## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
3 | 2 | 0
4 | 3 | 0
5 | 400 | 0

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 2 | 0
2 | 3 | 0
3 | 400 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 33.33%
2 | 33.33%
3 | 33.33%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.49164 | 0.50804 | 0.45492 | 0.4312 | 0.35328 | 0.29984 | 0.36668 | 0.06368 | 0.056 | 0.08164 | 0.04808 | 0.06008 | 0.09572 | 0.17636 | 0.18816 | 0.18504 | 0.1038 | 0.21144 | 0.12408 | 0.08724 | 0.13248 | 0.08188 | 0.37372 | 0.45052
Minimum FL, [MW] | -1.11 | -1.187 | -1.335 | -1.44 | -1.5392 | -1.6798 | -1.6028 | -1.798 | -1.6307 | -2.3953 | -2.3707 | -2.1672 | -2.0775 | -2.0057 | -1.8906 | -1.7204 | -1.6087 | -1.4396 | -0.91377 | -1.0226 | -1.081 | -1.1605 | -0.92204 | -0.97976
Maximum FL, [MW] | 1.0694 | 1.144 | 1.2827 | 1.3802 | 1.4691 | 1.6042 | 1.5294 | 1.7259 | 1.5809 | 1.8039 | 1.8181 | 1.702 | 1.6446 | 1.6023 | 1.5016 | 1.3671 | 1.2736 | 1.1383 | 0.89094 | 0.99722 | 1.0597 | 1.1415 | 0.8882 | 0.94448

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.47059 | 0.46459 | 0.43637 | 0.43706 | 0.40281 | 0.38537 | 0.41029 | 0.39513 | 0.40005 | 0.40495 | 0.39262 | 0.40453 | 0.41227 | 0.43242 | 0.38775 | 0.41136 | 0.41477 | 0.44486 | 0.39645 | 0.3677 | 0.38039 | 0.34858 | 0.41474 | 0.43406
2 | 0.38574 | 0.38489 | 0.35803 | 0.34842 | 0.3245 | 0.32069 | 0.38834 | 0.3319 | 0.35641 | 0.37516 | 0.36322 | 0.35895 | 0.35854 | 0.36942 | 0.35203 | 0.35997 | 0.3664 | 0.46718 | 0.41919 | 0.37809 | 0.3825 | 0.34284 | 0.41336 | 0.40562
3 | 0.35099 | 0.34527 | 0.32188 | 0.31753 | 0.29319 | 0.30053 | 0.44617 | 0.40104 | 0.41548 | 0.41148 | 0.38617 | 0.41379 | 0.39694 | 0.40636 | 0.36333 | 0.36105 | 0.34655 | 0.40739 | 0.34924 | 0.34902 | 0.3548 | 0.31943 | 0.36726 | 0.36422

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.47059 | 0.46755 | 0.43352 | 0.43119 | 0.40281 | 0.39108 | 0.40453 | 0.40261 | 0.40386 | 0.41251 | 0.38885 | 0.40069 | 0.40847 | 0.42495 | 0.391 | 0.41835 | 0.42237 | 0.45235 | 0.4 | 0.37109 | 0.37367 | 0.34537 | 0.42055 | 0.4369
2 | 0.38574 | 0.38058 | 0.3539 | 0.34842 | 0.3245 | 0.32289 | 0.38302 | 0.3319 | 0.35641 | 0.37864 | 0.35628 | 0.36573 | 0.36507 | 0.37563 | 0.35781 | 0.36295 | 0.3664 | 0.45924 | 0.42297 | 0.38158 | 0.38926 | 0.34284 | 0.40759 | 0.40817
3 | 0.35473 | 0.34879 | 0.32018 | 0.32101 | 0.28969 | 0.29652 | 0.44941 | 0.40104 | 0.40754 | 0.40764 | 0.38617 | 0.40591 | 0.38964 | 0.40636 | 0.36333 | 0.36405 | 0.34031 | 0.41076 | 0.34308 | 0.34902 | 0.3517 | 0.31358 | 0.3624 | 0.3685

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.46445 | 0.46164 | 0.44207 | 0.44292 | 0.39711 | 0.37967 | 0.41029 | 0.39513 | 0.40767 | 0.40873 | 0.40015 | 0.40838 | 0.40467 | 0.43989 | 0.39425 | 0.41835 | 0.41477 | 0.44486 | 0.3929 | 0.36093 | 0.37703 | 0.35501 | 0.40894 | 0.43122
2 | 0.38352 | 0.38921 | 0.3539 | 0.34842 | 0.32243 | 0.32289 | 0.39366 | 0.3319 | 0.34966 | 0.38212 | 0.35975 | 0.36573 | 0.35201 | 0.36942 | 0.34624 | 0.354 | 0.35976 | 0.47114 | 0.41919 | 0.38507 | 0.37911 | 0.33968 | 0.41625 | 0.40817
3 | 0.35099 | 0.34175 | 0.32018 | 0.31927 | 0.29495 | 0.29652 | 0.43969 | 0.40104 | 0.41151 | 0.4038 | 0.38617 | 0.40591 | 0.38964 | 0.40984 | 0.36634 | 0.36704 | 0.34031 | 0.40065 | 0.35539 | 0.35542 | 0.3548 | 0.32235 | 0.3624 | 0.36422

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.09578 | 0.067671 | 0.058663 | 0.075196 | 0.064746 | 0.053232 | 0.044044 | 0.15391 | 0.16096 | 0.13806 | 0.16085 | 0.14946 | 0.15012 | 0.13405 | 0.079545 | 0.12454 | 0.14937 | 0.13937 | 0.097408 | 0.10105 | 0.094124 | 0.058386 | 0.046575 | 0.048273
2 | -0.18141 | -0.18137 | -0.18638 | -0.19492 | -0.19304 | -0.17717 | -0.11234 | -0.021595 | -0.023206 | -0.015379 | -0.013547 | -0.060461 | -0.088327 | -0.1145 | -0.11364 | -0.11556 | -0.090859 | 0.029863 | -0.0042087 | -0.049681 | -0.09209 | -0.12114 | -0.13286 | -0.15212
3 | -0.1735 | -0.1872 | -0.19064 | -0.18809 | -0.18824 | -0.15719 | -0.0058533 | 0.081042 | 0.10329 | 0.071954 | 0.042483 | 0.084268 | 0.053135 | 0.016121 | -0.063778 | -0.063805 | -0.05256 | -0.026515 | -0.064625 | -0.036821 | -0.050554 | -0.083849 | -0.13247 | -0.14954

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.096738 | 0.066317 | 0.05925 | 0.075196 | 0.065393 | 0.053232 | 0.044044 | 0.15545 | 0.16096 | 0.1353 | 0.16085 | 0.15245 | 0.15162 | 0.13539 | 0.077955 | 0.1233 | 0.14937 | 0.13937 | 0.097408 | 0.10207 | 0.092241 | 0.058386 | 0.047506 | 0.049238
2 | -0.18504 | -0.17775 | -0.18638 | -0.19102 | -0.19304 | -0.17717 | -0.11234 | -0.021163 | -0.022974 | -0.015687 | -0.013276 | -0.061065 | -0.08921 | -0.11221 | -0.11364 | -0.11787 | -0.089042 | 0.030161 | -0.0041666 | -0.049681 | -0.093011 | -0.11993 | -0.1302 | -0.15364
3 | -0.17523 | -0.1872 | -0.19254 | -0.18997 | -0.19013 | -0.16033 | -0.0059118 | 0.082663 | 0.10432 | 0.070515 | 0.043333 | 0.083425 | 0.054198 | 0.016443 | -0.064415 | -0.065081 | -0.053611 | -0.025985 | -0.064625 | -0.036085 | -0.050554 | -0.082172 | -0.13247 | -0.14655

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.096738 | 0.069024 | 0.05749 | 0.073692 | 0.066041 | 0.052167 | 0.044925 | 0.15084 | 0.16257 | 0.13944 | 0.16246 | 0.15095 | 0.14712 | 0.13271 | 0.080341 | 0.12454 | 0.15086 | 0.14077 | 0.096434 | 0.10308 | 0.094124 | 0.057802 | 0.045643 | 0.048755
2 | -0.18323 | -0.18137 | -0.18638 | -0.19686 | -0.1969 | -0.17894 | -0.11459 | -0.021379 | -0.023206 | -0.015071 | -0.013276 | -0.060461 | -0.087443 | -0.11565 | -0.11591 | -0.11787 | -0.089042 | 0.029266 | -0.0041666 | -0.050674 | -0.091169 | -0.12235 | -0.13551 | -0.15212
3 | -0.17523 | -0.1872 | -0.19254 | -0.18809 | -0.18448 | -0.15719 | -0.0059118 | 0.080232 | 0.10329 | 0.073393 | 0.041634 | 0.083425 | 0.052604 | 0.016121 | -0.064415 | -0.063167 | -0.052034 | -0.027046 | -0.065917 | -0.036085 | -0.049543 | -0.083011 | -0.13247 | -0.14954

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.47388 | 0.47632 | 0.44734 | 0.43408 | 0.40602 | 0.3925 | 0.41223 | 0.37588 | 0.40018 | 0.40372 | 0.38638 | 0.39491 | 0.42063 | 0.44018 | 0.41446 | 0.42424 | 0.40134 | 0.42513 | 0.3781 | 0.36152 | 0.37556 | 0.35497 | 0.42736 | 0.44296
2 | 0.43799 | 0.42783 | 0.39985 | 0.37007 | 0.33562 | 0.32896 | 0.36598 | 0.34846 | 0.37581 | 0.40802 | 0.36335 | 0.38476 | 0.39709 | 0.41504 | 0.36897 | 0.38088 | 0.37255 | 0.40709 | 0.39225 | 0.39872 | 0.43077 | 0.3822 | 0.42948 | 0.43187
3 | 0.38816 | 0.38012 | 0.34585 | 0.34582 | 0.31615 | 0.30236 | 0.4092 | 0.38859 | 0.40371 | 0.38831 | 0.3694 | 0.39993 | 0.42917 | 0.4276 | 0.39905 | 0.38065 | 0.36065 | 0.38543 | 0.34908 | 0.36445 | 0.39545 | 0.35511 | 0.41187 | 0.38956

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.47698 | 0.47632 | 0.44142 | 0.43408 | 0.40025 | 0.3925 | 0.41803 | 0.37588 | 0.40399 | 0.40372 | 0.38267 | 0.38741 | 0.41285 | 0.44781 | 0.4215 | 0.42786 | 0.40501 | 0.41804 | 0.38484 | 0.3582 | 0.37887 | 0.35497 | 0.43342 | 0.44882
2 | 0.43799 | 0.42783 | 0.39737 | 0.37234 | 0.33562 | 0.33354 | 0.36354 | 0.34519 | 0.37938 | 0.40421 | 0.36682 | 0.38476 | 0.40439 | 0.41504 | 0.36285 | 0.38088 | 0.37593 | 0.41045 | 0.39927 | 0.39133 | 0.4269 | 0.3893 | 0.42643 | 0.42624
3 | 0.38367 | 0.38433 | 0.34391 | 0.3438 | 0.32012 | 0.29831 | 0.40346 | 0.39594 | 0.39986 | 0.39192 | 0.3694 | 0.39233 | 0.42917 | 0.42022 | 0.39905 | 0.38384 | 0.35738 | 0.37913 | 0.346 | 0.37116 | 0.39193 | 0.36166 | 0.41187 | 0.39196

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.47698 | 0.48246 | 0.44142 | 0.43989 | 0.40025 | 0.38958 | 0.41223 | 0.38297 | 0.39255 | 0.39996 | 0.39008 | 0.39491 | 0.41674 | 0.43255 | 0.41095 | 0.43149 | 0.40501 | 0.41804 | 0.3781 | 0.3582 | 0.37224 | 0.36152 | 0.43342 | 0.44004
2 | 0.44073 | 0.43041 | 0.39985 | 0.3746 | 0.33344 | 0.32667 | 0.36841 | 0.34191 | 0.36867 | 0.41182 | 0.3564 | 0.38476 | 0.39343 | 0.41504 | 0.36591 | 0.38407 | 0.37931 | 0.41045 | 0.38523 | 0.39872 | 0.42303 | 0.3822 | 0.42948 | 0.43469
3 | 0.3904 | 0.3759 | 0.34974 | 0.34784 | 0.31417 | 0.29831 | 0.41494 | 0.39226 | 0.39986 | 0.39553 | 0.36234 | 0.40753 | 0.43712 | 0.42022 | 0.39569 | 0.38703 | 0.36717 | 0.37913 | 0.35523 | 0.3611 | 0.40247 | 0.34855 | 0.41475 | 0.38477

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.073826 | 0.081544 | 0.076846 | 0.076846 | 0.075168 | 0.07953 | 0.081879 | 0.15336 | 0.17852 | 0.17181 | 0.16779 | 0.16745 | 0.17819 | 0.17282 | 0.12114 | 0.15839 | 0.1604 | 0.15034 | 0.11913 | 0.10805 | 0.11342 | 0.11376 | 0.078523 | 0.077852
2 | 0.0037037 | -0.022222 | -0.024074 | -0.035185 | -0.042593 | -0.033333 | -0.042593 | 0.10741 | 0.13704 | 0.17593 | 0.1 | 0.090741 | 0.062963 | 0.085185 | 0.037037 | 0.031481 | 0.037037 | 0.066667 | 0.12778 | 0.12963 | 0.1037 | 0.07963 | 0.037037 | 0.0074074
3 | -0.027941 | -0.066176 | -0.11544 | -0.10662 | -0.10882 | -0.10368 | -0.0058824 | 0.12426 | 0.16324 | 0.16471 | 0.1375 | 0.17206 | 0.15588 | 0.13603 | 0.097794 | 0.061029 | 0.075735 | 0.067647 | 0.0125 | 0.054412 | 0.076471 | 0.05 | -0.046324 | -0.094853

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.072349 | 0.082359 | 0.078383 | 0.077614 | 0.075919 | 0.07794 | 0.081879 | 0.15642 | 0.18031 | 0.17525 | 0.16443 | 0.16912 | 0.17819 | 0.17455 | 0.12114 | 0.15522 | 0.16361 | 0.14733 | 0.12151 | 0.11021 | 0.11569 | 0.11376 | 0.080094 | 0.078631
2 | 0.0036296 | -0.021778 | -0.024556 | -0.035889 | -0.042593 | -0.033333 | -0.041741 | 0.10741 | 0.13704 | 0.17241 | 0.1 | 0.088926 | 0.062333 | 0.083481 | 0.037778 | 0.031167 | 0.036296 | 0.066 | 0.13033 | 0.13093 | 0.10163 | 0.07963 | 0.037407 | 0.0074815
3 | -0.0285 | -0.0675 | -0.11775 | -0.10768 | -0.111 | -0.10471 | -0.0057647 | 0.12302 | 0.1665 | 0.16635 | 0.13613 | 0.17034 | 0.15276 | 0.13331 | 0.096816 | 0.06164 | 0.075735 | 0.067647 | 0.01275 | 0.053868 | 0.076471 | 0.0505 | -0.046787 | -0.09675

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.072349 | 0.081544 | 0.076077 | 0.075309 | 0.074416 | 0.07794 | 0.081879 | 0.15642 | 0.18031 | 0.17181 | 0.16611 | 0.1708 | 0.18175 | 0.16936 | 0.12114 | 0.15681 | 0.16361 | 0.14883 | 0.11674 | 0.10913 | 0.11569 | 0.11148 | 0.076953 | 0.076295
2 | 0.0036667 | -0.022222 | -0.024315 | -0.034833 | -0.043019 | -0.032667 | -0.042593 | 0.10848 | 0.13978 | 0.17593 | 0.101 | 0.088926 | 0.061704 | 0.086037 | 0.036296 | 0.031167 | 0.036667 | 0.066667 | 0.12522 | 0.13093 | 0.10267 | 0.07963 | 0.036296 | 0.0073333
3 | -0.027941 | -0.066176 | -0.11544 | -0.10768 | -0.10774 | -0.10471 | -0.0057647 | 0.12675 | 0.1665 | 0.16471 | 0.13613 | 0.17378 | 0.15744 | 0.13603 | 0.098772 | 0.061029 | 0.076493 | 0.068324 | 0.01275 | 0.053324 | 0.075706 | 0.0495 | -0.04725 | -0.095801

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1