## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 50%
Load Growth (cumul.) | 55.23%
Flex. Load Growth | 81.44%
RES Installed, [MW] | 35
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.80083 | 0.82754 | 0.74102 | 0.70238 | 0.57546 | 0.48841 | 0.59728 | 0.10373 | 0.091218 | 0.13298 | 0.078317 | 0.097864 | 0.15592 | 0.28727 | 0.30649 | 0.30141 | 0.16908 | 0.34441 | 0.20211 | 0.1421 | 0.2158 | 0.13337 | 0.60875 | 0.73385
Minimum FL, [MW] | -1.8081 | -1.9334 | -2.1745 | -2.3457 | -2.5072 | -2.7362 | -2.6109 | -2.9287 | -2.6563 | -3.9017 | -3.8617 | -3.5302 | -3.384 | -3.2672 | -3.0795 | -2.8024 | -2.6204 | -2.345 | -1.4884 | -1.6658 | -1.7608 | -1.8904 | -1.5019 | -1.5959
Maximum FL, [MW] | 1.7419 | 1.8635 | 2.0894 | 2.2483 | 2.3931 | 2.6131 | 2.4912 | 2.8113 | 2.5751 | 2.9384 | 2.9616 | 2.7723 | 2.6789 | 2.61 | 2.446 | 2.2269 | 2.0746 | 1.8542 | 1.4512 | 1.6244 | 1.7261 | 1.8593 | 1.4468 | 1.5385

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.7011 | 2.6115 | 2.5071 | 2.5706 | 2.4766 | 2.4623 | 2.506 | 3.1184 | 3.1778 | 3.156 | 3.1356 | 3.2051 | 3.1824 | 3.1529 | 2.754 | 2.9573 | 3.1834 | 3.1705 | 2.9822 | 2.8338 | 2.8287 | 2.6884 | 2.5257 | 2.4987
2 | 1.6652 | 1.626 | 1.5484 | 1.5302 | 1.5232 | 1.6054 | 1.9368 | 2.1622 | 2.347 | 2.4244 | 2.4101 | 2.3562 | 2.281 | 2.1924 | 2.0484 | 2.1096 | 2.3189 | 2.7962 | 2.6422 | 2.4332 | 2.3718 | 2.2007 | 2.0952 | 1.8859
3 | 1.1402 | 1.082 | 1.039 | 1.0536 | 1.0457 | 1.173 | 1.8688 | 2.1116 | 2.2038 | 2.1401 | 2.0548 | 2.1878 | 2.0369 | 1.958 | 1.7012 | 1.6937 | 1.7455 | 1.9067 | 1.7274 | 1.786 | 1.7445 | 1.6313 | 1.4215 | 1.28
4 | 0.39798 | 0.28929 | 0.28074 | 0.25432 | 0.25142 | 0.44444 | 0.85299 | 0.99782 | 1.0976 | 1.0326 | 1.0184 | 0.94901 | 0.93055 | 0.89046 | 0.85321 | 0.87143 | 1.0787 | 1.6359 | 1.4599 | 1.2326 | 1.1996 | 1.062 | 0.84568 | 0.68348
5 | 0.99659 | 0.91638 | 0.83803 | 0.84417 | 0.84874 | 0.94022 | 1.212 | 1.2865 | 1.3286 | 1.3853 | 1.4185 | 1.444 | 1.422 | 1.3671 | 1.3648 | 1.3535 | 1.4313 | 1.656 | 1.6206 | 1.5796 | 1.5729 | 1.4617 | 1.3496 | 1.2411
6 | 1.1669 | 1.1046 | 1.07 | 1.0783 | 1.0766 | 1.1532 | 1.3072 | 1.5231 | 1.5953 | 1.6535 | 1.6215 | 1.6482 | 1.6458 | 1.6347 | 1.5273 | 1.5303 | 1.4722 | 1.5597 | 1.4979 | 1.4687 | 1.4439 | 1.3869 | 1.2937 | 1.2187
7 | 0.96104 | 0.90053 | 0.85844 | 0.86172 | 0.85221 | 0.93533 | 1.1981 | 1.3746 | 1.4452 | 1.4515 | 1.4356 | 1.4497 | 1.4143 | 1.3754 | 1.2712 | 1.295 | 1.3791 | 1.5908 | 1.4917 | 1.4162 | 1.3937 | 1.2998 | 1.1792 | 1.0807
8 | 0.72751 | 0.6961 | 0.67385 | 0.66353 | 0.68612 | 0.81558 | 1.319 | 1.5251 | 1.5826 | 1.5782 | 1.6304 | 1.6213 | 1.5306 | 1.5069 | 1.3377 | 1.2089 | 1.2272 | 1.3525 | 1.3155 | 1.2678 | 1.2492 | 1.1457 | 0.95499 | 0.8482

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.7011 | 2.636 | 2.4835 | 2.522 | 2.4766 | 2.5096 | 2.4582 | 3.1804 | 3.2094 | 3.2186 | 3.1044 | 3.1732 | 3.1509 | 3.091 | 2.781 | 3.0152 | 3.2464 | 3.2325 | 3.0116 | 2.8619 | 2.773 | 2.6618 | 2.5738 | 2.5222
2 | 1.6652 | 1.5963 | 1.5199 | 1.5302 | 1.5232 | 1.6206 | 1.9 | 2.1622 | 2.347 | 2.4484 | 2.3621 | 2.403 | 2.3261 | 2.2353 | 2.0884 | 2.1302 | 2.3189 | 2.7414 | 2.6683 | 2.4573 | 2.4185 | 2.2007 | 2.0554 | 1.9035
3 | 1.1609 | 1.1014 | 1.0296 | 1.0728 | 1.0263 | 1.1508 | 1.8867 | 2.1116 | 2.16 | 2.1189 | 2.0548 | 2.1443 | 1.9966 | 1.958 | 1.7012 | 1.7102 | 1.711 | 1.9253 | 1.6934 | 1.786 | 1.7273 | 1.599 | 1.3947 | 1.3037
4 | 0.3948 | 0.28929 | 0.27867 | 0.25432 | 0.2553 | 0.44839 | 0.83712 | 0.97807 | 1.1085 | 1.053 | 1.0386 | 0.93022 | 0.94885 | 0.89046 | 0.86966 | 0.86302 | 1.0575 | 1.6039 | 1.4312 | 1.2326 | 1.2231 | 1.062 | 0.85353 | 0.69568
5 | 1.0149 | 0.89971 | 0.82275 | 0.85965 | 0.84082 | 0.92239 | 1.235 | 1.2738 | 1.355 | 1.3579 | 1.4326 | 1.4153 | 1.4079 | 1.3805 | 1.3648 | 1.3535 | 1.4172 | 1.6398 | 1.6046 | 1.5796 | 1.5729 | 1.4472 | 1.3754 | 1.2528
6 | 1.1451 | 1.0944 | 1.0501 | 1.0581 | 1.0868 | 1.1532 | 1.2947 | 1.5382 | 1.627 | 1.6371 | 1.6215 | 1.6646 | 1.6132 | 1.6347 | 1.5123 | 1.5153 | 1.4431 | 1.5292 | 1.4684 | 1.4687 | 1.4581 | 1.3869 | 1.2937 | 1.2187
7 | 0.96985 | 0.90871 | 0.84276 | 0.85381 | 0.86016 | 0.95306 | 1.1981 | 1.3473 | 1.4596 | 1.4371 | 1.4213 | 1.4209 | 1.4003 | 1.4024 | 1.2836 | 1.3203 | 1.3791 | 1.6063 | 1.4623 | 1.4443 | 1.38 | 1.2869 | 1.168 | 1.0807
8 | 0.72104 | 0.70223 | 0.66185 | 0.66353 | 0.69869 | 0.83092 | 1.3064 | 1.5554 | 1.5826 | 1.5469 | 1.6466 | 1.6535 | 1.5306 | 1.5217 | 1.3508 | 1.1971 | 1.2151 | 1.3261 | 1.3155 | 1.2803 | 1.2246 | 1.1344 | 0.96393 | 0.85595

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.6503 | 2.5871 | 2.5543 | 2.6192 | 2.4294 | 2.4151 | 2.506 | 3.1184 | 3.241 | 3.1873 | 3.198 | 3.2369 | 3.1194 | 3.2148 | 2.8079 | 3.0152 | 3.1834 | 3.1705 | 2.9528 | 2.7777 | 2.8009 | 2.7417 | 2.4776 | 2.4751
2 | 1.6499 | 1.6558 | 1.5199 | 1.5302 | 1.5089 | 1.6206 | 1.9735 | 2.1622 | 2.3003 | 2.4724 | 2.3861 | 2.403 | 2.2359 | 2.1924 | 2.0085 | 2.0684 | 2.2731 | 2.8235 | 2.6422 | 2.4814 | 2.3485 | 2.1789 | 2.1152 | 1.9035
3 | 1.1402 | 1.0626 | 1.0296 | 1.0632 | 1.0554 | 1.1508 | 1.833 | 2.1116 | 2.1819 | 2.0977 | 2.0548 | 2.1443 | 1.9966 | 1.9772 | 1.7178 | 1.7267 | 1.711 | 1.8695 | 1.7614 | 1.8213 | 1.7445 | 1.6474 | 1.3947 | 1.28
4 | 0.3948 | 0.29342 | 0.27867 | 0.25064 | 0.2553 | 0.43653 | 0.86886 | 1.0176 | 1.1085 | 1.0326 | 1.0184 | 0.93022 | 0.94885 | 0.87322 | 0.86966 | 0.87143 | 1.0681 | 1.652 | 1.4743 | 1.2083 | 1.1996 | 1.0515 | 0.86138 | 0.69568
5 | 0.98743 | 0.90804 | 0.83803 | 0.82869 | 0.84082 | 0.94913 | 1.212 | 1.2738 | 1.3022 | 1.3853 | 1.4185 | 1.4297 | 1.4079 | 1.3537 | 1.3648 | 1.3667 | 1.4455 | 1.6398 | 1.5886 | 1.564 | 1.5884 | 1.4762 | 1.3754 | 1.2178
6 | 1.1886 | 1.0842 | 1.0501 | 1.0884 | 1.0664 | 1.1532 | 1.3197 | 1.5534 | 1.5953 | 1.6863 | 1.6376 | 1.6482 | 1.6621 | 1.6186 | 1.5422 | 1.5153 | 1.5014 | 1.5444 | 1.5127 | 1.4687 | 1.4297 | 1.3731 | 1.3183 | 1.2187
7 | 0.97866 | 0.90871 | 0.86629 | 0.86964 | 0.86016 | 0.94419 | 1.2095 | 1.361 | 1.4596 | 1.4228 | 1.4498 | 1.4353 | 1.4143 | 1.3889 | 1.296 | 1.295 | 1.3927 | 1.5908 | 1.5065 | 1.3882 | 1.3663 | 1.3126 | 1.1792 | 1.0606
8 | 0.71457 | 0.70223 | 0.67385 | 0.66946 | 0.67983 | 0.80792 | 1.3316 | 1.4948 | 1.5512 | 1.5469 | 1.6628 | 1.5891 | 1.5457 | 1.5365 | 1.3116 | 1.2325 | 1.2514 | 1.3789 | 1.3414 | 1.2678 | 1.2369 | 1.1571 | 0.9371 | 0.85595

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.47611 | 0.33638 | 0.2916 | 0.37378 | 0.32184 | 0.26461 | 0.21893 | 0.76508 | 0.80011 | 0.68626 | 0.79954 | 0.74293 | 0.7462 | 0.66633 | 0.3954 | 0.61908 | 0.74249 | 0.69279 | 0.48419 | 0.50232 | 0.46787 | 0.29022 | 0.23151 | 0.23995
2 | -0.75147 | -0.75131 | -0.77204 | -0.8074 | -0.79965 | -0.73389 | -0.46535 | -0.089453 | -0.096128 | -0.063705 | -0.056117 | -0.25045 | -0.36588 | -0.4743 | -0.47074 | -0.4787 | -0.37637 | 0.1237 | -0.017434 | -0.20579 | -0.38147 | -0.50179 | -0.55034 | -0.63011
3 | -0.57494 | -0.62036 | -0.63174 | -0.62329 | -0.62381 | -0.52091 | -0.019397 | 0.26856 | 0.34229 | 0.23845 | 0.14078 | 0.27925 | 0.17608 | 0.053422 | -0.21135 | -0.21144 | -0.17418 | -0.087868 | -0.21416 | -0.12202 | -0.16753 | -0.27787 | -0.43899 | -0.49555
4 | -0.4714 | -0.47607 | -0.48093 | -0.48514 | -0.4873 | -0.44551 | -0.38653 | -0.3529 | -0.36324 | -0.4024 | -0.4292 | -0.45446 | -0.45499 | -0.46336 | -0.46743 | -0.45349 | -0.38391 | -0.22881 | -0.29513 | -0.358 | -0.38539 | -0.40773 | -0.43101 | -0.43309
5 | -0.44357 | -0.46586 | -0.48565 | -0.48739 | -0.48631 | -0.40992 | -0.3124 | -0.25282 | -0.24834 | -0.20802 | -0.20586 | -0.20153 | -0.24254 | -0.261 | -0.25399 | -0.31484 | -0.27893 | -0.13984 | -0.16559 | -0.20589 | -0.22232 | -0.2886 | -0.31917 | -0.33389
6 | 0.14354 | 0.11228 | 0.085134 | 0.12683 | 0.10415 | 0.15005 | 0.20012 | 0.38979 | 0.44891 | 0.46254 | 0.43903 | 0.46832 | 0.46484 | 0.45945 | 0.38642 | 0.36757 | 0.31947 | 0.34949 | 0.29625 | 0.30914 | 0.26137 | 0.27514 | 0.17081 | 0.17541
7 | -0.42737 | -0.4227 | -0.43598 | -0.44387 | -0.47016 | -0.42096 | -0.35763 | -0.18577 | -0.092042 | -0.085436 | -0.064936 | -0.021823 | -0.088603 | -0.092459 | -0.16852 | -0.24082 | -0.21735 | -0.24243 | -0.27263 | -0.26175 | -0.29803 | -0.35134 | -0.3964 | -0.39429
8 | -0.4865 | -0.49678 | -0.49481 | -0.4941 | -0.48392 | -0.46436 | -0.35498 | -0.2824 | -0.26077 | -0.29782 | -0.28123 | -0.25636 | -0.27174 | -0.29421 | -0.35747 | -0.39643 | -0.39538 | -0.3899 | -0.41098 | -0.42494 | -0.43222 | -0.44489 | -0.46431 | -0.47321

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.48087 | 0.32965 | 0.29452 | 0.37378 | 0.32506 | 0.26461 | 0.21893 | 0.77273 | 0.80011 | 0.67253 | 0.79954 | 0.75779 | 0.75367 | 0.673 | 0.3875 | 0.61289 | 0.74249 | 0.69279 | 0.48419 | 0.50735 | 0.45851 | 0.29022 | 0.23614 | 0.24475
2 | -0.7665 | -0.73628 | -0.77204 | -0.79126 | -0.79965 | -0.73389 | -0.46535 | -0.087664 | -0.095167 | -0.064979 | -0.054995 | -0.25295 | -0.36954 | -0.46481 | -0.47074 | -0.48827 | -0.36884 | 0.12494 | -0.01726 | -0.20579 | -0.38528 | -0.49677 | -0.53933 | -0.63642
3 | -0.58069 | -0.62036 | -0.63806 | -0.62953 | -0.63005 | -0.53133 | -0.019591 | 0.27393 | 0.34571 | 0.23368 | 0.1436 | 0.27646 | 0.1796 | 0.054491 | -0.21346 | -0.21567 | -0.17766 | -0.086111 | -0.21416 | -0.11958 | -0.16753 | -0.27231 | -0.43899 | -0.48564
4 | -0.46668 | -0.46655 | -0.47612 | -0.47544 | -0.4873 | -0.45443 | -0.38653 | -0.35643 | -0.3705 | -0.41045 | -0.42491 | -0.46354 | -0.45954 | -0.45873 | -0.45808 | -0.45349 | -0.37623 | -0.22423 | -0.29218 | -0.36158 | -0.38539 | -0.39958 | -0.43963 | -0.43309
5 | -0.44357 | -0.4612 | -0.48565 | -0.48739 | -0.49603 | -0.40992 | -0.31865 | -0.25029 | -0.24585 | -0.20386 | -0.20792 | -0.1975 | -0.23769 | -0.26361 | -0.25399 | -0.30854 | -0.27335 | -0.14263 | -0.16559 | -0.20795 | -0.2201 | -0.29437 | -0.31597 | -0.33389
6 | 0.14497 | 0.11228 | 0.085985 | 0.12556 | 0.10519 | 0.15155 | 0.19612 | 0.38589 | 0.45788 | 0.47179 | 0.43464 | 0.47768 | 0.46019 | 0.45026 | 0.39028 | 0.37492 | 0.31947 | 0.34949 | 0.29032 | 0.31533 | 0.26137 | 0.28064 | 0.17081 | 0.17366
7 | -0.4231 | -0.4227 | -0.44034 | -0.45275 | -0.46076 | -0.41675 | -0.35048 | -0.18762 | -0.090201 | -0.087144 | -0.064287 | -0.021386 | -0.089489 | -0.093384 | -0.16852 | -0.236 | -0.213 | -0.24243 | -0.27808 | -0.25913 | -0.29505 | -0.35134 | -0.38847 | -0.39824
8 | -0.4865 | -0.50175 | -0.48492 | -0.4941 | -0.47908 | -0.45972 | -0.34788 | -0.28523 | -0.26599 | -0.29186 | -0.27841 | -0.25636 | -0.27718 | -0.29127 | -0.35032 | -0.4004 | -0.38748 | -0.3899 | -0.41509 | -0.42919 | -0.42357 | -0.45379 | -0.45503 | -0.47794

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.48087 | 0.3431 | 0.28577 | 0.36631 | 0.32828 | 0.25931 | 0.22331 | 0.74977 | 0.80811 | 0.69312 | 0.80753 | 0.75036 | 0.73128 | 0.65967 | 0.39936 | 0.61908 | 0.74992 | 0.69972 | 0.47935 | 0.51237 | 0.46787 | 0.28732 | 0.22688 | 0.24235
2 | -0.75899 | -0.75131 | -0.77204 | -0.81548 | -0.81564 | -0.74123 | -0.47465 | -0.088558 | -0.096128 | -0.062431 | -0.054995 | -0.25045 | -0.36222 | -0.47904 | -0.48015 | -0.48827 | -0.36884 | 0.12123 | -0.01726 | -0.20991 | -0.37765 | -0.50681 | -0.56135 | -0.63011
3 | -0.58069 | -0.62036 | -0.63806 | -0.62329 | -0.61133 | -0.52091 | -0.019591 | 0.26588 | 0.34229 | 0.24322 | 0.13797 | 0.27646 | 0.17432 | 0.053422 | -0.21346 | -0.20933 | -0.17243 | -0.089626 | -0.21844 | -0.11958 | -0.16418 | -0.27509 | -0.43899 | -0.49555
4 | -0.46197 | -0.47607 | -0.47131 | -0.48029 | -0.48243 | -0.44997 | -0.3904 | -0.35643 | -0.36324 | -0.39435 | -0.43779 | -0.44537 | -0.45499 | -0.46799 | -0.47211 | -0.44895 | -0.38775 | -0.22881 | -0.29218 | -0.35442 | -0.38539 | -0.40773 | -0.4267 | -0.44175
5 | -0.44357 | -0.46586 | -0.49051 | -0.48251 | -0.48144 | -0.40992 | -0.30928 | -0.25282 | -0.2533 | -0.20802 | -0.20998 | -0.1975 | -0.24739 | -0.25578 | -0.25653 | -0.30854 | -0.28451 | -0.13704 | -0.16228 | -0.21001 | -0.21787 | -0.29148 | -0.31597 | -0.33723
6 | 0.14497 | 0.1134 | 0.085134 | 0.12683 | 0.10519 | 0.15305 | 0.20012 | 0.39369 | 0.44891 | 0.47179 | 0.44342 | 0.45895 | 0.46484 | 0.45485 | 0.38256 | 0.37492 | 0.32586 | 0.35648 | 0.29329 | 0.31224 | 0.25876 | 0.27789 | 0.17081 | 0.17366
7 | -0.42737 | -0.41847 | -0.42726 | -0.43499 | -0.47956 | -0.41675 | -0.3612 | -0.18762 | -0.093883 | -0.08629 | -0.065586 | -0.022041 | -0.088603 | -0.092459 | -0.17189 | -0.24323 | -0.21735 | -0.24243 | -0.27263 | -0.26436 | -0.29207 | -0.35837 | -0.40433 | -0.40218
8 | -0.48163 | -0.49678 | -0.49481 | -0.50399 | -0.48392 | -0.46901 | -0.35853 | -0.27675 | -0.26077 | -0.29484 | -0.28404 | -0.25636 | -0.27174 | -0.29421 | -0.35032 | -0.39643 | -0.40329 | -0.386 | -0.41509 | -0.42069 | -0.42357 | -0.43599 | -0.4736 | -0.48267

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.18821 | 0.20719 | 0.26968 | 0.30918 | 0.36352 | 0.42493 | 0.37879 | 0.54152 | 0.49679 | 0.56109 | 0.57665 | 0.53489 | 0.50459 | 0.46455 | 0.4279 | 0.38511 | 0.3811 | 0.30195 | 0.24983 | 0.29645 | 0.30205 | 0.34519 | 0.16761 | 0.16092
2 | 0.15684 | 0.17266 | 0.22473 | 0.25765 | 0.30294 | 0.35411 | 0.31566 | 0.45127 | 0.41399 | 0.46758 | 0.48054 | 0.44574 | 0.42049 | 0.38713 | 0.35658 | 0.32092 | 0.31758 | 0.25162 | 0.20819 | 0.24704 | 0.25171 | 0.28766 | 0.13967 | 0.1341
3 | 0.12547 | 0.13813 | 0.17979 | 0.20612 | 0.24235 | 0.28329 | 0.25253 | 0.36101 | 0.33119 | 0.37406 | 0.38443 | 0.35659 | 0.33639 | 0.3097 | 0.28527 | 0.25674 | 0.25406 | 0.2013 | 0.16655 | 0.19763 | 0.20137 | 0.23013 | 0.11174 | 0.10728
4 | 0.094104 | 0.1036 | 0.13484 | 0.15459 | 0.18176 | 0.21247 | 0.18939 | 0.27076 | 0.24839 | 0.28055 | 0.28833 | 0.26745 | 0.2523 | 0.23228 | 0.21395 | 0.19255 | 0.19055 | 0.15097 | 0.12491 | 0.14823 | 0.15103 | 0.17259 | 0.083803 | 0.080461
5 | 0.094104 | 0.1036 | 0.13484 | 0.15459 | 0.18176 | 0.21247 | 0.18939 | 0.27076 | 0.24839 | 0.28055 | 0.28833 | 0.26745 | 0.2523 | 0.23228 | 0.21395 | 0.19255 | 0.19055 | 0.15097 | 0.12491 | 0.14823 | 0.15103 | 0.17259 | 0.083803 | 0.080461
6 | 0.094104 | 0.1036 | 0.13484 | 0.15459 | 0.18176 | 0.21247 | 0.18939 | 0.27076 | 0.24839 | 0.28055 | 0.28833 | 0.26745 | 0.2523 | 0.23228 | 0.21395 | 0.19255 | 0.19055 | 0.15097 | 0.12491 | 0.14823 | 0.15103 | 0.17259 | 0.083803 | 0.080461
7 | 0.094104 | 0.1036 | 0.13484 | 0.15459 | 0.18176 | 0.21247 | 0.18939 | 0.27076 | 0.24839 | 0.28055 | 0.28833 | 0.26745 | 0.2523 | 0.23228 | 0.21395 | 0.19255 | 0.19055 | 0.15097 | 0.12491 | 0.14823 | 0.15103 | 0.17259 | 0.083803 | 0.080461
8 | 0.094104 | 0.1036 | 0.13484 | 0.15459 | 0.18176 | 0.21247 | 0.18939 | 0.27076 | 0.24839 | 0.28055 | 0.28833 | 0.26745 | 0.2523 | 0.23228 | 0.21395 | 0.19255 | 0.19055 | 0.15097 | 0.12491 | 0.14823 | 0.15103 | 0.17259 | 0.083803 | 0.080461

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52178 | 0.5522 | 0.58311 | 0.60961 | 0.61653 | 0.64492 | 0.64163 | 0.60649 | 0.5495 | 0.80693 | 0.788 | 0.72561 | 0.70797 | 0.71088 | 0.67721 | 0.62076 | 0.5579 | 0.53788 | 0.33811 | 0.36158 | 0.39532 | 0.40475 | 0.42213 | 0.46596
2 | 0.43482 | 0.46016 | 0.48592 | 0.50801 | 0.51378 | 0.53744 | 0.53469 | 0.50541 | 0.45792 | 0.67244 | 0.65667 | 0.60467 | 0.58998 | 0.5924 | 0.56434 | 0.5173 | 0.46491 | 0.44823 | 0.28176 | 0.30132 | 0.32943 | 0.3373 | 0.35178 | 0.3883
3 | 0.34785 | 0.36813 | 0.38874 | 0.40641 | 0.41102 | 0.42995 | 0.42775 | 0.40433 | 0.36634 | 0.53795 | 0.52533 | 0.48374 | 0.47198 | 0.47392 | 0.45147 | 0.41384 | 0.37193 | 0.35859 | 0.22541 | 0.24105 | 0.26355 | 0.26984 | 0.28142 | 0.31064
4 | 0.26089 | 0.2761 | 0.29155 | 0.30481 | 0.30827 | 0.32246 | 0.32081 | 0.30324 | 0.27475 | 0.40346 | 0.394 | 0.3628 | 0.35399 | 0.35544 | 0.3386 | 0.31038 | 0.27895 | 0.26894 | 0.16906 | 0.18079 | 0.19766 | 0.20238 | 0.21107 | 0.23298
5 | 0.26089 | 0.2761 | 0.29155 | 0.30481 | 0.30827 | 0.32246 | 0.32081 | 0.30324 | 0.27475 | 0.40346 | 0.394 | 0.3628 | 0.35399 | 0.35544 | 0.3386 | 0.31038 | 0.27895 | 0.26894 | 0.16906 | 0.18079 | 0.19766 | 0.20238 | 0.21107 | 0.23298
6 | 0.26089 | 0.2761 | 0.29155 | 0.30481 | 0.30827 | 0.32246 | 0.32081 | 0.30324 | 0.27475 | 0.40346 | 0.394 | 0.3628 | 0.35399 | 0.35544 | 0.3386 | 0.31038 | 0.27895 | 0.26894 | 0.16906 | 0.18079 | 0.19766 | 0.20238 | 0.21107 | 0.23298
7 | 0.26089 | 0.2761 | 0.29155 | 0.30481 | 0.30827 | 0.32246 | 0.32081 | 0.30324 | 0.27475 | 0.40346 | 0.394 | 0.3628 | 0.35399 | 0.35544 | 0.3386 | 0.31038 | 0.27895 | 0.26894 | 0.16906 | 0.18079 | 0.19766 | 0.20238 | 0.21107 | 0.23298
8 | 0.26089 | 0.2761 | 0.29155 | 0.30481 | 0.30827 | 0.32246 | 0.32081 | 0.30324 | 0.27475 | 0.40346 | 0.394 | 0.3628 | 0.35399 | 0.35544 | 0.3386 | 0.31038 | 0.27895 | 0.26894 | 0.16906 | 0.18079 | 0.19766 | 0.20238 | 0.21107 | 0.23298

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.6305e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.6456 | 4.3623 | 5.39 | 6.6397 | 6.6963 | 5.5414 | 4.5675 | 2.403 | 0.56854 | 0.0033755 | 0.00061898 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 8.6305e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.7322 | 4.447 | 5.7872 | 6.5765 | 6.6963 | 6.0609 | 4.7958 | 2.3782 | 0.52481 | 0.003692 | 0.00063123 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.7695e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.9094 | 2.1388 | 2.9787 | 3.1301 | 3.1824 | 2.8573 | 2.2837 | 1.2263 | 0.2706 | 0.0018284 | 0.00030949 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5878e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.87475 | 2.0117 | 2.7518 | 3.2566 | 3.4807 | 3.0305 | 2.3979 | 1.2139 | 0.2624 | 0.0016878 | 0.00030642 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.7695e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.84011 | 2.1176 | 2.7801 | 3.0353 | 3.2155 | 2.9439 | 2.2381 | 1.251 | 0.28154 | 0.0018108 | 0.0002911 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.7213e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.7322 | 4.3623 | 5.7872 | 6.0073 | 6.7626 | 5.8878 | 4.7045 | 2.4773 | 0.55214 | 0.0034458 | 0.00058834 | 0.00015838 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 9.4481e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.8188 | 4.1082 | 5.7305 | 6.0073 | 6.8952 | 6.0609 | 4.3391 | 2.6011 | 0.56307 | 0.0034458 | 0.00063736 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.4515e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.83145 | 2.16 | 2.8369 | 3.2566 | 3.2155 | 2.7419 | 2.3522 | 1.3006 | 0.2788 | 0.0018284 | 0.00029417 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5423e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.83145 | 2.1176 | 2.8369 | 3.0985 | 3.315 | 2.7419 | 2.1924 | 1.2139 | 0.28154 | 0.0017229 | 0.00030949 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.6786e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.84011 | 2.0329 | 2.9787 | 3.225 | 3.2487 | 2.7707 | 2.3066 | 1.251 | 0.28427 | 0.0017053 | 0.00030336 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.4481e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.6456 | 4.447 | 5.5602 | 6.6397 | 6.3648 | 5.5992 | 4.5675 | 2.3534 | 0.52481 | 0.0036568 | 0.00060059 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 9.2664e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.6456 | 4.2776 | 5.4468 | 6.1338 | 6.8289 | 5.7723 | 4.5675 | 2.5764 | 0.56307 | 0.0035513 | 0.00058834 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.6332e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.87475 | 2.0117 | 2.9787 | 3.225 | 3.4807 | 2.9439 | 2.1695 | 1.2015 | 0.28154 | 0.0016702 | 0.00030642 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.3607e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.84877 | 2.0753 | 2.7801 | 3.0985 | 3.4144 | 2.9727 | 2.2152 | 1.2758 | 0.26787 | 0.0017757 | 0.0002911 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.6332e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.89207 | 2.0117 | 2.8369 | 3.1934 | 3.2818 | 3.0305 | 2.2152 | 1.2386 | 0.26514 | 0.0017229 | 0.00031868 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.7284 | 2.7087 | 2.598 | 2.5459 | 2.5032 | 2.5214 | 2.522 | 2.9589 | 3.1789 | 3.1459 | 3.0839 | 3.1254 | 3.2516 | 3.2172 | 2.9754 | 3.064 | 3.0722 | 3.007 | 2.8302 | 2.7826 | 2.7887 | 2.7413 | 2.6303 | 2.5724
2 | 2.0259 | 1.9225 | 1.8371 | 1.6797 | 1.6 | 1.6625 | 1.7824 | 2.2765 | 2.4809 | 2.6512 | 2.4109 | 2.5344 | 2.5471 | 2.5074 | 2.1654 | 2.2539 | 2.3613 | 2.3813 | 2.4562 | 2.5757 | 2.7051 | 2.4725 | 2.2065 | 2.0671
3 | 1.3455 | 1.2745 | 1.1715 | 1.2098 | 1.1725 | 1.1831 | 1.6646 | 2.0428 | 2.1388 | 2.0121 | 1.9622 | 2.1113 | 2.2149 | 2.0753 | 1.8985 | 1.8019 | 1.8233 | 1.7854 | 1.7265 | 1.8712 | 1.969 | 1.8283 | 1.668 | 1.42
4 | 0.61373 | 0.50072 | 0.4025 | 0.39491 | 0.35609 | 0.33246 | 0.69787 | 1.1635 | 1.4086 | 1.4463 | 1.4147 | 1.2711 | 1.4449 | 1.3759 | 1.2584 | 1.1646 | 1.0469 | 0.94874 | 1.1845 | 1.3801 | 1.5889 | 1.5061 | 1.1767 | 0.872
5 | 1.1531 | 1.0468 | 0.96662 | 0.94113 | 0.96919 | 0.96381 | 1.0729 | 1.1899 | 1.3125 | 1.3558 | 1.446 | 1.5311 | 1.5769 | 1.516 | 1.4638 | 1.445 | 1.4368 | 1.4393 | 1.4492 | 1.4665 | 1.617 | 1.5355 | 1.5015 | 1.3394
6 | 1.204 | 1.1615 | 1.0771 | 1.1161 | 1.1319 | 1.1254 | 1.2322 | 1.4844 | 1.5484 | 1.5442 | 1.5421 | 1.6288 | 1.614 | 1.5574 | 1.4679 | 1.4172 | 1.4737 | 1.4461 | 1.3504 | 1.3595 | 1.4237 | 1.2951 | 1.2372 | 1.2425
7 | 0.98562 | 0.89546 | 0.87017 | 0.88469 | 0.84835 | 0.91146 | 1.1728 | 1.2802 | 1.4734 | 1.5564 | 1.5448 | 1.6115 | 1.5736 | 1.62 | 1.5956 | 1.4874 | 1.4969 | 1.4584 | 1.4372 | 1.4426 | 1.4648 | 1.2315 | 1.2195 | 1.0674
8 | 0.75653 | 0.71431 | 0.68525 | 0.67628 | 0.68808 | 0.73345 | 1.1994 | 1.402 | 1.5059 | 1.4886 | 1.5495 | 1.6453 | 1.6378 | 1.5367 | 1.3427 | 1.283 | 1.2086 | 1.1945 | 1.166 | 1.1967 | 1.1602 | 1.0153 | 0.88016 | 0.80697

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.7541 | 2.7087 | 2.549 | 2.5459 | 2.4554 | 2.5214 | 2.5701 | 2.9589 | 3.2105 | 3.1459 | 3.0532 | 3.0632 | 3.1872 | 3.2804 | 3.0337 | 3.094 | 3.1026 | 2.9483 | 2.886 | 2.755 | 2.8161 | 2.7413 | 2.6804 | 2.621
2 | 2.0259 | 1.9225 | 1.82 | 1.6953 | 1.6 | 1.6941 | 1.7655 | 2.2539 | 2.5055 | 2.6249 | 2.4349 | 2.5344 | 2.5976 | 2.5074 | 2.1231 | 2.2539 | 2.3847 | 2.4045 | 2.5047 | 2.5246 | 2.6784 | 2.5215 | 2.1855 | 2.0282
3 | 1.3207 | 1.2977 | 1.1607 | 1.1987 | 1.1944 | 1.1607 | 1.6329 | 2.0834 | 2.1176 | 2.032 | 1.9622 | 2.0693 | 2.2149 | 2.0345 | 1.8985 | 1.8195 | 1.8053 | 1.7506 | 1.7095 | 1.9083 | 1.9496 | 1.8645 | 1.668 | 1.4332
4 | 0.61373 | 0.5049 | 0.39593 | 0.39491 | 0.35609 | 0.32962 | 0.70425 | 1.1635 | 1.4086 | 1.4177 | 1.4007 | 1.2838 | 1.4592 | 1.3894 | 1.2461 | 1.176 | 1.0572 | 0.9396 | 1.1845 | 1.3664 | 1.5733 | 1.521 | 1.1767 | 0.87998
5 | 1.1424 | 1.0275 | 0.98447 | 0.93242 | 0.97831 | 0.94551 | 1.0931 | 1.1781 | 1.3125 | 1.3692 | 1.4604 | 1.5007 | 1.5613 | 1.516 | 1.4352 | 1.4592 | 1.451 | 1.4534 | 1.4492 | 1.4665 | 1.6489 | 1.566 | 1.5159 | 1.3141
6 | 1.1928 | 1.1615 | 1.0771 | 1.0952 | 1.1534 | 1.1362 | 1.2439 | 1.4992 | 1.5638 | 1.5136 | 1.5728 | 1.6612 | 1.582 | 1.5727 | 1.4535 | 1.4034 | 1.4737 | 1.4602 | 1.3637 | 1.346 | 1.4378 | 1.3079 | 1.249 | 1.2425
7 | 0.98562 | 0.90358 | 0.87017 | 0.90098 | 0.85626 | 0.92871 | 1.1951 | 1.2929 | 1.4587 | 1.5872 | 1.5448 | 1.6276 | 1.558 | 1.62 | 1.5956 | 1.502 | 1.4821 | 1.4869 | 1.4088 | 1.4426 | 1.4937 | 1.2072 | 1.2079 | 1.0475
8 | 0.74976 | 0.72062 | 0.68525 | 0.67628 | 0.68177 | 0.74714 | 1.188 | 1.3742 | 1.5208 | 1.5181 | 1.5495 | 1.6616 | 1.6378 | 1.5367 | 1.3165 | 1.2705 | 1.2205 | 1.1829 | 1.1431 | 1.2204 | 1.1374 | 1.0052 | 0.88835 | 0.82164

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.7541 | 2.7596 | 2.549 | 2.594 | 2.4554 | 2.4972 | 2.522 | 3.0177 | 3.1157 | 3.1147 | 3.1146 | 3.1254 | 3.2194 | 3.154 | 2.9462 | 3.124 | 3.1026 | 2.9483 | 2.8302 | 2.755 | 2.7612 | 2.7956 | 2.6804 | 2.5482
2 | 2.0448 | 1.9403 | 1.8371 | 1.7109 | 1.5849 | 1.6467 | 1.7992 | 2.2313 | 2.4316 | 2.6775 | 2.363 | 2.5344 | 2.5219 | 2.5074 | 2.1443 | 2.276 | 2.408 | 2.4045 | 2.4078 | 2.5757 | 2.6517 | 2.4725 | 2.2065 | 2.0866
3 | 1.3579 | 1.2512 | 1.1929 | 1.221 | 1.1615 | 1.1607 | 1.6963 | 2.0631 | 2.1176 | 2.052 | 1.9231 | 2.1533 | 2.2588 | 2.0345 | 1.8799 | 1.8371 | 1.8593 | 1.7506 | 1.7605 | 1.8527 | 2.0078 | 1.7921 | 1.6838 | 1.3936
4 | 0.61373 | 0.5049 | 0.39593 | 0.4014 | 0.35311 | 0.33246 | 0.69787 | 1.152 | 1.4226 | 1.4463 | 1.4147 | 1.2964 | 1.4306 | 1.3759 | 1.2707 | 1.1533 | 1.0366 | 0.9396 | 1.1613 | 1.3801 | 1.6046 | 1.5359 | 1.1767 | 0.86401
5 | 1.1638 | 1.0564 | 0.97554 | 0.92371 | 0.96008 | 0.95466 | 1.0627 | 1.2134 | 1.3125 | 1.3558 | 1.446 | 1.5007 | 1.6081 | 1.5457 | 1.4925 | 1.4733 | 1.4226 | 1.4674 | 1.4207 | 1.481 | 1.601 | 1.566 | 1.5304 | 1.3267
6 | 1.1928 | 1.1615 | 1.0971 | 1.1057 | 1.1104 | 1.1362 | 1.2322 | 1.4992 | 1.5484 | 1.5136 | 1.5114 | 1.6288 | 1.614 | 1.5421 | 1.4392 | 1.4034 | 1.5028 | 1.4178 | 1.3637 | 1.3595 | 1.4237 | 1.3207 | 1.2608 | 1.2659
7 | 0.98562 | 0.90358 | 0.88609 | 0.88469 | 0.83254 | 0.92871 | 1.1728 | 1.3056 | 1.4441 | 1.5255 | 1.5294 | 1.6436 | 1.5736 | 1.6041 | 1.6269 | 1.4583 | 1.5265 | 1.4727 | 1.4514 | 1.4426 | 1.4793 | 1.2072 | 1.2311 | 1.0475
8 | 0.77006 | 0.70799 | 0.69747 | 0.68234 | 0.69438 | 0.74714 | 1.2108 | 1.402 | 1.5358 | 1.4739 | 1.5649 | 1.6126 | 1.6703 | 1.5065 | 1.3296 | 1.2705 | 1.2324 | 1.1713 | 1.1889 | 1.2085 | 1.1488 | 1.0153 | 0.87197 | 0.79963

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.36697 | 0.40534 | 0.38198 | 0.38198 | 0.37364 | 0.39533 | 0.40701 | 0.7623 | 0.8874 | 0.85404 | 0.83403 | 0.83236 | 0.88574 | 0.85905 | 0.60217 | 0.78732 | 0.79733 | 0.74729 | 0.59216 | 0.53711 | 0.5638 | 0.56547 | 0.39032 | 0.38699
2 | 0.015342 | -0.092052 | -0.099723 | -0.14575 | -0.17643 | -0.13808 | -0.17643 | 0.44492 | 0.56765 | 0.72874 | 0.41423 | 0.37588 | 0.26081 | 0.35287 | 0.15342 | 0.13041 | 0.15342 | 0.27616 | 0.5293 | 0.53697 | 0.42958 | 0.32985 | 0.15342 | 0.030684
3 | -0.092593 | -0.2193 | -0.38256 | -0.35332 | -0.36063 | -0.34357 | -0.019493 | 0.4118 | 0.54094 | 0.54581 | 0.45566 | 0.57018 | 0.51657 | 0.45078 | 0.32408 | 0.20224 | 0.25098 | 0.22417 | 0.041423 | 0.18031 | 0.25341 | 0.16569 | -0.15351 | -0.31433
4 | -0.4381 | -0.44232 | -0.45495 | -0.45495 | -0.46549 | -0.47812 | -0.43389 | -0.29277 | -0.21905 | -0.23169 | -0.29277 | -0.31805 | -0.29488 | -0.32015 | -0.3012 | -0.35596 | -0.40019 | -0.35596 | -0.25065 | -0.22537 | -0.22537 | -0.29698 | -0.3686 | -0.38334
5 | -0.27279 | -0.35766 | -0.42131 | -0.41827 | -0.41827 | -0.45768 | -0.41221 | -0.16367 | 0.054558 | 0.18186 | 0.30007 | 0.31825 | 0.27885 | 0.23035 | 0.15155 | 0.096991 | 0.081836 | 0.075774 | 0.075774 | 0.018186 | 0.16064 | 0.075774 | 0.042434 | -0.066681
6 | 0.19883 | 0.22058 | 0.16776 | 0.19728 | 0.20194 | 0.20738 | 0.20039 | 0.37126 | 0.42562 | 0.42485 | 0.37126 | 0.44349 | 0.46213 | 0.42562 | 0.37048 | 0.32621 | 0.39766 | 0.38524 | 0.30213 | 0.28038 | 0.33009 | 0.26019 | 0.19806 | 0.22136
7 | -0.38362 | -0.39442 | -0.41874 | -0.42954 | -0.40253 | -0.43494 | -0.37281 | -0.1702 | -0.029717 | -0.024314 | 0.051329 | 0.016209 | 0.005403 | 0 | -0.043224 | -0.075643 | -0.11076 | -0.14588 | -0.12697 | -0.15399 | -0.10806 | -0.20261 | -0.25664 | -0.27556
8 | -0.48024 | -0.48345 | -0.48826 | -0.49067 | -0.48425 | -0.47303 | -0.40167 | -0.33192 | -0.32471 | -0.3199 | -0.31428 | -0.31188 | -0.31909 | -0.33112 | -0.36479 | -0.38083 | -0.39366 | -0.39526 | -0.40247 | -0.4161 | -0.44256 | -0.4602 | -0.46742 | -0.47623

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.35963 | 0.40939 | 0.38962 | 0.3858 | 0.37738 | 0.38742 | 0.40701 | 0.77755 | 0.89628 | 0.87112 | 0.81735 | 0.84068 | 0.88574 | 0.86764 | 0.60217 | 0.77157 | 0.81328 | 0.73234 | 0.604 | 0.54786 | 0.57508 | 0.56547 | 0.39813 | 0.39086
2 | 0.015035 | -0.090211 | -0.10172 | -0.14866 | -0.17643 | -0.13808 | -0.1729 | 0.44492 | 0.56765 | 0.71417 | 0.41423 | 0.36836 | 0.25821 | 0.34581 | 0.15649 | 0.1291 | 0.15035 | 0.27339 | 0.53988 | 0.54234 | 0.42098 | 0.32985 | 0.15495 | 0.030991
3 | -0.094445 | -0.22369 | -0.39021 | -0.35685 | -0.36784 | -0.34701 | -0.019103 | 0.40768 | 0.55176 | 0.55127 | 0.4511 | 0.56448 | 0.50624 | 0.44177 | 0.32084 | 0.20427 | 0.25098 | 0.22417 | 0.042252 | 0.17851 | 0.25341 | 0.16735 | -0.15505 | -0.32062
4 | -0.44687 | -0.44674 | -0.4504 | -0.46405 | -0.45618 | -0.47334 | -0.43823 | -0.28692 | -0.21467 | -0.23632 | -0.29863 | -0.31487 | -0.28898 | -0.31695 | -0.3012 | -0.36308 | -0.39219 | -0.36308 | -0.25566 | -0.22312 | -0.22762 | -0.30292 | -0.36491 | -0.39101
5 | -0.27824 | -0.35408 | -0.41288 | -0.42664 | -0.41827 | -0.45768 | -0.41633 | -0.16367 | 0.055649 | 0.18004 | 0.30607 | 0.32143 | 0.27885 | 0.23496 | 0.15003 | 0.096991 | 0.081836 | 0.074259 | 0.075774 | 0.018004 | 0.16064 | 0.07729 | 0.041585 | -0.066681
6 | 0.19883 | 0.22499 | 0.16609 | 0.19531 | 0.20598 | 0.20738 | 0.20439 | 0.36754 | 0.42988 | 0.4206 | 0.37497 | 0.45236 | 0.47137 | 0.42137 | 0.37048 | 0.32947 | 0.40562 | 0.39294 | 0.30213 | 0.28319 | 0.32679 | 0.25759 | 0.19409 | 0.22578
7 | -0.39129 | -0.39442 | -0.41036 | -0.42525 | -0.39448 | -0.4306 | -0.37654 | -0.16679 | -0.029122 | -0.0248 | 0.051329 | 0.016533 | 0.005349 | 0 | -0.04236 | -0.076399 | -0.10965 | -0.14442 | -0.12443 | -0.15707 | -0.10914 | -0.20667 | -0.25151 | -0.27831
8 | -0.47064 | -0.48345 | -0.48338 | -0.49557 | -0.48909 | -0.47776 | -0.40971 | -0.33524 | -0.32471 | -0.32629 | -0.32057 | -0.30876 | -0.3159 | -0.33112 | -0.36479 | -0.38083 | -0.38578 | -0.40316 | -0.39442 | -0.4161 | -0.43371 | -0.4556 | -0.47209 | -0.481

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.35963 | 0.40534 | 0.37816 | 0.37434 | 0.36991 | 0.38742 | 0.40701 | 0.77755 | 0.89628 | 0.85404 | 0.82569 | 0.84901 | 0.90345 | 0.84187 | 0.60217 | 0.77945 | 0.81328 | 0.73982 | 0.58032 | 0.54248 | 0.57508 | 0.55416 | 0.38252 | 0.37925
2 | 0.015189 | -0.092052 | -0.10072 | -0.14429 | -0.1782 | -0.13532 | -0.17643 | 0.44937 | 0.57901 | 0.72874 | 0.41838 | 0.36836 | 0.2556 | 0.35639 | 0.15035 | 0.1291 | 0.15189 | 0.27616 | 0.51871 | 0.54234 | 0.42528 | 0.32985 | 0.15035 | 0.030377
3 | -0.092593 | -0.2193 | -0.38256 | -0.35685 | -0.35702 | -0.34701 | -0.019103 | 0.42003 | 0.55176 | 0.54581 | 0.4511 | 0.57588 | 0.52174 | 0.45078 | 0.32732 | 0.20224 | 0.25349 | 0.22642 | 0.042252 | 0.17671 | 0.25088 | 0.16404 | -0.15658 | -0.31747
4 | -0.44687 | -0.43789 | -0.44586 | -0.46405 | -0.4748 | -0.46856 | -0.42955 | -0.29863 | -0.21686 | -0.23401 | -0.29277 | -0.31805 | -0.30078 | -0.32015 | -0.30421 | -0.34884 | -0.4082 | -0.35596 | -0.24563 | -0.22762 | -0.22312 | -0.29401 | -0.37228 | -0.37951
5 | -0.27006 | -0.35408 | -0.42131 | -0.42664 | -0.42664 | -0.46225 | -0.40809 | -0.16531 | 0.055103 | 0.18186 | 0.30607 | 0.32462 | 0.28164 | 0.23035 | 0.15003 | 0.097961 | 0.083473 | 0.074259 | 0.076532 | 0.018368 | 0.16064 | 0.075774 | 0.041585 | -0.067348
6 | 0.19883 | 0.22058 | 0.16609 | 0.19925 | 0.20396 | 0.20738 | 0.19638 | 0.37868 | 0.42562 | 0.4206 | 0.37497 | 0.43905 | 0.45751 | 0.42988 | 0.37418 | 0.32621 | 0.40562 | 0.39294 | 0.30213 | 0.27478 | 0.33669 | 0.26279 | 0.19409 | 0.21914
7 | -0.38745 | -0.39442 | -0.42711 | -0.43813 | -0.41058 | -0.43929 | -0.36535 | -0.16849 | -0.029122 | -0.023827 | 0.051842 | 0.016371 | 0.0054571 | 0 | -0.043224 | -0.075643 | -0.11076 | -0.14734 | -0.12824 | -0.15091 | -0.10806 | -0.20261 | -0.25408 | -0.28107
8 | -0.48024 | -0.48345 | -0.4785 | -0.48576 | -0.48909 | -0.47303 | -0.39766 | -0.3286 | -0.32471 | -0.3199 | -0.31743 | -0.31188 | -0.31909 | -0.33443 | -0.37209 | -0.38083 | -0.40153 | -0.39131 | -0.39845 | -0.42027 | -0.44256 | -0.451 | -0.45807 | -0.48576

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.18821 | 0.20719 | 0.26968 | 0.30918 | 0.36352 | 0.42493 | 0.37879 | 0.54152 | 0.49679 | 0.56109 | 0.57665 | 0.53489 | 0.50459 | 0.46455 | 0.4279 | 0.38511 | 0.3811 | 0.30195 | 0.24983 | 0.29645 | 0.30205 | 0.34519 | 0.16761 | 0.16092
2 | 0.15684 | 0.17266 | 0.22473 | 0.25765 | 0.30294 | 0.35411 | 0.31566 | 0.45127 | 0.41399 | 0.46758 | 0.48054 | 0.44574 | 0.42049 | 0.38713 | 0.35658 | 0.32092 | 0.31758 | 0.25162 | 0.20819 | 0.24704 | 0.25171 | 0.28766 | 0.13967 | 0.1341
3 | 0.12547 | 0.13813 | 0.17979 | 0.20612 | 0.24235 | 0.28329 | 0.25253 | 0.36101 | 0.33119 | 0.37406 | 0.38443 | 0.35659 | 0.33639 | 0.3097 | 0.28527 | 0.25674 | 0.25406 | 0.2013 | 0.16655 | 0.19763 | 0.20137 | 0.23013 | 0.11174 | 0.10728
4 | 0.094104 | 0.1036 | 0.13484 | 0.15459 | 0.18176 | 0.21247 | 0.18939 | 0.27076 | 0.24839 | 0.28055 | 0.28833 | 0.26745 | 0.2523 | 0.23228 | 0.21395 | 0.19255 | 0.19055 | 0.15097 | 0.12491 | 0.14823 | 0.15103 | 0.17259 | 0.083803 | 0.080461
5 | 0.094104 | 0.1036 | 0.13484 | 0.15459 | 0.18176 | 0.21247 | 0.18939 | 0.27076 | 0.24839 | 0.28055 | 0.28833 | 0.26745 | 0.2523 | 0.23228 | 0.21395 | 0.19255 | 0.19055 | 0.15097 | 0.12491 | 0.14823 | 0.15103 | 0.17259 | 0.083803 | 0.080461
6 | 0.094104 | 0.1036 | 0.13484 | 0.15459 | 0.18176 | 0.21247 | 0.18939 | 0.27076 | 0.24839 | 0.28055 | 0.28833 | 0.26745 | 0.2523 | 0.23228 | 0.21395 | 0.19255 | 0.19055 | 0.15097 | 0.12491 | 0.14823 | 0.15103 | 0.17259 | 0.083803 | 0.080461
7 | 0.094104 | 0.1036 | 0.13484 | 0.15459 | 0.18176 | 0.21247 | 0.18939 | 0.27076 | 0.24839 | 0.28055 | 0.28833 | 0.26745 | 0.2523 | 0.23228 | 0.21395 | 0.19255 | 0.19055 | 0.15097 | 0.12491 | 0.14823 | 0.15103 | 0.17259 | 0.083803 | 0.080461
8 | 0.094104 | 0.1036 | 0.13484 | 0.15459 | 0.18176 | 0.21247 | 0.18939 | 0.27076 | 0.24839 | 0.28055 | 0.28833 | 0.26745 | 0.2523 | 0.23228 | 0.21395 | 0.19255 | 0.19055 | 0.15097 | 0.12491 | 0.14823 | 0.15103 | 0.17259 | 0.083803 | 0.080461

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52178 | 0.5522 | 0.58311 | 0.60961 | 0.61653 | 0.64492 | 0.64163 | 0.60649 | 0.5495 | 0.80693 | 0.788 | 0.72561 | 0.70797 | 0.71088 | 0.67721 | 0.62076 | 0.5579 | 0.53788 | 0.33811 | 0.36158 | 0.39532 | 0.40475 | 0.42213 | 0.46596
2 | 0.43482 | 0.46016 | 0.48592 | 0.50801 | 0.51378 | 0.53744 | 0.53469 | 0.50541 | 0.45792 | 0.67244 | 0.65667 | 0.60467 | 0.58998 | 0.5924 | 0.56434 | 0.5173 | 0.46491 | 0.44823 | 0.28176 | 0.30132 | 0.32943 | 0.3373 | 0.35178 | 0.3883
3 | 0.34785 | 0.36813 | 0.38874 | 0.40641 | 0.41102 | 0.42995 | 0.42775 | 0.40433 | 0.36634 | 0.53795 | 0.52533 | 0.48374 | 0.47198 | 0.47392 | 0.45147 | 0.41384 | 0.37193 | 0.35859 | 0.22541 | 0.24105 | 0.26355 | 0.26984 | 0.28142 | 0.31064
4 | 0.26089 | 0.2761 | 0.29155 | 0.30481 | 0.30827 | 0.32246 | 0.32081 | 0.30324 | 0.27475 | 0.40346 | 0.394 | 0.3628 | 0.35399 | 0.35544 | 0.3386 | 0.31038 | 0.27895 | 0.26894 | 0.16906 | 0.18079 | 0.19766 | 0.20238 | 0.21107 | 0.23298
5 | 0.26089 | 0.2761 | 0.29155 | 0.30481 | 0.30827 | 0.32246 | 0.32081 | 0.30324 | 0.27475 | 0.40346 | 0.394 | 0.3628 | 0.35399 | 0.35544 | 0.3386 | 0.31038 | 0.27895 | 0.26894 | 0.16906 | 0.18079 | 0.19766 | 0.20238 | 0.21107 | 0.23298
6 | 0.26089 | 0.2761 | 0.29155 | 0.30481 | 0.30827 | 0.32246 | 0.32081 | 0.30324 | 0.27475 | 0.40346 | 0.394 | 0.3628 | 0.35399 | 0.35544 | 0.3386 | 0.31038 | 0.27895 | 0.26894 | 0.16906 | 0.18079 | 0.19766 | 0.20238 | 0.21107 | 0.23298
7 | 0.26089 | 0.2761 | 0.29155 | 0.30481 | 0.30827 | 0.32246 | 0.32081 | 0.30324 | 0.27475 | 0.40346 | 0.394 | 0.3628 | 0.35399 | 0.35544 | 0.3386 | 0.31038 | 0.27895 | 0.26894 | 0.16906 | 0.18079 | 0.19766 | 0.20238 | 0.21107 | 0.23298
8 | 0.26089 | 0.2761 | 0.29155 | 0.30481 | 0.30827 | 0.32246 | 0.32081 | 0.30324 | 0.27475 | 0.40346 | 0.394 | 0.3628 | 0.35399 | 0.35544 | 0.3386 | 0.31038 | 0.27895 | 0.26894 | 0.16906 | 0.18079 | 0.19766 | 0.20238 | 0.21107 | 0.23298

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011653 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.0984 | 5.3935 | 7.2671 | 8.0748 | 8.6743 | 7.0782 | 5.5687 | 3.2601 | 0.65964 | 0.0045659 | 0.0007143 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011076 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.2077 | 5.5013 | 7.6305 | 8.1547 | 8.7585 | 7.0045 | 5.4539 | 3.229 | 0.65964 | 0.0042585 | 0.00073686 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.8265e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1366 | 2.7507 | 3.7062 | 3.7975 | 4.0424 | 3.7603 | 2.8705 | 1.5679 | 0.36454 | 0.0022829 | 0.00036467 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.9418e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.0601 | 2.8046 | 3.5246 | 3.9974 | 4.0424 | 3.576 | 2.8705 | 1.4903 | 0.35065 | 0.0022829 | 0.00036091 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.7111e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1148 | 2.7507 | 3.7426 | 3.9974 | 4.295 | 3.8709 | 3.014 | 1.5835 | 0.35065 | 0.0023049 | 0.00035715 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011768 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.0766 | 5.2317 | 7.2671 | 7.8349 | 8.3374 | 7.4468 | 5.5113 | 3.0738 | 0.66658 | 0.0041707 | 0.00072934 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011307 | 6.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.0766 | 5.5553 | 7.4125 | 8.1547 | 8.5059 | 7.3731 | 5.9132 | 3.0427 | 0.70824 | 0.0046098 | 0.0007519 | 0.00019359 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 6.0572e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0929 | 2.8046 | 3.8152 | 3.9175 | 4.2529 | 3.834 | 2.8131 | 1.5059 | 0.36106 | 0.002261 | 0.00036467 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.8842e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.0601 | 2.6967 | 3.6699 | 3.9974 | 4.2108 | 3.576 | 2.9279 | 1.5524 | 0.36454 | 0.0023049 | 0.00039475 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.0572e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1039 | 2.7507 | 3.7426 | 4.1173 | 4.295 | 3.7234 | 2.7843 | 1.6145 | 0.35759 | 0.002239 | 0.00039099 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011538 | 6.3225e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.2951 | 5.2317 | 7.6305 | 8.3146 | 8.4217 | 7.2994 | 5.5113 | 3.0427 | 0.69436 | 0.0043903 | 0.00074438 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011768 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.1858 | 5.5553 | 7.3398 | 7.9149 | 8.5059 | 7.0045 | 5.5113 | 3.0117 | 0.66658 | 0.0044781 | 0.00072182 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.4803e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.082 | 2.5619 | 3.8152 | 3.9175 | 4.3793 | 3.6497 | 2.8705 | 1.5679 | 0.33329 | 0.0020854 | 0.00037595 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.8265e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.082 | 2.7237 | 3.6699 | 3.8775 | 4.1687 | 3.834 | 2.9566 | 1.4903 | 0.36106 | 0.0021512 | 0.00036091 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.8265e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.1039 | 2.8316 | 3.4519 | 3.8775 | 4.3372 | 3.8709 | 2.8131 | 1.5835 | 0.35412 | 0.002261 | 0.00037219 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1