## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 50%
Load Growth (cumul.) | 61.01%
Flex. Load Growth | 132.7%
RES Installed, [MW] | 70
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 20
3 | 9 | 20
4 | 22 | 10
5 | 24 | 10
6 | 26 | 10

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.3045 | 1.348 | 1.207 | 1.1441 | 0.93736 | 0.79556 | 0.97291 | 0.16896 | 0.14858 | 0.21662 | 0.12757 | 0.15941 | 0.25397 | 0.46794 | 0.49924 | 0.49097 | 0.27541 | 0.56101 | 0.32922 | 0.23147 | 0.35151 | 0.21725 | 0.99159 | 1.1954
Minimum FL, [MW] | -2.9452 | -3.1494 | -3.542 | -3.8209 | -4.084 | -4.457 | -4.2528 | -4.7706 | -4.3268 | -6.3554 | -6.2903 | -5.7503 | -5.5121 | -5.3218 | -5.0162 | -4.5648 | -4.2683 | -3.8198 | -2.4245 | -2.7134 | -2.8682 | -3.0793 | -2.4464 | -2.5996
Maximum FL, [MW] | 2.8373 | 3.0355 | 3.4034 | 3.6622 | 3.8981 | 4.2564 | 4.058 | 4.5794 | 4.1946 | 4.7864 | 4.8241 | 4.5158 | 4.3636 | 4.2515 | 3.9843 | 3.6275 | 3.3793 | 3.0202 | 2.3639 | 2.6459 | 2.8116 | 3.0286 | 2.3567 | 2.506

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.0677 | 2.9715 | 2.8471 | 2.9132 | 2.7961 | 2.7712 | 2.8308 | 3.4555 | 3.5199 | 3.5002 | 3.4719 | 3.5507 | 3.5317 | 3.5129 | 3.0743 | 3.2983 | 3.5342 | 3.5383 | 3.3154 | 3.1452 | 3.1473 | 2.9837 | 2.8538 | 2.837
2 | 1.9094 | 1.8685 | 1.7752 | 1.7516 | 1.7329 | 1.816 | 2.1916 | 2.3974 | 2.6005 | 2.6896 | 2.669 | 2.6113 | 2.5333 | 2.4469 | 2.2895 | 2.3566 | 2.5763 | 3.1188 | 2.9363 | 2.7002 | 2.6388 | 2.4426 | 2.3676 | 2.1473
3 | 1.3155 | 1.253 | 1.1996 | 1.2129 | 1.1953 | 1.3298 | 2.1061 | 2.3397 | 2.4407 | 2.3733 | 2.2753 | 2.4236 | 2.2609 | 2.1829 | 1.9006 | 1.8919 | 1.9399 | 2.1303 | 1.9222 | 1.9828 | 1.9421 | 1.8113 | 1.6128 | 1.4653
4 | 0.4816 | 0.36294 | 0.34896 | 0.31775 | 0.30789 | 0.51654 | 0.97355 | 1.1077 | 1.2172 | 1.1476 | 1.129 | 1.0534 | 1.0361 | 0.99868 | 0.95854 | 0.97841 | 1.2004 | 1.8252 | 1.6233 | 1.369 | 1.3364 | 1.1801 | 0.96607 | 0.79346
5 | 1.1428 | 1.0556 | 0.96456 | 0.96931 | 0.9677 | 1.0642 | 1.3701 | 1.4266 | 1.4724 | 1.5373 | 1.571 | 1.6002 | 1.5789 | 1.5252 | 1.5237 | 1.5109 | 1.5899 | 1.8473 | 1.8008 | 1.7524 | 1.7487 | 1.6216 | 1.5227 | 1.4095
6 | 1.3309 | 1.2636 | 1.2208 | 1.2279 | 1.2194 | 1.2995 | 1.4753 | 1.6879 | 1.767 | 1.8334 | 1.7953 | 1.8258 | 1.8261 | 1.8208 | 1.7031 | 1.7062 | 1.6351 | 1.7409 | 1.6652 | 1.6298 | 1.6063 | 1.5389 | 1.4609 | 1.3846
7 | 1.1036 | 1.0381 | 0.98711 | 0.9887 | 0.97154 | 1.0588 | 1.3548 | 1.5239 | 1.6012 | 1.6104 | 1.5898 | 1.6065 | 1.5704 | 1.5344 | 1.4203 | 1.4463 | 1.5322 | 1.7752 | 1.6584 | 1.5718 | 1.5508 | 1.4428 | 1.3345 | 1.2322
8 | 0.84561 | 0.81231 | 0.7832 | 0.76977 | 0.78807 | 0.92652 | 1.4883 | 1.6901 | 1.753 | 1.7503 | 1.8051 | 1.796 | 1.6989 | 1.6796 | 1.4937 | 1.3512 | 1.3645 | 1.5121 | 1.4637 | 1.4079 | 1.3912 | 1.2726 | 1.0868 | 0.97542

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.0677 | 2.9985 | 2.821 | 2.8595 | 2.7961 | 2.8234 | 2.778 | 3.524 | 3.5548 | 3.5693 | 3.4374 | 3.5155 | 3.4969 | 3.4445 | 3.1041 | 3.3623 | 3.6038 | 3.6068 | 3.3479 | 3.1762 | 3.0858 | 2.9543 | 2.9069 | 2.863
2 | 1.9094 | 1.8356 | 1.7437 | 1.7516 | 1.7329 | 1.8328 | 2.151 | 2.3974 | 2.6005 | 2.7162 | 2.6161 | 2.663 | 2.5831 | 2.4943 | 2.3337 | 2.3794 | 2.5763 | 3.0583 | 2.9651 | 2.7268 | 2.6904 | 2.4426 | 2.3236 | 2.1668
3 | 1.3383 | 1.2745 | 1.1892 | 1.2341 | 1.1739 | 1.3054 | 2.1258 | 2.3397 | 2.3923 | 2.3499 | 2.2753 | 2.3755 | 2.2164 | 2.1829 | 1.9006 | 1.9102 | 1.9018 | 2.1508 | 1.8847 | 1.9828 | 1.9231 | 1.7756 | 1.5832 | 1.4914
4 | 0.47809 | 0.36294 | 0.34667 | 0.31775 | 0.31218 | 0.52091 | 0.95602 | 1.0858 | 1.2292 | 1.1702 | 1.1513 | 1.0327 | 1.0563 | 0.99868 | 0.97671 | 0.96911 | 1.177 | 1.7898 | 1.5915 | 1.369 | 1.3624 | 1.1801 | 0.97474 | 0.80694
5 | 1.1631 | 1.0372 | 0.94768 | 0.98641 | 0.95896 | 1.0445 | 1.3955 | 1.4125 | 1.5015 | 1.5069 | 1.5866 | 1.5685 | 1.5634 | 1.5399 | 1.5237 | 1.5109 | 1.5743 | 1.8294 | 1.7831 | 1.7524 | 1.7487 | 1.6057 | 1.5512 | 1.4224
6 | 1.3069 | 1.2523 | 1.1988 | 1.2056 | 1.2307 | 1.2995 | 1.4615 | 1.7046 | 1.802 | 1.8153 | 1.7953 | 1.8439 | 1.7901 | 1.8208 | 1.6866 | 1.6896 | 1.603 | 1.7072 | 1.6326 | 1.6298 | 1.622 | 1.5389 | 1.4609 | 1.3846
7 | 1.1133 | 1.0472 | 0.96978 | 0.97996 | 0.98032 | 1.0784 | 1.3548 | 1.4937 | 1.6171 | 1.5945 | 1.5741 | 1.5747 | 1.555 | 1.5642 | 1.434 | 1.4742 | 1.5322 | 1.7924 | 1.6259 | 1.6028 | 1.5357 | 1.4285 | 1.3221 | 1.2322
8 | 0.83846 | 0.81909 | 0.76995 | 0.76977 | 0.80196 | 0.94346 | 1.4744 | 1.7236 | 1.753 | 1.7157 | 1.823 | 1.8316 | 1.6989 | 1.696 | 1.5082 | 1.3382 | 1.3511 | 1.4829 | 1.4637 | 1.4217 | 1.3641 | 1.2601 | 1.0967 | 0.98398

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.0116 | 2.9445 | 2.8992 | 2.9668 | 2.7439 | 2.7189 | 2.8308 | 3.4555 | 3.5897 | 3.5347 | 3.5408 | 3.5859 | 3.4621 | 3.5813 | 3.1338 | 3.3623 | 3.5342 | 3.5383 | 3.2829 | 3.0832 | 3.1165 | 3.0425 | 2.8007 | 2.811
2 | 1.8925 | 1.9014 | 1.7437 | 1.7516 | 1.7171 | 1.8328 | 2.2322 | 2.3974 | 2.549 | 2.7427 | 2.6426 | 2.663 | 2.4835 | 2.4469 | 2.2454 | 2.3111 | 2.5257 | 3.149 | 2.9363 | 2.7534 | 2.613 | 2.4186 | 2.3896 | 2.1668
3 | 1.3155 | 1.2316 | 1.1892 | 1.2235 | 1.206 | 1.3054 | 2.0666 | 2.3397 | 2.4165 | 2.3264 | 2.2753 | 2.3755 | 2.2164 | 2.2041 | 1.9189 | 1.9285 | 1.9018 | 2.0892 | 1.9598 | 2.0218 | 1.9421 | 1.8291 | 1.5832 | 1.4653
4 | 0.47809 | 0.36751 | 0.34667 | 0.31368 | 0.31218 | 0.5078 | 0.99107 | 1.1295 | 1.2292 | 1.1476 | 1.129 | 1.0327 | 1.0563 | 0.97964 | 0.97671 | 0.97841 | 1.1887 | 1.8428 | 1.6392 | 1.3421 | 1.3364 | 1.1685 | 0.98341 | 0.80694
5 | 1.1327 | 1.0464 | 0.96456 | 0.95222 | 0.95896 | 1.074 | 1.3701 | 1.4125 | 1.4432 | 1.5373 | 1.571 | 1.5844 | 1.5634 | 1.5104 | 1.5237 | 1.5255 | 1.6056 | 1.8294 | 1.7654 | 1.7351 | 1.7659 | 1.6376 | 1.5512 | 1.3837
6 | 1.3549 | 1.241 | 1.1988 | 1.2391 | 1.2082 | 1.2995 | 1.4891 | 1.7213 | 1.767 | 1.8697 | 1.8131 | 1.8258 | 1.8441 | 1.8031 | 1.7197 | 1.6896 | 1.6673 | 1.724 | 1.6816 | 1.6298 | 1.5906 | 1.5238 | 1.4882 | 1.3846
7 | 1.123 | 1.0472 | 0.99577 | 0.99744 | 0.98032 | 1.0686 | 1.3674 | 1.5088 | 1.6171 | 1.5786 | 1.6056 | 1.5906 | 1.5704 | 1.5493 | 1.4477 | 1.4463 | 1.5473 | 1.7752 | 1.6747 | 1.5409 | 1.5205 | 1.457 | 1.3345 | 1.21
8 | 0.83131 | 0.81909 | 0.7832 | 0.77632 | 0.78113 | 0.91805 | 1.5022 | 1.6566 | 1.7182 | 1.7157 | 1.8409 | 1.7604 | 1.7156 | 1.7123 | 1.4648 | 1.3772 | 1.3912 | 1.5412 | 1.4923 | 1.4079 | 1.3776 | 1.2851 | 1.0671 | 0.98398

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52592 | 0.37157 | 0.32211 | 0.41289 | 0.35551 | 0.29229 | 0.24184 | 0.84512 | 0.88382 | 0.75805 | 0.88319 | 0.82066 | 0.82427 | 0.73605 | 0.43677 | 0.68385 | 0.82017 | 0.76527 | 0.53485 | 0.55488 | 0.51682 | 0.32059 | 0.25573 | 0.26506
2 | -0.83009 | -0.82991 | -0.85281 | -0.89188 | -0.88331 | -0.81067 | -0.51403 | -0.098811 | -0.10619 | -0.07037 | -0.061989 | -0.27665 | -0.40416 | -0.52392 | -0.51998 | -0.52878 | -0.41574 | 0.13664 | -0.019258 | -0.22733 | -0.42138 | -0.55429 | -0.60792 | -0.69604
3 | -0.63509 | -0.68527 | -0.69784 | -0.6885 | -0.68908 | -0.57541 | -0.021426 | 0.29666 | 0.3781 | 0.26339 | 0.15551 | 0.30847 | 0.1945 | 0.059011 | -0.23346 | -0.23356 | -0.1924 | -0.097061 | -0.23656 | -0.13479 | -0.18506 | -0.30694 | -0.48492 | -0.54739
4 | -0.52072 | -0.52588 | -0.53125 | -0.5359 | -0.53828 | -0.49213 | -0.42697 | -0.38982 | -0.40124 | -0.4445 | -0.47411 | -0.502 | -0.5026 | -0.51184 | -0.51634 | -0.50093 | -0.42407 | -0.25275 | -0.32601 | -0.39545 | -0.42571 | -0.45039 | -0.4761 | -0.4784
5 | -0.48998 | -0.5146 | -0.53646 | -0.53838 | -0.53719 | -0.45281 | -0.34509 | -0.27927 | -0.27432 | -0.22978 | -0.2274 | -0.22261 | -0.26792 | -0.28831 | -0.28056 | -0.34778 | -0.30811 | -0.15447 | -0.18292 | -0.22743 | -0.24558 | -0.31879 | -0.35256 | -0.36882
6 | 0.15856 | 0.12403 | 0.094041 | 0.1401 | 0.11504 | 0.16574 | 0.22105 | 0.43057 | 0.49587 | 0.51093 | 0.48496 | 0.51731 | 0.51347 | 0.50752 | 0.42685 | 0.40603 | 0.35289 | 0.38605 | 0.32724 | 0.34149 | 0.28872 | 0.30392 | 0.18868 | 0.19376
7 | -0.47209 | -0.46692 | -0.48159 | -0.49031 | -0.51935 | -0.465 | -0.39504 | -0.2052 | -0.10167 | -0.094374 | -0.07173 | -0.024106 | -0.097873 | -0.10213 | -0.18615 | -0.26602 | -0.24009 | -0.2678 | -0.30115 | -0.28913 | -0.32922 | -0.3881 | -0.43787 | -0.43554
8 | -0.5374 | -0.54876 | -0.54658 | -0.5458 | -0.53455 | -0.51295 | -0.39212 | -0.31195 | -0.28805 | -0.32898 | -0.31065 | -0.28318 | -0.30017 | -0.32499 | -0.39486 | -0.43791 | -0.43675 | -0.43069 | -0.45397 | -0.4694 | -0.47744 | -0.49144 | -0.51289 | -0.52272

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53118 | 0.36414 | 0.32533 | 0.41289 | 0.35907 | 0.29229 | 0.24184 | 0.85357 | 0.88382 | 0.74289 | 0.88319 | 0.83707 | 0.83252 | 0.74341 | 0.42804 | 0.67701 | 0.82017 | 0.76527 | 0.53485 | 0.56043 | 0.50648 | 0.32059 | 0.26085 | 0.27036
2 | -0.84669 | -0.81331 | -0.85281 | -0.87404 | -0.88331 | -0.81067 | -0.51403 | -0.096835 | -0.10512 | -0.071777 | -0.060749 | -0.27942 | -0.4082 | -0.51344 | -0.51998 | -0.53935 | -0.40743 | 0.13801 | -0.019065 | -0.22733 | -0.42559 | -0.54875 | -0.59576 | -0.703
3 | -0.64144 | -0.68527 | -0.70481 | -0.69539 | -0.69597 | -0.58692 | -0.021641 | 0.30259 | 0.38188 | 0.25813 | 0.15862 | 0.30538 | 0.19839 | 0.060191 | -0.2358 | -0.23823 | -0.19625 | -0.09512 | -0.23656 | -0.13209 | -0.18506 | -0.3008 | -0.48492 | -0.53644
4 | -0.51551 | -0.51536 | -0.52593 | -0.52518 | -0.53828 | -0.50197 | -0.42697 | -0.39372 | -0.40926 | -0.45339 | -0.46936 | -0.51204 | -0.50762 | -0.50672 | -0.50601 | -0.50093 | -0.41559 | -0.24769 | -0.32275 | -0.39941 | -0.42571 | -0.44138 | -0.48562 | -0.4784
5 | -0.48998 | -0.50945 | -0.53646 | -0.53838 | -0.54793 | -0.45281 | -0.35199 | -0.27647 | -0.27157 | -0.22519 | -0.22967 | -0.21816 | -0.26256 | -0.29119 | -0.28056 | -0.34082 | -0.30195 | -0.15756 | -0.18292 | -0.2297 | -0.24312 | -0.32517 | -0.34903 | -0.36882
6 | 0.16014 | 0.12403 | 0.094981 | 0.1387 | 0.11619 | 0.1674 | 0.21663 | 0.42626 | 0.50579 | 0.52115 | 0.48011 | 0.52766 | 0.50833 | 0.49736 | 0.43112 | 0.41415 | 0.35289 | 0.38605 | 0.3207 | 0.34832 | 0.28872 | 0.31 | 0.18868 | 0.19182
7 | -0.46736 | -0.46692 | -0.48641 | -0.50011 | -0.50896 | -0.46035 | -0.38714 | -0.20725 | -0.099638 | -0.096261 | -0.071013 | -0.023624 | -0.098852 | -0.10315 | -0.18615 | -0.2607 | -0.23529 | -0.2678 | -0.30717 | -0.28624 | -0.32592 | -0.3881 | -0.42912 | -0.4399
8 | -0.5374 | -0.55424 | -0.53565 | -0.5458 | -0.5292 | -0.50782 | -0.38428 | -0.31507 | -0.29382 | -0.3224 | -0.30754 | -0.28318 | -0.30618 | -0.32174 | -0.38697 | -0.44229 | -0.42801 | -0.43069 | -0.45851 | -0.47409 | -0.46789 | -0.50127 | -0.50263 | -0.52795

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53118 | 0.379 | 0.31567 | 0.40463 | 0.36262 | 0.28644 | 0.24668 | 0.82822 | 0.89266 | 0.76564 | 0.89202 | 0.82886 | 0.80779 | 0.72868 | 0.44114 | 0.68385 | 0.82838 | 0.77293 | 0.5295 | 0.56597 | 0.51682 | 0.31738 | 0.25062 | 0.26771
2 | -0.83839 | -0.82991 | -0.85281 | -0.90079 | -0.90098 | -0.81878 | -0.52431 | -0.097823 | -0.10619 | -0.068962 | -0.060749 | -0.27665 | -0.40012 | -0.52916 | -0.53038 | -0.53935 | -0.40743 | 0.13391 | -0.019065 | -0.23187 | -0.41716 | -0.55983 | -0.62008 | -0.69604
3 | -0.64144 | -0.68527 | -0.70481 | -0.6885 | -0.67529 | -0.57541 | -0.021641 | 0.29369 | 0.3781 | 0.26866 | 0.1524 | 0.30538 | 0.19256 | 0.059011 | -0.2358 | -0.23123 | -0.19047 | -0.099002 | -0.24129 | -0.13209 | -0.18135 | -0.30387 | -0.48492 | -0.54739
4 | -0.5103 | -0.52588 | -0.52062 | -0.53054 | -0.5329 | -0.49705 | -0.43124 | -0.39372 | -0.40124 | -0.43561 | -0.48359 | -0.49196 | -0.5026 | -0.51696 | -0.5215 | -0.49592 | -0.42831 | -0.25275 | -0.32275 | -0.3915 | -0.42571 | -0.45039 | -0.47134 | -0.48797
5 | -0.48998 | -0.5146 | -0.54183 | -0.53299 | -0.53181 | -0.45281 | -0.34163 | -0.27927 | -0.2798 | -0.22978 | -0.23195 | -0.21816 | -0.27328 | -0.28254 | -0.28336 | -0.34082 | -0.31428 | -0.15138 | -0.17926 | -0.23198 | -0.24067 | -0.32198 | -0.34903 | -0.37251
6 | 0.16014 | 0.12527 | 0.094041 | 0.1401 | 0.11619 | 0.16906 | 0.22105 | 0.43487 | 0.49587 | 0.52115 | 0.48981 | 0.50697 | 0.51347 | 0.50244 | 0.42258 | 0.41415 | 0.35995 | 0.39377 | 0.32397 | 0.3449 | 0.28583 | 0.30696 | 0.18868 | 0.19182
7 | -0.47209 | -0.46225 | -0.47196 | -0.4805 | -0.52973 | -0.46035 | -0.39899 | -0.20725 | -0.10371 | -0.095318 | -0.072448 | -0.024347 | -0.097873 | -0.10213 | -0.18987 | -0.26868 | -0.24009 | -0.2678 | -0.30115 | -0.29202 | -0.32263 | -0.39586 | -0.44663 | -0.44426
8 | -0.53202 | -0.54876 | -0.54658 | -0.55671 | -0.53455 | -0.51808 | -0.39604 | -0.30571 | -0.28805 | -0.32569 | -0.31376 | -0.28318 | -0.30017 | -0.32499 | -0.38697 | -0.43791 | -0.44548 | -0.42639 | -0.45851 | -0.46471 | -0.46789 | -0.48161 | -0.52315 | -0.53317

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30657 | 0.3375 | 0.43928 | 0.50362 | 0.59214 | 0.69217 | 0.61701 | 0.88208 | 0.80921 | 0.91396 | 0.9393 | 0.87128 | 0.82193 | 0.7567 | 0.69701 | 0.6273 | 0.62077 | 0.49184 | 0.40694 | 0.48289 | 0.49201 | 0.56227 | 0.27301 | 0.26212
2 | 0.25548 | 0.28125 | 0.36607 | 0.41968 | 0.49345 | 0.57681 | 0.51417 | 0.73507 | 0.67434 | 0.76163 | 0.78275 | 0.72607 | 0.68494 | 0.63059 | 0.58084 | 0.52275 | 0.51731 | 0.40987 | 0.33912 | 0.40241 | 0.41001 | 0.46856 | 0.22751 | 0.21844
3 | 0.20438 | 0.225 | 0.29285 | 0.33575 | 0.39476 | 0.46145 | 0.41134 | 0.58805 | 0.53947 | 0.6093 | 0.6262 | 0.58085 | 0.54795 | 0.50447 | 0.46467 | 0.4182 | 0.41385 | 0.32789 | 0.27129 | 0.32192 | 0.32801 | 0.37485 | 0.18201 | 0.17475
4 | 0.15329 | 0.16875 | 0.21964 | 0.25181 | 0.29607 | 0.34609 | 0.3085 | 0.44104 | 0.40461 | 0.45698 | 0.46965 | 0.43564 | 0.41096 | 0.37835 | 0.3485 | 0.31365 | 0.31038 | 0.24592 | 0.20347 | 0.24144 | 0.24601 | 0.28114 | 0.13651 | 0.13106
5 | 0.15329 | 0.16875 | 0.21964 | 0.25181 | 0.29607 | 0.34609 | 0.3085 | 0.44104 | 0.40461 | 0.45698 | 0.46965 | 0.43564 | 0.41096 | 0.37835 | 0.3485 | 0.31365 | 0.31038 | 0.24592 | 0.20347 | 0.24144 | 0.24601 | 0.28114 | 0.13651 | 0.13106
6 | 0.15329 | 0.16875 | 0.21964 | 0.25181 | 0.29607 | 0.34609 | 0.3085 | 0.44104 | 0.40461 | 0.45698 | 0.46965 | 0.43564 | 0.41096 | 0.37835 | 0.3485 | 0.31365 | 0.31038 | 0.24592 | 0.20347 | 0.24144 | 0.24601 | 0.28114 | 0.13651 | 0.13106
7 | 0.15329 | 0.16875 | 0.21964 | 0.25181 | 0.29607 | 0.34609 | 0.3085 | 0.44104 | 0.40461 | 0.45698 | 0.46965 | 0.43564 | 0.41096 | 0.37835 | 0.3485 | 0.31365 | 0.31038 | 0.24592 | 0.20347 | 0.24144 | 0.24601 | 0.28114 | 0.13651 | 0.13106
8 | 0.15329 | 0.16875 | 0.21964 | 0.25181 | 0.29607 | 0.34609 | 0.3085 | 0.44104 | 0.40461 | 0.45698 | 0.46965 | 0.43564 | 0.41096 | 0.37835 | 0.3485 | 0.31365 | 0.31038 | 0.24592 | 0.20347 | 0.24144 | 0.24601 | 0.28114 | 0.13651 | 0.13106

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.84993 | 0.89947 | 0.94982 | 0.99299 | 1.0043 | 1.0505 | 1.0451 | 0.98791 | 0.89508 | 1.3144 | 1.2836 | 1.1819 | 1.1532 | 1.158 | 1.1031 | 1.0112 | 0.90875 | 0.87615 | 0.55075 | 0.58897 | 0.64394 | 0.6593 | 0.68761 | 0.75899
2 | 0.70827 | 0.74956 | 0.79151 | 0.82749 | 0.83689 | 0.87543 | 0.87095 | 0.82325 | 0.7459 | 1.0953 | 1.0696 | 0.98495 | 0.96101 | 0.96496 | 0.91925 | 0.84263 | 0.75729 | 0.73013 | 0.45896 | 0.49081 | 0.53661 | 0.54942 | 0.57301 | 0.63249
3 | 0.56662 | 0.59965 | 0.63321 | 0.66199 | 0.66951 | 0.70034 | 0.69676 | 0.6586 | 0.59672 | 0.87627 | 0.85571 | 0.78796 | 0.76881 | 0.77197 | 0.7354 | 0.6741 | 0.60583 | 0.5841 | 0.36716 | 0.39265 | 0.42929 | 0.43953 | 0.4584 | 0.50599
4 | 0.42496 | 0.44973 | 0.47491 | 0.4965 | 0.50213 | 0.52526 | 0.52257 | 0.49395 | 0.44754 | 0.6572 | 0.64178 | 0.59097 | 0.57661 | 0.57898 | 0.55155 | 0.50558 | 0.45438 | 0.43808 | 0.27537 | 0.29449 | 0.32197 | 0.32965 | 0.3438 | 0.3795
5 | 0.42496 | 0.44973 | 0.47491 | 0.4965 | 0.50213 | 0.52526 | 0.52257 | 0.49395 | 0.44754 | 0.6572 | 0.64178 | 0.59097 | 0.57661 | 0.57898 | 0.55155 | 0.50558 | 0.45438 | 0.43808 | 0.27537 | 0.29449 | 0.32197 | 0.32965 | 0.3438 | 0.3795
6 | 0.42496 | 0.44973 | 0.47491 | 0.4965 | 0.50213 | 0.52526 | 0.52257 | 0.49395 | 0.44754 | 0.6572 | 0.64178 | 0.59097 | 0.57661 | 0.57898 | 0.55155 | 0.50558 | 0.45438 | 0.43808 | 0.27537 | 0.29449 | 0.32197 | 0.32965 | 0.3438 | 0.3795
7 | 0.42496 | 0.44973 | 0.47491 | 0.4965 | 0.50213 | 0.52526 | 0.52257 | 0.49395 | 0.44754 | 0.6572 | 0.64178 | 0.59097 | 0.57661 | 0.57898 | 0.55155 | 0.50558 | 0.45438 | 0.43808 | 0.27537 | 0.29449 | 0.32197 | 0.32965 | 0.3438 | 0.3795
8 | 0.42496 | 0.44973 | 0.47491 | 0.4965 | 0.50213 | 0.52526 | 0.52257 | 0.49395 | 0.44754 | 0.6572 | 0.64178 | 0.59097 | 0.57661 | 0.57898 | 0.55155 | 0.50558 | 0.45438 | 0.43808 | 0.27537 | 0.29449 | 0.32197 | 0.32965 | 0.3438 | 0.3795

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00018714 | 0.00010558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16788 | 3.499 | 8.6399 | 11.8013 | 12.647 | 13.1274 | 11.5446 | 9.2263 | 5.0536 | 1.1371 | 0.007384 | 0.0012257 | 0.00031029 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00018714 | 0.00010558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17805 | 3.6029 | 8.894 | 11.007 | 12.2676 | 12.597 | 12.0064 | 9.5003 | 5.2023 | 1.0496 | 0.007384 | 0.001238 | 0.00031029 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 9.3572e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.7149 | 4.1505 | 5.5035 | 6.197 | 6.2985 | 5.4837 | 4.7502 | 2.4525 | 0.56854 | 0.0033755 | 0.00061898 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.6305e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.8188 | 4.2352 | 5.4468 | 6.6397 | 6.63 | 5.6569 | 4.5675 | 2.6011 | 0.54667 | 0.0033755 | 0.00061285 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.6305e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.6629 | 4.1082 | 5.7305 | 6.0073 | 6.8952 | 5.6569 | 4.4304 | 2.6011 | 0.54121 | 0.0036217 | 0.00059446 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00017624 | 0.00010663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16448 | 3.6376 | 8.2164 | 10.7801 | 12.7735 | 13.26 | 11.1983 | 9.3176 | 4.7068 | 1.1152 | 0.0071027 | 0.0012625 | 0.00032645 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00018896 | 0.00010349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16788 | 3.5683 | 8.8093 | 11.8013 | 12.1412 | 13.3926 | 11.7755 | 9.2263 | 4.7564 | 1.1043 | 0.0068214 | 0.0012747 | 0.00030705 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 9.2664e-05 | 5.1224e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.7841 | 4.1082 | 5.5035 | 6.6397 | 6.9615 | 5.5992 | 4.7045 | 2.502 | 0.56854 | 0.0035513 | 0.00061898 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.8122e-05 | 5.1224e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.8188 | 4.1082 | 5.7872 | 6.1338 | 6.7626 | 5.9455 | 4.6131 | 2.502 | 0.57401 | 0.0034107 | 0.00060059 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.8122e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.7495 | 4.2352 | 5.617 | 6.6397 | 6.4311 | 5.6569 | 4.7958 | 2.4525 | 0.55214 | 0.0033404 | 0.00063736 | 0.00016322 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00018169 | 0.00010245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16279 | 3.499 | 8.047 | 11.9148 | 13.2794 | 13.1274 | 12.0064 | 9.3176 | 5.0041 | 1.1261 | 0.007173 | 0.0012502 | 0.00033614 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00018714 | 0.00010036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16788 | 3.499 | 8.8093 | 11.234 | 12.0147 | 13.1274 | 11.4292 | 8.7695 | 4.7564 | 1.0933 | 0.0068917 | 0.0012134 | 0.00031352 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 9.1755e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.7495 | 4.3199 | 5.9574 | 6.6397 | 6.63 | 5.83 | 4.7958 | 2.3534 | 0.56307 | 0.0036217 | 0.00060672 | 0.00016322 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.9939e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.7495 | 4.447 | 5.5602 | 6.45 | 6.8289 | 5.83 | 4.5218 | 2.6011 | 0.55761 | 0.0035162 | 0.00064349 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.4481e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.7149 | 4.1505 | 5.5602 | 6.0073 | 6.8289 | 5.7146 | 4.6588 | 2.4277 | 0.55214 | 0.0034458 | 0.00063123 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.0978 | 3.0789 | 2.9475 | 2.8859 | 2.8254 | 2.8364 | 2.8485 | 3.2794 | 3.5211 | 3.4889 | 3.4147 | 3.4626 | 3.6081 | 3.5839 | 3.3188 | 3.4161 | 3.4113 | 3.3578 | 3.1475 | 3.0886 | 3.103 | 3.0421 | 2.9693 | 2.9185
2 | 2.3078 | 2.1959 | 2.0941 | 1.9168 | 1.8176 | 1.8791 | 2.021 | 2.5237 | 2.7484 | 2.9402 | 2.67 | 2.8081 | 2.8272 | 2.7948 | 2.4187 | 2.5161 | 2.6231 | 2.6605 | 2.7308 | 2.8575 | 3.0069 | 2.7428 | 2.4906 | 2.3475
3 | 1.5422 | 1.4656 | 1.3458 | 1.3855 | 1.3354 | 1.341 | 1.8806 | 2.2638 | 2.369 | 2.2319 | 2.1729 | 2.339 | 2.4576 | 2.3125 | 2.1185 | 2.0115 | 2.0259 | 1.9963 | 1.9213 | 2.0769 | 2.19 | 2.0289 | 1.885 | 1.6199
4 | 0.71993 | 0.59649 | 0.48346 | 0.47305 | 0.42352 | 0.39285 | 0.8022 | 1.2907 | 1.5607 | 1.6046 | 1.5669 | 1.4093 | 1.6042 | 1.5349 | 1.4061 | 1.3023 | 1.1653 | 1.0661 | 1.3191 | 1.5319 | 1.7665 | 1.6706 | 1.3317 | 1.0017
5 | 1.3157 | 1.1997 | 1.1066 | 1.0764 | 1.1008 | 1.0903 | 1.2164 | 1.3198 | 1.4546 | 1.5046 | 1.6014 | 1.6965 | 1.75 | 1.6896 | 1.633 | 1.612 | 1.596 | 1.608 | 1.6115 | 1.6274 | 1.7974 | 1.7032 | 1.6906 | 1.518
6 | 1.372 | 1.3265 | 1.2286 | 1.2697 | 1.2805 | 1.2687 | 1.3924 | 1.6452 | 1.7152 | 1.7128 | 1.7076 | 1.8043 | 1.791 | 1.7354 | 1.6376 | 1.5813 | 1.6367 | 1.6154 | 1.5023 | 1.5092 | 1.584 | 1.4375 | 1.3986 | 1.411
7 | 1.1307 | 1.0325 | 1.0001 | 1.0141 | 0.96728 | 1.0324 | 1.3268 | 1.4196 | 1.6323 | 1.7262 | 1.7105 | 1.7853 | 1.7464 | 1.8045 | 1.7786 | 1.6588 | 1.6624 | 1.6291 | 1.5981 | 1.6009 | 1.6294 | 1.3674 | 1.379 | 1.2175
8 | 0.87766 | 0.83243 | 0.79579 | 0.78386 | 0.79024 | 0.83579 | 1.3562 | 1.5542 | 1.6682 | 1.6513 | 1.7157 | 1.8226 | 1.8174 | 1.7125 | 1.4993 | 1.4331 | 1.3439 | 1.3375 | 1.2986 | 1.3294 | 1.2929 | 1.1285 | 1.0042 | 0.92987

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.1262 | 3.0789 | 2.8933 | 2.8859 | 2.7727 | 2.8364 | 2.9016 | 3.2794 | 3.556 | 3.4889 | 3.3808 | 3.394 | 3.537 | 3.6537 | 3.3832 | 3.4493 | 3.4449 | 3.2929 | 3.2092 | 3.0582 | 3.1334 | 3.0421 | 3.0247 | 2.9721
2 | 2.3078 | 2.1959 | 2.0752 | 1.9341 | 1.8176 | 1.9141 | 2.0024 | 2.4987 | 2.7756 | 2.9111 | 2.6965 | 2.8081 | 2.8829 | 2.7948 | 2.372 | 2.5161 | 2.6489 | 2.6862 | 2.7844 | 2.8012 | 2.9774 | 2.797 | 2.4673 | 2.3045
3 | 1.5149 | 1.4914 | 1.334 | 1.3732 | 1.3596 | 1.3163 | 1.8455 | 2.3086 | 2.3455 | 2.2539 | 2.1729 | 2.2927 | 2.4576 | 2.2675 | 2.1185 | 2.0309 | 2.006 | 1.9579 | 1.9025 | 2.1179 | 2.1686 | 2.0689 | 1.885 | 1.6345
4 | 0.71993 | 0.60111 | 0.47621 | 0.47305 | 0.42352 | 0.38972 | 0.80925 | 1.2907 | 1.5607 | 1.573 | 1.5513 | 1.4232 | 1.62 | 1.5498 | 1.3926 | 1.3148 | 1.1767 | 1.056 | 1.3191 | 1.5168 | 1.7492 | 1.6871 | 1.3317 | 1.0105
5 | 1.3039 | 1.1784 | 1.1263 | 1.0668 | 1.1108 | 1.07 | 1.2388 | 1.3068 | 1.4546 | 1.5195 | 1.6173 | 1.6628 | 1.7328 | 1.6896 | 1.6014 | 1.6276 | 1.6116 | 1.6235 | 1.6115 | 1.6274 | 1.8327 | 1.7368 | 1.7065 | 1.49
6 | 1.3596 | 1.3265 | 1.2286 | 1.2466 | 1.3042 | 1.2806 | 1.4054 | 1.6615 | 1.7322 | 1.6789 | 1.7415 | 1.8401 | 1.7557 | 1.7523 | 1.6217 | 1.566 | 1.6367 | 1.631 | 1.517 | 1.4943 | 1.5995 | 1.4517 | 1.4116 | 1.411
7 | 1.1307 | 1.0415 | 1.0001 | 1.0321 | 0.97602 | 1.0515 | 1.3514 | 1.4336 | 1.6161 | 1.7603 | 1.7105 | 1.803 | 1.7292 | 1.8045 | 1.7786 | 1.6749 | 1.6461 | 1.6605 | 1.5668 | 1.6009 | 1.6613 | 1.3404 | 1.3662 | 1.1956
8 | 0.87019 | 0.8394 | 0.79579 | 0.78386 | 0.78327 | 0.85091 | 1.3436 | 1.5234 | 1.6847 | 1.6839 | 1.7157 | 1.8406 | 1.8174 | 1.7125 | 1.4703 | 1.4192 | 1.3571 | 1.3247 | 1.2733 | 1.3555 | 1.2678 | 1.1174 | 1.0132 | 0.94607

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.1262 | 3.1351 | 2.8933 | 2.9391 | 2.7727 | 2.8097 | 2.8485 | 3.3443 | 3.4513 | 3.4545 | 3.4486 | 3.4626 | 3.5726 | 3.5141 | 3.2866 | 3.4825 | 3.4449 | 3.2929 | 3.1475 | 3.0582 | 3.0727 | 3.1021 | 3.0247 | 2.8917
2 | 2.3287 | 2.2156 | 2.0941 | 1.9513 | 1.801 | 1.8617 | 2.0396 | 2.4738 | 2.6939 | 2.9692 | 2.617 | 2.8081 | 2.7994 | 2.7948 | 2.3954 | 2.5404 | 2.6747 | 2.6862 | 2.6773 | 2.8575 | 2.948 | 2.7428 | 2.4906 | 2.369
3 | 1.5559 | 1.4399 | 1.3695 | 1.3978 | 1.3233 | 1.3163 | 1.9156 | 2.2862 | 2.3455 | 2.276 | 2.1298 | 2.3854 | 2.506 | 2.2675 | 2.098 | 2.0504 | 2.0657 | 1.9579 | 1.9588 | 2.0565 | 2.2329 | 1.9889 | 1.9025 | 1.5907
4 | 0.71993 | 0.60111 | 0.47621 | 0.48022 | 0.42022 | 0.39285 | 0.8022 | 1.2779 | 1.5762 | 1.6046 | 1.5669 | 1.4371 | 1.5884 | 1.5349 | 1.4197 | 1.2897 | 1.1539 | 1.056 | 1.2933 | 1.5319 | 1.7838 | 1.7036 | 1.3317 | 0.99288
5 | 1.3276 | 1.2104 | 1.1165 | 1.0572 | 1.0907 | 1.0801 | 1.2052 | 1.3458 | 1.4546 | 1.5046 | 1.6014 | 1.6628 | 1.7845 | 1.7225 | 1.6647 | 1.6433 | 1.5803 | 1.639 | 1.5799 | 1.6434 | 1.7798 | 1.7368 | 1.7224 | 1.504
6 | 1.3596 | 1.3265 | 1.2508 | 1.2582 | 1.2567 | 1.2806 | 1.3924 | 1.6615 | 1.7152 | 1.6789 | 1.6737 | 1.8043 | 1.791 | 1.7185 | 1.6058 | 1.566 | 1.6689 | 1.5842 | 1.517 | 1.5092 | 1.584 | 1.4659 | 1.4246 | 1.4368
7 | 1.1307 | 1.0415 | 1.0176 | 1.0141 | 0.94981 | 1.0515 | 1.3268 | 1.4477 | 1.6 | 1.6921 | 1.6935 | 1.8207 | 1.7464 | 1.7869 | 1.8132 | 1.6266 | 1.6951 | 1.6448 | 1.6138 | 1.6009 | 1.6453 | 1.3404 | 1.3918 | 1.1956
8 | 0.89261 | 0.82545 | 0.80929 | 0.79056 | 0.7972 | 0.85091 | 1.3688 | 1.5542 | 1.7013 | 1.635 | 1.7327 | 1.7864 | 1.8532 | 1.6792 | 1.4848 | 1.4192 | 1.3702 | 1.3119 | 1.3239 | 1.3424 | 1.2803 | 1.1285 | 0.99511 | 0.92176

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.40537 | 0.44774 | 0.42195 | 0.42195 | 0.41274 | 0.43669 | 0.44959 | 0.84205 | 0.98025 | 0.9434 | 0.92128 | 0.91944 | 0.9784 | 0.94892 | 0.66517 | 0.86969 | 0.88075 | 0.82547 | 0.65411 | 0.59331 | 0.62279 | 0.62463 | 0.43116 | 0.42748
2 | 0.016947 | -0.10168 | -0.11016 | -0.161 | -0.19489 | -0.15252 | -0.19489 | 0.49147 | 0.62704 | 0.80499 | 0.45757 | 0.4152 | 0.2881 | 0.38978 | 0.16947 | 0.14405 | 0.16947 | 0.30505 | 0.58467 | 0.59315 | 0.47452 | 0.36436 | 0.16947 | 0.033894
3 | -0.10228 | -0.24224 | -0.42258 | -0.39028 | -0.39836 | -0.37951 | -0.021533 | 0.45488 | 0.59753 | 0.60292 | 0.50333 | 0.62983 | 0.57062 | 0.49795 | 0.35798 | 0.2234 | 0.27723 | 0.24763 | 0.045757 | 0.19918 | 0.27993 | 0.18303 | -0.16957 | -0.34722
4 | -0.48394 | -0.48859 | -0.50255 | -0.50255 | -0.51419 | -0.52815 | -0.47929 | -0.3234 | -0.24197 | -0.25593 | -0.3234 | -0.35132 | -0.32573 | -0.35365 | -0.33271 | -0.3932 | -0.44206 | -0.3932 | -0.27687 | -0.24895 | -0.24895 | -0.32806 | -0.40716 | -0.42345
5 | -0.30133 | -0.39507 | -0.46538 | -0.46204 | -0.46204 | -0.50556 | -0.45534 | -0.1808 | 0.060265 | 0.20088 | 0.33146 | 0.35155 | 0.30802 | 0.25445 | 0.1674 | 0.10714 | 0.090398 | 0.083702 | 0.083702 | 0.020088 | 0.17745 | 0.083702 | 0.046873 | -0.073658
6 | 0.21963 | 0.24366 | 0.18532 | 0.21792 | 0.22307 | 0.22907 | 0.22135 | 0.4101 | 0.47015 | 0.4693 | 0.4101 | 0.48989 | 0.51048 | 0.47015 | 0.40924 | 0.36034 | 0.43927 | 0.42554 | 0.33374 | 0.30972 | 0.36463 | 0.28741 | 0.21878 | 0.24451
7 | -0.42375 | -0.43569 | -0.46254 | -0.47448 | -0.44464 | -0.48045 | -0.41181 | -0.188 | -0.032826 | -0.026857 | 0.056699 | 0.017905 | 0.0059683 | 0 | -0.047747 | -0.083556 | -0.12235 | -0.16114 | -0.14026 | -0.1701 | -0.11937 | -0.22381 | -0.2835 | -0.30438
8 | -0.53049 | -0.53403 | -0.53934 | -0.542 | -0.53492 | -0.52252 | -0.4437 | -0.36665 | -0.35868 | -0.35336 | -0.34716 | -0.34451 | -0.35248 | -0.36576 | -0.40296 | -0.42067 | -0.43484 | -0.43661 | -0.44458 | -0.45964 | -0.48886 | -0.50835 | -0.51632 | -0.52606

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.39726 | 0.45222 | 0.43039 | 0.42617 | 0.41686 | 0.42796 | 0.44959 | 0.8589 | 0.99005 | 0.96226 | 0.90286 | 0.92864 | 0.9784 | 0.95841 | 0.66517 | 0.8523 | 0.89836 | 0.80896 | 0.66719 | 0.60517 | 0.63524 | 0.62463 | 0.43978 | 0.43175
2 | 0.016608 | -0.099649 | -0.11236 | -0.16422 | -0.19489 | -0.15252 | -0.19099 | 0.49147 | 0.62704 | 0.78889 | 0.45757 | 0.4069 | 0.28522 | 0.38199 | 0.17286 | 0.14261 | 0.16608 | 0.302 | 0.59637 | 0.59908 | 0.46503 | 0.36436 | 0.17117 | 0.034233
3 | -0.10433 | -0.24709 | -0.43103 | -0.39418 | -0.40632 | -0.38331 | -0.021102 | 0.45033 | 0.60948 | 0.60895 | 0.4983 | 0.62354 | 0.55921 | 0.48799 | 0.3544 | 0.22564 | 0.27723 | 0.24763 | 0.046672 | 0.19719 | 0.27993 | 0.18486 | -0.17127 | -0.35416
4 | -0.49362 | -0.49348 | -0.49753 | -0.5126 | -0.5039 | -0.52286 | -0.48408 | -0.31693 | -0.23713 | -0.26105 | -0.32987 | -0.34781 | -0.31921 | -0.35011 | -0.33271 | -0.40107 | -0.43322 | -0.40107 | -0.28241 | -0.24646 | -0.25144 | -0.33462 | -0.40309 | -0.43192
5 | -0.30735 | -0.39112 | -0.45608 | -0.47128 | -0.46204 | -0.50556 | -0.45989 | -0.1808 | 0.061471 | 0.19888 | 0.33809 | 0.35506 | 0.30802 | 0.25954 | 0.16573 | 0.10714 | 0.090398 | 0.082028 | 0.083702 | 0.019888 | 0.17745 | 0.085376 | 0.045936 | -0.073658
6 | 0.21963 | 0.24853 | 0.18346 | 0.21574 | 0.22753 | 0.22907 | 0.22578 | 0.406 | 0.47486 | 0.4646 | 0.4142 | 0.49968 | 0.52069 | 0.46545 | 0.40924 | 0.36394 | 0.44805 | 0.43405 | 0.33374 | 0.31282 | 0.36098 | 0.28454 | 0.2144 | 0.2494
7 | -0.43223 | -0.43569 | -0.45329 | -0.46974 | -0.43575 | -0.47565 | -0.41593 | -0.18424 | -0.032169 | -0.027395 | 0.056699 | 0.018263 | 0.0059086 | 0 | -0.046792 | -0.084392 | -0.12113 | -0.15953 | -0.13745 | -0.1735 | -0.12056 | -0.22829 | -0.27783 | -0.30743
8 | -0.51988 | -0.53403 | -0.53395 | -0.54742 | -0.54026 | -0.52774 | -0.45257 | -0.37031 | -0.35868 | -0.36043 | -0.35411 | -0.34106 | -0.34895 | -0.36576 | -0.40296 | -0.42067 | -0.42614 | -0.44534 | -0.43569 | -0.45964 | -0.47909 | -0.50326 | -0.52148 | -0.53132

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.39726 | 0.44774 | 0.41773 | 0.41351 | 0.40861 | 0.42796 | 0.44959 | 0.8589 | 0.99005 | 0.9434 | 0.91207 | 0.93783 | 0.99797 | 0.92994 | 0.66517 | 0.861 | 0.89836 | 0.81722 | 0.64103 | 0.59924 | 0.63524 | 0.61214 | 0.42254 | 0.41893
2 | 0.016778 | -0.10168 | -0.11126 | -0.15939 | -0.19684 | -0.14947 | -0.19489 | 0.49638 | 0.63958 | 0.80499 | 0.46215 | 0.4069 | 0.28234 | 0.39368 | 0.16608 | 0.14261 | 0.16778 | 0.30505 | 0.57298 | 0.59908 | 0.46977 | 0.36436 | 0.16608 | 0.033555
3 | -0.10228 | -0.24224 | -0.42258 | -0.39418 | -0.39437 | -0.38331 | -0.021102 | 0.46398 | 0.60948 | 0.60292 | 0.4983 | 0.63613 | 0.57632 | 0.49795 | 0.36156 | 0.2234 | 0.28001 | 0.2501 | 0.046672 | 0.19519 | 0.27713 | 0.1812 | -0.17296 | -0.35069
4 | -0.49362 | -0.48371 | -0.4925 | -0.5126 | -0.52447 | -0.51758 | -0.47449 | -0.32987 | -0.23955 | -0.25849 | -0.3234 | -0.35132 | -0.33224 | -0.35365 | -0.33604 | -0.38534 | -0.4509 | -0.3932 | -0.27133 | -0.25144 | -0.24646 | -0.32477 | -0.41123 | -0.41921
5 | -0.29831 | -0.39112 | -0.46538 | -0.47128 | -0.47128 | -0.51062 | -0.45079 | -0.1826 | 0.060868 | 0.20088 | 0.33809 | 0.35858 | 0.3111 | 0.25445 | 0.16573 | 0.10821 | 0.092206 | 0.082028 | 0.084539 | 0.020289 | 0.17745 | 0.083702 | 0.045936 | -0.074394
6 | 0.21963 | 0.24366 | 0.18346 | 0.2201 | 0.2253 | 0.22907 | 0.21692 | 0.4183 | 0.47015 | 0.4646 | 0.4142 | 0.48499 | 0.50537 | 0.47486 | 0.41333 | 0.36034 | 0.44805 | 0.43405 | 0.33374 | 0.30352 | 0.37192 | 0.29029 | 0.2144 | 0.24207
7 | -0.42799 | -0.43569 | -0.4718 | -0.48397 | -0.45353 | -0.48525 | -0.40358 | -0.18612 | -0.032169 | -0.02632 | 0.057266 | 0.018084 | 0.006028 | 0 | -0.047747 | -0.083556 | -0.12235 | -0.16276 | -0.14166 | -0.1667 | -0.11937 | -0.22381 | -0.28066 | -0.31047
8 | -0.53049 | -0.53403 | -0.52856 | -0.53658 | -0.54026 | -0.52252 | -0.43926 | -0.36298 | -0.35868 | -0.35336 | -0.35064 | -0.34451 | -0.35248 | -0.36942 | -0.41102 | -0.42067 | -0.44354 | -0.43225 | -0.44014 | -0.46423 | -0.48886 | -0.49818 | -0.50599 | -0.53658

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30657 | 0.3375 | 0.43928 | 0.50362 | 0.59214 | 0.69217 | 0.61701 | 0.88208 | 0.80921 | 0.91396 | 0.9393 | 0.87128 | 0.82193 | 0.7567 | 0.69701 | 0.6273 | 0.62077 | 0.49184 | 0.40694 | 0.48289 | 0.49201 | 0.56227 | 0.27301 | 0.26212
2 | 0.25548 | 0.28125 | 0.36607 | 0.41968 | 0.49345 | 0.57681 | 0.51417 | 0.73507 | 0.67434 | 0.76163 | 0.78275 | 0.72607 | 0.68494 | 0.63059 | 0.58084 | 0.52275 | 0.51731 | 0.40987 | 0.33912 | 0.40241 | 0.41001 | 0.46856 | 0.22751 | 0.21844
3 | 0.20438 | 0.225 | 0.29285 | 0.33575 | 0.39476 | 0.46145 | 0.41134 | 0.58805 | 0.53947 | 0.6093 | 0.6262 | 0.58085 | 0.54795 | 0.50447 | 0.46467 | 0.4182 | 0.41385 | 0.32789 | 0.27129 | 0.32192 | 0.32801 | 0.37485 | 0.18201 | 0.17475
4 | 0.15329 | 0.16875 | 0.21964 | 0.25181 | 0.29607 | 0.34609 | 0.3085 | 0.44104 | 0.40461 | 0.45698 | 0.46965 | 0.43564 | 0.41096 | 0.37835 | 0.3485 | 0.31365 | 0.31038 | 0.24592 | 0.20347 | 0.24144 | 0.24601 | 0.28114 | 0.13651 | 0.13106
5 | 0.15329 | 0.16875 | 0.21964 | 0.25181 | 0.29607 | 0.34609 | 0.3085 | 0.44104 | 0.40461 | 0.45698 | 0.46965 | 0.43564 | 0.41096 | 0.37835 | 0.3485 | 0.31365 | 0.31038 | 0.24592 | 0.20347 | 0.24144 | 0.24601 | 0.28114 | 0.13651 | 0.13106
6 | 0.15329 | 0.16875 | 0.21964 | 0.25181 | 0.29607 | 0.34609 | 0.3085 | 0.44104 | 0.40461 | 0.45698 | 0.46965 | 0.43564 | 0.41096 | 0.37835 | 0.3485 | 0.31365 | 0.31038 | 0.24592 | 0.20347 | 0.24144 | 0.24601 | 0.28114 | 0.13651 | 0.13106
7 | 0.15329 | 0.16875 | 0.21964 | 0.25181 | 0.29607 | 0.34609 | 0.3085 | 0.44104 | 0.40461 | 0.45698 | 0.46965 | 0.43564 | 0.41096 | 0.37835 | 0.3485 | 0.31365 | 0.31038 | 0.24592 | 0.20347 | 0.24144 | 0.24601 | 0.28114 | 0.13651 | 0.13106
8 | 0.15329 | 0.16875 | 0.21964 | 0.25181 | 0.29607 | 0.34609 | 0.3085 | 0.44104 | 0.40461 | 0.45698 | 0.46965 | 0.43564 | 0.41096 | 0.37835 | 0.3485 | 0.31365 | 0.31038 | 0.24592 | 0.20347 | 0.24144 | 0.24601 | 0.28114 | 0.13651 | 0.13106

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.84993 | 0.89947 | 0.94982 | 0.99299 | 1.0043 | 1.0505 | 1.0451 | 0.98791 | 0.89508 | 1.3144 | 1.2836 | 1.1819 | 1.1532 | 1.158 | 1.1031 | 1.0112 | 0.90875 | 0.87615 | 0.55075 | 0.58897 | 0.64394 | 0.6593 | 0.68761 | 0.75899
2 | 0.70827 | 0.74956 | 0.79151 | 0.82749 | 0.83689 | 0.87543 | 0.87095 | 0.82325 | 0.7459 | 1.0953 | 1.0696 | 0.98495 | 0.96101 | 0.96496 | 0.91925 | 0.84263 | 0.75729 | 0.73013 | 0.45896 | 0.49081 | 0.53661 | 0.54942 | 0.57301 | 0.63249
3 | 0.56662 | 0.59965 | 0.63321 | 0.66199 | 0.66951 | 0.70034 | 0.69676 | 0.6586 | 0.59672 | 0.87627 | 0.85571 | 0.78796 | 0.76881 | 0.77197 | 0.7354 | 0.6741 | 0.60583 | 0.5841 | 0.36716 | 0.39265 | 0.42929 | 0.43953 | 0.4584 | 0.50599
4 | 0.42496 | 0.44973 | 0.47491 | 0.4965 | 0.50213 | 0.52526 | 0.52257 | 0.49395 | 0.44754 | 0.6572 | 0.64178 | 0.59097 | 0.57661 | 0.57898 | 0.55155 | 0.50558 | 0.45438 | 0.43808 | 0.27537 | 0.29449 | 0.32197 | 0.32965 | 0.3438 | 0.3795
5 | 0.42496 | 0.44973 | 0.47491 | 0.4965 | 0.50213 | 0.52526 | 0.52257 | 0.49395 | 0.44754 | 0.6572 | 0.64178 | 0.59097 | 0.57661 | 0.57898 | 0.55155 | 0.50558 | 0.45438 | 0.43808 | 0.27537 | 0.29449 | 0.32197 | 0.32965 | 0.3438 | 0.3795
6 | 0.42496 | 0.44973 | 0.47491 | 0.4965 | 0.50213 | 0.52526 | 0.52257 | 0.49395 | 0.44754 | 0.6572 | 0.64178 | 0.59097 | 0.57661 | 0.57898 | 0.55155 | 0.50558 | 0.45438 | 0.43808 | 0.27537 | 0.29449 | 0.32197 | 0.32965 | 0.3438 | 0.3795
7 | 0.42496 | 0.44973 | 0.47491 | 0.4965 | 0.50213 | 0.52526 | 0.52257 | 0.49395 | 0.44754 | 0.6572 | 0.64178 | 0.59097 | 0.57661 | 0.57898 | 0.55155 | 0.50558 | 0.45438 | 0.43808 | 0.27537 | 0.29449 | 0.32197 | 0.32965 | 0.3438 | 0.3795
8 | 0.42496 | 0.44973 | 0.47491 | 0.4965 | 0.50213 | 0.52526 | 0.52257 | 0.49395 | 0.44754 | 0.6572 | 0.64178 | 0.59097 | 0.57661 | 0.57898 | 0.55155 | 0.50558 | 0.45438 | 0.43808 | 0.27537 | 0.29449 | 0.32197 | 0.32965 | 0.3438 | 0.3795

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00024229 | 0.00013567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20719 | 4.4591 | 11.0027 | 13.8075 | 15.9897 | 16.5065 | 14.0089 | 11.4818 | 6.2097 | 1.347 | 0.0092195 | 0.0015489 | 0.00041064 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00023075 | 0.00013567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21142 | 4.3717 | 10.2476 | 14.0982 | 16.6292 | 16.8433 | 14.3038 | 11.2522 | 5.9613 | 1.3193 | 0.0086049 | 0.001579 | 0.00038327 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00011999 | 6.3225e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 2.2733 | 5.2856 | 7.5578 | 7.5951 | 8.8427 | 7.5943 | 5.6835 | 3.2601 | 0.68741 | 0.0043903 | 0.0007519 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00010961 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 2.2296 | 5.4474 | 6.9764 | 7.8349 | 8.7585 | 7.0045 | 5.9706 | 3.0427 | 0.72907 | 0.0042585 | 0.00077446 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011422 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.0766 | 5.6631 | 7.5578 | 8.3146 | 8.7585 | 7.668 | 5.9706 | 3.198 | 0.65964 | 0.0041707 | 0.00077446 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00023767 | 0.00013435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21142 | 4.5466 | 11.3263 | 14.2436 | 15.6699 | 16.6749 | 14.7462 | 11.367 | 5.8992 | 1.3332 | 0.0091317 | 0.0015489 | 0.00040673 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00023537 | 0.00012777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21565 | 4.1531 | 11.1105 | 14.2436 | 16.4693 | 16.8433 | 14.0089 | 11.8263 | 6.396 | 1.3887 | 0.0087805 | 0.0014737 | 0.00040282 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00011422 | 6.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.2514 | 5.1777 | 6.9038 | 8.1547 | 8.2532 | 7.2256 | 5.4539 | 2.9496 | 0.66658 | 0.0045659 | 0.00077446 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011307 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 2.1203 | 5.4474 | 7.4851 | 7.9948 | 8.7585 | 7.0045 | 6.028 | 3.0117 | 0.68741 | 0.0043903 | 0.00074438 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011307 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.2296 | 5.5013 | 7.1218 | 7.9948 | 8.6743 | 7.0782 | 5.5113 | 3.1669 | 0.65964 | 0.0042146 | 0.00078949 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00023075 | 0.00012908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20719 | 4.4154 | 10.7869 | 14.3889 | 15.8298 | 17.1802 | 14.1564 | 11.9411 | 6.2097 | 1.3609 | 0.0091317 | 0.0014737 | 0.00039891 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00022152 | 0.00013567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2093 | 4.5028 | 10.6791 | 14.6796 | 15.51 | 16.8433 | 14.4513 | 11.367 | 6.3339 | 1.4304 | 0.0091317 | 0.001579 | 0.00037154 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00011538 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.2514 | 5.2856 | 7.1218 | 8.0748 | 8.4217 | 7.0045 | 5.5687 | 3.198 | 0.67352 | 0.0043464 | 0.00072182 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011422 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.1203 | 5.5553 | 7.4851 | 8.3946 | 8.3374 | 7.0045 | 5.5687 | 3.1669 | 0.71519 | 0.0043903 | 0.0007519 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011076 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 2.2733 | 5.6092 | 7.3398 | 7.755 | 8.3374 | 7.0782 | 5.8557 | 3.1048 | 0.7013 | 0.0043903 | 0.00074438 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1