## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 10
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
3 | 2 | 0
4 | 3 | 10
5 | 400 | 0

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 2 | 0
2 | 3 | 0
3 | 400 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 44.44%
2 | 33.33%
3 | 22.22%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.49164 | 0.50804 | 0.45492 | 0.4312 | 0.35328 | 0.29984 | 0.36668 | 0.06368 | 0.056 | 0.08164 | 0.04808 | 0.06008 | 0.09572 | 0.17636 | 0.18816 | 0.18504 | 0.1038 | 0.21144 | 0.12408 | 0.08724 | 0.13248 | 0.08188 | 0.37372 | 0.45052
Minimum FL, [MW] | -1.11 | -1.187 | -1.335 | -1.44 | -1.5392 | -1.6798 | -1.6028 | -1.798 | -1.6307 | -2.3953 | -2.3707 | -2.1672 | -2.0775 | -2.0057 | -1.8906 | -1.7204 | -1.6087 | -1.4396 | -0.91377 | -1.0226 | -1.081 | -1.1605 | -0.92204 | -0.97976
Maximum FL, [MW] | 1.0694 | 1.144 | 1.2827 | 1.3802 | 1.4691 | 1.6042 | 1.5294 | 1.7259 | 1.5809 | 1.8039 | 1.8181 | 1.702 | 1.6446 | 1.6023 | 1.5016 | 1.3671 | 1.2736 | 1.1383 | 0.89094 | 0.99722 | 1.0597 | 1.1415 | 0.8882 | 0.94448

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 30.8894 | 29.7505 | 28.6753 | 29.5241 | 28.6618 | 28.676 | 28.9691 | 37.4186 | 38.1627 | 37.8103 | 37.6807 | 38.4774 | 38.0793 | 37.4419 | 32.5864 | 35.0501 | 38.0632 | 37.5319 | 35.564 | 33.9011 | 33.682 | 32.1652 | 29.1833 | 28.5887
2 | 16.8036 | 16.3355 | 15.6311 | 15.495 | 15.6233 | 16.6554 | 20.0807 | 23.3219 | 25.3497 | 26.1234 | 26.0557 | 25.4396 | 24.5294 | 23.3561 | 21.7608 | 22.4333 | 24.9195 | 29.8227 | 28.3787 | 26.2045 | 25.4195 | 23.6933 | 21.7838 | 19.3087
3 | 9.4646 | 8.9091 | 8.613 | 8.7858 | 8.8502 | 10.0958 | 16.2787 | 19.0046 | 19.8531 | 19.2317 | 18.5181 | 19.7014 | 18.273 | 17.418 | 15.0725 | 15.0098 | 15.6204 | 16.8925 | 15.4214 | 16.0163 | 15.5616 | 14.6249 | 12.2172 | 10.8023

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 30.8894 | 30.0458 | 28.3905 | 28.9374 | 28.6618 | 29.2468 | 28.393 | 38.1664 | 38.5441 | 38.5657 | 37.3041 | 38.0929 | 37.699 | 36.6946 | 32.9114 | 35.7495 | 38.8235 | 38.2807 | 35.9191 | 34.2398 | 33.0096 | 31.8439 | 29.7636 | 28.8726
2 | 16.8036 | 16.0121 | 15.3215 | 15.495 | 15.6233 | 16.8209 | 19.6815 | 23.3219 | 25.3497 | 26.3843 | 25.5349 | 25.948 | 25.0194 | 23.822 | 22.1948 | 22.657 | 24.9195 | 29.2277 | 28.6621 | 26.4662 | 25.927 | 23.6933 | 21.3506 | 19.5003
3 | 9.6517 | 9.085 | 8.5279 | 8.9596 | 8.6748 | 9.8952 | 16.4406 | 19.0046 | 19.4563 | 19.0396 | 18.5181 | 19.3076 | 17.908 | 17.418 | 15.0725 | 15.1595 | 15.3085 | 17.0609 | 15.1135 | 16.0163 | 15.4063 | 14.3327 | 11.9745 | 11.0164

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 30.276 | 29.4553 | 29.2447 | 30.1107 | 28.0917 | 28.1051 | 28.9691 | 37.4186 | 38.9255 | 38.188 | 38.4339 | 38.8619 | 37.3186 | 38.1891 | 33.2364 | 35.7495 | 38.0632 | 37.5319 | 35.2089 | 33.2239 | 33.3458 | 32.8078 | 28.6029 | 28.3048
2 | 16.6372 | 16.6588 | 15.3215 | 15.495 | 15.4682 | 16.8209 | 20.4798 | 23.3219 | 24.8431 | 26.6453 | 25.7953 | 25.948 | 24.0395 | 23.3561 | 21.3269 | 21.9858 | 24.4218 | 30.1202 | 28.3787 | 26.728 | 25.1657 | 23.4566 | 22.0003 | 19.5003
3 | 9.4646 | 8.7332 | 8.5279 | 8.8727 | 8.9379 | 9.8952 | 15.9547 | 19.0046 | 19.6547 | 18.8474 | 18.5181 | 19.3076 | 17.908 | 17.5918 | 15.2229 | 15.3091 | 15.3085 | 16.5556 | 15.7293 | 16.3363 | 15.5616 | 14.7709 | 11.9745 | 10.8023

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.578 | 6.7671 | 5.8663 | 7.5196 | 6.4746 | 5.3232 | 4.4044 | 15.3914 | 16.0962 | 13.8058 | 16.0847 | 14.9459 | 15.0118 | 13.4049 | 7.9545 | 12.4544 | 14.9371 | 13.9372 | 9.7408 | 10.1055 | 9.4124 | 5.8386 | 4.6575 | 4.8273
2 | -13.6059 | -13.6029 | -13.9783 | -14.6186 | -14.4783 | -13.2877 | -8.4254 | -1.6196 | -1.7405 | -1.1534 | -1.016 | -4.5346 | -6.6245 | -8.5876 | -8.523 | -8.6671 | -6.8144 | 2.2397 | -0.31565 | -3.7261 | -6.9068 | -9.0853 | -9.9643 | -11.4087
3 | -8.6748 | -9.3601 | -9.5318 | -9.4043 | -9.4121 | -7.8595 | -0.29267 | 4.0521 | 5.1645 | 3.5977 | 2.1242 | 4.2134 | 2.6567 | 0.80604 | -3.1889 | -3.1902 | -2.628 | -1.3258 | -3.2312 | -1.8411 | -2.5277 | -4.1925 | -6.6235 | -7.4769

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.6738 | 6.6317 | 5.925 | 7.5196 | 6.5393 | 5.3232 | 4.4044 | 15.5453 | 16.0962 | 13.5297 | 16.0847 | 15.2448 | 15.1619 | 13.539 | 7.7955 | 12.3298 | 14.9371 | 13.9372 | 9.7408 | 10.2065 | 9.2241 | 5.8386 | 4.7506 | 4.9238
2 | -13.8781 | -13.3309 | -13.9783 | -14.3263 | -14.4783 | -13.2877 | -8.4254 | -1.5872 | -1.7231 | -1.1765 | -0.99573 | -4.5799 | -6.6907 | -8.4158 | -8.523 | -8.8405 | -6.6781 | 2.2621 | -0.3125 | -3.7261 | -6.9758 | -8.9944 | -9.765 | -11.5228
3 | -8.7615 | -9.3601 | -9.6271 | -9.4984 | -9.5063 | -8.0167 | -0.29559 | 4.1332 | 5.2161 | 3.5258 | 2.1667 | 4.1712 | 2.7099 | 0.82216 | -3.2208 | -3.254 | -2.6805 | -1.2992 | -3.2312 | -1.8042 | -2.5277 | -4.1086 | -6.6235 | -7.3273

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.6738 | 6.9024 | 5.749 | 7.3692 | 6.6041 | 5.2167 | 4.4925 | 15.0836 | 16.2571 | 13.9438 | 16.2456 | 15.0954 | 14.7115 | 13.2709 | 8.0341 | 12.4544 | 15.0865 | 14.0766 | 9.6434 | 10.3076 | 9.4124 | 5.7802 | 4.5643 | 4.8755
2 | -13.742 | -13.6029 | -13.9783 | -14.7648 | -14.7678 | -13.4205 | -8.5939 | -1.6034 | -1.7405 | -1.1304 | -0.99573 | -4.5346 | -6.5583 | -8.6734 | -8.6935 | -8.8405 | -6.6781 | 2.1949 | -0.3125 | -3.8006 | -6.8377 | -9.1761 | -10.1636 | -11.4087
3 | -8.7615 | -9.3601 | -9.6271 | -9.4043 | -9.2239 | -7.8595 | -0.29559 | 4.0116 | 5.1645 | 3.6697 | 2.0817 | 4.1712 | 2.6302 | 0.80604 | -3.2208 | -3.1583 | -2.6017 | -1.3523 | -3.2959 | -1.8042 | -2.4771 | -4.1505 | -6.6235 | -7.4769

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25676 | 0.28266 | 0.36791 | 0.4218 | 0.49594 | 0.57972 | 0.51676 | 0.73877 | 0.67774 | 0.76547 | 0.7867 | 0.72973 | 0.68839 | 0.63376 | 0.58377 | 0.52538 | 0.51991 | 0.41193 | 0.34082 | 0.40443 | 0.41208 | 0.47092 | 0.22866 | 0.21954
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.12838 | 0.14133 | 0.18396 | 0.2109 | 0.24797 | 0.28986 | 0.25838 | 0.36939 | 0.33887 | 0.38273 | 0.39335 | 0.36486 | 0.3442 | 0.31688 | 0.29188 | 0.26269 | 0.25996 | 0.20597 | 0.17041 | 0.20222 | 0.20604 | 0.23546 | 0.11433 | 0.10977

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71184 | 0.75333 | 0.7955 | 0.83166 | 0.8411 | 0.87984 | 0.87534 | 0.8274 | 0.74966 | 1.1009 | 1.075 | 0.98991 | 0.96586 | 0.96983 | 0.92388 | 0.84687 | 0.76111 | 0.73381 | 0.46127 | 0.49328 | 0.53932 | 0.55219 | 0.57589 | 0.63568
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.35592 | 0.37667 | 0.39775 | 0.41583 | 0.42055 | 0.43992 | 0.43767 | 0.4137 | 0.37483 | 0.55043 | 0.53751 | 0.49495 | 0.48293 | 0.48491 | 0.46194 | 0.42344 | 0.38055 | 0.3669 | 0.23063 | 0.24664 | 0.26966 | 0.27609 | 0.28795 | 0.31784

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6.9259 | 6.0903 | 5.0125 | 4.3394 | 4.0456 | 3.2397 | 3.1542 | 2.8596 | 2.9474 | 3.1172 | 3.1201 | 3.6572 | 3.6588 | 3.7096 | 4.1772 | 3.4483 | 3.5721 | 3.7825 | 3.2996 | 3.4177 | 3.2027 | 2.9064 | 2.9788 | 3.2575
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6.3195 | 5.8734 | 6.3658 | 7.0981 | 6.0714 | 5.1508 | 3.7074 | 3.3002 | 3.3671 | 3.2915 | 3.3296 | 3.5022 | 3.2036 | 3.0871 | 4.23 | 5.5106 | 5.6261 | 5.7277 | 5.8857 | 6.209 | 6.1239 | 5.993 | 5.7384 | 5.2926
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 31.2185 | 30.9235 | 29.772 | 29.2265 | 28.9826 | 29.3891 | 29.163 | 35.4934 | 38.1761 | 37.6874 | 37.0563 | 37.5151 | 38.9146 | 38.2179 | 35.258 | 36.3381 | 36.7206 | 35.5591 | 33.7296 | 33.283 | 33.1984 | 32.8038 | 30.4452 | 29.4793
2 | 20.7219 | 19.5555 | 18.7677 | 17.1192 | 16.457 | 17.2763 | 18.4035 | 24.5636 | 26.8044 | 28.5875 | 26.0651 | 27.3749 | 27.4203 | 26.7775 | 23.0315 | 24.0014 | 25.3806 | 25.316 | 26.3583 | 27.7523 | 29.0397 | 26.6456 | 22.9929 | 21.2774
3 | 11.3231 | 10.6515 | 9.8117 | 10.2003 | 9.9981 | 10.1872 | 14.4304 | 18.3823 | 19.2649 | 18.0728 | 17.6795 | 19.0085 | 19.8846 | 18.4797 | 16.8585 | 15.9897 | 16.3253 | 15.7946 | 15.4134 | 16.7879 | 17.5937 | 16.4089 | 14.448 | 12.0696

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 31.5285 | 30.9235 | 29.1806 | 29.2265 | 28.4061 | 29.3891 | 29.743 | 35.4934 | 38.5576 | 37.6874 | 36.6859 | 36.7653 | 38.1372 | 38.9807 | 35.9615 | 36.7006 | 37.0873 | 34.8498 | 34.4031 | 32.9505 | 33.5298 | 32.8038 | 31.0507 | 30.0649
2 | 20.7219 | 19.5555 | 18.5816 | 17.2889 | 16.457 | 17.6198 | 18.2207 | 24.3182 | 27.0722 | 28.3019 | 26.3256 | 27.3749 | 27.9681 | 26.7775 | 22.5721 | 24.0014 | 25.634 | 25.5685 | 26.8847 | 27.1978 | 28.7497 | 27.178 | 22.7642 | 20.8549
3 | 11.0988 | 10.8623 | 9.7146 | 10.0993 | 10.1965 | 9.9848 | 14.1434 | 18.7497 | 19.0723 | 18.2534 | 17.6795 | 18.6286 | 19.8846 | 18.1109 | 16.8585 | 16.1492 | 16.1623 | 15.4796 | 15.2596 | 17.1232 | 17.4181 | 16.7367 | 14.448 | 12.1893

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 31.5285 | 31.5374 | 29.1806 | 29.8072 | 28.4061 | 29.0965 | 29.163 | 36.2027 | 37.413 | 37.3109 | 37.4266 | 37.5151 | 38.5259 | 37.4551 | 34.9063 | 37.0632 | 37.0873 | 34.8498 | 33.7296 | 32.9505 | 32.867 | 33.4592 | 31.0507 | 29.1865
2 | 20.9275 | 19.7494 | 18.7677 | 17.4587 | 16.2937 | 17.1045 | 18.5863 | 24.0728 | 26.2687 | 28.8731 | 25.5442 | 27.3749 | 27.1464 | 26.7775 | 22.8018 | 24.2408 | 25.8875 | 25.5685 | 25.832 | 27.7523 | 28.4598 | 26.6456 | 22.9929 | 21.4887
3 | 11.4352 | 10.4407 | 10.0059 | 10.3014 | 9.8989 | 9.9848 | 14.7173 | 18.566 | 19.0723 | 18.4339 | 17.3261 | 19.3884 | 20.2819 | 18.1109 | 16.6904 | 16.3086 | 16.6514 | 15.4796 | 15.7211 | 16.6202 | 17.945 | 16.0811 | 14.5917 | 11.8302

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.3826 | 8.1544 | 7.6846 | 7.6846 | 7.5168 | 7.953 | 8.1879 | 15.3356 | 17.8523 | 17.1812 | 16.7785 | 16.745 | 17.8188 | 17.2819 | 12.1141 | 15.8389 | 16.0403 | 15.0336 | 11.9128 | 10.8054 | 11.3423 | 11.3758 | 7.8523 | 7.7852
2 | 0.27778 | -1.6667 | -1.8056 | -2.6389 | -3.1944 | -2.5 | -3.1944 | 8.0556 | 10.2778 | 13.1944 | 7.5 | 6.8056 | 4.7222 | 6.3889 | 2.7778 | 2.3611 | 2.7778 | 5 | 9.5833 | 9.7222 | 7.7778 | 5.9722 | 2.7778 | 0.55556
3 | -1.3971 | -3.3088 | -5.7721 | -5.3309 | -5.4412 | -5.1838 | -0.29412 | 6.2132 | 8.1618 | 8.2353 | 6.875 | 8.6029 | 7.7941 | 6.8015 | 4.8897 | 3.0515 | 3.7868 | 3.3824 | 0.625 | 2.7206 | 3.8235 | 2.5 | -2.3162 | -4.7426

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.2349 | 8.2359 | 7.8383 | 7.7614 | 7.5919 | 7.794 | 8.1879 | 15.6423 | 18.0309 | 17.5248 | 16.443 | 16.9124 | 17.8188 | 17.4547 | 12.1141 | 15.5221 | 16.3611 | 14.7329 | 12.151 | 11.0215 | 11.5691 | 11.3758 | 8.0094 | 7.8631
2 | 0.27222 | -1.6333 | -1.8417 | -2.6917 | -3.1944 | -2.5 | -3.1306 | 8.0556 | 10.2778 | 12.9306 | 7.5 | 6.6694 | 4.675 | 6.2611 | 2.8333 | 2.3375 | 2.7222 | 4.95 | 9.775 | 9.8194 | 7.6222 | 5.9722 | 2.8056 | 0.56111
3 | -1.425 | -3.375 | -5.8875 | -5.3842 | -5.55 | -5.2357 | -0.28824 | 6.1511 | 8.325 | 8.3176 | 6.8063 | 8.5169 | 7.6382 | 6.6654 | 4.8408 | 3.082 | 3.7868 | 3.3824 | 0.6375 | 2.6934 | 3.8235 | 2.525 | -2.3393 | -4.8375

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.2349 | 8.1544 | 7.6077 | 7.5309 | 7.4416 | 7.794 | 8.1879 | 15.6423 | 18.0309 | 17.1812 | 16.6107 | 17.0799 | 18.1752 | 16.9362 | 12.1141 | 15.6805 | 16.3611 | 14.8832 | 11.6745 | 10.9134 | 11.5691 | 11.1483 | 7.6953 | 7.6295
2 | 0.275 | -1.6667 | -1.8236 | -2.6125 | -3.2264 | -2.45 | -3.1944 | 8.1361 | 10.4833 | 13.1944 | 7.575 | 6.6694 | 4.6278 | 6.4528 | 2.7222 | 2.3375 | 2.75 | 5 | 9.3917 | 9.8194 | 7.7 | 5.9722 | 2.7222 | 0.55
3 | -1.3971 | -3.3088 | -5.7721 | -5.3842 | -5.3868 | -5.2357 | -0.28824 | 6.3375 | 8.325 | 8.2353 | 6.8063 | 8.689 | 7.8721 | 6.8015 | 4.9386 | 3.0515 | 3.8246 | 3.4162 | 0.6375 | 2.6662 | 3.7853 | 2.475 | -2.3625 | -4.7901

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25676 | 0.28266 | 0.36791 | 0.4218 | 0.49594 | 0.57972 | 0.51676 | 0.73877 | 0.67774 | 0.76547 | 0.7867 | 0.72973 | 0.68839 | 0.63376 | 0.58377 | 0.52538 | 0.51991 | 0.41193 | 0.34082 | 0.40443 | 0.41208 | 0.47092 | 0.22866 | 0.21954
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.12838 | 0.14133 | 0.18396 | 0.2109 | 0.24797 | 0.28986 | 0.25838 | 0.36939 | 0.33887 | 0.38273 | 0.39335 | 0.36486 | 0.3442 | 0.31688 | 0.29188 | 0.26269 | 0.25996 | 0.20597 | 0.17041 | 0.20222 | 0.20604 | 0.23546 | 0.11433 | 0.10977

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71184 | 0.75333 | 0.7955 | 0.83166 | 0.8411 | 0.87984 | 0.87534 | 0.8274 | 0.74966 | 1.1009 | 1.075 | 0.98991 | 0.96586 | 0.96983 | 0.92388 | 0.84687 | 0.76111 | 0.73381 | 0.46127 | 0.49328 | 0.53932 | 0.55219 | 0.57589 | 0.63568
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.35592 | 0.37667 | 0.39775 | 0.41583 | 0.42055 | 0.43992 | 0.43767 | 0.4137 | 0.37483 | 0.55043 | 0.53751 | 0.49495 | 0.48293 | 0.48491 | 0.46194 | 0.42344 | 0.38055 | 0.3669 | 0.23063 | 0.24664 | 0.26966 | 0.27609 | 0.28795 | 0.31784

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6.9259 | 6.0903 | 5.0125 | 4.3394 | 4.0456 | 3.2397 | 3.1542 | 2.8596 | 2.9474 | 3.1172 | 3.1201 | 3.6572 | 3.6588 | 3.7096 | 4.1772 | 3.4483 | 3.5721 | 3.7825 | 3.2996 | 3.4177 | 3.2027 | 2.9064 | 2.9788 | 3.2575
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6.3195 | 5.8734 | 6.3658 | 7.0981 | 6.0714 | 5.1508 | 3.7074 | 3.3002 | 3.3671 | 3.2915 | 3.3296 | 3.5022 | 3.2036 | 3.0871 | 4.23 | 5.5106 | 5.6261 | 5.7277 | 5.8857 | 6.209 | 6.1239 | 5.993 | 5.7384 | 5.2926
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1