## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2044
Load Growth (cumul.) | 110.5%
Flex. Load Growth | 265.3%
PV Installed, [MW] | 200
ESS Installed, [MWh] | 12.5

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 20
16 | 3 | 20
17 | 4 | 20
18 | 7 | 20
19 | 8 | 20
20 | 1 | 20
21 | 10 | 20
22 | 42 | 20
23 | 7 | 20
24 | 103 | 20

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 2.5
2 | 3 | 2.5
3 | 4 | 2.5
4 | 7 | 2.5
5 | 8 | 2.5
5 | 1 | 2.5
5 | 10 | 2.5
5 | 42 | 2.5
5 | 7 | 2.5
5 | 103 | 2.5

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.7587 | 1.0446 | 2.2551 | 0.84297 | 0.80259 | 1.7407 | 1.7237 | 2.6433 | 0.94137 | 2.6743 | 0.57543 | 1.8025 | 0.78872 | 1.8505 | 3.6799 | 1.0467 | 0.23595 | 3.771 | 3.3963 | 0.67755 | 3.0118 | 2.2876 | 1.6817 | 0.60338
2 | 10.2695 | 18.9705 | 17.9751 | 17.8479 | 18.0632 | 19.8554 | 23.6923 | 28.5183 | 31.0487 | 31.4358 | 30.5875 | 30.7451 | 30.7199 | 30.2182 | 28.4961 | 27.6797 | 28.827 | 31.9552 | 31.8394 | 31.1802 | 30.644 | 28.7217 | 25.1261 | 22.7958
3 | 32.4689 | 20.2331 | 18.31 | 19.6935 | 19.6248 | 20.4588 | 30.4472 | 33.9107 | 37.178 | 37.1977 | 35.1372 | 38.4438 | 36.2557 | 33.9402 | 32.9099 | 30.7513 | 30.771 | 32.5763 | 32.5763 | 33.0669 | 32.174 | 29.0735 | 24.5895 | 23.7948
4 | 68.0458 | 59.8711 | 56.3659 | 55.6965 | 58.2978 | 62.9443 | 75.9533 | 84.9109 | 89.8705 | 92.9278 | 93.7781 | 92.7999 | 92.2734 | 90.3705 | 87.4938 | 85.9096 | 88.9765 | 100.734 | 102.7104 | 103.3204 | 100.2479 | 95.6654 | 87.2329 | 77.1057
5 | -5.5748 | -7.0241 | -7.8519 | -7.7771 | -7.4848 | 15.8705 | 19.4183 | 23.2151 | 15.2567 | 4.9708 | 3.1836 | 3.0714 | 3.3161 | 1.893 | 1.273 | 0.12916 | 0.091254 | 3.4291 | 3.1663 | 3.4246 | 3.428 | 3.3499 | 2.61 | -1.8405
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 27.9364 | 29.7194 | 31.2081 | 35.191 | 37.2814 | 22.895 | 7.3626 | -21.9911 | -37.5177 | -27.2424 | -12.8322 | -9.726 | -21.1156 | -8.6043 | -9.8984 | -12.0696 | -16.2823 | -24.2248 | -25.6588 | -27.6061 | -27.6007 | -15.8261 | 5.6021 | 24.7853
8 | 30.5882 | 28.1844 | 26.878 | 26.3302 | 25.969 | 27.5284 | 34.2921 | 39.0211 | 46.5612 | 50.1036 | 50.1248 | 51.0355 | 49.3434 | 48.3526 | 47.8516 | 46.1065 | 46.2731 | 51.7373 | 44.8918 | 44.5886 | 44.7213 | 42.578 | 36.9537 | 32.7057
9 | 188.5844 | 165.2271 | 156.8193 | 153.1098 | 150.4201 | 170.8936 | 234.9825 | 283.469 | 306.2736 | 302.9149 | 319.4827 | 327.5074 | 313.4226 | 308.4441 | 288.1236 | 277.9687 | 288.1073 | 338.3594 | 337.0305 | 336.8247 | 335.4298 | 316.2256 | 274.8821 | 234.6902
10 | 4.0921 | 4.0011 | 3.8281 | 3.8761 | 3.8556 | 4.0996 | 5.2017 | 5.9052 | 6.3377 | 6.6038 | 6.1562 | 6.3582 | 6.2741 | 6.0371 | 5.7296 | 5.3692 | 5.3972 | 6.1018 | 6.1292 | 6.2682 | 6.0727 | 5.8906 | 5.1602 | 4.5661
11 | 29.2278 | 28.3395 | 28.092 | 28.2842 | 29.7062 | 33.9479 | 45.7836 | 53.5587 | 55.363 | 51.771 | 52.3135 | 52.4593 | 49.3424 | 49.6175 | 46.4233 | 45.7482 | 46.6752 | 49.2806 | 48.4287 | 47.4066 | 46.241 | 41.3231 | 36.3444 | 31.6321
12 | 7.4445 | 7.2222 | 6.3759 | 6.6951 | 6.8878 | 7.808 | 8.9769 | 10.777 | 10.7781 | 11.1523 | 9.7976 | 10.2416 | 9.626 | 9.1965 | 9.4705 | 9.8575 | 10.9917 | 11.6407 | 11.0551 | 11.7987 | 11.8085 | 10.2752 | 8.7499 | 8.6078
13 | 0.66163 | 0.66163 | 0.66163 | 0.66163 | 0.7187 | 0.64539 | 1.0569 | 1.1129 | 1.1129 | 1.3134 | 1.6445 | 1.4923 | 1.6693 | 1.6751 | 1.5676 | 1.5402 | 1.6519 | 1.7118 | 1.7118 | 1.7118 | 1.7118 | 1.1476 | 0.90211 | 0.73616
14 | 4.2087 | 4.2087 | 4.2087 | 4.148 | 4.6331 | 4.336 | 4.4027 | 3.663 | 3.1355 | 2.7414 | 3.2992 | 3.7357 | 4.0995 | 4.4633 | 4.3421 | 3.7964 | 3.857 | 4.1602 | 4.2208 | 4.0995 | 4.1723 | 4.7544 | 4.5118 | 4.0874
15 | 6.634 | 6.1368 | 5.773 | 5.7305 | 5.7366 | 6.4278 | 9.7929 | 11.9878 | 12.7821 | 12.8367 | 12.2728 | 12.8185 | 12.8852 | 12.6912 | 11.3027 | 10.5751 | 11.1814 | 13.0428 | 12.4304 | 12.2607 | 11.9575 | 11.145 | 9.229 | 8.0043
16 | 23.5605 | 20.9703 | 19.9755 | 19.7292 | 19.7292 | 20.8851 | 26.0442 | 29.784 | 33.268 | 34.0543 | 33.9406 | 33.9406 | 33.2964 | 32.6711 | 31.7615 | 31.1566 | 30.4598 | 32.6106 | 34.2723 | 34.2628 | 34.2533 | 32.6183 | 29.987 | 26.7781
17 | 11.1257 | 10.414 | 10.4559 | 10.4812 | 10.6822 | 11.3907 | 14.7373 | 16.6621 | 17.2815 | 16.6986 | 16.7205 | 17.5617 | 17.3167 | 17.3039 | 16.5838 | 16.287 | 16.2795 | 16.6747 | 16.372 | 15.8387 | 15.9192 | 14.9627 | 12.7039 | 12.0229
18 | 17.9497 | 16.8636 | 15.9234 | 15.7609 | 16.0935 | 19.0745 | 26.958 | 31.9057 | 32.7763 | 33.2249 | 30.0572 | 31.9598 | 31.0008 | 29.5379 | 27.1955 | 26.8154 | 28.1744 | 30.6063 | 29.5677 | 29.3909 | 28.9346 | 26.9436 | 23.0588 | 20.4358
19 | 0.0033147 | 2.0551 | -0.39666 | -0.04972 | 0.14916 | -0.10165 | 0.032042 | -0.23976 | -0.39445 | -0.025413 | -0.092811 | 0.35246 | -0.4066 | -0.80105 | -0.13369 | -0.18562 | 0.38008 | 0.0033147 | -0.20772 | 0.4055 | -0.12927 | 0.10165 | -0.077343 | -0.16684
20 | 15.6574 | 14.3567 | 13.6581 | 13.5859 | 14.0797 | 15.2118 | 19.7522 | 22.7149 | 23.7868 | 24.136 | 23.6543 | 24.2926 | 23.9674 | 22.6426 | 21.8959 | 20.535 | 20.8 | 24.401 | 24.6178 | 24.8225 | 24.0878 | 23.0762 | 20.6675 | 17.7409
21 | 2.7209 | 2.7209 | 2.7209 | 2.7209 | 2.7209 | 2.7209 | 4.3163 | 5.9117 | 6.1825 | 6.4533 | 6.4533 | 6.4533 | 6.4533 | 6.4533 | 6.056 | 5.9235 | 5.9235 | 6.3297 | 6.4651 | 6.4651 | 6.4651 | 6.3326 | 5.0081 | 4.3458
22 | 6.2451 | 5.9768 | 5.7363 | 6.3283 | 6.1063 | 6.1063 | 6.8464 | 7.2164 | 6.9944 | 7.5865 | 7.6975 | 7.531 | 7.4015 | 7.3275 | 7.2905 | 6.5966 | 7.0129 | 7.2164 | 6.5226 | 7.2164 | 6.7539 | 6.2913 | 6.2913 | 6.2913
23 | 19.8732 | 9.7345 | 8.7759 | 9.298 | 11.2902 | 12.0799 | 18.8567 | 31.6367 | 36.1089 | 41.1441 | 33.9783 | 27.4272 | 28.9833 | 30.879 | 29.9608 | 29.4475 | 29.1228 | 37.6686 | 35.2824 | 37.1373 | 35.0606 | 32.7371 | 25.7327 | 24.1589
24 | 2.2325 | -2.4668 | -0.93539 | -4.0936 | -2.9605 | 0.63573 | 6.3032 | 23.3164 | 33.4915 | 37.7319 | 33.3676 | 30.7922 | 29.5867 | 25.9199 | 25.5824 | 17.6452 | 17.5286 | 23.7832 | 27.1161 | 24.4089 | 18.3689 | 19.9839 | 9.1916 | 3.3256

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.57556 | 0.65783 | 1.4649 | 0.6383 | 0.56426 | 0.66119 | 0.7086 | 0.68981 | 0.47078 | 1.9294 | 0.17607 | 1.0513 | 0.38926 | 0.4896 | 0.72302 | 0.90947 | 0.30911 | 1.3103 | 1.1096 | 0.43957 | 1.882 | 0.97005 | 0.95443 | 0.40683
2 | -3.8366 | -4.1698 | -4.4915 | -4.4588 | -4.615 | -4.1082 | -3.0593 | -1.2593 | -0.37085 | -0.058014 | -0.52081 | -0.38289 | -0.52998 | -0.53462 | -1.3515 | -1.9464 | -1.731 | -0.59088 | -0.85952 | -1.0805 | -1.6972 | -2.2031 | -2.9557 | -3.3269
3 | 4.0075 | 4.9642 | 4.9642 | 4.9642 | 4.9642 | 4.0222 | 1.8244 | 0.23487 | -1.3743 | -1.3743 | -0.11835 | -1.4331 | -1.4331 | -1.1093 | -0.13798 | 0.83339 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 2.4131 | 3.6886 | 3.6886
4 | 8.4848 | 6.545 | 5.6028 | 5.4827 | 6.2315 | 7.7372 | 12.0044 | 14.655 | 16.9318 | 18.645 | 18.8024 | 18.4652 | 18.5439 | 18.3546 | 16.558 | 15.7316 | 16.2351 | 22.1276 | 22.0955 | 21.4213 | 19.8276 | 17.6334 | 14.3822 | 11.0339
5 | 0.39908 | 0.027041 | -0.50528 | -0.7736 | -0.57986 | 0.67324 | 2.0389 | 2.3195 | 1.8497 | 1.0255 | 0.29396 | 0.34834 | 0.54888 | 0.27357 | 0.46821 | 0.33499 | 0.32819 | 0.38693 | 0.39713 | 0.4923 | 0.52629 | 0.621 | 0.54662 | -0.062778
6 | 109.4279 | 109.821 | 110.3003 | 110.2673 | 109.7791 | 108.9115 | 106.385 | 104.4295 | 103.6152 | 78.6405 | 53.9979 | 53.6779 | 54.0214 | 54.275 | 54.5809 | 82.2724 | 104.9704 | 103.1908 | 103.3314 | 103.5925 | 104.6427 | 105.4903 | 106.7177 | 108.1897
7 | 14.6081 | 14.3191 | 14.7087 | 14.3635 | 12.7291 | 11.0915 | 4.7579 | 2.9606 | 5.7183 | 3.5048 | 2.414 | -3.2358 | 2.449 | 4.0176 | 6.3035 | 8.1516 | 8.7381 | 5.1617 | 5.0616 | 6.9204 | 9.6388 | 11.6531 | 11.7756 | 12.3092
8 | -16.3812 | -17.6328 | -17.7777 | -17.8205 | -17.6185 | -16.8615 | -9.7132 | -2.989 | 0.098654 | 1.4259 | 0.074814 | -0.63316 | -1.2769 | -0.97886 | -3.4458 | -6.272 | -6.3205 | -0.72733 | -1.0152 | -1.3185 | -3.0632 | -6.2295 | -9.4609 | -11.4768
9 | -35.5453 | -40.9895 | -38.8231 | -40.1957 | -40.2188 | -39.4618 | -17.5744 | -0.71116 | 6.1446 | 14.2923 | 17.839 | 16.6278 | 20.7827 | 14.9574 | 14.2217 | 3.2692 | 0.96433 | 22.5955 | 23.5832 | 25.0029 | 13.6076 | 1.0233 | -7.2267 | -11.5627
10 | -3.7673 | -3.7673 | -3.7673 | -3.7673 | -3.7673 | -3.7673 | -3.6412 | -3.3277 | -3.2022 | -3.0132 | -3.0762 | -3.0132 | -3.0762 | -3.2653 | -3.2653 | -3.2653 | -3.4527 | -3.5152 | -3.5152 | -3.5152 | -3.5152 | -3.5852 | -3.7953 | -3.7953
11 | 2.3501 | -1.433 | -2.2949 | -1.0066 | -1.6452 | -0.26738 | 4.4848 | 8.0646 | 9.1298 | 7.5851 | 7.7066 | 7.7862 | 6.7045 | 6.5642 | 4.6196 | 4.4041 | 3.8506 | 5.4416 | 5.0262 | 4.2605 | 3.7644 | 2.1148 | 0.67841 | -1.001
12 | -1.5996 | -1.6094 | -1.7583 | -1.6133 | -1.6184 | -1.4572 | -0.99336 | -0.55789 | -0.40656 | -0.51259 | -0.74363 | -0.55641 | -0.63821 | -0.6232 | -0.78846 | -0.79509 | -0.63868 | -0.55216 | -0.66521 | -0.73833 | -0.66042 | -0.85834 | -1.1244 | -1.2541
13 | -1.1419 | -1.1419 | -1.1419 | -1.1419 | -1.0829 | -1.1154 | -1.0166 | -0.98372 | -0.98372 | -1.0914 | -1.009 | -0.98149 | -0.98837 | -1.044 | -1.0148 | -1.0124 | -1.041 | -1.041 | -1.041 | -1.0089 | -1.0058 | -1.0929 | -1.0929 | -1.0929
14 | -0.16939 | -0.16939 | -0.16939 | -0.16939 | -0.16939 | -0.16939 | -0.16939 | -0.16939 | -0.16939 | -0.16939 | -0.16939 | -0.7969 | -1.0061 | -1.0061 | -0.16939 | -0.16939 | -0.38462 | -1.0303 | -1.0303 | -1.0303 | -0.19364 | -0.19364 | -0.19364 | -0.19364
15 | -1.8064 | -1.8064 | -1.8064 | -1.8064 | -1.8064 | -1.8064 | -1.3638 | -0.29368 | -0.084503 | -0.084503 | -0.084503 | -0.084503 | -0.084503 | -0.084503 | -0.29974 | -0.94545 | -0.94545 | -0.94545 | -0.94545 | -0.94545 | -0.94545 | -0.94545 | -1.7821 | -1.7821
16 | 0.85338 | 0.60157 | 0.35927 | 0.37352 | -0.17894 | 0.082708 | 1.8233 | 3.3966 | 4.8342 | 5.6685 | 5.5925 | 5.5259 | 5.3929 | 5.1316 | 4.7325 | 3.7244 | 3.5296 | 4.0855 | 4.2917 | 4.0685 | 3.7416 | 3.2998 | 2.3818 | 1.5643
17 | -1.8187 | -2.0867 | -2.1361 | -2.1158 | -2.0067 | -1.7518 | -0.26219 | 0.64847 | 1.1023 | 0.63974 | 0.74565 | 1.159 | 1.3161 | 1.3056 | 0.58869 | 0.31219 | 0.318 | 0.36125 | -0.078821 | -0.55995 | -0.14826 | -0.60448 | -1.6044 | -1.6732
18 | 3.8076 | 4.6963 | 4.6963 | 4.6963 | 4.6963 | 4.6963 | 2.3265 | 0.25292 | -0.043305 | -1.2282 | -0.33953 | -0.93198 | -1.2282 | -1.2282 | -0.043305 | 0.85825 | 1.1588 | 1.1588 | 1.1588 | 1.455 | 2.3437 | 2.3437 | 3.5286 | 3.5286
19 | 1.749 | 1.1148 | 1.5557 | 1.7115 | 1.706 | 1.5601 | 2.065 | 1.9424 | 2.5932 | 2.1678 | 1.6629 | 1.5678 | 1.9402 | 1.3634 | 1.4551 | 1.464 | 1.9314 | 1.7756 | 1.6905 | 1.9822 | 2.0639 | 1.5877 | 1.2828 | 1.5446
20 | -2.4204 | -3.2333 | -3.3718 | -3.3718 | -3.3718 | -3.1851 | -1.6135 | -0.74632 | 0.2834 | 0.91568 | -0.37899 | -0.28867 | 0.12683 | 0.042529 | -0.21641 | -1.21 | -1.6135 | -0.63191 | -0.57169 | -0.23447 | -0.095972 | -0.84267 | -1.4208 | -1.7821
21 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673
22 | 1.832 | 1.721 | 1.4296 | 1.6701 | 1.647 | 1.8135 | 1.9384 | 2.2529 | 2.1419 | 2.2576 | 2.2529 | 2.2761 | 2.5073 | 2.5027 | 2.054 | 1.9523 | 1.6609 | 1.7025 | 1.7025 | 1.943 | 1.7025 | 1.8505 | 1.5406 | 1.536
23 | 10.6698 | 8.7843 | 8.2947 | 7.6373 | 7.7519 | 8.0605 | 3.2657 | 0.64862 | 0.45522 | 1.0074 | 6.3988 | 5.4768 | 3.4069 | 5.4194 | 7.6802 | 8.959 | 7.9961 | 1.2248 | 2.558 | 2.5481 | 2.9119 | 5.6694 | 8.9027 | 7.7383
24 | -20.9562 | -24.6756 | -24.0192 | -23.7028 | -23.5999 | -23.2899 | -6.566 | 4.7852 | 8.9386 | 13.2305 | 8.4776 | 7.1775 | 7.4698 | 7.8122 | 4.0559 | -2.2283 | -4.1131 | 5.8197 | 8.3031 | 6.1611 | 4.4987 | 2.0211 | -6.4801 | -8.3982

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31946 | 0.38643 | 0.51412 | 0.61029 | 0.70384 | 0.75755 | 0.70176 | 1.0342 | 0.92014 | 1.085 | 1.1047 | 1.0764 | 0.99463 | 0.94129 | 0.91161 | 0.85402 | 0.81616 | 0.77387 | 0.55439 | 0.57862 | 0.60831 | 0.65909 | 0.25364 | 0.28173
2 | 4.789 | 5.793 | 7.7073 | 9.1489 | 10.5513 | 11.3565 | 10.5201 | 15.5037 | 13.7939 | 16.2651 | 16.5601 | 16.1358 | 14.9105 | 14.1109 | 13.666 | 12.8026 | 12.2351 | 11.6011 | 8.3108 | 8.6742 | 9.1192 | 9.8804 | 3.8023 | 4.2234
3 | 5.297 | 6.4076 | 8.5249 | 10.1195 | 11.6707 | 12.5613 | 11.6362 | 17.1484 | 15.2572 | 17.9906 | 18.3169 | 17.8476 | 16.4923 | 15.6079 | 15.1158 | 14.1608 | 13.5331 | 12.8318 | 9.1925 | 9.5944 | 10.0866 | 10.9286 | 4.2057 | 4.6715
4 | 15.0558 | 18.2122 | 24.2303 | 28.7627 | 33.1716 | 35.7029 | 33.0735 | 48.7409 | 43.3657 | 51.1346 | 52.062 | 50.7282 | 46.876 | 44.3622 | 42.9636 | 40.2493 | 38.4651 | 36.4718 | 26.1278 | 27.2701 | 28.6691 | 31.0624 | 11.9538 | 13.2778
5 | 0.83486 | 1.0099 | 1.3436 | 1.5949 | 1.8394 | 1.9798 | 1.834 | 2.7027 | 2.4047 | 2.8355 | 2.8869 | 2.8129 | 2.5993 | 2.4599 | 2.3824 | 2.2319 | 2.1329 | 2.0224 | 1.4488 | 1.5122 | 1.5897 | 1.7225 | 0.66286 | 0.73627
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.6681 | 2.0178 | 2.6846 | 3.1868 | 3.6753 | 3.9558 | 3.6644 | 5.4003 | 4.8048 | 5.6655 | 5.7683 | 5.6205 | 5.1937 | 4.9152 | 4.7602 | 4.4595 | 4.2618 | 4.0409 | 2.8949 | 3.0214 | 3.1764 | 3.4416 | 1.3244 | 1.4711
9 | 7.3097 | 8.8422 | 11.764 | 13.9646 | 16.1051 | 17.3341 | 16.0575 | 23.6642 | 21.0545 | 24.8264 | 25.2766 | 24.629 | 22.7587 | 21.5383 | 20.8592 | 19.5414 | 18.6752 | 17.7074 | 12.6853 | 13.2399 | 13.9191 | 15.0811 | 5.8037 | 6.4465
10 | 48.1633 | 58.2607 | 77.5125 | 92.0117 | 106.1158 | 114.2134 | 105.8021 | 155.9218 | 138.7265 | 163.5793 | 166.5461 | 162.2792 | 149.956 | 141.9144 | 137.4403 | 128.7571 | 123.0498 | 116.673 | 83.5826 | 87.2369 | 91.7122 | 99.3686 | 38.2402 | 42.4756
11 | 0.97174 | 1.1755 | 1.5639 | 1.8564 | 2.141 | 2.3044 | 2.1347 | 3.1459 | 2.7989 | 3.3004 | 3.3602 | 3.2741 | 3.0255 | 2.8633 | 2.773 | 2.5978 | 2.4826 | 2.354 | 1.6864 | 1.7601 | 1.8504 | 2.0049 | 0.77153 | 0.85698
12 | 7.72 | 9.3384 | 12.4242 | 14.7483 | 17.009 | 18.3069 | 16.9587 | 24.9922 | 22.236 | 26.2196 | 26.6952 | 26.0112 | 24.036 | 22.747 | 22.0299 | 20.6381 | 19.7233 | 18.7011 | 13.3972 | 13.9829 | 14.7003 | 15.9275 | 6.1294 | 6.8083
13 | 1.7076 | 2.0656 | 2.7482 | 3.2622 | 3.7623 | 4.0494 | 3.7512 | 5.5281 | 4.9185 | 5.7996 | 5.9048 | 5.7535 | 5.3166 | 5.0315 | 4.8729 | 4.565 | 4.3627 | 4.1366 | 2.9634 | 3.0929 | 3.2516 | 3.5231 | 1.3558 | 1.506
14 | 0.22154 | 0.26799 | 0.35654 | 0.42323 | 0.48811 | 0.52535 | 0.48666 | 0.7172 | 0.63811 | 0.75242 | 0.76607 | 0.74644 | 0.68976 | 0.65277 | 0.63219 | 0.59225 | 0.566 | 0.53667 | 0.38446 | 0.40127 | 0.42185 | 0.45707 | 0.1759 | 0.19538
15 | 0.73107 | 0.88434 | 1.1766 | 1.3966 | 1.6107 | 1.7336 | 1.606 | 2.3667 | 2.1057 | 2.483 | 2.528 | 2.4632 | 2.2762 | 2.1541 | 2.0862 | 1.9544 | 1.8678 | 1.771 | 1.2687 | 1.3242 | 1.3921 | 1.5083 | 0.58045 | 0.64474
16 | 1.8459 | 2.2329 | 2.9707 | 3.5264 | 4.0669 | 4.3773 | 4.0549 | 5.9758 | 5.3167 | 6.2692 | 6.3829 | 6.2194 | 5.7471 | 5.4389 | 5.2675 | 4.9347 | 4.7159 | 4.4715 | 3.2033 | 3.3434 | 3.5149 | 3.8083 | 1.4656 | 1.6279
17 | 5.2604 | 6.3632 | 8.4659 | 10.0495 | 11.5899 | 12.4743 | 11.5557 | 17.0297 | 15.1516 | 17.8661 | 18.1901 | 17.7241 | 16.3781 | 15.4998 | 15.0112 | 14.0628 | 13.4394 | 12.743 | 9.1288 | 9.528 | 10.0168 | 10.853 | 4.1766 | 4.6392
18 | 2.6488 | 3.2041 | 4.2628 | 5.0602 | 5.8359 | 6.2812 | 5.8186 | 8.575 | 7.6293 | 8.9961 | 9.1593 | 8.9246 | 8.2469 | 7.8047 | 7.5586 | 7.0811 | 6.7672 | 6.4165 | 4.5967 | 4.7976 | 5.0438 | 5.4648 | 2.103 | 2.336
19 | 4.6607 | 5.6378 | 7.5008 | 8.9039 | 10.2687 | 11.0523 | 10.2383 | 15.0883 | 13.4244 | 15.8294 | 16.1164 | 15.7035 | 14.511 | 13.7329 | 13.2999 | 12.4597 | 11.9074 | 11.2903 | 8.0882 | 8.4418 | 8.8749 | 9.6158 | 3.7005 | 4.1103
20 | 0.026171 | 0.031658 | 0.042119 | 0.049997 | 0.057661 | 0.062061 | 0.057491 | 0.084725 | 0.075381 | 0.088886 | 0.090498 | 0.088179 | 0.081483 | 0.077114 | 0.074682 | 0.069964 | 0.066863 | 0.063398 | 0.045417 | 0.047403 | 0.049835 | 0.053995 | 0.020779 | 0.02308
21 | 3.7133 | 4.4918 | 5.9761 | 7.094 | 8.1814 | 8.8057 | 8.1572 | 12.0214 | 10.6956 | 12.6118 | 12.8405 | 12.5115 | 11.5614 | 10.9414 | 10.5965 | 9.927 | 9.487 | 8.9953 | 6.4441 | 6.7259 | 7.0709 | 7.6612 | 2.9483 | 3.2748
22 | 0.93421 | 1.1301 | 1.5035 | 1.7847 | 2.0583 | 2.2154 | 2.0522 | 3.0244 | 2.6908 | 3.1729 | 3.2304 | 3.1477 | 2.9087 | 2.7527 | 2.6659 | 2.4975 | 2.3868 | 2.2631 | 1.6212 | 1.6921 | 1.7789 | 1.9274 | 0.74173 | 0.82389
23 | 1.2218 | 1.4779 | 1.9663 | 2.3341 | 2.6919 | 2.8973 | 2.6839 | 3.9553 | 3.5191 | 4.1496 | 4.2248 | 4.1166 | 3.804 | 3.6 | 3.4865 | 3.2662 | 3.1214 | 2.9597 | 2.1203 | 2.213 | 2.3265 | 2.5207 | 0.97005 | 1.0775
24 | 4.7822 | 5.7848 | 7.6963 | 9.1359 | 10.5363 | 11.3403 | 10.5052 | 15.4816 | 13.7743 | 16.2419 | 16.5365 | 16.1128 | 14.8893 | 14.0908 | 13.6466 | 12.7844 | 12.2177 | 11.5846 | 8.299 | 8.6618 | 9.1062 | 9.8664 | 3.7969 | 4.2174

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99722 | 1.0507 | 1.0993 | 1.1627 | 1.219 | 1.2648 | 1.2457 | 1.1828 | 1.0553 | 1.6093 | 1.5747 | 1.5047 | 1.4074 | 1.3508 | 1.3039 | 1.2262 | 1.1756 | 1.1314 | 0.6902 | 0.72632 | 0.76886 | 0.80645 | 0.85607 | 0.93435
2 | 14.9493 | 15.7504 | 16.4789 | 17.4301 | 18.2742 | 18.9604 | 18.6743 | 17.7312 | 15.8201 | 24.1257 | 23.6063 | 22.5576 | 21.0981 | 20.2494 | 19.5467 | 18.3816 | 17.6227 | 16.9605 | 10.3468 | 10.8884 | 11.5261 | 12.0895 | 12.8334 | 14.0069
3 | 16.5352 | 17.4213 | 18.2271 | 19.2792 | 20.2129 | 20.9718 | 20.6554 | 19.6123 | 17.4984 | 26.6851 | 26.1106 | 24.9506 | 23.3363 | 22.3976 | 21.6203 | 20.3316 | 19.4923 | 18.7598 | 11.4444 | 12.0435 | 12.7488 | 13.372 | 14.1949 | 15.4928
4 | 46.9981 | 49.5166 | 51.8069 | 54.7972 | 57.4511 | 59.6083 | 58.7089 | 55.744 | 49.7358 | 75.8472 | 74.2142 | 70.9172 | 66.3287 | 63.6607 | 61.4515 | 57.7886 | 55.4029 | 53.3209 | 32.5285 | 34.2311 | 36.2359 | 38.0072 | 40.3461 | 44.0352
5 | 2.6061 | 2.7458 | 2.8728 | 3.0386 | 3.1857 | 3.3054 | 3.2555 | 3.0911 | 2.7579 | 4.2058 | 4.1153 | 3.9325 | 3.678 | 3.5301 | 3.4076 | 3.2045 | 3.0722 | 2.9567 | 1.8037 | 1.8982 | 2.0093 | 2.1076 | 2.2372 | 2.4418
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5.2072 | 5.4863 | 5.74 | 6.0713 | 6.3654 | 6.6044 | 6.5047 | 6.1762 | 5.5106 | 8.4036 | 8.2227 | 7.8574 | 7.349 | 7.0534 | 6.8086 | 6.4028 | 6.1384 | 5.9078 | 3.604 | 3.7927 | 4.0148 | 4.2111 | 4.4702 | 4.8789
9 | 22.818 | 24.0408 | 25.1528 | 26.6046 | 27.893 | 28.9404 | 28.5038 | 27.0643 | 24.1472 | 36.8245 | 36.0317 | 34.431 | 32.2032 | 30.9079 | 29.8353 | 28.0569 | 26.8986 | 25.8878 | 15.7929 | 16.6195 | 17.5929 | 18.4529 | 19.5884 | 21.3795
10 | 150.3467 | 158.4033 | 165.7301 | 175.2959 | 183.7856 | 190.6865 | 187.8095 | 178.3247 | 159.1044 | 242.6346 | 237.4109 | 226.8637 | 212.1851 | 203.6501 | 196.583 | 184.8655 | 177.2334 | 170.5733 | 104.0585 | 109.5051 | 115.9186 | 121.5848 | 129.0669 | 140.8683
11 | 3.0334 | 3.1959 | 3.3438 | 3.5368 | 3.708 | 3.8473 | 3.7892 | 3.5979 | 3.2101 | 4.8954 | 4.79 | 4.5772 | 4.281 | 4.1088 | 3.9662 | 3.7298 | 3.5758 | 3.4415 | 2.0995 | 2.2094 | 2.3388 | 2.4531 | 2.604 | 2.8421
12 | 24.0986 | 25.39 | 26.5644 | 28.0976 | 29.4584 | 30.5646 | 30.1034 | 28.5831 | 25.5024 | 38.8912 | 38.0539 | 36.3633 | 34.0105 | 32.6425 | 31.5097 | 29.6315 | 28.4082 | 27.3407 | 16.6792 | 17.5522 | 18.5802 | 19.4885 | 20.6877 | 22.5793
13 | 5.3305 | 5.6161 | 5.8759 | 6.215 | 6.516 | 6.7607 | 6.6587 | 6.3224 | 5.641 | 8.6025 | 8.4173 | 8.0433 | 7.5229 | 7.2203 | 6.9698 | 6.5543 | 6.2837 | 6.0476 | 3.6893 | 3.8825 | 4.1098 | 4.3107 | 4.576 | 4.9944
14 | 0.69156 | 0.72862 | 0.76232 | 0.80632 | 0.84537 | 0.87711 | 0.86388 | 0.82025 | 0.73184 | 1.1161 | 1.092 | 1.0435 | 0.976 | 0.93674 | 0.90423 | 0.85034 | 0.81523 | 0.7846 | 0.47864 | 0.5037 | 0.5332 | 0.55926 | 0.59368 | 0.64796
15 | 2.2821 | 2.4044 | 2.5156 | 2.6608 | 2.7897 | 2.8944 | 2.8508 | 2.7068 | 2.415 | 3.6829 | 3.6037 | 3.4436 | 3.2208 | 3.0912 | 2.9839 | 2.8061 | 2.6902 | 2.5891 | 1.5795 | 1.6622 | 1.7595 | 1.8455 | 1.9591 | 2.1382
16 | 5.7621 | 6.0709 | 6.3517 | 6.7183 | 7.0437 | 7.3081 | 7.1979 | 6.8344 | 6.0977 | 9.2991 | 9.0989 | 8.6946 | 8.1321 | 7.805 | 7.5341 | 7.085 | 6.7925 | 6.5373 | 3.9881 | 4.1968 | 4.4426 | 4.6598 | 4.9465 | 5.3988
17 | 16.4208 | 17.3007 | 18.101 | 19.1457 | 20.073 | 20.8267 | 20.5125 | 19.4765 | 17.3773 | 26.5004 | 25.9299 | 24.7779 | 23.1748 | 22.2426 | 21.4707 | 20.1909 | 19.3574 | 18.6299 | 11.3652 | 11.9601 | 12.6606 | 13.2794 | 14.0966 | 15.3856
18 | 8.2684 | 8.7115 | 9.1144 | 9.6405 | 10.1074 | 10.4869 | 10.3287 | 9.8071 | 8.75 | 13.3438 | 13.0565 | 12.4765 | 11.6692 | 11.1998 | 10.8112 | 10.1668 | 9.747 | 9.3808 | 5.7227 | 6.0223 | 6.375 | 6.6866 | 7.0981 | 7.7471
19 | 14.5489 | 15.3285 | 16.0375 | 16.9632 | 17.7847 | 18.4525 | 18.1741 | 17.2563 | 15.3963 | 23.4794 | 22.9739 | 21.9533 | 20.5329 | 19.707 | 19.0231 | 17.8892 | 17.1507 | 16.5062 | 10.0696 | 10.5967 | 11.2173 | 11.7656 | 12.4896 | 13.6316
20 | 0.081695 | 0.086073 | 0.090054 | 0.095252 | 0.099866 | 0.10362 | 0.10205 | 0.096898 | 0.086454 | 0.13184 | 0.129 | 0.12327 | 0.1153 | 0.11066 | 0.10682 | 0.10045 | 0.096305 | 0.092686 | 0.056543 | 0.059503 | 0.062988 | 0.066067 | 0.070132 | 0.076545
21 | 11.5915 | 12.2127 | 12.7776 | 13.5151 | 14.1696 | 14.7017 | 14.4799 | 13.7486 | 12.2667 | 18.7068 | 18.3041 | 17.4909 | 16.3592 | 15.7012 | 15.1563 | 14.2529 | 13.6645 | 13.151 | 8.0228 | 8.4427 | 8.9372 | 9.374 | 9.9509 | 10.8608
22 | 2.9162 | 3.0725 | 3.2146 | 3.4002 | 3.5648 | 3.6987 | 3.6429 | 3.4589 | 3.0861 | 4.7063 | 4.605 | 4.4004 | 4.1157 | 3.9501 | 3.8131 | 3.5858 | 3.4377 | 3.3086 | 2.0184 | 2.124 | 2.2484 | 2.3583 | 2.5035 | 2.7324
23 | 3.8139 | 4.0183 | 4.2041 | 4.4468 | 4.6621 | 4.8372 | 4.7642 | 4.5236 | 4.036 | 6.155 | 6.0225 | 5.7549 | 5.3826 | 5.166 | 4.9868 | 4.6895 | 4.4959 | 4.327 | 2.6397 | 2.7778 | 2.9405 | 3.0843 | 3.2741 | 3.5734
24 | 14.9281 | 15.728 | 16.4555 | 17.4053 | 18.2482 | 18.9334 | 18.6478 | 17.706 | 15.7976 | 24.0914 | 23.5727 | 22.5255 | 21.0681 | 20.2206 | 19.5189 | 18.3555 | 17.5977 | 16.9364 | 10.3321 | 10.8729 | 11.5097 | 12.0723 | 12.8152 | 13.9869

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
16 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
17 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
18 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
19 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
20 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.4884 | 0.4203 | 1.0693 | 0.66858 | 1.5124 | 2.6036 | 1.7454 | 0.20439 | 0.97849 | 0.19081 | 0.44216 | 2.047 | 0.92989 | 1.2857 | 1.1765 | 2.5234 | 1.0765 | 0.71015 | 1.5604 | 3.3461 | 2.454 | -0.50781 | 2.2 | 2.896
2 | 11.9912 | 19.5904 | 19.2482 | 19.1991 | 19.2006 | 19.0308 | 20.5454 | 24.3924 | 27.8005 | 28.6547 | 28.3647 | 29.1668 | 29.567 | 29.02 | 27.8861 | 26.7637 | 27.2306 | 27.4997 | 27.6164 | 27.1592 | 27.2408 | 28.3691 | 26.4434 | 24.2405
3 | 42.2956 | 26.661 | 25.3561 | 24.4534 | 24.4534 | 26.2195 | 32.8523 | 40.427 | 42.1931 | 41.31 | 41.2904 | 43.9985 | 43.9985 | 43.9985 | 41.7908 | 39.5635 | 36.8555 | 36.8555 | 36.8555 | 36.8555 | 36.8555 | 36.8555 | 35.5309 | 33.2447
4 | 43.0139 | 37.8652 | 35.8056 | 34.67 | 36.7535 | 33.6638 | 39.4815 | 45.8255 | 51.6255 | 55.4079 | 57.1811 | 58.0861 | 59.2266 | 59.7117 | 59.9201 | 57.6612 | 57.6901 | 55.4409 | 55.7326 | 56.1908 | 55.7289 | 57.7267 | 56.3998 | 50.4063
5 | -15.3798 | -13.2028 | -8.5596 | -8.1093 | -7.8563 | -8.0215 | -5.9201 | -2.9226 | -0.77983 | 0.84333 | 1.4139 | 2.4594 | 3.8481 | 4.0588 | 3.4461 | 1.6625 | 1.7369 | 1.7746 | 2.2459 | 1.7843 | 1.3289 | 2.722 | 3.595 | -0.94055
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 16.5998 | 10.2972 | 14.7734 | 13.6699 | 15.6811 | 5.3476 | -12.6809 | 0.92034 | 7.0841 | 17.245 | 16.7858 | 9.2957 | 7.6922 | 9.3674 | 8.2018 | 9.7531 | 13.6033 | 14.0882 | 14.5561 | 14.2673 | 9.1492 | 10.3533 | 10.4855 | 10.649
8 | 24.1303 | 20.4569 | 20.4397 | 18.5837 | 18.7543 | 18.7478 | 22.6589 | 30.9826 | 36.3043 | 37.0455 | 37.0044 | 38.715 | 37.1503 | 36.4417 | 30.5548 | 31.5891 | 36.699 | 39.1153 | 30.8158 | 32.4208 | 29.9357 | 31.7456 | 28.6739 | 25.6778
9 | 129.7963 | 115.8497 | 108.3256 | 105.1066 | 175.6142 | 168.2816 | 116.5515 | 151.1662 | 167.3201 | 179.1505 | 179.0468 | 197.47 | 204.101 | 201.3752 | 214.6199 | 198.5409 | 189.3184 | 187.1337 | 180.2891 | 182.9183 | 179.0997 | 193.3032 | 178.4732 | 147.4993
10 | 3.7791 | 3.5416 | 3.2071 | 3.2906 | 3.289 | 3.429 | 3.9246 | 4.8381 | 5.3423 | 5.6202 | 5.6612 | 5.7172 | 5.9466 | 5.8421 | 5.5701 | 5.5227 | 5.2092 | 5.2356 | 5.1591 | 5.4091 | 5.4091 | 5.5911 | 5.0336 | 4.3431
11 | 22.5001 | 22.8879 | 21.3488 | 22.6371 | 22.3686 | 23.6116 | 31.5702 | 35.4473 | 36.5599 | 36.9842 | 37.3013 | 38.2139 | 37.0869 | 36.203 | 33.5258 | 32.1293 | 32.59 | 31.9834 | 32.421 | 33.1601 | 31.9514 | 33.3546 | 31.0354 | 25.8965
12 | 6.7297 | 6.9907 | 5.6372 | 6.1161 | 6.195 | 5.7479 | 6.6866 | 7.6469 | 7.8164 | 8.3732 | 7.8684 | 8.1561 | 8.7657 | 8.1389 | 7.4395 | 8.1492 | 7.4078 | 8.1535 | 8.1409 | 8.4458 | 8.9557 | 9.2813 | 8.3025 | 7.3525
13 | -0.2022 | -0.028727 | 0.030937 | 0.12596 | 0.070713 | 0.046406 | 0.158 | 0.39003 | 0.1138 | 0.35909 | 0.36904 | 0.80657 | 0.43643 | 1.1844 | 0.14253 | 0.53366 | 0.59001 | -0.57234 | 0.29722 | -0.0011049 | 0.82867 | 1.1856 | 0.19115 | 0.49389
14 | 5.3486 | 5.2879 | 5.2879 | 5.2879 | 5.4274 | 5.4819 | 4.815 | 3.4629 | 3.6023 | 3.9176 | 3.76 | 4.9605 | 5.967 | 5.7123 | 5.3243 | 5.4334 | 5.9428 | 5.3849 | 5.3243 | 5.3849 | 5.4153 | 5.676 | 4.8756 | 4.6331
15 | 6.8522 | 6.3672 | 5.7609 | 5.7002 | 5.6396 | 5.5183 | 7.3676 | 9.7505 | 10.9449 | 10.5569 | 10.7085 | 11.1208 | 11.2906 | 10.9813 | 9.8839 | 9.6292 | 9.5504 | 9.3624 | 9.1623 | 9.7384 | 10.0415 | 10.6478 | 9.6474 | 8.1134
16 | 21.5869 | 19.558 | 18.0217 | 17.8985 | 17.8985 | 17.7754 | 20.5281 | 23.5504 | 25.5509 | 26.4605 | 27.7937 | 28.8602 | 29.3529 | 29.6372 | 29.3245 | 29.0592 | 27.1133 | 26.5069 | 26.2606 | 26.1374 | 26.1658 | 27.1607 | 27.2554 | 24.2454
17 | 12.0424 | 11.4265 | 11.1983 | 11.2262 | 11.2701 | 11.6645 | 14.6313 | 17.0539 | 16.9001 | 17.442 | 17.6047 | 18.1527 | 18.42 | 17.9074 | 16.2117 | 15.9269 | 16.1412 | 16.4268 | 16.2966 | 16.6037 | 17.4578 | 17.2199 | 15.0005 | 13.7021
18 | 11.4445 | 10.3705 | 9.1861 | 9.375 | 10.1021 | 10.3705 | 14.4377 | 16.8276 | 16.263 | 16.2895 | 14.8885 | 17.0054 | 17.1546 | 16.2619 | 14.6653 | 13.9416 | 13.9935 | 13.9372 | 14.9846 | 15.8685 | 15.9039 | 15.2166 | 13.6234 | 12.6964
19 | 0.17347 | -0.34141 | 0.17457 | 0.54803 | 1.1657 | 0.50604 | 1.0552 | 0.64194 | 0.076238 | -0.16352 | 0.30827 | 0.015469 | 0.47511 | 0.40329 | 0.023203 | 1.4651 | 0.78558 | 0.56129 | 1.3049 | 0.68725 | 1.3325 | 0.95573 | 0.82094 | 0.10276
20 | 21.2472 | 19.9231 | 19.0499 | 18.3919 | 19.0076 | 18.9387 | 21.8732 | 23.8987 | 25.5026 | 25.8523 | 25.6254 | 27.2559 | 27.235 | 26.7681 | 25.7156 | 24.8643 | 24.447 | 24.5984 | 23.966 | 24.109 | 25.0537 | 27.0037 | 25.4935 | 22.4877
21 | 3.4417 | 3.8042 | 2.0805 | 2.191 | 2.3424 | 2.3921 | 5.3123 | 7.0647 | 8.1486 | 7.9486 | 7.7785 | 7.8934 | 8.1718 | 7.8414 | 7.0128 | 6.1244 | 6.151 | 5.5377 | 5.8228 | 6.9476 | 7.4835 | 8.4757 | 6.5708 | 4.9776
22 | 2.3319 | 2.3319 | 1.4438 | 1.4438 | 1.4438 | 1.4438 | 1.9063 | 2.3689 | 2.3689 | 2.3689 | 2.3689 | 2.3689 | 2.3689 | 2.3689 | 2.3689 | 2.3689 | 2.3689 | 2.3689 | 2.5909 | 3.257 | 3.257 | 3.257 | 3.0257 | 2.3319
23 | 100.5558 | 95.6481 | 78.7384 | 83.7329 | 78.7487 | 88.5348 | 72.7462 | 48.1092 | 58.2471 | 54.8524 | 64.8318 | 71.2185 | 84.4298 | 91.1609 | 94.6891 | 89.3874 | 90.4005 | 81.2429 | 66.8114 | 66.6476 | 85.6892 | 90.9078 | 99.4267 | 86.4583
24 | 46.8104 | 40.3992 | 39.787 | 36.6151 | 35.4586 | 34.5782 | 41.585 | 47.8813 | 54.974 | 70.9491 | 73.1621 | 76.8513 | 80.0979 | 82.1835 | 73.2851 | 66.5151 | 61.3201 | 59.141 | 49.9401 | 47.7345 | 44.2602 | 47.3588 | 44.8168 | 38.8897

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.36086 | 0.26648 | 0.32889 | -0.028983 | 1.0873 | 0.92405 | 0.7708 | -0.068267 | 0.64637 | 0.52997 | 0.093962 | 1.5824 | 0.41806 | 0.17076 | 0.61276 | 0.61028 | 0.82481 | 0.94915 | 1.0007 | 0.32007 | 0.2449 | -0.17297 | 0.54161 | 0.44406
2 | -1.6781 | -2.1817 | -2.4047 | -2.1944 | -2.3521 | -2.4063 | -2.0855 | -0.32446 | 1.0415 | 1.5162 | 1.1919 | 1.5876 | 1.4089 | 1.4513 | 0.74881 | 0.18931 | 0.42114 | 0.51154 | 0.30818 | -0.05749 | -0.22443 | -0.15614 | -0.74882 | -1.0136
3 | -3.9627 | -3.9627 | -4.6005 | -5.2383 | -5.2383 | -5.2383 | -2.0887 | 0.43295 | 1.3749 | 1.3749 | 1.2571 | 1.7673 | 2.3953 | 2.4689 | 1.3847 | 1.0805 | -0.17538 | -0.17538 | -0.17538 | -0.17538 | -1.1173 | -1.4313 | -4.002 | -4.002
4 | 4.7205 | 3.6168 | 3.4275 | 2.9935 | 3.4461 | 1.5994 | 2.7906 | 5.3624 | 7.8006 | 9.2693 | 10.1192 | 10.4887 | 10.9602 | 11.0431 | 10.9647 | 10.5997 | 10.0873 | 8.9513 | 8.9099 | 8.476 | 7.6403 | 9.1592 | 8.207 | 6.6046
5 | -0.92752 | -0.83235 | -0.90712 | -0.73378 | -0.80176 | -0.83575 | -0.9717 | -0.73718 | -0.83915 | -0.80176 | -0.90712 | -1.0091 | -0.76437 | -0.73378 | -0.78816 | -0.84934 | -0.78816 | -0.73038 | -0.73718 | -0.64541 | -0.76097 | -0.80856 | -0.85614 | -0.86294
6 | 112.4331 | 112.9131 | 113.8738 | 114.0841 | 114.358 | 114.7471 | 113.2499 | 108.3928 | 107.6575 | 107.4162 | 107.5082 | 106.8434 | 106.0042 | 106.3498 | 106.9065 | 108.1811 | 108.4711 | 108.2388 | 108.4336 | 108.9339 | 108.8727 | 108.4795 | 109.341 | 110.2338
7 | 29.9862 | 26.9067 | 23.1527 | 23.818 | 22.4975 | 25.4346 | 27.4494 | 22.2605 | 15.7324 | 11.6957 | 15.0405 | 16.8613 | 16.051 | 15.8733 | 19.7242 | 21.7151 | 23.3287 | 28.6783 | 27.9458 | 26.6531 | 28.9217 | 26.4092 | 28.5564 | 29.3265
8 | -9.9661 | -12.7832 | -12.8972 | -12.9756 | -12.833 | -12.7784 | -10.5867 | -6.2795 | -4.1774 | -4.0956 | -4.0642 | -1.9505 | -1.4004 | -1.7096 | -0.35519 | -2.6992 | -4.7719 | -4.6674 | -5.5604 | -5.0636 | -5.1491 | -4.1673 | -6.1857 | -8.2916
9 | -35.4335 | -49.0363 | -51.4939 | -50.0724 | -51.9809 | -54.192 | -46.8589 | -19.4899 | -0.80403 | 7.7796 | 7.1102 | 7.9592 | 11.711 | 10.3133 | 2.9186 | 1.6208 | 1.0403 | -3.1682 | -4.6034 | -3.3519 | -9.8699 | -3.662 | -11.5275 | -17.2214
10 | -4.7433 | -4.7433 | -4.7433 | -4.7433 | -4.7433 | -4.7433 | -4.7433 | -4.4912 | -4.2197 | -4.1573 | -4.0668 | -4.1292 | -4.1292 | -4.1292 | -4.1292 | -4.1292 | -4.1987 | -4.4072 | -4.4072 | -4.4072 | -4.4072 | -4.5343 | -4.6614 | -4.6614
11 | -1.8164 | -1.991 | -2.0871 | -1.1226 | -1.6938 | -1.8187 | 0.56239 | 2.991 | 3.75 | 4.4881 | 5.0218 | 4.9488 | 5.1168 | 4.6925 | 3.5456 | 2.8794 | 2.2739 | 2.2993 | 1.7789 | 1.7833 | 1.1104 | 1.3447 | 0.90601 | -0.56239
12 | -1.0178 | -1.0053 | -1.2629 | -1.1571 | -1.0254 | -1.3665 | -1.0384 | -0.6862 | -0.46546 | -0.23237 | -0.29996 | -0.20634 | -0.086854 | -0.12981 | -0.25168 | -0.20076 | -0.45984 | -0.41226 | -0.5989 | -0.60248 | -0.59801 | -0.51569 | -0.67939 | -0.75404
13 | -1.7026 | -1.4982 | -1.5524 | -1.7314 | -1.685 | -1.359 | -1.3159 | -1.3701 | -1.3347 | -1.0972 | -0.99551 | -0.94027 | -0.7668 | -0.96126 | -1.4165 | -1.022 | -1.0044 | -1.6165 | -1.6198 | -1.285 | -1.4916 | -1.2739 | -1.4993 | -1.6761
14 | -0.18151 | -0.18151 | -0.18151 | -0.18151 | -0.18151 | -0.18151 | -0.80903 | -1.0182 | -1.0182 | -0.39068 | -0.18151 | -0.80903 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301
15 | -1.2365 | -1.2365 | -1.2365 | -1.2365 | -1.2365 | -1.2365 | -1.2365 | -0.39978 | 0.43691 | 0.43691 | 0.43691 | 0.43691 | 0.43691 | 0.43691 | 0.43691 | 0.43691 | 0.43691 | 0.43691 | -0.19061 | -0.39978 | -0.39978 | -0.39978 | -0.39978 | -0.39978
16 | 1.5775 | 1.3305 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0834 | 1.1452 | 1.8684 | 2.7809 | 3.9312 | 4.7565 | 4.8278 | 5.0178 | 5.2613 | 5.8987 | 5.321 | 5.1927 | 5.0597 | 4.3423 | 4.4135 | 4.1665 | 3.9812 | 3.5909 | 3.2434 | 2.6112
17 | -1.831 | -2.1454 | -2.0834 | -2.0074 | -2.0807 | -2.0108 | -0.75067 | 0.27447 | 0.29536 | 0.74782 | 0.7407 | 0.81787 | 1.0884 | 0.97476 | -0.045068 | 0.011944 | 0.075784 | 0.20896 | 0.016393 | 0.058599 | 0.25058 | -0.1319 | -0.95066 | -1.1174
18 | 1.9571 | 1.9571 | 1.9571 | 1.9571 | 1.9571 | 1.9571 | 1.3561 | -0.13363 | -0.42985 | -0.42985 | -0.42985 | -0.42985 | -0.42985 | -0.42985 | -0.42985 | -0.42985 | -0.42985 | 0.45883 | 0.75505 | 0.75505 | 0.75505 | 0.75505 | 0.75505 | 1.6437
19 | 1.9656 | 1.4529 | 1.3259 | 1.1767 | 1.8385 | 1.7292 | 2.2617 | 2.3446 | 1.4286 | 0.77232 | 1.7656 | 1.6673 | 1.8441 | 1.3226 | 1.3657 | 1.2927 | 1.4076 | 2.507 | 2.2827 | 2.444 | 2.6153 | 2.4164 | 1.7568 | 1.6198
20 | -0.34682 | -0.40009 | -0.69705 | -0.7048 | -0.42645 | -0.69905 | -0.56687 | 0.53716 | 1.5378 | 2.0049 | 1.3383 | 1.6298 | 1.8746 | 1.931 | 1.7295 | 1.2323 | 1.2445 | 1.1528 | 0.84127 | 0.90622 | 1.2183 | 0.86219 | 0.48427 | 0.12953
21 | 0.41876 | 0.48063 | 0.69608 | 0.80105 | -0.72592 | -0.57234 | 0.16684 | 1.117 | 1.4143 | 1.4894 | 1.4264 | 1.3513 | 1.6341 | 1.5612 | 1.3005 | 1.0972 | 0.93695 | 0.88392 | 0.95684 | 1.1767 | 1.0994 | 1.1358 | 0.38008 | -0.45411
22 | 0.40676 | 0.40676 | 0.40676 | 0.40676 | 0.40676 | 0.40676 | 0.40676 | 0.14773 | -0.1113 | -0.12518 | -0.060421 | -0.037293 | -0.037293 | -0.037293 | -0.037293 | -0.037293 | -0.037293 | -0.037293 | 0.41138 | 0.20324 | 0.20324 | 0.20324 | 0.20324 | 0.20324
23 | -27.3636 | -26.4471 | -27.2876 | -27.9575 | -27.2343 | -34.9939 | -29.8235 | -5.6341 | 0.57354 | -4.9942 | -7.3928 | -10.1215 | -12.2268 | -13.2724 | -14.5596 | -11.1845 | -9.5349 | -10.4317 | -8.8438 | -11.8 | -19.0207 | -14.4424 | -16.5164 | -23.8307
24 | -8.7751 | -14.0886 | -12.5698 | -12.3763 | -11.8057 | -14.3934 | -9.1773 | -1.4231 | 0.55181 | 9.6256 | 10.9584 | 10.0594 | 12.102 | 13.342 | 10.5484 | 6.089 | -0.86121 | -1.6258 | -1.8102 | -4.0305 | -5.0553 | -1.7038 | -7.3295 | -10.4298

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24259 | 0.29345 | 0.39042 | 0.46345 | 0.53449 | 0.57527 | 0.53291 | 0.78535 | 0.69874 | 0.82392 | 0.83887 | 0.81738 | 0.75531 | 0.7148 | 0.69227 | 0.64853 | 0.61978 | 0.58766 | 0.42099 | 0.4394 | 0.46194 | 0.5005 | 0.19261 | 0.21394
2 | 4.5524 | 5.5068 | 7.3264 | 8.6969 | 10.03 | 10.7954 | 10.0003 | 14.7376 | 13.1123 | 15.4614 | 15.7418 | 15.3385 | 14.1737 | 13.4137 | 12.9908 | 12.17 | 11.6306 | 11.0278 | 7.9002 | 8.2456 | 8.6686 | 9.3922 | 3.6144 | 4.0148
3 | 6.4458 | 7.7971 | 10.3737 | 12.3141 | 14.2017 | 15.2854 | 14.1597 | 20.8673 | 18.566 | 21.8921 | 22.2892 | 21.7181 | 20.0689 | 18.9927 | 18.3939 | 17.2318 | 16.468 | 15.6146 | 11.186 | 11.6751 | 12.274 | 13.2987 | 5.1178 | 5.6846
4 | 9.102 | 11.0102 | 14.6484 | 17.3885 | 20.0539 | 21.5841 | 19.9946 | 29.4662 | 26.2167 | 30.9134 | 31.474 | 30.6677 | 28.3388 | 26.8191 | 25.9736 | 24.3326 | 23.2541 | 22.049 | 15.7955 | 16.4861 | 17.3318 | 18.7788 | 7.2267 | 8.0271
5 | 0.24738 | 0.29925 | 0.39813 | 0.4726 | 0.54505 | 0.58664 | 0.54344 | 0.80087 | 0.71255 | 0.8402 | 0.85544 | 0.83352 | 0.77022 | 0.72892 | 0.70594 | 0.66134 | 0.63203 | 0.59927 | 0.42931 | 0.44808 | 0.47106 | 0.51039 | 0.19641 | 0.21817
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.9528 | 2.3622 | 3.1428 | 3.7307 | 4.3026 | 4.6309 | 4.2898 | 6.322 | 5.6248 | 6.6325 | 6.7528 | 6.5798 | 6.0801 | 5.754 | 5.5726 | 5.2206 | 4.9892 | 4.7306 | 3.3889 | 3.5371 | 3.7185 | 4.029 | 1.5505 | 1.7222
9 | 5.3703 | 6.4962 | 8.6429 | 10.2596 | 11.8322 | 12.7351 | 11.7972 | 17.3857 | 15.4684 | 18.2396 | 18.5704 | 18.0946 | 16.7205 | 15.8239 | 15.325 | 14.3568 | 13.7204 | 13.0094 | 9.3197 | 9.7272 | 10.2262 | 11.0799 | 4.2639 | 4.7361
10 | 30.4373 | 36.8184 | 48.9848 | 58.1477 | 67.0609 | 72.1782 | 66.8626 | 98.5362 | 87.6695 | 103.3755 | 105.2504 | 102.5539 | 94.7661 | 89.6842 | 86.8567 | 81.3693 | 77.7625 | 73.7326 | 52.8208 | 55.1302 | 57.9584 | 62.7969 | 24.1663 | 26.8429
11 | 0.87104 | 1.0537 | 1.4018 | 1.664 | 1.9191 | 2.0656 | 1.9135 | 2.8199 | 2.5089 | 2.9584 | 3.012 | 2.9349 | 2.712 | 2.5666 | 2.4856 | 2.3286 | 2.2254 | 2.1101 | 1.5116 | 1.5777 | 1.6586 | 1.7971 | 0.69158 | 0.76818
12 | 5.5817 | 6.7519 | 8.983 | 10.6633 | 12.2979 | 13.2363 | 12.2615 | 18.0699 | 16.0772 | 18.9574 | 19.3012 | 18.8067 | 17.3786 | 16.4466 | 15.9281 | 14.9218 | 14.2604 | 13.5214 | 9.6865 | 10.11 | 10.6286 | 11.5159 | 4.4317 | 4.9225
13 | 1.3714 | 1.6589 | 2.2071 | 2.62 | 3.0216 | 3.2521 | 3.0126 | 4.4398 | 3.9501 | 4.6578 | 4.7423 | 4.6208 | 4.2699 | 4.0409 | 3.9135 | 3.6663 | 3.5038 | 3.3222 | 2.38 | 2.484 | 2.6114 | 2.8295 | 1.0889 | 1.2095
14 | 0.062779 | 0.07594 | 0.10103 | 0.11993 | 0.13832 | 0.14887 | 0.13791 | 0.20324 | 0.18082 | 0.21322 | 0.21709 | 0.21152 | 0.19546 | 0.18498 | 0.17915 | 0.16783 | 0.16039 | 0.15208 | 0.10895 | 0.11371 | 0.11954 | 0.12952 | 0.049845 | 0.055365
15 | 0.91465 | 1.1064 | 1.472 | 1.7473 | 2.0152 | 2.169 | 2.0092 | 2.961 | 2.6345 | 3.1065 | 3.1628 | 3.0818 | 2.8477 | 2.695 | 2.6101 | 2.4452 | 2.3368 | 2.2157 | 1.5873 | 1.6567 | 1.7417 | 1.8871 | 0.7262 | 0.80663
16 | 1.6107 | 1.9484 | 2.5922 | 3.0771 | 3.5487 | 3.8195 | 3.5382 | 5.2143 | 4.6393 | 5.4704 | 5.5696 | 5.4269 | 5.0148 | 4.7459 | 4.5963 | 4.3059 | 4.115 | 3.9018 | 2.7952 | 2.9174 | 3.067 | 3.3231 | 1.2788 | 1.4205
17 | 4.4615 | 5.3969 | 7.1802 | 8.5233 | 9.8298 | 10.5799 | 9.8007 | 14.4435 | 12.8506 | 15.1528 | 15.4276 | 15.0324 | 13.8909 | 13.1459 | 12.7315 | 11.9271 | 11.3985 | 10.8078 | 7.7425 | 8.081 | 8.4956 | 9.2048 | 3.5423 | 3.9346
18 | 2.7649 | 3.3445 | 4.4497 | 5.282 | 6.0917 | 6.5565 | 6.0737 | 8.9509 | 7.9638 | 9.3905 | 9.5608 | 9.3158 | 8.6084 | 8.1468 | 7.8899 | 7.3914 | 7.0638 | 6.6977 | 4.7982 | 5.0079 | 5.2648 | 5.7044 | 2.1952 | 2.4384
19 | 2.516 | 3.0435 | 4.0491 | 4.8066 | 5.5433 | 5.9664 | 5.527 | 8.1451 | 7.2469 | 8.5452 | 8.7001 | 8.4772 | 7.8335 | 7.4134 | 7.1797 | 6.7261 | 6.428 | 6.0948 | 4.3662 | 4.5571 | 4.7909 | 5.1909 | 1.9976 | 2.2189
20 | 0.10207 | 0.12347 | 0.16427 | 0.19499 | 0.22488 | 0.24204 | 0.22422 | 0.33043 | 0.29399 | 0.34666 | 0.35295 | 0.34391 | 0.31779 | 0.30075 | 0.29127 | 0.27286 | 0.26077 | 0.24726 | 0.17713 | 0.18487 | 0.19436 | 0.21058 | 0.081039 | 0.090015
21 | 4.2707 | 5.166 | 6.8731 | 8.1588 | 9.4094 | 10.1274 | 9.3816 | 13.8257 | 12.301 | 14.5047 | 14.7678 | 14.3894 | 13.2967 | 12.5837 | 12.1869 | 11.417 | 10.9109 | 10.3455 | 7.4113 | 7.7354 | 8.1322 | 8.8111 | 3.3908 | 3.7663
22 | 1.0634 | 1.2864 | 1.7115 | 2.0316 | 2.343 | 2.5218 | 2.3361 | 3.4428 | 3.0631 | 3.6118 | 3.6773 | 3.5831 | 3.311 | 3.1335 | 3.0347 | 2.843 | 2.7169 | 2.5761 | 1.8455 | 1.9262 | 2.025 | 2.1941 | 0.84434 | 0.93786
23 | 0.42174 | 0.51016 | 0.67874 | 0.8057 | 0.9292 | 1.0001 | 0.92645 | 1.3653 | 1.2148 | 1.4324 | 1.4584 | 1.421 | 1.3131 | 1.2427 | 1.2035 | 1.1275 | 1.0775 | 1.0216 | 0.73189 | 0.76389 | 0.80307 | 0.87012 | 0.33485 | 0.37194
24 | 14.4524 | 17.4824 | 23.2593 | 27.6101 | 31.8423 | 34.2722 | 31.7482 | 46.7877 | 41.6279 | 49.0855 | 49.9757 | 48.6953 | 44.9975 | 42.5845 | 41.2419 | 38.6363 | 36.9237 | 35.0102 | 25.0807 | 26.1773 | 27.5202 | 29.8177 | 11.4748 | 12.7457

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75727 | 0.79785 | 0.83476 | 0.88294 | 0.9257 | 0.96046 | 0.94597 | 0.89819 | 0.80138 | 1.2221 | 1.1958 | 1.1427 | 1.0687 | 1.0258 | 0.99016 | 0.93114 | 0.8927 | 0.85915 | 0.52413 | 0.55156 | 0.58386 | 0.6124 | 0.65009 | 0.70953
2 | 14.2107 | 14.9722 | 15.6647 | 16.5688 | 17.3713 | 18.0236 | 17.7516 | 16.8551 | 15.0384 | 22.9337 | 22.4399 | 21.443 | 20.0556 | 19.2489 | 18.5809 | 17.4734 | 16.752 | 16.1225 | 9.8355 | 10.3503 | 10.9565 | 11.4921 | 12.1993 | 13.3148
3 | 20.1212 | 21.1994 | 22.18 | 23.4602 | 24.5964 | 25.52 | 25.1349 | 23.8656 | 21.2933 | 32.4723 | 31.7732 | 30.3616 | 28.3972 | 27.2549 | 26.3091 | 24.7409 | 23.7195 | 22.8282 | 13.9264 | 14.6553 | 15.5136 | 16.2719 | 17.2733 | 18.8527
4 | 28.4127 | 29.9352 | 31.3198 | 33.1276 | 34.732 | 36.0361 | 35.4924 | 33.7 | 30.0677 | 45.8533 | 44.8661 | 42.8729 | 40.0989 | 38.486 | 37.1504 | 34.9361 | 33.4937 | 32.2351 | 19.6651 | 20.6944 | 21.9064 | 22.9772 | 24.3912 | 26.6214
5 | 0.77223 | 0.81361 | 0.85125 | 0.90038 | 0.94398 | 0.97943 | 0.96465 | 0.91594 | 0.81721 | 1.2463 | 1.2194 | 1.1652 | 1.0899 | 1.046 | 1.0097 | 0.94953 | 0.91033 | 0.87612 | 0.53448 | 0.56246 | 0.5954 | 0.6245 | 0.66293 | 0.72355
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6.0959 | 6.4226 | 6.7197 | 7.1075 | 7.4517 | 7.7316 | 7.6149 | 7.2303 | 6.451 | 9.8378 | 9.626 | 9.1984 | 8.6032 | 8.2572 | 7.9706 | 7.4955 | 7.1861 | 6.916 | 4.2191 | 4.44 | 4.7 | 4.9298 | 5.2331 | 5.7116
9 | 16.7641 | 17.6624 | 18.4794 | 19.546 | 20.4926 | 21.2621 | 20.9413 | 19.8837 | 17.7406 | 27.0544 | 26.472 | 25.2959 | 23.6592 | 22.7076 | 21.9196 | 20.613 | 19.762 | 19.0194 | 11.6028 | 12.2101 | 12.9253 | 13.5571 | 14.3913 | 15.7072
10 | 95.013 | 100.1045 | 104.7347 | 110.7799 | 116.1451 | 120.5062 | 118.688 | 112.694 | 100.5476 | 153.3353 | 150.0341 | 143.3687 | 134.0924 | 128.6987 | 124.2325 | 116.8275 | 112.0044 | 107.7954 | 65.7608 | 69.2028 | 73.2559 | 76.8367 | 81.5651 | 89.023
11 | 2.719 | 2.8648 | 2.9973 | 3.1703 | 3.3238 | 3.4486 | 3.3966 | 3.225 | 2.8774 | 4.3881 | 4.2936 | 4.1029 | 3.8374 | 3.6831 | 3.5552 | 3.3433 | 3.2053 | 3.0849 | 1.8819 | 1.9804 | 2.0964 | 2.1989 | 2.3342 | 2.5476
12 | 17.4238 | 18.3575 | 19.2066 | 20.3152 | 21.2991 | 22.0989 | 21.7654 | 20.6662 | 18.4388 | 28.1192 | 27.5138 | 26.2915 | 24.5904 | 23.6012 | 22.7822 | 21.4243 | 20.5398 | 19.7679 | 12.0595 | 12.6907 | 13.4339 | 14.0906 | 14.9577 | 16.3254
13 | 4.281 | 4.5104 | 4.719 | 4.9914 | 5.2332 | 5.4297 | 5.3477 | 5.0777 | 4.5304 | 6.9089 | 6.7601 | 6.4598 | 6.0418 | 5.7988 | 5.5976 | 5.2639 | 5.0466 | 4.857 | 2.963 | 3.1181 | 3.3007 | 3.462 | 3.6751 | 4.0111
14 | 0.19597 | 0.20647 | 0.21602 | 0.22849 | 0.23956 | 0.24855 | 0.2448 | 0.23244 | 0.20739 | 0.31626 | 0.30946 | 0.29571 | 0.27657 | 0.26545 | 0.25624 | 0.24096 | 0.23102 | 0.22234 | 0.13564 | 0.14274 | 0.1511 | 0.15848 | 0.16823 | 0.18362
15 | 2.8552 | 3.0082 | 3.1473 | 3.329 | 3.4902 | 3.6212 | 3.5666 | 3.3865 | 3.0215 | 4.6078 | 4.5086 | 4.3083 | 4.0295 | 3.8674 | 3.7332 | 3.5107 | 3.3658 | 3.2393 | 1.9761 | 2.0796 | 2.2014 | 2.309 | 2.451 | 2.6752
16 | 5.0279 | 5.2973 | 5.5423 | 5.8622 | 6.1462 | 6.3769 | 6.2807 | 5.9635 | 5.3208 | 8.1142 | 7.9395 | 7.5868 | 7.0959 | 6.8105 | 6.5741 | 6.1823 | 5.927 | 5.7043 | 3.4799 | 3.6621 | 3.8766 | 4.066 | 4.3163 | 4.7109
17 | 13.927 | 14.6733 | 15.3521 | 16.2382 | 17.0246 | 17.6638 | 17.3973 | 16.5187 | 14.7383 | 22.4759 | 21.992 | 21.015 | 19.6553 | 18.8647 | 18.21 | 17.1246 | 16.4176 | 15.8007 | 9.6392 | 10.1438 | 10.7379 | 11.2628 | 11.9558 | 13.049
18 | 8.6308 | 9.0933 | 9.5139 | 10.0631 | 10.5504 | 10.9466 | 10.7814 | 10.2369 | 9.1336 | 13.9287 | 13.6288 | 13.0234 | 12.1807 | 11.6908 | 11.2851 | 10.6124 | 10.1743 | 9.792 | 5.9736 | 6.2863 | 6.6544 | 6.9797 | 7.4092 | 8.0867
19 | 7.8539 | 8.2748 | 8.6575 | 9.1572 | 9.6007 | 9.9612 | 9.8109 | 9.3154 | 8.3114 | 12.6749 | 12.402 | 11.8511 | 11.0843 | 10.6384 | 10.2692 | 9.6571 | 9.2584 | 8.9105 | 5.4359 | 5.7204 | 6.0554 | 6.3514 | 6.7423 | 7.3588
20 | 0.31862 | 0.33569 | 0.35122 | 0.37149 | 0.38948 | 0.40411 | 0.39801 | 0.37791 | 0.33718 | 0.5142 | 0.50313 | 0.48077 | 0.44967 | 0.43158 | 0.4166 | 0.39177 | 0.3756 | 0.36148 | 0.22052 | 0.23207 | 0.24566 | 0.25766 | 0.27352 | 0.29853
21 | 13.3314 | 14.0458 | 14.6954 | 15.5436 | 16.2964 | 16.9083 | 16.6532 | 15.8122 | 14.1079 | 21.5146 | 21.0514 | 20.1162 | 18.8146 | 18.0578 | 17.4312 | 16.3922 | 15.7154 | 15.1249 | 9.227 | 9.7099 | 10.2786 | 10.781 | 11.4445 | 12.4909
22 | 3.3197 | 3.4975 | 3.6593 | 3.8705 | 4.058 | 4.2104 | 4.1468 | 3.9374 | 3.513 | 5.3574 | 5.242 | 5.0092 | 4.685 | 4.4966 | 4.3406 | 4.0818 | 3.9133 | 3.7663 | 2.2976 | 2.4179 | 2.5595 | 2.6846 | 2.8498 | 3.1104
23 | 1.3165 | 1.3871 | 1.4512 | 1.535 | 1.6093 | 1.6697 | 1.6445 | 1.5615 | 1.3932 | 2.1246 | 2.0789 | 1.9865 | 1.858 | 1.7833 | 1.7214 | 1.6188 | 1.5519 | 1.4936 | 0.91118 | 0.95888 | 1.015 | 1.0647 | 1.1302 | 1.2335
24 | 45.1147 | 47.5323 | 49.7309 | 52.6013 | 55.1488 | 57.2196 | 56.3562 | 53.5101 | 47.7427 | 72.8077 | 71.2402 | 68.0753 | 63.6707 | 61.1096 | 58.9889 | 55.4728 | 53.1827 | 51.1842 | 31.225 | 32.8594 | 34.7839 | 36.4841 | 38.7293 | 42.2705

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
16 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
17 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
18 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
19 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
20 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1