## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2021
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 101%
Flex. Load Growth | 105%
RES Installed, [MW] | 5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 1
3 | 9 | 2.5
4 | 22 | 0.5
5 | 24 | 0.5
6 | 26 | 0.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.0324 | 1.0669 | 0.95533 | 0.90552 | 0.74189 | 0.62966 | 0.77003 | 0.13373 | 0.1176 | 0.17144 | 0.10097 | 0.12617 | 0.20101 | 0.37036 | 0.39514 | 0.38858 | 0.21798 | 0.44402 | 0.26057 | 0.1832 | 0.27821 | 0.17195 | 0.78481 | 0.94609
Minimum FL, [MW] | -2.331 | -2.4926 | -2.8034 | -3.0241 | -3.2323 | -3.5276 | -3.366 | -3.7757 | -3.4245 | -5.0301 | -4.9785 | -4.5512 | -4.3627 | -4.2121 | -3.9702 | -3.6129 | -3.3783 | -3.0232 | -1.9189 | -2.1476 | -2.2701 | -2.4371 | -1.9363 | -2.0575
Maximum FL, [MW] | 2.2456 | 2.4025 | 2.6937 | 2.8985 | 3.0852 | 3.3688 | 3.2117 | 3.6244 | 3.3199 | 3.7883 | 3.8181 | 3.5741 | 3.4537 | 3.3649 | 3.1534 | 2.871 | 2.6746 | 2.3904 | 1.871 | 2.0942 | 2.2253 | 2.3971 | 1.8652 | 1.9834

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8531 | 4.6864 | 4.5047 | 4.625 | 4.4668 | 4.4502 | 4.5181 | 5.6914 | 5.8014 | 5.757 | 5.7256 | 5.8505 | 5.8028 | 5.7346 | 5.0032 | 5.3753 | 5.8032 | 5.7607 | 5.4317 | 5.1668 | 5.1495 | 4.9019 | 4.5531 | 4.4901
2 | 2.9731 | 2.8991 | 2.7649 | 2.7351 | 2.7337 | 2.8918 | 3.488 | 3.9446 | 4.2837 | 4.4214 | 4.4002 | 4.3 | 4.1572 | 3.9834 | 3.7184 | 3.8306 | 4.2253 | 5.0823 | 4.8136 | 4.4367 | 4.3179 | 4.0124 | 3.7768 | 3.3827
3 | 2.0274 | 1.9191 | 1.8468 | 1.8761 | 1.8708 | 2.1099 | 3.3745 | 3.8539 | 4.0235 | 3.904 | 3.752 | 3.9938 | 3.7137 | 3.5599 | 3.0889 | 3.0755 | 3.1797 | 3.462 | 3.1443 | 3.2558 | 3.1746 | 2.9735 | 2.5557 | 2.288
4 | 0.68457 | 0.48438 | 0.4734 | 0.42718 | 0.42872 | 0.78639 | 1.5276 | 1.8191 | 2.0022 | 1.8812 | 1.858 | 1.7302 | 1.6933 | 1.6129 | 1.5437 | 1.5773 | 1.9635 | 2.973 | 2.6589 | 2.2464 | 2.182 | 1.9349 | 1.5136 | 1.2103
5 | 1.7792 | 1.6311 | 1.4925 | 1.5058 | 1.521 | 1.693 | 2.1841 | 2.3471 | 2.4247 | 2.5262 | 2.5897 | 2.6354 | 2.592 | 2.4844 | 2.4792 | 2.4588 | 2.6083 | 3.0097 | 2.9527 | 2.881 | 2.8646 | 2.6658 | 2.4351 | 2.2301
6 | 2.0906 | 1.9754 | 1.9167 | 1.9339 | 1.9378 | 2.0825 | 2.3582 | 2.7797 | 2.9124 | 3.0165 | 2.961 | 3.0088 | 3.0012 | 2.9739 | 2.7764 | 2.7822 | 2.6831 | 2.8335 | 2.7283 | 2.6781 | 2.6288 | 2.5289 | 2.3329 | 2.189
7 | 1.7142 | 1.6021 | 1.5298 | 1.5379 | 1.5274 | 1.6841 | 2.1588 | 2.5081 | 2.638 | 2.6472 | 2.6209 | 2.6458 | 2.5779 | 2.4997 | 2.3081 | 2.3518 | 2.5128 | 2.8904 | 2.717 | 2.5821 | 2.537 | 2.3697 | 2.1235 | 1.9367
8 | 1.2872 | 1.2283 | 1.1923 | 1.1755 | 1.2236 | 1.4651 | 2.3798 | 2.7833 | 2.8892 | 2.8789 | 2.9772 | 2.9595 | 2.7905 | 2.7402 | 2.4297 | 2.1945 | 2.2351 | 2.4547 | 2.3947 | 2.3107 | 2.2727 | 2.088 | 1.7135 | 1.5115

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8531 | 4.7311 | 4.4616 | 4.5361 | 4.4668 | 4.5366 | 4.4309 | 5.8047 | 5.8592 | 5.8715 | 5.6685 | 5.7923 | 5.7452 | 5.6214 | 5.0524 | 5.4813 | 5.9184 | 5.8741 | 5.4855 | 5.2181 | 5.0477 | 4.8532 | 4.641 | 4.5331
2 | 2.9731 | 2.8447 | 2.7128 | 2.7351 | 2.7337 | 2.9196 | 3.4208 | 3.9446 | 4.2837 | 4.4654 | 4.3125 | 4.3856 | 4.2397 | 4.0619 | 3.7914 | 3.8683 | 4.2253 | 4.9821 | 4.8613 | 4.4808 | 4.4033 | 4.0124 | 3.7038 | 3.415
3 | 2.0652 | 1.9546 | 1.8296 | 1.9112 | 1.8354 | 2.0693 | 3.4072 | 3.8539 | 3.9433 | 3.8652 | 3.752 | 3.9143 | 3.6399 | 3.5599 | 3.0889 | 3.1057 | 3.1167 | 3.496 | 3.0821 | 3.2558 | 3.1432 | 2.9145 | 2.5067 | 2.3312
4 | 0.67876 | 0.48438 | 0.46962 | 0.42718 | 0.43581 | 0.79362 | 1.4986 | 1.783 | 2.0221 | 1.9185 | 1.895 | 1.6958 | 1.7267 | 1.6129 | 1.5738 | 1.5619 | 1.9247 | 2.9145 | 2.6062 | 2.2464 | 2.2251 | 1.9349 | 1.528 | 1.2326
5 | 1.8128 | 1.6006 | 1.4646 | 1.5341 | 1.5066 | 1.6604 | 2.2262 | 2.3237 | 2.4729 | 2.476 | 2.6155 | 2.5829 | 2.5663 | 2.5089 | 2.4792 | 2.4588 | 2.5825 | 2.98 | 2.9234 | 2.881 | 2.8646 | 2.6394 | 2.4822 | 2.2514
6 | 2.0509 | 1.9567 | 1.8803 | 1.8971 | 1.9564 | 2.0825 | 2.3354 | 2.8073 | 2.9704 | 2.9865 | 2.961 | 3.0387 | 2.9416 | 2.9739 | 2.749 | 2.7547 | 2.6299 | 2.7778 | 2.6743 | 2.6781 | 2.6548 | 2.5289 | 2.3329 | 2.189
7 | 1.7304 | 1.6171 | 1.5012 | 1.5234 | 1.5419 | 1.7165 | 2.1588 | 2.4582 | 2.6642 | 2.6209 | 2.5948 | 2.5932 | 2.5523 | 2.549 | 2.3308 | 2.3981 | 2.5128 | 2.9189 | 2.6632 | 2.6334 | 2.5119 | 2.3462 | 2.1031 | 1.9367
8 | 1.2754 | 1.2395 | 1.1703 | 1.1755 | 1.2466 | 1.4931 | 2.3568 | 2.8387 | 2.8892 | 2.8216 | 3.0069 | 3.0185 | 2.7905 | 2.7672 | 2.4536 | 2.1729 | 2.2129 | 2.4065 | 2.3947 | 2.3336 | 2.2278 | 2.0673 | 1.7299 | 1.5257

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.7602 | 4.6416 | 4.591 | 4.7138 | 4.3805 | 4.3637 | 4.5181 | 5.6914 | 5.917 | 5.8143 | 5.8397 | 5.9088 | 5.6875 | 5.8478 | 5.1017 | 5.4813 | 5.8032 | 5.7607 | 5.3779 | 5.0642 | 5.0986 | 4.9993 | 4.4651 | 4.4471
2 | 2.9451 | 2.9535 | 2.7128 | 2.7351 | 2.7076 | 2.9196 | 3.5552 | 3.9446 | 4.1984 | 4.5093 | 4.3563 | 4.3856 | 4.0748 | 3.9834 | 3.6453 | 3.7553 | 4.1415 | 5.1324 | 4.8136 | 4.5249 | 4.2752 | 3.9726 | 3.8132 | 3.415
3 | 2.0274 | 1.8836 | 1.8296 | 1.8937 | 1.8885 | 2.0693 | 3.3091 | 3.8539 | 3.9834 | 3.8264 | 3.752 | 3.9143 | 3.6399 | 3.595 | 3.1193 | 3.136 | 3.1167 | 3.3939 | 3.2065 | 3.3204 | 3.1746 | 3.003 | 2.5067 | 2.288
4 | 0.67876 | 0.49193 | 0.46962 | 0.42044 | 0.43581 | 0.77192 | 1.5566 | 1.8552 | 2.0221 | 1.8812 | 1.858 | 1.6958 | 1.7267 | 1.5813 | 1.5738 | 1.5773 | 1.9441 | 3.0023 | 2.6852 | 2.2018 | 2.182 | 1.9157 | 1.5423 | 1.2326
5 | 1.7625 | 1.6159 | 1.4925 | 1.4775 | 1.5066 | 1.7093 | 2.1841 | 2.3237 | 2.3764 | 2.5262 | 2.5897 | 2.6092 | 2.5663 | 2.46 | 2.4792 | 2.483 | 2.6342 | 2.98 | 2.8942 | 2.8524 | 2.893 | 2.6923 | 2.4822 | 2.1874
6 | 2.1304 | 1.938 | 1.8803 | 1.9524 | 1.9191 | 2.0825 | 2.3811 | 2.835 | 2.9124 | 3.0765 | 2.9905 | 3.0088 | 3.031 | 2.9445 | 2.8037 | 2.7547 | 2.7364 | 2.8057 | 2.7553 | 2.6781 | 2.6028 | 2.5038 | 2.378 | 2.189
7 | 1.7465 | 1.6171 | 1.5442 | 1.5524 | 1.5419 | 1.7003 | 2.1796 | 2.4832 | 2.6642 | 2.5946 | 2.647 | 2.6195 | 2.5779 | 2.5244 | 2.3535 | 2.3518 | 2.5377 | 2.8904 | 2.7439 | 2.5309 | 2.4868 | 2.3932 | 2.1235 | 1.8998
8 | 1.2635 | 1.2395 | 1.1923 | 1.1863 | 1.2121 | 1.4511 | 2.4028 | 2.7279 | 2.8317 | 2.8216 | 3.0366 | 2.9006 | 2.8182 | 2.7942 | 2.3819 | 2.2376 | 2.2793 | 2.5029 | 2.442 | 2.3107 | 2.2503 | 2.1087 | 1.6808 | 1.5257

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87064 | 0.61512 | 0.53325 | 0.68353 | 0.58854 | 0.48388 | 0.40036 | 1.3991 | 1.4631 | 1.2549 | 1.4621 | 1.3586 | 1.3646 | 1.2185 | 0.72307 | 1.1321 | 1.3578 | 1.2669 | 0.88544 | 0.91859 | 0.85558 | 0.53073 | 0.42336 | 0.4388
2 | -1.3742 | -1.3739 | -1.4118 | -1.4765 | -1.4623 | -1.3421 | -0.85097 | -0.16358 | -0.17579 | -0.1165 | -0.10262 | -0.45799 | -0.66907 | -0.86734 | -0.86082 | -0.87538 | -0.68826 | 0.22621 | -0.031881 | -0.37633 | -0.69758 | -0.91761 | -1.0064 | -1.1523
3 | -1.0514 | -1.1344 | -1.1553 | -1.1398 | -1.1408 | -0.95258 | -0.035471 | 0.49112 | 0.62594 | 0.43604 | 0.25745 | 0.51066 | 0.322 | 0.097692 | -0.38649 | -0.38666 | -0.31851 | -0.16068 | -0.39163 | -0.22314 | -0.30636 | -0.50813 | -0.80277 | -0.9062
4 | -0.86204 | -0.87058 | -0.87947 | -0.88717 | -0.89112 | -0.8147 | -0.70684 | -0.64535 | -0.66424 | -0.73586 | -0.78487 | -0.83105 | -0.83204 | -0.84734 | -0.85479 | -0.82929 | -0.70204 | -0.41842 | -0.5397 | -0.65466 | -0.70476 | -0.74561 | -0.78817 | -0.79199
5 | -0.81115 | -0.85191 | -0.88811 | -0.89127 | -0.8893 | -0.74961 | -0.57128 | -0.46232 | -0.45413 | -0.3804 | -0.37645 | -0.36853 | -0.44353 | -0.47729 | -0.46446 | -0.57574 | -0.51008 | -0.25572 | -0.30281 | -0.3765 | -0.40655 | -0.52775 | -0.58365 | -0.61058
6 | 0.26248 | 0.20533 | 0.15568 | 0.23193 | 0.19045 | 0.27439 | 0.36595 | 0.7128 | 0.82091 | 0.84584 | 0.80284 | 0.8564 | 0.85004 | 0.84018 | 0.70664 | 0.67217 | 0.5842 | 0.6391 | 0.54174 | 0.56533 | 0.47797 | 0.50314 | 0.31235 | 0.32077
7 | -0.78153 | -0.77298 | -0.79727 | -0.8117 | -0.85977 | -0.7698 | -0.65399 | -0.33971 | -0.16832 | -0.15623 | -0.11875 | -0.039907 | -0.16203 | -0.16908 | -0.30817 | -0.44038 | -0.39746 | -0.44333 | -0.49855 | -0.47865 | -0.54501 | -0.64249 | -0.72489 | -0.72104
8 | -0.88965 | -0.90846 | -0.90486 | -0.90356 | -0.88493 | -0.84917 | -0.64914 | -0.51642 | -0.47687 | -0.54462 | -0.51427 | -0.46879 | -0.49693 | -0.53801 | -0.65369 | -0.72495 | -0.72303 | -0.713 | -0.75155 | -0.77708 | -0.79039 | -0.81357 | -0.84908 | -0.86535

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87935 | 0.60282 | 0.53858 | 0.68353 | 0.59443 | 0.48388 | 0.40036 | 1.4131 | 1.4631 | 1.2298 | 1.4621 | 1.3858 | 1.3782 | 1.2307 | 0.70861 | 1.1208 | 1.3578 | 1.2669 | 0.88544 | 0.92777 | 0.83847 | 0.53073 | 0.43183 | 0.44757
2 | -1.4017 | -1.3464 | -1.4118 | -1.447 | -1.4623 | -1.3421 | -0.85097 | -0.16031 | -0.17403 | -0.11883 | -0.10057 | -0.46257 | -0.67577 | -0.85 | -0.86082 | -0.89289 | -0.67449 | 0.22847 | -0.031562 | -0.37633 | -0.70456 | -0.90844 | -0.98627 | -1.1638
3 | -1.0619 | -1.1344 | -1.1668 | -1.1512 | -1.1522 | -0.97163 | -0.035826 | 0.50094 | 0.6322 | 0.42732 | 0.2626 | 0.50556 | 0.32844 | 0.099646 | -0.39036 | -0.39439 | -0.32488 | -0.15747 | -0.39163 | -0.21867 | -0.30636 | -0.49796 | -0.80277 | -0.88807
4 | -0.85341 | -0.85317 | -0.87067 | -0.86942 | -0.89112 | -0.831 | -0.70684 | -0.6518 | -0.67753 | -0.75057 | -0.77702 | -0.84767 | -0.84036 | -0.83886 | -0.83769 | -0.82929 | -0.688 | -0.41005 | -0.5343 | -0.66121 | -0.70476 | -0.73069 | -0.80393 | -0.79199
5 | -0.81115 | -0.84339 | -0.88811 | -0.89127 | -0.90709 | -0.74961 | -0.58271 | -0.4577 | -0.44959 | -0.37279 | -0.38022 | -0.36116 | -0.43466 | -0.48207 | -0.46446 | -0.56423 | -0.49987 | -0.26083 | -0.30281 | -0.38027 | -0.40249 | -0.53831 | -0.57782 | -0.61058
6 | 0.26511 | 0.20533 | 0.15724 | 0.22961 | 0.19236 | 0.27713 | 0.35863 | 0.70567 | 0.83732 | 0.86276 | 0.79481 | 0.87353 | 0.84154 | 0.82338 | 0.71371 | 0.68561 | 0.5842 | 0.6391 | 0.53091 | 0.57663 | 0.47797 | 0.5132 | 0.31235 | 0.31756
7 | -0.77371 | -0.77298 | -0.80524 | -0.82793 | -0.84257 | -0.7621 | -0.64091 | -0.3431 | -0.16495 | -0.15936 | -0.11756 | -0.039109 | -0.16365 | -0.17077 | -0.30817 | -0.43158 | -0.38951 | -0.44333 | -0.50852 | -0.47387 | -0.53956 | -0.64249 | -0.71039 | -0.72825
8 | -0.88965 | -0.91754 | -0.88676 | -0.90356 | -0.87608 | -0.84068 | -0.63616 | -0.52159 | -0.48641 | -0.53373 | -0.50913 | -0.46879 | -0.50687 | -0.53263 | -0.64062 | -0.7322 | -0.70857 | -0.713 | -0.75906 | -0.78485 | -0.77458 | -0.82984 | -0.8321 | -0.874

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87935 | 0.62743 | 0.52258 | 0.66986 | 0.60031 | 0.4742 | 0.40837 | 1.3711 | 1.4778 | 1.2675 | 1.4767 | 1.3722 | 1.3373 | 1.2063 | 0.7303 | 1.1321 | 1.3714 | 1.2796 | 0.87658 | 0.93696 | 0.85558 | 0.52542 | 0.4149 | 0.44319
2 | -1.3879 | -1.3739 | -1.4118 | -1.4912 | -1.4916 | -1.3555 | -0.86799 | -0.16194 | -0.17579 | -0.11417 | -0.10057 | -0.45799 | -0.66238 | -0.87602 | -0.87804 | -0.89289 | -0.67449 | 0.22169 | -0.031562 | -0.38386 | -0.69061 | -0.92679 | -1.0265 | -1.1523
3 | -1.0619 | -1.1344 | -1.1668 | -1.1398 | -1.1179 | -0.95258 | -0.035826 | 0.4862 | 0.62594 | 0.44476 | 0.2523 | 0.50556 | 0.31878 | 0.097692 | -0.39036 | -0.38279 | -0.31533 | -0.1639 | -0.39946 | -0.21867 | -0.30023 | -0.50305 | -0.80277 | -0.9062
4 | -0.84479 | -0.87058 | -0.86188 | -0.8783 | -0.88221 | -0.82285 | -0.71391 | -0.6518 | -0.66424 | -0.72114 | -0.80057 | -0.81443 | -0.83204 | -0.85581 | -0.86333 | -0.82099 | -0.70906 | -0.41842 | -0.5343 | -0.64811 | -0.70476 | -0.74561 | -0.78029 | -0.80783
5 | -0.81115 | -0.85191 | -0.89699 | -0.88236 | -0.88041 | -0.74961 | -0.56557 | -0.46232 | -0.46321 | -0.3804 | -0.38398 | -0.36116 | -0.4524 | -0.46775 | -0.4691 | -0.56423 | -0.52028 | -0.2506 | -0.29676 | -0.38403 | -0.39842 | -0.53303 | -0.57782 | -0.61669
6 | 0.26511 | 0.20738 | 0.15568 | 0.23193 | 0.19236 | 0.27987 | 0.36595 | 0.71992 | 0.82091 | 0.86276 | 0.81087 | 0.83927 | 0.85004 | 0.83178 | 0.69957 | 0.68561 | 0.59589 | 0.65188 | 0.53633 | 0.57098 | 0.47319 | 0.50817 | 0.31235 | 0.31756
7 | -0.78153 | -0.76525 | -0.78132 | -0.79546 | -0.87697 | -0.7621 | -0.66053 | -0.3431 | -0.17168 | -0.1578 | -0.11994 | -0.040306 | -0.16203 | -0.16908 | -0.31433 | -0.44479 | -0.39746 | -0.44333 | -0.49855 | -0.48344 | -0.53411 | -0.65534 | -0.73939 | -0.73546
8 | -0.88075 | -0.90846 | -0.90486 | -0.92163 | -0.88493 | -0.85766 | -0.65563 | -0.50609 | -0.47687 | -0.53917 | -0.51942 | -0.46879 | -0.49693 | -0.53801 | -0.64062 | -0.72495 | -0.73749 | -0.70587 | -0.75906 | -0.76931 | -0.77458 | -0.79729 | -0.86606 | -0.88266

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24264 | 0.26712 | 0.34768 | 0.3986 | 0.46866 | 0.54783 | 0.48834 | 0.69814 | 0.64046 | 0.72337 | 0.74343 | 0.68959 | 0.65053 | 0.59891 | 0.55166 | 0.49649 | 0.49132 | 0.38928 | 0.32208 | 0.38219 | 0.38941 | 0.44502 | 0.21608 | 0.20746
2 | 0.2022 | 0.2226 | 0.28973 | 0.33217 | 0.39055 | 0.45653 | 0.40695 | 0.58178 | 0.53372 | 0.60281 | 0.61952 | 0.57466 | 0.54211 | 0.49909 | 0.45972 | 0.41374 | 0.40943 | 0.3244 | 0.2684 | 0.31849 | 0.32451 | 0.37085 | 0.18007 | 0.17289
3 | 0.16176 | 0.17808 | 0.23179 | 0.26573 | 0.31244 | 0.36522 | 0.32556 | 0.46543 | 0.42698 | 0.48225 | 0.49562 | 0.45973 | 0.43369 | 0.39927 | 0.36777 | 0.33099 | 0.32755 | 0.25952 | 0.21472 | 0.25479 | 0.25961 | 0.29668 | 0.14405 | 0.13831
4 | 0.12132 | 0.13356 | 0.17384 | 0.1993 | 0.23433 | 0.27392 | 0.24417 | 0.34907 | 0.32023 | 0.36168 | 0.37171 | 0.3448 | 0.32526 | 0.29945 | 0.27583 | 0.24824 | 0.24566 | 0.19464 | 0.16104 | 0.19109 | 0.19471 | 0.22251 | 0.10804 | 0.10373
5 | 0.12132 | 0.13356 | 0.17384 | 0.1993 | 0.23433 | 0.27392 | 0.24417 | 0.34907 | 0.32023 | 0.36168 | 0.37171 | 0.3448 | 0.32526 | 0.29945 | 0.27583 | 0.24824 | 0.24566 | 0.19464 | 0.16104 | 0.19109 | 0.19471 | 0.22251 | 0.10804 | 0.10373
6 | 0.12132 | 0.13356 | 0.17384 | 0.1993 | 0.23433 | 0.27392 | 0.24417 | 0.34907 | 0.32023 | 0.36168 | 0.37171 | 0.3448 | 0.32526 | 0.29945 | 0.27583 | 0.24824 | 0.24566 | 0.19464 | 0.16104 | 0.19109 | 0.19471 | 0.22251 | 0.10804 | 0.10373
7 | 0.12132 | 0.13356 | 0.17384 | 0.1993 | 0.23433 | 0.27392 | 0.24417 | 0.34907 | 0.32023 | 0.36168 | 0.37171 | 0.3448 | 0.32526 | 0.29945 | 0.27583 | 0.24824 | 0.24566 | 0.19464 | 0.16104 | 0.19109 | 0.19471 | 0.22251 | 0.10804 | 0.10373
8 | 0.12132 | 0.13356 | 0.17384 | 0.1993 | 0.23433 | 0.27392 | 0.24417 | 0.34907 | 0.32023 | 0.36168 | 0.37171 | 0.3448 | 0.32526 | 0.29945 | 0.27583 | 0.24824 | 0.24566 | 0.19464 | 0.16104 | 0.19109 | 0.19471 | 0.22251 | 0.10804 | 0.10373

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67269 | 0.7119 | 0.75175 | 0.78592 | 0.79484 | 0.83145 | 0.8272 | 0.7819 | 0.70843 | 1.0403 | 1.0159 | 0.93546 | 0.91273 | 0.91649 | 0.87307 | 0.80029 | 0.71925 | 0.69345 | 0.4359 | 0.46615 | 0.50965 | 0.52182 | 0.54422 | 0.60072
2 | 0.56057 | 0.59325 | 0.62646 | 0.65493 | 0.66237 | 0.69287 | 0.68933 | 0.65158 | 0.59036 | 0.86692 | 0.84659 | 0.77955 | 0.76061 | 0.76374 | 0.72755 | 0.66691 | 0.59937 | 0.57787 | 0.36325 | 0.38846 | 0.42471 | 0.43485 | 0.45352 | 0.5006
3 | 0.44846 | 0.4746 | 0.50117 | 0.52395 | 0.52989 | 0.5543 | 0.55147 | 0.52126 | 0.47229 | 0.69354 | 0.67727 | 0.62364 | 0.60849 | 0.61099 | 0.58204 | 0.53353 | 0.4795 | 0.4623 | 0.2906 | 0.31077 | 0.33977 | 0.34788 | 0.36281 | 0.40048
4 | 0.33634 | 0.35595 | 0.37587 | 0.39296 | 0.39742 | 0.41572 | 0.4136 | 0.39095 | 0.35421 | 0.52015 | 0.50795 | 0.46773 | 0.45637 | 0.45824 | 0.43653 | 0.40015 | 0.35962 | 0.34672 | 0.21795 | 0.23308 | 0.25483 | 0.26091 | 0.27211 | 0.30036
5 | 0.33634 | 0.35595 | 0.37587 | 0.39296 | 0.39742 | 0.41572 | 0.4136 | 0.39095 | 0.35421 | 0.52015 | 0.50795 | 0.46773 | 0.45637 | 0.45824 | 0.43653 | 0.40015 | 0.35962 | 0.34672 | 0.21795 | 0.23308 | 0.25483 | 0.26091 | 0.27211 | 0.30036
6 | 0.33634 | 0.35595 | 0.37587 | 0.39296 | 0.39742 | 0.41572 | 0.4136 | 0.39095 | 0.35421 | 0.52015 | 0.50795 | 0.46773 | 0.45637 | 0.45824 | 0.43653 | 0.40015 | 0.35962 | 0.34672 | 0.21795 | 0.23308 | 0.25483 | 0.26091 | 0.27211 | 0.30036
7 | 0.33634 | 0.35595 | 0.37587 | 0.39296 | 0.39742 | 0.41572 | 0.4136 | 0.39095 | 0.35421 | 0.52015 | 0.50795 | 0.46773 | 0.45637 | 0.45824 | 0.43653 | 0.40015 | 0.35962 | 0.34672 | 0.21795 | 0.23308 | 0.25483 | 0.26091 | 0.27211 | 0.30036
8 | 0.33634 | 0.35595 | 0.37587 | 0.39296 | 0.39742 | 0.41572 | 0.4136 | 0.39095 | 0.35421 | 0.52015 | 0.50795 | 0.46773 | 0.45637 | 0.45824 | 0.43653 | 0.40015 | 0.35962 | 0.34672 | 0.21795 | 0.23308 | 0.25483 | 0.26091 | 0.27211 | 0.30036

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.4481e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088177 | 0.17495 | 0.42352 | 0.57305 | 0.645 | 0.66963 | 0.58878 | 0.43391 | 0.25764 | 0.055214 | 0.00033404 | 5.8221e-05 | 1.6322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.4526 | 1.3344 | 1.337 | 1.299 | 1.1723 | 1.0347 | 0.89093 | 0.84115 | 0.79931 | 0.7373 | 0.76119 | 0.68627 | 0.70345 | 0.67314 | 0.79747 | 0.95309 | 0.99606 | 1.0809 | 1.0792 | 1.0306 | 1.0842 | 1.1352 | 1.1535 | 1.2911
4 | 0 | 4.724e-06 | 2.5612e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040697 | 0.088341 | 0.20541 | 0.28652 | 0.31301 | 0.32487 | 0.28862 | 0.23979 | 0.12139 | 0.027607 | 0.00017757 | 3.1562e-05 | 7.9996e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.724e-06 | 2.5612e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040273 | 0.090073 | 0.21811 | 0.28085 | 0.33198 | 0.34476 | 0.30305 | 0.22152 | 0.12882 | 0.028154 | 0.00017053 | 2.9417e-05 | 8.4844e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.3152e-06 | 2.535e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040273 | 0.083145 | 0.20964 | 0.28652 | 0.33198 | 0.34476 | 0.28573 | 0.23066 | 0.12882 | 0.0287 | 0.00017757 | 3.003e-05 | 8.1612e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.5389e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086482 | 0.18015 | 0.40235 | 0.539 | 0.6197 | 0.68952 | 0.57146 | 0.44304 | 0.24277 | 0.054121 | 0.00033404 | 5.8221e-05 | 1.5353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5138 | 1.4317 | 1.337 | 1.3264 | 1.1486 | 1.0243 | 0.88175 | 0.84115 | 0.83968 | 0.72256 | 0.69595 | 0.73683 | 0.68316 | 0.66647 | 0.82266 | 0.94375 | 0.957 | 1.0377 | 1.0072 | 1.0621 | 1.1063 | 1.192 | 1.0436 | 1.2663
4 | 0 | 4.5423e-06 | 2.5873e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043665 | 0.082279 | 0.20117 | 0.28652 | 0.32882 | 0.34476 | 0.27419 | 0.22381 | 0.12015 | 0.026787 | 0.00018284 | 3.0949e-05 | 8.4844e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6332e-06 | 2.5089e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042817 | 0.084877 | 0.20964 | 0.27801 | 0.3225 | 0.32818 | 0.30016 | 0.23979 | 0.12758 | 0.027607 | 0.00016878 | 3.1868e-05 | 7.7572e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.724e-06 | 2.718e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044513 | 0.084011 | 0.20329 | 0.29503 | 0.3225 | 0.32487 | 0.29727 | 0.22837 | 0.12263 | 0.0287 | 0.00017405 | 2.9417e-05 | 7.838e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.1755e-06 | 5.3837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.18188 | 0.44047 | 0.54468 | 0.63235 | 0.62985 | 0.55992 | 0.47045 | 0.24773 | 0.055761 | 0.00036568 | 6.1285e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5138 | 1.3622 | 1.3779 | 1.299 | 1.1605 | 1.0138 | 0.94604 | 0.85765 | 0.80738 | 0.72993 | 0.75394 | 0.69349 | 0.66287 | 0.66647 | 0.83105 | 0.90637 | 0.957 | 1.0918 | 0.9764 | 1.0727 | 1.1505 | 1.1806 | 1.1425 | 1.2911
4 | 0 | 4.3152e-06 | 2.718e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040697 | 0.089207 | 0.22235 | 0.27234 | 0.31618 | 0.34807 | 0.30305 | 0.22837 | 0.12634 | 0.02624 | 0.00016702 | 3.0336e-05 | 8.1612e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4515e-06 | 2.535e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040273 | 0.089207 | 0.21176 | 0.27518 | 0.31301 | 0.31492 | 0.27707 | 0.23066 | 0.12882 | 0.025967 | 0.00017405 | 3.0642e-05 | 8.0804e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4515e-06 | 2.4828e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040697 | 0.086609 | 0.20117 | 0.28936 | 0.31301 | 0.3315 | 0.27419 | 0.22609 | 0.11767 | 0.026787 | 0.00018108 | 3.1562e-05 | 7.838e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.903 | 4.8641 | 4.6709 | 4.5799 | 4.5155 | 4.5582 | 4.5475 | 5.3997 | 5.8034 | 5.7384 | 5.631 | 5.7047 | 5.9293 | 5.8522 | 5.408 | 5.5705 | 5.5998 | 5.4618 | 5.1538 | 5.0731 | 5.0763 | 4.9987 | 4.7442 | 4.625
2 | 3.6327 | 3.4412 | 3.2929 | 3.0085 | 2.8741 | 2.9963 | 3.2057 | 4.1536 | 4.5285 | 4.8362 | 4.4018 | 4.6258 | 4.6439 | 4.5594 | 3.9323 | 4.0946 | 4.3029 | 4.3237 | 4.4735 | 4.6973 | 4.9273 | 4.5094 | 3.9803 | 3.7141
3 | 2.4029 | 2.271 | 2.0889 | 2.1618 | 2.1027 | 2.1283 | 3.0011 | 3.7282 | 3.9047 | 3.6699 | 3.5826 | 3.8538 | 4.0392 | 3.7744 | 3.4497 | 3.2734 | 3.3221 | 3.2402 | 3.1427 | 3.4117 | 3.5851 | 3.3338 | 3.0064 | 2.544
4 | 1.0791 | 0.87101 | 0.69607 | 0.68427 | 0.62013 | 0.58162 | 1.244 | 2.1221 | 2.5709 | 2.6377 | 2.5829 | 2.3192 | 2.6338 | 2.5006 | 2.2847 | 2.1135 | 1.9053 | 1.7164 | 2.1552 | 2.516 | 2.894 | 2.7469 | 2.119 | 1.555
5 | 2.0654 | 1.8696 | 1.7277 | 1.6831 | 1.7413 | 1.7362 | 1.9297 | 2.1703 | 2.3953 | 2.4722 | 2.6401 | 2.7947 | 2.8752 | 2.7567 | 2.6603 | 2.6262 | 2.6183 | 2.6135 | 2.6393 | 2.6741 | 2.9453 | 2.8008 | 2.713 | 2.4097
6 | 2.1586 | 2.0795 | 1.9296 | 2.0032 | 2.0388 | 2.0317 | 2.221 | 2.709 | 2.8266 | 2.8167 | 2.8158 | 2.9733 | 2.9431 | 2.8325 | 2.6678 | 2.5754 | 2.6858 | 2.6258 | 2.4586 | 2.4784 | 2.5919 | 2.3611 | 2.2297 | 2.2325
7 | 1.7592 | 1.5929 | 1.5513 | 1.5799 | 1.5203 | 1.6404 | 2.1125 | 2.3355 | 2.6894 | 2.839 | 2.8207 | 2.9417 | 2.8691 | 2.9469 | 2.9014 | 2.7037 | 2.7283 | 2.6484 | 2.6173 | 2.6303 | 2.6671 | 2.2449 | 2.1972 | 1.9123
8 | 1.3402 | 1.2616 | 1.2131 | 1.1988 | 1.2272 | 1.3149 | 2.1611 | 2.5583 | 2.7488 | 2.715 | 2.8293 | 3.0034 | 2.9867 | 2.7946 | 2.4389 | 2.33 | 2.201 | 2.1658 | 2.1213 | 2.1807 | 2.11 | 1.8494 | 1.5767 | 1.4361

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.95 | 4.8641 | 4.5813 | 4.5799 | 4.4281 | 4.5582 | 4.6354 | 5.3997 | 5.8612 | 5.7384 | 5.5749 | 5.5911 | 5.8115 | 5.9678 | 5.5145 | 5.6254 | 5.6553 | 5.3543 | 5.2558 | 5.0228 | 5.1265 | 4.9987 | 4.836 | 4.7137
2 | 3.6327 | 3.4412 | 3.2616 | 3.037 | 2.8741 | 3.0541 | 3.1749 | 4.1123 | 4.5736 | 4.7881 | 4.4456 | 4.6258 | 4.7361 | 4.5594 | 3.8549 | 4.0946 | 4.3456 | 4.3662 | 4.5621 | 4.6039 | 4.8785 | 4.599 | 3.9418 | 3.643
3 | 2.3575 | 2.3136 | 2.0693 | 2.1414 | 2.1428 | 2.0874 | 2.9432 | 3.8024 | 3.8658 | 3.7064 | 3.5826 | 3.7771 | 4.0392 | 3.6999 | 3.4497 | 3.3056 | 3.2892 | 3.1766 | 3.1116 | 3.4794 | 3.5496 | 3.4001 | 3.0064 | 2.5682
4 | 1.0791 | 0.87866 | 0.68406 | 0.68427 | 0.62013 | 0.57643 | 1.2556 | 2.1221 | 2.5709 | 2.5853 | 2.5571 | 2.3423 | 2.66 | 2.5253 | 2.2623 | 2.1342 | 1.9241 | 1.6996 | 2.1552 | 2.491 | 2.8654 | 2.7742 | 2.119 | 1.5696
5 | 2.0458 | 1.8344 | 1.7603 | 1.6672 | 1.758 | 1.7027 | 1.9667 | 2.1487 | 2.3953 | 2.4967 | 2.6664 | 2.739 | 2.8466 | 2.7567 | 2.6079 | 2.6521 | 2.6443 | 2.6392 | 2.6393 | 2.6741 | 3.0036 | 2.8565 | 2.7393 | 2.3634
6 | 2.138 | 2.0795 | 1.9296 | 1.9649 | 2.0781 | 2.0513 | 2.2425 | 2.7359 | 2.8548 | 2.7607 | 2.8719 | 3.0325 | 2.8846 | 2.8605 | 2.6415 | 2.55 | 2.6858 | 2.6516 | 2.4829 | 2.4538 | 2.6175 | 2.3845 | 2.2512 | 2.2325
7 | 1.7592 | 1.6077 | 1.5513 | 1.6097 | 1.5348 | 1.672 | 2.1532 | 2.3587 | 2.6627 | 2.8954 | 2.8207 | 2.971 | 2.8406 | 2.9469 | 2.9014 | 2.7304 | 2.7012 | 2.7005 | 2.5654 | 2.6303 | 2.7198 | 2.2003 | 2.1761 | 1.8759
8 | 1.3279 | 1.2731 | 1.2131 | 1.1988 | 1.2157 | 1.3399 | 2.1402 | 2.5074 | 2.7762 | 2.769 | 2.8293 | 3.0333 | 2.9867 | 2.7946 | 2.3909 | 2.3071 | 2.2228 | 2.1446 | 2.0794 | 2.224 | 2.0684 | 1.8311 | 1.5917 | 1.4629

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.95 | 4.9571 | 4.5813 | 4.6679 | 4.4281 | 4.5139 | 4.5475 | 5.5072 | 5.6878 | 5.6814 | 5.6871 | 5.7047 | 5.8704 | 5.7366 | 5.3547 | 5.6803 | 5.6553 | 5.3543 | 5.1538 | 5.0228 | 5.0261 | 5.0979 | 4.836 | 4.5806
2 | 3.6673 | 3.4738 | 3.2929 | 3.0656 | 2.8466 | 2.9674 | 3.2365 | 4.071 | 4.4383 | 4.8843 | 4.3141 | 4.6258 | 4.5978 | 4.5594 | 3.8936 | 4.1349 | 4.3882 | 4.3662 | 4.3848 | 4.6973 | 4.8297 | 4.5094 | 3.9803 | 3.7497
3 | 2.4255 | 2.2285 | 2.1282 | 2.1823 | 2.0826 | 2.0874 | 3.0591 | 3.7653 | 3.8658 | 3.7428 | 3.5112 | 3.9306 | 4.1194 | 3.6999 | 3.4157 | 3.3379 | 3.388 | 3.1766 | 3.2048 | 3.3778 | 3.656 | 3.2676 | 3.0354 | 2.4956
4 | 1.0791 | 0.87866 | 0.68406 | 0.69614 | 0.61468 | 0.58162 | 1.244 | 2.101 | 2.5965 | 2.6377 | 2.5829 | 2.3654 | 2.6077 | 2.5006 | 2.3072 | 2.0927 | 1.8865 | 1.6996 | 2.1127 | 2.516 | 2.9227 | 2.8015 | 2.119 | 1.5404
5 | 2.0851 | 1.8873 | 1.744 | 1.6513 | 1.7246 | 1.7194 | 1.9112 | 2.2134 | 2.3953 | 2.4722 | 2.6401 | 2.739 | 2.9323 | 2.8111 | 2.7128 | 2.678 | 2.5923 | 2.6649 | 2.587 | 2.7007 | 2.9161 | 2.8565 | 2.7657 | 2.3865
6 | 2.138 | 2.0795 | 1.9663 | 1.984 | 1.9995 | 2.0513 | 2.221 | 2.7359 | 2.8266 | 2.7607 | 2.7597 | 2.9733 | 2.9431 | 2.8046 | 2.6153 | 2.55 | 2.7391 | 2.5742 | 2.4829 | 2.4784 | 2.5919 | 2.4079 | 2.2727 | 2.2753
7 | 1.7592 | 1.6077 | 1.5804 | 1.5799 | 1.4914 | 1.672 | 2.1125 | 2.382 | 2.6359 | 2.7825 | 2.7926 | 3.0003 | 2.8691 | 2.9178 | 2.9586 | 2.6504 | 2.7824 | 2.6744 | 2.6432 | 2.6303 | 2.6935 | 2.2003 | 2.2184 | 1.8759
8 | 1.365 | 1.25 | 1.2355 | 1.2099 | 1.2388 | 1.3399 | 2.1819 | 2.5583 | 2.8036 | 2.6881 | 2.8575 | 2.9436 | 3.046 | 2.7395 | 2.4149 | 2.3071 | 2.2446 | 2.1233 | 2.1632 | 2.2024 | 2.0892 | 1.8494 | 1.5617 | 1.4227

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67107 | 0.74123 | 0.69853 | 0.69853 | 0.68328 | 0.72293 | 0.74428 | 1.394 | 1.6228 | 1.5618 | 1.5252 | 1.5221 | 1.6197 | 1.5709 | 1.1012 | 1.4398 | 1.4581 | 1.3666 | 1.0829 | 0.98221 | 1.031 | 1.0341 | 0.71378 | 0.70768
2 | 0.028056 | -0.16833 | -0.18236 | -0.26653 | -0.32264 | -0.2525 | -0.32264 | 0.81361 | 1.0381 | 1.3326 | 0.7575 | 0.68736 | 0.47694 | 0.64528 | 0.28056 | 0.23847 | 0.28056 | 0.505 | 0.96792 | 0.98194 | 0.78556 | 0.60319 | 0.28056 | 0.056111
3 | -0.16932 | -0.40103 | -0.69957 | -0.6461 | -0.65947 | -0.62828 | -0.035647 | 0.75304 | 0.98921 | 0.99812 | 0.83325 | 1.0427 | 0.94465 | 0.82434 | 0.59263 | 0.36984 | 0.45896 | 0.40994 | 0.07575 | 0.32974 | 0.46341 | 0.303 | -0.28072 | -0.57481
4 | -0.80115 | -0.80886 | -0.83197 | -0.83197 | -0.85122 | -0.87433 | -0.79345 | -0.53539 | -0.40058 | -0.42369 | -0.53539 | -0.58161 | -0.53924 | -0.58546 | -0.55079 | -0.65094 | -0.73182 | -0.65094 | -0.45835 | -0.41213 | -0.41213 | -0.54309 | -0.67405 | -0.70101
5 | -0.49884 | -0.65404 | -0.77043 | -0.76489 | -0.76489 | -0.83695 | -0.7538 | -0.2993 | 0.099768 | 0.33256 | 0.54873 | 0.58198 | 0.50993 | 0.42124 | 0.27713 | 0.17737 | 0.14965 | 0.13857 | 0.13857 | 0.033256 | 0.29376 | 0.13857 | 0.077598 | -0.12194
6 | 0.3636 | 0.40337 | 0.30679 | 0.36076 | 0.36928 | 0.37922 | 0.36644 | 0.67891 | 0.77833 | 0.77691 | 0.67891 | 0.811 | 0.84509 | 0.77833 | 0.67749 | 0.59653 | 0.7272 | 0.70447 | 0.5525 | 0.51273 | 0.60363 | 0.4758 | 0.36218 | 0.40479
7 | -0.70151 | -0.72127 | -0.76573 | -0.78549 | -0.73609 | -0.79538 | -0.68175 | -0.31123 | -0.054342 | -0.044462 | 0.093864 | 0.029641 | 0.0098804 | 0 | -0.079043 | -0.13833 | -0.20255 | -0.26677 | -0.23219 | -0.28159 | -0.19761 | -0.37052 | -0.46932 | -0.5039
8 | -0.87821 | -0.88408 | -0.89287 | -0.89727 | -0.88554 | -0.86502 | -0.73453 | -0.60698 | -0.59378 | -0.58499 | -0.57472 | -0.57032 | -0.58352 | -0.60551 | -0.66709 | -0.69641 | -0.71987 | -0.7228 | -0.736 | -0.76092 | -0.8093 | -0.84156 | -0.85475 | -0.87088

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.65765 | 0.74864 | 0.7125 | 0.70551 | 0.69011 | 0.70847 | 0.74428 | 1.4219 | 1.639 | 1.593 | 1.4947 | 1.5373 | 1.6197 | 1.5866 | 1.1012 | 1.411 | 1.4872 | 1.3392 | 1.1045 | 1.0019 | 1.0516 | 1.0341 | 0.72805 | 0.71475
2 | 0.027494 | -0.16497 | -0.18601 | -0.27186 | -0.32264 | -0.2525 | -0.31619 | 0.81361 | 1.0381 | 1.306 | 0.7575 | 0.67361 | 0.47218 | 0.63237 | 0.28617 | 0.23609 | 0.27494 | 0.49995 | 0.98728 | 0.99176 | 0.76984 | 0.60319 | 0.28336 | 0.056672
3 | -0.17271 | -0.40905 | -0.71356 | -0.65256 | -0.67266 | -0.63456 | -0.034934 | 0.74551 | 1.009 | 1.0081 | 0.82492 | 1.0322 | 0.92575 | 0.80785 | 0.58671 | 0.37354 | 0.45896 | 0.40994 | 0.077265 | 0.32644 | 0.46341 | 0.30603 | -0.28353 | -0.58631
4 | -0.81718 | -0.81694 | -0.82365 | -0.84861 | -0.8342 | -0.86559 | -0.80138 | -0.52468 | -0.39256 | -0.43216 | -0.54609 | -0.57579 | -0.52845 | -0.5796 | -0.55079 | -0.66396 | -0.71719 | -0.66396 | -0.46752 | -0.40801 | -0.41625 | -0.55395 | -0.66731 | -0.71503
5 | -0.50882 | -0.6475 | -0.75502 | -0.78019 | -0.76489 | -0.83695 | -0.76134 | -0.2993 | 0.10176 | 0.32924 | 0.5597 | 0.5878 | 0.50993 | 0.42967 | 0.27436 | 0.17737 | 0.14965 | 0.1358 | 0.13857 | 0.032924 | 0.29376 | 0.14134 | 0.076046 | -0.12194
6 | 0.3636 | 0.41144 | 0.30372 | 0.35715 | 0.37667 | 0.37922 | 0.37377 | 0.67212 | 0.78611 | 0.76914 | 0.6857 | 0.82722 | 0.86199 | 0.77055 | 0.67749 | 0.6025 | 0.74174 | 0.71856 | 0.5525 | 0.51786 | 0.5976 | 0.47105 | 0.35494 | 0.41288
7 | -0.71554 | -0.72127 | -0.75042 | -0.77764 | -0.72137 | -0.78742 | -0.68857 | -0.30501 | -0.053256 | -0.045351 | 0.093864 | 0.030234 | 0.0097816 | 0 | -0.077463 | -0.13971 | -0.20052 | -0.2641 | -0.22755 | -0.28722 | -0.19958 | -0.37793 | -0.45993 | -0.50894
8 | -0.86065 | -0.88408 | -0.88394 | -0.90624 | -0.8944 | -0.87367 | -0.74922 | -0.61305 | -0.59378 | -0.59669 | -0.58622 | -0.56462 | -0.57768 | -0.60551 | -0.66709 | -0.69641 | -0.70547 | -0.73726 | -0.72128 | -0.76092 | -0.79312 | -0.83314 | -0.8633 | -0.87959

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.65765 | 0.74123 | 0.69154 | 0.68456 | 0.67644 | 0.70847 | 0.74428 | 1.4219 | 1.639 | 1.5618 | 1.5099 | 1.5526 | 1.6521 | 1.5395 | 1.1012 | 1.4254 | 1.4872 | 1.3529 | 1.0612 | 0.99203 | 1.0516 | 1.0134 | 0.6995 | 0.69352
2 | 0.027775 | -0.16833 | -0.18418 | -0.26386 | -0.32587 | -0.24745 | -0.32264 | 0.82175 | 1.0588 | 1.3326 | 0.76508 | 0.67361 | 0.46741 | 0.65173 | 0.27494 | 0.23609 | 0.27775 | 0.505 | 0.94856 | 0.99176 | 0.7777 | 0.60319 | 0.27494 | 0.05555
3 | -0.16932 | -0.40103 | -0.69957 | -0.65256 | -0.65288 | -0.63456 | -0.034934 | 0.7681 | 1.009 | 0.99812 | 0.82492 | 1.0531 | 0.95409 | 0.82434 | 0.59856 | 0.36984 | 0.46355 | 0.41404 | 0.077265 | 0.32314 | 0.45878 | 0.29997 | -0.28633 | -0.58056
4 | -0.81718 | -0.80077 | -0.81533 | -0.84861 | -0.86825 | -0.85685 | -0.78551 | -0.54609 | -0.39657 | -0.42792 | -0.53539 | -0.58161 | -0.55002 | -0.58546 | -0.5563 | -0.63792 | -0.74646 | -0.65094 | -0.44918 | -0.41625 | -0.40801 | -0.53766 | -0.68079 | -0.694
5 | -0.49385 | -0.6475 | -0.77043 | -0.78019 | -0.78019 | -0.84531 | -0.74627 | -0.3023 | 0.10077 | 0.33256 | 0.5597 | 0.59362 | 0.51503 | 0.42124 | 0.27436 | 0.17914 | 0.15265 | 0.1358 | 0.13995 | 0.033589 | 0.29376 | 0.13857 | 0.076046 | -0.12316
6 | 0.3636 | 0.40337 | 0.30372 | 0.36437 | 0.37297 | 0.37922 | 0.35911 | 0.69249 | 0.77833 | 0.76914 | 0.6857 | 0.80289 | 0.83664 | 0.78611 | 0.68426 | 0.59653 | 0.74174 | 0.71856 | 0.5525 | 0.50248 | 0.61571 | 0.48056 | 0.35494 | 0.40074
7 | -0.70853 | -0.72127 | -0.78105 | -0.8012 | -0.75081 | -0.80333 | -0.66812 | -0.30812 | -0.053256 | -0.043573 | 0.094803 | 0.029938 | 0.0099792 | 0 | -0.079043 | -0.13833 | -0.20255 | -0.26944 | -0.23451 | -0.27596 | -0.19761 | -0.37052 | -0.46463 | -0.51398
8 | -0.87821 | -0.88408 | -0.87502 | -0.8883 | -0.8944 | -0.86502 | -0.72719 | -0.60091 | -0.59378 | -0.58499 | -0.58047 | -0.57032 | -0.58352 | -0.61157 | -0.68043 | -0.69641 | -0.73427 | -0.71557 | -0.72864 | -0.76853 | -0.8093 | -0.82473 | -0.83766 | -0.8883

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24264 | 0.26712 | 0.34768 | 0.3986 | 0.46866 | 0.54783 | 0.48834 | 0.69814 | 0.64046 | 0.72337 | 0.74343 | 0.68959 | 0.65053 | 0.59891 | 0.55166 | 0.49649 | 0.49132 | 0.38928 | 0.32208 | 0.38219 | 0.38941 | 0.44502 | 0.21608 | 0.20746
2 | 0.2022 | 0.2226 | 0.28973 | 0.33217 | 0.39055 | 0.45653 | 0.40695 | 0.58178 | 0.53372 | 0.60281 | 0.61952 | 0.57466 | 0.54211 | 0.49909 | 0.45972 | 0.41374 | 0.40943 | 0.3244 | 0.2684 | 0.31849 | 0.32451 | 0.37085 | 0.18007 | 0.17289
3 | 0.16176 | 0.17808 | 0.23179 | 0.26573 | 0.31244 | 0.36522 | 0.32556 | 0.46543 | 0.42698 | 0.48225 | 0.49562 | 0.45973 | 0.43369 | 0.39927 | 0.36777 | 0.33099 | 0.32755 | 0.25952 | 0.21472 | 0.25479 | 0.25961 | 0.29668 | 0.14405 | 0.13831
4 | 0.12132 | 0.13356 | 0.17384 | 0.1993 | 0.23433 | 0.27392 | 0.24417 | 0.34907 | 0.32023 | 0.36168 | 0.37171 | 0.3448 | 0.32526 | 0.29945 | 0.27583 | 0.24824 | 0.24566 | 0.19464 | 0.16104 | 0.19109 | 0.19471 | 0.22251 | 0.10804 | 0.10373
5 | 0.12132 | 0.13356 | 0.17384 | 0.1993 | 0.23433 | 0.27392 | 0.24417 | 0.34907 | 0.32023 | 0.36168 | 0.37171 | 0.3448 | 0.32526 | 0.29945 | 0.27583 | 0.24824 | 0.24566 | 0.19464 | 0.16104 | 0.19109 | 0.19471 | 0.22251 | 0.10804 | 0.10373
6 | 0.12132 | 0.13356 | 0.17384 | 0.1993 | 0.23433 | 0.27392 | 0.24417 | 0.34907 | 0.32023 | 0.36168 | 0.37171 | 0.3448 | 0.32526 | 0.29945 | 0.27583 | 0.24824 | 0.24566 | 0.19464 | 0.16104 | 0.19109 | 0.19471 | 0.22251 | 0.10804 | 0.10373
7 | 0.12132 | 0.13356 | 0.17384 | 0.1993 | 0.23433 | 0.27392 | 0.24417 | 0.34907 | 0.32023 | 0.36168 | 0.37171 | 0.3448 | 0.32526 | 0.29945 | 0.27583 | 0.24824 | 0.24566 | 0.19464 | 0.16104 | 0.19109 | 0.19471 | 0.22251 | 0.10804 | 0.10373
8 | 0.12132 | 0.13356 | 0.17384 | 0.1993 | 0.23433 | 0.27392 | 0.24417 | 0.34907 | 0.32023 | 0.36168 | 0.37171 | 0.3448 | 0.32526 | 0.29945 | 0.27583 | 0.24824 | 0.24566 | 0.19464 | 0.16104 | 0.19109 | 0.19471 | 0.22251 | 0.10804 | 0.10373

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67269 | 0.7119 | 0.75175 | 0.78592 | 0.79484 | 0.83145 | 0.8272 | 0.7819 | 0.70843 | 1.0403 | 1.0159 | 0.93546 | 0.91273 | 0.91649 | 0.87307 | 0.80029 | 0.71925 | 0.69345 | 0.4359 | 0.46615 | 0.50965 | 0.52182 | 0.54422 | 0.60072
2 | 0.56057 | 0.59325 | 0.62646 | 0.65493 | 0.66237 | 0.69287 | 0.68933 | 0.65158 | 0.59036 | 0.86692 | 0.84659 | 0.77955 | 0.76061 | 0.76374 | 0.72755 | 0.66691 | 0.59937 | 0.57787 | 0.36325 | 0.38846 | 0.42471 | 0.43485 | 0.45352 | 0.5006
3 | 0.44846 | 0.4746 | 0.50117 | 0.52395 | 0.52989 | 0.5543 | 0.55147 | 0.52126 | 0.47229 | 0.69354 | 0.67727 | 0.62364 | 0.60849 | 0.61099 | 0.58204 | 0.53353 | 0.4795 | 0.4623 | 0.2906 | 0.31077 | 0.33977 | 0.34788 | 0.36281 | 0.40048
4 | 0.33634 | 0.35595 | 0.37587 | 0.39296 | 0.39742 | 0.41572 | 0.4136 | 0.39095 | 0.35421 | 0.52015 | 0.50795 | 0.46773 | 0.45637 | 0.45824 | 0.43653 | 0.40015 | 0.35962 | 0.34672 | 0.21795 | 0.23308 | 0.25483 | 0.26091 | 0.27211 | 0.30036
5 | 0.33634 | 0.35595 | 0.37587 | 0.39296 | 0.39742 | 0.41572 | 0.4136 | 0.39095 | 0.35421 | 0.52015 | 0.50795 | 0.46773 | 0.45637 | 0.45824 | 0.43653 | 0.40015 | 0.35962 | 0.34672 | 0.21795 | 0.23308 | 0.25483 | 0.26091 | 0.27211 | 0.30036
6 | 0.33634 | 0.35595 | 0.37587 | 0.39296 | 0.39742 | 0.41572 | 0.4136 | 0.39095 | 0.35421 | 0.52015 | 0.50795 | 0.46773 | 0.45637 | 0.45824 | 0.43653 | 0.40015 | 0.35962 | 0.34672 | 0.21795 | 0.23308 | 0.25483 | 0.26091 | 0.27211 | 0.30036
7 | 0.33634 | 0.35595 | 0.37587 | 0.39296 | 0.39742 | 0.41572 | 0.4136 | 0.39095 | 0.35421 | 0.52015 | 0.50795 | 0.46773 | 0.45637 | 0.45824 | 0.43653 | 0.40015 | 0.35962 | 0.34672 | 0.21795 | 0.23308 | 0.25483 | 0.26091 | 0.27211 | 0.30036
8 | 0.33634 | 0.35595 | 0.37587 | 0.39296 | 0.39742 | 0.41572 | 0.4136 | 0.39095 | 0.35421 | 0.52015 | 0.50795 | 0.46773 | 0.45637 | 0.45824 | 0.43653 | 0.40015 | 0.35962 | 0.34672 | 0.21795 | 0.23308 | 0.25483 | 0.26091 | 0.27211 | 0.30036

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.1191e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010254 | 0.20984 | 0.51777 | 0.74125 | 0.79149 | 0.84217 | 0.72256 | 0.55687 | 0.3198 | 0.065964 | 0.00046098 | 7.4438e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1002 | 1.0075 | 1.0549 | 0.97603 | 0.91476 | 0.82466 | 0.70628 | 0.65932 | 0.59253 | 0.51747 | 0.53249 | 0.55714 | 0.4796 | 0.5064 | 0.63427 | 0.70445 | 0.70915 | 0.79306 | 0.77707 | 0.77941 | 0.89896 | 0.82295 | 0.86419 | 0.94093
4 | 0 | 5.9418e-06 | 3.4576e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052854 | 0.11476 | 0.26158 | 0.36336 | 0.39175 | 0.41687 | 0.37603 | 0.28705 | 0.14748 | 0.035065 | 0.00021951 | 3.9475e-05 | 1.0071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.6534e-06 | 3.2271e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050212 | 0.11366 | 0.26158 | 0.35972 | 0.38375 | 0.42108 | 0.36866 | 0.28418 | 0.14748 | 0.036106 | 0.00023049 | 3.9475e-05 | 1.0168e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.9995e-06 | 3.26e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051269 | 0.1082 | 0.26428 | 0.34882 | 0.41573 | 0.40003 | 0.37971 | 0.29279 | 0.14903 | 0.035065 | 0.00023049 | 3.8723e-05 | 9.5817e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.1422e-05 | 6.4542e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.20984 | 0.52856 | 0.71218 | 0.7675 | 0.88427 | 0.72256 | 0.59132 | 0.30427 | 0.072213 | 0.00043903 | 7.6694e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1229 | 1.0275 | 1.0027 | 1.0565 | 0.90588 | 0.7533 | 0.69915 | 0.61451 | 0.60438 | 0.55015 | 0.54913 | 0.54107 | 0.51956 | 0.4912 | 0.6467 | 0.66261 | 0.68808 | 0.7772 | 0.76198 | 0.8109 | 0.88167 | 0.88173 | 0.80658 | 0.95957
4 | 0 | 6.0572e-06 | 3.3259e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054969 | 0.11257 | 0.27237 | 0.37426 | 0.39175 | 0.40003 | 0.36128 | 0.29279 | 0.16145 | 0.036454 | 0.00022171 | 3.5715e-05 | 1.0071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.8842e-06 | 3.3917e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052326 | 0.11148 | 0.26158 | 0.35609 | 0.41973 | 0.44214 | 0.3834 | 0.27269 | 0.15679 | 0.033676 | 0.00020854 | 3.7219e-05 | 9.875e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.538e-06 | 3.1942e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055497 | 0.10929 | 0.27507 | 0.36699 | 0.38375 | 0.43793 | 0.36866 | 0.3014 | 0.15214 | 0.036454 | 0.00020854 | 3.7219e-05 | 9.6795e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.1538e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0.22514 | 0.51238 | 0.70491 | 0.79149 | 0.82532 | 0.72994 | 0.58557 | 0.32601 | 0.070824 | 0.00042146 | 7.6694e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1796 | 0.9676 | 1.0549 | 0.9861 | 0.90588 | 0.76123 | 0.73482 | 0.66572 | 0.58661 | 0.56649 | 0.55468 | 0.525 | 0.48459 | 0.52665 | 0.59696 | 0.6905 | 0.66702 | 0.7772 | 0.79216 | 0.8109 | 0.82981 | 0.82295 | 0.79012 | 0.89435
4 | 0 | 5.9418e-06 | 3.26e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050212 | 0.11476 | 0.26698 | 0.35246 | 0.39175 | 0.44214 | 0.37971 | 0.28418 | 0.15059 | 0.034023 | 0.00021073 | 3.7219e-05 | 9.4839e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.0572e-06 | 3.3259e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051797 | 0.11039 | 0.27776 | 0.37426 | 0.41573 | 0.42529 | 0.37603 | 0.28418 | 0.15059 | 0.032982 | 0.0002261 | 3.8723e-05 | 1.0071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.9995e-06 | 3.4576e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050212 | 0.10492 | 0.28316 | 0.35246 | 0.37975 | 0.42529 | 0.35391 | 0.29279 | 0.1599 | 0.034371 | 0.00023049 | 3.6091e-05 | 1.0266e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1