## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2022
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 102%
Flex. Load Growth | 110.2%
RES Installed, [MW] | 5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 1
3 | 9 | 2.5
4 | 22 | 0.5
5 | 24 | 0.5
6 | 26 | 0.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.0841 | 1.1202 | 1.0031 | 0.9508 | 0.77898 | 0.66115 | 0.80853 | 0.14041 | 0.12348 | 0.18002 | 0.10602 | 0.13248 | 0.21106 | 0.38887 | 0.41489 | 0.40801 | 0.22888 | 0.46623 | 0.2736 | 0.19236 | 0.29212 | 0.18055 | 0.82405 | 0.9934
Minimum FL, [MW] | -2.4475 | -2.6172 | -2.9436 | -3.1753 | -3.3939 | -3.704 | -3.5343 | -3.9645 | -3.5958 | -5.2816 | -5.2275 | -4.7787 | -4.5808 | -4.4227 | -4.1687 | -3.7935 | -3.5472 | -3.1744 | -2.0149 | -2.2549 | -2.3836 | -2.559 | -2.0331 | -2.1604
Maximum FL, [MW] | 2.3579 | 2.5226 | 2.8284 | 3.0434 | 3.2395 | 3.5373 | 3.3723 | 3.8056 | 3.4859 | 3.9777 | 4.009 | 3.7528 | 3.6263 | 3.5331 | 3.3111 | 3.0146 | 2.8083 | 2.5099 | 1.9645 | 2.1989 | 2.3365 | 2.5169 | 1.9585 | 2.0826

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9099 | 4.7418 | 4.5574 | 4.6785 | 4.5175 | 4.4997 | 4.5695 | 5.7494 | 5.8604 | 5.816 | 5.7836 | 5.91 | 5.8624 | 5.7949 | 5.0564 | 5.4322 | 5.863 | 5.8218 | 5.4881 | 5.2199 | 5.2033 | 4.9523 | 4.6049 | 4.5425
2 | 3.0097 | 2.9352 | 2.7989 | 2.7684 | 2.766 | 2.9249 | 3.528 | 3.9849 | 4.3273 | 4.4668 | 4.4449 | 4.3438 | 4.2002 | 4.0257 | 3.7582 | 3.8715 | 4.269 | 5.1361 | 4.8634 | 4.4823 | 4.3629 | 4.0537 | 3.8198 | 3.4228
3 | 2.0532 | 1.944 | 1.8703 | 1.8997 | 1.8935 | 2.1343 | 3.4124 | 3.8932 | 4.0643 | 3.944 | 3.79 | 4.0344 | 3.7519 | 3.5975 | 3.1219 | 3.1083 | 3.2127 | 3.499 | 3.1771 | 3.2893 | 3.2078 | 3.0041 | 2.5855 | 2.3159
4 | 0.69555 | 0.49349 | 0.48196 | 0.43507 | 0.43598 | 0.79677 | 1.546 | 1.8378 | 2.0227 | 1.9007 | 1.877 | 1.748 | 1.711 | 1.6305 | 1.5607 | 1.5946 | 1.984 | 3.0045 | 2.6865 | 2.2696 | 2.2049 | 1.9549 | 1.5319 | 1.2262
5 | 1.8012 | 1.6517 | 1.5113 | 1.5245 | 1.5392 | 1.7125 | 2.209 | 2.3711 | 2.4494 | 2.5521 | 2.616 | 2.6622 | 2.6187 | 2.5108 | 2.5056 | 2.485 | 2.6353 | 3.0415 | 2.9833 | 2.9105 | 2.8944 | 2.6932 | 2.4626 | 2.2562
6 | 2.1157 | 1.9994 | 1.9397 | 1.9569 | 1.9601 | 2.1058 | 2.3849 | 2.808 | 2.942 | 3.0473 | 2.991 | 3.0393 | 3.032 | 3.0051 | 2.8057 | 2.8115 | 2.7108 | 2.8637 | 2.7566 | 2.7056 | 2.6562 | 2.5549 | 2.3593 | 2.2146
7 | 1.7355 | 1.6224 | 1.549 | 1.5569 | 1.5456 | 1.7034 | 2.1835 | 2.5337 | 2.6648 | 2.6744 | 2.6476 | 2.6728 | 2.6045 | 2.5262 | 2.3328 | 2.3769 | 2.5388 | 2.9211 | 2.7452 | 2.6087 | 2.5635 | 2.3941 | 2.1479 | 1.9598
8 | 1.3042 | 1.2448 | 1.208 | 1.1909 | 1.2388 | 1.4823 | 2.4067 | 2.8117 | 2.9186 | 2.9083 | 3.0074 | 2.9896 | 2.8192 | 2.7691 | 2.4556 | 2.218 | 2.2583 | 2.481 | 2.4196 | 2.3346 | 2.2965 | 2.1096 | 1.7338 | 1.5304

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9099 | 4.7869 | 4.5139 | 4.5887 | 4.5175 | 4.587 | 4.4813 | 5.8638 | 5.9187 | 5.9316 | 5.726 | 5.8512 | 5.8042 | 5.6806 | 5.1061 | 5.5392 | 5.9793 | 5.9364 | 5.5424 | 5.2717 | 5.1004 | 4.9031 | 4.6937 | 4.586
2 | 3.0097 | 2.8802 | 2.7463 | 2.7684 | 2.766 | 2.953 | 3.4602 | 3.9849 | 4.3273 | 4.5111 | 4.3563 | 4.4303 | 4.2835 | 4.105 | 3.832 | 3.9096 | 4.269 | 5.0349 | 4.9116 | 4.5268 | 4.4492 | 4.0537 | 3.7461 | 3.4554
3 | 2.0914 | 1.9799 | 1.853 | 1.9352 | 1.8577 | 2.0934 | 3.4454 | 3.8932 | 3.9834 | 3.9048 | 3.79 | 3.9541 | 3.6774 | 3.5975 | 3.1219 | 3.1388 | 3.149 | 3.5333 | 3.1143 | 3.2893 | 3.1761 | 2.9445 | 2.536 | 2.3596
4 | 0.68967 | 0.49349 | 0.47814 | 0.43507 | 0.44314 | 0.80407 | 1.5167 | 1.8013 | 2.0428 | 1.9383 | 1.9143 | 1.7133 | 1.7448 | 1.6305 | 1.5911 | 1.5791 | 1.9448 | 2.9454 | 2.6333 | 2.2696 | 2.2485 | 1.9549 | 1.5464 | 1.2487
5 | 1.835 | 1.6209 | 1.483 | 1.5531 | 1.5246 | 1.6795 | 2.2516 | 2.3475 | 2.4981 | 2.5014 | 2.6421 | 2.6093 | 2.5927 | 2.5355 | 2.5056 | 2.485 | 2.6092 | 3.0116 | 2.9537 | 2.9105 | 2.8944 | 2.6664 | 2.5102 | 2.2777
6 | 2.0755 | 1.9805 | 1.9029 | 1.9197 | 1.9789 | 2.1058 | 2.3619 | 2.8359 | 3.0006 | 3.017 | 2.991 | 3.0696 | 2.9718 | 3.0051 | 2.7781 | 2.7838 | 2.6571 | 2.8073 | 2.7021 | 2.7056 | 2.6825 | 2.5549 | 2.3593 | 2.2146
7 | 1.7518 | 1.6375 | 1.52 | 1.5423 | 1.5603 | 1.7362 | 2.1835 | 2.4833 | 2.6913 | 2.6478 | 2.6212 | 2.6196 | 2.5787 | 2.576 | 2.3557 | 2.4236 | 2.5388 | 2.9498 | 2.6909 | 2.6605 | 2.5381 | 2.3703 | 2.1272 | 1.9598
8 | 1.2922 | 1.2562 | 1.1859 | 1.1909 | 1.2621 | 1.5106 | 2.3834 | 2.8676 | 2.9186 | 2.8505 | 3.0374 | 3.0492 | 2.8192 | 2.7964 | 2.4797 | 2.1962 | 2.2359 | 2.4324 | 2.4196 | 2.3577 | 2.2512 | 2.0886 | 1.7503 | 1.5447

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8161 | 4.6966 | 4.6446 | 4.7682 | 4.4302 | 4.4123 | 4.5695 | 5.7494 | 5.9771 | 5.8738 | 5.8989 | 5.9689 | 5.746 | 5.9093 | 5.1559 | 5.5392 | 5.863 | 5.8218 | 5.4338 | 5.1163 | 5.1518 | 5.0506 | 4.5161 | 4.4991
2 | 2.9814 | 2.9902 | 2.7463 | 2.7684 | 2.7397 | 2.953 | 3.5959 | 3.9849 | 4.2411 | 4.5555 | 4.4006 | 4.4303 | 4.1169 | 4.0257 | 3.6844 | 3.7955 | 4.1844 | 5.1867 | 4.8634 | 4.5713 | 4.3198 | 4.0135 | 3.8566 | 3.4554
3 | 2.0532 | 1.9081 | 1.853 | 1.9174 | 1.9114 | 2.0934 | 3.3463 | 3.8932 | 4.0239 | 3.8656 | 3.79 | 3.9541 | 3.6774 | 3.6329 | 3.1526 | 3.1694 | 3.149 | 3.4302 | 3.2399 | 3.3546 | 3.2078 | 3.0339 | 2.536 | 2.3159
4 | 0.68967 | 0.50112 | 0.47814 | 0.42827 | 0.44314 | 0.78216 | 1.5753 | 1.8743 | 2.0428 | 1.9007 | 1.877 | 1.7133 | 1.7448 | 1.5986 | 1.5911 | 1.5946 | 1.9644 | 3.0341 | 2.7131 | 2.2246 | 2.2049 | 1.9355 | 1.5609 | 1.2487
5 | 1.7842 | 1.6363 | 1.5113 | 1.4959 | 1.5246 | 1.7289 | 2.209 | 2.3475 | 2.4006 | 2.5521 | 2.616 | 2.6358 | 2.5927 | 2.486 | 2.5056 | 2.5094 | 2.6614 | 3.0116 | 2.9241 | 2.8816 | 2.923 | 2.7199 | 2.5102 | 2.213
6 | 2.1558 | 1.9617 | 1.9029 | 1.9755 | 1.9413 | 2.1058 | 2.4079 | 2.8639 | 2.942 | 3.1079 | 3.0208 | 3.0393 | 3.0621 | 2.9754 | 2.8333 | 2.7838 | 2.7646 | 2.8355 | 2.7839 | 2.7056 | 2.6299 | 2.5295 | 2.4049 | 2.2146
7 | 1.7681 | 1.6375 | 1.5635 | 1.5715 | 1.5603 | 1.7198 | 2.2045 | 2.5085 | 2.6913 | 2.6212 | 2.6739 | 2.6462 | 2.6045 | 2.5511 | 2.3786 | 2.3769 | 2.5639 | 2.9211 | 2.7724 | 2.5569 | 2.5128 | 2.4178 | 2.1479 | 1.9226
8 | 1.2803 | 1.2562 | 1.208 | 1.2018 | 1.2272 | 1.4681 | 2.4299 | 2.7557 | 2.8605 | 2.8505 | 3.0673 | 2.9301 | 2.8472 | 2.8237 | 2.4073 | 2.2615 | 2.303 | 2.5297 | 2.4675 | 2.3346 | 2.2739 | 2.1305 | 1.7008 | 1.5447

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87935 | 0.62128 | 0.53858 | 0.69037 | 0.59443 | 0.48872 | 0.40437 | 1.4131 | 1.4778 | 1.2675 | 1.4767 | 1.3722 | 1.3782 | 1.2307 | 0.7303 | 1.1434 | 1.3714 | 1.2796 | 0.89429 | 0.92777 | 0.86414 | 0.53603 | 0.4276 | 0.44319
2 | -1.3879 | -1.3876 | -1.4259 | -1.4912 | -1.4769 | -1.3555 | -0.85948 | -0.16522 | -0.17755 | -0.11766 | -0.10365 | -0.46257 | -0.67577 | -0.87602 | -0.86943 | -0.88414 | -0.69514 | 0.22847 | -0.0322 | -0.3801 | -0.70456 | -0.92679 | -1.0165 | -1.1638
3 | -1.0619 | -1.1458 | -1.1668 | -1.1512 | -1.1522 | -0.9621 | -0.035826 | 0.49603 | 0.6322 | 0.4404 | 0.26002 | 0.51577 | 0.32522 | 0.098669 | -0.39036 | -0.39052 | -0.3217 | -0.16229 | -0.39554 | -0.22537 | -0.30942 | -0.51321 | -0.8108 | -0.91526
4 | -0.87066 | -0.87929 | -0.88826 | -0.89604 | -0.90003 | -0.82285 | -0.71391 | -0.6518 | -0.67089 | -0.74322 | -0.79272 | -0.83936 | -0.84036 | -0.85581 | -0.86333 | -0.83758 | -0.70906 | -0.42261 | -0.5451 | -0.66121 | -0.71181 | -0.75306 | -0.79605 | -0.79991
5 | -0.81926 | -0.86043 | -0.89699 | -0.90019 | -0.89819 | -0.75711 | -0.57699 | -0.46694 | -0.45867 | -0.38421 | -0.38022 | -0.37221 | -0.44797 | -0.48207 | -0.4691 | -0.5815 | -0.51518 | -0.25828 | -0.30584 | -0.38027 | -0.41062 | -0.53303 | -0.58949 | -0.61669
6 | 0.26511 | 0.20738 | 0.15724 | 0.23425 | 0.19236 | 0.27713 | 0.36961 | 0.71992 | 0.82911 | 0.8543 | 0.81087 | 0.86496 | 0.85854 | 0.84858 | 0.71371 | 0.67889 | 0.59005 | 0.64549 | 0.54716 | 0.57098 | 0.48275 | 0.50817 | 0.31547 | 0.32398
7 | -0.78934 | -0.78071 | -0.80524 | -0.81981 | -0.86837 | -0.7775 | -0.66053 | -0.3431 | -0.17 | -0.1578 | -0.11994 | -0.040306 | -0.16365 | -0.17077 | -0.31125 | -0.44479 | -0.40144 | -0.44777 | -0.50354 | -0.48344 | -0.55046 | -0.64892 | -0.73214 | -0.72825
8 | -0.89854 | -0.91754 | -0.91391 | -0.91259 | -0.89378 | -0.85766 | -0.65563 | -0.52159 | -0.48164 | -0.55007 | -0.51942 | -0.47348 | -0.5019 | -0.54339 | -0.66023 | -0.7322 | -0.73026 | -0.72013 | -0.75906 | -0.78485 | -0.79829 | -0.8217 | -0.85757 | -0.874

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.88814 | 0.60885 | 0.54397 | 0.69037 | 0.60037 | 0.48872 | 0.40437 | 1.4272 | 1.4778 | 1.2421 | 1.4767 | 1.3996 | 1.392 | 1.243 | 0.71569 | 1.132 | 1.3714 | 1.2796 | 0.89429 | 0.93705 | 0.84686 | 0.53603 | 0.43615 | 0.45205
2 | -1.4157 | -1.3599 | -1.4259 | -1.4614 | -1.4769 | -1.3555 | -0.85948 | -0.16191 | -0.17577 | -0.12001 | -0.10157 | -0.4672 | -0.68252 | -0.8585 | -0.86943 | -0.90182 | -0.68124 | 0.23076 | -0.031878 | -0.3801 | -0.7116 | -0.91752 | -0.99613 | -1.1754
3 | -1.0725 | -1.1458 | -1.1785 | -1.1627 | -1.1637 | -0.98134 | -0.036184 | 0.50595 | 0.63852 | 0.43159 | 0.26522 | 0.51061 | 0.33172 | 0.10064 | -0.39426 | -0.39833 | -0.32813 | -0.15904 | -0.39554 | -0.22086 | -0.30942 | -0.50294 | -0.8108 | -0.89695
4 | -0.86195 | -0.8617 | -0.87938 | -0.87812 | -0.90003 | -0.83931 | -0.71391 | -0.65832 | -0.6843 | -0.75808 | -0.78479 | -0.85615 | -0.84876 | -0.84725 | -0.84607 | -0.83758 | -0.69488 | -0.41415 | -0.53965 | -0.66782 | -0.71181 | -0.738 | -0.81197 | -0.79991
5 | -0.81926 | -0.85182 | -0.89699 | -0.90019 | -0.91616 | -0.75711 | -0.58853 | -0.46227 | -0.45408 | -0.37652 | -0.38402 | -0.36477 | -0.43901 | -0.48689 | -0.4691 | -0.56987 | -0.50487 | -0.26344 | -0.30584 | -0.38407 | -0.40651 | -0.54369 | -0.58359 | -0.61669
6 | 0.26776 | 0.20738 | 0.15881 | 0.23191 | 0.19428 | 0.2799 | 0.36222 | 0.71273 | 0.8457 | 0.87139 | 0.80276 | 0.88226 | 0.84995 | 0.83161 | 0.72084 | 0.69247 | 0.59005 | 0.64549 | 0.53622 | 0.5824 | 0.48275 | 0.51833 | 0.31547 | 0.32074
7 | -0.78145 | -0.78071 | -0.81329 | -0.83621 | -0.851 | -0.76973 | -0.64732 | -0.34653 | -0.1666 | -0.16095 | -0.11874 | -0.0395 | -0.16528 | -0.17248 | -0.31125 | -0.43589 | -0.39341 | -0.44777 | -0.51361 | -0.4786 | -0.54495 | -0.64892 | -0.7175 | -0.73553
8 | -0.89854 | -0.92672 | -0.89563 | -0.91259 | -0.88484 | -0.84909 | -0.64252 | -0.5268 | -0.49127 | -0.53906 | -0.51422 | -0.47348 | -0.51194 | -0.53796 | -0.64702 | -0.73952 | -0.71565 | -0.72013 | -0.76665 | -0.7927 | -0.78233 | -0.83814 | -0.84042 | -0.88274

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.88814 | 0.6337 | 0.52781 | 0.67656 | 0.60631 | 0.47894 | 0.41245 | 1.3848 | 1.4926 | 1.2802 | 1.4915 | 1.3859 | 1.3507 | 1.2184 | 0.7376 | 1.1434 | 1.3851 | 1.2924 | 0.88535 | 0.94633 | 0.86414 | 0.53067 | 0.41904 | 0.44762
2 | -1.4018 | -1.3876 | -1.4259 | -1.5062 | -1.5065 | -1.369 | -0.87667 | -0.16356 | -0.17755 | -0.11531 | -0.10157 | -0.46257 | -0.66901 | -0.88478 | -0.88682 | -0.90182 | -0.68124 | 0.2239 | -0.031878 | -0.3877 | -0.69751 | -0.93606 | -1.0368 | -1.1638
3 | -1.0725 | -1.1458 | -1.1785 | -1.1512 | -1.1291 | -0.9621 | -0.036184 | 0.49107 | 0.6322 | 0.44921 | 0.25482 | 0.51061 | 0.32197 | 0.098669 | -0.39426 | -0.38662 | -0.31848 | -0.16554 | -0.40345 | -0.22086 | -0.30323 | -0.50808 | -0.8108 | -0.91526
4 | -0.85324 | -0.87929 | -0.8705 | -0.88708 | -0.89103 | -0.83108 | -0.72105 | -0.65832 | -0.67089 | -0.72835 | -0.80858 | -0.82258 | -0.84036 | -0.86437 | -0.87197 | -0.8292 | -0.71615 | -0.42261 | -0.53965 | -0.6546 | -0.71181 | -0.75306 | -0.78809 | -0.81591
5 | -0.81926 | -0.86043 | -0.90596 | -0.89118 | -0.88921 | -0.75711 | -0.57122 | -0.46694 | -0.46784 | -0.38421 | -0.38782 | -0.36477 | -0.45693 | -0.47242 | -0.47379 | -0.56987 | -0.52548 | -0.25311 | -0.29972 | -0.38787 | -0.4024 | -0.53836 | -0.58359 | -0.62285
6 | 0.26776 | 0.20945 | 0.15724 | 0.23425 | 0.19428 | 0.28267 | 0.36961 | 0.72712 | 0.82911 | 0.87139 | 0.81898 | 0.84767 | 0.85854 | 0.8401 | 0.70657 | 0.69247 | 0.60185 | 0.6584 | 0.54169 | 0.57669 | 0.47792 | 0.51325 | 0.31547 | 0.32074
7 | -0.78934 | -0.77291 | -0.78914 | -0.80342 | -0.88574 | -0.76973 | -0.66713 | -0.34653 | -0.1734 | -0.15937 | -0.12113 | -0.040709 | -0.16365 | -0.17077 | -0.31748 | -0.44924 | -0.40144 | -0.44777 | -0.50354 | -0.48827 | -0.53945 | -0.66189 | -0.74678 | -0.74281
8 | -0.88956 | -0.91754 | -0.91391 | -0.93084 | -0.89378 | -0.86624 | -0.66219 | -0.51115 | -0.48164 | -0.54456 | -0.52461 | -0.47348 | -0.5019 | -0.54339 | -0.64702 | -0.7322 | -0.74487 | -0.71293 | -0.76665 | -0.777 | -0.78233 | -0.80527 | -0.87472 | -0.89148

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25477 | 0.28047 | 0.36506 | 0.41853 | 0.49209 | 0.57522 | 0.51276 | 0.73305 | 0.67249 | 0.75954 | 0.7806 | 0.72407 | 0.68306 | 0.62885 | 0.57924 | 0.52131 | 0.51588 | 0.40874 | 0.33818 | 0.4013 | 0.40888 | 0.46727 | 0.22689 | 0.21784
2 | 0.21231 | 0.23373 | 0.30422 | 0.34877 | 0.41008 | 0.47935 | 0.4273 | 0.61087 | 0.56041 | 0.63295 | 0.6505 | 0.60339 | 0.56921 | 0.52404 | 0.4827 | 0.43442 | 0.4299 | 0.34062 | 0.28182 | 0.33442 | 0.34074 | 0.38939 | 0.18907 | 0.18153
3 | 0.16985 | 0.18698 | 0.24337 | 0.27902 | 0.32806 | 0.38348 | 0.34184 | 0.4887 | 0.44833 | 0.50636 | 0.5204 | 0.48271 | 0.45537 | 0.41923 | 0.38616 | 0.34754 | 0.34392 | 0.27249 | 0.22546 | 0.26753 | 0.27259 | 0.31152 | 0.15126 | 0.14522
4 | 0.12739 | 0.14024 | 0.18253 | 0.20926 | 0.24605 | 0.28761 | 0.25638 | 0.36652 | 0.33624 | 0.37977 | 0.3903 | 0.36204 | 0.34153 | 0.31443 | 0.28962 | 0.26065 | 0.25794 | 0.20437 | 0.16909 | 0.20065 | 0.20444 | 0.23364 | 0.11344 | 0.10892
5 | 0.12739 | 0.14024 | 0.18253 | 0.20926 | 0.24605 | 0.28761 | 0.25638 | 0.36652 | 0.33624 | 0.37977 | 0.3903 | 0.36204 | 0.34153 | 0.31443 | 0.28962 | 0.26065 | 0.25794 | 0.20437 | 0.16909 | 0.20065 | 0.20444 | 0.23364 | 0.11344 | 0.10892
6 | 0.12739 | 0.14024 | 0.18253 | 0.20926 | 0.24605 | 0.28761 | 0.25638 | 0.36652 | 0.33624 | 0.37977 | 0.3903 | 0.36204 | 0.34153 | 0.31443 | 0.28962 | 0.26065 | 0.25794 | 0.20437 | 0.16909 | 0.20065 | 0.20444 | 0.23364 | 0.11344 | 0.10892
7 | 0.12739 | 0.14024 | 0.18253 | 0.20926 | 0.24605 | 0.28761 | 0.25638 | 0.36652 | 0.33624 | 0.37977 | 0.3903 | 0.36204 | 0.34153 | 0.31443 | 0.28962 | 0.26065 | 0.25794 | 0.20437 | 0.16909 | 0.20065 | 0.20444 | 0.23364 | 0.11344 | 0.10892
8 | 0.12739 | 0.14024 | 0.18253 | 0.20926 | 0.24605 | 0.28761 | 0.25638 | 0.36652 | 0.33624 | 0.37977 | 0.3903 | 0.36204 | 0.34153 | 0.31443 | 0.28962 | 0.26065 | 0.25794 | 0.20437 | 0.16909 | 0.20065 | 0.20444 | 0.23364 | 0.11344 | 0.10892

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.70632 | 0.7475 | 0.78934 | 0.82522 | 0.83458 | 0.87302 | 0.86856 | 0.82099 | 0.74385 | 1.0923 | 1.0667 | 0.98224 | 0.95837 | 0.96231 | 0.91672 | 0.84031 | 0.75521 | 0.72812 | 0.45769 | 0.48946 | 0.53514 | 0.54791 | 0.57143 | 0.63075
2 | 0.5886 | 0.62291 | 0.65778 | 0.68768 | 0.69549 | 0.72752 | 0.7238 | 0.68416 | 0.61988 | 0.91027 | 0.88891 | 0.81853 | 0.79864 | 0.80192 | 0.76393 | 0.70026 | 0.62934 | 0.60677 | 0.38141 | 0.40788 | 0.44595 | 0.45659 | 0.47619 | 0.52563
3 | 0.47088 | 0.49833 | 0.52622 | 0.55014 | 0.55639 | 0.58201 | 0.57904 | 0.54733 | 0.4959 | 0.72822 | 0.71113 | 0.65483 | 0.63891 | 0.64154 | 0.61115 | 0.56021 | 0.50347 | 0.48541 | 0.30513 | 0.32631 | 0.35676 | 0.36527 | 0.38095 | 0.4205
4 | 0.35316 | 0.37375 | 0.39467 | 0.41261 | 0.41729 | 0.43651 | 0.43428 | 0.4105 | 0.37193 | 0.54616 | 0.53335 | 0.49112 | 0.47919 | 0.48115 | 0.45836 | 0.42015 | 0.37761 | 0.36406 | 0.22885 | 0.24473 | 0.26757 | 0.27395 | 0.28572 | 0.31538
5 | 0.35316 | 0.37375 | 0.39467 | 0.41261 | 0.41729 | 0.43651 | 0.43428 | 0.4105 | 0.37193 | 0.54616 | 0.53335 | 0.49112 | 0.47919 | 0.48115 | 0.45836 | 0.42015 | 0.37761 | 0.36406 | 0.22885 | 0.24473 | 0.26757 | 0.27395 | 0.28572 | 0.31538
6 | 0.35316 | 0.37375 | 0.39467 | 0.41261 | 0.41729 | 0.43651 | 0.43428 | 0.4105 | 0.37193 | 0.54616 | 0.53335 | 0.49112 | 0.47919 | 0.48115 | 0.45836 | 0.42015 | 0.37761 | 0.36406 | 0.22885 | 0.24473 | 0.26757 | 0.27395 | 0.28572 | 0.31538
7 | 0.35316 | 0.37375 | 0.39467 | 0.41261 | 0.41729 | 0.43651 | 0.43428 | 0.4105 | 0.37193 | 0.54616 | 0.53335 | 0.49112 | 0.47919 | 0.48115 | 0.45836 | 0.42015 | 0.37761 | 0.36406 | 0.22885 | 0.24473 | 0.26757 | 0.27395 | 0.28572 | 0.31538
8 | 0.35316 | 0.37375 | 0.39467 | 0.41261 | 0.41729 | 0.43651 | 0.43428 | 0.4105 | 0.37193 | 0.54616 | 0.53335 | 0.49112 | 0.47919 | 0.48115 | 0.45836 | 0.42015 | 0.37761 | 0.36406 | 0.22885 | 0.24473 | 0.26757 | 0.27395 | 0.28572 | 0.31538

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.6305e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089025 | 0.16629 | 0.44047 | 0.56737 | 0.61338 | 0.66963 | 0.56569 | 0.47045 | 0.24277 | 0.057401 | 0.00036568 | 6.1898e-05 | 1.5999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.4679 | 1.4039 | 1.4188 | 1.4221 | 1.196 | 1.0661 | 0.92767 | 0.80817 | 0.79124 | 0.75205 | 0.7032 | 0.72961 | 0.6561 | 0.64648 | 0.88142 | 0.93441 | 0.957 | 1.1026 | 0.9764 | 1.0727 | 1.1505 | 1.1352 | 1.1095 | 1.1794
4 | 0 | 4.724e-06 | 2.7441e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042393 | 0.088341 | 0.22235 | 0.28652 | 0.32882 | 0.34144 | 0.29727 | 0.23066 | 0.12758 | 0.028154 | 0.00017757 | 3.0336e-05 | 8.242e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4969e-06 | 2.6919e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040697 | 0.087475 | 0.22235 | 0.27801 | 0.3225 | 0.32818 | 0.30016 | 0.22152 | 0.11891 | 0.028154 | 0.00017405 | 3.1868e-05 | 7.6764e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4969e-06 | 2.7441e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044513 | 0.083145 | 0.20117 | 0.28936 | 0.30985 | 0.33481 | 0.28862 | 0.23066 | 0.12139 | 0.026787 | 0.0001846 | 3.1868e-05 | 7.6764e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.6305e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089025 | 0.17322 | 0.40235 | 0.539 | 0.60706 | 0.69615 | 0.58878 | 0.46588 | 0.2403 | 0.054667 | 0.00034107 | 6.1285e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5138 | 1.3483 | 1.3916 | 1.299 | 1.1842 | 1.0243 | 0.91849 | 0.78343 | 0.76701 | 0.71519 | 0.69595 | 0.71516 | 0.64257 | 0.6798 | 0.83105 | 0.92506 | 1.0156 | 1.0485 | 1.0586 | 1.0201 | 1.1616 | 1.192 | 1.1535 | 1.2663
4 | 0 | 4.3607e-06 | 2.6657e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041545 | 0.09094 | 0.22023 | 0.2922 | 0.30353 | 0.33813 | 0.30016 | 0.23522 | 0.12263 | 0.027334 | 0.00018108 | 3.0949e-05 | 7.9996e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6332e-06 | 2.5089e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040697 | 0.088341 | 0.21811 | 0.27801 | 0.30037 | 0.34807 | 0.28862 | 0.23294 | 0.11767 | 0.027607 | 0.00017053 | 3.003e-05 | 7.9996e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4515e-06 | 2.5873e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041969 | 0.083145 | 0.216 | 0.27801 | 0.30353 | 0.32487 | 0.30016 | 0.22381 | 0.12263 | 0.02788 | 0.00017053 | 3.1868e-05 | 7.9996e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.8122e-06 | 5.3837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083938 | 0.17668 | 0.41505 | 0.59574 | 0.60706 | 0.62985 | 0.54837 | 0.47958 | 0.24773 | 0.054667 | 0.0003692 | 5.8221e-05 | 1.6322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.4985 | 1.4178 | 1.3779 | 1.299 | 1.1842 | 1.0452 | 0.91849 | 0.84115 | 0.79124 | 0.71519 | 0.72494 | 0.70072 | 0.66963 | 0.65314 | 0.86463 | 0.92506 | 0.99606 | 1.0485 | 1.0072 | 1.0727 | 1.1505 | 1.1693 | 1.0656 | 1.2787
4 | 0 | 4.5878e-06 | 2.718e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041545 | 0.087475 | 0.20964 | 0.29787 | 0.31301 | 0.33813 | 0.29727 | 0.22152 | 0.12882 | 0.028154 | 0.00017757 | 3.0642e-05 | 8.1612e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5423e-06 | 2.535e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043665 | 0.088341 | 0.20329 | 0.29503 | 0.30037 | 0.32487 | 0.28573 | 0.22152 | 0.1251 | 0.028154 | 0.00017229 | 3.0949e-05 | 8.242e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.7695e-06 | 2.5612e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041545 | 0.085743 | 0.20753 | 0.28652 | 0.31618 | 0.32155 | 0.28573 | 0.21695 | 0.1251 | 0.026514 | 0.00017229 | 3.0949e-05 | 8.4036e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9603 | 4.9213 | 4.7252 | 4.6329 | 4.5665 | 4.6088 | 4.5991 | 5.4548 | 5.8624 | 5.7972 | 5.6881 | 5.7628 | 5.9902 | 5.9137 | 5.4652 | 5.6293 | 5.6575 | 5.5199 | 5.2074 | 5.1253 | 5.1293 | 5.05 | 4.798 | 4.6788
2 | 3.6759 | 3.4827 | 3.3322 | 3.0446 | 2.9078 | 3.0305 | 3.2429 | 4.196 | 4.5746 | 4.8857 | 4.4465 | 4.6729 | 4.6917 | 4.6074 | 3.9742 | 4.1382 | 4.3474 | 4.3699 | 4.5199 | 4.7455 | 4.9784 | 4.5556 | 4.0253 | 3.7575
3 | 2.4324 | 2.2994 | 2.1149 | 2.1883 | 2.1277 | 2.153 | 3.0353 | 3.7662 | 3.9443 | 3.7075 | 3.6189 | 3.8931 | 4.0807 | 3.8141 | 3.4863 | 3.3082 | 3.3565 | 3.275 | 3.1755 | 3.4468 | 3.6224 | 3.3681 | 3.0406 | 2.5745
4 | 1.094 | 0.88399 | 0.70686 | 0.69473 | 0.6293 | 0.58995 | 1.2595 | 2.1438 | 2.5971 | 2.6647 | 2.6091 | 2.3429 | 2.661 | 2.5271 | 2.3091 | 2.1361 | 1.9252 | 1.7353 | 2.1778 | 2.5419 | 2.9241 | 2.7751 | 2.1433 | 1.5743
5 | 2.0902 | 1.8926 | 1.7488 | 1.7036 | 1.7617 | 1.756 | 1.9521 | 2.1925 | 2.4197 | 2.4976 | 2.6669 | 2.8231 | 2.9047 | 2.7858 | 2.6885 | 2.654 | 2.6453 | 2.6414 | 2.6667 | 2.7016 | 2.9758 | 2.8295 | 2.7433 | 2.4376
6 | 2.1843 | 2.1045 | 1.9528 | 2.0268 | 2.0622 | 2.0545 | 2.2463 | 2.7366 | 2.8554 | 2.8456 | 2.8444 | 3.0035 | 2.9733 | 2.8624 | 2.6961 | 2.6027 | 2.7135 | 2.6538 | 2.4842 | 2.5039 | 2.6189 | 2.3854 | 2.2551 | 2.2586
7 | 1.7809 | 1.6131 | 1.5706 | 1.5993 | 1.5385 | 1.6593 | 2.1367 | 2.3594 | 2.7168 | 2.868 | 2.8493 | 2.9716 | 2.8986 | 2.9779 | 2.932 | 2.7323 | 2.7565 | 2.6767 | 2.6445 | 2.6574 | 2.6948 | 2.268 | 2.2224 | 1.9352
8 | 1.3578 | 1.2785 | 1.2291 | 1.2144 | 1.2425 | 1.3306 | 2.1858 | 2.5844 | 2.7768 | 2.7429 | 2.858 | 3.034 | 3.0173 | 2.8241 | 2.4649 | 2.3549 | 2.2239 | 2.1892 | 2.1436 | 2.2033 | 2.1322 | 1.8686 | 1.5956 | 1.4542

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0077 | 4.9213 | 4.6347 | 4.6329 | 4.4783 | 4.6088 | 4.6879 | 5.4548 | 5.9208 | 5.7972 | 5.6314 | 5.6481 | 5.8713 | 6.0304 | 5.5728 | 5.6848 | 5.7136 | 5.4114 | 5.3105 | 5.0745 | 5.18 | 5.05 | 4.8906 | 4.7684
2 | 3.6759 | 3.4827 | 3.3006 | 3.0734 | 2.9078 | 3.0889 | 3.2118 | 4.1543 | 4.6201 | 4.8372 | 4.4907 | 4.6729 | 4.7848 | 4.6074 | 3.8961 | 4.1382 | 4.3905 | 4.4128 | 4.6094 | 4.6512 | 4.9291 | 4.6462 | 3.9865 | 3.6857
3 | 2.3866 | 2.3424 | 2.0951 | 2.1677 | 2.1681 | 2.1117 | 2.9767 | 3.8411 | 3.9051 | 3.7443 | 3.6189 | 3.8156 | 4.0807 | 3.7388 | 3.4863 | 3.3408 | 3.3232 | 3.2107 | 3.1441 | 3.5152 | 3.5866 | 3.435 | 3.0406 | 2.5989
4 | 1.094 | 0.89171 | 0.69472 | 0.69473 | 0.6293 | 0.58471 | 1.2713 | 2.1438 | 2.5971 | 2.6118 | 2.5831 | 2.3662 | 2.6874 | 2.552 | 2.2865 | 2.1571 | 1.9443 | 1.7184 | 2.1778 | 2.5167 | 2.8951 | 2.8027 | 2.1433 | 1.5891
5 | 2.0704 | 1.857 | 1.7817 | 1.6875 | 1.7785 | 1.7222 | 1.9895 | 2.1707 | 2.4197 | 2.5224 | 2.6934 | 2.7669 | 2.8759 | 2.7858 | 2.6356 | 2.6802 | 2.6716 | 2.6674 | 2.6667 | 2.7016 | 3.0348 | 2.8857 | 2.7699 | 2.3908
6 | 2.1635 | 2.1045 | 1.9528 | 1.9882 | 2.1018 | 2.0744 | 2.268 | 2.7638 | 2.8838 | 2.789 | 2.901 | 3.0633 | 2.9142 | 2.8906 | 2.6695 | 2.5771 | 2.7135 | 2.6799 | 2.5088 | 2.4791 | 2.6448 | 2.409 | 2.2768 | 2.2586
7 | 1.7809 | 1.6281 | 1.5706 | 1.6294 | 1.5531 | 1.6912 | 2.1778 | 2.3829 | 2.6898 | 2.925 | 2.8493 | 3.0012 | 2.8699 | 2.9779 | 2.932 | 2.7592 | 2.7291 | 2.7293 | 2.5921 | 2.6574 | 2.7482 | 2.223 | 2.201 | 1.8985
8 | 1.3453 | 1.2901 | 1.2291 | 1.2144 | 1.2308 | 1.3559 | 2.1647 | 2.533 | 2.8044 | 2.7974 | 2.858 | 3.0642 | 3.0173 | 2.8241 | 2.4164 | 2.3317 | 2.2459 | 2.1678 | 2.1012 | 2.247 | 2.0902 | 1.8501 | 1.6107 | 1.4813

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0077 | 5.0152 | 4.6347 | 4.7218 | 4.4783 | 4.564 | 4.5991 | 5.5633 | 5.7456 | 5.7396 | 5.7448 | 5.7628 | 5.9307 | 5.797 | 5.4114 | 5.7402 | 5.7136 | 5.4114 | 5.2074 | 5.0745 | 5.0786 | 5.1503 | 4.8906 | 4.634
2 | 3.7108 | 3.5156 | 3.3322 | 3.1023 | 2.88 | 3.0013 | 3.274 | 4.1126 | 4.4835 | 4.9343 | 4.3579 | 4.6729 | 4.6451 | 4.6074 | 3.9352 | 4.1789 | 4.4336 | 4.4128 | 4.4304 | 4.7455 | 4.8798 | 4.5556 | 4.0253 | 3.7935
3 | 2.4553 | 2.2564 | 2.1545 | 2.2089 | 2.1074 | 2.1117 | 3.0938 | 3.8037 | 3.9051 | 3.7812 | 3.5468 | 3.9706 | 4.1617 | 3.7388 | 3.452 | 3.3733 | 3.423 | 3.2107 | 3.2383 | 3.4125 | 3.6941 | 3.3012 | 3.0699 | 2.5256
4 | 1.094 | 0.89171 | 0.69472 | 0.70673 | 0.62379 | 0.58995 | 1.2595 | 2.1225 | 2.6229 | 2.6647 | 2.6091 | 2.3895 | 2.6346 | 2.5271 | 2.3318 | 2.1152 | 1.9062 | 1.7184 | 2.1348 | 2.5419 | 2.953 | 2.8302 | 2.1433 | 1.5596
5 | 2.11 | 1.9104 | 1.7652 | 1.6714 | 1.7448 | 1.7391 | 1.9333 | 2.2361 | 2.4197 | 2.4976 | 2.6669 | 2.7669 | 2.9624 | 2.8407 | 2.7415 | 2.7063 | 2.6191 | 2.6933 | 2.6139 | 2.7284 | 2.9464 | 2.8857 | 2.7965 | 2.4142
6 | 2.1635 | 2.1045 | 1.9898 | 2.0075 | 2.0225 | 2.0744 | 2.2463 | 2.7638 | 2.8554 | 2.789 | 2.7877 | 3.0035 | 2.9733 | 2.8341 | 2.643 | 2.5771 | 2.7673 | 2.6017 | 2.5088 | 2.5039 | 2.6189 | 2.4327 | 2.2985 | 2.3018
7 | 1.7809 | 1.6281 | 1.6 | 1.5993 | 1.5093 | 1.6912 | 2.1367 | 2.4063 | 2.6627 | 2.811 | 2.8209 | 3.0308 | 2.8986 | 2.9485 | 2.9898 | 2.6785 | 2.8111 | 2.703 | 2.6706 | 2.6574 | 2.7215 | 2.223 | 2.2438 | 1.8985
8 | 1.3828 | 1.2668 | 1.2517 | 1.2256 | 1.2541 | 1.3559 | 2.2068 | 2.5844 | 2.8321 | 2.7156 | 2.8864 | 2.9736 | 3.0773 | 2.7684 | 2.4406 | 2.3317 | 2.2679 | 2.1464 | 2.1859 | 2.2251 | 2.1112 | 1.8686 | 1.5805 | 1.4407

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67778 | 0.74864 | 0.70551 | 0.70551 | 0.69011 | 0.73016 | 0.75172 | 1.4079 | 1.639 | 1.5774 | 1.5404 | 1.5373 | 1.6359 | 1.5866 | 1.1122 | 1.4542 | 1.4726 | 1.3802 | 1.0937 | 0.99203 | 1.0413 | 1.0444 | 0.72092 | 0.71475
2 | 0.028336 | -0.17002 | -0.18418 | -0.26919 | -0.32587 | -0.25503 | -0.32587 | 0.82175 | 1.0484 | 1.346 | 0.76507 | 0.69423 | 0.48171 | 0.65173 | 0.28336 | 0.24086 | 0.28336 | 0.51005 | 0.9776 | 0.99176 | 0.79341 | 0.60923 | 0.28336 | 0.056672
3 | -0.17102 | -0.40504 | -0.70657 | -0.65256 | -0.66607 | -0.63456 | -0.036004 | 0.76057 | 0.9991 | 1.0081 | 0.84158 | 1.0531 | 0.95409 | 0.83258 | 0.59856 | 0.37354 | 0.46355 | 0.41404 | 0.076507 | 0.33303 | 0.46805 | 0.30603 | -0.28353 | -0.58056
4 | -0.80916 | -0.81694 | -0.84029 | -0.84029 | -0.85974 | -0.88308 | -0.80138 | -0.54074 | -0.40458 | -0.42792 | -0.54074 | -0.58742 | -0.54463 | -0.59131 | -0.5563 | -0.65745 | -0.73914 | -0.65745 | -0.46294 | -0.41625 | -0.41625 | -0.54852 | -0.68079 | -0.70802
5 | -0.50383 | -0.66058 | -0.77814 | -0.77254 | -0.77254 | -0.84531 | -0.76134 | -0.3023 | 0.10077 | 0.33589 | 0.55421 | 0.5878 | 0.51503 | 0.42546 | 0.27991 | 0.17914 | 0.15115 | 0.13995 | 0.13995 | 0.033589 | 0.2967 | 0.13995 | 0.078374 | -0.12316
6 | 0.36724 | 0.4074 | 0.30986 | 0.36437 | 0.37297 | 0.38302 | 0.37011 | 0.6857 | 0.78611 | 0.78468 | 0.6857 | 0.81911 | 0.85354 | 0.78611 | 0.68426 | 0.6025 | 0.73447 | 0.71152 | 0.55803 | 0.51786 | 0.60967 | 0.48056 | 0.3658 | 0.40884
7 | -0.70853 | -0.72848 | -0.77339 | -0.79335 | -0.74345 | -0.80333 | -0.68857 | -0.31435 | -0.054886 | -0.044907 | 0.094803 | 0.029938 | 0.0099792 | 0 | -0.079834 | -0.13971 | -0.20457 | -0.26944 | -0.23451 | -0.28441 | -0.19958 | -0.37422 | -0.47401 | -0.50894
8 | -0.88699 | -0.89292 | -0.9018 | -0.90624 | -0.8944 | -0.87367 | -0.74188 | -0.61305 | -0.59972 | -0.59084 | -0.58047 | -0.57603 | -0.58935 | -0.61157 | -0.67376 | -0.70338 | -0.72707 | -0.73003 | -0.74336 | -0.76853 | -0.8174 | -0.84997 | -0.8633 | -0.87959

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.66423 | 0.75613 | 0.71962 | 0.71257 | 0.69701 | 0.71556 | 0.75172 | 1.4361 | 1.6554 | 1.6089 | 1.5096 | 1.5527 | 1.6359 | 1.6025 | 1.1122 | 1.4251 | 1.5021 | 1.3526 | 1.1156 | 1.0119 | 1.0622 | 1.0444 | 0.73533 | 0.7219
2 | 0.027769 | -0.16662 | -0.18787 | -0.27458 | -0.32587 | -0.25503 | -0.31935 | 0.82175 | 1.0484 | 1.319 | 0.76507 | 0.68035 | 0.4769 | 0.6387 | 0.28903 | 0.23845 | 0.27769 | 0.50495 | 0.99715 | 1.0017 | 0.77754 | 0.60923 | 0.28619 | 0.057239
3 | -0.17444 | -0.41314 | -0.7207 | -0.65909 | -0.67939 | -0.64091 | -0.035283 | 0.75297 | 1.0191 | 1.0182 | 0.83317 | 1.0426 | 0.93501 | 0.81593 | 0.59257 | 0.37727 | 0.46355 | 0.41404 | 0.078038 | 0.3297 | 0.46805 | 0.30909 | -0.28636 | -0.59217
4 | -0.82535 | -0.82511 | -0.83188 | -0.85709 | -0.84254 | -0.87425 | -0.8094 | -0.52992 | -0.39649 | -0.43648 | -0.55155 | -0.58155 | -0.53374 | -0.5854 | -0.5563 | -0.67059 | -0.72436 | -0.67059 | -0.47219 | -0.41209 | -0.42042 | -0.55949 | -0.67398 | -0.72218
5 | -0.51391 | -0.65397 | -0.76257 | -0.78799 | -0.77254 | -0.84531 | -0.76896 | -0.3023 | 0.10278 | 0.33253 | 0.5653 | 0.59368 | 0.51503 | 0.43397 | 0.27711 | 0.17914 | 0.15115 | 0.13715 | 0.13995 | 0.033253 | 0.2967 | 0.14275 | 0.076806 | -0.12316
6 | 0.36724 | 0.41555 | 0.30676 | 0.36072 | 0.38043 | 0.38302 | 0.37751 | 0.67884 | 0.79398 | 0.77683 | 0.69256 | 0.83549 | 0.87061 | 0.77825 | 0.68426 | 0.60852 | 0.74916 | 0.72575 | 0.55803 | 0.52304 | 0.60357 | 0.47576 | 0.35849 | 0.41701
7 | -0.7227 | -0.72848 | -0.75792 | -0.78542 | -0.72858 | -0.7953 | -0.69545 | -0.30806 | -0.053788 | -0.045805 | 0.094803 | 0.030536 | 0.0098794 | 0 | -0.078237 | -0.14111 | -0.20253 | -0.26675 | -0.22982 | -0.2901 | -0.20158 | -0.38171 | -0.46453 | -0.51403
8 | -0.86925 | -0.89292 | -0.89278 | -0.91531 | -0.90334 | -0.8824 | -0.75671 | -0.61918 | -0.59972 | -0.60265 | -0.59208 | -0.57027 | -0.58346 | -0.61157 | -0.67376 | -0.70338 | -0.71253 | -0.74463 | -0.72849 | -0.76853 | -0.80105 | -0.84147 | -0.87193 | -0.88839

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.66423 | 0.74864 | 0.69846 | 0.6914 | 0.68321 | 0.71556 | 0.75172 | 1.4361 | 1.6554 | 1.5774 | 1.525 | 1.5681 | 1.6686 | 1.5549 | 1.1122 | 1.4396 | 1.5021 | 1.3664 | 1.0718 | 1.002 | 1.0622 | 1.0235 | 0.7065 | 0.70046
2 | 0.028053 | -0.17002 | -0.18603 | -0.2665 | -0.32912 | -0.24992 | -0.32587 | 0.82996 | 1.0694 | 1.346 | 0.77273 | 0.68035 | 0.47208 | 0.65825 | 0.27769 | 0.23845 | 0.28053 | 0.51005 | 0.95804 | 1.0017 | 0.78548 | 0.60923 | 0.27769 | 0.056106
3 | -0.17102 | -0.40504 | -0.70657 | -0.65909 | -0.6594 | -0.64091 | -0.035283 | 0.77579 | 1.0191 | 1.0081 | 0.83317 | 1.0636 | 0.96363 | 0.83258 | 0.60454 | 0.37354 | 0.46818 | 0.41818 | 0.078038 | 0.32637 | 0.46337 | 0.30297 | -0.2892 | -0.58636
4 | -0.82535 | -0.80878 | -0.82348 | -0.85709 | -0.87693 | -0.86542 | -0.79337 | -0.55155 | -0.40054 | -0.4322 | -0.54074 | -0.58742 | -0.55552 | -0.59131 | -0.56186 | -0.6443 | -0.75392 | -0.65745 | -0.45368 | -0.42042 | -0.41209 | -0.54303 | -0.68759 | -0.70094
5 | -0.49879 | -0.65397 | -0.77814 | -0.78799 | -0.78799 | -0.85377 | -0.75373 | -0.30532 | 0.10177 | 0.33589 | 0.5653 | 0.59956 | 0.52018 | 0.42546 | 0.27711 | 0.18093 | 0.15417 | 0.13715 | 0.14135 | 0.033925 | 0.2967 | 0.13995 | 0.076806 | -0.12439
6 | 0.36724 | 0.4074 | 0.30676 | 0.36801 | 0.3767 | 0.38302 | 0.3627 | 0.69941 | 0.78611 | 0.77683 | 0.69256 | 0.81092 | 0.845 | 0.79398 | 0.69111 | 0.6025 | 0.74916 | 0.72575 | 0.55803 | 0.5075 | 0.62186 | 0.48537 | 0.35849 | 0.40475
7 | -0.71561 | -0.72848 | -0.78886 | -0.80922 | -0.75832 | -0.81136 | -0.6748 | -0.3112 | -0.053788 | -0.044008 | 0.095751 | 0.030237 | 0.010079 | 0 | -0.079834 | -0.13971 | -0.20457 | -0.27213 | -0.23686 | -0.27872 | -0.19958 | -0.37422 | -0.46927 | -0.51912
8 | -0.88699 | -0.89292 | -0.88377 | -0.89718 | -0.90334 | -0.87367 | -0.73446 | -0.60692 | -0.59972 | -0.59084 | -0.58627 | -0.57603 | -0.58935 | -0.61768 | -0.68723 | -0.70338 | -0.74161 | -0.72273 | -0.73592 | -0.77622 | -0.8174 | -0.83297 | -0.84603 | -0.89718

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25477 | 0.28047 | 0.36506 | 0.41853 | 0.49209 | 0.57522 | 0.51276 | 0.73305 | 0.67249 | 0.75954 | 0.7806 | 0.72407 | 0.68306 | 0.62885 | 0.57924 | 0.52131 | 0.51588 | 0.40874 | 0.33818 | 0.4013 | 0.40888 | 0.46727 | 0.22689 | 0.21784
2 | 0.21231 | 0.23373 | 0.30422 | 0.34877 | 0.41008 | 0.47935 | 0.4273 | 0.61087 | 0.56041 | 0.63295 | 0.6505 | 0.60339 | 0.56921 | 0.52404 | 0.4827 | 0.43442 | 0.4299 | 0.34062 | 0.28182 | 0.33442 | 0.34074 | 0.38939 | 0.18907 | 0.18153
3 | 0.16985 | 0.18698 | 0.24337 | 0.27902 | 0.32806 | 0.38348 | 0.34184 | 0.4887 | 0.44833 | 0.50636 | 0.5204 | 0.48271 | 0.45537 | 0.41923 | 0.38616 | 0.34754 | 0.34392 | 0.27249 | 0.22546 | 0.26753 | 0.27259 | 0.31152 | 0.15126 | 0.14522
4 | 0.12739 | 0.14024 | 0.18253 | 0.20926 | 0.24605 | 0.28761 | 0.25638 | 0.36652 | 0.33624 | 0.37977 | 0.3903 | 0.36204 | 0.34153 | 0.31443 | 0.28962 | 0.26065 | 0.25794 | 0.20437 | 0.16909 | 0.20065 | 0.20444 | 0.23364 | 0.11344 | 0.10892
5 | 0.12739 | 0.14024 | 0.18253 | 0.20926 | 0.24605 | 0.28761 | 0.25638 | 0.36652 | 0.33624 | 0.37977 | 0.3903 | 0.36204 | 0.34153 | 0.31443 | 0.28962 | 0.26065 | 0.25794 | 0.20437 | 0.16909 | 0.20065 | 0.20444 | 0.23364 | 0.11344 | 0.10892
6 | 0.12739 | 0.14024 | 0.18253 | 0.20926 | 0.24605 | 0.28761 | 0.25638 | 0.36652 | 0.33624 | 0.37977 | 0.3903 | 0.36204 | 0.34153 | 0.31443 | 0.28962 | 0.26065 | 0.25794 | 0.20437 | 0.16909 | 0.20065 | 0.20444 | 0.23364 | 0.11344 | 0.10892
7 | 0.12739 | 0.14024 | 0.18253 | 0.20926 | 0.24605 | 0.28761 | 0.25638 | 0.36652 | 0.33624 | 0.37977 | 0.3903 | 0.36204 | 0.34153 | 0.31443 | 0.28962 | 0.26065 | 0.25794 | 0.20437 | 0.16909 | 0.20065 | 0.20444 | 0.23364 | 0.11344 | 0.10892
8 | 0.12739 | 0.14024 | 0.18253 | 0.20926 | 0.24605 | 0.28761 | 0.25638 | 0.36652 | 0.33624 | 0.37977 | 0.3903 | 0.36204 | 0.34153 | 0.31443 | 0.28962 | 0.26065 | 0.25794 | 0.20437 | 0.16909 | 0.20065 | 0.20444 | 0.23364 | 0.11344 | 0.10892

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.70632 | 0.7475 | 0.78934 | 0.82522 | 0.83458 | 0.87302 | 0.86856 | 0.82099 | 0.74385 | 1.0923 | 1.0667 | 0.98224 | 0.95837 | 0.96231 | 0.91672 | 0.84031 | 0.75521 | 0.72812 | 0.45769 | 0.48946 | 0.53514 | 0.54791 | 0.57143 | 0.63075
2 | 0.5886 | 0.62291 | 0.65778 | 0.68768 | 0.69549 | 0.72752 | 0.7238 | 0.68416 | 0.61988 | 0.91027 | 0.88891 | 0.81853 | 0.79864 | 0.80192 | 0.76393 | 0.70026 | 0.62934 | 0.60677 | 0.38141 | 0.40788 | 0.44595 | 0.45659 | 0.47619 | 0.52563
3 | 0.47088 | 0.49833 | 0.52622 | 0.55014 | 0.55639 | 0.58201 | 0.57904 | 0.54733 | 0.4959 | 0.72822 | 0.71113 | 0.65483 | 0.63891 | 0.64154 | 0.61115 | 0.56021 | 0.50347 | 0.48541 | 0.30513 | 0.32631 | 0.35676 | 0.36527 | 0.38095 | 0.4205
4 | 0.35316 | 0.37375 | 0.39467 | 0.41261 | 0.41729 | 0.43651 | 0.43428 | 0.4105 | 0.37193 | 0.54616 | 0.53335 | 0.49112 | 0.47919 | 0.48115 | 0.45836 | 0.42015 | 0.37761 | 0.36406 | 0.22885 | 0.24473 | 0.26757 | 0.27395 | 0.28572 | 0.31538
5 | 0.35316 | 0.37375 | 0.39467 | 0.41261 | 0.41729 | 0.43651 | 0.43428 | 0.4105 | 0.37193 | 0.54616 | 0.53335 | 0.49112 | 0.47919 | 0.48115 | 0.45836 | 0.42015 | 0.37761 | 0.36406 | 0.22885 | 0.24473 | 0.26757 | 0.27395 | 0.28572 | 0.31538
6 | 0.35316 | 0.37375 | 0.39467 | 0.41261 | 0.41729 | 0.43651 | 0.43428 | 0.4105 | 0.37193 | 0.54616 | 0.53335 | 0.49112 | 0.47919 | 0.48115 | 0.45836 | 0.42015 | 0.37761 | 0.36406 | 0.22885 | 0.24473 | 0.26757 | 0.27395 | 0.28572 | 0.31538
7 | 0.35316 | 0.37375 | 0.39467 | 0.41261 | 0.41729 | 0.43651 | 0.43428 | 0.4105 | 0.37193 | 0.54616 | 0.53335 | 0.49112 | 0.47919 | 0.48115 | 0.45836 | 0.42015 | 0.37761 | 0.36406 | 0.22885 | 0.24473 | 0.26757 | 0.27395 | 0.28572 | 0.31538
8 | 0.35316 | 0.37375 | 0.39467 | 0.41261 | 0.41729 | 0.43651 | 0.43428 | 0.4105 | 0.37193 | 0.54616 | 0.53335 | 0.49112 | 0.47919 | 0.48115 | 0.45836 | 0.42015 | 0.37761 | 0.36406 | 0.22885 | 0.24473 | 0.26757 | 0.27395 | 0.28572 | 0.31538

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.1191e-05 | 6.9152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.22514 | 0.55013 | 0.69038 | 0.83146 | 0.85901 | 0.74468 | 0.59132 | 0.29807 | 0.068741 | 0.00044342 | 7.3686e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1909 | 0.94765 | 0.99223 | 0.96597 | 0.897 | 0.76916 | 0.74195 | 0.64012 | 0.56883 | 0.51747 | 0.57687 | 0.54107 | 0.50457 | 0.48108 | 0.63427 | 0.68353 | 0.67404 | 0.79306 | 0.73935 | 0.74792 | 0.85574 | 0.83135 | 0.83127 | 0.91298
4 | 0 | 5.6534e-06 | 3.4247e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053912 | 0.11366 | 0.26158 | 0.35609 | 0.39974 | 0.44214 | 0.37603 | 0.29566 | 0.15679 | 0.036454 | 0.00021073 | 3.8723e-05 | 1.0071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.538e-06 | 3.4576e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052326 | 0.10492 | 0.27776 | 0.37789 | 0.41573 | 0.4295 | 0.3834 | 0.27843 | 0.16145 | 0.035412 | 0.00021073 | 3.9475e-05 | 9.3862e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.7111e-06 | 3.4576e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053383 | 0.10492 | 0.26428 | 0.34519 | 0.39574 | 0.44214 | 0.35022 | 0.29566 | 0.14748 | 0.034371 | 0.00021951 | 3.5715e-05 | 9.875e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.2114e-05 | 6.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010042 | 0.22296 | 0.56631 | 0.72671 | 0.79948 | 0.80006 | 0.72256 | 0.57983 | 0.29496 | 0.070824 | 0.00043025 | 7.519e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1909 | 0.9676 | 1.0758 | 1.0465 | 0.8526 | 0.80087 | 0.69915 | 0.64652 | 0.56291 | 0.51747 | 0.56577 | 0.51428 | 0.4746 | 0.53172 | 0.64049 | 0.73235 | 0.71617 | 0.80099 | 0.77707 | 0.77154 | 0.82981 | 0.79776 | 0.82304 | 0.9223
4 | 0 | 5.8842e-06 | 3.1942e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051269 | 0.10383 | 0.27776 | 0.36336 | 0.40774 | 0.43372 | 0.37971 | 0.29853 | 0.1599 | 0.034023 | 0.00021951 | 3.9099e-05 | 9.7772e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.6534e-06 | 3.293e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053912 | 0.10601 | 0.26428 | 0.34519 | 0.39974 | 0.41687 | 0.38709 | 0.28418 | 0.15524 | 0.034718 | 0.00021073 | 3.5715e-05 | 1.0168e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.9995e-06 | 3.3588e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053912 | 0.10492 | 0.26158 | 0.36336 | 0.40774 | 0.42529 | 0.3834 | 0.28131 | 0.1599 | 0.036106 | 0.00022829 | 3.7971e-05 | 9.4839e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.0961e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.22077 | 0.53395 | 0.71218 | 0.7675 | 0.85901 | 0.72256 | 0.58557 | 0.3229 | 0.069436 | 0.00042585 | 7.6694e-05 | 1.9163e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1796 | 1.0075 | 1.0027 | 0.97603 | 0.93253 | 0.7533 | 0.69201 | 0.63372 | 0.56291 | 0.52292 | 0.57132 | 0.54642 | 0.48959 | 0.52159 | 0.60939 | 0.68353 | 0.68106 | 0.80892 | 0.72426 | 0.75579 | 0.89896 | 0.82295 | 0.8395 | 0.89435
4 | 0 | 5.7688e-06 | 3.2271e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053383 | 0.11476 | 0.25889 | 0.37062 | 0.41973 | 0.4295 | 0.3834 | 0.3014 | 0.14903 | 0.033329 | 0.00021732 | 3.6467e-05 | 9.875e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.6534e-06 | 3.1942e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052854 | 0.11148 | 0.27237 | 0.37426 | 0.39574 | 0.40003 | 0.37234 | 0.28418 | 0.15369 | 0.035412 | 0.00021951 | 3.6843e-05 | 9.3862e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.7111e-06 | 3.4576e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005444 | 0.11257 | 0.26967 | 0.37062 | 0.39974 | 0.43372 | 0.36866 | 0.27843 | 0.15679 | 0.036454 | 0.00022829 | 3.9475e-05 | 9.3862e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1