## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2023
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 103%
Flex. Load Growth | 115.8%
RES Installed, [MW] | 5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 1
3 | 9 | 2.5
4 | 22 | 0.5
5 | 24 | 0.5
6 | 26 | 0.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.1383 | 1.1762 | 1.0533 | 0.99834 | 0.81793 | 0.6942 | 0.84896 | 0.14744 | 0.12965 | 0.18902 | 0.11132 | 0.1391 | 0.22162 | 0.40832 | 0.43564 | 0.42841 | 0.24032 | 0.48954 | 0.28728 | 0.20198 | 0.30672 | 0.18957 | 0.86526 | 1.0431
Minimum FL, [MW] | -2.5699 | -2.7481 | -3.0908 | -3.3341 | -3.5636 | -3.8892 | -3.711 | -4.1628 | -3.7756 | -5.5457 | -5.4888 | -5.0176 | -4.8098 | -4.6438 | -4.3771 | -3.9832 | -3.7245 | -3.3331 | -2.1156 | -2.3677 | -2.5027 | -2.6869 | -2.1348 | -2.2684
Maximum FL, [MW] | 2.4758 | 2.6487 | 2.9698 | 3.1956 | 3.4014 | 3.7141 | 3.5409 | 3.9959 | 3.6602 | 4.1766 | 4.2095 | 3.9405 | 3.8077 | 3.7098 | 3.4767 | 3.1653 | 2.9487 | 2.6354 | 2.0627 | 2.3088 | 2.4534 | 2.6428 | 2.0564 | 2.1867

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9677 | 4.7981 | 4.611 | 4.7329 | 4.5689 | 4.55 | 4.6216 | 5.808 | 5.9199 | 5.8756 | 5.8423 | 5.9702 | 5.9227 | 5.856 | 5.1103 | 5.4898 | 5.9234 | 5.8838 | 5.5452 | 5.2737 | 5.2576 | 5.0033 | 4.6575 | 4.5959
2 | 3.047 | 2.972 | 2.8336 | 2.8025 | 2.7989 | 2.9585 | 3.5687 | 4.0257 | 4.3714 | 4.5126 | 4.49 | 4.3882 | 4.2436 | 4.0686 | 3.7985 | 3.913 | 4.3132 | 5.1905 | 4.9139 | 4.5284 | 4.4085 | 4.0954 | 3.8635 | 3.4637
3 | 2.0795 | 1.9694 | 1.8944 | 1.9238 | 1.9166 | 2.1592 | 3.4508 | 3.9328 | 4.1056 | 3.9844 | 3.8285 | 4.0755 | 3.7905 | 3.6355 | 3.1553 | 3.1416 | 3.246 | 3.5365 | 3.2104 | 3.3233 | 3.2415 | 3.0351 | 2.6157 | 2.3444
4 | 0.70684 | 0.5029 | 0.49079 | 0.44322 | 0.44345 | 0.80738 | 1.5647 | 1.8568 | 2.0434 | 1.9204 | 1.8962 | 1.766 | 1.729 | 1.6483 | 1.578 | 1.6122 | 2.0048 | 3.0365 | 2.7145 | 2.2931 | 2.2282 | 1.9752 | 1.5505 | 1.2424
5 | 1.8235 | 1.6727 | 1.5304 | 1.5436 | 1.5577 | 1.7322 | 2.2343 | 2.3954 | 2.4744 | 2.5784 | 2.6426 | 2.6894 | 2.6457 | 2.5374 | 2.5323 | 2.5114 | 2.6626 | 3.0738 | 3.0142 | 2.9404 | 2.9245 | 2.7208 | 2.4905 | 2.2827
6 | 2.1412 | 2.0239 | 1.9631 | 1.9803 | 1.9828 | 2.1295 | 2.412 | 2.8366 | 2.9719 | 3.0785 | 3.0213 | 3.0703 | 3.0632 | 3.0367 | 2.8354 | 2.8413 | 2.7389 | 2.8942 | 2.7853 | 2.7335 | 2.6839 | 2.5812 | 2.3862 | 2.2408
7 | 1.7572 | 1.6431 | 1.5685 | 1.5763 | 1.5642 | 1.7231 | 2.2085 | 2.5596 | 2.692 | 2.7018 | 2.6744 | 2.7 | 2.6314 | 2.553 | 2.3577 | 2.4023 | 2.5651 | 2.9522 | 2.7738 | 2.6355 | 2.5903 | 2.4187 | 2.1727 | 1.9834
8 | 1.3216 | 1.2618 | 1.2241 | 1.2066 | 1.2544 | 1.4997 | 2.434 | 2.8404 | 2.9483 | 2.9381 | 3.0379 | 3.0201 | 2.8483 | 2.7983 | 2.4818 | 2.2418 | 2.2818 | 2.5077 | 2.4449 | 2.3587 | 2.3207 | 2.1314 | 1.7544 | 1.5497

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9677 | 4.8438 | 4.567 | 4.6422 | 4.5689 | 4.6382 | 4.5326 | 5.9235 | 5.9789 | 5.9923 | 5.7841 | 5.9108 | 5.8639 | 5.7405 | 5.1605 | 5.5979 | 6.0409 | 5.9995 | 5.6001 | 5.326 | 5.1537 | 4.9536 | 4.7472 | 4.6398
2 | 3.047 | 2.9165 | 2.7805 | 2.8025 | 2.7989 | 2.987 | 3.5002 | 4.0257 | 4.3714 | 4.5575 | 4.4006 | 4.4755 | 4.3277 | 4.1486 | 3.8731 | 3.9514 | 4.3132 | 5.0884 | 4.9625 | 4.5734 | 4.4956 | 4.0954 | 3.7891 | 3.4966
3 | 2.1181 | 2.0056 | 1.8769 | 1.9596 | 1.8804 | 2.1178 | 3.4842 | 3.9328 | 4.0239 | 3.9448 | 3.8285 | 3.9943 | 3.7153 | 3.6355 | 3.1553 | 3.1724 | 3.1818 | 3.5712 | 3.1469 | 3.3233 | 3.2095 | 2.9749 | 2.5657 | 2.3885
4 | 0.70091 | 0.5029 | 0.48693 | 0.44322 | 0.45068 | 0.81476 | 1.5351 | 1.8199 | 2.0637 | 1.9584 | 1.9339 | 1.7309 | 1.7631 | 1.6483 | 1.6087 | 1.5965 | 1.9652 | 2.9767 | 2.6607 | 2.2931 | 2.2721 | 1.9752 | 1.5652 | 1.2652
5 | 1.8577 | 1.6416 | 1.5019 | 1.5724 | 1.5429 | 1.699 | 2.2773 | 2.3715 | 2.5236 | 2.5272 | 2.6689 | 2.6359 | 2.6195 | 2.5624 | 2.5323 | 2.5114 | 2.6362 | 3.0436 | 2.9843 | 2.9404 | 2.9245 | 2.6938 | 2.5386 | 2.3045
6 | 2.1006 | 2.0048 | 1.926 | 1.9427 | 2.0018 | 2.1295 | 2.3887 | 2.8649 | 3.0311 | 3.0479 | 3.0213 | 3.1008 | 3.0024 | 3.0367 | 2.8075 | 2.8133 | 2.6846 | 2.8373 | 2.7302 | 2.7335 | 2.7105 | 2.5812 | 2.3862 | 2.2408
7 | 1.7736 | 1.6584 | 1.5392 | 1.5615 | 1.579 | 1.7562 | 2.2085 | 2.5087 | 2.7187 | 2.675 | 2.6478 | 2.6463 | 2.6053 | 2.6033 | 2.3809 | 2.4495 | 2.5651 | 2.9812 | 2.7189 | 2.6879 | 2.5647 | 2.3947 | 2.1518 | 1.9834
8 | 1.3095 | 1.2732 | 1.2017 | 1.2066 | 1.2778 | 1.5283 | 2.4105 | 2.8969 | 2.9483 | 2.8798 | 3.0682 | 3.0802 | 2.8483 | 2.8259 | 2.5062 | 2.2198 | 2.2592 | 2.4585 | 2.4449 | 2.3821 | 2.2749 | 2.1103 | 1.7711 | 1.5641

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8729 | 4.7525 | 4.699 | 4.8235 | 4.4808 | 4.4618 | 4.6216 | 5.808 | 6.0378 | 5.934 | 5.9587 | 6.0296 | 5.8052 | 5.9715 | 5.2107 | 5.5979 | 5.9234 | 5.8838 | 5.4903 | 5.169 | 5.2057 | 5.1026 | 4.5678 | 4.552
2 | 3.0185 | 3.0276 | 2.7805 | 2.8025 | 2.7723 | 2.987 | 3.6372 | 4.0257 | 4.2844 | 4.6023 | 4.4453 | 4.4755 | 4.1594 | 4.0686 | 3.724 | 3.8361 | 4.2278 | 5.2416 | 4.9139 | 4.6183 | 4.3649 | 4.0548 | 3.9006 | 3.4966
3 | 2.0795 | 1.9331 | 1.8769 | 1.9417 | 1.9346 | 2.1178 | 3.384 | 3.9328 | 4.0648 | 3.9052 | 3.8285 | 3.9943 | 3.7153 | 3.6713 | 3.1863 | 3.2033 | 3.1818 | 3.467 | 3.2738 | 3.3892 | 3.2415 | 3.0652 | 2.5657 | 2.3444
4 | 0.70091 | 0.51061 | 0.48693 | 0.43636 | 0.45068 | 0.79262 | 1.5943 | 1.8936 | 2.0637 | 1.9204 | 1.8962 | 1.7309 | 1.7631 | 1.6162 | 1.6087 | 1.6122 | 1.985 | 3.0663 | 2.7413 | 2.2476 | 2.2282 | 1.9556 | 1.5798 | 1.2652
5 | 1.8064 | 1.6571 | 1.5304 | 1.5147 | 1.5429 | 1.7489 | 2.2343 | 2.3715 | 2.4251 | 2.5784 | 2.6426 | 2.6626 | 2.6195 | 2.5125 | 2.5323 | 2.5361 | 2.6889 | 3.0436 | 2.9545 | 2.9112 | 2.9534 | 2.7479 | 2.5386 | 2.2391
6 | 2.1817 | 1.9858 | 1.926 | 1.9991 | 1.9638 | 2.1295 | 2.4353 | 2.8931 | 2.9719 | 3.1397 | 3.0514 | 3.0703 | 3.0936 | 3.0067 | 2.8633 | 2.8133 | 2.7932 | 2.8657 | 2.8129 | 2.7335 | 2.6574 | 2.5556 | 2.4322 | 2.2408
7 | 1.7901 | 1.6584 | 1.5831 | 1.5911 | 1.579 | 1.7396 | 2.2298 | 2.5342 | 2.7187 | 2.6482 | 2.7011 | 2.6732 | 2.6314 | 2.5782 | 2.404 | 2.4023 | 2.5905 | 2.9522 | 2.8012 | 2.5832 | 2.5391 | 2.4427 | 2.1727 | 1.9458
8 | 1.2974 | 1.2732 | 1.2241 | 1.2176 | 1.2426 | 1.4854 | 2.4574 | 2.7838 | 2.8895 | 2.8798 | 3.0984 | 2.9599 | 2.8765 | 2.8535 | 2.433 | 2.2857 | 2.3269 | 2.5569 | 2.4933 | 2.3587 | 2.2978 | 2.1525 | 1.7211 | 1.5641

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.88814 | 0.62749 | 0.54397 | 0.69727 | 0.60037 | 0.49361 | 0.40841 | 1.4272 | 1.4926 | 1.2802 | 1.4915 | 1.3859 | 1.392 | 1.243 | 0.7376 | 1.1549 | 1.3851 | 1.2924 | 0.90323 | 0.93705 | 0.87278 | 0.54139 | 0.43187 | 0.44762
2 | -1.4018 | -1.4015 | -1.4402 | -1.5062 | -1.4917 | -1.369 | -0.86807 | -0.16687 | -0.17932 | -0.11884 | -0.10468 | -0.4672 | -0.68252 | -0.88478 | -0.87813 | -0.89298 | -0.70209 | 0.23076 | -0.032522 | -0.3839 | -0.7116 | -0.93606 | -1.0266 | -1.1754
3 | -1.0725 | -1.1572 | -1.1785 | -1.1627 | -1.1637 | -0.97172 | -0.036184 | 0.50099 | 0.63852 | 0.44481 | 0.26262 | 0.52093 | 0.32847 | 0.099656 | -0.39426 | -0.39443 | -0.32491 | -0.16391 | -0.3995 | -0.22762 | -0.31251 | -0.51834 | -0.81891 | -0.92441
4 | -0.87936 | -0.88808 | -0.89715 | -0.905 | -0.90903 | -0.83108 | -0.72105 | -0.65832 | -0.6776 | -0.75065 | -0.80065 | -0.84776 | -0.84876 | -0.86437 | -0.87197 | -0.84596 | -0.71615 | -0.42683 | -0.55055 | -0.66782 | -0.71892 | -0.76059 | -0.80401 | -0.80791
5 | -0.82745 | -0.86903 | -0.90596 | -0.90919 | -0.90718 | -0.76468 | -0.58276 | -0.47161 | -0.46325 | -0.38805 | -0.38402 | -0.37594 | -0.45245 | -0.48689 | -0.47379 | -0.58732 | -0.52033 | -0.26086 | -0.3089 | -0.38407 | -0.41472 | -0.53836 | -0.59538 | -0.62285
6 | 0.26776 | 0.20945 | 0.15881 | 0.23659 | 0.19428 | 0.2799 | 0.37331 | 0.72712 | 0.83741 | 0.86284 | 0.81898 | 0.87361 | 0.86712 | 0.85707 | 0.72084 | 0.68568 | 0.59595 | 0.65195 | 0.55263 | 0.57669 | 0.48758 | 0.51325 | 0.31863 | 0.32722
7 | -0.79724 | -0.78852 | -0.81329 | -0.82801 | -0.87705 | -0.78528 | -0.66713 | -0.34653 | -0.1717 | -0.15937 | -0.12113 | -0.040709 | -0.16528 | -0.17248 | -0.31436 | -0.44924 | -0.40545 | -0.45224 | -0.50857 | -0.48827 | -0.55596 | -0.65541 | -0.73946 | -0.73553
8 | -0.90753 | -0.92672 | -0.92304 | -0.92172 | -0.90272 | -0.86624 | -0.66219 | -0.5268 | -0.48645 | -0.55557 | -0.52461 | -0.47822 | -0.50692 | -0.54883 | -0.66683 | -0.73952 | -0.73756 | -0.72733 | -0.76665 | -0.7927 | -0.80627 | -0.82992 | -0.86615 | -0.88274

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89703 | 0.61494 | 0.5494 | 0.69727 | 0.60637 | 0.49361 | 0.40841 | 1.4415 | 1.4926 | 1.2546 | 1.4915 | 1.4136 | 1.4059 | 1.2554 | 0.72285 | 1.1433 | 1.3851 | 1.2924 | 0.90323 | 0.94642 | 0.85532 | 0.54139 | 0.44051 | 0.45657
2 | -1.4299 | -1.3735 | -1.4402 | -1.476 | -1.4917 | -1.369 | -0.86807 | -0.16353 | -0.17753 | -0.12121 | -0.10259 | -0.47187 | -0.68935 | -0.86708 | -0.87813 | -0.91084 | -0.68805 | 0.23306 | -0.032197 | -0.3839 | -0.71872 | -0.9267 | -1.0061 | -1.1872
3 | -1.0832 | -1.1572 | -1.1903 | -1.1743 | -1.1753 | -0.99116 | -0.036546 | 0.51101 | 0.6449 | 0.43591 | 0.26788 | 0.51572 | 0.33504 | 0.10165 | -0.3982 | -0.40232 | -0.33141 | -0.16063 | -0.3995 | -0.22307 | -0.31251 | -0.50797 | -0.81891 | -0.90592
4 | -0.87057 | -0.87032 | -0.88817 | -0.8869 | -0.90903 | -0.8477 | -0.72105 | -0.6649 | -0.69115 | -0.76566 | -0.79264 | -0.86471 | -0.85725 | -0.85572 | -0.85453 | -0.84596 | -0.70183 | -0.4183 | -0.54504 | -0.6745 | -0.71892 | -0.74538 | -0.82009 | -0.80791
5 | -0.82745 | -0.86034 | -0.90596 | -0.90919 | -0.92532 | -0.76468 | -0.59442 | -0.46689 | -0.45862 | -0.38029 | -0.38786 | -0.36842 | -0.4434 | -0.49176 | -0.47379 | -0.57557 | -0.50992 | -0.26607 | -0.3089 | -0.38791 | -0.41058 | -0.54913 | -0.58943 | -0.62285
6 | 0.27044 | 0.20945 | 0.1604 | 0.23423 | 0.19622 | 0.2827 | 0.36584 | 0.71985 | 0.85415 | 0.8801 | 0.81079 | 0.89109 | 0.85845 | 0.83993 | 0.72805 | 0.69939 | 0.59595 | 0.65195 | 0.54158 | 0.58822 | 0.48758 | 0.52352 | 0.31863 | 0.32394
7 | -0.78926 | -0.78852 | -0.82143 | -0.84457 | -0.85951 | -0.77742 | -0.65379 | -0.35 | -0.16826 | -0.16256 | -0.11992 | -0.039895 | -0.16694 | -0.1742 | -0.31436 | -0.44025 | -0.39734 | -0.45224 | -0.51874 | -0.48339 | -0.5504 | -0.65541 | -0.72467 | -0.74288
8 | -0.90753 | -0.93598 | -0.90458 | -0.92172 | -0.89369 | -0.85758 | -0.64895 | -0.53207 | -0.49618 | -0.54445 | -0.51937 | -0.47822 | -0.51706 | -0.54334 | -0.65349 | -0.74692 | -0.72281 | -0.72733 | -0.77432 | -0.80063 | -0.79015 | -0.84652 | -0.84883 | -0.89157

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89703 | 0.64004 | 0.53309 | 0.68332 | 0.61238 | 0.48373 | 0.41658 | 1.3987 | 1.5075 | 1.293 | 1.5064 | 1.3997 | 1.3642 | 1.2306 | 0.74498 | 1.1549 | 1.3989 | 1.3053 | 0.8942 | 0.95579 | 0.87278 | 0.53598 | 0.42323 | 0.45209
2 | -1.4158 | -1.4015 | -1.4402 | -1.5212 | -1.5215 | -1.3827 | -0.88543 | -0.1652 | -0.17932 | -0.11646 | -0.10259 | -0.4672 | -0.6757 | -0.89363 | -0.89569 | -0.91084 | -0.68805 | 0.22614 | -0.032197 | -0.39157 | -0.70449 | -0.94542 | -1.0472 | -1.1754
3 | -1.0832 | -1.1572 | -1.1903 | -1.1627 | -1.1404 | -0.97172 | -0.036546 | 0.49598 | 0.63852 | 0.4537 | 0.25737 | 0.51572 | 0.32519 | 0.099656 | -0.3982 | -0.39048 | -0.32166 | -0.16719 | -0.40749 | -0.22307 | -0.30626 | -0.51316 | -0.81891 | -0.92441
4 | -0.86177 | -0.88808 | -0.8792 | -0.89595 | -0.89994 | -0.83939 | -0.72826 | -0.6649 | -0.6776 | -0.73564 | -0.81666 | -0.8308 | -0.84876 | -0.87301 | -0.88069 | -0.8375 | -0.72332 | -0.42683 | -0.54504 | -0.66114 | -0.71892 | -0.76059 | -0.79597 | -0.82407
5 | -0.82745 | -0.86903 | -0.91502 | -0.9001 | -0.8981 | -0.76468 | -0.57694 | -0.47161 | -0.47252 | -0.38805 | -0.3917 | -0.36842 | -0.46149 | -0.47715 | -0.47853 | -0.57557 | -0.53074 | -0.25564 | -0.30272 | -0.39175 | -0.40643 | -0.54374 | -0.58943 | -0.62908
6 | 0.27044 | 0.21155 | 0.15881 | 0.23659 | 0.19622 | 0.2855 | 0.37331 | 0.7344 | 0.83741 | 0.8801 | 0.82717 | 0.85614 | 0.86712 | 0.8485 | 0.71363 | 0.69939 | 0.60787 | 0.66499 | 0.54711 | 0.58245 | 0.4827 | 0.51838 | 0.31863 | 0.32394
7 | -0.79724 | -0.78063 | -0.79703 | -0.81145 | -0.89459 | -0.77742 | -0.6738 | -0.35 | -0.17513 | -0.16097 | -0.12235 | -0.041116 | -0.16528 | -0.17248 | -0.32065 | -0.45373 | -0.40545 | -0.45224 | -0.50857 | -0.49316 | -0.54484 | -0.66851 | -0.75425 | -0.75024
8 | -0.89845 | -0.92672 | -0.92304 | -0.94015 | -0.90272 | -0.8749 | -0.66881 | -0.51627 | -0.48645 | -0.55001 | -0.52986 | -0.47822 | -0.50692 | -0.54883 | -0.65349 | -0.73952 | -0.75231 | -0.72006 | -0.77432 | -0.78477 | -0.79015 | -0.81332 | -0.88347 | -0.9004

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26751 | 0.2945 | 0.38331 | 0.43945 | 0.5167 | 0.60398 | 0.5384 | 0.7697 | 0.70611 | 0.79751 | 0.81963 | 0.76027 | 0.71721 | 0.66029 | 0.6082 | 0.54738 | 0.54168 | 0.42918 | 0.35509 | 0.42136 | 0.42933 | 0.49064 | 0.23823 | 0.22873
2 | 0.22293 | 0.24541 | 0.31943 | 0.36621 | 0.43058 | 0.50332 | 0.44866 | 0.64142 | 0.58843 | 0.66459 | 0.68302 | 0.63356 | 0.59767 | 0.55025 | 0.50684 | 0.45615 | 0.4514 | 0.35765 | 0.29591 | 0.35114 | 0.35777 | 0.40886 | 0.19852 | 0.19061
3 | 0.17834 | 0.19633 | 0.25554 | 0.29297 | 0.34447 | 0.40266 | 0.35893 | 0.51313 | 0.47074 | 0.53168 | 0.54642 | 0.50685 | 0.47814 | 0.4402 | 0.40547 | 0.36492 | 0.36112 | 0.28612 | 0.23673 | 0.28091 | 0.28622 | 0.32709 | 0.15882 | 0.15249
4 | 0.13376 | 0.14725 | 0.19166 | 0.21973 | 0.25835 | 0.30199 | 0.2692 | 0.38485 | 0.35306 | 0.39876 | 0.40981 | 0.38014 | 0.3586 | 0.33015 | 0.3041 | 0.27369 | 0.27084 | 0.21459 | 0.17755 | 0.21068 | 0.21466 | 0.24532 | 0.11911 | 0.11436
5 | 0.13376 | 0.14725 | 0.19166 | 0.21973 | 0.25835 | 0.30199 | 0.2692 | 0.38485 | 0.35306 | 0.39876 | 0.40981 | 0.38014 | 0.3586 | 0.33015 | 0.3041 | 0.27369 | 0.27084 | 0.21459 | 0.17755 | 0.21068 | 0.21466 | 0.24532 | 0.11911 | 0.11436
6 | 0.13376 | 0.14725 | 0.19166 | 0.21973 | 0.25835 | 0.30199 | 0.2692 | 0.38485 | 0.35306 | 0.39876 | 0.40981 | 0.38014 | 0.3586 | 0.33015 | 0.3041 | 0.27369 | 0.27084 | 0.21459 | 0.17755 | 0.21068 | 0.21466 | 0.24532 | 0.11911 | 0.11436
7 | 0.13376 | 0.14725 | 0.19166 | 0.21973 | 0.25835 | 0.30199 | 0.2692 | 0.38485 | 0.35306 | 0.39876 | 0.40981 | 0.38014 | 0.3586 | 0.33015 | 0.3041 | 0.27369 | 0.27084 | 0.21459 | 0.17755 | 0.21068 | 0.21466 | 0.24532 | 0.11911 | 0.11436
8 | 0.13376 | 0.14725 | 0.19166 | 0.21973 | 0.25835 | 0.30199 | 0.2692 | 0.38485 | 0.35306 | 0.39876 | 0.40981 | 0.38014 | 0.3586 | 0.33015 | 0.3041 | 0.27369 | 0.27084 | 0.21459 | 0.17755 | 0.21068 | 0.21466 | 0.24532 | 0.11911 | 0.11436

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74164 | 0.78487 | 0.8288 | 0.86648 | 0.87631 | 0.91667 | 0.91199 | 0.86204 | 0.78104 | 1.1469 | 1.12 | 1.0313 | 1.0063 | 1.0104 | 0.96256 | 0.88233 | 0.79297 | 0.76453 | 0.48058 | 0.51393 | 0.56189 | 0.5753 | 0.6 | 0.66229
2 | 0.61803 | 0.65406 | 0.69067 | 0.72206 | 0.73026 | 0.76389 | 0.75999 | 0.71837 | 0.65087 | 0.95578 | 0.93336 | 0.85946 | 0.83857 | 0.84202 | 0.80213 | 0.73527 | 0.66081 | 0.6371 | 0.40048 | 0.42828 | 0.46825 | 0.47942 | 0.5 | 0.55191
3 | 0.49443 | 0.52325 | 0.55254 | 0.57765 | 0.58421 | 0.61111 | 0.60799 | 0.57469 | 0.5207 | 0.76463 | 0.74669 | 0.68757 | 0.67086 | 0.67362 | 0.6417 | 0.58822 | 0.52865 | 0.50968 | 0.32038 | 0.34262 | 0.3746 | 0.38354 | 0.4 | 0.44153
4 | 0.37082 | 0.39243 | 0.4144 | 0.43324 | 0.43816 | 0.45834 | 0.45599 | 0.43102 | 0.39052 | 0.57347 | 0.56002 | 0.51567 | 0.50314 | 0.50521 | 0.48128 | 0.44116 | 0.39649 | 0.38226 | 0.24029 | 0.25697 | 0.28095 | 0.28765 | 0.3 | 0.33115
5 | 0.37082 | 0.39243 | 0.4144 | 0.43324 | 0.43816 | 0.45834 | 0.45599 | 0.43102 | 0.39052 | 0.57347 | 0.56002 | 0.51567 | 0.50314 | 0.50521 | 0.48128 | 0.44116 | 0.39649 | 0.38226 | 0.24029 | 0.25697 | 0.28095 | 0.28765 | 0.3 | 0.33115
6 | 0.37082 | 0.39243 | 0.4144 | 0.43324 | 0.43816 | 0.45834 | 0.45599 | 0.43102 | 0.39052 | 0.57347 | 0.56002 | 0.51567 | 0.50314 | 0.50521 | 0.48128 | 0.44116 | 0.39649 | 0.38226 | 0.24029 | 0.25697 | 0.28095 | 0.28765 | 0.3 | 0.33115
7 | 0.37082 | 0.39243 | 0.4144 | 0.43324 | 0.43816 | 0.45834 | 0.45599 | 0.43102 | 0.39052 | 0.57347 | 0.56002 | 0.51567 | 0.50314 | 0.50521 | 0.48128 | 0.44116 | 0.39649 | 0.38226 | 0.24029 | 0.25697 | 0.28095 | 0.28765 | 0.3 | 0.33115
8 | 0.37082 | 0.39243 | 0.4144 | 0.43324 | 0.43816 | 0.45834 | 0.45599 | 0.43102 | 0.39052 | 0.57347 | 0.56002 | 0.51567 | 0.50314 | 0.50521 | 0.48128 | 0.44116 | 0.39649 | 0.38226 | 0.24029 | 0.25697 | 0.28095 | 0.28765 | 0.3 | 0.33115

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.903e-06 | 5.3837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.16802 | 0.42352 | 0.57305 | 0.62603 | 0.663 | 0.54837 | 0.47958 | 0.25268 | 0.054121 | 0.00036217 | 6.1898e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5749 | 1.3205 | 1.337 | 1.3811 | 1.2078 | 1.087 | 0.96441 | 0.80817 | 0.81546 | 0.7668 | 0.75394 | 0.68627 | 0.67639 | 0.65314 | 0.84784 | 0.95309 | 0.9277 | 1.0918 | 1.0689 | 1.0727 | 1.062 | 1.192 | 1.1425 | 1.2414
4 | 0 | 4.724e-06 | 2.7441e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044089 | 0.084011 | 0.20753 | 0.27518 | 0.30353 | 0.34144 | 0.2915 | 0.23751 | 0.12263 | 0.028427 | 0.00017581 | 3.1868e-05 | 8.3228e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5423e-06 | 2.6657e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041121 | 0.086609 | 0.21176 | 0.28085 | 0.31934 | 0.31824 | 0.27996 | 0.21924 | 0.11891 | 0.027607 | 0.00017581 | 3.1868e-05 | 7.7572e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4515e-06 | 2.535e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041969 | 0.087475 | 0.20964 | 0.28936 | 0.32882 | 0.31824 | 0.27996 | 0.22152 | 0.12882 | 0.027334 | 0.00017757 | 3.1562e-05 | 7.9996e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.4481e-06 | 5.3837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.16802 | 0.43623 | 0.58439 | 0.60706 | 0.62985 | 0.60609 | 0.47958 | 0.23782 | 0.054667 | 0.00036217 | 6.0059e-05 | 1.5999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.529 | 1.4039 | 1.4188 | 1.299 | 1.1605 | 1.0661 | 0.89093 | 0.83291 | 0.80738 | 0.71519 | 0.71045 | 0.75128 | 0.70345 | 0.65314 | 0.83945 | 0.98113 | 0.9277 | 1.0918 | 1.0278 | 1.1042 | 1.1505 | 1.1011 | 1.0766 | 1.1918
4 | 0 | 4.5423e-06 | 2.5089e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044513 | 0.09094 | 0.21811 | 0.29503 | 0.30037 | 0.32155 | 0.28862 | 0.22609 | 0.11891 | 0.02624 | 0.00017229 | 3.1868e-05 | 8.1612e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5878e-06 | 2.535e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041545 | 0.084877 | 0.20329 | 0.28085 | 0.30985 | 0.31824 | 0.27996 | 0.22609 | 0.12263 | 0.028154 | 0.00016702 | 2.9417e-05 | 7.6764e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.5878e-06 | 2.5612e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043241 | 0.089207 | 0.21811 | 0.2695 | 0.30985 | 0.31824 | 0.27419 | 0.23522 | 0.12634 | 0.02788 | 0.00017053 | 2.9723e-05 | 8.0804e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.903e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.17495 | 0.42352 | 0.54468 | 0.61338 | 0.66963 | 0.60609 | 0.44761 | 0.24773 | 0.053574 | 0.00035513 | 6.0059e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5443 | 1.3205 | 1.4052 | 1.34 | 1.1842 | 0.9929 | 0.96441 | 0.84115 | 0.83968 | 0.74468 | 0.73944 | 0.70794 | 0.69669 | 0.64648 | 0.86463 | 0.95309 | 1.0058 | 1.0701 | 1.0072 | 0.99904 | 1.0842 | 1.1352 | 1.0656 | 1.229
4 | 0 | 4.6786e-06 | 2.6657e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043665 | 0.082279 | 0.21388 | 0.27234 | 0.30037 | 0.32818 | 0.28284 | 0.23751 | 0.12634 | 0.028154 | 0.00017757 | 3.0336e-05 | 7.838e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.3152e-06 | 2.535e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043665 | 0.089207 | 0.20329 | 0.27518 | 0.30353 | 0.34144 | 0.30305 | 0.22152 | 0.12386 | 0.027334 | 0.00017053 | 3.1868e-05 | 8.4036e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.6332e-06 | 2.535e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041545 | 0.082279 | 0.20541 | 0.2695 | 0.31301 | 0.34807 | 0.27996 | 0.22152 | 0.12386 | 0.026787 | 0.0001846 | 3.2175e-05 | 8.1612e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0186 | 4.9794 | 4.7805 | 4.6869 | 4.6184 | 4.6602 | 4.6516 | 5.5104 | 5.922 | 5.8566 | 5.7458 | 5.8215 | 6.0518 | 5.9759 | 5.5232 | 5.6888 | 5.7159 | 5.5789 | 5.2617 | 5.1781 | 5.1829 | 5.102 | 4.8525 | 4.7336
2 | 3.7199 | 3.525 | 3.3722 | 3.0814 | 2.9421 | 3.0652 | 3.2807 | 4.2389 | 4.6212 | 4.9358 | 4.4916 | 4.7205 | 4.74 | 4.6561 | 4.0167 | 4.1823 | 4.3924 | 4.4167 | 4.5669 | 4.7942 | 5.0301 | 4.6024 | 4.0711 | 3.8017
3 | 2.4625 | 2.3284 | 2.1414 | 2.2152 | 2.1531 | 2.178 | 3.0699 | 3.8046 | 3.9844 | 3.7455 | 3.6557 | 3.9327 | 4.1226 | 3.8543 | 3.5233 | 3.3435 | 3.3913 | 3.3102 | 3.2087 | 3.4822 | 3.6602 | 3.4027 | 3.0754 | 2.6055
4 | 1.1093 | 0.89731 | 0.71794 | 0.70548 | 0.63871 | 0.59849 | 1.2753 | 2.1658 | 2.6235 | 2.6921 | 2.6356 | 2.3669 | 2.6884 | 2.5539 | 2.3339 | 2.1591 | 1.9454 | 1.7545 | 2.2007 | 2.5681 | 2.9545 | 2.8036 | 2.168 | 1.5941
5 | 2.1155 | 1.916 | 1.7703 | 1.7244 | 1.7824 | 1.7762 | 1.9748 | 2.215 | 2.4444 | 2.5233 | 2.6939 | 2.8519 | 2.9346 | 2.8152 | 2.7171 | 2.6822 | 2.6727 | 2.6697 | 2.6945 | 2.7294 | 3.0068 | 2.8585 | 2.774 | 2.4659
6 | 2.2105 | 2.13 | 1.9763 | 2.0509 | 2.0859 | 2.0777 | 2.272 | 2.7645 | 2.8844 | 2.8748 | 2.8732 | 3.0341 | 3.0039 | 2.8925 | 2.7247 | 2.6304 | 2.7416 | 2.6823 | 2.5102 | 2.5297 | 2.6463 | 2.4099 | 2.2809 | 2.2852
7 | 1.803 | 1.6337 | 1.5903 | 1.6191 | 1.557 | 1.6786 | 2.1613 | 2.3836 | 2.7445 | 2.8974 | 2.8782 | 3.0019 | 2.9285 | 3.0092 | 2.9629 | 2.7613 | 2.7849 | 2.7053 | 2.672 | 2.6847 | 2.723 | 2.2914 | 2.2479 | 1.9585
8 | 1.3757 | 1.2957 | 1.2454 | 1.2304 | 1.258 | 1.3465 | 2.2108 | 2.6108 | 2.8051 | 2.771 | 2.887 | 3.0648 | 3.0484 | 2.8539 | 2.4912 | 2.3801 | 2.247 | 2.213 | 2.1661 | 2.2261 | 2.1547 | 1.888 | 1.6148 | 1.4728

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0665 | 4.9794 | 4.6891 | 4.6869 | 4.5293 | 4.6602 | 4.7412 | 5.5104 | 5.981 | 5.8566 | 5.6886 | 5.7056 | 5.9317 | 6.0938 | 5.6319 | 5.7449 | 5.7726 | 5.4692 | 5.3658 | 5.1267 | 5.2341 | 5.102 | 4.9461 | 4.8241
2 | 3.7199 | 3.525 | 3.3403 | 3.1105 | 2.9421 | 3.1242 | 3.2493 | 4.1968 | 4.6672 | 4.8867 | 4.5364 | 4.7205 | 4.834 | 4.6561 | 3.9378 | 4.1823 | 4.4359 | 4.46 | 4.6573 | 4.699 | 4.9804 | 4.6938 | 4.0318 | 3.7292
3 | 2.4163 | 2.3718 | 2.1214 | 2.1944 | 2.194 | 2.1363 | 3.0108 | 3.8803 | 3.9448 | 3.7828 | 3.6557 | 3.8544 | 4.1226 | 3.7783 | 3.5233 | 3.3763 | 3.3577 | 3.2453 | 3.177 | 3.5514 | 3.624 | 3.4703 | 3.0754 | 2.6302
4 | 1.1093 | 0.90511 | 0.70568 | 0.70548 | 0.63871 | 0.5932 | 1.2872 | 2.1658 | 2.6235 | 2.6387 | 2.6094 | 2.3904 | 2.7151 | 2.5791 | 2.311 | 2.1803 | 1.9646 | 1.7375 | 2.2007 | 2.5426 | 2.9253 | 2.8314 | 2.168 | 1.609
5 | 2.0954 | 1.88 | 1.8036 | 1.7082 | 1.7994 | 1.7421 | 2.0126 | 2.193 | 2.4444 | 2.5483 | 2.7208 | 2.7951 | 2.9055 | 2.8152 | 2.6636 | 2.7086 | 2.6992 | 2.6959 | 2.6945 | 2.7294 | 3.0663 | 2.9153 | 2.8009 | 2.4187
6 | 2.1895 | 2.13 | 1.9763 | 2.0119 | 2.126 | 2.0978 | 2.2939 | 2.792 | 2.9131 | 2.8176 | 2.9305 | 3.0945 | 2.9442 | 2.921 | 2.6979 | 2.6045 | 2.7416 | 2.7086 | 2.535 | 2.5046 | 2.6724 | 2.4338 | 2.3029 | 2.2852
7 | 1.803 | 1.6488 | 1.5903 | 1.6495 | 1.5717 | 1.7108 | 2.2028 | 2.4073 | 2.7171 | 2.955 | 2.8782 | 3.0318 | 2.8994 | 3.0092 | 2.9629 | 2.7885 | 2.7573 | 2.7584 | 2.6191 | 2.6847 | 2.7768 | 2.2459 | 2.2263 | 1.9214
8 | 1.3631 | 1.3075 | 1.2454 | 1.2304 | 1.2462 | 1.3721 | 2.1896 | 2.5589 | 2.833 | 2.8261 | 2.887 | 3.0954 | 3.0484 | 2.8539 | 2.4422 | 2.3567 | 2.2693 | 2.1913 | 2.1233 | 2.2702 | 2.1122 | 1.8693 | 1.6301 | 1.5001

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0665 | 5.0743 | 4.6891 | 4.7766 | 4.5293 | 4.615 | 4.6516 | 5.6201 | 5.8041 | 5.7984 | 5.8031 | 5.8215 | 5.9917 | 5.8581 | 5.4688 | 5.8009 | 5.7726 | 5.4692 | 5.2617 | 5.1267 | 5.1317 | 5.2032 | 4.9461 | 4.6883
2 | 3.7552 | 3.5583 | 3.3722 | 3.1397 | 2.914 | 3.0357 | 3.3121 | 4.1546 | 4.5292 | 4.9848 | 4.4022 | 4.7205 | 4.693 | 4.6561 | 3.9773 | 4.2234 | 4.4794 | 4.46 | 4.4766 | 4.7942 | 4.9306 | 4.6024 | 4.0711 | 3.838
3 | 2.4856 | 2.285 | 2.1814 | 2.2361 | 2.1327 | 2.1363 | 3.1291 | 3.8425 | 3.9448 | 3.82 | 3.5829 | 4.011 | 4.2045 | 3.7783 | 3.4887 | 3.4092 | 3.4585 | 3.2453 | 3.2721 | 3.4477 | 3.7326 | 3.3352 | 3.105 | 2.5562
4 | 1.1093 | 0.90511 | 0.70568 | 0.7176 | 0.63314 | 0.59849 | 1.2753 | 2.1443 | 2.6496 | 2.6921 | 2.6356 | 2.414 | 2.6618 | 2.5539 | 2.3568 | 2.138 | 1.9262 | 1.7375 | 2.1573 | 2.5681 | 2.9837 | 2.8592 | 2.168 | 1.5792
5 | 2.1355 | 1.934 | 1.7869 | 1.6919 | 1.7654 | 1.7592 | 1.9559 | 2.259 | 2.4444 | 2.5233 | 2.6939 | 2.7951 | 2.9929 | 2.8707 | 2.7705 | 2.735 | 2.6462 | 2.7221 | 2.6412 | 2.7565 | 2.977 | 2.9153 | 2.8277 | 2.4423
6 | 2.1895 | 2.13 | 2.0137 | 2.0314 | 2.0458 | 2.0978 | 2.272 | 2.792 | 2.8844 | 2.8176 | 2.816 | 3.0341 | 3.0039 | 2.864 | 2.6711 | 2.6045 | 2.7959 | 2.6296 | 2.535 | 2.5297 | 2.6463 | 2.4578 | 2.3248 | 2.3288
7 | 1.803 | 1.6488 | 1.62 | 1.6191 | 1.5275 | 1.7108 | 2.1613 | 2.4309 | 2.6898 | 2.8399 | 2.8496 | 3.0617 | 2.9285 | 2.9795 | 3.0213 | 2.7069 | 2.8402 | 2.7319 | 2.6984 | 2.6847 | 2.7499 | 2.2459 | 2.2695 | 1.9214
8 | 1.4009 | 1.284 | 1.2682 | 1.2417 | 1.2698 | 1.3721 | 2.2321 | 2.6108 | 2.8609 | 2.7435 | 2.9157 | 3.0038 | 3.1089 | 2.7976 | 2.4667 | 2.3567 | 2.2915 | 2.1697 | 2.2088 | 2.2481 | 2.1335 | 1.888 | 1.5996 | 1.4591

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.68456 | 0.75613 | 0.71257 | 0.71257 | 0.69701 | 0.73746 | 0.75924 | 1.422 | 1.6554 | 1.5932 | 1.5558 | 1.5527 | 1.6523 | 1.6025 | 1.1233 | 1.4687 | 1.4874 | 1.394 | 1.1046 | 1.002 | 1.0517 | 1.0548 | 0.72813 | 0.7219
2 | 0.028619 | -0.17172 | -0.18603 | -0.27188 | -0.32912 | -0.25758 | -0.32912 | 0.82996 | 1.0589 | 1.3594 | 0.77273 | 0.70118 | 0.48653 | 0.65825 | 0.28619 | 0.24327 | 0.28619 | 0.51515 | 0.98737 | 1.0017 | 0.80135 | 0.61532 | 0.28619 | 0.057239
3 | -0.17273 | -0.40909 | -0.71363 | -0.65909 | -0.67273 | -0.64091 | -0.036364 | 0.76818 | 1.0091 | 1.0182 | 0.85 | 1.0636 | 0.96363 | 0.84091 | 0.60454 | 0.37727 | 0.46818 | 0.41818 | 0.077273 | 0.33636 | 0.47273 | 0.30909 | -0.28636 | -0.58636
4 | -0.81726 | -0.82511 | -0.84869 | -0.84869 | -0.86833 | -0.89191 | -0.8094 | -0.54615 | -0.40863 | -0.4322 | -0.54615 | -0.5933 | -0.55008 | -0.59723 | -0.56186 | -0.66402 | -0.74653 | -0.66402 | -0.46756 | -0.42042 | -0.42042 | -0.55401 | -0.68759 | -0.7151
5 | -0.50887 | -0.66718 | -0.78592 | -0.78026 | -0.78026 | -0.85377 | -0.76896 | -0.30532 | 0.10177 | 0.33925 | 0.55975 | 0.59368 | 0.52018 | 0.42971 | 0.2827 | 0.18093 | 0.15266 | 0.14135 | 0.14135 | 0.033925 | 0.29967 | 0.14135 | 0.079157 | -0.12439
6 | 0.37091 | 0.41148 | 0.31295 | 0.36801 | 0.3767 | 0.38685 | 0.37381 | 0.69256 | 0.79398 | 0.79253 | 0.69256 | 0.8273 | 0.86207 | 0.79398 | 0.69111 | 0.60852 | 0.74182 | 0.71863 | 0.56361 | 0.52304 | 0.61577 | 0.48537 | 0.36946 | 0.41293
7 | -0.71561 | -0.73577 | -0.78112 | -0.80128 | -0.75089 | -0.81136 | -0.69545 | -0.31749 | -0.055435 | -0.045356 | 0.095751 | 0.030237 | 0.010079 | 0 | -0.080632 | -0.14111 | -0.20662 | -0.27213 | -0.23686 | -0.28725 | -0.20158 | -0.37796 | -0.47875 | -0.51403
8 | -0.89586 | -0.90185 | -0.91082 | -0.91531 | -0.90334 | -0.8824 | -0.74929 | -0.61918 | -0.60572 | -0.59674 | -0.58627 | -0.58179 | -0.59525 | -0.61768 | -0.6805 | -0.71041 | -0.73434 | -0.73733 | -0.75079 | -0.77622 | -0.82557 | -0.85847 | -0.87193 | -0.88839

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67087 | 0.76369 | 0.72682 | 0.71969 | 0.70398 | 0.72271 | 0.75924 | 1.4505 | 1.672 | 1.625 | 1.5247 | 1.5682 | 1.6523 | 1.6185 | 1.1233 | 1.4393 | 1.5171 | 1.3661 | 1.1267 | 1.022 | 1.0728 | 1.0548 | 0.74269 | 0.72912
2 | 0.028047 | -0.16828 | -0.18975 | -0.27732 | -0.32912 | -0.25758 | -0.32254 | 0.82996 | 1.0589 | 1.3322 | 0.77273 | 0.68715 | 0.48167 | 0.64508 | 0.29192 | 0.24083 | 0.28047 | 0.51 | 1.0071 | 1.0117 | 0.78532 | 0.61532 | 0.28906 | 0.057811
3 | -0.17618 | -0.41727 | -0.72791 | -0.66568 | -0.68618 | -0.64732 | -0.035636 | 0.7605 | 1.0293 | 1.0284 | 0.8415 | 1.053 | 0.94436 | 0.82409 | 0.5985 | 0.38104 | 0.46818 | 0.41818 | 0.078818 | 0.333 | 0.47273 | 0.31218 | -0.28923 | -0.59809
4 | -0.8336 | -0.83337 | -0.8402 | -0.86566 | -0.85097 | -0.88299 | -0.81749 | -0.53522 | -0.40046 | -0.44085 | -0.55707 | -0.58736 | -0.53907 | -0.59125 | -0.56186 | -0.6773 | -0.7316 | -0.6773 | -0.47692 | -0.41621 | -0.42462 | -0.56509 | -0.68072 | -0.7294
5 | -0.51905 | -0.66051 | -0.7702 | -0.79587 | -0.78026 | -0.85377 | -0.77665 | -0.30532 | 0.10381 | 0.33585 | 0.57095 | 0.59962 | 0.52018 | 0.43831 | 0.27988 | 0.18093 | 0.15266 | 0.13853 | 0.14135 | 0.033585 | 0.29967 | 0.14418 | 0.077574 | -0.12439
6 | 0.37091 | 0.41971 | 0.30982 | 0.36433 | 0.38424 | 0.38685 | 0.38128 | 0.68563 | 0.80192 | 0.7846 | 0.69948 | 0.84385 | 0.87931 | 0.78604 | 0.69111 | 0.61461 | 0.75665 | 0.73301 | 0.56361 | 0.52827 | 0.60961 | 0.48051 | 0.36207 | 0.42118
7 | -0.72992 | -0.73577 | -0.7655 | -0.79327 | -0.73587 | -0.80325 | -0.70241 | -0.31114 | -0.054326 | -0.046263 | 0.095751 | 0.030842 | 0.0099782 | 0 | -0.07902 | -0.14252 | -0.20455 | -0.26941 | -0.23212 | -0.293 | -0.2036 | -0.38552 | -0.46918 | -0.51917
8 | -0.87795 | -0.90185 | -0.90171 | -0.92446 | -0.91237 | -0.89123 | -0.76428 | -0.62537 | -0.60572 | -0.60868 | -0.598 | -0.57597 | -0.5893 | -0.61768 | -0.6805 | -0.71041 | -0.71965 | -0.75208 | -0.73577 | -0.77622 | -0.80906 | -0.84989 | -0.88065 | -0.89727

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67087 | 0.75613 | 0.70544 | 0.69832 | 0.69004 | 0.72271 | 0.75924 | 1.4505 | 1.672 | 1.5932 | 1.5403 | 1.5838 | 1.6853 | 1.5704 | 1.1233 | 1.454 | 1.5171 | 1.3801 | 1.0825 | 1.012 | 1.0728 | 1.0338 | 0.71356 | 0.70746
2 | 0.028333 | -0.17172 | -0.18789 | -0.26917 | -0.33242 | -0.25242 | -0.32912 | 0.83826 | 1.0801 | 1.3594 | 0.78045 | 0.68715 | 0.4768 | 0.66483 | 0.28047 | 0.24083 | 0.28333 | 0.51515 | 0.96762 | 1.0117 | 0.79333 | 0.61532 | 0.28047 | 0.056667
3 | -0.17273 | -0.40909 | -0.71363 | -0.66568 | -0.666 | -0.64732 | -0.035636 | 0.78354 | 1.0293 | 1.0182 | 0.8415 | 1.0743 | 0.97327 | 0.84091 | 0.61059 | 0.37727 | 0.47286 | 0.42236 | 0.078818 | 0.32964 | 0.468 | 0.306 | -0.29209 | -0.59223
4 | -0.8336 | -0.81686 | -0.83171 | -0.86566 | -0.8857 | -0.87407 | -0.8013 | -0.55707 | -0.40454 | -0.43652 | -0.54615 | -0.5933 | -0.56108 | -0.59723 | -0.56748 | -0.65074 | -0.76146 | -0.66402 | -0.45821 | -0.42462 | -0.41621 | -0.54847 | -0.69447 | -0.70795
5 | -0.50378 | -0.66051 | -0.78592 | -0.79587 | -0.79587 | -0.86231 | -0.76127 | -0.30837 | 0.10279 | 0.33925 | 0.57095 | 0.60555 | 0.52538 | 0.42971 | 0.27988 | 0.18274 | 0.15571 | 0.13853 | 0.14277 | 0.034264 | 0.29967 | 0.14135 | 0.077574 | -0.12563
6 | 0.37091 | 0.41148 | 0.30982 | 0.37169 | 0.38047 | 0.38685 | 0.36633 | 0.70641 | 0.79398 | 0.7846 | 0.69948 | 0.81903 | 0.85345 | 0.80192 | 0.69802 | 0.60852 | 0.75665 | 0.73301 | 0.56361 | 0.51258 | 0.62808 | 0.49022 | 0.36207 | 0.4088
7 | -0.72277 | -0.73577 | -0.79675 | -0.81731 | -0.76591 | -0.81948 | -0.68154 | -0.31431 | -0.054326 | -0.044449 | 0.096708 | 0.030539 | 0.01018 | 0 | -0.080632 | -0.14111 | -0.20662 | -0.27486 | -0.23923 | -0.28151 | -0.20158 | -0.37796 | -0.47397 | -0.52431
8 | -0.89586 | -0.90185 | -0.8926 | -0.90615 | -0.91237 | -0.8824 | -0.7418 | -0.61299 | -0.60572 | -0.59674 | -0.59214 | -0.58179 | -0.59525 | -0.62386 | -0.69411 | -0.71041 | -0.74903 | -0.72996 | -0.74328 | -0.78398 | -0.82557 | -0.8413 | -0.8545 | -0.90615

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26751 | 0.2945 | 0.38331 | 0.43945 | 0.5167 | 0.60398 | 0.5384 | 0.7697 | 0.70611 | 0.79751 | 0.81963 | 0.76027 | 0.71721 | 0.66029 | 0.6082 | 0.54738 | 0.54168 | 0.42918 | 0.35509 | 0.42136 | 0.42933 | 0.49064 | 0.23823 | 0.22873
2 | 0.22293 | 0.24541 | 0.31943 | 0.36621 | 0.43058 | 0.50332 | 0.44866 | 0.64142 | 0.58843 | 0.66459 | 0.68302 | 0.63356 | 0.59767 | 0.55025 | 0.50684 | 0.45615 | 0.4514 | 0.35765 | 0.29591 | 0.35114 | 0.35777 | 0.40886 | 0.19852 | 0.19061
3 | 0.17834 | 0.19633 | 0.25554 | 0.29297 | 0.34447 | 0.40266 | 0.35893 | 0.51313 | 0.47074 | 0.53168 | 0.54642 | 0.50685 | 0.47814 | 0.4402 | 0.40547 | 0.36492 | 0.36112 | 0.28612 | 0.23673 | 0.28091 | 0.28622 | 0.32709 | 0.15882 | 0.15249
4 | 0.13376 | 0.14725 | 0.19166 | 0.21973 | 0.25835 | 0.30199 | 0.2692 | 0.38485 | 0.35306 | 0.39876 | 0.40981 | 0.38014 | 0.3586 | 0.33015 | 0.3041 | 0.27369 | 0.27084 | 0.21459 | 0.17755 | 0.21068 | 0.21466 | 0.24532 | 0.11911 | 0.11436
5 | 0.13376 | 0.14725 | 0.19166 | 0.21973 | 0.25835 | 0.30199 | 0.2692 | 0.38485 | 0.35306 | 0.39876 | 0.40981 | 0.38014 | 0.3586 | 0.33015 | 0.3041 | 0.27369 | 0.27084 | 0.21459 | 0.17755 | 0.21068 | 0.21466 | 0.24532 | 0.11911 | 0.11436
6 | 0.13376 | 0.14725 | 0.19166 | 0.21973 | 0.25835 | 0.30199 | 0.2692 | 0.38485 | 0.35306 | 0.39876 | 0.40981 | 0.38014 | 0.3586 | 0.33015 | 0.3041 | 0.27369 | 0.27084 | 0.21459 | 0.17755 | 0.21068 | 0.21466 | 0.24532 | 0.11911 | 0.11436
7 | 0.13376 | 0.14725 | 0.19166 | 0.21973 | 0.25835 | 0.30199 | 0.2692 | 0.38485 | 0.35306 | 0.39876 | 0.40981 | 0.38014 | 0.3586 | 0.33015 | 0.3041 | 0.27369 | 0.27084 | 0.21459 | 0.17755 | 0.21068 | 0.21466 | 0.24532 | 0.11911 | 0.11436
8 | 0.13376 | 0.14725 | 0.19166 | 0.21973 | 0.25835 | 0.30199 | 0.2692 | 0.38485 | 0.35306 | 0.39876 | 0.40981 | 0.38014 | 0.3586 | 0.33015 | 0.3041 | 0.27369 | 0.27084 | 0.21459 | 0.17755 | 0.21068 | 0.21466 | 0.24532 | 0.11911 | 0.11436

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74164 | 0.78487 | 0.8288 | 0.86648 | 0.87631 | 0.91667 | 0.91199 | 0.86204 | 0.78104 | 1.1469 | 1.12 | 1.0313 | 1.0063 | 1.0104 | 0.96256 | 0.88233 | 0.79297 | 0.76453 | 0.48058 | 0.51393 | 0.56189 | 0.5753 | 0.6 | 0.66229
2 | 0.61803 | 0.65406 | 0.69067 | 0.72206 | 0.73026 | 0.76389 | 0.75999 | 0.71837 | 0.65087 | 0.95578 | 0.93336 | 0.85946 | 0.83857 | 0.84202 | 0.80213 | 0.73527 | 0.66081 | 0.6371 | 0.40048 | 0.42828 | 0.46825 | 0.47942 | 0.5 | 0.55191
3 | 0.49443 | 0.52325 | 0.55254 | 0.57765 | 0.58421 | 0.61111 | 0.60799 | 0.57469 | 0.5207 | 0.76463 | 0.74669 | 0.68757 | 0.67086 | 0.67362 | 0.6417 | 0.58822 | 0.52865 | 0.50968 | 0.32038 | 0.34262 | 0.3746 | 0.38354 | 0.4 | 0.44153
4 | 0.37082 | 0.39243 | 0.4144 | 0.43324 | 0.43816 | 0.45834 | 0.45599 | 0.43102 | 0.39052 | 0.57347 | 0.56002 | 0.51567 | 0.50314 | 0.50521 | 0.48128 | 0.44116 | 0.39649 | 0.38226 | 0.24029 | 0.25697 | 0.28095 | 0.28765 | 0.3 | 0.33115
5 | 0.37082 | 0.39243 | 0.4144 | 0.43324 | 0.43816 | 0.45834 | 0.45599 | 0.43102 | 0.39052 | 0.57347 | 0.56002 | 0.51567 | 0.50314 | 0.50521 | 0.48128 | 0.44116 | 0.39649 | 0.38226 | 0.24029 | 0.25697 | 0.28095 | 0.28765 | 0.3 | 0.33115
6 | 0.37082 | 0.39243 | 0.4144 | 0.43324 | 0.43816 | 0.45834 | 0.45599 | 0.43102 | 0.39052 | 0.57347 | 0.56002 | 0.51567 | 0.50314 | 0.50521 | 0.48128 | 0.44116 | 0.39649 | 0.38226 | 0.24029 | 0.25697 | 0.28095 | 0.28765 | 0.3 | 0.33115
7 | 0.37082 | 0.39243 | 0.4144 | 0.43324 | 0.43816 | 0.45834 | 0.45599 | 0.43102 | 0.39052 | 0.57347 | 0.56002 | 0.51567 | 0.50314 | 0.50521 | 0.48128 | 0.44116 | 0.39649 | 0.38226 | 0.24029 | 0.25697 | 0.28095 | 0.28765 | 0.3 | 0.33115
8 | 0.37082 | 0.39243 | 0.4144 | 0.43324 | 0.43816 | 0.45834 | 0.45599 | 0.43102 | 0.39052 | 0.57347 | 0.56002 | 0.51567 | 0.50314 | 0.50521 | 0.48128 | 0.44116 | 0.39649 | 0.38226 | 0.24029 | 0.25697 | 0.28095 | 0.28765 | 0.3 | 0.33115

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.1422e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.21203 | 0.56631 | 0.76305 | 0.7755 | 0.80006 | 0.71519 | 0.58557 | 0.31048 | 0.071519 | 0.0004522 | 7.519e-05 | 1.8772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0889 | 1.0374 | 1.0549 | 1.0364 | 0.91476 | 0.76123 | 0.74195 | 0.64012 | 0.61623 | 0.56104 | 0.53249 | 0.55714 | 0.51457 | 0.52665 | 0.62805 | 0.6905 | 0.66702 | 0.7534 | 0.73181 | 0.75579 | 0.88167 | 0.83135 | 0.79012 | 0.93162
4 | 0 | 6.0572e-06 | 3.26e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050212 | 0.11148 | 0.26698 | 0.38152 | 0.39175 | 0.41266 | 0.36497 | 0.28705 | 0.163 | 0.036106 | 0.00021073 | 3.7971e-05 | 9.5817e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.8265e-06 | 3.4576e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052854 | 0.1082 | 0.25889 | 0.35609 | 0.41973 | 0.40845 | 0.3576 | 0.28705 | 0.15059 | 0.034023 | 0.00020854 | 3.8723e-05 | 9.7772e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.9995e-06 | 3.3917e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005074 | 0.10711 | 0.27776 | 0.34519 | 0.39574 | 0.40424 | 0.38709 | 0.29566 | 0.1599 | 0.035065 | 0.0002239 | 3.9099e-05 | 9.3862e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.1191e-05 | 6.3883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.22296 | 0.53395 | 0.74851 | 0.82347 | 0.83374 | 0.70045 | 0.57409 | 0.29807 | 0.072907 | 0.00044781 | 7.6694e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1115 | 1.0374 | 1.0027 | 1.0565 | 0.87924 | 0.80087 | 0.68488 | 0.61451 | 0.57476 | 0.51747 | 0.54913 | 0.54642 | 0.49458 | 0.50133 | 0.63427 | 0.67655 | 0.72319 | 0.80892 | 0.78462 | 0.8109 | 0.82981 | 0.81455 | 0.80658 | 0.91298
4 | 0 | 6.0572e-06 | 3.4247e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005444 | 0.11476 | 0.27237 | 0.34519 | 0.41173 | 0.41266 | 0.37603 | 0.29279 | 0.14903 | 0.033329 | 0.00021073 | 3.9099e-05 | 9.875e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.0572e-06 | 3.4247e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054969 | 0.10711 | 0.28316 | 0.37426 | 0.39175 | 0.41266 | 0.36497 | 0.29566 | 0.14748 | 0.034718 | 0.00022171 | 3.7971e-05 | 9.3862e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.4803e-06 | 3.1283e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053912 | 0.10601 | 0.27237 | 0.36699 | 0.40374 | 0.42529 | 0.3834 | 0.29566 | 0.14748 | 0.036106 | 0.00022829 | 3.6467e-05 | 9.9728e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.1076e-05 | 6.4542e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.22733 | 0.56092 | 0.71945 | 0.7755 | 0.85059 | 0.71519 | 0.57409 | 0.31359 | 0.066658 | 0.00044781 | 7.2934e-05 | 1.8577e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1229 | 1.0175 | 1.0653 | 1.0163 | 0.87924 | 0.77708 | 0.68488 | 0.62732 | 0.59846 | 0.53381 | 0.56023 | 0.5625 | 0.48959 | 0.5064 | 0.62805 | 0.7184 | 0.67404 | 0.76927 | 0.73935 | 0.80303 | 0.85574 | 0.83135 | 0.84773 | 0.88504
4 | 0 | 5.8265e-06 | 3.1612e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005074 | 0.11476 | 0.26698 | 0.38152 | 0.38375 | 0.43793 | 0.37971 | 0.29566 | 0.15835 | 0.033676 | 0.00021512 | 3.6467e-05 | 9.6795e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.7111e-06 | 3.4576e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052326 | 0.11039 | 0.25889 | 0.36699 | 0.41973 | 0.42108 | 0.3576 | 0.29853 | 0.15369 | 0.033676 | 0.00021073 | 3.7971e-05 | 9.5817e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.9995e-06 | 3.3259e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054969 | 0.11148 | 0.28046 | 0.37789 | 0.41173 | 0.41687 | 0.36128 | 0.27843 | 0.163 | 0.036106 | 0.00020854 | 3.7595e-05 | 9.6795e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1