## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2024
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 104.1%
Flex. Load Growth | 121.6%
RES Installed, [MW] | 5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 1
3 | 9 | 2.5
4 | 22 | 0.5
5 | 24 | 0.5
6 | 26 | 0.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.1952 | 1.2351 | 1.1059 | 1.0483 | 0.85883 | 0.72891 | 0.8914 | 0.15481 | 0.13614 | 0.19847 | 0.11688 | 0.14606 | 0.2327 | 0.42873 | 0.45742 | 0.44983 | 0.25234 | 0.51401 | 0.30164 | 0.21208 | 0.32206 | 0.19905 | 0.90852 | 1.0952
Minimum FL, [MW] | -2.6984 | -2.8855 | -3.2453 | -3.5008 | -3.7418 | -4.0836 | -3.8965 | -4.3709 | -3.9643 | -5.823 | -5.7633 | -5.2685 | -5.0503 | -4.876 | -4.596 | -4.1824 | -3.9108 | -3.4997 | -2.2214 | -2.4861 | -2.6279 | -2.8213 | -2.2415 | -2.3818
Maximum FL, [MW] | 2.5996 | 2.7812 | 3.1183 | 3.3554 | 3.5715 | 3.8998 | 3.718 | 4.1957 | 3.8432 | 4.3854 | 4.4199 | 4.1375 | 3.998 | 3.8953 | 3.6505 | 3.3236 | 3.0961 | 2.7672 | 2.1659 | 2.4242 | 2.576 | 2.7749 | 2.1592 | 2.296

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0265 | 4.8555 | 4.6656 | 4.7882 | 4.6211 | 4.601 | 4.6747 | 5.8672 | 5.9802 | 5.9359 | 5.9016 | 6.031 | 5.9837 | 5.9178 | 5.1649 | 5.5481 | 5.9846 | 5.9465 | 5.6029 | 5.328 | 5.3127 | 5.0548 | 4.711 | 4.6502
2 | 3.0851 | 3.0096 | 2.869 | 2.8371 | 2.8323 | 2.9928 | 3.61 | 4.0669 | 4.416 | 4.559 | 4.5356 | 4.433 | 4.2875 | 4.112 | 3.8394 | 3.955 | 4.358 | 5.2457 | 4.9649 | 4.5751 | 4.4546 | 4.1377 | 3.9079 | 3.5053
3 | 2.1064 | 1.9954 | 1.919 | 1.9483 | 1.9401 | 2.1845 | 3.4898 | 3.973 | 4.1474 | 4.0252 | 3.8674 | 4.117 | 3.8296 | 3.6741 | 3.1892 | 3.1753 | 3.2798 | 3.5744 | 3.244 | 3.3576 | 3.2755 | 3.0665 | 2.6465 | 2.3734
4 | 0.71846 | 0.51264 | 0.49991 | 0.45165 | 0.45116 | 0.81823 | 1.5837 | 1.8759 | 2.0644 | 1.9404 | 1.9156 | 1.7842 | 1.7471 | 1.6664 | 1.5955 | 1.6301 | 2.0258 | 3.0688 | 2.7428 | 2.3168 | 2.2517 | 1.9957 | 1.5695 | 1.259
5 | 1.8463 | 1.6941 | 1.5499 | 1.563 | 1.5766 | 1.7523 | 2.2601 | 2.4199 | 2.4996 | 2.6049 | 2.6695 | 2.7168 | 2.6731 | 2.5644 | 2.5594 | 2.5383 | 2.6901 | 3.1065 | 3.0455 | 2.9706 | 2.955 | 2.7488 | 2.5189 | 2.3097
6 | 2.1671 | 2.0488 | 1.987 | 2.0041 | 2.0059 | 2.1536 | 2.4395 | 2.8656 | 3.0021 | 3.1101 | 3.052 | 3.1015 | 3.0947 | 3.0687 | 2.8655 | 2.8714 | 2.7672 | 2.9251 | 2.8143 | 2.7616 | 2.712 | 2.6077 | 2.4136 | 2.2673
7 | 1.7793 | 1.6643 | 1.5884 | 1.5961 | 1.5831 | 1.7431 | 2.234 | 2.5858 | 2.7194 | 2.7296 | 2.7016 | 2.7276 | 2.6586 | 2.5802 | 2.3831 | 2.428 | 2.5917 | 2.9836 | 2.8027 | 2.6627 | 2.6174 | 2.4437 | 2.1978 | 2.0074
8 | 1.3393 | 1.2791 | 1.2406 | 1.2226 | 1.2702 | 1.5175 | 2.4617 | 2.8693 | 2.9783 | 2.9683 | 3.0687 | 3.0508 | 2.8776 | 2.8279 | 2.5083 | 2.2659 | 2.3056 | 2.5348 | 2.4705 | 2.3831 | 2.3451 | 2.1535 | 1.7754 | 1.5694

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0265 | 4.9016 | 4.6211 | 4.6966 | 4.6211 | 4.6901 | 4.5847 | 5.984 | 6.0397 | 6.0538 | 5.8429 | 5.971 | 5.9244 | 5.8012 | 5.2156 | 5.6573 | 6.1033 | 6.0634 | 5.6584 | 5.3809 | 5.2077 | 5.0047 | 4.8016 | 4.6945
2 | 3.0851 | 2.9535 | 2.8153 | 2.8371 | 2.8323 | 3.0215 | 3.5408 | 4.0669 | 4.416 | 4.6043 | 4.4453 | 4.5211 | 4.3725 | 4.1928 | 3.9147 | 3.9938 | 4.358 | 5.1425 | 5.0141 | 4.6205 | 4.5426 | 4.1377 | 3.8327 | 3.5385
3 | 2.1453 | 2.032 | 1.9012 | 1.9845 | 1.9036 | 2.1427 | 3.5235 | 3.973 | 4.0648 | 3.9852 | 3.8674 | 4.035 | 3.7536 | 3.6741 | 3.1892 | 3.2064 | 3.2149 | 3.6095 | 3.1799 | 3.3576 | 3.2432 | 3.0057 | 2.596 | 2.4179
4 | 0.71247 | 0.51264 | 0.49601 | 0.45165 | 0.45846 | 0.82568 | 1.5538 | 1.8387 | 2.0849 | 1.9788 | 1.9537 | 1.7488 | 1.7816 | 1.6664 | 1.6265 | 1.6142 | 1.9858 | 3.0084 | 2.6885 | 2.3168 | 2.2961 | 1.9957 | 1.5843 | 1.282
5 | 1.8808 | 1.6627 | 1.5211 | 1.5921 | 1.5616 | 1.7187 | 2.3035 | 2.3959 | 2.5494 | 2.5532 | 2.6961 | 2.6628 | 2.6466 | 2.5896 | 2.5594 | 2.5383 | 2.6635 | 3.076 | 3.0153 | 2.9706 | 2.955 | 2.7215 | 2.5675 | 2.3317
6 | 2.1262 | 2.0296 | 1.9495 | 1.9661 | 2.0251 | 2.1536 | 2.416 | 2.8941 | 3.0619 | 3.0792 | 3.052 | 3.1324 | 3.0333 | 3.0687 | 2.8373 | 2.8432 | 2.7124 | 2.8676 | 2.7586 | 2.7616 | 2.7388 | 2.6077 | 2.4136 | 2.2673
7 | 1.7959 | 1.6797 | 1.5588 | 1.5811 | 1.5981 | 1.7765 | 2.234 | 2.5344 | 2.7465 | 2.7025 | 2.6747 | 2.6733 | 2.6322 | 2.6309 | 2.4064 | 2.4757 | 2.5917 | 3.013 | 2.7472 | 2.7155 | 2.5915 | 2.4194 | 2.1768 | 2.0074
8 | 1.3271 | 1.2907 | 1.218 | 1.2226 | 1.2939 | 1.5464 | 2.438 | 2.9264 | 2.9783 | 2.9093 | 3.0993 | 3.1116 | 2.8776 | 2.8558 | 2.533 | 2.2437 | 2.2827 | 2.4851 | 2.4705 | 2.4067 | 2.2989 | 2.1321 | 1.7923 | 1.5839

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9307 | 4.8095 | 4.7544 | 4.8797 | 4.5321 | 4.5119 | 4.6747 | 5.8672 | 6.0992 | 5.9948 | 6.0192 | 6.091 | 5.865 | 6.0345 | 5.2663 | 5.6573 | 5.9846 | 5.9465 | 5.5475 | 5.2223 | 5.2602 | 5.1551 | 4.6204 | 4.6059
2 | 3.0562 | 3.0657 | 2.8153 | 2.8371 | 2.8054 | 3.0215 | 3.6793 | 4.0669 | 4.3281 | 4.6496 | 4.4905 | 4.5211 | 4.2025 | 4.112 | 3.7642 | 3.8774 | 4.2716 | 5.2973 | 4.9649 | 4.6658 | 4.4106 | 4.0966 | 3.9454 | 3.5385
3 | 2.1064 | 1.9587 | 1.9012 | 1.9664 | 1.9583 | 2.1427 | 3.4224 | 3.973 | 4.1061 | 3.9452 | 3.8674 | 4.035 | 3.7536 | 3.7102 | 3.2205 | 3.2376 | 3.2149 | 3.5043 | 3.3081 | 3.4242 | 3.2755 | 3.0969 | 2.596 | 2.3734
4 | 0.71247 | 0.52042 | 0.49601 | 0.44471 | 0.45846 | 0.80332 | 1.6136 | 1.9131 | 2.0849 | 1.9404 | 1.9156 | 1.7488 | 1.7816 | 1.634 | 1.6265 | 1.6301 | 2.0058 | 3.099 | 2.7699 | 2.2709 | 2.2517 | 1.9759 | 1.5991 | 1.282
5 | 1.829 | 1.6784 | 1.5499 | 1.5338 | 1.5616 | 1.7691 | 2.2601 | 2.3959 | 2.4499 | 2.6049 | 2.6695 | 2.6898 | 2.6466 | 2.5392 | 2.5594 | 2.5632 | 2.7168 | 3.076 | 2.9852 | 2.9411 | 2.9842 | 2.7761 | 2.5675 | 2.2657
6 | 2.2081 | 2.0103 | 1.9495 | 2.0231 | 1.9867 | 2.1536 | 2.463 | 2.9226 | 3.0021 | 3.1719 | 3.0824 | 3.1015 | 3.1254 | 3.0384 | 2.8937 | 2.8432 | 2.8221 | 2.8963 | 2.8422 | 2.7616 | 2.6852 | 2.5819 | 2.46 | 2.2673
7 | 1.8125 | 1.6797 | 1.6031 | 1.611 | 1.5981 | 1.7598 | 2.2555 | 2.5601 | 2.7465 | 2.6754 | 2.7285 | 2.7005 | 2.6586 | 2.6056 | 2.4298 | 2.428 | 2.6173 | 2.9836 | 2.8304 | 2.6099 | 2.5657 | 2.4679 | 2.1978 | 1.9694
8 | 1.3149 | 1.2907 | 1.2406 | 1.2338 | 1.2583 | 1.5031 | 2.4854 | 2.8123 | 2.919 | 2.9093 | 3.1299 | 2.9901 | 2.9062 | 2.8836 | 2.4591 | 2.3103 | 2.3512 | 2.5844 | 2.5193 | 2.3831 | 2.322 | 2.1748 | 1.7417 | 1.5839

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89703 | 0.63376 | 0.5494 | 0.70424 | 0.60637 | 0.49854 | 0.41249 | 1.4415 | 1.5075 | 1.293 | 1.5064 | 1.3997 | 1.4059 | 1.2554 | 0.74498 | 1.1664 | 1.3989 | 1.3053 | 0.91226 | 0.94642 | 0.88151 | 0.54681 | 0.43619 | 0.45209
2 | -1.4158 | -1.4155 | -1.4546 | -1.5212 | -1.5066 | -1.3827 | -0.87675 | -0.16854 | -0.18111 | -0.12003 | -0.10573 | -0.47187 | -0.68935 | -0.89363 | -0.88691 | -0.90191 | -0.70911 | 0.23306 | -0.032847 | -0.38774 | -0.71872 | -0.94542 | -1.0369 | -1.1872
3 | -1.0832 | -1.1688 | -1.1903 | -1.1743 | -1.1753 | -0.98144 | -0.036546 | 0.506 | 0.6449 | 0.44925 | 0.26525 | 0.52614 | 0.33175 | 0.10065 | -0.3982 | -0.39837 | -0.32816 | -0.16555 | -0.40349 | -0.2299 | -0.31564 | -0.52352 | -0.82709 | -0.93366
4 | -0.88816 | -0.89696 | -0.90612 | -0.91405 | -0.91812 | -0.83939 | -0.72826 | -0.6649 | -0.68437 | -0.75815 | -0.80865 | -0.85623 | -0.85725 | -0.87301 | -0.88069 | -0.85441 | -0.72332 | -0.4311 | -0.55605 | -0.6745 | -0.72611 | -0.7682 | -0.81205 | -0.81599
5 | -0.83573 | -0.87772 | -0.91502 | -0.91828 | -0.91625 | -0.77232 | -0.58859 | -0.47633 | -0.46789 | -0.39193 | -0.38786 | -0.37969 | -0.45697 | -0.49176 | -0.47853 | -0.59319 | -0.52553 | -0.26347 | -0.31199 | -0.38791 | -0.41887 | -0.54374 | -0.60134 | -0.62908
6 | 0.27044 | 0.21155 | 0.1604 | 0.23896 | 0.19622 | 0.2827 | 0.37704 | 0.7344 | 0.84578 | 0.87147 | 0.82717 | 0.88235 | 0.87579 | 0.86564 | 0.72805 | 0.69254 | 0.60191 | 0.65847 | 0.55816 | 0.58245 | 0.49245 | 0.51838 | 0.32182 | 0.33049
7 | -0.80521 | -0.7964 | -0.82143 | -0.83629 | -0.88582 | -0.79313 | -0.6738 | -0.35 | -0.17342 | -0.16097 | -0.12235 | -0.041116 | -0.16694 | -0.1742 | -0.31751 | -0.45373 | -0.40951 | -0.45677 | -0.51366 | -0.49316 | -0.56152 | -0.66196 | -0.74686 | -0.74288
8 | -0.9166 | -0.93598 | -0.93228 | -0.93094 | -0.91174 | -0.8749 | -0.66881 | -0.53207 | -0.49132 | -0.56112 | -0.52986 | -0.483 | -0.51199 | -0.55431 | -0.6735 | -0.74692 | -0.74494 | -0.73461 | -0.77432 | -0.80063 | -0.81434 | -0.83822 | -0.87481 | -0.89157

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.906 | 0.62109 | 0.5549 | 0.70424 | 0.61244 | 0.49854 | 0.41249 | 1.4559 | 1.5075 | 1.2671 | 1.5064 | 1.4277 | 1.42 | 1.268 | 0.73008 | 1.1547 | 1.3989 | 1.3053 | 0.91226 | 0.95588 | 0.86388 | 0.54681 | 0.44491 | 0.46114
2 | -1.4442 | -1.3872 | -1.4546 | -1.4908 | -1.5066 | -1.3827 | -0.87675 | -0.16517 | -0.1793 | -0.12243 | -0.10362 | -0.47659 | -0.69624 | -0.87575 | -0.88691 | -0.91994 | -0.69493 | 0.2354 | -0.032518 | -0.38774 | -0.72591 | -0.93596 | -1.0162 | -1.1991
3 | -1.0941 | -1.1688 | -1.2022 | -1.1861 | -1.1871 | -1.0011 | -0.036911 | 0.51612 | 0.65135 | 0.44027 | 0.27056 | 0.52087 | 0.33839 | 0.10267 | -0.40219 | -0.40634 | -0.33473 | -0.16224 | -0.40349 | -0.2253 | -0.31564 | -0.51305 | -0.82709 | -0.91498
4 | -0.87927 | -0.87903 | -0.89706 | -0.89577 | -0.91812 | -0.85618 | -0.72826 | -0.67155 | -0.69806 | -0.77332 | -0.80057 | -0.87336 | -0.86582 | -0.86428 | -0.86307 | -0.85441 | -0.70885 | -0.42248 | -0.55049 | -0.68124 | -0.72611 | -0.75284 | -0.8283 | -0.81599
5 | -0.83573 | -0.86894 | -0.91502 | -0.91828 | -0.93457 | -0.77232 | -0.60036 | -0.47156 | -0.46321 | -0.38409 | -0.39174 | -0.3721 | -0.44783 | -0.49667 | -0.47853 | -0.58132 | -0.51502 | -0.26874 | -0.31199 | -0.39179 | -0.41468 | -0.55462 | -0.59532 | -0.62908
6 | 0.27314 | 0.21155 | 0.162 | 0.23657 | 0.19819 | 0.28553 | 0.3695 | 0.72705 | 0.86269 | 0.8889 | 0.8189 | 0.9 | 0.86704 | 0.84833 | 0.73533 | 0.70639 | 0.60191 | 0.65847 | 0.547 | 0.5941 | 0.49245 | 0.52875 | 0.32182 | 0.32718
7 | -0.79716 | -0.7964 | -0.82964 | -0.85302 | -0.86811 | -0.7852 | -0.66033 | -0.3535 | -0.16995 | -0.16419 | -0.12112 | -0.040294 | -0.16861 | -0.17594 | -0.31751 | -0.44465 | -0.40132 | -0.45677 | -0.52393 | -0.48822 | -0.55591 | -0.66196 | -0.73192 | -0.75031
8 | -0.9166 | -0.94534 | -0.91363 | -0.93094 | -0.90263 | -0.86615 | -0.65544 | -0.53739 | -0.50114 | -0.5499 | -0.52456 | -0.483 | -0.52223 | -0.54877 | -0.66003 | -0.75439 | -0.73004 | -0.73461 | -0.78206 | -0.80864 | -0.79805 | -0.85498 | -0.85731 | -0.90049

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.906 | 0.64644 | 0.53842 | 0.69016 | 0.6185 | 0.48857 | 0.42074 | 1.4126 | 1.5226 | 1.3059 | 1.5215 | 1.4137 | 1.3778 | 1.2429 | 0.75243 | 1.1664 | 1.4129 | 1.3183 | 0.90314 | 0.96535 | 0.88151 | 0.54134 | 0.42747 | 0.45661
2 | -1.43 | -1.4155 | -1.4546 | -1.5364 | -1.5367 | -1.3965 | -0.89429 | -0.16685 | -0.18111 | -0.11763 | -0.10362 | -0.47187 | -0.68245 | -0.90256 | -0.90465 | -0.91994 | -0.69493 | 0.2284 | -0.032518 | -0.39549 | -0.71153 | -0.95487 | -1.0576 | -1.1872
3 | -1.0941 | -1.1688 | -1.2022 | -1.1743 | -1.1518 | -0.98144 | -0.036911 | 0.50094 | 0.6449 | 0.45824 | 0.25995 | 0.52087 | 0.32844 | 0.10065 | -0.40219 | -0.39439 | -0.32488 | -0.16886 | -0.41156 | -0.2253 | -0.30933 | -0.51829 | -0.82709 | -0.93366
4 | -0.87039 | -0.89696 | -0.88799 | -0.90491 | -0.90894 | -0.84778 | -0.73554 | -0.67155 | -0.68437 | -0.74299 | -0.82483 | -0.83911 | -0.85725 | -0.88174 | -0.88949 | -0.84587 | -0.73055 | -0.4311 | -0.55049 | -0.66775 | -0.72611 | -0.7682 | -0.80393 | -0.83231
5 | -0.83573 | -0.87772 | -0.92417 | -0.9091 | -0.90708 | -0.77232 | -0.58271 | -0.47633 | -0.47725 | -0.39193 | -0.39562 | -0.3721 | -0.46611 | -0.48192 | -0.48332 | -0.58132 | -0.53604 | -0.2582 | -0.30575 | -0.39567 | -0.41049 | -0.54918 | -0.59532 | -0.63537
6 | 0.27314 | 0.21366 | 0.1604 | 0.23896 | 0.19819 | 0.28835 | 0.37704 | 0.74174 | 0.84578 | 0.8889 | 0.83544 | 0.8647 | 0.87579 | 0.85698 | 0.72077 | 0.70639 | 0.61394 | 0.67163 | 0.55258 | 0.58828 | 0.48753 | 0.52357 | 0.32182 | 0.32718
7 | -0.80521 | -0.78844 | -0.805 | -0.81957 | -0.90354 | -0.7852 | -0.68054 | -0.3535 | -0.17688 | -0.16258 | -0.12357 | -0.041527 | -0.16694 | -0.1742 | -0.32386 | -0.45827 | -0.40951 | -0.45677 | -0.51366 | -0.49809 | -0.55029 | -0.6752 | -0.76179 | -0.75774
8 | -0.90744 | -0.93598 | -0.93228 | -0.94955 | -0.91174 | -0.88365 | -0.6755 | -0.52143 | -0.49132 | -0.55551 | -0.53516 | -0.483 | -0.51199 | -0.55431 | -0.66003 | -0.74692 | -0.75984 | -0.72726 | -0.78206 | -0.79262 | -0.79805 | -0.82145 | -0.89231 | -0.9094

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28089 | 0.30922 | 0.40248 | 0.46143 | 0.54253 | 0.63418 | 0.56532 | 0.80818 | 0.74142 | 0.83739 | 0.86061 | 0.79829 | 0.75307 | 0.69331 | 0.63861 | 0.57474 | 0.56876 | 0.45064 | 0.37285 | 0.44243 | 0.4508 | 0.51517 | 0.25014 | 0.24016
2 | 0.23407 | 0.25768 | 0.3354 | 0.38452 | 0.45211 | 0.52849 | 0.4711 | 0.67349 | 0.61785 | 0.69782 | 0.71718 | 0.66524 | 0.62756 | 0.57776 | 0.53218 | 0.47895 | 0.47397 | 0.37553 | 0.31071 | 0.36869 | 0.37566 | 0.42931 | 0.20845 | 0.20014
3 | 0.18726 | 0.20615 | 0.26832 | 0.30762 | 0.36169 | 0.42279 | 0.37688 | 0.53879 | 0.49428 | 0.55826 | 0.57374 | 0.53219 | 0.50205 | 0.46221 | 0.42574 | 0.38316 | 0.37917 | 0.30042 | 0.24856 | 0.29496 | 0.30053 | 0.34345 | 0.16676 | 0.16011
4 | 0.14044 | 0.15461 | 0.20124 | 0.23071 | 0.27127 | 0.31709 | 0.28266 | 0.40409 | 0.37071 | 0.41869 | 0.43031 | 0.39914 | 0.37653 | 0.34665 | 0.31931 | 0.28737 | 0.28438 | 0.22532 | 0.18642 | 0.22122 | 0.2254 | 0.25758 | 0.12507 | 0.12008
5 | 0.14044 | 0.15461 | 0.20124 | 0.23071 | 0.27127 | 0.31709 | 0.28266 | 0.40409 | 0.37071 | 0.41869 | 0.43031 | 0.39914 | 0.37653 | 0.34665 | 0.31931 | 0.28737 | 0.28438 | 0.22532 | 0.18642 | 0.22122 | 0.2254 | 0.25758 | 0.12507 | 0.12008
6 | 0.14044 | 0.15461 | 0.20124 | 0.23071 | 0.27127 | 0.31709 | 0.28266 | 0.40409 | 0.37071 | 0.41869 | 0.43031 | 0.39914 | 0.37653 | 0.34665 | 0.31931 | 0.28737 | 0.28438 | 0.22532 | 0.18642 | 0.22122 | 0.2254 | 0.25758 | 0.12507 | 0.12008
7 | 0.14044 | 0.15461 | 0.20124 | 0.23071 | 0.27127 | 0.31709 | 0.28266 | 0.40409 | 0.37071 | 0.41869 | 0.43031 | 0.39914 | 0.37653 | 0.34665 | 0.31931 | 0.28737 | 0.28438 | 0.22532 | 0.18642 | 0.22122 | 0.2254 | 0.25758 | 0.12507 | 0.12008
8 | 0.14044 | 0.15461 | 0.20124 | 0.23071 | 0.27127 | 0.31709 | 0.28266 | 0.40409 | 0.37071 | 0.41869 | 0.43031 | 0.39914 | 0.37653 | 0.34665 | 0.31931 | 0.28737 | 0.28438 | 0.22532 | 0.18642 | 0.22122 | 0.2254 | 0.25758 | 0.12507 | 0.12008

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.77872 | 0.82411 | 0.87024 | 0.9098 | 0.92013 | 0.96251 | 0.95759 | 0.90514 | 0.8201 | 1.2043 | 1.176 | 1.0829 | 1.0566 | 1.0609 | 1.0107 | 0.92644 | 0.83262 | 0.80275 | 0.50461 | 0.53963 | 0.58999 | 0.60407 | 0.63 | 0.69541
2 | 0.64893 | 0.68676 | 0.7252 | 0.75817 | 0.76677 | 0.80209 | 0.79799 | 0.75428 | 0.68341 | 1.0036 | 0.98003 | 0.90243 | 0.8805 | 0.88412 | 0.84224 | 0.77203 | 0.69385 | 0.66896 | 0.42051 | 0.44969 | 0.49166 | 0.50339 | 0.525 | 0.5795
3 | 0.51915 | 0.54941 | 0.58016 | 0.60653 | 0.61342 | 0.64167 | 0.63839 | 0.60343 | 0.54673 | 0.80286 | 0.78402 | 0.72194 | 0.7044 | 0.7073 | 0.67379 | 0.61763 | 0.55508 | 0.53517 | 0.3364 | 0.35975 | 0.39333 | 0.40271 | 0.42 | 0.4636
4 | 0.38936 | 0.41206 | 0.43512 | 0.4549 | 0.46006 | 0.48125 | 0.47879 | 0.45257 | 0.41005 | 0.60214 | 0.58802 | 0.54146 | 0.5283 | 0.53047 | 0.50534 | 0.46322 | 0.41631 | 0.40138 | 0.2523 | 0.26982 | 0.29499 | 0.30203 | 0.315 | 0.3477
5 | 0.38936 | 0.41206 | 0.43512 | 0.4549 | 0.46006 | 0.48125 | 0.47879 | 0.45257 | 0.41005 | 0.60214 | 0.58802 | 0.54146 | 0.5283 | 0.53047 | 0.50534 | 0.46322 | 0.41631 | 0.40138 | 0.2523 | 0.26982 | 0.29499 | 0.30203 | 0.315 | 0.3477
6 | 0.38936 | 0.41206 | 0.43512 | 0.4549 | 0.46006 | 0.48125 | 0.47879 | 0.45257 | 0.41005 | 0.60214 | 0.58802 | 0.54146 | 0.5283 | 0.53047 | 0.50534 | 0.46322 | 0.41631 | 0.40138 | 0.2523 | 0.26982 | 0.29499 | 0.30203 | 0.315 | 0.3477
7 | 0.38936 | 0.41206 | 0.43512 | 0.4549 | 0.46006 | 0.48125 | 0.47879 | 0.45257 | 0.41005 | 0.60214 | 0.58802 | 0.54146 | 0.5283 | 0.53047 | 0.50534 | 0.46322 | 0.41631 | 0.40138 | 0.2523 | 0.26982 | 0.29499 | 0.30203 | 0.315 | 0.3477
8 | 0.38936 | 0.41206 | 0.43512 | 0.4549 | 0.46006 | 0.48125 | 0.47879 | 0.45257 | 0.41005 | 0.60214 | 0.58802 | 0.54146 | 0.5283 | 0.53047 | 0.50534 | 0.46322 | 0.41631 | 0.40138 | 0.2523 | 0.26982 | 0.29499 | 0.30203 | 0.315 | 0.3477

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.9939e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.17322 | 0.4447 | 0.55035 | 0.6197 | 0.68952 | 0.58878 | 0.43391 | 0.24773 | 0.055214 | 0.0003692 | 5.8834e-05 | 1.6322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5749 | 1.3761 | 1.3916 | 1.3264 | 1.1605 | 1.0974 | 0.88175 | 0.83291 | 0.79931 | 0.72993 | 0.73219 | 0.69349 | 0.71021 | 0.66647 | 0.83105 | 0.98113 | 0.957 | 1.1242 | 1.0792 | 1.1042 | 1.1063 | 1.0784 | 1.1425 | 1.2414
4 | 0 | 4.4515e-06 | 2.7441e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040697 | 0.090073 | 0.21176 | 0.28369 | 0.33198 | 0.31824 | 0.29439 | 0.23294 | 0.12386 | 0.02624 | 0.00017932 | 3.2175e-05 | 8.3228e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5423e-06 | 2.7441e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041121 | 0.087475 | 0.22023 | 0.29787 | 0.3225 | 0.32818 | 0.28284 | 0.22381 | 0.12634 | 0.028154 | 0.00016878 | 3.1562e-05 | 7.9188e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4515e-06 | 2.7441e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041545 | 0.090073 | 0.216 | 0.27801 | 0.31301 | 0.33813 | 0.30016 | 0.23979 | 0.12139 | 0.02624 | 0.00016702 | 3.0336e-05 | 8.1612e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.6305e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.17841 | 0.41929 | 0.55602 | 0.60073 | 0.69615 | 0.55414 | 0.47045 | 0.26011 | 0.055214 | 0.0003692 | 5.8221e-05 | 1.5999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.4526 | 1.39 | 1.4052 | 1.3537 | 1.2078 | 1.0138 | 0.91849 | 0.86589 | 0.76701 | 0.70781 | 0.73944 | 0.72239 | 0.69669 | 0.6798 | 0.85624 | 0.96244 | 1.0058 | 1.1242 | 0.98668 | 1.0727 | 1.1284 | 1.1239 | 1.1095 | 1.2787
4 | 0 | 4.4515e-06 | 2.5873e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040697 | 0.086609 | 0.22235 | 0.28936 | 0.32882 | 0.34144 | 0.30016 | 0.23294 | 0.12386 | 0.02788 | 0.00018284 | 2.9723e-05 | 7.9188e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.3152e-06 | 2.6657e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044513 | 0.089207 | 0.20541 | 0.27801 | 0.32566 | 0.32155 | 0.28573 | 0.22152 | 0.12882 | 0.025967 | 0.00016702 | 3.1868e-05 | 7.838e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.5423e-06 | 2.5612e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044513 | 0.09094 | 0.20964 | 0.2695 | 0.33198 | 0.34144 | 0.2915 | 0.23979 | 0.12386 | 0.026787 | 0.00017932 | 3.003e-05 | 8.3228e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.2664e-06 | 5.2792e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081394 | 0.16802 | 0.4447 | 0.57872 | 0.66397 | 0.68289 | 0.55992 | 0.45218 | 0.24277 | 0.051934 | 0.00033404 | 6.3736e-05 | 1.5514e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5443 | 1.4595 | 1.3643 | 1.3264 | 1.1486 | 1.0765 | 0.89093 | 0.80817 | 0.83968 | 0.7668 | 0.6887 | 0.73683 | 0.67639 | 0.64648 | 0.80587 | 0.88769 | 1.0156 | 1.135 | 1.0381 | 1.0096 | 1.1284 | 1.1125 | 1.0876 | 1.2539
4 | 0 | 4.4061e-06 | 2.6657e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044513 | 0.090073 | 0.216 | 0.28085 | 0.32882 | 0.34476 | 0.29727 | 0.21924 | 0.12015 | 0.028427 | 0.0001846 | 3.1562e-05 | 8.3228e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6786e-06 | 2.6657e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040697 | 0.088341 | 0.20753 | 0.29787 | 0.32566 | 0.34476 | 0.2915 | 0.23066 | 0.13006 | 0.02706 | 0.00017757 | 3.0949e-05 | 7.9996e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.5878e-06 | 2.6396e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043241 | 0.085743 | 0.21388 | 0.27518 | 0.31934 | 0.33481 | 0.2915 | 0.23294 | 0.11767 | 0.02706 | 0.00016702 | 3.1255e-05 | 7.9188e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0778 | 5.0386 | 4.8367 | 4.7417 | 4.6712 | 4.7123 | 4.7049 | 5.5667 | 5.9823 | 5.9167 | 5.8042 | 5.8808 | 6.1141 | 6.039 | 5.5819 | 5.7492 | 5.775 | 5.6386 | 5.3166 | 5.2315 | 5.2372 | 5.1545 | 4.908 | 4.7892
2 | 3.7647 | 3.5681 | 3.413 | 3.1188 | 2.9769 | 3.1004 | 3.3192 | 4.2823 | 4.6682 | 4.9864 | 4.5373 | 4.7686 | 4.7889 | 4.7054 | 4.0598 | 4.2269 | 4.4379 | 4.4641 | 4.6145 | 4.8435 | 5.0825 | 4.6497 | 4.1176 | 3.8467
3 | 2.4932 | 2.358 | 2.1684 | 2.2427 | 2.179 | 2.2035 | 3.1052 | 3.8434 | 4.025 | 3.784 | 3.6928 | 3.9728 | 4.165 | 3.895 | 3.5609 | 3.3792 | 3.4265 | 3.3459 | 3.2423 | 3.5181 | 3.6984 | 3.4378 | 3.1108 | 2.6371
4 | 1.125 | 0.91099 | 0.72933 | 0.71653 | 0.64837 | 0.60726 | 1.2915 | 2.1881 | 2.6503 | 2.7198 | 2.6624 | 2.3911 | 2.7162 | 2.5811 | 2.359 | 2.1824 | 1.9658 | 1.774 | 2.2239 | 2.5946 | 2.9853 | 2.8323 | 2.1932 | 1.6142
5 | 2.1412 | 1.9399 | 1.7922 | 1.7457 | 1.8035 | 1.7968 | 1.998 | 2.2377 | 2.4694 | 2.5493 | 2.7213 | 2.881 | 2.9649 | 2.845 | 2.746 | 2.7107 | 2.7004 | 2.6984 | 2.7226 | 2.7575 | 3.038 | 2.8878 | 2.8052 | 2.4948
6 | 2.2371 | 2.156 | 2.0003 | 2.0754 | 2.11 | 2.1012 | 2.2981 | 2.7928 | 2.9138 | 2.9043 | 2.9024 | 3.065 | 3.0348 | 2.9231 | 2.7537 | 2.6584 | 2.7699 | 2.711 | 2.5364 | 2.5558 | 2.674 | 2.4348 | 2.3072 | 2.3122
7 | 1.8256 | 1.6547 | 1.6104 | 1.6393 | 1.5758 | 1.6981 | 2.1863 | 2.408 | 2.7724 | 2.9272 | 2.9074 | 3.0325 | 2.9586 | 3.0409 | 2.9943 | 2.7906 | 2.8137 | 2.7343 | 2.6999 | 2.7124 | 2.7514 | 2.3151 | 2.2738 | 1.9823
8 | 1.394 | 1.3134 | 1.262 | 1.2467 | 1.2739 | 1.3628 | 2.2363 | 2.6375 | 2.8336 | 2.7995 | 2.9163 | 3.096 | 3.0797 | 2.884 | 2.5178 | 2.4056 | 2.2705 | 2.2371 | 2.1889 | 2.2492 | 2.1775 | 1.9076 | 1.6345 | 1.4917

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1262 | 5.0386 | 4.7444 | 4.7417 | 4.5812 | 4.7123 | 4.7954 | 5.5667 | 6.0418 | 5.9167 | 5.7464 | 5.7638 | 5.9928 | 6.158 | 5.6917 | 5.8058 | 5.8322 | 5.5279 | 5.4217 | 5.1796 | 5.2889 | 5.1545 | 5.0025 | 4.8806
2 | 3.7647 | 3.5681 | 3.3807 | 3.1483 | 2.9769 | 3.16 | 3.2875 | 4.2397 | 4.7147 | 4.9369 | 4.5825 | 4.7686 | 4.8839 | 4.7054 | 3.9801 | 4.2269 | 4.4819 | 4.5079 | 4.7058 | 4.7473 | 5.0322 | 4.742 | 4.0779 | 3.7734
3 | 2.4465 | 2.4018 | 2.1482 | 2.2217 | 2.2203 | 2.1614 | 3.0454 | 3.9199 | 3.9849 | 3.8216 | 3.6928 | 3.8937 | 4.165 | 3.8183 | 3.5609 | 3.4124 | 3.3926 | 3.2804 | 3.2103 | 3.5879 | 3.6619 | 3.506 | 3.1108 | 2.662
4 | 1.125 | 0.91886 | 0.71695 | 0.71653 | 0.64837 | 0.60191 | 1.3035 | 2.1881 | 2.6503 | 2.6658 | 2.6359 | 2.4149 | 2.7431 | 2.6065 | 2.3358 | 2.2038 | 1.9852 | 1.7568 | 2.2239 | 2.5689 | 2.9557 | 2.8605 | 2.1932 | 1.6292
5 | 2.121 | 1.9035 | 1.8258 | 1.7292 | 1.8207 | 1.7623 | 2.0361 | 2.2155 | 2.4694 | 2.5746 | 2.7484 | 2.8236 | 2.9354 | 2.845 | 2.692 | 2.7374 | 2.7272 | 2.7248 | 2.7226 | 2.7575 | 3.0982 | 2.9452 | 2.8323 | 2.4471
6 | 2.216 | 2.156 | 2.0003 | 2.036 | 2.1505 | 2.1215 | 2.3202 | 2.8205 | 2.9428 | 2.8466 | 2.9602 | 3.126 | 2.9746 | 2.9519 | 2.7266 | 2.6323 | 2.7699 | 2.7376 | 2.5615 | 2.5305 | 2.7004 | 2.4589 | 2.3294 | 2.3122
7 | 1.8256 | 1.67 | 1.6104 | 1.67 | 1.5907 | 1.7307 | 2.2282 | 2.4319 | 2.7448 | 2.9853 | 2.9074 | 3.0626 | 2.9293 | 3.0409 | 2.9943 | 2.8181 | 2.7859 | 2.788 | 2.6465 | 2.7124 | 2.8058 | 2.2692 | 2.252 | 1.9448
8 | 1.3813 | 1.3253 | 1.262 | 1.2467 | 1.262 | 1.3886 | 2.2149 | 2.5851 | 2.8618 | 2.8551 | 2.9163 | 3.1269 | 3.0797 | 2.884 | 2.4684 | 2.382 | 2.2929 | 2.2152 | 2.1457 | 2.2937 | 2.1346 | 1.8887 | 1.6499 | 1.5193

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1262 | 5.1345 | 4.7444 | 4.8324 | 4.5812 | 4.6667 | 4.7049 | 5.6774 | 5.8632 | 5.8579 | 5.862 | 5.8808 | 6.0534 | 5.9199 | 5.527 | 5.8623 | 5.8322 | 5.5279 | 5.3166 | 5.1796 | 5.1855 | 5.2568 | 5.0025 | 4.7435
2 | 3.8003 | 3.6017 | 3.413 | 3.1777 | 2.9486 | 3.0707 | 3.3509 | 4.1972 | 4.5753 | 5.0359 | 4.4469 | 4.7686 | 4.7414 | 4.7054 | 4.02 | 4.2685 | 4.5258 | 4.5079 | 4.5232 | 4.8435 | 4.9819 | 4.6497 | 4.1176 | 3.8834
3 | 2.5165 | 2.3141 | 2.2089 | 2.2638 | 2.1583 | 2.1614 | 3.1649 | 3.8817 | 3.9849 | 3.8592 | 3.6193 | 4.0518 | 4.2477 | 3.8183 | 3.5259 | 3.4456 | 3.4943 | 3.2804 | 3.3064 | 3.4833 | 3.7715 | 3.3696 | 3.1407 | 2.5873
4 | 1.125 | 0.91886 | 0.71695 | 0.72877 | 0.64275 | 0.60726 | 1.2915 | 2.1664 | 2.6766 | 2.7198 | 2.6624 | 2.4387 | 2.6893 | 2.5811 | 2.3821 | 2.1611 | 1.9464 | 1.7568 | 2.18 | 2.5946 | 3.0148 | 2.8886 | 2.1932 | 1.5991
5 | 2.1614 | 1.958 | 1.809 | 1.7128 | 1.7863 | 1.7795 | 1.9789 | 2.2822 | 2.4694 | 2.5493 | 2.7213 | 2.8236 | 3.0237 | 2.901 | 2.8 | 2.7641 | 2.6736 | 2.7513 | 2.6687 | 2.7849 | 3.008 | 2.9452 | 2.8595 | 2.4709
6 | 2.216 | 2.156 | 2.0381 | 2.0557 | 2.0695 | 2.1215 | 2.2981 | 2.8205 | 2.9138 | 2.8466 | 2.8446 | 3.065 | 3.0348 | 2.8943 | 2.6995 | 2.6323 | 2.8248 | 2.6578 | 2.5615 | 2.5558 | 2.674 | 2.4831 | 2.3515 | 2.3563
7 | 1.8256 | 1.67 | 1.6404 | 1.6393 | 1.546 | 1.7307 | 2.1863 | 2.4558 | 2.7172 | 2.869 | 2.8785 | 3.0928 | 2.9586 | 3.011 | 3.0533 | 2.7357 | 2.8695 | 2.7611 | 2.7266 | 2.7124 | 2.7786 | 2.2692 | 2.2956 | 1.9448
8 | 1.4195 | 1.3015 | 1.2851 | 1.2581 | 1.2857 | 1.3886 | 2.2578 | 2.6375 | 2.89 | 2.7717 | 2.9453 | 3.0344 | 3.1409 | 2.8272 | 2.4931 | 2.382 | 2.3154 | 2.1933 | 2.2321 | 2.2714 | 2.156 | 1.9076 | 1.619 | 1.4778

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69141 | 0.76369 | 0.71969 | 0.71969 | 0.70398 | 0.74484 | 0.76683 | 1.4362 | 1.672 | 1.6091 | 1.5714 | 1.5682 | 1.6688 | 1.6185 | 1.1345 | 1.4834 | 1.5022 | 1.408 | 1.1157 | 1.012 | 1.0623 | 1.0654 | 0.73541 | 0.72912
2 | 0.028906 | -0.17343 | -0.18789 | -0.2746 | -0.33242 | -0.26015 | -0.33242 | 0.83826 | 1.0695 | 1.373 | 0.78045 | 0.70819 | 0.4914 | 0.66483 | 0.28906 | 0.2457 | 0.28906 | 0.5203 | 0.99725 | 1.0117 | 0.80936 | 0.62147 | 0.28906 | 0.057811
3 | -0.17445 | -0.41318 | -0.72077 | -0.66568 | -0.67945 | -0.64732 | -0.036727 | 0.77586 | 1.0192 | 1.0284 | 0.8585 | 1.0743 | 0.97327 | 0.84932 | 0.61059 | 0.38104 | 0.47286 | 0.42236 | 0.078045 | 0.33973 | 0.47745 | 0.31218 | -0.28923 | -0.59223
4 | -0.82543 | -0.83337 | -0.85718 | -0.85718 | -0.87702 | -0.90083 | -0.81749 | -0.55161 | -0.41271 | -0.43652 | -0.55161 | -0.59923 | -0.55558 | -0.6032 | -0.56748 | -0.67066 | -0.754 | -0.67066 | -0.47224 | -0.42462 | -0.42462 | -0.55955 | -0.69447 | -0.72225
5 | -0.51396 | -0.67385 | -0.79378 | -0.78807 | -0.78807 | -0.86231 | -0.77665 | -0.30837 | 0.10279 | 0.34264 | 0.56535 | 0.59962 | 0.52538 | 0.43401 | 0.28553 | 0.18274 | 0.15419 | 0.14277 | 0.14277 | 0.034264 | 0.30266 | 0.14277 | 0.079949 | -0.12563
6 | 0.37462 | 0.41559 | 0.31608 | 0.37169 | 0.38047 | 0.39071 | 0.37754 | 0.69948 | 0.80192 | 0.80045 | 0.69948 | 0.83557 | 0.87069 | 0.80192 | 0.69802 | 0.61461 | 0.74923 | 0.72582 | 0.56924 | 0.52827 | 0.62192 | 0.49022 | 0.37315 | 0.41705
7 | -0.72277 | -0.74313 | -0.78894 | -0.8093 | -0.7584 | -0.81948 | -0.70241 | -0.32066 | -0.055989 | -0.045809 | 0.096708 | 0.030539 | 0.01018 | 0 | -0.081439 | -0.14252 | -0.20869 | -0.27486 | -0.23923 | -0.29012 | -0.2036 | -0.38174 | -0.48354 | -0.51917
8 | -0.90482 | -0.91086 | -0.91993 | -0.92446 | -0.91237 | -0.89123 | -0.75679 | -0.62537 | -0.61177 | -0.60271 | -0.59214 | -0.58761 | -0.6012 | -0.62386 | -0.6873 | -0.71751 | -0.74168 | -0.7447 | -0.7583 | -0.78398 | -0.83383 | -0.86706 | -0.88065 | -0.89727

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67758 | 0.77133 | 0.73409 | 0.72689 | 0.71102 | 0.72994 | 0.76683 | 1.465 | 1.6887 | 1.6413 | 1.54 | 1.5839 | 1.6688 | 1.6347 | 1.1345 | 1.4537 | 1.5323 | 1.3798 | 1.138 | 1.0322 | 1.0835 | 1.0654 | 0.75011 | 0.73641
2 | 0.028328 | -0.16997 | -0.19164 | -0.2801 | -0.33242 | -0.26015 | -0.32577 | 0.83826 | 1.0695 | 1.3456 | 0.78045 | 0.69403 | 0.48648 | 0.65153 | 0.29484 | 0.24324 | 0.28328 | 0.5151 | 1.0172 | 1.0218 | 0.79317 | 0.62147 | 0.29195 | 0.058389
3 | -0.17794 | -0.42144 | -0.73519 | -0.67234 | -0.69304 | -0.65379 | -0.035993 | 0.7681 | 1.0396 | 1.0386 | 0.84991 | 1.0635 | 0.95381 | 0.83233 | 0.60448 | 0.38486 | 0.47286 | 0.42236 | 0.079606 | 0.33633 | 0.47745 | 0.3153 | -0.29212 | -0.60407
4 | -0.84194 | -0.8417 | -0.8486 | -0.87432 | -0.85948 | -0.89182 | -0.82567 | -0.54058 | -0.40446 | -0.44526 | -0.56264 | -0.59324 | -0.54447 | -0.59717 | -0.56748 | -0.68407 | -0.73892 | -0.68407 | -0.48169 | -0.42037 | -0.42887 | -0.57074 | -0.68753 | -0.73669
5 | -0.52424 | -0.66712 | -0.7779 | -0.80383 | -0.78807 | -0.86231 | -0.78441 | -0.30837 | 0.10485 | 0.33921 | 0.57666 | 0.60561 | 0.52538 | 0.44269 | 0.28268 | 0.18274 | 0.15419 | 0.13991 | 0.14277 | 0.033921 | 0.30266 | 0.14562 | 0.07835 | -0.12563
6 | 0.37462 | 0.4239 | 0.31292 | 0.36797 | 0.38808 | 0.39071 | 0.3851 | 0.69249 | 0.80993 | 0.79245 | 0.70648 | 0.85228 | 0.88811 | 0.7939 | 0.69802 | 0.62075 | 0.76422 | 0.74034 | 0.56924 | 0.53355 | 0.6157 | 0.48532 | 0.36569 | 0.4254
7 | -0.73722 | -0.74313 | -0.77316 | -0.8012 | -0.74323 | -0.81128 | -0.70943 | -0.31425 | -0.054869 | -0.046725 | 0.096708 | 0.03115 | 0.010078 | 0 | -0.07981 | -0.14394 | -0.2066 | -0.27211 | -0.23444 | -0.29593 | -0.20563 | -0.38938 | -0.47387 | -0.52436
8 | -0.88673 | -0.91086 | -0.91073 | -0.9337 | -0.9215 | -0.90014 | -0.77192 | -0.63162 | -0.61177 | -0.61477 | -0.60398 | -0.58173 | -0.59519 | -0.62386 | -0.6873 | -0.71751 | -0.72685 | -0.7596 | -0.74313 | -0.78398 | -0.81715 | -0.85839 | -0.88946 | -0.90624

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67758 | 0.76369 | 0.7125 | 0.7053 | 0.69694 | 0.72994 | 0.76683 | 1.465 | 1.6887 | 1.6091 | 1.5557 | 1.5996 | 1.7022 | 1.5862 | 1.1345 | 1.4686 | 1.5323 | 1.3939 | 1.0934 | 1.0221 | 1.0835 | 1.0441 | 0.7207 | 0.71454
2 | 0.028617 | -0.17343 | -0.18977 | -0.27186 | -0.33574 | -0.25495 | -0.33242 | 0.84665 | 1.0909 | 1.373 | 0.78826 | 0.69403 | 0.48157 | 0.67148 | 0.28328 | 0.24324 | 0.28617 | 0.5203 | 0.9773 | 1.0218 | 0.80127 | 0.62147 | 0.28328 | 0.057233
3 | -0.17445 | -0.41318 | -0.72077 | -0.67234 | -0.67266 | -0.65379 | -0.035993 | 0.79138 | 1.0396 | 1.0284 | 0.84991 | 1.085 | 0.983 | 0.84932 | 0.6167 | 0.38104 | 0.47759 | 0.42659 | 0.079606 | 0.33293 | 0.47268 | 0.30906 | -0.29501 | -0.59815
4 | -0.84194 | -0.82503 | -0.84003 | -0.87432 | -0.89456 | -0.88281 | -0.80932 | -0.56264 | -0.40859 | -0.44089 | -0.55161 | -0.59923 | -0.56669 | -0.6032 | -0.57316 | -0.65725 | -0.76908 | -0.67066 | -0.4628 | -0.42887 | -0.42037 | -0.55395 | -0.70142 | -0.71503
5 | -0.50882 | -0.66712 | -0.79378 | -0.80383 | -0.80383 | -0.87093 | -0.76888 | -0.31146 | 0.10382 | 0.34264 | 0.57666 | 0.61161 | 0.53063 | 0.43401 | 0.28268 | 0.18457 | 0.15727 | 0.13991 | 0.14419 | 0.034606 | 0.30266 | 0.14277 | 0.07835 | -0.12689
6 | 0.37462 | 0.41559 | 0.31292 | 0.37541 | 0.38428 | 0.39071 | 0.36999 | 0.71347 | 0.80192 | 0.79245 | 0.70648 | 0.82722 | 0.86199 | 0.80993 | 0.705 | 0.61461 | 0.76422 | 0.74034 | 0.56924 | 0.5177 | 0.63436 | 0.49512 | 0.36569 | 0.41288
7 | -0.73 | -0.74313 | -0.80471 | -0.82548 | -0.77356 | -0.82767 | -0.68836 | -0.31746 | -0.054869 | -0.044893 | 0.097675 | 0.030845 | 0.010282 | 0 | -0.081439 | -0.14252 | -0.20869 | -0.2776 | -0.24162 | -0.28432 | -0.2036 | -0.38174 | -0.47871 | -0.52955
8 | -0.90482 | -0.91086 | -0.90153 | -0.91521 | -0.9215 | -0.89123 | -0.74922 | -0.61912 | -0.61177 | -0.60271 | -0.59806 | -0.58761 | -0.6012 | -0.6301 | -0.70105 | -0.71751 | -0.75652 | -0.73726 | -0.75072 | -0.79182 | -0.83383 | -0.84972 | -0.86304 | -0.91521

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28089 | 0.30922 | 0.40248 | 0.46143 | 0.54253 | 0.63418 | 0.56532 | 0.80818 | 0.74142 | 0.83739 | 0.86061 | 0.79829 | 0.75307 | 0.69331 | 0.63861 | 0.57474 | 0.56876 | 0.45064 | 0.37285 | 0.44243 | 0.4508 | 0.51517 | 0.25014 | 0.24016
2 | 0.23407 | 0.25768 | 0.3354 | 0.38452 | 0.45211 | 0.52849 | 0.4711 | 0.67349 | 0.61785 | 0.69782 | 0.71718 | 0.66524 | 0.62756 | 0.57776 | 0.53218 | 0.47895 | 0.47397 | 0.37553 | 0.31071 | 0.36869 | 0.37566 | 0.42931 | 0.20845 | 0.20014
3 | 0.18726 | 0.20615 | 0.26832 | 0.30762 | 0.36169 | 0.42279 | 0.37688 | 0.53879 | 0.49428 | 0.55826 | 0.57374 | 0.53219 | 0.50205 | 0.46221 | 0.42574 | 0.38316 | 0.37917 | 0.30042 | 0.24856 | 0.29496 | 0.30053 | 0.34345 | 0.16676 | 0.16011
4 | 0.14044 | 0.15461 | 0.20124 | 0.23071 | 0.27127 | 0.31709 | 0.28266 | 0.40409 | 0.37071 | 0.41869 | 0.43031 | 0.39914 | 0.37653 | 0.34665 | 0.31931 | 0.28737 | 0.28438 | 0.22532 | 0.18642 | 0.22122 | 0.2254 | 0.25758 | 0.12507 | 0.12008
5 | 0.14044 | 0.15461 | 0.20124 | 0.23071 | 0.27127 | 0.31709 | 0.28266 | 0.40409 | 0.37071 | 0.41869 | 0.43031 | 0.39914 | 0.37653 | 0.34665 | 0.31931 | 0.28737 | 0.28438 | 0.22532 | 0.18642 | 0.22122 | 0.2254 | 0.25758 | 0.12507 | 0.12008
6 | 0.14044 | 0.15461 | 0.20124 | 0.23071 | 0.27127 | 0.31709 | 0.28266 | 0.40409 | 0.37071 | 0.41869 | 0.43031 | 0.39914 | 0.37653 | 0.34665 | 0.31931 | 0.28737 | 0.28438 | 0.22532 | 0.18642 | 0.22122 | 0.2254 | 0.25758 | 0.12507 | 0.12008
7 | 0.14044 | 0.15461 | 0.20124 | 0.23071 | 0.27127 | 0.31709 | 0.28266 | 0.40409 | 0.37071 | 0.41869 | 0.43031 | 0.39914 | 0.37653 | 0.34665 | 0.31931 | 0.28737 | 0.28438 | 0.22532 | 0.18642 | 0.22122 | 0.2254 | 0.25758 | 0.12507 | 0.12008
8 | 0.14044 | 0.15461 | 0.20124 | 0.23071 | 0.27127 | 0.31709 | 0.28266 | 0.40409 | 0.37071 | 0.41869 | 0.43031 | 0.39914 | 0.37653 | 0.34665 | 0.31931 | 0.28737 | 0.28438 | 0.22532 | 0.18642 | 0.22122 | 0.2254 | 0.25758 | 0.12507 | 0.12008

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.77872 | 0.82411 | 0.87024 | 0.9098 | 0.92013 | 0.96251 | 0.95759 | 0.90514 | 0.8201 | 1.2043 | 1.176 | 1.0829 | 1.0566 | 1.0609 | 1.0107 | 0.92644 | 0.83262 | 0.80275 | 0.50461 | 0.53963 | 0.58999 | 0.60407 | 0.63 | 0.69541
2 | 0.64893 | 0.68676 | 0.7252 | 0.75817 | 0.76677 | 0.80209 | 0.79799 | 0.75428 | 0.68341 | 1.0036 | 0.98003 | 0.90243 | 0.8805 | 0.88412 | 0.84224 | 0.77203 | 0.69385 | 0.66896 | 0.42051 | 0.44969 | 0.49166 | 0.50339 | 0.525 | 0.5795
3 | 0.51915 | 0.54941 | 0.58016 | 0.60653 | 0.61342 | 0.64167 | 0.63839 | 0.60343 | 0.54673 | 0.80286 | 0.78402 | 0.72194 | 0.7044 | 0.7073 | 0.67379 | 0.61763 | 0.55508 | 0.53517 | 0.3364 | 0.35975 | 0.39333 | 0.40271 | 0.42 | 0.4636
4 | 0.38936 | 0.41206 | 0.43512 | 0.4549 | 0.46006 | 0.48125 | 0.47879 | 0.45257 | 0.41005 | 0.60214 | 0.58802 | 0.54146 | 0.5283 | 0.53047 | 0.50534 | 0.46322 | 0.41631 | 0.40138 | 0.2523 | 0.26982 | 0.29499 | 0.30203 | 0.315 | 0.3477
5 | 0.38936 | 0.41206 | 0.43512 | 0.4549 | 0.46006 | 0.48125 | 0.47879 | 0.45257 | 0.41005 | 0.60214 | 0.58802 | 0.54146 | 0.5283 | 0.53047 | 0.50534 | 0.46322 | 0.41631 | 0.40138 | 0.2523 | 0.26982 | 0.29499 | 0.30203 | 0.315 | 0.3477
6 | 0.38936 | 0.41206 | 0.43512 | 0.4549 | 0.46006 | 0.48125 | 0.47879 | 0.45257 | 0.41005 | 0.60214 | 0.58802 | 0.54146 | 0.5283 | 0.53047 | 0.50534 | 0.46322 | 0.41631 | 0.40138 | 0.2523 | 0.26982 | 0.29499 | 0.30203 | 0.315 | 0.3477
7 | 0.38936 | 0.41206 | 0.43512 | 0.4549 | 0.46006 | 0.48125 | 0.47879 | 0.45257 | 0.41005 | 0.60214 | 0.58802 | 0.54146 | 0.5283 | 0.53047 | 0.50534 | 0.46322 | 0.41631 | 0.40138 | 0.2523 | 0.26982 | 0.29499 | 0.30203 | 0.315 | 0.3477
8 | 0.38936 | 0.41206 | 0.43512 | 0.4549 | 0.46006 | 0.48125 | 0.47879 | 0.45257 | 0.41005 | 0.60214 | 0.58802 | 0.54146 | 0.5283 | 0.53047 | 0.50534 | 0.46322 | 0.41631 | 0.40138 | 0.2523 | 0.26982 | 0.29499 | 0.30203 | 0.315 | 0.3477

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.0961e-05 | 6.3225e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.20766 | 0.56631 | 0.69764 | 0.79149 | 0.84217 | 0.7668 | 0.54539 | 0.30427 | 0.07013 | 0.00044342 | 7.6694e-05 | 2.0337e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0775 | 1.0075 | 1.0549 | 1.0364 | 0.84372 | 0.8088 | 0.68488 | 0.62091 | 0.59253 | 0.56649 | 0.54913 | 0.54642 | 0.51956 | 0.52159 | 0.63427 | 0.67655 | 0.73723 | 0.76927 | 0.76198 | 0.75579 | 0.8471 | 0.85654 | 0.84773 | 0.95025
4 | 0 | 5.6534e-06 | 3.3917e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053912 | 0.10492 | 0.28046 | 0.34882 | 0.41173 | 0.4295 | 0.3576 | 0.28992 | 0.15059 | 0.034023 | 0.0002239 | 3.8347e-05 | 9.3862e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.5957e-06 | 3.26e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053383 | 0.10492 | 0.25619 | 0.36336 | 0.41173 | 0.40003 | 0.36866 | 0.27269 | 0.15369 | 0.035065 | 0.00020854 | 3.7595e-05 | 9.7772e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.538e-06 | 3.293e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051269 | 0.1082 | 0.27776 | 0.36336 | 0.39574 | 0.41687 | 0.37234 | 0.3014 | 0.15059 | 0.033329 | 0.00021951 | 3.8347e-05 | 1.0071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.1422e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.22951 | 0.54474 | 0.71945 | 0.7675 | 0.85901 | 0.77418 | 0.55687 | 0.30738 | 0.068741 | 0.00043903 | 7.2182e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1796 | 0.97758 | 1.034 | 1.0364 | 0.8526 | 0.7533 | 0.67774 | 0.64652 | 0.57476 | 0.5447 | 0.58241 | 0.525 | 0.51956 | 0.5064 | 0.62805 | 0.66261 | 0.70915 | 0.81685 | 0.71672 | 0.80303 | 0.82981 | 0.87333 | 0.82304 | 0.90367
4 | 0 | 5.7688e-06 | 3.26e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053383 | 0.11148 | 0.27507 | 0.34882 | 0.39974 | 0.41687 | 0.37603 | 0.28705 | 0.16145 | 0.034023 | 0.00020854 | 3.7219e-05 | 1.0071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.9995e-06 | 3.293e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005444 | 0.10929 | 0.25619 | 0.34882 | 0.38775 | 0.42108 | 0.36128 | 0.29566 | 0.15059 | 0.035065 | 0.00022829 | 3.8723e-05 | 1.0071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.8265e-06 | 3.3259e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050212 | 0.11257 | 0.27776 | 0.36336 | 0.40774 | 0.43793 | 0.3576 | 0.27269 | 0.14748 | 0.033676 | 0.00021512 | 3.9099e-05 | 9.6795e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.1422e-05 | 6.9152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.22077 | 0.51238 | 0.70491 | 0.81547 | 0.85059 | 0.72994 | 0.58557 | 0.3229 | 0.072213 | 0.00043903 | 7.519e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1569 | 0.98755 | 1.0967 | 0.96597 | 0.897 | 0.76123 | 0.67774 | 0.62091 | 0.57476 | 0.53381 | 0.54913 | 0.5625 | 0.51956 | 0.52665 | 0.62183 | 0.66261 | 0.66702 | 0.79306 | 0.72426 | 0.82665 | 0.82117 | 0.88173 | 0.82304 | 0.95025
4 | 0 | 5.5957e-06 | 3.3588e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005444 | 0.11148 | 0.28316 | 0.36699 | 0.37975 | 0.40424 | 0.38709 | 0.29853 | 0.15524 | 0.035065 | 0.00021073 | 3.8347e-05 | 9.9728e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.538e-06 | 3.4576e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005074 | 0.10601 | 0.28046 | 0.36336 | 0.39175 | 0.42108 | 0.38709 | 0.29853 | 0.15679 | 0.035759 | 0.00021073 | 3.6843e-05 | 9.9728e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.0572e-06 | 3.2271e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052326 | 0.11148 | 0.25889 | 0.38152 | 0.39175 | 0.41687 | 0.3834 | 0.29279 | 0.1599 | 0.034371 | 0.00021073 | 3.5715e-05 | 9.4839e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1