## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2025
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 127.6%
RES Installed, [MW] | 7.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2
3 | 9 | 2.5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.2549 | 1.2968 | 1.1612 | 1.1007 | 0.90177 | 0.76536 | 0.93597 | 0.16255 | 0.14294 | 0.20839 | 0.12273 | 0.15336 | 0.24433 | 0.45017 | 0.48029 | 0.47233 | 0.26496 | 0.53971 | 0.31672 | 0.22269 | 0.33816 | 0.209 | 0.95394 | 1.15
Minimum FL, [MW] | -2.8333 | -3.0298 | -3.4076 | -3.6758 | -3.9289 | -4.2878 | -4.0914 | -4.5894 | -4.1626 | -6.1141 | -6.0515 | -5.532 | -5.3028 | -5.1198 | -4.8258 | -4.3915 | -4.1063 | -3.6747 | -2.3325 | -2.6104 | -2.7593 | -2.9624 | -2.3536 | -2.5009
Maximum FL, [MW] | 2.7296 | 2.9202 | 3.2742 | 3.5232 | 3.7501 | 4.0948 | 3.9039 | 4.4055 | 4.0354 | 4.6047 | 4.6409 | 4.3444 | 4.1979 | 4.09 | 3.833 | 3.4897 | 3.251 | 2.9056 | 2.2742 | 2.5455 | 2.7048 | 2.9136 | 2.2672 | 2.4108

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0863 | 4.914 | 4.7211 | 4.8444 | 4.6742 | 4.6529 | 4.7285 | 5.9271 | 6.0411 | 5.9968 | 5.9616 | 6.0925 | 6.0454 | 5.9804 | 5.2202 | 5.6072 | 6.0464 | 6.0101 | 5.6614 | 5.383 | 5.3684 | 5.107 | 4.7654 | 4.7055
2 | 3.1239 | 3.0479 | 2.905 | 2.8725 | 2.8664 | 3.0275 | 3.6521 | 4.1086 | 4.461 | 4.6059 | 4.5818 | 4.4783 | 4.3319 | 4.156 | 3.8809 | 3.9975 | 4.4032 | 5.3016 | 5.0166 | 4.6222 | 4.5013 | 4.1804 | 3.953 | 3.5476
3 | 2.1338 | 2.0219 | 1.944 | 1.9734 | 1.9641 | 2.2102 | 3.5295 | 4.0135 | 4.1896 | 4.0665 | 3.9067 | 4.1589 | 3.8691 | 3.7131 | 3.2235 | 3.2094 | 3.3139 | 3.6129 | 3.278 | 3.3923 | 3.31 | 3.0982 | 2.6778 | 2.403
4 | 0.73042 | 0.5227 | 0.50933 | 0.46036 | 0.4591 | 0.82933 | 1.6031 | 1.8953 | 2.0856 | 1.9606 | 1.9352 | 1.8026 | 1.7655 | 1.6848 | 1.6133 | 1.6482 | 2.047 | 3.1015 | 2.7714 | 2.3408 | 2.2755 | 2.0164 | 1.5888 | 1.276
5 | 1.8695 | 1.716 | 1.5698 | 1.5828 | 1.5958 | 1.7728 | 2.2862 | 2.4447 | 2.5252 | 2.6317 | 2.6967 | 2.7446 | 2.7007 | 2.5918 | 2.5868 | 2.5655 | 2.7181 | 3.1396 | 3.0771 | 3.0012 | 2.9858 | 2.7771 | 2.5477 | 2.3372
6 | 2.1936 | 2.0743 | 2.0113 | 2.0283 | 2.0294 | 2.1781 | 2.4675 | 2.8949 | 3.0327 | 3.142 | 3.083 | 3.1331 | 3.1266 | 3.1011 | 2.896 | 2.9019 | 2.7959 | 2.9564 | 2.8437 | 2.7901 | 2.7404 | 2.6346 | 2.4413 | 2.2944
7 | 1.8019 | 1.6859 | 1.6087 | 1.6162 | 1.6024 | 1.7635 | 2.2599 | 2.6123 | 2.7471 | 2.7577 | 2.7291 | 2.7555 | 2.6861 | 2.6077 | 2.4087 | 2.4541 | 2.6186 | 3.0155 | 2.8319 | 2.6902 | 2.6449 | 2.4689 | 2.2235 | 2.0318
8 | 1.3575 | 1.2968 | 1.2574 | 1.2391 | 1.2863 | 1.5356 | 2.4899 | 2.8987 | 3.0086 | 2.9988 | 3.0999 | 3.0819 | 2.9074 | 2.8579 | 2.5353 | 2.2904 | 2.3296 | 2.5622 | 2.4964 | 2.4077 | 2.3699 | 2.1758 | 1.7968 | 1.5894

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0863 | 4.9605 | 4.6762 | 4.752 | 4.6742 | 4.7429 | 4.6377 | 6.045 | 6.1012 | 6.1159 | 5.9022 | 6.0319 | 5.9855 | 5.8626 | 5.2714 | 5.7175 | 6.1663 | 6.1281 | 5.7173 | 5.4364 | 5.2624 | 5.0563 | 4.8569 | 4.7502
2 | 3.1239 | 2.9913 | 2.8508 | 2.8725 | 2.8664 | 3.0565 | 3.5822 | 4.1086 | 4.461 | 4.6517 | 4.4906 | 4.5673 | 4.4177 | 4.2376 | 3.9569 | 4.0367 | 4.4032 | 5.1974 | 5.0662 | 4.6681 | 4.5902 | 4.1804 | 3.8771 | 3.5812
3 | 2.1732 | 2.0589 | 1.9262 | 2.0099 | 1.9272 | 2.168 | 3.5635 | 4.0135 | 4.1062 | 4.0261 | 3.9067 | 4.0761 | 3.7924 | 3.7131 | 3.2235 | 3.2409 | 3.2484 | 3.6483 | 3.2133 | 3.3923 | 3.2773 | 3.0368 | 2.6268 | 2.4479
4 | 0.72437 | 0.5227 | 0.5054 | 0.46036 | 0.46648 | 0.83686 | 1.5729 | 1.8577 | 2.1063 | 1.9994 | 1.9737 | 1.7669 | 1.8004 | 1.6848 | 1.6446 | 1.6321 | 2.0066 | 3.0406 | 2.7166 | 2.3408 | 2.3203 | 2.0164 | 1.6038 | 1.2992
5 | 1.9044 | 1.6843 | 1.5408 | 1.6123 | 1.5807 | 1.7388 | 2.3301 | 2.4204 | 2.5754 | 2.5795 | 2.7235 | 2.69 | 2.674 | 2.6173 | 2.5868 | 2.5655 | 2.6911 | 3.1088 | 3.0467 | 3.0012 | 2.9858 | 2.7495 | 2.5968 | 2.3594
6 | 2.1522 | 2.0548 | 1.9734 | 1.9899 | 2.0488 | 2.1781 | 2.4437 | 2.9237 | 3.0931 | 3.1107 | 3.083 | 3.1643 | 3.0645 | 3.1011 | 2.8675 | 2.8734 | 2.7405 | 2.8983 | 2.7874 | 2.7901 | 2.7675 | 2.6346 | 2.4413 | 2.2944
7 | 1.8187 | 1.7014 | 1.5788 | 1.6011 | 1.6175 | 1.7972 | 2.2599 | 2.5604 | 2.7745 | 2.7303 | 2.702 | 2.7007 | 2.6595 | 2.659 | 2.4323 | 2.5023 | 2.6186 | 3.0452 | 2.7759 | 2.7435 | 2.6187 | 2.4444 | 2.2022 | 2.0318
8 | 1.3452 | 1.3085 | 1.2346 | 1.2391 | 1.3102 | 1.5648 | 2.4659 | 2.9563 | 3.0086 | 2.9392 | 3.1308 | 3.1433 | 2.9074 | 2.886 | 2.5601 | 2.2679 | 2.3066 | 2.512 | 2.4964 | 2.4316 | 2.3231 | 2.1542 | 1.8138 | 1.6042

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9896 | 4.8674 | 4.8108 | 4.9369 | 4.5843 | 4.5629 | 4.7285 | 5.9271 | 6.1613 | 6.0564 | 6.0803 | 6.1531 | 5.9255 | 6.0982 | 5.3226 | 5.7175 | 6.0464 | 6.0101 | 5.6054 | 5.2762 | 5.3154 | 5.2083 | 4.6739 | 4.6607
2 | 3.0948 | 3.1046 | 2.8508 | 2.8725 | 2.8392 | 3.0565 | 3.722 | 4.1086 | 4.3723 | 4.6974 | 4.5362 | 4.5673 | 4.2461 | 4.156 | 3.8049 | 3.9191 | 4.316 | 5.3537 | 5.0166 | 4.7139 | 4.4569 | 4.1389 | 3.9909 | 3.5812
3 | 2.1338 | 1.9849 | 1.9262 | 1.9917 | 1.9825 | 2.168 | 3.4614 | 4.0135 | 4.1479 | 3.9857 | 3.9067 | 4.0761 | 3.7924 | 3.7496 | 3.2551 | 3.2723 | 3.2484 | 3.5421 | 3.3428 | 3.4595 | 3.31 | 3.1289 | 2.6268 | 2.403
4 | 0.72437 | 0.53056 | 0.5054 | 0.45335 | 0.46648 | 0.81427 | 1.6333 | 1.9329 | 2.1063 | 1.9606 | 1.9352 | 1.7669 | 1.8004 | 1.652 | 1.6446 | 1.6482 | 2.0268 | 3.132 | 2.7988 | 2.2944 | 2.2755 | 1.9965 | 1.6187 | 1.2992
5 | 1.8521 | 1.7001 | 1.5698 | 1.5534 | 1.5807 | 1.7897 | 2.2862 | 2.4204 | 2.475 | 2.6317 | 2.6967 | 2.7173 | 2.674 | 2.5663 | 2.5868 | 2.5906 | 2.745 | 3.1088 | 3.0162 | 2.9714 | 3.0153 | 2.8047 | 2.5968 | 2.2927
6 | 2.2349 | 2.0354 | 1.9734 | 2.0475 | 2.01 | 2.1781 | 2.4912 | 2.9524 | 3.0327 | 3.2044 | 3.1137 | 3.1331 | 3.1576 | 3.0705 | 2.9245 | 2.8734 | 2.8513 | 2.9273 | 2.8718 | 2.7901 | 2.7134 | 2.6085 | 2.4882 | 2.2944
7 | 1.8354 | 1.7014 | 1.6236 | 1.6313 | 1.6175 | 1.7803 | 2.2816 | 2.5863 | 2.7745 | 2.703 | 2.7563 | 2.7281 | 2.6861 | 2.6333 | 2.4559 | 2.4541 | 2.6445 | 3.0155 | 2.8599 | 2.6368 | 2.5926 | 2.4934 | 2.2235 | 1.9935
8 | 1.3329 | 1.3085 | 1.2574 | 1.2503 | 1.2743 | 1.521 | 2.5138 | 2.841 | 2.9487 | 2.9392 | 3.1616 | 3.0206 | 2.9362 | 2.9142 | 2.4855 | 2.3352 | 2.3757 | 2.6123 | 2.5457 | 2.4077 | 2.3465 | 2.1973 | 1.7628 | 1.6042

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.906 | 0.6401 | 0.5549 | 0.71128 | 0.61244 | 0.50353 | 0.41662 | 1.4559 | 1.5226 | 1.3059 | 1.5215 | 1.4137 | 1.42 | 1.268 | 0.75243 | 1.1781 | 1.4129 | 1.3183 | 0.92139 | 0.95588 | 0.89032 | 0.55227 | 0.44055 | 0.45661
2 | -1.43 | -1.4297 | -1.4691 | -1.5364 | -1.5217 | -1.3965 | -0.88552 | -0.17022 | -0.18293 | -0.12123 | -0.10679 | -0.47659 | -0.69624 | -0.90256 | -0.89578 | -0.91093 | -0.7162 | 0.2354 | -0.033175 | -0.39161 | -0.72591 | -0.95487 | -1.0473 | -1.1991
3 | -1.0941 | -1.1805 | -1.2022 | -1.1861 | -1.1871 | -0.99125 | -0.036911 | 0.51106 | 0.65135 | 0.45375 | 0.2679 | 0.5314 | 0.33507 | 0.10166 | -0.40219 | -0.40236 | -0.33144 | -0.16721 | -0.40753 | -0.2322 | -0.31879 | -0.52876 | -0.83537 | -0.94299
4 | -0.89704 | -0.90593 | -0.91518 | -0.92319 | -0.9273 | -0.84778 | -0.73554 | -0.67155 | -0.69122 | -0.76574 | -0.81674 | -0.8648 | -0.86582 | -0.88174 | -0.88949 | -0.86296 | -0.73055 | -0.43541 | -0.56161 | -0.68124 | -0.73338 | -0.77588 | -0.82017 | -0.82415
5 | -0.84408 | -0.8865 | -0.92417 | -0.92746 | -0.92541 | -0.78005 | -0.59448 | -0.48109 | -0.47257 | -0.39585 | -0.39174 | -0.38349 | -0.46154 | -0.49667 | -0.48332 | -0.59912 | -0.53079 | -0.2661 | -0.31511 | -0.39179 | -0.42306 | -0.54918 | -0.60735 | -0.63537
6 | 0.27314 | 0.21366 | 0.162 | 0.24135 | 0.19819 | 0.28553 | 0.38081 | 0.74174 | 0.85424 | 0.88019 | 0.83544 | 0.89117 | 0.88455 | 0.8743 | 0.73533 | 0.69946 | 0.60793 | 0.66505 | 0.56374 | 0.58828 | 0.49738 | 0.52357 | 0.32503 | 0.33379
7 | -0.81326 | -0.80437 | -0.82964 | -0.84465 | -0.89468 | -0.80106 | -0.68054 | -0.3535 | -0.17515 | -0.16258 | -0.12357 | -0.041527 | -0.16861 | -0.17594 | -0.32068 | -0.45827 | -0.4136 | -0.46134 | -0.51879 | -0.49809 | -0.56714 | -0.66858 | -0.75432 | -0.75031
8 | -0.92577 | -0.94534 | -0.9416 | -0.94025 | -0.92086 | -0.88365 | -0.6755 | -0.53739 | -0.49623 | -0.56673 | -0.53516 | -0.48783 | -0.51711 | -0.55986 | -0.68023 | -0.75439 | -0.75239 | -0.74195 | -0.78206 | -0.80864 | -0.82248 | -0.8466 | -0.88356 | -0.90049

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.91506 | 0.6273 | 0.56045 | 0.71128 | 0.61856 | 0.50353 | 0.41662 | 1.4704 | 1.5226 | 1.2798 | 1.5215 | 1.442 | 1.4342 | 1.2807 | 0.73738 | 1.1663 | 1.4129 | 1.3183 | 0.92139 | 0.96544 | 0.87252 | 0.55227 | 0.44936 | 0.46575
2 | -1.4586 | -1.4011 | -1.4691 | -1.5057 | -1.5217 | -1.3965 | -0.88552 | -0.16682 | -0.1811 | -0.12365 | -0.10465 | -0.48135 | -0.7032 | -0.88451 | -0.89578 | -0.92914 | -0.70188 | 0.23775 | -0.032844 | -0.39161 | -0.73317 | -0.94532 | -1.0263 | -1.2111
3 | -1.105 | -1.1805 | -1.2142 | -1.1979 | -1.1989 | -1.0111 | -0.03728 | 0.52128 | 0.65787 | 0.44467 | 0.27326 | 0.52608 | 0.34177 | 0.10369 | -0.40621 | -0.4104 | -0.33807 | -0.16386 | -0.40753 | -0.22755 | -0.31879 | -0.51818 | -0.83537 | -0.92413
4 | -0.88807 | -0.88782 | -0.90603 | -0.90473 | -0.9273 | -0.86474 | -0.73554 | -0.67826 | -0.70504 | -0.78105 | -0.80857 | -0.88209 | -0.87448 | -0.87292 | -0.8717 | -0.86296 | -0.71594 | -0.4267 | -0.556 | -0.68806 | -0.73338 | -0.76036 | -0.83658 | -0.82415
5 | -0.84408 | -0.87763 | -0.92417 | -0.92746 | -0.94392 | -0.78005 | -0.60637 | -0.47628 | -0.46784 | -0.38793 | -0.39566 | -0.37582 | -0.45231 | -0.50164 | -0.48332 | -0.58714 | -0.52017 | -0.27142 | -0.31511 | -0.39571 | -0.41883 | -0.56017 | -0.60128 | -0.63537
6 | 0.27587 | 0.21366 | 0.16362 | 0.23894 | 0.20017 | 0.28838 | 0.37319 | 0.73432 | 0.87132 | 0.89779 | 0.82708 | 0.909 | 0.87571 | 0.85681 | 0.74269 | 0.71345 | 0.60793 | 0.66505 | 0.55247 | 0.60005 | 0.49738 | 0.53404 | 0.32503 | 0.33046
7 | -0.80513 | -0.80437 | -0.83794 | -0.86155 | -0.87679 | -0.79305 | -0.66693 | -0.35703 | -0.17165 | -0.16583 | -0.12233 | -0.040697 | -0.17029 | -0.1777 | -0.32068 | -0.4491 | -0.40533 | -0.46134 | -0.52917 | -0.49311 | -0.56147 | -0.66858 | -0.73924 | -0.75782
8 | -0.92577 | -0.9548 | -0.92277 | -0.94025 | -0.91165 | -0.87482 | -0.66199 | -0.54276 | -0.50616 | -0.5554 | -0.5298 | -0.48783 | -0.52745 | -0.55426 | -0.66663 | -0.76193 | -0.73734 | -0.74195 | -0.78988 | -0.81672 | -0.80603 | -0.86353 | -0.86589 | -0.90949

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.91506 | 0.6529 | 0.5438 | 0.69706 | 0.62469 | 0.49346 | 0.42495 | 1.4268 | 1.5378 | 1.319 | 1.5367 | 1.4279 | 1.3916 | 1.2553 | 0.75995 | 1.1781 | 1.427 | 1.3315 | 0.91217 | 0.975 | 0.89032 | 0.54675 | 0.43174 | 0.46118
2 | -1.4443 | -1.4297 | -1.4691 | -1.5518 | -1.5521 | -1.4105 | -0.90323 | -0.16852 | -0.18293 | -0.1188 | -0.10465 | -0.47659 | -0.68928 | -0.91159 | -0.91369 | -0.92914 | -0.70188 | 0.23069 | -0.032844 | -0.39944 | -0.71865 | -0.96442 | -1.0682 | -1.1991
3 | -1.105 | -1.1805 | -1.2142 | -1.1861 | -1.1633 | -0.99125 | -0.03728 | 0.50595 | 0.65135 | 0.46282 | 0.26254 | 0.52608 | 0.33172 | 0.10166 | -0.40621 | -0.39833 | -0.32813 | -0.17055 | -0.41568 | -0.22755 | -0.31242 | -0.52347 | -0.83537 | -0.94299
4 | -0.8791 | -0.90593 | -0.89687 | -0.91396 | -0.91803 | -0.85626 | -0.7429 | -0.67826 | -0.69122 | -0.75042 | -0.83308 | -0.8475 | -0.86582 | -0.89056 | -0.89839 | -0.85433 | -0.73785 | -0.43541 | -0.556 | -0.67443 | -0.73338 | -0.77588 | -0.81197 | -0.84063
5 | -0.84408 | -0.8865 | -0.93341 | -0.91819 | -0.91616 | -0.78005 | -0.58853 | -0.48109 | -0.48202 | -0.39585 | -0.39958 | -0.37582 | -0.47077 | -0.48674 | -0.48815 | -0.58714 | -0.5414 | -0.26078 | -0.30881 | -0.39963 | -0.4146 | -0.55467 | -0.60128 | -0.64173
6 | 0.27587 | 0.2158 | 0.162 | 0.24135 | 0.20017 | 0.29124 | 0.38081 | 0.74916 | 0.85424 | 0.89779 | 0.84379 | 0.87335 | 0.88455 | 0.86555 | 0.72798 | 0.71345 | 0.62008 | 0.67835 | 0.5581 | 0.59416 | 0.4924 | 0.5288 | 0.32503 | 0.33046
7 | -0.81326 | -0.79633 | -0.81305 | -0.82776 | -0.91257 | -0.79305 | -0.68735 | -0.35703 | -0.17865 | -0.1642 | -0.12481 | -0.041943 | -0.16861 | -0.17594 | -0.3271 | -0.46285 | -0.4136 | -0.46134 | -0.51879 | -0.50307 | -0.5558 | -0.68195 | -0.76941 | -0.76532
8 | -0.91651 | -0.94534 | -0.9416 | -0.95905 | -0.92086 | -0.89249 | -0.68226 | -0.52664 | -0.49623 | -0.56107 | -0.54051 | -0.48783 | -0.51711 | -0.55986 | -0.66663 | -0.75439 | -0.76744 | -0.73453 | -0.78988 | -0.80055 | -0.80603 | -0.82967 | -0.90123 | -0.9185

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29493 | 0.32468 | 0.4226 | 0.4845 | 0.56966 | 0.66589 | 0.59358 | 0.84859 | 0.77849 | 0.87926 | 0.90364 | 0.8382 | 0.79072 | 0.72797 | 0.67054 | 0.60348 | 0.5972 | 0.47317 | 0.39149 | 0.46455 | 0.47334 | 0.54093 | 0.26265 | 0.25217
2 | 0.24578 | 0.27057 | 0.35217 | 0.40375 | 0.47472 | 0.55491 | 0.49465 | 0.70716 | 0.64874 | 0.73271 | 0.75304 | 0.6985 | 0.65894 | 0.60665 | 0.55879 | 0.5029 | 0.49767 | 0.39431 | 0.32624 | 0.38713 | 0.39445 | 0.45077 | 0.21887 | 0.21014
3 | 0.19662 | 0.21645 | 0.28174 | 0.323 | 0.37977 | 0.44393 | 0.39572 | 0.56573 | 0.51899 | 0.58617 | 0.60243 | 0.5588 | 0.52715 | 0.48532 | 0.44703 | 0.40232 | 0.39813 | 0.31545 | 0.26099 | 0.3097 | 0.31556 | 0.36062 | 0.1751 | 0.16812
4 | 0.14747 | 0.16234 | 0.2113 | 0.24225 | 0.28483 | 0.33295 | 0.29679 | 0.4243 | 0.38924 | 0.43963 | 0.45182 | 0.4191 | 0.39536 | 0.36399 | 0.33527 | 0.30174 | 0.2986 | 0.23658 | 0.19574 | 0.23228 | 0.23667 | 0.27046 | 0.13132 | 0.12609
5 | 0.14747 | 0.16234 | 0.2113 | 0.24225 | 0.28483 | 0.33295 | 0.29679 | 0.4243 | 0.38924 | 0.43963 | 0.45182 | 0.4191 | 0.39536 | 0.36399 | 0.33527 | 0.30174 | 0.2986 | 0.23658 | 0.19574 | 0.23228 | 0.23667 | 0.27046 | 0.13132 | 0.12609
6 | 0.14747 | 0.16234 | 0.2113 | 0.24225 | 0.28483 | 0.33295 | 0.29679 | 0.4243 | 0.38924 | 0.43963 | 0.45182 | 0.4191 | 0.39536 | 0.36399 | 0.33527 | 0.30174 | 0.2986 | 0.23658 | 0.19574 | 0.23228 | 0.23667 | 0.27046 | 0.13132 | 0.12609
7 | 0.14747 | 0.16234 | 0.2113 | 0.24225 | 0.28483 | 0.33295 | 0.29679 | 0.4243 | 0.38924 | 0.43963 | 0.45182 | 0.4191 | 0.39536 | 0.36399 | 0.33527 | 0.30174 | 0.2986 | 0.23658 | 0.19574 | 0.23228 | 0.23667 | 0.27046 | 0.13132 | 0.12609
8 | 0.14747 | 0.16234 | 0.2113 | 0.24225 | 0.28483 | 0.33295 | 0.29679 | 0.4243 | 0.38924 | 0.43963 | 0.45182 | 0.4191 | 0.39536 | 0.36399 | 0.33527 | 0.30174 | 0.2986 | 0.23658 | 0.19574 | 0.23228 | 0.23667 | 0.27046 | 0.13132 | 0.12609

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.81766 | 0.86532 | 0.91376 | 0.95529 | 0.96613 | 1.0106 | 1.0055 | 0.9504 | 0.8611 | 1.2645 | 1.2348 | 1.1371 | 1.1094 | 1.114 | 1.0612 | 0.97276 | 0.87425 | 0.84289 | 0.52984 | 0.56661 | 0.61949 | 0.63427 | 0.6615 | 0.73018
2 | 0.68138 | 0.7211 | 0.76146 | 0.79608 | 0.80511 | 0.84219 | 0.83789 | 0.792 | 0.71758 | 1.0538 | 1.029 | 0.94755 | 0.92453 | 0.92833 | 0.88435 | 0.81064 | 0.72854 | 0.70241 | 0.44153 | 0.47218 | 0.51624 | 0.52856 | 0.55125 | 0.60848
3 | 0.5451 | 0.57688 | 0.60917 | 0.63686 | 0.64409 | 0.67375 | 0.67031 | 0.6336 | 0.57407 | 0.843 | 0.82322 | 0.75804 | 0.73962 | 0.74266 | 0.70748 | 0.64851 | 0.58283 | 0.56193 | 0.35322 | 0.37774 | 0.41299 | 0.42285 | 0.441 | 0.48678
4 | 0.40883 | 0.43266 | 0.45688 | 0.47765 | 0.48307 | 0.50532 | 0.50273 | 0.4752 | 0.43055 | 0.63225 | 0.61742 | 0.56853 | 0.55472 | 0.557 | 0.53061 | 0.48638 | 0.43713 | 0.42144 | 0.26492 | 0.28331 | 0.30974 | 0.31714 | 0.33075 | 0.36509
5 | 0.40883 | 0.43266 | 0.45688 | 0.47765 | 0.48307 | 0.50532 | 0.50273 | 0.4752 | 0.43055 | 0.63225 | 0.61742 | 0.56853 | 0.55472 | 0.557 | 0.53061 | 0.48638 | 0.43713 | 0.42144 | 0.26492 | 0.28331 | 0.30974 | 0.31714 | 0.33075 | 0.36509
6 | 0.40883 | 0.43266 | 0.45688 | 0.47765 | 0.48307 | 0.50532 | 0.50273 | 0.4752 | 0.43055 | 0.63225 | 0.61742 | 0.56853 | 0.55472 | 0.557 | 0.53061 | 0.48638 | 0.43713 | 0.42144 | 0.26492 | 0.28331 | 0.30974 | 0.31714 | 0.33075 | 0.36509
7 | 0.40883 | 0.43266 | 0.45688 | 0.47765 | 0.48307 | 0.50532 | 0.50273 | 0.4752 | 0.43055 | 0.63225 | 0.61742 | 0.56853 | 0.55472 | 0.557 | 0.53061 | 0.48638 | 0.43713 | 0.42144 | 0.26492 | 0.28331 | 0.30974 | 0.31714 | 0.33075 | 0.36509
8 | 0.40883 | 0.43266 | 0.45688 | 0.47765 | 0.48307 | 0.50532 | 0.50273 | 0.4752 | 0.43055 | 0.63225 | 0.61742 | 0.56853 | 0.55472 | 0.557 | 0.53061 | 0.48638 | 0.43713 | 0.42144 | 0.26492 | 0.28331 | 0.30974 | 0.31714 | 0.33075 | 0.36509

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.35683 | 0.88093 | 1.078 | 1.3026 | 1.3127 | 1.1314 | 0.88609 | 0.47068 | 0.10605 | 0.00066807 | 0.00012257 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5138 | 1.4456 | 1.2961 | 1.3947 | 1.2078 | 1.0765 | 0.93686 | 0.83291 | 0.8316 | 0.70044 | 0.71769 | 0.68627 | 0.66963 | 0.63982 | 0.86463 | 0.96244 | 1.0254 | 1.0593 | 1.0586 | 1.0201 | 1.0842 | 1.192 | 1.0876 | 1.2166
4 | 0 | 9.4481e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081394 | 0.17841 | 0.43199 | 0.5617 | 0.60073 | 0.65637 | 0.54837 | 0.45218 | 0.24277 | 0.051934 | 0.00034458 | 6.1285e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.0847e-06 | 5.2269e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083938 | 0.16802 | 0.42352 | 0.58439 | 0.6197 | 0.663 | 0.58878 | 0.44304 | 0.24773 | 0.055214 | 0.00034458 | 6.3123e-05 | 1.6807e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.903e-06 | 5.2269e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0.18015 | 0.43199 | 0.56737 | 0.65132 | 0.64974 | 0.59455 | 0.45218 | 0.24525 | 0.054667 | 0.00036568 | 6.2511e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7988e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.35336 | 0.86399 | 1.1461 | 1.2394 | 1.3923 | 1.1429 | 0.92263 | 0.48059 | 0.1148 | 0.0006751 | 0.00012134 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.4526 | 1.4178 | 1.3779 | 1.4084 | 1.1605 | 1.0765 | 0.9093 | 0.82466 | 0.80738 | 0.75205 | 0.76119 | 0.70794 | 0.6561 | 0.66647 | 0.85624 | 0.96244 | 1.0058 | 1.0377 | 1.0586 | 1.1042 | 1.0842 | 1.1693 | 1.0546 | 1.229
4 | 0 | 8.6305e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089025 | 0.17149 | 0.41082 | 0.57305 | 0.62603 | 0.62985 | 0.583 | 0.45675 | 0.25268 | 0.054121 | 0.00033755 | 6.3736e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.9939e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.16629 | 0.42352 | 0.59007 | 0.65132 | 0.663 | 0.60609 | 0.44761 | 0.24277 | 0.051934 | 0.00034458 | 6.2511e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.9939e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086482 | 0.17149 | 0.42776 | 0.57872 | 0.66397 | 0.65637 | 0.58878 | 0.43391 | 0.26011 | 0.054667 | 0.00036568 | 6.0672e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7988e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.33258 | 0.81317 | 1.1347 | 1.2647 | 1.3393 | 1.1198 | 0.92263 | 0.51032 | 0.11261 | 0.0006751 | 0.00012502 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5902 | 1.3622 | 1.3643 | 1.4084 | 1.1723 | 1.0347 | 0.92767 | 0.85765 | 0.83968 | 0.74468 | 0.69595 | 0.68627 | 0.71021 | 0.63982 | 0.79747 | 0.95309 | 0.94723 | 1.0701 | 0.98668 | 0.99904 | 1.1505 | 1.1125 | 1.1315 | 1.2539
4 | 0 | 8.9939e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.16629 | 0.4447 | 0.57872 | 0.63868 | 0.62985 | 0.56569 | 0.47045 | 0.24773 | 0.057401 | 0.00033404 | 6.1285e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.903e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.16456 | 0.40658 | 0.539 | 0.63235 | 0.64974 | 0.59455 | 0.47045 | 0.23782 | 0.057401 | 0.00034458 | 6.3123e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.1755e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0.17322 | 0.42776 | 0.55602 | 0.63868 | 0.68289 | 0.54837 | 0.43391 | 0.24525 | 0.057401 | 0.00036568 | 6.1898e-05 | 1.6969e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1382 | 5.0989 | 4.894 | 4.7975 | 4.7248 | 4.7653 | 4.7591 | 5.6236 | 6.0432 | 5.9774 | 5.8632 | 5.9408 | 6.1771 | 6.1028 | 5.6414 | 5.8102 | 5.8348 | 5.6991 | 5.3722 | 5.2855 | 5.2921 | 5.2076 | 4.9643 | 4.8459
2 | 3.8103 | 3.612 | 3.4545 | 3.157 | 3.0124 | 3.1363 | 3.3583 | 4.3261 | 4.7158 | 5.0376 | 4.5834 | 4.8173 | 4.8383 | 4.7553 | 4.1034 | 4.2722 | 4.484 | 4.5122 | 4.6627 | 4.8933 | 5.1355 | 4.6975 | 4.1648 | 3.8925
3 | 2.5245 | 2.3881 | 2.196 | 2.2707 | 2.2054 | 2.2294 | 3.141 | 3.8827 | 4.066 | 3.8229 | 3.7304 | 4.0133 | 4.2079 | 3.9363 | 3.5989 | 3.4154 | 3.4621 | 3.3821 | 3.2764 | 3.5545 | 3.7371 | 3.4732 | 3.1467 | 2.6693
4 | 1.141 | 0.92504 | 0.74105 | 0.72789 | 0.65829 | 0.61624 | 1.3079 | 2.2106 | 2.6773 | 2.7478 | 2.6895 | 2.4156 | 2.7443 | 2.6086 | 2.3844 | 2.2061 | 1.9865 | 1.7938 | 2.2473 | 2.6214 | 3.0164 | 2.8615 | 2.2187 | 1.6347
5 | 2.1674 | 1.9642 | 1.8145 | 1.7673 | 1.825 | 1.8177 | 2.0215 | 2.2607 | 2.4946 | 2.5756 | 2.749 | 2.9104 | 2.9954 | 2.8751 | 2.7753 | 2.7397 | 2.7284 | 2.7274 | 2.751 | 2.7859 | 3.0697 | 2.9175 | 2.8369 | 2.5241
6 | 2.2643 | 2.1825 | 2.0247 | 2.1003 | 2.1346 | 2.1252 | 2.3247 | 2.8213 | 2.9435 | 2.9341 | 2.9319 | 3.0962 | 3.0661 | 2.954 | 2.7831 | 2.6868 | 2.7987 | 2.7402 | 2.563 | 2.5822 | 2.702 | 2.4599 | 2.3339 | 2.3397
7 | 1.8487 | 1.6762 | 1.631 | 1.6599 | 1.595 | 1.718 | 2.2117 | 2.4327 | 2.8007 | 2.9572 | 2.937 | 3.0634 | 2.9891 | 3.0731 | 3.0261 | 2.8203 | 2.8429 | 2.7637 | 2.7281 | 2.7403 | 2.7802 | 2.339 | 2.3002 | 2.0065
8 | 1.4127 | 1.3315 | 1.2791 | 1.2633 | 1.29 | 1.3793 | 2.2623 | 2.6645 | 2.8625 | 2.8283 | 2.9459 | 3.1276 | 3.1115 | 2.9146 | 2.5448 | 2.4314 | 2.2942 | 2.2615 | 2.212 | 2.2725 | 2.2006 | 1.9275 | 1.6544 | 1.511

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1871 | 5.0989 | 4.8007 | 4.7975 | 4.6339 | 4.7653 | 4.8505 | 5.6236 | 6.1033 | 5.9774 | 5.8048 | 5.8226 | 6.0545 | 6.223 | 5.7523 | 5.8674 | 5.8926 | 5.5872 | 5.4783 | 5.2331 | 5.3444 | 5.2076 | 5.0598 | 4.9382
2 | 3.8103 | 3.612 | 3.4219 | 3.1867 | 3.0124 | 3.1965 | 3.3263 | 4.2832 | 4.7628 | 4.9876 | 4.6291 | 4.8173 | 4.9343 | 4.7553 | 4.023 | 4.2722 | 4.5284 | 4.5564 | 4.7549 | 4.7962 | 5.0847 | 4.7908 | 4.1247 | 3.8185
3 | 2.4774 | 2.4324 | 2.1756 | 2.2495 | 2.2471 | 2.1869 | 3.0806 | 3.9599 | 4.0255 | 3.8609 | 3.7304 | 3.9334 | 4.2079 | 3.8587 | 3.5989 | 3.4489 | 3.4278 | 3.3159 | 3.244 | 3.625 | 3.7002 | 3.5421 | 3.1467 | 2.6945
4 | 1.141 | 0.93299 | 0.72855 | 0.72789 | 0.65829 | 0.61085 | 1.3201 | 2.2106 | 2.6773 | 2.6932 | 2.6627 | 2.4396 | 2.7715 | 2.6343 | 2.361 | 2.2277 | 2.0061 | 1.7764 | 2.2473 | 2.5954 | 2.9866 | 2.8899 | 2.2187 | 1.6499
5 | 2.1469 | 1.9275 | 1.8485 | 1.7507 | 1.8423 | 1.7828 | 2.0601 | 2.2383 | 2.4946 | 2.6011 | 2.7764 | 2.8525 | 2.9657 | 2.8751 | 2.7207 | 2.7666 | 2.7554 | 2.7541 | 2.751 | 2.7859 | 3.1304 | 2.9754 | 2.8643 | 2.4759
6 | 2.2429 | 2.1825 | 2.0247 | 2.0605 | 2.1754 | 2.1456 | 2.347 | 2.8494 | 2.9728 | 2.8758 | 2.9903 | 3.1578 | 3.0052 | 2.9831 | 2.7557 | 2.6604 | 2.7987 | 2.7671 | 2.5883 | 2.5566 | 2.7287 | 2.4843 | 2.3563 | 2.3397
7 | 1.8487 | 1.6917 | 1.631 | 1.6909 | 1.6101 | 1.7509 | 2.2541 | 2.4569 | 2.7728 | 3.016 | 2.937 | 3.0939 | 2.9595 | 3.0731 | 3.0261 | 2.848 | 2.8147 | 2.8179 | 2.6742 | 2.7403 | 2.8351 | 2.2926 | 2.2781 | 1.9687
8 | 1.3999 | 1.3435 | 1.2791 | 1.2633 | 1.278 | 1.4054 | 2.2406 | 2.6115 | 2.891 | 2.8844 | 2.9459 | 3.1587 | 3.1115 | 2.9146 | 2.4949 | 2.4076 | 2.3169 | 2.2394 | 2.1684 | 2.3175 | 2.1572 | 1.9084 | 1.67 | 1.5389

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1871 | 5.1957 | 4.8007 | 4.8891 | 4.6339 | 4.7192 | 4.7591 | 5.7355 | 5.9229 | 5.9181 | 5.9215 | 5.9408 | 6.1158 | 5.9825 | 5.5859 | 5.9246 | 5.8926 | 5.5872 | 5.3722 | 5.2331 | 5.2399 | 5.311 | 5.0598 | 4.7997
2 | 3.8463 | 3.6459 | 3.4545 | 3.2165 | 2.9838 | 3.1062 | 3.3903 | 4.2402 | 4.622 | 5.0876 | 4.4922 | 4.8173 | 4.7903 | 4.7553 | 4.0632 | 4.3141 | 4.5728 | 4.5564 | 4.5705 | 4.8933 | 5.0339 | 4.6975 | 4.1648 | 3.9295
3 | 2.5481 | 2.3438 | 2.2368 | 2.292 | 2.1845 | 2.1869 | 3.2013 | 3.9213 | 4.0255 | 3.8988 | 3.6561 | 4.0931 | 4.2914 | 3.8587 | 3.5636 | 3.4824 | 3.5306 | 3.3159 | 3.341 | 3.5192 | 3.811 | 3.4043 | 3.1769 | 2.619
4 | 1.141 | 0.93299 | 0.72855 | 0.74025 | 0.65261 | 0.61624 | 1.3079 | 2.1886 | 2.704 | 2.7478 | 2.6895 | 2.4636 | 2.7171 | 2.6086 | 2.4078 | 2.1845 | 1.9669 | 1.7764 | 2.203 | 2.6214 | 3.0462 | 2.9183 | 2.2187 | 1.6195
5 | 2.1878 | 1.9825 | 1.8315 | 1.7342 | 1.8076 | 1.8003 | 2.0022 | 2.3056 | 2.4946 | 2.5756 | 2.749 | 2.8525 | 3.0549 | 2.9317 | 2.8298 | 2.7935 | 2.7014 | 2.7809 | 2.6966 | 2.8136 | 3.0394 | 2.9754 | 2.8917 | 2.5
6 | 2.2429 | 2.1825 | 2.0629 | 2.0804 | 2.0937 | 2.1456 | 2.3247 | 2.8494 | 2.9435 | 2.8758 | 2.8735 | 3.0962 | 3.0661 | 2.9249 | 2.7284 | 2.6604 | 2.8541 | 2.6865 | 2.5883 | 2.5822 | 2.702 | 2.5087 | 2.3787 | 2.3842
7 | 1.8487 | 1.6917 | 1.6613 | 1.6599 | 1.5649 | 1.7509 | 2.2117 | 2.481 | 2.745 | 2.8985 | 2.9077 | 3.1243 | 2.9891 | 3.0428 | 3.0856 | 2.7648 | 2.8992 | 2.7908 | 2.755 | 2.7403 | 2.8077 | 2.2926 | 2.3222 | 1.9687
8 | 1.4385 | 1.3195 | 1.3024 | 1.2749 | 1.302 | 1.4054 | 2.284 | 2.6645 | 2.9195 | 2.8002 | 2.9752 | 3.0653 | 3.1732 | 2.8572 | 2.5199 | 2.4076 | 2.3395 | 2.2173 | 2.2556 | 2.295 | 2.1789 | 1.9275 | 1.6388 | 1.497

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69832 | 0.77133 | 0.72689 | 0.72689 | 0.71102 | 0.75228 | 0.7745 | 1.4506 | 1.6887 | 1.6252 | 1.5871 | 1.5839 | 1.6855 | 1.6347 | 1.1459 | 1.4982 | 1.5173 | 1.422 | 1.1268 | 1.0221 | 1.0729 | 1.0761 | 0.74276 | 0.73641
2 | 0.029195 | -0.17517 | -0.18977 | -0.27735 | -0.33574 | -0.26275 | -0.33574 | 0.84665 | 1.0802 | 1.3867 | 0.78826 | 0.71527 | 0.49631 | 0.67148 | 0.29195 | 0.24816 | 0.29195 | 0.52551 | 1.0072 | 1.0218 | 0.81745 | 0.62769 | 0.29195 | 0.058389
3 | -0.1762 | -0.41731 | -0.72798 | -0.67234 | -0.68625 | -0.65379 | -0.037094 | 0.78362 | 1.0294 | 1.0386 | 0.86708 | 1.085 | 0.983 | 0.85781 | 0.6167 | 0.38486 | 0.47759 | 0.42659 | 0.078826 | 0.34312 | 0.48223 | 0.3153 | -0.29212 | -0.59815
4 | -0.83368 | -0.8417 | -0.86575 | -0.86575 | -0.88579 | -0.90984 | -0.82567 | -0.55712 | -0.41684 | -0.44089 | -0.55712 | -0.60522 | -0.56113 | -0.60923 | -0.57316 | -0.67737 | -0.76154 | -0.67737 | -0.47696 | -0.42887 | -0.42887 | -0.56514 | -0.70142 | -0.72947
5 | -0.5191 | -0.68059 | -0.80172 | -0.79595 | -0.79595 | -0.87093 | -0.78441 | -0.31146 | 0.10382 | 0.34606 | 0.57101 | 0.60561 | 0.53063 | 0.43835 | 0.28839 | 0.18457 | 0.15573 | 0.14419 | 0.14419 | 0.034606 | 0.30569 | 0.14419 | 0.080748 | -0.12689
6 | 0.37836 | 0.41975 | 0.31924 | 0.37541 | 0.38428 | 0.39462 | 0.38132 | 0.70648 | 0.80993 | 0.80846 | 0.70648 | 0.84393 | 0.8794 | 0.80993 | 0.705 | 0.62075 | 0.75673 | 0.73308 | 0.57494 | 0.53355 | 0.62814 | 0.49512 | 0.37689 | 0.42123
7 | -0.73 | -0.75056 | -0.79683 | -0.81739 | -0.76598 | -0.82767 | -0.70943 | -0.32387 | -0.056549 | -0.046267 | 0.097675 | 0.030845 | 0.010282 | 0 | -0.082253 | -0.14394 | -0.21077 | -0.2776 | -0.24162 | -0.29303 | -0.20563 | -0.38556 | -0.48838 | -0.52436
8 | -0.91387 | -0.91997 | -0.92913 | -0.9337 | -0.9215 | -0.90014 | -0.76436 | -0.63162 | -0.61789 | -0.60874 | -0.59806 | -0.59348 | -0.60721 | -0.6301 | -0.69418 | -0.72469 | -0.7491 | -0.75215 | -0.76588 | -0.79182 | -0.84216 | -0.87573 | -0.88946 | -0.90624

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.68436 | 0.77904 | 0.74143 | 0.73416 | 0.71813 | 0.73724 | 0.7745 | 1.4796 | 1.7056 | 1.6577 | 1.5554 | 1.5998 | 1.6855 | 1.6511 | 1.1459 | 1.4683 | 1.5476 | 1.3936 | 1.1494 | 1.0425 | 1.0943 | 1.0761 | 0.75762 | 0.74378
2 | 0.028611 | -0.17166 | -0.19356 | -0.2829 | -0.33574 | -0.26275 | -0.32902 | 0.84665 | 1.0802 | 1.359 | 0.78826 | 0.70097 | 0.49135 | 0.65805 | 0.29779 | 0.24567 | 0.28611 | 0.52025 | 1.0274 | 1.032 | 0.8011 | 0.62769 | 0.29487 | 0.058973
3 | -0.17972 | -0.42566 | -0.74254 | -0.67906 | -0.69997 | -0.66033 | -0.036353 | 0.77578 | 1.05 | 1.049 | 0.85841 | 1.0742 | 0.96334 | 0.84065 | 0.61053 | 0.3887 | 0.47759 | 0.42659 | 0.080402 | 0.33969 | 0.48223 | 0.31846 | -0.29504 | -0.61011
4 | -0.85036 | -0.85012 | -0.85709 | -0.88306 | -0.86807 | -0.90074 | -0.83392 | -0.54598 | -0.4085 | -0.44971 | -0.56827 | -0.59917 | -0.54991 | -0.60314 | -0.57316 | -0.69091 | -0.74631 | -0.69091 | -0.4865 | -0.42458 | -0.43315 | -0.57644 | -0.6944 | -0.74406
5 | -0.52948 | -0.67379 | -0.78568 | -0.81187 | -0.79595 | -0.87093 | -0.79226 | -0.31146 | 0.1059 | 0.3426 | 0.58243 | 0.61167 | 0.53063 | 0.44712 | 0.2855 | 0.18457 | 0.15573 | 0.14131 | 0.14419 | 0.03426 | 0.30569 | 0.14708 | 0.079133 | -0.12689
6 | 0.37836 | 0.42814 | 0.31605 | 0.37165 | 0.39196 | 0.39462 | 0.38895 | 0.69941 | 0.81803 | 0.80037 | 0.71354 | 0.86081 | 0.89699 | 0.80184 | 0.705 | 0.62696 | 0.77186 | 0.74774 | 0.57494 | 0.53889 | 0.62186 | 0.49017 | 0.36935 | 0.42965
7 | -0.74459 | -0.75056 | -0.78089 | -0.80921 | -0.75066 | -0.81939 | -0.71653 | -0.31739 | -0.055418 | -0.047193 | 0.097675 | 0.031462 | 0.010179 | 0 | -0.080608 | -0.14538 | -0.20867 | -0.27483 | -0.23679 | -0.29889 | -0.20769 | -0.39327 | -0.47861 | -0.52961
8 | -0.89559 | -0.91997 | -0.91984 | -0.94304 | -0.93071 | -0.90914 | -0.77964 | -0.63794 | -0.61789 | -0.62091 | -0.61002 | -0.58755 | -0.60114 | -0.6301 | -0.69418 | -0.72469 | -0.73412 | -0.76719 | -0.75056 | -0.79182 | -0.82532 | -0.86697 | -0.89835 | -0.9153

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.68436 | 0.77133 | 0.71962 | 0.71235 | 0.70391 | 0.73724 | 0.7745 | 1.4796 | 1.7056 | 1.6252 | 1.5712 | 1.6156 | 1.7192 | 1.602 | 1.1459 | 1.4832 | 1.5476 | 1.4078 | 1.1043 | 1.0323 | 1.0943 | 1.0545 | 0.72791 | 0.72168
2 | 0.028903 | -0.17517 | -0.19166 | -0.27458 | -0.3391 | -0.2575 | -0.33574 | 0.85511 | 1.1018 | 1.3867 | 0.79614 | 0.70097 | 0.48638 | 0.67819 | 0.28611 | 0.24567 | 0.28903 | 0.52551 | 0.98707 | 1.032 | 0.80928 | 0.62769 | 0.28611 | 0.057806
3 | -0.1762 | -0.41731 | -0.72798 | -0.67906 | -0.67939 | -0.66033 | -0.036353 | 0.79929 | 1.05 | 1.0386 | 0.85841 | 1.0959 | 0.99283 | 0.85781 | 0.62286 | 0.38486 | 0.48237 | 0.43085 | 0.080402 | 0.33626 | 0.47741 | 0.31215 | -0.29796 | -0.60413
4 | -0.85036 | -0.83328 | -0.84843 | -0.88306 | -0.9035 | -0.89164 | -0.81741 | -0.56827 | -0.41267 | -0.4453 | -0.55712 | -0.60522 | -0.57236 | -0.60923 | -0.57889 | -0.66382 | -0.77677 | -0.67737 | -0.46742 | -0.43315 | -0.42458 | -0.55949 | -0.70843 | -0.72218
5 | -0.51391 | -0.67379 | -0.80172 | -0.81187 | -0.81187 | -0.87964 | -0.77657 | -0.31457 | 0.10486 | 0.34606 | 0.58243 | 0.61772 | 0.53594 | 0.43835 | 0.2855 | 0.18641 | 0.15884 | 0.14131 | 0.14564 | 0.034952 | 0.30569 | 0.14419 | 0.079133 | -0.12816
6 | 0.37836 | 0.41975 | 0.31605 | 0.37916 | 0.38812 | 0.39462 | 0.37369 | 0.72061 | 0.80993 | 0.80037 | 0.71354 | 0.83549 | 0.87061 | 0.81803 | 0.71205 | 0.62075 | 0.77186 | 0.74774 | 0.57494 | 0.52288 | 0.64071 | 0.50008 | 0.36935 | 0.41701
7 | -0.73729 | -0.75056 | -0.81276 | -0.83374 | -0.7813 | -0.83595 | -0.69524 | -0.32063 | -0.055418 | -0.045342 | 0.098652 | 0.031153 | 0.010384 | 0 | -0.082253 | -0.14394 | -0.21077 | -0.28038 | -0.24403 | -0.28717 | -0.20563 | -0.38556 | -0.48349 | -0.53485
8 | -0.91387 | -0.91997 | -0.91054 | -0.92437 | -0.93071 | -0.90014 | -0.75671 | -0.62531 | -0.61789 | -0.60874 | -0.60404 | -0.59348 | -0.60721 | -0.6364 | -0.70806 | -0.72469 | -0.76408 | -0.74463 | -0.75822 | -0.79974 | -0.84216 | -0.85821 | -0.87167 | -0.92437

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29493 | 0.32468 | 0.4226 | 0.4845 | 0.56966 | 0.66589 | 0.59358 | 0.84859 | 0.77849 | 0.87926 | 0.90364 | 0.8382 | 0.79072 | 0.72797 | 0.67054 | 0.60348 | 0.5972 | 0.47317 | 0.39149 | 0.46455 | 0.47334 | 0.54093 | 0.26265 | 0.25217
2 | 0.24578 | 0.27057 | 0.35217 | 0.40375 | 0.47472 | 0.55491 | 0.49465 | 0.70716 | 0.64874 | 0.73271 | 0.75304 | 0.6985 | 0.65894 | 0.60665 | 0.55879 | 0.5029 | 0.49767 | 0.39431 | 0.32624 | 0.38713 | 0.39445 | 0.45077 | 0.21887 | 0.21014
3 | 0.19662 | 0.21645 | 0.28174 | 0.323 | 0.37977 | 0.44393 | 0.39572 | 0.56573 | 0.51899 | 0.58617 | 0.60243 | 0.5588 | 0.52715 | 0.48532 | 0.44703 | 0.40232 | 0.39813 | 0.31545 | 0.26099 | 0.3097 | 0.31556 | 0.36062 | 0.1751 | 0.16812
4 | 0.14747 | 0.16234 | 0.2113 | 0.24225 | 0.28483 | 0.33295 | 0.29679 | 0.4243 | 0.38924 | 0.43963 | 0.45182 | 0.4191 | 0.39536 | 0.36399 | 0.33527 | 0.30174 | 0.2986 | 0.23658 | 0.19574 | 0.23228 | 0.23667 | 0.27046 | 0.13132 | 0.12609
5 | 0.14747 | 0.16234 | 0.2113 | 0.24225 | 0.28483 | 0.33295 | 0.29679 | 0.4243 | 0.38924 | 0.43963 | 0.45182 | 0.4191 | 0.39536 | 0.36399 | 0.33527 | 0.30174 | 0.2986 | 0.23658 | 0.19574 | 0.23228 | 0.23667 | 0.27046 | 0.13132 | 0.12609
6 | 0.14747 | 0.16234 | 0.2113 | 0.24225 | 0.28483 | 0.33295 | 0.29679 | 0.4243 | 0.38924 | 0.43963 | 0.45182 | 0.4191 | 0.39536 | 0.36399 | 0.33527 | 0.30174 | 0.2986 | 0.23658 | 0.19574 | 0.23228 | 0.23667 | 0.27046 | 0.13132 | 0.12609
7 | 0.14747 | 0.16234 | 0.2113 | 0.24225 | 0.28483 | 0.33295 | 0.29679 | 0.4243 | 0.38924 | 0.43963 | 0.45182 | 0.4191 | 0.39536 | 0.36399 | 0.33527 | 0.30174 | 0.2986 | 0.23658 | 0.19574 | 0.23228 | 0.23667 | 0.27046 | 0.13132 | 0.12609
8 | 0.14747 | 0.16234 | 0.2113 | 0.24225 | 0.28483 | 0.33295 | 0.29679 | 0.4243 | 0.38924 | 0.43963 | 0.45182 | 0.4191 | 0.39536 | 0.36399 | 0.33527 | 0.30174 | 0.2986 | 0.23658 | 0.19574 | 0.23228 | 0.23667 | 0.27046 | 0.13132 | 0.12609

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.81766 | 0.86532 | 0.91376 | 0.95529 | 0.96613 | 1.0106 | 1.0055 | 0.9504 | 0.8611 | 1.2645 | 1.2348 | 1.1371 | 1.1094 | 1.114 | 1.0612 | 0.97276 | 0.87425 | 0.84289 | 0.52984 | 0.56661 | 0.61949 | 0.63427 | 0.6615 | 0.73018
2 | 0.68138 | 0.7211 | 0.76146 | 0.79608 | 0.80511 | 0.84219 | 0.83789 | 0.792 | 0.71758 | 1.0538 | 1.029 | 0.94755 | 0.92453 | 0.92833 | 0.88435 | 0.81064 | 0.72854 | 0.70241 | 0.44153 | 0.47218 | 0.51624 | 0.52856 | 0.55125 | 0.60848
3 | 0.5451 | 0.57688 | 0.60917 | 0.63686 | 0.64409 | 0.67375 | 0.67031 | 0.6336 | 0.57407 | 0.843 | 0.82322 | 0.75804 | 0.73962 | 0.74266 | 0.70748 | 0.64851 | 0.58283 | 0.56193 | 0.35322 | 0.37774 | 0.41299 | 0.42285 | 0.441 | 0.48678
4 | 0.40883 | 0.43266 | 0.45688 | 0.47765 | 0.48307 | 0.50532 | 0.50273 | 0.4752 | 0.43055 | 0.63225 | 0.61742 | 0.56853 | 0.55472 | 0.557 | 0.53061 | 0.48638 | 0.43713 | 0.42144 | 0.26492 | 0.28331 | 0.30974 | 0.31714 | 0.33075 | 0.36509
5 | 0.40883 | 0.43266 | 0.45688 | 0.47765 | 0.48307 | 0.50532 | 0.50273 | 0.4752 | 0.43055 | 0.63225 | 0.61742 | 0.56853 | 0.55472 | 0.557 | 0.53061 | 0.48638 | 0.43713 | 0.42144 | 0.26492 | 0.28331 | 0.30974 | 0.31714 | 0.33075 | 0.36509
6 | 0.40883 | 0.43266 | 0.45688 | 0.47765 | 0.48307 | 0.50532 | 0.50273 | 0.4752 | 0.43055 | 0.63225 | 0.61742 | 0.56853 | 0.55472 | 0.557 | 0.53061 | 0.48638 | 0.43713 | 0.42144 | 0.26492 | 0.28331 | 0.30974 | 0.31714 | 0.33075 | 0.36509
7 | 0.40883 | 0.43266 | 0.45688 | 0.47765 | 0.48307 | 0.50532 | 0.50273 | 0.4752 | 0.43055 | 0.63225 | 0.61742 | 0.56853 | 0.55472 | 0.557 | 0.53061 | 0.48638 | 0.43713 | 0.42144 | 0.26492 | 0.28331 | 0.30974 | 0.31714 | 0.33075 | 0.36509
8 | 0.40883 | 0.43266 | 0.45688 | 0.47765 | 0.48307 | 0.50532 | 0.50273 | 0.4752 | 0.43055 | 0.63225 | 0.61742 | 0.56853 | 0.55472 | 0.557 | 0.53061 | 0.48638 | 0.43713 | 0.42144 | 0.26492 | 0.28331 | 0.30974 | 0.31714 | 0.33075 | 0.36509

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.1921e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.44154 | 1.1218 | 1.3808 | 1.6789 | 1.7685 | 1.5041 | 1.1023 | 0.63339 | 0.14304 | 0.00091317 | 0.00014737 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0775 | 1.0075 | 1.0549 | 1.0062 | 0.897 | 0.76123 | 0.69201 | 0.67212 | 0.58661 | 0.57194 | 0.54359 | 0.53571 | 0.49458 | 0.53172 | 0.60318 | 0.66958 | 0.70915 | 0.76927 | 0.71672 | 0.75579 | 0.89896 | 0.84814 | 0.8395 | 0.90367
4 | 0 | 1.1538e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.20984 | 0.55013 | 0.69764 | 0.80748 | 0.83374 | 0.72256 | 0.57983 | 0.31359 | 0.072213 | 0.00041707 | 7.6694e-05 | 2.0141e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1076e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.22296 | 0.55553 | 0.73398 | 0.81547 | 0.88427 | 0.71519 | 0.55687 | 0.30117 | 0.072213 | 0.00043464 | 7.2182e-05 | 1.9163e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1076e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010042 | 0.22733 | 0.55013 | 0.70491 | 0.78349 | 0.82532 | 0.73731 | 0.55687 | 0.30117 | 0.069436 | 0.00046098 | 7.2182e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.1921e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.41968 | 1.1218 | 1.497 | 1.6789 | 1.7685 | 1.4304 | 1.1826 | 0.65202 | 0.14443 | 0.00086049 | 0.00015339 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1796 | 0.94765 | 1.0445 | 0.96597 | 0.86148 | 0.80087 | 0.68488 | 0.63372 | 0.61623 | 0.5447 | 0.52695 | 0.50892 | 0.52456 | 0.48614 | 0.64049 | 0.6905 | 0.66702 | 0.79306 | 0.79216 | 0.75579 | 0.82981 | 0.83974 | 0.86419 | 0.91298
4 | 0 | 1.1999e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.2164 | 0.52856 | 0.75578 | 0.7675 | 0.83374 | 0.73731 | 0.55687 | 0.3198 | 0.072907 | 0.00042146 | 7.4438e-05 | 2.0337e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1191e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.22077 | 0.56631 | 0.72671 | 0.79948 | 0.82532 | 0.75943 | 0.57409 | 0.30117 | 0.066658 | 0.00041707 | 7.2934e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1307e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.20766 | 0.51238 | 0.69764 | 0.75951 | 0.83374 | 0.70045 | 0.59132 | 0.30427 | 0.070824 | 0.0004522 | 7.5942e-05 | 1.8577e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2614e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.44154 | 1.0679 | 1.5116 | 1.6629 | 1.6843 | 1.4451 | 1.1367 | 0.6396 | 0.14304 | 0.00083415 | 0.00015339 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1342 | 1.0374 | 0.99223 | 1.0565 | 0.84372 | 0.81673 | 0.70628 | 0.64012 | 0.59846 | 0.53381 | 0.54913 | 0.53035 | 0.49458 | 0.53172 | 0.6467 | 0.67655 | 0.70212 | 0.7534 | 0.77707 | 0.77154 | 0.87303 | 0.80615 | 0.85596 | 0.9223
4 | 0 | 1.1538e-05 | 6.3225e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.22296 | 0.55553 | 0.69038 | 0.82347 | 0.82532 | 0.73731 | 0.56261 | 0.31669 | 0.071519 | 0.00043025 | 7.4438e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.0961e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.22077 | 0.53935 | 0.72671 | 0.7755 | 0.85059 | 0.70782 | 0.58557 | 0.30117 | 0.066658 | 0.00043903 | 7.7446e-05 | 2.0337e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1422e-05 | 6.3225e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.22733 | 0.53935 | 0.75578 | 0.79948 | 0.80848 | 0.7668 | 0.57983 | 0.29496 | 0.068047 | 0.00046098 | 7.519e-05 | 2.0337e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1