## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2026
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 106.2%
Flex. Load Growth | 134%
RES Installed, [MW] | 7.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2
3 | 9 | 2.5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.3177 | 1.3616 | 1.2193 | 1.1557 | 0.94686 | 0.80363 | 0.98277 | 0.17067 | 0.15009 | 0.21881 | 0.12886 | 0.16103 | 0.25655 | 0.47268 | 0.5043 | 0.49594 | 0.2782 | 0.5667 | 0.33256 | 0.23382 | 0.35507 | 0.21945 | 1.0016 | 1.2075
Minimum FL, [MW] | -2.975 | -3.1813 | -3.5779 | -3.8596 | -4.1254 | -4.5022 | -4.2959 | -4.8189 | -4.3707 | -6.4198 | -6.354 | -5.8086 | -5.568 | -5.3758 | -5.0671 | -4.6111 | -4.3116 | -3.8585 | -2.4491 | -2.7409 | -2.8972 | -3.1105 | -2.4712 | -2.6259
Maximum FL, [MW] | 2.8661 | 3.0662 | 3.4379 | 3.6993 | 3.9376 | 4.2996 | 4.0991 | 4.6258 | 4.2372 | 4.8349 | 4.873 | 4.5616 | 4.4078 | 4.2945 | 4.0247 | 3.6642 | 3.4135 | 3.0508 | 2.3879 | 2.6727 | 2.8401 | 3.0593 | 2.3805 | 2.5314

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1472 | 4.9735 | 4.7776 | 4.9017 | 4.7281 | 4.7055 | 4.7833 | 5.9877 | 6.1026 | 6.0584 | 6.0222 | 6.1546 | 6.1078 | 6.0438 | 5.2762 | 5.6671 | 6.109 | 6.0745 | 5.7205 | 5.4386 | 5.4248 | 5.1597 | 4.8207 | 4.7617
2 | 3.1635 | 3.0871 | 2.9418 | 2.9086 | 2.901 | 3.0629 | 3.6948 | 4.1508 | 4.5066 | 4.6534 | 4.6284 | 4.5241 | 4.3769 | 4.2005 | 3.9229 | 4.0406 | 4.449 | 5.3582 | 5.0689 | 4.6699 | 4.5486 | 4.2236 | 3.9989 | 3.5908
3 | 2.1619 | 2.049 | 1.9697 | 1.999 | 1.9885 | 2.2364 | 3.5698 | 4.0545 | 4.2323 | 4.1083 | 3.9464 | 4.2013 | 3.9091 | 3.7526 | 3.2583 | 3.244 | 3.3485 | 3.6519 | 3.3125 | 3.4274 | 3.3449 | 3.1303 | 2.7097 | 2.4331
4 | 0.74275 | 0.53312 | 0.51907 | 0.46937 | 0.4673 | 0.84068 | 1.6229 | 1.9149 | 2.107 | 1.981 | 1.9551 | 1.8213 | 1.7842 | 1.7035 | 1.6314 | 1.6665 | 2.0686 | 3.1347 | 2.8004 | 2.3651 | 2.2996 | 2.0374 | 1.6085 | 1.2933
5 | 1.8933 | 1.7384 | 1.5902 | 1.603 | 1.6153 | 1.7936 | 2.3128 | 2.4698 | 2.551 | 2.6589 | 2.7241 | 2.7727 | 2.7287 | 2.6195 | 2.6146 | 2.593 | 2.7463 | 3.1732 | 3.1092 | 3.0321 | 3.017 | 2.8057 | 2.577 | 2.3651
6 | 2.2205 | 2.1002 | 2.036 | 2.053 | 2.0533 | 2.2029 | 2.4959 | 2.9245 | 3.0636 | 3.1742 | 3.1143 | 3.1651 | 3.1588 | 3.1339 | 2.9269 | 2.9328 | 2.8249 | 2.9881 | 2.8734 | 2.8189 | 2.7692 | 2.6618 | 2.4696 | 2.3219
7 | 1.8249 | 1.7079 | 1.6294 | 1.6368 | 1.622 | 1.7842 | 2.2863 | 2.6391 | 2.7752 | 2.7861 | 2.7569 | 2.7836 | 2.7139 | 2.6356 | 2.4347 | 2.4805 | 2.6458 | 3.0479 | 2.8615 | 2.718 | 2.6727 | 2.4944 | 2.2495 | 2.0568
8 | 1.3761 | 1.315 | 1.2746 | 1.2558 | 1.3028 | 1.554 | 2.5185 | 2.9283 | 3.0392 | 3.0296 | 3.1314 | 3.1134 | 2.9374 | 2.8883 | 2.5625 | 2.3151 | 2.354 | 2.5899 | 2.5227 | 2.4327 | 2.3949 | 2.1984 | 1.8186 | 1.6099

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1472 | 5.0205 | 4.7322 | 4.8083 | 4.7281 | 4.7964 | 4.6916 | 6.1068 | 6.1634 | 6.1787 | 5.9622 | 6.0934 | 6.0473 | 5.9249 | 5.328 | 5.7784 | 6.2301 | 6.1937 | 5.7771 | 5.4925 | 5.3177 | 5.1085 | 4.9131 | 4.8069
2 | 3.1635 | 3.0298 | 2.8871 | 2.9086 | 2.901 | 3.0922 | 3.6242 | 4.1508 | 4.5066 | 4.6996 | 4.5363 | 4.614 | 4.4635 | 4.283 | 3.9997 | 4.0802 | 4.449 | 5.2529 | 5.119 | 4.7162 | 4.6384 | 4.2236 | 3.9222 | 3.6247
3 | 2.2016 | 2.0864 | 1.9516 | 2.0359 | 1.9513 | 2.1938 | 3.6041 | 4.0545 | 4.148 | 4.0675 | 3.9464 | 4.1177 | 3.8316 | 3.7526 | 3.2583 | 3.2758 | 3.2822 | 3.6877 | 3.2472 | 3.4274 | 3.3119 | 3.0683 | 2.6582 | 2.4786
4 | 0.73664 | 0.53312 | 0.5151 | 0.46937 | 0.47476 | 0.84829 | 1.5924 | 1.8769 | 2.1279 | 2.0202 | 1.9939 | 1.7851 | 1.8193 | 1.7035 | 1.663 | 1.6504 | 2.0278 | 3.0731 | 2.745 | 2.3651 | 2.3449 | 2.0374 | 1.6236 | 1.3168
5 | 1.9285 | 1.7063 | 1.5608 | 1.6328 | 1.6001 | 1.7593 | 2.3571 | 2.4453 | 2.6017 | 2.6062 | 2.7512 | 2.7175 | 2.7017 | 2.6452 | 2.6146 | 2.593 | 2.7191 | 3.142 | 3.0784 | 3.0321 | 3.017 | 2.7779 | 2.6265 | 2.3876
6 | 2.1788 | 2.0806 | 1.9978 | 2.0142 | 2.0729 | 2.2029 | 2.4719 | 2.9535 | 3.1246 | 3.1427 | 3.1143 | 3.1966 | 3.0962 | 3.1339 | 2.8981 | 2.904 | 2.769 | 2.9295 | 2.8166 | 2.8189 | 2.7965 | 2.6618 | 2.4696 | 2.3219
7 | 1.8419 | 1.7236 | 1.5993 | 1.6216 | 1.6373 | 1.8182 | 2.2863 | 2.5866 | 2.8028 | 2.7585 | 2.7295 | 2.7283 | 2.687 | 2.6874 | 2.4586 | 2.5292 | 2.6458 | 3.0778 | 2.8049 | 2.7719 | 2.6463 | 2.4697 | 2.228 | 2.0568
8 | 1.3637 | 1.3268 | 1.2516 | 1.2558 | 1.3269 | 1.5835 | 2.4943 | 2.9865 | 3.0392 | 2.9694 | 3.1626 | 3.1753 | 2.9374 | 2.9167 | 2.5877 | 2.2925 | 2.3307 | 2.5393 | 2.5227 | 2.4568 | 2.3477 | 2.1766 | 1.8358 | 1.6248

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0495 | 4.9265 | 4.8682 | 4.9951 | 4.6374 | 4.6146 | 4.7833 | 5.9877 | 6.2241 | 6.1186 | 6.1421 | 6.2159 | 5.9867 | 6.1628 | 5.3797 | 5.7784 | 6.109 | 6.0745 | 5.664 | 5.3308 | 5.3712 | 5.262 | 4.7283 | 4.7165
2 | 3.1341 | 3.1443 | 2.8871 | 2.9086 | 2.8736 | 3.0922 | 3.7655 | 4.1508 | 4.417 | 4.7457 | 4.5824 | 4.614 | 4.2902 | 4.2005 | 3.8461 | 3.9615 | 4.361 | 5.4109 | 5.0689 | 4.7625 | 4.5037 | 4.1817 | 4.0372 | 3.6247
3 | 2.1619 | 2.0117 | 1.9516 | 2.0175 | 2.0071 | 2.1938 | 3.501 | 4.0545 | 4.1901 | 4.0267 | 3.9464 | 4.1177 | 3.8316 | 3.7895 | 3.2902 | 3.3076 | 3.2822 | 3.5804 | 3.3779 | 3.4953 | 3.3449 | 3.1613 | 2.6582 | 2.4331
4 | 0.73664 | 0.54106 | 0.5151 | 0.46229 | 0.47476 | 0.82548 | 1.6534 | 1.9529 | 2.1279 | 1.981 | 1.9551 | 1.7851 | 1.8193 | 1.6704 | 1.663 | 1.6665 | 2.0482 | 3.1655 | 2.828 | 2.3183 | 2.2996 | 2.0173 | 1.6387 | 1.3168
5 | 1.8756 | 1.7223 | 1.5902 | 1.5733 | 1.6001 | 1.8107 | 2.3128 | 2.4453 | 2.5003 | 2.6589 | 2.7241 | 2.7451 | 2.7017 | 2.5938 | 2.6146 | 2.6184 | 2.7735 | 3.142 | 3.0477 | 3.002 | 3.0468 | 2.8335 | 2.6265 | 2.3203
6 | 2.2623 | 2.0609 | 1.9978 | 2.0724 | 2.0337 | 2.2029 | 2.5199 | 2.9826 | 3.0636 | 3.2373 | 3.1453 | 3.1651 | 3.1901 | 3.103 | 2.9557 | 2.904 | 2.8809 | 2.9588 | 2.9018 | 2.8189 | 2.7418 | 2.6354 | 2.5169 | 2.3219
7 | 1.8588 | 1.7236 | 1.6445 | 1.652 | 1.6373 | 1.8012 | 2.3081 | 2.6128 | 2.8028 | 2.7308 | 2.7843 | 2.7559 | 2.7139 | 2.6615 | 2.4824 | 2.4805 | 2.672 | 3.0479 | 2.8898 | 2.6641 | 2.6199 | 2.5192 | 2.2495 | 2.018
8 | 1.3512 | 1.3268 | 1.2746 | 1.2672 | 1.2907 | 1.5393 | 2.5427 | 2.8701 | 2.9788 | 2.9694 | 3.1937 | 3.0514 | 2.9665 | 2.9451 | 2.5123 | 2.3605 | 2.4005 | 2.6406 | 2.5725 | 2.4327 | 2.3713 | 2.2201 | 1.7842 | 1.6248

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.91506 | 0.6465 | 0.56045 | 0.7184 | 0.61856 | 0.50856 | 0.42078 | 1.4704 | 1.5378 | 1.319 | 1.5367 | 1.4279 | 1.4342 | 1.2807 | 0.75995 | 1.1899 | 1.427 | 1.3315 | 0.9306 | 0.96544 | 0.89923 | 0.5578 | 0.44496 | 0.46118
2 | -1.4443 | -1.444 | -1.4838 | -1.5518 | -1.5369 | -1.4105 | -0.89438 | -0.17192 | -0.18475 | -0.12244 | -0.10786 | -0.48135 | -0.7032 | -0.91159 | -0.90473 | -0.92003 | -0.72337 | 0.23775 | -0.033507 | -0.39553 | -0.73317 | -0.96442 | -1.0577 | -1.2111
3 | -1.105 | -1.1923 | -1.2142 | -1.1979 | -1.1989 | -1.0012 | -0.03728 | 0.51617 | 0.65787 | 0.45828 | 0.27058 | 0.53671 | 0.33842 | 0.10268 | -0.40621 | -0.40638 | -0.33476 | -0.16888 | -0.4116 | -0.23452 | -0.32198 | -0.53405 | -0.84372 | -0.95242
4 | -0.90601 | -0.91499 | -0.92433 | -0.93242 | -0.93657 | -0.85626 | -0.7429 | -0.67826 | -0.69813 | -0.77339 | -0.82491 | -0.87345 | -0.87448 | -0.89056 | -0.89839 | -0.87159 | -0.73785 | -0.43977 | -0.56723 | -0.68806 | -0.74071 | -0.78364 | -0.82838 | -0.83239
5 | -0.85252 | -0.89536 | -0.93341 | -0.93674 | -0.93466 | -0.78785 | -0.60042 | -0.4859 | -0.47729 | -0.39981 | -0.39566 | -0.38733 | -0.46616 | -0.50164 | -0.48815 | -0.60511 | -0.5361 | -0.26876 | -0.31826 | -0.39571 | -0.42729 | -0.55467 | -0.61342 | -0.64173
6 | 0.27587 | 0.2158 | 0.16362 | 0.24376 | 0.20017 | 0.28838 | 0.38462 | 0.74916 | 0.86278 | 0.88899 | 0.84379 | 0.90009 | 0.8934 | 0.88304 | 0.74269 | 0.70646 | 0.614 | 0.6717 | 0.56938 | 0.59416 | 0.50235 | 0.5288 | 0.32828 | 0.33713
7 | -0.82139 | -0.81241 | -0.83794 | -0.8531 | -0.90363 | -0.80907 | -0.68735 | -0.35703 | -0.1769 | -0.1642 | -0.12481 | -0.041943 | -0.17029 | -0.1777 | -0.32389 | -0.46285 | -0.41774 | -0.46595 | -0.52398 | -0.50307 | -0.57281 | -0.67527 | -0.76187 | -0.75782
8 | -0.93503 | -0.9548 | -0.95101 | -0.94965 | -0.93007 | -0.89249 | -0.68226 | -0.54276 | -0.50119 | -0.5724 | -0.54051 | -0.49271 | -0.52228 | -0.56546 | -0.68704 | -0.76193 | -0.75991 | -0.74937 | -0.78988 | -0.81672 | -0.83071 | -0.85507 | -0.89239 | -0.90949

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92421 | 0.63357 | 0.56605 | 0.7184 | 0.62475 | 0.50856 | 0.42078 | 1.4851 | 1.5378 | 1.2926 | 1.5367 | 1.4564 | 1.4485 | 1.2935 | 0.74475 | 1.178 | 1.427 | 1.3315 | 0.9306 | 0.9751 | 0.88124 | 0.5578 | 0.45386 | 0.4704
2 | -1.4732 | -1.4151 | -1.4838 | -1.5208 | -1.5369 | -1.4105 | -0.89438 | -0.16849 | -0.18291 | -0.12489 | -0.1057 | -0.48617 | -0.71024 | -0.89336 | -0.90473 | -0.93844 | -0.7089 | 0.24013 | -0.033172 | -0.39553 | -0.7405 | -0.95478 | -1.0366 | -1.2232
3 | -1.1161 | -1.1923 | -1.2263 | -1.2099 | -1.2109 | -1.0212 | -0.037653 | 0.52649 | 0.66444 | 0.44912 | 0.27599 | 0.53134 | 0.34519 | 0.10473 | -0.41027 | -0.41451 | -0.34145 | -0.1655 | -0.4116 | -0.22983 | -0.32198 | -0.52337 | -0.84372 | -0.93337
4 | -0.89695 | -0.89669 | -0.91509 | -0.91377 | -0.93657 | -0.87339 | -0.7429 | -0.68505 | -0.71209 | -0.78886 | -0.81666 | -0.89091 | -0.88322 | -0.88165 | -0.88042 | -0.87159 | -0.7231 | -0.43097 | -0.56156 | -0.69494 | -0.74071 | -0.76797 | -0.84494 | -0.83239
5 | -0.85252 | -0.88641 | -0.93341 | -0.93674 | -0.95336 | -0.78785 | -0.61243 | -0.48104 | -0.47252 | -0.39181 | -0.39961 | -0.37958 | -0.45683 | -0.50666 | -0.48815 | -0.59301 | -0.52537 | -0.27414 | -0.31826 | -0.39967 | -0.42302 | -0.56577 | -0.60729 | -0.64173
6 | 0.27863 | 0.2158 | 0.16526 | 0.24132 | 0.20217 | 0.29127 | 0.37693 | 0.74167 | 0.88004 | 0.90677 | 0.83536 | 0.91809 | 0.88446 | 0.86538 | 0.75011 | 0.72059 | 0.614 | 0.6717 | 0.55799 | 0.60605 | 0.50235 | 0.53938 | 0.32828 | 0.33376
7 | -0.81318 | -0.81241 | -0.84632 | -0.87016 | -0.88555 | -0.80098 | -0.6736 | -0.3606 | -0.17336 | -0.16749 | -0.12356 | -0.041104 | -0.17199 | -0.17948 | -0.32389 | -0.45359 | -0.40938 | -0.46595 | -0.53446 | -0.49804 | -0.56708 | -0.67527 | -0.74663 | -0.76539
8 | -0.93503 | -0.96434 | -0.93199 | -0.94965 | -0.92077 | -0.88356 | -0.66861 | -0.54819 | -0.51122 | -0.56095 | -0.5351 | -0.49271 | -0.53273 | -0.5598 | -0.6733 | -0.76955 | -0.74471 | -0.74937 | -0.79778 | -0.82489 | -0.81409 | -0.87217 | -0.87455 | -0.91859

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92421 | 0.65943 | 0.54924 | 0.70403 | 0.63093 | 0.49839 | 0.4292 | 1.441 | 1.5532 | 1.3321 | 1.5521 | 1.4422 | 1.4055 | 1.2679 | 0.76755 | 1.1899 | 1.4413 | 1.3448 | 0.9213 | 0.98475 | 0.89923 | 0.55222 | 0.43606 | 0.46579
2 | -1.4587 | -1.444 | -1.4838 | -1.5673 | -1.5676 | -1.4246 | -0.91226 | -0.17021 | -0.18475 | -0.11999 | -0.1057 | -0.48135 | -0.69617 | -0.9207 | -0.92283 | -0.93844 | -0.7089 | 0.23299 | -0.033172 | -0.40344 | -0.72584 | -0.97406 | -1.0789 | -1.2111
3 | -1.1161 | -1.1923 | -1.2263 | -1.1979 | -1.175 | -1.0012 | -0.037653 | 0.51101 | 0.65787 | 0.46745 | 0.26517 | 0.53134 | 0.33504 | 0.10268 | -0.41027 | -0.40232 | -0.33141 | -0.17226 | -0.41983 | -0.22983 | -0.31554 | -0.52871 | -0.84372 | -0.95242
4 | -0.88789 | -0.91499 | -0.90584 | -0.9231 | -0.92721 | -0.86482 | -0.75033 | -0.68505 | -0.69813 | -0.75793 | -0.84141 | -0.85598 | -0.87448 | -0.89946 | -0.90737 | -0.86287 | -0.74523 | -0.43977 | -0.56156 | -0.68118 | -0.74071 | -0.78364 | -0.82009 | -0.84904
5 | -0.85252 | -0.89536 | -0.94274 | -0.92737 | -0.92532 | -0.78785 | -0.59442 | -0.4859 | -0.48684 | -0.39981 | -0.40357 | -0.37958 | -0.47548 | -0.49161 | -0.49303 | -0.59301 | -0.54682 | -0.26339 | -0.31189 | -0.40362 | -0.41874 | -0.56022 | -0.60729 | -0.64815
6 | 0.27863 | 0.21796 | 0.16362 | 0.24376 | 0.20217 | 0.29415 | 0.38462 | 0.75665 | 0.86278 | 0.90677 | 0.85223 | 0.88208 | 0.8934 | 0.87421 | 0.73526 | 0.72059 | 0.62628 | 0.68513 | 0.56368 | 0.6001 | 0.49733 | 0.53409 | 0.32828 | 0.33376
7 | -0.82139 | -0.80429 | -0.82118 | -0.83604 | -0.9217 | -0.80098 | -0.69422 | -0.3606 | -0.18044 | -0.16585 | -0.12605 | -0.042362 | -0.17029 | -0.1777 | -0.33037 | -0.46748 | -0.41774 | -0.46595 | -0.52398 | -0.5081 | -0.56135 | -0.68877 | -0.7771 | -0.77297
8 | -0.92568 | -0.9548 | -0.95101 | -0.96864 | -0.93007 | -0.90141 | -0.68908 | -0.53191 | -0.50119 | -0.56668 | -0.54591 | -0.49271 | -0.52228 | -0.56546 | -0.6733 | -0.76193 | -0.77511 | -0.74188 | -0.79778 | -0.80855 | -0.81409 | -0.83796 | -0.91024 | -0.92768

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30968 | 0.34092 | 0.44373 | 0.50872 | 0.59814 | 0.69919 | 0.62326 | 0.89102 | 0.81741 | 0.92322 | 0.94882 | 0.88011 | 0.83026 | 0.76437 | 0.70407 | 0.63366 | 0.62706 | 0.49683 | 0.41106 | 0.48778 | 0.497 | 0.56797 | 0.27578 | 0.26478
2 | 0.25806 | 0.2841 | 0.36978 | 0.42394 | 0.49845 | 0.58266 | 0.51939 | 0.74252 | 0.68118 | 0.76935 | 0.79069 | 0.73343 | 0.69188 | 0.63698 | 0.58673 | 0.52805 | 0.52255 | 0.41402 | 0.34255 | 0.40648 | 0.41417 | 0.47331 | 0.22982 | 0.22065
3 | 0.20645 | 0.22728 | 0.29582 | 0.33915 | 0.39876 | 0.46612 | 0.41551 | 0.59401 | 0.54494 | 0.61548 | 0.63255 | 0.58674 | 0.55351 | 0.50958 | 0.46938 | 0.42244 | 0.41804 | 0.33122 | 0.27404 | 0.32519 | 0.33133 | 0.37865 | 0.18385 | 0.17652
4 | 0.15484 | 0.17046 | 0.22187 | 0.25436 | 0.29907 | 0.34959 | 0.31163 | 0.44551 | 0.40871 | 0.46161 | 0.47441 | 0.44006 | 0.41513 | 0.38219 | 0.35204 | 0.31683 | 0.31353 | 0.24841 | 0.20553 | 0.24389 | 0.2485 | 0.28399 | 0.13789 | 0.13239
5 | 0.15484 | 0.17046 | 0.22187 | 0.25436 | 0.29907 | 0.34959 | 0.31163 | 0.44551 | 0.40871 | 0.46161 | 0.47441 | 0.44006 | 0.41513 | 0.38219 | 0.35204 | 0.31683 | 0.31353 | 0.24841 | 0.20553 | 0.24389 | 0.2485 | 0.28399 | 0.13789 | 0.13239
6 | 0.15484 | 0.17046 | 0.22187 | 0.25436 | 0.29907 | 0.34959 | 0.31163 | 0.44551 | 0.40871 | 0.46161 | 0.47441 | 0.44006 | 0.41513 | 0.38219 | 0.35204 | 0.31683 | 0.31353 | 0.24841 | 0.20553 | 0.24389 | 0.2485 | 0.28399 | 0.13789 | 0.13239
7 | 0.15484 | 0.17046 | 0.22187 | 0.25436 | 0.29907 | 0.34959 | 0.31163 | 0.44551 | 0.40871 | 0.46161 | 0.47441 | 0.44006 | 0.41513 | 0.38219 | 0.35204 | 0.31683 | 0.31353 | 0.24841 | 0.20553 | 0.24389 | 0.2485 | 0.28399 | 0.13789 | 0.13239
8 | 0.15484 | 0.17046 | 0.22187 | 0.25436 | 0.29907 | 0.34959 | 0.31163 | 0.44551 | 0.40871 | 0.46161 | 0.47441 | 0.44006 | 0.41513 | 0.38219 | 0.35204 | 0.31683 | 0.31353 | 0.24841 | 0.20553 | 0.24389 | 0.2485 | 0.28399 | 0.13789 | 0.13239

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.85854 | 0.90858 | 0.95944 | 1.0031 | 1.0144 | 1.0612 | 1.0557 | 0.99792 | 0.90416 | 1.3277 | 1.2966 | 1.1939 | 1.1649 | 1.1697 | 1.1143 | 1.0214 | 0.91796 | 0.88503 | 0.55633 | 0.59494 | 0.65046 | 0.66598 | 0.69458 | 0.76668
2 | 0.71545 | 0.75715 | 0.79954 | 0.83588 | 0.84537 | 0.8843 | 0.87978 | 0.8316 | 0.75346 | 1.1064 | 1.0805 | 0.99493 | 0.97075 | 0.97474 | 0.92856 | 0.85117 | 0.76497 | 0.73753 | 0.46361 | 0.49579 | 0.54205 | 0.55499 | 0.57881 | 0.6389
3 | 0.57236 | 0.60572 | 0.63963 | 0.6687 | 0.67629 | 0.70744 | 0.70383 | 0.66528 | 0.60277 | 0.88515 | 0.86439 | 0.79594 | 0.7766 | 0.7798 | 0.74285 | 0.68093 | 0.61198 | 0.59002 | 0.37089 | 0.39663 | 0.43364 | 0.44399 | 0.46305 | 0.51112
4 | 0.42927 | 0.45429 | 0.47972 | 0.50153 | 0.50722 | 0.53058 | 0.52787 | 0.49896 | 0.45208 | 0.66386 | 0.64829 | 0.59696 | 0.58245 | 0.58485 | 0.55714 | 0.5107 | 0.45898 | 0.44252 | 0.27816 | 0.29747 | 0.32523 | 0.33299 | 0.34729 | 0.38334
5 | 0.42927 | 0.45429 | 0.47972 | 0.50153 | 0.50722 | 0.53058 | 0.52787 | 0.49896 | 0.45208 | 0.66386 | 0.64829 | 0.59696 | 0.58245 | 0.58485 | 0.55714 | 0.5107 | 0.45898 | 0.44252 | 0.27816 | 0.29747 | 0.32523 | 0.33299 | 0.34729 | 0.38334
6 | 0.42927 | 0.45429 | 0.47972 | 0.50153 | 0.50722 | 0.53058 | 0.52787 | 0.49896 | 0.45208 | 0.66386 | 0.64829 | 0.59696 | 0.58245 | 0.58485 | 0.55714 | 0.5107 | 0.45898 | 0.44252 | 0.27816 | 0.29747 | 0.32523 | 0.33299 | 0.34729 | 0.38334
7 | 0.42927 | 0.45429 | 0.47972 | 0.50153 | 0.50722 | 0.53058 | 0.52787 | 0.49896 | 0.45208 | 0.66386 | 0.64829 | 0.59696 | 0.58245 | 0.58485 | 0.55714 | 0.5107 | 0.45898 | 0.44252 | 0.27816 | 0.29747 | 0.32523 | 0.33299 | 0.34729 | 0.38334
8 | 0.42927 | 0.45429 | 0.47972 | 0.50153 | 0.50722 | 0.53058 | 0.52787 | 0.49896 | 0.45208 | 0.66386 | 0.64829 | 0.59696 | 0.58245 | 0.58485 | 0.55714 | 0.5107 | 0.45898 | 0.44252 | 0.27816 | 0.29747 | 0.32523 | 0.33299 | 0.34729 | 0.38334

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8714e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.33951 | 0.8894 | 1.1007 | 1.2647 | 1.379 | 1.1198 | 0.86782 | 0.49546 | 0.10605 | 0.0007173 | 0.00011889 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5596 | 1.4456 | 1.3097 | 1.4084 | 1.196 | 1.0452 | 0.96441 | 0.82466 | 0.8316 | 0.70044 | 0.71045 | 0.74406 | 0.70345 | 0.6998 | 0.82266 | 0.93441 | 0.98629 | 1.0701 | 1.0483 | 1.0621 | 1.0952 | 1.1806 | 1.1205 | 1.3035
4 | 0 | 9.5389e-06 | 5.2792e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080547 | 0.17841 | 0.41082 | 0.54468 | 0.63868 | 0.65637 | 0.55992 | 0.47958 | 0.24525 | 0.054667 | 0.00034107 | 6.1285e-05 | 1.6646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.4481e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089025 | 0.18188 | 0.4447 | 0.55035 | 0.65765 | 0.64311 | 0.57723 | 0.47502 | 0.2403 | 0.057401 | 0.00036568 | 6.2511e-05 | 1.5353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.9939e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.18188 | 0.42352 | 0.54468 | 0.65132 | 0.62985 | 0.58878 | 0.43848 | 0.2403 | 0.054121 | 0.00035513 | 6.0672e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7988e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.36029 | 0.88093 | 1.1007 | 1.2268 | 1.379 | 1.1776 | 0.90436 | 0.51527 | 0.11152 | 0.00068917 | 0.0001238 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.6055 | 1.3622 | 1.4325 | 1.4084 | 1.2078 | 1.087 | 0.91849 | 0.85765 | 0.79124 | 0.75205 | 0.71045 | 0.70072 | 0.71021 | 0.64648 | 0.80587 | 0.95309 | 0.93747 | 1.0269 | 1.0586 | 1.0516 | 1.1063 | 1.1466 | 1.1425 | 1.2166
4 | 0 | 9.2664e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081394 | 0.16629 | 0.40235 | 0.58439 | 0.645 | 0.67626 | 0.57723 | 0.46588 | 0.23534 | 0.054121 | 0.0003692 | 6.0059e-05 | 1.5353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.903e-06 | 5.3837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.17322 | 0.41505 | 0.56737 | 0.66397 | 0.68952 | 0.56569 | 0.46131 | 0.23534 | 0.056307 | 0.00035513 | 5.9446e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.903e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.17322 | 0.41929 | 0.55602 | 0.65132 | 0.69615 | 0.59455 | 0.45218 | 0.24773 | 0.057401 | 0.0003692 | 5.8221e-05 | 1.6969e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.35336 | 0.82164 | 1.1688 | 1.29 | 1.273 | 1.2122 | 0.95003 | 0.52023 | 0.10605 | 0.00072433 | 0.0001238 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5596 | 1.3205 | 1.2961 | 1.3264 | 1.2197 | 1.0033 | 0.88175 | 0.80817 | 0.8316 | 0.75205 | 0.7032 | 0.70794 | 0.70345 | 0.65314 | 0.83945 | 0.89703 | 0.99606 | 1.0701 | 1.0072 | 1.0306 | 1.0842 | 1.0784 | 1.0436 | 1.3035
4 | 0 | 9.4481e-06 | 5.1746e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.17841 | 0.40235 | 0.57305 | 0.65132 | 0.66963 | 0.57723 | 0.47958 | 0.25764 | 0.051934 | 0.00033755 | 5.8221e-05 | 1.6969e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.7213e-06 | 5.436e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080547 | 0.16802 | 0.4447 | 0.57305 | 0.63868 | 0.68952 | 0.56569 | 0.46588 | 0.25516 | 0.053574 | 0.00033755 | 6.1898e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.1755e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.17149 | 0.43199 | 0.57872 | 0.66397 | 0.65637 | 0.57146 | 0.47958 | 0.25764 | 0.055214 | 0.00033755 | 6.3123e-05 | 1.5999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1996 | 5.1603 | 4.9522 | 4.8543 | 4.7792 | 4.8191 | 4.8142 | 5.6812 | 6.1048 | 6.0389 | 5.9228 | 6.0014 | 6.2408 | 6.1674 | 5.7016 | 5.8721 | 5.8952 | 5.7604 | 5.4284 | 5.3402 | 5.3478 | 5.2614 | 5.0216 | 4.9035
2 | 3.8567 | 3.6567 | 3.4968 | 3.1959 | 3.0486 | 3.1728 | 3.3981 | 4.3705 | 4.7639 | 5.0894 | 4.6301 | 4.8665 | 4.8883 | 4.8059 | 4.1477 | 4.3181 | 4.5306 | 4.5609 | 4.7114 | 4.9438 | 5.1891 | 4.7459 | 4.2128 | 3.9391
3 | 2.5564 | 2.4189 | 2.2242 | 2.2993 | 2.2322 | 2.2558 | 3.1774 | 3.9224 | 4.1074 | 3.8623 | 3.7683 | 4.0542 | 4.2513 | 3.978 | 3.6375 | 3.4521 | 3.4981 | 3.4188 | 3.3108 | 3.5912 | 3.7763 | 3.5091 | 3.1833 | 2.7022
4 | 1.1574 | 0.93948 | 0.7531 | 0.73957 | 0.66848 | 0.62547 | 1.3248 | 2.2333 | 2.7047 | 2.7761 | 2.7169 | 2.4404 | 2.7727 | 2.6365 | 2.4102 | 2.23 | 2.0074 | 1.8139 | 2.2711 | 2.6485 | 3.0479 | 2.8909 | 2.2447 | 1.6556
5 | 2.1941 | 1.989 | 1.8373 | 1.7894 | 1.8468 | 1.8389 | 2.0455 | 2.284 | 2.5201 | 2.6021 | 2.777 | 2.9401 | 3.0264 | 2.9057 | 2.8049 | 2.7689 | 2.7568 | 2.7568 | 2.7798 | 2.8147 | 3.1018 | 2.9475 | 2.8691 | 2.5539
6 | 2.292 | 2.2096 | 2.0496 | 2.1257 | 2.1595 | 2.1495 | 2.3517 | 2.8502 | 2.9735 | 2.9643 | 2.9617 | 3.1278 | 3.0977 | 2.9854 | 2.8128 | 2.7155 | 2.8277 | 2.7698 | 2.5899 | 2.609 | 2.7304 | 2.4854 | 2.3611 | 2.3677
7 | 1.8722 | 1.6981 | 1.6519 | 1.6809 | 1.6146 | 1.7383 | 2.2376 | 2.4577 | 2.8293 | 2.9876 | 2.9669 | 3.0946 | 3.02 | 3.1056 | 3.0583 | 2.8504 | 2.8724 | 2.7935 | 2.7566 | 2.7686 | 2.8094 | 2.3632 | 2.327 | 2.0311
8 | 1.4319 | 1.35 | 1.2965 | 1.2804 | 1.3065 | 1.3962 | 2.2886 | 2.6918 | 2.8917 | 2.8574 | 2.9759 | 3.1595 | 3.1435 | 2.9455 | 2.5722 | 2.4576 | 2.3182 | 2.2863 | 2.2354 | 2.2961 | 2.2239 | 1.9476 | 1.6748 | 1.5307

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.249 | 5.1603 | 4.858 | 4.8543 | 4.6874 | 4.8191 | 4.9065 | 5.6812 | 6.1655 | 6.0389 | 5.8638 | 5.882 | 6.117 | 6.2889 | 5.8136 | 5.9299 | 5.9536 | 5.6474 | 5.5357 | 5.2872 | 5.4005 | 5.2614 | 5.118 | 4.9968
2 | 3.8567 | 3.6567 | 3.4638 | 3.2259 | 3.0486 | 3.2336 | 3.3658 | 4.3271 | 4.8113 | 5.0388 | 4.6762 | 4.8665 | 4.9852 | 4.8059 | 4.0664 | 4.3181 | 4.5754 | 4.6056 | 4.8045 | 4.8457 | 5.1378 | 4.8401 | 4.1723 | 3.8643
3 | 2.5088 | 2.4637 | 2.2036 | 2.2779 | 2.2743 | 2.2128 | 3.1164 | 4.0004 | 4.0665 | 3.9006 | 3.7683 | 3.9736 | 4.2513 | 3.8997 | 3.6375 | 3.4859 | 3.4635 | 3.352 | 3.2782 | 3.6624 | 3.739 | 3.5787 | 3.1833 | 2.7276
4 | 1.1574 | 0.94751 | 0.74048 | 0.73957 | 0.66848 | 0.62002 | 1.337 | 2.2333 | 2.7047 | 2.721 | 2.6899 | 2.4646 | 2.8002 | 2.6624 | 2.3866 | 2.2518 | 2.0272 | 1.7963 | 2.2711 | 2.6222 | 3.0178 | 2.9196 | 2.2447 | 1.671
5 | 2.1734 | 1.952 | 1.8716 | 1.7726 | 1.8644 | 1.8037 | 2.0844 | 2.2613 | 2.5201 | 2.6279 | 2.8046 | 2.8816 | 2.9964 | 2.9057 | 2.7499 | 2.7961 | 2.784 | 2.7838 | 2.7798 | 2.8147 | 3.1631 | 3.006 | 2.8968 | 2.5053
6 | 2.2704 | 2.2096 | 2.0496 | 2.0855 | 2.2008 | 2.1702 | 2.3742 | 2.8785 | 3.0031 | 2.9054 | 3.0207 | 3.19 | 3.0363 | 3.0148 | 2.7852 | 2.6889 | 2.8277 | 2.7969 | 2.6155 | 2.5831 | 2.7573 | 2.51 | 2.3837 | 2.3677
7 | 1.8722 | 1.7138 | 1.6519 | 1.7122 | 1.6298 | 1.7714 | 2.2804 | 2.4821 | 2.8011 | 3.0469 | 2.9669 | 3.1254 | 2.9901 | 3.1056 | 3.0583 | 2.8784 | 2.8439 | 2.8482 | 2.7022 | 2.7686 | 2.8649 | 2.3164 | 2.3047 | 1.9929
8 | 1.4189 | 1.3621 | 1.2965 | 1.2804 | 1.2944 | 1.4225 | 2.2667 | 2.6383 | 2.9205 | 2.9141 | 2.9759 | 3.1909 | 3.1435 | 2.9455 | 2.5218 | 2.4335 | 2.3411 | 2.264 | 2.1913 | 2.3416 | 2.1801 | 1.9283 | 1.6905 | 1.5589

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.249 | 5.258 | 4.858 | 4.9468 | 4.6874 | 4.7725 | 4.8142 | 5.7941 | 5.9833 | 5.9789 | 5.9817 | 6.0014 | 6.1789 | 6.046 | 5.6456 | 5.9876 | 5.9536 | 5.6474 | 5.4284 | 5.2872 | 5.295 | 5.3657 | 5.118 | 4.8569
2 | 3.8931 | 3.691 | 3.4968 | 3.256 | 3.0196 | 3.1424 | 3.4305 | 4.2836 | 4.6692 | 5.1399 | 4.5379 | 4.8665 | 4.8399 | 4.8059 | 4.107 | 4.3604 | 4.6203 | 4.6056 | 4.6183 | 4.9438 | 5.0865 | 4.7459 | 4.2128 | 3.9765
3 | 2.5802 | 2.3742 | 2.2654 | 2.3208 | 2.2112 | 2.2128 | 3.2383 | 3.9614 | 4.0665 | 3.9389 | 3.6933 | 4.1349 | 4.3356 | 3.8997 | 3.6018 | 3.5198 | 3.5673 | 3.352 | 3.3761 | 3.5556 | 3.8509 | 3.4395 | 3.2138 | 2.6513
4 | 1.1574 | 0.94751 | 0.74048 | 0.75205 | 0.66274 | 0.62547 | 1.3248 | 2.2112 | 2.7316 | 2.7761 | 2.7169 | 2.4889 | 2.7452 | 2.6365 | 2.4338 | 2.2082 | 1.9876 | 1.7963 | 2.2263 | 2.6485 | 3.0781 | 2.9483 | 2.2447 | 1.6403
5 | 2.2147 | 2.0076 | 1.8545 | 1.7559 | 1.8293 | 1.8213 | 2.026 | 2.3293 | 2.5201 | 2.6021 | 2.777 | 2.8816 | 3.0864 | 2.9629 | 2.86 | 2.8233 | 2.7295 | 2.8108 | 2.7248 | 2.8426 | 3.0711 | 3.006 | 2.9244 | 2.5296
6 | 2.2704 | 2.2096 | 2.0881 | 2.1056 | 2.1182 | 2.1702 | 2.3517 | 2.8785 | 2.9735 | 2.9054 | 2.9027 | 3.1278 | 3.0977 | 2.956 | 2.7576 | 2.6889 | 2.8837 | 2.7155 | 2.6155 | 2.609 | 2.7304 | 2.5346 | 2.4063 | 2.4127
7 | 1.8722 | 1.7138 | 1.6825 | 1.6809 | 1.5842 | 1.7714 | 2.2376 | 2.5065 | 2.773 | 2.9283 | 2.9373 | 3.1562 | 3.02 | 3.075 | 3.1184 | 2.7944 | 2.9293 | 2.8209 | 2.7839 | 2.7686 | 2.8371 | 2.3164 | 2.3493 | 1.9929
8 | 1.4579 | 1.3378 | 1.32 | 1.292 | 1.3187 | 1.4225 | 2.3105 | 2.6918 | 2.9492 | 2.829 | 3.0055 | 3.0966 | 3.2059 | 2.8876 | 2.547 | 2.4335 | 2.364 | 2.2417 | 2.2794 | 2.3188 | 2.202 | 1.9476 | 1.659 | 1.5166

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.70531 | 0.77904 | 0.73416 | 0.73416 | 0.71813 | 0.75981 | 0.78225 | 1.4651 | 1.7056 | 1.6414 | 1.603 | 1.5998 | 1.7024 | 1.6511 | 1.1573 | 1.5132 | 1.5324 | 1.4363 | 1.1381 | 1.0323 | 1.0836 | 1.0868 | 0.75019 | 0.74378
2 | 0.029487 | -0.17692 | -0.19166 | -0.28012 | -0.3391 | -0.26538 | -0.3391 | 0.85511 | 1.091 | 1.4006 | 0.79614 | 0.72242 | 0.50127 | 0.67819 | 0.29487 | 0.25064 | 0.29487 | 0.53076 | 1.0173 | 1.032 | 0.82563 | 0.63396 | 0.29487 | 0.058973
3 | -0.17796 | -0.42149 | -0.73526 | -0.67906 | -0.69311 | -0.66033 | -0.037465 | 0.79146 | 1.0397 | 1.049 | 0.87575 | 1.0959 | 0.99283 | 0.86639 | 0.62286 | 0.3887 | 0.48237 | 0.43085 | 0.079614 | 0.34656 | 0.48705 | 0.31846 | -0.29504 | -0.60413
4 | -0.84202 | -0.85012 | -0.8744 | -0.8744 | -0.89465 | -0.91893 | -0.83392 | -0.5627 | -0.42101 | -0.4453 | -0.5627 | -0.61127 | -0.56674 | -0.61532 | -0.57889 | -0.68414 | -0.76915 | -0.68414 | -0.48173 | -0.43315 | -0.43315 | -0.57079 | -0.70843 | -0.73677
5 | -0.52429 | -0.6874 | -0.80973 | -0.80391 | -0.80391 | -0.87964 | -0.79226 | -0.31457 | 0.10486 | 0.34952 | 0.57672 | 0.61167 | 0.53594 | 0.44273 | 0.29127 | 0.18641 | 0.15729 | 0.14564 | 0.14564 | 0.034952 | 0.30875 | 0.14564 | 0.081556 | -0.12816
6 | 0.38215 | 0.42394 | 0.32244 | 0.37916 | 0.38812 | 0.39857 | 0.38513 | 0.71354 | 0.81803 | 0.81654 | 0.71354 | 0.85237 | 0.88819 | 0.81803 | 0.71205 | 0.62696 | 0.76429 | 0.74041 | 0.58068 | 0.53889 | 0.63442 | 0.50008 | 0.38065 | 0.42544
7 | -0.73729 | -0.75806 | -0.80479 | -0.82556 | -0.77364 | -0.83595 | -0.71653 | -0.32711 | -0.057114 | -0.04673 | 0.098652 | 0.031153 | 0.010384 | 0 | -0.083075 | -0.14538 | -0.21288 | -0.28038 | -0.24403 | -0.29596 | -0.20769 | -0.38942 | -0.49326 | -0.52961
8 | -0.92301 | -0.92917 | -0.93842 | -0.94304 | -0.93071 | -0.90914 | -0.772 | -0.63794 | -0.62407 | -0.61483 | -0.60404 | -0.59942 | -0.61328 | -0.6364 | -0.70112 | -0.73194 | -0.75659 | -0.75967 | -0.77354 | -0.79974 | -0.85059 | -0.88449 | -0.89835 | -0.9153

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6912 | 0.78683 | 0.74884 | 0.7415 | 0.72531 | 0.74461 | 0.78225 | 1.4944 | 1.7226 | 1.6743 | 1.5709 | 1.6158 | 1.7024 | 1.6676 | 1.1573 | 1.4829 | 1.5631 | 1.4075 | 1.1609 | 1.053 | 1.1053 | 1.0868 | 0.76519 | 0.75121
2 | 0.028897 | -0.17338 | -0.1955 | -0.28573 | -0.3391 | -0.26538 | -0.33231 | 0.85511 | 1.091 | 1.3726 | 0.79614 | 0.70797 | 0.49626 | 0.66463 | 0.30076 | 0.24813 | 0.28897 | 0.52545 | 1.0376 | 1.0424 | 0.80911 | 0.63396 | 0.29782 | 0.059563
3 | -0.18152 | -0.42992 | -0.74996 | -0.68585 | -0.70697 | -0.66693 | -0.036716 | 0.78354 | 1.0605 | 1.0595 | 0.867 | 1.0849 | 0.97298 | 0.84906 | 0.61663 | 0.39259 | 0.48237 | 0.43085 | 0.081206 | 0.34309 | 0.48705 | 0.32164 | -0.29799 | -0.61621
4 | -0.85886 | -0.85862 | -0.86566 | -0.89189 | -0.87675 | -0.90975 | -0.84226 | -0.55144 | -0.41259 | -0.4542 | -0.57395 | -0.60516 | -0.55541 | -0.60917 | -0.57889 | -0.69782 | -0.75377 | -0.69782 | -0.49137 | -0.42882 | -0.43749 | -0.58221 | -0.70135 | -0.7515
5 | -0.53477 | -0.68053 | -0.79354 | -0.81999 | -0.80391 | -0.87964 | -0.80018 | -0.31457 | 0.10695 | 0.34603 | 0.58825 | 0.61779 | 0.53594 | 0.45159 | 0.28836 | 0.18641 | 0.15729 | 0.14272 | 0.14564 | 0.034603 | 0.30875 | 0.14855 | 0.079925 | -0.12816
6 | 0.38215 | 0.43242 | 0.31921 | 0.37537 | 0.39588 | 0.39857 | 0.39284 | 0.70641 | 0.82621 | 0.80838 | 0.72068 | 0.86941 | 0.90596 | 0.80985 | 0.71205 | 0.63323 | 0.77958 | 0.75522 | 0.58068 | 0.54428 | 0.62808 | 0.49507 | 0.37304 | 0.43395
7 | -0.75204 | -0.75806 | -0.7887 | -0.81731 | -0.75817 | -0.82759 | -0.72369 | -0.32057 | -0.055972 | -0.047665 | 0.098652 | 0.031776 | 0.010281 | 0 | -0.081414 | -0.14684 | -0.21075 | -0.27758 | -0.23915 | -0.30188 | -0.20977 | -0.3972 | -0.4834 | -0.5349
8 | -0.90455 | -0.92917 | -0.92903 | -0.95247 | -0.94002 | -0.91823 | -0.78744 | -0.64432 | -0.62407 | -0.62712 | -0.61612 | -0.59342 | -0.60715 | -0.6364 | -0.70112 | -0.73194 | -0.74146 | -0.77487 | -0.75807 | -0.79974 | -0.83357 | -0.87564 | -0.90734 | -0.92446

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6912 | 0.77904 | 0.72682 | 0.71948 | 0.71095 | 0.74461 | 0.78225 | 1.4944 | 1.7226 | 1.6414 | 1.5869 | 1.6318 | 1.7364 | 1.618 | 1.1573 | 1.4981 | 1.5631 | 1.4219 | 1.1153 | 1.0426 | 1.1053 | 1.0651 | 0.73518 | 0.7289
2 | 0.029192 | -0.17692 | -0.19358 | -0.27732 | -0.34249 | -0.26007 | -0.3391 | 0.86366 | 1.1128 | 1.4006 | 0.8041 | 0.70797 | 0.49125 | 0.68498 | 0.28897 | 0.24813 | 0.29192 | 0.53076 | 0.99694 | 1.0424 | 0.81737 | 0.63396 | 0.28897 | 0.058384
3 | -0.17796 | -0.42149 | -0.73526 | -0.68585 | -0.68618 | -0.66693 | -0.036716 | 0.80729 | 1.0605 | 1.049 | 0.867 | 1.1068 | 1.0028 | 0.86639 | 0.62909 | 0.3887 | 0.48719 | 0.43516 | 0.081206 | 0.33962 | 0.48218 | 0.31527 | -0.30094 | -0.61017
4 | -0.85886 | -0.84161 | -0.85692 | -0.89189 | -0.91254 | -0.90056 | -0.82558 | -0.57395 | -0.4168 | -0.44975 | -0.5627 | -0.61127 | -0.57808 | -0.61532 | -0.58468 | -0.67046 | -0.78454 | -0.68414 | -0.4721 | -0.43749 | -0.42882 | -0.56508 | -0.71551 | -0.7294
5 | -0.51904 | -0.68053 | -0.80973 | -0.81999 | -0.81999 | -0.88843 | -0.78433 | -0.31772 | 0.10591 | 0.34952 | 0.58825 | 0.6239 | 0.5413 | 0.44273 | 0.28836 | 0.18828 | 0.16043 | 0.14272 | 0.14709 | 0.035302 | 0.30875 | 0.14564 | 0.079925 | -0.12944
6 | 0.38215 | 0.42394 | 0.31921 | 0.38295 | 0.392 | 0.39857 | 0.37743 | 0.72781 | 0.81803 | 0.80838 | 0.72068 | 0.84384 | 0.87931 | 0.82621 | 0.71917 | 0.62696 | 0.77958 | 0.75522 | 0.58068 | 0.52811 | 0.64711 | 0.50508 | 0.37304 | 0.42118
7 | -0.74467 | -0.75806 | -0.82089 | -0.84207 | -0.78911 | -0.84431 | -0.7022 | -0.32384 | -0.055972 | -0.045795 | 0.099639 | 0.031465 | 0.010488 | 0 | -0.083075 | -0.14538 | -0.21288 | -0.28318 | -0.24647 | -0.29004 | -0.20769 | -0.38942 | -0.48833 | -0.5402
8 | -0.92301 | -0.92917 | -0.91965 | -0.93361 | -0.94002 | -0.90914 | -0.76428 | -0.63156 | -0.62407 | -0.61483 | -0.61008 | -0.59942 | -0.61328 | -0.64276 | -0.71514 | -0.73194 | -0.77172 | -0.75208 | -0.7658 | -0.80773 | -0.85059 | -0.8668 | -0.88039 | -0.93361

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30968 | 0.34092 | 0.44373 | 0.50872 | 0.59814 | 0.69919 | 0.62326 | 0.89102 | 0.81741 | 0.92322 | 0.94882 | 0.88011 | 0.83026 | 0.76437 | 0.70407 | 0.63366 | 0.62706 | 0.49683 | 0.41106 | 0.48778 | 0.497 | 0.56797 | 0.27578 | 0.26478
2 | 0.25806 | 0.2841 | 0.36978 | 0.42394 | 0.49845 | 0.58266 | 0.51939 | 0.74252 | 0.68118 | 0.76935 | 0.79069 | 0.73343 | 0.69188 | 0.63698 | 0.58673 | 0.52805 | 0.52255 | 0.41402 | 0.34255 | 0.40648 | 0.41417 | 0.47331 | 0.22982 | 0.22065
3 | 0.20645 | 0.22728 | 0.29582 | 0.33915 | 0.39876 | 0.46612 | 0.41551 | 0.59401 | 0.54494 | 0.61548 | 0.63255 | 0.58674 | 0.55351 | 0.50958 | 0.46938 | 0.42244 | 0.41804 | 0.33122 | 0.27404 | 0.32519 | 0.33133 | 0.37865 | 0.18385 | 0.17652
4 | 0.15484 | 0.17046 | 0.22187 | 0.25436 | 0.29907 | 0.34959 | 0.31163 | 0.44551 | 0.40871 | 0.46161 | 0.47441 | 0.44006 | 0.41513 | 0.38219 | 0.35204 | 0.31683 | 0.31353 | 0.24841 | 0.20553 | 0.24389 | 0.2485 | 0.28399 | 0.13789 | 0.13239
5 | 0.15484 | 0.17046 | 0.22187 | 0.25436 | 0.29907 | 0.34959 | 0.31163 | 0.44551 | 0.40871 | 0.46161 | 0.47441 | 0.44006 | 0.41513 | 0.38219 | 0.35204 | 0.31683 | 0.31353 | 0.24841 | 0.20553 | 0.24389 | 0.2485 | 0.28399 | 0.13789 | 0.13239
6 | 0.15484 | 0.17046 | 0.22187 | 0.25436 | 0.29907 | 0.34959 | 0.31163 | 0.44551 | 0.40871 | 0.46161 | 0.47441 | 0.44006 | 0.41513 | 0.38219 | 0.35204 | 0.31683 | 0.31353 | 0.24841 | 0.20553 | 0.24389 | 0.2485 | 0.28399 | 0.13789 | 0.13239
7 | 0.15484 | 0.17046 | 0.22187 | 0.25436 | 0.29907 | 0.34959 | 0.31163 | 0.44551 | 0.40871 | 0.46161 | 0.47441 | 0.44006 | 0.41513 | 0.38219 | 0.35204 | 0.31683 | 0.31353 | 0.24841 | 0.20553 | 0.24389 | 0.2485 | 0.28399 | 0.13789 | 0.13239
8 | 0.15484 | 0.17046 | 0.22187 | 0.25436 | 0.29907 | 0.34959 | 0.31163 | 0.44551 | 0.40871 | 0.46161 | 0.47441 | 0.44006 | 0.41513 | 0.38219 | 0.35204 | 0.31683 | 0.31353 | 0.24841 | 0.20553 | 0.24389 | 0.2485 | 0.28399 | 0.13789 | 0.13239

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.85854 | 0.90858 | 0.95944 | 1.0031 | 1.0144 | 1.0612 | 1.0557 | 0.99792 | 0.90416 | 1.3277 | 1.2966 | 1.1939 | 1.1649 | 1.1697 | 1.1143 | 1.0214 | 0.91796 | 0.88503 | 0.55633 | 0.59494 | 0.65046 | 0.66598 | 0.69458 | 0.76668
2 | 0.71545 | 0.75715 | 0.79954 | 0.83588 | 0.84537 | 0.8843 | 0.87978 | 0.8316 | 0.75346 | 1.1064 | 1.0805 | 0.99493 | 0.97075 | 0.97474 | 0.92856 | 0.85117 | 0.76497 | 0.73753 | 0.46361 | 0.49579 | 0.54205 | 0.55499 | 0.57881 | 0.6389
3 | 0.57236 | 0.60572 | 0.63963 | 0.6687 | 0.67629 | 0.70744 | 0.70383 | 0.66528 | 0.60277 | 0.88515 | 0.86439 | 0.79594 | 0.7766 | 0.7798 | 0.74285 | 0.68093 | 0.61198 | 0.59002 | 0.37089 | 0.39663 | 0.43364 | 0.44399 | 0.46305 | 0.51112
4 | 0.42927 | 0.45429 | 0.47972 | 0.50153 | 0.50722 | 0.53058 | 0.52787 | 0.49896 | 0.45208 | 0.66386 | 0.64829 | 0.59696 | 0.58245 | 0.58485 | 0.55714 | 0.5107 | 0.45898 | 0.44252 | 0.27816 | 0.29747 | 0.32523 | 0.33299 | 0.34729 | 0.38334
5 | 0.42927 | 0.45429 | 0.47972 | 0.50153 | 0.50722 | 0.53058 | 0.52787 | 0.49896 | 0.45208 | 0.66386 | 0.64829 | 0.59696 | 0.58245 | 0.58485 | 0.55714 | 0.5107 | 0.45898 | 0.44252 | 0.27816 | 0.29747 | 0.32523 | 0.33299 | 0.34729 | 0.38334
6 | 0.42927 | 0.45429 | 0.47972 | 0.50153 | 0.50722 | 0.53058 | 0.52787 | 0.49896 | 0.45208 | 0.66386 | 0.64829 | 0.59696 | 0.58245 | 0.58485 | 0.55714 | 0.5107 | 0.45898 | 0.44252 | 0.27816 | 0.29747 | 0.32523 | 0.33299 | 0.34729 | 0.38334
7 | 0.42927 | 0.45429 | 0.47972 | 0.50153 | 0.50722 | 0.53058 | 0.52787 | 0.49896 | 0.45208 | 0.66386 | 0.64829 | 0.59696 | 0.58245 | 0.58485 | 0.55714 | 0.5107 | 0.45898 | 0.44252 | 0.27816 | 0.29747 | 0.32523 | 0.33299 | 0.34729 | 0.38334
8 | 0.42927 | 0.45429 | 0.47972 | 0.50153 | 0.50722 | 0.53058 | 0.52787 | 0.49896 | 0.45208 | 0.66386 | 0.64829 | 0.59696 | 0.58245 | 0.58485 | 0.55714 | 0.5107 | 0.45898 | 0.44252 | 0.27816 | 0.29747 | 0.32523 | 0.33299 | 0.34729 | 0.38334

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3537e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.41531 | 1.0571 | 1.3953 | 1.567 | 1.7012 | 1.4746 | 1.1826 | 0.60234 | 0.13193 | 0.00091317 | 0.0001564 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1909 | 0.97758 | 1.0653 | 0.97603 | 0.84372 | 0.81673 | 0.72768 | 0.60811 | 0.56291 | 0.55015 | 0.57687 | 0.53571 | 0.50457 | 0.51652 | 0.6467 | 0.72538 | 0.68106 | 0.80099 | 0.73181 | 0.77941 | 0.86438 | 0.86494 | 0.82304 | 0.9782
4 | 0 | 1.1653e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.20766 | 0.52856 | 0.74851 | 0.7755 | 0.83374 | 0.75943 | 0.59132 | 0.29496 | 0.067352 | 0.00045659 | 7.6694e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1076e-05 | 6.7176e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.2164 | 0.51238 | 0.74851 | 0.83146 | 0.85059 | 0.75943 | 0.56835 | 0.31669 | 0.067352 | 0.00042585 | 7.8198e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1538e-05 | 6.3883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010254 | 0.20984 | 0.56092 | 0.71218 | 0.79149 | 0.80006 | 0.7668 | 0.58557 | 0.30427 | 0.07013 | 0.00041707 | 7.5942e-05 | 2.0141e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.4229e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.41531 | 1.1003 | 1.4244 | 1.6789 | 1.6338 | 1.4304 | 1.1711 | 0.60855 | 0.13887 | 0.00085171 | 0.00014587 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1909 | 0.94765 | 1.0445 | 0.95591 | 0.87924 | 0.83259 | 0.72055 | 0.64012 | 0.58661 | 0.56104 | 0.54913 | 0.54642 | 0.51956 | 0.49627 | 0.61561 | 0.71143 | 0.68106 | 0.79306 | 0.76953 | 0.79516 | 0.82981 | 0.83135 | 0.79835 | 0.95025
4 | 0 | 1.1538e-05 | 6.7176e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.21858 | 0.51777 | 0.69764 | 0.83146 | 0.80006 | 0.75206 | 0.56835 | 0.31669 | 0.07013 | 0.00043025 | 7.143e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.2114e-05 | 6.7176e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010042 | 0.22951 | 0.55013 | 0.71218 | 0.82347 | 0.8169 | 0.70045 | 0.6028 | 0.29496 | 0.066658 | 0.00044342 | 7.2934e-05 | 1.9163e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1422e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.21203 | 0.52856 | 0.74851 | 0.7675 | 0.84217 | 0.72256 | 0.6028 | 0.31359 | 0.069436 | 0.00043464 | 7.8949e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.1921e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.43717 | 1.1218 | 1.5261 | 1.6469 | 1.6675 | 1.5189 | 1.1941 | 0.62097 | 0.13887 | 0.00085171 | 0.00015188 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1682 | 0.97758 | 1.0967 | 1.0263 | 0.897 | 0.83259 | 0.71341 | 0.65292 | 0.56883 | 0.57194 | 0.53249 | 0.525 | 0.52456 | 0.48614 | 0.60318 | 0.69748 | 0.68106 | 0.79306 | 0.73935 | 0.78729 | 0.9076 | 0.88173 | 0.8395 | 0.91298
4 | 0 | 1.1307e-05 | 6.4542e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.2164 | 0.56092 | 0.76305 | 0.75951 | 0.80006 | 0.70782 | 0.55113 | 0.3229 | 0.069436 | 0.00042585 | 7.3686e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1999e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.22077 | 0.56092 | 0.70491 | 0.7675 | 0.84217 | 0.70782 | 0.55113 | 0.3198 | 0.071519 | 0.00042146 | 7.2934e-05 | 1.9946e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.2114e-05 | 6.7176e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010254 | 0.21203 | 0.56631 | 0.71218 | 0.7675 | 0.83374 | 0.72994 | 0.57409 | 0.30738 | 0.071519 | 0.0004522 | 7.143e-05 | 1.9163e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1