## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2027
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 107.2%
Flex. Load Growth | 140.7%
RES Installed, [MW] | 7.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2
3 | 9 | 2.5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.3836 | 1.4297 | 1.2802 | 1.2135 | 0.9942 | 0.84381 | 1.0319 | 0.17921 | 0.1576 | 0.22975 | 0.13531 | 0.16908 | 0.26938 | 0.49631 | 0.52952 | 0.52074 | 0.29211 | 0.59503 | 0.34919 | 0.24551 | 0.37283 | 0.23043 | 1.0517 | 1.2679
Minimum FL, [MW] | -3.1238 | -3.3403 | -3.7568 | -4.0526 | -4.3316 | -4.7273 | -4.5107 | -5.0599 | -4.5892 | -6.7408 | -6.6717 | -6.099 | -5.8464 | -5.6446 | -5.3204 | -4.8416 | -4.5272 | -4.0514 | -2.5715 | -2.8779 | -3.0421 | -3.266 | -2.5948 | -2.7572
Maximum FL, [MW] | 3.0094 | 3.2195 | 3.6098 | 3.8843 | 4.1345 | 4.5145 | 4.304 | 4.8571 | 4.449 | 5.0767 | 5.1166 | 4.7897 | 4.6282 | 4.5093 | 4.2259 | 3.8474 | 3.5842 | 3.2034 | 2.5073 | 2.8064 | 2.9821 | 3.2123 | 2.4996 | 2.658

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2092 | 5.0341 | 4.8351 | 4.9599 | 4.783 | 4.759 | 4.839 | 6.049 | 6.1649 | 6.1208 | 6.0834 | 6.2175 | 6.171 | 6.1081 | 5.333 | 5.7277 | 6.1723 | 6.1398 | 5.7804 | 5.4949 | 5.4818 | 5.2131 | 4.8769 | 4.819
2 | 3.2039 | 3.127 | 2.9794 | 2.9454 | 2.9364 | 3.0989 | 3.7383 | 4.1935 | 4.5527 | 4.7014 | 4.6756 | 4.5704 | 4.4223 | 4.2457 | 3.9655 | 4.0844 | 4.4954 | 5.4156 | 5.1218 | 4.7182 | 4.5964 | 4.2673 | 4.0455 | 3.6347
3 | 2.1905 | 2.0768 | 1.9959 | 2.0252 | 2.0134 | 2.263 | 3.6107 | 4.096 | 4.2754 | 4.1505 | 3.9865 | 4.2442 | 3.9496 | 3.7927 | 3.2936 | 3.2791 | 3.3834 | 3.6915 | 3.3474 | 3.4629 | 3.3802 | 3.1628 | 2.7421 | 2.4639
4 | 0.75545 | 0.5439 | 0.52914 | 0.47868 | 0.47576 | 0.85231 | 1.6431 | 1.9347 | 2.1287 | 2.0017 | 1.9752 | 1.8401 | 1.803 | 1.7224 | 1.6497 | 1.6852 | 2.0904 | 3.1683 | 2.8297 | 2.3897 | 2.324 | 2.0587 | 1.6286 | 1.3111
5 | 1.9175 | 1.7612 | 1.611 | 1.6237 | 1.6353 | 1.8147 | 2.3399 | 2.4952 | 2.5771 | 2.6864 | 2.7519 | 2.801 | 2.757 | 2.6476 | 2.6428 | 2.6209 | 2.7749 | 3.2072 | 3.1416 | 3.0633 | 3.0486 | 2.8346 | 2.6068 | 2.3936
6 | 2.248 | 2.1266 | 2.0613 | 2.0781 | 2.0776 | 2.2282 | 2.5248 | 2.9544 | 3.0948 | 3.2068 | 3.146 | 3.1974 | 3.1914 | 3.1671 | 2.9582 | 2.9642 | 2.8543 | 3.0202 | 2.9034 | 2.848 | 2.7983 | 2.6893 | 2.4983 | 2.35
7 | 1.8485 | 1.7304 | 1.6506 | 1.6578 | 1.642 | 1.8052 | 2.313 | 2.6661 | 2.8035 | 2.8148 | 2.785 | 2.8121 | 2.7421 | 2.6638 | 2.4611 | 2.5073 | 2.6734 | 3.0806 | 2.8914 | 2.7461 | 2.7008 | 2.5203 | 2.276 | 2.0822
8 | 1.3951 | 1.3336 | 1.2922 | 1.273 | 1.3196 | 1.5728 | 2.5476 | 2.9583 | 3.0702 | 3.0607 | 3.1632 | 3.1451 | 2.9678 | 2.9191 | 2.5902 | 2.3403 | 2.3786 | 2.6181 | 2.5492 | 2.458 | 2.4203 | 2.2212 | 1.8408 | 1.6308

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2092 | 5.0816 | 4.7893 | 4.8656 | 4.783 | 4.8508 | 4.7463 | 6.1692 | 6.2262 | 6.2423 | 6.0229 | 6.1556 | 6.1098 | 5.9879 | 5.3853 | 5.8402 | 6.2946 | 6.2602 | 5.8375 | 5.5493 | 5.3737 | 5.1614 | 4.9702 | 4.8647
2 | 3.2039 | 3.0692 | 2.9241 | 2.9454 | 2.9364 | 3.1285 | 3.667 | 4.1935 | 4.5527 | 4.748 | 4.5825 | 4.6612 | 4.5099 | 4.329 | 4.043 | 4.1243 | 4.4954 | 5.3092 | 5.1724 | 4.765 | 4.6871 | 4.2673 | 3.9681 | 3.669
3 | 2.2306 | 2.1145 | 1.9776 | 2.0624 | 1.9758 | 2.22 | 3.6454 | 4.096 | 4.1903 | 4.1093 | 3.9865 | 4.1598 | 3.8713 | 3.7927 | 3.2936 | 3.3112 | 3.3166 | 3.7276 | 3.2814 | 3.4629 | 3.3469 | 3.1001 | 2.6901 | 2.5098
4 | 0.74928 | 0.5439 | 0.52513 | 0.47868 | 0.48329 | 0.85998 | 1.6123 | 1.8964 | 2.1498 | 2.0413 | 2.0144 | 1.8036 | 1.8386 | 1.7224 | 1.6816 | 1.6688 | 2.0491 | 3.1061 | 2.7738 | 2.3897 | 2.3697 | 2.0587 | 1.6439 | 1.3348
5 | 1.953 | 1.7288 | 1.5813 | 1.6537 | 1.6199 | 1.7801 | 2.3846 | 2.4704 | 2.6283 | 2.6331 | 2.7793 | 2.7453 | 2.7297 | 2.6736 | 2.6428 | 2.6209 | 2.7474 | 3.1757 | 3.1105 | 3.0633 | 3.0486 | 2.8065 | 2.6568 | 2.4163
6 | 2.2058 | 2.1068 | 2.0226 | 2.039 | 2.0974 | 2.2282 | 2.5006 | 2.9838 | 3.1564 | 3.175 | 3.146 | 3.2292 | 3.1281 | 3.1671 | 2.9291 | 2.935 | 2.7978 | 2.961 | 2.8461 | 2.848 | 2.8259 | 2.6893 | 2.4983 | 2.35
7 | 1.8656 | 1.7463 | 1.6201 | 1.6424 | 1.6574 | 1.8396 | 2.313 | 2.6132 | 2.8314 | 2.7869 | 2.7573 | 2.7562 | 2.7149 | 2.7161 | 2.4852 | 2.5564 | 2.6734 | 3.1108 | 2.8343 | 2.8005 | 2.6742 | 2.4953 | 2.2543 | 2.0822
8 | 1.3826 | 1.3455 | 1.269 | 1.273 | 1.344 | 1.6025 | 2.5232 | 3.0171 | 3.0702 | 3 | 3.1947 | 3.2077 | 2.9678 | 2.9478 | 2.6155 | 2.3174 | 2.3551 | 2.5669 | 2.5492 | 2.4823 | 2.3726 | 2.1993 | 1.8582 | 1.6459

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1106 | 4.9866 | 4.9267 | 5.0543 | 4.6913 | 4.6672 | 4.839 | 6.049 | 6.2875 | 6.1815 | 6.2046 | 6.2793 | 6.0486 | 6.2282 | 5.4375 | 5.8402 | 6.1723 | 6.1398 | 5.7233 | 5.3859 | 5.4278 | 5.3164 | 4.7836 | 4.7734
2 | 3.1742 | 3.1848 | 2.9241 | 2.9454 | 2.9087 | 3.1285 | 3.8097 | 4.1935 | 4.4621 | 4.7947 | 4.629 | 4.6612 | 4.3348 | 4.2457 | 3.8879 | 4.0044 | 4.4064 | 5.4687 | 5.1218 | 4.8117 | 4.5511 | 4.225 | 4.0843 | 3.669
3 | 2.1905 | 2.0391 | 1.9776 | 2.0438 | 2.0323 | 2.22 | 3.5412 | 4.096 | 4.2328 | 4.0681 | 3.9865 | 4.1598 | 3.8713 | 3.8299 | 3.3258 | 3.3433 | 3.3166 | 3.6192 | 3.4134 | 3.5315 | 3.3802 | 3.1941 | 2.6901 | 2.4639
4 | 0.74928 | 0.55191 | 0.52513 | 0.47154 | 0.48329 | 0.83695 | 1.6739 | 1.9731 | 2.1498 | 2.0017 | 1.9752 | 1.8036 | 1.8386 | 1.6889 | 1.6816 | 1.6852 | 2.0698 | 3.1994 | 2.8576 | 2.3424 | 2.324 | 2.0383 | 1.6591 | 1.3348
5 | 1.8997 | 1.745 | 1.611 | 1.5936 | 1.6199 | 1.832 | 2.3399 | 2.4704 | 2.5259 | 2.6864 | 2.7519 | 2.7732 | 2.7297 | 2.6216 | 2.6428 | 2.6466 | 2.8023 | 3.1757 | 3.0795 | 3.033 | 3.0787 | 2.8627 | 2.6568 | 2.3483
6 | 2.2902 | 2.087 | 2.0226 | 2.0977 | 2.0579 | 2.2282 | 2.549 | 3.0131 | 3.0948 | 3.2705 | 3.1773 | 3.1974 | 3.2231 | 3.136 | 2.9872 | 2.935 | 2.9108 | 2.9906 | 2.9321 | 2.848 | 2.7707 | 2.6626 | 2.5461 | 2.35
7 | 1.8827 | 1.7463 | 1.6658 | 1.6731 | 1.6574 | 1.8224 | 2.3351 | 2.6397 | 2.8314 | 2.759 | 2.8127 | 2.7841 | 2.7421 | 2.69 | 2.5093 | 2.5073 | 2.6999 | 3.0806 | 2.92 | 2.6917 | 2.6475 | 2.5452 | 2.276 | 2.0431
8 | 1.37 | 1.3455 | 1.2922 | 1.2845 | 1.3074 | 1.5579 | 2.5721 | 2.8995 | 3.0091 | 3 | 3.2262 | 3.0826 | 2.9972 | 2.9765 | 2.5394 | 2.386 | 2.4256 | 2.6693 | 2.5995 | 2.458 | 2.3964 | 2.2432 | 1.8061 | 1.6459

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92421 | 0.65297 | 0.56605 | 0.72558 | 0.62475 | 0.51365 | 0.42499 | 1.4851 | 1.5532 | 1.3321 | 1.5521 | 1.4422 | 1.4485 | 1.2935 | 0.76755 | 1.2017 | 1.4413 | 1.3448 | 0.93991 | 0.9751 | 0.90822 | 0.56338 | 0.44941 | 0.46579
2 | -1.4587 | -1.4584 | -1.4987 | -1.5673 | -1.5523 | -1.4246 | -0.90332 | -0.17364 | -0.1866 | -0.12366 | -0.10893 | -0.48617 | -0.71024 | -0.9207 | -0.91378 | -0.92923 | -0.7306 | 0.24013 | -0.033842 | -0.39948 | -0.7405 | -0.97406 | -1.0683 | -1.2232
3 | -1.1161 | -1.2042 | -1.2263 | -1.2099 | -1.2109 | -1.0112 | -0.037653 | 0.52133 | 0.66444 | 0.46287 | 0.27329 | 0.54208 | 0.34181 | 0.1037 | -0.41027 | -0.41044 | -0.33811 | -0.17057 | -0.41572 | -0.23686 | -0.3252 | -0.53939 | -0.85216 | -0.96195
4 | -0.91507 | -0.92414 | -0.93357 | -0.94175 | -0.94594 | -0.86482 | -0.75033 | -0.68505 | -0.70511 | -0.78113 | -0.83316 | -0.88218 | -0.88322 | -0.89946 | -0.90737 | -0.8803 | -0.74523 | -0.44416 | -0.5729 | -0.69494 | -0.74812 | -0.79148 | -0.83666 | -0.84071
5 | -0.86105 | -0.90432 | -0.94274 | -0.9461 | -0.94401 | -0.79573 | -0.60643 | -0.49076 | -0.48206 | -0.4038 | -0.39961 | -0.3912 | -0.47082 | -0.50666 | -0.49303 | -0.61116 | -0.54146 | -0.27145 | -0.32144 | -0.39967 | -0.43156 | -0.56022 | -0.61956 | -0.64815
6 | 0.27863 | 0.21796 | 0.16526 | 0.2462 | 0.20217 | 0.29127 | 0.38846 | 0.75665 | 0.87141 | 0.89788 | 0.85223 | 0.90909 | 0.90233 | 0.89187 | 0.75011 | 0.71352 | 0.62014 | 0.67842 | 0.57507 | 0.6001 | 0.50738 | 0.53409 | 0.33157 | 0.3405
7 | -0.82961 | -0.82054 | -0.84632 | -0.86163 | -0.91266 | -0.81716 | -0.69422 | -0.3606 | -0.17867 | -0.16585 | -0.12605 | -0.042362 | -0.17199 | -0.17948 | -0.32713 | -0.46748 | -0.42191 | -0.47061 | -0.52922 | -0.5081 | -0.57854 | -0.68202 | -0.76949 | -0.76539
8 | -0.94438 | -0.96434 | -0.96052 | -0.95914 | -0.93937 | -0.90141 | -0.68908 | -0.54819 | -0.50621 | -0.57812 | -0.54591 | -0.49764 | -0.5275 | -0.57111 | -0.69391 | -0.76955 | -0.76751 | -0.75687 | -0.79778 | -0.82489 | -0.83901 | -0.86362 | -0.90132 | -0.91859

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93345 | 0.63991 | 0.57171 | 0.72558 | 0.63099 | 0.51365 | 0.42499 | 1.5 | 1.5532 | 1.3055 | 1.5521 | 1.471 | 1.463 | 1.3064 | 0.7522 | 1.1897 | 1.4413 | 1.3448 | 0.93991 | 0.98485 | 0.89005 | 0.56338 | 0.4584 | 0.47511
2 | -1.4879 | -1.4293 | -1.4987 | -1.536 | -1.5523 | -1.4246 | -0.90332 | -0.17017 | -0.18474 | -0.12614 | -0.10676 | -0.49103 | -0.71734 | -0.90229 | -0.91378 | -0.94782 | -0.71599 | 0.24253 | -0.033504 | -0.39948 | -0.7479 | -0.96432 | -1.0469 | -1.2354
3 | -1.1272 | -1.2042 | -1.2386 | -1.222 | -1.223 | -1.0314 | -0.03803 | 0.53176 | 0.67109 | 0.45361 | 0.27875 | 0.53666 | 0.34864 | 0.10578 | -0.41437 | -0.41865 | -0.34487 | -0.16716 | -0.41572 | -0.23213 | -0.3252 | -0.5286 | -0.85216 | -0.94271
4 | -0.90592 | -0.90566 | -0.92424 | -0.92291 | -0.94594 | -0.88212 | -0.75033 | -0.6919 | -0.71921 | -0.79675 | -0.82483 | -0.89982 | -0.89206 | -0.89047 | -0.88922 | -0.8803 | -0.73033 | -0.43528 | -0.56717 | -0.70189 | -0.74812 | -0.77565 | -0.85339 | -0.84071
5 | -0.86105 | -0.89527 | -0.94274 | -0.9461 | -0.96289 | -0.79573 | -0.61856 | -0.48585 | -0.47724 | -0.39573 | -0.40361 | -0.38338 | -0.4614 | -0.51172 | -0.49303 | -0.59894 | -0.53063 | -0.27688 | -0.32144 | -0.40366 | -0.42725 | -0.57142 | -0.61336 | -0.64815
6 | 0.28142 | 0.21796 | 0.16691 | 0.24374 | 0.20419 | 0.29418 | 0.3807 | 0.74908 | 0.88884 | 0.91583 | 0.84371 | 0.92727 | 0.89331 | 0.87403 | 0.75761 | 0.72779 | 0.62014 | 0.67842 | 0.56357 | 0.61211 | 0.50738 | 0.54477 | 0.33157 | 0.3371
7 | -0.82131 | -0.82054 | -0.85478 | -0.87886 | -0.89441 | -0.80899 | -0.68034 | -0.36421 | -0.1751 | -0.16916 | -0.12479 | -0.041515 | -0.17371 | -0.18128 | -0.32713 | -0.45813 | -0.41348 | -0.47061 | -0.53981 | -0.50302 | -0.57275 | -0.68202 | -0.7541 | -0.77305
8 | -0.94438 | -0.97399 | -0.94131 | -0.95914 | -0.92998 | -0.8924 | -0.6753 | -0.55367 | -0.51633 | -0.56656 | -0.54045 | -0.49764 | -0.53805 | -0.5654 | -0.68003 | -0.77724 | -0.75216 | -0.75687 | -0.80576 | -0.83314 | -0.82223 | -0.88089 | -0.88329 | -0.92777

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93345 | 0.66603 | 0.55473 | 0.71107 | 0.63724 | 0.50338 | 0.43349 | 1.4554 | 1.5687 | 1.3455 | 1.5676 | 1.4566 | 1.4195 | 1.2805 | 0.77523 | 1.2017 | 1.4557 | 1.3583 | 0.93051 | 0.9946 | 0.90822 | 0.55774 | 0.44042 | 0.47045
2 | -1.4733 | -1.4584 | -1.4987 | -1.583 | -1.5833 | -1.4389 | -0.92139 | -0.17191 | -0.1866 | -0.12119 | -0.10676 | -0.48617 | -0.70313 | -0.92991 | -0.93206 | -0.94782 | -0.71599 | 0.23532 | -0.033504 | -0.40747 | -0.73309 | -0.98381 | -1.0897 | -1.2232
3 | -1.1272 | -1.2042 | -1.2386 | -1.2099 | -1.1867 | -1.0112 | -0.03803 | 0.51612 | 0.66444 | 0.47212 | 0.26782 | 0.53666 | 0.33839 | 0.1037 | -0.41437 | -0.40634 | -0.33473 | -0.17398 | -0.42403 | -0.23213 | -0.3187 | -0.53399 | -0.85216 | -0.96195
4 | -0.89677 | -0.92414 | -0.9149 | -0.93233 | -0.93648 | -0.87347 | -0.75783 | -0.6919 | -0.70511 | -0.7655 | -0.84982 | -0.86454 | -0.88322 | -0.90846 | -0.91645 | -0.8715 | -0.75268 | -0.44416 | -0.56717 | -0.68799 | -0.74812 | -0.79148 | -0.82829 | -0.85753
5 | -0.86105 | -0.90432 | -0.95217 | -0.93664 | -0.93457 | -0.79573 | -0.60036 | -0.49076 | -0.49171 | -0.4038 | -0.40761 | -0.38338 | -0.48023 | -0.49652 | -0.49796 | -0.59894 | -0.55229 | -0.26602 | -0.31501 | -0.40766 | -0.42293 | -0.56582 | -0.61336 | -0.65463
6 | 0.28142 | 0.22014 | 0.16526 | 0.2462 | 0.20419 | 0.29709 | 0.38846 | 0.76421 | 0.87141 | 0.91583 | 0.86075 | 0.8909 | 0.90233 | 0.88295 | 0.74261 | 0.72779 | 0.63255 | 0.69199 | 0.56932 | 0.6061 | 0.5023 | 0.53943 | 0.33157 | 0.3371
7 | -0.82961 | -0.81233 | -0.82939 | -0.8444 | -0.93092 | -0.80899 | -0.70116 | -0.36421 | -0.18224 | -0.1675 | -0.12731 | -0.042786 | -0.17199 | -0.17948 | -0.33367 | -0.47215 | -0.42191 | -0.47061 | -0.52922 | -0.51318 | -0.56697 | -0.69566 | -0.78488 | -0.7807
8 | -0.93493 | -0.96434 | -0.96052 | -0.97833 | -0.93937 | -0.91043 | -0.69597 | -0.53723 | -0.50621 | -0.57234 | -0.55137 | -0.49764 | -0.5275 | -0.57111 | -0.68003 | -0.76955 | -0.78286 | -0.7493 | -0.80576 | -0.81664 | -0.82223 | -0.84634 | -0.91934 | -0.93696

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32516 | 0.35796 | 0.46592 | 0.53416 | 0.62805 | 0.73415 | 0.65443 | 0.93557 | 0.85828 | 0.96938 | 0.99627 | 0.92412 | 0.87177 | 0.80259 | 0.73927 | 0.66534 | 0.65841 | 0.52167 | 0.43162 | 0.51217 | 0.52185 | 0.59637 | 0.28957 | 0.27802
2 | 0.27097 | 0.2983 | 0.38827 | 0.44513 | 0.52338 | 0.61179 | 0.54535 | 0.77964 | 0.71524 | 0.80782 | 0.83022 | 0.7701 | 0.72648 | 0.66883 | 0.61606 | 0.55445 | 0.54868 | 0.43472 | 0.35968 | 0.42681 | 0.43488 | 0.49698 | 0.24131 | 0.23168
3 | 0.21677 | 0.23864 | 0.31061 | 0.35611 | 0.4187 | 0.48943 | 0.43628 | 0.62372 | 0.57219 | 0.64625 | 0.66418 | 0.61608 | 0.58118 | 0.53506 | 0.49285 | 0.44356 | 0.43894 | 0.34778 | 0.28774 | 0.34145 | 0.3479 | 0.39758 | 0.19305 | 0.18535
4 | 0.16258 | 0.17898 | 0.23296 | 0.26708 | 0.31403 | 0.36707 | 0.32721 | 0.46779 | 0.42914 | 0.48469 | 0.49813 | 0.46206 | 0.43589 | 0.4013 | 0.36964 | 0.33267 | 0.32921 | 0.26083 | 0.21581 | 0.25609 | 0.26093 | 0.29819 | 0.14479 | 0.13901
5 | 0.16258 | 0.17898 | 0.23296 | 0.26708 | 0.31403 | 0.36707 | 0.32721 | 0.46779 | 0.42914 | 0.48469 | 0.49813 | 0.46206 | 0.43589 | 0.4013 | 0.36964 | 0.33267 | 0.32921 | 0.26083 | 0.21581 | 0.25609 | 0.26093 | 0.29819 | 0.14479 | 0.13901
6 | 0.16258 | 0.17898 | 0.23296 | 0.26708 | 0.31403 | 0.36707 | 0.32721 | 0.46779 | 0.42914 | 0.48469 | 0.49813 | 0.46206 | 0.43589 | 0.4013 | 0.36964 | 0.33267 | 0.32921 | 0.26083 | 0.21581 | 0.25609 | 0.26093 | 0.29819 | 0.14479 | 0.13901
7 | 0.16258 | 0.17898 | 0.23296 | 0.26708 | 0.31403 | 0.36707 | 0.32721 | 0.46779 | 0.42914 | 0.48469 | 0.49813 | 0.46206 | 0.43589 | 0.4013 | 0.36964 | 0.33267 | 0.32921 | 0.26083 | 0.21581 | 0.25609 | 0.26093 | 0.29819 | 0.14479 | 0.13901
8 | 0.16258 | 0.17898 | 0.23296 | 0.26708 | 0.31403 | 0.36707 | 0.32721 | 0.46779 | 0.42914 | 0.48469 | 0.49813 | 0.46206 | 0.43589 | 0.4013 | 0.36964 | 0.33267 | 0.32921 | 0.26083 | 0.21581 | 0.25609 | 0.26093 | 0.29819 | 0.14479 | 0.13901

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.90147 | 0.95401 | 1.0074 | 1.0532 | 1.0652 | 1.1142 | 1.1085 | 1.0478 | 0.94936 | 1.3941 | 1.3614 | 1.2536 | 1.2232 | 1.2282 | 1.17 | 1.0725 | 0.96386 | 0.92929 | 0.58414 | 0.62469 | 0.68299 | 0.69928 | 0.72931 | 0.80502
2 | 0.75122 | 0.79501 | 0.83951 | 0.87767 | 0.88764 | 0.92852 | 0.92377 | 0.87318 | 0.79114 | 1.1618 | 1.1345 | 1.0447 | 1.0193 | 1.0235 | 0.97499 | 0.89373 | 0.80322 | 0.7744 | 0.48679 | 0.52057 | 0.56916 | 0.58274 | 0.60775 | 0.67085
3 | 0.60098 | 0.63601 | 0.67161 | 0.70214 | 0.71011 | 0.74281 | 0.73902 | 0.69854 | 0.63291 | 0.92941 | 0.9076 | 0.83574 | 0.81543 | 0.81879 | 0.77999 | 0.71498 | 0.64257 | 0.61952 | 0.38943 | 0.41646 | 0.45532 | 0.46619 | 0.4862 | 0.53668
4 | 0.45073 | 0.47701 | 0.50371 | 0.5266 | 0.53258 | 0.55711 | 0.55426 | 0.52391 | 0.47468 | 0.69706 | 0.6807 | 0.62681 | 0.61158 | 0.61409 | 0.585 | 0.53624 | 0.48193 | 0.46464 | 0.29207 | 0.31234 | 0.34149 | 0.34964 | 0.36465 | 0.40251
5 | 0.45073 | 0.47701 | 0.50371 | 0.5266 | 0.53258 | 0.55711 | 0.55426 | 0.52391 | 0.47468 | 0.69706 | 0.6807 | 0.62681 | 0.61158 | 0.61409 | 0.585 | 0.53624 | 0.48193 | 0.46464 | 0.29207 | 0.31234 | 0.34149 | 0.34964 | 0.36465 | 0.40251
6 | 0.45073 | 0.47701 | 0.50371 | 0.5266 | 0.53258 | 0.55711 | 0.55426 | 0.52391 | 0.47468 | 0.69706 | 0.6807 | 0.62681 | 0.61158 | 0.61409 | 0.585 | 0.53624 | 0.48193 | 0.46464 | 0.29207 | 0.31234 | 0.34149 | 0.34964 | 0.36465 | 0.40251
7 | 0.45073 | 0.47701 | 0.50371 | 0.5266 | 0.53258 | 0.55711 | 0.55426 | 0.52391 | 0.47468 | 0.69706 | 0.6807 | 0.62681 | 0.61158 | 0.61409 | 0.585 | 0.53624 | 0.48193 | 0.46464 | 0.29207 | 0.31234 | 0.34149 | 0.34964 | 0.36465 | 0.40251
8 | 0.45073 | 0.47701 | 0.50371 | 0.5266 | 0.53258 | 0.55711 | 0.55426 | 0.52391 | 0.47468 | 0.69706 | 0.6807 | 0.62681 | 0.61158 | 0.61409 | 0.585 | 0.53624 | 0.48193 | 0.46464 | 0.29207 | 0.31234 | 0.34149 | 0.34964 | 0.36465 | 0.40251

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.36029 | 0.83011 | 1.112 | 1.2141 | 1.379 | 1.1314 | 0.90436 | 0.48555 | 0.10605 | 0.0007384 | 0.00011644 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5596 | 1.3344 | 1.3916 | 1.3537 | 1.2434 | 1.087 | 0.93686 | 0.79167 | 0.76701 | 0.71519 | 0.73219 | 0.69349 | 0.70345 | 0.69313 | 0.88142 | 0.88769 | 0.9277 | 1.0593 | 1.0072 | 1.0096 | 1.062 | 1.0784 | 1.0876 | 1.2166
4 | 0 | 9.0847e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0.16975 | 0.41082 | 0.54468 | 0.65132 | 0.63648 | 0.57146 | 0.46588 | 0.25516 | 0.053574 | 0.00035513 | 5.9446e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.0847e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086482 | 0.16456 | 0.40235 | 0.57872 | 0.61338 | 0.64974 | 0.583 | 0.46131 | 0.24277 | 0.055761 | 0.0003481 | 6.1898e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.4481e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.16975 | 0.40235 | 0.539 | 0.65132 | 0.67626 | 0.54837 | 0.43391 | 0.25516 | 0.053574 | 0.00035865 | 6.2511e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7988e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016618 | 0.33258 | 0.82164 | 1.1461 | 1.2015 | 1.273 | 1.1891 | 0.92263 | 0.51527 | 0.10715 | 0.0007384 | 0.00012625 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5902 | 1.4039 | 1.3643 | 1.3264 | 1.1723 | 1.0556 | 0.91849 | 0.82466 | 0.79124 | 0.7668 | 0.74669 | 0.70794 | 0.6561 | 0.6798 | 0.87302 | 0.93441 | 0.957 | 1.1026 | 1.0278 | 1.0937 | 1.1174 | 1.192 | 1.1425 | 1.2414
4 | 0 | 8.903e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0.17149 | 0.41082 | 0.55035 | 0.61338 | 0.64974 | 0.583 | 0.45218 | 0.23534 | 0.055761 | 0.00033755 | 6.2511e-05 | 1.6807e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.0847e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083938 | 0.17495 | 0.43623 | 0.59574 | 0.61338 | 0.69615 | 0.54837 | 0.46588 | 0.2502 | 0.052481 | 0.00035865 | 6.1898e-05 | 1.5514e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.4481e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.16802 | 0.4447 | 0.58439 | 0.62603 | 0.68952 | 0.60032 | 0.44761 | 0.24525 | 0.055761 | 0.00035865 | 6.1285e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.3499 | 0.81317 | 1.1915 | 1.3153 | 1.3658 | 1.2122 | 0.93176 | 0.48555 | 0.11152 | 0.0006751 | 0.00012502 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.4832 | 1.3622 | 1.4325 | 1.3811 | 1.2197 | 1.0347 | 0.89093 | 0.82466 | 0.84775 | 0.72993 | 0.6887 | 0.75128 | 0.68992 | 0.69313 | 0.79747 | 0.95309 | 0.97653 | 1.0377 | 1.0175 | 1.0306 | 1.1174 | 1.1239 | 1.1095 | 1.2911
4 | 0 | 9.0847e-06 | 5.436e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.18188 | 0.44047 | 0.54468 | 0.65765 | 0.663 | 0.57146 | 0.44304 | 0.25268 | 0.054667 | 0.00036568 | 6.0059e-05 | 1.6969e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.5389e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.18015 | 0.42776 | 0.55602 | 0.60706 | 0.66963 | 0.55992 | 0.47045 | 0.25268 | 0.056307 | 0.00033755 | 6.3736e-05 | 1.6807e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.903e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.16629 | 0.43199 | 0.56737 | 0.61338 | 0.66963 | 0.58878 | 0.44761 | 0.23534 | 0.055761 | 0.00033755 | 6.1898e-05 | 1.6646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2621 | 5.2228 | 5.0115 | 4.9121 | 4.8346 | 4.8737 | 4.8702 | 5.7394 | 6.167 | 6.101 | 5.983 | 6.0627 | 6.3053 | 6.2329 | 5.7627 | 5.9348 | 5.9564 | 5.8225 | 5.4854 | 5.3954 | 5.4041 | 5.3158 | 5.0798 | 4.9622
2 | 3.9041 | 3.7024 | 3.5399 | 3.2356 | 3.0854 | 3.2099 | 3.4386 | 4.4153 | 4.8126 | 5.1417 | 4.6772 | 4.9162 | 4.9389 | 4.8571 | 4.1925 | 4.3646 | 4.5777 | 4.6103 | 4.7608 | 4.9948 | 5.2433 | 4.7948 | 4.2616 | 3.9865
3 | 2.589 | 2.4504 | 2.2529 | 2.3285 | 2.2596 | 2.2826 | 3.2144 | 3.9625 | 4.1493 | 3.902 | 3.8067 | 4.0956 | 4.2952 | 4.0203 | 3.6766 | 3.4892 | 3.5346 | 3.456 | 3.3457 | 3.6284 | 3.816 | 3.5453 | 3.2205 | 2.7356
4 | 1.1743 | 0.95432 | 0.76551 | 0.75159 | 0.67895 | 0.63494 | 1.3419 | 2.2564 | 2.7323 | 2.8047 | 2.7446 | 2.4654 | 2.8014 | 2.6648 | 2.4363 | 2.2543 | 2.0286 | 1.8343 | 2.2951 | 2.6759 | 3.0798 | 2.9207 | 2.2712 | 1.677
5 | 2.2213 | 2.0144 | 1.8606 | 1.8119 | 1.8691 | 1.8605 | 2.0698 | 2.3075 | 2.5459 | 2.629 | 2.8053 | 2.9701 | 3.0577 | 2.9366 | 2.835 | 2.7986 | 2.7854 | 2.7867 | 2.8089 | 2.8438 | 3.1342 | 2.9779 | 2.9018 | 2.5843
6 | 2.3201 | 2.2371 | 2.075 | 2.1516 | 2.1849 | 2.1742 | 2.3791 | 2.8794 | 3.0038 | 2.9948 | 2.9918 | 3.1597 | 3.1297 | 3.0171 | 2.843 | 2.7447 | 2.8571 | 2.7997 | 2.6171 | 2.636 | 2.7591 | 2.5111 | 2.3887 | 2.3962
7 | 1.8962 | 1.7206 | 1.6733 | 1.7024 | 1.6345 | 1.7589 | 2.2639 | 2.4829 | 2.8582 | 3.0184 | 2.997 | 3.1262 | 3.0512 | 3.1385 | 3.0909 | 2.8809 | 2.9022 | 2.8237 | 2.7855 | 2.7973 | 2.8389 | 2.3877 | 2.3543 | 2.0563
8 | 1.4515 | 1.3689 | 1.3144 | 1.2978 | 1.3234 | 1.4133 | 2.3155 | 2.7194 | 2.9212 | 2.8868 | 3.0061 | 3.1917 | 3.176 | 2.9769 | 2.5999 | 2.4842 | 2.3425 | 2.3114 | 2.2591 | 2.32 | 2.2476 | 1.9679 | 1.6956 | 1.5508

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.312 | 5.2228 | 4.9164 | 4.9121 | 4.7419 | 4.8737 | 4.9634 | 5.7394 | 6.2284 | 6.101 | 5.9235 | 5.9421 | 6.1803 | 6.3555 | 5.8758 | 5.9931 | 6.0154 | 5.7084 | 5.5937 | 5.342 | 5.4574 | 5.3158 | 5.1772 | 5.0564
2 | 3.9041 | 3.7024 | 3.5066 | 3.2659 | 3.0854 | 3.2712 | 3.406 | 4.3715 | 4.8604 | 5.0907 | 4.7238 | 4.9162 | 5.0368 | 4.8571 | 4.1104 | 4.3646 | 4.623 | 4.6554 | 4.8548 | 4.8957 | 5.1915 | 4.8899 | 4.2207 | 3.911
3 | 2.5409 | 2.4956 | 2.2321 | 2.3068 | 2.3021 | 2.2392 | 3.1528 | 4.0413 | 4.108 | 3.9408 | 3.8067 | 4.0142 | 4.2952 | 3.9412 | 3.6766 | 3.5234 | 3.4996 | 3.3885 | 3.3127 | 3.7003 | 3.7783 | 3.6156 | 3.2205 | 2.7613
4 | 1.1743 | 0.96243 | 0.75276 | 0.75159 | 0.67895 | 0.62943 | 1.3543 | 2.2564 | 2.7323 | 2.7491 | 2.7173 | 2.4899 | 2.8292 | 2.6909 | 2.4124 | 2.2763 | 2.0486 | 1.8166 | 2.2951 | 2.6494 | 3.0494 | 2.9497 | 2.2712 | 1.6925
5 | 2.2004 | 1.9769 | 1.8952 | 1.795 | 1.8868 | 1.825 | 2.1092 | 2.2846 | 2.5459 | 2.6551 | 2.8332 | 2.9111 | 3.0274 | 2.9366 | 2.7794 | 2.8261 | 2.813 | 2.8139 | 2.8089 | 2.8438 | 3.1961 | 3.037 | 2.9297 | 2.5352
6 | 2.2983 | 2.2371 | 2.075 | 2.111 | 2.2266 | 2.1951 | 2.4019 | 2.908 | 3.0337 | 2.9354 | 3.0514 | 3.2226 | 3.0677 | 3.0468 | 2.8151 | 2.7178 | 2.8571 | 2.8271 | 2.643 | 2.6099 | 2.7863 | 2.536 | 2.4115 | 2.3962
7 | 1.8962 | 1.7364 | 1.6733 | 1.734 | 1.6499 | 1.7924 | 2.3071 | 2.5076 | 2.8297 | 3.0783 | 2.997 | 3.1573 | 3.021 | 3.1385 | 3.0909 | 2.9092 | 2.8735 | 2.879 | 2.7305 | 2.7973 | 2.8949 | 2.3405 | 2.3318 | 2.0177
8 | 1.4383 | 1.3812 | 1.3144 | 1.2978 | 1.3112 | 1.4399 | 2.2933 | 2.6654 | 2.9503 | 2.9441 | 3.0061 | 3.2235 | 3.176 | 2.9769 | 2.549 | 2.4599 | 2.3656 | 2.2889 | 2.2146 | 2.3659 | 2.2034 | 1.9485 | 1.7115 | 1.5793

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.312 | 5.3215 | 4.9164 | 5.0055 | 4.7419 | 4.8266 | 4.8702 | 5.8534 | 6.0443 | 6.0405 | 6.0426 | 6.0627 | 6.2428 | 6.1102 | 5.7061 | 6.0514 | 6.0154 | 5.7084 | 5.4854 | 5.342 | 5.3508 | 5.4211 | 5.1772 | 4.9152
2 | 3.9408 | 3.737 | 3.5399 | 3.2962 | 3.0562 | 3.1792 | 3.4713 | 4.3276 | 4.7169 | 5.1927 | 4.5842 | 4.9162 | 4.89 | 4.8571 | 4.1515 | 4.4073 | 4.6683 | 4.6554 | 4.6667 | 4.9948 | 5.1397 | 4.7948 | 4.2616 | 4.0243
3 | 2.6131 | 2.4052 | 2.2946 | 2.3501 | 2.2383 | 2.2392 | 3.2759 | 4.0019 | 4.108 | 3.9795 | 3.7309 | 4.1771 | 4.3803 | 3.9412 | 3.6405 | 3.5576 | 3.6045 | 3.3885 | 3.4117 | 3.5924 | 3.8913 | 3.475 | 3.2513 | 2.6843
4 | 1.1743 | 0.96243 | 0.75276 | 0.76419 | 0.67316 | 0.63494 | 1.3419 | 2.234 | 2.7595 | 2.8047 | 2.7446 | 2.5144 | 2.7737 | 2.6648 | 2.4601 | 2.2323 | 2.0086 | 1.8166 | 2.2499 | 2.6759 | 3.1103 | 2.9787 | 2.2712 | 1.6615
5 | 2.2421 | 2.0331 | 1.8779 | 1.7781 | 1.8514 | 1.8427 | 2.0502 | 2.3533 | 2.5459 | 2.629 | 2.8053 | 2.9111 | 3.1183 | 2.9944 | 2.8907 | 2.8535 | 2.7579 | 2.8412 | 2.7534 | 2.8719 | 3.1032 | 3.037 | 2.9577 | 2.5597
6 | 2.2983 | 2.2371 | 2.1139 | 2.1313 | 2.1432 | 2.1951 | 2.3791 | 2.908 | 3.0038 | 2.9354 | 2.9323 | 3.1597 | 3.1297 | 2.9874 | 2.7872 | 2.7178 | 2.9137 | 2.7449 | 2.643 | 2.636 | 2.7591 | 2.5609 | 2.4344 | 2.4416
7 | 1.8962 | 1.7364 | 1.7042 | 1.7024 | 1.6038 | 1.7924 | 2.2639 | 2.5322 | 2.8013 | 2.9585 | 2.9672 | 3.1884 | 3.0512 | 3.1076 | 3.1516 | 2.8243 | 2.9597 | 2.8514 | 2.813 | 2.7973 | 2.8669 | 2.3405 | 2.3768 | 2.0177
8 | 1.4777 | 1.3567 | 1.3381 | 1.3096 | 1.3356 | 1.4399 | 2.3376 | 2.7194 | 2.9793 | 2.8582 | 3.0361 | 3.1282 | 3.239 | 2.9183 | 2.5745 | 2.4599 | 2.3888 | 2.2663 | 2.3036 | 2.343 | 2.2255 | 1.9679 | 1.6796 | 1.5366

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71236 | 0.78683 | 0.7415 | 0.7415 | 0.72531 | 0.7674 | 0.79007 | 1.4798 | 1.7226 | 1.6579 | 1.619 | 1.6158 | 1.7194 | 1.6676 | 1.1689 | 1.5283 | 1.5478 | 1.4506 | 1.1495 | 1.0426 | 1.0944 | 1.0977 | 0.75769 | 0.75121
2 | 0.029782 | -0.17869 | -0.19358 | -0.28292 | -0.34249 | -0.26803 | -0.34249 | 0.86366 | 1.1019 | 1.4146 | 0.8041 | 0.72965 | 0.50629 | 0.68498 | 0.29782 | 0.25314 | 0.29782 | 0.53607 | 1.0275 | 1.0424 | 0.83388 | 0.6403 | 0.29782 | 0.059563
3 | -0.17974 | -0.4257 | -0.74261 | -0.68585 | -0.70004 | -0.66693 | -0.03784 | 0.79937 | 1.0501 | 1.0595 | 0.88451 | 1.1068 | 1.0028 | 0.87505 | 0.62909 | 0.39259 | 0.48719 | 0.43516 | 0.08041 | 0.35002 | 0.49192 | 0.32164 | -0.29799 | -0.61017
4 | -0.85044 | -0.85862 | -0.88315 | -0.88315 | -0.90359 | -0.92812 | -0.84226 | -0.56832 | -0.42522 | -0.44975 | -0.56832 | -0.61739 | -0.57241 | -0.62148 | -0.58468 | -0.69098 | -0.77684 | -0.69098 | -0.48655 | -0.43749 | -0.43749 | -0.5765 | -0.71551 | -0.74413
5 | -0.52953 | -0.69427 | -0.81783 | -0.81195 | -0.81195 | -0.88843 | -0.80018 | -0.31772 | 0.10591 | 0.35302 | 0.58248 | 0.61779 | 0.5413 | 0.44716 | 0.29418 | 0.18828 | 0.15886 | 0.14709 | 0.14709 | 0.035302 | 0.31183 | 0.14709 | 0.082371 | -0.12944
6 | 0.38597 | 0.42818 | 0.32566 | 0.38295 | 0.392 | 0.40255 | 0.38898 | 0.72068 | 0.82621 | 0.82471 | 0.72068 | 0.86089 | 0.89708 | 0.82621 | 0.71917 | 0.63323 | 0.77194 | 0.74781 | 0.58649 | 0.54428 | 0.64077 | 0.50508 | 0.38446 | 0.42969
7 | -0.74467 | -0.76564 | -0.81284 | -0.83382 | -0.78138 | -0.84431 | -0.72369 | -0.33038 | -0.057686 | -0.047197 | 0.099639 | 0.031465 | 0.010488 | 0 | -0.083906 | -0.14684 | -0.21501 | -0.28318 | -0.24647 | -0.29892 | -0.20977 | -0.39331 | -0.49819 | -0.5349
8 | -0.93224 | -0.93846 | -0.9478 | -0.95247 | -0.94002 | -0.91823 | -0.77972 | -0.64432 | -0.63031 | -0.62097 | -0.61008 | -0.60541 | -0.61942 | -0.64276 | -0.70813 | -0.73925 | -0.76416 | -0.76727 | -0.78128 | -0.80773 | -0.85909 | -0.89333 | -0.90734 | -0.92446

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69811 | 0.7947 | 0.75633 | 0.74892 | 0.73256 | 0.75206 | 0.79007 | 1.5094 | 1.7398 | 1.691 | 1.5866 | 1.6319 | 1.7194 | 1.6842 | 1.1689 | 1.4978 | 1.5787 | 1.4216 | 1.1725 | 1.0635 | 1.1163 | 1.0977 | 0.77284 | 0.75873
2 | 0.029186 | -0.17512 | -0.19745 | -0.28858 | -0.34249 | -0.26803 | -0.33564 | 0.86366 | 1.1019 | 1.3863 | 0.8041 | 0.71505 | 0.50122 | 0.67128 | 0.30377 | 0.25061 | 0.29186 | 0.53071 | 1.048 | 1.0528 | 0.81721 | 0.6403 | 0.30079 | 0.060159
3 | -0.18334 | -0.43421 | -0.75746 | -0.69271 | -0.71404 | -0.6736 | -0.037083 | 0.79138 | 1.0711 | 1.0701 | 0.87567 | 1.0958 | 0.98271 | 0.85755 | 0.6228 | 0.39652 | 0.48719 | 0.43516 | 0.082018 | 0.34652 | 0.49192 | 0.32486 | -0.30097 | -0.62237
4 | -0.86745 | -0.8672 | -0.87432 | -0.90081 | -0.88552 | -0.91884 | -0.85068 | -0.55696 | -0.41672 | -0.45875 | -0.57969 | -0.61121 | -0.56096 | -0.61526 | -0.58468 | -0.7048 | -0.76131 | -0.7048 | -0.49628 | -0.43311 | -0.44186 | -0.58803 | -0.70836 | -0.75902
5 | -0.54012 | -0.68733 | -0.80147 | -0.82819 | -0.81195 | -0.88843 | -0.80818 | -0.31772 | 0.10802 | 0.34949 | 0.59413 | 0.62396 | 0.5413 | 0.4561 | 0.29124 | 0.18828 | 0.15886 | 0.14415 | 0.14709 | 0.034949 | 0.31183 | 0.15003 | 0.080724 | -0.12944
6 | 0.38597 | 0.43675 | 0.3224 | 0.37912 | 0.39984 | 0.40255 | 0.39676 | 0.71347 | 0.83448 | 0.81646 | 0.72788 | 0.87811 | 0.91502 | 0.81795 | 0.71917 | 0.63956 | 0.78738 | 0.76277 | 0.58649 | 0.54972 | 0.63436 | 0.50003 | 0.37677 | 0.43829
7 | -0.75956 | -0.76564 | -0.79658 | -0.82548 | -0.76575 | -0.83586 | -0.73093 | -0.32377 | -0.056532 | -0.048141 | 0.099639 | 0.032094 | 0.010383 | 0 | -0.082228 | -0.1483 | -0.21286 | -0.28035 | -0.24155 | -0.30489 | -0.21186 | -0.40118 | -0.48823 | -0.54025
8 | -0.91359 | -0.93846 | -0.93832 | -0.962 | -0.94942 | -0.92741 | -0.79531 | -0.65076 | -0.63031 | -0.63339 | -0.62228 | -0.59936 | -0.61322 | -0.64276 | -0.70813 | -0.73925 | -0.74887 | -0.78261 | -0.76565 | -0.80773 | -0.84191 | -0.8844 | -0.91641 | -0.9337

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69811 | 0.78683 | 0.73409 | 0.72667 | 0.71806 | 0.75206 | 0.79007 | 1.5094 | 1.7398 | 1.6579 | 1.6028 | 1.6481 | 1.7538 | 1.6342 | 1.1689 | 1.513 | 1.5787 | 1.4361 | 1.1265 | 1.0531 | 1.1163 | 1.0757 | 0.74254 | 0.73619
2 | 0.029484 | -0.17869 | -0.19552 | -0.2801 | -0.34591 | -0.26267 | -0.34249 | 0.8723 | 1.124 | 1.4146 | 0.81214 | 0.71505 | 0.49616 | 0.69183 | 0.29186 | 0.25061 | 0.29484 | 0.53607 | 1.0069 | 1.0528 | 0.82554 | 0.6403 | 0.29186 | 0.058967
3 | -0.17974 | -0.4257 | -0.74261 | -0.69271 | -0.69304 | -0.6736 | -0.037083 | 0.81536 | 1.0711 | 1.0595 | 0.87567 | 1.1179 | 1.0128 | 0.87505 | 0.63538 | 0.39259 | 0.49206 | 0.43951 | 0.082018 | 0.34302 | 0.487 | 0.31842 | -0.30395 | -0.61627
4 | -0.86745 | -0.85003 | -0.86549 | -0.90081 | -0.92166 | -0.90956 | -0.83384 | -0.57969 | -0.42097 | -0.45425 | -0.56832 | -0.61739 | -0.58386 | -0.62148 | -0.59052 | -0.67716 | -0.79238 | -0.69098 | -0.47682 | -0.44186 | -0.43311 | -0.57073 | -0.72267 | -0.73669
5 | -0.52423 | -0.68733 | -0.81783 | -0.82819 | -0.82819 | -0.89732 | -0.79218 | -0.3209 | 0.10697 | 0.35302 | 0.59413 | 0.63014 | 0.54671 | 0.44716 | 0.29124 | 0.19016 | 0.16204 | 0.14415 | 0.14856 | 0.035655 | 0.31183 | 0.14709 | 0.080724 | -0.13074
6 | 0.38597 | 0.42818 | 0.3224 | 0.38678 | 0.39592 | 0.40255 | 0.3812 | 0.73509 | 0.82621 | 0.81646 | 0.72788 | 0.85228 | 0.8881 | 0.83448 | 0.72636 | 0.63323 | 0.78738 | 0.76277 | 0.58649 | 0.53339 | 0.65358 | 0.51013 | 0.37677 | 0.42539
7 | -0.75211 | -0.76564 | -0.8291 | -0.85049 | -0.797 | -0.85275 | -0.70922 | -0.32708 | -0.056532 | -0.046253 | 0.10064 | 0.031779 | 0.010593 | 0 | -0.083906 | -0.14684 | -0.21501 | -0.28602 | -0.24894 | -0.29294 | -0.20977 | -0.39331 | -0.49321 | -0.5456
8 | -0.93224 | -0.93846 | -0.92885 | -0.94295 | -0.94942 | -0.91823 | -0.77192 | -0.63788 | -0.63031 | -0.62097 | -0.61618 | -0.60541 | -0.61942 | -0.64919 | -0.72229 | -0.73925 | -0.77944 | -0.7596 | -0.77346 | -0.81581 | -0.85909 | -0.87546 | -0.88919 | -0.94295

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32516 | 0.35796 | 0.46592 | 0.53416 | 0.62805 | 0.73415 | 0.65443 | 0.93557 | 0.85828 | 0.96938 | 0.99627 | 0.92412 | 0.87177 | 0.80259 | 0.73927 | 0.66534 | 0.65841 | 0.52167 | 0.43162 | 0.51217 | 0.52185 | 0.59637 | 0.28957 | 0.27802
2 | 0.27097 | 0.2983 | 0.38827 | 0.44513 | 0.52338 | 0.61179 | 0.54535 | 0.77964 | 0.71524 | 0.80782 | 0.83022 | 0.7701 | 0.72648 | 0.66883 | 0.61606 | 0.55445 | 0.54868 | 0.43472 | 0.35968 | 0.42681 | 0.43488 | 0.49698 | 0.24131 | 0.23168
3 | 0.21677 | 0.23864 | 0.31061 | 0.35611 | 0.4187 | 0.48943 | 0.43628 | 0.62372 | 0.57219 | 0.64625 | 0.66418 | 0.61608 | 0.58118 | 0.53506 | 0.49285 | 0.44356 | 0.43894 | 0.34778 | 0.28774 | 0.34145 | 0.3479 | 0.39758 | 0.19305 | 0.18535
4 | 0.16258 | 0.17898 | 0.23296 | 0.26708 | 0.31403 | 0.36707 | 0.32721 | 0.46779 | 0.42914 | 0.48469 | 0.49813 | 0.46206 | 0.43589 | 0.4013 | 0.36964 | 0.33267 | 0.32921 | 0.26083 | 0.21581 | 0.25609 | 0.26093 | 0.29819 | 0.14479 | 0.13901
5 | 0.16258 | 0.17898 | 0.23296 | 0.26708 | 0.31403 | 0.36707 | 0.32721 | 0.46779 | 0.42914 | 0.48469 | 0.49813 | 0.46206 | 0.43589 | 0.4013 | 0.36964 | 0.33267 | 0.32921 | 0.26083 | 0.21581 | 0.25609 | 0.26093 | 0.29819 | 0.14479 | 0.13901
6 | 0.16258 | 0.17898 | 0.23296 | 0.26708 | 0.31403 | 0.36707 | 0.32721 | 0.46779 | 0.42914 | 0.48469 | 0.49813 | 0.46206 | 0.43589 | 0.4013 | 0.36964 | 0.33267 | 0.32921 | 0.26083 | 0.21581 | 0.25609 | 0.26093 | 0.29819 | 0.14479 | 0.13901
7 | 0.16258 | 0.17898 | 0.23296 | 0.26708 | 0.31403 | 0.36707 | 0.32721 | 0.46779 | 0.42914 | 0.48469 | 0.49813 | 0.46206 | 0.43589 | 0.4013 | 0.36964 | 0.33267 | 0.32921 | 0.26083 | 0.21581 | 0.25609 | 0.26093 | 0.29819 | 0.14479 | 0.13901
8 | 0.16258 | 0.17898 | 0.23296 | 0.26708 | 0.31403 | 0.36707 | 0.32721 | 0.46779 | 0.42914 | 0.48469 | 0.49813 | 0.46206 | 0.43589 | 0.4013 | 0.36964 | 0.33267 | 0.32921 | 0.26083 | 0.21581 | 0.25609 | 0.26093 | 0.29819 | 0.14479 | 0.13901

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.90147 | 0.95401 | 1.0074 | 1.0532 | 1.0652 | 1.1142 | 1.1085 | 1.0478 | 0.94936 | 1.3941 | 1.3614 | 1.2536 | 1.2232 | 1.2282 | 1.17 | 1.0725 | 0.96386 | 0.92929 | 0.58414 | 0.62469 | 0.68299 | 0.69928 | 0.72931 | 0.80502
2 | 0.75122 | 0.79501 | 0.83951 | 0.87767 | 0.88764 | 0.92852 | 0.92377 | 0.87318 | 0.79114 | 1.1618 | 1.1345 | 1.0447 | 1.0193 | 1.0235 | 0.97499 | 0.89373 | 0.80322 | 0.7744 | 0.48679 | 0.52057 | 0.56916 | 0.58274 | 0.60775 | 0.67085
3 | 0.60098 | 0.63601 | 0.67161 | 0.70214 | 0.71011 | 0.74281 | 0.73902 | 0.69854 | 0.63291 | 0.92941 | 0.9076 | 0.83574 | 0.81543 | 0.81879 | 0.77999 | 0.71498 | 0.64257 | 0.61952 | 0.38943 | 0.41646 | 0.45532 | 0.46619 | 0.4862 | 0.53668
4 | 0.45073 | 0.47701 | 0.50371 | 0.5266 | 0.53258 | 0.55711 | 0.55426 | 0.52391 | 0.47468 | 0.69706 | 0.6807 | 0.62681 | 0.61158 | 0.61409 | 0.585 | 0.53624 | 0.48193 | 0.46464 | 0.29207 | 0.31234 | 0.34149 | 0.34964 | 0.36465 | 0.40251
5 | 0.45073 | 0.47701 | 0.50371 | 0.5266 | 0.53258 | 0.55711 | 0.55426 | 0.52391 | 0.47468 | 0.69706 | 0.6807 | 0.62681 | 0.61158 | 0.61409 | 0.585 | 0.53624 | 0.48193 | 0.46464 | 0.29207 | 0.31234 | 0.34149 | 0.34964 | 0.36465 | 0.40251
6 | 0.45073 | 0.47701 | 0.50371 | 0.5266 | 0.53258 | 0.55711 | 0.55426 | 0.52391 | 0.47468 | 0.69706 | 0.6807 | 0.62681 | 0.61158 | 0.61409 | 0.585 | 0.53624 | 0.48193 | 0.46464 | 0.29207 | 0.31234 | 0.34149 | 0.34964 | 0.36465 | 0.40251
7 | 0.45073 | 0.47701 | 0.50371 | 0.5266 | 0.53258 | 0.55711 | 0.55426 | 0.52391 | 0.47468 | 0.69706 | 0.6807 | 0.62681 | 0.61158 | 0.61409 | 0.585 | 0.53624 | 0.48193 | 0.46464 | 0.29207 | 0.31234 | 0.34149 | 0.34964 | 0.36465 | 0.40251
8 | 0.45073 | 0.47701 | 0.50371 | 0.5266 | 0.53258 | 0.55711 | 0.55426 | 0.52391 | 0.47468 | 0.69706 | 0.6807 | 0.62681 | 0.61158 | 0.61409 | 0.585 | 0.53624 | 0.48193 | 0.46464 | 0.29207 | 0.31234 | 0.34149 | 0.34964 | 0.36465 | 0.40251

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3767e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.44154 | 1.1003 | 1.4098 | 1.615 | 1.6001 | 1.5336 | 1.2056 | 0.62718 | 0.14443 | 0.00084293 | 0.00015188 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1115 | 0.99753 | 1.0653 | 1.0062 | 0.84372 | 0.81673 | 0.73482 | 0.66572 | 0.58661 | 0.52836 | 0.54359 | 0.54642 | 0.48459 | 0.52159 | 0.64049 | 0.6905 | 0.72319 | 0.80892 | 0.76953 | 0.74792 | 0.83845 | 0.83135 | 0.82304 | 0.95957
4 | 0 | 1.1076e-05 | 6.3225e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.22296 | 0.55553 | 0.72671 | 0.79948 | 0.85059 | 0.74468 | 0.59706 | 0.31359 | 0.067352 | 0.00043903 | 7.2934e-05 | 2.0337e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1422e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0.21858 | 0.51777 | 0.74125 | 0.79948 | 0.87585 | 0.70782 | 0.57983 | 0.31359 | 0.068047 | 0.00044342 | 7.7446e-05 | 2.0141e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1884e-05 | 6.7176e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010042 | 0.21421 | 0.53395 | 0.74851 | 0.82347 | 0.8169 | 0.75943 | 0.57409 | 0.3198 | 0.07013 | 0.00043464 | 7.519e-05 | 1.9163e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.4229e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.42405 | 1.1326 | 1.4389 | 1.6469 | 1.7517 | 1.5041 | 1.1137 | 0.65202 | 0.14026 | 0.00090439 | 0.00015489 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1682 | 1.0175 | 1.0967 | 1.0263 | 0.87036 | 0.82466 | 0.73482 | 0.64652 | 0.56291 | 0.51747 | 0.54359 | 0.51964 | 0.52456 | 0.53172 | 0.62183 | 0.7184 | 0.68106 | 0.79306 | 0.76953 | 0.81878 | 0.82981 | 0.81455 | 0.84773 | 0.89435
4 | 0 | 1.1191e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.22733 | 0.56092 | 0.72671 | 0.83946 | 0.80006 | 0.72994 | 0.57983 | 0.31048 | 0.068047 | 0.00043025 | 7.8198e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1191e-05 | 6.3883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.22077 | 0.54474 | 0.70491 | 0.80748 | 0.85059 | 0.72994 | 0.55113 | 0.30427 | 0.068741 | 0.00044781 | 7.519e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1538e-05 | 6.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.2164 | 0.51238 | 0.73398 | 0.7755 | 0.86743 | 0.7668 | 0.55113 | 0.30427 | 0.071519 | 0.00044781 | 7.8198e-05 | 1.9163e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2383e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.4328 | 1.1003 | 1.5116 | 1.6469 | 1.7012 | 1.5484 | 1.1367 | 0.61476 | 0.13332 | 0.00092195 | 0.00015188 | 3.7936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1342 | 1.0075 | 1.0967 | 0.9861 | 0.897 | 0.78501 | 0.67774 | 0.64652 | 0.59253 | 0.57194 | 0.56023 | 0.525 | 0.48459 | 0.50133 | 0.63427 | 0.68353 | 0.73021 | 0.81685 | 0.78462 | 0.74792 | 0.86438 | 0.86494 | 0.84773 | 0.9223
4 | 0 | 1.1191e-05 | 6.9152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.20766 | 0.52856 | 0.70491 | 0.7675 | 0.87585 | 0.75943 | 0.57983 | 0.3198 | 0.068741 | 0.00042146 | 7.8198e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1884e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010677 | 0.22733 | 0.53395 | 0.69764 | 0.83146 | 0.82532 | 0.73731 | 0.59706 | 0.3198 | 0.068047 | 0.00044781 | 7.143e-05 | 1.8577e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1768e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010254 | 0.20766 | 0.54474 | 0.73398 | 0.78349 | 0.82532 | 0.72994 | 0.56835 | 0.31048 | 0.069436 | 0.00044342 | 7.6694e-05 | 2.0532e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1