## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2029
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 109.4%
Flex. Load Growth | 155.1%
RES Installed, [MW] | 7.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2
3 | 9 | 2.5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.5254 | 1.5763 | 1.4115 | 1.3379 | 1.0961 | 0.9303 | 1.1377 | 0.19758 | 0.17375 | 0.2533 | 0.14918 | 0.18641 | 0.29699 | 0.54718 | 0.5838 | 0.57412 | 0.32206 | 0.65603 | 0.38498 | 0.27068 | 0.41104 | 0.25405 | 1.1595 | 1.3978
Minimum FL, [MW] | -3.4439 | -3.6827 | -4.1419 | -4.4679 | -4.7756 | -5.2118 | -4.9731 | -5.5785 | -5.0596 | -7.4317 | -7.3556 | -6.7241 | -6.4456 | -6.2231 | -5.8658 | -5.3379 | -4.9912 | -4.4667 | -2.8351 | -3.1729 | -3.3539 | -3.6008 | -2.8608 | -3.0399
Maximum FL, [MW] | 3.3178 | 3.5495 | 3.9799 | 4.2824 | 4.5582 | 4.9773 | 4.7452 | 5.3549 | 4.905 | 5.597 | 5.6411 | 5.2806 | 5.1026 | 4.9715 | 4.659 | 4.2418 | 3.9516 | 3.5317 | 2.7643 | 3.094 | 3.2877 | 3.5415 | 2.7558 | 2.9304

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3367 | 5.1589 | 4.9534 | 5.0796 | 4.8955 | 4.8686 | 4.9533 | 6.1735 | 6.2914 | 6.2476 | 6.2079 | 6.3452 | 6.2994 | 6.239 | 5.4489 | 5.8514 | 6.3012 | 6.273 | 5.9023 | 5.6093 | 5.5982 | 5.3216 | 4.9923 | 4.9368
2 | 3.2873 | 3.2095 | 3.0569 | 3.0212 | 3.009 | 3.1728 | 3.8277 | 4.2802 | 4.6463 | 4.799 | 4.7714 | 4.6646 | 4.5149 | 4.3378 | 4.0525 | 4.1736 | 4.5897 | 5.5326 | 5.2295 | 4.8164 | 4.6939 | 4.3562 | 4.1413 | 3.7252
3 | 2.2497 | 2.1342 | 2.0501 | 2.0792 | 2.0648 | 2.3178 | 3.6946 | 4.1803 | 4.363 | 4.2365 | 4.0681 | 4.3314 | 4.0319 | 3.8744 | 3.3656 | 3.3507 | 3.4547 | 3.7722 | 3.4185 | 3.5352 | 3.4523 | 3.2289 | 2.8088 | 2.5273
4 | 0.78203 | 0.56661 | 0.55032 | 0.4983 | 0.49352 | 0.87639 | 1.6846 | 1.9751 | 2.1728 | 2.0438 | 2.016 | 1.8785 | 1.8415 | 1.7611 | 1.6872 | 1.7233 | 2.1348 | 3.2369 | 2.8895 | 2.4398 | 2.3738 | 2.102 | 1.67 | 1.3479
5 | 1.9674 | 1.8084 | 1.6539 | 1.6663 | 1.6763 | 1.8581 | 2.3954 | 2.5468 | 2.6302 | 2.7423 | 2.8083 | 2.8587 | 2.8147 | 2.7049 | 2.7003 | 2.6779 | 2.8331 | 3.2766 | 3.2076 | 3.1269 | 3.113 | 2.8935 | 2.6679 | 2.4522
6 | 2.3046 | 2.1812 | 2.1133 | 2.1299 | 2.1276 | 2.2799 | 2.584 | 3.0153 | 3.1583 | 3.2732 | 3.2103 | 3.263 | 3.2578 | 3.2349 | 3.022 | 3.028 | 2.9141 | 3.0858 | 2.9647 | 2.9073 | 2.8576 | 2.7453 | 2.5571 | 2.4077
7 | 1.897 | 1.777 | 1.6943 | 1.7011 | 1.6832 | 1.8485 | 2.368 | 2.7212 | 2.8612 | 2.8733 | 2.8421 | 2.87 | 2.7994 | 2.7215 | 2.5149 | 2.562 | 2.7296 | 3.1474 | 2.9524 | 2.8033 | 2.7582 | 2.5728 | 2.3304 | 2.1345
8 | 1.4346 | 1.3722 | 1.3288 | 1.3086 | 1.3543 | 1.6113 | 2.6073 | 3.0192 | 3.1332 | 3.1242 | 3.2279 | 3.2097 | 3.0297 | 2.9818 | 2.6466 | 2.3916 | 2.4288 | 2.6756 | 2.6033 | 2.5094 | 2.472 | 2.2678 | 1.8865 | 1.6741

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3367 | 5.2073 | 4.9067 | 4.9834 | 4.8955 | 4.9622 | 4.8588 | 6.2962 | 6.3539 | 6.3715 | 6.1462 | 6.2821 | 6.237 | 6.1164 | 5.5022 | 5.9661 | 6.4259 | 6.3958 | 5.9606 | 5.6649 | 5.4879 | 5.2689 | 5.0875 | 4.9833
2 | 3.2873 | 3.1506 | 3.0004 | 3.0212 | 3.009 | 3.203 | 3.7549 | 4.2802 | 4.6463 | 4.8466 | 4.6765 | 4.7572 | 4.6042 | 4.4228 | 4.1316 | 4.2144 | 4.5897 | 5.4241 | 5.2812 | 4.8641 | 4.7865 | 4.3562 | 4.0623 | 3.7601
3 | 2.2907 | 2.1727 | 2.0314 | 2.1172 | 2.0265 | 2.2739 | 3.73 | 4.1803 | 4.2762 | 4.1945 | 4.0681 | 4.2452 | 3.9521 | 3.8744 | 3.3656 | 3.3835 | 3.3864 | 3.809 | 3.3512 | 3.5352 | 3.4183 | 3.165 | 2.7557 | 2.5742
4 | 0.77574 | 0.56661 | 0.54623 | 0.4983 | 0.5012 | 0.88422 | 1.6532 | 1.936 | 2.1943 | 2.0842 | 2.056 | 1.8413 | 1.8777 | 1.7611 | 1.7198 | 1.7067 | 2.0927 | 3.1735 | 2.8324 | 2.4398 | 2.4204 | 2.102 | 1.6856 | 1.372
5 | 2.0037 | 1.7754 | 1.6236 | 1.697 | 1.6607 | 1.8228 | 2.4411 | 2.5216 | 2.6825 | 2.6879 | 2.8362 | 2.8019 | 2.7868 | 2.7314 | 2.7003 | 2.6779 | 2.805 | 3.2444 | 3.1759 | 3.1269 | 3.113 | 2.8648 | 2.7189 | 2.4753
6 | 2.2616 | 2.1609 | 2.0738 | 2.09 | 2.1478 | 2.2799 | 2.5593 | 3.0452 | 3.2212 | 3.2407 | 3.2103 | 3.2955 | 3.1932 | 3.2349 | 2.9924 | 2.9983 | 2.8564 | 3.0254 | 2.9061 | 2.9073 | 2.8858 | 2.7453 | 2.5571 | 2.4077
7 | 1.9145 | 1.7932 | 1.6632 | 1.6854 | 1.6989 | 1.8836 | 2.368 | 2.6672 | 2.8896 | 2.8448 | 2.8138 | 2.813 | 2.7717 | 2.7748 | 2.5395 | 2.6121 | 2.7296 | 3.1782 | 2.8941 | 2.8588 | 2.731 | 2.5473 | 2.3083 | 2.1345
8 | 1.4218 | 1.3843 | 1.305 | 1.3086 | 1.3792 | 1.6417 | 2.5824 | 3.0792 | 3.1332 | 3.0622 | 3.26 | 3.2736 | 3.0297 | 3.0111 | 2.6725 | 2.3683 | 2.4049 | 2.6234 | 2.6033 | 2.5342 | 2.4234 | 2.2454 | 1.9042 | 1.6894

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2361 | 5.1104 | 5.0468 | 5.1759 | 4.802 | 4.7749 | 4.9533 | 6.1735 | 6.4165 | 6.3096 | 6.3315 | 6.4083 | 6.1746 | 6.3616 | 5.5556 | 5.9661 | 6.3012 | 6.273 | 5.8441 | 5.4982 | 5.543 | 5.4271 | 4.897 | 4.8902
2 | 3.257 | 3.2684 | 3.0004 | 3.0212 | 2.9808 | 3.203 | 3.9004 | 4.2802 | 4.554 | 4.8942 | 4.7239 | 4.7572 | 4.4256 | 4.3378 | 3.9733 | 4.092 | 4.499 | 5.5868 | 5.2295 | 4.9118 | 4.6477 | 4.3131 | 4.1808 | 3.7601
3 | 2.2497 | 2.0957 | 2.0314 | 2.0982 | 2.084 | 2.2739 | 3.6238 | 4.1803 | 4.3196 | 4.1524 | 4.0681 | 4.2452 | 3.9521 | 3.9124 | 3.3985 | 3.4162 | 3.3864 | 3.6985 | 3.4859 | 3.6052 | 3.4523 | 3.2608 | 2.7557 | 2.5273
4 | 0.77574 | 0.57479 | 0.54623 | 0.49101 | 0.5012 | 0.86072 | 1.716 | 2.0142 | 2.1943 | 2.0438 | 2.016 | 1.8413 | 1.8777 | 1.727 | 1.7198 | 1.7233 | 2.1138 | 3.2686 | 2.918 | 2.3915 | 2.3738 | 2.0812 | 1.7011 | 1.372
5 | 1.9493 | 1.7919 | 1.6539 | 1.6357 | 1.6607 | 1.8758 | 2.3954 | 2.5216 | 2.5779 | 2.7423 | 2.8083 | 2.8303 | 2.7868 | 2.6784 | 2.7003 | 2.7041 | 2.8611 | 3.2444 | 3.1442 | 3.0959 | 3.1437 | 2.9222 | 2.7189 | 2.4059
6 | 2.3476 | 2.1407 | 2.0738 | 2.1499 | 2.1074 | 2.2799 | 2.6087 | 3.0752 | 3.1583 | 3.3381 | 3.2423 | 3.263 | 3.2901 | 3.2031 | 3.0516 | 2.9983 | 2.9717 | 3.0556 | 2.9939 | 2.9073 | 2.8294 | 2.7181 | 2.606 | 2.4077
7 | 1.9319 | 1.7932 | 1.7098 | 1.7168 | 1.6989 | 1.866 | 2.3906 | 2.6942 | 2.8896 | 2.8163 | 2.8704 | 2.8415 | 2.7994 | 2.7481 | 2.5641 | 2.562 | 2.7565 | 3.1474 | 2.9816 | 2.7478 | 2.7038 | 2.5983 | 2.3304 | 2.0946
8 | 1.4089 | 1.3843 | 1.3288 | 1.3204 | 1.3419 | 1.5962 | 2.6323 | 2.9592 | 3.0709 | 3.0622 | 3.2922 | 3.1459 | 3.0597 | 3.0404 | 2.5948 | 2.4383 | 2.4768 | 2.7278 | 2.6546 | 2.5094 | 2.4477 | 2.2902 | 1.8511 | 1.6894

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94278 | 0.66609 | 0.57743 | 0.74017 | 0.6373 | 0.52397 | 0.43353 | 1.515 | 1.5844 | 1.3589 | 1.5832 | 1.4712 | 1.4776 | 1.3195 | 0.78298 | 1.2259 | 1.4703 | 1.3719 | 0.9588 | 0.9947 | 0.92647 | 0.5747 | 0.45844 | 0.47515
2 | -1.4881 | -1.4877 | -1.5288 | -1.5988 | -1.5835 | -1.4533 | -0.92148 | -0.17713 | -0.19035 | -0.12615 | -0.11112 | -0.49594 | -0.72451 | -0.93921 | -0.93215 | -0.94791 | -0.74528 | 0.24495 | -0.034522 | -0.40751 | -0.75538 | -0.99364 | -1.0898 | -1.2478
3 | -1.1385 | -1.2284 | -1.251 | -1.2342 | -1.2353 | -1.0315 | -0.03841 | 0.53181 | 0.6778 | 0.47217 | 0.27878 | 0.55297 | 0.34868 | 0.10579 | -0.41852 | -0.41869 | -0.3449 | -0.174 | -0.42407 | -0.24163 | -0.33174 | -0.55023 | -0.86928 | -0.98128
4 | -0.93346 | -0.94272 | -0.95234 | -0.96068 | -0.96495 | -0.88221 | -0.76541 | -0.69882 | -0.71928 | -0.79683 | -0.8499 | -0.89991 | -0.90098 | -0.91754 | -0.92561 | -0.898 | -0.76021 | -0.45309 | -0.58442 | -0.7089 | -0.76315 | -0.80739 | -0.85348 | -0.85761
5 | -0.87836 | -0.92249 | -0.96169 | -0.96512 | -0.96298 | -0.81172 | -0.61862 | -0.50062 | -0.49175 | -0.41192 | -0.40765 | -0.39906 | -0.48028 | -0.51684 | -0.50294 | -0.62345 | -0.55234 | -0.27691 | -0.3279 | -0.4077 | -0.44024 | -0.57148 | -0.63201 | -0.66117
6 | 0.28423 | 0.22234 | 0.16858 | 0.25115 | 0.20623 | 0.29712 | 0.39627 | 0.77186 | 0.88892 | 0.91592 | 0.86936 | 0.92736 | 0.92047 | 0.9098 | 0.76519 | 0.72786 | 0.63261 | 0.69205 | 0.58663 | 0.61217 | 0.51757 | 0.54483 | 0.33823 | 0.34735
7 | -0.84628 | -0.83703 | -0.86333 | -0.87895 | -0.93101 | -0.83359 | -0.70817 | -0.36785 | -0.18226 | -0.16918 | -0.12859 | -0.043213 | -0.17545 | -0.18309 | -0.3337 | -0.47687 | -0.4304 | -0.48007 | -0.53986 | -0.51831 | -0.59017 | -0.69573 | -0.78495 | -0.78078
8 | -0.96336 | -0.98373 | -0.97983 | -0.97842 | -0.95825 | -0.91953 | -0.70293 | -0.55921 | -0.51638 | -0.58974 | -0.55689 | -0.50764 | -0.53811 | -0.58259 | -0.70785 | -0.78502 | -0.78294 | -0.77208 | -0.81382 | -0.84147 | -0.85588 | -0.88098 | -0.91943 | -0.93705

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.95221 | 0.65277 | 0.5832 | 0.74017 | 0.64368 | 0.52397 | 0.43353 | 1.5302 | 1.5844 | 1.3317 | 1.5832 | 1.5006 | 1.4924 | 1.3327 | 0.76732 | 1.2136 | 1.4703 | 1.3719 | 0.9588 | 1.0046 | 0.90794 | 0.5747 | 0.46761 | 0.48466
2 | -1.5178 | -1.458 | -1.5288 | -1.5668 | -1.5835 | -1.4533 | -0.92148 | -0.17359 | -0.18845 | -0.12867 | -0.1089 | -0.5009 | -0.73176 | -0.92043 | -0.93215 | -0.96687 | -0.73038 | 0.2474 | -0.034177 | -0.40751 | -0.76294 | -0.98371 | -1.068 | -1.2602
3 | -1.1499 | -1.2284 | -1.2635 | -1.2466 | -1.2476 | -1.0521 | -0.038794 | 0.54244 | 0.68458 | 0.46273 | 0.28436 | 0.54744 | 0.35565 | 0.1079 | -0.4227 | -0.42707 | -0.3518 | -0.17052 | -0.42407 | -0.23679 | -0.33174 | -0.53922 | -0.86928 | -0.96166
4 | -0.92413 | -0.92386 | -0.94281 | -0.94146 | -0.96495 | -0.89985 | -0.76541 | -0.7058 | -0.73367 | -0.81276 | -0.8414 | -0.91791 | -0.90999 | -0.90837 | -0.9071 | -0.898 | -0.74501 | -0.44403 | -0.57857 | -0.71599 | -0.76315 | -0.79124 | -0.87055 | -0.85761
5 | -0.87836 | -0.91327 | -0.96169 | -0.96512 | -0.98224 | -0.81172 | -0.63099 | -0.49562 | -0.48684 | -0.40368 | -0.41172 | -0.39108 | -0.47067 | -0.52201 | -0.50294 | -0.61098 | -0.54129 | -0.28244 | -0.3279 | -0.41178 | -0.43583 | -0.58291 | -0.62569 | -0.66117
6 | 0.28708 | 0.22234 | 0.17027 | 0.24864 | 0.2083 | 0.30009 | 0.38835 | 0.76414 | 0.9067 | 0.93424 | 0.86067 | 0.94591 | 0.91126 | 0.8916 | 0.77284 | 0.74242 | 0.63261 | 0.69205 | 0.5749 | 0.62441 | 0.51757 | 0.55572 | 0.33823 | 0.34387
7 | -0.83782 | -0.83703 | -0.87196 | -0.89653 | -0.91239 | -0.82525 | -0.69401 | -0.37153 | -0.17862 | -0.17256 | -0.1273 | -0.042349 | -0.17721 | -0.18492 | -0.3337 | -0.46734 | -0.42179 | -0.48007 | -0.55066 | -0.51313 | -0.58427 | -0.69573 | -0.76925 | -0.78859
8 | -0.96336 | -0.99356 | -0.96023 | -0.97842 | -0.94867 | -0.91034 | -0.68887 | -0.5648 | -0.52671 | -0.57795 | -0.55132 | -0.50764 | -0.54887 | -0.57676 | -0.6937 | -0.79287 | -0.76728 | -0.77208 | -0.82195 | -0.84988 | -0.83876 | -0.89859 | -0.90104 | -0.94642

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.95221 | 0.67941 | 0.56588 | 0.72536 | 0.65005 | 0.51349 | 0.44221 | 1.4847 | 1.6002 | 1.3725 | 1.5991 | 1.4859 | 1.4481 | 1.3063 | 0.79081 | 1.2259 | 1.485 | 1.3856 | 0.94921 | 1.0146 | 0.92647 | 0.56895 | 0.44927 | 0.47991
2 | -1.5029 | -1.4877 | -1.5288 | -1.6148 | -1.6151 | -1.4678 | -0.93991 | -0.17536 | -0.19035 | -0.12363 | -0.1089 | -0.49594 | -0.71727 | -0.9486 | -0.95079 | -0.96687 | -0.73038 | 0.24005 | -0.034177 | -0.41566 | -0.74783 | -1.0036 | -1.1116 | -1.2478
3 | -1.1499 | -1.2284 | -1.2635 | -1.2342 | -1.2106 | -1.0315 | -0.038794 | 0.52649 | 0.6778 | 0.48161 | 0.27321 | 0.54744 | 0.34519 | 0.10579 | -0.4227 | -0.41451 | -0.34145 | -0.17748 | -0.43256 | -0.23679 | -0.3251 | -0.54473 | -0.86928 | -0.98128
4 | -0.91479 | -0.94272 | -0.93329 | -0.95107 | -0.9553 | -0.89103 | -0.77306 | -0.7058 | -0.71928 | -0.78089 | -0.8669 | -0.88191 | -0.90098 | -0.92672 | -0.93487 | -0.88902 | -0.76781 | -0.45309 | -0.57857 | -0.70182 | -0.76315 | -0.80739 | -0.84494 | -0.87476
5 | -0.87836 | -0.92249 | -0.97131 | -0.95547 | -0.95335 | -0.81172 | -0.61243 | -0.50062 | -0.50159 | -0.41192 | -0.4158 | -0.39108 | -0.48989 | -0.5065 | -0.50797 | -0.61098 | -0.56339 | -0.27137 | -0.32134 | -0.41585 | -0.43143 | -0.5772 | -0.62569 | -0.66778
6 | 0.28708 | 0.22456 | 0.16858 | 0.25115 | 0.2083 | 0.30306 | 0.39627 | 0.77958 | 0.88892 | 0.93424 | 0.87806 | 0.90881 | 0.92047 | 0.9007 | 0.75754 | 0.74242 | 0.64526 | 0.70589 | 0.58076 | 0.61829 | 0.5124 | 0.55028 | 0.33823 | 0.34387
7 | -0.84628 | -0.82866 | -0.84606 | -0.86137 | -0.94963 | -0.82525 | -0.71526 | -0.37153 | -0.18591 | -0.17087 | -0.12987 | -0.043646 | -0.17545 | -0.18309 | -0.34038 | -0.48164 | -0.4304 | -0.48007 | -0.53986 | -0.52349 | -0.57836 | -0.70964 | -0.80065 | -0.79639
8 | -0.95373 | -0.98373 | -0.97983 | -0.99799 | -0.95825 | -0.92873 | -0.70996 | -0.54803 | -0.51638 | -0.58385 | -0.56245 | -0.50764 | -0.53811 | -0.58259 | -0.6937 | -0.78502 | -0.7986 | -0.76436 | -0.82195 | -0.83305 | -0.83876 | -0.86336 | -0.93782 | -0.95579

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.35849 | 0.39465 | 0.51368 | 0.58891 | 0.69243 | 0.8094 | 0.7215 | 1.0315 | 0.94626 | 1.0687 | 1.0984 | 1.0188 | 0.96113 | 0.88486 | 0.81505 | 0.73353 | 0.7259 | 0.57514 | 0.47586 | 0.56467 | 0.57534 | 0.6575 | 0.31925 | 0.30652
2 | 0.29874 | 0.32888 | 0.42807 | 0.49076 | 0.57702 | 0.6745 | 0.60125 | 0.85956 | 0.78855 | 0.89062 | 0.91532 | 0.84903 | 0.80094 | 0.73738 | 0.67921 | 0.61128 | 0.60492 | 0.47928 | 0.39655 | 0.47056 | 0.47945 | 0.54792 | 0.26604 | 0.25543
3 | 0.23899 | 0.2631 | 0.34245 | 0.39261 | 0.46162 | 0.5396 | 0.481 | 0.68765 | 0.63084 | 0.7125 | 0.73226 | 0.67923 | 0.64075 | 0.58991 | 0.54337 | 0.48902 | 0.48393 | 0.38343 | 0.31724 | 0.37645 | 0.38356 | 0.43833 | 0.21283 | 0.20435
4 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
5 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
6 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
7 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
8 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99387 | 1.0518 | 1.1107 | 1.1612 | 1.1743 | 1.2284 | 1.2221 | 1.1552 | 1.0467 | 1.537 | 1.501 | 1.3821 | 1.3485 | 1.3541 | 1.2899 | 1.1824 | 1.0627 | 1.0245 | 0.64402 | 0.68872 | 0.75299 | 0.77096 | 0.80406 | 0.88753
2 | 0.82822 | 0.8765 | 0.92556 | 0.96764 | 0.97862 | 1.0237 | 1.0185 | 0.96268 | 0.87223 | 1.2808 | 1.2508 | 1.1518 | 1.1238 | 1.1284 | 1.0749 | 0.98533 | 0.88555 | 0.85378 | 0.53668 | 0.57393 | 0.62749 | 0.64247 | 0.67005 | 0.73961
3 | 0.66258 | 0.7012 | 0.74045 | 0.77411 | 0.7829 | 0.81895 | 0.81477 | 0.77014 | 0.69778 | 1.0247 | 1.0006 | 0.9214 | 0.89902 | 0.90271 | 0.85994 | 0.78827 | 0.70844 | 0.68302 | 0.42935 | 0.45915 | 0.50199 | 0.51397 | 0.53604 | 0.59169
4 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
5 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
6 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
7 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
8 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.33258 | 0.8894 | 1.1234 | 1.2647 | 1.273 | 1.1545 | 0.87695 | 0.49546 | 0.11371 | 0.00072433 | 0.00012502 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.4679 | 1.39 | 1.4052 | 1.3264 | 1.125 | 1.0452 | 0.87256 | 0.79992 | 0.82353 | 0.70781 | 0.6887 | 0.75128 | 0.66287 | 0.69313 | 0.85624 | 0.88769 | 0.97653 | 1.0918 | 1.0586 | 1.0621 | 1.1395 | 1.0898 | 1.1205 | 1.2787
4 | 0 | 9.5389e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.17668 | 0.42352 | 0.54468 | 0.62603 | 0.67626 | 0.55414 | 0.47045 | 0.23782 | 0.052481 | 0.00035162 | 5.9446e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.6305e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.17495 | 0.41082 | 0.56737 | 0.62603 | 0.64311 | 0.60032 | 0.47045 | 0.23534 | 0.055761 | 0.00035162 | 6.0059e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.6305e-06 | 5.1746e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.18015 | 0.42352 | 0.57872 | 0.63235 | 0.66963 | 0.55992 | 0.44304 | 0.24277 | 0.056307 | 0.00035162 | 6.1898e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.33604 | 0.85552 | 1.1347 | 1.3153 | 1.3127 | 1.2122 | 0.87695 | 0.48059 | 0.1148 | 0.0007384 | 0.0001238 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5596 | 1.3483 | 1.337 | 1.3674 | 1.1723 | 1.087 | 0.93686 | 0.79167 | 0.83968 | 0.72993 | 0.73219 | 0.69349 | 0.67639 | 0.67314 | 0.84784 | 0.92506 | 1.0058 | 1.1134 | 1.0278 | 1.0096 | 1.1063 | 1.192 | 1.0876 | 1.2663
4 | 0 | 8.7213e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089025 | 0.16456 | 0.40235 | 0.58439 | 0.645 | 0.63648 | 0.55992 | 0.45675 | 0.2403 | 0.057401 | 0.00036217 | 6.3123e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.6305e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.17841 | 0.4447 | 0.539 | 0.65765 | 0.62985 | 0.55992 | 0.45675 | 0.26011 | 0.057401 | 0.0003692 | 5.8221e-05 | 1.6969e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.7213e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0.17322 | 0.42776 | 0.56737 | 0.65765 | 0.64311 | 0.60032 | 0.44304 | 0.25516 | 0.054121 | 0.00034107 | 6.3123e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016618 | 0.35336 | 0.8894 | 1.1461 | 1.2141 | 1.3127 | 1.1545 | 0.86782 | 0.50536 | 0.10933 | 0.00066807 | 0.00011644 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.4832 | 1.4456 | 1.4052 | 1.4221 | 1.196 | 1.0661 | 0.89093 | 0.78343 | 0.80738 | 0.71519 | 0.73944 | 0.69349 | 0.67639 | 0.69313 | 0.84784 | 0.89703 | 0.98629 | 1.0593 | 1.0175 | 1.0832 | 1.1616 | 1.1352 | 1.1205 | 1.2787
4 | 0 | 9.0847e-06 | 5.2792e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089025 | 0.17841 | 0.40658 | 0.55035 | 0.61338 | 0.65637 | 0.60032 | 0.46588 | 0.24773 | 0.056854 | 0.00033404 | 6.2511e-05 | 1.5514e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.3572e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080547 | 0.17668 | 0.43623 | 0.54468 | 0.63868 | 0.66963 | 0.57723 | 0.47502 | 0.2502 | 0.053574 | 0.00033755 | 6.3123e-05 | 1.6322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.903e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088177 | 0.17841 | 0.41929 | 0.57305 | 0.62603 | 0.64311 | 0.54837 | 0.45218 | 0.23782 | 0.055214 | 0.00035865 | 6.0059e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3907 | 5.3513 | 5.1333 | 5.0308 | 4.9481 | 4.9856 | 4.9851 | 5.8577 | 6.2936 | 6.2274 | 6.1055 | 6.1874 | 6.4365 | 6.3663 | 5.8872 | 6.0627 | 6.081 | 5.9494 | 5.6014 | 5.5079 | 5.5188 | 5.4264 | 5.1993 | 5.0829
2 | 4.0016 | 3.7964 | 3.6286 | 3.3173 | 3.161 | 3.286 | 3.5219 | 4.5065 | 4.9115 | 5.2482 | 4.7731 | 5.0173 | 5.0419 | 4.9615 | 4.2841 | 4.4594 | 4.6738 | 4.7111 | 4.8612 | 5.0985 | 5.3538 | 4.8943 | 4.3617 | 4.0841
3 | 2.6563 | 2.5153 | 2.3123 | 2.3886 | 2.3159 | 2.3378 | 3.2903 | 4.0441 | 4.2344 | 3.983 | 3.8847 | 4.1798 | 4.3844 | 4.1066 | 3.7563 | 3.5651 | 3.6088 | 3.5321 | 3.4168 | 3.704 | 3.8968 | 3.6191 | 3.2968 | 2.8045
4 | 1.2093 | 0.98528 | 0.79145 | 0.7767 | 0.70079 | 0.65465 | 1.3774 | 2.3032 | 2.7885 | 2.863 | 2.8009 | 2.5164 | 2.86 | 2.7224 | 2.4896 | 2.3039 | 2.0718 | 1.8761 | 2.3441 | 2.7317 | 3.1448 | 2.9813 | 2.3255 | 1.7212
5 | 2.2773 | 2.0666 | 1.9085 | 1.8583 | 1.9149 | 1.9049 | 2.12 | 2.3554 | 2.5984 | 2.6838 | 2.8628 | 3.0312 | 3.1213 | 2.9998 | 2.8964 | 2.8592 | 2.8438 | 2.8476 | 2.8682 | 2.9029 | 3.2003 | 3.0396 | 2.9688 | 2.6467
6 | 2.3782 | 2.2938 | 2.1272 | 2.2049 | 2.237 | 2.2248 | 2.4355 | 2.9387 | 3.0655 | 3.0569 | 3.0531 | 3.2246 | 3.1948 | 3.0819 | 2.9045 | 2.8041 | 2.9169 | 2.8609 | 2.6726 | 2.691 | 2.8176 | 2.5635 | 2.4454 | 2.4548
7 | 1.9457 | 1.7669 | 1.7175 | 1.7466 | 1.6756 | 1.8012 | 2.3179 | 2.5343 | 2.9169 | 3.0809 | 3.0584 | 3.1904 | 3.1148 | 3.2057 | 3.1573 | 2.9431 | 2.963 | 2.8854 | 2.8444 | 2.8555 | 2.899 | 2.4376 | 2.4103 | 2.1081
8 | 1.492 | 1.4082 | 1.3513 | 1.3339 | 1.3582 | 1.4487 | 2.3705 | 2.7755 | 2.9812 | 2.9468 | 3.0677 | 3.2573 | 3.2421 | 3.0408 | 2.6566 | 2.5384 | 2.392 | 2.3627 | 2.3074 | 2.3687 | 2.2958 | 2.0094 | 1.7383 | 1.5924

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4416 | 5.3513 | 5.0363 | 5.0308 | 4.8536 | 4.9856 | 5.0802 | 5.8577 | 6.3561 | 6.2274 | 6.0448 | 6.0644 | 6.3089 | 6.4915 | 6.0026 | 6.1222 | 6.1411 | 5.833 | 5.7119 | 5.4534 | 5.5732 | 5.4264 | 5.2986 | 5.1789
2 | 4.0016 | 3.7964 | 3.5947 | 3.3482 | 3.161 | 3.3486 | 3.4886 | 4.4618 | 4.9603 | 5.1961 | 4.8206 | 5.0173 | 5.1417 | 4.9615 | 4.2003 | 4.4594 | 4.72 | 4.7571 | 4.9572 | 4.9975 | 5.301 | 4.9914 | 4.32 | 4.007
3 | 2.6072 | 2.5615 | 2.291 | 2.3665 | 2.3593 | 2.2935 | 3.2275 | 4.1245 | 4.1923 | 4.0225 | 3.8847 | 4.0967 | 4.3844 | 4.0259 | 3.7563 | 3.6 | 3.5732 | 3.4632 | 3.3831 | 3.7773 | 3.8584 | 3.6908 | 3.2968 | 2.8307
4 | 1.2093 | 0.99356 | 0.77844 | 0.7767 | 0.70079 | 0.64904 | 1.3901 | 2.3032 | 2.7885 | 2.8062 | 2.773 | 2.5414 | 2.8883 | 2.7491 | 2.4653 | 2.3264 | 2.0922 | 1.858 | 2.3441 | 2.7047 | 3.1138 | 3.0109 | 2.3255 | 1.737
5 | 2.2561 | 2.0285 | 1.9438 | 1.8411 | 1.9329 | 1.8686 | 2.1601 | 2.332 | 2.5984 | 2.7104 | 2.8913 | 2.971 | 3.0904 | 2.9998 | 2.8396 | 2.8872 | 2.8719 | 2.8754 | 2.8682 | 2.9029 | 3.2635 | 3.0999 | 2.9973 | 2.5966
6 | 2.3559 | 2.2938 | 2.1272 | 2.1634 | 2.2795 | 2.2462 | 2.4587 | 2.9679 | 3.096 | 2.9963 | 3.1139 | 3.2887 | 3.1315 | 3.1121 | 2.876 | 2.7767 | 2.9169 | 2.8889 | 2.699 | 2.6644 | 2.8454 | 2.5889 | 2.4687 | 2.4548
7 | 1.9457 | 1.783 | 1.7175 | 1.7788 | 1.6912 | 1.8354 | 2.362 | 2.5595 | 2.8879 | 3.1421 | 3.0584 | 3.2222 | 3.0839 | 3.2057 | 3.1573 | 2.9719 | 2.9337 | 2.9418 | 2.7883 | 2.8555 | 2.9562 | 2.3894 | 2.3873 | 2.0687
8 | 1.4786 | 1.4207 | 1.3513 | 1.3339 | 1.3457 | 1.4758 | 2.3479 | 2.7204 | 3.0109 | 3.0052 | 3.0677 | 3.2897 | 3.2421 | 3.0408 | 2.6046 | 2.5136 | 2.4156 | 2.3398 | 2.262 | 2.4155 | 2.2507 | 1.9896 | 1.7545 | 1.6215

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4416 | 5.452 | 5.0363 | 5.1261 | 4.8536 | 4.9376 | 4.9851 | 5.974 | 6.1684 | 6.1657 | 6.1663 | 6.1874 | 6.3727 | 6.2412 | 5.8295 | 6.1816 | 6.1411 | 5.833 | 5.6014 | 5.4534 | 5.4645 | 5.5339 | 5.2986 | 5.0348
2 | 4.039 | 3.8318 | 3.6286 | 3.3792 | 3.1312 | 3.2547 | 3.5553 | 4.4171 | 4.8138 | 5.3003 | 4.6782 | 5.0173 | 4.992 | 4.9615 | 4.2422 | 4.5031 | 4.7662 | 4.7571 | 4.7653 | 5.0985 | 5.2481 | 4.8943 | 4.3617 | 4.1226
3 | 2.6808 | 2.4692 | 2.3547 | 2.4107 | 2.2942 | 2.2935 | 3.3531 | 4.0843 | 4.1923 | 4.062 | 3.8074 | 4.2629 | 4.4713 | 4.0259 | 3.7195 | 3.6349 | 3.6802 | 3.4632 | 3.4841 | 3.6673 | 3.9736 | 3.5474 | 3.3282 | 2.7522
4 | 1.2093 | 0.99356 | 0.77844 | 0.78955 | 0.69488 | 0.65465 | 1.3774 | 2.2804 | 2.8162 | 2.863 | 2.8009 | 2.5663 | 2.8317 | 2.7224 | 2.5139 | 2.2814 | 2.0514 | 1.858 | 2.298 | 2.7317 | 3.1758 | 3.0404 | 2.3255 | 1.7054
5 | 2.2986 | 2.0857 | 1.9262 | 1.8238 | 1.8968 | 1.8867 | 2.0999 | 2.4021 | 2.5984 | 2.6838 | 2.8628 | 2.971 | 3.1832 | 3.0587 | 2.9531 | 2.9152 | 2.8157 | 2.9032 | 2.8116 | 2.9317 | 3.1687 | 3.0999 | 3.0258 | 2.6216
6 | 2.3559 | 2.2938 | 2.1669 | 2.1842 | 2.1945 | 2.2462 | 2.4355 | 2.9679 | 3.0655 | 2.9963 | 2.9923 | 3.2246 | 3.1948 | 3.0516 | 2.8475 | 2.7767 | 2.9746 | 2.805 | 2.699 | 2.691 | 2.8176 | 2.6142 | 2.492 | 2.5011
7 | 1.9457 | 1.783 | 1.749 | 1.7466 | 1.6442 | 1.8354 | 2.3179 | 2.5846 | 2.8589 | 3.0198 | 3.028 | 3.2539 | 3.1148 | 3.1742 | 3.2193 | 2.8854 | 3.0216 | 2.9136 | 2.8724 | 2.8555 | 2.9276 | 2.3894 | 2.4332 | 2.0687
8 | 1.5188 | 1.3957 | 1.3755 | 1.3459 | 1.3707 | 1.4758 | 2.3931 | 2.7755 | 3.0405 | 2.9175 | 3.0982 | 3.1925 | 3.3063 | 2.9811 | 2.6306 | 2.5136 | 2.4392 | 2.3168 | 2.3527 | 2.3921 | 2.2733 | 2.0094 | 1.7221 | 1.5779

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.72668 | 0.80265 | 0.7564 | 0.7564 | 0.73989 | 0.78283 | 0.80595 | 1.5095 | 1.7572 | 1.6912 | 1.6515 | 1.6482 | 1.7539 | 1.7011 | 1.1924 | 1.5591 | 1.5789 | 1.4798 | 1.1726 | 1.0636 | 1.1164 | 1.1197 | 0.77292 | 0.76631
2 | 0.03038 | -0.18228 | -0.19747 | -0.28861 | -0.34937 | -0.27342 | -0.34937 | 0.88102 | 1.1241 | 1.4431 | 0.82026 | 0.74431 | 0.51646 | 0.69874 | 0.3038 | 0.25823 | 0.3038 | 0.54684 | 1.0481 | 1.0633 | 0.85064 | 0.65317 | 0.3038 | 0.06076
3 | -0.18335 | -0.43426 | -0.75754 | -0.69964 | -0.71411 | -0.68034 | -0.038601 | 0.81544 | 1.0712 | 1.0808 | 0.90229 | 1.1291 | 1.0229 | 0.89264 | 0.64174 | 0.40048 | 0.49698 | 0.44391 | 0.082026 | 0.35706 | 0.50181 | 0.32811 | -0.30398 | -0.62244
4 | -0.86753 | -0.87588 | -0.9009 | -0.9009 | -0.92175 | -0.94678 | -0.85919 | -0.57975 | -0.43377 | -0.45879 | -0.57975 | -0.6298 | -0.58392 | -0.63397 | -0.59643 | -0.70487 | -0.79246 | -0.70487 | -0.49633 | -0.44628 | -0.44628 | -0.58809 | -0.7299 | -0.75909
5 | -0.54017 | -0.70823 | -0.83427 | -0.82827 | -0.82827 | -0.90629 | -0.81626 | -0.3241 | 0.10803 | 0.36012 | 0.59419 | 0.6302 | 0.55218 | 0.45615 | 0.3001 | 0.19206 | 0.16205 | 0.15005 | 0.15005 | 0.036012 | 0.3181 | 0.15005 | 0.084027 | -0.13204
6 | 0.39373 | 0.43679 | 0.33221 | 0.39065 | 0.39988 | 0.41064 | 0.3968 | 0.73516 | 0.84282 | 0.84128 | 0.73516 | 0.8782 | 0.91511 | 0.84282 | 0.73362 | 0.64596 | 0.78745 | 0.76285 | 0.59828 | 0.55522 | 0.65365 | 0.51523 | 0.39219 | 0.43833
7 | -0.75964 | -0.78103 | -0.82918 | -0.85058 | -0.79708 | -0.86128 | -0.73824 | -0.33702 | -0.058845 | -0.048146 | 0.10164 | 0.032097 | 0.010699 | 0 | -0.085593 | -0.14979 | -0.21933 | -0.28888 | -0.25143 | -0.30492 | -0.21398 | -0.40122 | -0.50821 | -0.54565
8 | -0.95098 | -0.95733 | -0.96685 | -0.97162 | -0.95892 | -0.93669 | -0.79539 | -0.65727 | -0.64298 | -0.63346 | -0.62234 | -0.61758 | -0.63187 | -0.65568 | -0.72236 | -0.75411 | -0.77952 | -0.78269 | -0.79698 | -0.82397 | -0.87636 | -0.91129 | -0.92558 | -0.94304

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71214 | 0.81067 | 0.77153 | 0.76397 | 0.74729 | 0.76717 | 0.80595 | 1.5397 | 1.7748 | 1.725 | 1.6185 | 1.6647 | 1.7539 | 1.7181 | 1.1924 | 1.5279 | 1.6104 | 1.4502 | 1.196 | 1.0849 | 1.1388 | 1.1197 | 0.78838 | 0.77398
2 | 0.029773 | -0.17864 | -0.20142 | -0.29438 | -0.34937 | -0.27342 | -0.34238 | 0.88102 | 1.1241 | 1.4142 | 0.82026 | 0.72943 | 0.5113 | 0.68477 | 0.30988 | 0.25565 | 0.29773 | 0.54137 | 1.0691 | 1.0739 | 0.83363 | 0.65317 | 0.30684 | 0.061368
3 | -0.18702 | -0.44294 | -0.77269 | -0.70663 | -0.72839 | -0.68714 | -0.037829 | 0.80728 | 1.0926 | 1.0916 | 0.89327 | 1.1178 | 1.0025 | 0.87479 | 0.63532 | 0.40449 | 0.49698 | 0.44391 | 0.083667 | 0.35349 | 0.50181 | 0.33139 | -0.30702 | -0.63488
4 | -0.88488 | -0.88463 | -0.89189 | -0.91892 | -0.90332 | -0.93731 | -0.86778 | -0.56815 | -0.42509 | -0.46797 | -0.59134 | -0.6235 | -0.57224 | -0.62763 | -0.59643 | -0.71897 | -0.77661 | -0.71897 | -0.50626 | -0.44182 | -0.45074 | -0.59985 | -0.7226 | -0.77427
5 | -0.55098 | -0.70115 | -0.81758 | -0.84483 | -0.82827 | -0.90629 | -0.82443 | -0.3241 | 0.1102 | 0.35651 | 0.60608 | 0.6365 | 0.55218 | 0.46527 | 0.2971 | 0.19206 | 0.16205 | 0.14705 | 0.15005 | 0.035651 | 0.3181 | 0.15305 | 0.082346 | -0.13204
6 | 0.39373 | 0.44553 | 0.32888 | 0.38674 | 0.40788 | 0.41064 | 0.40474 | 0.72781 | 0.85125 | 0.83287 | 0.74251 | 0.89576 | 0.93341 | 0.83439 | 0.73362 | 0.65242 | 0.8032 | 0.7781 | 0.59828 | 0.56077 | 0.64711 | 0.51008 | 0.38434 | 0.4471
7 | -0.77483 | -0.78103 | -0.8126 | -0.84207 | -0.78114 | -0.85266 | -0.74562 | -0.33028 | -0.057668 | -0.049109 | 0.10164 | 0.032739 | 0.010592 | 0 | -0.083881 | -0.15129 | -0.21714 | -0.28599 | -0.2464 | -0.31102 | -0.21612 | -0.40924 | -0.49804 | -0.55111
8 | -0.93196 | -0.95733 | -0.95718 | -0.98133 | -0.9685 | -0.94606 | -0.8113 | -0.66384 | -0.64298 | -0.64612 | -0.63479 | -0.6114 | -0.62555 | -0.65568 | -0.72236 | -0.75411 | -0.76393 | -0.79834 | -0.78104 | -0.82397 | -0.85883 | -0.90217 | -0.93483 | -0.95247

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71214 | 0.80265 | 0.74884 | 0.74128 | 0.73249 | 0.76717 | 0.80595 | 1.5397 | 1.7748 | 1.6912 | 1.635 | 1.6812 | 1.789 | 1.6671 | 1.1924 | 1.5435 | 1.6104 | 1.465 | 1.1491 | 1.0742 | 1.1388 | 1.0973 | 0.75746 | 0.75099
2 | 0.030076 | -0.18228 | -0.19945 | -0.28573 | -0.35287 | -0.26795 | -0.34937 | 0.88983 | 1.1465 | 1.4431 | 0.82847 | 0.72943 | 0.50613 | 0.70573 | 0.29773 | 0.25565 | 0.30076 | 0.54684 | 1.0272 | 1.0739 | 0.84214 | 0.65317 | 0.29773 | 0.060153
3 | -0.18335 | -0.43426 | -0.75754 | -0.70663 | -0.70697 | -0.68714 | -0.037829 | 0.83175 | 1.0926 | 1.0808 | 0.89327 | 1.1404 | 1.0331 | 0.89264 | 0.64815 | 0.40048 | 0.50195 | 0.44835 | 0.083667 | 0.34991 | 0.49679 | 0.32482 | -0.31006 | -0.62866
4 | -0.88488 | -0.86712 | -0.88288 | -0.91892 | -0.94019 | -0.92784 | -0.8506 | -0.59134 | -0.42943 | -0.46338 | -0.57975 | -0.6298 | -0.5956 | -0.63397 | -0.60239 | -0.69077 | -0.80831 | -0.70487 | -0.4864 | -0.45074 | -0.44182 | -0.58221 | -0.73719 | -0.7515
5 | -0.53477 | -0.70115 | -0.83427 | -0.84483 | -0.84483 | -0.91535 | -0.8081 | -0.32735 | 0.10912 | 0.36012 | 0.60608 | 0.64281 | 0.5577 | 0.45615 | 0.2971 | 0.19398 | 0.16529 | 0.14705 | 0.15155 | 0.036372 | 0.3181 | 0.15005 | 0.082346 | -0.13336
6 | 0.39373 | 0.43679 | 0.32888 | 0.39456 | 0.40388 | 0.41064 | 0.38887 | 0.74986 | 0.84282 | 0.83287 | 0.74251 | 0.86941 | 0.90596 | 0.85125 | 0.74096 | 0.64596 | 0.8032 | 0.7781 | 0.59828 | 0.54411 | 0.66672 | 0.52038 | 0.38434 | 0.43395
7 | -0.76723 | -0.78103 | -0.84576 | -0.86759 | -0.81302 | -0.86989 | -0.72347 | -0.33365 | -0.057668 | -0.047183 | 0.10266 | 0.032418 | 0.010806 | 0 | -0.085593 | -0.14979 | -0.21933 | -0.29176 | -0.25394 | -0.29883 | -0.21398 | -0.40122 | -0.50312 | -0.55657
8 | -0.95098 | -0.95733 | -0.94752 | -0.9619 | -0.9685 | -0.93669 | -0.78744 | -0.6507 | -0.64298 | -0.63346 | -0.62857 | -0.61758 | -0.63187 | -0.66224 | -0.73681 | -0.75411 | -0.79511 | -0.77486 | -0.78901 | -0.83221 | -0.87636 | -0.89306 | -0.90706 | -0.9619

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.35849 | 0.39465 | 0.51368 | 0.58891 | 0.69243 | 0.8094 | 0.7215 | 1.0315 | 0.94626 | 1.0687 | 1.0984 | 1.0188 | 0.96113 | 0.88486 | 0.81505 | 0.73353 | 0.7259 | 0.57514 | 0.47586 | 0.56467 | 0.57534 | 0.6575 | 0.31925 | 0.30652
2 | 0.29874 | 0.32888 | 0.42807 | 0.49076 | 0.57702 | 0.6745 | 0.60125 | 0.85956 | 0.78855 | 0.89062 | 0.91532 | 0.84903 | 0.80094 | 0.73738 | 0.67921 | 0.61128 | 0.60492 | 0.47928 | 0.39655 | 0.47056 | 0.47945 | 0.54792 | 0.26604 | 0.25543
3 | 0.23899 | 0.2631 | 0.34245 | 0.39261 | 0.46162 | 0.5396 | 0.481 | 0.68765 | 0.63084 | 0.7125 | 0.73226 | 0.67923 | 0.64075 | 0.58991 | 0.54337 | 0.48902 | 0.48393 | 0.38343 | 0.31724 | 0.37645 | 0.38356 | 0.43833 | 0.21283 | 0.20435
4 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
5 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
6 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
7 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326
8 | 0.17925 | 0.19733 | 0.25684 | 0.29446 | 0.34621 | 0.4047 | 0.36075 | 0.51573 | 0.47313 | 0.53437 | 0.54919 | 0.50942 | 0.48056 | 0.44243 | 0.40753 | 0.36677 | 0.36295 | 0.28757 | 0.23793 | 0.28233 | 0.28767 | 0.32875 | 0.15963 | 0.15326

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99387 | 1.0518 | 1.1107 | 1.1612 | 1.1743 | 1.2284 | 1.2221 | 1.1552 | 1.0467 | 1.537 | 1.501 | 1.3821 | 1.3485 | 1.3541 | 1.2899 | 1.1824 | 1.0627 | 1.0245 | 0.64402 | 0.68872 | 0.75299 | 0.77096 | 0.80406 | 0.88753
2 | 0.82822 | 0.8765 | 0.92556 | 0.96764 | 0.97862 | 1.0237 | 1.0185 | 0.96268 | 0.87223 | 1.2808 | 1.2508 | 1.1518 | 1.1238 | 1.1284 | 1.0749 | 0.98533 | 0.88555 | 0.85378 | 0.53668 | 0.57393 | 0.62749 | 0.64247 | 0.67005 | 0.73961
3 | 0.66258 | 0.7012 | 0.74045 | 0.77411 | 0.7829 | 0.81895 | 0.81477 | 0.77014 | 0.69778 | 1.0247 | 1.0006 | 0.9214 | 0.89902 | 0.90271 | 0.85994 | 0.78827 | 0.70844 | 0.68302 | 0.42935 | 0.45915 | 0.50199 | 0.51397 | 0.53604 | 0.59169
4 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
5 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
6 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
7 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377
8 | 0.49693 | 0.5259 | 0.55534 | 0.58058 | 0.58717 | 0.61421 | 0.61107 | 0.57761 | 0.52334 | 0.7685 | 0.75048 | 0.69105 | 0.67426 | 0.67703 | 0.64496 | 0.5912 | 0.53133 | 0.51227 | 0.32201 | 0.34436 | 0.3765 | 0.38548 | 0.40203 | 0.44377

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3306e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.45903 | 1.0248 | 1.4534 | 1.583 | 1.7012 | 1.5041 | 1.1711 | 0.58992 | 0.14443 | 0.00087805 | 0.00014436 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1002 | 1.0075 | 1.0445 | 0.95591 | 0.897 | 0.77708 | 0.69201 | 0.63372 | 0.58068 | 0.53926 | 0.57132 | 0.55178 | 0.4796 | 0.52665 | 0.62183 | 0.69748 | 0.68808 | 0.76927 | 0.73181 | 0.74792 | 0.86438 | 0.83974 | 0.86419 | 0.9782
4 | 0 | 1.1307e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.22514 | 0.55553 | 0.69038 | 0.82347 | 0.83374 | 0.7668 | 0.59706 | 0.3198 | 0.068047 | 0.00043025 | 7.2934e-05 | 1.8577e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1999e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.21858 | 0.53395 | 0.72671 | 0.7755 | 0.85059 | 0.72994 | 0.57409 | 0.29807 | 0.065964 | 0.00044781 | 7.143e-05 | 2.0141e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1422e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.20766 | 0.52856 | 0.74125 | 0.79149 | 0.84217 | 0.73731 | 0.56835 | 0.30427 | 0.068047 | 0.00043464 | 7.7446e-05 | 1.8577e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.4229e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.43717 | 1.1111 | 1.497 | 1.567 | 1.6001 | 1.4746 | 1.1367 | 0.59613 | 0.14581 | 0.00090439 | 0.00015489 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1682 | 0.98755 | 1.0131 | 0.9861 | 0.93253 | 0.76123 | 0.69915 | 0.62732 | 0.59846 | 0.52292 | 0.52695 | 0.5625 | 0.51956 | 0.48614 | 0.59074 | 0.68353 | 0.68106 | 0.7772 | 0.76198 | 0.75579 | 0.86438 | 0.79776 | 0.84773 | 0.93162
4 | 0 | 1.1422e-05 | 6.7176e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.21858 | 0.55553 | 0.74125 | 0.78349 | 0.86743 | 0.74468 | 0.54539 | 0.29807 | 0.070824 | 0.00044781 | 7.2182e-05 | 1.8772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1422e-05 | 6.4542e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010677 | 0.20984 | 0.53395 | 0.71945 | 0.81547 | 0.8169 | 0.74468 | 0.58557 | 0.31048 | 0.07013 | 0.00045659 | 7.8198e-05 | 1.8577e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1653e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.2164 | 0.56092 | 0.70491 | 0.80748 | 0.85059 | 0.75943 | 0.57409 | 0.31359 | 0.07013 | 0.00043464 | 7.519e-05 | 1.8577e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3537e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.43717 | 1.0679 | 1.5261 | 1.567 | 1.6843 | 1.4451 | 1.1137 | 0.61476 | 0.14443 | 0.00083415 | 0.00014737 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0889 | 0.99753 | 1.034 | 1.0163 | 0.897 | 0.77708 | 0.67774 | 0.64012 | 0.60438 | 0.51747 | 0.54913 | 0.55714 | 0.52456 | 0.53172 | 0.59074 | 0.72538 | 0.68106 | 0.83271 | 0.7469 | 0.77154 | 0.88167 | 0.87333 | 0.79835 | 0.95025
4 | 0 | 1.1653e-05 | 6.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.22951 | 0.51777 | 0.73398 | 0.79948 | 0.88427 | 0.72994 | 0.58557 | 0.31048 | 0.069436 | 0.00044342 | 7.2182e-05 | 1.9163e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.0961e-05 | 6.3883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.22951 | 0.53935 | 0.73398 | 0.79149 | 0.88427 | 0.72256 | 0.57983 | 0.31359 | 0.071519 | 0.00044781 | 7.5942e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.2114e-05 | 6.9152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.22296 | 0.56092 | 0.76305 | 0.79948 | 0.8169 | 0.72256 | 0.56835 | 0.29496 | 0.068047 | 0.0004522 | 7.5942e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1