## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2031
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 111.6%
Flex. Load Growth | 171%
RES Installed, [MW] | 13
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.6817 | 1.7378 | 1.5561 | 1.475 | 1.2085 | 1.0257 | 1.2543 | 0.21783 | 0.19156 | 0.27926 | 0.16447 | 0.20551 | 0.32743 | 0.60327 | 0.64363 | 0.63296 | 0.35507 | 0.72327 | 0.42444 | 0.29842 | 0.45317 | 0.28009 | 1.2784 | 1.5411
Minimum FL, [MW] | -3.797 | -4.0602 | -4.5665 | -4.9259 | -5.2651 | -5.7461 | -5.4828 | -6.1503 | -5.5782 | -8.1935 | -8.1095 | -7.4133 | -7.1063 | -6.861 | -6.467 | -5.885 | -5.5028 | -4.9245 | -3.1257 | -3.4982 | -3.6977 | -3.9698 | -3.154 | -3.3514
Maximum FL, [MW] | 3.6579 | 3.9134 | 4.3878 | 4.7214 | 5.0255 | 5.4875 | 5.2316 | 5.9038 | 5.4078 | 6.1707 | 6.2193 | 5.8219 | 5.6256 | 5.481 | 5.1366 | 4.6766 | 4.3566 | 3.8937 | 3.0476 | 3.4112 | 3.6247 | 3.9046 | 3.0382 | 3.2308

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4691 | 5.2885 | 5.0762 | 5.2038 | 5.012 | 4.9818 | 5.0716 | 6.3008 | 6.4207 | 6.3773 | 6.3352 | 6.4758 | 6.431 | 6.3734 | 5.5681 | 5.9785 | 6.4332 | 6.4099 | 6.0273 | 5.7266 | 5.7175 | 5.4328 | 5.1117 | 5.059
2 | 3.3744 | 3.2956 | 3.1377 | 3.1003 | 3.0846 | 3.2493 | 3.9202 | 4.3689 | 4.7421 | 4.899 | 4.8694 | 4.7609 | 4.6098 | 4.4326 | 4.1419 | 4.2654 | 4.6864 | 5.6528 | 5.3399 | 4.9169 | 4.7939 | 4.4473 | 4.2405 | 3.8193
3 | 2.3117 | 2.1944 | 2.1068 | 2.1357 | 2.1184 | 2.3746 | 3.7814 | 4.2665 | 4.4527 | 4.3244 | 4.1515 | 4.4205 | 4.1162 | 3.9582 | 3.4397 | 3.4244 | 3.5276 | 3.8552 | 3.4915 | 3.6092 | 3.5262 | 3.2966 | 2.878 | 2.5935
4 | 0.81032 | 0.59099 | 0.57301 | 0.51934 | 0.51247 | 0.90167 | 1.7278 | 2.0164 | 2.2179 | 2.087 | 2.0577 | 1.9178 | 1.881 | 1.801 | 1.7259 | 1.7627 | 2.1804 | 3.3074 | 2.9507 | 2.491 | 2.4249 | 2.1463 | 1.7131 | 1.3865
5 | 2.0195 | 1.8577 | 1.6988 | 1.7108 | 1.719 | 1.9031 | 2.453 | 2.5996 | 2.6845 | 2.7995 | 2.866 | 2.9177 | 2.8737 | 2.7638 | 2.7593 | 2.7364 | 2.8926 | 3.3478 | 3.2753 | 3.192 | 3.1789 | 2.9538 | 2.731 | 2.513
6 | 2.3635 | 2.238 | 2.1674 | 2.1837 | 2.1794 | 2.3334 | 2.6453 | 3.0775 | 3.2233 | 3.3411 | 3.2761 | 3.3301 | 3.3257 | 3.3044 | 3.0875 | 3.0936 | 2.9753 | 3.1533 | 3.0274 | 2.9679 | 2.9184 | 2.8025 | 2.6181 | 2.4676
7 | 1.9477 | 1.8257 | 1.74 | 1.7463 | 1.7261 | 1.8933 | 2.425 | 2.7775 | 2.9201 | 2.9331 | 2.9004 | 2.9292 | 2.8581 | 2.7807 | 2.5703 | 2.6183 | 2.7871 | 3.2161 | 3.0149 | 2.8619 | 2.817 | 2.6266 | 2.3868 | 2.1889
8 | 1.476 | 1.4127 | 1.3671 | 1.3459 | 1.3906 | 1.6514 | 2.6691 | 3.0815 | 3.1977 | 3.189 | 3.294 | 3.2758 | 3.093 | 3.0463 | 2.7046 | 2.4444 | 2.4803 | 2.7348 | 2.6588 | 2.5621 | 2.5251 | 2.3155 | 1.9339 | 1.7192

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4691 | 5.3379 | 5.0286 | 5.1056 | 5.012 | 5.0773 | 4.9752 | 6.426 | 6.4845 | 6.5038 | 6.2722 | 6.4115 | 6.3673 | 6.2484 | 5.6225 | 6.0955 | 6.5604 | 6.5352 | 6.0867 | 5.7832 | 5.6049 | 5.379 | 5.2088 | 5.1065
2 | 3.3744 | 3.2355 | 3.0801 | 3.1003 | 3.0846 | 3.2801 | 3.846 | 4.3689 | 4.7421 | 4.9475 | 4.7725 | 4.8554 | 4.7009 | 4.5192 | 4.2226 | 4.307 | 4.6864 | 5.5422 | 5.3926 | 4.9656 | 4.8883 | 4.4473 | 4.1599 | 3.8549
3 | 2.3535 | 2.2337 | 2.0878 | 2.1745 | 2.0792 | 2.3298 | 3.8175 | 4.2665 | 4.3641 | 4.2816 | 4.1515 | 4.3326 | 4.0348 | 3.9582 | 3.4397 | 3.4578 | 3.458 | 3.8928 | 3.4228 | 3.6092 | 3.4915 | 3.2314 | 2.8238 | 2.6413
4 | 0.8039 | 0.59099 | 0.56884 | 0.51934 | 0.5203 | 0.90966 | 1.6958 | 1.9765 | 2.2399 | 2.1282 | 2.0985 | 1.8798 | 1.9179 | 1.801 | 1.7592 | 1.7457 | 2.1375 | 3.2427 | 2.8925 | 2.491 | 2.4725 | 2.1463 | 1.729 | 1.4111
5 | 2.0565 | 1.824 | 1.6679 | 1.7421 | 1.7031 | 1.8671 | 2.4995 | 2.5739 | 2.7378 | 2.744 | 2.8945 | 2.8598 | 2.8453 | 2.7908 | 2.7593 | 2.7364 | 2.8641 | 3.3151 | 3.2429 | 3.192 | 3.1789 | 2.9245 | 2.7831 | 2.5366
6 | 2.3196 | 2.2174 | 2.1271 | 2.143 | 2.2 | 2.3334 | 2.6201 | 3.108 | 3.2873 | 3.3079 | 3.2761 | 3.3632 | 3.2599 | 3.3044 | 3.0573 | 3.0633 | 2.9165 | 3.0917 | 2.9677 | 2.9679 | 2.9472 | 2.8025 | 2.6181 | 2.4676
7 | 1.9655 | 1.8422 | 1.7083 | 1.7303 | 1.7421 | 1.9291 | 2.425 | 2.7224 | 2.9491 | 2.9041 | 2.8716 | 2.8711 | 2.8299 | 2.8351 | 2.5954 | 2.6694 | 2.7871 | 3.2475 | 2.9555 | 2.9185 | 2.7893 | 2.6006 | 2.3642 | 2.1889
8 | 1.4629 | 1.4251 | 1.3429 | 1.3459 | 1.416 | 1.6824 | 2.6437 | 3.1427 | 3.1977 | 3.1258 | 3.3268 | 3.3409 | 3.093 | 3.0761 | 2.731 | 2.4206 | 2.4559 | 2.6816 | 2.6588 | 2.5874 | 2.4755 | 2.2926 | 1.952 | 1.7349

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3665 | 5.2391 | 5.1715 | 5.302 | 4.9166 | 4.8862 | 5.0716 | 6.3008 | 6.5483 | 6.4406 | 6.4612 | 6.5402 | 6.3036 | 6.4985 | 5.6769 | 6.0955 | 6.4332 | 6.4099 | 5.9679 | 5.6132 | 5.6612 | 5.5403 | 5.0146 | 5.0115
2 | 3.3434 | 3.3558 | 3.0801 | 3.1003 | 3.0557 | 3.2801 | 3.9944 | 4.3689 | 4.6479 | 4.996 | 4.8209 | 4.8554 | 4.5186 | 4.4326 | 4.0612 | 4.1822 | 4.5939 | 5.7081 | 5.3399 | 5.0143 | 4.7468 | 4.4032 | 4.2807 | 3.8549
3 | 2.3117 | 2.1552 | 2.0878 | 2.1551 | 2.138 | 2.3298 | 3.7091 | 4.2665 | 4.4084 | 4.2387 | 4.1515 | 4.3326 | 4.0348 | 3.997 | 3.4732 | 3.4912 | 3.458 | 3.7801 | 3.5602 | 3.6806 | 3.5262 | 3.3292 | 2.8238 | 2.5935
4 | 0.8039 | 0.59933 | 0.56884 | 0.51191 | 0.5203 | 0.88569 | 1.7599 | 2.0563 | 2.2399 | 2.087 | 2.0577 | 1.8798 | 1.9179 | 1.7662 | 1.7592 | 1.7627 | 2.1589 | 3.3397 | 2.9798 | 2.4418 | 2.4249 | 2.1251 | 1.7449 | 1.4111
5 | 2.001 | 1.8409 | 1.6988 | 1.6796 | 1.7031 | 1.9212 | 2.453 | 2.5739 | 2.6312 | 2.7995 | 2.866 | 2.8887 | 2.8453 | 2.7367 | 2.7593 | 2.7632 | 2.9212 | 3.3151 | 3.2106 | 3.1604 | 3.2102 | 2.983 | 2.7831 | 2.4658
6 | 2.4074 | 2.1967 | 2.1271 | 2.2041 | 2.1588 | 2.3334 | 2.6705 | 3.1386 | 3.2233 | 3.4073 | 3.3087 | 3.3301 | 3.3587 | 3.272 | 3.1178 | 3.0633 | 3.0341 | 3.1225 | 3.0573 | 2.9679 | 2.8897 | 2.7748 | 2.6679 | 2.4676
7 | 1.9833 | 1.8422 | 1.7558 | 1.7623 | 1.7421 | 1.9112 | 2.448 | 2.75 | 2.9491 | 2.875 | 2.9293 | 2.9002 | 2.8581 | 2.8079 | 2.6204 | 2.6183 | 2.8146 | 3.2161 | 3.0447 | 2.8052 | 2.7616 | 2.6526 | 2.3868 | 2.1482
8 | 1.4498 | 1.4251 | 1.3671 | 1.3579 | 1.3779 | 1.6359 | 2.6946 | 3.0203 | 3.1341 | 3.1258 | 3.3596 | 3.2107 | 3.1236 | 3.106 | 2.6518 | 2.492 | 2.5292 | 2.7881 | 2.7112 | 2.5621 | 2.5003 | 2.3383 | 1.8978 | 1.7349

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96173 | 0.67948 | 0.58904 | 0.75504 | 0.65011 | 0.5345 | 0.44225 | 1.5455 | 1.6162 | 1.3862 | 1.6151 | 1.5007 | 1.5073 | 1.346 | 0.79872 | 1.2505 | 1.4998 | 1.3994 | 0.97807 | 1.0147 | 0.9451 | 0.58625 | 0.46766 | 0.48471
2 | -1.518 | -1.5176 | -1.5595 | -1.631 | -1.6153 | -1.4825 | -0.94 | -0.18069 | -0.19418 | -0.12868 | -0.11336 | -0.50591 | -0.73907 | -0.95809 | -0.95088 | -0.96697 | -0.76026 | 0.24988 | -0.035216 | -0.4157 | -0.77057 | -1.0136 | -1.1117 | -1.2728
3 | -1.1614 | -1.2531 | -1.2761 | -1.2591 | -1.2601 | -1.0522 | -0.039182 | 0.5425 | 0.69142 | 0.48166 | 0.28438 | 0.56409 | 0.35569 | 0.10791 | -0.42693 | -0.42711 | -0.35184 | -0.17749 | -0.4326 | -0.24648 | -0.33841 | -0.56129 | -0.88676 | -1.001
4 | -0.95222 | -0.96167 | -0.97148 | -0.97998 | -0.98435 | -0.89994 | -0.78079 | -0.71286 | -0.73374 | -0.81284 | -0.86699 | -0.918 | -0.91909 | -0.93599 | -0.94421 | -0.91605 | -0.77549 | -0.4622 | -0.59616 | -0.72315 | -0.77849 | -0.82361 | -0.87063 | -0.87485
5 | -0.89601 | -0.94104 | -0.98102 | -0.98452 | -0.98234 | -0.82804 | -0.63105 | -0.51069 | -0.50164 | -0.4202 | -0.41584 | -0.40708 | -0.48993 | -0.52723 | -0.51305 | -0.63598 | -0.56344 | -0.28247 | -0.33449 | -0.4159 | -0.44909 | -0.58297 | -0.64472 | -0.67446
6 | 0.28995 | 0.22681 | 0.17197 | 0.2562 | 0.21038 | 0.30309 | 0.40424 | 0.78737 | 0.90679 | 0.93433 | 0.88684 | 0.946 | 0.93897 | 0.92808 | 0.78057 | 0.74249 | 0.64533 | 0.70596 | 0.59842 | 0.62447 | 0.52798 | 0.55578 | 0.34503 | 0.35433
7 | -0.86329 | -0.85385 | -0.88068 | -0.89662 | -0.94972 | -0.85034 | -0.72241 | -0.37525 | -0.18593 | -0.17258 | -0.13117 | -0.044082 | -0.17898 | -0.18677 | -0.34041 | -0.48646 | -0.43905 | -0.48972 | -0.55071 | -0.52873 | -0.60203 | -0.70971 | -0.80073 | -0.79647
8 | -0.98272 | -1.0035 | -0.99953 | -0.99809 | -0.97751 | -0.93801 | -0.71706 | -0.57045 | -0.52676 | -0.6016 | -0.56808 | -0.51784 | -0.54892 | -0.5943 | -0.72208 | -0.8008 | -0.79867 | -0.7876 | -0.83017 | -0.85838 | -0.87308 | -0.89868 | -0.93791 | -0.95588

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.97135 | 0.66589 | 0.59493 | 0.75504 | 0.65662 | 0.5345 | 0.44225 | 1.5609 | 1.6162 | 1.3585 | 1.6151 | 1.5307 | 1.5224 | 1.3595 | 0.78274 | 1.238 | 1.4998 | 1.3994 | 0.97807 | 1.0248 | 0.92619 | 0.58625 | 0.47701 | 0.4944
2 | -1.5483 | -1.4873 | -1.5595 | -1.5983 | -1.6153 | -1.4825 | -0.94 | -0.17708 | -0.19224 | -0.13126 | -0.11109 | -0.51097 | -0.74647 | -0.93893 | -0.95088 | -0.9863 | -0.74506 | 0.25238 | -0.034864 | -0.4157 | -0.77827 | -1.0035 | -1.0895 | -1.2856
3 | -1.173 | -1.2531 | -1.2889 | -1.2716 | -1.2727 | -1.0733 | -0.039574 | 0.55335 | 0.69834 | 0.47203 | 0.29007 | 0.55845 | 0.3628 | 0.11007 | -0.4312 | -0.43565 | -0.35887 | -0.17394 | -0.4326 | -0.24155 | -0.33841 | -0.55006 | -0.88676 | -0.98099
4 | -0.9427 | -0.94243 | -0.96176 | -0.96039 | -0.98435 | -0.91794 | -0.78079 | -0.71999 | -0.74841 | -0.8291 | -0.85832 | -0.93636 | -0.92828 | -0.92663 | -0.92533 | -0.91605 | -0.75998 | -0.45295 | -0.5902 | -0.73039 | -0.77849 | -0.80714 | -0.88804 | -0.87485
5 | -0.89601 | -0.93162 | -0.98102 | -0.98452 | -1.002 | -0.82804 | -0.64367 | -0.50558 | -0.49662 | -0.4118 | -0.42 | -0.39894 | -0.48014 | -0.5325 | -0.51305 | -0.62326 | -0.55217 | -0.28812 | -0.33449 | -0.42005 | -0.4446 | -0.59463 | -0.63827 | -0.67446
6 | 0.29285 | 0.22681 | 0.17369 | 0.25363 | 0.21248 | 0.30612 | 0.39615 | 0.7795 | 0.92493 | 0.95302 | 0.87797 | 0.96492 | 0.92958 | 0.90952 | 0.78838 | 0.75734 | 0.64533 | 0.70596 | 0.58645 | 0.63696 | 0.52798 | 0.56689 | 0.34503 | 0.35079
7 | -0.85466 | -0.85385 | -0.88949 | -0.91455 | -0.93073 | -0.84184 | -0.70796 | -0.379 | -0.18221 | -0.17603 | -0.12986 | -0.0432 | -0.18077 | -0.18864 | -0.34041 | -0.47673 | -0.43027 | -0.48972 | -0.56172 | -0.52344 | -0.59601 | -0.70971 | -0.78472 | -0.80444
8 | -0.98272 | -1.0135 | -0.97953 | -0.99809 | -0.96774 | -0.92863 | -0.70272 | -0.57615 | -0.53729 | -0.58957 | -0.5624 | -0.51784 | -0.5599 | -0.58836 | -0.70764 | -0.8088 | -0.7827 | -0.7876 | -0.83848 | -0.86697 | -0.85562 | -0.91666 | -0.91916 | -0.96544

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.97135 | 0.69307 | 0.57726 | 0.73994 | 0.66312 | 0.52381 | 0.45109 | 1.5145 | 1.6324 | 1.4001 | 1.6312 | 1.5157 | 1.4772 | 1.3325 | 0.8067 | 1.2505 | 1.5148 | 1.4134 | 0.96829 | 1.035 | 0.9451 | 0.58039 | 0.4583 | 0.48955
2 | -1.5332 | -1.5176 | -1.5595 | -1.6473 | -1.6476 | -1.4973 | -0.9588 | -0.17889 | -0.19418 | -0.12611 | -0.11109 | -0.50591 | -0.73168 | -0.96767 | -0.9699 | -0.9863 | -0.74506 | 0.24488 | -0.034864 | -0.42402 | -0.76286 | -1.0238 | -1.1339 | -1.2728
3 | -1.173 | -1.2531 | -1.2889 | -1.2591 | -1.2349 | -1.0522 | -0.039574 | 0.53707 | 0.69142 | 0.4913 | 0.2787 | 0.55845 | 0.35213 | 0.10791 | -0.4312 | -0.42284 | -0.34832 | -0.18104 | -0.44125 | -0.24155 | -0.33164 | -0.55567 | -0.88676 | -1.001
4 | -0.93318 | -0.96167 | -0.95205 | -0.97018 | -0.9745 | -0.90894 | -0.7886 | -0.71999 | -0.73374 | -0.79659 | -0.88433 | -0.89964 | -0.91909 | -0.94535 | -0.95366 | -0.90689 | -0.78325 | -0.4622 | -0.5902 | -0.71592 | -0.77849 | -0.82361 | -0.86193 | -0.89234
5 | -0.89601 | -0.94104 | -0.99083 | -0.97468 | -0.97252 | -0.82804 | -0.62474 | -0.51069 | -0.51167 | -0.4202 | -0.42416 | -0.39894 | -0.49973 | -0.51668 | -0.51818 | -0.62326 | -0.57471 | -0.27682 | -0.3278 | -0.42421 | -0.4401 | -0.5888 | -0.63827 | -0.68121
6 | 0.29285 | 0.22908 | 0.17197 | 0.2562 | 0.21248 | 0.30916 | 0.40424 | 0.79525 | 0.90679 | 0.95302 | 0.8957 | 0.92708 | 0.93897 | 0.9188 | 0.77276 | 0.75734 | 0.65823 | 0.72008 | 0.59244 | 0.63072 | 0.5227 | 0.56134 | 0.34503 | 0.35079
7 | -0.86329 | -0.84532 | -0.86307 | -0.87868 | -0.96872 | -0.84184 | -0.72963 | -0.379 | -0.18964 | -0.17431 | -0.13248 | -0.044523 | -0.17898 | -0.18677 | -0.34722 | -0.49132 | -0.43905 | -0.48972 | -0.55071 | -0.53402 | -0.58999 | -0.7239 | -0.81674 | -0.8124
8 | -0.9729 | -1.0035 | -0.99953 | -1.0181 | -0.97751 | -0.94739 | -0.72423 | -0.55904 | -0.52676 | -0.59558 | -0.57376 | -0.51784 | -0.54892 | -0.5943 | -0.70764 | -0.8008 | -0.81465 | -0.77972 | -0.83848 | -0.8498 | -0.85562 | -0.88071 | -0.95667 | -0.975

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.39524 | 0.4351 | 0.56633 | 0.64927 | 0.7634 | 0.89236 | 0.79546 | 1.1372 | 1.0432 | 1.1783 | 1.211 | 1.1233 | 1.0596 | 0.97556 | 0.89859 | 0.80872 | 0.8003 | 0.63409 | 0.52463 | 0.62255 | 0.63431 | 0.72489 | 0.35197 | 0.33794
2 | 0.32936 | 0.36259 | 0.47194 | 0.54106 | 0.63617 | 0.74363 | 0.66288 | 0.94766 | 0.86937 | 0.98191 | 1.0091 | 0.93606 | 0.88304 | 0.81296 | 0.74883 | 0.67394 | 0.66692 | 0.52841 | 0.43719 | 0.51879 | 0.5286 | 0.60408 | 0.29331 | 0.28161
3 | 0.26349 | 0.29007 | 0.37755 | 0.43285 | 0.50893 | 0.59491 | 0.53031 | 0.75813 | 0.6955 | 0.78553 | 0.80731 | 0.74885 | 0.70643 | 0.65037 | 0.59906 | 0.53915 | 0.53354 | 0.42273 | 0.34976 | 0.41503 | 0.42288 | 0.48326 | 0.23465 | 0.22529
4 | 0.19762 | 0.21755 | 0.28317 | 0.32464 | 0.3817 | 0.44618 | 0.39773 | 0.5686 | 0.52162 | 0.58914 | 0.60548 | 0.56164 | 0.52982 | 0.48778 | 0.4493 | 0.40436 | 0.40015 | 0.31704 | 0.26232 | 0.31127 | 0.31716 | 0.36245 | 0.17599 | 0.16897
5 | 0.19762 | 0.21755 | 0.28317 | 0.32464 | 0.3817 | 0.44618 | 0.39773 | 0.5686 | 0.52162 | 0.58914 | 0.60548 | 0.56164 | 0.52982 | 0.48778 | 0.4493 | 0.40436 | 0.40015 | 0.31704 | 0.26232 | 0.31127 | 0.31716 | 0.36245 | 0.17599 | 0.16897
6 | 0.19762 | 0.21755 | 0.28317 | 0.32464 | 0.3817 | 0.44618 | 0.39773 | 0.5686 | 0.52162 | 0.58914 | 0.60548 | 0.56164 | 0.52982 | 0.48778 | 0.4493 | 0.40436 | 0.40015 | 0.31704 | 0.26232 | 0.31127 | 0.31716 | 0.36245 | 0.17599 | 0.16897
7 | 0.19762 | 0.21755 | 0.28317 | 0.32464 | 0.3817 | 0.44618 | 0.39773 | 0.5686 | 0.52162 | 0.58914 | 0.60548 | 0.56164 | 0.52982 | 0.48778 | 0.4493 | 0.40436 | 0.40015 | 0.31704 | 0.26232 | 0.31127 | 0.31716 | 0.36245 | 0.17599 | 0.16897
8 | 0.19762 | 0.21755 | 0.28317 | 0.32464 | 0.3817 | 0.44618 | 0.39773 | 0.5686 | 0.52162 | 0.58914 | 0.60548 | 0.56164 | 0.52982 | 0.48778 | 0.4493 | 0.40436 | 0.40015 | 0.31704 | 0.26232 | 0.31127 | 0.31716 | 0.36245 | 0.17599 | 0.16897

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0957 | 1.1596 | 1.2245 | 1.2802 | 1.2947 | 1.3543 | 1.3474 | 1.2736 | 1.154 | 1.6946 | 1.6548 | 1.5238 | 1.4867 | 1.4929 | 1.4221 | 1.3036 | 1.1716 | 1.1296 | 0.71003 | 0.75931 | 0.83017 | 0.84998 | 0.88648 | 0.97851
2 | 0.91312 | 0.96634 | 1.0204 | 1.0668 | 1.0789 | 1.1286 | 1.1228 | 1.0614 | 0.96163 | 1.4121 | 1.379 | 1.2698 | 1.239 | 1.244 | 1.1851 | 1.0863 | 0.97632 | 0.94129 | 0.59169 | 0.63276 | 0.69181 | 0.70832 | 0.73873 | 0.81542
3 | 0.73049 | 0.77307 | 0.81635 | 0.85345 | 0.86314 | 0.90289 | 0.89828 | 0.84908 | 0.7693 | 1.1297 | 1.1032 | 1.0158 | 0.99116 | 0.99524 | 0.94809 | 0.86906 | 0.78105 | 0.75303 | 0.47335 | 0.50621 | 0.55345 | 0.56666 | 0.59098 | 0.65234
4 | 0.54787 | 0.57981 | 0.61226 | 0.64009 | 0.64736 | 0.67717 | 0.67371 | 0.63681 | 0.57698 | 0.84728 | 0.8274 | 0.76189 | 0.74337 | 0.74643 | 0.71107 | 0.6518 | 0.58579 | 0.56478 | 0.35502 | 0.37966 | 0.41509 | 0.42499 | 0.44324 | 0.48925
5 | 0.54787 | 0.57981 | 0.61226 | 0.64009 | 0.64736 | 0.67717 | 0.67371 | 0.63681 | 0.57698 | 0.84728 | 0.8274 | 0.76189 | 0.74337 | 0.74643 | 0.71107 | 0.6518 | 0.58579 | 0.56478 | 0.35502 | 0.37966 | 0.41509 | 0.42499 | 0.44324 | 0.48925
6 | 0.54787 | 0.57981 | 0.61226 | 0.64009 | 0.64736 | 0.67717 | 0.67371 | 0.63681 | 0.57698 | 0.84728 | 0.8274 | 0.76189 | 0.74337 | 0.74643 | 0.71107 | 0.6518 | 0.58579 | 0.56478 | 0.35502 | 0.37966 | 0.41509 | 0.42499 | 0.44324 | 0.48925
7 | 0.54787 | 0.57981 | 0.61226 | 0.64009 | 0.64736 | 0.67717 | 0.67371 | 0.63681 | 0.57698 | 0.84728 | 0.8274 | 0.76189 | 0.74337 | 0.74643 | 0.71107 | 0.6518 | 0.58579 | 0.56478 | 0.35502 | 0.37966 | 0.41509 | 0.42499 | 0.44324 | 0.48925
8 | 0.54787 | 0.57981 | 0.61226 | 0.64009 | 0.64736 | 0.67717 | 0.67371 | 0.63681 | 0.57698 | 0.84728 | 0.8274 | 0.76189 | 0.74337 | 0.74643 | 0.71107 | 0.6518 | 0.58579 | 0.56478 | 0.35502 | 0.37966 | 0.41509 | 0.42499 | 0.44324 | 0.48925

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4515e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.90073 | 2.1811 | 2.8369 | 3.0037 | 3.4807 | 2.8862 | 2.3751 | 1.2758 | 0.28154 | 0.0017581 | 0.00030336 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9052 | 2.8078 | 2.7013 | 2.8168 | 2.4631 | 2.1321 | 1.8737 | 1.7318 | 1.5825 | 1.5336 | 1.4499 | 1.387 | 1.3528 | 1.3863 | 1.7628 | 1.8875 | 1.9531 | 2.2484 | 2.0761 | 2.1663 | 2.3232 | 2.1796 | 2.241 | 2.5574
4 | 0 | 9.2664e-06 | 5.1746e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.18015 | 0.43623 | 0.54468 | 0.63868 | 0.67626 | 0.57146 | 0.47958 | 0.25764 | 0.053574 | 0.00034107 | 5.8834e-05 | 1.6969e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.4481e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086482 | 0.17495 | 0.4447 | 0.56737 | 0.60073 | 0.66963 | 0.57723 | 0.46131 | 0.2502 | 0.053574 | 0.00035162 | 6.1898e-05 | 1.6646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.9939e-06 | 5.2269e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088177 | 0.18015 | 0.42352 | 0.58439 | 0.66397 | 0.62985 | 0.60609 | 0.44761 | 0.26011 | 0.054667 | 0.0003481 | 5.9446e-05 | 1.6322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6332e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.85743 | 2.1388 | 2.9787 | 3.0037 | 3.4476 | 2.915 | 2.2152 | 1.2263 | 0.27334 | 0.0017757 | 0.0002911 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.8634 | 2.6467 | 2.8715 | 2.321 | 2.0067 | 1.9288 | 1.6988 | 1.6471 | 1.4009 | 1.4934 | 1.387 | 1.3122 | 1.3063 | 1.6621 | 1.8688 | 1.9335 | 2.0538 | 1.9528 | 2.0402 | 2.2347 | 2.1569 | 2.1971 | 2.5325
4 | 0 | 8.8122e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.16456 | 0.42776 | 0.59574 | 0.63868 | 0.68289 | 0.55992 | 0.45218 | 0.24277 | 0.056307 | 0.00035865 | 6.1285e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.1755e-06 | 5.2792e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.18015 | 0.41082 | 0.57305 | 0.645 | 0.64311 | 0.57723 | 0.43848 | 0.23534 | 0.055214 | 0.0003481 | 6.0672e-05 | 1.6322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.3572e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.16629 | 0.42352 | 0.57305 | 0.63868 | 0.66963 | 0.56569 | 0.47958 | 0.25516 | 0.051934 | 0.00033404 | 6.3736e-05 | 1.6646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5878e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.90073 | 2.0329 | 2.8936 | 3.2566 | 3.1824 | 2.915 | 2.3066 | 1.2263 | 0.287 | 0.0017405 | 0.00032175 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9969 | 2.8912 | 2.7013 | 2.8442 | 2.2736 | 2.0485 | 1.8186 | 1.7318 | 1.5825 | 1.5336 | 1.3774 | 1.4592 | 1.3257 | 1.3996 | 1.6285 | 1.9436 | 2.0507 | 2.2484 | 2.1378 | 2.1032 | 2.102 | 2.3385 | 2.307 | 2.3587
4 | 0 | 9.5389e-06 | 5.2792e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.16629 | 0.44047 | 0.57305 | 0.66397 | 0.62985 | 0.55992 | 0.44304 | 0.26011 | 0.051934 | 0.00036568 | 6.0672e-05 | 1.6322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.8122e-06 | 5.3837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.17668 | 0.41929 | 0.57872 | 0.60706 | 0.69615 | 0.59455 | 0.43391 | 0.24525 | 0.054121 | 0.00035865 | 6.3123e-05 | 1.6969e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.8122e-06 | 5.436e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080547 | 0.16456 | 0.43199 | 0.59007 | 0.6197 | 0.65637 | 0.58878 | 0.43391 | 0.23782 | 0.057401 | 0.00036217 | 6.3736e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5242 | 5.4848 | 5.2597 | 5.154 | 5.0657 | 5.1011 | 5.104 | 5.9787 | 6.4229 | 6.3568 | 6.2307 | 6.3148 | 6.5707 | 6.5033 | 6.0152 | 6.194 | 6.2085 | 6.0797 | 5.7203 | 5.6231 | 5.6365 | 5.5397 | 5.3229 | 5.2081
2 | 4.1029 | 3.8944 | 3.7209 | 3.4023 | 3.2396 | 3.3648 | 3.6084 | 4.5998 | 5.0126 | 5.3572 | 4.8711 | 5.1208 | 5.1473 | 5.0688 | 4.3782 | 4.557 | 4.7721 | 4.8148 | 4.9642 | 5.2047 | 5.4671 | 4.9962 | 4.4653 | 4.1853
3 | 2.7264 | 2.5832 | 2.3742 | 2.4513 | 2.3745 | 2.395 | 3.369 | 4.1276 | 4.3214 | 4.0658 | 3.9644 | 4.2659 | 4.4758 | 4.1951 | 3.8382 | 3.6431 | 3.6849 | 3.6103 | 3.4897 | 3.7814 | 3.9796 | 3.6947 | 3.3758 | 2.8763
4 | 1.2462 | 1.0181 | 0.81898 | 0.80333 | 0.72391 | 0.67548 | 1.4145 | 2.3511 | 2.846 | 2.9226 | 2.8584 | 2.5685 | 2.9199 | 2.7817 | 2.5445 | 2.3549 | 2.1161 | 1.9192 | 2.3944 | 2.7889 | 3.2114 | 3.0433 | 2.3818 | 1.7673
5 | 2.3357 | 2.1212 | 1.9585 | 1.9067 | 1.9624 | 1.9508 | 2.1719 | 2.4043 | 2.6521 | 2.7398 | 2.9216 | 3.0937 | 3.1865 | 3.0646 | 2.9594 | 2.9214 | 2.9036 | 2.9102 | 2.9291 | 2.9635 | 3.268 | 3.1028 | 3.038 | 2.7114
6 | 2.4386 | 2.3529 | 2.1816 | 2.2602 | 2.291 | 2.2772 | 2.4938 | 2.9994 | 3.1285 | 3.1204 | 3.1157 | 3.291 | 3.2615 | 3.1483 | 2.9677 | 2.8652 | 2.9782 | 2.9238 | 2.7295 | 2.7473 | 2.8777 | 2.6171 | 2.5041 | 2.5157
7 | 1.9974 | 1.8154 | 1.7637 | 1.7927 | 1.7183 | 1.8451 | 2.3739 | 2.5869 | 2.977 | 3.145 | 3.1211 | 3.2561 | 3.1798 | 3.2747 | 3.2256 | 3.007 | 3.0252 | 2.9488 | 2.9047 | 2.9151 | 2.9607 | 2.4887 | 2.4683 | 2.162
8 | 1.5346 | 1.4495 | 1.3901 | 1.3717 | 1.3945 | 1.4855 | 2.4275 | 2.8329 | 3.0426 | 3.0081 | 3.1306 | 3.3243 | 3.3097 | 3.1064 | 2.7148 | 2.5942 | 2.4427 | 2.4156 | 2.3569 | 2.4185 | 2.3454 | 2.0519 | 1.7828 | 1.6359

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5761 | 5.4848 | 5.1608 | 5.154 | 4.9692 | 5.1011 | 5.2011 | 5.9787 | 6.4868 | 6.3568 | 6.1687 | 6.1893 | 6.4406 | 6.631 | 6.1329 | 6.2547 | 6.2699 | 5.961 | 5.833 | 5.5675 | 5.692 | 5.5397 | 5.4242 | 5.3061
2 | 4.1029 | 3.8944 | 3.6863 | 3.4339 | 3.2396 | 3.4287 | 3.5744 | 4.5542 | 5.0624 | 5.3041 | 4.9195 | 5.1208 | 5.2492 | 5.0688 | 4.2928 | 4.557 | 4.8193 | 4.8618 | 5.0621 | 5.1016 | 5.4132 | 5.0952 | 4.4228 | 4.1068
3 | 2.6764 | 2.6303 | 2.3526 | 2.4288 | 2.4188 | 2.3498 | 3.3049 | 4.2096 | 4.2784 | 4.1061 | 3.9644 | 4.1811 | 4.4758 | 4.1128 | 3.8382 | 3.6786 | 3.6485 | 3.54 | 3.4554 | 3.8562 | 3.9404 | 3.7678 | 3.3758 | 2.903
4 | 1.2462 | 1.0265 | 0.80572 | 0.80333 | 0.72391 | 0.66975 | 1.4274 | 2.3511 | 2.846 | 2.8647 | 2.83 | 2.594 | 2.9488 | 2.8089 | 2.5197 | 2.3779 | 2.1369 | 1.9007 | 2.3944 | 2.7613 | 3.1797 | 3.0735 | 2.3818 | 1.7834
5 | 2.314 | 2.0822 | 1.9946 | 1.8891 | 1.9808 | 1.9138 | 2.2129 | 2.3805 | 2.6521 | 2.7669 | 2.9506 | 3.0322 | 3.155 | 3.0646 | 2.9015 | 2.9499 | 2.9323 | 2.9386 | 2.9291 | 2.9635 | 3.3324 | 3.1643 | 3.0671 | 2.6603
6 | 2.4158 | 2.3529 | 2.1816 | 2.218 | 2.3344 | 2.299 | 2.5175 | 3.0292 | 3.1596 | 3.0586 | 3.1777 | 3.3564 | 3.1969 | 3.1792 | 2.9386 | 2.8372 | 2.9782 | 2.9523 | 2.7564 | 2.7201 | 2.906 | 2.643 | 2.5278 | 2.5157
7 | 1.9974 | 1.8319 | 1.7637 | 1.8256 | 1.7343 | 1.8799 | 2.4188 | 2.6125 | 2.9474 | 3.2073 | 3.1211 | 3.2885 | 3.1484 | 3.2747 | 3.2256 | 3.0364 | 2.9953 | 3.0063 | 2.8475 | 2.9151 | 3.019 | 2.4395 | 2.4449 | 2.1218
8 | 1.5209 | 1.4623 | 1.3901 | 1.3717 | 1.3818 | 1.5131 | 2.4045 | 2.7767 | 3.0728 | 3.0677 | 3.1306 | 3.3573 | 3.3097 | 3.1064 | 2.6618 | 2.5689 | 2.4668 | 2.3922 | 2.3106 | 2.4663 | 2.2994 | 2.0316 | 1.7993 | 1.6656

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5761 | 5.5876 | 5.1608 | 5.2512 | 4.9692 | 5.0521 | 5.104 | 6.0974 | 6.2952 | 6.2938 | 6.2927 | 6.3148 | 6.5057 | 6.3757 | 5.9563 | 6.3154 | 6.2699 | 5.961 | 5.7203 | 5.5675 | 5.5811 | 5.6493 | 5.4242 | 5.1591
2 | 4.1412 | 3.9304 | 3.7209 | 3.4655 | 3.2092 | 3.3329 | 3.6423 | 4.5086 | 4.913 | 5.4103 | 4.7742 | 5.1208 | 5.0964 | 5.0688 | 4.3355 | 4.6015 | 4.8664 | 4.8618 | 4.8664 | 5.2047 | 5.3593 | 4.9962 | 4.4653 | 4.2246
3 | 2.7514 | 2.5362 | 2.4176 | 2.4739 | 2.3524 | 2.3498 | 3.433 | 4.1686 | 4.2784 | 4.1464 | 3.8856 | 4.3506 | 4.5645 | 4.1128 | 3.8007 | 3.7142 | 3.7577 | 3.54 | 3.5584 | 3.744 | 4.058 | 3.6215 | 3.4078 | 2.8229
4 | 1.2462 | 1.0265 | 0.80572 | 0.81645 | 0.71788 | 0.67548 | 1.4145 | 2.3278 | 2.8743 | 2.9226 | 2.8584 | 2.6195 | 2.891 | 2.7817 | 2.5693 | 2.332 | 2.0953 | 1.9007 | 2.3474 | 2.7889 | 3.2431 | 3.1036 | 2.3818 | 1.7512
5 | 2.3573 | 2.1406 | 1.9765 | 1.8715 | 1.944 | 1.9323 | 2.1515 | 2.452 | 2.6521 | 2.7398 | 2.9216 | 3.0322 | 3.2496 | 3.1247 | 3.0173 | 2.9785 | 2.875 | 2.967 | 2.8713 | 2.9928 | 3.2358 | 3.1643 | 3.0962 | 2.6858
6 | 2.4158 | 2.3529 | 2.2221 | 2.2391 | 2.2476 | 2.299 | 2.4938 | 3.0292 | 3.1285 | 3.0586 | 3.0537 | 3.291 | 3.2615 | 3.1174 | 2.9096 | 2.8372 | 3.0371 | 2.8668 | 2.7564 | 2.7473 | 2.8777 | 2.6689 | 2.5516 | 2.5629
7 | 1.9974 | 1.8319 | 1.7958 | 1.7927 | 1.6863 | 1.8799 | 2.3739 | 2.6382 | 2.9178 | 3.0826 | 3.09 | 3.3208 | 3.1798 | 3.2425 | 3.2888 | 2.9481 | 3.085 | 2.9775 | 2.9334 | 2.9151 | 2.9898 | 2.4395 | 2.4917 | 2.1218
8 | 1.5619 | 1.4368 | 1.4148 | 1.384 | 1.4073 | 1.5131 | 2.4505 | 2.8329 | 3.1031 | 2.9783 | 3.1617 | 3.2582 | 3.3752 | 3.0455 | 2.6883 | 2.5689 | 2.4909 | 2.3688 | 2.4032 | 2.4424 | 2.3224 | 2.0519 | 1.7662 | 1.6211

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74128 | 0.81878 | 0.77161 | 0.77161 | 0.75476 | 0.79856 | 0.82215 | 1.5398 | 1.7926 | 1.7252 | 1.6847 | 1.6814 | 1.7892 | 1.7353 | 1.2164 | 1.5904 | 1.6106 | 1.5095 | 1.1962 | 1.085 | 1.1389 | 1.1422 | 0.78846 | 0.78172
2 | 0.030991 | -0.18594 | -0.20144 | -0.29441 | -0.35639 | -0.27892 | -0.35639 | 0.89873 | 1.1467 | 1.4721 | 0.83675 | 0.75927 | 0.52684 | 0.71279 | 0.30991 | 0.26342 | 0.30991 | 0.55783 | 1.0692 | 1.0847 | 0.86774 | 0.6663 | 0.30991 | 0.061982
3 | -0.18704 | -0.44299 | -0.77276 | -0.7137 | -0.72847 | -0.69401 | -0.039377 | 0.83183 | 1.0927 | 1.1025 | 0.92043 | 1.1518 | 1.0435 | 0.91058 | 0.65463 | 0.40853 | 0.50697 | 0.45283 | 0.083675 | 0.36423 | 0.51189 | 0.3347 | -0.31009 | -0.63495
4 | -0.88497 | -0.89348 | -0.91901 | -0.91901 | -0.94028 | -0.96581 | -0.87646 | -0.5914 | -0.44249 | -0.46801 | -0.5914 | -0.64245 | -0.59565 | -0.64671 | -0.60842 | -0.71904 | -0.80839 | -0.71904 | -0.50631 | -0.45525 | -0.45525 | -0.59991 | -0.74457 | -0.77435
5 | -0.55103 | -0.72246 | -0.85104 | -0.84491 | -0.84491 | -0.92451 | -0.83267 | -0.33062 | 0.11021 | 0.36735 | 0.60613 | 0.64287 | 0.56328 | 0.46532 | 0.30613 | 0.19592 | 0.16531 | 0.15306 | 0.15306 | 0.036735 | 0.3245 | 0.15306 | 0.085716 | -0.1347
6 | 0.40164 | 0.44557 | 0.33888 | 0.3985 | 0.40792 | 0.4189 | 0.40478 | 0.74994 | 0.85976 | 0.85819 | 0.74994 | 0.89585 | 0.9335 | 0.85976 | 0.74837 | 0.65894 | 0.80328 | 0.77818 | 0.61031 | 0.56638 | 0.66679 | 0.52558 | 0.40007 | 0.44714
7 | -0.7749 | -0.79673 | -0.84585 | -0.86767 | -0.8131 | -0.87859 | -0.75308 | -0.3438 | -0.060028 | -0.049114 | 0.10368 | 0.032742 | 0.010914 | 0 | -0.087313 | -0.1528 | -0.22374 | -0.29468 | -0.25648 | -0.31105 | -0.21828 | -0.40928 | -0.51842 | -0.55662
8 | -0.97009 | -0.97657 | -0.98629 | -0.99115 | -0.97819 | -0.95552 | -0.81138 | -0.67048 | -0.65591 | -0.64619 | -0.63485 | -0.62999 | -0.64457 | -0.66886 | -0.73688 | -0.76927 | -0.79518 | -0.79842 | -0.813 | -0.84053 | -0.89397 | -0.9296 | -0.94418 | -0.96199

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.72646 | 0.82697 | 0.78704 | 0.77932 | 0.76231 | 0.78259 | 0.82215 | 1.5706 | 1.8105 | 1.7597 | 1.651 | 1.6982 | 1.7892 | 1.7526 | 1.2164 | 1.5586 | 1.6428 | 1.4793 | 1.2201 | 1.1067 | 1.1617 | 1.1422 | 0.80422 | 0.78953
2 | 0.030371 | -0.18223 | -0.20547 | -0.3003 | -0.35639 | -0.27892 | -0.34927 | 0.89873 | 1.1467 | 1.4426 | 0.83675 | 0.74409 | 0.52157 | 0.69853 | 0.31611 | 0.26079 | 0.30371 | 0.55226 | 1.0906 | 1.0955 | 0.85039 | 0.6663 | 0.31301 | 0.062601
3 | -0.19078 | -0.45185 | -0.78822 | -0.72084 | -0.74304 | -0.70095 | -0.038589 | 0.82351 | 1.1146 | 1.1136 | 0.91122 | 1.1402 | 1.0226 | 0.89237 | 0.64809 | 0.41262 | 0.50697 | 0.45283 | 0.085349 | 0.36059 | 0.51189 | 0.33805 | -0.31319 | -0.64765
4 | -0.90267 | -0.90241 | -0.90982 | -0.93739 | -0.92148 | -0.95615 | -0.88523 | -0.57957 | -0.43364 | -0.47737 | -0.60323 | -0.63603 | -0.58374 | -0.64024 | -0.60842 | -0.73342 | -0.79222 | -0.73342 | -0.51643 | -0.4507 | -0.4598 | -0.61191 | -0.73712 | -0.78984
5 | -0.56205 | -0.71524 | -0.83402 | -0.86181 | -0.84491 | -0.92451 | -0.841 | -0.33062 | 0.11241 | 0.36368 | 0.61826 | 0.6493 | 0.56328 | 0.47462 | 0.30307 | 0.19592 | 0.16531 | 0.15 | 0.15306 | 0.036368 | 0.3245 | 0.15613 | 0.084002 | -0.1347
6 | 0.40164 | 0.45448 | 0.3355 | 0.39452 | 0.41607 | 0.4189 | 0.41287 | 0.74244 | 0.86836 | 0.84961 | 0.75744 | 0.91376 | 0.95217 | 0.85116 | 0.74837 | 0.66553 | 0.81935 | 0.79374 | 0.61031 | 0.57204 | 0.66012 | 0.52033 | 0.39207 | 0.45608
7 | -0.7904 | -0.79673 | -0.82893 | -0.859 | -0.79684 | -0.8698 | -0.76061 | -0.33692 | -0.058827 | -0.050096 | 0.10368 | 0.033397 | 0.010805 | 0 | -0.085567 | -0.15433 | -0.2215 | -0.29174 | -0.25135 | -0.31727 | -0.22047 | -0.41747 | -0.50805 | -0.56219
8 | -0.95069 | -0.97657 | -0.97642 | -1.0011 | -0.98797 | -0.96507 | -0.82761 | -0.67719 | -0.65591 | -0.65911 | -0.64755 | -0.62369 | -0.63812 | -0.66886 | -0.73688 | -0.76927 | -0.77928 | -0.81439 | -0.79674 | -0.84053 | -0.87609 | -0.92031 | -0.95362 | -0.97161

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.72646 | 0.81878 | 0.76389 | 0.75618 | 0.74721 | 0.78259 | 0.82215 | 1.5706 | 1.8105 | 1.7252 | 1.6679 | 1.715 | 1.825 | 1.7006 | 1.2164 | 1.5745 | 1.6428 | 1.4944 | 1.1722 | 1.0958 | 1.1617 | 1.1194 | 0.77269 | 0.76608
2 | 0.030681 | -0.18594 | -0.20345 | -0.29147 | -0.35996 | -0.27334 | -0.35639 | 0.90772 | 1.1696 | 1.4721 | 0.84512 | 0.74409 | 0.51631 | 0.71992 | 0.30371 | 0.26079 | 0.30681 | 0.55783 | 1.0478 | 1.0955 | 0.85906 | 0.6663 | 0.30371 | 0.061362
3 | -0.18704 | -0.44299 | -0.77276 | -0.72084 | -0.72118 | -0.70095 | -0.038589 | 0.84847 | 1.1146 | 1.1025 | 0.91122 | 1.1633 | 1.0539 | 0.91058 | 0.66118 | 0.40853 | 0.51204 | 0.45736 | 0.085349 | 0.35695 | 0.50678 | 0.33135 | -0.31629 | -0.6413
4 | -0.90267 | -0.88455 | -0.90063 | -0.93739 | -0.95909 | -0.94649 | -0.8677 | -0.60323 | -0.43806 | -0.47269 | -0.5914 | -0.64245 | -0.60757 | -0.64671 | -0.6145 | -0.70466 | -0.82455 | -0.71904 | -0.49618 | -0.4598 | -0.4507 | -0.59391 | -0.75201 | -0.76661
5 | -0.54552 | -0.71524 | -0.85104 | -0.86181 | -0.86181 | -0.93375 | -0.82434 | -0.33392 | 0.11131 | 0.36735 | 0.61826 | 0.65573 | 0.56891 | 0.46532 | 0.30307 | 0.19788 | 0.16862 | 0.15 | 0.15459 | 0.037103 | 0.3245 | 0.15306 | 0.084002 | -0.13604
6 | 0.40164 | 0.44557 | 0.3355 | 0.40249 | 0.412 | 0.4189 | 0.39668 | 0.76494 | 0.85976 | 0.84961 | 0.75744 | 0.88689 | 0.92417 | 0.86836 | 0.75585 | 0.65894 | 0.81935 | 0.79374 | 0.61031 | 0.55505 | 0.68012 | 0.53084 | 0.39207 | 0.44267
7 | -0.78265 | -0.79673 | -0.86276 | -0.88503 | -0.82937 | -0.88737 | -0.73801 | -0.34036 | -0.058827 | -0.048131 | 0.10472 | 0.03307 | 0.011023 | 0 | -0.087313 | -0.1528 | -0.22374 | -0.29763 | -0.25905 | -0.30483 | -0.21828 | -0.40928 | -0.51324 | -0.56775
8 | -0.97009 | -0.97657 | -0.96656 | -0.98123 | -0.98797 | -0.95552 | -0.80327 | -0.66378 | -0.65591 | -0.64619 | -0.6412 | -0.62999 | -0.64457 | -0.67555 | -0.75162 | -0.76927 | -0.81109 | -0.79044 | -0.80487 | -0.84894 | -0.89397 | -0.91101 | -0.9253 | -0.98123

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.39524 | 0.4351 | 0.56633 | 0.64927 | 0.7634 | 0.89236 | 0.79546 | 1.1372 | 1.0432 | 1.1783 | 1.211 | 1.1233 | 1.0596 | 0.97556 | 0.89859 | 0.80872 | 0.8003 | 0.63409 | 0.52463 | 0.62255 | 0.63431 | 0.72489 | 0.35197 | 0.33794
2 | 0.32936 | 0.36259 | 0.47194 | 0.54106 | 0.63617 | 0.74363 | 0.66288 | 0.94766 | 0.86937 | 0.98191 | 1.0091 | 0.93606 | 0.88304 | 0.81296 | 0.74883 | 0.67394 | 0.66692 | 0.52841 | 0.43719 | 0.51879 | 0.5286 | 0.60408 | 0.29331 | 0.28161
3 | 0.26349 | 0.29007 | 0.37755 | 0.43285 | 0.50893 | 0.59491 | 0.53031 | 0.75813 | 0.6955 | 0.78553 | 0.80731 | 0.74885 | 0.70643 | 0.65037 | 0.59906 | 0.53915 | 0.53354 | 0.42273 | 0.34976 | 0.41503 | 0.42288 | 0.48326 | 0.23465 | 0.22529
4 | 0.19762 | 0.21755 | 0.28317 | 0.32464 | 0.3817 | 0.44618 | 0.39773 | 0.5686 | 0.52162 | 0.58914 | 0.60548 | 0.56164 | 0.52982 | 0.48778 | 0.4493 | 0.40436 | 0.40015 | 0.31704 | 0.26232 | 0.31127 | 0.31716 | 0.36245 | 0.17599 | 0.16897
5 | 0.19762 | 0.21755 | 0.28317 | 0.32464 | 0.3817 | 0.44618 | 0.39773 | 0.5686 | 0.52162 | 0.58914 | 0.60548 | 0.56164 | 0.52982 | 0.48778 | 0.4493 | 0.40436 | 0.40015 | 0.31704 | 0.26232 | 0.31127 | 0.31716 | 0.36245 | 0.17599 | 0.16897
6 | 0.19762 | 0.21755 | 0.28317 | 0.32464 | 0.3817 | 0.44618 | 0.39773 | 0.5686 | 0.52162 | 0.58914 | 0.60548 | 0.56164 | 0.52982 | 0.48778 | 0.4493 | 0.40436 | 0.40015 | 0.31704 | 0.26232 | 0.31127 | 0.31716 | 0.36245 | 0.17599 | 0.16897
7 | 0.19762 | 0.21755 | 0.28317 | 0.32464 | 0.3817 | 0.44618 | 0.39773 | 0.5686 | 0.52162 | 0.58914 | 0.60548 | 0.56164 | 0.52982 | 0.48778 | 0.4493 | 0.40436 | 0.40015 | 0.31704 | 0.26232 | 0.31127 | 0.31716 | 0.36245 | 0.17599 | 0.16897
8 | 0.19762 | 0.21755 | 0.28317 | 0.32464 | 0.3817 | 0.44618 | 0.39773 | 0.5686 | 0.52162 | 0.58914 | 0.60548 | 0.56164 | 0.52982 | 0.48778 | 0.4493 | 0.40436 | 0.40015 | 0.31704 | 0.26232 | 0.31127 | 0.31716 | 0.36245 | 0.17599 | 0.16897

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0957 | 1.1596 | 1.2245 | 1.2802 | 1.2947 | 1.3543 | 1.3474 | 1.2736 | 1.154 | 1.6946 | 1.6548 | 1.5238 | 1.4867 | 1.4929 | 1.4221 | 1.3036 | 1.1716 | 1.1296 | 0.71003 | 0.75931 | 0.83017 | 0.84998 | 0.88648 | 0.97851
2 | 0.91312 | 0.96634 | 1.0204 | 1.0668 | 1.0789 | 1.1286 | 1.1228 | 1.0614 | 0.96163 | 1.4121 | 1.379 | 1.2698 | 1.239 | 1.244 | 1.1851 | 1.0863 | 0.97632 | 0.94129 | 0.59169 | 0.63276 | 0.69181 | 0.70832 | 0.73873 | 0.81542
3 | 0.73049 | 0.77307 | 0.81635 | 0.85345 | 0.86314 | 0.90289 | 0.89828 | 0.84908 | 0.7693 | 1.1297 | 1.1032 | 1.0158 | 0.99116 | 0.99524 | 0.94809 | 0.86906 | 0.78105 | 0.75303 | 0.47335 | 0.50621 | 0.55345 | 0.56666 | 0.59098 | 0.65234
4 | 0.54787 | 0.57981 | 0.61226 | 0.64009 | 0.64736 | 0.67717 | 0.67371 | 0.63681 | 0.57698 | 0.84728 | 0.8274 | 0.76189 | 0.74337 | 0.74643 | 0.71107 | 0.6518 | 0.58579 | 0.56478 | 0.35502 | 0.37966 | 0.41509 | 0.42499 | 0.44324 | 0.48925
5 | 0.54787 | 0.57981 | 0.61226 | 0.64009 | 0.64736 | 0.67717 | 0.67371 | 0.63681 | 0.57698 | 0.84728 | 0.8274 | 0.76189 | 0.74337 | 0.74643 | 0.71107 | 0.6518 | 0.58579 | 0.56478 | 0.35502 | 0.37966 | 0.41509 | 0.42499 | 0.44324 | 0.48925
6 | 0.54787 | 0.57981 | 0.61226 | 0.64009 | 0.64736 | 0.67717 | 0.67371 | 0.63681 | 0.57698 | 0.84728 | 0.8274 | 0.76189 | 0.74337 | 0.74643 | 0.71107 | 0.6518 | 0.58579 | 0.56478 | 0.35502 | 0.37966 | 0.41509 | 0.42499 | 0.44324 | 0.48925
7 | 0.54787 | 0.57981 | 0.61226 | 0.64009 | 0.64736 | 0.67717 | 0.67371 | 0.63681 | 0.57698 | 0.84728 | 0.8274 | 0.76189 | 0.74337 | 0.74643 | 0.71107 | 0.6518 | 0.58579 | 0.56478 | 0.35502 | 0.37966 | 0.41509 | 0.42499 | 0.44324 | 0.48925
8 | 0.54787 | 0.57981 | 0.61226 | 0.64009 | 0.64736 | 0.67717 | 0.67371 | 0.63681 | 0.57698 | 0.84728 | 0.8274 | 0.76189 | 0.74337 | 0.74643 | 0.71107 | 0.6518 | 0.58579 | 0.56478 | 0.35502 | 0.37966 | 0.41509 | 0.42499 | 0.44324 | 0.48925

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1476 | 2.8316 | 3.7789 | 4.0774 | 4.0424 | 3.6866 | 2.7843 | 1.5059 | 0.35065 | 0.0022829 | 0.00038347 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1777 | 1.9153 | 2.068 | 1.9923 | 1.7585 | 1.6176 | 1.4126 | 1.3314 | 1.1614 | 1.133 | 1.0761 | 1.0607 | 0.96918 | 0.99253 | 1.2437 | 1.395 | 1.334 | 1.6178 | 1.4938 | 1.5588 | 1.7979 | 1.7635 | 1.6955 | 1.9378
4 | 0 | 1.1653e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.21858 | 0.52856 | 0.73398 | 0.83146 | 0.86743 | 0.75206 | 0.59132 | 0.32601 | 0.070824 | 0.00042585 | 7.7446e-05 | 1.9163e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1307e-05 | 6.3883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.22077 | 0.56631 | 0.74851 | 0.75951 | 0.88427 | 0.70045 | 0.54539 | 0.30427 | 0.066658 | 0.00045659 | 7.5942e-05 | 1.8772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1191e-05 | 6.9152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0.21203 | 0.55553 | 0.69764 | 0.78349 | 0.83374 | 0.70045 | 0.55113 | 0.30738 | 0.067352 | 0.00045659 | 7.8949e-05 | 2.0337e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8842e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.1257 | 2.6158 | 3.6336 | 4.1173 | 4.295 | 3.5022 | 2.8992 | 1.63 | 0.35759 | 0.0021951 | 0.00039475 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2684 | 2.0749 | 2.0262 | 2.1131 | 1.7762 | 1.6335 | 1.3983 | 1.2162 | 1.1258 | 1.0785 | 1.1426 | 1.0178 | 0.99916 | 0.98241 | 1.3058 | 1.4089 | 1.334 | 1.6496 | 1.4787 | 1.5431 | 1.8152 | 1.6963 | 1.5802 | 1.9378
4 | 0 | 1.1999e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.21858 | 0.52317 | 0.75578 | 0.82347 | 0.85059 | 0.72256 | 0.55113 | 0.30738 | 0.071519 | 0.00046098 | 7.2934e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1191e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010677 | 0.21203 | 0.56631 | 0.73398 | 0.83946 | 0.83374 | 0.73731 | 0.55113 | 0.31359 | 0.068741 | 0.00042585 | 7.2182e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1884e-05 | 6.7176e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.22951 | 0.51238 | 0.75578 | 0.83946 | 0.84217 | 0.72256 | 0.55687 | 0.30427 | 0.072213 | 0.00045659 | 7.519e-05 | 2.0532e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.1366 | 2.6158 | 3.6699 | 4.1173 | 4.0845 | 3.8709 | 2.8992 | 1.4748 | 0.36454 | 0.0022829 | 0.00037971 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2458 | 1.9352 | 2.1725 | 2.1131 | 1.7585 | 1.6335 | 1.4696 | 1.2674 | 1.2088 | 1.1439 | 1.1426 | 1.1036 | 0.96918 | 1.0634 | 1.2561 | 1.395 | 1.4183 | 1.5703 | 1.524 | 1.4958 | 1.7288 | 1.5955 | 1.5802 | 1.8446
4 | 0 | 1.0961e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0.20766 | 0.52317 | 0.73398 | 0.80748 | 0.85901 | 0.70045 | 0.56261 | 0.31048 | 0.067352 | 0.00042585 | 7.2182e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1076e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.21858 | 0.51238 | 0.73398 | 0.7675 | 0.8169 | 0.72256 | 0.57983 | 0.30738 | 0.068047 | 0.00042585 | 7.8949e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1999e-05 | 6.3883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0.22951 | 0.51238 | 0.76305 | 0.83946 | 0.8169 | 0.72256 | 0.59132 | 0.3229 | 0.068047 | 0.00043903 | 7.4438e-05 | 1.8772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1