## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2032
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 112.7%
Flex. Load Growth | 179.6%
RES Installed, [MW] | 13
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.7658 | 1.8247 | 1.6339 | 1.5487 | 1.2689 | 1.0769 | 1.317 | 0.22872 | 0.20114 | 0.29323 | 0.17269 | 0.21579 | 0.3438 | 0.63343 | 0.67582 | 0.66461 | 0.37282 | 0.75943 | 0.44566 | 0.31334 | 0.47583 | 0.29409 | 1.3423 | 1.6181
Minimum FL, [MW] | -3.9868 | -4.2632 | -4.7948 | -5.1722 | -5.5284 | -6.0334 | -5.7569 | -6.4578 | -5.8571 | -8.6032 | -8.515 | -7.784 | -7.4616 | -7.2041 | -6.7904 | -6.1793 | -5.778 | -5.1707 | -3.282 | -3.6731 | -3.8826 | -4.1683 | -3.3117 | -3.519
Maximum FL, [MW] | 3.8408 | 4.109 | 4.6072 | 4.9574 | 5.2767 | 5.7618 | 5.4932 | 6.199 | 5.6782 | 6.4792 | 6.5303 | 6.113 | 5.9069 | 5.7551 | 5.3934 | 4.9104 | 4.5744 | 4.0884 | 3.2 | 3.5817 | 3.806 | 4.0998 | 3.1902 | 3.3923

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5373 | 5.3553 | 5.1394 | 5.2676 | 5.0718 | 5.0398 | 5.1323 | 6.3656 | 6.4864 | 6.4433 | 6.3999 | 6.5422 | 6.4979 | 6.442 | 5.6289 | 6.0433 | 6.5003 | 6.4798 | 6.091 | 5.7862 | 5.7783 | 5.4894 | 5.173 | 5.122
2 | 3.4193 | 3.3402 | 3.1794 | 3.1412 | 3.1235 | 3.2887 | 3.9678 | 4.4141 | 4.7908 | 4.9498 | 4.9191 | 4.8099 | 4.658 | 4.4809 | 4.1876 | 4.3122 | 4.7356 | 5.7142 | 5.3962 | 4.9681 | 4.8449 | 4.4936 | 4.2914 | 3.8677
3 | 2.3438 | 2.2257 | 2.1361 | 2.1649 | 2.146 | 2.4038 | 3.8259 | 4.3103 | 4.4982 | 4.3692 | 4.1939 | 4.4658 | 4.1591 | 4.001 | 3.4775 | 3.462 | 3.5648 | 3.8976 | 3.5287 | 3.6469 | 3.5639 | 3.331 | 2.9136 | 2.6277
4 | 0.82515 | 0.60385 | 0.58497 | 0.53044 | 0.52243 | 0.91479 | 1.7501 | 2.0375 | 2.2408 | 2.109 | 2.079 | 1.9378 | 1.9011 | 1.8214 | 1.7458 | 1.7829 | 2.2036 | 3.3433 | 2.9819 | 2.5171 | 2.4509 | 2.1689 | 1.7354 | 1.4065
5 | 2.0464 | 1.8832 | 1.722 | 1.7339 | 1.7411 | 1.9263 | 2.4825 | 2.6265 | 2.7121 | 2.8286 | 2.8953 | 2.9477 | 2.9037 | 2.7938 | 2.7895 | 2.7663 | 2.923 | 3.3842 | 3.3097 | 3.2251 | 3.2125 | 2.9844 | 2.7635 | 2.5443
6 | 2.3938 | 2.2673 | 2.1953 | 2.2115 | 2.206 | 2.3608 | 2.6768 | 3.1091 | 3.2563 | 3.3756 | 3.3095 | 3.3643 | 3.3603 | 3.3399 | 3.121 | 3.1271 | 3.0065 | 3.1877 | 3.0594 | 2.9988 | 2.9494 | 2.8317 | 2.6494 | 2.4984
7 | 1.9739 | 1.8509 | 1.7636 | 1.7697 | 1.7482 | 1.9163 | 2.4543 | 2.8062 | 2.9501 | 2.9636 | 2.9301 | 2.9594 | 2.888 | 2.8109 | 2.5986 | 2.647 | 2.8164 | 3.2511 | 3.0468 | 2.8917 | 2.847 | 2.654 | 2.4158 | 2.2169
8 | 1.4975 | 1.4338 | 1.387 | 1.3653 | 1.4093 | 1.672 | 2.7008 | 3.1132 | 3.2304 | 3.222 | 3.3276 | 3.3094 | 3.1253 | 3.0791 | 2.7342 | 2.4714 | 2.5065 | 2.7651 | 2.6871 | 2.5889 | 2.5521 | 2.3397 | 1.9584 | 1.7426

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5373 | 5.4052 | 5.0913 | 5.1685 | 5.0718 | 5.1363 | 5.0349 | 6.492 | 6.5509 | 6.571 | 6.3362 | 6.4772 | 6.4336 | 6.3157 | 5.6838 | 6.1615 | 6.6289 | 6.6064 | 6.151 | 5.8434 | 5.6646 | 5.4351 | 5.2711 | 5.1699
2 | 3.4193 | 3.2795 | 3.1213 | 3.1412 | 3.1235 | 3.3198 | 3.8928 | 4.4141 | 4.7908 | 4.9988 | 4.8213 | 4.9053 | 4.75 | 4.5684 | 4.2691 | 4.3543 | 4.7356 | 5.6024 | 5.4494 | 5.0172 | 4.9402 | 4.4936 | 4.21 | 3.9037
3 | 2.386 | 2.2653 | 2.117 | 2.2041 | 2.1065 | 2.3586 | 3.8624 | 4.3103 | 4.4088 | 4.3259 | 4.1939 | 4.377 | 4.0769 | 4.001 | 3.4775 | 3.4958 | 3.4945 | 3.9356 | 3.4593 | 3.6469 | 3.5288 | 3.2652 | 2.8589 | 2.6759
4 | 0.81866 | 0.60385 | 0.58075 | 0.53044 | 0.53034 | 0.92286 | 1.7177 | 1.9972 | 2.263 | 2.1506 | 2.1202 | 1.8995 | 1.9384 | 1.8214 | 1.7793 | 1.7657 | 2.1603 | 3.278 | 2.9232 | 2.5171 | 2.499 | 2.1689 | 1.7514 | 1.4314
5 | 2.0838 | 1.8492 | 1.6908 | 1.7654 | 1.7249 | 1.8899 | 2.5295 | 2.6005 | 2.766 | 2.7726 | 2.9241 | 2.8892 | 2.875 | 2.8211 | 2.7895 | 2.7663 | 2.8941 | 3.3511 | 3.2771 | 3.2251 | 3.2125 | 2.9549 | 2.816 | 2.5681
6 | 2.3495 | 2.2465 | 2.1546 | 2.1703 | 2.2268 | 2.3608 | 2.6514 | 3.14 | 3.321 | 3.3421 | 3.3095 | 3.3977 | 3.2938 | 3.3399 | 3.0905 | 3.0965 | 2.9471 | 3.1255 | 2.9991 | 2.9988 | 2.9784 | 2.8317 | 2.6494 | 2.4984
7 | 1.9919 | 1.8676 | 1.7316 | 1.7535 | 1.7644 | 1.9525 | 2.4543 | 2.7505 | 2.9794 | 2.9343 | 2.901 | 2.9006 | 2.8595 | 2.8659 | 2.6239 | 2.6986 | 2.8164 | 3.2829 | 2.9867 | 2.9489 | 2.819 | 2.6278 | 2.393 | 2.2169
8 | 1.4843 | 1.4463 | 1.3625 | 1.3653 | 1.4349 | 1.7033 | 2.6751 | 3.175 | 3.2304 | 3.1582 | 3.3607 | 3.3751 | 3.1253 | 3.1093 | 2.7609 | 2.4473 | 2.4818 | 2.7113 | 2.6871 | 2.6145 | 2.502 | 2.3166 | 1.9766 | 1.7584

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4336 | 5.3054 | 5.2357 | 5.3668 | 4.9754 | 4.9433 | 5.1323 | 6.3656 | 6.6154 | 6.5072 | 6.5272 | 6.6072 | 6.3693 | 6.5683 | 5.7388 | 6.1615 | 6.5003 | 6.4798 | 6.031 | 5.6717 | 5.7214 | 5.598 | 5.075 | 5.074
2 | 3.3881 | 3.4009 | 3.1213 | 3.1412 | 3.0944 | 3.3198 | 4.0427 | 4.4141 | 4.6957 | 5.0479 | 4.8702 | 4.9053 | 4.566 | 4.4809 | 4.1061 | 4.2282 | 4.6422 | 5.77 | 5.3962 | 5.0664 | 4.7972 | 4.4491 | 4.3321 | 3.9037
3 | 2.3438 | 2.186 | 2.117 | 2.1845 | 2.1658 | 2.3586 | 3.7529 | 4.3103 | 4.4535 | 4.2826 | 4.1939 | 4.377 | 4.0769 | 4.0402 | 3.5114 | 3.5295 | 3.4945 | 3.8217 | 3.598 | 3.719 | 3.5639 | 3.364 | 2.8589 | 2.6277
4 | 0.81866 | 0.61228 | 0.58075 | 0.52292 | 0.53034 | 0.89865 | 1.7825 | 2.0778 | 2.263 | 2.109 | 2.079 | 1.8995 | 1.9384 | 1.7863 | 1.7793 | 1.7829 | 2.1819 | 3.376 | 3.0113 | 2.4674 | 2.4509 | 2.1475 | 1.7674 | 1.4314
5 | 2.0277 | 1.8662 | 1.722 | 1.7023 | 1.7249 | 1.9445 | 2.4825 | 2.6005 | 2.6583 | 2.8286 | 2.8953 | 2.9185 | 2.875 | 2.7665 | 2.7895 | 2.7933 | 2.9519 | 3.3511 | 3.2444 | 3.1932 | 3.2442 | 3.014 | 2.816 | 2.4966
6 | 2.4382 | 2.2256 | 2.1546 | 2.232 | 2.1852 | 2.3608 | 2.7023 | 3.1709 | 3.2563 | 3.4425 | 3.3424 | 3.3643 | 3.3936 | 3.3071 | 3.1515 | 3.0965 | 3.0658 | 3.1566 | 3.0895 | 2.9988 | 2.9204 | 2.8036 | 2.6997 | 2.4984
7 | 2.0099 | 1.8676 | 1.7796 | 1.7858 | 1.7644 | 1.9344 | 2.4775 | 2.7783 | 2.9794 | 2.9049 | 2.9592 | 2.93 | 2.888 | 2.8384 | 2.6492 | 2.647 | 2.8442 | 3.2511 | 3.0768 | 2.8345 | 2.791 | 2.6803 | 2.4158 | 2.1758
8 | 1.4711 | 1.4463 | 1.387 | 1.3774 | 1.3965 | 1.6564 | 2.7265 | 3.0514 | 3.1662 | 3.1582 | 3.3938 | 3.2436 | 3.1562 | 3.1395 | 2.6809 | 2.5195 | 2.5559 | 2.8188 | 2.74 | 2.5889 | 2.5271 | 2.3628 | 1.9219 | 1.7584

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.97135 | 0.68628 | 0.59493 | 0.76259 | 0.65662 | 0.53985 | 0.44667 | 1.5609 | 1.6324 | 1.4001 | 1.6312 | 1.5157 | 1.5224 | 1.3595 | 0.8067 | 1.2631 | 1.5148 | 1.4134 | 0.98785 | 1.0248 | 0.95455 | 0.59211 | 0.47233 | 0.48955
2 | -1.5332 | -1.5328 | -1.5751 | -1.6473 | -1.6314 | -1.4973 | -0.9494 | -0.1825 | -0.19612 | -0.12997 | -0.11449 | -0.51097 | -0.74647 | -0.96767 | -0.96039 | -0.97664 | -0.76787 | 0.25238 | -0.035569 | -0.41986 | -0.77827 | -1.0238 | -1.1228 | -1.2856
3 | -1.173 | -1.2657 | -1.2889 | -1.2716 | -1.2727 | -1.0628 | -0.039574 | 0.54792 | 0.69834 | 0.48648 | 0.28723 | 0.56973 | 0.35924 | 0.10899 | -0.4312 | -0.43138 | -0.35535 | -0.17927 | -0.43692 | -0.24895 | -0.34179 | -0.5669 | -0.89562 | -1.011
4 | -0.96175 | -0.97128 | -0.98119 | -0.98978 | -0.99419 | -0.90894 | -0.7886 | -0.71999 | -0.74108 | -0.82097 | -0.87566 | -0.92718 | -0.92828 | -0.94535 | -0.95366 | -0.92521 | -0.78325 | -0.46682 | -0.60213 | -0.73039 | -0.78628 | -0.83185 | -0.87934 | -0.8836
5 | -0.90497 | -0.95045 | -0.99083 | -0.99437 | -0.99216 | -0.83632 | -0.63736 | -0.51579 | -0.50666 | -0.4244 | -0.42 | -0.41116 | -0.49483 | -0.5325 | -0.51818 | -0.64234 | -0.56908 | -0.2853 | -0.33784 | -0.42005 | -0.45358 | -0.5888 | -0.65116 | -0.68121
6 | 0.29285 | 0.22908 | 0.17369 | 0.25876 | 0.21248 | 0.30612 | 0.40828 | 0.79525 | 0.91586 | 0.94368 | 0.8957 | 0.95546 | 0.94836 | 0.93736 | 0.78838 | 0.74992 | 0.65178 | 0.71302 | 0.60441 | 0.63072 | 0.53326 | 0.56134 | 0.34848 | 0.35787
7 | -0.87193 | -0.86239 | -0.88949 | -0.90558 | -0.95922 | -0.85884 | -0.72963 | -0.379 | -0.18778 | -0.17431 | -0.13248 | -0.044523 | -0.18077 | -0.18864 | -0.34381 | -0.49132 | -0.44344 | -0.49461 | -0.55622 | -0.53402 | -0.60805 | -0.71681 | -0.80874 | -0.80444
8 | -0.99255 | -1.0135 | -1.0095 | -1.0081 | -0.98729 | -0.94739 | -0.72423 | -0.57615 | -0.53203 | -0.60761 | -0.57376 | -0.52302 | -0.55441 | -0.60024 | -0.7293 | -0.8088 | -0.80666 | -0.79547 | -0.83848 | -0.86697 | -0.88181 | -0.90767 | -0.94729 | -0.96544

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.98106 | 0.67255 | 0.60088 | 0.76259 | 0.66318 | 0.53985 | 0.44667 | 1.5765 | 1.6324 | 1.3721 | 1.6312 | 1.546 | 1.5376 | 1.373 | 0.79057 | 1.2504 | 1.5148 | 1.4134 | 0.98785 | 1.0351 | 0.93546 | 0.59211 | 0.48178 | 0.49934
2 | -1.5638 | -1.5022 | -1.5751 | -1.6143 | -1.6314 | -1.4973 | -0.9494 | -0.17885 | -0.19416 | -0.13257 | -0.1122 | -0.51607 | -0.75393 | -0.94832 | -0.96039 | -0.99617 | -0.75251 | 0.2549 | -0.035213 | -0.41986 | -0.78605 | -1.0135 | -1.1003 | -1.2984
3 | -1.1847 | -1.2657 | -1.3018 | -1.2844 | -1.2854 | -1.084 | -0.03997 | 0.55888 | 0.70532 | 0.47675 | 0.29297 | 0.56403 | 0.36643 | 0.11117 | -0.43551 | -0.44001 | -0.36246 | -0.17568 | -0.43692 | -0.24397 | -0.34179 | -0.55556 | -0.89562 | -0.99079
4 | -0.95213 | -0.95186 | -0.97138 | -0.96999 | -0.99419 | -0.92712 | -0.7886 | -0.72719 | -0.7559 | -0.83739 | -0.8669 | -0.94572 | -0.93756 | -0.93589 | -0.93458 | -0.92521 | -0.76758 | -0.45748 | -0.59611 | -0.73769 | -0.78628 | -0.81521 | -0.89692 | -0.8836
5 | -0.90497 | -0.94094 | -0.99083 | -0.99437 | -1.012 | -0.83632 | -0.65011 | -0.51064 | -0.50159 | -0.41591 | -0.4242 | -0.40293 | -0.48494 | -0.53783 | -0.51818 | -0.62949 | -0.55769 | -0.291 | -0.33784 | -0.42425 | -0.44904 | -0.60057 | -0.64465 | -0.68121
6 | 0.29577 | 0.22908 | 0.17543 | 0.25617 | 0.21461 | 0.30919 | 0.40011 | 0.78729 | 0.93418 | 0.96255 | 0.88675 | 0.97457 | 0.93888 | 0.91862 | 0.79626 | 0.76492 | 0.65178 | 0.71302 | 0.59232 | 0.64333 | 0.53326 | 0.57256 | 0.34848 | 0.35429
7 | -0.86321 | -0.86239 | -0.89838 | -0.92369 | -0.94003 | -0.85026 | -0.71504 | -0.38279 | -0.18403 | -0.17779 | -0.13116 | -0.043632 | -0.18258 | -0.19052 | -0.34381 | -0.4815 | -0.43457 | -0.49461 | -0.56734 | -0.52868 | -0.60197 | -0.71681 | -0.79256 | -0.81248
8 | -0.99255 | -1.0237 | -0.98933 | -1.0081 | -0.97742 | -0.93792 | -0.70974 | -0.58192 | -0.54267 | -0.59546 | -0.56802 | -0.52302 | -0.5655 | -0.59424 | -0.71472 | -0.81689 | -0.79053 | -0.79547 | -0.84686 | -0.87564 | -0.86417 | -0.92582 | -0.92835 | -0.9751

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.98106 | 0.7 | 0.58303 | 0.74734 | 0.66975 | 0.52905 | 0.4556 | 1.5297 | 1.6487 | 1.4141 | 1.6475 | 1.5309 | 1.492 | 1.3459 | 0.81477 | 1.2631 | 1.53 | 1.4276 | 0.97797 | 1.0453 | 0.95455 | 0.58619 | 0.46289 | 0.49445
2 | -1.5485 | -1.5328 | -1.5751 | -1.6637 | -1.6641 | -1.5123 | -0.96839 | -0.18068 | -0.19612 | -0.12737 | -0.1122 | -0.51097 | -0.739 | -0.97735 | -0.9796 | -0.99617 | -0.75251 | 0.24733 | -0.035213 | -0.42826 | -0.77049 | -1.034 | -1.1453 | -1.2856
3 | -1.1847 | -1.2657 | -1.3018 | -1.2716 | -1.2472 | -1.0628 | -0.03997 | 0.54244 | 0.69834 | 0.49621 | 0.28148 | 0.56403 | 0.35565 | 0.10899 | -0.43551 | -0.42707 | -0.3518 | -0.18285 | -0.44566 | -0.24397 | -0.33496 | -0.56123 | -0.89562 | -1.011
4 | -0.94251 | -0.97128 | -0.96157 | -0.97989 | -0.98425 | -0.91803 | -0.79649 | -0.72719 | -0.74108 | -0.80455 | -0.89317 | -0.90864 | -0.92828 | -0.9548 | -0.96319 | -0.91596 | -0.79108 | -0.46682 | -0.59611 | -0.72308 | -0.78628 | -0.83185 | -0.87054 | -0.90127
5 | -0.90497 | -0.95045 | -1.0007 | -0.98442 | -0.98224 | -0.83632 | -0.63099 | -0.51579 | -0.51679 | -0.4244 | -0.4284 | -0.40293 | -0.50473 | -0.52185 | -0.52336 | -0.62949 | -0.58046 | -0.27959 | -0.33108 | -0.42846 | -0.44451 | -0.59469 | -0.64465 | -0.68802
6 | 0.29577 | 0.23137 | 0.17369 | 0.25876 | 0.21461 | 0.31225 | 0.40828 | 0.8032 | 0.91586 | 0.96255 | 0.90466 | 0.93635 | 0.94836 | 0.92799 | 0.78049 | 0.76492 | 0.66481 | 0.72728 | 0.59836 | 0.63702 | 0.52792 | 0.56695 | 0.34848 | 0.35429
7 | -0.87193 | -0.85377 | -0.8717 | -0.88747 | -0.9784 | -0.85026 | -0.73693 | -0.38279 | -0.19154 | -0.17605 | -0.13381 | -0.044968 | -0.18077 | -0.18864 | -0.35069 | -0.49624 | -0.44344 | -0.49461 | -0.55622 | -0.53936 | -0.59589 | -0.73114 | -0.82491 | -0.82053
8 | -0.98263 | -1.0135 | -1.0095 | -1.0282 | -0.98729 | -0.95687 | -0.73147 | -0.56463 | -0.53203 | -0.60154 | -0.5795 | -0.52302 | -0.55441 | -0.60024 | -0.71472 | -0.8088 | -0.82279 | -0.78752 | -0.84686 | -0.8583 | -0.86417 | -0.88952 | -0.96624 | -0.98475

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.415 | 0.45686 | 0.59465 | 0.68174 | 0.80157 | 0.93698 | 0.83523 | 1.1941 | 1.0954 | 1.2372 | 1.2715 | 1.1794 | 1.1126 | 1.0243 | 0.94352 | 0.84916 | 0.84032 | 0.66579 | 0.55087 | 0.65367 | 0.66603 | 0.76114 | 0.36957 | 0.35483
2 | 0.34583 | 0.38072 | 0.49554 | 0.56812 | 0.66797 | 0.78081 | 0.69603 | 0.99505 | 0.91284 | 1.031 | 1.0596 | 0.98286 | 0.92719 | 0.85361 | 0.78627 | 0.70763 | 0.70027 | 0.55483 | 0.45905 | 0.54473 | 0.55502 | 0.63428 | 0.30798 | 0.29569
3 | 0.27667 | 0.30457 | 0.39643 | 0.45449 | 0.53438 | 0.62465 | 0.55682 | 0.79604 | 0.73027 | 0.8248 | 0.84768 | 0.78629 | 0.74175 | 0.68289 | 0.62902 | 0.56611 | 0.56021 | 0.44386 | 0.36724 | 0.43578 | 0.44402 | 0.50743 | 0.24638 | 0.23655
4 | 0.2075 | 0.22843 | 0.29732 | 0.34087 | 0.40078 | 0.46849 | 0.41762 | 0.59703 | 0.54771 | 0.6186 | 0.63576 | 0.58972 | 0.55631 | 0.51217 | 0.47176 | 0.42458 | 0.42016 | 0.3329 | 0.27543 | 0.32684 | 0.33301 | 0.38057 | 0.18479 | 0.17742
5 | 0.2075 | 0.22843 | 0.29732 | 0.34087 | 0.40078 | 0.46849 | 0.41762 | 0.59703 | 0.54771 | 0.6186 | 0.63576 | 0.58972 | 0.55631 | 0.51217 | 0.47176 | 0.42458 | 0.42016 | 0.3329 | 0.27543 | 0.32684 | 0.33301 | 0.38057 | 0.18479 | 0.17742
6 | 0.2075 | 0.22843 | 0.29732 | 0.34087 | 0.40078 | 0.46849 | 0.41762 | 0.59703 | 0.54771 | 0.6186 | 0.63576 | 0.58972 | 0.55631 | 0.51217 | 0.47176 | 0.42458 | 0.42016 | 0.3329 | 0.27543 | 0.32684 | 0.33301 | 0.38057 | 0.18479 | 0.17742
7 | 0.2075 | 0.22843 | 0.29732 | 0.34087 | 0.40078 | 0.46849 | 0.41762 | 0.59703 | 0.54771 | 0.6186 | 0.63576 | 0.58972 | 0.55631 | 0.51217 | 0.47176 | 0.42458 | 0.42016 | 0.3329 | 0.27543 | 0.32684 | 0.33301 | 0.38057 | 0.18479 | 0.17742
8 | 0.2075 | 0.22843 | 0.29732 | 0.34087 | 0.40078 | 0.46849 | 0.41762 | 0.59703 | 0.54771 | 0.6186 | 0.63576 | 0.58972 | 0.55631 | 0.51217 | 0.47176 | 0.42458 | 0.42016 | 0.3329 | 0.27543 | 0.32684 | 0.33301 | 0.38057 | 0.18479 | 0.17742

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1505 | 1.2176 | 1.2857 | 1.3442 | 1.3594 | 1.4221 | 1.4148 | 1.3373 | 1.2117 | 1.7793 | 1.7375 | 1.6 | 1.5611 | 1.5675 | 1.4932 | 1.3688 | 1.2302 | 1.186 | 0.74553 | 0.79728 | 0.87168 | 0.89248 | 0.9308 | 1.0274
2 | 0.95877 | 1.0147 | 1.0715 | 1.1202 | 1.1329 | 1.185 | 1.179 | 1.1144 | 1.0097 | 1.4827 | 1.4479 | 1.3333 | 1.3009 | 1.3063 | 1.2444 | 1.1406 | 1.0251 | 0.98836 | 0.62128 | 0.6644 | 0.7264 | 0.74374 | 0.77567 | 0.85619
3 | 0.76702 | 0.81173 | 0.85716 | 0.89613 | 0.9063 | 0.94804 | 0.94319 | 0.89154 | 0.80777 | 1.1862 | 1.1584 | 1.0666 | 1.0407 | 1.045 | 0.99549 | 0.91252 | 0.82011 | 0.79069 | 0.49702 | 0.53152 | 0.58112 | 0.59499 | 0.62053 | 0.68495
4 | 0.57526 | 0.6088 | 0.64287 | 0.6721 | 0.67972 | 0.71103 | 0.70739 | 0.66865 | 0.60583 | 0.88964 | 0.86877 | 0.79998 | 0.78054 | 0.78375 | 0.74662 | 0.68439 | 0.61508 | 0.59301 | 0.37277 | 0.39864 | 0.43584 | 0.44624 | 0.4654 | 0.51372
5 | 0.57526 | 0.6088 | 0.64287 | 0.6721 | 0.67972 | 0.71103 | 0.70739 | 0.66865 | 0.60583 | 0.88964 | 0.86877 | 0.79998 | 0.78054 | 0.78375 | 0.74662 | 0.68439 | 0.61508 | 0.59301 | 0.37277 | 0.39864 | 0.43584 | 0.44624 | 0.4654 | 0.51372
6 | 0.57526 | 0.6088 | 0.64287 | 0.6721 | 0.67972 | 0.71103 | 0.70739 | 0.66865 | 0.60583 | 0.88964 | 0.86877 | 0.79998 | 0.78054 | 0.78375 | 0.74662 | 0.68439 | 0.61508 | 0.59301 | 0.37277 | 0.39864 | 0.43584 | 0.44624 | 0.4654 | 0.51372
7 | 0.57526 | 0.6088 | 0.64287 | 0.6721 | 0.67972 | 0.71103 | 0.70739 | 0.66865 | 0.60583 | 0.88964 | 0.86877 | 0.79998 | 0.78054 | 0.78375 | 0.74662 | 0.68439 | 0.61508 | 0.59301 | 0.37277 | 0.39864 | 0.43584 | 0.44624 | 0.4654 | 0.51372
8 | 0.57526 | 0.6088 | 0.64287 | 0.6721 | 0.67972 | 0.71103 | 0.70739 | 0.66865 | 0.60583 | 0.88964 | 0.86877 | 0.79998 | 0.78054 | 0.78375 | 0.74662 | 0.68439 | 0.61508 | 0.59301 | 0.37277 | 0.39864 | 0.43584 | 0.44624 | 0.4654 | 0.51372

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4061e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.84011 | 2.0541 | 2.9503 | 3.2882 | 3.2155 | 2.7419 | 2.2381 | 1.2758 | 0.2706 | 0.001846 | 0.00031868 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9052 | 2.78 | 2.7831 | 2.7895 | 2.2973 | 2.1948 | 1.8186 | 1.6823 | 1.5986 | 1.5188 | 1.5079 | 1.4448 | 1.2987 | 1.3596 | 1.5949 | 1.8688 | 1.8945 | 2.097 | 2.0761 | 2.1453 | 2.1462 | 2.2931 | 2.263 | 2.5574
4 | 0 | 8.6305e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083938 | 0.17495 | 0.41505 | 0.58439 | 0.61338 | 0.63648 | 0.54837 | 0.43391 | 0.24277 | 0.055214 | 0.00034458 | 6.2511e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.7213e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089025 | 0.17322 | 0.41929 | 0.57305 | 0.61338 | 0.663 | 0.57146 | 0.47958 | 0.24277 | 0.053574 | 0.0003692 | 6.3736e-05 | 1.5999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.6305e-06 | 5.2792e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.16456 | 0.43623 | 0.57305 | 0.645 | 0.66963 | 0.59455 | 0.46131 | 0.25516 | 0.053027 | 0.00035162 | 6.3123e-05 | 1.6969e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4515e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.88341 | 2.1811 | 2.695 | 3.1301 | 3.1824 | 2.7419 | 2.3522 | 1.251 | 0.287 | 0.0016878 | 0.00030949 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0887 | 2.6688 | 2.8104 | 2.8715 | 2.321 | 2.1739 | 1.7451 | 1.6493 | 1.6148 | 1.5483 | 1.5224 | 1.5026 | 1.2987 | 1.3063 | 1.7125 | 1.7754 | 2.0312 | 2.2267 | 2.0145 | 2.0402 | 2.3011 | 2.2477 | 2.1971 | 2.3836
4 | 0 | 9.2664e-06 | 5.3837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081394 | 0.17495 | 0.40235 | 0.539 | 0.65132 | 0.64311 | 0.60609 | 0.47045 | 0.24277 | 0.054121 | 0.00034458 | 6.3123e-05 | 1.5353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.6305e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0.16456 | 0.42776 | 0.57305 | 0.61338 | 0.65637 | 0.56569 | 0.43848 | 0.2502 | 0.053574 | 0.00035162 | 5.8834e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.3572e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088177 | 0.16802 | 0.42776 | 0.5617 | 0.63235 | 0.65637 | 0.583 | 0.45218 | 0.23782 | 0.056854 | 0.00036568 | 6.4349e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.724e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.87475 | 2.1176 | 2.8936 | 3.2882 | 3.3481 | 2.9727 | 2.3066 | 1.2758 | 0.26514 | 0.0017932 | 0.00030642 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.211 | 2.641 | 2.6194 | 2.8442 | 2.4157 | 2.0276 | 1.7635 | 1.6493 | 1.534 | 1.5188 | 1.4789 | 1.4159 | 1.3798 | 1.3196 | 1.7125 | 1.9436 | 2.0507 | 2.2484 | 2.035 | 2.2084 | 2.3011 | 2.3839 | 2.1312 | 2.5574
4 | 0 | 9.4481e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.17495 | 0.41082 | 0.59574 | 0.60706 | 0.68289 | 0.55414 | 0.43848 | 0.25268 | 0.056307 | 0.00035865 | 6.1285e-05 | 1.5353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.5389e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0.16629 | 0.40235 | 0.539 | 0.60706 | 0.69615 | 0.58878 | 0.43848 | 0.24773 | 0.057401 | 0.00036217 | 6.3736e-05 | 1.5353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.4481e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080547 | 0.17668 | 0.41082 | 0.56737 | 0.63235 | 0.68952 | 0.55414 | 0.46131 | 0.24277 | 0.056307 | 0.00034458 | 6.1898e-05 | 1.6646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5929 | 5.5536 | 5.3248 | 5.2173 | 5.126 | 5.1603 | 5.1651 | 6.0402 | 6.4887 | 6.4226 | 6.2943 | 6.3796 | 6.6391 | 6.5732 | 6.0805 | 6.261 | 6.2734 | 6.1463 | 5.7809 | 5.6817 | 5.6965 | 5.5973 | 5.3863 | 5.2725
2 | 4.1552 | 3.9449 | 3.7685 | 3.4462 | 3.2801 | 3.4053 | 3.6528 | 4.6473 | 5.064 | 5.4126 | 4.9209 | 5.1733 | 5.201 | 5.1235 | 4.4263 | 4.6067 | 4.8222 | 4.8678 | 5.0167 | 5.2588 | 5.5248 | 5.048 | 4.5185 | 4.2375
3 | 2.7626 | 2.6183 | 2.4063 | 2.4837 | 2.4047 | 2.4244 | 3.4093 | 4.17 | 4.3656 | 4.108 | 4.005 | 4.3096 | 4.5223 | 4.2403 | 3.88 | 3.6829 | 3.7237 | 3.6502 | 3.5269 | 3.8208 | 4.0218 | 3.7331 | 3.4163 | 2.9132
4 | 1.2653 | 1.0352 | 0.8334 | 0.81727 | 0.73598 | 0.68633 | 1.4336 | 2.3755 | 2.8752 | 2.953 | 2.8876 | 2.595 | 2.9504 | 2.8119 | 2.5725 | 2.381 | 2.1387 | 1.9413 | 2.42 | 2.8179 | 3.2453 | 3.0749 | 2.4107 | 1.7911
5 | 2.3657 | 2.1493 | 1.9843 | 1.9317 | 1.9868 | 1.9744 | 2.1987 | 2.4293 | 2.6794 | 2.7683 | 2.9514 | 3.1254 | 3.2197 | 3.0976 | 2.9916 | 2.9531 | 2.9341 | 2.9422 | 2.9601 | 2.9943 | 3.3025 | 3.135 | 3.0735 | 2.7447
6 | 2.4697 | 2.3834 | 2.2097 | 2.2887 | 2.3187 | 2.3041 | 2.5237 | 3.0303 | 3.1606 | 3.1527 | 3.1475 | 3.3247 | 3.2954 | 3.1822 | 2.9999 | 2.8964 | 3.0094 | 2.9559 | 2.7585 | 2.776 | 2.9082 | 2.6444 | 2.5342 | 2.547
7 | 2.0241 | 1.8405 | 1.7875 | 1.8165 | 1.7403 | 1.8676 | 2.4026 | 2.6136 | 3.0075 | 3.1775 | 3.153 | 3.2895 | 3.213 | 3.3098 | 3.2605 | 3.0396 | 3.0568 | 2.9812 | 2.9355 | 2.9455 | 2.9921 | 2.5147 | 2.4981 | 2.1897
8 | 1.5567 | 1.471 | 1.4103 | 1.3913 | 1.4133 | 1.5044 | 2.4568 | 2.8621 | 3.0738 | 3.0393 | 3.1625 | 3.3583 | 3.3441 | 3.1399 | 2.7445 | 2.6226 | 2.4686 | 2.4427 | 2.3822 | 2.4439 | 2.3706 | 2.0735 | 1.8057 | 1.6585

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6453 | 5.5536 | 5.2248 | 5.2173 | 5.0285 | 5.1603 | 5.2631 | 6.0402 | 6.5532 | 6.4226 | 6.2317 | 6.2529 | 6.5077 | 6.7021 | 6.1994 | 6.3223 | 6.3354 | 6.0264 | 5.8947 | 5.6255 | 5.7525 | 5.5973 | 5.4887 | 5.3715
2 | 4.1552 | 3.9449 | 3.7335 | 3.4781 | 3.2801 | 3.4698 | 3.6185 | 4.6012 | 5.1143 | 5.359 | 4.9698 | 5.1733 | 5.3038 | 5.1235 | 4.34 | 4.6067 | 4.8698 | 4.9152 | 5.1156 | 5.1546 | 5.4703 | 5.148 | 4.4755 | 4.1581
3 | 2.7121 | 2.6658 | 2.3844 | 2.4609 | 2.4494 | 2.3788 | 3.3447 | 4.2528 | 4.3222 | 4.1487 | 4.005 | 4.224 | 4.5223 | 4.1572 | 3.88 | 3.7188 | 3.6869 | 3.5792 | 3.4922 | 3.8964 | 3.9822 | 3.807 | 3.4163 | 2.9402
4 | 1.2653 | 1.0437 | 0.82 | 0.81727 | 0.73598 | 0.68055 | 1.4467 | 2.3755 | 2.8752 | 2.8945 | 2.8589 | 2.6207 | 2.9796 | 2.8394 | 2.5474 | 2.4042 | 2.1597 | 1.9226 | 2.42 | 2.7901 | 3.2134 | 3.1053 | 2.4107 | 1.8074
5 | 2.3439 | 2.11 | 2.0207 | 1.9139 | 2.0054 | 1.9371 | 2.24 | 2.4052 | 2.6794 | 2.7957 | 2.9808 | 3.0634 | 3.1878 | 3.0976 | 2.9331 | 2.982 | 2.9631 | 2.9709 | 2.9601 | 2.9943 | 3.3676 | 3.1971 | 3.1029 | 2.693
6 | 2.4467 | 2.3834 | 2.2097 | 2.246 | 2.3626 | 2.3261 | 2.5477 | 3.0603 | 3.192 | 3.0903 | 3.2101 | 3.3908 | 3.2302 | 3.2134 | 2.9706 | 2.8681 | 3.0094 | 2.9847 | 2.7856 | 2.7485 | 2.9369 | 2.6705 | 2.5582 | 2.547
7 | 2.0241 | 1.8571 | 1.7875 | 1.8498 | 1.7564 | 1.9028 | 2.448 | 2.6395 | 2.9776 | 3.2405 | 3.153 | 3.3222 | 3.1812 | 3.3098 | 3.2605 | 3.0693 | 3.0266 | 3.0393 | 2.8777 | 2.9455 | 3.051 | 2.465 | 2.4744 | 2.1492
8 | 1.5429 | 1.4839 | 1.4103 | 1.3913 | 1.4004 | 1.5324 | 2.4336 | 2.8054 | 3.1043 | 3.0995 | 3.1625 | 3.3917 | 3.3441 | 3.1399 | 2.6909 | 2.5971 | 2.4929 | 2.419 | 2.3354 | 2.4921 | 2.3242 | 2.0531 | 1.8224 | 1.6884

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6453 | 5.6574 | 5.2248 | 5.3155 | 5.0285 | 5.1109 | 5.1651 | 6.1601 | 6.3597 | 6.3589 | 6.3569 | 6.3796 | 6.5734 | 6.4442 | 6.021 | 6.3836 | 6.3354 | 6.0264 | 5.7809 | 5.6255 | 5.6405 | 5.7081 | 5.4887 | 5.223
2 | 4.1938 | 3.9813 | 3.7685 | 3.5099 | 3.2494 | 3.373 | 3.6871 | 4.5551 | 4.9634 | 5.4662 | 4.8231 | 5.1733 | 5.1495 | 5.1235 | 4.3831 | 4.6517 | 4.9174 | 4.9152 | 4.9179 | 5.2588 | 5.4159 | 5.048 | 4.5185 | 4.2771
3 | 2.7879 | 2.5708 | 2.4501 | 2.5065 | 2.3824 | 2.3788 | 3.474 | 4.2114 | 4.3222 | 4.1894 | 3.9253 | 4.3952 | 4.6119 | 4.1572 | 3.8421 | 3.7547 | 3.7971 | 3.5792 | 3.5962 | 3.783 | 4.101 | 3.6592 | 3.4487 | 2.8593
4 | 1.2653 | 1.0437 | 0.82 | 0.83051 | 0.72989 | 0.68633 | 1.4336 | 2.352 | 2.9038 | 2.953 | 2.8876 | 2.6465 | 2.9213 | 2.8119 | 2.5975 | 2.3579 | 2.1176 | 1.9226 | 2.3725 | 2.8179 | 3.2773 | 3.1358 | 2.4107 | 1.7748
5 | 2.3876 | 2.169 | 2.0025 | 1.8961 | 1.9682 | 1.9558 | 2.178 | 2.4774 | 2.6794 | 2.7683 | 2.9514 | 3.0634 | 3.2834 | 3.1583 | 3.05 | 3.0108 | 2.9051 | 2.9995 | 2.9017 | 3.024 | 3.2699 | 3.1971 | 3.1323 | 2.7189
6 | 2.4467 | 2.3834 | 2.2506 | 2.2674 | 2.2749 | 2.3261 | 2.5237 | 3.0603 | 3.1606 | 3.0903 | 3.0849 | 3.3247 | 3.2954 | 3.151 | 2.9413 | 2.8681 | 3.0689 | 2.8983 | 2.7856 | 2.776 | 2.9082 | 2.6967 | 2.5822 | 2.5947
7 | 2.0241 | 1.8571 | 1.82 | 1.8165 | 1.708 | 1.9028 | 2.4026 | 2.6654 | 2.9478 | 3.1146 | 3.1216 | 3.3548 | 3.213 | 3.2773 | 3.3243 | 2.9801 | 3.1172 | 3.0102 | 2.9644 | 2.9455 | 3.0215 | 2.465 | 2.5217 | 2.1492
8 | 1.5843 | 1.4581 | 1.4352 | 1.4037 | 1.4262 | 1.5324 | 2.4801 | 2.8621 | 3.1349 | 3.0092 | 3.194 | 3.2916 | 3.4103 | 3.0784 | 2.7177 | 2.5971 | 2.5172 | 2.3954 | 2.4289 | 2.468 | 2.3474 | 2.0735 | 1.789 | 1.6435

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.7487 | 0.82697 | 0.77932 | 0.77932 | 0.76231 | 0.80655 | 0.83037 | 1.5552 | 1.8105 | 1.7424 | 1.7016 | 1.6982 | 1.8071 | 1.7526 | 1.2285 | 1.6063 | 1.6267 | 1.5246 | 1.2081 | 1.0958 | 1.1503 | 1.1537 | 0.79634 | 0.78953
2 | 0.031301 | -0.1878 | -0.20345 | -0.29736 | -0.35996 | -0.28171 | -0.35996 | 0.90772 | 1.1581 | 1.4868 | 0.84512 | 0.76687 | 0.53211 | 0.71992 | 0.31301 | 0.26606 | 0.31301 | 0.56341 | 1.0799 | 1.0955 | 0.87642 | 0.67296 | 0.31301 | 0.062601
3 | -0.18891 | -0.44742 | -0.78049 | -0.72084 | -0.73575 | -0.70095 | -0.03977 | 0.84015 | 1.1036 | 1.1136 | 0.92963 | 1.1633 | 1.0539 | 0.91969 | 0.66118 | 0.41262 | 0.51204 | 0.45736 | 0.084512 | 0.36788 | 0.51701 | 0.33805 | -0.31319 | -0.6413
4 | -0.89382 | -0.90241 | -0.9282 | -0.9282 | -0.94968 | -0.97547 | -0.88523 | -0.59731 | -0.44691 | -0.47269 | -0.59731 | -0.64888 | -0.60161 | -0.65318 | -0.6145 | -0.72623 | -0.81647 | -0.72623 | -0.51137 | -0.4598 | -0.4598 | -0.60591 | -0.75201 | -0.78209
5 | -0.55654 | -0.72969 | -0.85955 | -0.85336 | -0.85336 | -0.93375 | -0.841 | -0.33392 | 0.11131 | 0.37103 | 0.6122 | 0.6493 | 0.56891 | 0.46997 | 0.30919 | 0.19788 | 0.16696 | 0.15459 | 0.15459 | 0.037103 | 0.32774 | 0.15459 | 0.086573 | -0.13604
6 | 0.40566 | 0.45003 | 0.34227 | 0.40249 | 0.412 | 0.42309 | 0.40883 | 0.75744 | 0.86836 | 0.86677 | 0.75744 | 0.90481 | 0.94284 | 0.86836 | 0.75585 | 0.66553 | 0.81131 | 0.78596 | 0.61641 | 0.57204 | 0.67345 | 0.53084 | 0.40407 | 0.45161
7 | -0.78265 | -0.8047 | -0.8543 | -0.87635 | -0.82123 | -0.88737 | -0.76061 | -0.34723 | -0.060628 | -0.049605 | 0.10472 | 0.03307 | 0.011023 | 0 | -0.088186 | -0.15433 | -0.22598 | -0.29763 | -0.25905 | -0.31416 | -0.22047 | -0.41337 | -0.52361 | -0.56219
8 | -0.97979 | -0.98634 | -0.99615 | -1.0011 | -0.98797 | -0.96507 | -0.81949 | -0.67719 | -0.66246 | -0.65265 | -0.6412 | -0.63629 | -0.65101 | -0.67555 | -0.74425 | -0.77696 | -0.80314 | -0.80641 | -0.82113 | -0.84894 | -0.90291 | -0.9389 | -0.95362 | -0.97161

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73372 | 0.83524 | 0.79491 | 0.78712 | 0.76993 | 0.79042 | 0.83037 | 1.5864 | 1.8286 | 1.7773 | 1.6675 | 1.7152 | 1.8071 | 1.7702 | 1.2285 | 1.5742 | 1.6592 | 1.4941 | 1.2323 | 1.1177 | 1.1733 | 1.1537 | 0.81227 | 0.79743
2 | 0.030675 | -0.18405 | -0.20752 | -0.3033 | -0.35996 | -0.28171 | -0.35276 | 0.90772 | 1.1581 | 1.457 | 0.84512 | 0.75153 | 0.52679 | 0.70552 | 0.31927 | 0.2634 | 0.30675 | 0.55778 | 1.1015 | 1.1065 | 0.85889 | 0.67296 | 0.31614 | 0.063227
3 | -0.19269 | -0.45636 | -0.7961 | -0.72804 | -0.75047 | -0.70796 | -0.038975 | 0.83175 | 1.1257 | 1.1247 | 0.92033 | 1.1516 | 1.0328 | 0.90129 | 0.65457 | 0.41674 | 0.51204 | 0.45736 | 0.086202 | 0.3642 | 0.51701 | 0.34143 | -0.31632 | -0.65412
4 | -0.9117 | -0.91144 | -0.91892 | -0.94676 | -0.93069 | -0.96571 | -0.89408 | -0.58537 | -0.43797 | -0.48215 | -0.60926 | -0.64239 | -0.58958 | -0.64664 | -0.6145 | -0.74075 | -0.80014 | -0.74075 | -0.5216 | -0.4552 | -0.4644 | -0.61803 | -0.74449 | -0.79773
5 | -0.56767 | -0.72239 | -0.84236 | -0.87043 | -0.85336 | -0.93375 | -0.84941 | -0.33392 | 0.11353 | 0.36732 | 0.62444 | 0.65579 | 0.56891 | 0.47937 | 0.3061 | 0.19788 | 0.16696 | 0.1515 | 0.15459 | 0.036732 | 0.32774 | 0.15769 | 0.084842 | -0.13604
6 | 0.40566 | 0.45903 | 0.33885 | 0.39846 | 0.42024 | 0.42309 | 0.417 | 0.74986 | 0.87704 | 0.85811 | 0.76501 | 0.9229 | 0.96169 | 0.85968 | 0.75585 | 0.67219 | 0.82754 | 0.80168 | 0.61641 | 0.57776 | 0.66672 | 0.52553 | 0.39599 | 0.46064
7 | -0.79831 | -0.8047 | -0.83722 | -0.86759 | -0.80481 | -0.8785 | -0.76821 | -0.34029 | -0.059416 | -0.050597 | 0.10472 | 0.033731 | 0.010913 | 0 | -0.086423 | -0.15587 | -0.22372 | -0.29465 | -0.25387 | -0.32045 | -0.22267 | -0.42164 | -0.51313 | -0.56781
8 | -0.9602 | -0.98634 | -0.98619 | -1.0111 | -0.99785 | -0.97472 | -0.83588 | -0.68396 | -0.66246 | -0.6657 | -0.65402 | -0.62993 | -0.6445 | -0.67555 | -0.74425 | -0.77696 | -0.78707 | -0.82254 | -0.80471 | -0.84894 | -0.88486 | -0.92951 | -0.96316 | -0.98133

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73372 | 0.82697 | 0.77153 | 0.76374 | 0.75469 | 0.79042 | 0.83037 | 1.5864 | 1.8286 | 1.7424 | 1.6846 | 1.7321 | 1.8432 | 1.7176 | 1.2285 | 1.5902 | 1.6592 | 1.5094 | 1.184 | 1.1068 | 1.1733 | 1.1306 | 0.78041 | 0.77374
2 | 0.030988 | -0.1878 | -0.20549 | -0.29438 | -0.36356 | -0.27607 | -0.35996 | 0.9168 | 1.1813 | 1.4868 | 0.85357 | 0.75153 | 0.52147 | 0.72712 | 0.30675 | 0.2634 | 0.30988 | 0.56341 | 1.0583 | 1.1065 | 0.86766 | 0.67296 | 0.30675 | 0.061975
3 | -0.18891 | -0.44742 | -0.78049 | -0.72804 | -0.72839 | -0.70796 | -0.038975 | 0.85695 | 1.1257 | 1.1136 | 0.92033 | 1.1749 | 1.0645 | 0.91969 | 0.66779 | 0.41262 | 0.51716 | 0.46193 | 0.086202 | 0.36052 | 0.51184 | 0.33467 | -0.31945 | -0.64771
4 | -0.9117 | -0.89339 | -0.90963 | -0.94676 | -0.96868 | -0.95596 | -0.87637 | -0.60926 | -0.44244 | -0.47742 | -0.59731 | -0.64888 | -0.61364 | -0.65318 | -0.62065 | -0.7117 | -0.8328 | -0.72623 | -0.50114 | -0.4644 | -0.4552 | -0.59985 | -0.75953 | -0.77427
5 | -0.55098 | -0.72239 | -0.85955 | -0.87043 | -0.87043 | -0.94309 | -0.83259 | -0.33726 | 0.11242 | 0.37103 | 0.62444 | 0.66228 | 0.5746 | 0.46997 | 0.3061 | 0.19986 | 0.1703 | 0.1515 | 0.15614 | 0.037474 | 0.32774 | 0.15459 | 0.084842 | -0.1374
6 | 0.40566 | 0.45003 | 0.33885 | 0.40651 | 0.41612 | 0.42309 | 0.40065 | 0.77259 | 0.86836 | 0.85811 | 0.76501 | 0.89576 | 0.93341 | 0.87704 | 0.76341 | 0.66553 | 0.82754 | 0.80168 | 0.61641 | 0.5606 | 0.68692 | 0.53615 | 0.39599 | 0.44709
7 | -0.79048 | -0.8047 | -0.87139 | -0.89388 | -0.83766 | -0.89625 | -0.74539 | -0.34376 | -0.059416 | -0.048613 | 0.10577 | 0.033401 | 0.011134 | 0 | -0.088186 | -0.15433 | -0.22598 | -0.30061 | -0.26164 | -0.30788 | -0.22047 | -0.41337 | -0.51837 | -0.57343
8 | -0.97979 | -0.98634 | -0.97623 | -0.99105 | -0.99785 | -0.96507 | -0.8113 | -0.67041 | -0.66246 | -0.65265 | -0.64761 | -0.63629 | -0.65101 | -0.68231 | -0.75913 | -0.77696 | -0.8192 | -0.79834 | -0.81292 | -0.85742 | -0.90291 | -0.92012 | -0.93455 | -0.99105

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.415 | 0.45686 | 0.59465 | 0.68174 | 0.80157 | 0.93698 | 0.83523 | 1.1941 | 1.0954 | 1.2372 | 1.2715 | 1.1794 | 1.1126 | 1.0243 | 0.94352 | 0.84916 | 0.84032 | 0.66579 | 0.55087 | 0.65367 | 0.66603 | 0.76114 | 0.36957 | 0.35483
2 | 0.34583 | 0.38072 | 0.49554 | 0.56812 | 0.66797 | 0.78081 | 0.69603 | 0.99505 | 0.91284 | 1.031 | 1.0596 | 0.98286 | 0.92719 | 0.85361 | 0.78627 | 0.70763 | 0.70027 | 0.55483 | 0.45905 | 0.54473 | 0.55502 | 0.63428 | 0.30798 | 0.29569
3 | 0.27667 | 0.30457 | 0.39643 | 0.45449 | 0.53438 | 0.62465 | 0.55682 | 0.79604 | 0.73027 | 0.8248 | 0.84768 | 0.78629 | 0.74175 | 0.68289 | 0.62902 | 0.56611 | 0.56021 | 0.44386 | 0.36724 | 0.43578 | 0.44402 | 0.50743 | 0.24638 | 0.23655
4 | 0.2075 | 0.22843 | 0.29732 | 0.34087 | 0.40078 | 0.46849 | 0.41762 | 0.59703 | 0.54771 | 0.6186 | 0.63576 | 0.58972 | 0.55631 | 0.51217 | 0.47176 | 0.42458 | 0.42016 | 0.3329 | 0.27543 | 0.32684 | 0.33301 | 0.38057 | 0.18479 | 0.17742
5 | 0.2075 | 0.22843 | 0.29732 | 0.34087 | 0.40078 | 0.46849 | 0.41762 | 0.59703 | 0.54771 | 0.6186 | 0.63576 | 0.58972 | 0.55631 | 0.51217 | 0.47176 | 0.42458 | 0.42016 | 0.3329 | 0.27543 | 0.32684 | 0.33301 | 0.38057 | 0.18479 | 0.17742
6 | 0.2075 | 0.22843 | 0.29732 | 0.34087 | 0.40078 | 0.46849 | 0.41762 | 0.59703 | 0.54771 | 0.6186 | 0.63576 | 0.58972 | 0.55631 | 0.51217 | 0.47176 | 0.42458 | 0.42016 | 0.3329 | 0.27543 | 0.32684 | 0.33301 | 0.38057 | 0.18479 | 0.17742
7 | 0.2075 | 0.22843 | 0.29732 | 0.34087 | 0.40078 | 0.46849 | 0.41762 | 0.59703 | 0.54771 | 0.6186 | 0.63576 | 0.58972 | 0.55631 | 0.51217 | 0.47176 | 0.42458 | 0.42016 | 0.3329 | 0.27543 | 0.32684 | 0.33301 | 0.38057 | 0.18479 | 0.17742
8 | 0.2075 | 0.22843 | 0.29732 | 0.34087 | 0.40078 | 0.46849 | 0.41762 | 0.59703 | 0.54771 | 0.6186 | 0.63576 | 0.58972 | 0.55631 | 0.51217 | 0.47176 | 0.42458 | 0.42016 | 0.3329 | 0.27543 | 0.32684 | 0.33301 | 0.38057 | 0.18479 | 0.17742

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1505 | 1.2176 | 1.2857 | 1.3442 | 1.3594 | 1.4221 | 1.4148 | 1.3373 | 1.2117 | 1.7793 | 1.7375 | 1.6 | 1.5611 | 1.5675 | 1.4932 | 1.3688 | 1.2302 | 1.186 | 0.74553 | 0.79728 | 0.87168 | 0.89248 | 0.9308 | 1.0274
2 | 0.95877 | 1.0147 | 1.0715 | 1.1202 | 1.1329 | 1.185 | 1.179 | 1.1144 | 1.0097 | 1.4827 | 1.4479 | 1.3333 | 1.3009 | 1.3063 | 1.2444 | 1.1406 | 1.0251 | 0.98836 | 0.62128 | 0.6644 | 0.7264 | 0.74374 | 0.77567 | 0.85619
3 | 0.76702 | 0.81173 | 0.85716 | 0.89613 | 0.9063 | 0.94804 | 0.94319 | 0.89154 | 0.80777 | 1.1862 | 1.1584 | 1.0666 | 1.0407 | 1.045 | 0.99549 | 0.91252 | 0.82011 | 0.79069 | 0.49702 | 0.53152 | 0.58112 | 0.59499 | 0.62053 | 0.68495
4 | 0.57526 | 0.6088 | 0.64287 | 0.6721 | 0.67972 | 0.71103 | 0.70739 | 0.66865 | 0.60583 | 0.88964 | 0.86877 | 0.79998 | 0.78054 | 0.78375 | 0.74662 | 0.68439 | 0.61508 | 0.59301 | 0.37277 | 0.39864 | 0.43584 | 0.44624 | 0.4654 | 0.51372
5 | 0.57526 | 0.6088 | 0.64287 | 0.6721 | 0.67972 | 0.71103 | 0.70739 | 0.66865 | 0.60583 | 0.88964 | 0.86877 | 0.79998 | 0.78054 | 0.78375 | 0.74662 | 0.68439 | 0.61508 | 0.59301 | 0.37277 | 0.39864 | 0.43584 | 0.44624 | 0.4654 | 0.51372
6 | 0.57526 | 0.6088 | 0.64287 | 0.6721 | 0.67972 | 0.71103 | 0.70739 | 0.66865 | 0.60583 | 0.88964 | 0.86877 | 0.79998 | 0.78054 | 0.78375 | 0.74662 | 0.68439 | 0.61508 | 0.59301 | 0.37277 | 0.39864 | 0.43584 | 0.44624 | 0.4654 | 0.51372
7 | 0.57526 | 0.6088 | 0.64287 | 0.6721 | 0.67972 | 0.71103 | 0.70739 | 0.66865 | 0.60583 | 0.88964 | 0.86877 | 0.79998 | 0.78054 | 0.78375 | 0.74662 | 0.68439 | 0.61508 | 0.59301 | 0.37277 | 0.39864 | 0.43584 | 0.44624 | 0.4654 | 0.51372
8 | 0.57526 | 0.6088 | 0.64287 | 0.6721 | 0.67972 | 0.71103 | 0.70739 | 0.66865 | 0.60583 | 0.88964 | 0.86877 | 0.79998 | 0.78054 | 0.78375 | 0.74662 | 0.68439 | 0.61508 | 0.59301 | 0.37277 | 0.39864 | 0.43584 | 0.44624 | 0.4654 | 0.51372

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8265e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.0929 | 2.5619 | 3.7789 | 4.1173 | 4.295 | 3.576 | 2.9566 | 1.5835 | 0.35759 | 0.002261 | 0.00037595 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2684 | 2.0749 | 2.0262 | 1.9923 | 1.8295 | 1.6176 | 1.4982 | 1.3442 | 1.1495 | 1.133 | 1.1094 | 1.0714 | 0.95919 | 1.0229 | 1.2312 | 1.3531 | 1.4464 | 1.5861 | 1.5692 | 1.5588 | 1.7979 | 1.5955 | 1.679 | 1.9005
4 | 0 | 1.1653e-05 | 6.3225e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010677 | 0.21421 | 0.55553 | 0.73398 | 0.83146 | 0.85059 | 0.72994 | 0.56261 | 0.30427 | 0.070824 | 0.00042585 | 7.2934e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.0961e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0.21203 | 0.55013 | 0.76305 | 0.83146 | 0.83374 | 0.72994 | 0.57983 | 0.29807 | 0.066658 | 0.00043464 | 7.8949e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1191e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.22514 | 0.55013 | 0.76305 | 0.78349 | 0.8169 | 0.73731 | 0.58557 | 0.30427 | 0.072213 | 0.00043464 | 7.2182e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7688e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.1476 | 2.7507 | 3.7426 | 3.8375 | 4.295 | 3.8709 | 2.8418 | 1.5679 | 0.36454 | 0.0020854 | 0.00035715 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2231 | 1.8953 | 2.0054 | 2.0326 | 1.723 | 1.5066 | 1.3983 | 1.3442 | 1.1969 | 1.0567 | 1.1537 | 1.1036 | 0.95919 | 0.98241 | 1.3058 | 1.4647 | 1.3762 | 1.602 | 1.5692 | 1.6061 | 1.7288 | 1.5955 | 1.6461 | 1.8073
4 | 0 | 1.1538e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0.22077 | 0.52856 | 0.69038 | 0.80748 | 0.8169 | 0.75943 | 0.57983 | 0.31359 | 0.068741 | 0.00042585 | 7.143e-05 | 2.0337e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1768e-05 | 6.3883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.20984 | 0.55013 | 0.69038 | 0.7755 | 0.84217 | 0.75206 | 0.58557 | 0.31048 | 0.071519 | 0.00042585 | 7.2934e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1999e-05 | 6.3225e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010677 | 0.20766 | 0.52856 | 0.69764 | 0.83946 | 0.80848 | 0.75943 | 0.57983 | 0.30117 | 0.068741 | 0.00045659 | 7.2182e-05 | 1.8577e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.6534e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.082 | 2.5889 | 3.5609 | 3.8375 | 4.0003 | 3.6866 | 2.7269 | 1.63 | 0.33676 | 0.002239 | 0.00037595 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3138 | 2.0749 | 2.0889 | 2.0527 | 1.8651 | 1.6017 | 1.4696 | 1.2802 | 1.1851 | 1.0567 | 1.0872 | 1.0286 | 0.9492 | 0.96215 | 1.2064 | 1.395 | 1.4042 | 1.5068 | 1.5843 | 1.6061 | 1.7288 | 1.7467 | 1.6296 | 1.826
4 | 0 | 1.1422e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.20984 | 0.51238 | 0.71945 | 0.83946 | 0.80848 | 0.75943 | 0.54539 | 0.30738 | 0.071519 | 0.00043903 | 7.2934e-05 | 2.0532e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1307e-05 | 6.3225e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.22296 | 0.55013 | 0.69038 | 0.83146 | 0.85059 | 0.71519 | 0.56835 | 0.32601 | 0.071519 | 0.00044781 | 7.519e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1076e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.21203 | 0.56631 | 0.73398 | 0.81547 | 0.82532 | 0.70782 | 0.55113 | 0.32601 | 0.067352 | 0.00043464 | 7.3686e-05 | 1.8577e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1