## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2033
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 113.8%
Flex. Load Growth | 188.6%
RES Installed, [MW] | 13
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.8541 | 1.916 | 1.7156 | 1.6262 | 1.3323 | 1.1308 | 1.3829 | 0.24016 | 0.21119 | 0.30789 | 0.18132 | 0.22658 | 0.36099 | 0.66511 | 0.70961 | 0.69784 | 0.39146 | 0.7974 | 0.46794 | 0.32901 | 0.49962 | 0.30879 | 1.4094 | 1.699
Minimum FL, [MW] | -4.1861 | -4.4764 | -5.0345 | -5.4308 | -5.8048 | -6.335 | -6.0448 | -6.7807 | -6.15 | -9.0333 | -8.9408 | -8.1732 | -7.8347 | -7.5643 | -7.1299 | -6.4882 | -6.0669 | -5.4293 | -3.4461 | -3.8567 | -4.0767 | -4.3767 | -3.4773 | -3.695
Maximum FL, [MW] | 4.0329 | 4.3145 | 4.8375 | 5.2053 | 5.5406 | 6.0499 | 5.7678 | 6.5089 | 5.9621 | 6.8032 | 6.8568 | 6.4186 | 6.2023 | 6.0429 | 5.6631 | 5.1559 | 4.8031 | 4.2928 | 3.36 | 3.7608 | 3.9963 | 4.3048 | 3.3497 | 3.5619

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6068 | 5.4235 | 5.2039 | 5.3327 | 5.1326 | 5.0988 | 5.1942 | 6.4311 | 6.5529 | 6.5101 | 6.4652 | 6.6094 | 6.5656 | 6.5115 | 5.6906 | 6.1091 | 6.5683 | 6.5507 | 6.1554 | 5.8466 | 5.8399 | 5.5466 | 5.2355 | 5.1861
2 | 3.4653 | 3.3858 | 3.2221 | 3.1829 | 3.1632 | 3.3287 | 4.0162 | 4.4598 | 4.84 | 5.0013 | 4.9695 | 4.8594 | 4.7069 | 4.5299 | 4.234 | 4.3598 | 4.7855 | 5.7764 | 5.4531 | 5.0198 | 4.8965 | 4.5405 | 4.3433 | 3.9172
3 | 2.3767 | 2.2576 | 2.1662 | 2.1948 | 2.1742 | 2.4336 | 3.8712 | 4.3546 | 4.5443 | 4.4144 | 4.2368 | 4.5116 | 4.2026 | 4.0444 | 3.5159 | 3.5002 | 3.6024 | 3.9407 | 3.5663 | 3.6851 | 3.602 | 3.3659 | 2.9499 | 2.6626
4 | 0.84046 | 0.61719 | 0.59735 | 0.54194 | 0.53273 | 0.92825 | 1.7729 | 2.0588 | 2.264 | 2.1312 | 2.1004 | 1.958 | 1.9215 | 1.8422 | 1.7659 | 1.8034 | 2.2271 | 3.3798 | 3.0135 | 2.5436 | 2.4774 | 2.1917 | 1.7581 | 1.4271
5 | 2.074 | 1.9094 | 1.7457 | 1.7574 | 1.7636 | 1.9498 | 2.5126 | 2.6537 | 2.74 | 2.858 | 2.9249 | 2.9781 | 2.9341 | 2.8243 | 2.8201 | 2.7967 | 2.9537 | 3.4211 | 3.3446 | 3.2586 | 3.2465 | 3.0154 | 2.7965 | 2.5762
6 | 2.4248 | 2.2973 | 2.2237 | 2.2398 | 2.2331 | 2.3887 | 2.7088 | 3.1411 | 3.2896 | 3.4105 | 3.3433 | 3.3988 | 3.3953 | 3.3758 | 3.1549 | 3.161 | 3.038 | 3.2226 | 3.0918 | 3.03 | 2.9808 | 2.8612 | 2.6812 | 2.5299
7 | 2.0007 | 1.8767 | 1.7878 | 1.7936 | 1.7707 | 1.9398 | 2.4841 | 2.8352 | 2.9804 | 2.9944 | 2.9601 | 2.9898 | 2.9183 | 2.8416 | 2.6273 | 2.6761 | 2.846 | 3.2867 | 3.079 | 2.9219 | 2.8773 | 2.6817 | 2.4453 | 2.2456
8 | 1.5195 | 1.4555 | 1.4074 | 1.3851 | 1.4285 | 1.693 | 2.7331 | 3.1452 | 3.2635 | 3.2554 | 3.3616 | 3.3433 | 3.1579 | 3.1125 | 2.7643 | 2.4988 | 2.5331 | 2.7957 | 2.7158 | 2.616 | 2.5796 | 2.3643 | 1.9833 | 1.7665

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6068 | 5.4739 | 5.1553 | 5.2325 | 5.1326 | 5.1963 | 5.0958 | 6.5587 | 6.618 | 6.6391 | 6.4009 | 6.5437 | 6.5007 | 6.3839 | 5.7461 | 6.2285 | 6.6981 | 6.6785 | 6.2161 | 5.9044 | 5.7251 | 5.4918 | 5.3346 | 5.2346
2 | 3.4653 | 3.3244 | 3.1634 | 3.1829 | 3.1632 | 3.3601 | 3.9405 | 4.4598 | 4.84 | 5.0508 | 4.8707 | 4.9558 | 4.7998 | 4.6183 | 4.3163 | 4.4022 | 4.7855 | 5.6635 | 5.5068 | 5.0695 | 4.9928 | 4.5405 | 4.2611 | 3.9535
3 | 2.4193 | 2.2977 | 2.1468 | 2.2344 | 2.1343 | 2.3879 | 3.908 | 4.3546 | 4.4539 | 4.3707 | 4.2368 | 4.4219 | 4.1195 | 4.0444 | 3.5159 | 3.5343 | 3.5314 | 3.979 | 3.4962 | 3.6851 | 3.5667 | 3.2994 | 2.8946 | 2.7113
4 | 0.83391 | 0.61719 | 0.5931 | 0.54194 | 0.54072 | 0.9364 | 1.7402 | 2.0181 | 2.2865 | 2.1732 | 2.1421 | 1.9193 | 1.9592 | 1.8422 | 1.7998 | 1.786 | 2.1833 | 3.3138 | 2.9542 | 2.5436 | 2.5259 | 2.1917 | 1.7743 | 1.4522
5 | 2.1117 | 1.875 | 1.7142 | 1.7893 | 1.7473 | 1.9131 | 2.5601 | 2.6274 | 2.7944 | 2.8015 | 2.954 | 2.9189 | 2.9052 | 2.8519 | 2.8201 | 2.7967 | 2.9246 | 3.3877 | 3.3116 | 3.2586 | 3.2465 | 2.9856 | 2.8496 | 2.6003
6 | 2.3801 | 2.2762 | 2.1827 | 2.1982 | 2.2541 | 2.3887 | 2.6831 | 3.1723 | 3.355 | 3.3767 | 3.3433 | 3.4325 | 3.3281 | 3.3758 | 3.1241 | 3.1301 | 2.978 | 3.1598 | 3.0309 | 3.03 | 3.0101 | 2.8612 | 2.6812 | 2.5299
7 | 2.0189 | 1.8936 | 1.7555 | 1.7772 | 1.7871 | 1.9763 | 2.4841 | 2.7789 | 3.01 | 2.9648 | 2.9307 | 2.9305 | 2.8895 | 2.8971 | 2.6528 | 2.7282 | 2.846 | 3.3188 | 3.0184 | 2.9797 | 2.8491 | 2.6552 | 2.4223 | 2.2456
8 | 1.5062 | 1.4681 | 1.3827 | 1.3851 | 1.4544 | 1.7246 | 2.7072 | 3.2077 | 3.2635 | 3.1909 | 3.395 | 3.4097 | 3.1579 | 3.1429 | 2.7912 | 2.4745 | 2.5082 | 2.7414 | 2.7158 | 2.6419 | 2.529 | 2.341 | 2.0018 | 1.7825

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5021 | 5.3731 | 5.3011 | 5.4328 | 5.0353 | 5.0013 | 5.1942 | 6.4311 | 6.6831 | 6.5746 | 6.5938 | 6.675 | 6.4357 | 6.6391 | 5.8016 | 6.2285 | 6.5683 | 6.5507 | 6.0948 | 5.731 | 5.7825 | 5.6563 | 5.1364 | 5.1377
2 | 3.4337 | 3.4471 | 3.1634 | 3.1829 | 3.1338 | 3.3601 | 4.092 | 4.4598 | 4.744 | 5.1003 | 4.9201 | 4.9558 | 4.614 | 4.5299 | 4.1517 | 4.2749 | 4.6911 | 5.8328 | 5.4531 | 5.1191 | 4.8484 | 4.4956 | 4.3843 | 3.9535
3 | 2.3767 | 2.2176 | 2.1468 | 2.2146 | 2.1942 | 2.3879 | 3.7974 | 4.3546 | 4.4991 | 4.327 | 4.2368 | 4.4219 | 4.1195 | 4.084 | 3.5501 | 3.5683 | 3.5314 | 3.864 | 3.6364 | 3.7579 | 3.602 | 3.3992 | 2.8946 | 2.6626
4 | 0.83391 | 0.6257 | 0.5931 | 0.53435 | 0.54072 | 0.91194 | 1.8056 | 2.0994 | 2.2865 | 2.1312 | 2.1004 | 1.9193 | 1.9592 | 1.8067 | 1.7998 | 1.8034 | 2.2052 | 3.4128 | 3.0432 | 2.4933 | 2.4774 | 2.1701 | 1.7905 | 1.4522
5 | 2.0551 | 1.8922 | 1.7457 | 1.7255 | 1.7473 | 1.9682 | 2.5126 | 2.6274 | 2.6857 | 2.858 | 2.9249 | 2.9485 | 2.9052 | 2.7967 | 2.8201 | 2.8239 | 2.9829 | 3.3877 | 3.2786 | 3.2264 | 3.2785 | 3.0453 | 2.8496 | 2.5281
6 | 2.4696 | 2.2552 | 2.1827 | 2.2606 | 2.2121 | 2.3887 | 2.7345 | 3.2035 | 3.2896 | 3.4781 | 3.3765 | 3.3988 | 3.4289 | 3.3427 | 3.1858 | 3.1301 | 3.098 | 3.1912 | 3.1222 | 3.03 | 2.9515 | 2.8329 | 2.7321 | 2.5299
7 | 2.037 | 1.8936 | 1.8039 | 1.8099 | 1.7871 | 1.958 | 2.5075 | 2.807 | 3.01 | 2.9351 | 2.9895 | 2.9601 | 2.9183 | 2.8693 | 2.6784 | 2.6761 | 2.8741 | 3.2867 | 3.1094 | 2.8641 | 2.8208 | 2.7082 | 2.4453 | 2.2041
8 | 1.4928 | 1.4681 | 1.4074 | 1.3974 | 1.4155 | 1.6772 | 2.7591 | 3.0828 | 3.1987 | 3.1909 | 3.4284 | 3.2769 | 3.1891 | 3.1734 | 2.7104 | 2.5473 | 2.583 | 2.8501 | 2.7692 | 2.616 | 2.5543 | 2.3876 | 1.9465 | 1.7825

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.98106 | 0.69314 | 0.60088 | 0.77022 | 0.66318 | 0.54525 | 0.45114 | 1.5765 | 1.6487 | 1.4141 | 1.6475 | 1.5309 | 1.5376 | 1.373 | 0.81477 | 1.2757 | 1.53 | 1.4276 | 0.99773 | 1.0351 | 0.96409 | 0.59803 | 0.47706 | 0.49445
2 | -1.5485 | -1.5481 | -1.5909 | -1.6637 | -1.6478 | -1.5123 | -0.95889 | -0.18433 | -0.19808 | -0.13127 | -0.11564 | -0.51607 | -0.75393 | -0.97735 | -0.97 | -0.9864 | -0.77555 | 0.2549 | -0.035924 | -0.42406 | -0.78605 | -1.034 | -1.134 | -1.2984
3 | -1.1847 | -1.2783 | -1.3018 | -1.2844 | -1.2854 | -1.0734 | -0.03997 | 0.5534 | 0.70532 | 0.49134 | 0.2901 | 0.57543 | 0.36284 | 0.11008 | -0.43551 | -0.43569 | -0.35891 | -0.18106 | -0.44129 | -0.25144 | -0.34521 | -0.57257 | -0.90458 | -1.0211
4 | -0.97136 | -0.981 | -0.99101 | -0.99968 | -1.0041 | -0.91803 | -0.79649 | -0.72719 | -0.74849 | -0.82918 | -0.88441 | -0.93645 | -0.93756 | -0.9548 | -0.96319 | -0.93446 | -0.79108 | -0.47149 | -0.60815 | -0.73769 | -0.79414 | -0.84017 | -0.88813 | -0.89243
5 | -0.91402 | -0.95995 | -1.0007 | -1.0043 | -1.0021 | -0.84468 | -0.64373 | -0.52095 | -0.51172 | -0.42865 | -0.4242 | -0.41527 | -0.49978 | -0.53783 | -0.52336 | -0.64876 | -0.57477 | -0.28815 | -0.34122 | -0.42425 | -0.45811 | -0.59469 | -0.65767 | -0.68802
6 | 0.29577 | 0.23137 | 0.17543 | 0.26135 | 0.21461 | 0.30919 | 0.41236 | 0.8032 | 0.92502 | 0.95311 | 0.90466 | 0.96501 | 0.95784 | 0.94674 | 0.79626 | 0.75742 | 0.6583 | 0.72015 | 0.61045 | 0.63702 | 0.53859 | 0.56695 | 0.35197 | 0.36145
7 | -0.88065 | -0.87102 | -0.89838 | -0.91464 | -0.96881 | -0.86743 | -0.73693 | -0.38279 | -0.18966 | -0.17605 | -0.13381 | -0.044968 | -0.18258 | -0.19052 | -0.34725 | -0.49624 | -0.44787 | -0.49956 | -0.56178 | -0.53936 | -0.61413 | -0.72398 | -0.81682 | -0.81248
8 | -1.0025 | -1.0237 | -1.0196 | -1.0182 | -0.99716 | -0.95687 | -0.73147 | -0.58192 | -0.53735 | -0.61369 | -0.5795 | -0.52825 | -0.55996 | -0.60625 | -0.7366 | -0.81689 | -0.81473 | -0.80343 | -0.84686 | -0.87564 | -0.89063 | -0.91675 | -0.95677 | -0.9751

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99087 | 0.67928 | 0.60688 | 0.77022 | 0.66981 | 0.54525 | 0.45114 | 1.5923 | 1.6487 | 1.3858 | 1.6475 | 1.5615 | 1.553 | 1.3868 | 0.79848 | 1.2629 | 1.53 | 1.4276 | 0.99773 | 1.0454 | 0.94481 | 0.59803 | 0.4866 | 0.50434
2 | -1.5795 | -1.5172 | -1.5909 | -1.6305 | -1.6478 | -1.5123 | -0.95889 | -0.18064 | -0.1961 | -0.1339 | -0.11332 | -0.52124 | -0.76147 | -0.9578 | -0.97 | -1.0061 | -0.76003 | 0.25745 | -0.035565 | -0.42406 | -0.79391 | -1.0236 | -1.1114 | -1.3114
3 | -1.1966 | -1.2783 | -1.3148 | -1.2972 | -1.2983 | -1.0949 | -0.040369 | 0.56447 | 0.71237 | 0.48152 | 0.2959 | 0.56967 | 0.37009 | 0.11228 | -0.43986 | -0.44441 | -0.36609 | -0.17744 | -0.44129 | -0.24641 | -0.34521 | -0.56112 | -0.90458 | -1.0007
4 | -0.96165 | -0.96138 | -0.9811 | -0.97969 | -1.0041 | -0.93639 | -0.79649 | -0.73446 | -0.76346 | -0.84577 | -0.87557 | -0.95518 | -0.94693 | -0.94525 | -0.94393 | -0.93446 | -0.77526 | -0.46206 | -0.60207 | -0.74507 | -0.79414 | -0.82337 | -0.90589 | -0.89243
5 | -0.91402 | -0.95035 | -1.0007 | -1.0043 | -1.0221 | -0.84468 | -0.65661 | -0.51574 | -0.5066 | -0.42007 | -0.42844 | -0.40696 | -0.48979 | -0.5432 | -0.52336 | -0.63579 | -0.56327 | -0.29391 | -0.34122 | -0.4285 | -0.45353 | -0.60658 | -0.6511 | -0.68802
6 | 0.29873 | 0.23137 | 0.17718 | 0.25873 | 0.21675 | 0.31228 | 0.40412 | 0.79517 | 0.94352 | 0.97218 | 0.89561 | 0.98431 | 0.94826 | 0.9278 | 0.80422 | 0.77257 | 0.6583 | 0.72015 | 0.59824 | 0.64976 | 0.53859 | 0.57829 | 0.35197 | 0.35784
7 | -0.87184 | -0.87102 | -0.90737 | -0.93293 | -0.94943 | -0.85876 | -0.72219 | -0.38662 | -0.18587 | -0.17957 | -0.13247 | -0.044069 | -0.1844 | -0.19243 | -0.34725 | -0.48631 | -0.43891 | -0.49956 | -0.57301 | -0.53396 | -0.60799 | -0.72398 | -0.80049 | -0.82061
8 | -1.0025 | -1.0339 | -0.99922 | -1.0182 | -0.98719 | -0.9473 | -0.71684 | -0.58774 | -0.54809 | -0.60142 | -0.5737 | -0.52825 | -0.57115 | -0.60018 | -0.72186 | -0.82506 | -0.79843 | -0.80343 | -0.85533 | -0.88439 | -0.87282 | -0.93508 | -0.93763 | -0.98485

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99087 | 0.707 | 0.58886 | 0.75481 | 0.67644 | 0.53434 | 0.46016 | 1.545 | 1.6652 | 1.4282 | 1.664 | 1.5462 | 1.5069 | 1.3593 | 0.82292 | 1.2757 | 1.5453 | 1.4418 | 0.98775 | 1.0558 | 0.96409 | 0.59205 | 0.46751 | 0.49939
2 | -1.564 | -1.5481 | -1.5909 | -1.6804 | -1.6807 | -1.5274 | -0.97807 | -0.18248 | -0.19808 | -0.12864 | -0.11332 | -0.51607 | -0.74639 | -0.98712 | -0.9894 | -1.0061 | -0.76003 | 0.2498 | -0.035565 | -0.43254 | -0.77819 | -1.0443 | -1.1567 | -1.2984
3 | -1.1966 | -1.2783 | -1.3148 | -1.2844 | -1.2597 | -1.0734 | -0.040369 | 0.54787 | 0.70532 | 0.50117 | 0.2843 | 0.56967 | 0.35921 | 0.11008 | -0.43986 | -0.43134 | -0.35532 | -0.18468 | -0.45012 | -0.24641 | -0.33831 | -0.56684 | -0.90458 | -1.0211
4 | -0.95194 | -0.981 | -0.97119 | -0.98969 | -0.99409 | -0.92721 | -0.80445 | -0.73446 | -0.74849 | -0.8126 | -0.9021 | -0.91772 | -0.93756 | -0.96435 | -0.97283 | -0.92512 | -0.79899 | -0.47149 | -0.60207 | -0.73031 | -0.79414 | -0.84017 | -0.87925 | -0.91028
5 | -0.91402 | -0.95995 | -1.0107 | -0.99427 | -0.99206 | -0.84468 | -0.6373 | -0.52095 | -0.52196 | -0.42865 | -0.43268 | -0.40696 | -0.50978 | -0.52707 | -0.5286 | -0.63579 | -0.58626 | -0.28239 | -0.33439 | -0.43274 | -0.44895 | -0.60063 | -0.6511 | -0.6949
6 | 0.29873 | 0.23368 | 0.17543 | 0.26135 | 0.21675 | 0.31537 | 0.41236 | 0.81123 | 0.92502 | 0.97218 | 0.91371 | 0.94571 | 0.95784 | 0.93727 | 0.7883 | 0.77257 | 0.67146 | 0.73456 | 0.60435 | 0.64339 | 0.5332 | 0.57262 | 0.35197 | 0.35784
7 | -0.88065 | -0.86231 | -0.88042 | -0.89635 | -0.98819 | -0.85876 | -0.7443 | -0.38662 | -0.19346 | -0.17781 | -0.13515 | -0.045418 | -0.18258 | -0.19052 | -0.3542 | -0.5012 | -0.44787 | -0.49956 | -0.56178 | -0.54475 | -0.60185 | -0.73846 | -0.83316 | -0.82873
8 | -0.99245 | -1.0237 | -1.0196 | -1.0385 | -0.99716 | -0.96644 | -0.73878 | -0.57028 | -0.53735 | -0.60755 | -0.58529 | -0.52825 | -0.55996 | -0.60625 | -0.72186 | -0.81689 | -0.83102 | -0.7954 | -0.85533 | -0.86688 | -0.87282 | -0.89841 | -0.9759 | -0.9946

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43575 | 0.4797 | 0.62438 | 0.71583 | 0.84165 | 0.98383 | 0.87699 | 1.2538 | 1.1502 | 1.2991 | 1.3351 | 1.2384 | 1.1683 | 1.0756 | 0.9907 | 0.89162 | 0.88234 | 0.69908 | 0.57841 | 0.68636 | 0.69933 | 0.7992 | 0.38805 | 0.37257
2 | 0.36312 | 0.39975 | 0.52032 | 0.59652 | 0.70137 | 0.81986 | 0.73083 | 1.0448 | 0.95849 | 1.0826 | 1.1126 | 1.032 | 0.97355 | 0.89629 | 0.82558 | 0.74301 | 0.73528 | 0.58257 | 0.48201 | 0.57197 | 0.58278 | 0.666 | 0.32338 | 0.31048
3 | 0.2905 | 0.3198 | 0.41625 | 0.47722 | 0.5611 | 0.65588 | 0.58466 | 0.83584 | 0.76679 | 0.86604 | 0.89006 | 0.8256 | 0.77884 | 0.71703 | 0.66047 | 0.59441 | 0.58822 | 0.46606 | 0.38561 | 0.45757 | 0.46622 | 0.5328 | 0.2587 | 0.24838
4 | 0.21787 | 0.23985 | 0.31219 | 0.35791 | 0.42082 | 0.49191 | 0.4385 | 0.62688 | 0.57509 | 0.64953 | 0.66755 | 0.6192 | 0.58413 | 0.53778 | 0.49535 | 0.44581 | 0.44117 | 0.34954 | 0.2892 | 0.34318 | 0.34967 | 0.3996 | 0.19403 | 0.18629
5 | 0.21787 | 0.23985 | 0.31219 | 0.35791 | 0.42082 | 0.49191 | 0.4385 | 0.62688 | 0.57509 | 0.64953 | 0.66755 | 0.6192 | 0.58413 | 0.53778 | 0.49535 | 0.44581 | 0.44117 | 0.34954 | 0.2892 | 0.34318 | 0.34967 | 0.3996 | 0.19403 | 0.18629
6 | 0.21787 | 0.23985 | 0.31219 | 0.35791 | 0.42082 | 0.49191 | 0.4385 | 0.62688 | 0.57509 | 0.64953 | 0.66755 | 0.6192 | 0.58413 | 0.53778 | 0.49535 | 0.44581 | 0.44117 | 0.34954 | 0.2892 | 0.34318 | 0.34967 | 0.3996 | 0.19403 | 0.18629
7 | 0.21787 | 0.23985 | 0.31219 | 0.35791 | 0.42082 | 0.49191 | 0.4385 | 0.62688 | 0.57509 | 0.64953 | 0.66755 | 0.6192 | 0.58413 | 0.53778 | 0.49535 | 0.44581 | 0.44117 | 0.34954 | 0.2892 | 0.34318 | 0.34967 | 0.3996 | 0.19403 | 0.18629
8 | 0.21787 | 0.23985 | 0.31219 | 0.35791 | 0.42082 | 0.49191 | 0.4385 | 0.62688 | 0.57509 | 0.64953 | 0.66755 | 0.6192 | 0.58413 | 0.53778 | 0.49535 | 0.44581 | 0.44117 | 0.34954 | 0.2892 | 0.34318 | 0.34967 | 0.3996 | 0.19403 | 0.18629

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2081 | 1.2785 | 1.35 | 1.4114 | 1.4274 | 1.4932 | 1.4855 | 1.4042 | 1.2722 | 1.8682 | 1.8244 | 1.68 | 1.6391 | 1.6459 | 1.5679 | 1.4372 | 1.2917 | 1.2453 | 0.78281 | 0.83714 | 0.91527 | 0.93711 | 0.97734 | 1.0788
2 | 1.0067 | 1.0654 | 1.125 | 1.1762 | 1.1895 | 1.2443 | 1.2379 | 1.1701 | 1.0602 | 1.5569 | 1.5203 | 1.4 | 1.3659 | 1.3716 | 1.3066 | 1.1977 | 1.0764 | 1.0378 | 0.65234 | 0.69762 | 0.76272 | 0.78092 | 0.81445 | 0.899
3 | 0.80537 | 0.85231 | 0.90002 | 0.94093 | 0.95161 | 0.99544 | 0.99035 | 0.93611 | 0.84816 | 1.2455 | 1.2163 | 1.12 | 1.0928 | 1.0973 | 1.0453 | 0.95814 | 0.86111 | 0.83022 | 0.52187 | 0.5581 | 0.61018 | 0.62474 | 0.65156 | 0.7192
4 | 0.60403 | 0.63924 | 0.67502 | 0.7057 | 0.71371 | 0.74658 | 0.74276 | 0.70209 | 0.63612 | 0.93412 | 0.91221 | 0.83998 | 0.81957 | 0.82294 | 0.78395 | 0.71861 | 0.64583 | 0.62267 | 0.3914 | 0.41857 | 0.45763 | 0.46855 | 0.48867 | 0.5394
5 | 0.60403 | 0.63924 | 0.67502 | 0.7057 | 0.71371 | 0.74658 | 0.74276 | 0.70209 | 0.63612 | 0.93412 | 0.91221 | 0.83998 | 0.81957 | 0.82294 | 0.78395 | 0.71861 | 0.64583 | 0.62267 | 0.3914 | 0.41857 | 0.45763 | 0.46855 | 0.48867 | 0.5394
6 | 0.60403 | 0.63924 | 0.67502 | 0.7057 | 0.71371 | 0.74658 | 0.74276 | 0.70209 | 0.63612 | 0.93412 | 0.91221 | 0.83998 | 0.81957 | 0.82294 | 0.78395 | 0.71861 | 0.64583 | 0.62267 | 0.3914 | 0.41857 | 0.45763 | 0.46855 | 0.48867 | 0.5394
7 | 0.60403 | 0.63924 | 0.67502 | 0.7057 | 0.71371 | 0.74658 | 0.74276 | 0.70209 | 0.63612 | 0.93412 | 0.91221 | 0.83998 | 0.81957 | 0.82294 | 0.78395 | 0.71861 | 0.64583 | 0.62267 | 0.3914 | 0.41857 | 0.45763 | 0.46855 | 0.48867 | 0.5394
8 | 0.60403 | 0.63924 | 0.67502 | 0.7057 | 0.71371 | 0.74658 | 0.74276 | 0.70209 | 0.63612 | 0.93412 | 0.91221 | 0.83998 | 0.81957 | 0.82294 | 0.78395 | 0.71861 | 0.64583 | 0.62267 | 0.3914 | 0.41857 | 0.45763 | 0.46855 | 0.48867 | 0.5394

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6786e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.9094 | 2.2023 | 2.8085 | 3.225 | 3.3481 | 2.9439 | 2.1695 | 1.2139 | 0.287 | 0.001846 | 0.00030336 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9052 | 2.7244 | 2.8104 | 2.8715 | 2.3446 | 2.0276 | 1.8921 | 1.6163 | 1.5986 | 1.5336 | 1.3919 | 1.387 | 1.3798 | 1.3329 | 1.6957 | 1.7754 | 2.0507 | 2.097 | 1.9734 | 2.0191 | 2.3011 | 2.2023 | 2.1312 | 2.5325
4 | 0 | 8.903e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083938 | 0.17841 | 0.40235 | 0.57872 | 0.61338 | 0.63648 | 0.56569 | 0.47045 | 0.23782 | 0.054667 | 0.00035865 | 6.3736e-05 | 1.6807e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.0847e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.17668 | 0.41505 | 0.54468 | 0.61338 | 0.663 | 0.583 | 0.45218 | 0.24773 | 0.053574 | 0.00035865 | 6.3736e-05 | 1.5999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.3572e-06 | 5.3837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086482 | 0.17495 | 0.42776 | 0.55035 | 0.61338 | 0.663 | 0.55992 | 0.45675 | 0.2403 | 0.053574 | 0.00033755 | 5.8834e-05 | 1.6646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3152e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.89207 | 2.0964 | 2.9787 | 3.0353 | 3.4476 | 2.9439 | 2.2837 | 1.2634 | 0.28154 | 0.0017932 | 0.00030336 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9663 | 2.8078 | 2.865 | 2.7895 | 2.3683 | 2.1948 | 1.8737 | 1.5998 | 1.6309 | 1.4746 | 1.5079 | 1.3725 | 1.3393 | 1.293 | 1.6957 | 1.9623 | 1.8554 | 2.27 | 2.0761 | 2.1243 | 2.2126 | 2.3158 | 2.241 | 2.5325
4 | 0 | 8.903e-06 | 5.2269e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.16629 | 0.40235 | 0.55602 | 0.60073 | 0.63648 | 0.60609 | 0.47045 | 0.23782 | 0.051934 | 0.00033404 | 6.4349e-05 | 1.6322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.6305e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.16802 | 0.43199 | 0.56737 | 0.62603 | 0.68952 | 0.57146 | 0.44761 | 0.2403 | 0.056854 | 0.00033404 | 6.2511e-05 | 1.6807e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.9939e-06 | 5.1746e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.18188 | 0.4447 | 0.58439 | 0.63235 | 0.65637 | 0.58878 | 0.43391 | 0.23782 | 0.052481 | 0.00035162 | 6.1898e-05 | 1.6969e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6786e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.84011 | 2.2235 | 2.8085 | 3.1301 | 3.4476 | 3.0305 | 2.3066 | 1.1891 | 0.2624 | 0.0017229 | 0.00032175 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9052 | 2.8634 | 2.7831 | 2.7348 | 2.2973 | 2.0276 | 1.9105 | 1.5669 | 1.6955 | 1.4304 | 1.4934 | 1.4881 | 1.2987 | 1.293 | 1.5949 | 1.7941 | 1.9335 | 2.27 | 2.0967 | 2.1453 | 2.2347 | 2.3158 | 2.241 | 2.5325
4 | 0 | 9.5389e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081394 | 0.17495 | 0.42776 | 0.5617 | 0.60073 | 0.65637 | 0.56569 | 0.43391 | 0.25268 | 0.055214 | 0.00034458 | 5.9446e-05 | 1.6646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.7213e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080547 | 0.17841 | 0.44047 | 0.56737 | 0.61338 | 0.64974 | 0.58878 | 0.44761 | 0.2403 | 0.057401 | 0.00034107 | 5.8221e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.2664e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.17841 | 0.41929 | 0.539 | 0.645 | 0.63648 | 0.57146 | 0.45675 | 0.24525 | 0.051934 | 0.0003481 | 6.0059e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.663 | 5.6237 | 5.3911 | 5.2819 | 5.1874 | 5.2205 | 5.2273 | 6.1024 | 6.5552 | 6.4892 | 6.3586 | 6.4451 | 6.7082 | 6.644 | 6.1467 | 6.3289 | 6.3391 | 6.2139 | 5.8423 | 5.741 | 5.7573 | 5.6556 | 5.4509 | 5.3382
2 | 4.2085 | 3.9965 | 3.8171 | 3.491 | 3.3213 | 3.4465 | 3.6981 | 4.6953 | 5.116 | 5.4687 | 4.9713 | 5.2265 | 5.2553 | 5.1789 | 4.475 | 4.6572 | 4.8729 | 4.9215 | 5.0699 | 5.3134 | 5.5832 | 5.1005 | 4.5726 | 4.2906
3 | 2.7997 | 2.6542 | 2.4391 | 2.5168 | 2.4355 | 2.4544 | 3.4505 | 4.213 | 4.4104 | 4.1506 | 4.0459 | 4.3539 | 4.5694 | 4.2861 | 3.9224 | 3.7232 | 3.7629 | 3.6908 | 3.5645 | 3.8607 | 4.0646 | 3.772 | 3.4577 | 2.951
4 | 1.2851 | 1.0529 | 0.84827 | 0.83163 | 0.74842 | 0.6975 | 1.4532 | 2.4002 | 2.9048 | 2.9837 | 2.9172 | 2.6218 | 2.9813 | 2.8425 | 2.6009 | 2.4075 | 2.1615 | 1.9637 | 2.446 | 2.8474 | 3.2797 | 3.1068 | 2.4402 | 1.8155
5 | 2.3965 | 2.1781 | 2.0107 | 1.9572 | 2.0118 | 1.9985 | 2.2259 | 2.4545 | 2.707 | 2.7972 | 2.9816 | 3.1576 | 3.2533 | 3.1311 | 3.0242 | 2.9853 | 2.9649 | 2.9747 | 2.9914 | 3.0255 | 3.3374 | 3.1675 | 3.1096 | 2.7786
6 | 2.5014 | 2.4146 | 2.2383 | 2.3178 | 2.347 | 2.3314 | 2.5542 | 3.0615 | 3.193 | 3.1854 | 3.1797 | 3.3588 | 3.3298 | 3.2166 | 3.0326 | 2.928 | 3.041 | 2.9885 | 2.7879 | 2.805 | 2.9392 | 2.672 | 2.5649 | 2.579
7 | 2.0514 | 1.8663 | 1.8119 | 1.8409 | 1.7628 | 1.8906 | 2.4319 | 2.6407 | 3.0384 | 3.2105 | 3.1852 | 3.3232 | 3.2465 | 3.3454 | 3.2958 | 3.0726 | 3.0889 | 3.014 | 2.9666 | 2.9762 | 3.0239 | 2.5411 | 2.5284 | 2.2181
8 | 1.5793 | 1.493 | 1.4309 | 1.4114 | 1.4325 | 1.5238 | 2.4867 | 2.8917 | 3.1053 | 3.0708 | 3.1948 | 3.3928 | 3.3789 | 3.1738 | 2.7746 | 2.6515 | 2.4947 | 2.4702 | 2.4078 | 2.4696 | 2.3962 | 2.0954 | 1.8292 | 1.6815

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7159 | 5.6237 | 5.2901 | 5.2819 | 5.089 | 5.2205 | 5.3263 | 6.1024 | 6.6203 | 6.4892 | 6.2954 | 6.3171 | 6.5755 | 6.7742 | 6.2668 | 6.3908 | 6.4017 | 6.0928 | 5.9573 | 5.6843 | 5.8139 | 5.6556 | 5.5543 | 5.4381
2 | 4.2085 | 3.9965 | 3.7818 | 3.5232 | 3.3213 | 3.5117 | 3.6634 | 4.6487 | 5.1668 | 5.4145 | 5.0207 | 5.2265 | 5.3592 | 5.1789 | 4.3879 | 4.6572 | 4.921 | 4.9694 | 5.1697 | 5.2083 | 5.5282 | 5.2015 | 4.5292 | 4.2105
3 | 2.7486 | 2.7022 | 2.417 | 2.4938 | 2.4807 | 2.4083 | 3.3851 | 4.2966 | 4.3665 | 4.1917 | 4.0459 | 4.2674 | 4.5694 | 4.2021 | 3.9224 | 3.7595 | 3.7258 | 3.6191 | 3.5295 | 3.937 | 4.0246 | 3.8466 | 3.4577 | 2.9783
4 | 1.2851 | 1.0615 | 0.83473 | 0.83163 | 0.74842 | 0.69166 | 1.4664 | 2.4002 | 2.9048 | 2.9246 | 2.8882 | 2.6478 | 3.0108 | 2.8703 | 2.5756 | 2.4309 | 2.1828 | 1.9449 | 2.446 | 2.8192 | 3.2474 | 3.1376 | 2.4402 | 1.832
5 | 2.3744 | 2.1384 | 2.0475 | 1.9392 | 2.0306 | 1.9608 | 2.2677 | 2.4302 | 2.707 | 2.8248 | 3.0113 | 3.0949 | 3.2211 | 3.1311 | 2.9651 | 3.0144 | 2.9942 | 3.0036 | 2.9914 | 3.0255 | 3.4032 | 3.2302 | 3.1393 | 2.7264
6 | 2.4783 | 2.4146 | 2.2383 | 2.2747 | 2.3913 | 2.3536 | 2.5784 | 3.0919 | 3.2247 | 3.1223 | 3.2429 | 3.4255 | 3.2639 | 3.2481 | 3.003 | 2.8995 | 3.041 | 3.0176 | 2.8153 | 2.7773 | 2.9681 | 2.6984 | 2.5892 | 2.579
7 | 2.0514 | 1.883 | 1.8119 | 1.8745 | 1.7791 | 1.9261 | 2.4778 | 2.6668 | 3.0082 | 3.2741 | 3.1852 | 3.3563 | 3.2144 | 3.3454 | 3.2958 | 3.1026 | 3.0584 | 3.0727 | 2.9082 | 2.9762 | 3.0834 | 2.4909 | 2.5045 | 2.1771
8 | 1.5654 | 1.506 | 1.4309 | 1.4114 | 1.4195 | 1.552 | 2.4632 | 2.8343 | 3.1362 | 3.1316 | 3.1948 | 3.4265 | 3.3789 | 3.1738 | 2.7206 | 2.6257 | 2.5193 | 2.4463 | 2.3606 | 2.5183 | 2.3493 | 2.0748 | 1.846 | 1.7118

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7159 | 5.7285 | 5.2901 | 5.381 | 5.089 | 5.1706 | 5.2273 | 6.2235 | 6.4249 | 6.4249 | 6.4219 | 6.4451 | 6.6418 | 6.5138 | 6.0866 | 6.4527 | 6.4017 | 6.0928 | 5.8423 | 5.6843 | 5.7007 | 5.7675 | 5.5543 | 5.2882
2 | 4.2475 | 4.0333 | 3.8171 | 3.5554 | 3.2903 | 3.4139 | 3.7328 | 4.6022 | 5.0144 | 5.5229 | 4.8725 | 5.2265 | 5.2033 | 5.1789 | 4.4315 | 4.7027 | 4.9691 | 4.9694 | 4.97 | 5.3134 | 5.4732 | 5.1005 | 4.5726 | 4.3307
3 | 2.8252 | 2.6063 | 2.4833 | 2.5398 | 2.413 | 2.4083 | 3.5158 | 4.2548 | 4.3665 | 4.2328 | 3.9655 | 4.4403 | 4.6598 | 4.2021 | 3.8841 | 3.7958 | 3.8371 | 3.6191 | 3.6345 | 3.8225 | 4.1445 | 3.6974 | 3.4903 | 2.8965
4 | 1.2851 | 1.0615 | 0.83473 | 0.84501 | 0.74227 | 0.6975 | 1.4532 | 2.3764 | 2.9336 | 2.9837 | 2.9172 | 2.6738 | 2.9518 | 2.8425 | 2.6262 | 2.3841 | 2.1403 | 1.9449 | 2.398 | 2.8474 | 3.312 | 3.1683 | 2.4402 | 1.7991
5 | 2.4186 | 2.198 | 2.0291 | 1.9213 | 1.993 | 1.9796 | 2.2051 | 2.5031 | 2.707 | 2.7972 | 2.9816 | 3.0949 | 3.3176 | 3.1924 | 3.0832 | 3.0436 | 2.9357 | 3.0326 | 2.9325 | 3.0555 | 3.3045 | 3.2302 | 3.169 | 2.7525
6 | 2.4783 | 2.4146 | 2.2796 | 2.2962 | 2.3027 | 2.3536 | 2.5542 | 3.0919 | 3.193 | 3.1223 | 3.1164 | 3.3588 | 3.3298 | 3.1851 | 2.9734 | 2.8995 | 3.101 | 2.9304 | 2.8153 | 2.805 | 2.9392 | 2.7248 | 2.6134 | 2.6272
7 | 2.0514 | 1.883 | 1.8447 | 1.8409 | 1.7302 | 1.9261 | 2.4319 | 2.693 | 2.978 | 3.1469 | 3.1535 | 3.3893 | 3.2465 | 3.3127 | 3.3603 | 3.0126 | 3.1499 | 3.0433 | 2.9958 | 2.9762 | 3.0537 | 2.4909 | 2.5523 | 2.1771
8 | 1.6072 | 1.48 | 1.4561 | 1.4239 | 1.4455 | 1.552 | 2.5101 | 2.8917 | 3.167 | 3.0404 | 3.2266 | 3.3254 | 3.4458 | 3.1117 | 2.7476 | 2.6257 | 2.5438 | 2.4223 | 2.455 | 2.4939 | 2.3728 | 2.0954 | 1.8123 | 1.6664

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75618 | 0.83524 | 0.78712 | 0.78712 | 0.76993 | 0.81462 | 0.83868 | 1.5708 | 1.8286 | 1.7598 | 1.7186 | 1.7152 | 1.8252 | 1.7702 | 1.2408 | 1.6224 | 1.643 | 1.5399 | 1.2202 | 1.1068 | 1.1618 | 1.1652 | 0.8043 | 0.79743
2 | 0.031614 | -0.18968 | -0.20549 | -0.30033 | -0.36356 | -0.28452 | -0.36356 | 0.9168 | 1.1697 | 1.5017 | 0.85357 | 0.77454 | 0.53743 | 0.72712 | 0.31614 | 0.26872 | 0.31614 | 0.56905 | 1.0907 | 1.1065 | 0.88518 | 0.67969 | 0.31614 | 0.063227
3 | -0.1908 | -0.45189 | -0.7883 | -0.72804 | -0.74311 | -0.70796 | -0.040168 | 0.84855 | 1.1147 | 1.1247 | 0.93893 | 1.1749 | 1.0645 | 0.92888 | 0.66779 | 0.41674 | 0.51716 | 0.46193 | 0.085357 | 0.37155 | 0.52218 | 0.34143 | -0.31632 | -0.64771
4 | -0.90276 | -0.91144 | -0.93748 | -0.93748 | -0.95918 | -0.98522 | -0.89408 | -0.60329 | -0.45138 | -0.47742 | -0.60329 | -0.65537 | -0.60763 | -0.65971 | -0.62065 | -0.73349 | -0.82464 | -0.73349 | -0.51648 | -0.4644 | -0.4644 | -0.61197 | -0.75953 | -0.78991
5 | -0.56211 | -0.73698 | -0.86814 | -0.8619 | -0.8619 | -0.94309 | -0.84941 | -0.33726 | 0.11242 | 0.37474 | 0.61832 | 0.65579 | 0.5746 | 0.47467 | 0.31228 | 0.19986 | 0.16863 | 0.15614 | 0.15614 | 0.037474 | 0.33102 | 0.15614 | 0.087439 | -0.1374
6 | 0.40971 | 0.45453 | 0.3457 | 0.40651 | 0.41612 | 0.42732 | 0.41291 | 0.76501 | 0.87704 | 0.87544 | 0.76501 | 0.91385 | 0.95226 | 0.87704 | 0.76341 | 0.67219 | 0.81943 | 0.79382 | 0.62257 | 0.57776 | 0.68019 | 0.53615 | 0.40811 | 0.45613
7 | -0.79048 | -0.81275 | -0.86285 | -0.88511 | -0.82945 | -0.89625 | -0.76821 | -0.35071 | -0.061234 | -0.050101 | 0.10577 | 0.033401 | 0.011134 | 0 | -0.089068 | -0.15587 | -0.22824 | -0.30061 | -0.26164 | -0.31731 | -0.22267 | -0.41751 | -0.52884 | -0.56781
8 | -0.98959 | -0.9962 | -1.0061 | -1.0111 | -0.99785 | -0.97472 | -0.82769 | -0.68396 | -0.66909 | -0.65918 | -0.64761 | -0.64266 | -0.65752 | -0.68231 | -0.75169 | -0.78473 | -0.81117 | -0.81447 | -0.82934 | -0.85742 | -0.91194 | -0.94829 | -0.96316 | -0.98133

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74106 | 0.84359 | 0.80286 | 0.79499 | 0.77763 | 0.79832 | 0.83868 | 1.6022 | 1.8469 | 1.795 | 1.6842 | 1.7323 | 1.8252 | 1.7879 | 1.2408 | 1.5899 | 1.6758 | 1.5091 | 1.2446 | 1.1289 | 1.185 | 1.1652 | 0.82039 | 0.8054
2 | 0.030981 | -0.18589 | -0.2096 | -0.30634 | -0.36356 | -0.28452 | -0.35629 | 0.9168 | 1.1697 | 1.4716 | 0.85357 | 0.75904 | 0.53206 | 0.71257 | 0.32246 | 0.26603 | 0.30981 | 0.56336 | 1.1125 | 1.1175 | 0.86748 | 0.67969 | 0.3193 | 0.06386
3 | -0.19461 | -0.46093 | -0.80406 | -0.73533 | -0.75797 | -0.71504 | -0.039365 | 0.84006 | 1.137 | 1.136 | 0.92954 | 1.1632 | 1.0432 | 0.91031 | 0.66112 | 0.42091 | 0.51716 | 0.46193 | 0.087064 | 0.36784 | 0.52218 | 0.34484 | -0.31949 | -0.66066
4 | -0.92081 | -0.92055 | -0.92811 | -0.95623 | -0.94 | -0.97537 | -0.90302 | -0.59122 | -0.44235 | -0.48697 | -0.61535 | -0.64881 | -0.59547 | -0.65311 | -0.62065 | -0.74816 | -0.80814 | -0.74816 | -0.52681 | -0.45976 | -0.46904 | -0.62421 | -0.75194 | -0.80571
5 | -0.57335 | -0.72961 | -0.85078 | -0.87914 | -0.8619 | -0.94309 | -0.8579 | -0.33726 | 0.11467 | 0.37099 | 0.63068 | 0.66235 | 0.5746 | 0.48416 | 0.30916 | 0.19986 | 0.16863 | 0.15302 | 0.15614 | 0.037099 | 0.33102 | 0.15926 | 0.08569 | -0.1374
6 | 0.40971 | 0.46362 | 0.34224 | 0.40245 | 0.42444 | 0.42732 | 0.42117 | 0.75736 | 0.88581 | 0.86669 | 0.77266 | 0.93213 | 0.97131 | 0.86827 | 0.76341 | 0.67891 | 0.83582 | 0.8097 | 0.62257 | 0.58354 | 0.67339 | 0.53079 | 0.39995 | 0.46525
7 | -0.80629 | -0.81275 | -0.84559 | -0.87626 | -0.81286 | -0.88729 | -0.7759 | -0.34369 | -0.06001 | -0.051103 | 0.10577 | 0.034069 | 0.011022 | 0 | -0.087287 | -0.15743 | -0.22595 | -0.2976 | -0.2564 | -0.32365 | -0.2249 | -0.42586 | -0.51827 | -0.57349
8 | -0.9698 | -0.9962 | -0.99605 | -1.0212 | -1.0078 | -0.98447 | -0.84424 | -0.6908 | -0.66909 | -0.67236 | -0.66056 | -0.63623 | -0.65095 | -0.68231 | -0.75169 | -0.78473 | -0.79494 | -0.83076 | -0.81275 | -0.85742 | -0.8937 | -0.93881 | -0.97279 | -0.99114

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74106 | 0.83524 | 0.77925 | 0.77138 | 0.76223 | 0.79832 | 0.83868 | 1.6022 | 1.8469 | 1.7598 | 1.7014 | 1.7495 | 1.8617 | 1.7348 | 1.2408 | 1.6061 | 1.6758 | 1.5245 | 1.1958 | 1.1178 | 1.185 | 1.1419 | 0.78822 | 0.78148
2 | 0.031298 | -0.18968 | -0.20754 | -0.29733 | -0.36719 | -0.27883 | -0.36356 | 0.92597 | 1.1931 | 1.5017 | 0.86211 | 0.75904 | 0.52668 | 0.73439 | 0.30981 | 0.26603 | 0.31298 | 0.56905 | 1.0689 | 1.1175 | 0.87633 | 0.67969 | 0.30981 | 0.062595
3 | -0.1908 | -0.45189 | -0.7883 | -0.73533 | -0.73568 | -0.71504 | -0.039365 | 0.86552 | 1.137 | 1.1247 | 0.92954 | 1.1867 | 1.0751 | 0.92888 | 0.67447 | 0.41674 | 0.52233 | 0.46655 | 0.087064 | 0.36412 | 0.51696 | 0.33801 | -0.32265 | -0.65419
4 | -0.92081 | -0.90232 | -0.91873 | -0.95623 | -0.97836 | -0.96552 | -0.88514 | -0.61535 | -0.44687 | -0.48219 | -0.60329 | -0.65537 | -0.61978 | -0.65971 | -0.62685 | -0.71882 | -0.84113 | -0.73349 | -0.50615 | -0.46904 | -0.45976 | -0.60585 | -0.76713 | -0.78201
5 | -0.55649 | -0.72961 | -0.86814 | -0.87914 | -0.87914 | -0.95252 | -0.84091 | -0.34064 | 0.11355 | 0.37474 | 0.63068 | 0.66891 | 0.58034 | 0.47467 | 0.30916 | 0.20186 | 0.172 | 0.15302 | 0.1577 | 0.037849 | 0.33102 | 0.15614 | 0.08569 | -0.13878
6 | 0.40971 | 0.45453 | 0.34224 | 0.41058 | 0.42028 | 0.42732 | 0.40466 | 0.78031 | 0.87704 | 0.86669 | 0.77266 | 0.90471 | 0.94274 | 0.88581 | 0.77105 | 0.67219 | 0.83582 | 0.8097 | 0.62257 | 0.5662 | 0.69379 | 0.54151 | 0.39995 | 0.45157
7 | -0.79838 | -0.81275 | -0.8801 | -0.90282 | -0.84604 | -0.90521 | -0.75285 | -0.3472 | -0.06001 | -0.049099 | 0.10683 | 0.033735 | 0.011245 | 0 | -0.089068 | -0.15587 | -0.22824 | -0.30361 | -0.26425 | -0.31096 | -0.22267 | -0.41751 | -0.52355 | -0.57917
8 | -0.98959 | -0.9962 | -0.98599 | -1.001 | -1.0078 | -0.97472 | -0.81941 | -0.67712 | -0.66909 | -0.65918 | -0.65409 | -0.64266 | -0.65752 | -0.68913 | -0.76673 | -0.78473 | -0.82739 | -0.80633 | -0.82105 | -0.866 | -0.91194 | -0.92932 | -0.94389 | -1.001

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43575 | 0.4797 | 0.62438 | 0.71583 | 0.84165 | 0.98383 | 0.87699 | 1.2538 | 1.1502 | 1.2991 | 1.3351 | 1.2384 | 1.1683 | 1.0756 | 0.9907 | 0.89162 | 0.88234 | 0.69908 | 0.57841 | 0.68636 | 0.69933 | 0.7992 | 0.38805 | 0.37257
2 | 0.36312 | 0.39975 | 0.52032 | 0.59652 | 0.70137 | 0.81986 | 0.73083 | 1.0448 | 0.95849 | 1.0826 | 1.1126 | 1.032 | 0.97355 | 0.89629 | 0.82558 | 0.74301 | 0.73528 | 0.58257 | 0.48201 | 0.57197 | 0.58278 | 0.666 | 0.32338 | 0.31048
3 | 0.2905 | 0.3198 | 0.41625 | 0.47722 | 0.5611 | 0.65588 | 0.58466 | 0.83584 | 0.76679 | 0.86604 | 0.89006 | 0.8256 | 0.77884 | 0.71703 | 0.66047 | 0.59441 | 0.58822 | 0.46606 | 0.38561 | 0.45757 | 0.46622 | 0.5328 | 0.2587 | 0.24838
4 | 0.21787 | 0.23985 | 0.31219 | 0.35791 | 0.42082 | 0.49191 | 0.4385 | 0.62688 | 0.57509 | 0.64953 | 0.66755 | 0.6192 | 0.58413 | 0.53778 | 0.49535 | 0.44581 | 0.44117 | 0.34954 | 0.2892 | 0.34318 | 0.34967 | 0.3996 | 0.19403 | 0.18629
5 | 0.21787 | 0.23985 | 0.31219 | 0.35791 | 0.42082 | 0.49191 | 0.4385 | 0.62688 | 0.57509 | 0.64953 | 0.66755 | 0.6192 | 0.58413 | 0.53778 | 0.49535 | 0.44581 | 0.44117 | 0.34954 | 0.2892 | 0.34318 | 0.34967 | 0.3996 | 0.19403 | 0.18629
6 | 0.21787 | 0.23985 | 0.31219 | 0.35791 | 0.42082 | 0.49191 | 0.4385 | 0.62688 | 0.57509 | 0.64953 | 0.66755 | 0.6192 | 0.58413 | 0.53778 | 0.49535 | 0.44581 | 0.44117 | 0.34954 | 0.2892 | 0.34318 | 0.34967 | 0.3996 | 0.19403 | 0.18629
7 | 0.21787 | 0.23985 | 0.31219 | 0.35791 | 0.42082 | 0.49191 | 0.4385 | 0.62688 | 0.57509 | 0.64953 | 0.66755 | 0.6192 | 0.58413 | 0.53778 | 0.49535 | 0.44581 | 0.44117 | 0.34954 | 0.2892 | 0.34318 | 0.34967 | 0.3996 | 0.19403 | 0.18629
8 | 0.21787 | 0.23985 | 0.31219 | 0.35791 | 0.42082 | 0.49191 | 0.4385 | 0.62688 | 0.57509 | 0.64953 | 0.66755 | 0.6192 | 0.58413 | 0.53778 | 0.49535 | 0.44581 | 0.44117 | 0.34954 | 0.2892 | 0.34318 | 0.34967 | 0.3996 | 0.19403 | 0.18629

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2081 | 1.2785 | 1.35 | 1.4114 | 1.4274 | 1.4932 | 1.4855 | 1.4042 | 1.2722 | 1.8682 | 1.8244 | 1.68 | 1.6391 | 1.6459 | 1.5679 | 1.4372 | 1.2917 | 1.2453 | 0.78281 | 0.83714 | 0.91527 | 0.93711 | 0.97734 | 1.0788
2 | 1.0067 | 1.0654 | 1.125 | 1.1762 | 1.1895 | 1.2443 | 1.2379 | 1.1701 | 1.0602 | 1.5569 | 1.5203 | 1.4 | 1.3659 | 1.3716 | 1.3066 | 1.1977 | 1.0764 | 1.0378 | 0.65234 | 0.69762 | 0.76272 | 0.78092 | 0.81445 | 0.899
3 | 0.80537 | 0.85231 | 0.90002 | 0.94093 | 0.95161 | 0.99544 | 0.99035 | 0.93611 | 0.84816 | 1.2455 | 1.2163 | 1.12 | 1.0928 | 1.0973 | 1.0453 | 0.95814 | 0.86111 | 0.83022 | 0.52187 | 0.5581 | 0.61018 | 0.62474 | 0.65156 | 0.7192
4 | 0.60403 | 0.63924 | 0.67502 | 0.7057 | 0.71371 | 0.74658 | 0.74276 | 0.70209 | 0.63612 | 0.93412 | 0.91221 | 0.83998 | 0.81957 | 0.82294 | 0.78395 | 0.71861 | 0.64583 | 0.62267 | 0.3914 | 0.41857 | 0.45763 | 0.46855 | 0.48867 | 0.5394
5 | 0.60403 | 0.63924 | 0.67502 | 0.7057 | 0.71371 | 0.74658 | 0.74276 | 0.70209 | 0.63612 | 0.93412 | 0.91221 | 0.83998 | 0.81957 | 0.82294 | 0.78395 | 0.71861 | 0.64583 | 0.62267 | 0.3914 | 0.41857 | 0.45763 | 0.46855 | 0.48867 | 0.5394
6 | 0.60403 | 0.63924 | 0.67502 | 0.7057 | 0.71371 | 0.74658 | 0.74276 | 0.70209 | 0.63612 | 0.93412 | 0.91221 | 0.83998 | 0.81957 | 0.82294 | 0.78395 | 0.71861 | 0.64583 | 0.62267 | 0.3914 | 0.41857 | 0.45763 | 0.46855 | 0.48867 | 0.5394
7 | 0.60403 | 0.63924 | 0.67502 | 0.7057 | 0.71371 | 0.74658 | 0.74276 | 0.70209 | 0.63612 | 0.93412 | 0.91221 | 0.83998 | 0.81957 | 0.82294 | 0.78395 | 0.71861 | 0.64583 | 0.62267 | 0.3914 | 0.41857 | 0.45763 | 0.46855 | 0.48867 | 0.5394
8 | 0.60403 | 0.63924 | 0.67502 | 0.7057 | 0.71371 | 0.74658 | 0.74276 | 0.70209 | 0.63612 | 0.93412 | 0.91221 | 0.83998 | 0.81957 | 0.82294 | 0.78395 | 0.71861 | 0.64583 | 0.62267 | 0.3914 | 0.41857 | 0.45763 | 0.46855 | 0.48867 | 0.5394

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.0929 | 2.7776 | 3.4519 | 3.8775 | 4.4214 | 3.6866 | 2.8705 | 1.5214 | 0.35065 | 0.0023049 | 0.00038723 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3365 | 1.8953 | 2.0471 | 2.0527 | 1.7052 | 1.5383 | 1.4268 | 1.229 | 1.1614 | 1.0458 | 1.1315 | 1.1143 | 0.99916 | 1.0634 | 1.2934 | 1.4229 | 1.3481 | 1.5385 | 1.5391 | 1.6218 | 1.7806 | 1.6291 | 1.6296 | 1.8819
4 | 0 | 1.2114e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.2164 | 0.52856 | 0.69038 | 0.83946 | 0.85059 | 0.70782 | 0.59132 | 0.32601 | 0.072213 | 0.00045659 | 7.7446e-05 | 2.0337e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1422e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010254 | 0.20984 | 0.53395 | 0.71945 | 0.75951 | 0.84217 | 0.71519 | 0.59132 | 0.30738 | 0.065964 | 0.00042585 | 7.4438e-05 | 2.0337e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1653e-05 | 6.3883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.2164 | 0.54474 | 0.73398 | 0.83146 | 0.88427 | 0.75943 | 0.57983 | 0.31048 | 0.065964 | 0.00041707 | 7.4438e-05 | 2.0337e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.1366 | 2.7776 | 3.8152 | 3.7975 | 4.0424 | 3.5391 | 2.7556 | 1.5059 | 0.34023 | 0.0021293 | 0.00037971 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2684 | 1.9951 | 2.0889 | 2.0527 | 1.7762 | 1.5225 | 1.4696 | 1.3058 | 1.1495 | 1.0349 | 1.1648 | 1.0286 | 1.0391 | 1.0128 | 1.1939 | 1.4229 | 1.3762 | 1.5068 | 1.5692 | 1.6376 | 1.6769 | 1.5955 | 1.6955 | 1.9564
4 | 0 | 1.0961e-05 | 6.7176e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.22951 | 0.52317 | 0.70491 | 0.79948 | 0.80006 | 0.75943 | 0.59706 | 0.29807 | 0.066658 | 0.00044342 | 7.2182e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1768e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.22951 | 0.53935 | 0.69764 | 0.83946 | 0.82532 | 0.72994 | 0.57409 | 0.29807 | 0.068741 | 0.00043903 | 7.7446e-05 | 2.0532e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1653e-05 | 6.9152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.22296 | 0.51777 | 0.74125 | 0.7675 | 0.8169 | 0.7668 | 0.6028 | 0.31359 | 0.07013 | 0.00042146 | 7.5942e-05 | 1.8772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.1148 | 2.8046 | 3.4519 | 3.9574 | 4.0003 | 3.834 | 2.9853 | 1.5369 | 0.35759 | 0.002261 | 0.00035715 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2458 | 1.9352 | 2.1725 | 1.9118 | 1.7052 | 1.5066 | 1.4982 | 1.2418 | 1.2206 | 1.0894 | 1.065 | 1.1143 | 0.9492 | 1.0634 | 1.1815 | 1.395 | 1.3481 | 1.5544 | 1.4787 | 1.4958 | 1.7461 | 1.6459 | 1.5967 | 1.8819
4 | 0 | 1.1307e-05 | 6.4542e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010042 | 0.22514 | 0.54474 | 0.74125 | 0.79948 | 0.8169 | 0.72994 | 0.6028 | 0.30117 | 0.071519 | 0.00043025 | 7.6694e-05 | 1.9946e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.0961e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010042 | 0.22733 | 0.54474 | 0.73398 | 0.75951 | 0.82532 | 0.71519 | 0.57983 | 0.30117 | 0.071519 | 0.00044781 | 7.8949e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.2114e-05 | 6.3883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.22514 | 0.55553 | 0.76305 | 0.81547 | 0.87585 | 0.77418 | 0.54539 | 0.29807 | 0.068741 | 0.0004522 | 7.2182e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1