## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2034
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 114.9%
Flex. Load Growth | 198%
RES Installed, [MW] | 13
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.9468 | 2.0118 | 1.8014 | 1.7075 | 1.3989 | 1.1873 | 1.452 | 0.25216 | 0.22175 | 0.32328 | 0.19039 | 0.23791 | 0.37904 | 0.69836 | 0.74509 | 0.73273 | 0.41103 | 0.83727 | 0.49134 | 0.34546 | 0.5246 | 0.32423 | 1.4799 | 1.784
Minimum FL, [MW] | -4.3954 | -4.7002 | -5.2863 | -5.7024 | -6.095 | -6.6518 | -6.347 | -7.1197 | -6.4575 | -9.485 | -9.3878 | -8.5819 | -8.2264 | -7.9425 | -7.4864 | -6.8126 | -6.3702 | -5.7007 | -3.6184 | -4.0495 | -4.2805 | -4.5956 | -3.6512 | -3.8797
Maximum FL, [MW] | 4.2345 | 4.5302 | 5.0794 | 5.4656 | 5.8176 | 6.3524 | 6.0562 | 6.8344 | 6.2602 | 7.1434 | 7.1996 | 6.7395 | 6.5124 | 6.345 | 5.9463 | 5.4137 | 5.0433 | 4.5075 | 3.528 | 3.9488 | 4.1961 | 4.52 | 3.5172 | 3.74

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6777 | 5.493 | 5.2696 | 5.399 | 5.1946 | 5.1588 | 5.2572 | 6.4973 | 6.6201 | 6.5777 | 6.5313 | 6.6773 | 6.6342 | 6.5819 | 5.7532 | 6.1757 | 6.6371 | 6.6226 | 6.2207 | 5.9077 | 5.9023 | 5.6045 | 5.2991 | 5.2516
2 | 3.5123 | 3.4324 | 3.2658 | 3.2256 | 3.2037 | 3.3696 | 4.0656 | 4.506 | 4.8899 | 5.0534 | 5.0204 | 4.9095 | 4.7564 | 4.5797 | 4.2811 | 4.4081 | 4.8359 | 5.8394 | 5.5107 | 5.0722 | 4.9488 | 4.588 | 4.3961 | 3.9677
3 | 2.4103 | 2.2904 | 2.197 | 2.2254 | 2.2031 | 2.464 | 3.9172 | 4.3994 | 4.5908 | 4.4602 | 4.2801 | 4.5579 | 4.2465 | 4.0884 | 3.5548 | 3.5389 | 3.6406 | 3.9843 | 3.6045 | 3.7237 | 3.6407 | 3.4012 | 2.9869 | 2.6982
4 | 0.85629 | 0.63102 | 0.61019 | 0.55386 | 0.54339 | 0.94205 | 1.7961 | 2.0803 | 2.2875 | 2.1538 | 2.1222 | 1.9785 | 1.9421 | 1.8633 | 1.7864 | 1.8242 | 2.2509 | 3.4168 | 3.0455 | 2.5703 | 2.5041 | 2.2149 | 1.7813 | 1.4481
5 | 2.1021 | 1.9361 | 1.77 | 1.7815 | 1.7865 | 1.9739 | 2.5433 | 2.6812 | 2.7683 | 2.8878 | 2.9549 | 3.0087 | 2.9649 | 2.8552 | 2.8511 | 2.8274 | 2.9848 | 3.4585 | 3.3799 | 3.2925 | 3.281 | 3.0468 | 2.8301 | 2.6088
6 | 2.4565 | 2.3279 | 2.2528 | 2.2687 | 2.2608 | 2.4171 | 2.7415 | 3.1735 | 3.3234 | 3.4459 | 3.3774 | 3.4337 | 3.4307 | 3.4122 | 3.1893 | 3.1954 | 3.07 | 3.258 | 3.1246 | 3.0617 | 3.0126 | 2.891 | 2.7137 | 2.562
7 | 2.0281 | 1.9031 | 1.8125 | 1.818 | 1.7938 | 1.9637 | 2.5145 | 2.8645 | 3.011 | 3.0256 | 2.9904 | 3.0206 | 2.9489 | 2.8726 | 2.6564 | 2.7056 | 2.876 | 3.3227 | 3.1117 | 2.9524 | 2.9081 | 2.7098 | 2.4754 | 2.2748
8 | 1.5421 | 1.4777 | 1.4283 | 1.4055 | 1.4481 | 1.7145 | 2.766 | 3.1777 | 3.297 | 3.2892 | 3.3959 | 3.3777 | 3.1909 | 3.1463 | 2.7948 | 2.5265 | 2.56 | 2.8269 | 2.7448 | 2.6435 | 2.6073 | 2.3892 | 2.0088 | 1.791

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6777 | 5.5439 | 5.2205 | 5.2979 | 5.1946 | 5.2573 | 5.1579 | 6.6262 | 6.6859 | 6.7079 | 6.4664 | 6.611 | 6.5686 | 6.4531 | 5.8092 | 6.2963 | 6.7682 | 6.7517 | 6.282 | 5.9661 | 5.7863 | 5.5491 | 5.3992 | 5.3005
2 | 3.5123 | 3.3704 | 3.2065 | 3.2256 | 3.2037 | 3.4013 | 3.9891 | 4.506 | 4.8899 | 5.1033 | 4.9206 | 5.0069 | 4.8502 | 4.6689 | 4.3642 | 4.4509 | 4.8359 | 5.7255 | 5.565 | 5.1224 | 5.046 | 4.588 | 4.3131 | 4.0044
3 | 2.4533 | 2.3309 | 2.1775 | 2.2654 | 2.1628 | 2.4179 | 3.9545 | 4.3994 | 4.4996 | 4.416 | 4.2801 | 4.4674 | 4.1626 | 4.0884 | 3.5548 | 3.5733 | 3.5688 | 4.0231 | 3.5337 | 3.7237 | 3.605 | 3.3341 | 2.9311 | 2.7475
4 | 0.84967 | 0.63102 | 0.60589 | 0.55386 | 0.55145 | 0.95028 | 1.7631 | 2.0392 | 2.3102 | 2.1962 | 2.1642 | 1.9394 | 1.9802 | 1.8633 | 1.8207 | 1.8067 | 2.2067 | 3.3501 | 2.9856 | 2.5703 | 2.5532 | 2.2149 | 1.7977 | 1.4735
5 | 2.1403 | 1.9014 | 1.7382 | 1.8137 | 1.7701 | 1.9368 | 2.5912 | 2.6546 | 2.8232 | 2.8307 | 2.9843 | 2.949 | 2.9357 | 2.8831 | 2.8511 | 2.8274 | 2.9554 | 3.4247 | 3.3466 | 3.2925 | 3.281 | 3.0167 | 2.8837 | 2.6331
6 | 2.4113 | 2.3067 | 2.2114 | 2.2267 | 2.282 | 2.4171 | 2.7155 | 3.205 | 3.3894 | 3.4117 | 3.3774 | 3.4678 | 3.3628 | 3.4122 | 3.1582 | 3.1642 | 3.0094 | 3.1945 | 3.0631 | 3.0617 | 3.0422 | 2.891 | 2.7137 | 2.562
7 | 2.0465 | 1.9202 | 1.7799 | 1.8015 | 1.8103 | 2.0006 | 2.5145 | 2.8077 | 3.0409 | 2.9956 | 2.9607 | 2.9607 | 2.9198 | 2.9287 | 2.6822 | 2.7583 | 2.876 | 3.3551 | 3.0504 | 3.0108 | 2.8796 | 2.683 | 2.4521 | 2.2748
8 | 1.5286 | 1.4904 | 1.4034 | 1.4055 | 1.4742 | 1.7464 | 2.7398 | 3.2407 | 3.297 | 3.2241 | 3.4297 | 3.4447 | 3.1909 | 3.177 | 2.822 | 2.502 | 2.5348 | 2.772 | 2.7448 | 2.6696 | 2.5562 | 2.3656 | 2.0274 | 1.8071

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5719 | 5.4421 | 5.3678 | 5.5002 | 5.0963 | 5.0604 | 5.2572 | 6.4973 | 6.7516 | 6.6428 | 6.6612 | 6.7436 | 6.503 | 6.7108 | 5.8653 | 6.2963 | 6.6371 | 6.6226 | 6.1595 | 5.7909 | 5.8443 | 5.7153 | 5.1991 | 5.2026
2 | 3.4804 | 3.4943 | 3.2065 | 3.2256 | 3.174 | 3.4013 | 4.1421 | 4.506 | 4.7928 | 5.1533 | 4.9705 | 5.0069 | 4.6625 | 4.5797 | 4.1979 | 4.3223 | 4.7406 | 5.8964 | 5.5107 | 5.1725 | 4.9002 | 4.5426 | 4.4376 | 4.0044
3 | 2.4103 | 2.25 | 2.1775 | 2.2454 | 2.2233 | 2.4179 | 3.8428 | 4.3994 | 4.5452 | 4.3719 | 4.2801 | 4.4674 | 4.1626 | 4.1284 | 3.5894 | 3.6077 | 3.5688 | 3.9069 | 3.6753 | 3.7972 | 3.6407 | 3.4348 | 2.9311 | 2.6982
4 | 0.84967 | 0.63962 | 0.60589 | 0.5462 | 0.55145 | 0.92558 | 1.8292 | 2.1214 | 2.3102 | 2.1538 | 2.1222 | 1.9394 | 1.9802 | 1.8274 | 1.8207 | 1.8242 | 2.2288 | 3.4501 | 3.0755 | 2.5196 | 2.5041 | 2.1931 | 1.814 | 1.4735
5 | 2.0831 | 1.9188 | 1.77 | 1.7492 | 1.7701 | 1.9924 | 2.5433 | 2.6546 | 2.7134 | 2.8878 | 2.9549 | 2.9789 | 2.9357 | 2.8273 | 2.8511 | 2.855 | 3.0143 | 3.4247 | 3.3133 | 3.26 | 3.3133 | 3.077 | 2.8837 | 2.5602
6 | 2.5018 | 2.2854 | 2.2114 | 2.2897 | 2.2396 | 2.4171 | 2.7674 | 3.2365 | 3.3234 | 3.5141 | 3.411 | 3.4337 | 3.4646 | 3.3788 | 3.2204 | 3.1642 | 3.1305 | 3.2263 | 3.1553 | 3.0617 | 2.983 | 2.8624 | 2.765 | 2.562
7 | 2.0648 | 1.9202 | 1.8288 | 1.8345 | 1.8103 | 1.9821 | 2.5382 | 2.8361 | 3.0409 | 2.9657 | 3.0201 | 2.9906 | 2.9489 | 2.9007 | 2.708 | 2.7056 | 2.9044 | 3.3227 | 3.1423 | 2.8941 | 2.851 | 2.7366 | 2.4754 | 2.2329
8 | 1.5152 | 1.4904 | 1.4283 | 1.4179 | 1.435 | 1.6985 | 2.7922 | 3.1146 | 3.2315 | 3.2241 | 3.4634 | 3.3106 | 3.2224 | 3.2078 | 2.7403 | 2.5756 | 2.6104 | 2.8818 | 2.7987 | 2.6435 | 2.5818 | 2.4128 | 1.9716 | 1.8071

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99087 | 0.70007 | 0.60688 | 0.77792 | 0.66981 | 0.5507 | 0.45565 | 1.5923 | 1.6652 | 1.4282 | 1.664 | 1.5462 | 1.553 | 1.3868 | 0.82292 | 1.2884 | 1.5453 | 1.4418 | 1.0077 | 1.0454 | 0.97373 | 0.60401 | 0.48183 | 0.49939
2 | -1.564 | -1.5636 | -1.6068 | -1.6804 | -1.6642 | -1.5274 | -0.96848 | -0.18617 | -0.20006 | -0.13258 | -0.11679 | -0.52124 | -0.76147 | -0.98712 | -0.9797 | -0.99627 | -0.7833 | 0.25745 | -0.036283 | -0.4283 | -0.79391 | -1.0443 | -1.1454 | -1.3114
3 | -1.1966 | -1.2911 | -1.3148 | -1.2972 | -1.2983 | -1.0841 | -0.040369 | 0.55894 | 0.71237 | 0.49626 | 0.293 | 0.58118 | 0.36646 | 0.11118 | -0.43986 | -0.44005 | -0.3625 | -0.18287 | -0.44571 | -0.25395 | -0.34866 | -0.5783 | -0.91363 | -1.0313
4 | -0.98108 | -0.99081 | -1.0009 | -1.0097 | -1.0142 | -0.92721 | -0.80445 | -0.73446 | -0.75597 | -0.83747 | -0.89326 | -0.94582 | -0.94693 | -0.96435 | -0.97283 | -0.94381 | -0.79899 | -0.4762 | -0.61423 | -0.74507 | -0.80208 | -0.84857 | -0.89701 | -0.90136
5 | -0.92316 | -0.96955 | -1.0107 | -1.0144 | -1.0121 | -0.85313 | -0.65017 | -0.52616 | -0.51684 | -0.43293 | -0.42844 | -0.41942 | -0.50478 | -0.5432 | -0.5286 | -0.65525 | -0.58051 | -0.29103 | -0.34463 | -0.4285 | -0.46269 | -0.60063 | -0.66425 | -0.6949
6 | 0.29873 | 0.23368 | 0.17718 | 0.26396 | 0.21675 | 0.31228 | 0.41649 | 0.81123 | 0.93427 | 0.96265 | 0.91371 | 0.97466 | 0.96742 | 0.9562 | 0.80422 | 0.76499 | 0.66488 | 0.72736 | 0.61655 | 0.64339 | 0.54398 | 0.57262 | 0.35548 | 0.36507
7 | -0.88945 | -0.87973 | -0.90737 | -0.92379 | -0.9785 | -0.87611 | -0.7443 | -0.38662 | -0.19156 | -0.17781 | -0.13515 | -0.045418 | -0.1844 | -0.19243 | -0.35072 | -0.5012 | -0.45235 | -0.50456 | -0.5674 | -0.54475 | -0.62027 | -0.73122 | -0.82499 | -0.82061
8 | -1.0125 | -1.0339 | -1.0298 | -1.0283 | -1.0071 | -0.96644 | -0.73878 | -0.58774 | -0.54272 | -0.61983 | -0.58529 | -0.53353 | -0.56556 | -0.61231 | -0.74396 | -0.82506 | -0.82288 | -0.81146 | -0.85533 | -0.88439 | -0.89953 | -0.92591 | -0.96633 | -0.98485

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0008 | 0.68607 | 0.61295 | 0.77792 | 0.67651 | 0.5507 | 0.45565 | 1.6082 | 1.6652 | 1.3997 | 1.664 | 1.5771 | 1.5685 | 1.4006 | 0.80646 | 1.2756 | 1.5453 | 1.4418 | 1.0077 | 1.0559 | 0.95426 | 0.60401 | 0.49146 | 0.50938
2 | -1.5952 | -1.5324 | -1.6068 | -1.6468 | -1.6642 | -1.5274 | -0.96848 | -0.18245 | -0.19806 | -0.13523 | -0.11446 | -0.52645 | -0.76908 | -0.96738 | -0.9797 | -1.0162 | -0.76763 | 0.26002 | -0.035921 | -0.4283 | -0.80185 | -1.0339 | -1.1225 | -1.3245
3 | -1.2085 | -1.2911 | -1.3279 | -1.3102 | -1.3113 | -1.1058 | -0.040773 | 0.57011 | 0.7195 | 0.48633 | 0.29886 | 0.57537 | 0.37379 | 0.11341 | -0.44426 | -0.44885 | -0.36975 | -0.17921 | -0.44571 | -0.24887 | -0.34866 | -0.56673 | -0.91363 | -1.0107
4 | -0.97127 | -0.97099 | -0.99091 | -0.98949 | -1.0142 | -0.94575 | -0.80445 | -0.74181 | -0.77109 | -0.85422 | -0.88432 | -0.96473 | -0.9564 | -0.9547 | -0.95337 | -0.94381 | -0.78301 | -0.46668 | -0.60809 | -0.75252 | -0.80208 | -0.8316 | -0.91495 | -0.90136
5 | -0.92316 | -0.95985 | -1.0107 | -1.0144 | -1.0323 | -0.85313 | -0.66318 | -0.5209 | -0.51167 | -0.42427 | -0.43272 | -0.41103 | -0.49468 | -0.54864 | -0.5286 | -0.64214 | -0.5689 | -0.29685 | -0.34463 | -0.43278 | -0.45807 | -0.61264 | -0.65761 | -0.6949
6 | 0.30172 | 0.23368 | 0.17895 | 0.26132 | 0.21892 | 0.3154 | 0.40816 | 0.80312 | 0.95295 | 0.9819 | 0.90457 | 0.99416 | 0.95775 | 0.93708 | 0.81226 | 0.78029 | 0.66488 | 0.72736 | 0.60422 | 0.65626 | 0.54398 | 0.58407 | 0.35548 | 0.36141
7 | -0.88056 | -0.87973 | -0.91644 | -0.94226 | -0.95893 | -0.86735 | -0.72941 | -0.39048 | -0.18773 | -0.18137 | -0.13379 | -0.044509 | -0.18625 | -0.19435 | -0.35072 | -0.49118 | -0.4433 | -0.50456 | -0.57874 | -0.5393 | -0.61407 | -0.73122 | -0.80849 | -0.82881
8 | -1.0125 | -1.0442 | -1.0092 | -1.0283 | -0.99706 | -0.95677 | -0.72401 | -0.59361 | -0.55358 | -0.60743 | -0.57944 | -0.53353 | -0.57687 | -0.60618 | -0.72908 | -0.83331 | -0.80642 | -0.81146 | -0.86388 | -0.89324 | -0.88154 | -0.94443 | -0.94701 | -0.9947

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0008 | 0.71407 | 0.59475 | 0.76236 | 0.68321 | 0.53969 | 0.46476 | 1.5604 | 1.6818 | 1.4425 | 1.6806 | 1.5617 | 1.5219 | 1.3729 | 0.83115 | 1.2884 | 1.5607 | 1.4563 | 0.99763 | 1.0663 | 0.97373 | 0.59797 | 0.47219 | 0.50439
2 | -1.5796 | -1.5636 | -1.6068 | -1.6972 | -1.6975 | -1.5427 | -0.98785 | -0.18431 | -0.20006 | -0.12993 | -0.11446 | -0.52124 | -0.75385 | -0.99699 | -0.99929 | -1.0162 | -0.76763 | 0.2523 | -0.035921 | -0.43687 | -0.78598 | -1.0548 | -1.1683 | -1.3114
3 | -1.2085 | -1.2911 | -1.3279 | -1.2972 | -1.2723 | -1.0841 | -0.040773 | 0.55335 | 0.71237 | 0.50618 | 0.28714 | 0.57537 | 0.3628 | 0.11118 | -0.44426 | -0.43565 | -0.35887 | -0.18653 | -0.45462 | -0.24887 | -0.34169 | -0.57251 | -0.91363 | -1.0313
4 | -0.96145 | -0.99081 | -0.9809 | -0.99958 | -1.004 | -0.93648 | -0.8125 | -0.74181 | -0.75597 | -0.82072 | -0.91112 | -0.9269 | -0.94693 | -0.97399 | -0.98255 | -0.93437 | -0.80698 | -0.4762 | -0.60809 | -0.73762 | -0.80208 | -0.84857 | -0.88804 | -0.91938
5 | -0.92316 | -0.96955 | -1.0209 | -1.0042 | -1.002 | -0.85313 | -0.64367 | -0.52616 | -0.52718 | -0.43293 | -0.43701 | -0.41103 | -0.51487 | -0.53234 | -0.53388 | -0.64214 | -0.59212 | -0.28521 | -0.33774 | -0.43707 | -0.45344 | -0.60664 | -0.65761 | -0.70185
6 | 0.30172 | 0.23602 | 0.17718 | 0.26396 | 0.21892 | 0.31852 | 0.41649 | 0.81934 | 0.93427 | 0.9819 | 0.92284 | 0.95517 | 0.96742 | 0.94664 | 0.79618 | 0.78029 | 0.67818 | 0.7419 | 0.61039 | 0.64983 | 0.53854 | 0.57835 | 0.35548 | 0.36141
7 | -0.88945 | -0.87093 | -0.88922 | -0.90531 | -0.99807 | -0.86735 | -0.75174 | -0.39048 | -0.19539 | -0.17959 | -0.1365 | -0.045872 | -0.1844 | -0.19243 | -0.35774 | -0.50621 | -0.45235 | -0.50456 | -0.5674 | -0.5502 | -0.60787 | -0.74584 | -0.84149 | -0.83702
8 | -1.0024 | -1.0339 | -1.0298 | -1.0489 | -1.0071 | -0.9761 | -0.74617 | -0.57598 | -0.54272 | -0.61363 | -0.59114 | -0.53353 | -0.56556 | -0.61231 | -0.72908 | -0.82506 | -0.83933 | -0.80335 | -0.86388 | -0.87555 | -0.88154 | -0.9074 | -0.98566 | -1.0045

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.45754 | 0.50369 | 0.6556 | 0.75162 | 0.88373 | 1.033 | 0.92084 | 1.3164 | 1.2077 | 1.364 | 1.4018 | 1.3003 | 1.2267 | 1.1293 | 1.0402 | 0.9362 | 0.92645 | 0.73404 | 0.60733 | 0.72068 | 0.7343 | 0.83916 | 0.40745 | 0.3912
2 | 0.38128 | 0.41974 | 0.54633 | 0.62635 | 0.73644 | 0.86085 | 0.76737 | 1.097 | 1.0064 | 1.1367 | 1.1682 | 1.0836 | 1.0222 | 0.94111 | 0.86686 | 0.78016 | 0.77204 | 0.6117 | 0.50611 | 0.60056 | 0.61192 | 0.6993 | 0.33955 | 0.326
3 | 0.30502 | 0.33579 | 0.43707 | 0.50108 | 0.58915 | 0.68868 | 0.61389 | 0.87763 | 0.80513 | 0.90935 | 0.93456 | 0.86688 | 0.81778 | 0.75289 | 0.69349 | 0.62413 | 0.61764 | 0.48936 | 0.40489 | 0.48045 | 0.48953 | 0.55944 | 0.27164 | 0.2608
4 | 0.22877 | 0.25184 | 0.3278 | 0.37581 | 0.44187 | 0.51651 | 0.46042 | 0.65822 | 0.60385 | 0.68201 | 0.70092 | 0.65016 | 0.61334 | 0.56466 | 0.52012 | 0.4681 | 0.46323 | 0.36702 | 0.30366 | 0.36034 | 0.36715 | 0.41958 | 0.20373 | 0.1956
5 | 0.22877 | 0.25184 | 0.3278 | 0.37581 | 0.44187 | 0.51651 | 0.46042 | 0.65822 | 0.60385 | 0.68201 | 0.70092 | 0.65016 | 0.61334 | 0.56466 | 0.52012 | 0.4681 | 0.46323 | 0.36702 | 0.30366 | 0.36034 | 0.36715 | 0.41958 | 0.20373 | 0.1956
6 | 0.22877 | 0.25184 | 0.3278 | 0.37581 | 0.44187 | 0.51651 | 0.46042 | 0.65822 | 0.60385 | 0.68201 | 0.70092 | 0.65016 | 0.61334 | 0.56466 | 0.52012 | 0.4681 | 0.46323 | 0.36702 | 0.30366 | 0.36034 | 0.36715 | 0.41958 | 0.20373 | 0.1956
7 | 0.22877 | 0.25184 | 0.3278 | 0.37581 | 0.44187 | 0.51651 | 0.46042 | 0.65822 | 0.60385 | 0.68201 | 0.70092 | 0.65016 | 0.61334 | 0.56466 | 0.52012 | 0.4681 | 0.46323 | 0.36702 | 0.30366 | 0.36034 | 0.36715 | 0.41958 | 0.20373 | 0.1956
8 | 0.22877 | 0.25184 | 0.3278 | 0.37581 | 0.44187 | 0.51651 | 0.46042 | 0.65822 | 0.60385 | 0.68201 | 0.70092 | 0.65016 | 0.61334 | 0.56466 | 0.52012 | 0.4681 | 0.46323 | 0.36702 | 0.30366 | 0.36034 | 0.36715 | 0.41958 | 0.20373 | 0.1956

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2685 | 1.3424 | 1.4175 | 1.482 | 1.4988 | 1.5678 | 1.5598 | 1.4744 | 1.3358 | 1.9617 | 1.9156 | 1.764 | 1.7211 | 1.7282 | 1.6463 | 1.5091 | 1.3562 | 1.3076 | 0.82195 | 0.879 | 0.96103 | 0.98396 | 1.0262 | 1.1327
2 | 1.057 | 1.1187 | 1.1813 | 1.235 | 1.249 | 1.3065 | 1.2998 | 1.2287 | 1.1132 | 1.6347 | 1.5964 | 1.47 | 1.4342 | 1.4401 | 1.3719 | 1.2576 | 1.1302 | 1.0897 | 0.68496 | 0.7325 | 0.80086 | 0.81997 | 0.85517 | 0.94395
3 | 0.84564 | 0.89493 | 0.94502 | 0.98798 | 0.99919 | 1.0452 | 1.0399 | 0.98292 | 0.89057 | 1.3078 | 1.2771 | 1.176 | 1.1474 | 1.1521 | 1.0975 | 1.0061 | 0.90417 | 0.87173 | 0.54797 | 0.586 | 0.64069 | 0.65598 | 0.68414 | 0.75516
4 | 0.63423 | 0.6712 | 0.70877 | 0.74099 | 0.7494 | 0.78391 | 0.7799 | 0.73719 | 0.66792 | 0.98083 | 0.95782 | 0.88198 | 0.86055 | 0.86408 | 0.82315 | 0.75454 | 0.67812 | 0.6538 | 0.41098 | 0.4395 | 0.48052 | 0.49198 | 0.5131 | 0.56637
5 | 0.63423 | 0.6712 | 0.70877 | 0.74099 | 0.7494 | 0.78391 | 0.7799 | 0.73719 | 0.66792 | 0.98083 | 0.95782 | 0.88198 | 0.86055 | 0.86408 | 0.82315 | 0.75454 | 0.67812 | 0.6538 | 0.41098 | 0.4395 | 0.48052 | 0.49198 | 0.5131 | 0.56637
6 | 0.63423 | 0.6712 | 0.70877 | 0.74099 | 0.7494 | 0.78391 | 0.7799 | 0.73719 | 0.66792 | 0.98083 | 0.95782 | 0.88198 | 0.86055 | 0.86408 | 0.82315 | 0.75454 | 0.67812 | 0.6538 | 0.41098 | 0.4395 | 0.48052 | 0.49198 | 0.5131 | 0.56637
7 | 0.63423 | 0.6712 | 0.70877 | 0.74099 | 0.7494 | 0.78391 | 0.7799 | 0.73719 | 0.66792 | 0.98083 | 0.95782 | 0.88198 | 0.86055 | 0.86408 | 0.82315 | 0.75454 | 0.67812 | 0.6538 | 0.41098 | 0.4395 | 0.48052 | 0.49198 | 0.5131 | 0.56637
8 | 0.63423 | 0.6712 | 0.70877 | 0.74099 | 0.7494 | 0.78391 | 0.7799 | 0.73719 | 0.66792 | 0.98083 | 0.95782 | 0.88198 | 0.86055 | 0.86408 | 0.82315 | 0.75454 | 0.67812 | 0.6538 | 0.41098 | 0.4395 | 0.48052 | 0.49198 | 0.5131 | 0.56637

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.724e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.82279 | 2.2235 | 2.9503 | 3.225 | 3.1492 | 2.8573 | 2.2837 | 1.1767 | 0.27607 | 0.0017405 | 0.00030336 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.6966 | 2.8104 | 2.7074 | 2.4631 | 2.0485 | 1.8002 | 1.6658 | 1.6471 | 1.4599 | 1.4064 | 1.3725 | 1.4204 | 1.3329 | 1.6453 | 1.9062 | 1.9531 | 2.1835 | 2.035 | 2.0191 | 2.3232 | 2.3385 | 2.241 | 2.5574
4 | 0 | 8.9939e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.18015 | 0.43199 | 0.59574 | 0.62603 | 0.69615 | 0.54837 | 0.45675 | 0.2502 | 0.052481 | 0.0003692 | 6.0672e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.5389e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081394 | 0.18188 | 0.43199 | 0.54468 | 0.60706 | 0.68289 | 0.55414 | 0.45675 | 0.25764 | 0.056307 | 0.00035162 | 6.3123e-05 | 1.6322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.2664e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.16802 | 0.41505 | 0.55602 | 0.65132 | 0.67626 | 0.60032 | 0.45675 | 0.23534 | 0.053027 | 0.0003481 | 6.2511e-05 | 1.6969e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3607e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.86609 | 2.1388 | 2.7518 | 3.1618 | 3.2487 | 2.9439 | 2.2609 | 1.3006 | 0.25967 | 0.0017405 | 0.00029417 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9969 | 2.7522 | 2.6194 | 2.8442 | 2.4867 | 1.9858 | 1.9105 | 1.5833 | 1.5502 | 1.5188 | 1.4499 | 1.5026 | 1.3663 | 1.3729 | 1.6621 | 1.8127 | 2.0312 | 2.1835 | 2.1172 | 2.1663 | 2.2347 | 2.3385 | 2.1092 | 2.5822
4 | 0 | 8.903e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080547 | 0.18015 | 0.40235 | 0.59007 | 0.63235 | 0.68952 | 0.56569 | 0.43391 | 0.2502 | 0.056854 | 0.00033404 | 5.8221e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.3572e-06 | 5.3837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086482 | 0.18015 | 0.44047 | 0.539 | 0.645 | 0.64974 | 0.57146 | 0.43848 | 0.24525 | 0.055214 | 0.0003692 | 6.4349e-05 | 1.6969e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.8122e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088177 | 0.16975 | 0.42352 | 0.57872 | 0.62603 | 0.68289 | 0.57723 | 0.44304 | 0.25268 | 0.052481 | 0.0003481 | 6.4349e-05 | 1.5514e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4061e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.84877 | 2.1176 | 2.8652 | 3.0353 | 3.3813 | 2.9439 | 2.3751 | 1.1891 | 0.2624 | 0.001846 | 0.00029723 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9358 | 2.641 | 2.674 | 2.7895 | 2.2499 | 2.0067 | 1.837 | 1.5998 | 1.6955 | 1.4894 | 1.4934 | 1.3725 | 1.4069 | 1.3729 | 1.5949 | 1.9249 | 1.9726 | 2.0754 | 2.0761 | 2.1032 | 2.2568 | 2.1796 | 2.241 | 2.3836
4 | 0 | 8.903e-06 | 5.436e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083938 | 0.16802 | 0.40235 | 0.59007 | 0.66397 | 0.63648 | 0.60032 | 0.47502 | 0.2403 | 0.056307 | 0.00036217 | 6.0059e-05 | 1.5353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.5389e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.16975 | 0.41082 | 0.539 | 0.65132 | 0.68952 | 0.57146 | 0.47045 | 0.25764 | 0.051934 | 0.00034458 | 6.0059e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.9939e-06 | 5.2792e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.18015 | 0.42776 | 0.59007 | 0.60073 | 0.67626 | 0.55414 | 0.43848 | 0.25516 | 0.056854 | 0.0003692 | 6.1285e-05 | 1.5353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7344 | 5.6953 | 5.4587 | 5.3477 | 5.2499 | 5.2818 | 5.2906 | 6.1654 | 6.6224 | 6.5565 | 6.4237 | 6.5114 | 6.7782 | 6.7157 | 6.2138 | 6.3978 | 6.4057 | 6.2824 | 5.9044 | 5.8011 | 5.8189 | 5.7146 | 5.5167 | 5.4051
2 | 4.263 | 4.0493 | 3.8667 | 3.5367 | 3.3634 | 3.4885 | 3.7443 | 4.7438 | 5.1685 | 5.5254 | 5.0222 | 5.2803 | 5.3102 | 5.2351 | 4.5245 | 4.7085 | 4.9243 | 4.9761 | 5.1237 | 5.3688 | 5.6424 | 5.1535 | 4.6277 | 4.3449
3 | 2.8376 | 2.691 | 2.4726 | 2.5506 | 2.467 | 2.485 | 3.4923 | 4.2564 | 4.4556 | 4.1938 | 4.0874 | 4.3986 | 4.617 | 4.3325 | 3.9654 | 3.7642 | 3.8026 | 3.7319 | 3.6026 | 3.9011 | 4.1079 | 3.8114 | 3.4997 | 2.9896
4 | 1.3053 | 1.071 | 0.86361 | 0.84645 | 0.76123 | 0.709 | 1.4733 | 2.4251 | 2.9347 | 3.0147 | 2.9471 | 2.6489 | 3.0126 | 2.8736 | 2.6298 | 2.4344 | 2.1847 | 1.9866 | 2.4723 | 2.8772 | 3.3145 | 3.1391 | 2.4702 | 1.8405
5 | 2.4278 | 2.2076 | 2.0377 | 1.9832 | 2.0372 | 2.023 | 2.2537 | 2.48 | 2.7349 | 2.8264 | 3.0122 | 3.19 | 3.2872 | 3.1651 | 3.0573 | 3.0179 | 2.9962 | 3.0076 | 3.0232 | 3.0571 | 3.3728 | 3.2004 | 3.1463 | 2.8132
6 | 2.5339 | 2.4464 | 2.2675 | 2.3475 | 2.3758 | 2.3593 | 2.5853 | 3.0931 | 3.2258 | 3.2185 | 3.2122 | 3.3933 | 3.3645 | 3.2514 | 3.0658 | 2.9601 | 3.073 | 3.0216 | 2.8176 | 2.8344 | 2.9706 | 2.7 | 2.5962 | 2.6116
7 | 2.0793 | 1.8926 | 1.8369 | 1.8658 | 1.7857 | 1.914 | 2.4618 | 2.668 | 3.0696 | 3.2438 | 3.2178 | 3.3574 | 3.2804 | 3.3816 | 3.3316 | 3.1061 | 3.1214 | 3.0473 | 2.9982 | 3.0073 | 3.0562 | 2.5677 | 2.5593 | 2.2471
8 | 1.6025 | 1.5156 | 1.4521 | 1.4321 | 1.4522 | 1.5435 | 2.5171 | 2.9216 | 3.1372 | 3.1028 | 3.2275 | 3.4276 | 3.4141 | 3.2082 | 2.8052 | 2.6808 | 2.5212 | 2.498 | 2.4337 | 2.4956 | 2.4222 | 2.1176 | 1.8531 | 1.7051

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7879 | 5.6953 | 5.3568 | 5.3477 | 5.1505 | 5.2818 | 5.3906 | 6.1654 | 6.6882 | 6.5565 | 6.3598 | 6.3821 | 6.6441 | 6.8473 | 6.3351 | 6.4603 | 6.4689 | 6.1601 | 6.0206 | 5.7438 | 5.876 | 5.7146 | 5.6211 | 5.5061
2 | 4.263 | 4.0493 | 3.831 | 3.5692 | 3.3634 | 3.5543 | 3.7093 | 4.6968 | 5.2199 | 5.4707 | 5.0721 | 5.2803 | 5.4152 | 5.2351 | 4.4365 | 4.7085 | 4.9728 | 5.0244 | 5.2245 | 5.2625 | 5.5868 | 5.2555 | 4.5839 | 4.2639
3 | 2.786 | 2.7395 | 2.4503 | 2.5274 | 2.5126 | 2.4384 | 3.4264 | 4.3408 | 4.4113 | 4.2353 | 4.0874 | 4.3113 | 4.617 | 4.2477 | 3.9654 | 3.8009 | 3.7651 | 3.6595 | 3.5673 | 3.9781 | 4.0675 | 3.8867 | 3.4997 | 3.0171
4 | 1.3053 | 1.0797 | 0.84994 | 0.84645 | 0.76123 | 0.7031 | 1.4866 | 2.4251 | 2.9347 | 2.9551 | 2.9178 | 2.6752 | 3.0423 | 2.9017 | 2.6042 | 2.458 | 2.2062 | 1.9675 | 2.4723 | 2.8487 | 3.2819 | 3.1702 | 2.4702 | 1.8571
5 | 2.4055 | 2.1674 | 2.0748 | 1.9651 | 2.0562 | 1.9849 | 2.2959 | 2.4554 | 2.7349 | 2.8543 | 3.0421 | 3.1267 | 3.2548 | 3.1651 | 2.9976 | 3.0474 | 3.0257 | 3.0369 | 3.0232 | 3.0571 | 3.4392 | 3.2638 | 3.1763 | 2.7605
6 | 2.5105 | 2.4464 | 2.2675 | 2.3039 | 2.4205 | 2.3817 | 2.6097 | 3.1237 | 3.2578 | 3.1548 | 3.2761 | 3.4607 | 3.298 | 3.2832 | 3.0359 | 2.9312 | 3.073 | 3.051 | 2.8453 | 2.8064 | 2.9998 | 2.7266 | 2.6207 | 2.6116
7 | 2.0793 | 1.9095 | 1.8369 | 1.8997 | 1.8022 | 1.9499 | 2.5081 | 2.6945 | 3.0391 | 3.308 | 3.2178 | 3.3907 | 3.2479 | 3.3816 | 3.3316 | 3.1365 | 3.0906 | 3.1066 | 2.9392 | 3.0073 | 3.1162 | 2.517 | 2.5352 | 2.2057
8 | 1.5884 | 1.5287 | 1.4521 | 1.4321 | 1.439 | 1.572 | 2.4933 | 2.8636 | 3.1684 | 3.1642 | 3.2275 | 3.4617 | 3.4141 | 3.2082 | 2.7506 | 2.6547 | 2.5461 | 2.4739 | 2.386 | 2.5448 | 2.3748 | 2.0968 | 1.8701 | 1.7357

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7879 | 5.8011 | 5.3568 | 5.4479 | 5.1505 | 5.2313 | 5.2906 | 6.2877 | 6.4909 | 6.4916 | 6.4875 | 6.5114 | 6.7112 | 6.5842 | 6.1532 | 6.5228 | 6.4689 | 6.1601 | 5.9044 | 5.7438 | 5.7617 | 5.8276 | 5.6211 | 5.3546
2 | 4.3023 | 4.0864 | 3.8667 | 3.6018 | 3.3321 | 3.4556 | 3.7793 | 4.6498 | 5.0659 | 5.5801 | 4.9224 | 5.2803 | 5.2577 | 5.2351 | 4.4805 | 4.7543 | 5.0214 | 5.0244 | 5.0228 | 5.3688 | 5.5313 | 5.1535 | 4.6277 | 4.3853
3 | 2.8634 | 2.6425 | 2.5173 | 2.5739 | 2.4442 | 2.4384 | 3.5583 | 4.2986 | 4.4113 | 4.2768 | 4.0061 | 4.486 | 4.7083 | 4.2477 | 3.9268 | 3.8375 | 3.8776 | 3.6595 | 3.6734 | 3.8625 | 4.1886 | 3.736 | 3.5328 | 2.9345
4 | 1.3053 | 1.0797 | 0.84994 | 0.85997 | 0.75502 | 0.709 | 1.4733 | 2.4011 | 2.9638 | 3.0147 | 2.9471 | 2.7014 | 2.9828 | 2.8736 | 2.6553 | 2.4107 | 2.1633 | 1.9675 | 2.4239 | 2.8772 | 3.3471 | 3.2012 | 2.4702 | 1.8239
5 | 2.4502 | 2.2276 | 2.0562 | 1.947 | 2.0182 | 2.0039 | 2.2326 | 2.5291 | 2.7349 | 2.8264 | 3.0122 | 3.1267 | 3.3522 | 3.227 | 3.1169 | 3.0768 | 2.9666 | 3.0661 | 2.9637 | 3.0873 | 3.3396 | 3.2638 | 3.2063 | 2.7868
6 | 2.5105 | 2.4464 | 2.3093 | 2.3257 | 2.3311 | 2.3817 | 2.5853 | 3.1237 | 3.2258 | 3.1548 | 3.1483 | 3.3933 | 3.3645 | 3.2196 | 3.0059 | 2.9312 | 3.1336 | 2.9629 | 2.8453 | 2.8344 | 2.9706 | 2.7533 | 2.6452 | 2.6602
7 | 2.0793 | 1.9095 | 1.8701 | 1.8658 | 1.7528 | 1.9499 | 2.4618 | 2.7209 | 3.0087 | 3.1796 | 3.1858 | 3.4241 | 3.2804 | 3.3484 | 3.3967 | 3.0455 | 3.183 | 3.077 | 3.0276 | 3.0073 | 3.0862 | 2.517 | 2.5834 | 2.2057
8 | 1.6307 | 1.5024 | 1.4775 | 1.4447 | 1.4653 | 1.572 | 2.5408 | 2.9216 | 3.1995 | 3.0721 | 3.2596 | 3.3595 | 3.4817 | 3.1455 | 2.7779 | 2.6547 | 2.5709 | 2.4498 | 2.4814 | 2.5202 | 2.3985 | 2.1176 | 1.836 | 1.6899

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.76374 | 0.84359 | 0.79499 | 0.79499 | 0.77763 | 0.82276 | 0.84706 | 1.5865 | 1.8469 | 1.7774 | 1.7358 | 1.7323 | 1.8434 | 1.7879 | 1.2532 | 1.6386 | 1.6594 | 1.5553 | 1.2324 | 1.1178 | 1.1734 | 1.1769 | 0.81235 | 0.8054
2 | 0.03193 | -0.19158 | -0.20754 | -0.30333 | -0.36719 | -0.28737 | -0.36719 | 0.92597 | 1.1814 | 1.5167 | 0.86211 | 0.78228 | 0.54281 | 0.73439 | 0.3193 | 0.2714 | 0.3193 | 0.57474 | 1.1016 | 1.1175 | 0.89404 | 0.68649 | 0.3193 | 0.06386
3 | -0.19271 | -0.45641 | -0.79618 | -0.73533 | -0.75054 | -0.71504 | -0.04057 | 0.85703 | 1.1258 | 1.136 | 0.94832 | 1.1867 | 1.0751 | 0.93817 | 0.67447 | 0.42091 | 0.52233 | 0.46655 | 0.086211 | 0.37527 | 0.52741 | 0.34484 | -0.31949 | -0.65419
4 | -0.91179 | -0.92055 | -0.94686 | -0.94686 | -0.96877 | -0.99507 | -0.90302 | -0.60932 | -0.45589 | -0.48219 | -0.60932 | -0.66192 | -0.6137 | -0.66631 | -0.62685 | -0.74083 | -0.83288 | -0.74083 | -0.52165 | -0.46904 | -0.46904 | -0.61809 | -0.76713 | -0.79781
5 | -0.56773 | -0.74435 | -0.87682 | -0.87052 | -0.87052 | -0.95252 | -0.8579 | -0.34064 | 0.11355 | 0.37849 | 0.6245 | 0.66235 | 0.58034 | 0.47941 | 0.3154 | 0.20186 | 0.17032 | 0.1577 | 0.1577 | 0.037849 | 0.33433 | 0.1577 | 0.088313 | -0.13878
6 | 0.41381 | 0.45907 | 0.34915 | 0.41058 | 0.42028 | 0.43159 | 0.41704 | 0.77266 | 0.88581 | 0.8842 | 0.77266 | 0.92299 | 0.96179 | 0.88581 | 0.77105 | 0.67891 | 0.82762 | 0.80176 | 0.6288 | 0.58354 | 0.68699 | 0.54151 | 0.41219 | 0.46069
7 | -0.79838 | -0.82087 | -0.87148 | -0.89397 | -0.83774 | -0.90521 | -0.7759 | -0.35421 | -0.061847 | -0.050602 | 0.10683 | 0.033735 | 0.011245 | 0 | -0.089959 | -0.15743 | -0.23052 | -0.30361 | -0.26425 | -0.32048 | -0.2249 | -0.42168 | -0.53413 | -0.57349
8 | -0.99949 | -1.0062 | -1.0162 | -1.0212 | -1.0078 | -0.98447 | -0.83596 | -0.6908 | -0.67578 | -0.66577 | -0.65409 | -0.64908 | -0.6641 | -0.68913 | -0.75921 | -0.79258 | -0.81928 | -0.82262 | -0.83763 | -0.866 | -0.92106 | -0.95777 | -0.97279 | -0.99114

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74847 | 0.85203 | 0.81089 | 0.80294 | 0.78541 | 0.80631 | 0.84706 | 1.6182 | 1.8653 | 1.813 | 1.7011 | 1.7496 | 1.8434 | 1.8057 | 1.2532 | 1.6058 | 1.6926 | 1.5242 | 1.2571 | 1.1402 | 1.1969 | 1.1769 | 0.82859 | 0.81346
2 | 0.031291 | -0.18775 | -0.21169 | -0.3094 | -0.36719 | -0.28737 | -0.35985 | 0.92597 | 1.1814 | 1.4863 | 0.86211 | 0.76664 | 0.53738 | 0.7197 | 0.32568 | 0.26869 | 0.31291 | 0.56899 | 1.1236 | 1.1287 | 0.87615 | 0.68649 | 0.32249 | 0.064498
3 | -0.19656 | -0.46554 | -0.8121 | -0.74268 | -0.76555 | -0.72219 | -0.039758 | 0.84846 | 1.1483 | 1.1473 | 0.93883 | 1.1748 | 1.0536 | 0.91941 | 0.66773 | 0.42512 | 0.52233 | 0.46655 | 0.087935 | 0.37152 | 0.52741 | 0.34829 | -0.32268 | -0.66727
4 | -0.93002 | -0.92976 | -0.93739 | -0.96579 | -0.9494 | -0.98512 | -0.91205 | -0.59713 | -0.44678 | -0.49184 | -0.62151 | -0.6553 | -0.60143 | -0.65964 | -0.62685 | -0.75564 | -0.81622 | -0.75564 | -0.53208 | -0.46435 | -0.47373 | -0.63045 | -0.75946 | -0.81377
5 | -0.57908 | -0.73691 | -0.85929 | -0.88793 | -0.87052 | -0.95252 | -0.86648 | -0.34064 | 0.11582 | 0.3747 | 0.63699 | 0.66897 | 0.58034 | 0.489 | 0.31225 | 0.20186 | 0.17032 | 0.15455 | 0.1577 | 0.03747 | 0.33433 | 0.16086 | 0.086547 | -0.13878
6 | 0.41381 | 0.46825 | 0.34566 | 0.40647 | 0.42868 | 0.43159 | 0.42538 | 0.76494 | 0.89467 | 0.87536 | 0.78039 | 0.94145 | 0.98102 | 0.87696 | 0.77105 | 0.6857 | 0.84417 | 0.81779 | 0.6288 | 0.58937 | 0.68012 | 0.5361 | 0.40395 | 0.4699
7 | -0.81435 | -0.82087 | -0.85405 | -0.88503 | -0.82099 | -0.89616 | -0.78365 | -0.34713 | -0.06061 | -0.051614 | 0.10683 | 0.034409 | 0.011132 | 0 | -0.08816 | -0.159 | -0.22821 | -0.30058 | -0.25897 | -0.32689 | -0.22715 | -0.43012 | -0.52345 | -0.57922
8 | -0.9795 | -1.0062 | -1.006 | -1.0314 | -1.0179 | -0.99431 | -0.85268 | -0.6977 | -0.67578 | -0.67908 | -0.66717 | -0.64259 | -0.65746 | -0.68913 | -0.75921 | -0.79258 | -0.80289 | -0.83907 | -0.82088 | -0.866 | -0.90264 | -0.94819 | -0.98252 | -1.0011

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74847 | 0.84359 | 0.78704 | 0.77909 | 0.76985 | 0.80631 | 0.84706 | 1.6182 | 1.8653 | 1.7774 | 1.7184 | 1.767 | 1.8803 | 1.7521 | 1.2532 | 1.6222 | 1.6926 | 1.5397 | 1.2078 | 1.129 | 1.1969 | 1.1533 | 0.7961 | 0.7893
2 | 0.031611 | -0.19158 | -0.20962 | -0.3003 | -0.37087 | -0.28162 | -0.36719 | 0.93522 | 1.205 | 1.5167 | 0.87073 | 0.76664 | 0.53195 | 0.74173 | 0.31291 | 0.26869 | 0.31611 | 0.57474 | 1.0795 | 1.1287 | 0.8851 | 0.68649 | 0.31291 | 0.063221
3 | -0.19271 | -0.45641 | -0.79618 | -0.74268 | -0.74303 | -0.72219 | -0.039758 | 0.87418 | 1.1483 | 1.136 | 0.93883 | 1.1985 | 1.0858 | 0.93817 | 0.68122 | 0.42091 | 0.52756 | 0.47122 | 0.087935 | 0.36776 | 0.52213 | 0.34139 | -0.32588 | -0.66073
4 | -0.93002 | -0.91135 | -0.92792 | -0.96579 | -0.98815 | -0.97517 | -0.89399 | -0.62151 | -0.45133 | -0.48702 | -0.60932 | -0.66192 | -0.62598 | -0.66631 | -0.63312 | -0.72601 | -0.84954 | -0.74083 | -0.51121 | -0.47373 | -0.46435 | -0.61191 | -0.7748 | -0.78983
5 | -0.56205 | -0.73691 | -0.87682 | -0.88793 | -0.88793 | -0.96205 | -0.84932 | -0.34404 | 0.11468 | 0.37849 | 0.63699 | 0.6756 | 0.58615 | 0.47941 | 0.31225 | 0.20388 | 0.17372 | 0.15455 | 0.15928 | 0.038227 | 0.33433 | 0.1577 | 0.086547 | -0.14017
6 | 0.41381 | 0.45907 | 0.34566 | 0.41468 | 0.42448 | 0.43159 | 0.4087 | 0.78812 | 0.88581 | 0.87536 | 0.78039 | 0.91376 | 0.95217 | 0.89467 | 0.77876 | 0.67891 | 0.84417 | 0.81779 | 0.6288 | 0.57187 | 0.70073 | 0.54693 | 0.40395 | 0.45608
7 | -0.80637 | -0.82087 | -0.88891 | -0.91185 | -0.8545 | -0.91426 | -0.76038 | -0.35067 | -0.06061 | -0.04959 | 0.10789 | 0.034072 | 0.011357 | 0 | -0.089959 | -0.15743 | -0.23052 | -0.30665 | -0.2669 | -0.31407 | -0.2249 | -0.42168 | -0.52879 | -0.58496
8 | -0.99949 | -1.0062 | -0.99585 | -1.011 | -1.0179 | -0.98447 | -0.8276 | -0.68389 | -0.67578 | -0.66577 | -0.66063 | -0.64908 | -0.6641 | -0.69602 | -0.77439 | -0.79258 | -0.83566 | -0.81439 | -0.82926 | -0.87466 | -0.92106 | -0.93862 | -0.95333 | -1.011

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.45754 | 0.50369 | 0.6556 | 0.75162 | 0.88373 | 1.033 | 0.92084 | 1.3164 | 1.2077 | 1.364 | 1.4018 | 1.3003 | 1.2267 | 1.1293 | 1.0402 | 0.9362 | 0.92645 | 0.73404 | 0.60733 | 0.72068 | 0.7343 | 0.83916 | 0.40745 | 0.3912
2 | 0.38128 | 0.41974 | 0.54633 | 0.62635 | 0.73644 | 0.86085 | 0.76737 | 1.097 | 1.0064 | 1.1367 | 1.1682 | 1.0836 | 1.0222 | 0.94111 | 0.86686 | 0.78016 | 0.77204 | 0.6117 | 0.50611 | 0.60056 | 0.61192 | 0.6993 | 0.33955 | 0.326
3 | 0.30502 | 0.33579 | 0.43707 | 0.50108 | 0.58915 | 0.68868 | 0.61389 | 0.87763 | 0.80513 | 0.90935 | 0.93456 | 0.86688 | 0.81778 | 0.75289 | 0.69349 | 0.62413 | 0.61764 | 0.48936 | 0.40489 | 0.48045 | 0.48953 | 0.55944 | 0.27164 | 0.2608
4 | 0.22877 | 0.25184 | 0.3278 | 0.37581 | 0.44187 | 0.51651 | 0.46042 | 0.65822 | 0.60385 | 0.68201 | 0.70092 | 0.65016 | 0.61334 | 0.56466 | 0.52012 | 0.4681 | 0.46323 | 0.36702 | 0.30366 | 0.36034 | 0.36715 | 0.41958 | 0.20373 | 0.1956
5 | 0.22877 | 0.25184 | 0.3278 | 0.37581 | 0.44187 | 0.51651 | 0.46042 | 0.65822 | 0.60385 | 0.68201 | 0.70092 | 0.65016 | 0.61334 | 0.56466 | 0.52012 | 0.4681 | 0.46323 | 0.36702 | 0.30366 | 0.36034 | 0.36715 | 0.41958 | 0.20373 | 0.1956
6 | 0.22877 | 0.25184 | 0.3278 | 0.37581 | 0.44187 | 0.51651 | 0.46042 | 0.65822 | 0.60385 | 0.68201 | 0.70092 | 0.65016 | 0.61334 | 0.56466 | 0.52012 | 0.4681 | 0.46323 | 0.36702 | 0.30366 | 0.36034 | 0.36715 | 0.41958 | 0.20373 | 0.1956
7 | 0.22877 | 0.25184 | 0.3278 | 0.37581 | 0.44187 | 0.51651 | 0.46042 | 0.65822 | 0.60385 | 0.68201 | 0.70092 | 0.65016 | 0.61334 | 0.56466 | 0.52012 | 0.4681 | 0.46323 | 0.36702 | 0.30366 | 0.36034 | 0.36715 | 0.41958 | 0.20373 | 0.1956
8 | 0.22877 | 0.25184 | 0.3278 | 0.37581 | 0.44187 | 0.51651 | 0.46042 | 0.65822 | 0.60385 | 0.68201 | 0.70092 | 0.65016 | 0.61334 | 0.56466 | 0.52012 | 0.4681 | 0.46323 | 0.36702 | 0.30366 | 0.36034 | 0.36715 | 0.41958 | 0.20373 | 0.1956

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2685 | 1.3424 | 1.4175 | 1.482 | 1.4988 | 1.5678 | 1.5598 | 1.4744 | 1.3358 | 1.9617 | 1.9156 | 1.764 | 1.7211 | 1.7282 | 1.6463 | 1.5091 | 1.3562 | 1.3076 | 0.82195 | 0.879 | 0.96103 | 0.98396 | 1.0262 | 1.1327
2 | 1.057 | 1.1187 | 1.1813 | 1.235 | 1.249 | 1.3065 | 1.2998 | 1.2287 | 1.1132 | 1.6347 | 1.5964 | 1.47 | 1.4342 | 1.4401 | 1.3719 | 1.2576 | 1.1302 | 1.0897 | 0.68496 | 0.7325 | 0.80086 | 0.81997 | 0.85517 | 0.94395
3 | 0.84564 | 0.89493 | 0.94502 | 0.98798 | 0.99919 | 1.0452 | 1.0399 | 0.98292 | 0.89057 | 1.3078 | 1.2771 | 1.176 | 1.1474 | 1.1521 | 1.0975 | 1.0061 | 0.90417 | 0.87173 | 0.54797 | 0.586 | 0.64069 | 0.65598 | 0.68414 | 0.75516
4 | 0.63423 | 0.6712 | 0.70877 | 0.74099 | 0.7494 | 0.78391 | 0.7799 | 0.73719 | 0.66792 | 0.98083 | 0.95782 | 0.88198 | 0.86055 | 0.86408 | 0.82315 | 0.75454 | 0.67812 | 0.6538 | 0.41098 | 0.4395 | 0.48052 | 0.49198 | 0.5131 | 0.56637
5 | 0.63423 | 0.6712 | 0.70877 | 0.74099 | 0.7494 | 0.78391 | 0.7799 | 0.73719 | 0.66792 | 0.98083 | 0.95782 | 0.88198 | 0.86055 | 0.86408 | 0.82315 | 0.75454 | 0.67812 | 0.6538 | 0.41098 | 0.4395 | 0.48052 | 0.49198 | 0.5131 | 0.56637
6 | 0.63423 | 0.6712 | 0.70877 | 0.74099 | 0.7494 | 0.78391 | 0.7799 | 0.73719 | 0.66792 | 0.98083 | 0.95782 | 0.88198 | 0.86055 | 0.86408 | 0.82315 | 0.75454 | 0.67812 | 0.6538 | 0.41098 | 0.4395 | 0.48052 | 0.49198 | 0.5131 | 0.56637
7 | 0.63423 | 0.6712 | 0.70877 | 0.74099 | 0.7494 | 0.78391 | 0.7799 | 0.73719 | 0.66792 | 0.98083 | 0.95782 | 0.88198 | 0.86055 | 0.86408 | 0.82315 | 0.75454 | 0.67812 | 0.6538 | 0.41098 | 0.4395 | 0.48052 | 0.49198 | 0.5131 | 0.56637
8 | 0.63423 | 0.6712 | 0.70877 | 0.74099 | 0.7494 | 0.78391 | 0.7799 | 0.73719 | 0.66792 | 0.98083 | 0.95782 | 0.88198 | 0.86055 | 0.86408 | 0.82315 | 0.75454 | 0.67812 | 0.6538 | 0.41098 | 0.4395 | 0.48052 | 0.49198 | 0.5131 | 0.56637

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.1039 | 2.7237 | 3.6336 | 4.1973 | 4.1687 | 3.6128 | 2.7843 | 1.599 | 0.33676 | 0.0022829 | 0.00039099 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2231 | 1.9951 | 2.0054 | 1.9319 | 1.723 | 1.57 | 1.4411 | 1.2674 | 1.2325 | 1.0894 | 1.1426 | 1.0178 | 1.0291 | 0.99253 | 1.1815 | 1.4368 | 1.4745 | 1.6337 | 1.5692 | 1.6218 | 1.7979 | 1.7467 | 1.6955 | 1.7701
4 | 0 | 1.1076e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.20984 | 0.51777 | 0.69038 | 0.79149 | 0.87585 | 0.75943 | 0.6028 | 0.31669 | 0.066658 | 0.00046098 | 7.5942e-05 | 1.9163e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1076e-05 | 6.7176e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.22077 | 0.55013 | 0.74125 | 0.78349 | 0.86743 | 0.7668 | 0.57983 | 0.29496 | 0.068047 | 0.00043025 | 7.6694e-05 | 2.0141e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1653e-05 | 6.9152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0.22077 | 0.52856 | 0.73398 | 0.80748 | 0.87585 | 0.72256 | 0.57409 | 0.31669 | 0.066658 | 0.00043903 | 7.8949e-05 | 1.9163e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.4803e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0929 | 2.6158 | 3.7426 | 4.0374 | 4.3793 | 3.5022 | 2.8418 | 1.5679 | 0.36454 | 0.0022171 | 0.00036843 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3819 | 1.8953 | 2.1307 | 2.1131 | 1.6874 | 1.5383 | 1.3983 | 1.3058 | 1.1258 | 1.1112 | 1.1537 | 1.1036 | 0.95919 | 1.0634 | 1.2437 | 1.3531 | 1.4604 | 1.6337 | 1.4485 | 1.5116 | 1.7979 | 1.6963 | 1.6625 | 1.9005
4 | 0 | 1.1422e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.20766 | 0.53935 | 0.72671 | 0.82347 | 0.84217 | 0.71519 | 0.59132 | 0.31359 | 0.066658 | 0.00044342 | 7.143e-05 | 2.0141e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1538e-05 | 6.7176e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.22951 | 0.51777 | 0.74125 | 0.83946 | 0.80848 | 0.7668 | 0.56835 | 0.31669 | 0.069436 | 0.00043025 | 7.6694e-05 | 1.9946e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1999e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.22514 | 0.51777 | 0.76305 | 0.83946 | 0.82532 | 0.72994 | 0.56835 | 0.31048 | 0.070824 | 0.00046098 | 7.143e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.6534e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0492 | 2.5889 | 3.5609 | 4.0374 | 4.2108 | 3.8709 | 2.9566 | 1.4903 | 0.33676 | 0.0021951 | 0.00038723 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3592 | 2.0948 | 2.0262 | 2.0728 | 1.7762 | 1.6335 | 1.4268 | 1.2546 | 1.2325 | 1.1112 | 1.0983 | 1.0821 | 0.96918 | 1.0229 | 1.2188 | 1.4647 | 1.4745 | 1.5703 | 1.4938 | 1.6061 | 1.7633 | 1.6963 | 1.5967 | 1.8073
4 | 0 | 1.1653e-05 | 6.3225e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.22296 | 0.51238 | 0.71218 | 0.78349 | 0.85059 | 0.72994 | 0.59706 | 0.3229 | 0.070824 | 0.00043464 | 7.143e-05 | 1.9946e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.2114e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.2164 | 0.56631 | 0.69038 | 0.79149 | 0.86743 | 0.74468 | 0.55113 | 0.30427 | 0.071519 | 0.0004522 | 7.6694e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1768e-05 | 6.4542e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.22733 | 0.52856 | 0.75578 | 0.80748 | 0.83374 | 0.74468 | 0.58557 | 0.3198 | 0.065964 | 0.00045659 | 7.6694e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1