## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2036
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 117.3%
Flex. Load Growth | 218.3%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.1464 | 2.218 | 1.9861 | 1.8825 | 1.5423 | 1.309 | 1.6008 | 0.27801 | 0.24448 | 0.35642 | 0.20991 | 0.26229 | 0.41789 | 0.76994 | 0.82146 | 0.80784 | 0.45316 | 0.92309 | 0.5417 | 0.38087 | 0.57837 | 0.35747 | 1.6316 | 1.9669
Minimum FL, [MW] | -4.846 | -5.182 | -5.8281 | -6.2869 | -6.7198 | -7.3336 | -6.9976 | -7.8495 | -7.1194 | -10.4572 | -10.35 | -9.4615 | -9.0697 | -8.7566 | -8.2537 | -7.5109 | -7.0232 | -6.285 | -3.9893 | -4.4646 | -4.7193 | -5.0666 | -4.0254 | -4.2774
Maximum FL, [MW] | 4.6685 | 4.9946 | 5.6001 | 6.0258 | 6.4139 | 7.0035 | 6.677 | 7.5349 | 6.9019 | 7.8756 | 7.9376 | 7.4303 | 7.1799 | 6.9954 | 6.5557 | 5.9686 | 5.5602 | 4.9695 | 3.8896 | 4.3536 | 4.6262 | 4.9833 | 3.8777 | 4.1234

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8239 | 5.6366 | 5.4052 | 5.5357 | 5.3221 | 5.2821 | 5.3868 | 6.6321 | 6.7568 | 6.7152 | 6.6658 | 6.8154 | 6.7737 | 6.7257 | 5.8811 | 6.312 | 6.7773 | 6.7695 | 6.3539 | 6.0321 | 6.0295 | 5.7225 | 5.43 | 5.3865
2 | 3.6096 | 3.529 | 3.3562 | 3.3138 | 3.2873 | 3.4536 | 4.1673 | 4.6 | 4.9912 | 5.1594 | 5.1239 | 5.0115 | 4.8572 | 4.6813 | 4.3774 | 4.5067 | 4.9388 | 5.9683 | 5.6282 | 5.1789 | 5.0555 | 4.6846 | 4.5048 | 4.072
3 | 2.4802 | 2.3586 | 2.261 | 2.2889 | 2.2627 | 2.5265 | 4.0119 | 4.4906 | 4.6855 | 4.5534 | 4.3683 | 4.6521 | 4.336 | 4.1783 | 3.6345 | 3.6181 | 3.7182 | 4.0736 | 3.6823 | 3.8023 | 3.7197 | 3.4732 | 3.0632 | 2.7721
4 | 0.88954 | 0.66028 | 0.6373 | 0.57906 | 0.56583 | 0.97077 | 1.8442 | 2.1242 | 2.3353 | 2.1997 | 2.1664 | 2.0202 | 1.9843 | 1.9065 | 1.8285 | 1.8669 | 2.2996 | 3.4924 | 3.1108 | 2.6248 | 2.5588 | 2.2621 | 1.8293 | 1.4919
5 | 2.1604 | 1.9916 | 1.8205 | 1.8313 | 1.834 | 2.0233 | 2.6063 | 2.7372 | 2.8258 | 2.9485 | 3.0159 | 3.0712 | 3.0276 | 2.9183 | 2.9146 | 2.8903 | 3.0482 | 3.5349 | 3.4519 | 3.3616 | 3.3513 | 3.1107 | 2.8991 | 2.6759
6 | 2.5219 | 2.3913 | 2.313 | 2.3284 | 2.3178 | 2.4755 | 2.8085 | 3.2394 | 3.392 | 3.5178 | 3.4469 | 3.5046 | 3.5027 | 3.4866 | 3.2595 | 3.2657 | 3.1351 | 3.3304 | 3.1914 | 3.126 | 3.0775 | 2.9518 | 2.7804 | 2.6282
7 | 2.085 | 1.958 | 1.8638 | 1.8686 | 1.8413 | 2.013 | 2.577 | 2.9241 | 3.0734 | 3.0891 | 3.0521 | 3.0833 | 3.0113 | 2.9361 | 2.7159 | 2.7661 | 2.9372 | 3.3964 | 3.1783 | 3.0146 | 2.9709 | 2.7669 | 2.5374 | 2.3353
8 | 1.5892 | 1.5239 | 1.4719 | 1.4478 | 1.4887 | 1.7587 | 2.8335 | 3.2436 | 3.3651 | 3.358 | 3.4657 | 3.4475 | 3.2582 | 3.2153 | 2.8571 | 2.5834 | 2.6148 | 2.8906 | 2.804 | 2.6995 | 2.6641 | 2.4399 | 2.0614 | 1.8417

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8239 | 5.6885 | 5.3552 | 5.4325 | 5.3221 | 5.3825 | 5.2855 | 6.7636 | 6.8239 | 6.8481 | 6.5995 | 6.7478 | 6.7068 | 6.5943 | 5.9383 | 6.435 | 6.9111 | 6.9012 | 6.4163 | 6.0917 | 5.9113 | 5.666 | 5.5321 | 5.4365
2 | 3.6096 | 3.4658 | 3.2957 | 3.3138 | 3.2873 | 3.486 | 4.0893 | 4.6 | 4.9912 | 5.2104 | 5.0221 | 5.1108 | 4.9529 | 4.7724 | 4.4622 | 4.5504 | 4.9388 | 5.852 | 5.6836 | 5.2301 | 5.1547 | 4.6846 | 4.4201 | 4.1094
3 | 2.524 | 2.3998 | 2.241 | 2.3297 | 2.2216 | 2.4795 | 4.0499 | 4.4906 | 4.5925 | 4.5083 | 4.3683 | 4.5598 | 4.2504 | 4.1783 | 3.6345 | 3.6532 | 3.6451 | 4.1131 | 3.6101 | 3.8023 | 3.6832 | 3.4046 | 3.0063 | 2.8223
4 | 0.88279 | 0.66028 | 0.63291 | 0.57906 | 0.57407 | 0.97917 | 1.8105 | 2.0823 | 2.3584 | 2.243 | 2.2093 | 1.9804 | 2.0231 | 1.9065 | 1.8634 | 1.849 | 2.2545 | 3.4244 | 3.0497 | 2.6248 | 2.6088 | 2.2621 | 1.846 | 1.5178
5 | 2.1993 | 1.9562 | 1.788 | 1.8642 | 1.8172 | 1.9855 | 2.6553 | 2.7101 | 2.8818 | 2.8903 | 3.0458 | 3.0103 | 2.9978 | 2.9468 | 2.9146 | 2.8903 | 3.0182 | 3.5005 | 3.4179 | 3.3616 | 3.3513 | 3.08 | 2.9539 | 2.7007
6 | 2.4758 | 2.3696 | 2.2707 | 2.2856 | 2.3394 | 2.4755 | 2.782 | 3.2715 | 3.4593 | 3.483 | 3.4469 | 3.5394 | 3.4335 | 3.4866 | 3.2278 | 3.2338 | 3.0733 | 3.2657 | 3.1287 | 3.126 | 3.1077 | 2.9518 | 2.7804 | 2.6282
7 | 2.1037 | 1.9753 | 1.8305 | 1.8518 | 1.8582 | 2.0506 | 2.577 | 2.8662 | 3.1039 | 3.0585 | 3.0218 | 3.0221 | 2.9816 | 2.9933 | 2.7422 | 2.8198 | 2.9372 | 3.4295 | 3.1158 | 3.0741 | 2.9418 | 2.7396 | 2.5136 | 2.3353
8 | 1.5754 | 1.537 | 1.4464 | 1.4478 | 1.5154 | 1.7913 | 2.8068 | 3.3079 | 3.3651 | 3.2916 | 3.5002 | 3.5159 | 3.2582 | 3.2466 | 2.8848 | 2.5583 | 2.5891 | 2.8346 | 2.804 | 2.7261 | 2.612 | 2.4158 | 2.0804 | 1.8581

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.716 | 5.5847 | 5.5054 | 5.6389 | 5.2218 | 5.1817 | 5.3868 | 6.6321 | 6.891 | 6.7817 | 6.7982 | 6.8831 | 6.6399 | 6.8572 | 5.9954 | 6.435 | 6.7773 | 6.7695 | 6.2914 | 5.913 | 5.9704 | 5.8356 | 5.328 | 5.3366
2 | 3.5771 | 3.5922 | 3.2957 | 3.3138 | 3.257 | 3.486 | 4.2453 | 4.6 | 4.8922 | 5.2614 | 5.073 | 5.1108 | 4.7614 | 4.6813 | 4.2926 | 4.4193 | 4.8415 | 6.0265 | 5.6282 | 5.2812 | 5.0059 | 4.6384 | 4.5471 | 4.1094
3 | 2.4802 | 2.3173 | 2.241 | 2.3093 | 2.2833 | 2.4795 | 3.936 | 4.4906 | 4.639 | 4.4633 | 4.3683 | 4.5598 | 4.2504 | 4.219 | 3.6697 | 3.6883 | 3.6451 | 3.9946 | 3.7545 | 3.8774 | 3.7197 | 3.5074 | 3.0063 | 2.7721
4 | 0.88279 | 0.66905 | 0.63291 | 0.57125 | 0.57407 | 0.95397 | 1.8779 | 2.1661 | 2.3584 | 2.1997 | 2.1664 | 1.9804 | 2.0231 | 1.8699 | 1.8634 | 1.8669 | 2.277 | 3.5264 | 3.1413 | 2.5731 | 2.5588 | 2.2398 | 1.8627 | 1.5178
5 | 2.141 | 1.9739 | 1.8205 | 1.7985 | 1.8172 | 2.0423 | 2.6063 | 2.7101 | 2.7697 | 2.9485 | 3.0159 | 3.0407 | 2.9978 | 2.8899 | 2.9146 | 2.9184 | 3.0782 | 3.5005 | 3.3839 | 3.3283 | 3.3842 | 3.1415 | 2.9539 | 2.6263
6 | 2.5681 | 2.3479 | 2.2707 | 2.3498 | 2.2961 | 2.4755 | 2.835 | 3.3036 | 3.392 | 3.5874 | 3.4811 | 3.5046 | 3.5374 | 3.4525 | 3.2913 | 3.2338 | 3.1969 | 3.298 | 3.2228 | 3.126 | 3.0473 | 2.9226 | 2.8328 | 2.6282
7 | 2.1224 | 1.9753 | 1.8804 | 1.8854 | 1.8582 | 2.0318 | 2.6011 | 2.8952 | 3.1039 | 3.028 | 3.0824 | 3.0527 | 3.0113 | 2.9647 | 2.7686 | 2.7661 | 2.9662 | 3.3964 | 3.2095 | 2.9551 | 2.9126 | 2.7942 | 2.5374 | 2.2925
8 | 1.5617 | 1.537 | 1.4719 | 1.4604 | 1.4754 | 1.7425 | 2.8603 | 3.1793 | 3.2983 | 3.2916 | 3.5346 | 3.3791 | 3.2903 | 3.278 | 2.8016 | 2.6334 | 2.6662 | 2.9466 | 2.859 | 2.6995 | 2.638 | 2.4639 | 2.0234 | 1.8581

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0108 | 0.71414 | 0.61908 | 0.79356 | 0.68328 | 0.56177 | 0.46481 | 1.6243 | 1.6987 | 1.457 | 1.6975 | 1.5773 | 1.5842 | 1.4146 | 0.83946 | 1.3143 | 1.5763 | 1.4708 | 1.028 | 1.0665 | 0.99331 | 0.61616 | 0.49151 | 0.50943
2 | -1.5954 | -1.5951 | -1.6391 | -1.7142 | -1.6977 | -1.5581 | -0.98795 | -0.18991 | -0.20408 | -0.13525 | -0.11914 | -0.53171 | -0.77677 | -1.007 | -0.99939 | -1.0163 | -0.79905 | 0.26262 | -0.037013 | -0.43691 | -0.80987 | -1.0653 | -1.1684 | -1.3378
3 | -1.2206 | -1.3171 | -1.3412 | -1.3233 | -1.3244 | -1.1059 | -0.041181 | 0.57017 | 0.72669 | 0.50623 | 0.29889 | 0.59286 | 0.37383 | 0.11342 | -0.44871 | -0.4489 | -0.36978 | -0.18655 | -0.45467 | -0.25906 | -0.35567 | -0.58992 | -0.93199 | -1.0521
4 | -1.0008 | -1.0107 | -1.021 | -1.03 | -1.0346 | -0.94585 | -0.82062 | -0.74923 | -0.77117 | -0.85431 | -0.91121 | -0.96483 | -0.96597 | -0.98373 | -0.99238 | -0.96278 | -0.81505 | -0.48578 | -0.62658 | -0.76004 | -0.8182 | -0.86563 | -0.91504 | -0.91947
5 | -0.94172 | -0.98904 | -1.0311 | -1.0347 | -1.0324 | -0.87027 | -0.66324 | -0.53674 | -0.52723 | -0.44163 | -0.43705 | -0.42785 | -0.51493 | -0.55412 | -0.53922 | -0.66842 | -0.59218 | -0.29688 | -0.35156 | -0.43711 | -0.47199 | -0.6127 | -0.6776 | -0.70887
6 | 0.30474 | 0.23838 | 0.18074 | 0.26926 | 0.22111 | 0.31855 | 0.42486 | 0.82754 | 0.95305 | 0.982 | 0.93207 | 0.99425 | 0.98687 | 0.97542 | 0.82039 | 0.78037 | 0.67824 | 0.74198 | 0.62895 | 0.65632 | 0.55491 | 0.58413 | 0.36263 | 0.3724
7 | -0.90733 | -0.89741 | -0.9256 | -0.94235 | -0.99817 | -0.89372 | -0.75926 | -0.39439 | -0.19541 | -0.18138 | -0.13786 | -0.046331 | -0.18811 | -0.1963 | -0.35777 | -0.51127 | -0.46144 | -0.5147 | -0.5788 | -0.5557 | -0.63274 | -0.74591 | -0.84158 | -0.8371
8 | -1.0329 | -1.0547 | -1.0505 | -1.049 | -1.0274 | -0.98586 | -0.75363 | -0.59955 | -0.55363 | -0.63229 | -0.59706 | -0.54426 | -0.57692 | -0.62461 | -0.75891 | -0.84164 | -0.83942 | -0.82777 | -0.87252 | -0.90217 | -0.91762 | -0.94452 | -0.98576 | -1.0046

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0209 | 0.69986 | 0.62527 | 0.79356 | 0.69011 | 0.56177 | 0.46481 | 1.6405 | 1.6987 | 1.4278 | 1.6975 | 1.6088 | 1.6001 | 1.4288 | 0.82267 | 1.3012 | 1.5763 | 1.4708 | 1.028 | 1.0771 | 0.97344 | 0.61616 | 0.50134 | 0.51962
2 | -1.6273 | -1.5632 | -1.6391 | -1.6799 | -1.6977 | -1.5581 | -0.98795 | -0.18611 | -0.20204 | -0.13795 | -0.11676 | -0.53703 | -0.78454 | -0.98682 | -0.99939 | -1.0366 | -0.78306 | 0.26525 | -0.036643 | -0.43691 | -0.81797 | -1.0547 | -1.145 | -1.3511
3 | -1.2328 | -1.3171 | -1.3546 | -1.3365 | -1.3376 | -1.128 | -0.041593 | 0.58157 | 0.73396 | 0.49611 | 0.30487 | 0.58693 | 0.38131 | 0.11569 | -0.45319 | -0.45787 | -0.37718 | -0.18282 | -0.45467 | -0.25387 | -0.35567 | -0.57812 | -0.93199 | -1.031
4 | -0.99079 | -0.99051 | -1.0108 | -1.0094 | -1.0346 | -0.96476 | -0.82062 | -0.75672 | -0.78659 | -0.87139 | -0.9021 | -0.98412 | -0.97563 | -0.97389 | -0.97253 | -0.96278 | -0.79875 | -0.47606 | -0.62031 | -0.76764 | -0.8182 | -0.84831 | -0.93334 | -0.91947
5 | -0.94172 | -0.97915 | -1.0311 | -1.0347 | -1.0531 | -0.87027 | -0.67651 | -0.53137 | -0.52196 | -0.4328 | -0.44142 | -0.41929 | -0.50463 | -0.55966 | -0.53922 | -0.65505 | -0.58034 | -0.30282 | -0.35156 | -0.44148 | -0.46727 | -0.62496 | -0.67083 | -0.70887
6 | 0.30778 | 0.23838 | 0.18255 | 0.26657 | 0.22332 | 0.32174 | 0.41636 | 0.81926 | 0.97211 | 1.0016 | 0.92275 | 1.0141 | 0.977 | 0.95592 | 0.82859 | 0.79598 | 0.67824 | 0.74198 | 0.61637 | 0.66945 | 0.55491 | 0.59581 | 0.36263 | 0.36868
7 | -0.89826 | -0.89741 | -0.93486 | -0.9612 | -0.9782 | -0.88478 | -0.74407 | -0.39833 | -0.1915 | -0.18501 | -0.13648 | -0.045404 | -0.18999 | -0.19826 | -0.35777 | -0.50105 | -0.45221 | -0.5147 | -0.59038 | -0.55014 | -0.62641 | -0.74591 | -0.82474 | -0.84547
8 | -1.0329 | -1.0652 | -1.0295 | -1.049 | -1.0171 | -0.976 | -0.73856 | -0.60554 | -0.5647 | -0.61964 | -0.59109 | -0.54426 | -0.58846 | -0.61837 | -0.74374 | -0.85006 | -0.82263 | -0.82777 | -0.88125 | -0.91119 | -0.89926 | -0.96342 | -0.96604 | -1.0147

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0209 | 0.72842 | 0.6067 | 0.77769 | 0.69694 | 0.55053 | 0.4741 | 1.5918 | 1.7156 | 1.4715 | 1.7144 | 1.593 | 1.5525 | 1.4005 | 0.84785 | 1.3143 | 1.5921 | 1.4855 | 1.0177 | 1.0878 | 0.99331 | 0.60999 | 0.48168 | 0.51452
2 | -1.6114 | -1.5951 | -1.6391 | -1.7313 | -1.7316 | -1.5737 | -1.0077 | -0.18801 | -0.20408 | -0.13254 | -0.11676 | -0.53171 | -0.76901 | -1.017 | -1.0194 | -1.0366 | -0.78306 | 0.25737 | -0.036643 | -0.44565 | -0.80177 | -1.076 | -1.1918 | -1.3378
3 | -1.2328 | -1.3171 | -1.3546 | -1.3233 | -1.2979 | -1.1059 | -0.041593 | 0.56447 | 0.72669 | 0.51636 | 0.29291 | 0.58693 | 0.37009 | 0.11342 | -0.45319 | -0.44441 | -0.36608 | -0.19028 | -0.46376 | -0.25387 | -0.34856 | -0.58402 | -0.93199 | -1.0521
4 | -0.98078 | -1.0107 | -1.0006 | -1.0197 | -1.0242 | -0.9553 | -0.82883 | -0.75672 | -0.77117 | -0.83722 | -0.92944 | -0.94553 | -0.96597 | -0.99357 | -1.0023 | -0.95315 | -0.8232 | -0.48578 | -0.62031 | -0.75244 | -0.8182 | -0.86563 | -0.90589 | -0.93786
5 | -0.94172 | -0.98904 | -1.0414 | -1.0244 | -1.0221 | -0.87027 | -0.65661 | -0.53674 | -0.53777 | -0.44163 | -0.44579 | -0.41929 | -0.52522 | -0.54304 | -0.54461 | -0.65505 | -0.60403 | -0.29094 | -0.34452 | -0.44585 | -0.46255 | -0.61883 | -0.67083 | -0.71596
6 | 0.30778 | 0.24076 | 0.18074 | 0.26926 | 0.22332 | 0.32493 | 0.42486 | 0.83581 | 0.95305 | 1.0016 | 0.94139 | 0.97437 | 0.98687 | 0.96567 | 0.81218 | 0.79598 | 0.69181 | 0.75681 | 0.62266 | 0.66289 | 0.54936 | 0.58997 | 0.36263 | 0.36868
7 | -0.90733 | -0.88843 | -0.90709 | -0.92351 | -1.0181 | -0.88478 | -0.76685 | -0.39833 | -0.19932 | -0.1832 | -0.13924 | -0.046794 | -0.18811 | -0.1963 | -0.36493 | -0.51639 | -0.46144 | -0.5147 | -0.5788 | -0.56126 | -0.62008 | -0.76083 | -0.85841 | -0.85384
8 | -1.0225 | -1.0547 | -1.0505 | -1.07 | -1.0274 | -0.99572 | -0.76117 | -0.58756 | -0.55363 | -0.62596 | -0.60303 | -0.54426 | -0.57692 | -0.62461 | -0.74374 | -0.84164 | -0.8562 | -0.8195 | -0.88125 | -0.89315 | -0.89926 | -0.92563 | -1.0055 | -1.0247

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.50443 | 0.55532 | 0.7228 | 0.82866 | 0.97431 | 1.1389 | 1.0152 | 1.4514 | 1.3315 | 1.5038 | 1.5455 | 1.4336 | 1.3524 | 1.2451 | 1.1469 | 1.0322 | 1.0214 | 0.80928 | 0.66958 | 0.79455 | 0.80956 | 0.92517 | 0.44922 | 0.4313
2 | 0.42036 | 0.46276 | 0.60233 | 0.69055 | 0.81193 | 0.94908 | 0.84602 | 1.2095 | 1.1096 | 1.2532 | 1.2879 | 1.1947 | 1.127 | 1.0376 | 0.95571 | 0.86013 | 0.85118 | 0.6744 | 0.55798 | 0.66212 | 0.67464 | 0.77097 | 0.37435 | 0.35942
3 | 0.33629 | 0.37021 | 0.48186 | 0.55244 | 0.64954 | 0.75927 | 0.67682 | 0.96759 | 0.88765 | 1.0026 | 1.0304 | 0.95574 | 0.9016 | 0.83006 | 0.76457 | 0.6881 | 0.68094 | 0.53952 | 0.44639 | 0.5297 | 0.53971 | 0.61678 | 0.29948 | 0.28753
4 | 0.25222 | 0.27766 | 0.3614 | 0.41433 | 0.48716 | 0.56945 | 0.50761 | 0.72569 | 0.66574 | 0.75191 | 0.77277 | 0.71681 | 0.6762 | 0.62254 | 0.57343 | 0.51608 | 0.51071 | 0.40464 | 0.33479 | 0.39727 | 0.40478 | 0.46258 | 0.22461 | 0.21565
5 | 0.25222 | 0.27766 | 0.3614 | 0.41433 | 0.48716 | 0.56945 | 0.50761 | 0.72569 | 0.66574 | 0.75191 | 0.77277 | 0.71681 | 0.6762 | 0.62254 | 0.57343 | 0.51608 | 0.51071 | 0.40464 | 0.33479 | 0.39727 | 0.40478 | 0.46258 | 0.22461 | 0.21565
6 | 0.25222 | 0.27766 | 0.3614 | 0.41433 | 0.48716 | 0.56945 | 0.50761 | 0.72569 | 0.66574 | 0.75191 | 0.77277 | 0.71681 | 0.6762 | 0.62254 | 0.57343 | 0.51608 | 0.51071 | 0.40464 | 0.33479 | 0.39727 | 0.40478 | 0.46258 | 0.22461 | 0.21565
7 | 0.25222 | 0.27766 | 0.3614 | 0.41433 | 0.48716 | 0.56945 | 0.50761 | 0.72569 | 0.66574 | 0.75191 | 0.77277 | 0.71681 | 0.6762 | 0.62254 | 0.57343 | 0.51608 | 0.51071 | 0.40464 | 0.33479 | 0.39727 | 0.40478 | 0.46258 | 0.22461 | 0.21565
8 | 0.25222 | 0.27766 | 0.3614 | 0.41433 | 0.48716 | 0.56945 | 0.50761 | 0.72569 | 0.66574 | 0.75191 | 0.77277 | 0.71681 | 0.6762 | 0.62254 | 0.57343 | 0.51608 | 0.51071 | 0.40464 | 0.33479 | 0.39727 | 0.40478 | 0.46258 | 0.22461 | 0.21565

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3985 | 1.48 | 1.5628 | 1.6339 | 1.6524 | 1.7285 | 1.7197 | 1.6255 | 1.4728 | 2.1627 | 2.112 | 1.9448 | 1.8975 | 1.9053 | 1.815 | 1.6638 | 1.4953 | 1.4416 | 0.9062 | 0.9691 | 1.0595 | 1.0848 | 1.1314 | 1.2488
2 | 1.1654 | 1.2333 | 1.3024 | 1.3616 | 1.377 | 1.4404 | 1.4331 | 1.3546 | 1.2273 | 1.8023 | 1.76 | 1.6206 | 1.5813 | 1.5878 | 1.5125 | 1.3865 | 1.2461 | 1.2014 | 0.75517 | 0.80758 | 0.88295 | 0.90402 | 0.94283 | 1.0407
3 | 0.93231 | 0.98666 | 1.0419 | 1.0892 | 1.1016 | 1.1523 | 1.1465 | 1.0837 | 0.98185 | 1.4418 | 1.408 | 1.2965 | 1.265 | 1.2702 | 1.21 | 1.1092 | 0.99684 | 0.96108 | 0.60413 | 0.64607 | 0.70636 | 0.72321 | 0.75426 | 0.83257
4 | 0.69924 | 0.73999 | 0.78142 | 0.81694 | 0.82621 | 0.86426 | 0.85984 | 0.81275 | 0.73639 | 1.0814 | 1.056 | 0.97238 | 0.94875 | 0.95265 | 0.90752 | 0.83188 | 0.74763 | 0.72081 | 0.4531 | 0.48455 | 0.52977 | 0.54241 | 0.5657 | 0.62442
5 | 0.69924 | 0.73999 | 0.78142 | 0.81694 | 0.82621 | 0.86426 | 0.85984 | 0.81275 | 0.73639 | 1.0814 | 1.056 | 0.97238 | 0.94875 | 0.95265 | 0.90752 | 0.83188 | 0.74763 | 0.72081 | 0.4531 | 0.48455 | 0.52977 | 0.54241 | 0.5657 | 0.62442
6 | 0.69924 | 0.73999 | 0.78142 | 0.81694 | 0.82621 | 0.86426 | 0.85984 | 0.81275 | 0.73639 | 1.0814 | 1.056 | 0.97238 | 0.94875 | 0.95265 | 0.90752 | 0.83188 | 0.74763 | 0.72081 | 0.4531 | 0.48455 | 0.52977 | 0.54241 | 0.5657 | 0.62442
7 | 0.69924 | 0.73999 | 0.78142 | 0.81694 | 0.82621 | 0.86426 | 0.85984 | 0.81275 | 0.73639 | 1.0814 | 1.056 | 0.97238 | 0.94875 | 0.95265 | 0.90752 | 0.83188 | 0.74763 | 0.72081 | 0.4531 | 0.48455 | 0.52977 | 0.54241 | 0.5657 | 0.62442
8 | 0.69924 | 0.73999 | 0.78142 | 0.81694 | 0.82621 | 0.86426 | 0.85984 | 0.81275 | 0.73639 | 1.0814 | 1.056 | 0.97238 | 0.94875 | 0.95265 | 0.90752 | 0.83188 | 0.74763 | 0.72081 | 0.4531 | 0.48455 | 0.52977 | 0.54241 | 0.5657 | 0.62442

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6786e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.9094 | 2.0117 | 2.7518 | 3.1301 | 3.4476 | 2.9439 | 2.2609 | 1.2882 | 0.2788 | 0.0017053 | 0.00031562 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.8634 | 2.674 | 2.7348 | 2.321 | 2.1112 | 1.8921 | 1.5833 | 1.6955 | 1.5336 | 1.3774 | 1.387 | 1.4204 | 1.3196 | 1.6957 | 1.7754 | 1.914 | 2.27 | 2.1378 | 2.1663 | 2.2126 | 2.2477 | 2.1312 | 2.607
4 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0349e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.35336 | 0.81317 | 1.1347 | 1.3279 | 1.3658 | 1.0967 | 0.91349 | 0.50536 | 0.11371 | 0.00072433 | 0.00011767 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.33258 | 0.87246 | 1.1347 | 1.3279 | 1.379 | 1.1083 | 0.91349 | 0.48059 | 0.10715 | 0.00071027 | 0.00012257 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8169e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.33951 | 0.8047 | 1.1915 | 1.3153 | 1.2597 | 1.1314 | 0.90436 | 0.51032 | 0.10387 | 0.00073136 | 0.0001238 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4969e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.84011 | 2.0964 | 2.7518 | 3.1301 | 3.3813 | 2.9439 | 2.2152 | 1.2386 | 0.28427 | 0.0017932 | 0.00029417 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.8634 | 2.6194 | 2.7895 | 2.2499 | 2.0694 | 1.9288 | 1.6658 | 1.6471 | 1.4304 | 1.3774 | 1.4592 | 1.3393 | 1.3196 | 1.6957 | 1.9062 | 1.9531 | 2.1403 | 2.1584 | 2.1453 | 2.1241 | 2.2023 | 2.1971 | 2.5077
4 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.36376 | 0.87246 | 1.1688 | 1.3026 | 1.3923 | 1.1891 | 0.90436 | 0.48555 | 0.10933 | 0.00066807 | 0.00012134 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.9078e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.33604 | 0.85552 | 1.112 | 1.2141 | 1.2597 | 1.1776 | 0.90436 | 0.49546 | 0.10387 | 0.0007384 | 0.0001238 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.36376 | 0.85552 | 1.1234 | 1.2647 | 1.2862 | 1.2006 | 0.88609 | 0.48059 | 0.11043 | 0.00071027 | 0.00012257 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6786e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.86609 | 2.16 | 2.922 | 3.1301 | 3.3481 | 2.915 | 2.1695 | 1.2386 | 0.28427 | 0.0017932 | 0.00032175 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9052 | 2.7244 | 2.6194 | 2.6801 | 2.392 | 1.9858 | 1.8002 | 1.5833 | 1.5502 | 1.5188 | 1.5224 | 1.4159 | 1.3393 | 1.3996 | 1.6789 | 1.8688 | 1.9726 | 2.1403 | 1.9939 | 2.0612 | 2.1683 | 2.2704 | 2.0872 | 2.607
4 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.36376 | 0.87246 | 1.112 | 1.3279 | 1.273 | 1.1891 | 0.87695 | 0.47564 | 0.10933 | 0.00068917 | 0.00012257 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.34644 | 0.81317 | 1.1688 | 1.3026 | 1.2862 | 1.1198 | 0.89522 | 0.49546 | 0.11261 | 0.0006751 | 0.00012257 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.34644 | 0.83858 | 1.1234 | 1.2521 | 1.3393 | 1.1429 | 0.87695 | 0.48555 | 0.11152 | 0.00073136 | 0.00012502 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8818 | 5.8429 | 5.5981 | 5.4834 | 5.3785 | 5.4075 | 5.4209 | 6.2934 | 6.7592 | 6.6936 | 6.5559 | 6.6462 | 6.9207 | 6.8622 | 6.351 | 6.5385 | 6.5412 | 6.4225 | 6.0312 | 5.9234 | 5.9445 | 5.8349 | 5.652 | 5.5432
2 | 4.3754 | 4.1583 | 3.9691 | 3.6313 | 3.4502 | 3.5749 | 3.8395 | 4.8427 | 5.2755 | 5.6409 | 5.1258 | 5.3897 | 5.4222 | 5.35 | 4.6257 | 4.8132 | 5.0289 | 5.0876 | 5.2334 | 5.4814 | 5.763 | 5.2616 | 4.7411 | 4.4567
3 | 2.916 | 2.7672 | 2.5421 | 2.6207 | 2.5319 | 2.548 | 3.5785 | 4.3447 | 4.5476 | 4.2816 | 4.1716 | 4.4896 | 4.714 | 4.4272 | 4.0533 | 3.8479 | 3.8836 | 3.8161 | 3.6805 | 3.9833 | 4.1962 | 3.8915 | 3.5863 | 3.0693
4 | 1.3476 | 1.1092 | 0.89582 | 0.87754 | 0.78806 | 0.73304 | 1.5149 | 2.476 | 2.9955 | 3.078 | 3.0079 | 2.7041 | 3.0762 | 2.9371 | 2.6888 | 2.4893 | 2.232 | 2.0334 | 2.5261 | 2.9378 | 3.3854 | 3.2049 | 2.5321 | 1.8922
5 | 2.4927 | 2.2685 | 2.0935 | 2.0372 | 2.0897 | 2.0734 | 2.311 | 2.5319 | 2.7917 | 2.8859 | 3.0743 | 3.2561 | 3.3564 | 3.2345 | 3.1248 | 3.0846 | 3.0598 | 3.075 | 3.088 | 3.1214 | 3.4449 | 3.2674 | 3.2218 | 2.8844
6 | 2.6008 | 2.5121 | 2.3279 | 2.4087 | 2.4351 | 2.4165 | 2.6492 | 3.1573 | 3.2924 | 3.2859 | 3.2783 | 3.4635 | 3.4352 | 3.3225 | 3.1335 | 3.0256 | 3.1381 | 3.0892 | 2.8783 | 2.8942 | 3.0347 | 2.7569 | 2.6606 | 2.6787
7 | 2.1371 | 1.9472 | 1.8887 | 1.9174 | 1.8332 | 1.9623 | 2.5232 | 2.7237 | 3.1331 | 3.3117 | 3.284 | 3.4268 | 3.3494 | 3.4553 | 3.4047 | 3.1746 | 3.1875 | 3.1155 | 3.0625 | 3.0706 | 3.1219 | 2.622 | 2.623 | 2.307
8 | 1.6508 | 1.5626 | 1.4961 | 1.4749 | 1.4929 | 1.5844 | 2.5796 | 2.9824 | 3.2021 | 3.1678 | 3.294 | 3.4985 | 3.4859 | 3.2785 | 2.8677 | 2.7407 | 2.5753 | 2.5552 | 2.4867 | 2.5486 | 2.4752 | 2.1629 | 1.9025 | 1.7541

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9363 | 5.8429 | 5.4941 | 5.4834 | 5.2771 | 5.4075 | 5.5229 | 6.2934 | 6.8263 | 6.6936 | 6.4908 | 6.5143 | 6.7839 | 6.9964 | 6.4747 | 6.6023 | 6.6057 | 6.2977 | 6.1497 | 5.8649 | 6.0028 | 5.8349 | 5.7585 | 5.6462
2 | 4.3754 | 4.1583 | 3.9328 | 3.6644 | 3.4502 | 3.6421 | 3.8038 | 4.7947 | 5.3278 | 5.5851 | 5.1767 | 5.3897 | 5.5292 | 5.35 | 4.5359 | 4.8132 | 5.0784 | 5.1369 | 5.3363 | 5.3731 | 5.7063 | 5.3656 | 4.6964 | 4.3741
3 | 2.8634 | 2.8166 | 2.5193 | 2.597 | 2.5785 | 2.5005 | 3.5112 | 4.4308 | 4.5024 | 4.324 | 4.1716 | 4.4005 | 4.714 | 4.3408 | 4.0533 | 3.8853 | 3.8453 | 3.7423 | 3.6444 | 4.0619 | 4.155 | 3.9684 | 3.5863 | 3.0973
4 | 1.3476 | 1.118 | 0.88187 | 0.87754 | 0.78806 | 0.72702 | 1.5284 | 2.476 | 2.9955 | 3.0172 | 2.978 | 2.7309 | 3.1066 | 2.9657 | 2.6627 | 2.5134 | 2.2539 | 2.014 | 2.5261 | 2.9088 | 3.3521 | 3.2366 | 2.5321 | 1.9091
5 | 2.4699 | 2.2276 | 2.1313 | 2.0187 | 2.109 | 2.0346 | 2.354 | 2.5069 | 2.7917 | 2.9144 | 3.1048 | 3.1915 | 3.3233 | 3.2345 | 3.064 | 3.1147 | 3.0899 | 3.1048 | 3.088 | 3.1214 | 3.5126 | 3.332 | 3.2523 | 2.8307
6 | 2.577 | 2.5121 | 2.3279 | 2.3643 | 2.4807 | 2.4393 | 2.6741 | 3.1886 | 3.3251 | 3.2209 | 3.3435 | 3.5322 | 3.3674 | 3.355 | 3.103 | 2.9962 | 3.1381 | 3.1192 | 2.9065 | 2.8656 | 3.0644 | 2.7841 | 2.6856 | 2.6787
7 | 2.1371 | 1.9645 | 1.8887 | 1.952 | 1.8499 | 1.9989 | 2.5705 | 2.7507 | 3.1021 | 3.3772 | 3.284 | 3.4608 | 3.3164 | 3.4553 | 3.4047 | 3.2055 | 3.1561 | 3.1759 | 3.0023 | 3.0706 | 3.1832 | 2.5703 | 2.5984 | 2.2648
8 | 1.6364 | 1.576 | 1.4961 | 1.4749 | 1.4795 | 1.6134 | 2.5554 | 2.9233 | 3.2339 | 3.2305 | 3.294 | 3.5332 | 3.4859 | 3.2785 | 2.812 | 2.7141 | 2.6006 | 2.5305 | 2.438 | 2.5988 | 2.4269 | 2.1416 | 1.9199 | 1.7853

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9363 | 5.9509 | 5.4941 | 5.5855 | 5.2771 | 5.3561 | 5.4209 | 6.4182 | 6.625 | 6.6274 | 6.6211 | 6.6462 | 6.8523 | 6.7281 | 6.2891 | 6.666 | 6.6057 | 6.2977 | 6.0312 | 5.8649 | 5.8862 | 5.9501 | 5.7585 | 5.4917
2 | 4.4156 | 4.1962 | 3.9691 | 3.6976 | 3.4183 | 3.5414 | 3.8752 | 4.7467 | 5.1708 | 5.6967 | 5.0239 | 5.3897 | 5.3686 | 5.35 | 4.5808 | 4.86 | 5.128 | 5.1369 | 5.1305 | 5.4814 | 5.6497 | 5.2616 | 4.7411 | 4.498
3 | 2.9423 | 2.7178 | 2.5876 | 2.6444 | 2.5087 | 2.5005 | 3.6458 | 4.3878 | 4.5024 | 4.3663 | 4.0887 | 4.5787 | 4.8072 | 4.3408 | 4.0139 | 3.9227 | 3.96 | 3.7423 | 3.7526 | 3.9439 | 4.2786 | 3.8147 | 3.62 | 3.0131
4 | 1.3476 | 1.118 | 0.88187 | 0.89132 | 0.78172 | 0.73304 | 1.5149 | 2.4515 | 3.0252 | 3.078 | 3.0079 | 2.7577 | 3.0459 | 2.9371 | 2.7148 | 2.4652 | 2.2102 | 2.014 | 2.4767 | 2.9378 | 3.4187 | 3.2683 | 2.5321 | 1.8752
5 | 2.5155 | 2.289 | 2.1124 | 2.0002 | 2.0703 | 2.054 | 2.2895 | 2.582 | 2.7917 | 2.8859 | 3.0743 | 3.1915 | 3.4227 | 3.2976 | 3.1857 | 3.1447 | 3.0296 | 3.1346 | 3.0274 | 3.1522 | 3.411 | 3.332 | 3.2829 | 2.8576
6 | 2.577 | 2.5121 | 2.3705 | 2.3865 | 2.3895 | 2.4393 | 2.6492 | 3.1886 | 3.2924 | 3.2209 | 3.2132 | 3.4635 | 3.4352 | 3.29 | 3.0725 | 2.9962 | 3.2 | 3.0293 | 2.9065 | 2.8942 | 3.0347 | 2.8113 | 2.7106 | 2.7284
7 | 2.1371 | 1.9645 | 1.9225 | 1.9174 | 1.7996 | 1.9989 | 2.5232 | 2.7777 | 3.071 | 3.2462 | 3.2514 | 3.4948 | 3.3494 | 3.4215 | 3.4711 | 3.1127 | 3.2503 | 3.1457 | 3.0925 | 3.0706 | 3.1526 | 2.5703 | 2.6476 | 2.2648
8 | 1.6795 | 1.5492 | 1.522 | 1.4878 | 1.5063 | 1.6134 | 2.6038 | 2.9824 | 3.2657 | 3.1365 | 3.3267 | 3.429 | 3.5548 | 3.2145 | 2.8399 | 2.7141 | 2.6259 | 2.5059 | 2.5353 | 2.5737 | 2.451 | 2.1629 | 1.8851 | 1.7385

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.7791 | 0.86055 | 0.81097 | 0.81097 | 0.79326 | 0.8393 | 0.86409 | 1.6184 | 1.884 | 1.8132 | 1.7707 | 1.7671 | 1.8805 | 1.8238 | 1.2784 | 1.6715 | 1.6928 | 1.5865 | 1.2572 | 1.1403 | 1.197 | 1.2005 | 0.82867 | 0.82159
2 | 0.032572 | -0.19543 | -0.21172 | -0.30943 | -0.37457 | -0.29314 | -0.37457 | 0.94458 | 1.2052 | 1.5472 | 0.87943 | 0.798 | 0.55372 | 0.74915 | 0.32572 | 0.27686 | 0.32572 | 0.58629 | 1.1237 | 1.14 | 0.91201 | 0.70029 | 0.32572 | 0.065143
3 | -0.19658 | -0.46558 | -0.81218 | -0.75011 | -0.76562 | -0.72941 | -0.041385 | 0.87426 | 1.1484 | 1.1588 | 0.96738 | 1.2105 | 1.0967 | 0.95703 | 0.68803 | 0.42937 | 0.53283 | 0.47593 | 0.087943 | 0.38281 | 0.53801 | 0.35177 | -0.32591 | -0.66734
4 | -0.93011 | -0.93906 | -0.96589 | -0.96589 | -0.98825 | -1.0151 | -0.92117 | -0.62157 | -0.46506 | -0.49189 | -0.62157 | -0.67523 | -0.62604 | -0.6797 | -0.63945 | -0.75572 | -0.84962 | -0.75572 | -0.53213 | -0.47847 | -0.47847 | -0.63051 | -0.78255 | -0.81385
5 | -0.57914 | -0.75932 | -0.89445 | -0.88801 | -0.88801 | -0.97167 | -0.87514 | -0.34748 | 0.11583 | 0.38609 | 0.63705 | 0.67566 | 0.59201 | 0.48905 | 0.32174 | 0.20592 | 0.17374 | 0.16087 | 0.16087 | 0.038609 | 0.34105 | 0.16087 | 0.090088 | -0.14157
6 | 0.42213 | 0.4683 | 0.35617 | 0.41883 | 0.42872 | 0.44027 | 0.42543 | 0.78819 | 0.90362 | 0.90197 | 0.78819 | 0.94154 | 0.98112 | 0.90362 | 0.78654 | 0.69255 | 0.84426 | 0.81787 | 0.64144 | 0.59527 | 0.7008 | 0.55239 | 0.42048 | 0.46995
7 | -0.81443 | -0.83737 | -0.88899 | -0.91193 | -0.85458 | -0.92341 | -0.79149 | -0.36133 | -0.06309 | -0.051619 | 0.10897 | 0.034413 | 0.011471 | 0 | -0.091767 | -0.16059 | -0.23515 | -0.30971 | -0.26957 | -0.32692 | -0.22942 | -0.43016 | -0.54487 | -0.58501
8 | -1.0196 | -1.0264 | -1.0366 | -1.0417 | -1.0281 | -1.0043 | -0.85277 | -0.70468 | -0.68936 | -0.67915 | -0.66724 | -0.66213 | -0.67745 | -0.70298 | -0.77447 | -0.80851 | -0.83575 | -0.83915 | -0.85447 | -0.88341 | -0.93958 | -0.97702 | -0.99234 | -1.0111

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.76351 | 0.86915 | 0.82719 | 0.81908 | 0.80119 | 0.82251 | 0.86409 | 1.6508 | 1.9028 | 1.8494 | 1.7353 | 1.7848 | 1.8805 | 1.842 | 1.2784 | 1.6381 | 1.7266 | 1.5548 | 1.2823 | 1.1631 | 1.2209 | 1.2005 | 0.84525 | 0.82981
2 | 0.03192 | -0.19152 | -0.21595 | -0.31562 | -0.37457 | -0.29314 | -0.36708 | 0.94458 | 1.2052 | 1.5162 | 0.87943 | 0.78204 | 0.54818 | 0.73416 | 0.33223 | 0.27409 | 0.3192 | 0.58043 | 1.1462 | 1.1514 | 0.89377 | 0.70029 | 0.32897 | 0.065795
3 | -0.20051 | -0.47489 | -0.82843 | -0.75761 | -0.78094 | -0.73671 | -0.040557 | 0.86552 | 1.1714 | 1.1704 | 0.9577 | 1.1984 | 1.0748 | 0.93789 | 0.68115 | 0.43366 | 0.53283 | 0.47593 | 0.089702 | 0.37898 | 0.53801 | 0.35529 | -0.32917 | -0.68068
4 | -0.94872 | -0.94845 | -0.95623 | -0.9852 | -0.96848 | -1.0049 | -0.93038 | -0.60913 | -0.45576 | -0.50172 | -0.634 | -0.66847 | -0.61352 | -0.6729 | -0.63945 | -0.77083 | -0.83263 | -0.77083 | -0.54277 | -0.47369 | -0.48326 | -0.64312 | -0.77472 | -0.83013
5 | -0.59072 | -0.75172 | -0.87656 | -0.90577 | -0.88801 | -0.97167 | -0.8839 | -0.34748 | 0.11814 | 0.38223 | 0.64979 | 0.68242 | 0.59201 | 0.49883 | 0.31853 | 0.20592 | 0.17374 | 0.15765 | 0.16087 | 0.038223 | 0.34105 | 0.16409 | 0.088287 | -0.14157
6 | 0.42213 | 0.47766 | 0.35261 | 0.41464 | 0.4373 | 0.44027 | 0.43393 | 0.78031 | 0.91265 | 0.89295 | 0.79607 | 0.96037 | 1.0007 | 0.89458 | 0.78654 | 0.69948 | 0.86114 | 0.83423 | 0.64144 | 0.60122 | 0.69379 | 0.54687 | 0.41207 | 0.47935
7 | -0.83072 | -0.83737 | -0.87121 | -0.90282 | -0.83749 | -0.91417 | -0.79941 | -0.35411 | -0.061828 | -0.052651 | 0.10897 | 0.035101 | 0.011356 | 0 | -0.089932 | -0.1622 | -0.2328 | -0.30662 | -0.26417 | -0.33346 | -0.23171 | -0.43876 | -0.53397 | -0.59086
8 | -0.99918 | -1.0264 | -1.0262 | -1.0521 | -1.0384 | -1.0143 | -0.86982 | -0.71173 | -0.68936 | -0.69273 | -0.68058 | -0.65551 | -0.67067 | -0.70298 | -0.77447 | -0.80851 | -0.81903 | -0.85593 | -0.83738 | -0.88341 | -0.92078 | -0.96725 | -1.0023 | -1.0212

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.76351 | 0.86055 | 0.80286 | 0.79475 | 0.78533 | 0.82251 | 0.86409 | 1.6508 | 1.9028 | 1.8132 | 1.753 | 1.8025 | 1.9181 | 1.7873 | 1.2784 | 1.6548 | 1.7266 | 1.5707 | 1.232 | 1.1517 | 1.2209 | 1.1765 | 0.8121 | 0.80516
2 | 0.032246 | -0.19543 | -0.21383 | -0.30634 | -0.37832 | -0.28728 | -0.37457 | 0.95402 | 1.2293 | 1.5472 | 0.88823 | 0.78204 | 0.54264 | 0.75664 | 0.3192 | 0.27409 | 0.32246 | 0.58629 | 1.1012 | 1.1514 | 0.90289 | 0.70029 | 0.3192 | 0.064492
3 | -0.19658 | -0.46558 | -0.81218 | -0.75761 | -0.75797 | -0.73671 | -0.040557 | 0.89175 | 1.1714 | 1.1588 | 0.9577 | 1.2226 | 1.1077 | 0.95703 | 0.69491 | 0.42937 | 0.53816 | 0.48069 | 0.089702 | 0.37516 | 0.53263 | 0.34826 | -0.33243 | -0.67401
4 | -0.94872 | -0.92967 | -0.94657 | -0.9852 | -1.008 | -0.99477 | -0.91196 | -0.634 | -0.46041 | -0.49681 | -0.62157 | -0.67523 | -0.63856 | -0.6797 | -0.64585 | -0.7406 | -0.86662 | -0.75572 | -0.52149 | -0.48326 | -0.47369 | -0.6242 | -0.79037 | -0.80571
5 | -0.57335 | -0.75172 | -0.89445 | -0.90577 | -0.90577 | -0.98138 | -0.86639 | -0.35096 | 0.11699 | 0.38609 | 0.64979 | 0.68918 | 0.59793 | 0.48905 | 0.31853 | 0.20798 | 0.17722 | 0.15765 | 0.16248 | 0.038995 | 0.34105 | 0.16087 | 0.088287 | -0.14298
6 | 0.42213 | 0.4683 | 0.35261 | 0.42302 | 0.43301 | 0.44027 | 0.41692 | 0.80396 | 0.90362 | 0.89295 | 0.79607 | 0.93213 | 0.97131 | 0.91265 | 0.79441 | 0.69255 | 0.86114 | 0.83423 | 0.64144 | 0.58336 | 0.71481 | 0.55792 | 0.41207 | 0.46525
7 | -0.82258 | -0.83737 | -0.90677 | -0.93017 | -0.87167 | -0.93264 | -0.77566 | -0.35772 | -0.061828 | -0.050587 | 0.11006 | 0.034757 | 0.011586 | 0 | -0.091767 | -0.16059 | -0.23515 | -0.31281 | -0.27226 | -0.32038 | -0.22942 | -0.43016 | -0.53942 | -0.59672
8 | -1.0196 | -1.0264 | -1.0159 | -1.0313 | -1.0384 | -1.0043 | -0.84424 | -0.69764 | -0.68936 | -0.67915 | -0.67391 | -0.66213 | -0.67745 | -0.71001 | -0.78996 | -0.80851 | -0.85246 | -0.83076 | -0.84592 | -0.89224 | -0.93958 | -0.95748 | -0.9725 | -1.0313

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.50443 | 0.55532 | 0.7228 | 0.82866 | 0.97431 | 1.1389 | 1.0152 | 1.4514 | 1.3315 | 1.5038 | 1.5455 | 1.4336 | 1.3524 | 1.2451 | 1.1469 | 1.0322 | 1.0214 | 0.80928 | 0.66958 | 0.79455 | 0.80956 | 0.92517 | 0.44922 | 0.4313
2 | 0.42036 | 0.46276 | 0.60233 | 0.69055 | 0.81193 | 0.94908 | 0.84602 | 1.2095 | 1.1096 | 1.2532 | 1.2879 | 1.1947 | 1.127 | 1.0376 | 0.95571 | 0.86013 | 0.85118 | 0.6744 | 0.55798 | 0.66212 | 0.67464 | 0.77097 | 0.37435 | 0.35942
3 | 0.33629 | 0.37021 | 0.48186 | 0.55244 | 0.64954 | 0.75927 | 0.67682 | 0.96759 | 0.88765 | 1.0026 | 1.0304 | 0.95574 | 0.9016 | 0.83006 | 0.76457 | 0.6881 | 0.68094 | 0.53952 | 0.44639 | 0.5297 | 0.53971 | 0.61678 | 0.29948 | 0.28753
4 | 0.25222 | 0.27766 | 0.3614 | 0.41433 | 0.48716 | 0.56945 | 0.50761 | 0.72569 | 0.66574 | 0.75191 | 0.77277 | 0.71681 | 0.6762 | 0.62254 | 0.57343 | 0.51608 | 0.51071 | 0.40464 | 0.33479 | 0.39727 | 0.40478 | 0.46258 | 0.22461 | 0.21565
5 | 0.25222 | 0.27766 | 0.3614 | 0.41433 | 0.48716 | 0.56945 | 0.50761 | 0.72569 | 0.66574 | 0.75191 | 0.77277 | 0.71681 | 0.6762 | 0.62254 | 0.57343 | 0.51608 | 0.51071 | 0.40464 | 0.33479 | 0.39727 | 0.40478 | 0.46258 | 0.22461 | 0.21565
6 | 0.25222 | 0.27766 | 0.3614 | 0.41433 | 0.48716 | 0.56945 | 0.50761 | 0.72569 | 0.66574 | 0.75191 | 0.77277 | 0.71681 | 0.6762 | 0.62254 | 0.57343 | 0.51608 | 0.51071 | 0.40464 | 0.33479 | 0.39727 | 0.40478 | 0.46258 | 0.22461 | 0.21565
7 | 0.25222 | 0.27766 | 0.3614 | 0.41433 | 0.48716 | 0.56945 | 0.50761 | 0.72569 | 0.66574 | 0.75191 | 0.77277 | 0.71681 | 0.6762 | 0.62254 | 0.57343 | 0.51608 | 0.51071 | 0.40464 | 0.33479 | 0.39727 | 0.40478 | 0.46258 | 0.22461 | 0.21565
8 | 0.25222 | 0.27766 | 0.3614 | 0.41433 | 0.48716 | 0.56945 | 0.50761 | 0.72569 | 0.66574 | 0.75191 | 0.77277 | 0.71681 | 0.6762 | 0.62254 | 0.57343 | 0.51608 | 0.51071 | 0.40464 | 0.33479 | 0.39727 | 0.40478 | 0.46258 | 0.22461 | 0.21565

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3985 | 1.48 | 1.5628 | 1.6339 | 1.6524 | 1.7285 | 1.7197 | 1.6255 | 1.4728 | 2.1627 | 2.112 | 1.9448 | 1.8975 | 1.9053 | 1.815 | 1.6638 | 1.4953 | 1.4416 | 0.9062 | 0.9691 | 1.0595 | 1.0848 | 1.1314 | 1.2488
2 | 1.1654 | 1.2333 | 1.3024 | 1.3616 | 1.377 | 1.4404 | 1.4331 | 1.3546 | 1.2273 | 1.8023 | 1.76 | 1.6206 | 1.5813 | 1.5878 | 1.5125 | 1.3865 | 1.2461 | 1.2014 | 0.75517 | 0.80758 | 0.88295 | 0.90402 | 0.94283 | 1.0407
3 | 0.93231 | 0.98666 | 1.0419 | 1.0892 | 1.1016 | 1.1523 | 1.1465 | 1.0837 | 0.98185 | 1.4418 | 1.408 | 1.2965 | 1.265 | 1.2702 | 1.21 | 1.1092 | 0.99684 | 0.96108 | 0.60413 | 0.64607 | 0.70636 | 0.72321 | 0.75426 | 0.83257
4 | 0.69924 | 0.73999 | 0.78142 | 0.81694 | 0.82621 | 0.86426 | 0.85984 | 0.81275 | 0.73639 | 1.0814 | 1.056 | 0.97238 | 0.94875 | 0.95265 | 0.90752 | 0.83188 | 0.74763 | 0.72081 | 0.4531 | 0.48455 | 0.52977 | 0.54241 | 0.5657 | 0.62442
5 | 0.69924 | 0.73999 | 0.78142 | 0.81694 | 0.82621 | 0.86426 | 0.85984 | 0.81275 | 0.73639 | 1.0814 | 1.056 | 0.97238 | 0.94875 | 0.95265 | 0.90752 | 0.83188 | 0.74763 | 0.72081 | 0.4531 | 0.48455 | 0.52977 | 0.54241 | 0.5657 | 0.62442
6 | 0.69924 | 0.73999 | 0.78142 | 0.81694 | 0.82621 | 0.86426 | 0.85984 | 0.81275 | 0.73639 | 1.0814 | 1.056 | 0.97238 | 0.94875 | 0.95265 | 0.90752 | 0.83188 | 0.74763 | 0.72081 | 0.4531 | 0.48455 | 0.52977 | 0.54241 | 0.5657 | 0.62442
7 | 0.69924 | 0.73999 | 0.78142 | 0.81694 | 0.82621 | 0.86426 | 0.85984 | 0.81275 | 0.73639 | 1.0814 | 1.056 | 0.97238 | 0.94875 | 0.95265 | 0.90752 | 0.83188 | 0.74763 | 0.72081 | 0.4531 | 0.48455 | 0.52977 | 0.54241 | 0.5657 | 0.62442
8 | 0.69924 | 0.73999 | 0.78142 | 0.81694 | 0.82621 | 0.86426 | 0.85984 | 0.81275 | 0.73639 | 1.0814 | 1.056 | 0.97238 | 0.94875 | 0.95265 | 0.90752 | 0.83188 | 0.74763 | 0.72081 | 0.4531 | 0.48455 | 0.52977 | 0.54241 | 0.5657 | 0.62442

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9995e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0711 | 2.5619 | 3.7426 | 4.1973 | 4.3793 | 3.7234 | 2.9279 | 1.5369 | 0.35065 | 0.0021512 | 0.00036467 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3592 | 1.9352 | 2.1934 | 2.1131 | 1.8118 | 1.5859 | 1.3555 | 1.2674 | 1.1614 | 1.0349 | 1.1648 | 1.0393 | 1.0191 | 1.033 | 1.3058 | 1.4229 | 1.334 | 1.5861 | 1.5541 | 1.6061 | 1.6769 | 1.7131 | 1.5638 | 1.826
4 | 0 | 2.2152e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.41968 | 1.0463 | 1.4389 | 1.551 | 1.6338 | 1.4009 | 1.1941 | 0.62097 | 0.14443 | 0.00087805 | 0.00015339 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3306e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.41968 | 1.0895 | 1.5116 | 1.6629 | 1.6843 | 1.4009 | 1.0908 | 0.62718 | 0.1347 | 0.00088683 | 0.0001579 | 3.7154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2152e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.44154 | 1.0679 | 1.3808 | 1.583 | 1.6675 | 1.4746 | 1.1711 | 0.6396 | 0.13748 | 0.00084293 | 0.00014436 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9418e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.1039 | 2.7507 | 3.7789 | 4.0774 | 4.0003 | 3.5391 | 2.7556 | 1.5059 | 0.36106 | 0.002239 | 0.00036843 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 1.9352 | 2.0471 | 2.1131 | 1.8118 | 1.5225 | 1.4696 | 1.3186 | 1.1258 | 1.0785 | 1.1094 | 1.0393 | 0.99916 | 1.0128 | 1.2064 | 1.381 | 1.4604 | 1.5703 | 1.4636 | 1.6218 | 1.7115 | 1.5955 | 1.5802 | 1.7701
4 | 0 | 2.3998e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.45028 | 1.1003 | 1.4244 | 1.615 | 1.617 | 1.4894 | 1.1367 | 0.60855 | 0.14304 | 0.00089561 | 0.00015489 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2614e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.41968 | 1.0787 | 1.4534 | 1.535 | 1.6843 | 1.4304 | 1.2056 | 0.64581 | 0.13193 | 0.00087805 | 0.00014587 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3767e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.44591 | 1.0355 | 1.3808 | 1.567 | 1.6338 | 1.5189 | 1.1711 | 0.59613 | 0.13748 | 0.00088683 | 0.00015339 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8265e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.0929 | 2.7776 | 3.5246 | 4.1973 | 4.1266 | 3.6128 | 3.014 | 1.5679 | 0.34023 | 0.002239 | 0.00036843 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2231 | 2.0549 | 2.1934 | 1.9722 | 1.8651 | 1.6335 | 1.4411 | 1.3186 | 1.1377 | 1.0894 | 1.065 | 1.0821 | 0.9492 | 1.033 | 1.3058 | 1.4508 | 1.4323 | 1.6496 | 1.4485 | 1.6533 | 1.7461 | 1.6627 | 1.5638 | 1.9564
4 | 0 | 2.2383e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.42405 | 1.1218 | 1.5261 | 1.535 | 1.6001 | 1.4156 | 1.1252 | 0.60234 | 0.14165 | 0.00084293 | 0.00015489 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3537e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.41968 | 1.1326 | 1.3953 | 1.6789 | 1.7517 | 1.4746 | 1.1252 | 0.64581 | 0.13748 | 0.00086049 | 0.00014888 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3767e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.44154 | 1.0463 | 1.4389 | 1.6309 | 1.617 | 1.4156 | 1.2056 | 0.63339 | 0.13887 | 0.00085171 | 0.00014587 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1