## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2037
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 118.4%
Flex. Load Growth | 229.2%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.2537 | 2.3289 | 2.0854 | 1.9766 | 1.6194 | 1.3745 | 1.6809 | 0.29191 | 0.25671 | 0.37424 | 0.2204 | 0.27541 | 0.43878 | 0.80844 | 0.86253 | 0.84823 | 0.47582 | 0.96925 | 0.56879 | 0.39991 | 0.60729 | 0.37534 | 1.7131 | 2.0652
Minimum FL, [MW] | -5.0883 | -5.4411 | -6.1195 | -6.6012 | -7.0557 | -7.7003 | -7.3475 | -8.242 | -7.4754 | -10.9801 | -10.8675 | -9.9346 | -9.5231 | -9.1944 | -8.6664 | -7.8865 | -7.3743 | -6.5993 | -4.1888 | -4.6879 | -4.9553 | -5.32 | -4.2267 | -4.4913
Maximum FL, [MW] | 4.902 | 5.2443 | 5.8801 | 6.3271 | 6.7346 | 7.3537 | 7.0108 | 7.9117 | 7.247 | 8.2693 | 8.3345 | 7.8019 | 7.5389 | 7.3451 | 6.8835 | 6.2671 | 5.8382 | 5.218 | 4.0841 | 4.5713 | 4.8575 | 5.2325 | 4.0715 | 4.3295

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8993 | 5.7107 | 5.4752 | 5.6061 | 5.3876 | 5.3454 | 5.4535 | 6.7006 | 6.8264 | 6.7852 | 6.7341 | 6.8857 | 6.8448 | 6.7991 | 5.9465 | 6.3815 | 6.8487 | 6.8445 | 6.4218 | 6.0955 | 6.0945 | 5.7826 | 5.4974 | 5.4561
2 | 3.66 | 3.5791 | 3.403 | 3.3595 | 3.3305 | 3.4969 | 4.2196 | 4.6478 | 5.0427 | 5.2133 | 5.1766 | 5.0633 | 4.9085 | 4.7333 | 4.4266 | 4.5572 | 4.9912 | 6.0342 | 5.6881 | 5.2333 | 5.1099 | 4.7339 | 4.5607 | 4.1258
3 | 2.5164 | 2.394 | 2.2942 | 2.3219 | 2.2936 | 2.5588 | 4.0606 | 4.537 | 4.7337 | 4.6008 | 4.4131 | 4.7 | 4.3816 | 4.2242 | 3.6752 | 3.6586 | 3.7578 | 4.1193 | 3.722 | 3.8424 | 3.7599 | 3.5098 | 3.1025 | 2.8103
4 | 0.90702 | 0.67576 | 0.65162 | 0.59238 | 0.57766 | 0.98571 | 1.8691 | 2.1465 | 2.3596 | 2.2232 | 2.1889 | 2.0415 | 2.0058 | 1.9286 | 1.85 | 1.8888 | 2.3244 | 3.531 | 3.1441 | 2.6526 | 2.5867 | 2.2861 | 1.8542 | 1.5147
5 | 2.1906 | 2.0204 | 1.8466 | 1.8572 | 1.8585 | 2.0488 | 2.6388 | 2.7656 | 2.855 | 2.9795 | 3.0469 | 3.1029 | 3.0596 | 2.9506 | 2.947 | 2.9224 | 3.0805 | 3.5739 | 3.4886 | 3.3967 | 3.3871 | 3.1433 | 2.9347 | 2.7105
6 | 2.5557 | 2.4241 | 2.344 | 2.3592 | 2.3471 | 2.5055 | 2.843 | 3.2729 | 3.4269 | 3.5544 | 3.4822 | 3.5407 | 3.5394 | 3.5245 | 3.2954 | 3.3016 | 3.1682 | 3.3674 | 3.2255 | 3.1588 | 3.1106 | 2.9827 | 2.8148 | 2.6623
7 | 2.1144 | 1.9864 | 1.8904 | 1.8948 | 1.8659 | 2.0383 | 2.6091 | 2.9545 | 3.1051 | 3.1214 | 3.0835 | 3.1152 | 3.0431 | 2.9686 | 2.7463 | 2.797 | 2.9684 | 3.4341 | 3.2122 | 3.0463 | 3.0029 | 2.796 | 2.5693 | 2.3665
8 | 1.6136 | 1.5481 | 1.4946 | 1.4698 | 1.5098 | 1.7816 | 2.8683 | 3.2772 | 3.3997 | 3.393 | 3.5012 | 3.483 | 3.2924 | 3.2505 | 2.8889 | 2.6124 | 2.6428 | 2.9232 | 2.8342 | 2.728 | 2.693 | 2.4657 | 2.0885 | 1.8679

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8993 | 5.7632 | 5.4246 | 5.5019 | 5.3876 | 5.4468 | 5.3511 | 6.8335 | 6.8941 | 6.9194 | 6.6672 | 6.8174 | 6.7773 | 6.6664 | 6.0042 | 6.5058 | 6.9838 | 6.9776 | 6.4848 | 6.1556 | 5.975 | 5.7255 | 5.6005 | 5.5066
2 | 3.66 | 3.5153 | 3.3418 | 3.3595 | 3.3305 | 3.5295 | 4.1408 | 4.6478 | 5.0427 | 5.2648 | 5.0738 | 5.1637 | 5.0053 | 4.8252 | 4.5123 | 4.6013 | 4.9912 | 5.9167 | 5.7441 | 5.2849 | 5.2101 | 4.7339 | 4.4752 | 4.1636
3 | 2.5607 | 2.4357 | 2.274 | 2.363 | 2.252 | 2.5113 | 4.099 | 4.537 | 4.6397 | 4.5553 | 4.4131 | 4.6068 | 4.2952 | 4.2242 | 3.6752 | 3.694 | 3.684 | 4.1592 | 3.6491 | 3.8424 | 3.7231 | 3.4406 | 3.045 | 2.861
4 | 0.9002 | 0.67576 | 0.64718 | 0.59238 | 0.58598 | 0.9942 | 1.835 | 2.1042 | 2.383 | 2.2669 | 2.2322 | 2.0012 | 2.045 | 1.9286 | 1.8853 | 1.8707 | 2.2788 | 3.4623 | 3.0823 | 2.6526 | 2.6372 | 2.2861 | 1.871 | 1.5409
5 | 2.2299 | 1.9847 | 1.8138 | 1.8904 | 1.8415 | 2.0106 | 2.6882 | 2.7383 | 2.9116 | 2.9206 | 3.0771 | 3.0414 | 3.0294 | 2.9793 | 2.947 | 2.9224 | 3.0502 | 3.5392 | 3.4543 | 3.3967 | 3.3871 | 3.1122 | 2.9899 | 2.7356
6 | 2.5091 | 2.4022 | 2.3013 | 2.3159 | 2.369 | 2.5055 | 2.8163 | 3.3053 | 3.4949 | 3.5192 | 3.4822 | 3.5759 | 3.4695 | 3.5245 | 3.2633 | 3.2694 | 3.1058 | 3.302 | 3.1621 | 3.1588 | 3.1411 | 2.9827 | 2.8148 | 2.6623
7 | 2.1333 | 2.004 | 1.8567 | 1.8778 | 1.883 | 2.0763 | 2.6091 | 2.896 | 3.1359 | 3.0905 | 3.0528 | 3.0534 | 3.0131 | 3.0263 | 2.7729 | 2.8512 | 2.9684 | 3.4675 | 3.1491 | 3.1064 | 2.9735 | 2.7684 | 2.5453 | 2.3665
8 | 1.5998 | 1.5612 | 1.4688 | 1.4698 | 1.5367 | 1.8144 | 2.8413 | 3.3421 | 3.3997 | 3.3259 | 3.536 | 3.5522 | 3.2924 | 3.2822 | 2.9169 | 2.5872 | 2.6168 | 2.8667 | 2.8342 | 2.7549 | 2.6404 | 2.4414 | 2.1077 | 1.8846

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7903 | 5.6583 | 5.5764 | 5.7103 | 5.2864 | 5.244 | 5.4535 | 6.7006 | 6.9619 | 6.8523 | 6.8679 | 6.954 | 6.7097 | 6.9319 | 6.062 | 6.5058 | 6.8487 | 6.8445 | 6.3587 | 5.9752 | 6.0347 | 5.8968 | 5.3943 | 5.4057
2 | 3.6272 | 3.6429 | 3.3418 | 3.3595 | 3.2998 | 3.5295 | 4.2984 | 4.6478 | 4.9427 | 5.3164 | 5.1252 | 5.1637 | 4.8118 | 4.7333 | 4.341 | 4.4689 | 4.893 | 6.0929 | 5.6881 | 5.3366 | 5.0598 | 4.6871 | 4.6035 | 4.1636
3 | 2.5164 | 2.3523 | 2.274 | 2.3424 | 2.3144 | 2.5113 | 3.9839 | 4.537 | 4.6867 | 4.5098 | 4.4131 | 4.6068 | 4.2952 | 4.2653 | 3.7108 | 3.7295 | 3.684 | 4.0395 | 3.795 | 3.9182 | 3.7599 | 3.5444 | 3.045 | 2.8103
4 | 0.9002 | 0.68461 | 0.64718 | 0.58449 | 0.58598 | 0.96875 | 1.9031 | 2.1889 | 2.383 | 2.2232 | 2.1889 | 2.0012 | 2.045 | 1.8917 | 1.8853 | 1.8888 | 2.3016 | 3.5653 | 3.1749 | 2.6003 | 2.5867 | 2.2637 | 1.8878 | 1.5409
5 | 2.171 | 2.0025 | 1.8466 | 1.824 | 1.8415 | 2.0679 | 2.6388 | 2.7383 | 2.7984 | 2.9795 | 3.0469 | 3.0722 | 3.0294 | 2.9219 | 2.947 | 2.9508 | 3.1108 | 3.5392 | 3.42 | 3.3631 | 3.4204 | 3.1743 | 2.9899 | 2.6604
6 | 2.6023 | 2.3803 | 2.3013 | 2.3808 | 2.3253 | 2.5055 | 2.8698 | 3.3378 | 3.4269 | 3.6247 | 3.5168 | 3.5407 | 3.5744 | 3.4901 | 3.3275 | 3.2694 | 3.2306 | 3.3347 | 3.2572 | 3.1588 | 3.0801 | 2.9533 | 2.8676 | 2.6623
7 | 2.1522 | 2.004 | 1.9072 | 1.9118 | 1.883 | 2.0573 | 2.6336 | 2.9252 | 3.1359 | 3.0597 | 3.1141 | 3.0843 | 3.0431 | 2.9974 | 2.7996 | 2.797 | 2.9976 | 3.4341 | 3.2438 | 2.9861 | 2.9441 | 2.8236 | 2.5693 | 2.3233
8 | 1.5859 | 1.5612 | 1.4946 | 1.4826 | 1.4963 | 1.7651 | 2.8953 | 3.2122 | 3.3322 | 3.3259 | 3.5708 | 3.4139 | 3.3249 | 3.3139 | 2.8329 | 2.663 | 2.6947 | 2.9797 | 2.8898 | 2.728 | 2.6667 | 2.49 | 2.0502 | 1.8846

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0209 | 0.72128 | 0.62527 | 0.80149 | 0.69011 | 0.56739 | 0.46946 | 1.6405 | 1.7156 | 1.4715 | 1.7144 | 1.593 | 1.6001 | 1.4288 | 0.84785 | 1.3275 | 1.5921 | 1.4855 | 1.0382 | 1.0771 | 1.0032 | 0.62232 | 0.49643 | 0.51452
2 | -1.6114 | -1.611 | -1.6555 | -1.7313 | -1.7147 | -1.5737 | -0.99783 | -0.19181 | -0.20613 | -0.1366 | -0.12033 | -0.53703 | -0.78454 | -1.017 | -1.0094 | -1.0265 | -0.80704 | 0.26525 | -0.037383 | -0.44128 | -0.81797 | -1.076 | -1.1801 | -1.3511
3 | -1.2328 | -1.3302 | -1.3546 | -1.3365 | -1.3376 | -1.117 | -0.041593 | 0.57587 | 0.73396 | 0.51129 | 0.30188 | 0.59879 | 0.37757 | 0.11455 | -0.45319 | -0.45339 | -0.37348 | -0.18841 | -0.45921 | -0.26165 | -0.35923 | -0.59582 | -0.94131 | -1.0626
4 | -1.0108 | -1.0208 | -1.0312 | -1.0403 | -1.0449 | -0.9553 | -0.82883 | -0.75672 | -0.77888 | -0.86285 | -0.92032 | -0.97448 | -0.97563 | -0.99357 | -1.0023 | -0.9724 | -0.8232 | -0.49063 | -0.63284 | -0.76764 | -0.82639 | -0.87428 | -0.92419 | -0.92867
5 | -0.95113 | -0.99893 | -1.0414 | -1.0451 | -1.0428 | -0.87898 | -0.66987 | -0.5421 | -0.5325 | -0.44605 | -0.44142 | -0.43213 | -0.52007 | -0.55966 | -0.54461 | -0.6751 | -0.5981 | -0.29985 | -0.35507 | -0.44148 | -0.47671 | -0.61883 | -0.68438 | -0.71596
6 | 0.30778 | 0.24076 | 0.18255 | 0.27196 | 0.22332 | 0.32174 | 0.42911 | 0.83581 | 0.96258 | 0.99182 | 0.94139 | 1.0042 | 0.99674 | 0.98518 | 0.82859 | 0.78817 | 0.68503 | 0.7494 | 0.63524 | 0.66289 | 0.56046 | 0.58997 | 0.36626 | 0.37613
7 | -0.9164 | -0.90638 | -0.93486 | -0.95178 | -1.0081 | -0.90265 | -0.76685 | -0.39833 | -0.19736 | -0.1832 | -0.13924 | -0.046794 | -0.18999 | -0.19826 | -0.36135 | -0.51639 | -0.46606 | -0.51984 | -0.58459 | -0.56126 | -0.63907 | -0.75337 | -0.84999 | -0.84547
8 | -1.0432 | -1.0652 | -1.061 | -1.0595 | -1.0376 | -0.99572 | -0.76117 | -0.60554 | -0.55917 | -0.63861 | -0.60303 | -0.5497 | -0.58269 | -0.63086 | -0.7665 | -0.85006 | -0.84781 | -0.83605 | -0.88125 | -0.91119 | -0.92679 | -0.95397 | -0.99561 | -1.0147

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0311 | 0.70686 | 0.63153 | 0.80149 | 0.69701 | 0.56739 | 0.46946 | 1.6569 | 1.7156 | 1.4421 | 1.7144 | 1.6249 | 1.6161 | 1.4431 | 0.8309 | 1.3142 | 1.5921 | 1.4855 | 1.0382 | 1.0879 | 0.98317 | 0.62232 | 0.50635 | 0.52481
2 | -1.6436 | -1.5788 | -1.6555 | -1.6967 | -1.7147 | -1.5737 | -0.99783 | -0.18797 | -0.20406 | -0.13933 | -0.11792 | -0.5424 | -0.79239 | -0.99669 | -1.0094 | -1.047 | -0.79089 | 0.2679 | -0.037009 | -0.44128 | -0.82615 | -1.0652 | -1.1565 | -1.3646
3 | -1.2452 | -1.3302 | -1.3682 | -1.3499 | -1.351 | -1.1393 | -0.042009 | 0.58739 | 0.7413 | 0.50107 | 0.30792 | 0.5928 | 0.38512 | 0.11684 | -0.45772 | -0.46245 | -0.38095 | -0.18464 | -0.45921 | -0.25641 | -0.35923 | -0.5839 | -0.94131 | -1.0413
4 | -1.0007 | -1.0004 | -1.0209 | -1.0195 | -1.0449 | -0.97441 | -0.82883 | -0.76429 | -0.79446 | -0.88011 | -0.91112 | -0.99396 | -0.98538 | -0.98363 | -0.98226 | -0.9724 | -0.80674 | -0.48082 | -0.62651 | -0.77532 | -0.82639 | -0.8568 | -0.94268 | -0.92867
5 | -0.95113 | -0.98894 | -1.0414 | -1.0451 | -1.0636 | -0.87898 | -0.68327 | -0.53668 | -0.52717 | -0.43713 | -0.44584 | -0.42349 | -0.50967 | -0.56526 | -0.54461 | -0.6616 | -0.58614 | -0.30585 | -0.35507 | -0.4459 | -0.47195 | -0.63121 | -0.67753 | -0.71596
6 | 0.31086 | 0.24076 | 0.18438 | 0.26924 | 0.22555 | 0.32496 | 0.42052 | 0.82745 | 0.98183 | 1.0117 | 0.93198 | 1.0243 | 0.98677 | 0.96547 | 0.83688 | 0.80394 | 0.68503 | 0.7494 | 0.62253 | 0.67615 | 0.56046 | 0.60177 | 0.36626 | 0.37237
7 | -0.90724 | -0.90638 | -0.94421 | -0.97081 | -0.98799 | -0.89363 | -0.75151 | -0.40231 | -0.19342 | -0.18686 | -0.13785 | -0.045858 | -0.19189 | -0.20024 | -0.36135 | -0.50606 | -0.45674 | -0.51984 | -0.59628 | -0.55564 | -0.63268 | -0.75337 | -0.83299 | -0.85393
8 | -1.0432 | -1.0759 | -1.0398 | -1.0595 | -1.0273 | -0.98576 | -0.74595 | -0.6116 | -0.57035 | -0.62584 | -0.597 | -0.5497 | -0.59435 | -0.62455 | -0.75117 | -0.85856 | -0.83085 | -0.83605 | -0.89006 | -0.9203 | -0.90826 | -0.97305 | -0.9757 | -1.0248

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0311 | 0.73571 | 0.61277 | 0.78546 | 0.70391 | 0.55604 | 0.47884 | 1.6077 | 1.7328 | 1.4862 | 1.7316 | 1.609 | 1.5681 | 1.4145 | 0.85633 | 1.3275 | 1.608 | 1.5004 | 1.0279 | 1.0987 | 1.0032 | 0.61609 | 0.4865 | 0.51967
2 | -1.6275 | -1.611 | -1.6555 | -1.7486 | -1.749 | -1.5894 | -1.0178 | -0.18989 | -0.20613 | -0.13387 | -0.11792 | -0.53703 | -0.7767 | -1.0272 | -1.0296 | -1.047 | -0.79089 | 0.25994 | -0.037009 | -0.4501 | -0.80979 | -1.0867 | -1.2037 | -1.3511
3 | -1.2452 | -1.3302 | -1.3682 | -1.3365 | -1.3109 | -1.117 | -0.042009 | 0.57011 | 0.73396 | 0.52152 | 0.29584 | 0.5928 | 0.37379 | 0.11455 | -0.45772 | -0.44885 | -0.36975 | -0.19218 | -0.4684 | -0.25641 | -0.35204 | -0.58986 | -0.94131 | -1.0626
4 | -0.99059 | -1.0208 | -1.0106 | -1.0299 | -1.0345 | -0.96486 | -0.83712 | -0.76429 | -0.77888 | -0.84559 | -0.93873 | -0.95499 | -0.97563 | -1.0035 | -1.0123 | -0.96268 | -0.83143 | -0.49063 | -0.62651 | -0.75997 | -0.82639 | -0.87428 | -0.91495 | -0.94724
5 | -0.95113 | -0.99893 | -1.0518 | -1.0346 | -1.0323 | -0.87898 | -0.66317 | -0.5421 | -0.54315 | -0.44605 | -0.45025 | -0.42349 | -0.53048 | -0.54847 | -0.55006 | -0.6616 | -0.61007 | -0.29385 | -0.34797 | -0.45031 | -0.46718 | -0.62502 | -0.67753 | -0.72311
6 | 0.31086 | 0.24317 | 0.18255 | 0.27196 | 0.22555 | 0.32817 | 0.42911 | 0.84417 | 0.96258 | 1.0117 | 0.95081 | 0.98411 | 0.99674 | 0.97533 | 0.8203 | 0.80394 | 0.69873 | 0.76438 | 0.62888 | 0.66952 | 0.55485 | 0.59587 | 0.36626 | 0.37237
7 | -0.9164 | -0.89732 | -0.91616 | -0.93274 | -1.0283 | -0.89363 | -0.77452 | -0.40231 | -0.20131 | -0.18503 | -0.14063 | -0.047262 | -0.18999 | -0.19826 | -0.36858 | -0.52155 | -0.46606 | -0.51984 | -0.58459 | -0.56687 | -0.62628 | -0.76844 | -0.86699 | -0.86238
8 | -1.0327 | -1.0652 | -1.061 | -1.0807 | -1.0376 | -1.0057 | -0.76878 | -0.59343 | -0.55917 | -0.63222 | -0.60906 | -0.5497 | -0.58269 | -0.63086 | -0.75117 | -0.85006 | -0.86477 | -0.82769 | -0.89006 | -0.90208 | -0.90826 | -0.93489 | -1.0155 | -1.035

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52965 | 0.58308 | 0.75894 | 0.87009 | 1.023 | 1.1958 | 1.066 | 1.524 | 1.3981 | 1.579 | 1.6228 | 1.5053 | 1.42 | 1.3073 | 1.2042 | 1.0838 | 1.0725 | 0.84974 | 0.70306 | 0.83427 | 0.85004 | 0.97143 | 0.47168 | 0.45287
2 | 0.44138 | 0.4859 | 0.63245 | 0.72508 | 0.85252 | 0.99654 | 0.88833 | 1.27 | 1.165 | 1.3159 | 1.3523 | 1.2544 | 1.1834 | 1.0894 | 1.0035 | 0.90314 | 0.89374 | 0.70812 | 0.58588 | 0.69523 | 0.70837 | 0.80952 | 0.39307 | 0.37739
3 | 0.3531 | 0.38872 | 0.50596 | 0.58006 | 0.68202 | 0.79723 | 0.71066 | 1.016 | 0.93204 | 1.0527 | 1.0819 | 1.0035 | 0.94668 | 0.87156 | 0.8028 | 0.72251 | 0.71499 | 0.56649 | 0.46871 | 0.55618 | 0.56669 | 0.64762 | 0.31445 | 0.30191
4 | 0.26483 | 0.29154 | 0.37947 | 0.43505 | 0.51151 | 0.59792 | 0.533 | 0.76198 | 0.69903 | 0.78951 | 0.81141 | 0.75265 | 0.71001 | 0.65367 | 0.6021 | 0.54188 | 0.53624 | 0.42487 | 0.35153 | 0.41714 | 0.42502 | 0.48571 | 0.23584 | 0.22643
5 | 0.26483 | 0.29154 | 0.37947 | 0.43505 | 0.51151 | 0.59792 | 0.533 | 0.76198 | 0.69903 | 0.78951 | 0.81141 | 0.75265 | 0.71001 | 0.65367 | 0.6021 | 0.54188 | 0.53624 | 0.42487 | 0.35153 | 0.41714 | 0.42502 | 0.48571 | 0.23584 | 0.22643
6 | 0.26483 | 0.29154 | 0.37947 | 0.43505 | 0.51151 | 0.59792 | 0.533 | 0.76198 | 0.69903 | 0.78951 | 0.81141 | 0.75265 | 0.71001 | 0.65367 | 0.6021 | 0.54188 | 0.53624 | 0.42487 | 0.35153 | 0.41714 | 0.42502 | 0.48571 | 0.23584 | 0.22643
7 | 0.26483 | 0.29154 | 0.37947 | 0.43505 | 0.51151 | 0.59792 | 0.533 | 0.76198 | 0.69903 | 0.78951 | 0.81141 | 0.75265 | 0.71001 | 0.65367 | 0.6021 | 0.54188 | 0.53624 | 0.42487 | 0.35153 | 0.41714 | 0.42502 | 0.48571 | 0.23584 | 0.22643
8 | 0.26483 | 0.29154 | 0.37947 | 0.43505 | 0.51151 | 0.59792 | 0.533 | 0.76198 | 0.69903 | 0.78951 | 0.81141 | 0.75265 | 0.71001 | 0.65367 | 0.6021 | 0.54188 | 0.53624 | 0.42487 | 0.35153 | 0.41714 | 0.42502 | 0.48571 | 0.23584 | 0.22643

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4684 | 1.554 | 1.641 | 1.7156 | 1.735 | 1.8149 | 1.8057 | 1.7068 | 1.5464 | 2.2709 | 2.2176 | 2.042 | 1.9924 | 2.0006 | 1.9058 | 1.7469 | 1.57 | 1.5137 | 0.95151 | 1.0176 | 1.1125 | 1.1391 | 1.188 | 1.3113
2 | 1.2237 | 1.295 | 1.3675 | 1.4296 | 1.4459 | 1.5125 | 1.5047 | 1.4223 | 1.2887 | 1.8924 | 1.848 | 1.7017 | 1.6603 | 1.6671 | 1.5882 | 1.4558 | 1.3084 | 1.2614 | 0.79293 | 0.84796 | 0.92709 | 0.94922 | 0.98997 | 1.0927
3 | 0.97893 | 1.036 | 1.094 | 1.1437 | 1.1567 | 1.21 | 1.2038 | 1.1379 | 1.0309 | 1.5139 | 1.4784 | 1.3613 | 1.3283 | 1.3337 | 1.2705 | 1.1646 | 1.0467 | 1.0091 | 0.63434 | 0.67837 | 0.74168 | 0.75937 | 0.79197 | 0.87419
4 | 0.7342 | 0.77699 | 0.82049 | 0.85778 | 0.86752 | 0.90747 | 0.90284 | 0.85339 | 0.77321 | 1.1354 | 1.1088 | 1.021 | 0.99619 | 1.0003 | 0.9529 | 0.87347 | 0.78501 | 0.75685 | 0.47576 | 0.50878 | 0.55626 | 0.56953 | 0.59398 | 0.65565
5 | 0.7342 | 0.77699 | 0.82049 | 0.85778 | 0.86752 | 0.90747 | 0.90284 | 0.85339 | 0.77321 | 1.1354 | 1.1088 | 1.021 | 0.99619 | 1.0003 | 0.9529 | 0.87347 | 0.78501 | 0.75685 | 0.47576 | 0.50878 | 0.55626 | 0.56953 | 0.59398 | 0.65565
6 | 0.7342 | 0.77699 | 0.82049 | 0.85778 | 0.86752 | 0.90747 | 0.90284 | 0.85339 | 0.77321 | 1.1354 | 1.1088 | 1.021 | 0.99619 | 1.0003 | 0.9529 | 0.87347 | 0.78501 | 0.75685 | 0.47576 | 0.50878 | 0.55626 | 0.56953 | 0.59398 | 0.65565
7 | 0.7342 | 0.77699 | 0.82049 | 0.85778 | 0.86752 | 0.90747 | 0.90284 | 0.85339 | 0.77321 | 1.1354 | 1.1088 | 1.021 | 0.99619 | 1.0003 | 0.9529 | 0.87347 | 0.78501 | 0.75685 | 0.47576 | 0.50878 | 0.55626 | 0.56953 | 0.59398 | 0.65565
8 | 0.7342 | 0.77699 | 0.82049 | 0.85778 | 0.86752 | 0.90747 | 0.90284 | 0.85339 | 0.77321 | 1.1354 | 1.1088 | 1.021 | 0.99619 | 1.0003 | 0.9529 | 0.87347 | 0.78501 | 0.75685 | 0.47576 | 0.50878 | 0.55626 | 0.56953 | 0.59398 | 0.65565

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6332e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.88341 | 2.1388 | 2.9503 | 3.225 | 3.315 | 3.0016 | 2.3979 | 1.2263 | 0.26514 | 0.0018284 | 0.00029723 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.7522 | 2.865 | 2.8715 | 2.392 | 1.9858 | 1.8186 | 1.5833 | 1.6148 | 1.4894 | 1.5224 | 1.387 | 1.3528 | 1.3063 | 1.6285 | 1.8127 | 2.0312 | 2.2051 | 2.1172 | 2.0822 | 2.1905 | 2.225 | 2.1312 | 2.4084
4 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.33951 | 0.87246 | 1.1461 | 1.2521 | 1.273 | 1.1776 | 0.91349 | 0.48555 | 0.11043 | 0.0007173 | 0.0001287 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8351e-05 | 1.0349e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.33951 | 0.8894 | 1.112 | 1.2141 | 1.3127 | 1.166 | 0.9409 | 0.48059 | 0.11152 | 0.0007173 | 0.0001238 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.36376 | 0.81317 | 1.1461 | 1.2268 | 1.3923 | 1.1314 | 0.88609 | 0.50041 | 0.10824 | 0.00070323 | 0.00011767 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5423e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.84011 | 2.1388 | 2.7518 | 3.225 | 3.2155 | 2.8284 | 2.2609 | 1.251 | 0.25967 | 0.0016702 | 0.00029417 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9969 | 2.7244 | 2.7558 | 2.7621 | 2.3683 | 2.153 | 1.8921 | 1.6823 | 1.6632 | 1.4599 | 1.4499 | 1.4303 | 1.4069 | 1.3463 | 1.5949 | 1.9436 | 2.0116 | 2.2267 | 2.0556 | 2.1663 | 2.102 | 2.1569 | 2.1092 | 2.5822
4 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.36029 | 0.85552 | 1.1915 | 1.29 | 1.2995 | 1.2006 | 0.93176 | 0.51527 | 0.11152 | 0.00068917 | 0.00012502 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.34644 | 0.83858 | 1.1461 | 1.3279 | 1.2862 | 1.1314 | 0.95003 | 0.47564 | 0.10824 | 0.00071027 | 0.00012625 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.33604 | 0.87246 | 1.1574 | 1.3279 | 1.2597 | 1.2006 | 0.87695 | 0.50041 | 0.10933 | 0.00068214 | 0.00011889 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4515e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.84011 | 2.1388 | 2.7801 | 3.0669 | 3.3481 | 2.8284 | 2.2609 | 1.3006 | 0.28427 | 0.0017053 | 0.0003003 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0887 | 2.919 | 2.8104 | 2.7074 | 2.2973 | 1.9858 | 1.9105 | 1.7153 | 1.534 | 1.5188 | 1.4354 | 1.4014 | 1.3934 | 1.293 | 1.6621 | 1.9436 | 1.8945 | 2.097 | 2.0145 | 2.1874 | 2.1683 | 2.2023 | 2.1092 | 2.5574
4 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.35683 | 0.83858 | 1.1574 | 1.2268 | 1.3525 | 1.1891 | 0.95917 | 0.51527 | 0.11261 | 0.00072433 | 0.00011644 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.3499 | 0.8047 | 1.1915 | 1.2521 | 1.273 | 1.1891 | 0.92263 | 0.4905 | 0.11261 | 0.00071027 | 0.0001238 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.9078e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.35336 | 0.87246 | 1.1234 | 1.2015 | 1.3658 | 1.0967 | 0.89522 | 0.47068 | 0.10496 | 0.00068917 | 0.00012502 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9578 | 5.9191 | 5.67 | 5.5532 | 5.4446 | 5.4721 | 5.4879 | 6.3586 | 6.8287 | 6.7634 | 6.6232 | 6.7147 | 6.9932 | 6.937 | 6.4211 | 6.6103 | 6.6102 | 6.4941 | 6.0959 | 5.9857 | 6.0086 | 5.8961 | 5.7216 | 5.6143
2 | 4.4334 | 4.2147 | 4.0221 | 3.6801 | 3.495 | 3.6194 | 3.8886 | 4.8929 | 5.3299 | 5.6997 | 5.1784 | 5.4453 | 5.4792 | 5.4086 | 4.6774 | 4.8667 | 5.0822 | 5.1446 | 5.2893 | 5.5388 | 5.8245 | 5.3166 | 4.7994 | 4.5144
3 | 2.9566 | 2.8067 | 2.5781 | 2.6569 | 2.5655 | 2.5804 | 3.6228 | 4.3896 | 4.5944 | 4.3263 | 4.2144 | 4.5359 | 4.7634 | 4.4756 | 4.0982 | 3.8907 | 3.9248 | 3.8592 | 3.7201 | 4.0251 | 4.2413 | 3.9324 | 3.6309 | 3.1105
4 | 1.3697 | 1.1291 | 0.91272 | 0.89384 | 0.80211 | 0.7456 | 1.5364 | 2.5018 | 3.0264 | 3.1102 | 3.0388 | 2.7322 | 3.1087 | 2.9696 | 2.7189 | 2.5174 | 2.2562 | 2.0574 | 2.5535 | 2.9687 | 3.4216 | 3.2384 | 2.5639 | 1.919
5 | 2.5262 | 2.3001 | 2.1223 | 2.0651 | 2.1168 | 2.0994 | 2.3405 | 2.5583 | 2.8206 | 2.9161 | 3.1059 | 3.2897 | 3.3917 | 3.2699 | 3.1594 | 3.1187 | 3.0922 | 3.1094 | 3.1211 | 3.1541 | 3.4817 | 3.3015 | 3.2605 | 2.9211
6 | 2.6354 | 2.5461 | 2.3592 | 2.4404 | 2.4656 | 2.4459 | 2.6821 | 3.19 | 3.3263 | 3.3202 | 3.312 | 3.4992 | 3.4713 | 3.3588 | 3.1682 | 3.0591 | 3.1713 | 3.1238 | 2.9093 | 2.9246 | 3.0673 | 2.7859 | 2.6937 | 2.7134
7 | 2.1671 | 1.9755 | 1.9155 | 1.9441 | 1.8577 | 1.9871 | 2.5548 | 2.7521 | 3.1655 | 3.3462 | 3.3177 | 3.4621 | 3.3846 | 3.4929 | 3.442 | 3.2096 | 3.2212 | 3.1503 | 3.0953 | 3.1028 | 3.1554 | 2.6496 | 2.6557 | 2.3379
8 | 1.6759 | 1.5871 | 1.519 | 1.4972 | 1.514 | 1.6054 | 2.6118 | 3.0133 | 3.2351 | 3.2009 | 3.3277 | 3.5345 | 3.5224 | 3.3143 | 2.8997 | 2.7714 | 2.6029 | 2.5844 | 2.5137 | 2.5756 | 2.5023 | 2.1859 | 1.9281 | 1.7795

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0128 | 5.9191 | 5.565 | 5.5532 | 5.3422 | 5.4721 | 5.5909 | 6.3586 | 6.8965 | 6.7634 | 6.5574 | 6.5815 | 6.8551 | 7.0725 | 6.5461 | 6.6747 | 6.6754 | 6.3681 | 6.2155 | 5.9266 | 6.0674 | 5.8961 | 5.8292 | 5.7184
2 | 4.4334 | 4.2147 | 3.9853 | 3.7136 | 3.495 | 3.6872 | 3.8525 | 4.8445 | 5.3827 | 5.6433 | 5.2298 | 5.4453 | 5.5873 | 5.4086 | 4.5867 | 4.8667 | 5.1322 | 5.1944 | 5.3932 | 5.4293 | 5.7672 | 5.4217 | 4.7542 | 4.431
3 | 2.9035 | 2.8566 | 2.5551 | 2.633 | 2.6125 | 2.5325 | 3.5548 | 4.4766 | 4.5488 | 4.3691 | 4.2144 | 4.446 | 4.7634 | 4.3883 | 4.0982 | 3.9285 | 3.8862 | 3.7846 | 3.6837 | 4.1046 | 4.1997 | 4.01 | 3.6309 | 3.1388
4 | 1.3697 | 1.1381 | 0.89863 | 0.89384 | 0.80211 | 0.73952 | 1.5501 | 2.5018 | 3.0264 | 3.0488 | 3.0086 | 2.7593 | 3.1393 | 2.9985 | 2.6926 | 2.5418 | 2.2782 | 2.0378 | 2.5535 | 2.9395 | 3.388 | 3.2704 | 2.5639 | 1.9361
5 | 2.5032 | 2.2587 | 2.1606 | 2.0464 | 2.1363 | 2.0602 | 2.3839 | 2.533 | 2.8206 | 2.9449 | 3.1367 | 3.2245 | 3.3582 | 3.2699 | 3.0979 | 3.1491 | 3.1226 | 3.1395 | 3.1211 | 3.1541 | 3.5501 | 3.3668 | 3.2914 | 2.8669
6 | 2.6113 | 2.5461 | 2.3592 | 2.3955 | 2.5117 | 2.469 | 2.7073 | 3.2216 | 3.3593 | 3.2545 | 3.3777 | 3.5686 | 3.4027 | 3.3916 | 3.1373 | 3.0294 | 3.1713 | 3.1541 | 2.9378 | 2.8958 | 3.0974 | 2.8134 | 2.719 | 2.7134
7 | 2.1671 | 1.993 | 1.9155 | 1.979 | 1.8746 | 2.0241 | 2.6026 | 2.7793 | 3.1341 | 3.4124 | 3.3177 | 3.4965 | 3.3512 | 3.4929 | 3.442 | 3.2408 | 3.1894 | 3.2114 | 3.0345 | 3.1028 | 3.2173 | 2.5974 | 2.6309 | 2.2953
8 | 1.6613 | 1.6006 | 1.519 | 1.4972 | 1.5005 | 1.6348 | 2.5874 | 2.9536 | 3.2672 | 3.2642 | 3.3277 | 3.5696 | 3.5224 | 3.3143 | 2.8434 | 2.7445 | 2.6284 | 2.5595 | 2.4646 | 2.6263 | 2.4534 | 2.1644 | 1.9456 | 1.811

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0128 | 6.0281 | 5.565 | 5.6564 | 5.3422 | 5.4201 | 5.4879 | 6.4846 | 6.6932 | 6.6965 | 6.689 | 6.7147 | 6.9242 | 6.8015 | 6.3586 | 6.7391 | 6.6754 | 6.3681 | 6.0959 | 5.9266 | 5.9497 | 6.0125 | 5.8292 | 5.5623
2 | 4.474 | 4.2529 | 4.0221 | 3.7471 | 3.4628 | 3.5855 | 3.9247 | 4.796 | 5.2241 | 5.7561 | 5.0756 | 5.4453 | 5.4251 | 5.4086 | 4.6321 | 4.9139 | 5.1823 | 5.1944 | 5.1855 | 5.5388 | 5.71 | 5.3166 | 4.7994 | 4.5561
3 | 2.9832 | 2.7568 | 2.6241 | 2.6808 | 2.542 | 2.5325 | 3.6908 | 4.4331 | 4.5488 | 4.4119 | 4.1307 | 4.6259 | 4.8575 | 4.3883 | 4.0584 | 3.9662 | 4.002 | 3.7846 | 3.793 | 3.9854 | 4.3245 | 3.8547 | 3.6649 | 3.0538
4 | 1.3697 | 1.1381 | 0.89863 | 0.90777 | 0.79571 | 0.7456 | 1.5364 | 2.4771 | 3.0564 | 3.1102 | 3.0388 | 2.7863 | 3.078 | 2.9696 | 2.7453 | 2.4931 | 2.2341 | 2.0378 | 2.5036 | 2.9687 | 3.4552 | 3.3024 | 2.5639 | 1.9018
5 | 2.5492 | 2.3207 | 2.1415 | 2.0277 | 2.0972 | 2.0798 | 2.3188 | 2.6089 | 2.8206 | 2.9161 | 3.1059 | 3.2245 | 3.4586 | 3.3337 | 3.2208 | 3.1794 | 3.0617 | 3.1697 | 3.0598 | 3.1853 | 3.4474 | 3.3668 | 3.3223 | 2.894
6 | 2.6113 | 2.5461 | 2.4022 | 2.4179 | 2.4195 | 2.469 | 2.6821 | 3.2216 | 3.3263 | 3.2545 | 3.2462 | 3.4992 | 3.4713 | 3.326 | 3.1065 | 3.0294 | 3.2338 | 3.0633 | 2.9378 | 2.9246 | 3.0673 | 2.8409 | 2.7442 | 2.7635
7 | 2.1671 | 1.993 | 1.9497 | 1.9441 | 1.8237 | 2.0241 | 2.5548 | 2.8065 | 3.1027 | 3.28 | 3.2847 | 3.5308 | 3.3846 | 3.4588 | 3.5091 | 3.1471 | 3.2846 | 3.1809 | 3.1256 | 3.1028 | 3.1864 | 2.5974 | 2.6806 | 2.2953
8 | 1.7049 | 1.5736 | 1.5452 | 1.5102 | 1.5275 | 1.6348 | 2.6362 | 3.0133 | 3.2993 | 3.1693 | 3.3608 | 3.4644 | 3.592 | 3.2497 | 2.8716 | 2.7445 | 2.654 | 2.5347 | 2.5629 | 2.601 | 2.4778 | 2.1859 | 1.9105 | 1.7638

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78689 | 0.86915 | 0.81908 | 0.81908 | 0.80119 | 0.84769 | 0.87273 | 1.6346 | 1.9028 | 1.8313 | 1.7884 | 1.7848 | 1.8993 | 1.842 | 1.2912 | 1.6882 | 1.7097 | 1.6024 | 1.2697 | 1.1517 | 1.2089 | 1.2125 | 0.83696 | 0.82981
2 | 0.032897 | -0.19738 | -0.21383 | -0.31252 | -0.37832 | -0.29608 | -0.37832 | 0.95402 | 1.2172 | 1.5626 | 0.88823 | 0.80598 | 0.55925 | 0.75664 | 0.32897 | 0.27963 | 0.32897 | 0.59215 | 1.135 | 1.1514 | 0.92113 | 0.70729 | 0.32897 | 0.065795
3 | -0.19855 | -0.47024 | -0.8203 | -0.75761 | -0.77328 | -0.73671 | -0.041799 | 0.883 | 1.1599 | 1.1704 | 0.97705 | 1.2226 | 1.1077 | 0.9666 | 0.69491 | 0.43366 | 0.53816 | 0.48069 | 0.088823 | 0.38664 | 0.54339 | 0.35529 | -0.32917 | -0.67401
4 | -0.93941 | -0.94845 | -0.97555 | -0.97555 | -0.99813 | -1.0252 | -0.93038 | -0.62778 | -0.46971 | -0.49681 | -0.62778 | -0.68198 | -0.6323 | -0.6865 | -0.64585 | -0.76327 | -0.85812 | -0.76327 | -0.53745 | -0.48326 | -0.48326 | -0.63681 | -0.79037 | -0.82199
5 | -0.58493 | -0.76691 | -0.90339 | -0.89689 | -0.89689 | -0.98138 | -0.8839 | -0.35096 | 0.11699 | 0.38995 | 0.64342 | 0.68242 | 0.59793 | 0.49394 | 0.32496 | 0.20798 | 0.17548 | 0.16248 | 0.16248 | 0.038995 | 0.34446 | 0.16248 | 0.090989 | -0.14298
6 | 0.42635 | 0.47298 | 0.35973 | 0.42302 | 0.43301 | 0.44467 | 0.42968 | 0.79607 | 0.91265 | 0.91099 | 0.79607 | 0.95096 | 0.99093 | 0.91265 | 0.79441 | 0.69948 | 0.8527 | 0.82605 | 0.64785 | 0.60122 | 0.70781 | 0.55792 | 0.42468 | 0.47465
7 | -0.82258 | -0.84575 | -0.89788 | -0.92105 | -0.86313 | -0.93264 | -0.79941 | -0.36495 | -0.063721 | -0.052135 | 0.11006 | 0.034757 | 0.011586 | 0 | -0.092685 | -0.1622 | -0.2375 | -0.31281 | -0.27226 | -0.33019 | -0.23171 | -0.43446 | -0.55032 | -0.59086
8 | -1.0298 | -1.0366 | -1.047 | -1.0521 | -1.0384 | -1.0143 | -0.86129 | -0.71173 | -0.69626 | -0.68594 | -0.67391 | -0.66875 | -0.68422 | -0.71001 | -0.78221 | -0.8166 | -0.8441 | -0.84754 | -0.86301 | -0.89224 | -0.94897 | -0.98679 | -1.0023 | -1.0212

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.77115 | 0.87784 | 0.83546 | 0.82727 | 0.80921 | 0.83074 | 0.87273 | 1.6673 | 1.9219 | 1.8679 | 1.7526 | 1.8027 | 1.8993 | 1.8605 | 1.2912 | 1.6545 | 1.7439 | 1.5703 | 1.2951 | 1.1748 | 1.2331 | 1.2125 | 0.8537 | 0.83811
2 | 0.032239 | -0.19344 | -0.21811 | -0.31878 | -0.37832 | -0.29608 | -0.37075 | 0.95402 | 1.2172 | 1.5314 | 0.88823 | 0.78987 | 0.55366 | 0.74151 | 0.33555 | 0.27683 | 0.32239 | 0.58623 | 1.1577 | 1.1629 | 0.9027 | 0.70729 | 0.33226 | 0.066453
3 | -0.20252 | -0.47964 | -0.83671 | -0.76518 | -0.78875 | -0.74407 | -0.040963 | 0.87417 | 1.1831 | 1.1821 | 0.96728 | 1.2104 | 1.0855 | 0.94727 | 0.68796 | 0.438 | 0.53816 | 0.48069 | 0.090599 | 0.38277 | 0.54339 | 0.35884 | -0.33246 | -0.68749
4 | -0.9582 | -0.95793 | -0.96579 | -0.99506 | -0.97817 | -1.015 | -0.93969 | -0.61523 | -0.46031 | -0.50674 | -0.64034 | -0.67516 | -0.61965 | -0.67963 | -0.64585 | -0.77854 | -0.84096 | -0.77854 | -0.5482 | -0.47842 | -0.48809 | -0.64955 | -0.78247 | -0.83843
5 | -0.59663 | -0.75924 | -0.88533 | -0.91483 | -0.89689 | -0.98138 | -0.89273 | -0.35096 | 0.11933 | 0.38605 | 0.65629 | 0.68924 | 0.59793 | 0.50382 | 0.32171 | 0.20798 | 0.17548 | 0.15923 | 0.16248 | 0.038605 | 0.34446 | 0.16573 | 0.089169 | -0.14298
6 | 0.42635 | 0.48244 | 0.35614 | 0.41879 | 0.44167 | 0.44467 | 0.43827 | 0.78811 | 0.92178 | 0.90188 | 0.80404 | 0.96998 | 1.0107 | 0.90353 | 0.79441 | 0.70647 | 0.86975 | 0.84257 | 0.64785 | 0.60723 | 0.70073 | 0.55234 | 0.41619 | 0.48414
7 | -0.83903 | -0.84575 | -0.87993 | -0.91184 | -0.84586 | -0.92331 | -0.8074 | -0.35765 | -0.062446 | -0.053178 | 0.11006 | 0.035452 | 0.01147 | 0 | -0.090831 | -0.16382 | -0.23513 | -0.30968 | -0.26682 | -0.33679 | -0.23403 | -0.44315 | -0.53931 | -0.59677
8 | -1.0092 | -1.0366 | -1.0365 | -1.0626 | -1.0488 | -1.0244 | -0.87852 | -0.71885 | -0.69626 | -0.69966 | -0.68739 | -0.66206 | -0.67738 | -0.71001 | -0.78221 | -0.8166 | -0.82722 | -0.86449 | -0.84575 | -0.89224 | -0.92999 | -0.97693 | -1.0123 | -1.0314

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.77115 | 0.86915 | 0.81089 | 0.8027 | 0.79318 | 0.83074 | 0.87273 | 1.6673 | 1.9219 | 1.8313 | 1.7705 | 1.8205 | 1.9372 | 1.8052 | 1.2912 | 1.6713 | 1.7439 | 1.5864 | 1.2444 | 1.1632 | 1.2331 | 1.1883 | 0.82022 | 0.81321
2 | 0.032568 | -0.19738 | -0.21597 | -0.3094 | -0.3821 | -0.29015 | -0.37832 | 0.96356 | 1.2415 | 1.5626 | 0.89711 | 0.78987 | 0.54807 | 0.76421 | 0.32239 | 0.27683 | 0.32568 | 0.59215 | 1.1123 | 1.1629 | 0.91191 | 0.70729 | 0.32239 | 0.065137
3 | -0.19855 | -0.47024 | -0.8203 | -0.76518 | -0.76555 | -0.74407 | -0.040963 | 0.90066 | 1.1831 | 1.1704 | 0.96728 | 1.2348 | 1.1187 | 0.9666 | 0.70186 | 0.43366 | 0.54354 | 0.4855 | 0.090599 | 0.37891 | 0.53795 | 0.35174 | -0.33575 | -0.68075
4 | -0.9582 | -0.93896 | -0.95603 | -0.99506 | -1.0181 | -1.0047 | -0.92108 | -0.64034 | -0.46501 | -0.50177 | -0.62778 | -0.68198 | -0.64494 | -0.6865 | -0.65231 | -0.74801 | -0.87528 | -0.76327 | -0.5267 | -0.48809 | -0.47842 | -0.63045 | -0.79828 | -0.81377
5 | -0.57908 | -0.75924 | -0.90339 | -0.91483 | -0.91483 | -0.9912 | -0.87506 | -0.35447 | 0.11816 | 0.38995 | 0.65629 | 0.69607 | 0.60391 | 0.49394 | 0.32171 | 0.21006 | 0.17899 | 0.15923 | 0.16411 | 0.039385 | 0.34446 | 0.16248 | 0.089169 | -0.14441
6 | 0.42635 | 0.47298 | 0.35614 | 0.42725 | 0.43734 | 0.44467 | 0.42109 | 0.812 | 0.91265 | 0.90188 | 0.80404 | 0.94145 | 0.98102 | 0.92178 | 0.80235 | 0.69948 | 0.86975 | 0.84257 | 0.64785 | 0.5892 | 0.72196 | 0.5635 | 0.41619 | 0.4699
7 | -0.8308 | -0.84575 | -0.91584 | -0.93948 | -0.88039 | -0.94197 | -0.78342 | -0.3613 | -0.062446 | -0.051092 | 0.11116 | 0.035104 | 0.011701 | 0 | -0.092685 | -0.1622 | -0.2375 | -0.31594 | -0.27498 | -0.32359 | -0.23171 | -0.43446 | -0.54481 | -0.60268
8 | -1.0298 | -1.0366 | -1.026 | -1.0416 | -1.0488 | -1.0143 | -0.85268 | -0.70461 | -0.69626 | -0.68594 | -0.68065 | -0.66875 | -0.68422 | -0.71711 | -0.79786 | -0.8166 | -0.86099 | -0.83907 | -0.85438 | -0.90116 | -0.94897 | -0.96706 | -0.98222 | -1.0416

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52965 | 0.58308 | 0.75894 | 0.87009 | 1.023 | 1.1958 | 1.066 | 1.524 | 1.3981 | 1.579 | 1.6228 | 1.5053 | 1.42 | 1.3073 | 1.2042 | 1.0838 | 1.0725 | 0.84974 | 0.70306 | 0.83427 | 0.85004 | 0.97143 | 0.47168 | 0.45287
2 | 0.44138 | 0.4859 | 0.63245 | 0.72508 | 0.85252 | 0.99654 | 0.88833 | 1.27 | 1.165 | 1.3159 | 1.3523 | 1.2544 | 1.1834 | 1.0894 | 1.0035 | 0.90314 | 0.89374 | 0.70812 | 0.58588 | 0.69523 | 0.70837 | 0.80952 | 0.39307 | 0.37739
3 | 0.3531 | 0.38872 | 0.50596 | 0.58006 | 0.68202 | 0.79723 | 0.71066 | 1.016 | 0.93204 | 1.0527 | 1.0819 | 1.0035 | 0.94668 | 0.87156 | 0.8028 | 0.72251 | 0.71499 | 0.56649 | 0.46871 | 0.55618 | 0.56669 | 0.64762 | 0.31445 | 0.30191
4 | 0.26483 | 0.29154 | 0.37947 | 0.43505 | 0.51151 | 0.59792 | 0.533 | 0.76198 | 0.69903 | 0.78951 | 0.81141 | 0.75265 | 0.71001 | 0.65367 | 0.6021 | 0.54188 | 0.53624 | 0.42487 | 0.35153 | 0.41714 | 0.42502 | 0.48571 | 0.23584 | 0.22643
5 | 0.26483 | 0.29154 | 0.37947 | 0.43505 | 0.51151 | 0.59792 | 0.533 | 0.76198 | 0.69903 | 0.78951 | 0.81141 | 0.75265 | 0.71001 | 0.65367 | 0.6021 | 0.54188 | 0.53624 | 0.42487 | 0.35153 | 0.41714 | 0.42502 | 0.48571 | 0.23584 | 0.22643
6 | 0.26483 | 0.29154 | 0.37947 | 0.43505 | 0.51151 | 0.59792 | 0.533 | 0.76198 | 0.69903 | 0.78951 | 0.81141 | 0.75265 | 0.71001 | 0.65367 | 0.6021 | 0.54188 | 0.53624 | 0.42487 | 0.35153 | 0.41714 | 0.42502 | 0.48571 | 0.23584 | 0.22643
7 | 0.26483 | 0.29154 | 0.37947 | 0.43505 | 0.51151 | 0.59792 | 0.533 | 0.76198 | 0.69903 | 0.78951 | 0.81141 | 0.75265 | 0.71001 | 0.65367 | 0.6021 | 0.54188 | 0.53624 | 0.42487 | 0.35153 | 0.41714 | 0.42502 | 0.48571 | 0.23584 | 0.22643
8 | 0.26483 | 0.29154 | 0.37947 | 0.43505 | 0.51151 | 0.59792 | 0.533 | 0.76198 | 0.69903 | 0.78951 | 0.81141 | 0.75265 | 0.71001 | 0.65367 | 0.6021 | 0.54188 | 0.53624 | 0.42487 | 0.35153 | 0.41714 | 0.42502 | 0.48571 | 0.23584 | 0.22643

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4684 | 1.554 | 1.641 | 1.7156 | 1.735 | 1.8149 | 1.8057 | 1.7068 | 1.5464 | 2.2709 | 2.2176 | 2.042 | 1.9924 | 2.0006 | 1.9058 | 1.7469 | 1.57 | 1.5137 | 0.95151 | 1.0176 | 1.1125 | 1.1391 | 1.188 | 1.3113
2 | 1.2237 | 1.295 | 1.3675 | 1.4296 | 1.4459 | 1.5125 | 1.5047 | 1.4223 | 1.2887 | 1.8924 | 1.848 | 1.7017 | 1.6603 | 1.6671 | 1.5882 | 1.4558 | 1.3084 | 1.2614 | 0.79293 | 0.84796 | 0.92709 | 0.94922 | 0.98997 | 1.0927
3 | 0.97893 | 1.036 | 1.094 | 1.1437 | 1.1567 | 1.21 | 1.2038 | 1.1379 | 1.0309 | 1.5139 | 1.4784 | 1.3613 | 1.3283 | 1.3337 | 1.2705 | 1.1646 | 1.0467 | 1.0091 | 0.63434 | 0.67837 | 0.74168 | 0.75937 | 0.79197 | 0.87419
4 | 0.7342 | 0.77699 | 0.82049 | 0.85778 | 0.86752 | 0.90747 | 0.90284 | 0.85339 | 0.77321 | 1.1354 | 1.1088 | 1.021 | 0.99619 | 1.0003 | 0.9529 | 0.87347 | 0.78501 | 0.75685 | 0.47576 | 0.50878 | 0.55626 | 0.56953 | 0.59398 | 0.65565
5 | 0.7342 | 0.77699 | 0.82049 | 0.85778 | 0.86752 | 0.90747 | 0.90284 | 0.85339 | 0.77321 | 1.1354 | 1.1088 | 1.021 | 0.99619 | 1.0003 | 0.9529 | 0.87347 | 0.78501 | 0.75685 | 0.47576 | 0.50878 | 0.55626 | 0.56953 | 0.59398 | 0.65565
6 | 0.7342 | 0.77699 | 0.82049 | 0.85778 | 0.86752 | 0.90747 | 0.90284 | 0.85339 | 0.77321 | 1.1354 | 1.1088 | 1.021 | 0.99619 | 1.0003 | 0.9529 | 0.87347 | 0.78501 | 0.75685 | 0.47576 | 0.50878 | 0.55626 | 0.56953 | 0.59398 | 0.65565
7 | 0.7342 | 0.77699 | 0.82049 | 0.85778 | 0.86752 | 0.90747 | 0.90284 | 0.85339 | 0.77321 | 1.1354 | 1.1088 | 1.021 | 0.99619 | 1.0003 | 0.9529 | 0.87347 | 0.78501 | 0.75685 | 0.47576 | 0.50878 | 0.55626 | 0.56953 | 0.59398 | 0.65565
8 | 0.7342 | 0.77699 | 0.82049 | 0.85778 | 0.86752 | 0.90747 | 0.90284 | 0.85339 | 0.77321 | 1.1354 | 1.1088 | 1.021 | 0.99619 | 1.0003 | 0.9529 | 0.87347 | 0.78501 | 0.75685 | 0.47576 | 0.50878 | 0.55626 | 0.56953 | 0.59398 | 0.65565

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7688e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.1039 | 2.8046 | 3.6336 | 3.8375 | 4.0845 | 3.7603 | 2.9566 | 1.63 | 0.36454 | 0.0022829 | 0.00036467 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2458 | 1.9951 | 2.0471 | 2.0728 | 1.8473 | 1.57 | 1.4268 | 1.3186 | 1.2206 | 1.1003 | 1.1648 | 1.0393 | 1.0491 | 1.0229 | 1.2312 | 1.4229 | 1.4464 | 1.6496 | 1.4938 | 1.5903 | 1.7633 | 1.6291 | 1.6296 | 1.9564
4 | 0 | 2.4229e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.44154 | 1.0248 | 1.4534 | 1.583 | 1.7349 | 1.4746 | 1.0908 | 0.58992 | 0.14026 | 0.00083415 | 0.00014737 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3075e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.4328 | 1.0571 | 1.5261 | 1.6469 | 1.617 | 1.4156 | 1.1137 | 0.58992 | 0.14304 | 0.00085171 | 0.00015489 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.4229e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.41968 | 1.1326 | 1.3953 | 1.567 | 1.6675 | 1.4009 | 1.1137 | 0.6396 | 0.13609 | 0.00086049 | 0.00014286 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.538e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0929 | 2.7507 | 3.7062 | 3.9175 | 4.295 | 3.6497 | 2.7843 | 1.5059 | 0.33329 | 0.002261 | 0.00038723 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 2.0749 | 1.9845 | 2.0728 | 1.7585 | 1.57 | 1.4982 | 1.2162 | 1.1258 | 1.0785 | 1.1205 | 1.0393 | 1.0291 | 1.0634 | 1.1939 | 1.4508 | 1.334 | 1.5544 | 1.4787 | 1.6218 | 1.7115 | 1.5955 | 1.7284 | 1.8632
4 | 0 | 2.2614e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.42843 | 1.0571 | 1.468 | 1.6469 | 1.7685 | 1.5041 | 1.1482 | 0.63339 | 0.13748 | 0.00086049 | 0.0001579 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.4229e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.41968 | 1.0248 | 1.468 | 1.551 | 1.6843 | 1.5189 | 1.1826 | 0.6396 | 0.13609 | 0.00089561 | 0.0001579 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3537e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.4328 | 1.0571 | 1.497 | 1.6469 | 1.6001 | 1.4894 | 1.0908 | 0.62097 | 0.14026 | 0.00084293 | 0.00015188 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9418e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.082 | 2.7507 | 3.6699 | 3.9574 | 4.0845 | 3.5391 | 2.7843 | 1.5369 | 0.35065 | 0.0022171 | 0.00036091 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3592 | 2.0948 | 2.0889 | 2.0124 | 1.7585 | 1.6017 | 1.4268 | 1.2162 | 1.1614 | 1.0567 | 1.1094 | 1.0607 | 0.96918 | 1.0533 | 1.3058 | 1.4368 | 1.4745 | 1.6178 | 1.4334 | 1.5273 | 1.7633 | 1.6963 | 1.5967 | 1.9005
4 | 0 | 2.2152e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.42843 | 1.0679 | 1.4825 | 1.6789 | 1.7685 | 1.4009 | 1.1941 | 0.60234 | 0.13887 | 0.00090439 | 0.00014737 | 3.7154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2152e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.45466 | 1.0571 | 1.3808 | 1.599 | 1.6001 | 1.5189 | 1.0908 | 0.62097 | 0.14304 | 0.00092195 | 0.00015339 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3998e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.45903 | 1.0571 | 1.4825 | 1.599 | 1.7349 | 1.4156 | 1.1367 | 0.63339 | 0.14304 | 0.00084293 | 0.00014737 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1