## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2038
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 119.6%
Flex. Load Growth | 240.7%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.3664 | 2.4453 | 2.1896 | 2.0755 | 1.7004 | 1.4432 | 1.7649 | 0.30651 | 0.26954 | 0.39295 | 0.23142 | 0.28918 | 0.46072 | 0.84886 | 0.90566 | 0.89064 | 0.49961 | 1.0177 | 0.59723 | 0.41991 | 0.63766 | 0.39411 | 1.7988 | 2.1685
Minimum FL, [MW] | -5.3427 | -5.7131 | -6.4255 | -6.9313 | -7.4085 | -8.0853 | -7.7149 | -8.6541 | -7.8491 | -11.5291 | -11.4109 | -10.4313 | -9.9993 | -9.6541 | -9.0998 | -8.2808 | -7.743 | -6.9293 | -4.3982 | -4.9222 | -5.203 | -5.586 | -4.438 | -4.7158
Maximum FL, [MW] | 5.1471 | 5.5065 | 6.1741 | 6.6434 | 7.0713 | 7.7214 | 7.3614 | 8.3072 | 7.6093 | 8.6828 | 8.7512 | 8.192 | 7.9159 | 7.7124 | 7.2277 | 6.5804 | 6.1302 | 5.4789 | 4.2883 | 4.7998 | 5.1004 | 5.4941 | 4.2751 | 4.546

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9763 | 5.7864 | 5.5466 | 5.678 | 5.4545 | 5.4098 | 5.5214 | 6.7699 | 6.8967 | 6.8561 | 6.8032 | 6.9567 | 6.9168 | 6.8736 | 6.0128 | 6.4521 | 6.921 | 6.9207 | 6.4905 | 6.1596 | 6.1603 | 5.8434 | 5.5661 | 5.5272
2 | 3.7117 | 3.6304 | 3.4509 | 3.4063 | 3.3746 | 3.541 | 4.273 | 4.6963 | 5.0949 | 5.268 | 5.2298 | 5.1158 | 4.9606 | 4.786 | 4.4766 | 4.6084 | 5.0443 | 6.101 | 5.7488 | 5.2883 | 5.165 | 4.7837 | 4.6177 | 4.1808
3 | 2.5536 | 2.4304 | 2.3282 | 2.3556 | 2.3252 | 2.5917 | 4.1102 | 4.5839 | 4.7824 | 4.6488 | 4.4584 | 4.7485 | 4.4278 | 4.2707 | 3.7165 | 3.6997 | 3.798 | 4.1656 | 3.7623 | 3.8829 | 3.8008 | 3.5469 | 3.1427 | 2.8494
4 | 0.9251 | 0.69183 | 0.66647 | 0.60621 | 0.58992 | 1.0011 | 1.8945 | 2.1692 | 2.3843 | 2.2469 | 2.2117 | 2.063 | 2.0276 | 1.9511 | 1.872 | 1.9111 | 2.3495 | 3.5702 | 3.1778 | 2.6807 | 2.615 | 2.3105 | 1.8795 | 1.5381
5 | 2.2215 | 2.0499 | 1.8734 | 1.8837 | 1.8835 | 2.0748 | 2.6719 | 2.7945 | 2.8846 | 3.0108 | 3.0782 | 3.1351 | 3.0919 | 2.9834 | 2.9799 | 2.955 | 3.1132 | 3.6135 | 3.5258 | 3.4323 | 3.4234 | 3.1762 | 2.9709 | 2.7459
6 | 2.5903 | 2.4577 | 2.3758 | 2.3907 | 2.3771 | 2.5361 | 2.8782 | 3.3068 | 3.4622 | 3.5914 | 3.5179 | 3.5773 | 3.5766 | 3.563 | 3.3318 | 3.338 | 3.2018 | 3.405 | 3.26 | 3.192 | 3.1441 | 3.0141 | 2.8498 | 2.6972
7 | 2.1445 | 2.0156 | 1.9176 | 1.9217 | 1.8911 | 2.0642 | 2.642 | 2.9852 | 3.1372 | 3.1541 | 3.1152 | 3.1474 | 3.0753 | 3.0015 | 2.7773 | 2.8283 | 3 | 3.4723 | 3.2466 | 3.0783 | 3.0354 | 2.8255 | 2.6018 | 2.3984
8 | 1.6388 | 1.5729 | 1.5178 | 1.4924 | 1.5313 | 1.8049 | 2.9037 | 3.3111 | 3.4347 | 3.4284 | 3.5371 | 3.519 | 3.3271 | 3.2862 | 2.9213 | 2.6419 | 2.6711 | 2.9563 | 2.8649 | 2.7569 | 2.7224 | 2.4919 | 2.1163 | 1.8949

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9763 | 5.8394 | 5.4955 | 5.5727 | 5.4545 | 5.5123 | 5.4181 | 6.9041 | 6.9651 | 6.9916 | 6.7356 | 6.8878 | 6.8485 | 6.7395 | 6.0712 | 6.5776 | 7.0574 | 7.0551 | 6.5542 | 6.2204 | 6.0396 | 5.7858 | 5.6702 | 5.5782
2 | 3.7117 | 3.5659 | 3.3892 | 3.4063 | 3.3746 | 3.574 | 4.1935 | 4.6963 | 5.0949 | 5.32 | 5.126 | 5.2171 | 5.0582 | 4.8789 | 4.5632 | 4.653 | 5.0443 | 5.9823 | 5.8053 | 5.3404 | 5.2662 | 4.7837 | 4.5314 | 4.219
3 | 2.5984 | 2.4724 | 2.3079 | 2.3972 | 2.2832 | 2.5437 | 4.1489 | 4.5839 | 4.6875 | 4.6029 | 4.4584 | 4.6543 | 4.3405 | 4.2707 | 3.7165 | 3.7355 | 3.7233 | 4.2059 | 3.6886 | 3.8829 | 3.7636 | 3.477 | 3.0846 | 2.9006
4 | 0.91822 | 0.69183 | 0.662 | 0.60621 | 0.59831 | 1.0096 | 1.8601 | 2.1264 | 2.4078 | 2.291 | 2.2554 | 2.0223 | 2.0672 | 1.9511 | 1.9076 | 1.8928 | 2.3035 | 3.5008 | 3.1154 | 2.6807 | 2.666 | 2.3105 | 1.8965 | 1.5646
5 | 2.2612 | 2.0138 | 1.8403 | 1.9172 | 1.8664 | 2.0362 | 2.7218 | 2.7668 | 2.9417 | 2.9513 | 3.1088 | 3.0729 | 3.0615 | 3.0123 | 2.9799 | 2.955 | 3.0826 | 3.5784 | 3.4911 | 3.4323 | 3.4234 | 3.1448 | 3.0267 | 2.7712
6 | 2.5432 | 2.4355 | 2.3327 | 2.347 | 2.3991 | 2.5361 | 2.8512 | 3.3395 | 3.5309 | 3.5559 | 3.5179 | 3.6127 | 3.506 | 3.563 | 3.2994 | 3.3055 | 3.1388 | 3.3389 | 3.196 | 3.192 | 3.1749 | 3.0141 | 2.8498 | 2.6972
7 | 2.1636 | 2.0333 | 1.8837 | 1.9045 | 1.9083 | 2.1026 | 2.642 | 2.9261 | 3.1683 | 3.1229 | 3.0843 | 3.0851 | 3.045 | 3.0598 | 2.8041 | 2.8831 | 3 | 3.506 | 3.1829 | 3.1391 | 3.0057 | 2.7976 | 2.5776 | 2.3984
8 | 1.6248 | 1.5861 | 1.4919 | 1.4924 | 1.5586 | 1.8381 | 2.8764 | 3.3767 | 3.4347 | 3.3607 | 3.5723 | 3.5888 | 3.3271 | 3.3182 | 2.9496 | 2.6164 | 2.6449 | 2.8992 | 2.8649 | 2.784 | 2.6692 | 2.4673 | 2.1356 | 1.9117

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8663 | 5.7335 | 5.6488 | 5.7832 | 5.3522 | 5.3074 | 5.5214 | 6.7699 | 7.0335 | 6.9239 | 6.9383 | 7.0257 | 6.7803 | 7.0077 | 6.1295 | 6.5776 | 6.921 | 6.9207 | 6.4268 | 6.0381 | 6.0999 | 5.9587 | 5.462 | 5.4763
2 | 3.6785 | 3.6949 | 3.3892 | 3.4063 | 3.3436 | 3.574 | 4.3526 | 4.6963 | 4.9939 | 5.372 | 5.1779 | 5.2171 | 4.8629 | 4.786 | 4.3901 | 4.5192 | 4.9451 | 6.1603 | 5.7488 | 5.3926 | 5.1145 | 4.7365 | 4.6609 | 4.219
3 | 2.5536 | 2.3883 | 2.3079 | 2.3764 | 2.3462 | 2.5437 | 4.0327 | 4.5839 | 4.7349 | 4.5569 | 4.4584 | 4.6543 | 4.3405 | 4.3123 | 3.7525 | 3.7713 | 3.7233 | 4.085 | 3.8359 | 3.9595 | 3.8008 | 3.5818 | 3.0846 | 2.8494
4 | 0.91822 | 0.70078 | 0.662 | 0.59824 | 0.59831 | 0.98393 | 1.9288 | 2.212 | 2.4078 | 2.2469 | 2.2117 | 2.0223 | 2.0672 | 1.9138 | 1.9076 | 1.9111 | 2.3265 | 3.6049 | 3.209 | 2.6279 | 2.615 | 2.2878 | 1.9135 | 1.5646
5 | 2.2017 | 2.0319 | 1.8734 | 1.8501 | 1.8664 | 2.0941 | 2.6719 | 2.7668 | 2.8274 | 3.0108 | 3.0782 | 3.104 | 3.0615 | 2.9544 | 2.9799 | 2.9837 | 3.1438 | 3.5784 | 3.4564 | 3.3984 | 3.457 | 3.2076 | 3.0267 | 2.6953
6 | 2.6374 | 2.4134 | 2.3327 | 2.4125 | 2.355 | 2.5361 | 2.9052 | 3.3723 | 3.4622 | 3.6625 | 3.5529 | 3.5773 | 3.6119 | 3.5282 | 3.3642 | 3.3055 | 3.2648 | 3.3719 | 3.292 | 3.192 | 3.1133 | 2.9843 | 2.9032 | 2.6972
7 | 2.1827 | 2.0333 | 1.9346 | 1.9388 | 1.9083 | 2.0834 | 2.6666 | 2.9556 | 3.1683 | 3.0918 | 3.1461 | 3.1162 | 3.0753 | 3.0306 | 2.831 | 2.8283 | 3.0295 | 3.4723 | 3.2785 | 3.0176 | 2.9759 | 2.8533 | 2.6018 | 2.3548
8 | 1.6107 | 1.5861 | 1.5178 | 1.5053 | 1.5177 | 1.7883 | 2.931 | 3.2455 | 3.3666 | 3.3607 | 3.6074 | 3.4492 | 3.3599 | 3.3503 | 2.8646 | 2.693 | 2.7235 | 3.0134 | 2.921 | 2.7569 | 2.6958 | 2.5164 | 2.0775 | 1.9117

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0311 | 0.7285 | 0.63153 | 0.80951 | 0.69701 | 0.57306 | 0.47415 | 1.6569 | 1.7328 | 1.4862 | 1.7316 | 1.609 | 1.6161 | 1.4431 | 0.85633 | 1.3408 | 1.608 | 1.5004 | 1.0486 | 1.0879 | 1.0133 | 0.62854 | 0.50139 | 0.51967
2 | -1.6275 | -1.6271 | -1.672 | -1.7486 | -1.7318 | -1.5894 | -1.0078 | -0.19373 | -0.20819 | -0.13797 | -0.12153 | -0.5424 | -0.79239 | -1.0272 | -1.0195 | -1.0367 | -0.81511 | 0.2679 | -0.037757 | -0.44569 | -0.82615 | -1.0867 | -1.1919 | -1.3646
3 | -1.2452 | -1.3435 | -1.3682 | -1.3499 | -1.351 | -1.1281 | -0.042009 | 0.58163 | 0.7413 | 0.51641 | 0.3049 | 0.60478 | 0.38134 | 0.1157 | -0.45772 | -0.45792 | -0.37721 | -0.1903 | -0.4638 | -0.26426 | -0.36282 | -0.60178 | -0.95072 | -1.0732
4 | -1.0209 | -1.031 | -1.0416 | -1.0507 | -1.0554 | -0.96486 | -0.83712 | -0.76429 | -0.78667 | -0.87148 | -0.92953 | -0.98422 | -0.98538 | -1.0035 | -1.0123 | -0.98213 | -0.83143 | -0.49554 | -0.63917 | -0.77532 | -0.83465 | -0.88303 | -0.93344 | -0.93795
5 | -0.96065 | -1.0089 | -1.0518 | -1.0555 | -1.0532 | -0.88777 | -0.67657 | -0.54753 | -0.53782 | -0.45051 | -0.44584 | -0.43645 | -0.52528 | -0.56526 | -0.55006 | -0.68185 | -0.60409 | -0.30285 | -0.35862 | -0.4459 | -0.48148 | -0.62502 | -0.69122 | -0.72311
6 | 0.31086 | 0.24317 | 0.18438 | 0.27468 | 0.22555 | 0.32496 | 0.4334 | 0.84417 | 0.9722 | 1.0017 | 0.95081 | 1.0142 | 1.0067 | 0.99503 | 0.83688 | 0.79605 | 0.69188 | 0.75689 | 0.64159 | 0.66952 | 0.56606 | 0.59587 | 0.36992 | 0.37989
7 | -0.92557 | -0.91545 | -0.94421 | -0.96129 | -1.0182 | -0.91168 | -0.77452 | -0.40231 | -0.19934 | -0.18503 | -0.14063 | -0.047262 | -0.19189 | -0.20024 | -0.36497 | -0.52155 | -0.47072 | -0.52504 | -0.59044 | -0.56687 | -0.64546 | -0.76091 | -0.85849 | -0.85393
8 | -1.0536 | -1.0759 | -1.0716 | -1.0701 | -1.048 | -1.0057 | -0.76878 | -0.6116 | -0.56476 | -0.64499 | -0.60906 | -0.5552 | -0.58852 | -0.63717 | -0.77417 | -0.85856 | -0.85629 | -0.84441 | -0.89006 | -0.9203 | -0.93606 | -0.96351 | -1.0056 | -1.0248

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0414 | 0.71393 | 0.63784 | 0.80951 | 0.70398 | 0.57306 | 0.47415 | 1.6735 | 1.7328 | 1.4565 | 1.7316 | 1.6412 | 1.6322 | 1.4575 | 0.83921 | 1.3273 | 1.608 | 1.5004 | 1.0486 | 1.0988 | 0.99301 | 0.62854 | 0.51142 | 0.53006
2 | -1.66 | -1.5946 | -1.672 | -1.7136 | -1.7318 | -1.5894 | -1.0078 | -0.18985 | -0.2061 | -0.14073 | -0.1191 | -0.54782 | -0.80031 | -1.0067 | -1.0195 | -1.0575 | -0.7988 | 0.27058 | -0.037379 | -0.44569 | -0.83441 | -1.0759 | -1.168 | -1.3783
3 | -1.2576 | -1.3435 | -1.3819 | -1.3634 | -1.3645 | -1.1507 | -0.042429 | 0.59326 | 0.74871 | 0.50608 | 0.311 | 0.59873 | 0.38897 | 0.11801 | -0.4623 | -0.46708 | -0.38476 | -0.18649 | -0.4638 | -0.25898 | -0.36282 | -0.58974 | -0.95072 | -1.0517
4 | -1.0107 | -1.0104 | -1.0311 | -1.0297 | -1.0554 | -0.98415 | -0.83712 | -0.77193 | -0.8024 | -0.88891 | -0.92023 | -1.0039 | -0.99524 | -0.99347 | -0.99208 | -0.98213 | -0.8148 | -0.48563 | -0.63278 | -0.78307 | -0.83465 | -0.86537 | -0.9521 | -0.93795
5 | -0.96065 | -0.99883 | -1.0518 | -1.0555 | -1.0743 | -0.88777 | -0.6901 | -0.54205 | -0.53245 | -0.4415 | -0.4503 | -0.42772 | -0.51477 | -0.57091 | -0.55006 | -0.66822 | -0.592 | -0.3089 | -0.35862 | -0.45035 | -0.47667 | -0.63752 | -0.68431 | -0.72311
6 | 0.31397 | 0.24317 | 0.18622 | 0.27193 | 0.22781 | 0.32821 | 0.42473 | 0.83573 | 0.99165 | 1.0218 | 0.9413 | 1.0345 | 0.99664 | 0.97513 | 0.84525 | 0.81198 | 0.69188 | 0.75689 | 0.62876 | 0.68291 | 0.56606 | 0.60779 | 0.36992 | 0.37609
7 | -0.91631 | -0.91545 | -0.95365 | -0.98052 | -0.99786 | -0.90256 | -0.75903 | -0.40634 | -0.19535 | -0.18873 | -0.13923 | -0.046317 | -0.19381 | -0.20224 | -0.36497 | -0.51112 | -0.4613 | -0.52504 | -0.60224 | -0.5612 | -0.639 | -0.76091 | -0.84132 | -0.86246
8 | -1.0536 | -1.0866 | -1.0502 | -1.0701 | -1.0375 | -0.99562 | -0.75341 | -0.61772 | -0.57605 | -0.63209 | -0.60297 | -0.5552 | -0.60029 | -0.6308 | -0.75869 | -0.86715 | -0.83916 | -0.84441 | -0.89896 | -0.92951 | -0.91734 | -0.98278 | -0.98546 | -1.0351

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0414 | 0.74307 | 0.6189 | 0.79332 | 0.71095 | 0.5616 | 0.48363 | 1.6238 | 1.7501 | 1.5011 | 1.7489 | 1.6251 | 1.5837 | 1.4287 | 0.8649 | 1.3408 | 1.6241 | 1.5154 | 1.0381 | 1.1096 | 1.0133 | 0.62225 | 0.49136 | 0.52487
2 | -1.6437 | -1.6271 | -1.672 | -1.7661 | -1.7664 | -1.6053 | -1.028 | -0.19179 | -0.20819 | -0.13521 | -0.1191 | -0.5424 | -0.78446 | -1.0375 | -1.0399 | -1.0575 | -0.7988 | 0.26254 | -0.037379 | -0.45461 | -0.81789 | -1.0976 | -1.2157 | -1.3646
3 | -1.2576 | -1.3435 | -1.3819 | -1.3499 | -1.324 | -1.1281 | -0.042429 | 0.57581 | 0.7413 | 0.52673 | 0.2988 | 0.59873 | 0.37753 | 0.1157 | -0.4623 | -0.45334 | -0.37344 | -0.1941 | -0.47308 | -0.25898 | -0.35556 | -0.59576 | -0.95072 | -1.0732
4 | -1.0005 | -1.031 | -1.0207 | -1.0402 | -1.0448 | -0.97451 | -0.84549 | -0.77193 | -0.78667 | -0.85405 | -0.94812 | -0.96454 | -0.98538 | -1.0135 | -1.0224 | -0.97231 | -0.83975 | -0.49554 | -0.63278 | -0.76757 | -0.83465 | -0.88303 | -0.9241 | -0.95671
5 | -0.96065 | -1.0089 | -1.0623 | -1.045 | -1.0427 | -0.88777 | -0.66981 | -0.54753 | -0.54858 | -0.45051 | -0.45475 | -0.42772 | -0.53578 | -0.55395 | -0.55556 | -0.66822 | -0.61617 | -0.29679 | -0.35145 | -0.45481 | -0.47185 | -0.63127 | -0.68431 | -0.73035
6 | 0.31397 | 0.2456 | 0.18438 | 0.27468 | 0.22781 | 0.33146 | 0.4334 | 0.85261 | 0.9722 | 1.0218 | 0.96032 | 0.99395 | 1.0067 | 0.98508 | 0.82851 | 0.81198 | 0.70571 | 0.77203 | 0.63517 | 0.67621 | 0.5604 | 0.60183 | 0.36992 | 0.37609
7 | -0.92557 | -0.90629 | -0.92533 | -0.94207 | -1.0386 | -0.90256 | -0.78226 | -0.40634 | -0.20332 | -0.18688 | -0.14204 | -0.047735 | -0.19189 | -0.20024 | -0.37227 | -0.52677 | -0.47072 | -0.52504 | -0.59044 | -0.57254 | -0.63255 | -0.77612 | -0.87566 | -0.871
8 | -1.0431 | -1.0759 | -1.0716 | -1.0915 | -1.048 | -1.0157 | -0.77647 | -0.59937 | -0.56476 | -0.63854 | -0.61515 | -0.5552 | -0.58852 | -0.63717 | -0.75869 | -0.85856 | -0.87341 | -0.83597 | -0.89896 | -0.9111 | -0.91734 | -0.94424 | -1.0257 | -1.0453

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.55614 | 0.61224 | 0.79688 | 0.9136 | 1.0742 | 1.2556 | 1.1193 | 1.6001 | 1.468 | 1.658 | 1.704 | 1.5806 | 1.491 | 1.3727 | 1.2644 | 1.138 | 1.1261 | 0.89223 | 0.73821 | 0.87599 | 0.89254 | 1.02 | 0.49526 | 0.47551
2 | 0.46345 | 0.5102 | 0.66407 | 0.76133 | 0.89515 | 1.0464 | 0.93274 | 1.3335 | 1.2233 | 1.3816 | 1.42 | 1.3171 | 1.2425 | 1.1439 | 1.0537 | 0.94829 | 0.93842 | 0.74352 | 0.61518 | 0.72999 | 0.74379 | 0.85 | 0.41272 | 0.39626
3 | 0.37076 | 0.40816 | 0.53126 | 0.60906 | 0.71612 | 0.83709 | 0.74619 | 1.0668 | 0.97864 | 1.1053 | 1.136 | 1.0537 | 0.99402 | 0.91514 | 0.84294 | 0.75864 | 0.75074 | 0.59482 | 0.49214 | 0.58399 | 0.59503 | 0.68 | 0.33018 | 0.31701
4 | 0.27807 | 0.30612 | 0.39844 | 0.4568 | 0.53709 | 0.62782 | 0.55964 | 0.80007 | 0.73398 | 0.82899 | 0.85198 | 0.79028 | 0.74551 | 0.68635 | 0.63221 | 0.56898 | 0.56305 | 0.44611 | 0.36911 | 0.43799 | 0.44627 | 0.51 | 0.24763 | 0.23775
5 | 0.27807 | 0.30612 | 0.39844 | 0.4568 | 0.53709 | 0.62782 | 0.55964 | 0.80007 | 0.73398 | 0.82899 | 0.85198 | 0.79028 | 0.74551 | 0.68635 | 0.63221 | 0.56898 | 0.56305 | 0.44611 | 0.36911 | 0.43799 | 0.44627 | 0.51 | 0.24763 | 0.23775
6 | 0.27807 | 0.30612 | 0.39844 | 0.4568 | 0.53709 | 0.62782 | 0.55964 | 0.80007 | 0.73398 | 0.82899 | 0.85198 | 0.79028 | 0.74551 | 0.68635 | 0.63221 | 0.56898 | 0.56305 | 0.44611 | 0.36911 | 0.43799 | 0.44627 | 0.51 | 0.24763 | 0.23775
7 | 0.27807 | 0.30612 | 0.39844 | 0.4568 | 0.53709 | 0.62782 | 0.55964 | 0.80007 | 0.73398 | 0.82899 | 0.85198 | 0.79028 | 0.74551 | 0.68635 | 0.63221 | 0.56898 | 0.56305 | 0.44611 | 0.36911 | 0.43799 | 0.44627 | 0.51 | 0.24763 | 0.23775
8 | 0.27807 | 0.30612 | 0.39844 | 0.4568 | 0.53709 | 0.62782 | 0.55964 | 0.80007 | 0.73398 | 0.82899 | 0.85198 | 0.79028 | 0.74551 | 0.68635 | 0.63221 | 0.56898 | 0.56305 | 0.44611 | 0.36911 | 0.43799 | 0.44627 | 0.51 | 0.24763 | 0.23775

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5418 | 1.6317 | 1.723 | 1.8013 | 1.8218 | 1.9057 | 1.896 | 1.7921 | 1.6237 | 2.3844 | 2.3285 | 2.1441 | 2.092 | 2.1006 | 2.0011 | 1.8343 | 1.6485 | 1.5894 | 0.99909 | 1.0684 | 1.1681 | 1.196 | 1.2474 | 1.3769
2 | 1.2848 | 1.3597 | 1.4359 | 1.5011 | 1.5182 | 1.5881 | 1.58 | 1.4934 | 1.3531 | 1.987 | 1.9404 | 1.7868 | 1.7433 | 1.7505 | 1.6676 | 1.5286 | 1.3738 | 1.3245 | 0.83257 | 0.89036 | 0.97345 | 0.99668 | 1.0395 | 1.1474
3 | 1.0279 | 1.0878 | 1.1487 | 1.2009 | 1.2145 | 1.2705 | 1.264 | 1.1947 | 1.0825 | 1.5896 | 1.5523 | 1.4294 | 1.3947 | 1.4004 | 1.3341 | 1.2229 | 1.099 | 1.0596 | 0.66606 | 0.71229 | 0.77876 | 0.79734 | 0.83157 | 0.9179
4 | 0.77091 | 0.81584 | 0.86151 | 0.90067 | 0.9109 | 0.95285 | 0.94798 | 0.89606 | 0.81187 | 1.1922 | 1.1642 | 1.0721 | 1.046 | 1.0503 | 1.0005 | 0.91715 | 0.82427 | 0.7947 | 0.49954 | 0.53422 | 0.58407 | 0.59801 | 0.62368 | 0.68843
5 | 0.77091 | 0.81584 | 0.86151 | 0.90067 | 0.9109 | 0.95285 | 0.94798 | 0.89606 | 0.81187 | 1.1922 | 1.1642 | 1.0721 | 1.046 | 1.0503 | 1.0005 | 0.91715 | 0.82427 | 0.7947 | 0.49954 | 0.53422 | 0.58407 | 0.59801 | 0.62368 | 0.68843
6 | 0.77091 | 0.81584 | 0.86151 | 0.90067 | 0.9109 | 0.95285 | 0.94798 | 0.89606 | 0.81187 | 1.1922 | 1.1642 | 1.0721 | 1.046 | 1.0503 | 1.0005 | 0.91715 | 0.82427 | 0.7947 | 0.49954 | 0.53422 | 0.58407 | 0.59801 | 0.62368 | 0.68843
7 | 0.77091 | 0.81584 | 0.86151 | 0.90067 | 0.9109 | 0.95285 | 0.94798 | 0.89606 | 0.81187 | 1.1922 | 1.1642 | 1.0721 | 1.046 | 1.0503 | 1.0005 | 0.91715 | 0.82427 | 0.7947 | 0.49954 | 0.53422 | 0.58407 | 0.59801 | 0.62368 | 0.68843
8 | 0.77091 | 0.81584 | 0.86151 | 0.90067 | 0.9109 | 0.95285 | 0.94798 | 0.89606 | 0.81187 | 1.1922 | 1.1642 | 1.0721 | 1.046 | 1.0503 | 1.0005 | 0.91715 | 0.82427 | 0.7947 | 0.49954 | 0.53422 | 0.58407 | 0.59801 | 0.62368 | 0.68843

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4061e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.89207 | 2.1388 | 2.9503 | 3.0985 | 3.3813 | 2.915 | 2.3979 | 1.2634 | 0.2706 | 0.0016702 | 0.00029723 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0581 | 2.6688 | 2.865 | 2.8715 | 2.392 | 2.1948 | 1.8002 | 1.6328 | 1.534 | 1.4746 | 1.3919 | 1.4592 | 1.3528 | 1.2663 | 1.6621 | 1.8875 | 2.0116 | 2.097 | 1.9528 | 2.0191 | 2.279 | 2.2704 | 2.1751 | 2.4829
4 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.33951 | 0.83858 | 1.1574 | 1.2015 | 1.3127 | 1.1314 | 0.95917 | 0.50536 | 0.1148 | 0.0006751 | 0.00012257 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.35336 | 0.8047 | 1.1461 | 1.3279 | 1.2862 | 1.1891 | 0.95003 | 0.48555 | 0.11043 | 0.00068214 | 0.00011767 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016618 | 0.33258 | 0.88093 | 1.1007 | 1.2521 | 1.3393 | 1.1429 | 0.89522 | 0.49546 | 0.11261 | 0.00073136 | 0.00012502 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6332e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.90073 | 2.0541 | 2.7518 | 3.0985 | 3.2818 | 2.8573 | 2.2152 | 1.3006 | 0.2788 | 0.0017932 | 0.00030642 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.78 | 2.7285 | 2.8442 | 2.4157 | 2.0903 | 1.9105 | 1.6658 | 1.5663 | 1.5188 | 1.4644 | 1.4303 | 1.4069 | 1.3329 | 1.6117 | 1.8501 | 1.8749 | 2.2051 | 2.0556 | 2.1874 | 2.2126 | 2.225 | 2.241 | 2.3587
4 | 0 | 1.7443e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.35683 | 0.8047 | 1.1801 | 1.3279 | 1.3127 | 1.1545 | 0.9409 | 0.48555 | 0.10715 | 0.0007384 | 0.00012747 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8351e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.32911 | 0.85552 | 1.1347 | 1.3026 | 1.3127 | 1.166 | 0.86782 | 0.51032 | 0.1148 | 0.00071027 | 0.00011644 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8351e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.3499 | 0.82164 | 1.1007 | 1.2647 | 1.2995 | 1.1545 | 0.93176 | 0.4905 | 0.11371 | 0.0007384 | 0.00012625 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4515e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.89207 | 2.0541 | 2.8085 | 3.1618 | 3.2155 | 3.0016 | 2.2152 | 1.1767 | 0.26514 | 0.0016878 | 0.00031562 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9663 | 2.7522 | 2.674 | 2.6527 | 2.2736 | 2.0067 | 1.7819 | 1.7153 | 1.5502 | 1.4451 | 1.4934 | 1.4881 | 1.4204 | 1.293 | 1.746 | 1.9623 | 1.9335 | 2.27 | 2.1378 | 2.1663 | 2.279 | 2.1796 | 2.1751 | 2.3587
4 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.36029 | 0.88093 | 1.1801 | 1.29 | 1.2995 | 1.1545 | 0.95917 | 0.50041 | 0.10824 | 0.00071027 | 0.00011889 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8533e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.33951 | 0.85552 | 1.0894 | 1.2015 | 1.379 | 1.2006 | 0.95003 | 0.51527 | 0.10387 | 0.00068917 | 0.0001238 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.36376 | 0.85552 | 1.1234 | 1.2141 | 1.3393 | 1.1083 | 0.92263 | 0.50536 | 0.10933 | 0.00070323 | 0.00012625 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0354 | 5.9969 | 5.7434 | 5.6246 | 5.512 | 5.5378 | 5.5562 | 6.4245 | 6.8991 | 6.834 | 6.6912 | 6.7841 | 7.0667 | 7.0128 | 6.4922 | 6.6832 | 6.6801 | 6.5668 | 6.1614 | 6.0487 | 6.0735 | 5.958 | 5.7925 | 5.687
2 | 4.4928 | 4.2723 | 4.0762 | 3.7301 | 3.5408 | 3.6648 | 3.9387 | 4.9438 | 5.3849 | 5.7592 | 5.2317 | 5.5016 | 5.5369 | 5.4681 | 4.7299 | 4.921 | 5.1362 | 5.2025 | 5.346 | 5.5968 | 5.8868 | 5.3723 | 4.8588 | 4.5733
3 | 2.9982 | 2.8472 | 2.615 | 2.694 | 2.5998 | 2.6136 | 3.668 | 4.4351 | 4.6417 | 4.3716 | 4.2578 | 4.5828 | 4.8133 | 4.5247 | 4.1438 | 3.9341 | 3.9666 | 3.903 | 3.7604 | 4.0675 | 4.2869 | 3.9737 | 3.6764 | 3.1526
4 | 1.3924 | 1.1497 | 0.93019 | 0.91069 | 0.81661 | 0.75856 | 1.5585 | 2.528 | 3.0577 | 3.1428 | 3.0701 | 2.7607 | 3.1415 | 3.0025 | 2.7496 | 2.546 | 2.2806 | 2.0819 | 2.5813 | 3 | 3.4582 | 3.2722 | 2.5964 | 1.9464
5 | 2.5605 | 2.3324 | 2.1519 | 2.0936 | 2.1444 | 2.1259 | 2.3706 | 2.5851 | 2.8498 | 2.9468 | 3.1378 | 3.3237 | 3.4274 | 3.3058 | 3.1944 | 3.1533 | 3.125 | 3.1444 | 3.1546 | 3.1873 | 3.5189 | 3.336 | 3.3 | 2.9586
6 | 2.6708 | 2.5809 | 2.3911 | 2.4727 | 2.4967 | 2.4758 | 2.7157 | 3.2231 | 3.3606 | 3.3549 | 3.346 | 3.5353 | 3.5077 | 3.3956 | 3.2033 | 3.0931 | 3.2049 | 3.159 | 2.9406 | 2.9555 | 3.1004 | 2.8153 | 2.7275 | 2.7488
7 | 2.1978 | 2.0046 | 1.943 | 1.9714 | 1.8827 | 2.0125 | 2.5871 | 2.7808 | 3.1981 | 3.3812 | 3.3517 | 3.4979 | 3.4202 | 3.5311 | 3.4799 | 3.2451 | 3.2553 | 3.1857 | 3.1285 | 3.1354 | 3.1894 | 2.6776 | 2.6891 | 2.3695
8 | 1.7016 | 1.6123 | 1.5425 | 1.5201 | 1.5356 | 1.627 | 2.6447 | 3.0446 | 3.2685 | 3.2344 | 3.3619 | 3.571 | 3.5594 | 3.3507 | 2.9322 | 2.8025 | 2.6308 | 2.6141 | 2.5411 | 2.603 | 2.5297 | 2.2093 | 1.9542 | 1.8056

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.091 | 5.9969 | 5.6373 | 5.6246 | 5.4086 | 5.5378 | 5.6603 | 6.4245 | 6.9675 | 6.834 | 6.6247 | 6.6496 | 6.9272 | 7.1497 | 6.6184 | 6.7483 | 6.7459 | 6.4395 | 6.2822 | 5.9891 | 6.133 | 5.958 | 5.9012 | 5.7921
2 | 4.4928 | 4.2723 | 4.0391 | 3.7639 | 3.5408 | 3.7333 | 3.9022 | 4.8949 | 5.4383 | 5.7023 | 5.2836 | 5.5016 | 5.6461 | 5.4681 | 4.6384 | 4.921 | 5.1867 | 5.2528 | 5.451 | 5.4863 | 5.829 | 5.4784 | 4.8132 | 4.4891
3 | 2.9445 | 2.8976 | 2.5918 | 2.6699 | 2.6472 | 2.5651 | 3.5993 | 4.523 | 4.5956 | 4.4148 | 4.2578 | 4.4919 | 4.8133 | 4.4365 | 4.1438 | 3.9723 | 3.9276 | 3.8276 | 3.7236 | 4.1477 | 4.2449 | 4.0521 | 3.6764 | 3.1812
4 | 1.3924 | 1.1588 | 0.91596 | 0.91069 | 0.81661 | 0.75242 | 1.5723 | 2.528 | 3.0577 | 3.0807 | 3.0396 | 2.788 | 3.1725 | 3.0317 | 2.723 | 2.5706 | 2.3029 | 2.0621 | 2.5813 | 2.9705 | 3.4243 | 3.3046 | 2.5964 | 1.9637
5 | 2.5372 | 2.2906 | 2.1906 | 2.0748 | 2.1641 | 2.0863 | 2.4145 | 2.5595 | 2.8498 | 2.9759 | 3.169 | 3.2578 | 3.3935 | 3.3058 | 3.1323 | 3.1839 | 3.1557 | 3.1748 | 3.1546 | 3.1873 | 3.588 | 3.402 | 3.3312 | 2.9038
6 | 2.6464 | 2.5809 | 2.3911 | 2.4274 | 2.5433 | 2.4992 | 2.7411 | 3.255 | 3.394 | 3.2886 | 3.4124 | 3.6054 | 3.4385 | 3.4287 | 3.1722 | 3.0631 | 3.2049 | 3.1895 | 2.9694 | 2.9264 | 3.1308 | 2.843 | 2.753 | 2.7488
7 | 2.1978 | 2.0222 | 1.943 | 2.0067 | 1.8998 | 2.0499 | 2.6353 | 2.8083 | 3.1664 | 3.448 | 3.3517 | 3.5326 | 3.3865 | 3.5311 | 3.4799 | 3.2766 | 3.2232 | 3.2474 | 3.0671 | 3.1354 | 3.2519 | 2.6249 | 2.664 | 2.3265
8 | 1.687 | 1.626 | 1.5425 | 1.5201 | 1.5219 | 1.6566 | 2.62 | 2.9843 | 3.3009 | 3.2983 | 3.3619 | 3.6064 | 3.5594 | 3.3507 | 2.8753 | 2.7754 | 2.6566 | 2.589 | 2.4915 | 2.6542 | 2.4804 | 2.1876 | 1.972 | 1.8373

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.091 | 6.1071 | 5.6373 | 5.7288 | 5.4086 | 5.4853 | 5.5562 | 6.5518 | 6.7622 | 6.7665 | 6.7576 | 6.7841 | 6.9969 | 6.876 | 6.4291 | 6.8133 | 6.7459 | 6.4395 | 6.1614 | 5.9891 | 6.014 | 6.0756 | 5.9012 | 5.6345
2 | 4.5338 | 4.311 | 4.0762 | 3.7978 | 3.5082 | 3.6305 | 3.9751 | 4.846 | 5.2781 | 5.8161 | 5.1278 | 5.5016 | 5.4823 | 5.4681 | 4.6842 | 4.9687 | 5.2372 | 5.2528 | 5.2411 | 5.5968 | 5.7712 | 5.3723 | 4.8588 | 4.6154
3 | 3.025 | 2.7968 | 2.6615 | 2.7182 | 2.5761 | 2.5651 | 3.7366 | 4.479 | 4.5956 | 4.458 | 4.1732 | 4.6736 | 4.9084 | 4.4365 | 4.1036 | 4.0104 | 4.0446 | 3.8276 | 3.834 | 4.0274 | 4.371 | 3.8953 | 3.7107 | 3.0953
4 | 1.3924 | 1.1588 | 0.91596 | 0.92475 | 0.81014 | 0.75856 | 1.5585 | 2.503 | 3.088 | 3.1428 | 3.0701 | 2.8153 | 3.1106 | 3.0025 | 2.7762 | 2.5214 | 2.2583 | 2.0621 | 2.5309 | 3 | 3.4922 | 3.3369 | 2.5964 | 1.9291
5 | 2.5837 | 2.3533 | 2.1712 | 2.0559 | 2.1247 | 2.1061 | 2.3487 | 2.6362 | 2.8498 | 2.9468 | 3.1378 | 3.2578 | 3.495 | 3.3703 | 3.2565 | 3.2146 | 3.0942 | 3.2052 | 3.0927 | 3.2187 | 3.4844 | 3.402 | 3.3624 | 2.9312
6 | 2.6464 | 2.5809 | 2.4345 | 2.45 | 2.4502 | 2.4992 | 2.7157 | 3.255 | 3.3606 | 3.2886 | 3.2795 | 3.5353 | 3.5077 | 3.3625 | 3.141 | 3.0631 | 3.268 | 3.0978 | 2.9694 | 2.9555 | 3.1004 | 2.8708 | 2.7785 | 2.7994
7 | 2.1978 | 2.0222 | 1.9775 | 1.9714 | 1.8485 | 2.0499 | 2.5871 | 2.8358 | 3.1347 | 3.3143 | 3.3185 | 3.5673 | 3.4202 | 3.4966 | 3.5476 | 3.182 | 3.3194 | 3.2165 | 3.1592 | 3.1354 | 3.2207 | 2.6249 | 2.7142 | 2.3265
8 | 1.7309 | 1.5986 | 1.569 | 1.5332 | 1.5493 | 1.6566 | 2.6693 | 3.0446 | 3.3333 | 3.2025 | 3.3953 | 3.5001 | 3.6297 | 3.2854 | 2.9037 | 2.7754 | 2.6824 | 2.5639 | 2.5908 | 2.6286 | 2.5051 | 2.2093 | 1.9365 | 1.7897

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79476 | 0.87784 | 0.82727 | 0.82727 | 0.80921 | 0.85617 | 0.88146 | 1.6509 | 1.9219 | 1.8496 | 1.8063 | 1.8027 | 1.9183 | 1.8605 | 1.3041 | 1.7051 | 1.7268 | 1.6184 | 1.2824 | 1.1632 | 1.221 | 1.2246 | 0.84533 | 0.83811
2 | 0.033226 | -0.19936 | -0.21597 | -0.31565 | -0.3821 | -0.29904 | -0.3821 | 0.96356 | 1.2294 | 1.5783 | 0.89711 | 0.81404 | 0.56485 | 0.76421 | 0.33226 | 0.28242 | 0.33226 | 0.59807 | 1.1463 | 1.1629 | 0.93034 | 0.71437 | 0.33226 | 0.066453
3 | -0.20053 | -0.47494 | -0.82851 | -0.76518 | -0.78101 | -0.74407 | -0.042217 | 0.89183 | 1.1715 | 1.1821 | 0.98682 | 1.2348 | 1.1187 | 0.97627 | 0.70186 | 0.438 | 0.54354 | 0.4855 | 0.089711 | 0.39051 | 0.54882 | 0.35884 | -0.33246 | -0.68075
4 | -0.94881 | -0.95793 | -0.9853 | -0.9853 | -1.0081 | -1.0355 | -0.93969 | -0.63406 | -0.4744 | -0.50177 | -0.63406 | -0.6888 | -0.63862 | -0.69336 | -0.65231 | -0.77091 | -0.8667 | -0.77091 | -0.54283 | -0.48809 | -0.48809 | -0.64318 | -0.79828 | -0.83021
5 | -0.59078 | -0.77458 | -0.91243 | -0.90586 | -0.90586 | -0.9912 | -0.89273 | -0.35447 | 0.11816 | 0.39385 | 0.64986 | 0.68924 | 0.60391 | 0.49888 | 0.32821 | 0.21006 | 0.17723 | 0.16411 | 0.16411 | 0.039385 | 0.3479 | 0.16411 | 0.091899 | -0.14441
6 | 0.43061 | 0.47771 | 0.36333 | 0.42725 | 0.43734 | 0.44912 | 0.43398 | 0.80404 | 0.92178 | 0.9201 | 0.80404 | 0.96047 | 1.0008 | 0.92178 | 0.80235 | 0.70647 | 0.86123 | 0.83431 | 0.65433 | 0.60723 | 0.71489 | 0.5635 | 0.42893 | 0.47939
7 | -0.8308 | -0.85421 | -0.90686 | -0.93026 | -0.87176 | -0.94197 | -0.8074 | -0.3686 | -0.064358 | -0.052656 | 0.11116 | 0.035104 | 0.011701 | 0 | -0.093612 | -0.16382 | -0.23988 | -0.31594 | -0.27498 | -0.33349 | -0.23403 | -0.4388 | -0.55582 | -0.59677
8 | -1.0401 | -1.047 | -1.0574 | -1.0626 | -1.0488 | -1.0244 | -0.86991 | -0.71885 | -0.70322 | -0.6928 | -0.68065 | -0.67544 | -0.69106 | -0.71711 | -0.79004 | -0.82476 | -0.85254 | -0.85602 | -0.87164 | -0.90116 | -0.95846 | -0.99666 | -1.0123 | -1.0314

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.77886 | 0.88662 | 0.84381 | 0.83554 | 0.8173 | 0.83905 | 0.88146 | 1.6839 | 1.9411 | 1.8866 | 1.7701 | 1.8207 | 1.9183 | 1.8791 | 1.3041 | 1.671 | 1.7613 | 1.586 | 1.3081 | 1.1865 | 1.2455 | 1.2246 | 0.86224 | 0.84649
2 | 0.032562 | -0.19537 | -0.22029 | -0.32196 | -0.3821 | -0.29904 | -0.37446 | 0.96356 | 1.2294 | 1.5467 | 0.89711 | 0.79776 | 0.5592 | 0.74892 | 0.33891 | 0.2796 | 0.32562 | 0.59209 | 1.1692 | 1.1746 | 0.91173 | 0.71437 | 0.33559 | 0.067117
3 | -0.20454 | -0.48444 | -0.84508 | -0.77283 | -0.79663 | -0.75151 | -0.041373 | 0.88292 | 1.195 | 1.1939 | 0.97695 | 1.2225 | 1.0964 | 0.95674 | 0.69484 | 0.44238 | 0.54354 | 0.4855 | 0.091505 | 0.3866 | 0.54882 | 0.36243 | -0.33578 | -0.69436
4 | -0.96778 | -0.96751 | -0.97545 | -1.005 | -0.98795 | -1.0251 | -0.94908 | -0.62138 | -0.46492 | -0.51181 | -0.64674 | -0.68191 | -0.62585 | -0.68643 | -0.65231 | -0.78633 | -0.84937 | -0.78633 | -0.55368 | -0.48321 | -0.49297 | -0.65605 | -0.79029 | -0.84681
5 | -0.6026 | -0.76683 | -0.89418 | -0.92398 | -0.90586 | -0.9912 | -0.90166 | -0.35447 | 0.12052 | 0.38991 | 0.66286 | 0.69614 | 0.60391 | 0.50886 | 0.32493 | 0.21006 | 0.17723 | 0.16082 | 0.16411 | 0.038991 | 0.3479 | 0.16739 | 0.090061 | -0.14441
6 | 0.43061 | 0.48727 | 0.3597 | 0.42298 | 0.44609 | 0.44912 | 0.44266 | 0.796 | 0.931 | 0.9109 | 0.81208 | 0.97968 | 1.0209 | 0.91256 | 0.80235 | 0.71354 | 0.87845 | 0.851 | 0.65433 | 0.6133 | 0.70774 | 0.55786 | 0.42035 | 0.48898
7 | -0.84742 | -0.85421 | -0.88872 | -0.92096 | -0.85432 | -0.93255 | -0.81547 | -0.36122 | -0.063071 | -0.05371 | 0.11116 | 0.035806 | 0.011584 | 0 | -0.091739 | -0.16546 | -0.23748 | -0.31278 | -0.26948 | -0.34016 | -0.23637 | -0.44758 | -0.5447 | -0.60274
8 | -1.0193 | -1.047 | -1.0469 | -1.0733 | -1.0592 | -1.0347 | -0.88731 | -0.72603 | -0.70322 | -0.70666 | -0.69426 | -0.66868 | -0.68415 | -0.71711 | -0.79004 | -0.82476 | -0.83549 | -0.87314 | -0.85421 | -0.90116 | -0.93929 | -0.98669 | -1.0224 | -1.0417

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.77886 | 0.87784 | 0.819 | 0.81072 | 0.80111 | 0.83905 | 0.88146 | 1.6839 | 1.9411 | 1.8496 | 1.7882 | 1.8387 | 1.9566 | 1.8232 | 1.3041 | 1.6881 | 1.7613 | 1.6022 | 1.2568 | 1.1749 | 1.2455 | 1.2002 | 0.82842 | 0.82134
2 | 0.032894 | -0.19936 | -0.21813 | -0.31249 | -0.38592 | -0.29306 | -0.3821 | 0.9732 | 1.254 | 1.5783 | 0.90608 | 0.79776 | 0.55355 | 0.77185 | 0.32562 | 0.2796 | 0.32894 | 0.59807 | 1.1234 | 1.1746 | 0.92103 | 0.71437 | 0.32562 | 0.065788
3 | -0.20053 | -0.47494 | -0.82851 | -0.77283 | -0.7732 | -0.75151 | -0.041373 | 0.90967 | 1.195 | 1.1821 | 0.97695 | 1.2472 | 1.1299 | 0.97627 | 0.70888 | 0.438 | 0.54898 | 0.49035 | 0.091505 | 0.3827 | 0.54333 | 0.35526 | -0.33911 | -0.68756
4 | -0.96778 | -0.94835 | -0.9656 | -1.005 | -1.0283 | -1.0148 | -0.93029 | -0.64674 | -0.46966 | -0.50679 | -0.63406 | -0.6888 | -0.65139 | -0.69336 | -0.65883 | -0.75549 | -0.88403 | -0.77091 | -0.53197 | -0.49297 | -0.48321 | -0.63675 | -0.80626 | -0.82191
5 | -0.58487 | -0.76683 | -0.91243 | -0.92398 | -0.92398 | -1.0011 | -0.88381 | -0.35801 | 0.11934 | 0.39385 | 0.66286 | 0.70303 | 0.60995 | 0.49888 | 0.32493 | 0.21216 | 0.18078 | 0.16082 | 0.16575 | 0.039779 | 0.3479 | 0.16411 | 0.090061 | -0.14586
6 | 0.43061 | 0.47771 | 0.3597 | 0.43152 | 0.44171 | 0.44912 | 0.4253 | 0.82012 | 0.92178 | 0.9109 | 0.81208 | 0.95086 | 0.99083 | 0.931 | 0.81038 | 0.70647 | 0.87845 | 0.851 | 0.65433 | 0.59509 | 0.72918 | 0.56913 | 0.42035 | 0.4746
7 | -0.83911 | -0.85421 | -0.925 | -0.94887 | -0.88919 | -0.95139 | -0.79125 | -0.36491 | -0.063071 | -0.051603 | 0.11228 | 0.035455 | 0.011818 | 0 | -0.093612 | -0.16382 | -0.23988 | -0.3191 | -0.27773 | -0.32682 | -0.23403 | -0.4388 | -0.55026 | -0.60871
8 | -1.0401 | -1.047 | -1.0363 | -1.052 | -1.0592 | -1.0244 | -0.86121 | -0.71166 | -0.70322 | -0.6928 | -0.68745 | -0.67544 | -0.69106 | -0.72428 | -0.80584 | -0.82476 | -0.8696 | -0.84746 | -0.86293 | -0.91017 | -0.95846 | -0.97673 | -0.99204 | -1.052

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.55614 | 0.61224 | 0.79688 | 0.9136 | 1.0742 | 1.2556 | 1.1193 | 1.6001 | 1.468 | 1.658 | 1.704 | 1.5806 | 1.491 | 1.3727 | 1.2644 | 1.138 | 1.1261 | 0.89223 | 0.73821 | 0.87599 | 0.89254 | 1.02 | 0.49526 | 0.47551
2 | 0.46345 | 0.5102 | 0.66407 | 0.76133 | 0.89515 | 1.0464 | 0.93274 | 1.3335 | 1.2233 | 1.3816 | 1.42 | 1.3171 | 1.2425 | 1.1439 | 1.0537 | 0.94829 | 0.93842 | 0.74352 | 0.61518 | 0.72999 | 0.74379 | 0.85 | 0.41272 | 0.39626
3 | 0.37076 | 0.40816 | 0.53126 | 0.60906 | 0.71612 | 0.83709 | 0.74619 | 1.0668 | 0.97864 | 1.1053 | 1.136 | 1.0537 | 0.99402 | 0.91514 | 0.84294 | 0.75864 | 0.75074 | 0.59482 | 0.49214 | 0.58399 | 0.59503 | 0.68 | 0.33018 | 0.31701
4 | 0.27807 | 0.30612 | 0.39844 | 0.4568 | 0.53709 | 0.62782 | 0.55964 | 0.80007 | 0.73398 | 0.82899 | 0.85198 | 0.79028 | 0.74551 | 0.68635 | 0.63221 | 0.56898 | 0.56305 | 0.44611 | 0.36911 | 0.43799 | 0.44627 | 0.51 | 0.24763 | 0.23775
5 | 0.27807 | 0.30612 | 0.39844 | 0.4568 | 0.53709 | 0.62782 | 0.55964 | 0.80007 | 0.73398 | 0.82899 | 0.85198 | 0.79028 | 0.74551 | 0.68635 | 0.63221 | 0.56898 | 0.56305 | 0.44611 | 0.36911 | 0.43799 | 0.44627 | 0.51 | 0.24763 | 0.23775
6 | 0.27807 | 0.30612 | 0.39844 | 0.4568 | 0.53709 | 0.62782 | 0.55964 | 0.80007 | 0.73398 | 0.82899 | 0.85198 | 0.79028 | 0.74551 | 0.68635 | 0.63221 | 0.56898 | 0.56305 | 0.44611 | 0.36911 | 0.43799 | 0.44627 | 0.51 | 0.24763 | 0.23775
7 | 0.27807 | 0.30612 | 0.39844 | 0.4568 | 0.53709 | 0.62782 | 0.55964 | 0.80007 | 0.73398 | 0.82899 | 0.85198 | 0.79028 | 0.74551 | 0.68635 | 0.63221 | 0.56898 | 0.56305 | 0.44611 | 0.36911 | 0.43799 | 0.44627 | 0.51 | 0.24763 | 0.23775
8 | 0.27807 | 0.30612 | 0.39844 | 0.4568 | 0.53709 | 0.62782 | 0.55964 | 0.80007 | 0.73398 | 0.82899 | 0.85198 | 0.79028 | 0.74551 | 0.68635 | 0.63221 | 0.56898 | 0.56305 | 0.44611 | 0.36911 | 0.43799 | 0.44627 | 0.51 | 0.24763 | 0.23775

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5418 | 1.6317 | 1.723 | 1.8013 | 1.8218 | 1.9057 | 1.896 | 1.7921 | 1.6237 | 2.3844 | 2.3285 | 2.1441 | 2.092 | 2.1006 | 2.0011 | 1.8343 | 1.6485 | 1.5894 | 0.99909 | 1.0684 | 1.1681 | 1.196 | 1.2474 | 1.3769
2 | 1.2848 | 1.3597 | 1.4359 | 1.5011 | 1.5182 | 1.5881 | 1.58 | 1.4934 | 1.3531 | 1.987 | 1.9404 | 1.7868 | 1.7433 | 1.7505 | 1.6676 | 1.5286 | 1.3738 | 1.3245 | 0.83257 | 0.89036 | 0.97345 | 0.99668 | 1.0395 | 1.1474
3 | 1.0279 | 1.0878 | 1.1487 | 1.2009 | 1.2145 | 1.2705 | 1.264 | 1.1947 | 1.0825 | 1.5896 | 1.5523 | 1.4294 | 1.3947 | 1.4004 | 1.3341 | 1.2229 | 1.099 | 1.0596 | 0.66606 | 0.71229 | 0.77876 | 0.79734 | 0.83157 | 0.9179
4 | 0.77091 | 0.81584 | 0.86151 | 0.90067 | 0.9109 | 0.95285 | 0.94798 | 0.89606 | 0.81187 | 1.1922 | 1.1642 | 1.0721 | 1.046 | 1.0503 | 1.0005 | 0.91715 | 0.82427 | 0.7947 | 0.49954 | 0.53422 | 0.58407 | 0.59801 | 0.62368 | 0.68843
5 | 0.77091 | 0.81584 | 0.86151 | 0.90067 | 0.9109 | 0.95285 | 0.94798 | 0.89606 | 0.81187 | 1.1922 | 1.1642 | 1.0721 | 1.046 | 1.0503 | 1.0005 | 0.91715 | 0.82427 | 0.7947 | 0.49954 | 0.53422 | 0.58407 | 0.59801 | 0.62368 | 0.68843
6 | 0.77091 | 0.81584 | 0.86151 | 0.90067 | 0.9109 | 0.95285 | 0.94798 | 0.89606 | 0.81187 | 1.1922 | 1.1642 | 1.0721 | 1.046 | 1.0503 | 1.0005 | 0.91715 | 0.82427 | 0.7947 | 0.49954 | 0.53422 | 0.58407 | 0.59801 | 0.62368 | 0.68843
7 | 0.77091 | 0.81584 | 0.86151 | 0.90067 | 0.9109 | 0.95285 | 0.94798 | 0.89606 | 0.81187 | 1.1922 | 1.1642 | 1.0721 | 1.046 | 1.0503 | 1.0005 | 0.91715 | 0.82427 | 0.7947 | 0.49954 | 0.53422 | 0.58407 | 0.59801 | 0.62368 | 0.68843
8 | 0.77091 | 0.81584 | 0.86151 | 0.90067 | 0.9109 | 0.95285 | 0.94798 | 0.89606 | 0.81187 | 1.1922 | 1.1642 | 1.0721 | 1.046 | 1.0503 | 1.0005 | 0.91715 | 0.82427 | 0.7947 | 0.49954 | 0.53422 | 0.58407 | 0.59801 | 0.62368 | 0.68843

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7688e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0383 | 2.8316 | 3.7789 | 3.9175 | 4.0424 | 3.5391 | 2.8705 | 1.5835 | 0.36106 | 0.002239 | 0.00036091 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2231 | 2.035 | 2.1307 | 1.9521 | 1.7052 | 1.6335 | 1.4982 | 1.3442 | 1.1851 | 1.0349 | 1.1537 | 1.0286 | 1.0391 | 1.033 | 1.2685 | 1.3392 | 1.3762 | 1.5544 | 1.5089 | 1.6533 | 1.6942 | 1.5955 | 1.6955 | 1.8632
4 | 0 | 2.3537e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.41968 | 1.1326 | 1.4098 | 1.6469 | 1.7685 | 1.4304 | 1.1711 | 0.61476 | 0.1347 | 0.00092195 | 0.0001564 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3767e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.41531 | 1.1326 | 1.3808 | 1.567 | 1.7349 | 1.4451 | 1.1023 | 0.65202 | 0.14443 | 0.00083415 | 0.0001564 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2614e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.45903 | 1.0895 | 1.5116 | 1.6789 | 1.7012 | 1.4156 | 1.1137 | 0.62097 | 0.14581 | 0.00085171 | 0.00015339 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9995e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.082 | 2.7507 | 3.5609 | 3.8775 | 4.0845 | 3.7234 | 2.9566 | 1.5679 | 0.32982 | 0.0021293 | 0.00036091 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2458 | 2.0749 | 2.0262 | 2.0124 | 1.8118 | 1.57 | 1.3698 | 1.2546 | 1.2325 | 1.0785 | 1.1426 | 1.0393 | 1.0291 | 1.033 | 1.2437 | 1.3252 | 1.3481 | 1.5703 | 1.5089 | 1.6533 | 1.7288 | 1.5955 | 1.5802 | 1.7887
4 | 0 | 2.2152e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.42405 | 1.0355 | 1.4098 | 1.567 | 1.617 | 1.5484 | 1.1826 | 0.58992 | 0.14581 | 0.00088683 | 0.00014888 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2614e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.41531 | 1.0787 | 1.4244 | 1.551 | 1.718 | 1.5336 | 1.1597 | 0.63339 | 0.13748 | 0.00085171 | 0.00015339 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2614e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.41531 | 1.0895 | 1.4098 | 1.535 | 1.7685 | 1.4304 | 1.1023 | 0.61476 | 0.1347 | 0.00086927 | 0.00014286 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.0383 | 2.8316 | 3.5609 | 4.0374 | 4.0003 | 3.5022 | 2.7269 | 1.4748 | 0.34023 | 0.0020854 | 0.00039099 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3819 | 1.9951 | 2.1725 | 1.9923 | 1.7407 | 1.5542 | 1.3555 | 1.3058 | 1.1851 | 1.1221 | 1.1648 | 1.0928 | 0.97917 | 1.0027 | 1.1815 | 1.4089 | 1.3621 | 1.6654 | 1.4485 | 1.6533 | 1.6596 | 1.6459 | 1.679 | 1.7701
4 | 0 | 2.4229e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.45028 | 1.1003 | 1.4825 | 1.615 | 1.6675 | 1.4009 | 1.1597 | 0.59613 | 0.13193 | 0.00088683 | 0.0001564 | 3.7154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3075e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.45466 | 1.0248 | 1.5261 | 1.551 | 1.7349 | 1.4894 | 1.1023 | 0.63339 | 0.13193 | 0.00087805 | 0.00014286 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3537e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.45466 | 1.1111 | 1.5261 | 1.6789 | 1.7685 | 1.5041 | 1.0908 | 0.62718 | 0.13332 | 0.00085171 | 0.00014587 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1