## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2039
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 120.8%
Flex. Load Growth | 252.7%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.4847 | 2.5676 | 2.2991 | 2.1792 | 1.7854 | 1.5154 | 1.8532 | 0.32183 | 0.28302 | 0.4126 | 0.24299 | 0.30364 | 0.48376 | 0.89131 | 0.95094 | 0.93517 | 0.52459 | 1.0686 | 0.62709 | 0.4409 | 0.66954 | 0.41381 | 1.8887 | 2.2769
Minimum FL, [MW] | -5.6098 | -5.9988 | -6.7468 | -7.2778 | -7.779 | -8.4895 | -8.1006 | -9.0868 | -8.2416 | -12.1055 | -11.9815 | -10.9529 | -10.4993 | -10.1369 | -9.5547 | -8.6949 | -8.1302 | -7.2757 | -4.6181 | -5.1684 | -5.4632 | -5.8653 | -4.6599 | -4.9516
Maximum FL, [MW] | 5.4044 | 5.7818 | 6.4828 | 6.9756 | 7.4249 | 8.1075 | 7.7294 | 8.7226 | 7.9898 | 9.117 | 9.1887 | 8.6016 | 8.3116 | 8.098 | 7.5891 | 6.9094 | 6.4367 | 5.7528 | 4.5027 | 5.0398 | 5.3554 | 5.7688 | 4.4889 | 4.7733

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.055 | 5.8639 | 5.6196 | 5.7514 | 5.5226 | 5.4755 | 5.5908 | 6.8401 | 6.9678 | 6.9278 | 6.8731 | 7.0286 | 6.9896 | 6.9491 | 6.0802 | 6.5238 | 6.9942 | 6.9981 | 6.5602 | 6.2246 | 6.227 | 5.905 | 5.6361 | 5.5998
2 | 3.7645 | 3.683 | 3.5 | 3.4542 | 3.4196 | 3.586 | 4.3275 | 4.7453 | 5.1476 | 5.3233 | 5.2836 | 5.1689 | 5.0132 | 4.8395 | 4.5274 | 4.6604 | 5.0981 | 6.1688 | 5.8103 | 5.3439 | 5.2209 | 4.8342 | 4.6759 | 4.2371
3 | 2.5917 | 2.4677 | 2.3632 | 2.3902 | 2.3575 | 2.6253 | 4.1607 | 4.6314 | 4.8317 | 4.6974 | 4.5042 | 4.7975 | 4.4745 | 4.3179 | 3.7585 | 3.7414 | 3.8386 | 4.2127 | 3.8031 | 3.924 | 3.8422 | 3.5845 | 3.1837 | 2.8895
4 | 0.94382 | 0.70853 | 0.6819 | 0.62058 | 0.60262 | 1.0169 | 1.9205 | 2.1921 | 2.4092 | 2.2709 | 2.2347 | 2.0848 | 2.0497 | 1.974 | 1.8943 | 1.9337 | 2.375 | 3.6099 | 3.2119 | 2.7092 | 2.6437 | 2.3352 | 1.9055 | 1.5622
5 | 2.2532 | 2.0802 | 1.9009 | 1.9108 | 1.9092 | 2.1013 | 2.7057 | 2.8236 | 2.9145 | 3.0424 | 3.1099 | 3.1676 | 3.1247 | 3.0166 | 3.0134 | 2.9881 | 3.1463 | 3.6537 | 3.5634 | 3.4683 | 3.4602 | 3.2095 | 3.0078 | 2.782
6 | 2.6257 | 2.492 | 2.4083 | 2.4229 | 2.4076 | 2.5672 | 2.914 | 3.3411 | 3.4979 | 3.6289 | 3.554 | 3.6142 | 3.6142 | 3.602 | 3.3688 | 3.3749 | 3.2358 | 3.4431 | 3.295 | 3.2256 | 3.1781 | 3.0458 | 2.8855 | 2.7328
7 | 2.1755 | 2.0455 | 1.9456 | 1.9492 | 1.9168 | 2.0906 | 2.6754 | 3.0163 | 3.1696 | 3.1872 | 3.1472 | 3.1801 | 3.1079 | 3.0349 | 2.8087 | 2.8602 | 3.032 | 3.5111 | 3.2815 | 3.1108 | 3.0683 | 2.8553 | 2.635 | 2.4311
8 | 1.6646 | 1.5984 | 1.5418 | 1.5157 | 1.5535 | 1.8287 | 2.9398 | 3.3454 | 3.4702 | 3.4643 | 3.5734 | 3.5553 | 3.3622 | 3.3225 | 2.9541 | 2.6719 | 2.6998 | 2.99 | 2.8959 | 2.7861 | 2.7522 | 2.5184 | 2.1446 | 1.9225

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.055 | 5.9174 | 5.568 | 5.6451 | 5.5226 | 5.5789 | 5.4864 | 6.9756 | 7.0369 | 7.0647 | 6.8048 | 6.9589 | 6.9207 | 6.8137 | 6.1391 | 6.6505 | 7.132 | 7.1338 | 6.6245 | 6.286 | 6.1051 | 5.8468 | 5.7413 | 5.6513
2 | 3.7645 | 3.6179 | 3.4377 | 3.4542 | 3.4196 | 3.6194 | 4.2472 | 4.7453 | 5.1476 | 5.3758 | 5.1788 | 5.2712 | 5.1119 | 4.9333 | 4.6148 | 4.7055 | 5.0981 | 6.0489 | 5.8673 | 5.3966 | 5.3231 | 4.8342 | 4.5887 | 4.2757
3 | 2.637 | 2.5102 | 2.3426 | 2.4322 | 2.3151 | 2.5769 | 4.1998 | 4.6314 | 4.7358 | 4.651 | 4.5042 | 4.7024 | 4.3863 | 4.3179 | 3.7585 | 3.7776 | 3.7632 | 4.2534 | 3.7287 | 3.924 | 3.8047 | 3.5139 | 3.1251 | 2.9412
4 | 0.93687 | 0.70853 | 0.67738 | 0.62058 | 0.6111 | 1.0255 | 1.8858 | 2.1489 | 2.433 | 2.3155 | 2.2789 | 2.0437 | 2.0897 | 1.974 | 1.9303 | 1.9153 | 2.3286 | 3.5399 | 3.149 | 2.7092 | 2.6952 | 2.3352 | 1.9227 | 1.5889
5 | 2.2933 | 2.0437 | 1.8675 | 1.9447 | 1.8919 | 2.0623 | 2.7561 | 2.7957 | 2.9722 | 2.9824 | 3.1408 | 3.1048 | 3.0939 | 3.0459 | 3.0134 | 2.9881 | 3.1154 | 3.6183 | 3.5284 | 3.4683 | 3.4602 | 3.1779 | 3.0641 | 2.8076
6 | 2.5781 | 2.4697 | 2.3648 | 2.3788 | 2.4299 | 2.5672 | 2.8867 | 3.3742 | 3.5673 | 3.593 | 3.554 | 3.65 | 3.5429 | 3.602 | 3.336 | 3.3421 | 3.1722 | 3.3764 | 3.2304 | 3.2256 | 3.2092 | 3.0458 | 2.8855 | 2.7328
7 | 2.1947 | 2.0634 | 1.9112 | 1.9319 | 1.9342 | 2.1294 | 2.6754 | 2.9566 | 3.201 | 3.1557 | 3.116 | 3.1171 | 3.0773 | 3.0938 | 2.8358 | 2.9155 | 3.032 | 3.5451 | 3.2171 | 3.1721 | 3.0383 | 2.8272 | 2.6106 | 2.4311
8 | 1.6505 | 1.6118 | 1.5155 | 1.5157 | 1.581 | 1.8622 | 2.9122 | 3.4117 | 3.4702 | 3.3958 | 3.6089 | 3.6258 | 3.3622 | 3.3548 | 2.9827 | 2.6461 | 2.6734 | 2.9323 | 2.8959 | 2.8136 | 2.6985 | 2.4936 | 2.1642 | 1.9395

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9438 | 5.8104 | 5.7228 | 5.8577 | 5.4193 | 5.372 | 5.5908 | 6.8401 | 7.106 | 6.9962 | 7.0096 | 7.0983 | 6.8518 | 7.0845 | 6.198 | 6.6505 | 6.9942 | 6.9981 | 6.4959 | 6.1019 | 6.166 | 6.0215 | 5.531 | 5.5484
2 | 3.731 | 3.7481 | 3.4377 | 3.4542 | 3.3884 | 3.6194 | 4.4079 | 4.7453 | 5.0456 | 5.4284 | 5.2312 | 5.2712 | 4.9146 | 4.8395 | 4.4401 | 4.5703 | 4.9978 | 6.2287 | 5.8103 | 5.4494 | 5.1699 | 4.7865 | 4.7195 | 4.2757
3 | 2.5917 | 2.4252 | 2.3426 | 2.4112 | 2.3787 | 2.5769 | 4.0824 | 4.6314 | 4.7837 | 4.6046 | 4.5042 | 4.7024 | 4.3863 | 4.3599 | 3.7949 | 3.8138 | 3.7632 | 4.1313 | 3.8775 | 4.0013 | 3.8422 | 3.6198 | 3.1251 | 2.8895
4 | 0.93687 | 0.71756 | 0.67738 | 0.61252 | 0.6111 | 0.99955 | 1.9552 | 2.2353 | 2.433 | 2.2709 | 2.2347 | 2.0437 | 2.0897 | 1.9364 | 1.9303 | 1.9337 | 2.3518 | 3.645 | 3.2434 | 2.6559 | 2.6437 | 2.3122 | 1.9399 | 1.5889
5 | 2.2332 | 2.062 | 1.9009 | 1.8769 | 1.8919 | 2.1208 | 2.7057 | 2.7957 | 2.8568 | 3.0424 | 3.1099 | 3.1362 | 3.0939 | 2.9873 | 3.0134 | 3.0171 | 3.1773 | 3.6183 | 3.4934 | 3.434 | 3.4941 | 3.2412 | 3.0641 | 2.7309
6 | 2.6732 | 2.4473 | 2.3648 | 2.4449 | 2.3854 | 2.5672 | 2.9413 | 3.4072 | 3.4979 | 3.7007 | 3.5893 | 3.6142 | 3.6499 | 3.5669 | 3.4015 | 3.3421 | 3.2995 | 3.4097 | 3.3273 | 3.2256 | 3.147 | 3.0157 | 2.9394 | 2.7328
7 | 2.214 | 2.0634 | 1.9627 | 1.9665 | 1.9342 | 2.11 | 2.7003 | 2.9864 | 3.201 | 3.1243 | 3.1785 | 3.1486 | 3.1079 | 3.0643 | 2.8629 | 2.8602 | 3.0618 | 3.5111 | 3.3137 | 3.0495 | 3.0083 | 2.8835 | 2.635 | 2.387
8 | 1.6363 | 1.6118 | 1.5418 | 1.5286 | 1.5397 | 1.8119 | 2.9673 | 3.2792 | 3.4013 | 3.3958 | 3.6444 | 3.4848 | 3.3954 | 3.3871 | 2.8969 | 2.7235 | 2.7528 | 3.0476 | 2.9526 | 2.7861 | 2.7253 | 2.5431 | 2.1055 | 1.9395

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0414 | 0.73578 | 0.63784 | 0.8176 | 0.70398 | 0.57879 | 0.47889 | 1.6735 | 1.7501 | 1.5011 | 1.7489 | 1.6251 | 1.6322 | 1.4575 | 0.8649 | 1.3542 | 1.6241 | 1.5154 | 1.0591 | 1.0988 | 1.0234 | 0.63483 | 0.5064 | 0.52487
2 | -1.6437 | -1.6434 | -1.6887 | -1.7661 | -1.7491 | -1.6053 | -1.0179 | -0.19567 | -0.21027 | -0.13935 | -0.12275 | -0.54782 | -0.80031 | -1.0375 | -1.0297 | -1.0471 | -0.82326 | 0.27058 | -0.038134 | -0.45015 | -0.83441 | -1.0976 | -1.2038 | -1.3783
3 | -1.2576 | -1.357 | -1.3819 | -1.3634 | -1.3645 | -1.1394 | -0.042429 | 0.58745 | 0.74871 | 0.52157 | 0.30795 | 0.61083 | 0.38516 | 0.11685 | -0.4623 | -0.4625 | -0.38099 | -0.1922 | -0.46844 | -0.26691 | -0.36645 | -0.60779 | -0.96023 | -1.0839
4 | -1.0311 | -1.0413 | -1.052 | -1.0612 | -1.0659 | -0.97451 | -0.84549 | -0.77193 | -0.79453 | -0.88019 | -0.93882 | -0.99406 | -0.99524 | -1.0135 | -1.0224 | -0.99195 | -0.83975 | -0.50049 | -0.64556 | -0.78307 | -0.843 | -0.89186 | -0.94277 | -0.94733
5 | -0.97025 | -1.019 | -1.0623 | -1.0661 | -1.0637 | -0.89664 | -0.68334 | -0.553 | -0.5432 | -0.45502 | -0.4503 | -0.44081 | -0.53053 | -0.57091 | -0.55556 | -0.68867 | -0.61013 | -0.30588 | -0.36221 | -0.45035 | -0.4863 | -0.63127 | -0.69813 | -0.73035
6 | 0.31397 | 0.2456 | 0.18622 | 0.27742 | 0.22781 | 0.32821 | 0.43773 | 0.85261 | 0.98192 | 1.0118 | 0.96032 | 1.0244 | 1.0168 | 1.005 | 0.84525 | 0.80402 | 0.69879 | 0.76446 | 0.64801 | 0.67621 | 0.57172 | 0.60183 | 0.37362 | 0.38369
7 | -0.93482 | -0.9246 | -0.95365 | -0.97091 | -1.0284 | -0.9208 | -0.78226 | -0.40634 | -0.20133 | -0.18688 | -0.14204 | -0.047735 | -0.19381 | -0.20224 | -0.36862 | -0.52677 | -0.47542 | -0.53029 | -0.59634 | -0.57254 | -0.65191 | -0.76851 | -0.86708 | -0.86246
8 | -1.0641 | -1.0866 | -1.0823 | -1.0808 | -1.0585 | -1.0157 | -0.77647 | -0.61772 | -0.57041 | -0.65144 | -0.61515 | -0.56075 | -0.5944 | -0.64354 | -0.78191 | -0.86715 | -0.86485 | -0.85286 | -0.89896 | -0.92951 | -0.94542 | -0.97314 | -1.0156 | -1.0351

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0518 | 0.72106 | 0.64422 | 0.8176 | 0.71102 | 0.57879 | 0.47889 | 1.6902 | 1.7501 | 1.4711 | 1.7489 | 1.6576 | 1.6485 | 1.4721 | 0.8476 | 1.3406 | 1.6241 | 1.5154 | 1.0591 | 1.1098 | 1.0029 | 0.63483 | 0.51653 | 0.53536
2 | -1.6766 | -1.6105 | -1.6887 | -1.7308 | -1.7491 | -1.6053 | -1.0179 | -0.19175 | -0.20817 | -0.14213 | -0.12029 | -0.5533 | -0.80831 | -1.0167 | -1.0297 | -1.068 | -0.80679 | 0.27329 | -0.037753 | -0.45015 | -0.84276 | -1.0866 | -1.1797 | -1.3921
3 | -1.2702 | -1.357 | -1.3957 | -1.377 | -1.3782 | -1.1622 | -0.042853 | 0.5992 | 0.7562 | 0.51114 | 0.31411 | 0.60472 | 0.39286 | 0.11919 | -0.46692 | -0.47175 | -0.38861 | -0.18836 | -0.46844 | -0.26157 | -0.36645 | -0.59564 | -0.96023 | -1.0623
4 | -1.0208 | -1.0205 | -1.0415 | -1.04 | -1.0659 | -0.994 | -0.84549 | -0.77965 | -0.81042 | -0.8978 | -0.92943 | -1.0139 | -1.0052 | -1.0034 | -1.002 | -0.99195 | -0.82295 | -0.49049 | -0.63911 | -0.7909 | -0.843 | -0.87402 | -0.96162 | -0.94733
5 | -0.97025 | -1.0088 | -1.0623 | -1.0661 | -1.085 | -0.89664 | -0.697 | -0.54747 | -0.53777 | -0.44592 | -0.4548 | -0.432 | -0.51992 | -0.57662 | -0.55556 | -0.6749 | -0.59792 | -0.31199 | -0.36221 | -0.45486 | -0.48143 | -0.6439 | -0.69115 | -0.73035
6 | 0.31711 | 0.2456 | 0.18808 | 0.27465 | 0.23009 | 0.33149 | 0.42898 | 0.84408 | 1.0016 | 1.032 | 0.95071 | 1.0449 | 1.0066 | 0.98488 | 0.8537 | 0.8201 | 0.69879 | 0.76446 | 0.63504 | 0.68974 | 0.57172 | 0.61387 | 0.37362 | 0.37985
7 | -0.92547 | -0.9246 | -0.96319 | -0.99033 | -1.0078 | -0.91159 | -0.76662 | -0.4104 | -0.1973 | -0.19062 | -0.14062 | -0.04678 | -0.19575 | -0.20427 | -0.36862 | -0.51623 | -0.46592 | -0.53029 | -0.60827 | -0.56681 | -0.64539 | -0.76851 | -0.84973 | -0.87109
8 | -1.0641 | -1.0975 | -1.0607 | -1.0808 | -1.0479 | -1.0056 | -0.76094 | -0.62389 | -0.58181 | -0.63842 | -0.609 | -0.56075 | -0.60629 | -0.63711 | -0.76627 | -0.87582 | -0.84755 | -0.85286 | -0.90795 | -0.9388 | -0.92651 | -0.99261 | -0.99531 | -1.0454

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0518 | 0.7505 | 0.62509 | 0.80125 | 0.71806 | 0.56722 | 0.48847 | 1.64 | 1.7676 | 1.5161 | 1.7664 | 1.6413 | 1.5996 | 1.4429 | 0.87354 | 1.3542 | 1.6403 | 1.5305 | 1.0485 | 1.1207 | 1.0234 | 0.62848 | 0.49628 | 0.53011
2 | -1.6602 | -1.6434 | -1.6887 | -1.7838 | -1.7841 | -1.6213 | -1.0382 | -0.19371 | -0.21027 | -0.13656 | -0.12029 | -0.54782 | -0.79231 | -1.0478 | -1.0503 | -1.068 | -0.80679 | 0.26517 | -0.037753 | -0.45915 | -0.82607 | -1.1086 | -1.2279 | -1.3783
3 | -1.2702 | -1.357 | -1.3957 | -1.3634 | -1.3372 | -1.1394 | -0.042853 | 0.58157 | 0.74871 | 0.532 | 0.30179 | 0.60472 | 0.38131 | 0.11685 | -0.46692 | -0.45787 | -0.37718 | -0.19604 | -0.47781 | -0.26157 | -0.35912 | -0.60172 | -0.96023 | -1.0839
4 | -1.0105 | -1.0413 | -1.0309 | -1.0506 | -1.0552 | -0.98425 | -0.85394 | -0.77965 | -0.79453 | -0.86259 | -0.9576 | -0.97418 | -0.99524 | -1.0237 | -1.0327 | -0.98203 | -0.84814 | -0.50049 | -0.63911 | -0.77524 | -0.843 | -0.89186 | -0.93334 | -0.96628
5 | -0.97025 | -1.019 | -1.0729 | -1.0554 | -1.0531 | -0.89664 | -0.6765 | -0.553 | -0.55407 | -0.45502 | -0.4593 | -0.432 | -0.54114 | -0.55949 | -0.56112 | -0.6749 | -0.62233 | -0.29976 | -0.35496 | -0.45936 | -0.47657 | -0.63758 | -0.69115 | -0.73765
6 | 0.31711 | 0.24806 | 0.18622 | 0.27742 | 0.23009 | 0.33477 | 0.43773 | 0.86114 | 0.98192 | 1.032 | 0.96992 | 1.0039 | 1.0168 | 0.99493 | 0.83679 | 0.8201 | 0.71277 | 0.77975 | 0.64153 | 0.68297 | 0.56601 | 0.60785 | 0.37362 | 0.37985
7 | -0.93482 | -0.91536 | -0.93458 | -0.95149 | -1.049 | -0.91159 | -0.79009 | -0.4104 | -0.20536 | -0.18875 | -0.14346 | -0.048212 | -0.19381 | -0.20224 | -0.37599 | -0.53203 | -0.47542 | -0.53029 | -0.59634 | -0.57826 | -0.63887 | -0.78389 | -0.88442 | -0.87971
8 | -1.0535 | -1.0866 | -1.0823 | -1.1024 | -1.0585 | -1.0259 | -0.78424 | -0.60536 | -0.57041 | -0.64493 | -0.6213 | -0.56075 | -0.5944 | -0.64354 | -0.76627 | -0.86715 | -0.88215 | -0.84433 | -0.90795 | -0.92021 | -0.92651 | -0.95368 | -1.0359 | -1.0558

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.58394 | 0.64285 | 0.83673 | 0.95927 | 1.1279 | 1.3184 | 1.1753 | 1.6802 | 1.5414 | 1.7409 | 1.7891 | 1.6596 | 1.5656 | 1.4413 | 1.3276 | 1.1949 | 1.1824 | 0.93684 | 0.77512 | 0.91979 | 0.93717 | 1.071 | 0.52003 | 0.49928
2 | 0.48662 | 0.53571 | 0.69727 | 0.7994 | 0.93991 | 1.0987 | 0.97938 | 1.4001 | 1.2845 | 1.4507 | 1.491 | 1.383 | 1.3046 | 1.2011 | 1.1064 | 0.99571 | 0.98535 | 0.7807 | 0.64594 | 0.76649 | 0.78098 | 0.8925 | 0.43336 | 0.41607
3 | 0.3893 | 0.42857 | 0.55782 | 0.63952 | 0.75193 | 0.87895 | 0.7835 | 1.1201 | 1.0276 | 1.1606 | 1.1928 | 1.1064 | 1.0437 | 0.96089 | 0.88509 | 0.79657 | 0.78828 | 0.62456 | 0.51675 | 0.61319 | 0.62478 | 0.714 | 0.34668 | 0.33286
4 | 0.29197 | 0.32142 | 0.41836 | 0.47964 | 0.56394 | 0.65921 | 0.58763 | 0.84008 | 0.77068 | 0.87044 | 0.89457 | 0.82979 | 0.78279 | 0.72067 | 0.66382 | 0.59743 | 0.59121 | 0.46842 | 0.38756 | 0.45989 | 0.46859 | 0.5355 | 0.26001 | 0.24964
5 | 0.29197 | 0.32142 | 0.41836 | 0.47964 | 0.56394 | 0.65921 | 0.58763 | 0.84008 | 0.77068 | 0.87044 | 0.89457 | 0.82979 | 0.78279 | 0.72067 | 0.66382 | 0.59743 | 0.59121 | 0.46842 | 0.38756 | 0.45989 | 0.46859 | 0.5355 | 0.26001 | 0.24964
6 | 0.29197 | 0.32142 | 0.41836 | 0.47964 | 0.56394 | 0.65921 | 0.58763 | 0.84008 | 0.77068 | 0.87044 | 0.89457 | 0.82979 | 0.78279 | 0.72067 | 0.66382 | 0.59743 | 0.59121 | 0.46842 | 0.38756 | 0.45989 | 0.46859 | 0.5355 | 0.26001 | 0.24964
7 | 0.29197 | 0.32142 | 0.41836 | 0.47964 | 0.56394 | 0.65921 | 0.58763 | 0.84008 | 0.77068 | 0.87044 | 0.89457 | 0.82979 | 0.78279 | 0.72067 | 0.66382 | 0.59743 | 0.59121 | 0.46842 | 0.38756 | 0.45989 | 0.46859 | 0.5355 | 0.26001 | 0.24964
8 | 0.29197 | 0.32142 | 0.41836 | 0.47964 | 0.56394 | 0.65921 | 0.58763 | 0.84008 | 0.77068 | 0.87044 | 0.89457 | 0.82979 | 0.78279 | 0.72067 | 0.66382 | 0.59743 | 0.59121 | 0.46842 | 0.38756 | 0.45989 | 0.46859 | 0.5355 | 0.26001 | 0.24964

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.6189 | 1.7133 | 1.8092 | 1.8914 | 1.9129 | 2.001 | 1.9908 | 1.8817 | 1.7049 | 2.5036 | 2.4449 | 2.2513 | 2.1966 | 2.2056 | 2.1011 | 1.926 | 1.731 | 1.6689 | 1.049 | 1.1219 | 1.2265 | 1.2558 | 1.3097 | 1.4457
2 | 1.3491 | 1.4277 | 1.5076 | 1.5762 | 1.5941 | 1.6675 | 1.659 | 1.5681 | 1.4208 | 2.0864 | 2.0374 | 1.8761 | 1.8305 | 1.838 | 1.7509 | 1.605 | 1.4425 | 1.3907 | 0.8742 | 0.93488 | 1.0221 | 1.0465 | 1.0914 | 1.2047
3 | 1.0793 | 1.1422 | 1.2061 | 1.2609 | 1.2753 | 1.334 | 1.3272 | 1.2545 | 1.1366 | 1.6691 | 1.6299 | 1.5009 | 1.4644 | 1.4704 | 1.4008 | 1.284 | 1.154 | 1.1126 | 0.69936 | 0.7479 | 0.8177 | 0.83721 | 0.87315 | 0.9638
4 | 0.80945 | 0.85664 | 0.90459 | 0.94571 | 0.95644 | 1.0005 | 0.99538 | 0.94086 | 0.85246 | 1.2518 | 1.2224 | 1.1257 | 1.0983 | 1.1028 | 1.0506 | 0.963 | 0.86548 | 0.83443 | 0.52452 | 0.56093 | 0.61327 | 0.62791 | 0.65486 | 0.72285
5 | 0.80945 | 0.85664 | 0.90459 | 0.94571 | 0.95644 | 1.0005 | 0.99538 | 0.94086 | 0.85246 | 1.2518 | 1.2224 | 1.1257 | 1.0983 | 1.1028 | 1.0506 | 0.963 | 0.86548 | 0.83443 | 0.52452 | 0.56093 | 0.61327 | 0.62791 | 0.65486 | 0.72285
6 | 0.80945 | 0.85664 | 0.90459 | 0.94571 | 0.95644 | 1.0005 | 0.99538 | 0.94086 | 0.85246 | 1.2518 | 1.2224 | 1.1257 | 1.0983 | 1.1028 | 1.0506 | 0.963 | 0.86548 | 0.83443 | 0.52452 | 0.56093 | 0.61327 | 0.62791 | 0.65486 | 0.72285
7 | 0.80945 | 0.85664 | 0.90459 | 0.94571 | 0.95644 | 1.0005 | 0.99538 | 0.94086 | 0.85246 | 1.2518 | 1.2224 | 1.1257 | 1.0983 | 1.1028 | 1.0506 | 0.963 | 0.86548 | 0.83443 | 0.52452 | 0.56093 | 0.61327 | 0.62791 | 0.65486 | 0.72285
8 | 0.80945 | 0.85664 | 0.90459 | 0.94571 | 0.95644 | 1.0005 | 0.99538 | 0.94086 | 0.85246 | 1.2518 | 1.2224 | 1.1257 | 1.0983 | 1.1028 | 1.0506 | 0.963 | 0.86548 | 0.83443 | 0.52452 | 0.56093 | 0.61327 | 0.62791 | 0.65486 | 0.72285

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4061e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.90073 | 2.2235 | 2.8085 | 3.1934 | 3.1824 | 2.8573 | 2.2152 | 1.251 | 0.2624 | 0.0017053 | 0.00029417 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.919 | 2.8104 | 2.6254 | 2.321 | 2.0485 | 1.837 | 1.5669 | 1.6955 | 1.4599 | 1.5224 | 1.517 | 1.3122 | 1.2796 | 1.6117 | 1.7941 | 1.9921 | 2.097 | 2.0761 | 2.1032 | 2.279 | 2.1796 | 2.307 | 2.3587
4 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.33951 | 0.82164 | 1.1688 | 1.2521 | 1.3393 | 1.1314 | 0.95003 | 0.48059 | 0.10496 | 0.00070323 | 0.00011889 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.33258 | 0.81317 | 1.0894 | 1.3279 | 1.2597 | 1.1198 | 0.92263 | 0.48555 | 0.10824 | 0.00073136 | 0.00011767 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7443e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.33951 | 0.8047 | 1.112 | 1.2521 | 1.379 | 1.1198 | 0.95003 | 0.4905 | 0.11152 | 0.00072433 | 0.00011889 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3152e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.83145 | 2.0753 | 2.7518 | 3.225 | 3.315 | 2.9727 | 2.1695 | 1.3006 | 0.26514 | 0.0017581 | 0.00031868 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.8356 | 2.5921 | 2.8715 | 2.392 | 2.1739 | 1.7451 | 1.6493 | 1.6148 | 1.5483 | 1.3919 | 1.387 | 1.4069 | 1.3329 | 1.746 | 1.9623 | 2.0116 | 2.1619 | 2.1584 | 1.9981 | 2.3232 | 2.3612 | 2.241 | 2.4084
4 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.34297 | 0.83858 | 1.1915 | 1.3153 | 1.2597 | 1.1545 | 0.91349 | 0.47564 | 0.10933 | 0.00073136 | 0.00012747 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0349e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.33604 | 0.88093 | 1.078 | 1.2774 | 1.379 | 1.1891 | 0.95003 | 0.52023 | 0.10933 | 0.00068214 | 0.00011644 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.34297 | 0.83858 | 1.0894 | 1.3026 | 1.326 | 1.1083 | 0.95003 | 0.50536 | 0.10387 | 0.00073136 | 0.00011889 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3607e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.87475 | 2.1388 | 2.695 | 3.0037 | 3.315 | 2.9727 | 2.2381 | 1.3006 | 0.28427 | 0.001846 | 0.00031255 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.211 | 2.919 | 2.8104 | 2.598 | 2.3683 | 2.0485 | 1.8186 | 1.6493 | 1.6471 | 1.4304 | 1.3774 | 1.4592 | 1.3393 | 1.3463 | 1.6789 | 1.9062 | 1.9531 | 2.097 | 2.035 | 2.0402 | 2.2126 | 2.2704 | 2.1092 | 2.5822
4 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.34297 | 0.87246 | 1.1688 | 1.2521 | 1.3127 | 1.2006 | 0.86782 | 0.52023 | 0.10933 | 0.00068917 | 0.00012257 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8533e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.36376 | 0.8047 | 1.1801 | 1.29 | 1.2862 | 1.2122 | 0.95003 | 0.50536 | 0.10824 | 0.00072433 | 0.0001238 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.35683 | 0.8047 | 1.1347 | 1.2394 | 1.3923 | 1.1545 | 0.89522 | 0.47564 | 0.10715 | 0.0007173 | 0.00012012 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1146 | 6.0764 | 5.8183 | 5.6974 | 5.5808 | 5.6047 | 5.6259 | 6.4912 | 6.9702 | 6.9055 | 6.7599 | 6.8542 | 7.141 | 7.0898 | 6.5644 | 6.7572 | 6.7509 | 6.6406 | 6.2278 | 6.1126 | 6.1393 | 6.0208 | 5.8648 | 5.7612
2 | 4.5535 | 4.3314 | 4.1316 | 3.7812 | 3.5875 | 3.711 | 3.9898 | 4.9953 | 5.4405 | 5.8194 | 5.2855 | 5.5586 | 5.5953 | 5.5284 | 4.7833 | 4.9762 | 5.1909 | 5.2613 | 5.4035 | 5.6556 | 5.9499 | 5.4286 | 4.9194 | 4.6335
3 | 3.0408 | 2.8887 | 2.6528 | 2.732 | 2.6349 | 2.6474 | 3.7141 | 4.4811 | 4.6895 | 4.4174 | 4.3016 | 4.6301 | 4.8639 | 4.5745 | 4.1901 | 3.9782 | 4.0089 | 3.9474 | 3.8012 | 4.1104 | 4.3332 | 4.0155 | 3.7227 | 3.1957
4 | 1.4158 | 1.171 | 0.94825 | 0.9281 | 0.83158 | 0.77192 | 1.5812 | 2.5545 | 3.0894 | 3.1758 | 3.1017 | 2.7894 | 3.1748 | 3.0359 | 2.7807 | 2.575 | 2.3054 | 2.1068 | 2.6095 | 3.0317 | 3.4954 | 3.3065 | 2.6296 | 1.9745
5 | 2.5955 | 2.3655 | 2.1822 | 2.1229 | 2.1727 | 2.1529 | 2.4014 | 2.6122 | 2.8794 | 2.9778 | 3.1701 | 3.3581 | 3.4635 | 3.3423 | 3.23 | 3.1884 | 3.1582 | 3.1799 | 3.1885 | 3.2208 | 3.5566 | 3.371 | 3.3401 | 2.9969
6 | 2.707 | 2.6165 | 2.4238 | 2.5057 | 2.5285 | 2.5064 | 2.7499 | 3.2565 | 3.3953 | 3.39 | 3.3803 | 3.5718 | 3.5447 | 3.433 | 3.2389 | 3.1276 | 3.239 | 3.1946 | 2.9724 | 2.9867 | 3.134 | 2.845 | 2.762 | 2.785
7 | 2.2292 | 2.0344 | 1.9712 | 1.9994 | 1.9083 | 2.0384 | 2.6201 | 2.8098 | 3.2312 | 3.4166 | 3.3862 | 3.534 | 3.4562 | 3.5698 | 3.5183 | 3.2811 | 3.2898 | 3.2216 | 3.1622 | 3.1684 | 3.2239 | 2.706 | 2.7232 | 2.4019
8 | 1.7281 | 1.6382 | 1.5667 | 1.5436 | 1.5578 | 1.649 | 2.6782 | 3.0763 | 3.3022 | 3.2683 | 3.3964 | 3.6078 | 3.5968 | 3.3876 | 2.9651 | 2.8341 | 2.6591 | 2.6443 | 2.5689 | 2.6307 | 2.5576 | 2.2329 | 1.981 | 1.8323

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1708 | 6.0764 | 5.7112 | 5.6974 | 5.4763 | 5.6047 | 5.731 | 6.4912 | 7.0394 | 6.9055 | 6.6928 | 6.7184 | 7.0001 | 7.228 | 6.6919 | 6.8229 | 6.8174 | 6.512 | 6.3498 | 6.0523 | 6.1994 | 6.0208 | 5.9746 | 5.8673
2 | 4.5535 | 4.3314 | 4.0941 | 3.8154 | 3.5875 | 3.7802 | 3.953 | 4.9459 | 5.4944 | 5.7619 | 5.338 | 5.5586 | 5.7056 | 5.5284 | 4.6908 | 4.9762 | 5.2419 | 5.3122 | 5.5095 | 5.544 | 5.8915 | 5.5358 | 4.8733 | 4.5484
3 | 2.9866 | 2.9396 | 2.6294 | 2.7076 | 2.6828 | 2.5985 | 3.6447 | 4.5698 | 4.643 | 4.461 | 4.3016 | 4.5383 | 4.8639 | 4.4854 | 4.1901 | 4.0167 | 3.9695 | 3.8713 | 3.764 | 4.1915 | 4.2908 | 4.0947 | 3.7227 | 3.2246
4 | 1.4158 | 1.1801 | 0.93388 | 0.9281 | 0.83158 | 0.76571 | 1.5951 | 2.5545 | 3.0894 | 3.1131 | 3.0709 | 2.817 | 3.206 | 3.0654 | 2.7538 | 2.5999 | 2.3279 | 2.0868 | 2.6095 | 3.0018 | 3.4611 | 3.3392 | 2.6296 | 1.992
5 | 2.5721 | 2.3233 | 2.2212 | 2.1038 | 2.1926 | 2.1129 | 2.4457 | 2.5864 | 2.8794 | 3.0072 | 3.2016 | 3.2916 | 3.4293 | 3.3423 | 3.1673 | 3.2193 | 3.1893 | 3.2106 | 3.1885 | 3.2208 | 3.6264 | 3.4376 | 3.3717 | 2.9415
6 | 2.6824 | 2.6165 | 2.4238 | 2.4599 | 2.5755 | 2.5299 | 2.7756 | 3.2888 | 3.429 | 3.323 | 3.4475 | 3.6426 | 3.4747 | 3.4664 | 3.2075 | 3.0973 | 3.239 | 3.2255 | 3.0015 | 2.9573 | 3.1646 | 2.873 | 2.7877 | 2.785
7 | 2.2292 | 2.0522 | 1.9712 | 2.0351 | 1.9256 | 2.0761 | 2.6687 | 2.8376 | 3.1992 | 3.4841 | 3.3862 | 3.569 | 3.4222 | 3.5698 | 3.5183 | 3.313 | 3.2575 | 3.2839 | 3.1002 | 3.1684 | 3.287 | 2.6527 | 2.6979 | 2.3584
8 | 1.7133 | 1.652 | 1.5667 | 1.5436 | 1.544 | 1.679 | 2.6532 | 3.0154 | 3.335 | 3.3329 | 3.3964 | 3.6436 | 3.5968 | 3.3876 | 2.9077 | 2.8067 | 2.6852 | 2.619 | 2.5188 | 2.6824 | 2.5078 | 2.211 | 1.9989 | 1.8644

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1708 | 6.1877 | 5.7112 | 5.8027 | 5.4763 | 5.5517 | 5.6259 | 6.6198 | 6.8319 | 6.8373 | 6.827 | 6.8542 | 7.0706 | 6.9515 | 6.5006 | 6.8886 | 6.8174 | 6.512 | 6.2278 | 6.0523 | 6.0793 | 6.1395 | 5.9746 | 5.7082
2 | 4.5949 | 4.3704 | 4.1316 | 3.8496 | 3.5546 | 3.6765 | 4.0266 | 4.8965 | 5.3326 | 5.8769 | 5.1806 | 5.5586 | 5.5402 | 5.5284 | 4.737 | 5.0244 | 5.293 | 5.3122 | 5.2975 | 5.6556 | 5.8331 | 5.4286 | 4.9194 | 4.676
3 | 3.0679 | 2.8378 | 2.6998 | 2.7564 | 2.6109 | 2.5985 | 3.7834 | 4.5254 | 4.643 | 4.5047 | 4.2162 | 4.7219 | 4.9599 | 4.4854 | 4.1494 | 4.0553 | 4.0877 | 3.8713 | 3.8755 | 4.0699 | 4.4181 | 3.9363 | 3.7574 | 3.1378
4 | 1.4158 | 1.1801 | 0.93388 | 0.9423 | 0.82505 | 0.77192 | 1.5812 | 2.5293 | 3.12 | 3.1758 | 3.1017 | 2.8446 | 3.1435 | 3.0359 | 2.8075 | 2.5502 | 2.2829 | 2.0868 | 2.5586 | 3.0317 | 3.5297 | 3.3718 | 2.6296 | 1.9571
5 | 2.619 | 2.3866 | 2.2017 | 2.0848 | 2.1527 | 2.1329 | 2.3792 | 2.6638 | 2.8794 | 2.9778 | 3.1701 | 3.2916 | 3.5318 | 3.4074 | 3.2927 | 3.2503 | 3.1272 | 3.2414 | 3.126 | 3.2526 | 3.5217 | 3.4376 | 3.4032 | 2.9692
6 | 2.6824 | 2.6165 | 2.4677 | 2.4828 | 2.4815 | 2.5299 | 2.7499 | 3.2888 | 3.3953 | 3.323 | 3.3132 | 3.5718 | 3.5447 | 3.3995 | 3.1761 | 3.0973 | 3.3027 | 3.1329 | 3.0015 | 2.9867 | 3.134 | 2.9011 | 2.8135 | 2.8361
7 | 2.2292 | 2.0522 | 2.006 | 1.9994 | 1.8737 | 2.0761 | 2.6201 | 2.8654 | 3.1671 | 3.3491 | 3.3526 | 3.6041 | 3.4562 | 3.535 | 3.5867 | 3.2173 | 3.3546 | 3.2528 | 3.1932 | 3.1684 | 3.2554 | 2.6527 | 2.7486 | 2.3584
8 | 1.7577 | 1.6244 | 1.5935 | 1.5568 | 1.5715 | 1.679 | 2.7031 | 3.0763 | 3.3677 | 3.2361 | 3.4302 | 3.5363 | 3.6678 | 3.3217 | 2.9364 | 2.8067 | 2.7113 | 2.5936 | 2.6191 | 2.6565 | 2.5327 | 2.2329 | 1.963 | 1.8163

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.8027 | 0.88662 | 0.83554 | 0.83554 | 0.8173 | 0.86473 | 0.89027 | 1.6674 | 1.9411 | 1.8681 | 1.8243 | 1.8207 | 1.9374 | 1.8791 | 1.3172 | 1.7222 | 1.7441 | 1.6346 | 1.2953 | 1.1749 | 1.2332 | 1.2369 | 0.85378 | 0.84649
2 | 0.033559 | -0.20135 | -0.21813 | -0.31881 | -0.38592 | -0.30203 | -0.38592 | 0.9732 | 1.2417 | 1.594 | 0.90608 | 0.82219 | 0.5705 | 0.77185 | 0.33559 | 0.28525 | 0.33559 | 0.60405 | 1.1578 | 1.1746 | 0.93964 | 0.72151 | 0.33559 | 0.067117
3 | -0.20254 | -0.47969 | -0.83679 | -0.77283 | -0.78882 | -0.75151 | -0.042639 | 0.90075 | 1.1832 | 1.1939 | 0.99669 | 1.2472 | 1.1299 | 0.98603 | 0.70888 | 0.44238 | 0.54898 | 0.49035 | 0.090608 | 0.39441 | 0.55431 | 0.36243 | -0.33578 | -0.68756
4 | -0.9583 | -0.96751 | -0.99515 | -0.99515 | -1.0182 | -1.0458 | -0.94908 | -0.6404 | -0.47915 | -0.50679 | -0.6404 | -0.69569 | -0.64501 | -0.70029 | -0.65883 | -0.77862 | -0.87537 | -0.77862 | -0.54826 | -0.49297 | -0.49297 | -0.64961 | -0.80626 | -0.83851
5 | -0.59669 | -0.78232 | -0.92155 | -0.91492 | -0.91492 | -1.0011 | -0.90166 | -0.35801 | 0.11934 | 0.39779 | 0.65636 | 0.69614 | 0.60995 | 0.50387 | 0.33149 | 0.21216 | 0.17901 | 0.16575 | 0.16575 | 0.039779 | 0.35138 | 0.16575 | 0.092818 | -0.14586
6 | 0.43492 | 0.48249 | 0.36696 | 0.43152 | 0.44171 | 0.45361 | 0.43832 | 0.81208 | 0.931 | 0.9293 | 0.81208 | 0.97007 | 1.0108 | 0.931 | 0.81038 | 0.71354 | 0.86984 | 0.84266 | 0.66087 | 0.6133 | 0.72203 | 0.56913 | 0.43322 | 0.48419
7 | -0.83911 | -0.86275 | -0.91593 | -0.93957 | -0.88048 | -0.95139 | -0.81547 | -0.37228 | -0.065002 | -0.053183 | 0.11228 | 0.035455 | 0.011818 | 0 | -0.094548 | -0.16546 | -0.24228 | -0.3191 | -0.27773 | -0.33683 | -0.23637 | -0.44319 | -0.56138 | -0.60274
8 | -1.0505 | -1.0575 | -1.068 | -1.0733 | -1.0592 | -1.0347 | -0.87861 | -0.72603 | -0.71025 | -0.69973 | -0.68745 | -0.68219 | -0.69798 | -0.72428 | -0.79794 | -0.83301 | -0.86107 | -0.86458 | -0.88036 | -0.91017 | -0.96805 | -1.0066 | -1.0224 | -1.0417

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78665 | 0.89549 | 0.85225 | 0.8439 | 0.82547 | 0.84744 | 0.89027 | 1.7008 | 1.9605 | 1.9055 | 1.7878 | 1.8389 | 1.9374 | 1.8978 | 1.3172 | 1.6877 | 1.7789 | 1.6019 | 1.3212 | 1.1984 | 1.2579 | 1.2369 | 0.87086 | 0.85495
2 | 0.032887 | -0.19732 | -0.22249 | -0.32518 | -0.38592 | -0.30203 | -0.37821 | 0.9732 | 1.2417 | 1.5622 | 0.90608 | 0.80574 | 0.56479 | 0.75641 | 0.3423 | 0.2824 | 0.32887 | 0.59801 | 1.1809 | 1.1863 | 0.92085 | 0.72151 | 0.33894 | 0.067788
3 | -0.20659 | -0.48928 | -0.85353 | -0.78056 | -0.8046 | -0.75903 | -0.041786 | 0.89174 | 1.2069 | 1.2058 | 0.98672 | 1.2347 | 1.1073 | 0.96631 | 0.70179 | 0.4468 | 0.54898 | 0.49035 | 0.09242 | 0.39047 | 0.55431 | 0.36606 | -0.33914 | -0.70131
4 | -0.97746 | -0.97719 | -0.9852 | -1.0151 | -0.99783 | -1.0354 | -0.95857 | -0.62759 | -0.46957 | -0.51693 | -0.65321 | -0.68873 | -0.63211 | -0.69329 | -0.65883 | -0.79419 | -0.85786 | -0.79419 | -0.55922 | -0.48804 | -0.4979 | -0.66261 | -0.7982 | -0.85528
5 | -0.60862 | -0.7745 | -0.90312 | -0.93322 | -0.91492 | -1.0011 | -0.91068 | -0.35801 | 0.12172 | 0.39381 | 0.66948 | 0.7031 | 0.60995 | 0.51395 | 0.32818 | 0.21216 | 0.17901 | 0.16243 | 0.16575 | 0.039381 | 0.35138 | 0.16906 | 0.090962 | -0.14586
6 | 0.43492 | 0.49214 | 0.36329 | 0.42721 | 0.45055 | 0.45361 | 0.44708 | 0.80395 | 0.94031 | 0.92001 | 0.8202 | 0.98948 | 1.0311 | 0.92169 | 0.81038 | 0.72067 | 0.88724 | 0.85951 | 0.66087 | 0.61944 | 0.71481 | 0.56344 | 0.42456 | 0.49387
7 | -0.85589 | -0.86275 | -0.89761 | -0.93017 | -0.86287 | -0.94187 | -0.82363 | -0.36484 | -0.063701 | -0.054247 | 0.11228 | 0.036164 | 0.0117 | 0 | -0.092657 | -0.16711 | -0.23986 | -0.31591 | -0.27218 | -0.34356 | -0.23873 | -0.45206 | -0.55015 | -0.60877
8 | -1.0295 | -1.0575 | -1.0573 | -1.084 | -1.0698 | -1.045 | -0.89618 | -0.73329 | -0.71025 | -0.71372 | -0.7012 | -0.67537 | -0.691 | -0.72428 | -0.79794 | -0.83301 | -0.84385 | -0.88187 | -0.86275 | -0.91017 | -0.94869 | -0.99656 | -1.0326 | -1.0521

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78665 | 0.88662 | 0.82719 | 0.81883 | 0.80912 | 0.84744 | 0.89027 | 1.7008 | 1.9605 | 1.8681 | 1.8061 | 1.8571 | 1.9762 | 1.8415 | 1.3172 | 1.7049 | 1.7789 | 1.6182 | 1.2694 | 1.1866 | 1.2579 | 1.2122 | 0.83671 | 0.82956
2 | 0.033223 | -0.20135 | -0.22031 | -0.31562 | -0.38978 | -0.29599 | -0.38592 | 0.98293 | 1.2665 | 1.594 | 0.91514 | 0.80574 | 0.55909 | 0.77957 | 0.32887 | 0.2824 | 0.33223 | 0.60405 | 1.1346 | 1.1863 | 0.93024 | 0.72151 | 0.32887 | 0.066446
3 | -0.20254 | -0.47969 | -0.83679 | -0.78056 | -0.78094 | -0.75903 | -0.041786 | 0.91877 | 1.2069 | 1.1939 | 0.98672 | 1.2597 | 1.1412 | 0.98603 | 0.71596 | 0.44238 | 0.55447 | 0.49525 | 0.09242 | 0.38652 | 0.54877 | 0.35881 | -0.3425 | -0.69443
4 | -0.97746 | -0.95784 | -0.97525 | -1.0151 | -1.0386 | -1.0249 | -0.93959 | -0.65321 | -0.47436 | -0.51186 | -0.6404 | -0.69569 | -0.65791 | -0.70029 | -0.66542 | -0.76304 | -0.89287 | -0.77862 | -0.53729 | -0.4979 | -0.48804 | -0.64312 | -0.81432 | -0.83012
5 | -0.59072 | -0.7745 | -0.92155 | -0.93322 | -0.93322 | -1.0111 | -0.89265 | -0.36159 | 0.12053 | 0.39779 | 0.66948 | 0.71006 | 0.61605 | 0.50387 | 0.32818 | 0.21428 | 0.18259 | 0.16243 | 0.1674 | 0.040177 | 0.35138 | 0.16575 | 0.090962 | -0.14732
6 | 0.43492 | 0.48249 | 0.36329 | 0.43584 | 0.44613 | 0.45361 | 0.42955 | 0.82832 | 0.931 | 0.92001 | 0.8202 | 0.96037 | 1.0007 | 0.94031 | 0.81848 | 0.71354 | 0.88724 | 0.85951 | 0.66087 | 0.60104 | 0.73647 | 0.57482 | 0.42456 | 0.47935
7 | -0.8475 | -0.86275 | -0.93425 | -0.95836 | -0.89808 | -0.9609 | -0.79916 | -0.36856 | -0.063701 | -0.052119 | 0.1134 | 0.03581 | 0.011937 | 0 | -0.094548 | -0.16546 | -0.24228 | -0.32229 | -0.28051 | -0.33009 | -0.23637 | -0.44319 | -0.55576 | -0.6148
8 | -1.0505 | -1.0575 | -1.0466 | -1.0625 | -1.0698 | -1.0347 | -0.86982 | -0.71877 | -0.71025 | -0.69973 | -0.69433 | -0.68219 | -0.69798 | -0.73152 | -0.8139 | -0.83301 | -0.87829 | -0.85593 | -0.87156 | -0.91928 | -0.96805 | -0.9865 | -1.002 | -1.0625

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.58394 | 0.64285 | 0.83673 | 0.95927 | 1.1279 | 1.3184 | 1.1753 | 1.6802 | 1.5414 | 1.7409 | 1.7891 | 1.6596 | 1.5656 | 1.4413 | 1.3276 | 1.1949 | 1.1824 | 0.93684 | 0.77512 | 0.91979 | 0.93717 | 1.071 | 0.52003 | 0.49928
2 | 0.48662 | 0.53571 | 0.69727 | 0.7994 | 0.93991 | 1.0987 | 0.97938 | 1.4001 | 1.2845 | 1.4507 | 1.491 | 1.383 | 1.3046 | 1.2011 | 1.1064 | 0.99571 | 0.98535 | 0.7807 | 0.64594 | 0.76649 | 0.78098 | 0.8925 | 0.43336 | 0.41607
3 | 0.3893 | 0.42857 | 0.55782 | 0.63952 | 0.75193 | 0.87895 | 0.7835 | 1.1201 | 1.0276 | 1.1606 | 1.1928 | 1.1064 | 1.0437 | 0.96089 | 0.88509 | 0.79657 | 0.78828 | 0.62456 | 0.51675 | 0.61319 | 0.62478 | 0.714 | 0.34668 | 0.33286
4 | 0.29197 | 0.32142 | 0.41836 | 0.47964 | 0.56394 | 0.65921 | 0.58763 | 0.84008 | 0.77068 | 0.87044 | 0.89457 | 0.82979 | 0.78279 | 0.72067 | 0.66382 | 0.59743 | 0.59121 | 0.46842 | 0.38756 | 0.45989 | 0.46859 | 0.5355 | 0.26001 | 0.24964
5 | 0.29197 | 0.32142 | 0.41836 | 0.47964 | 0.56394 | 0.65921 | 0.58763 | 0.84008 | 0.77068 | 0.87044 | 0.89457 | 0.82979 | 0.78279 | 0.72067 | 0.66382 | 0.59743 | 0.59121 | 0.46842 | 0.38756 | 0.45989 | 0.46859 | 0.5355 | 0.26001 | 0.24964
6 | 0.29197 | 0.32142 | 0.41836 | 0.47964 | 0.56394 | 0.65921 | 0.58763 | 0.84008 | 0.77068 | 0.87044 | 0.89457 | 0.82979 | 0.78279 | 0.72067 | 0.66382 | 0.59743 | 0.59121 | 0.46842 | 0.38756 | 0.45989 | 0.46859 | 0.5355 | 0.26001 | 0.24964
7 | 0.29197 | 0.32142 | 0.41836 | 0.47964 | 0.56394 | 0.65921 | 0.58763 | 0.84008 | 0.77068 | 0.87044 | 0.89457 | 0.82979 | 0.78279 | 0.72067 | 0.66382 | 0.59743 | 0.59121 | 0.46842 | 0.38756 | 0.45989 | 0.46859 | 0.5355 | 0.26001 | 0.24964
8 | 0.29197 | 0.32142 | 0.41836 | 0.47964 | 0.56394 | 0.65921 | 0.58763 | 0.84008 | 0.77068 | 0.87044 | 0.89457 | 0.82979 | 0.78279 | 0.72067 | 0.66382 | 0.59743 | 0.59121 | 0.46842 | 0.38756 | 0.45989 | 0.46859 | 0.5355 | 0.26001 | 0.24964

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.6189 | 1.7133 | 1.8092 | 1.8914 | 1.9129 | 2.001 | 1.9908 | 1.8817 | 1.7049 | 2.5036 | 2.4449 | 2.2513 | 2.1966 | 2.2056 | 2.1011 | 1.926 | 1.731 | 1.6689 | 1.049 | 1.1219 | 1.2265 | 1.2558 | 1.3097 | 1.4457
2 | 1.3491 | 1.4277 | 1.5076 | 1.5762 | 1.5941 | 1.6675 | 1.659 | 1.5681 | 1.4208 | 2.0864 | 2.0374 | 1.8761 | 1.8305 | 1.838 | 1.7509 | 1.605 | 1.4425 | 1.3907 | 0.8742 | 0.93488 | 1.0221 | 1.0465 | 1.0914 | 1.2047
3 | 1.0793 | 1.1422 | 1.2061 | 1.2609 | 1.2753 | 1.334 | 1.3272 | 1.2545 | 1.1366 | 1.6691 | 1.6299 | 1.5009 | 1.4644 | 1.4704 | 1.4008 | 1.284 | 1.154 | 1.1126 | 0.69936 | 0.7479 | 0.8177 | 0.83721 | 0.87315 | 0.9638
4 | 0.80945 | 0.85664 | 0.90459 | 0.94571 | 0.95644 | 1.0005 | 0.99538 | 0.94086 | 0.85246 | 1.2518 | 1.2224 | 1.1257 | 1.0983 | 1.1028 | 1.0506 | 0.963 | 0.86548 | 0.83443 | 0.52452 | 0.56093 | 0.61327 | 0.62791 | 0.65486 | 0.72285
5 | 0.80945 | 0.85664 | 0.90459 | 0.94571 | 0.95644 | 1.0005 | 0.99538 | 0.94086 | 0.85246 | 1.2518 | 1.2224 | 1.1257 | 1.0983 | 1.1028 | 1.0506 | 0.963 | 0.86548 | 0.83443 | 0.52452 | 0.56093 | 0.61327 | 0.62791 | 0.65486 | 0.72285
6 | 0.80945 | 0.85664 | 0.90459 | 0.94571 | 0.95644 | 1.0005 | 0.99538 | 0.94086 | 0.85246 | 1.2518 | 1.2224 | 1.1257 | 1.0983 | 1.1028 | 1.0506 | 0.963 | 0.86548 | 0.83443 | 0.52452 | 0.56093 | 0.61327 | 0.62791 | 0.65486 | 0.72285
7 | 0.80945 | 0.85664 | 0.90459 | 0.94571 | 0.95644 | 1.0005 | 0.99538 | 0.94086 | 0.85246 | 1.2518 | 1.2224 | 1.1257 | 1.0983 | 1.1028 | 1.0506 | 0.963 | 0.86548 | 0.83443 | 0.52452 | 0.56093 | 0.61327 | 0.62791 | 0.65486 | 0.72285
8 | 0.80945 | 0.85664 | 0.90459 | 0.94571 | 0.95644 | 1.0005 | 0.99538 | 0.94086 | 0.85246 | 1.2518 | 1.2224 | 1.1257 | 1.0983 | 1.1028 | 1.0506 | 0.963 | 0.86548 | 0.83443 | 0.52452 | 0.56093 | 0.61327 | 0.62791 | 0.65486 | 0.72285

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7111e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1039 | 2.7507 | 3.4882 | 3.9574 | 4.2529 | 3.6866 | 2.8992 | 1.5524 | 0.34371 | 0.0021293 | 0.00036467 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2004 | 2.0549 | 2.1934 | 2.1131 | 1.8118 | 1.6017 | 1.3555 | 1.2546 | 1.1495 | 1.0458 | 1.1205 | 1.0821 | 0.99916 | 0.96215 | 1.2561 | 1.4229 | 1.4464 | 1.602 | 1.5391 | 1.6061 | 1.6423 | 1.6963 | 1.5802 | 1.9564
4 | 0 | 2.2152e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.42405 | 1.1326 | 1.3808 | 1.6629 | 1.6506 | 1.4009 | 1.1826 | 0.62097 | 0.13609 | 0.00090439 | 0.00014888 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3537e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.43717 | 1.1326 | 1.497 | 1.583 | 1.6338 | 1.5336 | 1.1482 | 0.64581 | 0.14443 | 0.00088683 | 0.0001579 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2152e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.44154 | 1.0248 | 1.5116 | 1.567 | 1.6675 | 1.4746 | 1.0908 | 0.59613 | 0.14165 | 0.00086049 | 0.00015188 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9995e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1148 | 2.7507 | 3.5609 | 3.8775 | 4.2108 | 3.834 | 2.7843 | 1.63 | 0.35759 | 0.0021732 | 0.00038723 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.155 | 1.8953 | 2.1934 | 1.9319 | 1.7585 | 1.6335 | 1.4696 | 1.2674 | 1.2325 | 1.0894 | 1.0761 | 1.1036 | 1.0391 | 1.0229 | 1.2437 | 1.3531 | 1.3902 | 1.6654 | 1.5541 | 1.5903 | 1.7633 | 1.6963 | 1.7119 | 1.7701
4 | 0 | 2.3306e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.4328 | 1.0463 | 1.4825 | 1.535 | 1.6843 | 1.4156 | 1.1482 | 0.59613 | 0.13332 | 0.00083415 | 0.00014587 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2152e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.44591 | 1.0355 | 1.497 | 1.6469 | 1.6843 | 1.4009 | 1.1137 | 0.63339 | 0.13887 | 0.00086049 | 0.00014587 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2383e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.43717 | 1.1111 | 1.4098 | 1.6789 | 1.7012 | 1.4156 | 1.1137 | 0.63339 | 0.14165 | 0.00088683 | 0.00014888 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.0383 | 2.6698 | 3.4519 | 3.7975 | 4.0845 | 3.6128 | 2.7556 | 1.5835 | 0.35065 | 0.0020854 | 0.00037219 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2004 | 1.9951 | 2.068 | 2.0326 | 1.794 | 1.5066 | 1.4554 | 1.3442 | 1.1969 | 1.0894 | 1.1205 | 1.0607 | 1.0491 | 0.96215 | 1.2188 | 1.3531 | 1.334 | 1.6496 | 1.4787 | 1.5273 | 1.7115 | 1.7635 | 1.5802 | 1.826
4 | 0 | 2.2383e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.41968 | 1.1218 | 1.4098 | 1.567 | 1.6675 | 1.4599 | 1.0908 | 0.58992 | 0.14304 | 0.00087805 | 0.00015038 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3075e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.42405 | 1.0679 | 1.4825 | 1.6309 | 1.6506 | 1.4009 | 1.0908 | 0.64581 | 0.13609 | 0.00090439 | 0.00015489 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3767e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.45903 | 1.1218 | 1.3953 | 1.6309 | 1.6338 | 1.4304 | 1.1711 | 0.65202 | 0.1347 | 0.00090439 | 0.0001564 | 3.7936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1