## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 122%
Flex. Load Growth | 265.3%
RES Installed, [MW] | 33
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 8
3 | 9 | 10
4 | 22 | 6
5 | 24 | 6
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.6089 | 2.696 | 2.4141 | 2.2882 | 1.8747 | 1.5911 | 1.9458 | 0.33792 | 0.29717 | 0.43323 | 0.25514 | 0.31882 | 0.50795 | 0.93587 | 0.99849 | 0.98193 | 0.55082 | 1.122 | 0.65844 | 0.46295 | 0.70302 | 0.4345 | 1.9832 | 2.3907
Minimum FL, [MW] | -5.8903 | -6.2987 | -7.0841 | -7.6417 | -8.1679 | -8.914 | -8.5056 | -9.5411 | -8.6537 | -12.7108 | -12.5805 | -11.5005 | -11.0242 | -10.6437 | -10.0325 | -9.1296 | -8.5367 | -7.6395 | -4.849 | -5.4268 | -5.7363 | -6.1585 | -4.8929 | -5.1992
Maximum FL, [MW] | 5.6746 | 6.0709 | 6.8069 | 7.3244 | 7.7961 | 8.5128 | 8.1159 | 9.1587 | 8.3893 | 9.5728 | 9.6482 | 9.0316 | 8.7272 | 8.5029 | 7.9686 | 7.2549 | 6.7585 | 6.0404 | 4.7278 | 5.2918 | 5.6232 | 6.0572 | 4.7133 | 5.012

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1354 | 5.9431 | 5.6942 | 5.8263 | 5.5921 | 5.5424 | 5.6615 | 6.9111 | 7.0397 | 7.0004 | 6.9438 | 7.1013 | 7.0634 | 7.0258 | 6.1486 | 6.5965 | 7.0684 | 7.0766 | 6.6308 | 6.2904 | 6.2946 | 5.9674 | 5.7076 | 5.674
2 | 3.8188 | 3.737 | 3.5503 | 3.5033 | 3.4657 | 3.632 | 4.3832 | 4.7949 | 5.201 | 5.3792 | 5.3381 | 5.2226 | 5.0666 | 4.8938 | 4.5791 | 4.7133 | 5.1525 | 6.2376 | 5.8726 | 5.4003 | 5.2776 | 4.8853 | 4.7352 | 4.2946
3 | 2.6309 | 2.5061 | 2.3991 | 2.4258 | 2.3906 | 2.6597 | 4.2122 | 4.6795 | 4.8815 | 4.7466 | 4.5505 | 4.8471 | 4.5218 | 4.3659 | 3.8012 | 3.7838 | 3.8798 | 4.2605 | 3.8445 | 3.9656 | 3.8842 | 3.6225 | 3.2256 | 2.9305
4 | 0.9632 | 0.72588 | 0.69791 | 0.6355 | 0.61579 | 1.0331 | 1.9471 | 2.2153 | 2.4344 | 2.2953 | 2.258 | 2.1069 | 2.0722 | 1.9974 | 1.9171 | 1.9568 | 2.4009 | 3.6503 | 3.2466 | 2.7381 | 2.6728 | 2.3602 | 1.9321 | 1.5869
5 | 2.2857 | 2.1113 | 1.9291 | 1.9386 | 1.9354 | 2.1284 | 2.7402 | 2.8532 | 2.9448 | 3.0745 | 3.142 | 3.2005 | 3.1579 | 3.0503 | 3.0473 | 3.0218 | 3.1799 | 3.6946 | 3.6015 | 3.5047 | 3.4975 | 3.2433 | 3.0454 | 2.8189
6 | 2.6619 | 2.5272 | 2.4416 | 2.4558 | 2.4389 | 2.5989 | 2.9506 | 3.3758 | 3.534 | 3.6668 | 3.5905 | 3.6515 | 3.6523 | 3.6416 | 3.4063 | 3.4124 | 3.2703 | 3.4818 | 3.3305 | 3.2596 | 3.2126 | 3.0779 | 2.9219 | 2.7693
7 | 2.2072 | 2.0763 | 1.9742 | 1.9774 | 1.9431 | 2.1176 | 2.7096 | 3.0477 | 3.2025 | 3.2207 | 3.1797 | 3.2131 | 3.1409 | 3.0688 | 2.8405 | 2.8925 | 3.0644 | 3.5505 | 3.3168 | 3.1437 | 3.1016 | 2.8855 | 2.6689 | 2.4645
8 | 1.6912 | 1.6246 | 1.5664 | 1.5395 | 1.5761 | 1.853 | 2.9766 | 3.3802 | 3.506 | 3.5006 | 3.6101 | 3.5921 | 3.3978 | 3.3593 | 2.9874 | 2.7024 | 2.7289 | 3.0241 | 2.9274 | 2.8158 | 2.7824 | 2.5452 | 2.1736 | 1.9508

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1354 | 5.9971 | 5.6421 | 5.7189 | 5.5921 | 5.6468 | 5.5561 | 7.0479 | 7.1095 | 7.1386 | 6.8748 | 7.031 | 6.9938 | 6.889 | 6.2081 | 6.7245 | 7.2075 | 7.2137 | 6.6958 | 6.3523 | 6.1715 | 5.9086 | 5.8138 | 5.726
2 | 3.8188 | 3.6712 | 3.4874 | 3.5033 | 3.4657 | 3.6657 | 4.302 | 4.7949 | 5.201 | 5.4323 | 5.2322 | 5.326 | 5.1662 | 4.9886 | 4.6673 | 4.7588 | 5.1525 | 6.1166 | 5.9302 | 5.4536 | 5.3808 | 4.8853 | 4.6472 | 4.3336
3 | 2.6766 | 2.549 | 2.3783 | 2.4682 | 2.3478 | 2.6107 | 4.2517 | 4.6795 | 4.7847 | 4.6997 | 4.5505 | 4.751 | 4.4328 | 4.3659 | 3.8012 | 3.8204 | 3.8037 | 4.3016 | 3.7693 | 3.9656 | 3.8463 | 3.5512 | 3.1664 | 2.9827
4 | 0.95618 | 0.72588 | 0.69335 | 0.6355 | 0.62435 | 1.0418 | 1.912 | 2.1717 | 2.4585 | 2.3403 | 2.3027 | 2.0654 | 2.1126 | 1.9974 | 1.9534 | 1.9382 | 2.354 | 3.5796 | 3.183 | 2.7381 | 2.7248 | 2.3602 | 1.9495 | 1.6139
5 | 2.3262 | 2.0744 | 1.8954 | 1.9728 | 1.9179 | 2.089 | 2.7911 | 2.825 | 3.0031 | 3.0139 | 3.1732 | 3.1371 | 3.1268 | 3.0799 | 3.0473 | 3.0218 | 3.1486 | 3.6587 | 3.5662 | 3.5047 | 3.4975 | 3.2113 | 3.1023 | 2.8447
6 | 2.6139 | 2.5046 | 2.3976 | 2.4113 | 2.4614 | 2.5989 | 2.923 | 3.4092 | 3.6041 | 3.6306 | 3.5905 | 3.6877 | 3.5803 | 3.6416 | 3.3732 | 3.3793 | 3.206 | 3.4144 | 3.2652 | 3.2596 | 3.244 | 3.0779 | 2.9219 | 2.7693
7 | 2.2266 | 2.0943 | 1.9396 | 1.9599 | 1.9606 | 2.1568 | 2.7096 | 2.9874 | 3.2342 | 3.1889 | 3.1482 | 3.1494 | 3.11 | 3.1283 | 2.868 | 2.9484 | 3.0644 | 3.5849 | 3.2518 | 3.2056 | 3.0713 | 2.8571 | 2.6442 | 2.4645
8 | 1.6769 | 1.6382 | 1.5399 | 1.5395 | 1.6039 | 1.8869 | 2.9488 | 3.4471 | 3.506 | 3.4314 | 3.646 | 3.6633 | 3.3978 | 3.3919 | 3.0163 | 2.6763 | 2.7022 | 2.9659 | 2.9274 | 2.8435 | 2.7281 | 2.5202 | 2.1934 | 1.968

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0232 | 5.889 | 5.7984 | 5.9337 | 5.4878 | 5.4379 | 5.6615 | 6.9111 | 7.1794 | 7.0695 | 7.0816 | 7.1717 | 6.9242 | 7.1625 | 6.2676 | 6.7245 | 7.0684 | 7.0766 | 6.5658 | 6.1664 | 6.2331 | 6.085 | 5.6014 | 5.6221
2 | 3.7849 | 3.8027 | 3.4874 | 3.5033 | 3.4342 | 3.6657 | 4.4643 | 4.7949 | 5.0979 | 5.4854 | 5.2851 | 5.326 | 4.967 | 4.8938 | 4.4908 | 4.6223 | 5.0513 | 6.2981 | 5.8726 | 5.5068 | 5.226 | 4.8371 | 4.7793 | 4.3336
3 | 2.6309 | 2.4631 | 2.3783 | 2.447 | 2.412 | 2.6107 | 4.1331 | 4.6795 | 4.8331 | 4.6528 | 4.5505 | 4.751 | 4.4328 | 4.4083 | 3.8379 | 3.8569 | 3.8037 | 4.1783 | 3.9196 | 4.0437 | 3.8842 | 3.6582 | 3.1664 | 2.9305
4 | 0.95618 | 0.73501 | 0.69335 | 0.62737 | 0.62435 | 1.0156 | 1.9821 | 2.2589 | 2.4585 | 2.2953 | 2.258 | 2.0654 | 2.1126 | 1.9593 | 1.9534 | 1.9568 | 2.3774 | 3.6857 | 3.2784 | 2.6842 | 2.6728 | 2.337 | 1.9668 | 1.6139
5 | 2.2654 | 2.0929 | 1.9291 | 1.9044 | 1.9179 | 2.1481 | 2.7402 | 2.825 | 2.8865 | 3.0745 | 3.142 | 3.1688 | 3.1268 | 3.0207 | 3.0473 | 3.051 | 3.2111 | 3.6587 | 3.5308 | 3.4701 | 3.5317 | 3.2753 | 3.1023 | 2.7673
6 | 2.7099 | 2.482 | 2.3976 | 2.4781 | 2.4163 | 2.5989 | 2.9781 | 3.4426 | 3.534 | 3.7393 | 3.6262 | 3.6515 | 3.6883 | 3.6061 | 3.4393 | 3.3793 | 3.3346 | 3.4481 | 3.3631 | 3.2596 | 3.1812 | 3.0476 | 2.9763 | 2.7693
7 | 2.2461 | 2.0943 | 1.9915 | 1.9949 | 1.9606 | 2.1372 | 2.7348 | 3.0176 | 3.2342 | 3.1572 | 3.2112 | 3.1813 | 3.1409 | 3.0986 | 2.8954 | 2.8925 | 3.0945 | 3.5505 | 3.3493 | 3.0817 | 3.041 | 2.9139 | 2.6689 | 2.42
8 | 1.6626 | 1.6382 | 1.5664 | 1.5526 | 1.5623 | 1.8361 | 3.0044 | 3.3132 | 3.4365 | 3.4314 | 3.6818 | 3.5209 | 3.4312 | 3.4246 | 2.9297 | 2.7545 | 2.7824 | 3.0824 | 2.9846 | 2.8158 | 2.7552 | 2.5702 | 2.1341 | 1.968

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0518 | 0.74314 | 0.64422 | 0.82578 | 0.71102 | 0.58458 | 0.48368 | 1.6902 | 1.7676 | 1.5161 | 1.7664 | 1.6413 | 1.6485 | 1.4721 | 0.87354 | 1.3677 | 1.6403 | 1.5305 | 1.0697 | 1.1098 | 1.0336 | 0.64117 | 0.51147 | 0.53011
2 | -1.6602 | -1.6598 | -1.7056 | -1.7838 | -1.7666 | -1.6213 | -1.0281 | -0.19762 | -0.21237 | -0.14074 | -0.12398 | -0.5533 | -0.80831 | -1.0478 | -1.04 | -1.0576 | -0.83149 | 0.27329 | -0.038516 | -0.45465 | -0.84276 | -1.1086 | -1.2158 | -1.3921
3 | -1.2702 | -1.3705 | -1.3957 | -1.377 | -1.3782 | -1.1508 | -0.042853 | 0.59332 | 0.7562 | 0.52679 | 0.31103 | 0.61694 | 0.38901 | 0.11802 | -0.46692 | -0.46712 | -0.3848 | -0.19412 | -0.47313 | -0.26957 | -0.37011 | -0.61387 | -0.96983 | -1.0948
4 | -1.0414 | -1.0518 | -1.0625 | -1.0718 | -1.0766 | -0.98425 | -0.85394 | -0.77965 | -0.80248 | -0.889 | -0.94821 | -1.004 | -1.0052 | -1.0237 | -1.0327 | -1.0019 | -0.84814 | -0.5055 | -0.65202 | -0.7909 | -0.85143 | -0.90077 | -0.9522 | -0.95681
5 | -0.97995 | -1.0292 | -1.0729 | -1.0768 | -1.0744 | -0.90561 | -0.69017 | -0.55853 | -0.54863 | -0.45957 | -0.4548 | -0.44522 | -0.53583 | -0.57662 | -0.56112 | -0.69556 | -0.61623 | -0.30894 | -0.36583 | -0.45486 | -0.49116 | -0.63758 | -0.70512 | -0.73765
6 | 0.31711 | 0.24806 | 0.18808 | 0.2802 | 0.23009 | 0.33149 | 0.44211 | 0.86114 | 0.99174 | 1.0219 | 0.96992 | 1.0346 | 1.0269 | 1.015 | 0.8537 | 0.81206 | 0.70578 | 0.7721 | 0.65449 | 0.68297 | 0.57744 | 0.60785 | 0.37735 | 0.38752
7 | -0.94417 | -0.93385 | -0.96319 | -0.98062 | -1.0387 | -0.93001 | -0.79009 | -0.4104 | -0.20334 | -0.18875 | -0.14346 | -0.048212 | -0.19575 | -0.20427 | -0.3723 | -0.53203 | -0.48018 | -0.5356 | -0.6023 | -0.57826 | -0.65843 | -0.7762 | -0.87575 | -0.87109
8 | -1.0748 | -1.0975 | -1.0932 | -1.0916 | -1.0691 | -1.0259 | -0.78424 | -0.62389 | -0.57611 | -0.65796 | -0.6213 | -0.56636 | -0.60035 | -0.64998 | -0.78973 | -0.87582 | -0.8735 | -0.86139 | -0.90795 | -0.9388 | -0.95487 | -0.98288 | -1.0258 | -1.0454

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0624 | 0.72828 | 0.65066 | 0.82578 | 0.71813 | 0.58458 | 0.48368 | 1.7071 | 1.7676 | 1.4858 | 1.7664 | 1.6741 | 1.665 | 1.4868 | 0.85607 | 1.354 | 1.6403 | 1.5305 | 1.0697 | 1.1209 | 1.013 | 0.64117 | 0.5217 | 0.54072
2 | -1.6934 | -1.6266 | -1.7056 | -1.7481 | -1.7666 | -1.6213 | -1.0281 | -0.19367 | -0.21025 | -0.14355 | -0.1215 | -0.55884 | -0.8164 | -1.0269 | -1.04 | -1.0787 | -0.81486 | 0.27602 | -0.03813 | -0.45465 | -0.85118 | -1.0975 | -1.1915 | -1.406
3 | -1.2829 | -1.3705 | -1.4096 | -1.3908 | -1.3919 | -1.1738 | -0.043281 | 0.60519 | 0.76376 | 0.51625 | 0.31725 | 0.61077 | 0.39679 | 0.12038 | -0.47159 | -0.47647 | -0.39249 | -0.19024 | -0.47313 | -0.26418 | -0.37011 | -0.60159 | -0.96983 | -1.0729
4 | -1.031 | -1.0307 | -1.0519 | -1.0504 | -1.0766 | -1.0039 | -0.85394 | -0.78744 | -0.81853 | -0.90678 | -0.93873 | -1.0241 | -1.0152 | -1.0134 | -1.012 | -1.0019 | -0.83118 | -0.49539 | -0.6455 | -0.79881 | -0.85143 | -0.88276 | -0.97124 | -0.95681
5 | -0.97995 | -1.0189 | -1.0729 | -1.0768 | -1.0959 | -0.90561 | -0.70397 | -0.55295 | -0.54315 | -0.45037 | -0.45935 | -0.43632 | -0.52512 | -0.58239 | -0.56112 | -0.68165 | -0.6039 | -0.31511 | -0.36583 | -0.45941 | -0.48625 | -0.65033 | -0.69806 | -0.73765
6 | 0.32028 | 0.24806 | 0.18996 | 0.2774 | 0.23239 | 0.3348 | 0.43327 | 0.85253 | 1.0116 | 1.0423 | 0.96022 | 1.0553 | 1.0167 | 0.99473 | 0.86223 | 0.8283 | 0.70578 | 0.7721 | 0.6414 | 0.69663 | 0.57744 | 0.62 | 0.37735 | 0.38365
7 | -0.93473 | -0.93385 | -0.97282 | -1.0002 | -1.0179 | -0.92071 | -0.77428 | -0.41451 | -0.19928 | -0.19252 | -0.14203 | -0.047248 | -0.1977 | -0.20631 | -0.3723 | -0.52139 | -0.47057 | -0.5356 | -0.61435 | -0.57248 | -0.65185 | -0.7762 | -0.85823 | -0.8798
8 | -1.0748 | -1.1085 | -1.0713 | -1.0916 | -1.0584 | -1.0156 | -0.76855 | -0.63013 | -0.58763 | -0.6448 | -0.61509 | -0.56636 | -0.61236 | -0.64348 | -0.77394 | -0.88458 | -0.85603 | -0.86139 | -0.91703 | -0.94819 | -0.93578 | -1.0025 | -1.0053 | -1.0559

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0624 | 0.758 | 0.63134 | 0.80926 | 0.72524 | 0.57289 | 0.49335 | 1.6564 | 1.7853 | 1.5313 | 1.784 | 1.6577 | 1.6156 | 1.4574 | 0.88228 | 1.3677 | 1.6568 | 1.5459 | 1.059 | 1.1319 | 1.0336 | 0.63476 | 0.50124 | 0.53542
2 | -1.6768 | -1.6598 | -1.7056 | -1.8016 | -1.802 | -1.6376 | -1.0486 | -0.19565 | -0.21237 | -0.13792 | -0.1215 | -0.5533 | -0.80023 | -1.0583 | -1.0608 | -1.0787 | -0.81486 | 0.26782 | -0.03813 | -0.46374 | -0.83433 | -1.1197 | -1.2402 | -1.3921
3 | -1.2829 | -1.3705 | -1.4096 | -1.377 | -1.3506 | -1.1508 | -0.043281 | 0.58739 | 0.7562 | 0.53732 | 0.30481 | 0.61077 | 0.38512 | 0.11802 | -0.47159 | -0.46245 | -0.38095 | -0.198 | -0.48259 | -0.26418 | -0.36271 | -0.60773 | -0.96983 | -1.0948
4 | -1.0206 | -1.0518 | -1.0412 | -1.0611 | -1.0658 | -0.99409 | -0.86248 | -0.78744 | -0.80248 | -0.87122 | -0.96717 | -0.98392 | -1.0052 | -1.0339 | -1.043 | -0.99185 | -0.85663 | -0.5055 | -0.6455 | -0.78299 | -0.85143 | -0.90077 | -0.94268 | -0.97594
5 | -0.97995 | -1.0292 | -1.0837 | -1.066 | -1.0636 | -0.90561 | -0.68327 | -0.55853 | -0.55961 | -0.45957 | -0.46389 | -0.43632 | -0.54655 | -0.56509 | -0.56673 | -0.68165 | -0.62855 | -0.30276 | -0.35851 | -0.46396 | -0.48134 | -0.64396 | -0.69806 | -0.74503
6 | 0.32028 | 0.25054 | 0.18808 | 0.2802 | 0.23239 | 0.33812 | 0.44211 | 0.86975 | 0.99174 | 1.0423 | 0.97962 | 1.0139 | 1.0269 | 1.0049 | 0.84516 | 0.8283 | 0.7199 | 0.78754 | 0.64794 | 0.6898 | 0.57167 | 0.61393 | 0.37735 | 0.38365
7 | -0.94417 | -0.92451 | -0.94392 | -0.961 | -1.0595 | -0.92071 | -0.79799 | -0.41451 | -0.20741 | -0.19064 | -0.1449 | -0.048694 | -0.19575 | -0.20427 | -0.37975 | -0.53735 | -0.48018 | -0.5356 | -0.6023 | -0.58405 | -0.64526 | -0.79172 | -0.89326 | -0.88851
8 | -1.064 | -1.0975 | -1.0932 | -1.1134 | -1.0691 | -1.0362 | -0.79208 | -0.61142 | -0.57611 | -0.65138 | -0.62751 | -0.56636 | -0.60035 | -0.64998 | -0.77394 | -0.87582 | -0.89097 | -0.85277 | -0.91703 | -0.92941 | -0.93578 | -0.96322 | -1.0463 | -1.0663

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61314 | 0.67499 | 0.87856 | 1.0072 | 1.1843 | 1.3843 | 1.234 | 1.7642 | 1.6184 | 1.8279 | 1.8786 | 1.7426 | 1.6439 | 1.5134 | 1.394 | 1.2546 | 1.2415 | 0.98368 | 0.81388 | 0.96577 | 0.98403 | 1.1245 | 0.54603 | 0.52425
2 | 0.51095 | 0.56249 | 0.73214 | 0.83937 | 0.9869 | 1.1536 | 1.0283 | 1.4701 | 1.3487 | 1.5233 | 1.5655 | 1.4521 | 1.3699 | 1.2612 | 1.1617 | 1.0455 | 1.0346 | 0.81973 | 0.67823 | 0.80481 | 0.82002 | 0.93712 | 0.45502 | 0.43687
3 | 0.40876 | 0.44999 | 0.58571 | 0.67149 | 0.78952 | 0.92289 | 0.82268 | 1.1761 | 1.0789 | 1.2186 | 1.2524 | 1.1617 | 1.0959 | 1.0089 | 0.92934 | 0.8364 | 0.82769 | 0.65579 | 0.54259 | 0.64385 | 0.65602 | 0.7497 | 0.36402 | 0.3495
4 | 0.30657 | 0.3375 | 0.43928 | 0.50362 | 0.59214 | 0.69217 | 0.61701 | 0.88208 | 0.80921 | 0.91396 | 0.9393 | 0.87128 | 0.82193 | 0.7567 | 0.69701 | 0.6273 | 0.62077 | 0.49184 | 0.40694 | 0.48289 | 0.49201 | 0.56227 | 0.27301 | 0.26212
5 | 0.30657 | 0.3375 | 0.43928 | 0.50362 | 0.59214 | 0.69217 | 0.61701 | 0.88208 | 0.80921 | 0.91396 | 0.9393 | 0.87128 | 0.82193 | 0.7567 | 0.69701 | 0.6273 | 0.62077 | 0.49184 | 0.40694 | 0.48289 | 0.49201 | 0.56227 | 0.27301 | 0.26212
6 | 0.30657 | 0.3375 | 0.43928 | 0.50362 | 0.59214 | 0.69217 | 0.61701 | 0.88208 | 0.80921 | 0.91396 | 0.9393 | 0.87128 | 0.82193 | 0.7567 | 0.69701 | 0.6273 | 0.62077 | 0.49184 | 0.40694 | 0.48289 | 0.49201 | 0.56227 | 0.27301 | 0.26212
7 | 0.30657 | 0.3375 | 0.43928 | 0.50362 | 0.59214 | 0.69217 | 0.61701 | 0.88208 | 0.80921 | 0.91396 | 0.9393 | 0.87128 | 0.82193 | 0.7567 | 0.69701 | 0.6273 | 0.62077 | 0.49184 | 0.40694 | 0.48289 | 0.49201 | 0.56227 | 0.27301 | 0.26212
8 | 0.30657 | 0.3375 | 0.43928 | 0.50362 | 0.59214 | 0.69217 | 0.61701 | 0.88208 | 0.80921 | 0.91396 | 0.9393 | 0.87128 | 0.82193 | 0.7567 | 0.69701 | 0.6273 | 0.62077 | 0.49184 | 0.40694 | 0.48289 | 0.49201 | 0.56227 | 0.27301 | 0.26212

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.6999 | 1.7989 | 1.8996 | 1.986 | 2.0085 | 2.101 | 2.0903 | 1.9758 | 1.7902 | 2.6288 | 2.5671 | 2.3639 | 2.3064 | 2.3159 | 2.2062 | 2.0223 | 1.8175 | 1.7523 | 1.1015 | 1.1779 | 1.2879 | 1.3186 | 1.3752 | 1.518
2 | 1.4165 | 1.4991 | 1.583 | 1.655 | 1.6738 | 1.7509 | 1.7419 | 1.6465 | 1.4918 | 2.1907 | 2.1393 | 1.9699 | 1.922 | 1.9299 | 1.8385 | 1.6853 | 1.5146 | 1.4603 | 0.91791 | 0.98162 | 1.0732 | 1.0988 | 1.146 | 1.265
3 | 1.1332 | 1.1993 | 1.2664 | 1.324 | 1.339 | 1.4007 | 1.3935 | 1.3172 | 1.1934 | 1.7525 | 1.7114 | 1.5759 | 1.5376 | 1.5439 | 1.4708 | 1.3482 | 1.2117 | 1.1682 | 0.73433 | 0.7853 | 0.85858 | 0.87907 | 0.91681 | 1.012
4 | 0.84993 | 0.89947 | 0.94982 | 0.99299 | 1.0043 | 1.0505 | 1.0451 | 0.98791 | 0.89508 | 1.3144 | 1.2836 | 1.1819 | 1.1532 | 1.158 | 1.1031 | 1.0112 | 0.90875 | 0.87615 | 0.55075 | 0.58897 | 0.64394 | 0.6593 | 0.68761 | 0.75899
5 | 0.84993 | 0.89947 | 0.94982 | 0.99299 | 1.0043 | 1.0505 | 1.0451 | 0.98791 | 0.89508 | 1.3144 | 1.2836 | 1.1819 | 1.1532 | 1.158 | 1.1031 | 1.0112 | 0.90875 | 0.87615 | 0.55075 | 0.58897 | 0.64394 | 0.6593 | 0.68761 | 0.75899
6 | 0.84993 | 0.89947 | 0.94982 | 0.99299 | 1.0043 | 1.0505 | 1.0451 | 0.98791 | 0.89508 | 1.3144 | 1.2836 | 1.1819 | 1.1532 | 1.158 | 1.1031 | 1.0112 | 0.90875 | 0.87615 | 0.55075 | 0.58897 | 0.64394 | 0.6593 | 0.68761 | 0.75899
7 | 0.84993 | 0.89947 | 0.94982 | 0.99299 | 1.0043 | 1.0505 | 1.0451 | 0.98791 | 0.89508 | 1.3144 | 1.2836 | 1.1819 | 1.1532 | 1.158 | 1.1031 | 1.0112 | 0.90875 | 0.87615 | 0.55075 | 0.58897 | 0.64394 | 0.6593 | 0.68761 | 0.75899
8 | 0.84993 | 0.89947 | 0.94982 | 0.99299 | 1.0043 | 1.0505 | 1.0451 | 0.98791 | 0.89508 | 1.3144 | 1.2836 | 1.1819 | 1.1532 | 1.158 | 1.1031 | 1.0112 | 0.90875 | 0.87615 | 0.55075 | 0.58897 | 0.64394 | 0.6593 | 0.68761 | 0.75899

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.977e-05 | 4.2652e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065794 | 1.358 | 3.3204 | 4.6297 | 5.2612 | 5.5162 | 4.664 | 3.4713 | 1.9224 | 0.42859 | 0.0028411 | 0.00050989 | 0.00013446 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.2996 | 5.7267 | 5.6754 | 5.7431 | 4.8787 | 4.3478 | 3.6005 | 3.1667 | 3.1004 | 2.9787 | 2.8998 | 2.8607 | 2.5703 | 2.7992 | 3.1899 | 3.775 | 4.0233 | 4.1508 | 4.1523 | 4.2486 | 4.5137 | 4.5408 | 4.6139 | 4.9161
4 | 0 | 5.1783e-05 | 3.0421e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048837 | 1.0497 | 2.5157 | 3.5744 | 3.6423 | 4.0576 | 3.5673 | 2.7953 | 1.5012 | 0.31488 | 0.002173 | 0.00034932 | 9.5995e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.2328e-05 | 3.1989e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048837 | 1.0809 | 2.4903 | 3.5064 | 3.9838 | 4.0178 | 3.3595 | 2.6583 | 1.412 | 0.33456 | 0.0021941 | 0.000353 | 9.5025e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8617e-05 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025181 | 0.50926 | 1.296 | 1.6511 | 1.8022 | 2.0089 | 1.8183 | 1.3017 | 0.75061 | 0.15744 | 0.0010338 | 0.00018018 | 5.0906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.9044e-05 | 4.2652e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067829 | 1.3857 | 3.2527 | 4.7205 | 5.0082 | 5.251 | 4.7564 | 3.5078 | 2.0611 | 0.43734 | 0.0027004 | 0.00048538 | 0.00012929 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.422 | 5.5599 | 5.6754 | 5.4696 | 4.8787 | 4.1388 | 3.8576 | 3.2986 | 3.2618 | 2.8902 | 3.0158 | 2.9762 | 2.8409 | 2.7992 | 3.1899 | 3.8124 | 3.9061 | 4.4967 | 4.2756 | 4.2486 | 4.5137 | 4.45 | 4.1745 | 4.8664
4 | 0 | 5.6689e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05138 | 1.0393 | 2.5411 | 3.234 | 3.7562 | 3.8189 | 3.498 | 2.7679 | 1.412 | 0.328 | 0.0020042 | 0.00037139 | 9.7934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.3418e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050363 | 1.0601 | 2.592 | 3.5404 | 3.9838 | 3.9382 | 3.5673 | 2.7131 | 1.5161 | 0.31816 | 0.0022152 | 0.000353 | 9.8904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7527e-05 | 1.5367e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.49367 | 1.296 | 1.6681 | 1.8022 | 1.8895 | 1.801 | 1.3702 | 0.71346 | 0.164 | 0.0010127 | 0.00018385 | 4.6058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.5585e-05 | 3.9724e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065116 | 1.3442 | 3.2527 | 4.3574 | 5.2612 | 5.4101 | 4.4793 | 3.8001 | 1.9422 | 0.42422 | 0.0028692 | 0.00047067 | 0.00012541 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9938 | 5.3931 | 5.6754 | 5.3602 | 4.6419 | 4.0134 | 3.7474 | 3.1997 | 3.3587 | 3.0082 | 2.9288 | 3.0051 | 2.5973 | 2.7192 | 3.4249 | 3.8498 | 4.0233 | 4.4102 | 4.1523 | 4.0803 | 4.4694 | 4.4954 | 4.6139 | 5.214
4 | 0 | 5.6143e-05 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051889 | 1.0081 | 2.4649 | 3.3361 | 3.6803 | 4.0973 | 3.3941 | 2.6309 | 1.412 | 0.32472 | 0.0021519 | 0.00037874 | 9.5995e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.3963e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048328 | 1.0601 | 2.592 | 3.4383 | 3.7562 | 4.0973 | 3.2902 | 2.6035 | 1.531 | 0.33784 | 0.0021519 | 0.00038609 | 0.00010181 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7527e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024673 | 0.49887 | 1.2325 | 1.7021 | 1.9919 | 2.0089 | 1.6451 | 1.4388 | 0.75061 | 0.1722 | 0.0010549 | 0.00018385 | 4.9937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1957 | 6.1577 | 5.8949 | 5.7719 | 5.6508 | 5.6729 | 5.697 | 6.5587 | 7.0422 | 6.9779 | 6.8295 | 6.9252 | 7.2163 | 7.1678 | 6.6376 | 6.8322 | 6.8226 | 6.7155 | 6.2951 | 6.1772 | 6.2061 | 6.0843 | 5.9386 | 5.837
2 | 4.6156 | 4.3918 | 4.1882 | 3.8336 | 3.6353 | 3.7583 | 4.0421 | 5.0474 | 5.4968 | 5.8804 | 5.34 | 5.6162 | 5.6545 | 5.5896 | 4.8375 | 5.0322 | 5.2463 | 5.3211 | 5.4617 | 5.7151 | 6.0138 | 5.4856 | 4.9811 | 4.695
3 | 3.0845 | 2.9313 | 2.6916 | 2.771 | 2.6707 | 2.682 | 3.7611 | 4.5276 | 4.7379 | 4.4638 | 4.3459 | 4.6781 | 4.9151 | 4.625 | 4.2371 | 4.023 | 4.0518 | 3.9926 | 3.8425 | 4.1539 | 4.3801 | 4.0579 | 3.77 | 3.2398
4 | 1.4399 | 1.193 | 0.96693 | 0.94609 | 0.84703 | 0.7857 | 1.6044 | 2.5814 | 3.1214 | 3.2092 | 3.1337 | 2.8185 | 3.2084 | 3.0699 | 2.8123 | 2.6045 | 2.3306 | 2.1321 | 2.6381 | 3.0638 | 3.533 | 3.3413 | 2.6634 | 2.0034
5 | 2.6314 | 2.3994 | 2.2132 | 2.1528 | 2.2015 | 2.1805 | 2.4328 | 2.6396 | 2.9093 | 3.0093 | 3.2028 | 3.3929 | 3.5 | 3.3793 | 3.2661 | 3.224 | 3.1919 | 3.216 | 3.2229 | 3.2548 | 3.5949 | 3.4063 | 3.3811 | 3.036
6 | 2.744 | 2.6529 | 2.4572 | 2.5395 | 2.5609 | 2.5375 | 2.7848 | 3.2904 | 3.4304 | 3.4255 | 3.4151 | 3.6087 | 3.582 | 3.4709 | 3.2751 | 3.1626 | 3.2735 | 3.2308 | 3.0046 | 3.0184 | 3.168 | 2.8751 | 2.7972 | 2.8219
7 | 2.2614 | 2.0651 | 2.0001 | 2.0281 | 1.9346 | 2.0649 | 2.6537 | 2.8392 | 3.2646 | 3.4524 | 3.421 | 3.5706 | 3.4927 | 3.6091 | 3.5573 | 3.3176 | 3.3248 | 3.2581 | 3.1963 | 3.2019 | 3.2588 | 2.7347 | 2.758 | 2.435
8 | 1.7553 | 1.6649 | 1.5916 | 1.5677 | 1.5805 | 1.6716 | 2.7124 | 3.1083 | 3.3364 | 3.3027 | 3.4314 | 3.6451 | 3.6347 | 3.4251 | 2.9986 | 2.8662 | 2.6878 | 2.6751 | 2.5971 | 2.6587 | 2.5858 | 2.2569 | 2.0083 | 1.8597

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.2524 | 6.1577 | 5.7867 | 5.7719 | 5.5453 | 5.6729 | 5.8031 | 6.5587 | 7.112 | 6.9779 | 6.7617 | 6.788 | 7.074 | 7.3074 | 6.7664 | 6.8986 | 6.8898 | 6.5857 | 6.4183 | 6.1164 | 6.2667 | 6.0843 | 6.0494 | 5.9442
2 | 4.6156 | 4.3918 | 4.1503 | 3.8681 | 3.6353 | 3.8281 | 4.0049 | 4.9975 | 5.5513 | 5.8223 | 5.393 | 5.6162 | 5.7659 | 5.5896 | 4.744 | 5.0322 | 5.2978 | 5.3724 | 5.5687 | 5.6023 | 5.9549 | 5.5939 | 4.9346 | 4.6091
3 | 3.0297 | 2.9827 | 2.6679 | 2.7463 | 2.7191 | 2.6326 | 3.6911 | 4.6172 | 4.691 | 4.5078 | 4.3459 | 4.5853 | 4.9151 | 4.535 | 4.2371 | 4.0619 | 4.012 | 3.9158 | 3.805 | 4.2357 | 4.3372 | 4.1379 | 3.77 | 3.269
4 | 1.4399 | 1.2022 | 0.95242 | 0.94609 | 0.84703 | 0.77943 | 1.6185 | 2.5814 | 3.1214 | 3.1459 | 3.1026 | 2.8464 | 3.24 | 3.0996 | 2.7852 | 2.6296 | 2.3533 | 2.1119 | 2.6381 | 3.0336 | 3.4984 | 3.3742 | 2.6634 | 2.021
5 | 2.6077 | 2.3568 | 2.2526 | 2.1336 | 2.2217 | 2.1401 | 2.4776 | 2.6135 | 2.9093 | 3.0389 | 3.2346 | 3.3257 | 3.4655 | 3.3793 | 3.2028 | 3.2553 | 3.2233 | 3.247 | 3.2229 | 3.2548 | 3.6654 | 3.4736 | 3.4129 | 2.98
6 | 2.7191 | 2.6529 | 2.4572 | 2.4933 | 2.6084 | 2.5613 | 2.8107 | 3.3229 | 3.4644 | 3.3579 | 3.4829 | 3.6802 | 3.5114 | 3.5046 | 3.2434 | 3.132 | 3.2735 | 3.262 | 3.034 | 2.9886 | 3.199 | 2.9034 | 2.8232 | 2.8219
7 | 2.2614 | 2.083 | 2.0001 | 2.0641 | 1.952 | 2.103 | 2.7028 | 2.8673 | 3.2323 | 3.5206 | 3.421 | 3.6059 | 3.4583 | 3.6091 | 3.5573 | 3.3498 | 3.2921 | 3.321 | 3.1337 | 3.2019 | 3.3226 | 2.6809 | 2.7324 | 2.3911
8 | 1.7404 | 1.6788 | 1.5916 | 1.5677 | 1.5665 | 1.7018 | 2.6872 | 3.0468 | 3.3695 | 3.3679 | 3.4314 | 3.6812 | 3.6347 | 3.4251 | 2.9406 | 2.8385 | 2.7141 | 2.6494 | 2.5465 | 2.711 | 2.5355 | 2.2348 | 2.0264 | 1.8921

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.2524 | 6.2701 | 5.7867 | 5.8781 | 5.5453 | 5.6193 | 5.697 | 6.6885 | 6.9025 | 6.909 | 6.8973 | 6.9252 | 7.1451 | 7.0282 | 6.5732 | 6.965 | 6.8898 | 6.5857 | 6.2951 | 6.1164 | 6.1454 | 6.2042 | 6.0494 | 5.7835
2 | 4.6574 | 4.4312 | 4.1882 | 3.9026 | 3.6021 | 3.7233 | 4.0792 | 4.9476 | 5.3879 | 5.9384 | 5.2341 | 5.6162 | 5.5988 | 5.5896 | 4.7907 | 5.0808 | 5.3494 | 5.3724 | 5.3547 | 5.7151 | 5.8959 | 5.4856 | 4.9811 | 4.738
3 | 3.1118 | 2.8798 | 2.739 | 2.7956 | 2.6465 | 2.6326 | 3.8311 | 4.5724 | 4.691 | 4.5519 | 4.2596 | 4.7708 | 5.0121 | 4.535 | 4.196 | 4.1008 | 4.1314 | 3.9158 | 3.9176 | 4.113 | 4.4658 | 3.9779 | 3.8051 | 3.1813
4 | 1.4399 | 1.2022 | 0.95242 | 0.96044 | 0.84044 | 0.7857 | 1.6044 | 2.5559 | 3.1523 | 3.2092 | 3.1337 | 2.8743 | 3.1769 | 3.0699 | 2.8394 | 2.5795 | 2.3078 | 2.1119 | 2.5867 | 3.0638 | 3.5676 | 3.4072 | 2.6634 | 1.9858
5 | 2.6551 | 2.4207 | 2.2329 | 2.1143 | 2.1814 | 2.1603 | 2.4104 | 2.6917 | 2.9093 | 3.0093 | 3.2028 | 3.3257 | 3.569 | 3.445 | 3.3294 | 3.2865 | 3.1606 | 3.278 | 3.1598 | 3.2869 | 3.5596 | 3.4736 | 3.4448 | 3.008
6 | 2.7191 | 2.6529 | 2.5015 | 2.5164 | 2.5135 | 2.5613 | 2.7848 | 3.3229 | 3.4304 | 3.3579 | 3.3473 | 3.6087 | 3.582 | 3.4371 | 3.2116 | 3.132 | 3.3378 | 3.1685 | 3.034 | 3.0184 | 3.168 | 2.9317 | 2.8492 | 2.8736
7 | 2.2614 | 2.083 | 2.0353 | 2.0281 | 1.8996 | 2.103 | 2.6537 | 2.8953 | 3.1999 | 3.3842 | 3.3871 | 3.6413 | 3.4927 | 3.5739 | 3.6264 | 3.2532 | 3.3902 | 3.2896 | 3.2276 | 3.2019 | 3.2907 | 2.6809 | 2.7836 | 2.3911
8 | 1.7852 | 1.6509 | 1.6186 | 1.5811 | 1.5944 | 1.7018 | 2.7375 | 3.1083 | 3.4025 | 3.2701 | 3.4654 | 3.5729 | 3.7064 | 3.3584 | 2.9696 | 2.8385 | 2.7405 | 2.6238 | 2.6478 | 2.6849 | 2.5607 | 2.2569 | 1.9902 | 1.8435

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.81073 | 0.89549 | 0.8439 | 0.8439 | 0.82547 | 0.87338 | 0.89917 | 1.6841 | 1.9605 | 1.8868 | 1.8426 | 1.8389 | 1.9568 | 1.8978 | 1.3303 | 1.7394 | 1.7615 | 1.6509 | 1.3082 | 1.1866 | 1.2456 | 1.2493 | 0.86232 | 0.85495
2 | 0.033894 | -0.20337 | -0.22031 | -0.32199 | -0.38978 | -0.30505 | -0.38978 | 0.98293 | 1.2541 | 1.61 | 0.91514 | 0.83041 | 0.5762 | 0.77957 | 0.33894 | 0.2881 | 0.33894 | 0.6101 | 1.1693 | 1.1863 | 0.94904 | 0.72872 | 0.33894 | 0.067788
3 | -0.20456 | -0.48449 | -0.84516 | -0.78056 | -0.79671 | -0.75903 | -0.043066 | 0.90976 | 1.1951 | 1.2058 | 1.0067 | 1.2597 | 1.1412 | 0.99589 | 0.71596 | 0.4468 | 0.55447 | 0.49525 | 0.091514 | 0.39836 | 0.55985 | 0.36606 | -0.33914 | -0.69443
4 | -0.96788 | -0.97719 | -1.0051 | -1.0051 | -1.0284 | -1.0563 | -0.95857 | -0.6468 | -0.48394 | -0.51186 | -0.6468 | -0.70264 | -0.65146 | -0.7073 | -0.66542 | -0.7864 | -0.88412 | -0.7864 | -0.55374 | -0.4979 | -0.4979 | -0.65611 | -0.81432 | -0.84689
5 | -0.60265 | -0.79015 | -0.93077 | -0.92407 | -0.92407 | -1.0111 | -0.91068 | -0.36159 | 0.12053 | 0.40177 | 0.66292 | 0.7031 | 0.61605 | 0.50891 | 0.33481 | 0.21428 | 0.1808 | 0.1674 | 0.1674 | 0.040177 | 0.3549 | 0.1674 | 0.093746 | -0.14732
6 | 0.43927 | 0.48731 | 0.37063 | 0.43584 | 0.44613 | 0.45814 | 0.4427 | 0.8202 | 0.94031 | 0.93859 | 0.8202 | 0.97977 | 1.021 | 0.94031 | 0.81848 | 0.72067 | 0.87854 | 0.85108 | 0.66748 | 0.61944 | 0.72925 | 0.57482 | 0.43755 | 0.48903
7 | -0.8475 | -0.87137 | -0.92509 | -0.94896 | -0.88928 | -0.9609 | -0.82363 | -0.376 | -0.065652 | -0.053715 | 0.1134 | 0.03581 | 0.011937 | 0 | -0.095493 | -0.16711 | -0.2447 | -0.32229 | -0.28051 | -0.34019 | -0.23873 | -0.44762 | -0.56699 | -0.60877
8 | -1.061 | -1.0681 | -1.0787 | -1.084 | -1.0698 | -1.045 | -0.88739 | -0.73329 | -0.71735 | -0.70673 | -0.69433 | -0.68901 | -0.70495 | -0.73152 | -0.80592 | -0.84134 | -0.86968 | -0.87322 | -0.88916 | -0.91928 | -0.97773 | -1.0167 | -1.0326 | -1.0521

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79452 | 0.90444 | 0.86077 | 0.85234 | 0.83373 | 0.85591 | 0.89917 | 1.7178 | 1.9801 | 1.9245 | 1.8057 | 1.8573 | 1.9568 | 1.9168 | 1.3303 | 1.7046 | 1.7967 | 1.6179 | 1.3344 | 1.2103 | 1.2705 | 1.2493 | 0.87957 | 0.8635
2 | 0.033216 | -0.1993 | -0.22472 | -0.32843 | -0.38978 | -0.30505 | -0.38199 | 0.98293 | 1.2541 | 1.5778 | 0.91514 | 0.8138 | 0.57044 | 0.76397 | 0.34572 | 0.28522 | 0.33216 | 0.60399 | 1.1927 | 1.1982 | 0.93006 | 0.72872 | 0.34233 | 0.068466
3 | -0.20865 | -0.49418 | -0.86206 | -0.78837 | -0.81265 | -0.76662 | -0.042204 | 0.90066 | 1.219 | 1.2179 | 0.99659 | 1.2471 | 1.1184 | 0.97597 | 0.7088 | 0.45127 | 0.55447 | 0.49525 | 0.093345 | 0.39437 | 0.55985 | 0.36972 | -0.34253 | -0.70832
4 | -0.98724 | -0.98696 | -0.99505 | -1.0252 | -1.0078 | -1.0457 | -0.96816 | -0.63387 | -0.47426 | -0.5221 | -0.65974 | -0.69562 | -0.63843 | -0.70022 | -0.66542 | -0.80213 | -0.86644 | -0.80213 | -0.56481 | -0.49292 | -0.50288 | -0.66923 | -0.80618 | -0.86383
5 | -0.61471 | -0.78225 | -0.91215 | -0.94255 | -0.92407 | -1.0111 | -0.91979 | -0.36159 | 0.12294 | 0.39775 | 0.67618 | 0.71013 | 0.61605 | 0.51909 | 0.33146 | 0.21428 | 0.1808 | 0.16406 | 0.1674 | 0.039775 | 0.3549 | 0.17075 | 0.091871 | -0.14732
6 | 0.43927 | 0.49706 | 0.36693 | 0.43148 | 0.45505 | 0.45814 | 0.45155 | 0.81199 | 0.94971 | 0.92921 | 0.8284 | 0.99937 | 1.0414 | 0.93091 | 0.81848 | 0.72788 | 0.89611 | 0.8681 | 0.66748 | 0.62563 | 0.72196 | 0.56908 | 0.4288 | 0.49881
7 | -0.86445 | -0.87137 | -0.90659 | -0.93947 | -0.87149 | -0.95129 | -0.83186 | -0.36848 | -0.064338 | -0.054789 | 0.1134 | 0.036526 | 0.011817 | 0 | -0.093583 | -0.16878 | -0.24225 | -0.31907 | -0.2749 | -0.347 | -0.24112 | -0.45658 | -0.55565 | -0.61486
8 | -1.0398 | -1.0681 | -1.0679 | -1.0948 | -1.0805 | -1.0555 | -0.90514 | -0.74063 | -0.71735 | -0.72086 | -0.70821 | -0.68212 | -0.69791 | -0.73152 | -0.80592 | -0.84134 | -0.85229 | -0.89069 | -0.87138 | -0.91928 | -0.95817 | -1.0065 | -1.043 | -1.0626

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79452 | 0.89549 | 0.83546 | 0.82702 | 0.81722 | 0.85591 | 0.89917 | 1.7178 | 1.9801 | 1.8868 | 1.8241 | 1.8757 | 1.9959 | 1.8599 | 1.3303 | 1.722 | 1.7967 | 1.6344 | 1.2821 | 1.1985 | 1.2705 | 1.2243 | 0.84508 | 0.83785
2 | 0.033555 | -0.20337 | -0.22252 | -0.31877 | -0.39368 | -0.29895 | -0.38978 | 0.99276 | 1.2792 | 1.61 | 0.92429 | 0.8138 | 0.56468 | 0.78736 | 0.33216 | 0.28522 | 0.33555 | 0.6101 | 1.146 | 1.1982 | 0.93955 | 0.72872 | 0.33216 | 0.06711
3 | -0.20456 | -0.48449 | -0.84516 | -0.78837 | -0.78875 | -0.76662 | -0.042204 | 0.92795 | 1.219 | 1.2058 | 0.99659 | 1.2723 | 1.1526 | 0.99589 | 0.72312 | 0.4468 | 0.56001 | 0.50021 | 0.093345 | 0.39039 | 0.55425 | 0.3624 | -0.34592 | -0.70138
4 | -0.98724 | -0.96741 | -0.985 | -1.0252 | -1.0489 | -1.0352 | -0.94899 | -0.65974 | -0.4791 | -0.51698 | -0.6468 | -0.70264 | -0.66449 | -0.7073 | -0.67207 | -0.77067 | -0.9018 | -0.7864 | -0.54266 | -0.50288 | -0.49292 | -0.64955 | -0.82246 | -0.83843
5 | -0.59663 | -0.78225 | -0.93077 | -0.94255 | -0.94255 | -1.0212 | -0.90157 | -0.36521 | 0.12174 | 0.40177 | 0.67618 | 0.71716 | 0.62221 | 0.50891 | 0.33146 | 0.21642 | 0.18441 | 0.16406 | 0.16908 | 0.040579 | 0.3549 | 0.1674 | 0.091871 | -0.14879
6 | 0.43927 | 0.48731 | 0.36693 | 0.44019 | 0.45059 | 0.45814 | 0.43385 | 0.8366 | 0.94031 | 0.92921 | 0.8284 | 0.96998 | 1.0107 | 0.94971 | 0.82667 | 0.72067 | 0.89611 | 0.8681 | 0.66748 | 0.60705 | 0.74384 | 0.58057 | 0.4288 | 0.48414
7 | -0.85598 | -0.87137 | -0.94359 | -0.96794 | -0.90707 | -0.97051 | -0.80716 | -0.37224 | -0.064338 | -0.052641 | 0.11453 | 0.036168 | 0.012056 | 0 | -0.095493 | -0.16711 | -0.2447 | -0.32551 | -0.28332 | -0.33339 | -0.23873 | -0.44762 | -0.56132 | -0.62094
8 | -1.061 | -1.0681 | -1.0571 | -1.0732 | -1.0805 | -1.045 | -0.87852 | -0.72596 | -0.71735 | -0.70673 | -0.70127 | -0.68901 | -0.70495 | -0.73884 | -0.82203 | -0.84134 | -0.88707 | -0.86449 | -0.88027 | -0.92847 | -0.97773 | -0.99636 | -1.012 | -1.0732

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61314 | 0.67499 | 0.87856 | 1.0072 | 1.1843 | 1.3843 | 1.234 | 1.7642 | 1.6184 | 1.8279 | 1.8786 | 1.7426 | 1.6439 | 1.5134 | 1.394 | 1.2546 | 1.2415 | 0.98368 | 0.81388 | 0.96577 | 0.98403 | 1.1245 | 0.54603 | 0.52425
2 | 0.51095 | 0.56249 | 0.73214 | 0.83937 | 0.9869 | 1.1536 | 1.0283 | 1.4701 | 1.3487 | 1.5233 | 1.5655 | 1.4521 | 1.3699 | 1.2612 | 1.1617 | 1.0455 | 1.0346 | 0.81973 | 0.67823 | 0.80481 | 0.82002 | 0.93712 | 0.45502 | 0.43687
3 | 0.40876 | 0.44999 | 0.58571 | 0.67149 | 0.78952 | 0.92289 | 0.82268 | 1.1761 | 1.0789 | 1.2186 | 1.2524 | 1.1617 | 1.0959 | 1.0089 | 0.92934 | 0.8364 | 0.82769 | 0.65579 | 0.54259 | 0.64385 | 0.65602 | 0.7497 | 0.36402 | 0.3495
4 | 0.30657 | 0.3375 | 0.43928 | 0.50362 | 0.59214 | 0.69217 | 0.61701 | 0.88208 | 0.80921 | 0.91396 | 0.9393 | 0.87128 | 0.82193 | 0.7567 | 0.69701 | 0.6273 | 0.62077 | 0.49184 | 0.40694 | 0.48289 | 0.49201 | 0.56227 | 0.27301 | 0.26212
5 | 0.30657 | 0.3375 | 0.43928 | 0.50362 | 0.59214 | 0.69217 | 0.61701 | 0.88208 | 0.80921 | 0.91396 | 0.9393 | 0.87128 | 0.82193 | 0.7567 | 0.69701 | 0.6273 | 0.62077 | 0.49184 | 0.40694 | 0.48289 | 0.49201 | 0.56227 | 0.27301 | 0.26212
6 | 0.30657 | 0.3375 | 0.43928 | 0.50362 | 0.59214 | 0.69217 | 0.61701 | 0.88208 | 0.80921 | 0.91396 | 0.9393 | 0.87128 | 0.82193 | 0.7567 | 0.69701 | 0.6273 | 0.62077 | 0.49184 | 0.40694 | 0.48289 | 0.49201 | 0.56227 | 0.27301 | 0.26212
7 | 0.30657 | 0.3375 | 0.43928 | 0.50362 | 0.59214 | 0.69217 | 0.61701 | 0.88208 | 0.80921 | 0.91396 | 0.9393 | 0.87128 | 0.82193 | 0.7567 | 0.69701 | 0.6273 | 0.62077 | 0.49184 | 0.40694 | 0.48289 | 0.49201 | 0.56227 | 0.27301 | 0.26212
8 | 0.30657 | 0.3375 | 0.43928 | 0.50362 | 0.59214 | 0.69217 | 0.61701 | 0.88208 | 0.80921 | 0.91396 | 0.9393 | 0.87128 | 0.82193 | 0.7567 | 0.69701 | 0.6273 | 0.62077 | 0.49184 | 0.40694 | 0.48289 | 0.49201 | 0.56227 | 0.27301 | 0.26212

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.6999 | 1.7989 | 1.8996 | 1.986 | 2.0085 | 2.101 | 2.0903 | 1.9758 | 1.7902 | 2.6288 | 2.5671 | 2.3639 | 2.3064 | 2.3159 | 2.2062 | 2.0223 | 1.8175 | 1.7523 | 1.1015 | 1.1779 | 1.2879 | 1.3186 | 1.3752 | 1.518
2 | 1.4165 | 1.4991 | 1.583 | 1.655 | 1.6738 | 1.7509 | 1.7419 | 1.6465 | 1.4918 | 2.1907 | 2.1393 | 1.9699 | 1.922 | 1.9299 | 1.8385 | 1.6853 | 1.5146 | 1.4603 | 0.91791 | 0.98162 | 1.0732 | 1.0988 | 1.146 | 1.265
3 | 1.1332 | 1.1993 | 1.2664 | 1.324 | 1.339 | 1.4007 | 1.3935 | 1.3172 | 1.1934 | 1.7525 | 1.7114 | 1.5759 | 1.5376 | 1.5439 | 1.4708 | 1.3482 | 1.2117 | 1.1682 | 0.73433 | 0.7853 | 0.85858 | 0.87907 | 0.91681 | 1.012
4 | 0.84993 | 0.89947 | 0.94982 | 0.99299 | 1.0043 | 1.0505 | 1.0451 | 0.98791 | 0.89508 | 1.3144 | 1.2836 | 1.1819 | 1.1532 | 1.158 | 1.1031 | 1.0112 | 0.90875 | 0.87615 | 0.55075 | 0.58897 | 0.64394 | 0.6593 | 0.68761 | 0.75899
5 | 0.84993 | 0.89947 | 0.94982 | 0.99299 | 1.0043 | 1.0505 | 1.0451 | 0.98791 | 0.89508 | 1.3144 | 1.2836 | 1.1819 | 1.1532 | 1.158 | 1.1031 | 1.0112 | 0.90875 | 0.87615 | 0.55075 | 0.58897 | 0.64394 | 0.6593 | 0.68761 | 0.75899
6 | 0.84993 | 0.89947 | 0.94982 | 0.99299 | 1.0043 | 1.0505 | 1.0451 | 0.98791 | 0.89508 | 1.3144 | 1.2836 | 1.1819 | 1.1532 | 1.158 | 1.1031 | 1.0112 | 0.90875 | 0.87615 | 0.55075 | 0.58897 | 0.64394 | 0.6593 | 0.68761 | 0.75899
7 | 0.84993 | 0.89947 | 0.94982 | 0.99299 | 1.0043 | 1.0505 | 1.0451 | 0.98791 | 0.89508 | 1.3144 | 1.2836 | 1.1819 | 1.1532 | 1.158 | 1.1031 | 1.0112 | 0.90875 | 0.87615 | 0.55075 | 0.58897 | 0.64394 | 0.6593 | 0.68761 | 0.75899
8 | 0.84993 | 0.89947 | 0.94982 | 0.99299 | 1.0043 | 1.0505 | 1.0451 | 0.98791 | 0.89508 | 1.3144 | 1.2836 | 1.1819 | 1.1532 | 1.158 | 1.1031 | 1.0112 | 0.90875 | 0.87615 | 0.55075 | 0.58897 | 0.64394 | 0.6593 | 0.68761 | 0.75899

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.9532e-05 | 5.4268e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082876 | 1.7487 | 4.4442 | 5.93 | 6.204 | 7.0742 | 6.1344 | 4.455 | 2.5832 | 0.56659 | 0.0034771 | 0.00058949 | 0.00016113 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4915 | 4.03 | 4.2196 | 3.9041 | 3.7301 | 3.2035 | 2.9963 | 2.5605 | 2.3227 | 2.0699 | 2.2853 | 2.1643 | 2.0782 | 2.1269 | 2.363 | 2.7341 | 2.7242 | 3.1722 | 3.0178 | 3.2121 | 3.5613 | 3.4262 | 3.1934 | 3.7265
4 | 0 | 7.1994e-05 | 4.0306e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065962 | 1.3377 | 3.0743 | 4.5783 | 4.701 | 5.2551 | 4.2469 | 3.3412 | 1.8443 | 0.42078 | 0.0026078 | 0.00044663 | 0.00011967 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.9225e-05 | 3.7935e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062791 | 1.3115 | 3.0743 | 4.3603 | 4.653 | 5.2551 | 4.2027 | 3.4446 | 1.8815 | 0.42078 | 0.0026868 | 0.00046467 | 0.00011146 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.392e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.66887 | 1.6019 | 2.2673 | 2.3505 | 2.6276 | 2.2783 | 1.6534 | 0.8942 | 0.21872 | 0.0013302 | 0.00021429 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.4147e-05 | 5.5322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086259 | 1.6787 | 4.3148 | 5.8718 | 6.5238 | 6.8721 | 5.7215 | 4.3631 | 2.5832 | 0.5777 | 0.0036176 | 0.00060754 | 0.00015331 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.3554 | 3.8305 | 4.0943 | 3.9846 | 3.5525 | 3.0449 | 2.7966 | 2.4837 | 2.2753 | 2.1134 | 2.2853 | 2.1 | 2.0583 | 2.1066 | 2.4127 | 2.9015 | 2.7523 | 3.1722 | 2.8971 | 2.9917 | 3.5267 | 3.4597 | 3.2263 | 3.5774
4 | 0 | 6.9918e-05 | 4.1491e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060254 | 1.2722 | 3.3008 | 4.1423 | 4.7489 | 5.2551 | 4.2469 | 3.6168 | 1.8443 | 0.42078 | 0.0026868 | 0.00044663 | 0.00011967 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.9918e-05 | 3.7935e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061523 | 1.2984 | 3.1066 | 4.1423 | 5.0367 | 5.2046 | 4.2027 | 3.4101 | 1.9188 | 0.42078 | 0.0025024 | 0.00045114 | 0.00012202 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.3574e-05 | 2.0548e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031713 | 0.65575 | 1.5857 | 2.2019 | 2.3745 | 2.476 | 2.1898 | 1.6706 | 0.96871 | 0.20622 | 0.0013829 | 0.00022331 | 5.925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.507e-05 | 5.4795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08203 | 1.7836 | 4.4011 | 5.6393 | 6.3959 | 6.9394 | 6.1934 | 4.7764 | 2.4839 | 0.56104 | 0.0033366 | 0.00057144 | 0.00015331 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.673 | 4.1098 | 3.9689 | 4.1054 | 3.6235 | 3.1718 | 2.711 | 2.5093 | 2.4412 | 2.2442 | 2.1965 | 2.1214 | 1.9384 | 2.0053 | 2.4625 | 2.8457 | 2.8928 | 3.0136 | 2.8971 | 3.1806 | 3.5267 | 3.191 | 3.358 | 3.801
4 | 0 | 6.5764e-05 | 3.754e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061523 | 1.3246 | 3.3332 | 4.2731 | 4.5571 | 4.9519 | 4.5123 | 3.2723 | 1.9374 | 0.40411 | 0.0026078 | 0.00043761 | 0.00012202 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.1302e-05 | 4.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062791 | 1.2853 | 3.3332 | 4.5783 | 4.5571 | 5.2046 | 4.6451 | 3.4101 | 1.9002 | 0.39995 | 0.0025551 | 0.00045114 | 0.00011967 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.2882e-05 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.62952 | 1.5857 | 2.0711 | 2.3505 | 2.476 | 2.2341 | 1.7395 | 0.88488 | 0.20831 | 0.0012512 | 0.00022557 | 6.1597e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1