## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 134.8%
Flex. Load Growth | 432.2%
RES Installed, [MW] | 33
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 8
3 | 9 | 10
4 | 22 | 6
5 | 24 | 6
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 4.2497 | 4.3914 | 3.9323 | 3.7272 | 3.0537 | 2.5918 | 3.1695 | 0.55044 | 0.48406 | 0.70569 | 0.4156 | 0.51932 | 0.82739 | 1.5244 | 1.6264 | 1.5995 | 0.89724 | 1.8277 | 1.0725 | 0.75409 | 1.1451 | 0.70776 | 3.2304 | 3.8942
Minimum FL, [MW] | -9.5947 | -10.2599 | -11.5392 | -12.4475 | -13.3047 | -14.52 | -13.8548 | -15.5415 | -14.0959 | -20.7046 | -20.4924 | -18.7332 | -17.9573 | -17.3375 | -16.3419 | -14.8711 | -13.9054 | -12.4439 | -7.8985 | -8.8397 | -9.3439 | -10.0316 | -7.97 | -8.4689
Maximum FL, [MW] | 9.2434 | 9.8889 | 11.0877 | 11.9307 | 12.6991 | 13.8665 | 13.22 | 14.9186 | 13.6653 | 15.5931 | 15.7159 | 14.7116 | 14.2157 | 13.8503 | 12.9799 | 11.8175 | 11.0089 | 9.8392 | 7.7011 | 8.6198 | 9.1595 | 9.8666 | 7.6775 | 8.164

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.0509 | 6.8475 | 6.5431 | 6.6758 | 6.3738 | 6.289 | 6.4579 | 7.6696 | 7.8074 | 7.7782 | 7.697 | 7.8777 | 7.8557 | 7.8589 | 6.8966 | 7.3896 | 7.8656 | 7.9346 | 7.3936 | 6.997 | 7.0269 | 6.6373 | 6.5127 | 6.5184
2 | 4.4462 | 4.3635 | 4.1327 | 4.0697 | 3.9921 | 4.151 | 5.0118 | 5.326 | 5.7711 | 5.9799 | 5.9189 | 5.7968 | 5.6411 | 5.4876 | 5.1454 | 5.2922 | 5.7397 | 6.9882 | 6.5445 | 6.0058 | 5.8912 | 5.4343 | 5.4039 | 4.9528
3 | 3.0885 | 2.9567 | 2.8189 | 2.8395 | 2.7717 | 3.0491 | 4.7889 | 5.1927 | 5.413 | 5.2735 | 5.0444 | 5.3765 | 5.0304 | 4.8881 | 4.2687 | 4.2484 | 4.3242 | 4.7847 | 4.2927 | 4.4128 | 4.3397 | 4.0319 | 3.7017 | 3.4042
4 | 1.2007 | 0.94317 | 0.89749 | 0.82195 | 0.7785 | 1.2246 | 2.2528 | 2.4648 | 2.7047 | 2.5581 | 2.5076 | 2.344 | 2.3156 | 2.2554 | 2.17 | 2.213 | 2.6809 | 4.091 | 3.6208 | 3.0488 | 2.9893 | 2.6299 | 2.2383 | 1.8783
5 | 2.6616 | 2.4735 | 2.2575 | 2.2614 | 2.2362 | 2.4345 | 3.1289 | 3.1694 | 3.2684 | 3.4189 | 3.4841 | 3.552 | 3.5149 | 3.4185 | 3.4185 | 3.3894 | 3.5415 | 4.1399 | 4.0129 | 3.8957 | 3.9002 | 3.6054 | 3.468 | 3.2392
6 | 3.0771 | 2.9329 | 2.8236 | 2.8327 | 2.7923 | 2.9542 | 3.3613 | 3.7467 | 3.9193 | 4.0732 | 3.9795 | 4.0503 | 4.061 | 4.0716 | 3.815 | 3.8209 | 3.6413 | 3.9049 | 3.7134 | 3.6249 | 3.5855 | 3.4227 | 3.3315 | 3.1844
7 | 2.5748 | 2.4348 | 2.3073 | 2.3042 | 2.2447 | 2.4225 | 3.0951 | 3.3843 | 3.5531 | 3.5804 | 3.5257 | 3.5659 | 3.4961 | 3.4389 | 3.1901 | 3.2466 | 3.4139 | 3.9808 | 3.6983 | 3.4968 | 3.463 | 3.2102 | 3.0521 | 2.8476
8 | 2.0049 | 1.9359 | 1.8568 | 1.8206 | 1.8393 | 2.1303 | 3.39 | 3.7515 | 3.8884 | 3.8895 | 4.0012 | 3.9846 | 3.7799 | 3.7598 | 3.3523 | 3.0366 | 3.0433 | 3.3993 | 3.2682 | 3.1346 | 3.1103 | 2.8343 | 2.505 | 2.2803

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.0509 | 6.9072 | 6.4855 | 6.5572 | 6.3738 | 6.4045 | 6.3414 | 7.8207 | 7.8845 | 7.9309 | 7.6208 | 7.8 | 7.7788 | 7.7079 | 6.9623 | 7.531 | 8.0194 | 8.086 | 7.4654 | 7.0655 | 6.8909 | 6.5723 | 6.63 | 6.5758
2 | 4.4462 | 4.2909 | 4.0632 | 4.0697 | 3.9921 | 4.1882 | 4.9221 | 5.326 | 5.7711 | 6.0385 | 5.8019 | 5.9111 | 5.7511 | 5.5923 | 5.2429 | 5.3424 | 5.7397 | 6.8545 | 6.6082 | 6.0646 | 6.0052 | 5.4343 | 5.3066 | 4.9959
3 | 3.139 | 3.0041 | 2.7959 | 2.8864 | 2.7245 | 2.9951 | 4.8325 | 5.1927 | 5.306 | 5.2217 | 5.0444 | 5.2704 | 4.932 | 4.8881 | 4.2687 | 4.2887 | 4.2401 | 4.8301 | 4.2097 | 4.4128 | 4.2978 | 3.9531 | 3.6363 | 3.4619
4 | 1.193 | 0.94317 | 0.89245 | 0.82195 | 0.78796 | 1.2342 | 2.2141 | 2.4166 | 2.7312 | 2.6079 | 2.557 | 2.2981 | 2.3602 | 2.2554 | 2.2101 | 2.1925 | 2.6291 | 4.0129 | 3.5505 | 3.0488 | 3.0468 | 2.6299 | 2.2574 | 1.9081
5 | 2.7063 | 2.4328 | 2.2202 | 2.2992 | 2.2169 | 2.391 | 3.1851 | 3.1382 | 3.3328 | 3.3519 | 3.5185 | 3.482 | 3.4806 | 3.4512 | 3.4185 | 3.3894 | 3.5069 | 4.1003 | 3.9738 | 3.8957 | 3.9002 | 3.5701 | 3.5309 | 3.2677
6 | 3.0241 | 2.908 | 2.775 | 2.7835 | 2.8172 | 2.9542 | 3.3308 | 3.7836 | 3.9967 | 4.0332 | 3.9795 | 4.0903 | 3.9815 | 4.0716 | 3.7785 | 3.7843 | 3.5703 | 3.8304 | 3.6413 | 3.6249 | 3.6203 | 3.4227 | 3.3315 | 3.1844
7 | 2.5963 | 2.4548 | 2.269 | 2.2849 | 2.2641 | 2.4658 | 3.0951 | 3.3177 | 3.5881 | 3.5453 | 3.4909 | 3.4957 | 3.462 | 3.5047 | 3.2204 | 3.3083 | 3.4139 | 4.0188 | 3.6265 | 3.5653 | 3.4295 | 3.1788 | 3.0248 | 2.8476
8 | 1.9891 | 1.9509 | 1.8276 | 1.8206 | 1.87 | 2.1677 | 3.3593 | 3.8255 | 3.8884 | 3.8132 | 4.0408 | 4.0633 | 3.7799 | 3.7959 | 3.3842 | 3.0078 | 3.0138 | 3.335 | 3.2682 | 3.1652 | 3.0504 | 2.8066 | 2.5268 | 2.2992

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9269 | 6.7878 | 6.6582 | 6.7944 | 6.2585 | 6.1736 | 6.4579 | 7.6696 | 7.9616 | 7.8546 | 7.8493 | 7.9555 | 7.7019 | 8.01 | 7.028 | 7.531 | 7.8656 | 7.9346 | 7.3218 | 6.8601 | 6.9589 | 6.7672 | 6.3954 | 6.461
2 | 4.4089 | 4.4361 | 4.0632 | 4.0697 | 3.9573 | 4.1882 | 5.1014 | 5.326 | 5.6573 | 6.0971 | 5.8604 | 5.9111 | 5.531 | 5.4876 | 5.0479 | 5.1917 | 5.6279 | 7.055 | 6.5445 | 6.1234 | 5.8342 | 5.3812 | 5.4526 | 4.9959
3 | 3.0885 | 2.9093 | 2.7959 | 2.8629 | 2.7954 | 2.9951 | 4.7015 | 5.1927 | 5.3595 | 5.1699 | 5.0444 | 5.2704 | 4.932 | 4.9349 | 4.3092 | 4.3291 | 4.2401 | 4.6939 | 4.3757 | 4.4991 | 4.3397 | 4.0713 | 3.6363 | 3.4042
4 | 1.193 | 0.95325 | 0.89245 | 0.81297 | 0.78796 | 1.2053 | 2.2915 | 2.513 | 2.7312 | 2.5581 | 2.5076 | 2.2981 | 2.3602 | 2.2133 | 2.2101 | 2.213 | 2.655 | 4.1301 | 3.6559 | 2.9893 | 2.9893 | 2.6043 | 2.2766 | 1.9081
5 | 2.6392 | 2.4532 | 2.2575 | 2.2236 | 2.2169 | 2.4562 | 3.1289 | 3.1382 | 3.204 | 3.4189 | 3.4841 | 3.517 | 3.4806 | 3.3858 | 3.4185 | 3.4217 | 3.576 | 4.1003 | 3.9347 | 3.8575 | 3.9381 | 3.6407 | 3.5309 | 3.1822
6 | 3.1302 | 2.8831 | 2.775 | 2.8573 | 2.7674 | 2.9542 | 3.3917 | 3.8205 | 3.9193 | 4.1532 | 4.0189 | 4.0503 | 4.1008 | 4.0324 | 3.8515 | 3.7843 | 3.7123 | 3.8677 | 3.7495 | 3.6249 | 3.5508 | 3.3892 | 3.3917 | 3.1844
7 | 2.6178 | 2.4548 | 2.3265 | 2.3236 | 2.2641 | 2.4442 | 3.1229 | 3.351 | 3.5881 | 3.5102 | 3.5606 | 3.5308 | 3.4961 | 3.4718 | 3.2506 | 3.2466 | 3.4472 | 3.9808 | 3.7343 | 3.4284 | 3.396 | 3.2416 | 3.0521 | 2.7985
8 | 1.9733 | 1.9509 | 1.8568 | 1.8351 | 1.824 | 2.1116 | 3.4207 | 3.6776 | 3.8116 | 3.8132 | 4.0804 | 3.906 | 3.8169 | 3.8319 | 3.2885 | 3.0941 | 3.1024 | 3.4637 | 3.3314 | 3.1346 | 3.0804 | 2.8619 | 2.4614 | 2.2992

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1619 | 0.82089 | 0.71162 | 0.91217 | 0.78541 | 0.64574 | 0.53428 | 1.8671 | 1.9526 | 1.6747 | 1.9512 | 1.813 | 1.821 | 1.6261 | 0.96494 | 1.5108 | 1.812 | 1.6907 | 1.1816 | 1.2259 | 1.1418 | 0.70825 | 0.56498 | 0.58558
2 | -1.8339 | -1.8335 | -1.8841 | -1.9704 | -1.9515 | -1.791 | -1.1356 | -0.2183 | -0.23459 | -0.15546 | -0.13695 | -0.61119 | -0.89288 | -1.1575 | -1.1488 | -1.1682 | -0.91848 | 0.30188 | -0.042545 | -0.50222 | -0.93093 | -1.2246 | -1.343 | -1.5377
3 | -1.4031 | -1.5139 | -1.5417 | -1.5211 | -1.5223 | -1.2712 | -0.047336 | 0.6554 | 0.83531 | 0.5819 | 0.34357 | 0.68148 | 0.42971 | 0.13037 | -0.51578 | -0.51599 | -0.42506 | -0.21443 | -0.52263 | -0.29778 | -0.40883 | -0.6781 | -1.0713 | -1.2093
4 | -1.1504 | -1.1618 | -1.1737 | -1.1839 | -1.1892 | -1.0872 | -0.94328 | -0.86122 | -0.88644 | -0.982 | -1.0474 | -1.109 | -1.1104 | -1.1308 | -1.1407 | -1.1067 | -0.93688 | -0.55839 | -0.72023 | -0.87365 | -0.9405 | -0.99502 | -1.0518 | -1.0569
5 | -1.0825 | -1.1369 | -1.1852 | -1.1894 | -1.1868 | -1.0004 | -0.76238 | -0.61697 | -0.60603 | -0.50765 | -0.50238 | -0.4918 | -0.59189 | -0.63695 | -0.61982 | -0.76833 | -0.6807 | -0.34126 | -0.4041 | -0.50245 | -0.54254 | -0.70429 | -0.77889 | -0.81482
6 | 0.35029 | 0.27401 | 0.20776 | 0.30951 | 0.25416 | 0.36617 | 0.48836 | 0.95123 | 1.0955 | 1.1288 | 1.0714 | 1.1429 | 1.1344 | 1.1212 | 0.94301 | 0.89701 | 0.77962 | 0.85288 | 0.72296 | 0.75443 | 0.63785 | 0.67144 | 0.41683 | 0.42807
7 | -1.043 | -1.0315 | -1.064 | -1.0832 | -1.1474 | -1.0273 | -0.87275 | -0.45334 | -0.22462 | -0.2085 | -0.15847 | -0.053256 | -0.21623 | -0.22564 | -0.41125 | -0.5877 | -0.53042 | -0.59163 | -0.66532 | -0.63876 | -0.72732 | -0.85741 | -0.96737 | -0.96222
8 | -1.1872 | -1.2123 | -1.2075 | -1.2058 | -1.1809 | -1.1332 | -0.86628 | -0.68917 | -0.63638 | -0.7268 | -0.6863 | -0.62561 | -0.66316 | -0.71798 | -0.87235 | -0.96745 | -0.96489 | -0.95151 | -1.0029 | -1.037 | -1.0548 | -1.0857 | -1.1331 | -1.1548

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1735 | 0.80447 | 0.71874 | 0.91217 | 0.79326 | 0.64574 | 0.53428 | 1.8857 | 1.9526 | 1.6412 | 1.9512 | 1.8493 | 1.8392 | 1.6424 | 0.94564 | 1.4957 | 1.812 | 1.6907 | 1.1816 | 1.2381 | 1.1189 | 0.70825 | 0.57628 | 0.59729
2 | -1.8706 | -1.7968 | -1.8841 | -1.931 | -1.9515 | -1.791 | -1.1356 | -0.21393 | -0.23224 | -0.15857 | -0.13421 | -0.6173 | -0.90181 | -1.1343 | -1.1488 | -1.1916 | -0.90011 | 0.3049 | -0.04212 | -0.50222 | -0.94024 | -1.2123 | -1.3162 | -1.5531
3 | -1.4171 | -1.5139 | -1.5571 | -1.5363 | -1.5376 | -1.2966 | -0.04781 | 0.6685 | 0.84367 | 0.57026 | 0.35044 | 0.67467 | 0.4383 | 0.13298 | -0.52093 | -0.52631 | -0.43356 | -0.21014 | -0.52263 | -0.29182 | -0.40883 | -0.66453 | -1.0713 | -1.1851
4 | -1.1389 | -1.1386 | -1.1619 | -1.1602 | -1.1892 | -1.109 | -0.94328 | -0.86983 | -0.90417 | -1.0016 | -1.0369 | -1.1312 | -1.1215 | -1.1195 | -1.1179 | -1.1067 | -0.91814 | -0.54722 | -0.71303 | -0.88238 | -0.9405 | -0.97512 | -1.0729 | -1.0569
5 | -1.0825 | -1.1255 | -1.1852 | -1.1894 | -1.2105 | -1.0004 | -0.77763 | -0.6108 | -0.59997 | -0.49749 | -0.5074 | -0.48197 | -0.58006 | -0.64332 | -0.61982 | -0.75296 | -0.66708 | -0.34808 | -0.4041 | -0.50747 | -0.53712 | -0.71837 | -0.7711 | -0.81482
6 | 0.35379 | 0.27401 | 0.20984 | 0.30642 | 0.2567 | 0.36983 | 0.4786 | 0.94172 | 1.1174 | 1.1514 | 1.0607 | 1.1657 | 1.123 | 1.0988 | 0.95244 | 0.91495 | 0.77962 | 0.85288 | 0.7085 | 0.76952 | 0.63785 | 0.68487 | 0.41683 | 0.42379
7 | -1.0325 | -1.0315 | -1.0746 | -1.1049 | -1.1244 | -1.017 | -0.85529 | -0.45787 | -0.22013 | -0.21267 | -0.15688 | -0.052191 | -0.21839 | -0.22789 | -0.41125 | -0.57594 | -0.51981 | -0.59163 | -0.67862 | -0.63238 | -0.72004 | -0.85741 | -0.94802 | -0.97185
8 | -1.1872 | -1.2245 | -1.1834 | -1.2058 | -1.1691 | -1.1219 | -0.84896 | -0.69606 | -0.64911 | -0.71226 | -0.67944 | -0.62561 | -0.67642 | -0.7108 | -0.85491 | -0.97712 | -0.94559 | -0.95151 | -1.013 | -1.0474 | -1.0337 | -1.1074 | -1.1104 | -1.1664

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1735 | 0.8373 | 0.69739 | 0.89393 | 0.80112 | 0.63283 | 0.54497 | 1.8297 | 1.9721 | 1.6915 | 1.9707 | 1.8312 | 1.7846 | 1.6098 | 0.97459 | 1.5108 | 1.8301 | 1.7076 | 1.1698 | 1.2504 | 1.1418 | 0.70117 | 0.55368 | 0.59143
2 | -1.8522 | -1.8335 | -1.8841 | -1.9901 | -1.9905 | -1.8089 | -1.1583 | -0.21612 | -0.23459 | -0.15235 | -0.13421 | -0.61119 | -0.88395 | -1.169 | -1.1717 | -1.1916 | -0.90011 | 0.29584 | -0.04212 | -0.51226 | -0.92162 | -1.2368 | -1.3699 | -1.5377
3 | -1.4171 | -1.5139 | -1.5571 | -1.5211 | -1.4919 | -1.2712 | -0.04781 | 0.64884 | 0.83531 | 0.59354 | 0.3367 | 0.67467 | 0.42541 | 0.13037 | -0.52093 | -0.51083 | -0.4208 | -0.21872 | -0.53308 | -0.29182 | -0.40066 | -0.67132 | -1.0713 | -1.2093
4 | -1.1274 | -1.1618 | -1.1502 | -1.1721 | -1.1773 | -1.0981 | -0.95272 | -0.86983 | -0.88644 | -0.96236 | -1.0684 | -1.0869 | -1.1104 | -1.1421 | -1.1521 | -1.0956 | -0.94625 | -0.55839 | -0.71303 | -0.86491 | -0.9405 | -0.99502 | -1.0413 | -1.078
5 | -1.0825 | -1.1369 | -1.197 | -1.1775 | -1.1749 | -1.0004 | -0.75475 | -0.61697 | -0.61815 | -0.50765 | -0.51243 | -0.48197 | -0.60373 | -0.62421 | -0.62602 | -0.75296 | -0.69431 | -0.33443 | -0.39602 | -0.5125 | -0.53169 | -0.71133 | -0.7711 | -0.82297
6 | 0.35379 | 0.27675 | 0.20776 | 0.30951 | 0.2567 | 0.37349 | 0.48836 | 0.96074 | 1.0955 | 1.1514 | 1.0821 | 1.12 | 1.1344 | 1.11 | 0.93358 | 0.91495 | 0.79522 | 0.86994 | 0.71573 | 0.76197 | 0.63148 | 0.67816 | 0.41683 | 0.42379
7 | -1.043 | -1.0212 | -1.0427 | -1.0615 | -1.1703 | -1.017 | -0.88147 | -0.45787 | -0.22911 | -0.21058 | -0.16005 | -0.053789 | -0.21623 | -0.22564 | -0.41948 | -0.59357 | -0.53042 | -0.59163 | -0.66532 | -0.64515 | -0.71277 | -0.87456 | -0.98672 | -0.98147
8 | -1.1754 | -1.2123 | -1.2075 | -1.2299 | -1.1809 | -1.1446 | -0.87495 | -0.67538 | -0.63638 | -0.71953 | -0.69316 | -0.62561 | -0.66316 | -0.71798 | -0.85491 | -0.96745 | -0.98418 | -0.94199 | -1.013 | -1.0266 | -1.0337 | -1.064 | -1.1558 | -1.1779

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99874 | 1.0995 | 1.4311 | 1.6407 | 1.9291 | 2.2549 | 2.0101 | 2.8736 | 2.6362 | 2.9775 | 3.0601 | 2.8385 | 2.6777 | 2.4652 | 2.2707 | 2.0436 | 2.0223 | 1.6023 | 1.3257 | 1.5731 | 1.6029 | 1.8318 | 0.88942 | 0.85395
2 | 0.83229 | 0.91624 | 1.1926 | 1.3672 | 1.6076 | 1.8791 | 1.6751 | 2.3947 | 2.1969 | 2.4812 | 2.55 | 2.3654 | 2.2314 | 2.0543 | 1.8923 | 1.703 | 1.6853 | 1.3353 | 1.1048 | 1.311 | 1.3357 | 1.5265 | 0.74118 | 0.71162
3 | 0.66583 | 0.73299 | 0.95406 | 1.0938 | 1.286 | 1.5033 | 1.3401 | 1.9158 | 1.7575 | 1.985 | 2.04 | 1.8923 | 1.7851 | 1.6435 | 1.5138 | 1.3624 | 1.3482 | 1.0682 | 0.88382 | 1.0488 | 1.0686 | 1.2212 | 0.59295 | 0.5693
4 | 0.49937 | 0.54974 | 0.71554 | 0.82034 | 0.96454 | 1.1275 | 1.005 | 1.4368 | 1.3181 | 1.4887 | 1.53 | 1.4192 | 1.3388 | 1.2326 | 1.1354 | 1.0218 | 1.0112 | 0.80116 | 0.66286 | 0.78657 | 0.80144 | 0.91589 | 0.44471 | 0.42697
5 | 0.49937 | 0.54974 | 0.71554 | 0.82034 | 0.96454 | 1.1275 | 1.005 | 1.4368 | 1.3181 | 1.4887 | 1.53 | 1.4192 | 1.3388 | 1.2326 | 1.1354 | 1.0218 | 1.0112 | 0.80116 | 0.66286 | 0.78657 | 0.80144 | 0.91589 | 0.44471 | 0.42697
6 | 0.49937 | 0.54974 | 0.71554 | 0.82034 | 0.96454 | 1.1275 | 1.005 | 1.4368 | 1.3181 | 1.4887 | 1.53 | 1.4192 | 1.3388 | 1.2326 | 1.1354 | 1.0218 | 1.0112 | 0.80116 | 0.66286 | 0.78657 | 0.80144 | 0.91589 | 0.44471 | 0.42697
7 | 0.49937 | 0.54974 | 0.71554 | 0.82034 | 0.96454 | 1.1275 | 1.005 | 1.4368 | 1.3181 | 1.4887 | 1.53 | 1.4192 | 1.3388 | 1.2326 | 1.1354 | 1.0218 | 1.0112 | 0.80116 | 0.66286 | 0.78657 | 0.80144 | 0.91589 | 0.44471 | 0.42697
8 | 0.49937 | 0.54974 | 0.71554 | 0.82034 | 0.96454 | 1.1275 | 1.005 | 1.4368 | 1.3181 | 1.4887 | 1.53 | 1.4192 | 1.3388 | 1.2326 | 1.1354 | 1.0218 | 1.0112 | 0.80116 | 0.66286 | 0.78657 | 0.80144 | 0.91589 | 0.44471 | 0.42697

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.7689 | 2.9303 | 3.0943 | 3.235 | 3.2717 | 3.4224 | 3.4049 | 3.2184 | 2.916 | 4.282 | 4.1816 | 3.8505 | 3.7569 | 3.7724 | 3.5937 | 3.2941 | 2.9605 | 2.8543 | 1.7942 | 1.9187 | 2.0978 | 2.1479 | 2.2401 | 2.4726
2 | 2.3074 | 2.4419 | 2.5786 | 2.6958 | 2.7264 | 2.852 | 2.8374 | 2.682 | 2.43 | 3.5684 | 3.4847 | 3.2087 | 3.1308 | 3.1436 | 2.9947 | 2.7451 | 2.4671 | 2.3786 | 1.4952 | 1.599 | 1.7482 | 1.7899 | 1.8667 | 2.0605
3 | 1.8459 | 1.9535 | 2.0629 | 2.1566 | 2.1811 | 2.2816 | 2.2699 | 2.1456 | 1.944 | 2.8547 | 2.7877 | 2.567 | 2.5046 | 2.5149 | 2.3958 | 2.1961 | 1.9737 | 1.9029 | 1.1961 | 1.2792 | 1.3985 | 1.4319 | 1.4934 | 1.6484
4 | 1.3844 | 1.4651 | 1.5472 | 1.6175 | 1.6358 | 1.7112 | 1.7024 | 1.6092 | 1.458 | 2.141 | 2.0908 | 1.9252 | 1.8785 | 1.8862 | 1.7968 | 1.6471 | 1.4803 | 1.4272 | 0.89711 | 0.95937 | 1.0489 | 1.0739 | 1.12 | 1.2363
5 | 1.3844 | 1.4651 | 1.5472 | 1.6175 | 1.6358 | 1.7112 | 1.7024 | 1.6092 | 1.458 | 2.141 | 2.0908 | 1.9252 | 1.8785 | 1.8862 | 1.7968 | 1.6471 | 1.4803 | 1.4272 | 0.89711 | 0.95937 | 1.0489 | 1.0739 | 1.12 | 1.2363
6 | 1.3844 | 1.4651 | 1.5472 | 1.6175 | 1.6358 | 1.7112 | 1.7024 | 1.6092 | 1.458 | 2.141 | 2.0908 | 1.9252 | 1.8785 | 1.8862 | 1.7968 | 1.6471 | 1.4803 | 1.4272 | 0.89711 | 0.95937 | 1.0489 | 1.0739 | 1.12 | 1.2363
7 | 1.3844 | 1.4651 | 1.5472 | 1.6175 | 1.6358 | 1.7112 | 1.7024 | 1.6092 | 1.458 | 2.141 | 2.0908 | 1.9252 | 1.8785 | 1.8862 | 1.7968 | 1.6471 | 1.4803 | 1.4272 | 0.89711 | 0.95937 | 1.0489 | 1.0739 | 1.12 | 1.2363
8 | 1.3844 | 1.4651 | 1.5472 | 1.6175 | 1.6358 | 1.7112 | 1.7024 | 1.6092 | 1.458 | 2.141 | 2.0908 | 1.9252 | 1.8785 | 1.8862 | 1.7968 | 1.6471 | 1.4803 | 1.4272 | 0.89711 | 0.95937 | 1.0489 | 1.0739 | 1.12 | 1.2363

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.2678e-05 | 4.0143e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068507 | 1.3719 | 3.3204 | 4.5844 | 5.16 | 5.251 | 4.5255 | 3.5444 | 2.0016 | 0.43734 | 0.0027848 | 0.00051479 | 0.00013575 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.2385 | 5.7267 | 5.5662 | 5.4696 | 4.9735 | 4.2224 | 3.8209 | 3.1997 | 3.0681 | 2.8607 | 3.0448 | 2.9184 | 2.5973 | 2.5593 | 3.4921 | 3.8124 | 3.828 | 4.1508 | 4.1934 | 4.4168 | 4.3809 | 4.677 | 4.57 | 5.1644
4 | 0 | 5.3418e-05 | 3.1048e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05138 | 1.0185 | 2.4141 | 3.5404 | 3.6423 | 3.9382 | 3.3249 | 2.6309 | 1.5458 | 0.34112 | 0.002173 | 0.00036036 | 9.6964e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.4508e-05 | 3.1361e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053415 | 1.0289 | 2.5157 | 3.5064 | 3.7941 | 3.7791 | 3.498 | 2.6857 | 1.4269 | 0.328 | 0.0021519 | 0.00037874 | 9.7934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8072e-05 | 1.5524e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024673 | 0.53005 | 1.2452 | 1.617 | 1.8212 | 2.0686 | 1.6797 | 1.425 | 0.75061 | 0.1722 | 0.0010759 | 0.00018569 | 4.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.3404e-05 | 4.1815e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069185 | 1.3442 | 3.2865 | 4.4028 | 4.8565 | 5.1979 | 4.8026 | 3.5809 | 1.9422 | 0.43297 | 0.0027567 | 0.00047067 | 0.00012411 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.8104 | 5.7823 | 5.4571 | 5.1961 | 4.4998 | 4.097 | 3.8209 | 3.2327 | 3.391 | 3.0082 | 2.8708 | 2.9762 | 2.7326 | 2.7459 | 3.2906 | 3.9245 | 3.8671 | 4.1941 | 4.07 | 4.2906 | 4.6022 | 4.3138 | 4.1745 | 5.214
4 | 0 | 5.5053e-05 | 3.1361e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051889 | 0.99774 | 2.4903 | 3.5744 | 3.9459 | 4.0576 | 3.6366 | 2.7953 | 1.531 | 0.31816 | 0.0021308 | 0.000353 | 9.2116e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.5053e-05 | 3.2616e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049854 | 1.0705 | 2.5157 | 3.4042 | 3.7562 | 4.1371 | 3.6366 | 2.7131 | 1.412 | 0.32144 | 0.0021308 | 0.00034932 | 9.3086e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.5891e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02569 | 0.49887 | 1.207 | 1.6511 | 1.8401 | 1.9293 | 1.7144 | 1.3976 | 0.76548 | 0.1722 | 0.0010338 | 0.00018385 | 4.7513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.1224e-05 | 4.1815e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068507 | 1.3857 | 3.3204 | 4.539 | 5.2106 | 5.1979 | 4.7564 | 3.6174 | 1.9224 | 0.45046 | 0.0029255 | 0.00047557 | 0.00013187 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9327 | 5.5599 | 5.7299 | 5.6884 | 4.5945 | 4.3896 | 3.7474 | 3.1667 | 3.2618 | 2.9197 | 2.9288 | 2.8318 | 2.8409 | 2.6926 | 3.3242 | 3.6255 | 3.9842 | 4.367 | 4.1112 | 4.3327 | 4.3367 | 4.4046 | 4.2624 | 4.9658
4 | 0 | 5.5053e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048837 | 0.99774 | 2.5157 | 3.4723 | 3.6803 | 4.0576 | 3.498 | 2.8227 | 1.4269 | 0.33128 | 0.002173 | 0.00037139 | 0.00010084 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.6689e-05 | 3.0107e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049345 | 1.0289 | 2.5666 | 3.4383 | 3.9079 | 4.0973 | 3.6019 | 2.8775 | 1.4566 | 0.33784 | 0.0021941 | 0.00037874 | 9.2116e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6982e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026453 | 0.50926 | 1.3087 | 1.634 | 1.954 | 1.9293 | 1.6624 | 1.4113 | 0.72832 | 0.15744 | 0.0011076 | 0.00019305 | 4.7028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.1174 | 7.0847 | 6.7648 | 6.6156 | 6.4386 | 6.4332 | 6.4971 | 7.2803 | 7.8101 | 7.7533 | 7.5707 | 7.6832 | 8.0245 | 8.0158 | 7.4368 | 7.65 | 7.5942 | 7.5358 | 7.0227 | 6.872 | 6.9291 | 6.7664 | 6.7678 | 6.6984
2 | 5.3265 | 5.0868 | 4.8373 | 4.4346 | 4.1794 | 4.2905 | 4.635 | 5.605 | 6.0979 | 6.5334 | 5.921 | 6.2316 | 6.2905 | 6.2562 | 5.4308 | 5.6444 | 5.8433 | 5.9758 | 6.0906 | 6.3535 | 6.7045 | 6.0975 | 5.6756 | 5.3951
3 | 3.5895 | 3.4264 | 3.142 | 3.2208 | 3.0812 | 3.0738 | 4.2906 | 5.0249 | 5.2544 | 4.9611 | 4.8184 | 5.1898 | 5.4649 | 5.1743 | 4.7501 | 4.5125 | 4.5142 | 4.4888 | 4.2906 | 4.6208 | 4.8875 | 4.5128 | 4.3031 | 3.7458
4 | 1.7273 | 1.4591 | 1.1947 | 1.165 | 1.0339 | 0.95132 | 1.8743 | 2.8691 | 3.4636 | 3.5677 | 3.4749 | 3.1301 | 3.5708 | 3.4401 | 3.1589 | 2.9285 | 2.6033 | 2.414 | 2.9487 | 3.4086 | 3.9395 | 3.7136 | 3.0461 | 2.3383
5 | 3.0435 | 2.7918 | 2.5713 | 2.498 | 2.5301 | 2.4921 | 2.7894 | 2.9334 | 3.2292 | 3.3468 | 3.5512 | 3.7646 | 3.8928 | 3.7819 | 3.6601 | 3.6128 | 3.5548 | 3.6113 | 3.5946 | 3.6196 | 4.0078 | 3.7855 | 3.8388 | 3.4789
6 | 3.1678 | 3.0718 | 2.8409 | 2.9251 | 2.9271 | 2.8864 | 3.1782 | 3.6523 | 3.8049 | 3.8066 | 3.7858 | 4.003 | 3.9834 | 3.8831 | 3.6701 | 3.545 | 3.6448 | 3.6277 | 3.3535 | 3.3584 | 3.5363 | 3.1987 | 3.1938 | 3.2425
7 | 2.6348 | 2.4224 | 2.3359 | 2.3603 | 2.2352 | 2.3643 | 3.0333 | 3.154 | 3.6218 | 3.8363 | 3.7923 | 3.9608 | 3.8848 | 4.0357 | 3.9818 | 3.7162 | 3.7016 | 3.6578 | 3.5652 | 3.5612 | 3.6366 | 3.0436 | 3.1505 | 2.8151
8 | 2.0758 | 1.9804 | 1.8847 | 1.8517 | 1.8441 | 1.9299 | 3.0981 | 3.4512 | 3.701 | 3.6709 | 3.8038 | 4.0432 | 4.0416 | 3.8325 | 3.3646 | 3.2175 | 2.9979 | 3.0137 | 2.9034 | 2.9612 | 2.8932 | 2.5158 | 2.3224 | 2.1796

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.1801 | 7.0847 | 6.6452 | 6.6156 | 6.3221 | 6.4332 | 6.6143 | 7.2803 | 7.8872 | 7.7533 | 7.4959 | 7.5316 | 7.8674 | 8.1701 | 7.579 | 7.7233 | 7.6683 | 7.3924 | 7.1589 | 6.8048 | 6.9961 | 6.7664 | 6.8903 | 6.8168
2 | 5.3265 | 5.0868 | 4.7955 | 4.4727 | 4.1794 | 4.3677 | 4.5939 | 5.5499 | 6.158 | 6.4693 | 5.9795 | 6.2316 | 6.4135 | 6.2562 | 5.3276 | 5.6444 | 5.9002 | 6.0325 | 6.2089 | 6.2289 | 6.6393 | 6.2171 | 5.6242 | 5.3002
3 | 3.5291 | 3.4832 | 3.1158 | 3.1936 | 3.1347 | 3.0192 | 4.2133 | 5.1239 | 5.2025 | 5.0098 | 4.8184 | 5.0874 | 5.4649 | 5.0748 | 4.7501 | 4.5555 | 4.4703 | 4.4039 | 4.2491 | 4.7112 | 4.8401 | 4.6012 | 4.3031 | 3.7781
4 | 1.7273 | 1.4693 | 1.1786 | 1.165 | 1.0339 | 0.9444 | 1.8898 | 2.8691 | 3.4636 | 3.4977 | 3.4406 | 3.1609 | 3.6056 | 3.473 | 3.1289 | 2.9562 | 2.6284 | 2.3917 | 2.9487 | 3.3753 | 3.9012 | 3.75 | 3.0461 | 2.3578
5 | 3.0173 | 2.7447 | 2.6149 | 2.4768 | 2.5524 | 2.4474 | 2.8388 | 2.9046 | 3.2292 | 3.3796 | 3.5863 | 3.6904 | 3.8547 | 3.7819 | 3.5902 | 3.6473 | 3.5894 | 3.6455 | 3.5946 | 3.6196 | 4.0857 | 3.8598 | 3.874 | 3.4171
6 | 3.1404 | 3.0718 | 2.8409 | 2.8741 | 2.9796 | 2.9127 | 3.2068 | 3.6883 | 3.8424 | 3.7319 | 3.8607 | 4.082 | 3.9054 | 3.9204 | 3.6351 | 3.5111 | 3.6448 | 3.6621 | 3.386 | 3.3256 | 3.5705 | 3.23 | 3.2225 | 3.2425
7 | 2.6348 | 2.4423 | 2.3359 | 2.4001 | 2.2545 | 2.4064 | 3.0876 | 3.1849 | 3.586 | 3.9116 | 3.7923 | 3.9999 | 3.8468 | 4.0357 | 3.9818 | 3.7518 | 3.6654 | 3.7273 | 3.4961 | 3.5612 | 3.707 | 2.9841 | 3.1223 | 2.7666
8 | 2.0592 | 1.9958 | 1.8847 | 1.8517 | 1.8287 | 1.9633 | 3.0703 | 3.3833 | 3.7376 | 3.7429 | 3.8038 | 4.0831 | 4.0416 | 3.8325 | 3.3006 | 3.1869 | 3.027 | 2.9854 | 2.8475 | 3.0189 | 2.8376 | 2.4914 | 2.3424 | 2.2154

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.1801 | 7.2088 | 6.6452 | 6.733 | 6.3221 | 6.3741 | 6.4971 | 7.4237 | 7.6558 | 7.6772 | 7.6456 | 7.6832 | 7.9459 | 7.8616 | 7.3656 | 7.7966 | 7.6683 | 7.3924 | 7.0227 | 6.8048 | 6.8621 | 6.8989 | 6.8903 | 6.6392
2 | 5.3726 | 5.1304 | 4.8373 | 4.5109 | 4.1427 | 4.2519 | 4.6761 | 5.4947 | 5.9775 | 6.5976 | 5.8039 | 6.2316 | 6.2289 | 6.2562 | 5.3792 | 5.6982 | 5.9572 | 6.0325 | 5.9724 | 6.3535 | 6.5742 | 6.0975 | 5.6756 | 5.4426
3 | 3.6198 | 3.3696 | 3.1943 | 3.2481 | 3.0544 | 3.0192 | 4.368 | 5.0744 | 5.2025 | 5.0584 | 4.7231 | 5.2922 | 5.572 | 5.0748 | 4.7048 | 4.5985 | 4.6021 | 4.4039 | 4.3735 | 4.5756 | 4.9822 | 4.4244 | 4.3418 | 3.6813
4 | 1.7273 | 1.4693 | 1.1786 | 1.1809 | 1.0267 | 0.95132 | 1.8743 | 2.841 | 3.4977 | 3.5677 | 3.4749 | 3.1917 | 3.5359 | 3.4401 | 3.1888 | 2.9008 | 2.5781 | 2.3917 | 2.8918 | 3.4086 | 3.9777 | 3.7865 | 3.0461 | 2.3189
5 | 3.0697 | 2.8153 | 2.5931 | 2.4555 | 2.5079 | 2.4697 | 2.7646 | 2.991 | 3.2292 | 3.3468 | 3.5512 | 3.6904 | 3.9691 | 3.8545 | 3.7301 | 3.6819 | 3.5201 | 3.6798 | 3.5249 | 3.655 | 3.9689 | 3.8598 | 3.9091 | 3.448
6 | 3.1404 | 3.0718 | 2.8898 | 2.8996 | 2.8747 | 2.9127 | 3.1782 | 3.6883 | 3.8049 | 3.7319 | 3.7109 | 4.003 | 3.9834 | 3.8458 | 3.6 | 3.5111 | 3.7159 | 3.5588 | 3.386 | 3.3584 | 3.5363 | 3.2612 | 3.2512 | 3.2996
7 | 2.6348 | 2.4423 | 2.3748 | 2.3603 | 2.1966 | 2.4064 | 3.0333 | 3.2159 | 3.5503 | 3.761 | 3.7548 | 4.039 | 3.8848 | 3.9969 | 4.0582 | 3.6451 | 3.7738 | 3.6926 | 3.5998 | 3.5612 | 3.6718 | 2.9841 | 3.1788 | 2.7666
8 | 2.1088 | 1.965 | 1.9145 | 1.8665 | 1.8595 | 1.9633 | 3.1259 | 3.4512 | 3.7741 | 3.6349 | 3.8414 | 3.9634 | 4.1208 | 3.7589 | 3.3326 | 3.1869 | 3.0561 | 2.9571 | 2.9593 | 2.99 | 2.8654 | 2.5158 | 2.3024 | 2.1617

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89555 | 0.98918 | 0.93219 | 0.93219 | 0.91183 | 0.96475 | 0.99325 | 1.8603 | 2.1656 | 2.0842 | 2.0353 | 2.0313 | 2.1615 | 2.0964 | 1.4695 | 1.9214 | 1.9458 | 1.8237 | 1.4451 | 1.3108 | 1.3759 | 1.38 | 0.95254 | 0.9444
2 | 0.03744 | -0.22464 | -0.24336 | -0.35568 | -0.43056 | -0.33696 | -0.43056 | 1.0858 | 1.3853 | 1.7784 | 1.0109 | 0.91729 | 0.63648 | 0.86113 | 0.3744 | 0.31824 | 0.3744 | 0.67392 | 1.2917 | 1.3104 | 1.0483 | 0.80497 | 0.3744 | 0.07488
3 | -0.22596 | -0.53518 | -0.93358 | -0.86223 | -0.88007 | -0.83844 | -0.047571 | 1.0049 | 1.3201 | 1.332 | 1.112 | 1.3915 | 1.2606 | 1.1001 | 0.79087 | 0.49355 | 0.61248 | 0.54707 | 0.10109 | 0.44003 | 0.61842 | 0.40435 | -0.37462 | -0.76708
4 | -1.0691 | -1.0794 | -1.1103 | -1.1103 | -1.136 | -1.1668 | -1.0589 | -0.71447 | -0.53457 | -0.56541 | -0.71447 | -0.77616 | -0.71961 | -0.7813 | -0.73503 | -0.86868 | -0.97662 | -0.86868 | -0.61167 | -0.54999 | -0.54999 | -0.72475 | -0.89952 | -0.9355
5 | -0.66571 | -0.87281 | -1.0281 | -1.0207 | -1.0207 | -1.1169 | -1.006 | -0.39942 | 0.13314 | 0.4438 | 0.73228 | 0.77666 | 0.6805 | 0.56215 | 0.36984 | 0.2367 | 0.19971 | 0.18492 | 0.18492 | 0.04438 | 0.39203 | 0.18492 | 0.10355 | -0.16273
6 | 0.48523 | 0.5383 | 0.40941 | 0.48143 | 0.49281 | 0.50608 | 0.48902 | 0.90601 | 1.0387 | 1.0368 | 0.90601 | 1.0823 | 1.1278 | 1.0387 | 0.90411 | 0.79607 | 0.97045 | 0.94012 | 0.73732 | 0.68424 | 0.80555 | 0.63496 | 0.48333 | 0.54019
7 | -0.93617 | -0.96254 | -1.0219 | -1.0482 | -0.98232 | -1.0614 | -0.9098 | -0.41534 | -0.07252 | -0.059335 | 0.12526 | 0.039556 | 0.013185 | 0 | -0.10548 | -0.1846 | -0.2703 | -0.35601 | -0.30986 | -0.37579 | -0.26371 | -0.49446 | -0.62631 | -0.67246
8 | -1.172 | -1.1798 | -1.1915 | -1.1974 | -1.1818 | -1.1544 | -0.98023 | -0.81001 | -0.7924 | -0.78067 | -0.76697 | -0.7611 | -0.77871 | -0.80806 | -0.89023 | -0.92936 | -0.96067 | -0.96458 | -0.98219 | -1.0155 | -1.08 | -1.1231 | -1.1407 | -1.1622

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87764 | 0.99907 | 0.95083 | 0.94151 | 0.92095 | 0.94546 | 0.99325 | 1.8975 | 2.1873 | 2.1259 | 1.9946 | 2.0516 | 2.1615 | 2.1174 | 1.4695 | 1.8829 | 1.9847 | 1.7872 | 1.474 | 1.337 | 1.4034 | 1.38 | 0.97159 | 0.95384
2 | 0.036691 | -0.22015 | -0.24823 | -0.3628 | -0.43056 | -0.33696 | -0.42195 | 1.0858 | 1.3853 | 1.7428 | 1.0109 | 0.89894 | 0.63012 | 0.8439 | 0.38189 | 0.31506 | 0.36691 | 0.66719 | 1.3175 | 1.3235 | 1.0274 | 0.80497 | 0.37815 | 0.075629
3 | -0.23048 | -0.54588 | -0.95226 | -0.87085 | -0.89767 | -0.84683 | -0.04662 | 0.99489 | 1.3465 | 1.3453 | 1.1009 | 1.3775 | 1.2354 | 1.0781 | 0.78296 | 0.49849 | 0.61248 | 0.54707 | 0.10311 | 0.43563 | 0.61842 | 0.4084 | -0.37837 | -0.78243
4 | -1.0905 | -1.0902 | -1.0992 | -1.1325 | -1.1132 | -1.1551 | -1.0694 | -0.70018 | -0.52388 | -0.57672 | -0.72876 | -0.76839 | -0.70522 | -0.77348 | -0.73503 | -0.88605 | -0.95709 | -0.88605 | -0.62391 | -0.54449 | -0.55549 | -0.73925 | -0.89052 | -0.95421
5 | -0.67902 | -0.86409 | -1.0076 | -1.0412 | -1.0207 | -1.1169 | -1.016 | -0.39942 | 0.1358 | 0.43937 | 0.74692 | 0.78442 | 0.6805 | 0.57339 | 0.36614 | 0.2367 | 0.19971 | 0.18122 | 0.18492 | 0.043937 | 0.39203 | 0.18862 | 0.10148 | -0.16273
6 | 0.48523 | 0.54906 | 0.40532 | 0.47662 | 0.50266 | 0.50608 | 0.4988 | 0.89695 | 1.0491 | 1.0264 | 0.91507 | 1.1039 | 1.1503 | 1.0283 | 0.90411 | 0.80403 | 0.98986 | 0.95893 | 0.73732 | 0.69109 | 0.79749 | 0.62861 | 0.47366 | 0.551
7 | -0.95489 | -0.96254 | -1.0014 | -1.0378 | -0.96267 | -1.0508 | -0.9189 | -0.40704 | -0.07107 | -0.060521 | 0.12526 | 0.040348 | 0.013054 | 0 | -0.10337 | -0.18644 | -0.2676 | -0.35245 | -0.30366 | -0.3833 | -0.26635 | -0.50434 | -0.61378 | -0.67918
8 | -1.1485 | -1.1798 | -1.1796 | -1.2094 | -1.1936 | -1.1659 | -0.99984 | -0.81811 | -0.7924 | -0.79628 | -0.78231 | -0.75349 | -0.77092 | -0.80806 | -0.89023 | -0.92936 | -0.94146 | -0.98387 | -0.96255 | -1.0155 | -1.0584 | -1.1118 | -1.1521 | -1.1738

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87764 | 0.98918 | 0.92286 | 0.91354 | 0.90272 | 0.94546 | 0.99325 | 1.8975 | 2.1873 | 2.0842 | 2.015 | 2.0719 | 2.2048 | 2.0545 | 1.4695 | 1.9021 | 1.9847 | 1.8054 | 1.4162 | 1.3239 | 1.4034 | 1.3524 | 0.93349 | 0.92551
2 | 0.037066 | -0.22464 | -0.2458 | -0.35213 | -0.43487 | -0.33022 | -0.43056 | 1.0966 | 1.413 | 1.7784 | 1.021 | 0.89894 | 0.62375 | 0.86974 | 0.36691 | 0.31506 | 0.37066 | 0.67392 | 1.2659 | 1.3235 | 1.0378 | 0.80497 | 0.36691 | 0.074132
3 | -0.22596 | -0.53518 | -0.93358 | -0.87085 | -0.87127 | -0.84683 | -0.04662 | 1.025 | 1.3465 | 1.332 | 1.1009 | 1.4054 | 1.2732 | 1.1001 | 0.79878 | 0.49355 | 0.6186 | 0.55254 | 0.10311 | 0.43123 | 0.61224 | 0.40031 | -0.38212 | -0.77476
4 | -1.0905 | -1.0686 | -1.0881 | -1.1325 | -1.1587 | -1.1435 | -1.0483 | -0.72876 | -0.52922 | -0.57107 | -0.71447 | -0.77616 | -0.73401 | -0.7813 | -0.74238 | -0.8513 | -0.99615 | -0.86868 | -0.59944 | -0.55549 | -0.54449 | -0.71751 | -0.90851 | -0.92614
5 | -0.65905 | -0.86409 | -1.0281 | -1.0412 | -1.0412 | -1.1281 | -0.9959 | -0.40342 | 0.13447 | 0.4438 | 0.74692 | 0.79219 | 0.6873 | 0.56215 | 0.36614 | 0.23906 | 0.20371 | 0.18122 | 0.18677 | 0.044824 | 0.39203 | 0.18492 | 0.10148 | -0.16436
6 | 0.48523 | 0.5383 | 0.40532 | 0.48625 | 0.49774 | 0.50608 | 0.47924 | 0.92413 | 1.0387 | 1.0264 | 0.91507 | 1.0715 | 1.1165 | 1.0491 | 0.91315 | 0.79607 | 0.98986 | 0.95893 | 0.73732 | 0.67056 | 0.82166 | 0.64131 | 0.47366 | 0.53479
7 | -0.94553 | -0.96254 | -1.0423 | -1.0692 | -1.002 | -1.072 | -0.8916 | -0.41119 | -0.07107 | -0.058148 | 0.12651 | 0.039952 | 0.013317 | 0 | -0.10548 | -0.1846 | -0.2703 | -0.35957 | -0.31296 | -0.36827 | -0.26371 | -0.49446 | -0.62005 | -0.68591
8 | -1.172 | -1.1798 | -1.1677 | -1.1854 | -1.1936 | -1.1544 | -0.97043 | -0.80191 | -0.7924 | -0.78067 | -0.77464 | -0.7611 | -0.77871 | -0.81614 | -0.90804 | -0.92936 | -0.97988 | -0.95494 | -0.97237 | -1.0256 | -1.08 | -1.1006 | -1.1179 | -1.1854

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99874 | 1.0995 | 1.4311 | 1.6407 | 1.9291 | 2.2549 | 2.0101 | 2.8736 | 2.6362 | 2.9775 | 3.0601 | 2.8385 | 2.6777 | 2.4652 | 2.2707 | 2.0436 | 2.0223 | 1.6023 | 1.3257 | 1.5731 | 1.6029 | 1.8318 | 0.88942 | 0.85395
2 | 0.83229 | 0.91624 | 1.1926 | 1.3672 | 1.6076 | 1.8791 | 1.6751 | 2.3947 | 2.1969 | 2.4812 | 2.55 | 2.3654 | 2.2314 | 2.0543 | 1.8923 | 1.703 | 1.6853 | 1.3353 | 1.1048 | 1.311 | 1.3357 | 1.5265 | 0.74118 | 0.71162
3 | 0.66583 | 0.73299 | 0.95406 | 1.0938 | 1.286 | 1.5033 | 1.3401 | 1.9158 | 1.7575 | 1.985 | 2.04 | 1.8923 | 1.7851 | 1.6435 | 1.5138 | 1.3624 | 1.3482 | 1.0682 | 0.88382 | 1.0488 | 1.0686 | 1.2212 | 0.59295 | 0.5693
4 | 0.49937 | 0.54974 | 0.71554 | 0.82034 | 0.96454 | 1.1275 | 1.005 | 1.4368 | 1.3181 | 1.4887 | 1.53 | 1.4192 | 1.3388 | 1.2326 | 1.1354 | 1.0218 | 1.0112 | 0.80116 | 0.66286 | 0.78657 | 0.80144 | 0.91589 | 0.44471 | 0.42697
5 | 0.49937 | 0.54974 | 0.71554 | 0.82034 | 0.96454 | 1.1275 | 1.005 | 1.4368 | 1.3181 | 1.4887 | 1.53 | 1.4192 | 1.3388 | 1.2326 | 1.1354 | 1.0218 | 1.0112 | 0.80116 | 0.66286 | 0.78657 | 0.80144 | 0.91589 | 0.44471 | 0.42697
6 | 0.49937 | 0.54974 | 0.71554 | 0.82034 | 0.96454 | 1.1275 | 1.005 | 1.4368 | 1.3181 | 1.4887 | 1.53 | 1.4192 | 1.3388 | 1.2326 | 1.1354 | 1.0218 | 1.0112 | 0.80116 | 0.66286 | 0.78657 | 0.80144 | 0.91589 | 0.44471 | 0.42697
7 | 0.49937 | 0.54974 | 0.71554 | 0.82034 | 0.96454 | 1.1275 | 1.005 | 1.4368 | 1.3181 | 1.4887 | 1.53 | 1.4192 | 1.3388 | 1.2326 | 1.1354 | 1.0218 | 1.0112 | 0.80116 | 0.66286 | 0.78657 | 0.80144 | 0.91589 | 0.44471 | 0.42697
8 | 0.49937 | 0.54974 | 0.71554 | 0.82034 | 0.96454 | 1.1275 | 1.005 | 1.4368 | 1.3181 | 1.4887 | 1.53 | 1.4192 | 1.3388 | 1.2326 | 1.1354 | 1.0218 | 1.0112 | 0.80116 | 0.66286 | 0.78657 | 0.80144 | 0.91589 | 0.44471 | 0.42697

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.7689 | 2.9303 | 3.0943 | 3.235 | 3.2717 | 3.4224 | 3.4049 | 3.2184 | 2.916 | 4.282 | 4.1816 | 3.8505 | 3.7569 | 3.7724 | 3.5937 | 3.2941 | 2.9605 | 2.8543 | 1.7942 | 1.9187 | 2.0978 | 2.1479 | 2.2401 | 2.4726
2 | 2.3074 | 2.4419 | 2.5786 | 2.6958 | 2.7264 | 2.852 | 2.8374 | 2.682 | 2.43 | 3.5684 | 3.4847 | 3.2087 | 3.1308 | 3.1436 | 2.9947 | 2.7451 | 2.4671 | 2.3786 | 1.4952 | 1.599 | 1.7482 | 1.7899 | 1.8667 | 2.0605
3 | 1.8459 | 1.9535 | 2.0629 | 2.1566 | 2.1811 | 2.2816 | 2.2699 | 2.1456 | 1.944 | 2.8547 | 2.7877 | 2.567 | 2.5046 | 2.5149 | 2.3958 | 2.1961 | 1.9737 | 1.9029 | 1.1961 | 1.2792 | 1.3985 | 1.4319 | 1.4934 | 1.6484
4 | 1.3844 | 1.4651 | 1.5472 | 1.6175 | 1.6358 | 1.7112 | 1.7024 | 1.6092 | 1.458 | 2.141 | 2.0908 | 1.9252 | 1.8785 | 1.8862 | 1.7968 | 1.6471 | 1.4803 | 1.4272 | 0.89711 | 0.95937 | 1.0489 | 1.0739 | 1.12 | 1.2363
5 | 1.3844 | 1.4651 | 1.5472 | 1.6175 | 1.6358 | 1.7112 | 1.7024 | 1.6092 | 1.458 | 2.141 | 2.0908 | 1.9252 | 1.8785 | 1.8862 | 1.7968 | 1.6471 | 1.4803 | 1.4272 | 0.89711 | 0.95937 | 1.0489 | 1.0739 | 1.12 | 1.2363
6 | 1.3844 | 1.4651 | 1.5472 | 1.6175 | 1.6358 | 1.7112 | 1.7024 | 1.6092 | 1.458 | 2.141 | 2.0908 | 1.9252 | 1.8785 | 1.8862 | 1.7968 | 1.6471 | 1.4803 | 1.4272 | 0.89711 | 0.95937 | 1.0489 | 1.0739 | 1.12 | 1.2363
7 | 1.3844 | 1.4651 | 1.5472 | 1.6175 | 1.6358 | 1.7112 | 1.7024 | 1.6092 | 1.458 | 2.141 | 2.0908 | 1.9252 | 1.8785 | 1.8862 | 1.7968 | 1.6471 | 1.4803 | 1.4272 | 0.89711 | 0.95937 | 1.0489 | 1.0739 | 1.12 | 1.2363
8 | 1.3844 | 1.4651 | 1.5472 | 1.6175 | 1.6358 | 1.7112 | 1.7024 | 1.6092 | 1.458 | 2.141 | 2.0908 | 1.9252 | 1.8785 | 1.8862 | 1.7968 | 1.6471 | 1.4803 | 1.4272 | 0.89711 | 0.95937 | 1.0489 | 1.0739 | 1.12 | 1.2363

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.5993e-05 | 5.4268e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088796 | 1.7487 | 4.3148 | 6.0462 | 6.3959 | 6.7373 | 5.7215 | 4.5009 | 2.5087 | 0.56104 | 0.0034771 | 0.00057144 | 0.00016426 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4461 | 3.9103 | 4.0525 | 4.1859 | 3.588 | 3.1083 | 2.9393 | 2.5861 | 2.2516 | 2.1352 | 2.2187 | 2.25 | 1.9783 | 2.1269 | 2.5868 | 2.6504 | 2.7242 | 3.0771 | 2.8971 | 3.0862 | 3.4921 | 3.4262 | 3.1605 | 3.8755
4 | 0 | 6.7841e-05 | 3.754e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066597 | 1.2459 | 3.3979 | 4.1423 | 4.9888 | 5.0025 | 4.2469 | 3.5479 | 1.9188 | 0.43744 | 0.0027659 | 0.00044212 | 0.00011498 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.1302e-05 | 3.754e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06406 | 1.259 | 3.139 | 4.3167 | 4.8449 | 5.053 | 4.6008 | 3.5823 | 1.807 | 0.43328 | 0.0027395 | 0.00043761 | 0.00011263 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5305e-05 | 1.9955e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033298 | 0.62297 | 1.6342 | 2.1147 | 2.3505 | 2.4507 | 2.1013 | 1.8084 | 0.95008 | 0.21039 | 0.0013302 | 0.00023008 | 6.0423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.7686e-05 | 5.0053e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08203 | 1.7137 | 4.4874 | 5.8137 | 6.4598 | 6.9394 | 5.6036 | 4.5468 | 2.3597 | 0.54993 | 0.0034068 | 0.0006316 | 0.00016426 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.6276 | 4.1497 | 4.136 | 3.8639 | 3.4104 | 3.0449 | 2.7395 | 2.6885 | 2.3938 | 2.2006 | 2.13 | 2.0571 | 1.9184 | 2.0458 | 2.5122 | 2.6504 | 2.9208 | 3.3308 | 2.8669 | 3.1491 | 3.5613 | 3.2918 | 3.4238 | 3.5401
4 | 0 | 7.061e-05 | 3.7935e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060254 | 1.259 | 3.3655 | 4.3603 | 4.605 | 4.8509 | 4.2027 | 3.479 | 1.9561 | 0.39578 | 0.0026342 | 0.00045114 | 0.00011381 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.1994e-05 | 3.9911e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060254 | 1.259 | 3.0743 | 4.3167 | 4.701 | 4.8509 | 4.2027 | 3.5479 | 1.8256 | 0.42495 | 0.0025815 | 0.00043761 | 0.00011967 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.6343e-05 | 1.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.68854 | 1.5371 | 2.1801 | 2.3025 | 2.6528 | 2.1898 | 1.7395 | 0.8942 | 0.21872 | 0.0012644 | 0.0002188 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.8609e-05 | 5.4268e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083722 | 1.7662 | 4.3579 | 5.8137 | 6.5238 | 6.4678 | 5.6625 | 4.3631 | 2.4094 | 0.54993 | 0.0035473 | 0.00061957 | 0.00015018 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.673 | 3.9901 | 4.1778 | 3.8236 | 3.4104 | 3.1718 | 2.768 | 2.5093 | 2.4175 | 2.1788 | 2.1965 | 2.2071 | 1.9583 | 2.0458 | 2.4376 | 2.6783 | 2.9208 | 3.1722 | 3.0178 | 3.2751 | 3.3884 | 3.2246 | 3.1275 | 3.9128
4 | 0 | 6.9225e-05 | 3.833e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061523 | 1.2984 | 3.2361 | 4.5783 | 4.701 | 5.3056 | 4.6008 | 3.5823 | 1.8629 | 0.41245 | 0.0026868 | 0.00044663 | 0.00011146 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.2687e-05 | 4.1491e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062791 | 1.364 | 3.3332 | 4.2295 | 5.0367 | 5.2551 | 4.4681 | 3.3757 | 1.9374 | 0.40411 | 0.0026342 | 0.00046016 | 0.00011146 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.4959e-05 | 1.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030127 | 0.68854 | 1.6989 | 2.2891 | 2.3745 | 2.6023 | 2.2562 | 1.7739 | 0.96871 | 0.21247 | 0.0012907 | 0.00022557 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1