## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2025
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 127.6%
RES Installed, [MW] | 65
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 10
5 | 8 | 10
6 | 4 | 15
7 | 6 | 15
8 | 8 | 15

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 12.5494 | 12.968 | 11.6121 | 11.0067 | 9.0177 | 7.6536 | 9.3597 | 1.6255 | 1.4294 | 2.0839 | 1.2273 | 1.5336 | 2.4433 | 4.5017 | 4.8029 | 4.7233 | 2.6496 | 5.3971 | 3.1672 | 2.2269 | 3.3816 | 2.09 | 9.5394 | 11.4998
Minimum FL, [MW] | -28.3335 | -30.2979 | -34.0757 | -36.7579 | -39.2891 | -42.878 | -40.9135 | -45.8945 | -41.6256 | -61.1411 | -60.5145 | -55.3196 | -53.0284 | -51.198 | -48.2579 | -43.9149 | -41.063 | -36.7473 | -23.3246 | -26.1037 | -27.5928 | -29.6235 | -23.5357 | -25.009
Maximum FL, [MW] | 27.296 | 29.2021 | 32.7423 | 35.2316 | 37.5007 | 40.9482 | 39.0389 | 44.0551 | 40.3539 | 46.0468 | 46.4094 | 43.4437 | 41.9795 | 40.9004 | 38.3301 | 34.8973 | 32.5095 | 29.0555 | 22.7417 | 25.4546 | 27.0484 | 29.1364 | 22.6719 | 24.1084

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 72.1119 | 59.0659 | 52.8572 | 58.7247 | 61.2859 | 59.2367 | 65.952 | 70.4276 | 88.4452 | 89.9256 | 87.9226 | 79.4503 | 77.5724 | 79.8846 | 81.4738 | 74.4951 | 83.8452 | 102.0652 | 102.46 | 97.119 | 89.0731 | 92.559 | 90.5745 | 80.9359
2 | 73.5523 | 63.3911 | 59.8506 | 56.3259 | 63.4609 | 62.5098 | 78.5577 | 86.8091 | 111.7637 | 104.0542 | 96.9679 | 107.675 | 95.7512 | 96.8415 | 90.5624 | 93.4485 | 105.1345 | 114.1715 | 110.9615 | 112.4885 | 104.8855 | 103.6312 | 88.9739 | 77.8764
3 | 77.8999 | 79.8214 | 72.1857 | 64.9374 | 66.6195 | 79.9437 | 98.3988 | 107.2594 | 135.2411 | 130.4872 | 118.162 | 128.0435 | 129.8245 | 107.3335 | 125.6176 | 113.2681 | 111.4647 | 107.9006 | 114.8084 | 116.1453 | 113.4913 | 97.2035 | 91.1781 | 82.6262

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 68.9971 | 57.4216 | 53.3732 | 49.0365 | 57.5499 | 59.8129 | 68.0381 | 81.3108 | 80.2175 | 92.4779 | 88.7811 | 89.6455 | 89.3992 | 77.4025 | 78.2697 | 74.4951 | 78.143 | 102.0652 | 101.5196 | 98.0649 | 91.8265 | 94.3107 | 75.4006 | 75.9945
2 | 64.8562 | 68.3826 | 62.8066 | 66.3052 | 64.055 | 68.3871 | 82.4539 | 91.4989 | 112.7849 | 114.3935 | 92.9438 | 103.6302 | 108.8861 | 107.7742 | 93.3741 | 100.7316 | 102.2901 | 100.5083 | 107.8199 | 99.1568 | 111.9407 | 98.9079 | 91.4531 | 74.8774
3 | 77.1558 | 73.5985 | 64.677 | 68.3024 | 66.6195 | 68.0581 | 110.8846 | 122.3245 | 135.2411 | 125.4025 | 108.5559 | 143.8087 | 128.5855 | 123.5715 | 103.1245 | 111.1663 | 110.4131 | 102.3343 | 118.1482 | 125.1854 | 111.2922 | 97.2035 | 90.3378 | 78.5604

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 60.2755 | 54.6809 | 55.9534 | 59.2346 | 60.2185 | 63.8468 | 66.6474 | 85.975 | 88.4452 | 94.1795 | 83.6298 | 76.9016 | 81.7962 | 85.6761 | 87.0809 | 73.7086 | 87.9181 | 95.6096 | 97.7583 | 93.3353 | 90.9087 | 90.8074 | 82.5882 | 67.5236
2 | 76.228 | 69.6305 | 61.033 | 61.609 | 62.2727 | 73.6115 | 73.103 | 97.1267 | 108.7002 | 111.2917 | 92.9438 | 102.619 | 110.9069 | 98.8293 | 102.7465 | 84.3446 | 104.1863 | 99.4573 | 110.9615 | 99.1568 | 94.8067 | 103.6312 | 77.4044 | 75.6271
3 | 75.6676 | 79.8214 | 65.9285 | 68.3024 | 73.326 | 75.7488 | 114.0061 | 120.0068 | 118.7245 | 125.4025 | 115.7605 | 126.7298 | 112.4787 | 124.7314 | 113.2464 | 100.6574 | 103.0523 | 123.4861 | 105.9024 | 120.6654 | 112.3918 | 99.1906 | 82.775 | 89.9446

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.2439 | 10.0722 | 8.4626 | 8.5937 | 9.057 | 10.0327 | 15.3948 | 19.2118 | 25.5742 | 27.0992 | 28.3995 | 24.7329 | 28.2733 | 27.7233 | 23.358 | 22.4164 | 24.9845 | 34.6833 | 28.9658 | 30.2185 | 25.7102 | 23.1162 | 19.4689 | 14.7792
2 | -28.7455 | -32.9043 | -37.9485 | -35.5398 | -39.3603 | -30.1262 | -23.1661 | -9.8368 | -2.9264 | -0.42542 | -4.2758 | -2.8994 | -4.0976 | -4.0483 | -10.9883 | -16.2903 | -12.6936 | -4.9453 | -7.5361 | -8.2676 | -13.1222 | -16.5067 | -23.0884 | -25.1924
3 | 43.6961 | 56.7545 | 56.229 | 55.178 | 47.821 | 41.7276 | 19.1197 | 2.735 | -15.7118 | -15.2753 | -1.2654 | -16.0814 | -13.8058 | -11.5087 | -1.519 | 9.2634 | 11.8824 | 11.8824 | 11.0249 | 12.4949 | 11.0249 | 24.2677 | 36.7048 | 42.9525

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.7276 | 9.3261 | 7.3449 | 8.3594 | 8.8794 | 11.5762 | 18.3027 | 18.7941 | 25.3329 | 25.2394 | 24.1128 | 26.3116 | 26.9522 | 25.3694 | 25.4815 | 22.1922 | 22.6711 | 33.1068 | 28.6509 | 30.2185 | 27.4054 | 26.1314 | 21.9282 | 16.6659
2 | -27.8281 | -31.2425 | -37.2325 | -36.9614 | -33.4747 | -30.4537 | -24.1415 | -10.6398 | -2.69 | -0.41617 | -3.8192 | -3.2046 | -4.52 | -4.1335 | -10.7728 | -16.6006 | -12.5556 | -4.804 | -6.44 | -9.2149 | -13.9339 | -16.1555 | -25.6799 | -28.3745
3 | 46.2415 | 52.5505 | 48.3465 | 56.7545 | 55.7035 | 42.5792 | 21.051 | 2.3123 | -14.8389 | -15.1298 | -1.1902 | -15.778 | -14.716 | -10.804 | -1.373 | 9.528 | 13.2299 | 11.6374 | 12.1274 | 11.6374 | 11.7599 | 26.8222 | 35.5334 | 39.8287

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.6948 | 9.3261 | 8.6223 | 7.5781 | 9.4121 | 11.1352 | 17.2764 | 19.0029 | 22.679 | 26.3021 | 28.1316 | 28.1534 | 24.8383 | 23.8002 | 25.0096 | 22.8647 | 25.4472 | 33.4221 | 33.0588 | 32.6604 | 27.6879 | 26.6339 | 19.059 | 14.3075
2 | -31.4978 | -35.5632 | -37.2325 | -37.6722 | -36.4175 | -35.0381 | -22.6784 | -9.636 | -3.1925 | -0.45779 | -4.3174 | -2.9299 | -3.9286 | -4.6023 | -10.3419 | -15.6697 | -14.0734 | -4.8511 | -6.851 | -7.7509 | -12.8517 | -18.6139 | -24.5019 | -27.579
3 | 39.4538 | 56.229 | 55.7035 | 55.7035 | 57.8056 | 43.005 | 21.051 | 2.4366 | -13.0931 | -15.1298 | -1.2654 | -14.2609 | -16.3849 | -11.1564 | -1.3438 | 8.4694 | 12.0049 | 12.7399 | 11.3924 | 11.8824 | 12.9849 | 26.5667 | 42.562 | 37.8763

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.2133 | 4.6383 | 6.0372 | 6.9214 | 8.138 | 9.5127 | 8.4798 | 12.1227 | 11.1213 | 12.5608 | 12.9092 | 11.9743 | 11.296 | 10.3996 | 9.5792 | 8.6212 | 8.5314 | 6.7595 | 5.5927 | 6.6365 | 6.7619 | 7.7275 | 3.7521 | 3.6025
2 | 4.6814 | 5.1537 | 6.708 | 7.6905 | 9.0422 | 10.5697 | 9.422 | 13.4697 | 12.357 | 13.9565 | 14.3435 | 13.3048 | 12.5512 | 11.5552 | 10.6436 | 9.5791 | 9.4794 | 7.5106 | 6.2141 | 7.3739 | 7.5133 | 8.5861 | 4.169 | 4.0027
3 | 5.8518 | 6.4421 | 8.385 | 9.6131 | 11.3028 | 13.2121 | 11.7774 | 16.8372 | 15.4462 | 17.4456 | 17.9294 | 16.631 | 15.6889 | 14.4439 | 13.3044 | 11.9738 | 11.8492 | 9.3882 | 7.7677 | 9.2173 | 9.3916 | 10.7327 | 5.2113 | 5.0034

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.6808 | 12.3617 | 13.0537 | 13.647 | 13.8019 | 14.4376 | 14.3638 | 13.5771 | 12.3014 | 18.0643 | 17.6405 | 16.2438 | 15.8491 | 15.9142 | 15.1602 | 13.8966 | 12.4893 | 12.0413 | 7.5691 | 8.0945 | 8.8498 | 9.061 | 9.45 | 10.4311
2 | 12.9787 | 13.7352 | 14.5041 | 15.1634 | 15.3355 | 16.0418 | 15.9598 | 15.0857 | 13.6683 | 20.0714 | 19.6006 | 18.0486 | 17.6101 | 17.6824 | 16.8447 | 15.4407 | 13.877 | 13.3792 | 8.4101 | 8.9938 | 9.8332 | 10.0678 | 10.5 | 11.5901
3 | 16.2234 | 17.169 | 18.1301 | 18.9542 | 19.1693 | 20.0522 | 19.9497 | 18.8571 | 17.0853 | 25.0893 | 24.5007 | 22.5608 | 22.0126 | 22.103 | 21.0559 | 19.3009 | 17.3462 | 16.724 | 10.5126 | 11.2423 | 12.2914 | 12.5847 | 13.125 | 14.4876

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
7 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
8 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
7 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
8 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
7 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
8 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 70.809 | 57.5024 | 62.102 | 52.4024 | 55.9545 | 50.0148 | 66.8702 | 76.4224 | 85.9802 | 79.3165 | 83.3963 | 98.5525 | 89.5194 | 99.3186 | 99.7468 | 85.0924 | 83.6311 | 86.4363 | 96.8035 | 98.2103 | 97.7382 | 83.5239 | 82.8558 | 89.2236
2 | 88.2962 | 70.969 | 65.9498 | 69.0109 | 64.2895 | 68.7251 | 73.0825 | 85.4892 | 91.3697 | 112.7057 | 94.1592 | 111.4231 | 114.2847 | 107.6806 | 91.7294 | 106.1494 | 103.445 | 98.4883 | 98.1912 | 99.18 | 97.9059 | 102.5148 | 103.606 | 87.233
3 | 84.5416 | 87.9384 | 81.8337 | 79.5743 | 72.9438 | 84.4583 | 94.9421 | 122.5642 | 125.2929 | 119.2418 | 134.8733 | 125.416 | 129.7183 | 127.9076 | 139.1687 | 129.4589 | 100.0944 | 118.7924 | 114.6061 | 99.9267 | 106.9878 | 109.7767 | 108.8173 | 113.7565

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 72.846 | 58.6979 | 64.9282 | 62.8012 | 60.0159 | 51.0776 | 68.1167 | 76.4224 | 85.1652 | 81.9405 | 89.715 | 85.7151 | 84.8446 | 104.0316 | 90.2877 | 92.3744 | 84.5418 | 88.1867 | 90.6449 | 96.4363 | 94.2192 | 92.6367 | 98.8818 | 76.4921
2 | 85.9968 | 68.1835 | 74.8446 | 71.0583 | 71.1147 | 66.6956 | 81.116 | 90.6916 | 95.3226 | 99.4641 | 97.184 | 114.5335 | 111.1317 | 104.5859 | 107.5895 | 97.5871 | 105.3809 | 109.2411 | 101.1362 | 90.4912 | 106.6208 | 92.4306 | 98.9062 | 98.4347
3 | 99.4047 | 82.3658 | 79.5623 | 81.0346 | 69.2929 | 74.2807 | 108.6754 | 109.2858 | 139.1513 | 124.1757 | 117.6127 | 122.7885 | 142.8559 | 127.9076 | 139.1687 | 129.4589 | 116.6016 | 109.9886 | 111.3046 | 107.63 | 109.1888 | 105.3748 | 106.6954 | 109.7858

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 76.2412 | 64.6753 | 63.7977 | 52.9497 | 55.3743 | 50.5462 | 61.8841 | 76.4224 | 84.3502 | 83.6899 | 83.3963 | 97.6356 | 90.4544 | 99.3186 | 86.5041 | 84.1822 | 84.5418 | 84.6859 | 88.0055 | 86.6788 | 88.9407 | 95.3705 | 99.7722 | 84.4493
2 | 86.7633 | 68.1835 | 78.2656 | 77.2004 | 73.8448 | 66.6956 | 74.5431 | 79.4197 | 107.1812 | 96.4083 | 106.2585 | 111.4231 | 109.0297 | 96.3334 | 93.7119 | 94.733 | 98.6052 | 98.4883 | 97.2095 | 90.4912 | 102.7475 | 91.4221 | 90.4463 | 85.5096
3 | 86.2902 | 80.7736 | 87.8906 | 80.3045 | 76.5946 | 75.0636 | 92.9802 | 118.9428 | 118.9936 | 129.1097 | 112.6811 | 118.8472 | 134.9734 | 127.9076 | 137.9209 | 122.3709 | 103.3959 | 102.2852 | 115.7066 | 105.4291 | 110.2893 | 100.9729 | 101.3908 | 100.8519

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.5564 | 9.5007 | 9.2969 | 7.8633 | 10.0361 | 4.7492 | 7.9676 | 15.4638 | 21.3815 | 29.1124 | 26.8701 | 31.1453 | 28.1642 | 30.2691 | 29.7412 | 29.9617 | 29.3774 | 23.0022 | 26.9661 | 23.9588 | 22.6872 | 26.413 | 23.9013 | 20.3663
2 | -23.3442 | -33.3521 | -33.8196 | -32.5394 | -32.7205 | -39.3603 | -31.2439 | -4.8608 | 17.3543 | 25.4963 | 19.3135 | 23.0565 | 21.3223 | 20.855 | 10.8749 | 2.7204 | 6.438 | 7.7417 | 4.6641 | -0.82613 | -3.4995 | -2.5779 | -11.5619 | -16.5796
3 | -42.1396 | -41.742 | -48.46 | -55.178 | -53.6015 | -55.7035 | -22.211 | 4.1262 | 12.5515 | 12.6894 | 12.1072 | 16.1344 | 21.6268 | 26.2541 | 14.1691 | 10.1895 | -1.8122 | -1.8826 | -1.9002 | -1.7243 | -11.5453 | -14.0716 | -37.3376 | -41.3524

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.6911 | 10.3268 | 9.2969 | 8.547 | 9.9377 | 4.5666 | 8.2863 | 14.6983 | 20.7134 | 26.4659 | 31.4929 | 31.7442 | 29.103 | 30.5844 | 30.3673 | 31.4749 | 30.5294 | 27.6026 | 26.2029 | 24.9269 | 20.942 | 25.8899 | 22.4953 | 17.349
2 | -25.14 | -31.0174 | -33.0844 | -36.2295 | -38.8331 | -40.4639 | -33.1568 | -4.5136 | 17.0359 | 22.7149 | 16.9449 | 21.843 | 23.6914 | 21.7424 | 12.363 | 3.1545 | 6.7599 | 7.1943 | 4.617 | -0.93159 | -3.6711 | -2.4586 | -11.104 | -14.4103
3 | -37.7666 | -36.1764 | -45.2294 | -49.3975 | -54.6525 | -56.229 | -20.7442 | 4.213 | 14.7584 | 13.1032 | 11.9811 | 18.262 | 22.8283 | 26.5018 | 13.4745 | 10.5147 | -1.8826 | -1.8826 | -1.8826 | -1.6363 | -10.3123 | -14.5024 | -36.1332 | -38.1406

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.4781 | 10.5334 | 9.7862 | 8.8034 | 10.1345 | 4.3383 | 8.6847 | 14.239 | 22.0497 | 24.3486 | 29.1815 | 28.7495 | 30.3547 | 34.0527 | 30.9934 | 28.4485 | 31.3935 | 24.7912 | 24.1677 | 25.6529 | 20.2876 | 25.8899 | 25.3073 | 20.5548
2 | -26.1661 | -31.0174 | -37.4956 | -31.5331 | -37.7544 | -35.6818 | -28.6934 | -5.4561 | 14.4885 | 24.8009 | 17.8559 | 23.0565 | 23.6914 | 22.1861 | 11.5617 | 2.8072 | 6.953 | 7.3507 | 5.1823 | -0.79097 | -3.4995 | -2.2676 | -12.3632 | -14.5653
3 | -41.3445 | -35.7789 | -45.6909 | -49.923 | -54.127 | -48.872 | -22.6301 | 4.3868 | 14.4825 | 13.3791 | 13.3684 | 18.6166 | 26.4327 | 23.282 | 12.5022 | 11.4903 | -1.6187 | -1.7771 | -1.8298 | -1.6715 | -10.4244 | -14.646 | -36.9362 | -40.5495

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.2133 | 4.6383 | 6.0372 | 6.9214 | 8.138 | 9.5127 | 8.4798 | 12.1227 | 11.1213 | 12.5608 | 12.9092 | 11.9743 | 11.296 | 10.3996 | 9.5792 | 8.6212 | 8.5314 | 6.7595 | 5.5927 | 6.6365 | 6.7619 | 7.7275 | 3.7521 | 3.6025
2 | 4.6814 | 5.1537 | 6.708 | 7.6905 | 9.0422 | 10.5697 | 9.422 | 13.4697 | 12.357 | 13.9565 | 14.3435 | 13.3048 | 12.5512 | 11.5552 | 10.6436 | 9.5791 | 9.4794 | 7.5106 | 6.2141 | 7.3739 | 7.5133 | 8.5861 | 4.169 | 4.0027
3 | 5.8518 | 6.4421 | 8.385 | 9.6131 | 11.3028 | 13.2121 | 11.7774 | 16.8372 | 15.4462 | 17.4456 | 17.9294 | 16.631 | 15.6889 | 14.4439 | 13.3044 | 11.9738 | 11.8492 | 9.3882 | 7.7677 | 9.2173 | 9.3916 | 10.7327 | 5.2113 | 5.0034

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.6808 | 12.3617 | 13.0537 | 13.647 | 13.8019 | 14.4376 | 14.3638 | 13.5771 | 12.3014 | 18.0643 | 17.6405 | 16.2438 | 15.8491 | 15.9142 | 15.1602 | 13.8966 | 12.4893 | 12.0413 | 7.5691 | 8.0945 | 8.8498 | 9.061 | 9.45 | 10.4311
2 | 12.9787 | 13.7352 | 14.5041 | 15.1634 | 15.3355 | 16.0418 | 15.9598 | 15.0857 | 13.6683 | 20.0714 | 19.6006 | 18.0486 | 17.6101 | 17.6824 | 16.8447 | 15.4407 | 13.877 | 13.3792 | 8.4101 | 8.9938 | 9.8332 | 10.0678 | 10.5 | 11.5901
3 | 16.2234 | 17.169 | 18.1301 | 18.9542 | 19.1693 | 20.0522 | 19.9497 | 18.8571 | 17.0853 | 25.0893 | 24.5007 | 22.5608 | 22.0126 | 22.103 | 21.0559 | 19.3009 | 17.3462 | 16.724 | 10.5126 | 11.2423 | 12.2914 | 12.5847 | 13.125 | 14.4876

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
7 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
8 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
7 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
8 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
7 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
8 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1