## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 2
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
3 | 2 | 0
4 | 3 | 2
5 | 400 | 0

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 2 | 0
2 | 3 | 0
3 | 400 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 33.33%
2 | 33.33%
3 | 33.33%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.49164 | 0.50804 | 0.45492 | 0.4312 | 0.35328 | 0.29984 | 0.36668 | 0.06368 | 0.056 | 0.08164 | 0.04808 | 0.06008 | 0.09572 | 0.17636 | 0.18816 | 0.18504 | 0.1038 | 0.21144 | 0.12408 | 0.08724 | 0.13248 | 0.08188 | 0.37372 | 0.45052
Minimum FL, [MW] | -1.11 | -1.187 | -1.335 | -1.44 | -1.5392 | -1.6798 | -1.6028 | -1.798 | -1.6307 | -2.3953 | -2.3707 | -2.1672 | -2.0775 | -2.0057 | -1.8906 | -1.7204 | -1.6087 | -1.4396 | -0.91377 | -1.0226 | -1.081 | -1.1605 | -0.92204 | -0.97976
Maximum FL, [MW] | 1.0694 | 1.144 | 1.2827 | 1.3802 | 1.4691 | 1.6042 | 1.5294 | 1.7259 | 1.5809 | 1.8039 | 1.8181 | 1.702 | 1.6446 | 1.6023 | 1.5016 | 1.3671 | 1.2736 | 1.1383 | 0.89094 | 0.99722 | 1.0597 | 1.1415 | 0.8882 | 0.94448

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.8316 | 7.5505 | 7.2699 | 7.4768 | 7.2439 | 7.2356 | 7.3238 | 9.3688 | 9.5531 | 9.4707 | 9.4309 | 9.6327 | 9.5411 | 9.3997 | 8.1884 | 8.8036 | 9.5389 | 9.43 | 8.9186 | 8.4947 | 8.4499 | 8.0595 | 7.3789 | 7.2473
2 | 5.7104 | 5.5581 | 5.3115 | 5.2608 | 5.2863 | 5.6184 | 6.775 | 7.7881 | 8.4624 | 8.7259 | 8.6959 | 8.4932 | 8.1977 | 7.8245 | 7.2954 | 7.5189 | 8.3296 | 9.9879 | 9.4871 | 8.7542 | 8.5026 | 7.916 | 7.3443 | 6.5363
3 | 4.8415 | 4.5675 | 4.4076 | 4.4887 | 4.5036 | 5.1145 | 8.2208 | 9.5165 | 9.939 | 9.634 | 9.2697 | 9.864 | 9.1578 | 8.7482 | 7.5781 | 7.546 | 7.8333 | 8.4932 | 7.7383 | 8.0276 | 7.8102 | 7.3306 | 6.1916 | 5.5013

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.8316 | 7.6243 | 7.1987 | 7.3302 | 7.2439 | 7.3783 | 7.1797 | 9.5558 | 9.6485 | 9.6596 | 9.3367 | 9.5366 | 9.446 | 9.2128 | 8.2697 | 8.9785 | 9.7289 | 9.6172 | 9.0073 | 8.5793 | 8.2818 | 7.9792 | 7.5239 | 7.3183
2 | 5.7104 | 5.4503 | 5.2083 | 5.2608 | 5.2863 | 5.6736 | 6.642 | 7.7881 | 8.4624 | 8.8129 | 8.5223 | 8.6627 | 8.3611 | 7.9799 | 7.4401 | 7.5934 | 8.3296 | 9.7895 | 9.5816 | 8.8415 | 8.6718 | 7.916 | 7.1999 | 6.6002
3 | 4.9351 | 4.6554 | 4.365 | 4.5756 | 4.4159 | 5.0143 | 8.3018 | 9.5165 | 9.7406 | 9.5379 | 9.2697 | 9.6672 | 8.9753 | 8.7482 | 7.5781 | 7.6209 | 7.6773 | 8.5774 | 7.5843 | 8.0276 | 7.7326 | 7.1846 | 6.0703 | 5.6083

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.6783 | 7.4767 | 7.4123 | 7.6235 | 7.1014 | 7.0929 | 7.3238 | 9.3688 | 9.7438 | 9.5651 | 9.6191 | 9.7288 | 9.3509 | 9.5865 | 8.3509 | 8.9785 | 9.5389 | 9.43 | 8.8298 | 8.3254 | 8.3659 | 8.2201 | 7.2338 | 7.1763
2 | 5.655 | 5.6658 | 5.2083 | 5.2608 | 5.2346 | 5.6736 | 6.9081 | 7.7881 | 8.2935 | 8.8999 | 8.6091 | 8.6627 | 8.0344 | 7.8245 | 7.1508 | 7.3697 | 8.1637 | 10.0871 | 9.4871 | 8.9287 | 8.418 | 7.8371 | 7.4165 | 6.6002
3 | 4.8415 | 4.4795 | 4.365 | 4.5322 | 4.5475 | 5.0143 | 8.0588 | 9.5165 | 9.8398 | 9.4419 | 9.2697 | 9.6672 | 8.9753 | 8.8351 | 7.6532 | 7.6957 | 7.6773 | 8.3248 | 7.8922 | 8.1875 | 7.8102 | 7.4037 | 6.0703 | 5.5013

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.3945 | 1.6918 | 1.4666 | 1.8799 | 1.6186 | 1.3308 | 1.1011 | 3.8478 | 4.024 | 3.4514 | 4.0212 | 3.7365 | 3.7529 | 3.3512 | 1.9886 | 3.1136 | 3.7343 | 3.4843 | 2.4352 | 2.5264 | 2.3531 | 1.4596 | 1.1644 | 1.2068
2 | -4.5353 | -4.5343 | -4.6594 | -4.8729 | -4.8261 | -4.4292 | -2.8085 | -0.53987 | -0.58016 | -0.38447 | -0.33868 | -1.5115 | -2.2082 | -2.8625 | -2.841 | -2.889 | -2.2715 | 0.74657 | -0.10522 | -1.242 | -2.3023 | -3.0284 | -3.3214 | -3.8029
3 | -4.3374 | -4.6801 | -4.7659 | -4.7022 | -4.7061 | -3.9298 | -0.14633 | 2.0261 | 2.5822 | 1.7989 | 1.0621 | 2.1067 | 1.3284 | 0.40302 | -1.5944 | -1.5951 | -1.314 | -0.66288 | -1.6156 | -0.92053 | -1.2638 | -2.0962 | -3.3118 | -3.7384

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4185 | 1.6579 | 1.4812 | 1.8799 | 1.6348 | 1.3308 | 1.1011 | 3.8863 | 4.024 | 3.3824 | 4.0212 | 3.8112 | 3.7905 | 3.3847 | 1.9489 | 3.0825 | 3.7343 | 3.4843 | 2.4352 | 2.5516 | 2.306 | 1.4596 | 1.1877 | 1.2309
2 | -4.626 | -4.4436 | -4.6594 | -4.7754 | -4.8261 | -4.4292 | -2.8085 | -0.52907 | -0.57436 | -0.39216 | -0.33191 | -1.5266 | -2.2302 | -2.8053 | -2.841 | -2.9468 | -2.226 | 0.75404 | -0.10417 | -1.242 | -2.3253 | -2.9981 | -3.255 | -3.8409
3 | -4.3808 | -4.6801 | -4.8136 | -4.7492 | -4.7531 | -4.0084 | -0.1478 | 2.0666 | 2.6081 | 1.7629 | 1.0833 | 2.0856 | 1.3549 | 0.41108 | -1.6104 | -1.627 | -1.3403 | -0.64962 | -1.6156 | -0.90212 | -1.2638 | -2.0543 | -3.3118 | -3.6637

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4185 | 1.7256 | 1.4372 | 1.8423 | 1.651 | 1.3042 | 1.1231 | 3.7709 | 4.0643 | 3.486 | 4.0614 | 3.7738 | 3.6779 | 3.3177 | 2.0085 | 3.1136 | 3.7716 | 3.5192 | 2.4108 | 2.5769 | 2.3531 | 1.445 | 1.1411 | 1.2189
2 | -4.5807 | -4.5343 | -4.6594 | -4.9216 | -4.9226 | -4.4735 | -2.8646 | -0.53447 | -0.58016 | -0.37679 | -0.33191 | -1.5115 | -2.1861 | -2.8911 | -2.8978 | -2.9468 | -2.226 | 0.73164 | -0.10417 | -1.2669 | -2.2792 | -3.0587 | -3.3879 | -3.8029
3 | -4.3808 | -4.6801 | -4.8136 | -4.7022 | -4.6119 | -3.9298 | -0.1478 | 2.0058 | 2.5822 | 1.8348 | 1.0408 | 2.0856 | 1.3151 | 0.40302 | -1.6104 | -1.5792 | -1.3009 | -0.67614 | -1.6479 | -0.90212 | -1.2386 | -2.0753 | -3.3118 | -3.7384

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0206 | 0.94319 | 0.9986 | 0.99425 | 0.81858 | 0.83028 | 0.83206 | 0.74721 | 0.67482 | 0.48779 | 0.44992 | 0.30185 | 0.25087 | 0.2402 | 0.33324 | 0.4508 | 0.50402 | 0.69222 | 0.62963 | 0.59856 | 0.78979 | 0.94461 | 0.89307 | 1.2694
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.3852 | 1.2181 | 1.0025 | 0.86788 | 0.80912 | 0.64793 | 0.63083 | 0.57193 | 0.58948 | 0.62344 | 0.62402 | 0.73144 | 0.73176 | 0.74191 | 0.83544 | 0.68966 | 0.71443 | 0.75649 | 0.65993 | 0.68354 | 0.64054 | 0.58128 | 0.59577 | 0.65149
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2639 | 1.1747 | 1.2732 | 1.4196 | 1.2143 | 1.0302 | 0.74148 | 0.66005 | 0.67342 | 0.65829 | 0.66593 | 0.70044 | 0.64071 | 0.61742 | 0.84599 | 1.1021 | 1.1252 | 1.1455 | 1.1771 | 1.2418 | 1.2248 | 1.1986 | 1.1477 | 1.0585
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.9139 | 7.8438 | 7.5441 | 7.4025 | 7.3242 | 7.4139 | 7.3722 | 8.8875 | 9.5565 | 9.44 | 9.2747 | 9.3921 | 9.7499 | 9.5937 | 8.8563 | 9.1256 | 9.2032 | 8.9368 | 8.46 | 8.3401 | 8.329 | 8.2192 | 7.6943 | 7.4699
2 | 7.0166 | 6.6314 | 6.357 | 5.8022 | 5.5642 | 5.8254 | 6.216 | 8.202 | 8.9472 | 9.5473 | 8.6991 | 9.1383 | 9.1614 | 8.965 | 7.719 | 8.0416 | 8.4833 | 8.4857 | 8.8137 | 9.2702 | 9.7093 | 8.9001 | 7.7473 | 7.1926
3 | 5.7708 | 5.4386 | 5.0069 | 5.196 | 5.0776 | 5.1602 | 7.2967 | 9.2053 | 9.6449 | 9.0545 | 8.8504 | 9.5176 | 9.9636 | 9.279 | 8.4711 | 8.036 | 8.1857 | 7.9443 | 7.7343 | 8.4133 | 8.8263 | 8.2226 | 7.307 | 6.1349

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.9914 | 7.8438 | 7.3962 | 7.4025 | 7.18 | 7.4139 | 7.5172 | 8.8875 | 9.6518 | 9.44 | 9.1822 | 9.2047 | 9.5556 | 9.7844 | 9.0322 | 9.2163 | 9.2949 | 8.7594 | 8.6283 | 8.257 | 8.4119 | 8.2192 | 7.8457 | 7.6163
2 | 7.0166 | 6.6314 | 6.2949 | 5.8588 | 5.5642 | 5.9399 | 6.155 | 8.1202 | 9.0365 | 9.4521 | 8.7859 | 9.1383 | 9.344 | 8.965 | 7.5658 | 8.0416 | 8.5677 | 8.5698 | 8.9891 | 9.0853 | 9.6127 | 9.0775 | 7.6711 | 7.0517
3 | 5.6587 | 5.544 | 4.9584 | 5.1455 | 5.1768 | 5.059 | 7.1532 | 9.389 | 9.5486 | 9.1448 | 8.8504 | 9.3277 | 9.9636 | 9.0946 | 8.4711 | 8.1157 | 8.1042 | 7.7868 | 7.6574 | 8.581 | 8.7385 | 8.3865 | 7.307 | 6.1947

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.9914 | 7.9973 | 7.3962 | 7.5476 | 7.18 | 7.3408 | 7.3722 | 9.0648 | 9.3657 | 9.3459 | 9.3673 | 9.3921 | 9.6527 | 9.403 | 8.7684 | 9.3069 | 9.2949 | 8.7594 | 8.46 | 8.257 | 8.2462 | 8.383 | 7.8457 | 7.3967
2 | 7.0851 | 6.696 | 6.357 | 5.9154 | 5.5097 | 5.7681 | 6.2769 | 8.0384 | 8.7687 | 9.6425 | 8.5254 | 9.1383 | 9.0701 | 8.965 | 7.6424 | 8.1214 | 8.6522 | 8.5698 | 8.6382 | 9.2702 | 9.516 | 8.9001 | 7.7473 | 7.263
3 | 5.8269 | 5.3333 | 5.1041 | 5.2465 | 5.028 | 5.059 | 7.4402 | 9.2972 | 9.5486 | 9.2351 | 8.6737 | 9.7076 | 10.1622 | 9.0946 | 8.387 | 8.1954 | 8.3487 | 7.7868 | 7.8881 | 8.3295 | 9.002 | 8.0587 | 7.3789 | 6.0152

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.8456 | 2.0386 | 1.9211 | 1.9211 | 1.8792 | 1.9883 | 2.047 | 3.8339 | 4.4631 | 4.2953 | 4.1946 | 4.1862 | 4.4547 | 4.3205 | 3.0285 | 3.9597 | 4.0101 | 3.7584 | 2.9782 | 2.7013 | 2.8356 | 2.844 | 1.9631 | 1.9463
2 | 0.092593 | -0.55556 | -0.60185 | -0.87963 | -1.0648 | -0.83333 | -1.0648 | 2.6852 | 3.4259 | 4.3981 | 2.5 | 2.2685 | 1.5741 | 2.1296 | 0.92593 | 0.78704 | 0.92593 | 1.6667 | 3.1944 | 3.2407 | 2.5926 | 1.9907 | 0.92593 | 0.18519
3 | -0.69853 | -1.6544 | -2.886 | -2.6654 | -2.7206 | -2.5919 | -0.14706 | 3.1066 | 4.0809 | 4.1176 | 3.4375 | 4.3015 | 3.8971 | 3.4007 | 2.4449 | 1.5257 | 1.8934 | 1.6912 | 0.3125 | 1.3603 | 1.9118 | 1.25 | -1.1581 | -2.3713

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.8087 | 2.059 | 1.9596 | 1.9404 | 1.898 | 1.9485 | 2.047 | 3.9106 | 4.5077 | 4.3812 | 4.1107 | 4.2281 | 4.4547 | 4.3637 | 3.0285 | 3.8805 | 4.0903 | 3.6832 | 3.0378 | 2.7554 | 2.8923 | 2.844 | 2.0023 | 1.9658
2 | 0.090741 | -0.54444 | -0.61389 | -0.89722 | -1.0648 | -0.83333 | -1.0435 | 2.6852 | 3.4259 | 4.3102 | 2.5 | 2.2231 | 1.5583 | 2.087 | 0.94444 | 0.77917 | 0.90741 | 1.65 | 3.2583 | 3.2731 | 2.5407 | 1.9907 | 0.93519 | 0.18704
3 | -0.7125 | -1.6875 | -2.9437 | -2.6921 | -2.775 | -2.6178 | -0.14412 | 3.0756 | 4.1625 | 4.1588 | 3.4031 | 4.2585 | 3.8191 | 3.3327 | 2.4204 | 1.541 | 1.8934 | 1.6912 | 0.31875 | 1.3467 | 1.9118 | 1.2625 | -1.1697 | -2.4188

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.8087 | 2.0386 | 1.9019 | 1.8827 | 1.8604 | 1.9485 | 2.047 | 3.9106 | 4.5077 | 4.2953 | 4.1527 | 4.27 | 4.5438 | 4.2341 | 3.0285 | 3.9201 | 4.0903 | 3.7208 | 2.9186 | 2.7284 | 2.8923 | 2.7871 | 1.9238 | 1.9074
2 | 0.091667 | -0.55556 | -0.60787 | -0.87083 | -1.0755 | -0.81667 | -1.0648 | 2.712 | 3.4944 | 4.3981 | 2.525 | 2.2231 | 1.5426 | 2.1509 | 0.90741 | 0.77917 | 0.91667 | 1.6667 | 3.1306 | 3.2731 | 2.5667 | 1.9907 | 0.90741 | 0.18333
3 | -0.69853 | -1.6544 | -2.886 | -2.6921 | -2.6934 | -2.6178 | -0.14412 | 3.1687 | 4.1625 | 4.1176 | 3.4031 | 4.3445 | 3.936 | 3.4007 | 2.4693 | 1.5257 | 1.9123 | 1.7081 | 0.31875 | 1.3331 | 1.8926 | 1.2375 | -1.1812 | -2.395

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.78587 | 0.7074 | 0.72898 | 0.71586 | 0.61393 | 0.58119 | 0.64069 | 0.58282 | 0.47912 | 0.34633 | 0.35543 | 0.22035 | 0.18063 | 0.19216 | 0.2566 | 0.32457 | 0.38305 | 0.52609 | 0.47852 | 0.42498 | 0.63183 | 0.68012 | 0.66088 | 0.96477
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0389 | 0.85265 | 0.77193 | 0.67695 | 0.60684 | 0.51835 | 0.48574 | 0.45182 | 0.42443 | 0.47382 | 0.44305 | 0.51201 | 0.56345 | 0.5416 | 0.61823 | 0.54483 | 0.51439 | 0.52954 | 0.50814 | 0.53316 | 0.49962 | 0.42433 | 0.47661 | 0.45605
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.89737 | 0.83403 | 1.0058 | 1.0221 | 0.91072 | 0.80352 | 0.58577 | 0.50164 | 0.51853 | 0.48714 | 0.53274 | 0.55335 | 0.45491 | 0.48159 | 0.61757 | 0.80454 | 0.78766 | 0.84771 | 0.824 | 0.93135 | 0.94307 | 0.91093 | 0.8378 | 0.81506
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1