## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 110.5%
Flex. Load Growth | 162.9%
RES Installed, [MW] | 75
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
3 | 2 | 25
4 | 3 | 25
5 | 400 | 25

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 2 | 0
2 | 3 | 0
3 | 400 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 44.44%
2 | 33.33%
3 | 22.22%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.49164 | 0.50804 | 0.45492 | 0.4312 | 0.35328 | 0.29984 | 0.36668 | 0.06368 | 0.056 | 0.08164 | 0.04808 | 0.06008 | 0.09572 | 0.17636 | 0.18816 | 0.18504 | 0.1038 | 0.21144 | 0.12408 | 0.08724 | 0.13248 | 0.08188 | 0.37372 | 0.45052
Minimum FL, [MW] | -1.11 | -1.187 | -1.335 | -1.44 | -1.5392 | -1.6798 | -1.6028 | -1.798 | -1.6307 | -2.3953 | -2.3707 | -2.1672 | -2.0775 | -2.0057 | -1.8906 | -1.7204 | -1.6087 | -1.4396 | -0.91377 | -1.0226 | -1.081 | -1.1605 | -0.92204 | -0.97976
Maximum FL, [MW] | 1.0694 | 1.144 | 1.2827 | 1.3802 | 1.4691 | 1.6042 | 1.5294 | 1.7259 | 1.5809 | 1.8039 | 1.8181 | 1.702 | 1.6446 | 1.6023 | 1.5016 | 1.3671 | 1.2736 | 1.1383 | 0.89094 | 0.99722 | 1.0597 | 1.1415 | 0.8882 | 0.94448

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 34.0983 | 32.8394 | 31.6542 | 32.5929 | 31.644 | 31.6622 | 31.9829 | 41.3305 | 42.1528 | 41.7623 | 41.6207 | 42.5002 | 42.0588 | 41.3509 | 35.9869 | 38.7085 | 42.0406 | 41.4488 | 39.279 | 37.4439 | 37.1997 | 35.5266 | 32.2191 | 31.5588
2 | 18.5444 | 18.0268 | 17.2506 | 17.1011 | 17.2455 | 18.3875 | 22.1688 | 25.7597 | 27.9999 | 28.8536 | 28.78 | 28.0991 | 27.0924 | 25.7935 | 24.031 | 24.7738 | 27.5231 | 32.9355 | 31.3434 | 28.943 | 28.0743 | 26.1693 | 24.0498 | 21.3131
3 | 10.4434 | 9.8294 | 9.5035 | 9.6949 | 9.7679 | 11.1451 | 17.9732 | 20.9915 | 21.9288 | 21.2419 | 20.4543 | 21.7612 | 20.1826 | 19.2362 | 16.6451 | 16.5758 | 17.2522 | 18.6549 | 17.032 | 17.69 | 17.1866 | 16.153 | 13.4867 | 11.922

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 34.0983 | 33.1656 | 31.3396 | 31.9449 | 31.644 | 32.2928 | 31.3465 | 42.1565 | 42.5741 | 42.5968 | 41.2047 | 42.0755 | 41.6387 | 40.5254 | 36.3459 | 39.481 | 42.8805 | 42.2759 | 39.6712 | 37.8179 | 36.4569 | 35.1717 | 32.8602 | 31.8724
2 | 18.5444 | 17.6697 | 16.9086 | 17.1011 | 17.2455 | 18.5703 | 21.7278 | 25.7597 | 27.9999 | 29.1419 | 28.2048 | 28.6607 | 27.6336 | 26.3082 | 24.5103 | 25.021 | 27.5231 | 32.2782 | 31.6565 | 29.2322 | 28.6349 | 26.1693 | 23.5713 | 21.5247
3 | 10.65 | 10.0237 | 9.4095 | 9.8869 | 9.5741 | 10.9235 | 18.1522 | 20.9915 | 21.4905 | 21.0296 | 20.4543 | 21.3262 | 19.7793 | 19.2362 | 16.6451 | 16.7412 | 16.9077 | 18.841 | 16.6919 | 17.69 | 17.015 | 15.8303 | 13.2186 | 12.1584

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 33.4207 | 32.5133 | 32.2832 | 33.2409 | 31.0142 | 31.0316 | 31.9829 | 41.3305 | 42.9953 | 42.1795 | 42.4526 | 42.9249 | 41.2185 | 42.1763 | 36.7049 | 39.481 | 42.0406 | 41.4488 | 38.8868 | 36.6958 | 36.8283 | 36.2364 | 31.578 | 31.2452
2 | 18.3606 | 18.3839 | 16.9086 | 17.1011 | 17.0742 | 18.5703 | 22.6097 | 25.7597 | 27.4403 | 29.4301 | 28.4924 | 28.6607 | 26.5512 | 25.7935 | 23.5516 | 24.2796 | 26.9733 | 33.2641 | 31.3434 | 29.5213 | 27.794 | 25.9079 | 24.289 | 21.5247
3 | 10.4434 | 9.6351 | 9.4095 | 9.7909 | 9.8648 | 10.9235 | 17.6154 | 20.9915 | 21.7097 | 20.8174 | 20.4543 | 21.3262 | 19.7793 | 19.4282 | 16.8111 | 16.9065 | 16.9077 | 18.2827 | 17.372 | 18.0434 | 17.1866 | 16.3144 | 13.2186 | 11.922

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.5801 | 7.475 | 6.48 | 8.3063 | 7.152 | 5.8801 | 4.8652 | 17.0017 | 17.7802 | 15.2502 | 17.7675 | 16.5096 | 16.5823 | 14.8074 | 8.7868 | 13.7574 | 16.4999 | 15.3954 | 10.7599 | 11.1627 | 10.3971 | 6.4494 | 5.1447 | 5.3323
2 | -15.0294 | -15.0261 | -15.4407 | -16.1481 | -15.993 | -14.6778 | -9.3069 | -1.7891 | -1.9226 | -1.2741 | -1.1223 | -5.009 | -7.3176 | -9.486 | -9.4147 | -9.5739 | -7.5274 | 2.474 | -0.34868 | -4.1159 | -7.6294 | -10.0358 | -11.0068 | -12.6023
3 | -9.5823 | -10.3394 | -10.529 | -10.3882 | -10.3969 | -8.6818 | -0.32329 | 4.4761 | 5.7048 | 3.9741 | 2.3464 | 4.6542 | 2.9347 | 0.89037 | -3.5225 | -3.524 | -2.9029 | -1.4645 | -3.5693 | -2.0337 | -2.7921 | -4.6311 | -7.3165 | -8.2591

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.6859 | 7.3255 | 6.5448 | 8.3063 | 7.2235 | 5.8801 | 4.8652 | 17.1717 | 17.7802 | 14.9452 | 17.7675 | 16.8398 | 16.7481 | 14.9555 | 8.611 | 13.6198 | 16.4999 | 15.3954 | 10.7599 | 11.2743 | 10.1892 | 6.4494 | 5.2476 | 5.4389
2 | -15.33 | -14.7256 | -15.4407 | -15.8251 | -15.993 | -14.6778 | -9.3069 | -1.7533 | -1.9033 | -1.2996 | -1.0999 | -5.0591 | -7.3907 | -9.2963 | -9.4147 | -9.7654 | -7.3768 | 2.4988 | -0.34519 | -4.1159 | -7.7057 | -9.9354 | -10.7867 | -12.7283
3 | -9.6782 | -10.3394 | -10.6343 | -10.4921 | -10.5008 | -8.8555 | -0.32652 | 4.5656 | 5.7619 | 3.8946 | 2.3933 | 4.6077 | 2.9934 | 0.90818 | -3.5577 | -3.5945 | -2.961 | -1.4352 | -3.5693 | -1.993 | -2.7921 | -4.5385 | -7.3165 | -8.0939

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.6859 | 7.6245 | 6.3504 | 8.1402 | 7.295 | 5.7625 | 4.9625 | 16.6616 | 17.958 | 15.4027 | 17.9452 | 16.6747 | 16.2507 | 14.6593 | 8.8746 | 13.7574 | 16.6648 | 15.5493 | 10.6523 | 11.386 | 10.3971 | 6.3849 | 5.0418 | 5.3856
2 | -15.1797 | -15.0261 | -15.4407 | -16.3096 | -16.3129 | -14.8246 | -9.493 | -1.7712 | -1.9226 | -1.2486 | -1.0999 | -5.009 | -7.2444 | -9.5809 | -9.603 | -9.7654 | -7.3768 | 2.4246 | -0.34519 | -4.1982 | -7.5531 | -10.1362 | -11.227 | -12.6023
3 | -9.6782 | -10.3394 | -10.6343 | -10.3882 | -10.1889 | -8.6818 | -0.32652 | 4.4313 | 5.7048 | 4.0536 | 2.2995 | 4.6077 | 2.9054 | 0.89037 | -3.5577 | -3.4888 | -2.8739 | -1.4938 | -3.6407 | -1.993 | -2.7363 | -4.5848 | -7.3165 | -8.2591

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25676 | 0.28266 | 0.36791 | 0.4218 | 0.49594 | 0.57972 | 0.51676 | 0.73877 | 0.67774 | 0.76547 | 0.7867 | 0.72973 | 0.68839 | 0.63376 | 0.58377 | 0.52538 | 0.51991 | 0.41193 | 0.34082 | 0.40443 | 0.41208 | 0.47092 | 0.22866 | 0.21954
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.12838 | 0.14133 | 0.18396 | 0.2109 | 0.24797 | 0.28986 | 0.25838 | 0.36939 | 0.33887 | 0.38273 | 0.39335 | 0.36486 | 0.3442 | 0.31688 | 0.29188 | 0.26269 | 0.25996 | 0.20597 | 0.17041 | 0.20222 | 0.20604 | 0.23546 | 0.11433 | 0.10977

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71184 | 0.75333 | 0.7955 | 0.83166 | 0.8411 | 0.87984 | 0.87534 | 0.8274 | 0.74966 | 1.1009 | 1.075 | 0.98991 | 0.96586 | 0.96983 | 0.92388 | 0.84687 | 0.76111 | 0.73381 | 0.46127 | 0.49328 | 0.53932 | 0.55219 | 0.57589 | 0.63568
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.35592 | 0.37667 | 0.39775 | 0.41583 | 0.42055 | 0.43992 | 0.43767 | 0.4137 | 0.37483 | 0.55043 | 0.53751 | 0.49495 | 0.48293 | 0.48491 | 0.46194 | 0.42344 | 0.38055 | 0.3669 | 0.23063 | 0.24664 | 0.26966 | 0.27609 | 0.28795 | 0.31784

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 12.7576 | 11.7899 | 12.4825 | 12.4281 | 10.2322 | 10.3785 | 10.4008 | 9.3401 | 8.4352 | 6.0974 | 5.624 | 3.7731 | 3.1359 | 3.0026 | 4.1655 | 5.635 | 6.3002 | 8.6527 | 7.8704 | 7.482 | 9.8723 | 11.8077 | 11.1634 | 15.868
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 17.3149 | 15.2258 | 12.5313 | 10.8486 | 10.114 | 8.0992 | 7.8854 | 7.1491 | 7.3685 | 7.7931 | 7.8003 | 9.143 | 9.147 | 9.2739 | 10.443 | 8.6208 | 8.9304 | 9.4562 | 8.2491 | 8.5442 | 8.0068 | 7.2659 | 7.4471 | 8.1437
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 15.7987 | 14.6836 | 15.9144 | 17.7452 | 15.1786 | 12.877 | 9.2685 | 8.2506 | 8.4178 | 8.2287 | 8.3241 | 8.7555 | 8.0089 | 7.7178 | 10.5749 | 13.7764 | 14.0653 | 14.3194 | 14.7142 | 15.5225 | 15.3096 | 14.9825 | 14.3459 | 13.2315
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 34.4618 | 34.1351 | 32.8656 | 32.2642 | 31.9984 | 32.4499 | 32.197 | 39.2039 | 42.1675 | 41.6266 | 40.9309 | 41.4372 | 42.9815 | 42.2082 | 38.9381 | 40.1312 | 40.5575 | 39.2695 | 37.2527 | 36.761 | 36.6655 | 36.232 | 33.613 | 32.5425
2 | 22.8727 | 21.5837 | 20.7154 | 18.8952 | 18.1665 | 19.0733 | 20.3161 | 27.1313 | 29.6068 | 31.5755 | 28.7904 | 30.2369 | 30.2857 | 29.5729 | 25.4345 | 26.506 | 28.0323 | 27.9573 | 29.1117 | 30.6528 | 32.0733 | 29.4305 | 25.3854 | 23.4878
3 | 12.4963 | 11.7541 | 10.8276 | 11.2575 | 11.0359 | 11.246 | 15.9316 | 20.304 | 21.2791 | 19.9617 | 19.528 | 20.9958 | 21.9628 | 20.409 | 18.6179 | 17.6582 | 18.0309 | 17.4421 | 17.0231 | 18.5422 | 19.4314 | 18.1237 | 15.9509 | 13.3218

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 34.8042 | 34.1351 | 32.2123 | 32.2642 | 31.3616 | 32.4499 | 32.8377 | 39.2039 | 42.5889 | 41.6266 | 40.5218 | 40.609 | 42.1227 | 43.0508 | 39.7152 | 40.5317 | 40.9626 | 38.486 | 37.9966 | 36.3938 | 37.0316 | 36.232 | 34.282 | 33.1894
2 | 22.8727 | 21.5837 | 20.5097 | 19.0827 | 18.1665 | 19.4528 | 20.1142 | 26.8602 | 29.9026 | 31.26 | 29.0782 | 30.2369 | 30.8908 | 29.5729 | 24.9271 | 26.506 | 28.3123 | 28.2361 | 29.6931 | 30.0403 | 31.753 | 30.0185 | 25.1328 | 23.021
3 | 12.2486 | 11.9869 | 10.7204 | 11.1459 | 11.2551 | 11.0225 | 15.6146 | 20.7098 | 21.0664 | 20.1612 | 19.528 | 20.5762 | 21.9628 | 20.0016 | 18.6179 | 17.8344 | 17.8508 | 17.0942 | 16.8532 | 18.9127 | 19.2373 | 18.4858 | 15.9509 | 13.4541

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 34.8042 | 34.8133 | 32.2123 | 32.9057 | 31.3616 | 32.1267 | 32.197 | 39.9874 | 41.3247 | 41.2107 | 41.34 | 41.4372 | 42.5521 | 41.3656 | 38.5495 | 40.9322 | 40.9626 | 38.486 | 37.2527 | 36.3938 | 36.2995 | 36.9559 | 34.282 | 32.2191
2 | 23.0998 | 21.7979 | 20.7154 | 19.2702 | 17.986 | 18.8836 | 20.518 | 26.5891 | 29.015 | 31.891 | 28.215 | 30.2369 | 29.9832 | 29.5729 | 25.1808 | 26.7705 | 28.5923 | 28.2361 | 28.5303 | 30.6528 | 31.4327 | 29.4305 | 25.3854 | 23.7212
3 | 12.6202 | 11.5212 | 11.0422 | 11.3691 | 10.9264 | 11.0225 | 16.2486 | 20.5069 | 21.0664 | 20.3606 | 19.1377 | 21.4155 | 22.4016 | 20.0016 | 18.4322 | 18.0106 | 18.3911 | 17.0942 | 17.363 | 18.357 | 19.8194 | 17.7616 | 16.1096 | 13.0574

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.1549 | 9.0075 | 8.4885 | 8.4885 | 8.3032 | 8.7851 | 9.0446 | 16.94 | 19.7201 | 18.9787 | 18.5339 | 18.4969 | 19.683 | 19.0899 | 13.3815 | 17.496 | 17.7184 | 16.6064 | 13.1591 | 11.9358 | 12.5289 | 12.566 | 8.6739 | 8.5997
2 | 0.30684 | -1.841 | -1.9945 | -2.915 | -3.5287 | -2.7616 | -3.5287 | 8.8983 | 11.3531 | 14.5749 | 8.2847 | 7.5176 | 5.2163 | 7.0573 | 3.0684 | 2.6081 | 3.0684 | 5.5231 | 10.586 | 10.7394 | 8.5915 | 6.597 | 3.0684 | 0.61368
3 | -1.5432 | -3.655 | -6.3759 | -5.8886 | -6.0104 | -5.7262 | -0.32489 | 6.8633 | 9.0157 | 9.0969 | 7.5943 | 9.503 | 8.6096 | 7.5131 | 5.4013 | 3.3707 | 4.1829 | 3.7362 | 0.69039 | 3.0052 | 4.2236 | 2.7616 | -2.5585 | -5.2388

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.9918 | 9.0976 | 8.6583 | 8.5734 | 8.3862 | 8.6094 | 9.0446 | 17.2788 | 19.9173 | 19.3583 | 18.1632 | 18.6818 | 19.683 | 19.2808 | 13.3815 | 17.1461 | 18.0728 | 16.2743 | 13.4223 | 12.1746 | 12.7795 | 12.566 | 8.8474 | 8.6857
2 | 0.3007 | -1.8042 | -2.0343 | -2.9733 | -3.5287 | -2.7616 | -3.4581 | 8.8983 | 11.3531 | 14.2834 | 8.2847 | 7.3672 | 5.1641 | 6.9162 | 3.1298 | 2.5821 | 3.007 | 5.4679 | 10.7977 | 10.8468 | 8.4197 | 6.597 | 3.0991 | 0.61982
3 | -1.5741 | -3.7281 | -6.5035 | -5.9475 | -6.1307 | -5.7834 | -0.31839 | 6.7946 | 9.196 | 9.1879 | 7.5183 | 9.408 | 8.4374 | 7.3628 | 5.3473 | 3.4044 | 4.1829 | 3.7362 | 0.7042 | 2.9752 | 4.2236 | 2.7892 | -2.5841 | -5.3436

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.9918 | 9.0075 | 8.4037 | 8.3188 | 8.2202 | 8.6094 | 9.0446 | 17.2788 | 19.9173 | 18.9787 | 18.3486 | 18.8668 | 20.0767 | 18.7081 | 13.3815 | 17.3211 | 18.0728 | 16.4403 | 12.8959 | 12.0552 | 12.7795 | 12.3147 | 8.5004 | 8.4277
2 | 0.30377 | -1.841 | -2.0144 | -2.8858 | -3.5639 | -2.7063 | -3.5287 | 8.9873 | 11.5801 | 14.5749 | 8.3675 | 7.3672 | 5.1119 | 7.1279 | 3.007 | 2.5821 | 3.0377 | 5.5231 | 10.3742 | 10.8468 | 8.5056 | 6.597 | 3.007 | 0.60754
3 | -1.5432 | -3.655 | -6.3759 | -5.9475 | -5.9503 | -5.7834 | -0.31839 | 7.0005 | 9.196 | 9.0969 | 7.5183 | 9.598 | 8.6957 | 7.5131 | 5.4553 | 3.3707 | 4.2248 | 3.7736 | 0.7042 | 2.9451 | 4.1813 | 2.7339 | -2.6097 | -5.2912

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25676 | 0.28266 | 0.36791 | 0.4218 | 0.49594 | 0.57972 | 0.51676 | 0.73877 | 0.67774 | 0.76547 | 0.7867 | 0.72973 | 0.68839 | 0.63376 | 0.58377 | 0.52538 | 0.51991 | 0.41193 | 0.34082 | 0.40443 | 0.41208 | 0.47092 | 0.22866 | 0.21954
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.12838 | 0.14133 | 0.18396 | 0.2109 | 0.24797 | 0.28986 | 0.25838 | 0.36939 | 0.33887 | 0.38273 | 0.39335 | 0.36486 | 0.3442 | 0.31688 | 0.29188 | 0.26269 | 0.25996 | 0.20597 | 0.17041 | 0.20222 | 0.20604 | 0.23546 | 0.11433 | 0.10977

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71184 | 0.75333 | 0.7955 | 0.83166 | 0.8411 | 0.87984 | 0.87534 | 0.8274 | 0.74966 | 1.1009 | 1.075 | 0.98991 | 0.96586 | 0.96983 | 0.92388 | 0.84687 | 0.76111 | 0.73381 | 0.46127 | 0.49328 | 0.53932 | 0.55219 | 0.57589 | 0.63568
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.35592 | 0.37667 | 0.39775 | 0.41583 | 0.42055 | 0.43992 | 0.43767 | 0.4137 | 0.37483 | 0.55043 | 0.53751 | 0.49495 | 0.48293 | 0.48491 | 0.46194 | 0.42344 | 0.38055 | 0.3669 | 0.23063 | 0.24664 | 0.26966 | 0.27609 | 0.28795 | 0.31784

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 12.7576 | 11.7899 | 12.4825 | 12.4281 | 10.2322 | 10.3785 | 10.4008 | 9.3401 | 8.4352 | 6.0974 | 5.624 | 3.7731 | 3.1359 | 3.0026 | 4.1655 | 5.635 | 6.3002 | 8.6527 | 7.8704 | 7.482 | 9.8723 | 11.8077 | 11.1634 | 15.868
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 17.3149 | 15.2258 | 12.5313 | 10.8486 | 10.114 | 8.0992 | 7.8854 | 7.1491 | 7.3685 | 7.7931 | 7.8003 | 9.143 | 9.147 | 9.2739 | 10.443 | 8.6208 | 8.9304 | 9.4562 | 8.2491 | 8.5442 | 8.0068 | 7.2659 | 7.4471 | 8.1437
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 15.7987 | 14.6836 | 15.9144 | 17.7452 | 15.1786 | 12.877 | 9.2685 | 8.2506 | 8.4178 | 8.2287 | 8.3241 | 8.7555 | 8.0089 | 7.7178 | 10.5749 | 13.7764 | 14.0653 | 14.3194 | 14.7142 | 15.5225 | 15.3096 | 14.9825 | 14.3459 | 13.2315
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1