## Scenarios
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%

## Growth Data
Growth | 2030 | 2040 | 2050
Up activation | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Down activation | 0.5% | 0.5% | 0.5%

## Investment Cost NREL
Total Cost (4-h System), [$/KWh] | 2020 | 2030 | 2040 | 2050
Low Scenario | 345 | 143 | 115 | 87
Mid Scenario | 345 | 198 | 174 | 149
High Scenario | 345 | 248 | 248 | 248

## Investment Cost
| 2024 | 2034 | 2044 | 2054
S, [$/MVA] | 69000 | 39600 | 34800 | 29800
E, [$, MWh] | 276000 | 158400 | 139200 | 119200

## UpActivation, 2020, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0.16473 | 0.028235 | 0.12329 | 0.35133 | 0.35337 | 0.08875 | 0.24574 | 0.3043 | 0.35729 | 0 | 0.15047 | 0.20984 | 0.056102 | 0.05782 | 0.12864 | 0 | 0.10829 | 0 | 0.20291 | 0.23027 | 0 | 0.015842 | 0
1 | 0.17716 | 0.09428 | 0.32412 | 0.43586 | 0.27786 | 0.43357 | 0.019731 | 0.051457 | 0.34346 | 0.20093 | 0 | 0.034735 | 0.1242 | 0.12057 | 0.2113 | 0.17869 | 0.1239 | 0.07697 | 0.003124 | 0.089585 | 0.070592 | 0.023241 | 0.063613 | 0.26028
2 | 0.48642 | 0.32827 | 0.017335 | 0.27667 | 0.09199 | 0.25622 | 0.074528 | 0 | 0 | 0.1614 | 0.19882 | 0.011605 | 0 | 0.057485 | 0 | 0 | 0.044576 | 0.021429 | 0.099598 | 0.41647 | 0.3 | 0.04127 | 0 | 0.010985

## DownActivation, 2020, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.14818 | 0 | 0.005098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045891 | 0 | 0.098413 | 0 | 0 | 0.035948 | 0 | 0.16795
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021035 | 0.13303 | 0 | 0 | 0.062081 | 0.054113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001562 | 0 | 0 | 0.16842 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.052997 | 0 | 0 | 0.086567 | 0 | 0.080902 | 0.15405 | 0.017105 | 0 | 0.013205 | 0.097342 | 0 | 0.21379 | 0.16032 | 0.0011834 | 0.0043651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11294 | 0.0011364

## UpActivation, 2020, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.21906 | 0.037228 | 0.31099 | 0.19188 | 0.075244 | 0.32703 | 0.29054 | 0.22117 | 0.16712 | 0.3717 | 0.21392 | 0.48898 | 0.458 | 0.094733 | 0.23248 | 0.02904 | 0.29788 | 0.32295 | 0.43709 | 0.039344 | 0.2828 | 0.22816 | 0.11011 | 0.36723
1 | 0.33286 | 0.2523 | 0 | 0.073168 | 0.44989 | 0.20495 | 0.45123 | 0.34976 | 0.030683 | 0 | 0.47204 | 0.41146 | 0.36532 | 0.11638 | 0 | 0.33127 | 0.49547 | 0.26049 | 0.3325 | 0.086698 | 0.17064 | 0.0087963 | 0 | 0.019455
2 | 0.056333 | 0.10087 | 0.12196 | 0.30964 | 0.2675 | 0.28436 | 0.27221 | 0.079457 | 0.13643 | 0.27262 | 0.3867 | 0.4103 | 0.31475 | 0.47946 | 0 | 0.069509 | 0.25968 | 0.078462 | 0.1831 | 0.17058 | 0.25038 | 0 | 0.068277 | 0.16854

## DownActivation, 2020, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0.17533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20403 | 0 | 0 | 0.011544 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 0.043902 | 0.0069551
2 | 0.010267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063566 | 0.032206 | 0

## UpActivation, 2030, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0.17315 | 0.029679 | 0.1296 | 0.3693 | 0.37145 | 0.093289 | 0.2583 | 0.31986 | 0.37556 | 0 | 0.15816 | 0.22057 | 0.058971 | 0.060777 | 0.13522 | 0 | 0.11383 | 0 | 0.21329 | 0.24205 | 0 | 0.016652 | 0
1 | 0.18622 | 0.099102 | 0.3407 | 0.45815 | 0.29207 | 0.45574 | 0.02074 | 0.054088 | 0.36102 | 0.21121 | 0 | 0.036511 | 0.13055 | 0.12674 | 0.22211 | 0.18782 | 0.13023 | 0.080907 | 0.0032838 | 0.094167 | 0.074202 | 0.02443 | 0.066866 | 0.27359
2 | 0.5113 | 0.34506 | 0.018222 | 0.29082 | 0.096694 | 0.26932 | 0.078339 | 0 | 0 | 0.16966 | 0.20898 | 0.012198 | 0 | 0.060425 | 0 | 0 | 0.046856 | 0.022524 | 0.10469 | 0.43776 | 0.31534 | 0.04338 | 0 | 0.011547

## DownActivation, 2030, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.15576 | 0 | 0.0053588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048238 | 0 | 0.10345 | 0 | 0 | 0.037786 | 0 | 0.17654
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022111 | 0.13983 | 0 | 0 | 0.065256 | 0.056881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016419 | 0 | 0 | 0.17703 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.055707 | 0 | 0 | 0.090994 | 0 | 0.08504 | 0.16193 | 0.01798 | 0 | 0.013881 | 0.10232 | 0 | 0.22473 | 0.16852 | 0.001244 | 0.0045883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11872 | 0.0011945

## UpActivation, 2030, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.23026 | 0.039132 | 0.32689 | 0.20169 | 0.079092 | 0.34375 | 0.3054 | 0.23248 | 0.17567 | 0.39071 | 0.22486 | 0.51398 | 0.48142 | 0.099578 | 0.24437 | 0.030525 | 0.31311 | 0.33947 | 0.45944 | 0.041356 | 0.29727 | 0.23983 | 0.11574 | 0.38601
1 | 0.34989 | 0.2652 | 0 | 0.07691 | 0.4729 | 0.21543 | 0.4743 | 0.36765 | 0.032252 | 0 | 0.49618 | 0.4325 | 0.384 | 0.12233 | 0 | 0.34821 | 0.52081 | 0.27381 | 0.3495 | 0.091132 | 0.17936 | 0.0092461 | 0 | 0.02045
2 | 0.059214 | 0.10603 | 0.1282 | 0.32547 | 0.28118 | 0.2989 | 0.28613 | 0.083521 | 0.14341 | 0.28656 | 0.40648 | 0.43129 | 0.33085 | 0.50398 | 0 | 0.073063 | 0.27296 | 0.082474 | 0.19246 | 0.1793 | 0.26319 | 0 | 0.071769 | 0.17715

## DownActivation, 2030, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21446 | 0 | 0 | 0.012134 | 0 | 0 | 0 | 0.014015 | 0.046148 | 0.0073108
2 | 0.010792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066817 | 0.033853 | 0

## UpActivation, 2040, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0.18201 | 0.031197 | 0.13623 | 0.38818 | 0.39044 | 0.098059 | 0.27151 | 0.33622 | 0.39476 | 0 | 0.16625 | 0.23185 | 0.061987 | 0.063885 | 0.14213 | 0 | 0.11965 | 0 | 0.2242 | 0.25443 | 0 | 0.017503 | 0
1 | 0.19575 | 0.10417 | 0.35812 | 0.48158 | 0.307 | 0.47905 | 0.0218 | 0.056854 | 0.37948 | 0.22201 | 0 | 0.038378 | 0.13723 | 0.13322 | 0.23347 | 0.19743 | 0.13689 | 0.085044 | 0.0034517 | 0.098982 | 0.077997 | 0.025679 | 0.070286 | 0.28759
2 | 0.53745 | 0.3627 | 0.019154 | 0.30569 | 0.10164 | 0.2831 | 0.082345 | 0 | 0 | 0.17833 | 0.21967 | 0.012822 | 0 | 0.063515 | 0 | 0 | 0.049252 | 0.023676 | 0.11005 | 0.46015 | 0.33147 | 0.045599 | 0 | 0.012137

## DownActivation, 2040, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.16373 | 0 | 0.0056328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050705 | 0 | 0.10874 | 0 | 0 | 0.039718 | 0 | 0.18557
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023241 | 0.14698 | 0 | 0 | 0.068593 | 0.05979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017259 | 0 | 0 | 0.18608 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.058556 | 0 | 0 | 0.095648 | 0 | 0.089389 | 0.17021 | 0.0189 | 0 | 0.01459 | 0.10755 | 0 | 0.23622 | 0.17713 | 0.0013076 | 0.004823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12479 | 0.0012556

## UpActivation, 2040, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.24204 | 0.041134 | 0.34361 | 0.21201 | 0.083137 | 0.36133 | 0.32102 | 0.24437 | 0.18466 | 0.41069 | 0.23636 | 0.54027 | 0.50604 | 0.10467 | 0.25686 | 0.032086 | 0.32912 | 0.35683 | 0.48294 | 0.043471 | 0.31247 | 0.25209 | 0.12166 | 0.40576
1 | 0.36778 | 0.27876 | 0 | 0.080843 | 0.49709 | 0.22644 | 0.49856 | 0.38645 | 0.033901 | 0 | 0.52155 | 0.45462 | 0.40364 | 0.12859 | 0 | 0.36602 | 0.54745 | 0.28782 | 0.36738 | 0.095792 | 0.18854 | 0.009719 | 0 | 0.021496
2 | 0.062242 | 0.11145 | 0.13475 | 0.34212 | 0.29556 | 0.31419 | 0.30076 | 0.087792 | 0.15075 | 0.30122 | 0.42727 | 0.45334 | 0.34777 | 0.52976 | 0 | 0.0768 | 0.28692 | 0.086692 | 0.2023 | 0.18847 | 0.27665 | 0 | 0.075439 | 0.18621

## DownActivation, 2040, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0.19372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22543 | 0 | 0 | 0.012755 | 0 | 0 | 0 | 0.014732 | 0.048508 | 0.0076847
2 | 0.011344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070234 | 0.035584 | 0

## UpActivation, 2050, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0.19131 | 0.032792 | 0.14319 | 0.40803 | 0.41041 | 0.10307 | 0.2854 | 0.35342 | 0.41495 | 0 | 0.17475 | 0.2437 | 0.065157 | 0.067152 | 0.1494 | 0 | 0.12577 | 0 | 0.23566 | 0.26744 | 0 | 0.018398 | 0
1 | 0.20576 | 0.1095 | 0.37644 | 0.50621 | 0.3227 | 0.50355 | 0.022915 | 0.059762 | 0.39889 | 0.23336 | 0 | 0.040341 | 0.14425 | 0.14003 | 0.24541 | 0.20753 | 0.14389 | 0.089393 | 0.0036282 | 0.10404 | 0.081986 | 0.026992 | 0.07388 | 0.30229
2 | 0.56493 | 0.38125 | 0.020133 | 0.32133 | 0.10684 | 0.29757 | 0.086557 | 0 | 0 | 0.18745 | 0.23091 | 0.013478 | 0 | 0.066763 | 0 | 0 | 0.05177 | 0.024887 | 0.11567 | 0.48368 | 0.34842 | 0.047931 | 0 | 0.012758

## DownActivation, 2050, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.1721 | 0 | 0.0059209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053298 | 0 | 0.1143 | 0 | 0 | 0.04175 | 0 | 0.19506
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002443 | 0.1545 | 0 | 0 | 0.072101 | 0.062847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018141 | 0 | 0 | 0.1956 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.06155 | 0 | 0 | 0.10054 | 0 | 0.09396 | 0.17891 | 0.019866 | 0 | 0.015337 | 0.11305 | 0 | 0.2483 | 0.18619 | 0.0013744 | 0.0050696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13117 | 0.0013198

## UpActivation, 2050, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.25441 | 0.043237 | 0.36118 | 0.22285 | 0.087389 | 0.37981 | 0.33743 | 0.25687 | 0.1941 | 0.43169 | 0.24844 | 0.5679 | 0.53192 | 0.11002 | 0.27 | 0.033727 | 0.34596 | 0.37507 | 0.50764 | 0.045694 | 0.32845 | 0.26498 | 0.12788 | 0.42651
1 | 0.38659 | 0.29302 | 0 | 0.084977 | 0.52251 | 0.23802 | 0.52405 | 0.40621 | 0.035635 | 0 | 0.54822 | 0.47787 | 0.42428 | 0.13516 | 0 | 0.38474 | 0.57544 | 0.30253 | 0.38617 | 0.10069 | 0.19818 | 0.010216 | 0 | 0.022595
2 | 0.065426 | 0.11715 | 0.14165 | 0.35961 | 0.31067 | 0.33026 | 0.31614 | 0.092282 | 0.15845 | 0.31662 | 0.44912 | 0.47653 | 0.36555 | 0.55685 | 0 | 0.080727 | 0.30159 | 0.091125 | 0.21265 | 0.19811 | 0.2908 | 0 | 0.079297 | 0.19574

## DownActivation, 2050, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0.20363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23696 | 0 | 0 | 0.013407 | 0 | 0 | 0 | 0.015485 | 0.050988 | 0.0080777
2 | 0.011924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073825 | 0.037404 | 0