## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2032
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 112.7%
Flex. Load Growth | 201.2%
RES Installed, [MW] | 19
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 3
5 | 24 | 3
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.9786 | 2.0446 | 1.8308 | 1.7353 | 1.4217 | 1.2067 | 1.4757 | 0.25627 | 0.22537 | 0.32855 | 0.19349 | 0.24179 | 0.38521 | 0.70974 | 0.75723 | 0.74467 | 0.41773 | 0.85092 | 0.49935 | 0.35109 | 0.53315 | 0.32952 | 1.504 | 1.8131
Minimum FL, [MW] | -4.4671 | -4.7768 | -5.3724 | -5.7953 | -6.1943 | -6.7602 | -6.4505 | -7.2358 | -6.5627 | -9.6396 | -9.5408 | -8.7217 | -8.3605 | -8.0719 | -7.6084 | -6.9237 | -6.474 | -5.7936 | -3.6774 | -4.1155 | -4.3503 | -4.6705 | -3.7107 | -3.9429
Maximum FL, [MW] | 4.3035 | 4.604 | 5.1622 | 5.5546 | 5.9124 | 6.4559 | 6.1549 | 6.9458 | 6.3622 | 7.2598 | 7.3169 | 6.8494 | 6.6185 | 6.4484 | 6.0432 | 5.5019 | 5.1255 | 4.5809 | 3.5855 | 4.0132 | 4.2645 | 4.5937 | 3.5745 | 3.801

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5798 | 5.3993 | 5.1788 | 5.3049 | 5.1023 | 5.0657 | 5.1641 | 6.3711 | 6.4913 | 6.4504 | 6.404 | 6.5474 | 6.5062 | 6.4573 | 5.6452 | 6.0593 | 6.5093 | 6.4981 | 6.1017 | 5.7938 | 5.7897 | 5.4964 | 5.2054 | 5.1609
2 | 3.4548 | 3.3768 | 3.2122 | 3.1723 | 3.149 | 3.3103 | 3.9942 | 4.4187 | 4.7948 | 4.9557 | 4.9226 | 4.8142 | 4.6649 | 4.4936 | 4.2012 | 4.3256 | 4.7431 | 5.7294 | 5.4051 | 4.9744 | 4.8545 | 4.4995 | 4.3184 | 3.9002
3 | 2.3722 | 2.255 | 2.1624 | 2.1898 | 2.1664 | 2.4211 | 3.847 | 4.314 | 4.5014 | 4.3739 | 4.1967 | 4.4692 | 4.1647 | 4.0112 | 3.4884 | 3.4727 | 3.5708 | 3.9098 | 3.5358 | 3.652 | 3.5715 | 3.3358 | 2.9351 | 2.6536
4 | 0.84642 | 0.62583 | 0.60465 | 0.54909 | 0.53771 | 0.92776 | 1.766 | 2.0402 | 2.2432 | 2.1125 | 2.081 | 1.9404 | 1.9052 | 1.8291 | 1.7539 | 1.7909 | 2.2081 | 3.3525 | 2.9873 | 2.5209 | 2.4567 | 2.1724 | 1.7516 | 1.426
5 | 2.0677 | 1.9052 | 1.7416 | 1.7525 | 1.7564 | 1.9393 | 2.4984 | 2.6293 | 2.7145 | 2.8321 | 2.8974 | 2.9503 | 2.9079 | 2.8015 | 2.7976 | 2.7743 | 2.9275 | 3.3933 | 3.3151 | 3.2289 | 3.2182 | 2.988 | 2.7796 | 2.5638
6 | 2.4151 | 2.2893 | 2.2149 | 2.2301 | 2.2213 | 2.3738 | 2.6927 | 3.1119 | 3.2587 | 3.3791 | 3.3116 | 3.3669 | 3.3644 | 3.3475 | 3.1291 | 3.1351 | 3.011 | 3.1969 | 3.0648 | 3.0026 | 2.9552 | 2.8352 | 2.6656 | 2.5179
7 | 1.9952 | 1.8729 | 1.7833 | 1.7883 | 1.7635 | 1.9293 | 2.4701 | 2.8089 | 2.9525 | 2.9671 | 2.9322 | 2.962 | 2.8922 | 2.8185 | 2.6067 | 2.655 | 2.8209 | 3.2603 | 3.0522 | 2.8955 | 2.8527 | 2.6576 | 2.432 | 2.2364
8 | 1.5187 | 1.4558 | 1.4067 | 1.384 | 1.4246 | 1.685 | 2.7167 | 3.116 | 3.2328 | 3.2256 | 3.3297 | 3.312 | 3.1294 | 3.0868 | 2.7424 | 2.4794 | 2.511 | 2.7742 | 2.6925 | 2.5927 | 2.5579 | 2.3433 | 1.9746 | 1.7621

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5798 | 5.4492 | 5.1307 | 5.2058 | 5.1023 | 5.1622 | 5.0667 | 6.4975 | 6.5557 | 6.5781 | 6.3404 | 6.4824 | 6.4419 | 6.331 | 5.7001 | 6.1775 | 6.6378 | 6.6246 | 6.1617 | 5.851 | 5.6761 | 5.4421 | 5.3035 | 5.2089
2 | 3.4548 | 3.3161 | 3.1541 | 3.1723 | 3.149 | 3.3414 | 3.9193 | 4.4187 | 4.7948 | 5.0047 | 4.8248 | 4.9097 | 4.757 | 4.5811 | 4.2827 | 4.3676 | 4.7431 | 5.6177 | 5.4583 | 5.0235 | 4.9498 | 4.4995 | 4.237 | 3.9362
3 | 2.4143 | 2.2946 | 2.1432 | 2.229 | 2.1269 | 2.3759 | 3.8835 | 4.314 | 4.412 | 4.3306 | 4.1967 | 4.3805 | 4.0824 | 4.0112 | 3.4884 | 3.5064 | 3.5005 | 3.9478 | 3.4664 | 3.652 | 3.5365 | 3.2699 | 2.8804 | 2.7019
4 | 0.83994 | 0.62583 | 0.60044 | 0.54909 | 0.54563 | 0.93583 | 1.7336 | 1.9999 | 2.2654 | 2.1541 | 2.1223 | 1.9021 | 1.9425 | 1.8291 | 1.7875 | 1.7737 | 2.1647 | 3.2871 | 2.9285 | 2.5209 | 2.5047 | 2.1724 | 1.7676 | 1.4509
5 | 2.1051 | 1.8712 | 1.7105 | 1.7841 | 1.7402 | 1.9029 | 2.5454 | 2.6032 | 2.7684 | 2.7761 | 2.9261 | 2.8918 | 2.8792 | 2.8288 | 2.7976 | 2.7743 | 2.8986 | 3.3603 | 3.2824 | 3.2289 | 3.2182 | 2.9584 | 2.8322 | 2.5876
6 | 2.3708 | 2.2685 | 2.1743 | 2.189 | 2.2421 | 2.3738 | 2.6672 | 3.1427 | 3.3234 | 3.3457 | 3.3116 | 3.4003 | 3.2979 | 3.3475 | 3.0986 | 3.1045 | 2.9516 | 3.1346 | 3.0045 | 3.0026 | 2.9842 | 2.8352 | 2.6656 | 2.5179
7 | 2.0132 | 1.8896 | 1.7513 | 1.7722 | 1.7797 | 1.9655 | 2.4701 | 2.7533 | 2.9818 | 2.9378 | 2.9031 | 2.9032 | 2.8636 | 2.8735 | 2.632 | 2.7066 | 2.8209 | 3.292 | 2.9921 | 2.9527 | 2.8247 | 2.6313 | 2.4092 | 2.2364
8 | 1.5055 | 1.4683 | 1.3822 | 1.384 | 1.4502 | 1.7163 | 2.691 | 3.1778 | 3.2328 | 3.1617 | 3.3628 | 3.3777 | 3.1294 | 3.1169 | 2.769 | 2.4554 | 2.4863 | 2.7204 | 2.6925 | 2.6182 | 2.5078 | 2.3202 | 1.9928 | 1.7779

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4761 | 5.3494 | 5.275 | 5.4041 | 5.006 | 4.9692 | 5.1641 | 6.3711 | 6.6202 | 6.5143 | 6.5313 | 6.6124 | 6.3776 | 6.5836 | 5.7551 | 6.1775 | 6.5093 | 6.4981 | 6.0417 | 5.6793 | 5.7329 | 5.6051 | 5.1073 | 5.113
2 | 3.4235 | 3.4375 | 3.1541 | 3.1723 | 3.1198 | 3.3414 | 4.0692 | 4.4187 | 4.6997 | 5.0537 | 4.8737 | 4.9097 | 4.5729 | 4.4936 | 4.1197 | 4.2416 | 4.6496 | 5.7853 | 5.4051 | 5.0727 | 4.8068 | 4.455 | 4.359 | 3.9362
3 | 2.3722 | 2.2153 | 2.1432 | 2.2094 | 2.1862 | 2.3759 | 3.774 | 4.314 | 4.4567 | 4.2873 | 4.1967 | 4.3805 | 4.0824 | 4.0504 | 3.5222 | 3.5402 | 3.5005 | 3.8339 | 3.6052 | 3.7241 | 3.5715 | 3.3687 | 2.8804 | 2.6536
4 | 0.83994 | 0.63426 | 0.60044 | 0.54158 | 0.54563 | 0.91162 | 1.7983 | 2.0805 | 2.2654 | 2.1125 | 2.081 | 1.9021 | 1.9425 | 1.7939 | 1.7875 | 1.7909 | 2.1864 | 3.3852 | 3.0167 | 2.4712 | 2.4567 | 2.151 | 1.7836 | 1.4509
5 | 2.049 | 1.8882 | 1.7416 | 1.7209 | 1.7402 | 1.9574 | 2.4984 | 2.6032 | 2.6607 | 2.8321 | 2.8974 | 2.9211 | 2.8792 | 2.7742 | 2.7976 | 2.8013 | 2.9563 | 3.3603 | 3.2498 | 3.197 | 3.2499 | 3.0175 | 2.8322 | 2.5161
6 | 2.4595 | 2.2476 | 2.1743 | 2.2507 | 2.2005 | 2.3738 | 2.7181 | 3.1736 | 3.2587 | 3.446 | 3.3445 | 3.3669 | 3.3977 | 3.3147 | 3.1597 | 3.1045 | 3.0703 | 3.1657 | 3.0949 | 3.0026 | 2.9261 | 2.8072 | 2.7159 | 2.5179
7 | 2.0311 | 1.8896 | 1.7993 | 1.8045 | 1.7797 | 1.9474 | 2.4934 | 2.7811 | 2.9818 | 2.9084 | 2.9613 | 2.9326 | 2.8922 | 2.846 | 2.6573 | 2.655 | 2.8486 | 3.2603 | 3.0822 | 2.8383 | 2.7967 | 2.6838 | 2.432 | 2.1953
8 | 1.4923 | 1.4683 | 1.4067 | 1.3961 | 1.4118 | 1.6693 | 2.7424 | 3.0542 | 3.1686 | 3.1617 | 3.3959 | 3.2462 | 3.1603 | 3.1471 | 2.689 | 2.5275 | 2.5604 | 2.828 | 2.7454 | 2.5927 | 2.5328 | 2.3664 | 1.9381 | 1.7779

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.97135 | 0.68628 | 0.59493 | 0.76259 | 0.65662 | 0.53985 | 0.44667 | 1.5609 | 1.6324 | 1.4001 | 1.6312 | 1.5157 | 1.5224 | 1.3595 | 0.8067 | 1.2631 | 1.5148 | 1.4134 | 0.98785 | 1.0248 | 0.95455 | 0.59211 | 0.47233 | 0.48955
2 | -1.5332 | -1.5328 | -1.5751 | -1.6473 | -1.6314 | -1.4973 | -0.9494 | -0.1825 | -0.19612 | -0.12997 | -0.11449 | -0.51097 | -0.74647 | -0.96767 | -0.96039 | -0.97664 | -0.76787 | 0.25238 | -0.035569 | -0.41986 | -0.77827 | -1.0238 | -1.1228 | -1.2856
3 | -1.173 | -1.2657 | -1.2889 | -1.2716 | -1.2727 | -1.0628 | -0.039574 | 0.54792 | 0.69834 | 0.48648 | 0.28723 | 0.56973 | 0.35924 | 0.10899 | -0.4312 | -0.43138 | -0.35535 | -0.17927 | -0.43692 | -0.24895 | -0.34179 | -0.5669 | -0.89562 | -1.011
4 | -0.96175 | -0.97128 | -0.98119 | -0.98978 | -0.99419 | -0.90894 | -0.7886 | -0.71999 | -0.74108 | -0.82097 | -0.87566 | -0.92718 | -0.92828 | -0.94535 | -0.95366 | -0.92521 | -0.78325 | -0.46682 | -0.60213 | -0.73039 | -0.78628 | -0.83185 | -0.87934 | -0.8836
5 | -0.90497 | -0.95045 | -0.99083 | -0.99437 | -0.99216 | -0.83632 | -0.63736 | -0.51579 | -0.50666 | -0.4244 | -0.42 | -0.41116 | -0.49483 | -0.5325 | -0.51818 | -0.64234 | -0.56908 | -0.2853 | -0.33784 | -0.42005 | -0.45358 | -0.5888 | -0.65116 | -0.68121
6 | 0.29285 | 0.22908 | 0.17369 | 0.25876 | 0.21248 | 0.30612 | 0.40828 | 0.79525 | 0.91586 | 0.94368 | 0.8957 | 0.95546 | 0.94836 | 0.93736 | 0.78838 | 0.74992 | 0.65178 | 0.71302 | 0.60441 | 0.63072 | 0.53326 | 0.56134 | 0.34848 | 0.35787
7 | -0.87193 | -0.86239 | -0.88949 | -0.90558 | -0.95922 | -0.85884 | -0.72963 | -0.379 | -0.18778 | -0.17431 | -0.13248 | -0.044523 | -0.18077 | -0.18864 | -0.34381 | -0.49132 | -0.44344 | -0.49461 | -0.55622 | -0.53402 | -0.60805 | -0.71681 | -0.80874 | -0.80444
8 | -0.99255 | -1.0135 | -1.0095 | -1.0081 | -0.98729 | -0.94739 | -0.72423 | -0.57615 | -0.53203 | -0.60761 | -0.57376 | -0.52302 | -0.55441 | -0.60024 | -0.7293 | -0.8088 | -0.80666 | -0.79547 | -0.83848 | -0.86697 | -0.88181 | -0.90767 | -0.94729 | -0.96544

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.98106 | 0.67255 | 0.60088 | 0.76259 | 0.66318 | 0.53985 | 0.44667 | 1.5765 | 1.6324 | 1.3721 | 1.6312 | 1.546 | 1.5376 | 1.373 | 0.79057 | 1.2504 | 1.5148 | 1.4134 | 0.98785 | 1.0351 | 0.93546 | 0.59211 | 0.48178 | 0.49934
2 | -1.5638 | -1.5022 | -1.5751 | -1.6143 | -1.6314 | -1.4973 | -0.9494 | -0.17885 | -0.19416 | -0.13257 | -0.1122 | -0.51607 | -0.75393 | -0.94832 | -0.96039 | -0.99617 | -0.75251 | 0.2549 | -0.035213 | -0.41986 | -0.78605 | -1.0135 | -1.1003 | -1.2984
3 | -1.1847 | -1.2657 | -1.3018 | -1.2844 | -1.2854 | -1.084 | -0.03997 | 0.55888 | 0.70532 | 0.47675 | 0.29297 | 0.56403 | 0.36643 | 0.11117 | -0.43551 | -0.44001 | -0.36246 | -0.17568 | -0.43692 | -0.24397 | -0.34179 | -0.55556 | -0.89562 | -0.99079
4 | -0.95213 | -0.95186 | -0.97138 | -0.96999 | -0.99419 | -0.92712 | -0.7886 | -0.72719 | -0.7559 | -0.83739 | -0.8669 | -0.94572 | -0.93756 | -0.93589 | -0.93458 | -0.92521 | -0.76758 | -0.45748 | -0.59611 | -0.73769 | -0.78628 | -0.81521 | -0.89692 | -0.8836
5 | -0.90497 | -0.94094 | -0.99083 | -0.99437 | -1.012 | -0.83632 | -0.65011 | -0.51064 | -0.50159 | -0.41591 | -0.4242 | -0.40293 | -0.48494 | -0.53783 | -0.51818 | -0.62949 | -0.55769 | -0.291 | -0.33784 | -0.42425 | -0.44904 | -0.60057 | -0.64465 | -0.68121
6 | 0.29577 | 0.22908 | 0.17543 | 0.25617 | 0.21461 | 0.30919 | 0.40011 | 0.78729 | 0.93418 | 0.96255 | 0.88675 | 0.97457 | 0.93888 | 0.91862 | 0.79626 | 0.76492 | 0.65178 | 0.71302 | 0.59232 | 0.64333 | 0.53326 | 0.57256 | 0.34848 | 0.35429
7 | -0.86321 | -0.86239 | -0.89838 | -0.92369 | -0.94003 | -0.85026 | -0.71504 | -0.38279 | -0.18403 | -0.17779 | -0.13116 | -0.043632 | -0.18258 | -0.19052 | -0.34381 | -0.4815 | -0.43457 | -0.49461 | -0.56734 | -0.52868 | -0.60197 | -0.71681 | -0.79256 | -0.81248
8 | -0.99255 | -1.0237 | -0.98933 | -1.0081 | -0.97742 | -0.93792 | -0.70974 | -0.58192 | -0.54267 | -0.59546 | -0.56802 | -0.52302 | -0.5655 | -0.59424 | -0.71472 | -0.81689 | -0.79053 | -0.79547 | -0.84686 | -0.87564 | -0.86417 | -0.92582 | -0.92835 | -0.9751

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.98106 | 0.7 | 0.58303 | 0.74734 | 0.66975 | 0.52905 | 0.4556 | 1.5297 | 1.6487 | 1.4141 | 1.6475 | 1.5309 | 1.492 | 1.3459 | 0.81477 | 1.2631 | 1.53 | 1.4276 | 0.97797 | 1.0453 | 0.95455 | 0.58619 | 0.46289 | 0.49445
2 | -1.5485 | -1.5328 | -1.5751 | -1.6637 | -1.6641 | -1.5123 | -0.96839 | -0.18068 | -0.19612 | -0.12737 | -0.1122 | -0.51097 | -0.739 | -0.97735 | -0.9796 | -0.99617 | -0.75251 | 0.24733 | -0.035213 | -0.42826 | -0.77049 | -1.034 | -1.1453 | -1.2856
3 | -1.1847 | -1.2657 | -1.3018 | -1.2716 | -1.2472 | -1.0628 | -0.03997 | 0.54244 | 0.69834 | 0.49621 | 0.28148 | 0.56403 | 0.35565 | 0.10899 | -0.43551 | -0.42707 | -0.3518 | -0.18285 | -0.44566 | -0.24397 | -0.33496 | -0.56123 | -0.89562 | -1.011
4 | -0.94251 | -0.97128 | -0.96157 | -0.97989 | -0.98425 | -0.91803 | -0.79649 | -0.72719 | -0.74108 | -0.80455 | -0.89317 | -0.90864 | -0.92828 | -0.9548 | -0.96319 | -0.91596 | -0.79108 | -0.46682 | -0.59611 | -0.72308 | -0.78628 | -0.83185 | -0.87054 | -0.90127
5 | -0.90497 | -0.95045 | -1.0007 | -0.98442 | -0.98224 | -0.83632 | -0.63099 | -0.51579 | -0.51679 | -0.4244 | -0.4284 | -0.40293 | -0.50473 | -0.52185 | -0.52336 | -0.62949 | -0.58046 | -0.27959 | -0.33108 | -0.42846 | -0.44451 | -0.59469 | -0.64465 | -0.68802
6 | 0.29577 | 0.23137 | 0.17369 | 0.25876 | 0.21461 | 0.31225 | 0.40828 | 0.8032 | 0.91586 | 0.96255 | 0.90466 | 0.93635 | 0.94836 | 0.92799 | 0.78049 | 0.76492 | 0.66481 | 0.72728 | 0.59836 | 0.63702 | 0.52792 | 0.56695 | 0.34848 | 0.35429
7 | -0.87193 | -0.85377 | -0.8717 | -0.88747 | -0.9784 | -0.85026 | -0.73693 | -0.38279 | -0.19154 | -0.17605 | -0.13381 | -0.044968 | -0.18077 | -0.18864 | -0.35069 | -0.49624 | -0.44344 | -0.49461 | -0.55622 | -0.53936 | -0.59589 | -0.73114 | -0.82491 | -0.82053
8 | -0.98263 | -1.0135 | -1.0095 | -1.0282 | -0.98729 | -0.95687 | -0.73147 | -0.56463 | -0.53203 | -0.60154 | -0.5795 | -0.52302 | -0.55441 | -0.60024 | -0.71472 | -0.8088 | -0.82279 | -0.78752 | -0.84686 | -0.8583 | -0.86417 | -0.88952 | -0.96624 | -0.98475

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.46499 | 0.5119 | 0.66628 | 0.76387 | 0.89813 | 1.0499 | 0.93585 | 1.3379 | 1.2274 | 1.3862 | 1.4247 | 1.3215 | 1.2467 | 1.1477 | 1.0572 | 0.95145 | 0.94155 | 0.746 | 0.61723 | 0.73242 | 0.74626 | 0.85283 | 0.41409 | 0.39758
2 | 0.38749 | 0.42658 | 0.55523 | 0.63655 | 0.74844 | 0.87488 | 0.77987 | 1.1149 | 1.0228 | 1.1552 | 1.1872 | 1.1013 | 1.0389 | 0.95644 | 0.88099 | 0.79288 | 0.78463 | 0.62167 | 0.51435 | 0.61035 | 0.62189 | 0.71069 | 0.34508 | 0.33131
3 | 0.30999 | 0.34126 | 0.44419 | 0.50924 | 0.59875 | 0.6999 | 0.6239 | 0.89193 | 0.81825 | 0.92416 | 0.94979 | 0.88101 | 0.83111 | 0.76515 | 0.70479 | 0.6343 | 0.6277 | 0.49733 | 0.41148 | 0.48828 | 0.49751 | 0.56855 | 0.27606 | 0.26505
4 | 0.2325 | 0.25595 | 0.33314 | 0.38193 | 0.44907 | 0.52493 | 0.46792 | 0.66895 | 0.61369 | 0.69312 | 0.71234 | 0.66076 | 0.62333 | 0.57387 | 0.52859 | 0.47573 | 0.47078 | 0.373 | 0.30861 | 0.36621 | 0.37313 | 0.42642 | 0.20705 | 0.19879
5 | 0.2325 | 0.25595 | 0.33314 | 0.38193 | 0.44907 | 0.52493 | 0.46792 | 0.66895 | 0.61369 | 0.69312 | 0.71234 | 0.66076 | 0.62333 | 0.57387 | 0.52859 | 0.47573 | 0.47078 | 0.373 | 0.30861 | 0.36621 | 0.37313 | 0.42642 | 0.20705 | 0.19879
6 | 0.2325 | 0.25595 | 0.33314 | 0.38193 | 0.44907 | 0.52493 | 0.46792 | 0.66895 | 0.61369 | 0.69312 | 0.71234 | 0.66076 | 0.62333 | 0.57387 | 0.52859 | 0.47573 | 0.47078 | 0.373 | 0.30861 | 0.36621 | 0.37313 | 0.42642 | 0.20705 | 0.19879
7 | 0.2325 | 0.25595 | 0.33314 | 0.38193 | 0.44907 | 0.52493 | 0.46792 | 0.66895 | 0.61369 | 0.69312 | 0.71234 | 0.66076 | 0.62333 | 0.57387 | 0.52859 | 0.47573 | 0.47078 | 0.373 | 0.30861 | 0.36621 | 0.37313 | 0.42642 | 0.20705 | 0.19879
8 | 0.2325 | 0.25595 | 0.33314 | 0.38193 | 0.44907 | 0.52493 | 0.46792 | 0.66895 | 0.61369 | 0.69312 | 0.71234 | 0.66076 | 0.62333 | 0.57387 | 0.52859 | 0.47573 | 0.47078 | 0.373 | 0.30861 | 0.36621 | 0.37313 | 0.42642 | 0.20705 | 0.19879

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2891 | 1.3643 | 1.4406 | 1.5061 | 1.5232 | 1.5934 | 1.5852 | 1.4984 | 1.3576 | 1.9936 | 1.9469 | 1.7927 | 1.7491 | 1.7563 | 1.6731 | 1.5337 | 1.3784 | 1.3289 | 0.83534 | 0.89333 | 0.97669 | 1 | 1.0429 | 1.1512
2 | 1.0743 | 1.1369 | 1.2005 | 1.2551 | 1.2693 | 1.3278 | 1.321 | 1.2487 | 1.1313 | 1.6614 | 1.6224 | 1.4939 | 1.4576 | 1.4636 | 1.3943 | 1.2781 | 1.1486 | 1.1074 | 0.69612 | 0.74444 | 0.81391 | 0.83333 | 0.86911 | 0.95933
3 | 0.85942 | 0.90951 | 0.96042 | 1.0041 | 1.0155 | 1.0622 | 1.0568 | 0.99894 | 0.90508 | 1.3291 | 1.2979 | 1.1951 | 1.1661 | 1.1709 | 1.1154 | 1.0224 | 0.9189 | 0.88594 | 0.5569 | 0.59555 | 0.65113 | 0.66666 | 0.69529 | 0.76747
4 | 0.64456 | 0.68213 | 0.72032 | 0.75306 | 0.76161 | 0.79668 | 0.79261 | 0.7492 | 0.67881 | 0.99681 | 0.97343 | 0.89635 | 0.87457 | 0.87817 | 0.83656 | 0.76683 | 0.68918 | 0.66445 | 0.41767 | 0.44666 | 0.48835 | 0.5 | 0.52146 | 0.5756
5 | 0.64456 | 0.68213 | 0.72032 | 0.75306 | 0.76161 | 0.79668 | 0.79261 | 0.7492 | 0.67881 | 0.99681 | 0.97343 | 0.89635 | 0.87457 | 0.87817 | 0.83656 | 0.76683 | 0.68918 | 0.66445 | 0.41767 | 0.44666 | 0.48835 | 0.5 | 0.52146 | 0.5756
6 | 0.64456 | 0.68213 | 0.72032 | 0.75306 | 0.76161 | 0.79668 | 0.79261 | 0.7492 | 0.67881 | 0.99681 | 0.97343 | 0.89635 | 0.87457 | 0.87817 | 0.83656 | 0.76683 | 0.68918 | 0.66445 | 0.41767 | 0.44666 | 0.48835 | 0.5 | 0.52146 | 0.5756
7 | 0.64456 | 0.68213 | 0.72032 | 0.75306 | 0.76161 | 0.79668 | 0.79261 | 0.7492 | 0.67881 | 0.99681 | 0.97343 | 0.89635 | 0.87457 | 0.87817 | 0.83656 | 0.76683 | 0.68918 | 0.66445 | 0.41767 | 0.44666 | 0.48835 | 0.5 | 0.52146 | 0.5756
8 | 0.64456 | 0.68213 | 0.72032 | 0.75306 | 0.76161 | 0.79668 | 0.79261 | 0.7492 | 0.67881 | 0.99681 | 0.97343 | 0.89635 | 0.87457 | 0.87817 | 0.83656 | 0.76683 | 0.68918 | 0.66445 | 0.41767 | 0.44666 | 0.48835 | 0.5 | 0.52146 | 0.5756

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3607e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.9094 | 2.16 | 2.9787 | 3.1301 | 3.315 | 2.915 | 2.3979 | 1.251 | 0.287 | 0.0016702 | 0.00032175 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9358 | 2.919 | 2.8377 | 2.6801 | 2.4631 | 2.0694 | 1.8737 | 1.6493 | 1.6632 | 1.4451 | 1.4064 | 1.387 | 1.3122 | 1.2663 | 1.6285 | 1.9623 | 1.9531 | 2.27 | 2.0967 | 2.0191 | 2.279 | 2.2477 | 2.263 | 2.5077
4 | 0 | 2.7527e-05 | 1.5367e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.50926 | 1.2325 | 1.617 | 1.8212 | 2.0686 | 1.7663 | 1.4388 | 0.75805 | 0.15908 | 0.0010759 | 0.00019121 | 4.6058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7254e-05 | 1.6308e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026199 | 0.51446 | 1.2452 | 1.7021 | 1.8212 | 1.9492 | 1.7144 | 1.3839 | 0.75061 | 0.16564 | 0.0010759 | 0.00018202 | 4.7513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7799e-05 | 1.5524e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026453 | 0.51446 | 1.2833 | 1.7191 | 1.8401 | 1.9094 | 1.6624 | 1.3154 | 0.76548 | 0.16892 | 0.0010759 | 0.00018202 | 5.0906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3152e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.84877 | 2.0329 | 2.8936 | 3.0985 | 3.2818 | 2.915 | 2.1695 | 1.2758 | 0.26787 | 0.0016702 | 0.00032175 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1498 | 2.78 | 2.8104 | 2.6527 | 2.4157 | 2.0485 | 1.9105 | 1.6328 | 1.6955 | 1.4599 | 1.4064 | 1.3725 | 1.3528 | 1.3596 | 1.5949 | 1.8688 | 1.8554 | 2.2051 | 2.1584 | 2.1453 | 2.2568 | 2.3385 | 2.1532 | 2.458
4 | 0 | 2.7254e-05 | 1.5367e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026199 | 0.54564 | 1.3341 | 1.6681 | 1.8401 | 2.0884 | 1.7317 | 1.3565 | 0.72089 | 0.15744 | 0.0010127 | 0.00018937 | 4.6543e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6436e-05 | 1.6308e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0.54044 | 1.2833 | 1.7872 | 1.8022 | 1.8895 | 1.749 | 1.4388 | 0.78034 | 0.1722 | 0.001097 | 0.00017466 | 4.6543e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6164e-05 | 1.521e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024927 | 0.49887 | 1.296 | 1.634 | 1.8971 | 1.989 | 1.6971 | 1.3565 | 0.72089 | 0.16236 | 0.0010759 | 0.00018202 | 4.9937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4969e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.90073 | 2.0753 | 2.8085 | 3.0669 | 3.2155 | 3.0016 | 2.3751 | 1.2263 | 0.2624 | 0.0016878 | 0.00029417 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.919 | 2.7831 | 2.8715 | 2.2499 | 2.0903 | 1.8737 | 1.6328 | 1.5502 | 1.5041 | 1.4934 | 1.4014 | 1.3663 | 1.3863 | 1.7125 | 1.9436 | 1.8554 | 2.2051 | 2.1584 | 2.0402 | 2.3232 | 2.2023 | 2.2191 | 2.4332
4 | 0 | 2.8617e-05 | 1.521e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026453 | 0.54564 | 1.2706 | 1.6851 | 1.9729 | 1.9094 | 1.7144 | 1.3291 | 0.72832 | 0.16236 | 0.0010443 | 0.00017834 | 4.6058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7527e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02569 | 0.52485 | 1.296 | 1.7532 | 1.8401 | 2.0089 | 1.6971 | 1.3291 | 0.71346 | 0.17056 | 0.0010021 | 0.00018202 | 4.7997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7527e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024927 | 0.50406 | 1.2197 | 1.7021 | 1.8212 | 1.8895 | 1.7144 | 1.3291 | 0.75805 | 0.16072 | 0.0010549 | 0.0001765 | 4.8482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6354 | 5.5975 | 5.3641 | 5.2546 | 5.1566 | 5.1863 | 5.1968 | 6.0457 | 6.4935 | 6.4297 | 6.2985 | 6.3848 | 6.6474 | 6.5884 | 6.0968 | 6.277 | 6.2824 | 6.1646 | 5.7916 | 5.6893 | 5.708 | 5.6044 | 5.4187 | 5.3115
2 | 4.1906 | 3.9816 | 3.8013 | 3.4773 | 3.3055 | 3.4269 | 3.6792 | 4.6519 | 5.068 | 5.4185 | 4.9244 | 5.1777 | 5.2079 | 5.1362 | 4.4398 | 4.6201 | 4.8297 | 4.883 | 5.0257 | 5.265 | 5.5343 | 5.0539 | 4.5454 | 4.27
3 | 2.791 | 2.6476 | 2.4325 | 2.5086 | 2.4251 | 2.4417 | 3.4305 | 4.1737 | 4.3689 | 4.1127 | 4.0077 | 4.3131 | 4.5279 | 4.2505 | 3.8909 | 3.6935 | 3.7297 | 3.6624 | 3.534 | 3.8258 | 4.0295 | 3.7378 | 3.4379 | 2.9392
4 | 1.2866 | 1.0572 | 0.85308 | 0.83592 | 0.75127 | 0.69931 | 1.4495 | 2.3783 | 2.8777 | 2.9565 | 2.8897 | 2.5976 | 2.9546 | 2.8195 | 2.5806 | 2.389 | 2.1431 | 1.9504 | 2.4254 | 2.8217 | 3.2511 | 3.0784 | 2.4269 | 1.8106
5 | 2.387 | 2.1713 | 2.004 | 1.9503 | 2.0021 | 1.9874 | 2.2145 | 2.432 | 2.6818 | 2.7719 | 2.9535 | 3.128 | 3.2238 | 3.1053 | 2.9997 | 2.9611 | 2.9386 | 2.9514 | 2.9654 | 2.9981 | 3.3082 | 3.1385 | 3.0896 | 2.7642
6 | 2.4909 | 2.4054 | 2.2293 | 2.3074 | 2.334 | 2.3171 | 2.5396 | 3.033 | 3.163 | 3.1563 | 3.1496 | 3.3273 | 3.2996 | 3.1898 | 3.008 | 2.9044 | 3.0139 | 2.9651 | 2.7639 | 2.7798 | 2.914 | 2.6479 | 2.5504 | 2.5665
7 | 2.0453 | 1.8625 | 1.8072 | 1.8352 | 1.7556 | 1.8806 | 2.4185 | 2.6164 | 3.0099 | 3.1811 | 3.155 | 3.2921 | 3.2171 | 3.3174 | 3.2686 | 3.0476 | 3.0613 | 2.9903 | 2.9408 | 2.9492 | 2.9978 | 2.5183 | 2.5142 | 2.2092
8 | 1.5779 | 1.4929 | 1.4299 | 1.41 | 1.4286 | 1.5174 | 2.4727 | 2.8649 | 3.0762 | 3.0428 | 3.1646 | 3.3609 | 3.3482 | 3.1475 | 2.7526 | 2.6306 | 2.4731 | 2.4518 | 2.3875 | 2.4477 | 2.3764 | 2.0771 | 1.8219 | 1.678

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6878 | 5.5975 | 5.2642 | 5.2546 | 5.0591 | 5.1863 | 5.2949 | 6.0457 | 6.558 | 6.4297 | 6.2359 | 6.2581 | 6.5159 | 6.7174 | 6.2157 | 6.3383 | 6.3444 | 6.0447 | 5.9055 | 5.6331 | 5.764 | 5.6044 | 5.521 | 5.4104
2 | 4.1906 | 3.9816 | 3.7663 | 3.5092 | 3.3055 | 3.4914 | 3.6449 | 4.6058 | 5.1183 | 5.3649 | 4.9733 | 5.1777 | 5.3107 | 5.1362 | 4.3536 | 4.6201 | 4.8773 | 4.9304 | 5.1245 | 5.1609 | 5.4799 | 5.1539 | 4.5025 | 4.1906
3 | 2.7405 | 2.6951 | 2.4107 | 2.4858 | 2.4698 | 2.3961 | 3.3658 | 4.2565 | 4.3255 | 4.1534 | 4.0077 | 4.2275 | 4.5279 | 4.1674 | 3.8909 | 3.7295 | 3.6929 | 3.5914 | 3.4993 | 3.9014 | 3.9899 | 3.8117 | 3.4379 | 2.9662
4 | 1.2866 | 1.0657 | 0.83968 | 0.83592 | 0.75127 | 0.69352 | 1.4625 | 2.3783 | 2.8777 | 2.898 | 2.861 | 2.6233 | 2.9837 | 2.847 | 2.5556 | 2.4122 | 2.1642 | 1.9318 | 2.4254 | 2.7939 | 3.2191 | 3.1089 | 2.4269 | 1.8269
5 | 2.3651 | 2.132 | 2.0404 | 1.9325 | 2.0207 | 1.9501 | 2.2559 | 2.4079 | 2.6818 | 2.7992 | 2.9828 | 3.066 | 3.192 | 3.1053 | 2.9412 | 2.99 | 2.9676 | 2.98 | 2.9654 | 2.9981 | 3.3733 | 3.2006 | 3.119 | 2.7125
6 | 2.468 | 2.4054 | 2.2293 | 2.2647 | 2.3779 | 2.339 | 2.5635 | 3.0631 | 3.1944 | 3.0938 | 3.2122 | 3.3934 | 3.2343 | 3.221 | 2.9787 | 2.8761 | 3.0139 | 2.9939 | 2.791 | 2.7523 | 2.9426 | 2.6741 | 2.5744 | 2.5665
7 | 2.0453 | 1.8791 | 1.8072 | 1.8684 | 1.7717 | 1.9158 | 2.4639 | 2.6423 | 2.9801 | 3.244 | 3.155 | 3.3248 | 3.1853 | 3.3174 | 3.2686 | 3.0773 | 3.0311 | 3.0484 | 2.883 | 2.9492 | 3.0567 | 2.4686 | 2.4906 | 2.1687
8 | 1.5641 | 1.5058 | 1.4299 | 1.41 | 1.4157 | 1.5453 | 2.4494 | 2.8081 | 3.1067 | 3.103 | 3.1646 | 3.3943 | 3.3482 | 3.1475 | 2.6991 | 2.6051 | 2.4974 | 2.4282 | 2.3408 | 2.4959 | 2.3299 | 2.0566 | 1.8386 | 1.7079

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6878 | 5.7013 | 5.2642 | 5.3528 | 5.0591 | 5.1368 | 5.1968 | 6.1656 | 6.3646 | 6.366 | 6.3611 | 6.3848 | 6.5816 | 6.4595 | 6.0373 | 6.3996 | 6.3444 | 6.0447 | 5.7916 | 5.6331 | 5.652 | 5.7151 | 5.521 | 5.262
2 | 4.2293 | 4.018 | 3.8013 | 3.541 | 3.2749 | 3.3946 | 3.7136 | 4.5597 | 4.9674 | 5.4721 | 4.8265 | 5.1777 | 5.1564 | 5.1362 | 4.3967 | 4.6651 | 4.9249 | 4.9304 | 4.9268 | 5.265 | 5.4254 | 5.0539 | 4.5454 | 4.3096
3 | 2.8163 | 2.6001 | 2.4763 | 2.5313 | 2.4027 | 2.3961 | 3.4952 | 4.2151 | 4.3255 | 4.1941 | 3.9281 | 4.3987 | 4.6174 | 4.1674 | 3.853 | 3.7654 | 3.8031 | 3.5914 | 3.6034 | 3.7881 | 4.1086 | 3.6639 | 3.4703 | 2.8853
4 | 1.2866 | 1.0657 | 0.83968 | 0.84917 | 0.74518 | 0.69931 | 1.4495 | 2.3547 | 2.9062 | 2.9565 | 2.8897 | 2.6491 | 2.9254 | 2.8195 | 2.6057 | 2.3659 | 2.1221 | 1.9318 | 2.3779 | 2.8217 | 3.283 | 3.1393 | 2.4269 | 1.7943
5 | 2.4089 | 2.191 | 2.0222 | 1.9148 | 1.9835 | 1.9687 | 2.1939 | 2.4801 | 2.6818 | 2.7719 | 2.9535 | 3.066 | 3.2875 | 3.1659 | 3.0582 | 3.0188 | 2.9096 | 3.0087 | 2.9071 | 3.0277 | 3.2757 | 3.2006 | 3.1484 | 2.7384
6 | 2.468 | 2.4054 | 2.2703 | 2.286 | 2.2902 | 2.339 | 2.5396 | 3.0631 | 3.163 | 3.0938 | 3.087 | 3.3273 | 3.2996 | 3.1586 | 2.9494 | 2.8761 | 3.0733 | 2.9075 | 2.791 | 2.7798 | 2.914 | 2.7002 | 2.5984 | 2.6142
7 | 2.0453 | 1.8791 | 1.8397 | 1.8352 | 1.7233 | 1.9158 | 2.4185 | 2.6682 | 2.9502 | 3.1181 | 3.1237 | 3.3574 | 3.2171 | 3.285 | 3.3324 | 2.9881 | 3.1217 | 3.0194 | 2.9698 | 2.9492 | 3.0273 | 2.4686 | 2.5379 | 2.1687
8 | 1.6055 | 1.4801 | 1.4549 | 1.4224 | 1.4415 | 1.5453 | 2.4959 | 2.8649 | 3.1373 | 3.0127 | 3.1961 | 3.2942 | 3.4144 | 3.086 | 2.7259 | 2.6051 | 2.5217 | 2.4045 | 2.4343 | 2.4718 | 2.3531 | 2.0771 | 1.8052 | 1.663

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.7487 | 0.82697 | 0.77932 | 0.77932 | 0.76231 | 0.80655 | 0.83037 | 1.5552 | 1.8105 | 1.7424 | 1.7016 | 1.6982 | 1.8071 | 1.7526 | 1.2285 | 1.6063 | 1.6267 | 1.5246 | 1.2081 | 1.0958 | 1.1503 | 1.1537 | 0.79634 | 0.78953
2 | 0.031301 | -0.1878 | -0.20345 | -0.29736 | -0.35996 | -0.28171 | -0.35996 | 0.90772 | 1.1581 | 1.4868 | 0.84512 | 0.76687 | 0.53211 | 0.71992 | 0.31301 | 0.26606 | 0.31301 | 0.56341 | 1.0799 | 1.0955 | 0.87642 | 0.67296 | 0.31301 | 0.062601
3 | -0.18891 | -0.44742 | -0.78049 | -0.72084 | -0.73575 | -0.70095 | -0.03977 | 0.84015 | 1.1036 | 1.1136 | 0.92963 | 1.1633 | 1.0539 | 0.91969 | 0.66118 | 0.41262 | 0.51204 | 0.45736 | 0.084512 | 0.36788 | 0.51701 | 0.33805 | -0.31319 | -0.6413
4 | -0.89382 | -0.90241 | -0.9282 | -0.9282 | -0.94968 | -0.97547 | -0.88523 | -0.59731 | -0.44691 | -0.47269 | -0.59731 | -0.64888 | -0.60161 | -0.65318 | -0.6145 | -0.72623 | -0.81647 | -0.72623 | -0.51137 | -0.4598 | -0.4598 | -0.60591 | -0.75201 | -0.78209
5 | -0.55654 | -0.72969 | -0.85955 | -0.85336 | -0.85336 | -0.93375 | -0.841 | -0.33392 | 0.11131 | 0.37103 | 0.6122 | 0.6493 | 0.56891 | 0.46997 | 0.30919 | 0.19788 | 0.16696 | 0.15459 | 0.15459 | 0.037103 | 0.32774 | 0.15459 | 0.086573 | -0.13604
6 | 0.40566 | 0.45003 | 0.34227 | 0.40249 | 0.412 | 0.42309 | 0.40883 | 0.75744 | 0.86836 | 0.86677 | 0.75744 | 0.90481 | 0.94284 | 0.86836 | 0.75585 | 0.66553 | 0.81131 | 0.78596 | 0.61641 | 0.57204 | 0.67345 | 0.53084 | 0.40407 | 0.45161
7 | -0.78265 | -0.8047 | -0.8543 | -0.87635 | -0.82123 | -0.88737 | -0.76061 | -0.34723 | -0.060628 | -0.049605 | 0.10472 | 0.03307 | 0.011023 | 0 | -0.088186 | -0.15433 | -0.22598 | -0.29763 | -0.25905 | -0.31416 | -0.22047 | -0.41337 | -0.52361 | -0.56219
8 | -0.97979 | -0.98634 | -0.99615 | -1.0011 | -0.98797 | -0.96507 | -0.81949 | -0.67719 | -0.66246 | -0.65265 | -0.6412 | -0.63629 | -0.65101 | -0.67555 | -0.74425 | -0.77696 | -0.80314 | -0.80641 | -0.82113 | -0.84894 | -0.90291 | -0.9389 | -0.95362 | -0.97161

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73372 | 0.83524 | 0.79491 | 0.78712 | 0.76993 | 0.79042 | 0.83037 | 1.5864 | 1.8286 | 1.7773 | 1.6675 | 1.7152 | 1.8071 | 1.7702 | 1.2285 | 1.5742 | 1.6592 | 1.4941 | 1.2323 | 1.1177 | 1.1733 | 1.1537 | 0.81227 | 0.79743
2 | 0.030675 | -0.18405 | -0.20752 | -0.3033 | -0.35996 | -0.28171 | -0.35276 | 0.90772 | 1.1581 | 1.457 | 0.84512 | 0.75153 | 0.52679 | 0.70552 | 0.31927 | 0.2634 | 0.30675 | 0.55778 | 1.1015 | 1.1065 | 0.85889 | 0.67296 | 0.31614 | 0.063227
3 | -0.19269 | -0.45636 | -0.7961 | -0.72804 | -0.75047 | -0.70796 | -0.038975 | 0.83175 | 1.1257 | 1.1247 | 0.92033 | 1.1516 | 1.0328 | 0.90129 | 0.65457 | 0.41674 | 0.51204 | 0.45736 | 0.086202 | 0.3642 | 0.51701 | 0.34143 | -0.31632 | -0.65412
4 | -0.9117 | -0.91144 | -0.91892 | -0.94676 | -0.93069 | -0.96571 | -0.89408 | -0.58537 | -0.43797 | -0.48215 | -0.60926 | -0.64239 | -0.58958 | -0.64664 | -0.6145 | -0.74075 | -0.80014 | -0.74075 | -0.5216 | -0.4552 | -0.4644 | -0.61803 | -0.74449 | -0.79773
5 | -0.56767 | -0.72239 | -0.84236 | -0.87043 | -0.85336 | -0.93375 | -0.84941 | -0.33392 | 0.11353 | 0.36732 | 0.62444 | 0.65579 | 0.56891 | 0.47937 | 0.3061 | 0.19788 | 0.16696 | 0.1515 | 0.15459 | 0.036732 | 0.32774 | 0.15769 | 0.084842 | -0.13604
6 | 0.40566 | 0.45903 | 0.33885 | 0.39846 | 0.42024 | 0.42309 | 0.417 | 0.74986 | 0.87704 | 0.85811 | 0.76501 | 0.9229 | 0.96169 | 0.85968 | 0.75585 | 0.67219 | 0.82754 | 0.80168 | 0.61641 | 0.57776 | 0.66672 | 0.52553 | 0.39599 | 0.46064
7 | -0.79831 | -0.8047 | -0.83722 | -0.86759 | -0.80481 | -0.8785 | -0.76821 | -0.34029 | -0.059416 | -0.050597 | 0.10472 | 0.033731 | 0.010913 | 0 | -0.086423 | -0.15587 | -0.22372 | -0.29465 | -0.25387 | -0.32045 | -0.22267 | -0.42164 | -0.51313 | -0.56781
8 | -0.9602 | -0.98634 | -0.98619 | -1.0111 | -0.99785 | -0.97472 | -0.83588 | -0.68396 | -0.66246 | -0.6657 | -0.65402 | -0.62993 | -0.6445 | -0.67555 | -0.74425 | -0.77696 | -0.78707 | -0.82254 | -0.80471 | -0.84894 | -0.88486 | -0.92951 | -0.96316 | -0.98133

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73372 | 0.82697 | 0.77153 | 0.76374 | 0.75469 | 0.79042 | 0.83037 | 1.5864 | 1.8286 | 1.7424 | 1.6846 | 1.7321 | 1.8432 | 1.7176 | 1.2285 | 1.5902 | 1.6592 | 1.5094 | 1.184 | 1.1068 | 1.1733 | 1.1306 | 0.78041 | 0.77374
2 | 0.030988 | -0.1878 | -0.20549 | -0.29438 | -0.36356 | -0.27607 | -0.35996 | 0.9168 | 1.1813 | 1.4868 | 0.85357 | 0.75153 | 0.52147 | 0.72712 | 0.30675 | 0.2634 | 0.30988 | 0.56341 | 1.0583 | 1.1065 | 0.86766 | 0.67296 | 0.30675 | 0.061975
3 | -0.18891 | -0.44742 | -0.78049 | -0.72804 | -0.72839 | -0.70796 | -0.038975 | 0.85695 | 1.1257 | 1.1136 | 0.92033 | 1.1749 | 1.0645 | 0.91969 | 0.66779 | 0.41262 | 0.51716 | 0.46193 | 0.086202 | 0.36052 | 0.51184 | 0.33467 | -0.31945 | -0.64771
4 | -0.9117 | -0.89339 | -0.90963 | -0.94676 | -0.96868 | -0.95596 | -0.87637 | -0.60926 | -0.44244 | -0.47742 | -0.59731 | -0.64888 | -0.61364 | -0.65318 | -0.62065 | -0.7117 | -0.8328 | -0.72623 | -0.50114 | -0.4644 | -0.4552 | -0.59985 | -0.75953 | -0.77427
5 | -0.55098 | -0.72239 | -0.85955 | -0.87043 | -0.87043 | -0.94309 | -0.83259 | -0.33726 | 0.11242 | 0.37103 | 0.62444 | 0.66228 | 0.5746 | 0.46997 | 0.3061 | 0.19986 | 0.1703 | 0.1515 | 0.15614 | 0.037474 | 0.32774 | 0.15459 | 0.084842 | -0.1374
6 | 0.40566 | 0.45003 | 0.33885 | 0.40651 | 0.41612 | 0.42309 | 0.40065 | 0.77259 | 0.86836 | 0.85811 | 0.76501 | 0.89576 | 0.93341 | 0.87704 | 0.76341 | 0.66553 | 0.82754 | 0.80168 | 0.61641 | 0.5606 | 0.68692 | 0.53615 | 0.39599 | 0.44709
7 | -0.79048 | -0.8047 | -0.87139 | -0.89388 | -0.83766 | -0.89625 | -0.74539 | -0.34376 | -0.059416 | -0.048613 | 0.10577 | 0.033401 | 0.011134 | 0 | -0.088186 | -0.15433 | -0.22598 | -0.30061 | -0.26164 | -0.30788 | -0.22047 | -0.41337 | -0.51837 | -0.57343
8 | -0.97979 | -0.98634 | -0.97623 | -0.99105 | -0.99785 | -0.96507 | -0.8113 | -0.67041 | -0.66246 | -0.65265 | -0.64761 | -0.63629 | -0.65101 | -0.68231 | -0.75913 | -0.77696 | -0.8192 | -0.79834 | -0.81292 | -0.85742 | -0.90291 | -0.92012 | -0.93455 | -0.99105

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.46499 | 0.5119 | 0.66628 | 0.76387 | 0.89813 | 1.0499 | 0.93585 | 1.3379 | 1.2274 | 1.3862 | 1.4247 | 1.3215 | 1.2467 | 1.1477 | 1.0572 | 0.95145 | 0.94155 | 0.746 | 0.61723 | 0.73242 | 0.74626 | 0.85283 | 0.41409 | 0.39758
2 | 0.38749 | 0.42658 | 0.55523 | 0.63655 | 0.74844 | 0.87488 | 0.77987 | 1.1149 | 1.0228 | 1.1552 | 1.1872 | 1.1013 | 1.0389 | 0.95644 | 0.88099 | 0.79288 | 0.78463 | 0.62167 | 0.51435 | 0.61035 | 0.62189 | 0.71069 | 0.34508 | 0.33131
3 | 0.30999 | 0.34126 | 0.44419 | 0.50924 | 0.59875 | 0.6999 | 0.6239 | 0.89193 | 0.81825 | 0.92416 | 0.94979 | 0.88101 | 0.83111 | 0.76515 | 0.70479 | 0.6343 | 0.6277 | 0.49733 | 0.41148 | 0.48828 | 0.49751 | 0.56855 | 0.27606 | 0.26505
4 | 0.2325 | 0.25595 | 0.33314 | 0.38193 | 0.44907 | 0.52493 | 0.46792 | 0.66895 | 0.61369 | 0.69312 | 0.71234 | 0.66076 | 0.62333 | 0.57387 | 0.52859 | 0.47573 | 0.47078 | 0.373 | 0.30861 | 0.36621 | 0.37313 | 0.42642 | 0.20705 | 0.19879
5 | 0.2325 | 0.25595 | 0.33314 | 0.38193 | 0.44907 | 0.52493 | 0.46792 | 0.66895 | 0.61369 | 0.69312 | 0.71234 | 0.66076 | 0.62333 | 0.57387 | 0.52859 | 0.47573 | 0.47078 | 0.373 | 0.30861 | 0.36621 | 0.37313 | 0.42642 | 0.20705 | 0.19879
6 | 0.2325 | 0.25595 | 0.33314 | 0.38193 | 0.44907 | 0.52493 | 0.46792 | 0.66895 | 0.61369 | 0.69312 | 0.71234 | 0.66076 | 0.62333 | 0.57387 | 0.52859 | 0.47573 | 0.47078 | 0.373 | 0.30861 | 0.36621 | 0.37313 | 0.42642 | 0.20705 | 0.19879
7 | 0.2325 | 0.25595 | 0.33314 | 0.38193 | 0.44907 | 0.52493 | 0.46792 | 0.66895 | 0.61369 | 0.69312 | 0.71234 | 0.66076 | 0.62333 | 0.57387 | 0.52859 | 0.47573 | 0.47078 | 0.373 | 0.30861 | 0.36621 | 0.37313 | 0.42642 | 0.20705 | 0.19879
8 | 0.2325 | 0.25595 | 0.33314 | 0.38193 | 0.44907 | 0.52493 | 0.46792 | 0.66895 | 0.61369 | 0.69312 | 0.71234 | 0.66076 | 0.62333 | 0.57387 | 0.52859 | 0.47573 | 0.47078 | 0.373 | 0.30861 | 0.36621 | 0.37313 | 0.42642 | 0.20705 | 0.19879

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2891 | 1.3643 | 1.4406 | 1.5061 | 1.5232 | 1.5934 | 1.5852 | 1.4984 | 1.3576 | 1.9936 | 1.9469 | 1.7927 | 1.7491 | 1.7563 | 1.6731 | 1.5337 | 1.3784 | 1.3289 | 0.83534 | 0.89333 | 0.97669 | 1 | 1.0429 | 1.1512
2 | 1.0743 | 1.1369 | 1.2005 | 1.2551 | 1.2693 | 1.3278 | 1.321 | 1.2487 | 1.1313 | 1.6614 | 1.6224 | 1.4939 | 1.4576 | 1.4636 | 1.3943 | 1.2781 | 1.1486 | 1.1074 | 0.69612 | 0.74444 | 0.81391 | 0.83333 | 0.86911 | 0.95933
3 | 0.85942 | 0.90951 | 0.96042 | 1.0041 | 1.0155 | 1.0622 | 1.0568 | 0.99894 | 0.90508 | 1.3291 | 1.2979 | 1.1951 | 1.1661 | 1.1709 | 1.1154 | 1.0224 | 0.9189 | 0.88594 | 0.5569 | 0.59555 | 0.65113 | 0.66666 | 0.69529 | 0.76747
4 | 0.64456 | 0.68213 | 0.72032 | 0.75306 | 0.76161 | 0.79668 | 0.79261 | 0.7492 | 0.67881 | 0.99681 | 0.97343 | 0.89635 | 0.87457 | 0.87817 | 0.83656 | 0.76683 | 0.68918 | 0.66445 | 0.41767 | 0.44666 | 0.48835 | 0.5 | 0.52146 | 0.5756
5 | 0.64456 | 0.68213 | 0.72032 | 0.75306 | 0.76161 | 0.79668 | 0.79261 | 0.7492 | 0.67881 | 0.99681 | 0.97343 | 0.89635 | 0.87457 | 0.87817 | 0.83656 | 0.76683 | 0.68918 | 0.66445 | 0.41767 | 0.44666 | 0.48835 | 0.5 | 0.52146 | 0.5756
6 | 0.64456 | 0.68213 | 0.72032 | 0.75306 | 0.76161 | 0.79668 | 0.79261 | 0.7492 | 0.67881 | 0.99681 | 0.97343 | 0.89635 | 0.87457 | 0.87817 | 0.83656 | 0.76683 | 0.68918 | 0.66445 | 0.41767 | 0.44666 | 0.48835 | 0.5 | 0.52146 | 0.5756
7 | 0.64456 | 0.68213 | 0.72032 | 0.75306 | 0.76161 | 0.79668 | 0.79261 | 0.7492 | 0.67881 | 0.99681 | 0.97343 | 0.89635 | 0.87457 | 0.87817 | 0.83656 | 0.76683 | 0.68918 | 0.66445 | 0.41767 | 0.44666 | 0.48835 | 0.5 | 0.52146 | 0.5756
8 | 0.64456 | 0.68213 | 0.72032 | 0.75306 | 0.76161 | 0.79668 | 0.79261 | 0.7492 | 0.67881 | 0.99681 | 0.97343 | 0.89635 | 0.87457 | 0.87817 | 0.83656 | 0.76683 | 0.68918 | 0.66445 | 0.41767 | 0.44666 | 0.48835 | 0.5 | 0.52146 | 0.5756

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9418e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.1039 | 2.6428 | 3.4519 | 4.0374 | 4.3372 | 3.576 | 2.9566 | 1.6145 | 0.36454 | 0.002261 | 0.00036843 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2684 | 2.0749 | 2.1098 | 1.9319 | 1.7762 | 1.57 | 1.4982 | 1.3058 | 1.1258 | 1.0676 | 1.1648 | 1.0178 | 0.9492 | 0.97228 | 1.2188 | 1.395 | 1.4183 | 1.602 | 1.5391 | 1.6376 | 1.6942 | 1.5955 | 1.6625 | 1.826
4 | 0 | 3.4959e-05 | 1.9955e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032347 | 0.6492 | 1.6504 | 2.1147 | 2.2785 | 2.5518 | 2.2562 | 1.6706 | 0.91282 | 0.20414 | 0.0012907 | 0.00023008 | 5.573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.4959e-05 | 1.9955e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033298 | 0.65575 | 1.6019 | 2.0711 | 2.3505 | 2.4254 | 2.2783 | 1.6706 | 0.8942 | 0.21872 | 0.0013171 | 0.0002188 | 5.749e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.3228e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.65575 | 1.6019 | 2.2455 | 2.3984 | 2.6528 | 2.3225 | 1.7912 | 0.90351 | 0.21247 | 0.0013302 | 0.00022331 | 5.749e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.4803e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.1366 | 2.7507 | 3.6699 | 3.8775 | 4.0845 | 3.6128 | 2.8705 | 1.5059 | 0.36106 | 0.0020854 | 0.00037219 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.155 | 2.035 | 2.1516 | 2.0728 | 1.7407 | 1.6493 | 1.3555 | 1.3186 | 1.2206 | 1.1439 | 1.1648 | 1.1143 | 0.96918 | 1.0533 | 1.2188 | 1.3671 | 1.4464 | 1.5068 | 1.524 | 1.5116 | 1.7806 | 1.7467 | 1.679 | 1.9564
4 | 0 | 3.3228e-05 | 1.9955e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032664 | 0.63608 | 1.6019 | 2.0711 | 2.3025 | 2.6023 | 2.1235 | 1.7567 | 0.97803 | 0.21039 | 0.0013566 | 0.00023234 | 5.6317e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.6343e-05 | 1.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032347 | 0.66231 | 1.6666 | 2.2237 | 2.4944 | 2.6023 | 2.2562 | 1.7739 | 0.95008 | 0.20622 | 0.0013434 | 0.00023685 | 5.8077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.2882e-05 | 1.9955e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032347 | 0.63608 | 1.5371 | 2.0711 | 2.4464 | 2.6528 | 2.1898 | 1.6534 | 0.8942 | 0.21039 | 0.0013566 | 0.00023234 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.6534e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.1148 | 2.6158 | 3.4882 | 3.7975 | 4.1687 | 3.5022 | 2.8705 | 1.5835 | 0.33329 | 0.0021512 | 0.00038723 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2458 | 1.9951 | 2.0054 | 2.1131 | 1.7052 | 1.5859 | 1.4126 | 1.2418 | 1.2206 | 1.1439 | 1.1537 | 1.0821 | 0.98917 | 0.99253 | 1.281 | 1.3531 | 1.4745 | 1.5544 | 1.4636 | 1.6061 | 1.7806 | 1.7299 | 1.6132 | 1.826
4 | 0 | 3.392e-05 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.62297 | 1.5371 | 2.1365 | 2.3265 | 2.5265 | 2.1456 | 1.7051 | 0.9594 | 0.20414 | 0.0012512 | 0.00021655 | 5.749e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5305e-05 | 1.9363e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031396 | 0.64264 | 1.6019 | 2.2891 | 2.2785 | 2.4254 | 2.2562 | 1.6534 | 0.9594 | 0.20414 | 0.0013434 | 0.00023685 | 5.8077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5997e-05 | 2.0153e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031713 | 0.62297 | 1.6019 | 2.2673 | 2.3745 | 2.6276 | 2.1013 | 1.7739 | 0.90351 | 0.20622 | 0.0012512 | 0.00022106 | 6.101e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1