## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2034
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 114.9%
Flex. Load Growth | 226.1%
RES Installed, [MW] | 19
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 3
5 | 24 | 3
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.2231 | 2.2973 | 2.0571 | 1.9498 | 1.5975 | 1.3558 | 1.6581 | 0.28795 | 0.25322 | 0.36916 | 0.21741 | 0.27167 | 0.43283 | 0.79747 | 0.85082 | 0.83672 | 0.46936 | 0.95609 | 0.56107 | 0.39448 | 0.59905 | 0.37025 | 1.6899 | 2.0372
Minimum FL, [MW] | -5.0192 | -5.3672 | -6.0364 | -6.5116 | -6.96 | -7.5957 | -7.2477 | -8.1301 | -7.3739 | -10.831 | -10.72 | -9.7997 | -9.3939 | -9.0696 | -8.5488 | -7.7794 | -7.2742 | -6.5097 | -4.1319 | -4.6242 | -4.888 | -5.2477 | -4.1693 | -4.4303
Maximum FL, [MW] | 4.8354 | 5.1731 | 5.8002 | 6.2412 | 6.6432 | 7.2539 | 6.9157 | 7.8043 | 7.1486 | 8.1571 | 8.2213 | 7.696 | 7.4366 | 7.2454 | 6.7901 | 6.182 | 5.759 | 5.1471 | 4.0286 | 4.5092 | 4.7916 | 5.1614 | 4.0163 | 4.2708

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7329 | 5.5501 | 5.3208 | 5.4475 | 5.2343 | 5.1925 | 5.2984 | 6.5045 | 6.6264 | 6.5869 | 6.5367 | 6.684 | 6.6449 | 6.6017 | 5.7743 | 6.1965 | 6.6488 | 6.6463 | 6.2347 | 5.9175 | 5.9171 | 5.6137 | 5.3411 | 5.3022
2 | 3.5583 | 3.48 | 3.3084 | 3.2659 | 3.2368 | 3.3976 | 4.1 | 4.5119 | 4.8951 | 5.061 | 5.0249 | 4.9151 | 4.7653 | 4.5962 | 4.2987 | 4.4254 | 4.8457 | 5.8593 | 5.5224 | 5.0804 | 4.9612 | 4.5956 | 4.4311 | 4.0099
3 | 2.4472 | 2.3285 | 2.2311 | 2.2577 | 2.2296 | 2.4864 | 3.9447 | 4.4042 | 4.595 | 4.4663 | 4.2837 | 4.5624 | 4.2537 | 4.1016 | 3.5689 | 3.5528 | 3.6483 | 4.0002 | 3.6138 | 3.7302 | 3.6506 | 3.4074 | 3.0149 | 2.732
4 | 0.88391 | 0.65957 | 0.63575 | 0.57809 | 0.56324 | 0.9589 | 1.8167 | 2.0839 | 2.2907 | 2.1584 | 2.1249 | 1.9819 | 1.9475 | 1.8732 | 1.797 | 1.8346 | 2.2568 | 3.4287 | 3.0525 | 2.5752 | 2.5116 | 2.2195 | 1.8023 | 1.4734
5 | 2.1298 | 1.9647 | 1.7956 | 1.8057 | 1.8064 | 1.9907 | 2.5639 | 2.6848 | 2.7714 | 2.8924 | 2.9576 | 3.0121 | 2.9703 | 2.8651 | 2.8617 | 2.8378 | 2.9907 | 3.4703 | 3.3869 | 3.2974 | 3.2885 | 3.0514 | 2.8511 | 2.6341
6 | 2.4841 | 2.3565 | 2.2784 | 2.2929 | 2.2807 | 2.434 | 2.7621 | 3.1771 | 3.3265 | 3.4504 | 3.3801 | 3.437 | 3.436 | 3.4221 | 3.1999 | 3.2058 | 3.0758 | 3.2699 | 3.1315 | 3.0666 | 3.0201 | 2.8956 | 2.7347 | 2.5873
7 | 2.0558 | 1.9317 | 1.8381 | 1.8422 | 1.8136 | 1.9805 | 2.5351 | 2.868 | 3.0142 | 3.0302 | 2.9931 | 3.024 | 2.9543 | 2.8825 | 2.6669 | 2.716 | 2.8819 | 3.3346 | 3.1187 | 2.9573 | 2.9156 | 2.7144 | 2.4964 | 2.3001
8 | 1.5698 | 1.5062 | 1.4539 | 1.4297 | 1.4679 | 1.7313 | 2.7866 | 3.1812 | 3.3001 | 3.2938 | 3.3986 | 3.381 | 3.1963 | 3.1562 | 2.8053 | 2.5369 | 2.5658 | 2.8388 | 2.7518 | 2.6484 | 2.6148 | 2.3938 | 2.0298 | 1.8163

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7329 | 5.601 | 5.2717 | 5.3463 | 5.2343 | 5.291 | 5.1991 | 6.6334 | 6.6922 | 6.7171 | 6.4718 | 6.6178 | 6.5793 | 6.4729 | 5.8304 | 6.3171 | 6.7799 | 6.7754 | 6.2959 | 5.9759 | 5.8012 | 5.5583 | 5.4412 | 5.3512
2 | 3.5583 | 3.418 | 3.2491 | 3.2659 | 3.2368 | 3.4294 | 4.0235 | 4.5119 | 4.8951 | 5.111 | 4.9251 | 5.0125 | 4.8592 | 4.6854 | 4.3818 | 4.4682 | 4.8457 | 5.7453 | 5.5766 | 5.1306 | 5.0584 | 4.5956 | 4.3481 | 4.0466
3 | 2.4902 | 2.369 | 2.2115 | 2.2977 | 2.1892 | 2.4403 | 3.982 | 4.4042 | 4.5038 | 4.4222 | 4.2837 | 4.4719 | 4.1698 | 4.1016 | 3.5689 | 3.5872 | 3.5766 | 4.0389 | 3.543 | 3.7302 | 3.6149 | 3.3402 | 2.9591 | 2.7812
4 | 0.8773 | 0.65957 | 0.63145 | 0.57809 | 0.57131 | 0.96713 | 1.7837 | 2.0428 | 2.3133 | 2.2008 | 2.1669 | 1.9428 | 1.9856 | 1.8732 | 1.8312 | 1.8171 | 2.2126 | 3.362 | 2.9926 | 2.5752 | 2.5606 | 2.2195 | 1.8187 | 1.4988
5 | 2.1679 | 1.93 | 1.7638 | 1.8379 | 1.7899 | 1.9536 | 2.6118 | 2.6582 | 2.8264 | 2.8353 | 2.987 | 2.9524 | 2.941 | 2.893 | 2.8617 | 2.8378 | 2.9612 | 3.4366 | 3.3536 | 3.2974 | 3.2885 | 3.0213 | 2.9047 | 2.6584
6 | 2.4389 | 2.3352 | 2.237 | 2.251 | 2.3019 | 2.434 | 2.7361 | 3.2086 | 3.3925 | 3.4163 | 3.3801 | 3.4711 | 3.3682 | 3.4221 | 3.1687 | 3.1746 | 3.0152 | 3.2064 | 3.07 | 3.0666 | 3.0497 | 2.8956 | 2.7347 | 2.5873
7 | 2.0741 | 1.9487 | 1.8054 | 1.8258 | 1.8302 | 2.0174 | 2.5351 | 2.8113 | 3.0441 | 3.0002 | 2.9634 | 2.9641 | 2.9252 | 2.9386 | 2.6928 | 2.7687 | 2.8819 | 3.367 | 3.0574 | 3.0157 | 2.887 | 2.6876 | 2.4731 | 2.3001
8 | 1.5563 | 1.519 | 1.4289 | 1.4297 | 1.4941 | 1.7632 | 2.7604 | 3.2443 | 3.3001 | 3.2287 | 3.4324 | 3.4481 | 3.1963 | 3.1869 | 2.8325 | 2.5124 | 2.5406 | 2.7839 | 2.7518 | 2.6745 | 2.5637 | 2.3702 | 2.0484 | 1.8324

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6272 | 5.4992 | 5.419 | 5.5486 | 5.136 | 5.0941 | 5.2984 | 6.5045 | 6.7579 | 6.652 | 6.6666 | 6.7503 | 6.5137 | 6.7306 | 5.8864 | 6.3171 | 6.6488 | 6.6463 | 6.1735 | 5.8007 | 5.8592 | 5.7245 | 5.2411 | 5.2533
2 | 3.5265 | 3.5419 | 3.2491 | 3.2659 | 3.2071 | 3.4294 | 4.1764 | 4.5119 | 4.798 | 5.161 | 4.975 | 5.0125 | 4.6715 | 4.5962 | 4.2156 | 4.3397 | 4.7503 | 5.9163 | 5.5224 | 5.1807 | 4.9126 | 4.5503 | 4.4726 | 4.0466
3 | 2.4472 | 2.2881 | 2.2115 | 2.2777 | 2.2497 | 2.4403 | 3.8702 | 4.4042 | 4.5494 | 4.378 | 4.2837 | 4.4719 | 4.1698 | 4.1416 | 3.6035 | 3.6216 | 3.5766 | 3.9227 | 3.6846 | 3.8038 | 3.6506 | 3.4409 | 2.9591 | 2.732
4 | 0.8773 | 0.66817 | 0.63145 | 0.57043 | 0.57131 | 0.94243 | 1.8498 | 2.125 | 2.3133 | 2.1584 | 2.1249 | 1.9428 | 1.9856 | 1.8373 | 1.8312 | 1.8346 | 2.2347 | 3.462 | 3.0825 | 2.5245 | 2.5116 | 2.1977 | 1.835 | 1.4988
5 | 2.1107 | 1.9473 | 1.7956 | 1.7735 | 1.7899 | 2.0093 | 2.5639 | 2.6582 | 2.7165 | 2.8924 | 2.9576 | 2.9823 | 2.941 | 2.8373 | 2.8617 | 2.8654 | 3.0201 | 3.4366 | 3.3203 | 3.2649 | 3.3207 | 3.0816 | 2.9047 | 2.5855
6 | 2.5294 | 2.314 | 2.237 | 2.3139 | 2.2594 | 2.434 | 2.788 | 3.2401 | 3.3265 | 3.5187 | 3.4137 | 3.437 | 3.47 | 3.3887 | 3.231 | 3.1746 | 3.1364 | 3.2382 | 3.1623 | 3.0666 | 2.9905 | 2.867 | 2.786 | 2.5873
7 | 2.0924 | 1.9487 | 1.8544 | 1.8587 | 1.8302 | 1.999 | 2.5588 | 2.8397 | 3.0441 | 2.9703 | 3.0228 | 2.994 | 2.9543 | 2.9106 | 2.7186 | 2.716 | 2.9102 | 3.3346 | 3.1493 | 2.899 | 2.8584 | 2.7412 | 2.4964 | 2.2582
8 | 1.5428 | 1.519 | 1.4539 | 1.4421 | 1.4549 | 1.7154 | 2.8128 | 3.1182 | 3.2346 | 3.2287 | 3.4661 | 3.314 | 3.2278 | 3.2177 | 2.7509 | 2.586 | 2.6162 | 2.8936 | 2.8057 | 2.6484 | 2.5892 | 2.4174 | 1.9926 | 1.8324

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99087 | 0.70007 | 0.60688 | 0.77792 | 0.66981 | 0.5507 | 0.45565 | 1.5923 | 1.6652 | 1.4282 | 1.664 | 1.5462 | 1.553 | 1.3868 | 0.82292 | 1.2884 | 1.5453 | 1.4418 | 1.0077 | 1.0454 | 0.97373 | 0.60401 | 0.48183 | 0.49939
2 | -1.564 | -1.5636 | -1.6068 | -1.6804 | -1.6642 | -1.5274 | -0.96848 | -0.18617 | -0.20006 | -0.13258 | -0.11679 | -0.52124 | -0.76147 | -0.98712 | -0.9797 | -0.99627 | -0.7833 | 0.25745 | -0.036283 | -0.4283 | -0.79391 | -1.0443 | -1.1454 | -1.3114
3 | -1.1966 | -1.2911 | -1.3148 | -1.2972 | -1.2983 | -1.0841 | -0.040369 | 0.55894 | 0.71237 | 0.49626 | 0.293 | 0.58118 | 0.36646 | 0.11118 | -0.43986 | -0.44005 | -0.3625 | -0.18287 | -0.44571 | -0.25395 | -0.34866 | -0.5783 | -0.91363 | -1.0313
4 | -0.98108 | -0.99081 | -1.0009 | -1.0097 | -1.0142 | -0.92721 | -0.80445 | -0.73446 | -0.75597 | -0.83747 | -0.89326 | -0.94582 | -0.94693 | -0.96435 | -0.97283 | -0.94381 | -0.79899 | -0.4762 | -0.61423 | -0.74507 | -0.80208 | -0.84857 | -0.89701 | -0.90136
5 | -0.92316 | -0.96955 | -1.0107 | -1.0144 | -1.0121 | -0.85313 | -0.65017 | -0.52616 | -0.51684 | -0.43293 | -0.42844 | -0.41942 | -0.50478 | -0.5432 | -0.5286 | -0.65525 | -0.58051 | -0.29103 | -0.34463 | -0.4285 | -0.46269 | -0.60063 | -0.66425 | -0.6949
6 | 0.29873 | 0.23368 | 0.17718 | 0.26396 | 0.21675 | 0.31228 | 0.41649 | 0.81123 | 0.93427 | 0.96265 | 0.91371 | 0.97466 | 0.96742 | 0.9562 | 0.80422 | 0.76499 | 0.66488 | 0.72736 | 0.61655 | 0.64339 | 0.54398 | 0.57262 | 0.35548 | 0.36507
7 | -0.88945 | -0.87973 | -0.90737 | -0.92379 | -0.9785 | -0.87611 | -0.7443 | -0.38662 | -0.19156 | -0.17781 | -0.13515 | -0.045418 | -0.1844 | -0.19243 | -0.35072 | -0.5012 | -0.45235 | -0.50456 | -0.5674 | -0.54475 | -0.62027 | -0.73122 | -0.82499 | -0.82061
8 | -1.0125 | -1.0339 | -1.0298 | -1.0283 | -1.0071 | -0.96644 | -0.73878 | -0.58774 | -0.54272 | -0.61983 | -0.58529 | -0.53353 | -0.56556 | -0.61231 | -0.74396 | -0.82506 | -0.82288 | -0.81146 | -0.85533 | -0.88439 | -0.89953 | -0.92591 | -0.96633 | -0.98485

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0008 | 0.68607 | 0.61295 | 0.77792 | 0.67651 | 0.5507 | 0.45565 | 1.6082 | 1.6652 | 1.3997 | 1.664 | 1.5771 | 1.5685 | 1.4006 | 0.80646 | 1.2756 | 1.5453 | 1.4418 | 1.0077 | 1.0559 | 0.95426 | 0.60401 | 0.49146 | 0.50938
2 | -1.5952 | -1.5324 | -1.6068 | -1.6468 | -1.6642 | -1.5274 | -0.96848 | -0.18245 | -0.19806 | -0.13523 | -0.11446 | -0.52645 | -0.76908 | -0.96738 | -0.9797 | -1.0162 | -0.76763 | 0.26002 | -0.035921 | -0.4283 | -0.80185 | -1.0339 | -1.1225 | -1.3245
3 | -1.2085 | -1.2911 | -1.3279 | -1.3102 | -1.3113 | -1.1058 | -0.040773 | 0.57011 | 0.7195 | 0.48633 | 0.29886 | 0.57537 | 0.37379 | 0.11341 | -0.44426 | -0.44885 | -0.36975 | -0.17921 | -0.44571 | -0.24887 | -0.34866 | -0.56673 | -0.91363 | -1.0107
4 | -0.97127 | -0.97099 | -0.99091 | -0.98949 | -1.0142 | -0.94575 | -0.80445 | -0.74181 | -0.77109 | -0.85422 | -0.88432 | -0.96473 | -0.9564 | -0.9547 | -0.95337 | -0.94381 | -0.78301 | -0.46668 | -0.60809 | -0.75252 | -0.80208 | -0.8316 | -0.91495 | -0.90136
5 | -0.92316 | -0.95985 | -1.0107 | -1.0144 | -1.0323 | -0.85313 | -0.66318 | -0.5209 | -0.51167 | -0.42427 | -0.43272 | -0.41103 | -0.49468 | -0.54864 | -0.5286 | -0.64214 | -0.5689 | -0.29685 | -0.34463 | -0.43278 | -0.45807 | -0.61264 | -0.65761 | -0.6949
6 | 0.30172 | 0.23368 | 0.17895 | 0.26132 | 0.21892 | 0.3154 | 0.40816 | 0.80312 | 0.95295 | 0.9819 | 0.90457 | 0.99416 | 0.95775 | 0.93708 | 0.81226 | 0.78029 | 0.66488 | 0.72736 | 0.60422 | 0.65626 | 0.54398 | 0.58407 | 0.35548 | 0.36141
7 | -0.88056 | -0.87973 | -0.91644 | -0.94226 | -0.95893 | -0.86735 | -0.72941 | -0.39048 | -0.18773 | -0.18137 | -0.13379 | -0.044509 | -0.18625 | -0.19435 | -0.35072 | -0.49118 | -0.4433 | -0.50456 | -0.57874 | -0.5393 | -0.61407 | -0.73122 | -0.80849 | -0.82881
8 | -1.0125 | -1.0442 | -1.0092 | -1.0283 | -0.99706 | -0.95677 | -0.72401 | -0.59361 | -0.55358 | -0.60743 | -0.57944 | -0.53353 | -0.57687 | -0.60618 | -0.72908 | -0.83331 | -0.80642 | -0.81146 | -0.86388 | -0.89324 | -0.88154 | -0.94443 | -0.94701 | -0.9947

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0008 | 0.71407 | 0.59475 | 0.76236 | 0.68321 | 0.53969 | 0.46476 | 1.5604 | 1.6818 | 1.4425 | 1.6806 | 1.5617 | 1.5219 | 1.3729 | 0.83115 | 1.2884 | 1.5607 | 1.4563 | 0.99763 | 1.0663 | 0.97373 | 0.59797 | 0.47219 | 0.50439
2 | -1.5796 | -1.5636 | -1.6068 | -1.6972 | -1.6975 | -1.5427 | -0.98785 | -0.18431 | -0.20006 | -0.12993 | -0.11446 | -0.52124 | -0.75385 | -0.99699 | -0.99929 | -1.0162 | -0.76763 | 0.2523 | -0.035921 | -0.43687 | -0.78598 | -1.0548 | -1.1683 | -1.3114
3 | -1.2085 | -1.2911 | -1.3279 | -1.2972 | -1.2723 | -1.0841 | -0.040773 | 0.55335 | 0.71237 | 0.50618 | 0.28714 | 0.57537 | 0.3628 | 0.11118 | -0.44426 | -0.43565 | -0.35887 | -0.18653 | -0.45462 | -0.24887 | -0.34169 | -0.57251 | -0.91363 | -1.0313
4 | -0.96145 | -0.99081 | -0.9809 | -0.99958 | -1.004 | -0.93648 | -0.8125 | -0.74181 | -0.75597 | -0.82072 | -0.91112 | -0.9269 | -0.94693 | -0.97399 | -0.98255 | -0.93437 | -0.80698 | -0.4762 | -0.60809 | -0.73762 | -0.80208 | -0.84857 | -0.88804 | -0.91938
5 | -0.92316 | -0.96955 | -1.0209 | -1.0042 | -1.002 | -0.85313 | -0.64367 | -0.52616 | -0.52718 | -0.43293 | -0.43701 | -0.41103 | -0.51487 | -0.53234 | -0.53388 | -0.64214 | -0.59212 | -0.28521 | -0.33774 | -0.43707 | -0.45344 | -0.60664 | -0.65761 | -0.70185
6 | 0.30172 | 0.23602 | 0.17718 | 0.26396 | 0.21892 | 0.31852 | 0.41649 | 0.81934 | 0.93427 | 0.9819 | 0.92284 | 0.95517 | 0.96742 | 0.94664 | 0.79618 | 0.78029 | 0.67818 | 0.7419 | 0.61039 | 0.64983 | 0.53854 | 0.57835 | 0.35548 | 0.36141
7 | -0.88945 | -0.87093 | -0.88922 | -0.90531 | -0.99807 | -0.86735 | -0.75174 | -0.39048 | -0.19539 | -0.17959 | -0.1365 | -0.045872 | -0.1844 | -0.19243 | -0.35774 | -0.50621 | -0.45235 | -0.50456 | -0.5674 | -0.5502 | -0.60787 | -0.74584 | -0.84149 | -0.83702
8 | -1.0024 | -1.0339 | -1.0298 | -1.0489 | -1.0071 | -0.9761 | -0.74617 | -0.57598 | -0.54272 | -0.61363 | -0.59114 | -0.53353 | -0.56556 | -0.61231 | -0.72908 | -0.82506 | -0.83933 | -0.80335 | -0.86388 | -0.87555 | -0.88154 | -0.9074 | -0.98566 | -1.0045

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52246 | 0.57517 | 0.74863 | 0.85828 | 1.0091 | 1.1796 | 1.0515 | 1.5033 | 1.3791 | 1.5576 | 1.6008 | 1.4849 | 1.4007 | 1.2896 | 1.1879 | 1.0691 | 1.0579 | 0.83821 | 0.69352 | 0.82295 | 0.8385 | 0.95824 | 0.46528 | 0.44672
2 | 0.43539 | 0.47931 | 0.62386 | 0.71523 | 0.84095 | 0.98301 | 0.87627 | 1.2527 | 1.1492 | 1.298 | 1.334 | 1.2374 | 1.1673 | 1.0747 | 0.98988 | 0.89088 | 0.8816 | 0.6985 | 0.57793 | 0.68579 | 0.69875 | 0.79853 | 0.38773 | 0.37227
3 | 0.34831 | 0.38344 | 0.49909 | 0.57219 | 0.67276 | 0.78641 | 0.70101 | 1.0022 | 0.91938 | 1.0384 | 1.0672 | 0.9899 | 0.93383 | 0.85973 | 0.7919 | 0.7127 | 0.70528 | 0.5588 | 0.46234 | 0.54863 | 0.559 | 0.63883 | 0.31018 | 0.29781
4 | 0.26123 | 0.28758 | 0.37432 | 0.42914 | 0.50457 | 0.58981 | 0.52576 | 0.75163 | 0.68954 | 0.77879 | 0.80039 | 0.74243 | 0.70037 | 0.6448 | 0.59393 | 0.53453 | 0.52896 | 0.4191 | 0.34676 | 0.41147 | 0.41925 | 0.47912 | 0.23264 | 0.22336
5 | 0.26123 | 0.28758 | 0.37432 | 0.42914 | 0.50457 | 0.58981 | 0.52576 | 0.75163 | 0.68954 | 0.77879 | 0.80039 | 0.74243 | 0.70037 | 0.6448 | 0.59393 | 0.53453 | 0.52896 | 0.4191 | 0.34676 | 0.41147 | 0.41925 | 0.47912 | 0.23264 | 0.22336
6 | 0.26123 | 0.28758 | 0.37432 | 0.42914 | 0.50457 | 0.58981 | 0.52576 | 0.75163 | 0.68954 | 0.77879 | 0.80039 | 0.74243 | 0.70037 | 0.6448 | 0.59393 | 0.53453 | 0.52896 | 0.4191 | 0.34676 | 0.41147 | 0.41925 | 0.47912 | 0.23264 | 0.22336
7 | 0.26123 | 0.28758 | 0.37432 | 0.42914 | 0.50457 | 0.58981 | 0.52576 | 0.75163 | 0.68954 | 0.77879 | 0.80039 | 0.74243 | 0.70037 | 0.6448 | 0.59393 | 0.53453 | 0.52896 | 0.4191 | 0.34676 | 0.41147 | 0.41925 | 0.47912 | 0.23264 | 0.22336
8 | 0.26123 | 0.28758 | 0.37432 | 0.42914 | 0.50457 | 0.58981 | 0.52576 | 0.75163 | 0.68954 | 0.77879 | 0.80039 | 0.74243 | 0.70037 | 0.6448 | 0.59393 | 0.53453 | 0.52896 | 0.4191 | 0.34676 | 0.41147 | 0.41925 | 0.47912 | 0.23264 | 0.22336

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4485 | 1.5329 | 1.6187 | 1.6923 | 1.7115 | 1.7903 | 1.7812 | 1.6836 | 1.5254 | 2.24 | 2.1875 | 2.0143 | 1.9653 | 1.9734 | 1.8799 | 1.7232 | 1.5487 | 1.4932 | 0.93859 | 1.0037 | 1.0974 | 1.1236 | 1.1718 | 1.2935
2 | 1.2071 | 1.2774 | 1.3489 | 1.4102 | 1.4262 | 1.4919 | 1.4843 | 1.403 | 1.2712 | 1.8667 | 1.8229 | 1.6786 | 1.6378 | 1.6445 | 1.5666 | 1.436 | 1.2906 | 1.2443 | 0.78216 | 0.83645 | 0.91451 | 0.93633 | 0.97653 | 1.0779
3 | 0.96564 | 1.0219 | 1.0791 | 1.1282 | 1.141 | 1.1935 | 1.1874 | 1.1224 | 1.0169 | 1.4934 | 1.4583 | 1.3429 | 1.3102 | 1.3156 | 1.2533 | 1.1488 | 1.0325 | 0.99544 | 0.62573 | 0.66916 | 0.73161 | 0.74906 | 0.78122 | 0.86233
4 | 0.72423 | 0.76645 | 0.80935 | 0.84614 | 0.85574 | 0.89516 | 0.89058 | 0.84181 | 0.76271 | 1.12 | 1.0937 | 1.0071 | 0.98267 | 0.98671 | 0.93996 | 0.86161 | 0.77436 | 0.74658 | 0.4693 | 0.50187 | 0.54871 | 0.5618 | 0.58592 | 0.64675
5 | 0.72423 | 0.76645 | 0.80935 | 0.84614 | 0.85574 | 0.89516 | 0.89058 | 0.84181 | 0.76271 | 1.12 | 1.0937 | 1.0071 | 0.98267 | 0.98671 | 0.93996 | 0.86161 | 0.77436 | 0.74658 | 0.4693 | 0.50187 | 0.54871 | 0.5618 | 0.58592 | 0.64675
6 | 0.72423 | 0.76645 | 0.80935 | 0.84614 | 0.85574 | 0.89516 | 0.89058 | 0.84181 | 0.76271 | 1.12 | 1.0937 | 1.0071 | 0.98267 | 0.98671 | 0.93996 | 0.86161 | 0.77436 | 0.74658 | 0.4693 | 0.50187 | 0.54871 | 0.5618 | 0.58592 | 0.64675
7 | 0.72423 | 0.76645 | 0.80935 | 0.84614 | 0.85574 | 0.89516 | 0.89058 | 0.84181 | 0.76271 | 1.12 | 1.0937 | 1.0071 | 0.98267 | 0.98671 | 0.93996 | 0.86161 | 0.77436 | 0.74658 | 0.4693 | 0.50187 | 0.54871 | 0.5618 | 0.58592 | 0.64675
8 | 0.72423 | 0.76645 | 0.80935 | 0.84614 | 0.85574 | 0.89516 | 0.89058 | 0.84181 | 0.76271 | 1.12 | 1.0937 | 1.0071 | 0.98267 | 0.98671 | 0.93996 | 0.86161 | 0.77436 | 0.74658 | 0.4693 | 0.50187 | 0.54871 | 0.5618 | 0.58592 | 0.64675

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7695e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.90073 | 2.1388 | 2.8936 | 3.0353 | 3.4807 | 3.0305 | 2.3066 | 1.2386 | 0.27334 | 0.0016702 | 0.00031868 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.78 | 2.865 | 2.6801 | 2.4157 | 2.153 | 1.8553 | 1.6163 | 1.534 | 1.4451 | 1.3774 | 1.4881 | 1.4204 | 1.3463 | 1.6957 | 1.9623 | 1.9335 | 2.2484 | 1.9528 | 2.0612 | 2.1462 | 2.2477 | 2.1532 | 2.5822
4 | 0 | 2.7527e-05 | 1.521e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024927 | 0.53005 | 1.2197 | 1.7872 | 1.8022 | 2.0288 | 1.7317 | 1.3565 | 0.71346 | 0.1722 | 0.0010549 | 0.00018018 | 4.7997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7254e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.54044 | 1.2706 | 1.7532 | 1.954 | 1.9691 | 1.749 | 1.3976 | 0.76548 | 0.16892 | 0.0010443 | 0.00018018 | 4.6543e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7799e-05 | 1.5367e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.53005 | 1.2706 | 1.7021 | 1.8401 | 1.989 | 1.801 | 1.3702 | 0.75061 | 0.16728 | 0.0010021 | 0.00019121 | 4.8482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6332e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.84011 | 2.2235 | 2.8652 | 3.3198 | 3.315 | 2.8862 | 2.3751 | 1.1891 | 0.25967 | 0.0017932 | 0.00030336 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0581 | 2.919 | 2.8104 | 2.7074 | 2.3446 | 2.0694 | 1.7635 | 1.6163 | 1.5502 | 1.4599 | 1.3919 | 1.5026 | 1.2987 | 1.3729 | 1.6285 | 1.8127 | 2.0507 | 2.1619 | 2.0556 | 2.0191 | 2.3011 | 2.2023 | 2.307 | 2.458
4 | 0 | 2.7254e-05 | 1.5524e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025181 | 0.50406 | 1.3214 | 1.6511 | 1.935 | 1.989 | 1.6451 | 1.3017 | 0.73575 | 0.16564 | 0.0010338 | 0.00019121 | 4.7513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8344e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.53005 | 1.2706 | 1.7702 | 1.8781 | 2.0288 | 1.7836 | 1.3976 | 0.72832 | 0.16072 | 0.0010759 | 0.00017834 | 4.9937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7527e-05 | 1.6151e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025181 | 0.51965 | 1.3087 | 1.6511 | 1.9729 | 2.0686 | 1.6451 | 1.3291 | 0.78034 | 0.1722 | 0.001097 | 0.00019305 | 4.8482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4061e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.90073 | 2.0541 | 2.9787 | 3.0353 | 3.1824 | 2.7707 | 2.1695 | 1.2758 | 0.2706 | 0.0017932 | 0.00030949 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0887 | 2.7244 | 2.5921 | 2.7621 | 2.392 | 2.1739 | 1.9288 | 1.6328 | 1.5663 | 1.5336 | 1.5079 | 1.4014 | 1.3393 | 1.3463 | 1.6621 | 1.9062 | 1.8554 | 2.2484 | 2.1172 | 2.0612 | 2.2568 | 2.1569 | 2.2191 | 2.5325
4 | 0 | 2.8344e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.53524 | 1.2706 | 1.6681 | 1.954 | 2.0089 | 1.801 | 1.3565 | 0.72089 | 0.16236 | 0.0010127 | 0.00018569 | 4.6543e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7527e-05 | 1.5524e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02569 | 0.52485 | 1.2706 | 1.634 | 1.954 | 1.989 | 1.6451 | 1.3976 | 0.74318 | 0.15744 | 0.001097 | 0.0001765 | 4.7028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6436e-05 | 1.5367e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026453 | 0.51965 | 1.2325 | 1.7362 | 1.8591 | 1.989 | 1.6624 | 1.3017 | 0.74318 | 0.1558 | 0.0010443 | 0.00018202 | 4.9937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7897 | 5.7524 | 5.5099 | 5.3962 | 5.2896 | 5.3155 | 5.3318 | 6.1725 | 6.6287 | 6.5657 | 6.4291 | 6.5181 | 6.7889 | 6.7356 | 6.235 | 6.4186 | 6.4173 | 6.3062 | 5.9184 | 5.8109 | 5.8338 | 5.7238 | 5.5587 | 5.4558
2 | 4.309 | 4.0969 | 3.9093 | 3.5771 | 3.3965 | 3.5166 | 3.7786 | 4.7498 | 5.1738 | 5.5331 | 5.0267 | 5.2859 | 5.3192 | 5.2517 | 4.5421 | 4.7258 | 4.934 | 4.9959 | 5.1353 | 5.3769 | 5.6548 | 5.1612 | 4.6627 | 4.3871
3 | 2.8744 | 2.7291 | 2.5067 | 2.5829 | 2.4935 | 2.5074 | 3.5198 | 4.2611 | 4.4598 | 4.1999 | 4.091 | 4.4031 | 4.6242 | 4.3457 | 3.9795 | 3.7781 | 3.8104 | 3.7478 | 3.6119 | 3.9076 | 4.1178 | 3.8175 | 3.5277 | 3.0233
4 | 1.333 | 1.0996 | 0.88918 | 0.87068 | 0.78108 | 0.72585 | 1.4939 | 2.4287 | 2.9378 | 3.0193 | 2.9498 | 2.6523 | 3.0179 | 2.8835 | 2.6403 | 2.4448 | 2.1906 | 1.9985 | 2.4793 | 2.8821 | 3.3219 | 3.1437 | 2.4912 | 1.8658
5 | 2.4555 | 2.2361 | 2.0632 | 2.0075 | 2.0571 | 2.0398 | 2.2743 | 2.4835 | 2.738 | 2.831 | 3.0149 | 3.1934 | 3.2926 | 3.175 | 3.0678 | 3.0283 | 3.002 | 3.0195 | 3.0302 | 3.062 | 3.3802 | 3.205 | 3.1673 | 2.8385
6 | 2.5615 | 2.4749 | 2.2931 | 2.3717 | 2.3957 | 2.3761 | 2.6059 | 3.0966 | 3.2289 | 3.2231 | 3.2149 | 3.3967 | 3.3699 | 3.2613 | 3.0763 | 2.9705 | 3.0788 | 3.0335 | 2.8246 | 2.8393 | 2.9781 | 2.7046 | 2.6172 | 2.6369
7 | 2.1069 | 1.9211 | 1.8625 | 1.89 | 1.8056 | 1.9309 | 2.4824 | 2.6716 | 3.0728 | 3.2484 | 3.2205 | 3.3608 | 3.2857 | 3.3915 | 3.3421 | 3.1165 | 3.1272 | 3.0592 | 3.0051 | 3.0122 | 3.0636 | 2.5723 | 2.5803 | 2.2724
8 | 1.6301 | 1.5441 | 1.4776 | 1.4563 | 1.472 | 1.5604 | 2.5377 | 2.9251 | 3.1404 | 3.1074 | 3.2302 | 3.431 | 3.4195 | 3.2182 | 2.8158 | 2.6912 | 2.5271 | 2.5099 | 2.4407 | 2.5005 | 2.4296 | 2.1222 | 1.8741 | 1.7305

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8431 | 5.7524 | 5.4079 | 5.3962 | 5.1902 | 5.3155 | 5.4318 | 6.1725 | 6.6945 | 6.5657 | 6.3652 | 6.3888 | 6.6549 | 6.8671 | 6.3563 | 6.4811 | 6.4806 | 6.1839 | 6.0345 | 5.7536 | 5.8909 | 5.7238 | 5.6631 | 5.5567
2 | 4.309 | 4.0969 | 3.8736 | 3.6096 | 3.3965 | 3.5824 | 3.7436 | 4.7028 | 5.2251 | 5.4784 | 5.0766 | 5.2859 | 5.4241 | 5.2517 | 4.4541 | 4.7258 | 4.9825 | 5.0442 | 5.2361 | 5.2707 | 5.5992 | 5.2632 | 4.6189 | 4.3061
3 | 2.8229 | 2.7775 | 2.4844 | 2.5597 | 2.5391 | 2.4609 | 3.4538 | 4.3456 | 4.4155 | 4.2414 | 4.091 | 4.3158 | 4.6242 | 4.2609 | 3.9795 | 3.8147 | 3.7729 | 3.6754 | 3.5766 | 3.9847 | 4.0774 | 3.8929 | 3.5277 | 3.0509
4 | 1.333 | 1.1083 | 0.87551 | 0.87068 | 0.78108 | 0.71995 | 1.5072 | 2.4287 | 2.9378 | 2.9597 | 2.9205 | 2.6786 | 3.0477 | 2.9116 | 2.6148 | 2.4684 | 2.212 | 1.9794 | 2.4793 | 2.8536 | 3.2893 | 3.1748 | 2.4912 | 1.8824
5 | 2.4331 | 2.196 | 2.1004 | 1.9894 | 2.076 | 2.0017 | 2.3165 | 2.459 | 2.738 | 2.8589 | 3.0448 | 3.1301 | 3.2601 | 3.175 | 3.0082 | 3.0578 | 3.0315 | 3.0487 | 3.0302 | 3.062 | 3.4466 | 3.2684 | 3.1973 | 2.7858
6 | 2.5381 | 2.4749 | 2.2931 | 2.3282 | 2.4404 | 2.3985 | 2.6303 | 3.1273 | 3.261 | 3.1594 | 3.2788 | 3.4641 | 3.3033 | 3.2931 | 3.0464 | 2.9416 | 3.0788 | 3.0629 | 2.8523 | 2.8113 | 3.0073 | 2.7312 | 2.6417 | 2.6369
7 | 2.1069 | 1.938 | 1.8625 | 1.9239 | 1.822 | 1.9668 | 2.5287 | 2.698 | 3.0423 | 3.3126 | 3.2205 | 3.3941 | 3.2533 | 3.3915 | 3.3421 | 3.1469 | 3.0964 | 3.1185 | 2.9461 | 3.0122 | 3.1237 | 2.5216 | 2.5562 | 2.231
8 | 1.6161 | 1.5573 | 1.4776 | 1.4563 | 1.4589 | 1.5889 | 2.5139 | 2.8672 | 3.1715 | 3.1688 | 3.2302 | 3.465 | 3.4195 | 3.2182 | 2.7612 | 2.6651 | 2.5519 | 2.4858 | 2.393 | 2.5497 | 2.3822 | 2.1014 | 1.8911 | 1.761

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8431 | 5.8582 | 5.4079 | 5.4963 | 5.1902 | 5.265 | 5.3318 | 6.2948 | 6.4971 | 6.5008 | 6.4929 | 6.5181 | 6.7219 | 6.604 | 6.1743 | 6.5436 | 6.4806 | 6.1839 | 5.9184 | 5.7536 | 5.7766 | 5.8368 | 5.6631 | 5.4053
2 | 4.3484 | 4.134 | 3.9093 | 3.6421 | 3.3652 | 3.4837 | 3.8137 | 4.6558 | 5.0712 | 5.5878 | 4.9269 | 5.2859 | 5.2667 | 5.2517 | 4.4981 | 4.7717 | 5.0311 | 5.0442 | 5.0345 | 5.3769 | 5.5437 | 5.1612 | 4.6627 | 4.4275
3 | 2.9002 | 2.6806 | 2.5513 | 2.6062 | 2.4707 | 2.4609 | 3.5858 | 4.3034 | 4.4155 | 4.2829 | 4.0097 | 4.4905 | 4.7155 | 4.2609 | 3.9409 | 3.8514 | 3.8853 | 3.6754 | 3.6827 | 3.869 | 4.1986 | 3.7421 | 3.5608 | 2.9683
4 | 1.333 | 1.1083 | 0.87551 | 0.8842 | 0.77487 | 0.72585 | 1.4939 | 2.4047 | 2.967 | 3.0193 | 2.9498 | 2.7048 | 2.9882 | 2.8835 | 2.6659 | 2.4211 | 2.1691 | 1.9794 | 2.4309 | 2.8821 | 3.3545 | 3.2058 | 2.4912 | 1.8492
5 | 2.4778 | 2.2562 | 2.0818 | 1.9712 | 2.0381 | 2.0208 | 2.2532 | 2.5326 | 2.738 | 2.831 | 3.0149 | 3.1301 | 3.3576 | 3.2369 | 3.1275 | 3.0872 | 2.9724 | 3.078 | 2.9707 | 3.0922 | 3.347 | 3.2684 | 3.2273 | 2.8122
6 | 2.5381 | 2.4749 | 2.3348 | 2.3499 | 2.3509 | 2.3985 | 2.6059 | 3.1273 | 3.2289 | 3.1594 | 3.151 | 3.3967 | 3.3699 | 3.2295 | 3.0165 | 2.9416 | 3.1394 | 2.9747 | 2.8523 | 2.8393 | 2.9781 | 2.7579 | 2.6662 | 2.6855
7 | 2.1069 | 1.938 | 1.8956 | 1.89 | 1.7727 | 1.9668 | 2.4824 | 2.7245 | 3.0118 | 3.1842 | 3.1885 | 3.4274 | 3.2857 | 3.3584 | 3.4073 | 3.0559 | 3.1888 | 3.0888 | 3.0346 | 3.0122 | 3.0936 | 2.5216 | 2.6044 | 2.231
8 | 1.6583 | 1.531 | 1.5031 | 1.4689 | 1.4851 | 1.5889 | 2.5614 | 2.9251 | 3.2027 | 3.0767 | 3.2623 | 3.3629 | 3.487 | 3.1554 | 2.7885 | 2.6651 | 2.5767 | 2.4616 | 2.4884 | 2.5251 | 2.4059 | 2.1222 | 1.857 | 1.7152

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.76374 | 0.84359 | 0.79499 | 0.79499 | 0.77763 | 0.82276 | 0.84706 | 1.5865 | 1.8469 | 1.7774 | 1.7358 | 1.7323 | 1.8434 | 1.7879 | 1.2532 | 1.6386 | 1.6594 | 1.5553 | 1.2324 | 1.1178 | 1.1734 | 1.1769 | 0.81235 | 0.8054
2 | 0.03193 | -0.19158 | -0.20754 | -0.30333 | -0.36719 | -0.28737 | -0.36719 | 0.92597 | 1.1814 | 1.5167 | 0.86211 | 0.78228 | 0.54281 | 0.73439 | 0.3193 | 0.2714 | 0.3193 | 0.57474 | 1.1016 | 1.1175 | 0.89404 | 0.68649 | 0.3193 | 0.06386
3 | -0.19271 | -0.45641 | -0.79618 | -0.73533 | -0.75054 | -0.71504 | -0.04057 | 0.85703 | 1.1258 | 1.136 | 0.94832 | 1.1867 | 1.0751 | 0.93817 | 0.67447 | 0.42091 | 0.52233 | 0.46655 | 0.086211 | 0.37527 | 0.52741 | 0.34484 | -0.31949 | -0.65419
4 | -0.91179 | -0.92055 | -0.94686 | -0.94686 | -0.96877 | -0.99507 | -0.90302 | -0.60932 | -0.45589 | -0.48219 | -0.60932 | -0.66192 | -0.6137 | -0.66631 | -0.62685 | -0.74083 | -0.83288 | -0.74083 | -0.52165 | -0.46904 | -0.46904 | -0.61809 | -0.76713 | -0.79781
5 | -0.56773 | -0.74435 | -0.87682 | -0.87052 | -0.87052 | -0.95252 | -0.8579 | -0.34064 | 0.11355 | 0.37849 | 0.6245 | 0.66235 | 0.58034 | 0.47941 | 0.3154 | 0.20186 | 0.17032 | 0.1577 | 0.1577 | 0.037849 | 0.33433 | 0.1577 | 0.088313 | -0.13878
6 | 0.41381 | 0.45907 | 0.34915 | 0.41058 | 0.42028 | 0.43159 | 0.41704 | 0.77266 | 0.88581 | 0.8842 | 0.77266 | 0.92299 | 0.96179 | 0.88581 | 0.77105 | 0.67891 | 0.82762 | 0.80176 | 0.6288 | 0.58354 | 0.68699 | 0.54151 | 0.41219 | 0.46069
7 | -0.79838 | -0.82087 | -0.87148 | -0.89397 | -0.83774 | -0.90521 | -0.7759 | -0.35421 | -0.061847 | -0.050602 | 0.10683 | 0.033735 | 0.011245 | 0 | -0.089959 | -0.15743 | -0.23052 | -0.30361 | -0.26425 | -0.32048 | -0.2249 | -0.42168 | -0.53413 | -0.57349
8 | -0.99949 | -1.0062 | -1.0162 | -1.0212 | -1.0078 | -0.98447 | -0.83596 | -0.6908 | -0.67578 | -0.66577 | -0.65409 | -0.64908 | -0.6641 | -0.68913 | -0.75921 | -0.79258 | -0.81928 | -0.82262 | -0.83763 | -0.866 | -0.92106 | -0.95777 | -0.97279 | -0.99114

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74847 | 0.85203 | 0.81089 | 0.80294 | 0.78541 | 0.80631 | 0.84706 | 1.6182 | 1.8653 | 1.813 | 1.7011 | 1.7496 | 1.8434 | 1.8057 | 1.2532 | 1.6058 | 1.6926 | 1.5242 | 1.2571 | 1.1402 | 1.1969 | 1.1769 | 0.82859 | 0.81346
2 | 0.031291 | -0.18775 | -0.21169 | -0.3094 | -0.36719 | -0.28737 | -0.35985 | 0.92597 | 1.1814 | 1.4863 | 0.86211 | 0.76664 | 0.53738 | 0.7197 | 0.32568 | 0.26869 | 0.31291 | 0.56899 | 1.1236 | 1.1287 | 0.87615 | 0.68649 | 0.32249 | 0.064498
3 | -0.19656 | -0.46554 | -0.8121 | -0.74268 | -0.76555 | -0.72219 | -0.039758 | 0.84846 | 1.1483 | 1.1473 | 0.93883 | 1.1748 | 1.0536 | 0.91941 | 0.66773 | 0.42512 | 0.52233 | 0.46655 | 0.087935 | 0.37152 | 0.52741 | 0.34829 | -0.32268 | -0.66727
4 | -0.93002 | -0.92976 | -0.93739 | -0.96579 | -0.9494 | -0.98512 | -0.91205 | -0.59713 | -0.44678 | -0.49184 | -0.62151 | -0.6553 | -0.60143 | -0.65964 | -0.62685 | -0.75564 | -0.81622 | -0.75564 | -0.53208 | -0.46435 | -0.47373 | -0.63045 | -0.75946 | -0.81377
5 | -0.57908 | -0.73691 | -0.85929 | -0.88793 | -0.87052 | -0.95252 | -0.86648 | -0.34064 | 0.11582 | 0.3747 | 0.63699 | 0.66897 | 0.58034 | 0.489 | 0.31225 | 0.20186 | 0.17032 | 0.15455 | 0.1577 | 0.03747 | 0.33433 | 0.16086 | 0.086547 | -0.13878
6 | 0.41381 | 0.46825 | 0.34566 | 0.40647 | 0.42868 | 0.43159 | 0.42538 | 0.76494 | 0.89467 | 0.87536 | 0.78039 | 0.94145 | 0.98102 | 0.87696 | 0.77105 | 0.6857 | 0.84417 | 0.81779 | 0.6288 | 0.58937 | 0.68012 | 0.5361 | 0.40395 | 0.4699
7 | -0.81435 | -0.82087 | -0.85405 | -0.88503 | -0.82099 | -0.89616 | -0.78365 | -0.34713 | -0.06061 | -0.051614 | 0.10683 | 0.034409 | 0.011132 | 0 | -0.08816 | -0.159 | -0.22821 | -0.30058 | -0.25897 | -0.32689 | -0.22715 | -0.43012 | -0.52345 | -0.57922
8 | -0.9795 | -1.0062 | -1.006 | -1.0314 | -1.0179 | -0.99431 | -0.85268 | -0.6977 | -0.67578 | -0.67908 | -0.66717 | -0.64259 | -0.65746 | -0.68913 | -0.75921 | -0.79258 | -0.80289 | -0.83907 | -0.82088 | -0.866 | -0.90264 | -0.94819 | -0.98252 | -1.0011

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74847 | 0.84359 | 0.78704 | 0.77909 | 0.76985 | 0.80631 | 0.84706 | 1.6182 | 1.8653 | 1.7774 | 1.7184 | 1.767 | 1.8803 | 1.7521 | 1.2532 | 1.6222 | 1.6926 | 1.5397 | 1.2078 | 1.129 | 1.1969 | 1.1533 | 0.7961 | 0.7893
2 | 0.031611 | -0.19158 | -0.20962 | -0.3003 | -0.37087 | -0.28162 | -0.36719 | 0.93522 | 1.205 | 1.5167 | 0.87073 | 0.76664 | 0.53195 | 0.74173 | 0.31291 | 0.26869 | 0.31611 | 0.57474 | 1.0795 | 1.1287 | 0.8851 | 0.68649 | 0.31291 | 0.063221
3 | -0.19271 | -0.45641 | -0.79618 | -0.74268 | -0.74303 | -0.72219 | -0.039758 | 0.87418 | 1.1483 | 1.136 | 0.93883 | 1.1985 | 1.0858 | 0.93817 | 0.68122 | 0.42091 | 0.52756 | 0.47122 | 0.087935 | 0.36776 | 0.52213 | 0.34139 | -0.32588 | -0.66073
4 | -0.93002 | -0.91135 | -0.92792 | -0.96579 | -0.98815 | -0.97517 | -0.89399 | -0.62151 | -0.45133 | -0.48702 | -0.60932 | -0.66192 | -0.62598 | -0.66631 | -0.63312 | -0.72601 | -0.84954 | -0.74083 | -0.51121 | -0.47373 | -0.46435 | -0.61191 | -0.7748 | -0.78983
5 | -0.56205 | -0.73691 | -0.87682 | -0.88793 | -0.88793 | -0.96205 | -0.84932 | -0.34404 | 0.11468 | 0.37849 | 0.63699 | 0.6756 | 0.58615 | 0.47941 | 0.31225 | 0.20388 | 0.17372 | 0.15455 | 0.15928 | 0.038227 | 0.33433 | 0.1577 | 0.086547 | -0.14017
6 | 0.41381 | 0.45907 | 0.34566 | 0.41468 | 0.42448 | 0.43159 | 0.4087 | 0.78812 | 0.88581 | 0.87536 | 0.78039 | 0.91376 | 0.95217 | 0.89467 | 0.77876 | 0.67891 | 0.84417 | 0.81779 | 0.6288 | 0.57187 | 0.70073 | 0.54693 | 0.40395 | 0.45608
7 | -0.80637 | -0.82087 | -0.88891 | -0.91185 | -0.8545 | -0.91426 | -0.76038 | -0.35067 | -0.06061 | -0.04959 | 0.10789 | 0.034072 | 0.011357 | 0 | -0.089959 | -0.15743 | -0.23052 | -0.30665 | -0.2669 | -0.31407 | -0.2249 | -0.42168 | -0.52879 | -0.58496
8 | -0.99949 | -1.0062 | -0.99585 | -1.011 | -1.0179 | -0.98447 | -0.8276 | -0.68389 | -0.67578 | -0.66577 | -0.66063 | -0.64908 | -0.6641 | -0.69602 | -0.77439 | -0.79258 | -0.83566 | -0.81439 | -0.82926 | -0.87466 | -0.92106 | -0.93862 | -0.95333 | -1.011

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52246 | 0.57517 | 0.74863 | 0.85828 | 1.0091 | 1.1796 | 1.0515 | 1.5033 | 1.3791 | 1.5576 | 1.6008 | 1.4849 | 1.4007 | 1.2896 | 1.1879 | 1.0691 | 1.0579 | 0.83821 | 0.69352 | 0.82295 | 0.8385 | 0.95824 | 0.46528 | 0.44672
2 | 0.43539 | 0.47931 | 0.62386 | 0.71523 | 0.84095 | 0.98301 | 0.87627 | 1.2527 | 1.1492 | 1.298 | 1.334 | 1.2374 | 1.1673 | 1.0747 | 0.98988 | 0.89088 | 0.8816 | 0.6985 | 0.57793 | 0.68579 | 0.69875 | 0.79853 | 0.38773 | 0.37227
3 | 0.34831 | 0.38344 | 0.49909 | 0.57219 | 0.67276 | 0.78641 | 0.70101 | 1.0022 | 0.91938 | 1.0384 | 1.0672 | 0.9899 | 0.93383 | 0.85973 | 0.7919 | 0.7127 | 0.70528 | 0.5588 | 0.46234 | 0.54863 | 0.559 | 0.63883 | 0.31018 | 0.29781
4 | 0.26123 | 0.28758 | 0.37432 | 0.42914 | 0.50457 | 0.58981 | 0.52576 | 0.75163 | 0.68954 | 0.77879 | 0.80039 | 0.74243 | 0.70037 | 0.6448 | 0.59393 | 0.53453 | 0.52896 | 0.4191 | 0.34676 | 0.41147 | 0.41925 | 0.47912 | 0.23264 | 0.22336
5 | 0.26123 | 0.28758 | 0.37432 | 0.42914 | 0.50457 | 0.58981 | 0.52576 | 0.75163 | 0.68954 | 0.77879 | 0.80039 | 0.74243 | 0.70037 | 0.6448 | 0.59393 | 0.53453 | 0.52896 | 0.4191 | 0.34676 | 0.41147 | 0.41925 | 0.47912 | 0.23264 | 0.22336
6 | 0.26123 | 0.28758 | 0.37432 | 0.42914 | 0.50457 | 0.58981 | 0.52576 | 0.75163 | 0.68954 | 0.77879 | 0.80039 | 0.74243 | 0.70037 | 0.6448 | 0.59393 | 0.53453 | 0.52896 | 0.4191 | 0.34676 | 0.41147 | 0.41925 | 0.47912 | 0.23264 | 0.22336
7 | 0.26123 | 0.28758 | 0.37432 | 0.42914 | 0.50457 | 0.58981 | 0.52576 | 0.75163 | 0.68954 | 0.77879 | 0.80039 | 0.74243 | 0.70037 | 0.6448 | 0.59393 | 0.53453 | 0.52896 | 0.4191 | 0.34676 | 0.41147 | 0.41925 | 0.47912 | 0.23264 | 0.22336
8 | 0.26123 | 0.28758 | 0.37432 | 0.42914 | 0.50457 | 0.58981 | 0.52576 | 0.75163 | 0.68954 | 0.77879 | 0.80039 | 0.74243 | 0.70037 | 0.6448 | 0.59393 | 0.53453 | 0.52896 | 0.4191 | 0.34676 | 0.41147 | 0.41925 | 0.47912 | 0.23264 | 0.22336

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4485 | 1.5329 | 1.6187 | 1.6923 | 1.7115 | 1.7903 | 1.7812 | 1.6836 | 1.5254 | 2.24 | 2.1875 | 2.0143 | 1.9653 | 1.9734 | 1.8799 | 1.7232 | 1.5487 | 1.4932 | 0.93859 | 1.0037 | 1.0974 | 1.1236 | 1.1718 | 1.2935
2 | 1.2071 | 1.2774 | 1.3489 | 1.4102 | 1.4262 | 1.4919 | 1.4843 | 1.403 | 1.2712 | 1.8667 | 1.8229 | 1.6786 | 1.6378 | 1.6445 | 1.5666 | 1.436 | 1.2906 | 1.2443 | 0.78216 | 0.83645 | 0.91451 | 0.93633 | 0.97653 | 1.0779
3 | 0.96564 | 1.0219 | 1.0791 | 1.1282 | 1.141 | 1.1935 | 1.1874 | 1.1224 | 1.0169 | 1.4934 | 1.4583 | 1.3429 | 1.3102 | 1.3156 | 1.2533 | 1.1488 | 1.0325 | 0.99544 | 0.62573 | 0.66916 | 0.73161 | 0.74906 | 0.78122 | 0.86233
4 | 0.72423 | 0.76645 | 0.80935 | 0.84614 | 0.85574 | 0.89516 | 0.89058 | 0.84181 | 0.76271 | 1.12 | 1.0937 | 1.0071 | 0.98267 | 0.98671 | 0.93996 | 0.86161 | 0.77436 | 0.74658 | 0.4693 | 0.50187 | 0.54871 | 0.5618 | 0.58592 | 0.64675
5 | 0.72423 | 0.76645 | 0.80935 | 0.84614 | 0.85574 | 0.89516 | 0.89058 | 0.84181 | 0.76271 | 1.12 | 1.0937 | 1.0071 | 0.98267 | 0.98671 | 0.93996 | 0.86161 | 0.77436 | 0.74658 | 0.4693 | 0.50187 | 0.54871 | 0.5618 | 0.58592 | 0.64675
6 | 0.72423 | 0.76645 | 0.80935 | 0.84614 | 0.85574 | 0.89516 | 0.89058 | 0.84181 | 0.76271 | 1.12 | 1.0937 | 1.0071 | 0.98267 | 0.98671 | 0.93996 | 0.86161 | 0.77436 | 0.74658 | 0.4693 | 0.50187 | 0.54871 | 0.5618 | 0.58592 | 0.64675
7 | 0.72423 | 0.76645 | 0.80935 | 0.84614 | 0.85574 | 0.89516 | 0.89058 | 0.84181 | 0.76271 | 1.12 | 1.0937 | 1.0071 | 0.98267 | 0.98671 | 0.93996 | 0.86161 | 0.77436 | 0.74658 | 0.4693 | 0.50187 | 0.54871 | 0.5618 | 0.58592 | 0.64675
8 | 0.72423 | 0.76645 | 0.80935 | 0.84614 | 0.85574 | 0.89516 | 0.89058 | 0.84181 | 0.76271 | 1.12 | 1.0937 | 1.0071 | 0.98267 | 0.98671 | 0.93996 | 0.86161 | 0.77436 | 0.74658 | 0.4693 | 0.50187 | 0.54871 | 0.5618 | 0.58592 | 0.64675

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8842e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1039 | 2.6698 | 3.8152 | 3.8375 | 4.2108 | 3.6497 | 2.8131 | 1.4748 | 0.34371 | 0.0022829 | 0.00037971 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 1.9153 | 2.0889 | 1.9118 | 1.8473 | 1.6017 | 1.384 | 1.3186 | 1.1495 | 1.1003 | 1.1537 | 1.1036 | 1.0391 | 0.99253 | 1.1815 | 1.4647 | 1.3621 | 1.5068 | 1.524 | 1.5273 | 1.6596 | 1.5955 | 1.6296 | 1.8632
4 | 0 | 3.6343e-05 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03203 | 0.68854 | 1.6504 | 2.1147 | 2.3265 | 2.6276 | 2.2341 | 1.7223 | 0.90351 | 0.20206 | 0.0013302 | 0.00022106 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5651e-05 | 1.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.66887 | 1.618 | 2.1365 | 2.5184 | 2.6528 | 2.2341 | 1.7739 | 0.92214 | 0.19789 | 0.0013829 | 0.00022783 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.4959e-05 | 2.035e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032347 | 0.62952 | 1.6828 | 2.1801 | 2.4464 | 2.4254 | 2.3225 | 1.7223 | 0.97803 | 0.21664 | 0.0012644 | 0.0002188 | 5.925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.4803e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.0383 | 2.7507 | 3.5246 | 4.1573 | 4.1266 | 3.8709 | 2.8131 | 1.6145 | 0.34718 | 0.0020854 | 0.00036467 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 2.0749 | 2.1934 | 2.0326 | 1.794 | 1.5859 | 1.3698 | 1.2162 | 1.1495 | 1.0894 | 1.0539 | 1.1036 | 0.95919 | 0.98241 | 1.1939 | 1.4647 | 1.3481 | 1.6496 | 1.5692 | 1.5588 | 1.7633 | 1.6795 | 1.5638 | 1.8632
4 | 0 | 3.4613e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031713 | 0.67543 | 1.6504 | 2.2673 | 2.4704 | 2.5518 | 2.3004 | 1.7739 | 0.95008 | 0.20414 | 0.0012776 | 0.00021429 | 5.8077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.2882e-05 | 2.0548e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03203 | 0.66887 | 1.6504 | 2.2673 | 2.4944 | 2.5012 | 2.1677 | 1.6878 | 0.9594 | 0.21456 | 0.0013039 | 0.00022331 | 5.6317e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5651e-05 | 2.0153e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031713 | 0.67543 | 1.5695 | 2.1801 | 2.4464 | 2.5265 | 2.3004 | 1.7223 | 0.92214 | 0.20414 | 0.0013302 | 0.00023685 | 6.101e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9418e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0492 | 2.6158 | 3.5609 | 3.9574 | 4.1687 | 3.576 | 3.014 | 1.63 | 0.33329 | 0.0021732 | 0.00036091 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 1.9552 | 1.9845 | 1.9722 | 1.723 | 1.6652 | 1.4696 | 1.3186 | 1.1495 | 1.1439 | 1.0539 | 1.1036 | 0.96918 | 1.0634 | 1.2188 | 1.4508 | 1.4042 | 1.5227 | 1.4485 | 1.5431 | 1.7115 | 1.6123 | 1.6955 | 1.9564
4 | 0 | 3.392e-05 | 1.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032347 | 0.63608 | 1.6504 | 2.1147 | 2.4464 | 2.5518 | 2.1456 | 1.6362 | 0.91282 | 0.20831 | 0.0013829 | 0.00023008 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.3574e-05 | 2.035e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030127 | 0.62952 | 1.5533 | 2.1365 | 2.3025 | 2.577 | 2.1235 | 1.7912 | 0.93145 | 0.21456 | 0.0012644 | 0.00022331 | 6.101e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.3574e-05 | 1.9165e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033298 | 0.66231 | 1.5533 | 2.1583 | 2.3984 | 2.6276 | 2.2783 | 1.7395 | 0.95008 | 0.21664 | 0.0012776 | 0.00021429 | 6.0423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1