## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2031
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 111.6%
Flex. Load Growth | 171%
RES Installed, [MW] | 110
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 10
5 | 8 | 10
6 | 4 | 30
7 | 6 | 30
8 | 8 | 30

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 16.8174 | 17.3784 | 15.5614 | 14.75 | 12.0846 | 10.2566 | 12.5429 | 2.1783 | 1.9156 | 2.7926 | 1.6447 | 2.0551 | 3.2743 | 6.0327 | 6.4363 | 6.3296 | 3.5507 | 7.2327 | 4.2444 | 2.9842 | 4.5317 | 2.8009 | 12.7838 | 15.4108
Minimum FL, [MW] | -37.9695 | -40.6021 | -45.6647 | -49.2591 | -52.6511 | -57.4606 | -54.828 | -61.503 | -55.7822 | -81.935 | -81.0953 | -74.1335 | -71.0631 | -68.6102 | -64.6703 | -58.8502 | -55.0283 | -49.2449 | -31.2572 | -34.9815 | -36.977 | -39.6983 | -31.54 | -33.5144
Maximum FL, [MW] | 36.5792 | 39.1337 | 43.8779 | 47.2137 | 50.2546 | 54.8745 | 52.3159 | 59.038 | 54.0781 | 61.7071 | 62.193 | 58.2187 | 56.2565 | 54.8105 | 51.366 | 46.7657 | 43.5659 | 38.9372 | 30.4761 | 34.1116 | 36.2474 | 39.0455 | 30.3825 | 32.3076

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 77.5471 | 63.7319 | 57.0332 | 63.2135 | 65.774 | 63.4901 | 70.7544 | 74.8897 | 94.0002 | 95.6237 | 93.4293 | 84.4602 | 82.5391 | 85.1574 | 86.8684 | 79.454 | 89.2142 | 108.7739 | 109.0154 | 103.271 | 94.8221 | 98.4196 | 96.9059 | 86.8304
2 | 79.187 | 68.4378 | 64.5595 | 60.7644 | 68.1626 | 67.0322 | 84.2183 | 92.2933 | 118.7659 | 110.6399 | 103.0419 | 114.4348 | 101.8579 | 103.1974 | 96.5586 | 99.6151 | 111.8367 | 121.6726 | 118.0679 | 119.6058 | 111.6371 | 110.1914 | 95.2913 | 83.6844
3 | 84.0796 | 86.1656 | 77.9102 | 70.1491 | 71.7148 | 85.7079 | 105.487 | 114.0377 | 143.7192 | 138.7452 | 125.567 | 136.0903 | 138.0814 | 114.4343 | 133.8765 | 120.7585 | 118.6149 | 115.1353 | 122.2216 | 123.5367 | 120.8471 | 103.4145 | 97.8419 | 88.9806

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 74.2406 | 61.9863 | 57.581 | 52.9292 | 61.8081 | 64.1018 | 72.9688 | 86.4424 | 85.2662 | 98.333 | 94.3406 | 95.2825 | 95.0935 | 82.5227 | 83.4672 | 79.454 | 83.1613 | 108.7739 | 108.0172 | 104.2751 | 97.7448 | 100.279 | 80.7985 | 81.585
2 | 69.956 | 73.7364 | 67.6974 | 71.3577 | 68.7932 | 73.2712 | 88.3542 | 97.2717 | 119.8499 | 121.6153 | 98.7703 | 110.1412 | 115.8009 | 114.8026 | 99.5433 | 107.3463 | 108.8173 | 107.1689 | 114.7331 | 105.4539 | 119.1263 | 105.1776 | 97.923 | 80.5009
3 | 83.2897 | 79.5598 | 69.9396 | 73.7211 | 71.7148 | 73.0912 | 118.741 | 130.0296 | 143.7192 | 133.3476 | 115.3699 | 152.8253 | 136.7662 | 131.6713 | 109.9997 | 118.5274 | 117.4987 | 109.2266 | 125.7668 | 133.133 | 118.5128 | 103.4145 | 96.9499 | 84.6647

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 64.9826 | 59.0771 | 60.3199 | 63.7548 | 64.6409 | 68.3838 | 71.4925 | 91.3935 | 94.0002 | 100.1392 | 88.8724 | 81.7546 | 87.0228 | 91.3052 | 92.8204 | 78.6191 | 93.5377 | 101.9211 | 104.0245 | 99.2546 | 96.7706 | 96.5602 | 88.4283 | 72.593
2 | 82.0273 | 75.061 | 65.8147 | 66.3726 | 66.9013 | 78.8169 | 78.428 | 103.2457 | 115.5138 | 118.3226 | 98.7703 | 109.0677 | 117.946 | 105.3074 | 109.4922 | 89.9512 | 110.8302 | 106.0532 | 118.0679 | 105.4539 | 100.9382 | 110.1914 | 83.0099 | 81.2967
3 | 81.71 | 86.1656 | 71.2681 | 73.7211 | 78.8339 | 81.2549 | 122.0545 | 127.5693 | 126.1865 | 133.3476 | 123.0177 | 134.6957 | 119.6685 | 132.9025 | 120.7443 | 107.372 | 109.6849 | 131.6796 | 112.7677 | 128.3349 | 119.6799 | 105.5238 | 88.9218 | 96.7492

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.9357 | 10.6918 | 8.9833 | 9.1224 | 9.6142 | 10.6499 | 16.3419 | 20.3937 | 27.1475 | 28.7663 | 30.1467 | 26.2545 | 30.0127 | 29.4288 | 24.795 | 23.7954 | 26.5215 | 36.8171 | 30.7477 | 32.0776 | 27.2919 | 24.5383 | 20.6666 | 15.6884
2 | -30.514 | -34.9286 | -40.2831 | -37.7263 | -41.7818 | -31.9796 | -24.5913 | -10.4419 | -3.1065 | -0.45159 | -4.5389 | -3.0777 | -4.3497 | -4.2973 | -11.6643 | -17.2925 | -13.4745 | -5.2495 | -7.9998 | -8.7762 | -13.9295 | -17.5222 | -24.5087 | -26.7422
3 | 46.3843 | 60.2461 | 59.6883 | 58.5726 | 50.7629 | 44.2947 | 20.296 | 2.9032 | -16.6784 | -16.2151 | -1.3433 | -17.0708 | -14.6551 | -12.2167 | -1.6125 | 9.8332 | 12.6134 | 12.6134 | 11.7031 | 13.2635 | 11.7031 | 25.7606 | 38.9629 | 45.5949

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.449 | 9.8998 | 7.7968 | 8.8736 | 9.4256 | 12.2884 | 19.4287 | 19.9503 | 26.8914 | 26.7922 | 25.5962 | 27.9303 | 28.6103 | 26.9302 | 27.0491 | 23.5575 | 24.0658 | 35.1436 | 30.4135 | 32.0776 | 29.0914 | 27.739 | 23.2772 | 17.6912
2 | -29.5401 | -33.1645 | -39.523 | -39.2353 | -35.534 | -32.3272 | -25.6267 | -11.2943 | -2.8554 | -0.44178 | -4.0542 | -3.4017 | -4.7981 | -4.3878 | -11.4356 | -17.6219 | -13.3281 | -5.0995 | -6.8362 | -9.7818 | -14.7911 | -17.1494 | -27.2597 | -30.1202
3 | 49.0863 | 55.7834 | 51.3207 | 60.2461 | 59.1304 | 45.1987 | 22.3461 | 2.4545 | -15.7518 | -16.0606 | -1.2635 | -16.7487 | -15.6214 | -11.4687 | -1.4575 | 10.1142 | 14.0438 | 12.3533 | 12.8734 | 12.3533 | 12.4833 | 28.4723 | 37.7194 | 42.2789

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.4758 | 9.8998 | 9.1528 | 8.0443 | 9.9912 | 11.8203 | 18.3392 | 20.172 | 24.0742 | 27.9202 | 29.8623 | 29.8854 | 26.3663 | 25.2644 | 26.5482 | 24.2714 | 27.0127 | 35.4783 | 35.0925 | 34.6697 | 29.3913 | 28.2724 | 20.2316 | 15.1877
2 | -33.4355 | -37.7511 | -39.523 | -39.9898 | -38.6579 | -37.1936 | -24.0736 | -10.2288 | -3.3889 | -0.48595 | -4.583 | -3.1101 | -4.1703 | -4.8854 | -10.9782 | -16.6338 | -14.9391 | -5.1495 | -7.2725 | -8.2277 | -13.6423 | -19.7591 | -26.0093 | -29.2757
3 | 41.881 | 59.6883 | 59.1304 | 59.1304 | 61.3618 | 45.6507 | 22.3461 | 2.5865 | -13.8986 | -16.0606 | -1.3433 | -15.1382 | -17.3929 | -11.8427 | -1.4264 | 8.9904 | 12.7434 | 13.5236 | 12.0932 | 12.6134 | 13.7837 | 28.2011 | 45.1804 | 40.2064

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6462 | 6.2158 | 8.0904 | 9.2754 | 10.9057 | 12.748 | 11.3637 | 16.2456 | 14.9036 | 16.8327 | 17.2995 | 16.0467 | 15.1378 | 13.9365 | 12.837 | 11.5532 | 11.4329 | 9.0584 | 7.4948 | 8.8935 | 9.0616 | 10.3556 | 5.0282 | 4.8277
2 | 6.2736 | 6.9064 | 8.9894 | 10.306 | 12.1175 | 14.1644 | 12.6263 | 18.0507 | 16.5595 | 18.703 | 19.2217 | 17.8297 | 16.8197 | 15.485 | 14.2634 | 12.8369 | 12.7032 | 10.0649 | 8.3275 | 9.8817 | 10.0685 | 11.5063 | 5.5869 | 5.3641
3 | 7.842 | 8.633 | 11.2367 | 12.8824 | 15.1468 | 17.7055 | 15.7829 | 22.5634 | 20.6994 | 23.3788 | 24.0271 | 22.2871 | 21.0247 | 19.3563 | 17.8292 | 16.0461 | 15.8791 | 12.5811 | 10.4094 | 12.3521 | 12.5856 | 14.3828 | 6.9836 | 6.7051

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.6534 | 16.5659 | 17.4932 | 18.2883 | 18.4959 | 19.3477 | 19.2488 | 18.1946 | 16.4851 | 24.2079 | 23.64 | 21.7682 | 21.2392 | 21.3265 | 20.3162 | 18.6228 | 16.7369 | 16.1365 | 10.1433 | 10.8473 | 11.8596 | 12.1426 | 12.6639 | 13.9787
2 | 17.3927 | 18.4065 | 19.4368 | 20.3204 | 20.551 | 21.4975 | 21.3876 | 20.2163 | 18.3168 | 26.8977 | 26.2666 | 24.1869 | 23.5992 | 23.6962 | 22.5735 | 20.692 | 18.5965 | 17.9294 | 11.2703 | 12.0526 | 13.1774 | 13.4918 | 14.071 | 15.5318
3 | 21.7409 | 23.0081 | 24.296 | 25.4004 | 25.6888 | 26.8719 | 26.7345 | 25.2703 | 22.896 | 33.6221 | 32.8333 | 30.2336 | 29.499 | 29.6202 | 28.2169 | 25.865 | 23.2456 | 22.4117 | 14.0879 | 15.0658 | 16.4717 | 16.8648 | 17.5888 | 19.4148

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
7 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
8 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
7 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
8 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
7 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
8 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 76.164 | 62.0721 | 66.8468 | 56.5022 | 60.1146 | 53.7009 | 71.729 | 81.2533 | 91.3835 | 84.3619 | 88.6246 | 104.7375 | 95.2211 | 105.787 | 106.2655 | 90.7033 | 88.987 | 92.1835 | 103.011 | 104.4295 | 104.0202 | 88.8286 | 88.7124 | 95.628
2 | 94.8381 | 76.4819 | 71.034 | 74.2298 | 69.0421 | 73.6299 | 78.4062 | 90.8922 | 97.1172 | 119.8236 | 100.0604 | 118.4135 | 121.5316 | 114.7033 | 97.7973 | 113.0974 | 110.0433 | 105.0246 | 104.512 | 105.4785 | 104.2281 | 109.0064 | 110.8235 | 93.6166
3 | 91.1299 | 94.7819 | 88.1518 | 85.6865 | 78.4281 | 90.5003 | 101.8177 | 130.284 | 133.159 | 126.8079 | 143.3064 | 133.3011 | 137.9687 | 136.2741 | 148.2613 | 137.9454 | 106.5452 | 126.6972 | 122.0068 | 106.3204 | 113.9435 | 116.7612 | 116.5663 | 122.0261

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 78.3264 | 63.3411 | 69.8469 | 67.5408 | 64.4258 | 54.8291 | 73.0522 | 81.2533 | 90.5184 | 87.1474 | 95.332 | 91.1104 | 90.2587 | 110.79 | 96.2245 | 98.4332 | 89.9538 | 94.0415 | 96.4735 | 102.5463 | 100.2847 | 98.5021 | 105.7243 | 82.1132
2 | 92.3972 | 73.5251 | 80.476 | 76.4032 | 76.2872 | 71.4756 | 86.934 | 96.4147 | 101.3133 | 105.7674 | 103.2713 | 121.7152 | 118.1846 | 111.4182 | 114.6332 | 104.0084 | 112.0983 | 116.4389 | 107.6382 | 96.2552 | 113.4791 | 98.3017 | 105.8345 | 105.5074
3 | 106.9074 | 88.8665 | 85.7407 | 87.2366 | 74.5527 | 79.6965 | 116.3958 | 116.1888 | 147.87 | 132.0454 | 124.9839 | 130.512 | 151.9145 | 136.2741 | 148.2613 | 137.9454 | 124.0679 | 117.3517 | 118.5022 | 114.4976 | 116.2799 | 112.0885 | 114.3139 | 117.8111

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 81.9304 | 69.6863 | 68.6468 | 57.0832 | 59.4987 | 54.265 | 66.4361 | 81.2533 | 89.6532 | 89.0044 | 88.6246 | 103.7642 | 96.2136 | 105.787 | 92.2081 | 89.737 | 89.9538 | 90.3254 | 93.6717 | 92.1886 | 94.6815 | 101.4041 | 106.6694 | 90.5599
2 | 93.2108 | 73.5251 | 84.1075 | 82.9232 | 79.1852 | 71.4756 | 79.9567 | 84.4493 | 113.9014 | 102.5237 | 112.904 | 118.4135 | 115.9533 | 102.658 | 99.9018 | 100.9787 | 104.9057 | 105.0246 | 103.4699 | 96.2552 | 109.3676 | 97.2313 | 96.8543 | 91.7872
3 | 92.9861 | 87.1764 | 94.5813 | 86.4616 | 82.3035 | 80.5276 | 99.7351 | 126.4399 | 126.4722 | 137.2829 | 119.7489 | 126.3282 | 143.547 | 136.2741 | 146.9367 | 130.4213 | 110.0497 | 109.1745 | 123.175 | 112.1613 | 117.4481 | 107.4158 | 108.6829 | 108.3275

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.4519 | 10.0852 | 9.8689 | 8.347 | 10.6535 | 5.0414 | 8.4578 | 16.4152 | 22.6969 | 30.9034 | 28.5231 | 33.0614 | 29.8968 | 32.1312 | 31.5709 | 31.805 | 31.1847 | 24.4173 | 28.6251 | 25.4328 | 24.0829 | 28.0379 | 25.3717 | 21.6192
2 | -24.7804 | -35.4039 | -35.9002 | -34.5413 | -34.7335 | -41.7818 | -33.166 | -5.1599 | 18.4219 | 27.0648 | 20.5017 | 24.4749 | 22.634 | 22.138 | 11.5439 | 2.8877 | 6.8341 | 8.218 | 4.951 | -0.87695 | -3.7148 | -2.7365 | -12.2731 | -17.5996
3 | -44.732 | -44.31 | -51.4413 | -58.5726 | -56.8991 | -59.1304 | -23.5774 | 4.38 | 13.3237 | 13.4701 | 12.852 | 17.127 | 22.9573 | 27.8693 | 15.0408 | 10.8163 | -1.9237 | -1.9984 | -2.0171 | -1.8303 | -12.2555 | -14.9373 | -39.6347 | -43.8965

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.5949 | 10.9621 | 9.8689 | 9.0728 | 10.5491 | 4.8475 | 8.7961 | 15.6025 | 21.9877 | 28.094 | 33.4303 | 33.6972 | 30.8934 | 32.4659 | 32.2355 | 33.4113 | 32.4076 | 29.3007 | 27.8149 | 26.4604 | 22.2304 | 27.4827 | 23.8793 | 18.4164
2 | -26.6866 | -32.9256 | -35.1197 | -38.4583 | -41.2221 | -42.9532 | -35.1966 | -4.7913 | 18.0839 | 24.1123 | 17.9874 | 23.1868 | 25.1489 | 23.08 | 13.1236 | 3.3485 | 7.1758 | 7.6369 | 4.901 | -0.9889 | -3.8969 | -2.6099 | -11.7871 | -15.2968
3 | -40.09 | -38.402 | -48.0119 | -52.4364 | -58.0148 | -59.6883 | -22.0204 | 4.4722 | 15.6663 | 13.9093 | 12.7181 | 19.3855 | 24.2327 | 28.1322 | 14.3035 | 11.1615 | -1.9984 | -1.9984 | -1.9984 | -1.737 | -10.9467 | -15.3946 | -38.3561 | -40.487

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.3073 | 11.1814 | 10.3883 | 9.345 | 10.758 | 4.6051 | 9.219 | 15.115 | 23.4062 | 25.8465 | 30.9767 | 30.5182 | 32.2222 | 36.1477 | 32.9002 | 30.1986 | 33.3248 | 26.3164 | 25.6545 | 27.2311 | 21.5357 | 27.4827 | 26.8642 | 21.8194
2 | -27.7758 | -32.9256 | -39.8024 | -33.473 | -40.0771 | -37.8769 | -30.4586 | -5.7917 | 15.3798 | 26.3267 | 18.9544 | 24.4749 | 25.1489 | 23.551 | 12.273 | 2.9799 | 7.3808 | 7.803 | 5.5012 | -0.83964 | -3.7148 | -2.4071 | -13.1238 | -15.4613
3 | -43.888 | -37.98 | -48.5018 | -52.9942 | -57.4569 | -51.8786 | -24.0223 | 4.6567 | 15.3735 | 14.2022 | 14.1908 | 19.7619 | 28.0589 | 24.7143 | 13.2713 | 12.1971 | -1.7183 | -1.8864 | -1.9424 | -1.7743 | -11.0657 | -15.547 | -39.2085 | -43.0441

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6462 | 6.2158 | 8.0904 | 9.2754 | 10.9057 | 12.748 | 11.3637 | 16.2456 | 14.9036 | 16.8327 | 17.2995 | 16.0467 | 15.1378 | 13.9365 | 12.837 | 11.5532 | 11.4329 | 9.0584 | 7.4948 | 8.8935 | 9.0616 | 10.3556 | 5.0282 | 4.8277
2 | 6.2736 | 6.9064 | 8.9894 | 10.306 | 12.1175 | 14.1644 | 12.6263 | 18.0507 | 16.5595 | 18.703 | 19.2217 | 17.8297 | 16.8197 | 15.485 | 14.2634 | 12.8369 | 12.7032 | 10.0649 | 8.3275 | 9.8817 | 10.0685 | 11.5063 | 5.5869 | 5.3641
3 | 7.842 | 8.633 | 11.2367 | 12.8824 | 15.1468 | 17.7055 | 15.7829 | 22.5634 | 20.6994 | 23.3788 | 24.0271 | 22.2871 | 21.0247 | 19.3563 | 17.8292 | 16.0461 | 15.8791 | 12.5811 | 10.4094 | 12.3521 | 12.5856 | 14.3828 | 6.9836 | 6.7051

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.6534 | 16.5659 | 17.4932 | 18.2883 | 18.4959 | 19.3477 | 19.2488 | 18.1946 | 16.4851 | 24.2079 | 23.64 | 21.7682 | 21.2392 | 21.3265 | 20.3162 | 18.6228 | 16.7369 | 16.1365 | 10.1433 | 10.8473 | 11.8596 | 12.1426 | 12.6639 | 13.9787
2 | 17.3927 | 18.4065 | 19.4368 | 20.3204 | 20.551 | 21.4975 | 21.3876 | 20.2163 | 18.3168 | 26.8977 | 26.2666 | 24.1869 | 23.5992 | 23.6962 | 22.5735 | 20.692 | 18.5965 | 17.9294 | 11.2703 | 12.0526 | 13.1774 | 13.4918 | 14.071 | 15.5318
3 | 21.7409 | 23.0081 | 24.296 | 25.4004 | 25.6888 | 26.8719 | 26.7345 | 25.2703 | 22.896 | 33.6221 | 32.8333 | 30.2336 | 29.499 | 29.6202 | 28.2169 | 25.865 | 23.2456 | 22.4117 | 14.0879 | 15.0658 | 16.4717 | 16.8648 | 17.5888 | 19.4148

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
7 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
8 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
7 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
8 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
7 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
8 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1