## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2032
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 112.7%
Flex. Load Growth | 179.6%
RES Installed, [MW] | 110
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 10
5 | 8 | 10
6 | 4 | 30
7 | 6 | 30
8 | 8 | 30

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 17.6583 | 18.2473 | 16.3394 | 15.4875 | 12.6888 | 10.7694 | 13.1701 | 2.2872 | 2.0114 | 2.9323 | 1.7269 | 2.1579 | 3.438 | 6.3343 | 6.7582 | 6.6461 | 3.7282 | 7.5943 | 4.4566 | 3.1334 | 4.7583 | 2.9409 | 13.4229 | 16.1814
Minimum FL, [MW] | -39.868 | -42.6322 | -47.9479 | -51.7221 | -55.2836 | -60.3336 | -57.5694 | -64.5781 | -58.5714 | -86.0317 | -85.15 | -77.8402 | -74.6162 | -72.0407 | -67.9038 | -61.7927 | -57.7797 | -51.7072 | -32.8201 | -36.7306 | -38.8258 | -41.6833 | -33.117 | -35.1902
Maximum FL, [MW] | 38.4082 | 41.0903 | 46.0718 | 49.5744 | 52.7673 | 57.6183 | 54.9317 | 61.9899 | 56.782 | 64.7925 | 65.3027 | 61.1297 | 59.0693 | 57.551 | 53.9343 | 49.104 | 45.7442 | 40.884 | 31.9999 | 35.8171 | 38.0598 | 40.9978 | 31.9016 | 33.923

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 78.5148 | 64.5678 | 57.7814 | 64.0142 | 66.5698 | 64.2422 | 71.6053 | 75.6635 | 94.9621 | 96.6119 | 94.3823 | 85.3283 | 83.4019 | 86.0779 | 87.8106 | 80.3209 | 90.1469 | 109.9443 | 110.1541 | 104.3378 | 95.8221 | 99.4358 | 98.021 | 87.8748
2 | 80.1925 | 69.3428 | 65.4027 | 61.5594 | 68.9976 | 67.8328 | 85.2198 | 93.2439 | 119.9779 | 111.7818 | 104.0932 | 115.6053 | 102.9181 | 104.3059 | 97.6059 | 100.6917 | 113.0001 | 122.9812 | 119.3025 | 120.8397 | 112.811 | 111.3289 | 96.4065 | 84.7169
3 | 85.1873 | 87.3031 | 78.9363 | 71.0848 | 72.6238 | 86.7278 | 106.7409 | 115.2127 | 145.1868 | 140.1769 | 126.8488 | 137.4838 | 139.5142 | 115.6744 | 135.3174 | 122.0665 | 119.8574 | 116.4014 | 123.5112 | 124.8195 | 122.1275 | 104.4931 | 99.0233 | 90.115

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 75.1752 | 62.8048 | 58.3347 | 53.6271 | 62.5643 | 64.86 | 73.8418 | 87.3317 | 86.1408 | 99.3483 | 95.3028 | 96.2588 | 96.0819 | 83.4168 | 84.3754 | 80.3209 | 84.0335 | 109.9443 | 109.1459 | 105.3519 | 98.774 | 101.3138 | 81.7526 | 82.577
2 | 70.8691 | 74.6944 | 68.572 | 72.2586 | 69.6346 | 74.1341 | 89.397 | 98.2721 | 121.0727 | 122.8669 | 99.7789 | 111.2687 | 117.0005 | 116.0272 | 100.6204 | 108.5001 | 109.9506 | 108.3324 | 115.9343 | 106.5463 | 120.3751 | 106.2649 | 99.0646 | 81.5016
3 | 84.3896 | 80.6313 | 70.886 | 74.6925 | 72.6238 | 73.9849 | 120.1275 | 131.3645 | 145.1868 | 134.7254 | 116.5497 | 154.3862 | 138.1859 | 133.0837 | 111.2019 | 119.8131 | 118.73 | 110.4336 | 127.0918 | 134.5117 | 119.7699 | 104.4931 | 98.1223 | 85.756

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 65.8246 | 59.8665 | 61.101 | 64.5609 | 65.4254 | 69.1849 | 72.3508 | 92.3324 | 94.9621 | 101.1726 | 89.7799 | 82.5956 | 87.9305 | 92.2872 | 93.8222 | 79.4776 | 94.5137 | 103.023 | 105.1133 | 100.2812 | 97.79 | 97.5578 | 89.4587 | 73.495
2 | 83.0612 | 76.0323 | 66.6704 | 67.2237 | 67.7237 | 79.7354 | 79.3716 | 104.3058 | 116.6933 | 119.5413 | 99.7789 | 110.1845 | 119.167 | 106.4371 | 110.6689 | 90.9311 | 111.9836 | 107.2056 | 119.3025 | 106.5463 | 102.0052 | 111.3289 | 84.0024 | 82.3054
3 | 82.7941 | 87.3031 | 72.2278 | 74.6925 | 79.8141 | 82.2303 | 123.4741 | 128.8796 | 127.4787 | 134.7254 | 124.274 | 136.0753 | 120.9171 | 134.3273 | 122.0539 | 108.5462 | 110.8381 | 133.1112 | 113.9627 | 129.6656 | 120.9487 | 106.6235 | 90.014 | 97.9613

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.055 | 10.7987 | 9.0731 | 9.2137 | 9.7103 | 10.7564 | 16.5053 | 20.5976 | 27.419 | 29.054 | 30.4482 | 26.517 | 30.3128 | 29.7231 | 25.043 | 24.0334 | 26.7867 | 37.1852 | 31.0552 | 32.3984 | 27.5648 | 24.7837 | 20.8733 | 15.8453
2 | -30.8191 | -35.2779 | -40.6859 | -38.1035 | -42.1996 | -32.2994 | -24.8372 | -10.5463 | -3.1375 | -0.45611 | -4.5843 | -3.1085 | -4.3932 | -4.3403 | -11.781 | -17.4654 | -13.6093 | -5.302 | -8.0798 | -8.864 | -14.0688 | -17.6974 | -24.7538 | -27.0096
3 | 46.8481 | 60.8486 | 60.2851 | 59.1583 | 51.2705 | 44.7377 | 20.499 | 2.9323 | -16.8451 | -16.3772 | -1.3567 | -17.2415 | -14.8016 | -12.3388 | -1.6286 | 9.9316 | 12.7395 | 12.7395 | 11.8202 | 13.3962 | 11.8202 | 26.0182 | 39.3526 | 46.0509

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.5735 | 9.9988 | 7.8748 | 8.9624 | 9.5199 | 12.4113 | 19.623 | 20.1498 | 27.1603 | 27.0601 | 25.8522 | 28.2096 | 28.8964 | 27.1995 | 27.3196 | 23.7931 | 24.3065 | 35.495 | 30.7177 | 32.3984 | 29.3823 | 28.0164 | 23.5099 | 17.8681
2 | -29.8355 | -33.4961 | -39.9183 | -39.6277 | -35.8894 | -32.6505 | -25.883 | -11.4073 | -2.884 | -0.44619 | -4.0947 | -3.4357 | -4.8461 | -4.4317 | -11.55 | -17.7981 | -13.4613 | -5.1505 | -6.9045 | -9.8797 | -14.939 | -17.3209 | -27.5323 | -30.4214
3 | 49.5772 | 56.3413 | 51.834 | 60.8486 | 59.7217 | 45.6507 | 22.5696 | 2.4791 | -15.9093 | -16.2212 | -1.2761 | -16.9162 | -15.7776 | -11.5834 | -1.472 | 10.2153 | 14.1842 | 12.4768 | 13.0022 | 12.4768 | 12.6082 | 28.757 | 38.0966 | 42.7017

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.6105 | 9.9988 | 9.2443 | 8.1248 | 10.0911 | 11.9385 | 18.5226 | 20.3737 | 24.315 | 28.1995 | 30.1609 | 30.1843 | 26.63 | 25.517 | 26.8137 | 24.5141 | 27.2828 | 35.833 | 35.4435 | 35.0164 | 29.6852 | 28.5551 | 20.4339 | 15.3396
2 | -33.7699 | -38.1286 | -39.9183 | -40.3897 | -39.0445 | -37.5656 | -24.3143 | -10.3311 | -3.4228 | -0.49081 | -4.6288 | -3.1412 | -4.212 | -4.9343 | -11.088 | -16.8001 | -15.0885 | -5.201 | -7.3452 | -8.31 | -13.7787 | -19.9566 | -26.2694 | -29.5684
3 | 42.2998 | 60.2851 | 59.7217 | 59.7217 | 61.9754 | 46.1072 | 22.5696 | 2.6124 | -14.0376 | -16.2212 | -1.3567 | -15.2896 | -17.5668 | -11.9611 | -1.4407 | 9.0803 | 12.8708 | 13.6589 | 12.2142 | 12.7395 | 13.9215 | 28.4831 | 45.6322 | 40.6085

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9285 | 6.5266 | 8.495 | 9.7391 | 11.451 | 13.3854 | 11.9319 | 17.0579 | 15.6487 | 17.6743 | 18.1645 | 16.8491 | 15.8947 | 14.6333 | 13.4789 | 12.1308 | 12.0046 | 9.5113 | 7.8695 | 9.3382 | 9.5147 | 10.8734 | 5.2796 | 5.069
2 | 6.5873 | 7.2517 | 9.4388 | 10.8212 | 12.7233 | 14.8727 | 13.2576 | 18.9533 | 17.3875 | 19.6382 | 20.1828 | 18.7212 | 17.6607 | 16.2593 | 14.9766 | 13.4787 | 13.3384 | 10.5682 | 8.7439 | 10.3758 | 10.5719 | 12.0816 | 5.8662 | 5.6323
3 | 8.2341 | 9.0647 | 11.7985 | 13.5266 | 15.9042 | 18.5908 | 16.572 | 23.6916 | 21.7344 | 24.5477 | 25.2285 | 23.4015 | 22.0759 | 20.3241 | 18.7207 | 16.8484 | 16.673 | 13.2102 | 10.9299 | 12.9697 | 13.2149 | 15.102 | 7.3328 | 7.0403

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 16.4361 | 17.3942 | 18.3678 | 19.2027 | 19.4207 | 20.3151 | 20.2113 | 19.1044 | 17.3093 | 25.4183 | 24.822 | 22.8566 | 22.3012 | 22.3929 | 21.332 | 19.5539 | 17.5737 | 16.9433 | 10.6505 | 11.3897 | 12.4526 | 12.7498 | 13.2971 | 14.6776
2 | 18.2623 | 19.3268 | 20.4087 | 21.3364 | 21.5786 | 22.5724 | 22.457 | 21.2271 | 19.2326 | 28.2425 | 27.58 | 25.3962 | 24.7791 | 24.881 | 23.7022 | 21.7266 | 19.5263 | 18.8259 | 11.8339 | 12.6552 | 13.8362 | 14.1664 | 14.7746 | 16.3084
3 | 22.8279 | 24.1585 | 25.5109 | 26.6705 | 26.9732 | 28.2155 | 28.0712 | 26.5339 | 24.0408 | 35.3032 | 34.475 | 31.7453 | 30.9739 | 31.1012 | 29.6278 | 27.1583 | 24.4079 | 23.5323 | 14.7923 | 15.819 | 17.2953 | 17.708 | 18.4682 | 20.3855

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
7 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
8 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
7 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
8 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
7 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
8 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 77.1178 | 62.8914 | 67.6931 | 57.2358 | 60.8539 | 54.3551 | 72.5896 | 82.0907 | 92.3192 | 85.2375 | 89.5296 | 105.8084 | 96.2107 | 106.9138 | 107.4017 | 91.6826 | 89.9175 | 93.188 | 104.0896 | 105.5079 | 105.1122 | 89.7489 | 89.7456 | 96.7604
2 | 96 | 77.4674 | 71.9419 | 75.1594 | 69.886 | 74.4964 | 79.3496 | 91.8288 | 98.1127 | 121.0573 | 101.0819 | 119.6237 | 122.7885 | 115.9269 | 98.857 | 114.3088 | 111.1888 | 106.1667 | 105.611 | 106.5712 | 105.3279 | 110.132 | 112.0941 | 94.7484
3 | 92.3081 | 96.0056 | 89.2803 | 86.7775 | 79.4042 | 91.5681 | 103.0349 | 131.6214 | 134.521 | 128.1203 | 144.7656 | 134.6668 | 139.4003 | 137.7326 | 149.8461 | 139.4253 | 107.667 | 128.0789 | 123.2942 | 107.431 | 115.1549 | 117.9733 | 117.9348 | 123.491

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 79.3019 | 64.1731 | 70.7232 | 68.3847 | 65.2082 | 55.4946 | 73.9261 | 82.0907 | 91.4454 | 88.0508 | 96.3041 | 92.045 | 91.1987 | 111.9668 | 97.2603 | 99.4899 | 90.8939 | 95.0646 | 97.4867 | 103.6058 | 101.3394 | 99.5191 | 106.9277 | 83.1105
2 | 93.5347 | 74.481 | 81.4783 | 77.3545 | 77.2035 | 72.3206 | 87.9626 | 97.4065 | 102.3507 | 106.8606 | 104.3249 | 122.9585 | 119.4081 | 112.609 | 115.8612 | 105.1289 | 113.2644 | 117.6951 | 108.7685 | 97.2556 | 114.6715 | 99.3203 | 107.0552 | 106.7582
3 | 108.2434 | 90.031 | 86.8451 | 88.3431 | 75.4901 | 80.6563 | 117.7588 | 117.3853 | 149.3791 | 133.4102 | 126.2599 | 131.8497 | 153.4857 | 137.7326 | 149.8461 | 139.4253 | 125.3649 | 118.64 | 119.7546 | 115.69 | 117.5146 | 113.2539 | 115.6599 | 119.2339

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 82.9419 | 70.5818 | 69.5112 | 57.8226 | 60.2318 | 54.9248 | 67.2439 | 82.0907 | 90.5717 | 89.9263 | 89.5296 | 104.8253 | 97.2131 | 106.9138 | 93.2037 | 90.7067 | 90.8939 | 91.3113 | 94.6569 | 93.1446 | 95.6801 | 102.4502 | 107.8822 | 91.6417
2 | 94.3565 | 74.481 | 85.1462 | 83.9397 | 80.1305 | 72.3206 | 80.9156 | 85.3215 | 115.0648 | 103.5844 | 114.054 | 119.6237 | 117.1544 | 103.7611 | 100.9825 | 102.0689 | 105.9999 | 106.1667 | 104.5585 | 97.2556 | 110.5188 | 98.2391 | 97.9851 | 92.9008
3 | 94.1829 | 88.324 | 95.7741 | 87.5603 | 83.3184 | 81.4957 | 100.9315 | 127.7389 | 127.7673 | 138.7 | 120.9725 | 127.6241 | 145.0345 | 137.7326 | 148.5082 | 131.8259 | 111.2066 | 110.381 | 124.4741 | 113.3303 | 118.6945 | 108.5344 | 109.9726 | 109.6554

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.6064 | 10.186 | 9.9676 | 8.4305 | 10.7601 | 5.0918 | 8.5424 | 16.5793 | 22.9239 | 31.2125 | 28.8084 | 33.392 | 30.1958 | 32.4526 | 31.8866 | 32.123 | 31.4965 | 24.6614 | 28.9113 | 25.6871 | 24.3237 | 28.3183 | 25.6254 | 21.8354
2 | -25.0282 | -35.7579 | -36.2592 | -34.8867 | -35.0808 | -42.1996 | -33.4977 | -5.2115 | 18.6062 | 27.3355 | 20.7067 | 24.7197 | 22.8604 | 22.3593 | 11.6593 | 2.9166 | 6.9024 | 8.3002 | 5.0006 | -0.88572 | -3.752 | -2.7639 | -12.3959 | -17.7756
3 | -45.1793 | -44.7531 | -51.9557 | -59.1583 | -57.4681 | -59.7217 | -23.8132 | 4.4238 | 13.4569 | 13.6048 | 12.9805 | 17.2983 | 23.1868 | 28.148 | 15.1912 | 10.9245 | -1.943 | -2.0184 | -2.0373 | -1.8486 | -12.3781 | -15.0867 | -40.031 | -44.3354

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.7509 | 11.0718 | 9.9676 | 9.1636 | 10.6546 | 4.896 | 8.8841 | 15.7586 | 22.2075 | 28.375 | 33.7646 | 34.0341 | 31.2023 | 32.7906 | 32.5579 | 33.7454 | 32.7317 | 29.5937 | 28.0931 | 26.725 | 22.4527 | 27.7575 | 24.1181 | 18.6005
2 | -26.9534 | -33.2549 | -35.4709 | -38.8429 | -41.6344 | -43.3828 | -35.5485 | -4.8392 | 18.2648 | 24.3534 | 18.1672 | 23.4186 | 25.4004 | 23.3108 | 13.2548 | 3.382 | 7.2475 | 7.7133 | 4.95 | -0.99879 | -3.9359 | -2.6359 | -11.9049 | -15.4498
3 | -40.4909 | -38.786 | -48.492 | -52.9608 | -58.5949 | -60.2851 | -22.2406 | 4.517 | 15.823 | 14.0484 | 12.8453 | 19.5793 | 24.475 | 28.4135 | 14.4465 | 11.2732 | -2.0184 | -2.0184 | -2.0184 | -1.7543 | -11.0561 | -15.5485 | -38.7397 | -40.8919

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.4504 | 11.2932 | 10.4922 | 9.4385 | 10.8656 | 4.6512 | 9.3112 | 15.2661 | 23.6403 | 26.105 | 31.2865 | 30.8234 | 32.5444 | 36.5091 | 33.2292 | 30.5006 | 33.6581 | 26.5795 | 25.9111 | 27.5034 | 21.751 | 27.7575 | 27.1328 | 22.0376
2 | -28.0536 | -33.2549 | -40.2004 | -33.8077 | -40.4778 | -38.2557 | -30.7632 | -5.8496 | 15.5336 | 26.59 | 19.144 | 24.7197 | 25.4004 | 23.7865 | 12.3957 | 3.0097 | 7.4546 | 7.881 | 5.5562 | -0.84803 | -3.752 | -2.4312 | -13.255 | -15.6159
3 | -44.3269 | -38.3598 | -48.9868 | -53.5242 | -58.0315 | -52.3974 | -24.2625 | 4.7032 | 15.5272 | 14.3442 | 14.3327 | 19.9595 | 28.3395 | 24.9614 | 13.404 | 12.3191 | -1.7355 | -1.9052 | -1.9618 | -1.7921 | -11.1763 | -15.7025 | -39.6006 | -43.4745

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9285 | 6.5266 | 8.495 | 9.7391 | 11.451 | 13.3854 | 11.9319 | 17.0579 | 15.6487 | 17.6743 | 18.1645 | 16.8491 | 15.8947 | 14.6333 | 13.4789 | 12.1308 | 12.0046 | 9.5113 | 7.8695 | 9.3382 | 9.5147 | 10.8734 | 5.2796 | 5.069
2 | 6.5873 | 7.2517 | 9.4388 | 10.8212 | 12.7233 | 14.8727 | 13.2576 | 18.9533 | 17.3875 | 19.6382 | 20.1828 | 18.7212 | 17.6607 | 16.2593 | 14.9766 | 13.4787 | 13.3384 | 10.5682 | 8.7439 | 10.3758 | 10.5719 | 12.0816 | 5.8662 | 5.6323
3 | 8.2341 | 9.0647 | 11.7985 | 13.5266 | 15.9042 | 18.5908 | 16.572 | 23.6916 | 21.7344 | 24.5477 | 25.2285 | 23.4015 | 22.0759 | 20.3241 | 18.7207 | 16.8484 | 16.673 | 13.2102 | 10.9299 | 12.9697 | 13.2149 | 15.102 | 7.3328 | 7.0403

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 16.4361 | 17.3942 | 18.3678 | 19.2027 | 19.4207 | 20.3151 | 20.2113 | 19.1044 | 17.3093 | 25.4183 | 24.822 | 22.8566 | 22.3012 | 22.3929 | 21.332 | 19.5539 | 17.5737 | 16.9433 | 10.6505 | 11.3897 | 12.4526 | 12.7498 | 13.2971 | 14.6776
2 | 18.2623 | 19.3268 | 20.4087 | 21.3364 | 21.5786 | 22.5724 | 22.457 | 21.2271 | 19.2326 | 28.2425 | 27.58 | 25.3962 | 24.7791 | 24.881 | 23.7022 | 21.7266 | 19.5263 | 18.8259 | 11.8339 | 12.6552 | 13.8362 | 14.1664 | 14.7746 | 16.3084
3 | 22.8279 | 24.1585 | 25.5109 | 26.6705 | 26.9732 | 28.2155 | 28.0712 | 26.5339 | 24.0408 | 35.3032 | 34.475 | 31.7453 | 30.9739 | 31.1012 | 29.6278 | 27.1583 | 24.4079 | 23.5323 | 14.7923 | 15.819 | 17.2953 | 17.708 | 18.4682 | 20.3855

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
7 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
8 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
7 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
8 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
7 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
8 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1