## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2033
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 113.8%
Flex. Load Growth | 188.6%
RES Installed, [MW] | 110
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 10
5 | 8 | 10
6 | 4 | 30
7 | 6 | 30
8 | 8 | 30

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 18.5412 | 19.1597 | 17.1564 | 16.2618 | 13.3232 | 11.3079 | 13.8286 | 2.4016 | 2.1119 | 3.0789 | 1.8132 | 2.2658 | 3.6099 | 6.6511 | 7.0961 | 6.9784 | 3.9146 | 7.974 | 4.6794 | 3.2901 | 4.9962 | 3.0879 | 14.0941 | 16.9905
Minimum FL, [MW] | -41.8614 | -44.7638 | -50.3453 | -54.3082 | -58.0478 | -63.3503 | -60.4479 | -67.807 | -61.4999 | -90.3333 | -89.4075 | -81.7322 | -78.3471 | -75.6427 | -71.299 | -64.8823 | -60.6687 | -54.2925 | -34.4611 | -38.5671 | -40.7671 | -43.7674 | -34.7729 | -36.9497
Maximum FL, [MW] | 40.3286 | 43.1449 | 48.3753 | 52.0531 | 55.4057 | 60.4992 | 57.6782 | 65.0894 | 59.6211 | 68.0321 | 68.5678 | 64.1861 | 62.0228 | 60.4286 | 56.631 | 51.5592 | 48.0314 | 42.9282 | 33.5999 | 37.608 | 39.9628 | 43.0477 | 33.4967 | 35.6192

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 79.5017 | 65.422 | 58.546 | 64.8314 | 67.3806 | 65.0077 | 72.4719 | 76.4463 | 95.9347 | 97.6115 | 95.3459 | 86.2062 | 84.2752 | 87.0111 | 88.7659 | 81.2 | 91.091 | 111.1305 | 111.3065 | 105.417 | 96.8347 | 100.4638 | 99.1547 | 88.9385
2 | 81.2186 | 70.268 | 66.2642 | 62.3717 | 69.8487 | 68.6479 | 86.2392 | 94.2054 | 121.2032 | 112.9368 | 105.1561 | 116.7887 | 103.9909 | 105.4294 | 98.6678 | 101.783 | 114.1775 | 124.3074 | 120.5521 | 122.0879 | 113.9996 | 112.4795 | 97.541 | 85.7696
3 | 86.3195 | 88.4658 | 79.985 | 72.0414 | 73.5515 | 87.766 | 108.0174 | 116.4011 | 146.6706 | 141.6252 | 128.1447 | 138.8929 | 140.9639 | 116.9317 | 136.7779 | 123.3927 | 121.1152 | 117.686 | 124.817 | 126.1174 | 123.4243 | 105.5847 | 100.2266 | 91.273

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 76.1288 | 63.6414 | 59.1047 | 54.3404 | 63.3349 | 65.6317 | 74.7308 | 88.2312 | 87.0252 | 100.3753 | 96.2756 | 97.2461 | 97.082 | 84.3234 | 85.2964 | 81.2 | 84.9164 | 111.1305 | 110.2883 | 106.4413 | 99.8162 | 102.3606 | 82.7235 | 83.5877
2 | 71.802 | 75.6731 | 69.4652 | 73.1778 | 70.4921 | 75.0122 | 90.4582 | 99.2838 | 122.309 | 124.1328 | 100.7986 | 112.4088 | 118.2142 | 117.2679 | 101.7124 | 109.6695 | 111.0974 | 109.5122 | 117.1502 | 107.6516 | 121.6393 | 107.3649 | 100.2257 | 82.522
3 | 85.5138 | 81.7272 | 71.8543 | 75.6852 | 73.5515 | 74.8957 | 121.5378 | 132.7144 | 146.6706 | 136.1192 | 117.7426 | 155.9643 | 139.6223 | 134.5151 | 112.4212 | 121.1168 | 119.9765 | 111.6585 | 128.4335 | 135.9066 | 121.0431 | 105.5847 | 99.3166 | 86.8704

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 66.6846 | 60.6737 | 61.8987 | 65.3835 | 66.2247 | 69.9998 | 73.2248 | 93.2818 | 95.9347 | 102.2178 | 90.6975 | 83.4463 | 88.8491 | 93.2824 | 94.8376 | 80.3484 | 95.5014 | 104.14 | 106.2153 | 101.3199 | 98.8223 | 98.567 | 90.5067 | 74.4149
2 | 84.116 | 77.0244 | 67.5446 | 68.0926 | 68.5621 | 80.6695 | 80.3325 | 105.3779 | 117.8858 | 120.774 | 100.7986 | 111.3138 | 120.4023 | 107.5819 | 111.8614 | 91.9248 | 113.1508 | 108.3741 | 120.5521 | 107.6516 | 103.0856 | 112.4795 | 85.0128 | 83.3339
3 | 83.9023 | 88.4658 | 73.2094 | 75.6852 | 80.8136 | 83.2235 | 124.9179 | 130.2047 | 128.7855 | 136.1192 | 125.5442 | 137.4703 | 122.1809 | 135.7711 | 123.3817 | 109.7372 | 112.0057 | 134.5629 | 115.1731 | 131.012 | 122.2337 | 107.7364 | 91.1272 | 99.1978

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.1756 | 10.9067 | 9.1638 | 9.3058 | 9.8074 | 10.864 | 16.6704 | 20.8036 | 27.6932 | 29.3445 | 30.7526 | 26.7822 | 30.616 | 30.0203 | 25.2934 | 24.2737 | 27.0546 | 37.5571 | 31.3658 | 32.7223 | 27.8405 | 25.0315 | 21.082 | 16.0037
2 | -31.1273 | -35.6306 | -41.0928 | -38.4846 | -42.6216 | -32.6224 | -25.0856 | -10.6518 | -3.1689 | -0.46067 | -4.6301 | -3.1396 | -4.4371 | -4.3837 | -11.8988 | -17.6401 | -13.7454 | -5.355 | -8.1606 | -8.9526 | -14.2095 | -17.8744 | -25.0014 | -27.2797
3 | 47.3166 | 61.457 | 60.888 | 59.7499 | 51.7832 | 45.185 | 20.7039 | 2.9616 | -17.0136 | -16.541 | -1.3703 | -17.4139 | -14.9497 | -12.4622 | -1.6449 | 10.0309 | 12.8669 | 12.8669 | 11.9384 | 13.5301 | 11.9384 | 26.2784 | 39.7461 | 46.5114

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.6993 | 10.0988 | 7.9535 | 9.052 | 9.6151 | 12.5354 | 19.8192 | 20.3513 | 27.4319 | 27.3307 | 26.1107 | 28.4917 | 29.1853 | 27.4715 | 27.5928 | 24.031 | 24.5496 | 35.8499 | 31.0248 | 32.7223 | 29.6761 | 28.2965 | 23.745 | 18.0468
2 | -30.1339 | -33.8311 | -40.3174 | -40.0239 | -36.2483 | -32.977 | -26.1418 | -11.5213 | -2.9128 | -0.45066 | -4.1356 | -3.4701 | -4.8945 | -4.476 | -11.6655 | -17.9761 | -13.596 | -5.202 | -6.9736 | -9.9785 | -15.0884 | -17.4941 | -27.8077 | -30.7256
3 | 50.0729 | 56.9047 | 52.3523 | 61.457 | 60.3189 | 46.1072 | 22.7953 | 2.5039 | -16.0684 | -16.3835 | -1.2889 | -17.0853 | -15.9353 | -11.6992 | -1.4867 | 10.3175 | 14.326 | 12.6016 | 13.1322 | 12.6016 | 12.7343 | 29.0446 | 38.4776 | 43.1287

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.7466 | 10.0988 | 9.3367 | 8.206 | 10.192 | 12.0579 | 18.7079 | 20.5775 | 24.5581 | 28.4814 | 30.4625 | 30.4861 | 26.8963 | 25.7722 | 27.0818 | 24.7592 | 27.5556 | 36.1914 | 35.7979 | 35.3666 | 29.982 | 28.8407 | 20.6382 | 15.493
2 | -34.1076 | -38.5099 | -40.3174 | -40.7936 | -39.4349 | -37.9412 | -24.5575 | -10.4344 | -3.457 | -0.49572 | -4.6751 | -3.1726 | -4.2541 | -4.9836 | -11.1988 | -16.9681 | -15.2394 | -5.253 | -7.4187 | -8.3931 | -13.9165 | -20.1562 | -26.5321 | -29.8641
3 | 42.7228 | 60.888 | 60.3189 | 60.3189 | 62.5951 | 46.5683 | 22.7953 | 2.6385 | -14.178 | -16.3835 | -1.3703 | -15.4425 | -17.7424 | -12.0807 | -1.4551 | 9.1711 | 12.9996 | 13.7954 | 12.3363 | 12.8669 | 14.0607 | 28.7679 | 46.0886 | 41.0146

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.225 | 6.8529 | 8.9197 | 10.2261 | 12.0235 | 14.0547 | 12.5285 | 17.9108 | 16.4312 | 18.5581 | 19.0727 | 17.6915 | 16.6894 | 15.365 | 14.1528 | 12.7374 | 12.6048 | 9.9869 | 8.263 | 9.8051 | 9.9904 | 11.4171 | 5.5436 | 5.3225
2 | 6.9166 | 7.6143 | 9.9108 | 11.3623 | 13.3595 | 15.6163 | 13.9205 | 19.9009 | 18.2569 | 20.6201 | 21.1919 | 19.6573 | 18.5438 | 17.0722 | 15.7254 | 14.1526 | 14.0053 | 11.0966 | 9.1811 | 10.8946 | 11.1005 | 12.6856 | 6.1595 | 5.9139
3 | 8.6458 | 9.5179 | 12.3885 | 14.2029 | 16.6994 | 19.5204 | 17.4007 | 24.8761 | 22.8211 | 25.7751 | 26.4899 | 24.5716 | 23.1797 | 21.3403 | 19.6567 | 17.6908 | 17.5067 | 13.8707 | 11.4764 | 13.6182 | 13.8756 | 15.8571 | 7.6994 | 7.3923

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 17.2579 | 18.2639 | 19.2862 | 20.1629 | 20.3917 | 21.3309 | 21.2218 | 20.0596 | 18.1748 | 26.6892 | 26.0631 | 23.9994 | 23.4163 | 23.5125 | 22.3986 | 20.5316 | 18.4524 | 17.7904 | 11.183 | 11.9592 | 13.0752 | 13.3872 | 13.962 | 15.4115
2 | 19.1754 | 20.2932 | 21.4291 | 22.4032 | 22.6575 | 23.701 | 23.5798 | 22.2884 | 20.1942 | 29.6547 | 28.959 | 26.666 | 26.0181 | 26.125 | 24.8873 | 22.8129 | 20.5026 | 19.7672 | 12.4256 | 13.288 | 14.528 | 14.8747 | 15.5133 | 17.1238
3 | 23.9693 | 25.3665 | 26.7864 | 28.004 | 28.3219 | 29.6262 | 29.4748 | 27.8606 | 25.2428 | 37.0683 | 36.1987 | 33.3325 | 32.5226 | 32.6563 | 31.1091 | 28.5162 | 25.6283 | 24.7089 | 15.5319 | 16.61 | 18.1601 | 18.5934 | 19.3917 | 21.4048

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
7 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
8 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
7 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
8 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
7 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
8 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 78.0908 | 63.7289 | 68.5568 | 57.9852 | 61.6074 | 55.0217 | 73.466 | 82.9377 | 93.2654 | 86.1233 | 90.4446 | 106.8912 | 97.2121 | 108.0553 | 108.553 | 92.6754 | 90.8593 | 94.2066 | 105.1814 | 106.5988 | 106.2177 | 90.68 | 90.7964 | 97.9129
2 | 97.1842 | 78.4738 | 72.8688 | 76.1077 | 70.7459 | 75.3782 | 80.3103 | 92.7762 | 99.1194 | 122.3051 | 102.1146 | 120.8474 | 124.0601 | 117.1666 | 99.9314 | 115.5363 | 112.348 | 107.3248 | 106.7237 | 107.6767 | 106.4416 | 111.2707 | 113.3855 | 95.9014
3 | 93.5115 | 97.2553 | 90.4324 | 87.8911 | 80.3997 | 92.6547 | 104.2743 | 132.974 | 135.8981 | 129.4481 | 146.2407 | 136.0477 | 140.8489 | 139.2105 | 151.4518 | 140.925 | 108.8028 | 129.4803 | 124.5979 | 108.555 | 116.382 | 119.1997 | 119.3273 | 124.9827

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 80.2967 | 65.0234 | 71.6171 | 69.2456 | 66.0053 | 56.1726 | 74.8158 | 82.9377 | 92.3829 | 88.9648 | 97.2869 | 92.9901 | 92.15 | 113.1589 | 98.3101 | 100.5608 | 91.8454 | 96.1021 | 98.5125 | 104.6777 | 102.4071 | 100.5479 | 108.1504 | 84.1265
2 | 94.6943 | 75.4575 | 82.5006 | 78.3247 | 78.1367 | 73.1806 | 89.0095 | 98.4096 | 103.3998 | 107.9664 | 105.3901 | 124.2155 | 120.6458 | 113.8155 | 117.1057 | 106.2645 | 114.4444 | 118.9685 | 109.9128 | 98.268 | 115.8786 | 100.3509 | 108.2962 | 108.0313
3 | 109.6062 | 91.221 | 87.9729 | 89.4724 | 76.4464 | 81.6338 | 119.1455 | 118.5954 | 150.9048 | 134.7908 | 127.5499 | 133.2025 | 155.0751 | 139.2105 | 151.4518 | 140.925 | 126.6777 | 119.947 | 121.0229 | 116.8966 | 118.7653 | 114.4331 | 117.0296 | 120.6831

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 83.9731 | 71.4962 | 70.393 | 58.5778 | 60.9792 | 55.5972 | 68.0668 | 82.9377 | 91.5004 | 90.8591 | 90.4446 | 105.8982 | 98.2246 | 108.0553 | 94.213 | 91.6897 | 91.8454 | 92.3112 | 95.6544 | 94.1118 | 96.6913 | 103.5083 | 109.1145 | 92.743
2 | 95.5243 | 75.4575 | 86.2051 | 84.9758 | 81.0929 | 73.1806 | 81.892 | 86.2037 | 116.2409 | 104.6575 | 115.2164 | 120.8474 | 118.3696 | 104.8792 | 102.0782 | 103.174 | 107.1072 | 107.3248 | 105.6607 | 98.268 | 111.6844 | 99.2589 | 99.1354 | 94.0353
3 | 95.405 | 89.4969 | 96.9912 | 88.6817 | 84.353 | 82.4816 | 102.1499 | 129.0525 | 129.0769 | 140.1336 | 122.2096 | 128.9346 | 146.5394 | 139.2105 | 150.1006 | 133.2497 | 112.3778 | 111.6054 | 125.7896 | 114.5133 | 119.957 | 109.6664 | 111.2854 | 111.0088

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.7624 | 10.2879 | 10.0672 | 8.5148 | 10.8677 | 5.1428 | 8.6278 | 16.7451 | 23.1531 | 31.5246 | 29.0965 | 33.7259 | 30.4978 | 32.7771 | 32.2054 | 32.4442 | 31.8115 | 24.9081 | 29.2004 | 25.944 | 24.567 | 28.6015 | 25.8817 | 22.0537
2 | -25.2785 | -36.1155 | -36.6218 | -35.2355 | -35.4316 | -42.6216 | -33.8326 | -5.2636 | 18.7922 | 27.6088 | 20.9138 | 24.9669 | 23.089 | 22.5829 | 11.7759 | 2.9458 | 6.9714 | 8.3832 | 5.0506 | -0.89458 | -3.7895 | -2.7915 | -12.5198 | -17.9533
3 | -45.6311 | -45.2006 | -52.4753 | -59.7499 | -58.0428 | -60.3189 | -24.0513 | 4.4681 | 13.5915 | 13.7408 | 13.1103 | 17.4712 | 23.4187 | 28.4294 | 15.3431 | 11.0337 | -1.9624 | -2.0386 | -2.0577 | -1.8671 | -12.5019 | -15.2376 | -40.4313 | -44.7788

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.9084 | 11.1825 | 10.0672 | 9.2552 | 10.7611 | 4.945 | 8.9729 | 15.9162 | 22.4296 | 28.6587 | 34.1023 | 34.3745 | 31.5144 | 33.1185 | 32.8834 | 34.0828 | 33.059 | 29.8897 | 28.374 | 26.9922 | 22.6772 | 28.0351 | 24.3592 | 18.7865
2 | -27.223 | -33.5874 | -35.8256 | -39.2313 | -42.0507 | -43.8166 | -35.904 | -4.8876 | 18.4474 | 24.5969 | 18.3489 | 23.6528 | 25.6544 | 23.5439 | 13.3874 | 3.4158 | 7.32 | 7.7904 | 4.9995 | -1.0088 | -3.9753 | -2.6623 | -12.024 | -15.6043
3 | -40.8958 | -39.1739 | -48.9769 | -53.4904 | -59.1809 | -60.888 | -22.463 | 4.5621 | 15.9812 | 14.1889 | 12.9738 | 19.7751 | 24.7198 | 28.6977 | 14.591 | 11.3859 | -2.0386 | -2.0386 | -2.0386 | -1.7719 | -11.1667 | -15.704 | -39.1271 | -41.3008

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.5949 | 11.4061 | 10.5971 | 9.5329 | 10.9742 | 4.6977 | 9.4043 | 15.4188 | 23.8767 | 26.366 | 31.5994 | 31.1316 | 32.8698 | 36.8742 | 33.5614 | 30.8056 | 33.9946 | 26.8453 | 26.1702 | 27.7784 | 21.9685 | 28.0351 | 27.4041 | 22.2579
2 | -28.3341 | -33.5874 | -40.6024 | -34.1458 | -40.8826 | -38.6383 | -31.0708 | -5.9081 | 15.6889 | 26.8559 | 19.3354 | 24.9669 | 25.6544 | 24.0244 | 12.5197 | 3.0398 | 7.5291 | 7.9598 | 5.6117 | -0.85651 | -3.7895 | -2.4555 | -13.3875 | -15.7721
3 | -44.7701 | -38.7434 | -49.4767 | -54.0594 | -58.6118 | -52.9213 | -24.5051 | 4.7503 | 15.6825 | 14.4876 | 14.476 | 20.1591 | 28.6229 | 25.211 | 13.538 | 12.4423 | -1.7528 | -1.9243 | -1.9814 | -1.81 | -11.2881 | -15.8595 | -39.9966 | -43.9093

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.225 | 6.8529 | 8.9197 | 10.2261 | 12.0235 | 14.0547 | 12.5285 | 17.9108 | 16.4312 | 18.5581 | 19.0727 | 17.6915 | 16.6894 | 15.365 | 14.1528 | 12.7374 | 12.6048 | 9.9869 | 8.263 | 9.8051 | 9.9904 | 11.4171 | 5.5436 | 5.3225
2 | 6.9166 | 7.6143 | 9.9108 | 11.3623 | 13.3595 | 15.6163 | 13.9205 | 19.9009 | 18.2569 | 20.6201 | 21.1919 | 19.6573 | 18.5438 | 17.0722 | 15.7254 | 14.1526 | 14.0053 | 11.0966 | 9.1811 | 10.8946 | 11.1005 | 12.6856 | 6.1595 | 5.9139
3 | 8.6458 | 9.5179 | 12.3885 | 14.2029 | 16.6994 | 19.5204 | 17.4007 | 24.8761 | 22.8211 | 25.7751 | 26.4899 | 24.5716 | 23.1797 | 21.3403 | 19.6567 | 17.6908 | 17.5067 | 13.8707 | 11.4764 | 13.6182 | 13.8756 | 15.8571 | 7.6994 | 7.3923

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 17.2579 | 18.2639 | 19.2862 | 20.1629 | 20.3917 | 21.3309 | 21.2218 | 20.0596 | 18.1748 | 26.6892 | 26.0631 | 23.9994 | 23.4163 | 23.5125 | 22.3986 | 20.5316 | 18.4524 | 17.7904 | 11.183 | 11.9592 | 13.0752 | 13.3872 | 13.962 | 15.4115
2 | 19.1754 | 20.2932 | 21.4291 | 22.4032 | 22.6575 | 23.701 | 23.5798 | 22.2884 | 20.1942 | 29.6547 | 28.959 | 26.666 | 26.0181 | 26.125 | 24.8873 | 22.8129 | 20.5026 | 19.7672 | 12.4256 | 13.288 | 14.528 | 14.8747 | 15.5133 | 17.1238
3 | 23.9693 | 25.3665 | 26.7864 | 28.004 | 28.3219 | 29.6262 | 29.4748 | 27.8606 | 25.2428 | 37.0683 | 36.1987 | 33.3325 | 32.5226 | 32.6563 | 31.1091 | 28.5162 | 25.6283 | 24.7089 | 15.5319 | 16.61 | 18.1601 | 18.5934 | 19.3917 | 21.4048

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
7 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
8 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
7 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
8 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
7 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
8 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1