## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 10
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
3 | 2 | 0
4 | 3 | 10
5 | 400 | 0

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 2 | 0
2 | 3 | 0
3 | 400 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 33.33%
2 | 33.33%
3 | 33.33%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.49164 | 0.50804 | 0.45492 | 0.4312 | 0.35328 | 0.29984 | 0.36668 | 0.06368 | 0.056 | 0.08164 | 0.04808 | 0.06008 | 0.09572 | 0.17636 | 0.18816 | 0.18504 | 0.1038 | 0.21144 | 0.12408 | 0.08724 | 0.13248 | 0.08188 | 0.37372 | 0.45052
Minimum FL, [MW] | -1.11 | -1.187 | -1.335 | -1.44 | -1.5392 | -1.6798 | -1.6028 | -1.798 | -1.6307 | -2.3953 | -2.3707 | -2.1672 | -2.0775 | -2.0057 | -1.8906 | -1.7204 | -1.6087 | -1.4396 | -0.91377 | -1.0226 | -1.081 | -1.1605 | -0.92204 | -0.97976
Maximum FL, [MW] | 1.0694 | 1.144 | 1.2827 | 1.3802 | 1.4691 | 1.6042 | 1.5294 | 1.7259 | 1.5809 | 1.8039 | 1.8181 | 1.702 | 1.6446 | 1.6023 | 1.5016 | 1.3671 | 1.2736 | 1.1383 | 0.89094 | 0.99722 | 1.0597 | 1.1415 | 0.8882 | 0.94448

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.4993 | 14.9317 | 14.3882 | 14.81 | 14.3701 | 14.3713 | 14.5253 | 18.7164 | 19.0876 | 18.9142 | 18.8457 | 19.2454 | 19.0503 | 18.7405 | 16.3141 | 17.5456 | 19.0431 | 18.7895 | 17.7958 | 16.9603 | 16.8557 | 16.0917 | 14.6332 | 14.3444
2 | 8.4837 | 8.2524 | 7.8914 | 7.8194 | 7.8705 | 8.3777 | 10.1015 | 11.6716 | 12.6842 | 13.0753 | 13.0359 | 12.7298 | 12.2807 | 11.7074 | 10.9118 | 11.2475 | 12.4771 | 14.9466 | 14.21 | 13.1168 | 12.7318 | 11.8603 | 10.9542 | 9.7294
3 | 4.8415 | 4.5675 | 4.4076 | 4.4887 | 4.5036 | 5.1145 | 8.2208 | 9.5165 | 9.939 | 9.634 | 9.2697 | 9.864 | 9.1578 | 8.7482 | 7.5781 | 7.546 | 7.8333 | 8.4932 | 7.7383 | 8.0276 | 7.8102 | 7.3306 | 6.1916 | 5.5013

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.4993 | 15.0793 | 14.2458 | 14.5166 | 14.3701 | 14.6567 | 14.2372 | 19.0903 | 19.2783 | 19.2919 | 18.6574 | 19.0531 | 18.8601 | 18.3669 | 16.4766 | 17.8953 | 19.4233 | 19.1638 | 17.9733 | 17.1296 | 16.5195 | 15.9311 | 14.9233 | 14.4864
2 | 8.4837 | 8.0907 | 7.7366 | 7.8194 | 7.8705 | 8.4604 | 9.9019 | 11.6716 | 12.6842 | 13.2058 | 12.7755 | 12.984 | 12.5256 | 11.9404 | 11.1288 | 11.3593 | 12.4771 | 14.6491 | 14.3517 | 13.2477 | 12.9856 | 11.8603 | 10.7376 | 9.8252
3 | 4.9351 | 4.6554 | 4.365 | 4.5756 | 4.4159 | 5.0143 | 8.3018 | 9.5165 | 9.7406 | 9.5379 | 9.2697 | 9.6672 | 8.9753 | 8.7482 | 7.5781 | 7.6209 | 7.6773 | 8.5774 | 7.5843 | 8.0276 | 7.7326 | 7.1846 | 6.0703 | 5.6083

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.1926 | 14.7841 | 14.6729 | 15.1033 | 14.0851 | 14.0859 | 14.5253 | 18.7164 | 19.469 | 19.1031 | 19.2223 | 19.4376 | 18.6699 | 19.1142 | 16.6391 | 17.8953 | 19.0431 | 18.7895 | 17.6182 | 16.6216 | 16.6876 | 16.413 | 14.343 | 14.2025
2 | 8.4005 | 8.4141 | 7.7366 | 7.8194 | 7.793 | 8.4604 | 10.301 | 11.6716 | 12.4309 | 13.3362 | 12.9057 | 12.984 | 12.0357 | 11.7074 | 10.6948 | 11.0238 | 12.2282 | 15.0954 | 14.21 | 13.3785 | 12.6049 | 11.742 | 11.0625 | 9.8252
3 | 4.8415 | 4.4795 | 4.365 | 4.5322 | 4.5475 | 5.0143 | 8.0588 | 9.5165 | 9.8398 | 9.4419 | 9.2697 | 9.6672 | 8.9753 | 8.8351 | 7.6532 | 7.6957 | 7.6773 | 8.3248 | 7.8922 | 8.1875 | 7.8102 | 7.4037 | 6.0703 | 5.5013

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.789 | 3.3835 | 2.9332 | 3.7598 | 3.2373 | 2.6616 | 2.2022 | 7.6957 | 8.0481 | 6.9029 | 8.0424 | 7.473 | 7.5059 | 6.7025 | 3.9773 | 6.2272 | 7.4685 | 6.9686 | 4.8704 | 5.0527 | 4.7062 | 2.9193 | 2.3287 | 2.4136
2 | -6.803 | -6.8015 | -6.9891 | -7.3093 | -7.2391 | -6.6438 | -4.2127 | -0.8098 | -0.87024 | -0.57671 | -0.50802 | -2.2673 | -3.3123 | -4.2938 | -4.2615 | -4.3336 | -3.4072 | 1.1199 | -0.15783 | -1.863 | -3.4534 | -4.5426 | -4.9822 | -5.7043
3 | -4.3374 | -4.6801 | -4.7659 | -4.7022 | -4.7061 | -3.9298 | -0.14633 | 2.0261 | 2.5822 | 1.7989 | 1.0621 | 2.1067 | 1.3284 | 0.40302 | -1.5944 | -1.5951 | -1.314 | -0.66288 | -1.6156 | -0.92053 | -1.2638 | -2.0962 | -3.3118 | -3.7384

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8369 | 3.3159 | 2.9625 | 3.7598 | 3.2697 | 2.6616 | 2.2022 | 7.7727 | 8.0481 | 6.7648 | 8.0424 | 7.6224 | 7.5809 | 6.7695 | 3.8977 | 6.1649 | 7.4685 | 6.9686 | 4.8704 | 5.1033 | 4.6121 | 2.9193 | 2.3753 | 2.4619
2 | -6.939 | -6.6654 | -6.9891 | -7.1631 | -7.2391 | -6.6438 | -4.2127 | -0.79361 | -0.86153 | -0.58825 | -0.49786 | -2.29 | -3.3454 | -4.2079 | -4.2615 | -4.4202 | -3.3391 | 1.1311 | -0.15625 | -1.863 | -3.4879 | -4.4972 | -4.8825 | -5.7614
3 | -4.3808 | -4.6801 | -4.8136 | -4.7492 | -4.7531 | -4.0084 | -0.1478 | 2.0666 | 2.6081 | 1.7629 | 1.0833 | 2.0856 | 1.3549 | 0.41108 | -1.6104 | -1.627 | -1.3403 | -0.64962 | -1.6156 | -0.90212 | -1.2638 | -2.0543 | -3.3118 | -3.6637

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8369 | 3.4512 | 2.8745 | 3.6846 | 3.302 | 2.6084 | 2.2463 | 7.5418 | 8.1286 | 6.9719 | 8.1228 | 7.5477 | 7.3558 | 6.6354 | 4.017 | 6.2272 | 7.5432 | 7.0383 | 4.8217 | 5.1538 | 4.7062 | 2.8901 | 2.2822 | 2.4378
2 | -6.871 | -6.8015 | -6.9891 | -7.3824 | -7.3839 | -6.7103 | -4.297 | -0.80171 | -0.87024 | -0.56518 | -0.49786 | -2.2673 | -3.2791 | -4.3367 | -4.3467 | -4.4202 | -3.3391 | 1.0975 | -0.15625 | -1.9003 | -3.4188 | -4.5881 | -5.0818 | -5.7043
3 | -4.3808 | -4.6801 | -4.8136 | -4.7022 | -4.6119 | -3.9298 | -0.1478 | 2.0058 | 2.5822 | 1.8348 | 1.0408 | 2.0856 | 1.3151 | 0.40302 | -1.6104 | -1.5792 | -1.3009 | -0.67614 | -1.6479 | -0.90212 | -1.2386 | -2.0753 | -3.3118 | -3.7384

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6.9259 | 6.0903 | 5.0125 | 4.3394 | 4.0456 | 3.2397 | 3.1542 | 2.8596 | 2.9474 | 3.1172 | 3.1201 | 3.6572 | 3.6588 | 3.7096 | 4.1772 | 3.4483 | 3.5721 | 3.7825 | 3.2996 | 3.4177 | 3.2027 | 2.9064 | 2.9788 | 3.2575
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6.3195 | 5.8734 | 6.3658 | 7.0981 | 6.0714 | 5.1508 | 3.7074 | 3.3002 | 3.3671 | 3.2915 | 3.3296 | 3.5022 | 3.2036 | 3.0871 | 4.23 | 5.5106 | 5.6261 | 5.7277 | 5.8857 | 6.209 | 6.1239 | 5.993 | 5.7384 | 5.2926
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.6639 | 15.5182 | 14.9365 | 14.6612 | 14.5306 | 14.7279 | 14.6222 | 17.7538 | 19.0942 | 18.8528 | 18.5335 | 18.7642 | 19.468 | 19.1286 | 17.6499 | 18.1896 | 18.3718 | 17.803 | 16.8786 | 16.6512 | 16.6139 | 16.411 | 15.2641 | 14.7897
2 | 10.4429 | 9.8624 | 9.4597 | 8.6315 | 8.2874 | 8.6881 | 9.2629 | 12.2924 | 13.4115 | 14.3073 | 13.0406 | 13.6975 | 13.7261 | 13.4182 | 11.5471 | 12.0315 | 12.7076 | 12.6932 | 13.1998 | 13.8907 | 14.5419 | 13.3364 | 11.5587 | 10.7138
3 | 5.7708 | 5.4386 | 5.0069 | 5.196 | 5.0776 | 5.1602 | 7.2967 | 9.2053 | 9.6449 | 9.0545 | 8.8504 | 9.5176 | 9.9636 | 9.279 | 8.4711 | 8.036 | 8.1857 | 7.9443 | 7.7343 | 8.4133 | 8.8263 | 8.2226 | 7.307 | 6.1349

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.8189 | 15.5182 | 14.6408 | 14.6612 | 14.2423 | 14.7279 | 14.9122 | 17.7538 | 19.285 | 18.8528 | 18.3483 | 18.3893 | 19.0792 | 19.5099 | 18.0017 | 18.3709 | 18.5552 | 17.4484 | 17.2153 | 16.485 | 16.7796 | 16.411 | 15.5669 | 15.0825
2 | 10.4429 | 9.8624 | 9.3666 | 8.7163 | 8.2874 | 8.8599 | 9.1714 | 12.1697 | 13.5455 | 14.1645 | 13.1708 | 13.6975 | 14 | 13.4182 | 11.3174 | 12.0315 | 12.8343 | 12.8195 | 13.463 | 13.6135 | 14.397 | 13.6026 | 11.4444 | 10.5025
3 | 5.6587 | 5.544 | 4.9584 | 5.1455 | 5.1768 | 5.059 | 7.1532 | 9.389 | 9.5486 | 9.1448 | 8.8504 | 9.3277 | 9.9636 | 9.0946 | 8.4711 | 8.1157 | 8.1042 | 7.7868 | 7.6574 | 8.581 | 8.7385 | 8.3865 | 7.307 | 6.1947

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.8189 | 15.8252 | 14.6408 | 14.9515 | 14.2423 | 14.5816 | 14.6222 | 18.1084 | 18.7127 | 18.6645 | 18.7186 | 18.7642 | 19.2736 | 18.7472 | 17.4741 | 18.5521 | 18.5552 | 17.4484 | 16.8786 | 16.485 | 16.4482 | 16.7387 | 15.5669 | 14.6433
2 | 10.5457 | 9.9594 | 9.4597 | 8.8012 | 8.2057 | 8.6022 | 9.3543 | 12.047 | 13.1437 | 14.4501 | 12.7801 | 13.6975 | 13.5892 | 13.4182 | 11.4323 | 12.1512 | 12.9611 | 12.8195 | 12.9367 | 13.8907 | 14.252 | 13.3364 | 11.5587 | 10.8194
3 | 5.8269 | 5.3333 | 5.1041 | 5.2465 | 5.028 | 5.059 | 7.4402 | 9.2972 | 9.5486 | 9.2351 | 8.6737 | 9.7076 | 10.1622 | 9.0946 | 8.387 | 8.1954 | 8.3487 | 7.7868 | 7.8881 | 8.3295 | 9.002 | 8.0587 | 7.3789 | 6.0152

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6913 | 4.0772 | 3.8423 | 3.8423 | 3.7584 | 3.9765 | 4.094 | 7.6678 | 8.9262 | 8.5906 | 8.3893 | 8.3725 | 8.9094 | 8.6409 | 6.057 | 7.9195 | 8.0201 | 7.5168 | 5.9564 | 5.4027 | 5.6711 | 5.6879 | 3.9262 | 3.8926
2 | 0.13889 | -0.83333 | -0.90278 | -1.3194 | -1.5972 | -1.25 | -1.5972 | 4.0278 | 5.1389 | 6.5972 | 3.75 | 3.4028 | 2.3611 | 3.1944 | 1.3889 | 1.1806 | 1.3889 | 2.5 | 4.7917 | 4.8611 | 3.8889 | 2.9861 | 1.3889 | 0.27778
3 | -0.69853 | -1.6544 | -2.886 | -2.6654 | -2.7206 | -2.5919 | -0.14706 | 3.1066 | 4.0809 | 4.1176 | 3.4375 | 4.3015 | 3.8971 | 3.4007 | 2.4449 | 1.5257 | 1.8934 | 1.6912 | 0.3125 | 1.3603 | 1.9118 | 1.25 | -1.1581 | -2.3713

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6174 | 4.118 | 3.9191 | 3.8807 | 3.796 | 3.897 | 4.094 | 7.8211 | 9.0154 | 8.7624 | 8.2215 | 8.4562 | 8.9094 | 8.7273 | 6.057 | 7.7611 | 8.1805 | 7.3664 | 6.0755 | 5.5107 | 5.7846 | 5.6879 | 4.0047 | 3.9315
2 | 0.13611 | -0.81667 | -0.92083 | -1.3458 | -1.5972 | -1.25 | -1.5653 | 4.0278 | 5.1389 | 6.4653 | 3.75 | 3.3347 | 2.3375 | 3.1306 | 1.4167 | 1.1687 | 1.3611 | 2.475 | 4.8875 | 4.9097 | 3.8111 | 2.9861 | 1.4028 | 0.28056
3 | -0.7125 | -1.6875 | -2.9437 | -2.6921 | -2.775 | -2.6178 | -0.14412 | 3.0756 | 4.1625 | 4.1588 | 3.4031 | 4.2585 | 3.8191 | 3.3327 | 2.4204 | 1.541 | 1.8934 | 1.6912 | 0.31875 | 1.3467 | 1.9118 | 1.2625 | -1.1697 | -2.4188

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6174 | 4.0772 | 3.8039 | 3.7654 | 3.7208 | 3.897 | 4.094 | 7.8211 | 9.0154 | 8.5906 | 8.3054 | 8.5399 | 9.0876 | 8.4681 | 6.057 | 7.8403 | 8.1805 | 7.4416 | 5.8372 | 5.4567 | 5.7846 | 5.5742 | 3.8477 | 3.8148
2 | 0.1375 | -0.83333 | -0.91181 | -1.3063 | -1.6132 | -1.225 | -1.5972 | 4.0681 | 5.2417 | 6.5972 | 3.7875 | 3.3347 | 2.3139 | 3.2264 | 1.3611 | 1.1687 | 1.375 | 2.5 | 4.6958 | 4.9097 | 3.85 | 2.9861 | 1.3611 | 0.275
3 | -0.69853 | -1.6544 | -2.886 | -2.6921 | -2.6934 | -2.6178 | -0.14412 | 3.1687 | 4.1625 | 4.1176 | 3.4031 | 4.3445 | 3.936 | 3.4007 | 2.4693 | 1.5257 | 1.9123 | 1.7081 | 0.31875 | 1.3331 | 1.8926 | 1.2375 | -1.1812 | -2.395

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6.9259 | 6.0903 | 5.0125 | 4.3394 | 4.0456 | 3.2397 | 3.1542 | 2.8596 | 2.9474 | 3.1172 | 3.1201 | 3.6572 | 3.6588 | 3.7096 | 4.1772 | 3.4483 | 3.5721 | 3.7825 | 3.2996 | 3.4177 | 3.2027 | 2.9064 | 2.9788 | 3.2575
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6.3195 | 5.8734 | 6.3658 | 7.0981 | 6.0714 | 5.1508 | 3.7074 | 3.3002 | 3.3671 | 3.2915 | 3.3296 | 3.5022 | 3.2036 | 3.0871 | 4.23 | 5.5106 | 5.6261 | 5.7277 | 5.8857 | 6.209 | 6.1239 | 5.993 | 5.7384 | 5.2926
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1