## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2034
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 128%
PV Installed, [MW] | 150
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 7 | 50
16 | 68 | 50
17 | 26 | 50
18 | N/A | 0
19 | N/A | 0
20 | N/A | 0
21 | N/A | 0
22 | N/A | 0
23 | N/A | 0
24 | N/A | 0

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | N/A | N/A
2 | N/A | N/A
3 | N/A | N/A
4 | N/A | N/A
5 | N/A | N/A

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.354 | 0.99379 | 2.1454 | 0.80196 | 0.76354 | 1.656 | 1.6399 | 2.5147 | 0.89557 | 2.5442 | 0.54743 | 1.7148 | 0.75035 | 1.7605 | 3.5008 | 0.99577 | 0.22447 | 3.5875 | 3.2311 | 0.64459 | 2.8652 | 2.1764 | 1.5999 | 0.57402
2 | 18.1343 | 18.0475 | 17.1006 | 16.9796 | 17.1844 | 18.8894 | 22.5396 | 27.1308 | 29.5381 | 29.9064 | 29.0993 | 29.2493 | 29.2253 | 28.748 | 27.1097 | 26.333 | 27.4245 | 30.4006 | 30.2904 | 29.6632 | 29.1531 | 27.3243 | 23.9037 | 21.6867
3 | 22.0042 | 19.2487 | 17.4192 | 18.7353 | 18.67 | 19.4634 | 28.9659 | 32.2609 | 35.3693 | 35.3879 | 33.4277 | 36.5734 | 34.4918 | 32.2889 | 31.3088 | 29.2552 | 29.2739 | 30.9914 | 30.9914 | 31.4581 | 30.6087 | 27.659 | 23.3932 | 22.6371
4 | 64.7353 | 56.9583 | 53.6236 | 52.9868 | 55.4615 | 59.8819 | 72.258 | 80.7798 | 85.4981 | 88.4067 | 89.2156 | 88.285 | 87.7841 | 85.9738 | 83.2371 | 81.7299 | 84.6476 | 95.8331 | 97.7133 | 98.2936 | 95.3707 | 91.0111 | 82.9888 | 73.3544
5 | -5.3035 | -6.6823 | -7.4699 | -7.3988 | -7.1207 | 15.0984 | 18.4735 | 22.0856 | 14.5144 | 4.729 | 3.0287 | 2.922 | 3.1548 | 1.8009 | 1.2111 | 0.12288 | 0.086814 | 3.2623 | 3.0123 | 3.258 | 3.2613 | 3.1869 | 2.483 | -1.751
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 26.5772 | 28.2735 | 29.6898 | 33.4789 | 35.4675 | 21.7811 | 7.0044 | -20.9212 | -35.6924 | -25.917 | -12.2079 | -9.2528 | -20.0883 | -8.1857 | -9.4168 | -11.4824 | -15.4901 | -23.0463 | -24.4104 | -26.263 | -26.2579 | -15.0561 | 5.3295 | 23.5795
8 | 29.1 | 26.8132 | 25.5704 | 25.0491 | 24.7056 | 26.1891 | 32.6237 | 37.1226 | 44.2959 | 47.666 | 47.6861 | 48.5525 | 46.9427 | 46.0002 | 45.5235 | 43.8634 | 44.0218 | 49.2201 | 42.7077 | 42.4193 | 42.5455 | 40.5065 | 35.1559 | 31.1145
9 | 179.4094 | 157.1885 | 149.1897 | 145.6607 | 143.1018 | 162.5793 | 223.5501 | 269.6777 | 291.3727 | 288.1775 | 303.9392 | 311.5735 | 298.174 | 293.4377 | 274.1058 | 264.445 | 274.0903 | 321.8976 | 320.6332 | 320.4375 | 319.1105 | 300.8406 | 261.5086 | 223.2721
10 | 3.893 | 3.8064 | 3.6419 | 3.6875 | 3.668 | 3.9002 | 4.9486 | 5.6179 | 6.0294 | 6.2825 | 5.8567 | 6.0488 | 5.9689 | 5.7434 | 5.4508 | 5.108 | 5.1346 | 5.8049 | 5.831 | 5.9632 | 5.7772 | 5.604 | 4.9092 | 4.3439
11 | 27.8058 | 26.9607 | 26.7252 | 26.9081 | 28.261 | 32.2963 | 43.5561 | 50.953 | 52.6695 | 49.2522 | 49.7683 | 49.9071 | 46.9418 | 47.2035 | 44.1647 | 43.5225 | 44.4044 | 46.883 | 46.0725 | 45.1002 | 43.9913 | 39.3126 | 34.5762 | 30.0931
12 | 7.0823 | 6.8708 | 6.0657 | 6.3694 | 6.5527 | 7.4281 | 8.5401 | 10.2527 | 10.2537 | 10.6097 | 9.321 | 9.7434 | 9.1577 | 8.749 | 9.0097 | 9.3779 | 10.4569 | 11.0743 | 10.5172 | 11.2246 | 11.234 | 9.7753 | 8.3242 | 8.189
13 | 0.62944 | 0.62944 | 0.62944 | 0.62944 | 0.68374 | 0.61399 | 1.0055 | 1.0588 | 1.0588 | 1.2495 | 1.5645 | 1.4197 | 1.5881 | 1.5936 | 1.4913 | 1.4652 | 1.5715 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.0917 | 0.85822 | 0.70035
14 | 4.0039 | 4.0039 | 4.0039 | 3.9462 | 4.4077 | 4.125 | 4.1885 | 3.4848 | 2.9829 | 2.608 | 3.1387 | 3.554 | 3.9001 | 4.2462 | 4.1308 | 3.6117 | 3.6693 | 3.9578 | 4.0154 | 3.9001 | 3.9693 | 4.523 | 4.2923 | 3.8885
15 | 6.3112 | 5.8382 | 5.4921 | 5.4517 | 5.4575 | 6.1151 | 9.3165 | 11.4046 | 12.1602 | 12.2122 | 11.6757 | 12.1948 | 12.2583 | 12.0737 | 10.7528 | 10.0606 | 10.6374 | 12.4083 | 11.8257 | 11.6642 | 11.3758 | 10.6028 | 8.78 | 7.6148
16 | 22.4143 | 19.9501 | 19.0036 | 18.7693 | 18.7693 | 19.869 | 24.7771 | 28.3349 | 31.6494 | 32.3975 | 32.2894 | 32.2894 | 31.6764 | 31.0815 | 30.2162 | 29.6407 | 28.9779 | 31.024 | 32.6048 | 32.5958 | 32.5868 | 31.0313 | 28.5281 | 25.4752
17 | 10.5845 | 9.9073 | 9.9472 | 9.9713 | 10.1625 | 10.8365 | 14.0203 | 15.8515 | 16.4407 | 15.8861 | 15.9071 | 16.7073 | 16.4742 | 16.4621 | 15.777 | 15.4946 | 15.4875 | 15.8634 | 15.5755 | 15.0681 | 15.1447 | 14.2348 | 12.0858 | 11.438
18 | 17.0765 | 16.0432 | 15.1487 | 14.9941 | 15.3105 | 18.1465 | 25.6464 | 30.3534 | 31.1817 | 31.6085 | 28.5948 | 30.4049 | 29.4925 | 28.1008 | 25.8724 | 25.5108 | 26.8037 | 29.1173 | 28.1292 | 27.961 | 27.5269 | 25.6327 | 21.9369 | 19.4415
19 | 0.0031534 | 1.9551 | -0.37736 | -0.047301 | 0.1419 | -0.096705 | 0.030483 | -0.2281 | -0.37526 | -0.024176 | -0.088296 | 0.33531 | -0.38682 | -0.76208 | -0.12719 | -0.17659 | 0.36159 | 0.0031534 | -0.19761 | 0.38577 | -0.12298 | 0.096705 | -0.07358 | -0.15872
20 | 14.8956 | 13.6582 | 12.9936 | 12.9249 | 13.3947 | 14.4717 | 18.7912 | 21.6098 | 22.6295 | 22.9618 | 22.5035 | 23.1107 | 22.8013 | 21.541 | 20.8306 | 19.5359 | 19.788 | 23.2138 | 23.4201 | 23.6148 | 22.9159 | 21.9535 | 19.662 | 16.8778
21 | 2.5885 | 2.5885 | 2.5885 | 2.5885 | 2.5885 | 2.5885 | 4.1063 | 5.6241 | 5.8817 | 6.1394 | 6.1394 | 6.1394 | 6.1394 | 6.1394 | 5.7613 | 5.6353 | 5.6353 | 6.0218 | 6.1506 | 6.1506 | 6.1506 | 6.0246 | 4.7644 | 4.1343
22 | 5.9412 | 5.686 | 5.4572 | 6.0204 | 5.8092 | 5.8092 | 6.5133 | 6.8653 | 6.6541 | 7.2174 | 7.323 | 7.1646 | 7.0414 | 6.971 | 6.9358 | 6.2757 | 6.6717 | 6.8653 | 6.2053 | 6.8653 | 6.4253 | 5.9852 | 5.9852 | 5.9852
23 | 18.9063 | 9.2609 | 8.3489 | 8.8456 | 10.7409 | 11.4922 | 17.9393 | 30.0975 | 34.3522 | 39.1424 | 32.3252 | 26.0929 | 27.5732 | 29.3766 | 28.5032 | 28.0148 | 27.7059 | 35.836 | 33.5659 | 35.3305 | 33.3548 | 31.1443 | 24.4807 | 22.9835
24 | 2.1239 | -2.3468 | -0.88988 | -3.8945 | -2.8165 | 0.6048 | 5.9965 | 22.182 | 31.8621 | 35.8962 | 31.7442 | 29.2941 | 28.1473 | 24.6588 | 24.3378 | 16.7868 | 16.6758 | 22.6261 | 25.7968 | 23.2214 | 17.4752 | 19.0116 | 8.7444 | 3.1638

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.54756 | 0.62583 | 1.3937 | 0.60725 | 0.53681 | 0.62902 | 0.67413 | 0.65625 | 0.44788 | 1.8355 | 0.1675 | 1.0002 | 0.37032 | 0.46578 | 0.68785 | 0.86522 | 0.29407 | 1.2465 | 1.0556 | 0.41819 | 1.7904 | 0.92285 | 0.908 | 0.38704
2 | -3.6499 | -3.9669 | -4.2729 | -4.2418 | -4.3905 | -3.9084 | -2.9105 | -1.198 | -0.35281 | -0.055191 | -0.49548 | -0.36426 | -0.50419 | -0.50861 | -1.2858 | -1.8517 | -1.6468 | -0.56213 | -0.8177 | -1.0279 | -1.6146 | -2.0959 | -2.8119 | -3.1651
3 | 3.8125 | 4.7226 | 4.7226 | 4.7226 | 4.7226 | 3.8265 | 1.7356 | 0.22344 | -1.3074 | -1.3074 | -0.11259 | -1.3634 | -1.3634 | -1.0554 | -0.13126 | 0.79284 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1009 | 2.2957 | 3.5092 | 3.5092
4 | 8.072 | 6.2265 | 5.3302 | 5.216 | 5.9283 | 7.3608 | 11.4203 | 13.942 | 16.108 | 17.7379 | 17.8876 | 17.5669 | 17.6417 | 17.4617 | 15.7524 | 14.9662 | 15.4452 | 21.0511 | 21.0205 | 20.3791 | 18.863 | 16.7755 | 13.6825 | 10.4971
5 | 0.37967 | 0.025726 | -0.4807 | -0.73596 | -0.55165 | 0.64049 | 1.9397 | 2.2067 | 1.7597 | 0.97561 | 0.27966 | 0.3314 | 0.52217 | 0.26026 | 0.44543 | 0.31869 | 0.31222 | 0.36811 | 0.37781 | 0.46835 | 0.50068 | 0.59079 | 0.52002 | -0.059724
6 | 104.104 | 104.478 | 104.9339 | 104.9026 | 104.4382 | 103.6128 | 101.2092 | 99.3488 | 98.5741 | 74.8145 | 51.3708 | 51.0664 | 51.3931 | 51.6344 | 51.9254 | 78.2697 | 99.8634 | 98.1704 | 98.3041 | 98.5525 | 99.5516 | 100.358 | 101.5257 | 102.9261
7 | 13.8973 | 13.6224 | 13.9931 | 13.6647 | 12.1098 | 10.5518 | 4.5264 | 2.8166 | 5.4401 | 3.3343 | 2.2966 | -3.0784 | 2.3298 | 3.8222 | 5.9968 | 7.755 | 8.313 | 4.9106 | 4.8154 | 6.5837 | 9.1699 | 11.0861 | 11.2027 | 11.7103
8 | -15.5842 | -16.7749 | -16.9128 | -16.9535 | -16.7614 | -16.0412 | -9.2406 | -2.8436 | 0.093854 | 1.3565 | 0.071174 | -0.60235 | -1.2148 | -0.93123 | -3.2782 | -5.9669 | -6.013 | -0.69194 | -0.96577 | -1.2543 | -2.9142 | -5.9264 | -9.0006 | -10.9185
9 | -33.8159 | -38.9953 | -36.9343 | -38.2401 | -38.2621 | -37.5419 | -16.7193 | -0.67656 | 5.8456 | 13.5969 | 16.971 | 15.8189 | 19.7716 | 14.2297 | 13.5298 | 3.1101 | 0.91741 | 21.4962 | 22.4359 | 23.7865 | 12.9455 | 0.9735 | -6.8751 | -11.0002
10 | -3.584 | -3.584 | -3.584 | -3.584 | -3.584 | -3.584 | -3.4641 | -3.1658 | -3.0464 | -2.8666 | -2.9265 | -2.8666 | -2.9265 | -3.1064 | -3.1064 | -3.1064 | -3.2847 | -3.3442 | -3.3442 | -3.3442 | -3.3442 | -3.4108 | -3.6106 | -3.6106
11 | 2.2358 | -1.3633 | -2.1832 | -0.95759 | -1.5651 | -0.25438 | 4.2666 | 7.6723 | 8.6856 | 7.2161 | 7.3317 | 7.4074 | 6.3783 | 6.2448 | 4.3948 | 4.1898 | 3.6632 | 5.1769 | 4.7816 | 4.0532 | 3.5812 | 2.0119 | 0.6454 | -0.95233
12 | -1.5218 | -1.5311 | -1.6727 | -1.5348 | -1.5396 | -1.3863 | -0.94504 | -0.53074 | -0.38678 | -0.48765 | -0.70745 | -0.52934 | -0.60716 | -0.59288 | -0.7501 | -0.7564 | -0.60761 | -0.52529 | -0.63285 | -0.70241 | -0.62829 | -0.81658 | -1.0697 | -1.1931
13 | -1.0864 | -1.0864 | -1.0864 | -1.0864 | -1.0302 | -1.0611 | -0.96718 | -0.93586 | -0.93586 | -1.0383 | -0.95988 | -0.93374 | -0.94029 | -0.99325 | -0.96539 | -0.96318 | -0.99031 | -0.99031 | -0.99031 | -0.95979 | -0.9569 | -1.0397 | -1.0397 | -1.0397
14 | -0.16115 | -0.16115 | -0.16115 | -0.16115 | -0.16115 | -0.16115 | -0.16115 | -0.16115 | -0.16115 | -0.16115 | -0.16115 | -0.75813 | -0.95713 | -0.95713 | -0.16115 | -0.16115 | -0.36591 | -0.9802 | -0.9802 | -0.9802 | -0.18422 | -0.18422 | -0.18422 | -0.18422
15 | -1.7185 | -1.7185 | -1.7185 | -1.7185 | -1.7185 | -1.7185 | -1.2974 | -0.27939 | -0.080392 | -0.080392 | -0.080392 | -0.080392 | -0.080392 | -0.080392 | -0.28516 | -0.89945 | -0.89945 | -0.89945 | -0.89945 | -0.89945 | -0.89945 | -0.89945 | -1.6954 | -1.6954
16 | 0.81186 | 0.5723 | 0.34179 | 0.35535 | -0.17023 | 0.078684 | 1.7346 | 3.2313 | 4.599 | 5.3927 | 5.3204 | 5.2571 | 5.1305 | 4.8819 | 4.5023 | 3.5432 | 3.3579 | 3.8867 | 4.0829 | 3.8705 | 3.5596 | 3.1392 | 2.2659 | 1.4882
17 | -1.7302 | -1.9851 | -2.0322 | -2.0128 | -1.9091 | -1.6666 | -0.24943 | 0.61692 | 1.0486 | 0.60862 | 0.70937 | 1.1026 | 1.2521 | 1.2421 | 0.56005 | 0.297 | 0.30252 | 0.34367 | -0.074986 | -0.53271 | -0.14104 | -0.57507 | -1.5263 | -1.5917
18 | 3.6224 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 2.2133 | 0.24062 | -0.041199 | -1.1685 | -0.32301 | -0.88664 | -1.1685 | -1.1685 | -0.041199 | 0.8165 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1024 | 1.3842 | 2.2297 | 2.2297 | 3.3569 | 3.3569
19 | 1.664 | 1.0606 | 1.48 | 1.6282 | 1.623 | 1.4842 | 1.9646 | 1.8479 | 2.467 | 2.0623 | 1.582 | 1.4916 | 1.8458 | 1.2971 | 1.3844 | 1.3928 | 1.8374 | 1.6892 | 1.6082 | 1.8857 | 1.9635 | 1.5105 | 1.2204 | 1.4695
20 | -2.3026 | -3.076 | -3.2078 | -3.2078 | -3.2078 | -3.0302 | -1.535 | -0.71001 | 0.26961 | 0.87114 | -0.36056 | -0.27462 | 0.12066 | 0.04046 | -0.20588 | -1.1511 | -1.535 | -0.60117 | -0.54388 | -0.22307 | -0.091303 | -0.80167 | -1.3516 | -1.6954
21 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602
22 | 1.7429 | 1.6373 | 1.36 | 1.5889 | 1.5669 | 1.7253 | 1.8441 | 2.1433 | 2.0377 | 2.1477 | 2.1433 | 2.1653 | 2.3854 | 2.381 | 1.9541 | 1.8573 | 1.5801 | 1.6197 | 1.6197 | 1.8485 | 1.6197 | 1.7605 | 1.4656 | 1.4612
23 | 10.1506 | 8.3569 | 7.8911 | 7.2657 | 7.3748 | 7.6683 | 3.1068 | 0.61706 | 0.43307 | 0.9584 | 6.0875 | 5.2104 | 3.2411 | 5.1558 | 7.3066 | 8.5232 | 7.6071 | 1.1652 | 2.4335 | 2.4241 | 2.7702 | 5.3936 | 8.4695 | 7.3619
24 | -19.9367 | -23.4751 | -22.8506 | -22.5496 | -22.4517 | -22.1568 | -6.2466 | 4.5524 | 8.5037 | 12.5868 | 8.0652 | 6.8283 | 7.1064 | 7.4321 | 3.8586 | -2.1199 | -3.913 | 5.5366 | 7.8992 | 5.8613 | 4.2798 | 1.9228 | -6.1649 | -7.9896

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.038531 | 0.046608 | 0.06201 | 0.073609 | 0.084892 | 0.09137 | 0.084641 | 0.12474 | 0.11098 | 0.13086 | 0.13324 | 0.12982 | 0.11996 | 0.11353 | 0.10995 | 0.10301 | 0.09844 | 0.093338 | 0.066866 | 0.069789 | 0.07337 | 0.079495 | 0.030592 | 0.03398
2 | 0.57761 | 0.69871 | 0.92959 | 1.1035 | 1.2726 | 1.3697 | 1.2689 | 1.8699 | 1.6637 | 1.9618 | 1.9974 | 1.9462 | 1.7984 | 1.702 | 1.6483 | 1.5442 | 1.4757 | 1.3992 | 1.0024 | 1.0462 | 1.0999 | 1.1917 | 0.45861 | 0.5094
3 | 0.63889 | 0.77283 | 1.0282 | 1.2205 | 1.4076 | 1.515 | 1.4035 | 2.0683 | 1.8402 | 2.1699 | 2.2092 | 2.1526 | 1.9892 | 1.8825 | 1.8232 | 1.708 | 1.6323 | 1.5477 | 1.1087 | 1.1572 | 1.2166 | 1.3181 | 0.50726 | 0.56344
4 | 1.8159 | 2.1966 | 2.9225 | 3.4691 | 4.0009 | 4.3062 | 3.9891 | 5.8788 | 5.2304 | 6.1675 | 6.2793 | 6.1185 | 5.6538 | 5.3506 | 5.182 | 4.8546 | 4.6394 | 4.399 | 3.1513 | 3.2891 | 3.4578 | 3.7465 | 1.4418 | 1.6015
5 | 0.10069 | 0.12181 | 0.16206 | 0.19237 | 0.22186 | 0.23879 | 0.2212 | 0.32599 | 0.29004 | 0.34199 | 0.3482 | 0.33928 | 0.31351 | 0.2967 | 0.28735 | 0.26919 | 0.25726 | 0.24393 | 0.17475 | 0.18239 | 0.19174 | 0.20775 | 0.079949 | 0.088804
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.2012 | 0.24338 | 0.3238 | 0.38437 | 0.44329 | 0.47711 | 0.44198 | 0.65135 | 0.57952 | 0.68334 | 0.69573 | 0.6779 | 0.62643 | 0.59283 | 0.57414 | 0.53787 | 0.51403 | 0.48739 | 0.34916 | 0.36442 | 0.38312 | 0.4151 | 0.15974 | 0.17744
9 | 0.88165 | 1.0665 | 1.4189 | 1.6843 | 1.9425 | 2.0907 | 1.9367 | 2.8542 | 2.5394 | 2.9944 | 3.0487 | 2.9706 | 2.745 | 2.5978 | 2.5159 | 2.3569 | 2.2525 | 2.1357 | 1.53 | 1.5969 | 1.6788 | 1.819 | 0.7 | 0.77753
10 | 5.8091 | 7.027 | 9.349 | 11.0978 | 12.7989 | 13.7756 | 12.7611 | 18.8061 | 16.7322 | 19.7297 | 20.0876 | 19.5729 | 18.0866 | 17.1167 | 16.577 | 15.5297 | 14.8414 | 14.0722 | 10.0811 | 10.5219 | 11.0616 | 11.9851 | 4.6123 | 5.1231
11 | 0.1172 | 0.14178 | 0.18862 | 0.22391 | 0.25823 | 0.27793 | 0.25747 | 0.37943 | 0.33759 | 0.39807 | 0.40528 | 0.3949 | 0.36491 | 0.34534 | 0.33446 | 0.31333 | 0.29944 | 0.28392 | 0.2034 | 0.21229 | 0.22318 | 0.24181 | 0.093056 | 0.10336
12 | 0.93112 | 1.1263 | 1.4985 | 1.7788 | 2.0515 | 2.208 | 2.0454 | 3.0144 | 2.6819 | 3.1624 | 3.2198 | 3.1373 | 2.899 | 2.7436 | 2.6571 | 2.4892 | 2.3789 | 2.2556 | 1.6159 | 1.6865 | 1.773 | 1.9211 | 0.73928 | 0.82116
13 | 0.20596 | 0.24914 | 0.33146 | 0.39347 | 0.45378 | 0.48841 | 0.45244 | 0.66676 | 0.59323 | 0.69951 | 0.7122 | 0.69395 | 0.64125 | 0.60686 | 0.58773 | 0.5506 | 0.52619 | 0.49892 | 0.35742 | 0.37305 | 0.39219 | 0.42493 | 0.16353 | 0.18164
14 | 0.02672 | 0.032322 | 0.043003 | 0.051047 | 0.058872 | 0.063364 | 0.058698 | 0.086504 | 0.076964 | 0.090752 | 0.092398 | 0.090031 | 0.083194 | 0.078733 | 0.07625 | 0.071433 | 0.068267 | 0.064729 | 0.046371 | 0.048398 | 0.050881 | 0.055129 | 0.021215 | 0.023565
15 | 0.088176 | 0.10666 | 0.14191 | 0.16845 | 0.19427 | 0.2091 | 0.1937 | 0.28546 | 0.25398 | 0.29948 | 0.30491 | 0.2971 | 0.27454 | 0.25981 | 0.25162 | 0.23573 | 0.22528 | 0.2136 | 0.15302 | 0.15971 | 0.1679 | 0.18192 | 0.070009 | 0.077763
16 | 0.22264 | 0.26931 | 0.3583 | 0.42533 | 0.49052 | 0.52795 | 0.48907 | 0.72075 | 0.64127 | 0.75615 | 0.76986 | 0.75014 | 0.69318 | 0.656 | 0.63532 | 0.59518 | 0.5688 | 0.53932 | 0.38636 | 0.40325 | 0.42394 | 0.45933 | 0.17677 | 0.19634
17 | 0.63447 | 0.76748 | 1.0211 | 1.2121 | 1.3979 | 1.5046 | 1.3938 | 2.054 | 1.8275 | 2.1549 | 2.194 | 2.1377 | 1.9754 | 1.8695 | 1.8105 | 1.6962 | 1.621 | 1.537 | 1.1011 | 1.1492 | 1.2081 | 1.309 | 0.50375 | 0.55954
18 | 0.31947 | 0.38645 | 0.51415 | 0.61033 | 0.70388 | 0.75759 | 0.7018 | 1.0343 | 0.92019 | 1.085 | 1.1047 | 1.0764 | 0.99468 | 0.94134 | 0.91166 | 0.85406 | 0.81621 | 0.77391 | 0.55442 | 0.57866 | 0.60834 | 0.65913 | 0.25365 | 0.28175
19 | 0.56214 | 0.67999 | 0.90469 | 1.0739 | 1.2385 | 1.333 | 1.2349 | 1.8198 | 1.6192 | 1.9092 | 1.9438 | 1.894 | 1.7502 | 1.6564 | 1.6041 | 1.5028 | 1.4362 | 1.3618 | 0.97554 | 1.0182 | 1.0704 | 1.1598 | 0.44632 | 0.49576
20 | 0.0031566 | 0.0038183 | 0.0050801 | 0.0060303 | 0.0069547 | 0.0074854 | 0.0069341 | 0.010219 | 0.0090919 | 0.010721 | 0.010915 | 0.010636 | 0.0098279 | 0.0093009 | 0.0090076 | 0.0084386 | 0.0080645 | 0.0076466 | 0.0054779 | 0.0057174 | 0.0060107 | 0.0065125 | 0.0025062 | 0.0027838
21 | 0.44787 | 0.54177 | 0.72079 | 0.85562 | 0.98678 | 1.0621 | 0.98386 | 1.4499 | 1.29 | 1.5211 | 1.5487 | 1.509 | 1.3945 | 1.3197 | 1.2781 | 1.1973 | 1.1442 | 1.085 | 0.77724 | 0.81122 | 0.85284 | 0.92404 | 0.3556 | 0.39498
22 | 0.11268 | 0.1363 | 0.18134 | 0.21526 | 0.24826 | 0.2672 | 0.24752 | 0.36478 | 0.32455 | 0.38269 | 0.38963 | 0.37965 | 0.35082 | 0.33201 | 0.32154 | 0.30123 | 0.28787 | 0.27295 | 0.19554 | 0.20409 | 0.21456 | 0.23247 | 0.089463 | 0.099371
23 | 0.14736 | 0.17826 | 0.23716 | 0.28152 | 0.32467 | 0.34945 | 0.32371 | 0.47706 | 0.42445 | 0.50049 | 0.50957 | 0.49651 | 0.45881 | 0.4342 | 0.42051 | 0.39395 | 0.37648 | 0.35697 | 0.25573 | 0.26691 | 0.2806 | 0.30403 | 0.117 | 0.12996
24 | 0.57679 | 0.69771 | 0.92827 | 1.1019 | 1.2708 | 1.3678 | 1.2671 | 1.8673 | 1.6614 | 1.959 | 1.9945 | 1.9434 | 1.7958 | 1.6995 | 1.6459 | 1.542 | 1.4736 | 1.3972 | 1.001 | 1.0447 | 1.0983 | 1.19 | 0.45795 | 0.50868

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.12028 | 0.12672 | 0.13258 | 0.14024 | 0.14703 | 0.15255 | 0.15025 | 0.14266 | 0.12728 | 0.19411 | 0.18993 | 0.18149 | 0.16975 | 0.16292 | 0.15727 | 0.14789 | 0.14179 | 0.13646 | 0.083247 | 0.087604 | 0.092735 | 0.097268 | 0.10325 | 0.11269
2 | 1.8031 | 1.8997 | 1.9876 | 2.1023 | 2.2041 | 2.2869 | 2.2524 | 2.1386 | 1.9081 | 2.9099 | 2.8472 | 2.7207 | 2.5447 | 2.4423 | 2.3576 | 2.2171 | 2.1255 | 2.0457 | 1.248 | 1.3133 | 1.3902 | 1.4581 | 1.5479 | 1.6894
3 | 1.9944 | 2.1012 | 2.1984 | 2.3253 | 2.4379 | 2.5295 | 2.4913 | 2.3655 | 2.1105 | 3.2186 | 3.1493 | 3.0094 | 2.8146 | 2.7014 | 2.6077 | 2.4523 | 2.351 | 2.2627 | 1.3803 | 1.4526 | 1.5377 | 1.6128 | 1.7121 | 1.8686
4 | 5.6686 | 5.9723 | 6.2486 | 6.6092 | 6.9293 | 7.1895 | 7.081 | 6.7234 | 5.9988 | 9.1481 | 8.9512 | 8.5535 | 8.0001 | 7.6783 | 7.4118 | 6.97 | 6.6823 | 6.4312 | 3.9233 | 4.1287 | 4.3705 | 4.5841 | 4.8662 | 5.3112
5 | 0.31433 | 0.33117 | 0.34649 | 0.36649 | 0.38424 | 0.39867 | 0.39265 | 0.37282 | 0.33264 | 0.50728 | 0.49635 | 0.4743 | 0.44361 | 0.42577 | 0.411 | 0.3865 | 0.37054 | 0.35662 | 0.21755 | 0.22894 | 0.24235 | 0.2542 | 0.26984 | 0.29451
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.62806 | 0.66171 | 0.69232 | 0.73228 | 0.76775 | 0.79657 | 0.78455 | 0.74493 | 0.66464 | 1.0136 | 0.99176 | 0.9477 | 0.88638 | 0.85073 | 0.82121 | 0.77226 | 0.74037 | 0.71255 | 0.43469 | 0.45745 | 0.48424 | 0.50791 | 0.53916 | 0.58846
9 | 2.7521 | 2.8996 | 3.0337 | 3.2088 | 3.3643 | 3.4906 | 3.4379 | 3.2643 | 2.9125 | 4.4415 | 4.3459 | 4.1528 | 3.8841 | 3.7279 | 3.5985 | 3.384 | 3.2443 | 3.1224 | 1.9048 | 2.0045 | 2.1219 | 2.2256 | 2.3626 | 2.5786
10 | 18.1337 | 19.1054 | 19.9891 | 21.1429 | 22.1669 | 22.9992 | 22.6522 | 21.5082 | 19.19 | 29.2648 | 28.6347 | 27.3626 | 25.5922 | 24.5628 | 23.7104 | 22.2971 | 21.3766 | 20.5733 | 12.5508 | 13.2077 | 13.9812 | 14.6647 | 15.5671 | 16.9905
11 | 0.36586 | 0.38547 | 0.4033 | 0.42658 | 0.44724 | 0.46403 | 0.45703 | 0.43395 | 0.38718 | 0.59044 | 0.57773 | 0.55207 | 0.51635 | 0.49558 | 0.47838 | 0.44986 | 0.43129 | 0.41508 | 0.25322 | 0.26648 | 0.28208 | 0.29587 | 0.31408 | 0.3428
12 | 2.9066 | 3.0624 | 3.204 | 3.3889 | 3.5531 | 3.6865 | 3.6308 | 3.4475 | 3.0759 | 4.6908 | 4.5898 | 4.3859 | 4.1021 | 3.9371 | 3.8005 | 3.5739 | 3.4264 | 3.2976 | 2.0117 | 2.117 | 2.241 | 2.3506 | 2.4952 | 2.7234
13 | 0.64292 | 0.67737 | 0.70871 | 0.74961 | 0.78592 | 0.81543 | 0.80312 | 0.76256 | 0.68037 | 1.0376 | 1.0152 | 0.97013 | 0.90736 | 0.87086 | 0.84064 | 0.79053 | 0.7579 | 0.72942 | 0.44498 | 0.46827 | 0.4957 | 0.51993 | 0.55192 | 0.60239
14 | 0.083411 | 0.08788 | 0.091945 | 0.097252 | 0.10196 | 0.10579 | 0.10419 | 0.098932 | 0.088269 | 0.13461 | 0.13171 | 0.12586 | 0.11772 | 0.11298 | 0.10906 | 0.10256 | 0.098327 | 0.094632 | 0.05773 | 0.060752 | 0.06431 | 0.067454 | 0.071605 | 0.078152
15 | 0.27525 | 0.29 | 0.30341 | 0.32093 | 0.33647 | 0.3491 | 0.34384 | 0.32647 | 0.29128 | 0.44421 | 0.43465 | 0.41534 | 0.38846 | 0.37284 | 0.3599 | 0.33845 | 0.32447 | 0.31228 | 0.19051 | 0.20048 | 0.21222 | 0.22259 | 0.23629 | 0.2579
16 | 0.69498 | 0.73222 | 0.76609 | 0.81031 | 0.84955 | 0.88145 | 0.86815 | 0.82431 | 0.73546 | 1.1216 | 1.0974 | 1.0487 | 0.98083 | 0.94138 | 0.90871 | 0.85455 | 0.81927 | 0.78848 | 0.48101 | 0.50619 | 0.53584 | 0.56203 | 0.59661 | 0.65117
17 | 1.9806 | 2.0867 | 2.1832 | 2.3092 | 2.4211 | 2.512 | 2.4741 | 2.3491 | 2.0959 | 3.1963 | 3.1275 | 2.9885 | 2.7952 | 2.6827 | 2.5896 | 2.4353 | 2.3347 | 2.247 | 1.3708 | 1.4425 | 1.527 | 1.6017 | 1.7002 | 1.8557
18 | 0.99727 | 1.0507 | 1.0993 | 1.1628 | 1.2191 | 1.2649 | 1.2458 | 1.1829 | 1.0554 | 1.6094 | 1.5748 | 1.5048 | 1.4075 | 1.3508 | 1.304 | 1.2262 | 1.1756 | 1.1314 | 0.69024 | 0.72636 | 0.76891 | 0.80649 | 0.85612 | 0.9344
19 | 1.7548 | 1.8488 | 1.9343 | 2.046 | 2.1451 | 2.2256 | 2.192 | 2.0813 | 1.857 | 2.8319 | 2.7709 | 2.6478 | 2.4765 | 2.3769 | 2.2944 | 2.1577 | 2.0686 | 1.9909 | 1.2145 | 1.2781 | 1.3529 | 1.4191 | 1.5064 | 1.6441
20 | 0.0098535 | 0.010382 | 0.010862 | 0.011489 | 0.012045 | 0.012497 | 0.012309 | 0.011687 | 0.010427 | 0.015902 | 0.01556 | 0.014868 | 0.013906 | 0.013347 | 0.012884 | 0.012116 | 0.011616 | 0.011179 | 0.0068198 | 0.0071768 | 0.0075971 | 0.0079685 | 0.0084589 | 0.0092323
21 | 1.3981 | 1.473 | 1.5411 | 1.6301 | 1.709 | 1.7732 | 1.7465 | 1.6583 | 1.4795 | 2.2563 | 2.2077 | 2.1096 | 1.9731 | 1.8938 | 1.828 | 1.7191 | 1.6481 | 1.5862 | 0.96765 | 1.0183 | 1.0779 | 1.1306 | 1.2002 | 1.3099
22 | 0.35173 | 0.37058 | 0.38772 | 0.4101 | 0.42996 | 0.44611 | 0.43938 | 0.41719 | 0.37222 | 0.56764 | 0.55542 | 0.53074 | 0.4964 | 0.47644 | 0.4599 | 0.43249 | 0.41464 | 0.39905 | 0.24344 | 0.25619 | 0.27119 | 0.28445 | 0.30195 | 0.32956
23 | 0.46 | 0.48465 | 0.50707 | 0.53634 | 0.56231 | 0.58343 | 0.57462 | 0.5456 | 0.4868 | 0.74237 | 0.72638 | 0.69411 | 0.6492 | 0.62309 | 0.60147 | 0.56562 | 0.54227 | 0.52189 | 0.31838 | 0.33504 | 0.35467 | 0.372 | 0.39489 | 0.431
24 | 1.8005 | 1.897 | 1.9847 | 2.0993 | 2.201 | 2.2836 | 2.2492 | 2.1356 | 1.9054 | 2.9057 | 2.8432 | 2.7169 | 2.5411 | 2.4389 | 2.3542 | 2.2139 | 2.1225 | 2.0427 | 1.2462 | 1.3114 | 1.3882 | 1.4561 | 1.5457 | 1.687

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 25.5153 | 23.5798 | 24.9649 | 24.8562 | 20.4644 | 20.7569 | 20.8016 | 18.6803 | 16.8704 | 12.1949 | 11.2479 | 7.5462 | 6.2718 | 6.0051 | 8.331 | 11.27 | 12.6004 | 17.3055 | 15.7407 | 14.964 | 19.7447 | 23.6153 | 22.3269 | 31.7359
16 | 34.6297 | 30.4516 | 25.0626 | 21.6971 | 20.2281 | 16.1983 | 15.7708 | 14.2982 | 14.737 | 15.5861 | 15.6005 | 18.286 | 18.2939 | 18.5478 | 20.886 | 17.2416 | 17.8607 | 18.9123 | 16.4982 | 17.0884 | 16.0135 | 14.5319 | 14.8942 | 16.2874
17 | 31.5974 | 29.3672 | 31.8289 | 35.4903 | 30.3572 | 25.7539 | 18.537 | 16.5012 | 16.8356 | 16.4573 | 16.6482 | 17.511 | 16.0178 | 15.4356 | 21.1498 | 27.5528 | 28.1306 | 28.6387 | 29.4284 | 31.045 | 30.6193 | 29.9649 | 28.6919 | 26.463
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150
21 | 0 | 0 | 0.00078404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47676 | 9.4451 | 24.645 | 30.7558 | 34.1606 | 34.7941 | 34.1552 | 29.1637 | 19.2722 | 4.7084 | 0.036802 | 0.0031681 | 0.0024241 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0.0013627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 7.5187 | 17.8859 | 24.069 | 29.5198 | 35.0571 | 29.2559 | 21.4972 | 10.3125 | 2.1544 | 0.01377 | 0.0060246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25926 | 0.39985 | 1.0173 | 0.63605 | 1.4388 | 2.4769 | 1.6605 | 0.19445 | 0.93088 | 0.18153 | 0.42065 | 1.9474 | 0.88465 | 1.2232 | 1.1193 | 2.4006 | 1.0241 | 0.6756 | 1.4845 | 3.1833 | 2.3346 | -0.48311 | 2.093 | 2.7551
2 | 19.359 | 18.6373 | 18.3118 | 18.265 | 18.2664 | 18.1049 | 19.5459 | 23.2057 | 26.4479 | 27.2606 | 26.9847 | 27.7478 | 28.1285 | 27.6081 | 26.5293 | 25.4616 | 25.9058 | 26.1617 | 26.2728 | 25.8379 | 25.9155 | 26.9889 | 25.1569 | 23.0612
3 | 29.426 | 25.3639 | 24.1225 | 23.2637 | 23.2637 | 24.9439 | 31.254 | 38.4601 | 40.1403 | 39.3002 | 39.2815 | 41.8578 | 41.8578 | 41.8578 | 39.7576 | 37.6387 | 35.0624 | 35.0624 | 35.0624 | 35.0624 | 35.0624 | 35.0624 | 33.8022 | 31.6273
4 | 40.9212 | 36.023 | 34.0636 | 32.9833 | 34.9653 | 32.026 | 37.5607 | 43.596 | 49.1138 | 52.7122 | 54.3991 | 55.2601 | 56.3451 | 56.8066 | 57.0049 | 54.8559 | 54.8833 | 52.7436 | 53.0211 | 53.457 | 53.0176 | 54.9181 | 53.6558 | 47.9539
5 | -14.6315 | -12.5604 | -8.1431 | -7.7148 | -7.474 | -7.6312 | -5.6321 | -2.7804 | -0.74189 | 0.8023 | 1.3451 | 2.3398 | 3.6609 | 3.8613 | 3.2784 | 1.5816 | 1.6524 | 1.6883 | 2.1367 | 1.6975 | 1.2642 | 2.5896 | 3.4201 | -0.89479
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 15.7922 | 9.7962 | 14.0546 | 13.0048 | 14.9182 | 5.0874 | -12.064 | 0.87556 | 6.7395 | 16.406 | 15.9691 | 8.8435 | 7.3179 | 8.9117 | 7.8027 | 9.2785 | 12.9415 | 13.4028 | 13.8479 | 13.5731 | 8.704 | 9.8496 | 9.9754 | 10.1309
8 | 22.9563 | 19.4617 | 19.4452 | 17.6796 | 17.8418 | 17.8357 | 21.5565 | 29.4752 | 34.538 | 35.2432 | 35.2041 | 36.8314 | 35.3429 | 34.6687 | 29.0682 | 30.0522 | 34.9135 | 37.2123 | 29.3165 | 30.8435 | 28.4793 | 30.2012 | 27.2789 | 24.4285
9 | 123.4815 | 110.2134 | 103.0554 | 99.9929 | 167.0702 | 160.0944 | 110.881 | 143.8117 | 159.1796 | 170.4345 | 170.3358 | 187.8627 | 194.1711 | 191.5779 | 204.1782 | 188.8815 | 180.1076 | 178.0293 | 171.5177 | 174.0189 | 170.3861 | 183.8986 | 169.7902 | 140.3232
10 | 3.5953 | 3.3693 | 3.0511 | 3.1305 | 3.1289 | 3.2622 | 3.7336 | 4.6027 | 5.0824 | 5.3468 | 5.3857 | 5.439 | 5.6573 | 5.5579 | 5.2991 | 5.254 | 4.9558 | 4.9809 | 4.9081 | 5.1459 | 5.1459 | 5.3191 | 4.7887 | 4.1318
11 | 21.4054 | 21.7744 | 20.3101 | 21.5358 | 21.2803 | 22.4629 | 30.0342 | 33.7227 | 34.7812 | 35.1848 | 35.4865 | 36.3547 | 35.2826 | 34.4417 | 31.8947 | 30.5661 | 31.0044 | 30.4274 | 30.8436 | 31.5468 | 30.3969 | 31.7318 | 29.5255 | 24.6366
12 | 6.4023 | 6.6506 | 5.3629 | 5.8186 | 5.8936 | 5.4683 | 6.3613 | 7.2748 | 7.4362 | 7.9659 | 7.4856 | 7.7593 | 8.3392 | 7.7429 | 7.0776 | 7.7528 | 7.0474 | 7.7568 | 7.7449 | 8.0349 | 8.52 | 8.8297 | 7.8986 | 6.9947
13 | -0.19236 | -0.02733 | 0.029432 | 0.11983 | 0.067273 | 0.044148 | 0.15031 | 0.37105 | 0.10827 | 0.34162 | 0.35108 | 0.76733 | 0.4152 | 1.1268 | 0.1356 | 0.5077 | 0.56131 | -0.54449 | 0.28276 | -0.0010511 | 0.78836 | 1.1279 | 0.18185 | 0.46986
14 | 5.0883 | 5.0307 | 5.0307 | 5.0307 | 5.1633 | 5.2152 | 4.5807 | 3.2944 | 3.4271 | 3.727 | 3.577 | 4.7192 | 5.6767 | 5.4344 | 5.0653 | 5.1691 | 5.6536 | 5.1229 | 5.0653 | 5.1229 | 5.1518 | 5.3998 | 4.6384 | 4.4077
15 | 6.5189 | 6.0574 | 5.4806 | 5.4229 | 5.3652 | 5.2498 | 7.0092 | 9.2761 | 10.4124 | 10.0433 | 10.1875 | 10.5797 | 10.7412 | 10.4471 | 9.403 | 9.1607 | 9.0857 | 8.9069 | 8.7166 | 9.2646 | 9.553 | 10.1298 | 9.178 | 7.7187
16 | 20.5366 | 18.6064 | 17.1449 | 17.0277 | 17.0277 | 16.9106 | 19.5294 | 22.4046 | 24.3078 | 25.1731 | 26.4414 | 27.4561 | 27.9248 | 28.1952 | 27.8978 | 27.6454 | 25.7942 | 25.2173 | 24.9829 | 24.8658 | 24.8928 | 25.8392 | 25.9294 | 23.0658
17 | 11.4565 | 10.8705 | 10.6534 | 10.68 | 10.7217 | 11.097 | 13.9194 | 16.2242 | 16.0779 | 16.5934 | 16.7482 | 17.2695 | 17.5238 | 17.0362 | 15.4229 | 15.1521 | 15.3559 | 15.6276 | 15.5037 | 15.7959 | 16.6085 | 16.3821 | 14.2707 | 13.0354
18 | 10.8877 | 9.866 | 8.7392 | 8.9189 | 9.6106 | 9.866 | 13.7352 | 16.0089 | 15.4717 | 15.497 | 14.1641 | 16.1781 | 16.32 | 15.4707 | 13.9518 | 13.2633 | 13.3127 | 13.2591 | 14.2556 | 15.0965 | 15.1301 | 14.4763 | 12.9606 | 12.0787
19 | 0.16503 | -0.3248 | 0.16608 | 0.52137 | 1.109 | 0.48142 | 1.0038 | 0.61071 | 0.072529 | -0.15557 | 0.29327 | 0.014716 | 0.45199 | 0.38367 | 0.022074 | 1.3938 | 0.74736 | 0.53398 | 1.2414 | 0.65381 | 1.2677 | 0.90924 | 0.781 | 0.097756
20 | 20.2135 | 18.9538 | 18.1231 | 17.4971 | 18.0828 | 18.0173 | 20.809 | 22.736 | 24.2619 | 24.5945 | 24.3787 | 25.9299 | 25.9099 | 25.4658 | 24.4644 | 23.6546 | 23.2576 | 23.4017 | 22.8 | 22.9361 | 23.8348 | 25.6899 | 24.2532 | 21.3936
21 | 3.2743 | 3.6191 | 1.9793 | 2.0844 | 2.2284 | 2.2757 | 5.0539 | 6.721 | 7.7522 | 7.5619 | 7.4 | 7.5093 | 7.7742 | 7.4599 | 6.6716 | 5.8265 | 5.8517 | 5.2683 | 5.5395 | 6.6096 | 7.1194 | 8.0633 | 6.2511 | 4.7354
22 | 2.2184 | 2.2184 | 1.3735 | 1.3735 | 1.3735 | 1.3735 | 1.8136 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.4648 | 3.0985 | 3.0985 | 3.0985 | 2.8785 | 2.2184
23 | 95.6635 | 90.9947 | 74.9076 | 79.6591 | 74.9174 | 84.2274 | 69.207 | 45.7686 | 55.4132 | 52.1838 | 61.6776 | 67.7535 | 80.3221 | 86.7257 | 90.0823 | 85.0385 | 86.0024 | 77.2903 | 63.5609 | 63.4051 | 81.5203 | 86.4849 | 94.5894 | 82.2519
24 | 44.5329 | 38.4337 | 37.8513 | 34.8337 | 33.7335 | 32.8959 | 39.5618 | 45.5517 | 52.2994 | 67.4973 | 69.6026 | 73.1123 | 76.201 | 78.1851 | 69.7197 | 63.279 | 58.3368 | 56.2637 | 47.5104 | 45.4122 | 42.1069 | 45.0547 | 42.6364 | 36.9977

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.3433 | 0.25352 | 0.31289 | -0.027573 | 1.0344 | 0.87909 | 0.7333 | -0.064945 | 0.61492 | 0.50419 | 0.089391 | 1.5054 | 0.39772 | 0.16245 | 0.58294 | 0.58059 | 0.78468 | 0.90297 | 0.95202 | 0.3045 | 0.23299 | -0.16456 | 0.51526 | 0.42246
2 | -1.5964 | -2.0756 | -2.2877 | -2.0876 | -2.2376 | -2.2892 | -1.984 | -0.30867 | 0.99082 | 1.4424 | 1.1339 | 1.5104 | 1.3403 | 1.3807 | 0.71238 | 0.1801 | 0.40065 | 0.48665 | 0.29319 | -0.054693 | -0.21351 | -0.14855 | -0.71239 | -0.96428
3 | -3.7699 | -3.7699 | -4.3767 | -4.9834 | -4.9834 | -4.9834 | -1.9871 | 0.41188 | 1.308 | 1.308 | 1.196 | 1.6814 | 2.2788 | 2.3488 | 1.3173 | 1.028 | -0.16685 | -0.16685 | -0.16685 | -0.16685 | -1.063 | -1.3617 | -3.8073 | -3.8073
4 | 4.4909 | 3.4409 | 3.2607 | 2.8478 | 3.2784 | 1.5216 | 2.6548 | 5.1015 | 7.4211 | 8.8184 | 9.6269 | 9.9784 | 10.4269 | 10.5058 | 10.4312 | 10.084 | 9.5965 | 8.5158 | 8.4764 | 8.0637 | 7.2686 | 8.7136 | 7.8077 | 6.2833
5 | -0.88239 | -0.79185 | -0.86299 | -0.69808 | -0.76275 | -0.79509 | -0.92443 | -0.70132 | -0.79832 | -0.76275 | -0.86299 | -0.95999 | -0.72718 | -0.69808 | -0.74982 | -0.80802 | -0.74982 | -0.69485 | -0.70132 | -0.61401 | -0.72395 | -0.76922 | -0.81449 | -0.82096
6 | 106.963 | 107.4197 | 108.3337 | 108.5337 | 108.7942 | 109.1644 | 107.74 | 103.1193 | 102.4198 | 102.1902 | 102.2777 | 101.6452 | 100.8468 | 101.1757 | 101.7053 | 102.9178 | 103.1937 | 102.9728 | 103.1581 | 103.634 | 103.5758 | 103.2018 | 104.0213 | 104.8707
7 | 28.5273 | 25.5976 | 22.0263 | 22.6592 | 21.4029 | 24.1972 | 26.1139 | 21.1774 | 14.967 | 11.1266 | 14.3087 | 16.041 | 15.2701 | 15.1011 | 18.7646 | 20.6586 | 22.1937 | 27.2831 | 26.5862 | 25.3564 | 27.5146 | 25.1243 | 27.167 | 27.8997
8 | -9.4812 | -12.1612 | -12.2697 | -12.3443 | -12.2087 | -12.1567 | -10.0716 | -5.974 | -3.9742 | -3.8963 | -3.8665 | -1.8556 | -1.3323 | -1.6264 | -0.33791 | -2.5679 | -4.5397 | -4.4403 | -5.2899 | -4.8172 | -4.8986 | -3.9645 | -5.8847 | -7.8882
9 | -33.7095 | -46.6506 | -48.9886 | -47.6363 | -49.4519 | -51.5555 | -44.5791 | -18.5417 | -0.76492 | 7.4011 | 6.7642 | 7.5719 | 11.1412 | 9.8115 | 2.7766 | 1.542 | 0.98972 | -3.0141 | -4.3794 | -3.1889 | -9.3897 | -3.4839 | -10.9667 | -16.3835
10 | -4.5125 | -4.5125 | -4.5125 | -4.5125 | -4.5125 | -4.5125 | -4.5125 | -4.2727 | -4.0144 | -3.955 | -3.8689 | -3.9284 | -3.9284 | -3.9284 | -3.9284 | -3.9284 | -3.9945 | -4.1928 | -4.1928 | -4.1928 | -4.1928 | -4.3137 | -4.4346 | -4.4346
11 | -1.7281 | -1.8942 | -1.9856 | -1.068 | -1.6114 | -1.7302 | 0.53503 | 2.8454 | 3.5676 | 4.2697 | 4.7774 | 4.7081 | 4.8678 | 4.4642 | 3.3731 | 2.7393 | 2.1632 | 2.1874 | 1.6923 | 1.6965 | 1.0564 | 1.2792 | 0.86193 | -0.53503
12 | -0.96832 | -0.95638 | -1.2015 | -1.1008 | -0.97549 | -1.3 | -0.98785 | -0.65281 | -0.44281 | -0.22106 | -0.28536 | -0.1963 | -0.082628 | -0.1235 | -0.23944 | -0.19099 | -0.43747 | -0.3922 | -0.56977 | -0.57317 | -0.56891 | -0.4906 | -0.64634 | -0.71735
13 | -1.6198 | -1.4253 | -1.4769 | -1.6471 | -1.603 | -1.2929 | -1.2519 | -1.3034 | -1.2698 | -1.0438 | -0.94708 | -0.89452 | -0.72949 | -0.91449 | -1.3476 | -0.9723 | -0.95549 | -1.5378 | -1.541 | -1.2225 | -1.419 | -1.212 | -1.4264 | -1.5946
14 | -0.17268 | -0.17268 | -0.17268 | -0.17268 | -0.17268 | -0.17268 | -0.76967 | -0.96866 | -0.96866 | -0.37168 | -0.17268 | -0.76967 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653
15 | -1.1763 | -1.1763 | -1.1763 | -1.1763 | -1.1763 | -1.1763 | -1.1763 | -0.38033 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | -0.18133 | -0.38033 | -0.38033 | -0.38033 | -0.38033 | -0.38033
16 | 1.5008 | 1.2658 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0895 | 1.7775 | 2.6456 | 3.7399 | 4.5251 | 4.5929 | 4.7737 | 5.0053 | 5.6117 | 5.0621 | 4.9401 | 4.8135 | 4.131 | 4.1988 | 3.9638 | 3.7875 | 3.4162 | 3.0856 | 2.4841
17 | -1.7419 | -2.041 | -1.9821 | -1.9098 | -1.9795 | -1.9129 | -0.71415 | 0.26112 | 0.28099 | 0.71144 | 0.70466 | 0.77808 | 1.0354 | 0.92733 | -0.042875 | 0.011363 | 0.072097 | 0.19879 | 0.015596 | 0.055748 | 0.23839 | -0.12548 | -0.90441 | -1.0631
18 | 1.8619 | 1.8619 | 1.8619 | 1.8619 | 1.8619 | 1.8619 | 1.2901 | -0.12713 | -0.40894 | -0.40894 | -0.40894 | -0.40894 | -0.40894 | -0.40894 | -0.40894 | -0.40894 | -0.40894 | 0.4365 | 0.71832 | 0.71832 | 0.71832 | 0.71832 | 0.71832 | 1.5638
19 | 1.87 | 1.3822 | 1.2614 | 1.1195 | 1.7491 | 1.645 | 2.1517 | 2.2305 | 1.3591 | 0.73475 | 1.6797 | 1.5862 | 1.7544 | 1.2582 | 1.2992 | 1.2298 | 1.3392 | 2.385 | 2.1717 | 2.3251 | 2.488 | 2.2988 | 1.6713 | 1.541
20 | -0.32995 | -0.38063 | -0.66314 | -0.67051 | -0.4057 | -0.66504 | -0.53929 | 0.51103 | 1.463 | 1.9074 | 1.2731 | 1.5505 | 1.7834 | 1.837 | 1.6453 | 1.1723 | 1.1839 | 1.0967 | 0.80034 | 0.86213 | 1.159 | 0.82025 | 0.46071 | 0.12322
21 | 0.39838 | 0.45725 | 0.66222 | 0.76208 | -0.6906 | -0.54449 | 0.15872 | 1.0627 | 1.3455 | 1.4169 | 1.357 | 1.2855 | 1.5546 | 1.4853 | 1.2372 | 1.0438 | 0.89137 | 0.84091 | 0.91029 | 1.1195 | 1.0459 | 1.0806 | 0.36159 | -0.43202
22 | 0.38697 | 0.38697 | 0.38697 | 0.38697 | 0.38697 | 0.38697 | 0.38697 | 0.14054 | -0.10589 | -0.11909 | -0.057481 | -0.035479 | -0.035479 | -0.035479 | -0.035479 | -0.035479 | -0.035479 | -0.035479 | 0.39137 | 0.19335 | 0.19335 | 0.19335 | 0.19335 | 0.19335
23 | -26.0323 | -25.1604 | -25.96 | -26.5973 | -25.9093 | -33.2914 | -28.3725 | -5.36 | 0.54564 | -4.7512 | -7.0331 | -9.629 | -11.632 | -12.6266 | -13.8513 | -10.6404 | -9.071 | -9.9242 | -8.4136 | -11.2259 | -18.0953 | -13.7398 | -15.7128 | -22.6713
24 | -8.3482 | -13.4031 | -11.9583 | -11.7741 | -11.2313 | -13.6931 | -8.7308 | -1.3538 | 0.52497 | 9.1573 | 10.4252 | 9.57 | 11.5132 | 12.6929 | 10.0352 | 5.7928 | -0.81931 | -1.5467 | -1.7221 | -3.8344 | -4.8094 | -1.6209 | -6.9729 | -9.9224

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.02926 | 0.035394 | 0.047089 | 0.055898 | 0.064466 | 0.069385 | 0.064275 | 0.094724 | 0.084277 | 0.099376 | 0.10118 | 0.098586 | 0.091099 | 0.086214 | 0.083496 | 0.078221 | 0.074754 | 0.07088 | 0.050777 | 0.052997 | 0.055716 | 0.060367 | 0.023231 | 0.025804
2 | 0.54907 | 0.66419 | 0.88366 | 1.049 | 1.2097 | 1.3021 | 1.2062 | 1.7775 | 1.5815 | 1.8648 | 1.8987 | 1.85 | 1.7095 | 1.6179 | 1.5668 | 1.4679 | 1.4028 | 1.3301 | 0.95286 | 0.99452 | 1.0455 | 1.1328 | 0.43595 | 0.48423
3 | 0.77744 | 0.94043 | 1.2512 | 1.4852 | 1.7129 | 1.8436 | 1.7078 | 2.5169 | 2.2393 | 2.6405 | 2.6884 | 2.6195 | 2.4206 | 2.2908 | 2.2185 | 2.0784 | 1.9862 | 1.8833 | 1.3492 | 1.4082 | 1.4804 | 1.604 | 0.61727 | 0.68563
4 | 1.0978 | 1.328 | 1.7668 | 2.0973 | 2.4187 | 2.6033 | 2.4116 | 3.554 | 3.1621 | 3.7285 | 3.7962 | 3.6989 | 3.418 | 3.2347 | 3.1327 | 2.9348 | 2.8047 | 2.6594 | 1.9051 | 1.9884 | 2.0904 | 2.265 | 0.87163 | 0.96817
5 | 0.029838 | 0.036093 | 0.04802 | 0.057002 | 0.065739 | 0.070756 | 0.065545 | 0.096595 | 0.085942 | 0.10134 | 0.10318 | 0.10053 | 0.092899 | 0.087917 | 0.085145 | 0.079766 | 0.07623 | 0.07228 | 0.05178 | 0.054044 | 0.056816 | 0.06156 | 0.02369 | 0.026314
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.23554 | 0.28491 | 0.37906 | 0.44997 | 0.51894 | 0.55854 | 0.51741 | 0.76251 | 0.67842 | 0.79996 | 0.81447 | 0.7936 | 0.73334 | 0.69401 | 0.67213 | 0.62967 | 0.60176 | 0.57057 | 0.40875 | 0.42662 | 0.4485 | 0.48595 | 0.18701 | 0.20772
9 | 0.64773 | 0.78353 | 1.0424 | 1.2374 | 1.4271 | 1.536 | 1.4229 | 2.0969 | 1.8657 | 2.1999 | 2.2398 | 2.1824 | 2.0167 | 1.9086 | 1.8484 | 1.7316 | 1.6549 | 1.5691 | 1.1241 | 1.1732 | 1.2334 | 1.3364 | 0.51428 | 0.57124
10 | 3.6711 | 4.4408 | 5.9082 | 7.0133 | 8.0884 | 8.7056 | 8.0645 | 11.8847 | 10.5741 | 12.4684 | 12.6945 | 12.3693 | 11.43 | 10.817 | 10.476 | 9.8142 | 9.3791 | 8.8931 | 6.3709 | 6.6494 | 6.9905 | 7.5741 | 2.9148 | 3.2376
11 | 0.10506 | 0.12708 | 0.16908 | 0.20071 | 0.23147 | 0.24913 | 0.23079 | 0.34011 | 0.3026 | 0.35682 | 0.36329 | 0.35398 | 0.3271 | 0.30956 | 0.2998 | 0.28086 | 0.26841 | 0.2545 | 0.18232 | 0.19029 | 0.20005 | 0.21675 | 0.083414 | 0.092652
12 | 0.67322 | 0.81436 | 1.0835 | 1.2861 | 1.4833 | 1.5965 | 1.4789 | 2.1795 | 1.9391 | 2.2865 | 2.328 | 2.2683 | 2.0961 | 1.9837 | 1.9211 | 1.7998 | 1.72 | 1.6308 | 1.1683 | 1.2194 | 1.2819 | 1.389 | 0.53452 | 0.59372
13 | 0.16541 | 0.20009 | 0.26621 | 0.316 | 0.36444 | 0.39225 | 0.36336 | 0.53549 | 0.47644 | 0.56179 | 0.57198 | 0.55733 | 0.515 | 0.48739 | 0.47202 | 0.4422 | 0.4226 | 0.4007 | 0.28705 | 0.2996 | 0.31497 | 0.34127 | 0.13133 | 0.14588
14 | 0.0075719 | 0.0091594 | 0.012186 | 0.014465 | 0.016683 | 0.017956 | 0.016634 | 0.024513 | 0.02181 | 0.025717 | 0.026183 | 0.025512 | 0.023575 | 0.022311 | 0.021607 | 0.020242 | 0.019345 | 0.018343 | 0.01314 | 0.013715 | 0.014418 | 0.015622 | 0.0060119 | 0.0066777
15 | 0.11032 | 0.13345 | 0.17754 | 0.21075 | 0.24306 | 0.26161 | 0.24234 | 0.35714 | 0.31775 | 0.37468 | 0.38147 | 0.3717 | 0.34347 | 0.32505 | 0.31481 | 0.29492 | 0.28184 | 0.26724 | 0.19145 | 0.19982 | 0.21007 | 0.2276 | 0.087589 | 0.09729
16 | 0.19427 | 0.235 | 0.31265 | 0.37113 | 0.42802 | 0.46068 | 0.42676 | 0.62891 | 0.55956 | 0.6598 | 0.67177 | 0.65456 | 0.60485 | 0.57242 | 0.55437 | 0.51935 | 0.49632 | 0.4706 | 0.33713 | 0.35187 | 0.36992 | 0.40081 | 0.15424 | 0.17133
17 | 0.53811 | 0.65093 | 0.86602 | 1.028 | 1.1856 | 1.2761 | 1.1821 | 1.7421 | 1.5499 | 1.8276 | 1.8608 | 1.8131 | 1.6754 | 1.5856 | 1.5356 | 1.4386 | 1.3748 | 1.3036 | 0.93384 | 0.97467 | 1.0247 | 1.1102 | 0.42725 | 0.47457
18 | 0.33348 | 0.40339 | 0.53669 | 0.63708 | 0.73474 | 0.7908 | 0.73256 | 1.0796 | 0.96053 | 1.1326 | 1.1531 | 1.1236 | 1.0383 | 0.9826 | 0.95162 | 0.8915 | 0.85198 | 0.80783 | 0.57872 | 0.60402 | 0.63501 | 0.68802 | 0.26477 | 0.2941
19 | 0.30346 | 0.36708 | 0.48838 | 0.57973 | 0.6686 | 0.71962 | 0.66662 | 0.98241 | 0.87407 | 1.0307 | 1.0493 | 1.0225 | 0.94482 | 0.89415 | 0.86596 | 0.81125 | 0.77529 | 0.73511 | 0.52662 | 0.54965 | 0.57785 | 0.62609 | 0.24094 | 0.26762
20 | 0.012311 | 0.014892 | 0.019813 | 0.023519 | 0.027124 | 0.029193 | 0.027043 | 0.039854 | 0.035459 | 0.041812 | 0.04257 | 0.041479 | 0.038329 | 0.036274 | 0.03513 | 0.032911 | 0.031452 | 0.029822 | 0.021364 | 0.022298 | 0.023442 | 0.025399 | 0.0097744 | 0.010857
21 | 0.5151 | 0.62309 | 0.82898 | 0.98405 | 1.1349 | 1.2215 | 1.1315 | 1.6676 | 1.4837 | 1.7495 | 1.7812 | 1.7355 | 1.6038 | 1.5177 | 1.4699 | 1.377 | 1.316 | 1.2478 | 0.8939 | 0.93298 | 0.98085 | 1.0627 | 0.40897 | 0.45427
22 | 0.12827 | 0.15516 | 0.20643 | 0.24504 | 0.2826 | 0.30416 | 0.28176 | 0.41524 | 0.36945 | 0.43563 | 0.44353 | 0.43217 | 0.39935 | 0.37794 | 0.36602 | 0.3429 | 0.3277 | 0.31071 | 0.22259 | 0.23232 | 0.24424 | 0.26463 | 0.10184 | 0.11312
23 | 0.050867 | 0.061531 | 0.081864 | 0.097177 | 0.11207 | 0.12063 | 0.11174 | 0.16468 | 0.14651 | 0.17276 | 0.1759 | 0.17139 | 0.15837 | 0.14988 | 0.14516 | 0.13599 | 0.12996 | 0.12322 | 0.088275 | 0.092134 | 0.096861 | 0.10495 | 0.040387 | 0.04486
24 | 1.7431 | 2.1086 | 2.8054 | 3.3301 | 3.8406 | 4.1337 | 3.8292 | 5.6432 | 5.0208 | 5.9203 | 6.0277 | 5.8733 | 5.4273 | 5.1362 | 4.9743 | 4.66 | 4.4535 | 4.2227 | 3.0251 | 3.1573 | 3.3193 | 3.5964 | 1.384 | 1.5373

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.091337 | 0.096231 | 0.10068 | 0.10649 | 0.11165 | 0.11584 | 0.1141 | 0.10833 | 0.096657 | 0.1474 | 0.14423 | 0.13782 | 0.1289 | 0.12372 | 0.11943 | 0.11231 | 0.10767 | 0.10362 | 0.063216 | 0.066525 | 0.070421 | 0.073864 | 0.078409 | 0.085578
2 | 1.714 | 1.8058 | 1.8894 | 1.9984 | 2.0952 | 2.1739 | 2.1411 | 2.0329 | 1.8138 | 2.7661 | 2.7065 | 2.5863 | 2.419 | 2.3217 | 2.2411 | 2.1075 | 2.0205 | 1.9446 | 1.1863 | 1.2484 | 1.3215 | 1.3861 | 1.4714 | 1.6059
3 | 2.4269 | 2.5569 | 2.6752 | 2.8296 | 2.9666 | 3.078 | 3.0316 | 2.8785 | 2.5682 | 3.9166 | 3.8322 | 3.662 | 3.4251 | 3.2873 | 3.1732 | 2.9841 | 2.8609 | 2.7534 | 1.6797 | 1.7676 | 1.8711 | 1.9626 | 2.0834 | 2.2739
4 | 3.4269 | 3.6106 | 3.7776 | 3.9956 | 4.1891 | 4.3464 | 4.2808 | 4.0646 | 3.6265 | 5.5305 | 5.4114 | 5.171 | 4.8364 | 4.6419 | 4.4808 | 4.2137 | 4.0398 | 3.888 | 2.3719 | 2.496 | 2.6422 | 2.7713 | 2.9419 | 3.2109
5 | 0.093141 | 0.098132 | 0.10267 | 0.1086 | 0.11386 | 0.11813 | 0.11635 | 0.11047 | 0.098566 | 0.15031 | 0.14708 | 0.14054 | 0.13145 | 0.12616 | 0.12178 | 0.11453 | 0.1098 | 0.10567 | 0.064465 | 0.067839 | 0.071812 | 0.075323 | 0.079958 | 0.087269
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.73525 | 0.77465 | 0.81048 | 0.85726 | 0.89877 | 0.93252 | 0.91845 | 0.87207 | 0.77808 | 1.1866 | 1.161 | 1.1094 | 1.0377 | 0.99592 | 0.96136 | 0.90406 | 0.86673 | 0.83416 | 0.50888 | 0.53552 | 0.56688 | 0.59459 | 0.63118 | 0.68889
9 | 2.022 | 2.1303 | 2.2288 | 2.3575 | 2.4717 | 2.5645 | 2.5258 | 2.3982 | 2.1397 | 3.2631 | 3.1929 | 3.051 | 2.8536 | 2.7388 | 2.6438 | 2.4862 | 2.3835 | 2.294 | 1.3994 | 1.4727 | 1.5589 | 1.6352 | 1.7358 | 1.8945
10 | 11.4598 | 12.0739 | 12.6323 | 13.3615 | 14.0086 | 14.5346 | 14.3153 | 13.5923 | 12.1273 | 18.4942 | 18.096 | 17.2921 | 16.1732 | 15.5227 | 14.984 | 14.0909 | 13.5091 | 13.0015 | 7.9316 | 8.3467 | 8.8356 | 9.2675 | 9.8378 | 10.7373
11 | 0.32795 | 0.34553 | 0.36151 | 0.38237 | 0.40089 | 0.41595 | 0.40967 | 0.38898 | 0.34705 | 0.52926 | 0.51786 | 0.49486 | 0.46284 | 0.44422 | 0.42881 | 0.40325 | 0.3866 | 0.37207 | 0.22698 | 0.23886 | 0.25285 | 0.26521 | 0.28153 | 0.30728
12 | 2.1015 | 2.2141 | 2.3166 | 2.4503 | 2.5689 | 2.6654 | 2.6252 | 2.4926 | 2.2239 | 3.3915 | 3.3185 | 3.1711 | 2.9659 | 2.8466 | 2.7478 | 2.584 | 2.4774 | 2.3843 | 1.4545 | 1.5307 | 1.6203 | 1.6995 | 1.8041 | 1.969
13 | 0.51634 | 0.54401 | 0.56918 | 0.60203 | 0.63119 | 0.65489 | 0.64501 | 0.61243 | 0.54642 | 0.8333 | 0.81535 | 0.77913 | 0.72872 | 0.69941 | 0.67514 | 0.63489 | 0.60868 | 0.58581 | 0.35737 | 0.37608 | 0.39811 | 0.41757 | 0.44326 | 0.48379
14 | 0.023637 | 0.024903 | 0.026055 | 0.027559 | 0.028894 | 0.029978 | 0.029526 | 0.028035 | 0.025013 | 0.038145 | 0.037324 | 0.035666 | 0.033358 | 0.032017 | 0.030905 | 0.029063 | 0.027863 | 0.026816 | 0.016359 | 0.017216 | 0.018224 | 0.019115 | 0.020291 | 0.022146
15 | 0.34437 | 0.36282 | 0.3796 | 0.40151 | 0.42096 | 0.43677 | 0.43018 | 0.40845 | 0.36443 | 0.55575 | 0.54379 | 0.51963 | 0.48601 | 0.46646 | 0.45027 | 0.42343 | 0.40595 | 0.3907 | 0.23835 | 0.25082 | 0.26551 | 0.27849 | 0.29563 | 0.32266
16 | 0.60643 | 0.63892 | 0.66848 | 0.70706 | 0.7413 | 0.76914 | 0.75753 | 0.71928 | 0.64175 | 0.97867 | 0.9576 | 0.91506 | 0.85585 | 0.82143 | 0.79292 | 0.74566 | 0.71488 | 0.68801 | 0.41972 | 0.44169 | 0.46756 | 0.49042 | 0.52059 | 0.5682
17 | 1.6798 | 1.7698 | 1.8517 | 1.9585 | 2.0534 | 2.1305 | 2.0983 | 1.9924 | 1.7776 | 2.7109 | 2.6525 | 2.5347 | 2.3707 | 2.2753 | 2.1964 | 2.0654 | 1.9802 | 1.9058 | 1.1626 | 1.2235 | 1.2951 | 1.3584 | 1.442 | 1.5739
18 | 1.041 | 1.0968 | 1.1475 | 1.2137 | 1.2725 | 1.3203 | 1.3004 | 1.2347 | 1.1016 | 1.68 | 1.6438 | 1.5708 | 1.4691 | 1.4101 | 1.3611 | 1.28 | 1.2271 | 1.181 | 0.72049 | 0.7582 | 0.80261 | 0.84184 | 0.89365 | 0.97536
19 | 0.94728 | 0.99804 | 1.0442 | 1.1045 | 1.158 | 1.2014 | 1.1833 | 1.1236 | 1.0025 | 1.5288 | 1.4958 | 1.4294 | 1.3369 | 1.2831 | 1.2386 | 1.1648 | 1.1167 | 1.0747 | 0.65564 | 0.68995 | 0.73036 | 0.76606 | 0.8132 | 0.88756
20 | 0.038429 | 0.040489 | 0.042361 | 0.044806 | 0.046976 | 0.04874 | 0.048005 | 0.045581 | 0.040668 | 0.062018 | 0.060683 | 0.057987 | 0.054235 | 0.052054 | 0.050247 | 0.047252 | 0.045302 | 0.043599 | 0.026598 | 0.02799 | 0.029629 | 0.031078 | 0.03299 | 0.036007
21 | 1.6079 | 1.6941 | 1.7725 | 1.8748 | 1.9656 | 2.0394 | 2.0086 | 1.9072 | 1.7016 | 2.5949 | 2.5391 | 2.4263 | 2.2693 | 2.178 | 2.1024 | 1.9771 | 1.8955 | 1.8243 | 1.1129 | 1.1711 | 1.2397 | 1.3003 | 1.3803 | 1.5066
22 | 0.40039 | 0.42185 | 0.44136 | 0.46684 | 0.48944 | 0.50782 | 0.50016 | 0.4749 | 0.42372 | 0.64617 | 0.63226 | 0.60417 | 0.56508 | 0.54235 | 0.52353 | 0.49232 | 0.472 | 0.45426 | 0.27712 | 0.29163 | 0.30871 | 0.3238 | 0.34372 | 0.37515
23 | 0.15879 | 0.1673 | 0.17503 | 0.18514 | 0.1941 | 0.20139 | 0.19835 | 0.18834 | 0.16804 | 0.25626 | 0.25074 | 0.2396 | 0.2241 | 0.21508 | 0.20762 | 0.19524 | 0.18718 | 0.18015 | 0.1099 | 0.11565 | 0.12243 | 0.12841 | 0.13631 | 0.14878
24 | 5.4414 | 5.733 | 5.9982 | 6.3444 | 6.6516 | 6.9014 | 6.7973 | 6.454 | 5.7584 | 8.7815 | 8.5925 | 8.2107 | 7.6795 | 7.3706 | 7.1148 | 6.6907 | 6.4145 | 6.1735 | 3.7661 | 3.9633 | 4.1954 | 4.4004 | 4.6712 | 5.0984

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 19.6468 | 17.6849 | 18.2244 | 17.8965 | 15.3483 | 14.5298 | 16.0172 | 14.5706 | 11.978 | 8.6584 | 8.8859 | 5.5087 | 4.5157 | 4.8041 | 6.4149 | 8.1144 | 9.5763 | 13.1522 | 11.9629 | 10.6245 | 15.7957 | 17.003 | 16.5219 | 24.1193
16 | 25.9723 | 21.3161 | 19.2982 | 16.9237 | 15.1711 | 12.9587 | 12.1435 | 11.2956 | 10.6107 | 11.8454 | 11.0764 | 12.8002 | 14.0863 | 13.5399 | 15.4556 | 13.6209 | 12.8597 | 13.2386 | 12.7036 | 13.329 | 12.4905 | 10.6083 | 11.9153 | 11.4012
17 | 22.4342 | 20.8507 | 25.1448 | 25.553 | 22.7679 | 20.0881 | 14.6442 | 12.5409 | 12.9634 | 12.1784 | 13.3186 | 13.8337 | 11.3727 | 12.0397 | 15.4394 | 20.1135 | 19.6914 | 21.1926 | 20.5999 | 23.2837 | 23.5768 | 22.7733 | 20.9451 | 20.3765
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150
21 | 0 | 0 | 0.00098789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57688 | 11.9953 | 31.7921 | 39.9825 | 41.3343 | 45.2323 | 44.0602 | 37.0379 | 23.7048 | 5.9326 | 0.04637 | 0.0039285 | 0.0029332 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0.0017306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4966 | 9.6991 | 23.0728 | 30.5677 | 38.3757 | 45.5742 | 38.0327 | 26.2266 | 13.0969 | 2.7577 | 0.016662 | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1