## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2025
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 133.8%
RES Installed, [MW] | 14.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1.5
5 | 24 | 1.5
6 | 26 | 1.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.3159 | 1.3597 | 1.2176 | 1.1541 | 0.94554 | 0.80251 | 0.9814 | 0.17044 | 0.14988 | 0.21851 | 0.12868 | 0.1608 | 0.25619 | 0.47202 | 0.5036 | 0.49525 | 0.27782 | 0.56591 | 0.33209 | 0.23349 | 0.35458 | 0.21915 | 1.0002 | 1.2058
Minimum FL, [MW] | -2.9709 | -3.1768 | -3.573 | -3.8542 | -4.1196 | -4.4959 | -4.2899 | -4.8122 | -4.3646 | -6.4109 | -6.3452 | -5.8004 | -5.5602 | -5.3683 | -5.06 | -4.6046 | -4.3056 | -3.8531 | -2.4457 | -2.7371 | -2.8932 | -3.1061 | -2.4678 | -2.6223
Maximum FL, [MW] | 2.8621 | 3.0619 | 3.4331 | 3.6942 | 3.9321 | 4.2936 | 4.0934 | 4.6193 | 4.2312 | 4.8282 | 4.8662 | 4.5552 | 4.4017 | 4.2886 | 4.019 | 3.6591 | 3.4087 | 3.0466 | 2.3845 | 2.669 | 2.8361 | 3.0551 | 2.3772 | 2.5279

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0985 | 4.9266 | 4.7323 | 4.8551 | 4.6829 | 4.6603 | 4.7376 | 5.9287 | 6.0425 | 5.9988 | 5.9628 | 6.094 | 6.0478 | 5.9848 | 5.2248 | 5.6118 | 6.049 | 6.0153 | 5.6644 | 5.3852 | 5.3717 | 5.109 | 4.7746 | 4.7166
2 | 3.1341 | 3.0584 | 2.9144 | 2.8814 | 2.8737 | 3.0337 | 3.6597 | 4.11 | 4.4622 | 4.6076 | 4.5828 | 4.4795 | 4.3339 | 4.1596 | 3.8848 | 4.0013 | 4.4054 | 5.306 | 5.0192 | 4.624 | 4.504 | 4.1821 | 3.9607 | 3.5569
3 | 2.142 | 2.0303 | 1.9516 | 1.9805 | 1.9699 | 2.2152 | 3.5355 | 4.0146 | 4.1905 | 4.0679 | 3.9074 | 4.1599 | 3.8707 | 3.716 | 3.2266 | 3.2125 | 3.3156 | 3.6164 | 3.2801 | 3.3937 | 3.3122 | 3.0996 | 2.684 | 2.4104
4 | 0.73651 | 0.529 | 0.51497 | 0.4657 | 0.46348 | 0.83304 | 1.6077 | 1.8961 | 2.0863 | 1.9616 | 1.9358 | 1.8034 | 1.7667 | 1.687 | 1.6156 | 1.6504 | 2.0483 | 3.1041 | 2.7729 | 2.3419 | 2.2771 | 2.0174 | 1.5935 | 1.2815
5 | 1.8756 | 1.7223 | 1.5755 | 1.5881 | 1.6001 | 1.7765 | 2.2908 | 2.4455 | 2.5259 | 2.6328 | 2.6972 | 2.7453 | 2.7019 | 2.594 | 2.5891 | 2.5677 | 2.7193 | 3.1422 | 3.0787 | 3.0023 | 2.9874 | 2.7781 | 2.5523 | 2.3428
6 | 2.1997 | 2.0806 | 2.0169 | 2.0336 | 2.0338 | 2.1818 | 2.472 | 2.8957 | 3.0334 | 3.143 | 3.0836 | 3.1339 | 3.1278 | 3.1033 | 2.8983 | 2.9042 | 2.7972 | 2.959 | 2.8452 | 2.7912 | 2.7421 | 2.6356 | 2.446 | 2.3
7 | 1.808 | 1.6922 | 1.6143 | 1.6215 | 1.6067 | 1.7672 | 2.2645 | 2.6131 | 2.7478 | 2.7587 | 2.7297 | 2.7562 | 2.6873 | 2.6099 | 2.4111 | 2.4564 | 2.6199 | 3.0182 | 2.8334 | 2.6913 | 2.6465 | 2.4699 | 2.2281 | 2.0374
8 | 1.3636 | 1.3031 | 1.263 | 1.2444 | 1.2907 | 1.5393 | 2.4944 | 2.8995 | 3.0093 | 2.9998 | 3.1005 | 3.0827 | 2.9085 | 2.8601 | 2.5376 | 2.2926 | 2.3309 | 2.5648 | 2.498 | 2.4088 | 2.3715 | 2.1768 | 1.8015 | 1.595

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0985 | 4.9731 | 4.6874 | 4.7626 | 4.6829 | 4.7503 | 4.6468 | 6.0466 | 6.1026 | 6.1179 | 5.9034 | 6.0334 | 5.9878 | 5.867 | 5.2761 | 5.722 | 6.1689 | 6.1334 | 5.7204 | 5.4385 | 5.2656 | 5.0583 | 4.8661 | 4.7614
2 | 3.1341 | 3.0018 | 2.8602 | 2.8814 | 2.8737 | 3.0627 | 3.5897 | 4.11 | 4.4622 | 4.6533 | 4.4916 | 4.5686 | 4.4197 | 4.2412 | 3.9608 | 4.0405 | 4.4054 | 5.2017 | 5.0688 | 4.6699 | 4.5929 | 4.1821 | 3.8848 | 3.5905
3 | 2.1813 | 2.0673 | 1.9337 | 2.0171 | 1.933 | 2.173 | 3.5696 | 4.0146 | 4.1071 | 4.0275 | 3.9074 | 4.0771 | 3.794 | 3.716 | 3.2266 | 3.2439 | 3.2501 | 3.6518 | 3.2154 | 3.3937 | 3.2795 | 3.0382 | 2.633 | 2.4554
4 | 0.73047 | 0.529 | 0.51103 | 0.4657 | 0.47086 | 0.84057 | 1.5775 | 1.8585 | 2.107 | 2.0004 | 1.9743 | 1.7676 | 1.8015 | 1.687 | 1.6469 | 1.6344 | 2.0079 | 3.0432 | 2.7181 | 2.3419 | 2.3219 | 2.0174 | 1.6084 | 1.3048
5 | 1.9105 | 1.6906 | 1.5464 | 1.6176 | 1.5851 | 1.7426 | 2.3346 | 2.4212 | 2.5761 | 2.5805 | 2.7241 | 2.6908 | 2.6752 | 2.6194 | 2.5891 | 2.5677 | 2.6924 | 3.1114 | 3.0482 | 3.0023 | 2.9874 | 2.7505 | 2.6014 | 2.365
6 | 2.1583 | 2.0611 | 1.979 | 1.9953 | 2.0532 | 2.1818 | 2.4483 | 2.9244 | 3.0938 | 3.1118 | 3.0836 | 3.165 | 3.0657 | 3.1033 | 2.8699 | 2.8757 | 2.7418 | 2.9009 | 2.789 | 2.7912 | 2.7691 | 2.6356 | 2.446 | 2.3
7 | 1.8248 | 1.7077 | 1.5845 | 1.6065 | 1.6219 | 1.8009 | 2.2645 | 2.5612 | 2.7752 | 2.7313 | 2.7026 | 2.7014 | 2.6607 | 2.6612 | 2.4347 | 2.5045 | 2.6199 | 3.0478 | 2.7774 | 2.7446 | 2.6204 | 2.4455 | 2.2068 | 2.0374
8 | 1.3513 | 1.3148 | 1.2402 | 1.2444 | 1.3146 | 1.5685 | 2.4705 | 2.9571 | 3.0093 | 2.9402 | 3.1313 | 3.144 | 2.9085 | 2.8882 | 2.5625 | 2.2702 | 2.3079 | 2.5146 | 2.498 | 2.4327 | 2.3248 | 2.1552 | 1.8185 | 1.6098

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0018 | 4.88 | 4.8221 | 4.9476 | 4.593 | 4.5703 | 4.7376 | 5.9287 | 6.1627 | 6.0584 | 6.0815 | 6.1546 | 5.9279 | 6.1026 | 5.3273 | 5.722 | 6.049 | 6.0153 | 5.6085 | 5.2784 | 5.3186 | 5.2103 | 4.6832 | 4.6719
2 | 3.1049 | 3.1151 | 2.8602 | 2.8814 | 2.8465 | 3.0627 | 3.7296 | 4.11 | 4.3734 | 4.6991 | 4.5372 | 4.5686 | 4.2481 | 4.1596 | 3.8087 | 3.923 | 4.3182 | 5.3581 | 5.0192 | 4.7157 | 4.4596 | 4.1406 | 3.9986 | 3.5905
3 | 2.142 | 1.9933 | 1.9337 | 1.9988 | 1.9883 | 2.173 | 3.4674 | 4.0146 | 4.1488 | 3.9871 | 3.9074 | 4.0771 | 3.794 | 3.7525 | 3.2582 | 3.2754 | 3.2501 | 3.5456 | 3.3448 | 3.461 | 3.3122 | 3.1303 | 2.633 | 2.4104
4 | 0.73047 | 0.53686 | 0.51103 | 0.4587 | 0.47086 | 0.81799 | 1.6379 | 1.9337 | 2.107 | 1.9616 | 1.9358 | 1.7676 | 1.8015 | 1.6542 | 1.6469 | 1.6504 | 2.0281 | 3.1346 | 2.8003 | 2.2955 | 2.2771 | 1.9975 | 1.6233 | 1.3048
5 | 1.8582 | 1.7064 | 1.5755 | 1.5587 | 1.5851 | 1.7934 | 2.2908 | 2.4212 | 2.4756 | 2.6328 | 2.6972 | 2.718 | 2.6752 | 2.5685 | 2.5891 | 2.5929 | 2.7463 | 3.1114 | 3.0178 | 2.9725 | 3.017 | 2.8057 | 2.6014 | 2.2983
6 | 2.241 | 2.0417 | 1.979 | 2.0528 | 2.0144 | 2.1818 | 2.4957 | 2.9532 | 3.0334 | 3.2054 | 3.1143 | 3.1339 | 3.1588 | 3.0727 | 2.9268 | 2.8757 | 2.8526 | 2.93 | 2.8733 | 2.7912 | 2.715 | 2.6095 | 2.4929 | 2.3
7 | 1.8415 | 1.7077 | 1.6292 | 1.6366 | 1.6219 | 1.784 | 2.2861 | 2.5871 | 2.7752 | 2.704 | 2.7569 | 2.7288 | 2.6873 | 2.6355 | 2.4583 | 2.4564 | 2.6458 | 3.0182 | 2.8614 | 2.6379 | 2.5943 | 2.4944 | 2.2281 | 1.9991
8 | 1.339 | 1.3148 | 1.263 | 1.2557 | 1.2787 | 1.5247 | 2.5184 | 2.8418 | 2.9494 | 2.9402 | 3.1622 | 3.0213 | 2.9374 | 2.9164 | 2.4878 | 2.3375 | 2.377 | 2.6149 | 2.5473 | 2.4088 | 2.3481 | 2.1983 | 1.7674 | 1.6098

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.906 | 0.6401 | 0.5549 | 0.71128 | 0.61244 | 0.50353 | 0.41662 | 1.4559 | 1.5226 | 1.3059 | 1.5215 | 1.4137 | 1.42 | 1.268 | 0.75243 | 1.1781 | 1.4129 | 1.3183 | 0.92139 | 0.95588 | 0.89032 | 0.55227 | 0.44055 | 0.45661
2 | -1.43 | -1.4297 | -1.4691 | -1.5364 | -1.5217 | -1.3965 | -0.88552 | -0.17022 | -0.18293 | -0.12123 | -0.10679 | -0.47659 | -0.69624 | -0.90256 | -0.89578 | -0.91093 | -0.7162 | 0.2354 | -0.033175 | -0.39161 | -0.72591 | -0.95487 | -1.0473 | -1.1991
3 | -1.0941 | -1.1805 | -1.2022 | -1.1861 | -1.1871 | -0.99125 | -0.036911 | 0.51106 | 0.65135 | 0.45375 | 0.2679 | 0.5314 | 0.33507 | 0.10166 | -0.40219 | -0.40236 | -0.33144 | -0.16721 | -0.40753 | -0.2322 | -0.31879 | -0.52876 | -0.83537 | -0.94299
4 | -0.89704 | -0.90593 | -0.91518 | -0.92319 | -0.9273 | -0.84778 | -0.73554 | -0.67155 | -0.69122 | -0.76574 | -0.81674 | -0.8648 | -0.86582 | -0.88174 | -0.88949 | -0.86296 | -0.73055 | -0.43541 | -0.56161 | -0.68124 | -0.73338 | -0.77588 | -0.82017 | -0.82415
5 | -0.84408 | -0.8865 | -0.92417 | -0.92746 | -0.92541 | -0.78005 | -0.59448 | -0.48109 | -0.47257 | -0.39585 | -0.39174 | -0.38349 | -0.46154 | -0.49667 | -0.48332 | -0.59912 | -0.53079 | -0.2661 | -0.31511 | -0.39179 | -0.42306 | -0.54918 | -0.60735 | -0.63537
6 | 0.27314 | 0.21366 | 0.162 | 0.24135 | 0.19819 | 0.28553 | 0.38081 | 0.74174 | 0.85424 | 0.88019 | 0.83544 | 0.89117 | 0.88455 | 0.8743 | 0.73533 | 0.69946 | 0.60793 | 0.66505 | 0.56374 | 0.58828 | 0.49738 | 0.52357 | 0.32503 | 0.33379
7 | -0.81326 | -0.80437 | -0.82964 | -0.84465 | -0.89468 | -0.80106 | -0.68054 | -0.3535 | -0.17515 | -0.16258 | -0.12357 | -0.041527 | -0.16861 | -0.17594 | -0.32068 | -0.45827 | -0.4136 | -0.46134 | -0.51879 | -0.49809 | -0.56714 | -0.66858 | -0.75432 | -0.75031
8 | -0.92577 | -0.94534 | -0.9416 | -0.94025 | -0.92086 | -0.88365 | -0.6755 | -0.53739 | -0.49623 | -0.56673 | -0.53516 | -0.48783 | -0.51711 | -0.55986 | -0.68023 | -0.75439 | -0.75239 | -0.74195 | -0.78206 | -0.80864 | -0.82248 | -0.8466 | -0.88356 | -0.90049

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.91506 | 0.6273 | 0.56045 | 0.71128 | 0.61856 | 0.50353 | 0.41662 | 1.4704 | 1.5226 | 1.2798 | 1.5215 | 1.442 | 1.4342 | 1.2807 | 0.73738 | 1.1663 | 1.4129 | 1.3183 | 0.92139 | 0.96544 | 0.87252 | 0.55227 | 0.44936 | 0.46575
2 | -1.4586 | -1.4011 | -1.4691 | -1.5057 | -1.5217 | -1.3965 | -0.88552 | -0.16682 | -0.1811 | -0.12365 | -0.10465 | -0.48135 | -0.7032 | -0.88451 | -0.89578 | -0.92914 | -0.70188 | 0.23775 | -0.032844 | -0.39161 | -0.73317 | -0.94532 | -1.0263 | -1.2111
3 | -1.105 | -1.1805 | -1.2142 | -1.1979 | -1.1989 | -1.0111 | -0.03728 | 0.52128 | 0.65787 | 0.44467 | 0.27326 | 0.52608 | 0.34177 | 0.10369 | -0.40621 | -0.4104 | -0.33807 | -0.16386 | -0.40753 | -0.22755 | -0.31879 | -0.51818 | -0.83537 | -0.92413
4 | -0.88807 | -0.88782 | -0.90603 | -0.90473 | -0.9273 | -0.86474 | -0.73554 | -0.67826 | -0.70504 | -0.78105 | -0.80857 | -0.88209 | -0.87448 | -0.87292 | -0.8717 | -0.86296 | -0.71594 | -0.4267 | -0.556 | -0.68806 | -0.73338 | -0.76036 | -0.83658 | -0.82415
5 | -0.84408 | -0.87763 | -0.92417 | -0.92746 | -0.94392 | -0.78005 | -0.60637 | -0.47628 | -0.46784 | -0.38793 | -0.39566 | -0.37582 | -0.45231 | -0.50164 | -0.48332 | -0.58714 | -0.52017 | -0.27142 | -0.31511 | -0.39571 | -0.41883 | -0.56017 | -0.60128 | -0.63537
6 | 0.27587 | 0.21366 | 0.16362 | 0.23894 | 0.20017 | 0.28838 | 0.37319 | 0.73432 | 0.87132 | 0.89779 | 0.82708 | 0.909 | 0.87571 | 0.85681 | 0.74269 | 0.71345 | 0.60793 | 0.66505 | 0.55247 | 0.60005 | 0.49738 | 0.53404 | 0.32503 | 0.33046
7 | -0.80513 | -0.80437 | -0.83794 | -0.86155 | -0.87679 | -0.79305 | -0.66693 | -0.35703 | -0.17165 | -0.16583 | -0.12233 | -0.040697 | -0.17029 | -0.1777 | -0.32068 | -0.4491 | -0.40533 | -0.46134 | -0.52917 | -0.49311 | -0.56147 | -0.66858 | -0.73924 | -0.75782
8 | -0.92577 | -0.9548 | -0.92277 | -0.94025 | -0.91165 | -0.87482 | -0.66199 | -0.54276 | -0.50616 | -0.5554 | -0.5298 | -0.48783 | -0.52745 | -0.55426 | -0.66663 | -0.76193 | -0.73734 | -0.74195 | -0.78988 | -0.81672 | -0.80603 | -0.86353 | -0.86589 | -0.90949

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.91506 | 0.6529 | 0.5438 | 0.69706 | 0.62469 | 0.49346 | 0.42495 | 1.4268 | 1.5378 | 1.319 | 1.5367 | 1.4279 | 1.3916 | 1.2553 | 0.75995 | 1.1781 | 1.427 | 1.3315 | 0.91217 | 0.975 | 0.89032 | 0.54675 | 0.43174 | 0.46118
2 | -1.4443 | -1.4297 | -1.4691 | -1.5518 | -1.5521 | -1.4105 | -0.90323 | -0.16852 | -0.18293 | -0.1188 | -0.10465 | -0.47659 | -0.68928 | -0.91159 | -0.91369 | -0.92914 | -0.70188 | 0.23069 | -0.032844 | -0.39944 | -0.71865 | -0.96442 | -1.0682 | -1.1991
3 | -1.105 | -1.1805 | -1.2142 | -1.1861 | -1.1633 | -0.99125 | -0.03728 | 0.50595 | 0.65135 | 0.46282 | 0.26254 | 0.52608 | 0.33172 | 0.10166 | -0.40621 | -0.39833 | -0.32813 | -0.17055 | -0.41568 | -0.22755 | -0.31242 | -0.52347 | -0.83537 | -0.94299
4 | -0.8791 | -0.90593 | -0.89687 | -0.91396 | -0.91803 | -0.85626 | -0.7429 | -0.67826 | -0.69122 | -0.75042 | -0.83308 | -0.8475 | -0.86582 | -0.89056 | -0.89839 | -0.85433 | -0.73785 | -0.43541 | -0.556 | -0.67443 | -0.73338 | -0.77588 | -0.81197 | -0.84063
5 | -0.84408 | -0.8865 | -0.93341 | -0.91819 | -0.91616 | -0.78005 | -0.58853 | -0.48109 | -0.48202 | -0.39585 | -0.39958 | -0.37582 | -0.47077 | -0.48674 | -0.48815 | -0.58714 | -0.5414 | -0.26078 | -0.30881 | -0.39963 | -0.4146 | -0.55467 | -0.60128 | -0.64173
6 | 0.27587 | 0.2158 | 0.162 | 0.24135 | 0.20017 | 0.29124 | 0.38081 | 0.74916 | 0.85424 | 0.89779 | 0.84379 | 0.87335 | 0.88455 | 0.86555 | 0.72798 | 0.71345 | 0.62008 | 0.67835 | 0.5581 | 0.59416 | 0.4924 | 0.5288 | 0.32503 | 0.33046
7 | -0.81326 | -0.79633 | -0.81305 | -0.82776 | -0.91257 | -0.79305 | -0.68735 | -0.35703 | -0.17865 | -0.1642 | -0.12481 | -0.041943 | -0.16861 | -0.17594 | -0.3271 | -0.46285 | -0.4136 | -0.46134 | -0.51879 | -0.50307 | -0.5558 | -0.68195 | -0.76941 | -0.76532
8 | -0.91651 | -0.94534 | -0.9416 | -0.95905 | -0.92086 | -0.89249 | -0.68226 | -0.52664 | -0.49623 | -0.56107 | -0.54051 | -0.48783 | -0.51711 | -0.55986 | -0.66663 | -0.75439 | -0.76744 | -0.73453 | -0.78988 | -0.80055 | -0.80603 | -0.82967 | -0.90123 | -0.9185

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30925 | 0.34044 | 0.44312 | 0.50801 | 0.59731 | 0.69821 | 0.62239 | 0.88978 | 0.81627 | 0.92193 | 0.9475 | 0.87888 | 0.8291 | 0.76331 | 0.70309 | 0.63277 | 0.62618 | 0.49613 | 0.41049 | 0.4871 | 0.49631 | 0.56718 | 0.2754 | 0.26441
2 | 0.2577 | 0.2837 | 0.36926 | 0.42334 | 0.49776 | 0.58184 | 0.51866 | 0.74148 | 0.68023 | 0.76828 | 0.78958 | 0.7324 | 0.69092 | 0.63609 | 0.58591 | 0.52731 | 0.52182 | 0.41344 | 0.34208 | 0.40592 | 0.41359 | 0.47265 | 0.2295 | 0.22034
3 | 0.20616 | 0.22696 | 0.29541 | 0.33868 | 0.39821 | 0.46547 | 0.41493 | 0.59319 | 0.54418 | 0.61462 | 0.63167 | 0.58592 | 0.55273 | 0.50887 | 0.46873 | 0.42185 | 0.41746 | 0.33076 | 0.27366 | 0.32473 | 0.33087 | 0.37812 | 0.1836 | 0.17627
4 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221
5 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221
6 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221
7 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221
8 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.85734 | 0.90732 | 0.95811 | 1.0017 | 1.013 | 1.0597 | 1.0543 | 0.99653 | 0.90289 | 1.3259 | 1.2948 | 1.1922 | 1.1633 | 1.1681 | 1.1127 | 1.02 | 0.91668 | 0.8838 | 0.55555 | 0.59411 | 0.64956 | 0.66506 | 0.69361 | 0.76561
2 | 0.71445 | 0.7561 | 0.79842 | 0.83471 | 0.84419 | 0.88307 | 0.87855 | 0.83044 | 0.75241 | 1.1049 | 1.079 | 0.99354 | 0.9694 | 0.97338 | 0.92727 | 0.84998 | 0.7639 | 0.7365 | 0.46296 | 0.49509 | 0.5413 | 0.55421 | 0.57801 | 0.63801
3 | 0.57156 | 0.60488 | 0.63874 | 0.66777 | 0.67535 | 0.70645 | 0.70284 | 0.66435 | 0.60193 | 0.88392 | 0.86318 | 0.79483 | 0.77552 | 0.77871 | 0.74182 | 0.67998 | 0.61112 | 0.5892 | 0.37037 | 0.39607 | 0.43304 | 0.44337 | 0.46241 | 0.51041
4 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281
5 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281
6 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281
7 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281
8 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4969e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.86609 | 2.0753 | 2.8652 | 3.0669 | 3.3813 | 2.8573 | 2.3979 | 1.1767 | 0.2788 | 0.0017229 | 0.00029417 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.211 | 2.641 | 2.7558 | 2.8715 | 2.4157 | 2.0485 | 1.8921 | 1.7153 | 1.5502 | 1.4009 | 1.4789 | 1.4737 | 1.3934 | 1.3329 | 1.7125 | 1.9436 | 1.9335 | 2.2051 | 2.0145 | 2.0822 | 2.2126 | 2.3158 | 2.1751 | 2.5574
4 | 0 | 1.3763e-05 | 7.5267e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013227 | 0.25723 | 0.61623 | 0.87659 | 0.91059 | 0.9945 | 0.86585 | 0.66457 | 0.36044 | 0.080361 | 0.0005116 | 9.1008e-05 | 2.4241e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.4036e-05 | 7.4483e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013227 | 0.26762 | 0.60987 | 0.84255 | 0.91059 | 1.0044 | 0.84853 | 0.69197 | 0.38645 | 0.082821 | 0.0005116 | 9.2847e-05 | 2.4726e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.4308e-05 | 7.6836e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013354 | 0.25203 | 0.66705 | 0.84255 | 0.91059 | 0.97461 | 0.90048 | 0.65771 | 0.37531 | 0.078721 | 0.0005538 | 9.5604e-05 | 2.3756e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6332e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.82279 | 2.2023 | 2.695 | 3.225 | 3.3481 | 2.9439 | 2.3294 | 1.2882 | 0.28427 | 0.0017932 | 0.00030336 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0581 | 2.8356 | 2.6194 | 2.6527 | 2.392 | 2.1112 | 1.8186 | 1.6988 | 1.5986 | 1.4304 | 1.4354 | 1.4014 | 1.3528 | 1.293 | 1.7293 | 1.9436 | 2.0116 | 2.0538 | 2.1584 | 1.9981 | 2.279 | 2.1569 | 2.0872 | 2.4084
4 | 0 | 1.4036e-05 | 7.9188e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013354 | 0.27022 | 0.60352 | 0.84255 | 0.98647 | 0.95472 | 0.82256 | 0.71938 | 0.36788 | 0.086101 | 0.0005116 | 9.4685e-05 | 2.3514e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.3491e-05 | 7.5267e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012336 | 0.24943 | 0.60987 | 0.89361 | 0.97698 | 0.98455 | 0.90048 | 0.66457 | 0.38274 | 0.080361 | 0.00050633 | 8.825e-05 | 2.3999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.2946e-05 | 7.762e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012972 | 0.26243 | 0.62893 | 0.8851 | 0.9675 | 1.0243 | 0.85719 | 0.69197 | 0.39017 | 0.086101 | 0.0005116 | 8.825e-05 | 2.3999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4515e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.90073 | 2.0753 | 2.8652 | 3.2566 | 3.4144 | 3.0305 | 2.1695 | 1.2758 | 0.2624 | 0.0016878 | 0.00031562 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1192 | 2.8634 | 2.7831 | 2.8715 | 2.392 | 2.1739 | 1.8186 | 1.6328 | 1.5825 | 1.5483 | 1.5224 | 1.3725 | 1.3257 | 1.2663 | 1.6453 | 1.8314 | 1.8554 | 2.2051 | 1.9734 | 2.1243 | 2.2347 | 2.2023 | 2.0872 | 2.458
4 | 0 | 1.3763e-05 | 8.2324e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012209 | 0.25983 | 0.64164 | 0.8851 | 0.95801 | 1.0442 | 0.90914 | 0.67142 | 0.35301 | 0.078721 | 0.00054852 | 8.917e-05 | 2.4484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.4036e-05 | 7.9188e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013227 | 0.24943 | 0.62893 | 0.89361 | 0.91059 | 0.9945 | 0.85719 | 0.70567 | 0.36788 | 0.086101 | 0.00054325 | 8.917e-05 | 2.3999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.3627e-05 | 7.9972e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012972 | 0.25723 | 0.61623 | 0.81701 | 0.92007 | 0.9945 | 0.89182 | 0.69882 | 0.36788 | 0.080361 | 0.00050105 | 9.1008e-05 | 2.4241e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1504 | 5.1115 | 4.9052 | 4.8082 | 4.7335 | 4.7727 | 4.7682 | 5.6252 | 6.0446 | 5.9795 | 5.8643 | 5.9423 | 6.1795 | 6.1072 | 5.646 | 5.8148 | 5.8373 | 5.7043 | 5.3752 | 5.2877 | 5.2954 | 5.2097 | 4.9736 | 4.857
2 | 3.8204 | 3.6225 | 3.4639 | 3.1659 | 3.0197 | 3.1425 | 3.3659 | 4.3275 | 4.717 | 5.0393 | 4.5844 | 4.8185 | 4.8403 | 4.7589 | 4.1073 | 4.276 | 4.4861 | 4.5165 | 4.6652 | 4.8951 | 5.1382 | 4.6992 | 4.1725 | 3.9018
3 | 2.5326 | 2.3965 | 2.2035 | 2.2779 | 2.2112 | 2.2344 | 3.147 | 3.8838 | 4.0669 | 3.8243 | 3.7312 | 4.0143 | 4.2095 | 3.9392 | 3.6021 | 3.4185 | 3.4638 | 3.3856 | 3.2784 | 3.5559 | 3.7393 | 3.4746 | 3.1529 | 2.6768
4 | 1.1471 | 0.93133 | 0.74668 | 0.73323 | 0.66267 | 0.61996 | 1.3125 | 2.2114 | 2.678 | 2.7488 | 2.6901 | 2.4164 | 2.7455 | 2.6108 | 2.3867 | 2.2084 | 1.9878 | 1.7964 | 2.2489 | 2.6225 | 3.0181 | 2.8625 | 2.2233 | 1.6403
5 | 2.1735 | 1.9705 | 1.8202 | 1.7726 | 1.8294 | 1.8214 | 2.026 | 2.2615 | 2.4953 | 2.5766 | 2.7496 | 2.9111 | 2.9966 | 2.8773 | 2.7776 | 2.7419 | 2.7297 | 2.73 | 2.7525 | 2.787 | 3.0714 | 2.9185 | 2.8415 | 2.5297
6 | 2.2704 | 2.1888 | 2.0303 | 2.1057 | 2.1389 | 2.1289 | 2.3292 | 2.8221 | 2.9442 | 2.9351 | 2.9325 | 3.097 | 3.0673 | 2.9562 | 2.7854 | 2.6891 | 2.7999 | 2.7428 | 2.5645 | 2.5833 | 2.7037 | 2.461 | 2.3385 | 2.3453
7 | 1.8548 | 1.6825 | 1.6366 | 1.6653 | 1.5994 | 1.7218 | 2.2163 | 2.4335 | 2.8014 | 2.9582 | 2.9376 | 3.0641 | 2.9903 | 3.0752 | 3.0284 | 2.8226 | 2.8442 | 2.7663 | 2.7296 | 2.7414 | 2.7819 | 2.34 | 2.3048 | 2.0121
8 | 1.4188 | 1.3378 | 1.2847 | 1.2687 | 1.2944 | 1.383 | 2.2668 | 2.6653 | 2.8632 | 2.8293 | 2.9465 | 3.1283 | 3.1126 | 2.9168 | 2.5472 | 2.4337 | 2.2955 | 2.2641 | 2.2135 | 2.2736 | 2.2022 | 1.9285 | 1.6591 | 1.5165

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1992 | 5.1115 | 4.812 | 4.8082 | 4.6426 | 4.7727 | 4.8596 | 5.6252 | 6.1047 | 5.9795 | 5.806 | 5.8241 | 6.0569 | 6.2274 | 5.7569 | 5.872 | 5.8952 | 5.5925 | 5.4814 | 5.2353 | 5.3477 | 5.2097 | 5.0691 | 4.9494
2 | 3.8204 | 3.6225 | 3.4313 | 3.1956 | 3.0197 | 3.2027 | 3.3338 | 4.2845 | 4.7639 | 4.9892 | 4.6301 | 4.8185 | 4.9362 | 4.7589 | 4.0269 | 4.276 | 4.5305 | 4.5608 | 4.7574 | 4.798 | 5.0874 | 4.7925 | 4.1325 | 3.8278
3 | 2.4855 | 2.4408 | 2.1831 | 2.2566 | 2.2529 | 2.1918 | 3.0867 | 3.961 | 4.0264 | 3.8622 | 3.7312 | 3.9344 | 4.2095 | 3.8616 | 3.6021 | 3.452 | 3.4295 | 3.3194 | 3.2461 | 3.6264 | 3.7024 | 3.5435 | 3.1529 | 2.7019
4 | 1.1471 | 0.93929 | 0.73418 | 0.73323 | 0.66267 | 0.61456 | 1.3246 | 2.2114 | 2.678 | 2.6943 | 2.6633 | 2.4404 | 2.7727 | 2.6365 | 2.3634 | 2.2299 | 2.0074 | 1.779 | 2.2489 | 2.5965 | 2.9882 | 2.8909 | 2.2233 | 1.6555
5 | 2.153 | 1.9338 | 1.8541 | 1.7561 | 1.8467 | 1.7866 | 2.0646 | 2.2391 | 2.4953 | 2.6021 | 2.777 | 2.8532 | 2.9669 | 2.8773 | 2.7231 | 2.7689 | 2.7567 | 2.7568 | 2.7525 | 2.787 | 3.1321 | 2.9765 | 2.8689 | 2.4815
6 | 2.249 | 2.1888 | 2.0303 | 2.0659 | 2.1798 | 2.1494 | 2.3515 | 2.8501 | 2.9735 | 2.8768 | 2.9909 | 3.1586 | 3.0064 | 2.9853 | 2.758 | 2.6627 | 2.7999 | 2.7697 | 2.5899 | 2.5577 | 2.7303 | 2.4853 | 2.3609 | 2.3453
7 | 1.8548 | 1.698 | 1.6366 | 1.6963 | 1.6145 | 1.7546 | 2.2586 | 2.4576 | 2.7735 | 3.017 | 2.9376 | 3.0946 | 2.9607 | 3.0752 | 3.0284 | 2.8503 | 2.816 | 2.8205 | 2.6757 | 2.7414 | 2.8368 | 2.2937 | 2.2828 | 1.9742
8 | 1.4059 | 1.3498 | 1.2847 | 1.2687 | 1.2824 | 1.4091 | 2.2451 | 2.6123 | 2.8917 | 2.8854 | 2.9465 | 3.1595 | 3.1126 | 2.9168 | 2.4972 | 2.4099 | 2.3182 | 2.242 | 2.1699 | 2.3186 | 2.1589 | 1.9094 | 1.6747 | 1.5445

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1992 | 5.2083 | 4.812 | 4.8998 | 4.6426 | 4.7266 | 4.7682 | 5.737 | 5.9243 | 5.9201 | 5.9227 | 5.9423 | 6.1182 | 5.9869 | 5.5906 | 5.9291 | 5.8952 | 5.5925 | 5.3752 | 5.2353 | 5.2432 | 5.313 | 5.0691 | 4.8109
2 | 3.8564 | 3.6564 | 3.4639 | 3.2254 | 2.9911 | 3.1124 | 3.3979 | 4.2415 | 4.6231 | 5.0893 | 4.4932 | 4.8185 | 4.7923 | 4.7589 | 4.0671 | 4.318 | 4.5749 | 4.5608 | 4.5731 | 4.8951 | 5.0366 | 4.6992 | 4.1725 | 3.9388
3 | 2.5562 | 2.3522 | 2.2444 | 2.2991 | 2.1903 | 2.1918 | 3.2073 | 3.9224 | 4.0264 | 3.9002 | 3.6569 | 4.0941 | 4.293 | 3.8616 | 3.5667 | 3.4855 | 3.5323 | 3.3194 | 3.3431 | 3.5207 | 3.8132 | 3.4057 | 3.1831 | 2.6265
4 | 1.1471 | 0.93929 | 0.73418 | 0.74559 | 0.65699 | 0.61996 | 1.3125 | 2.1894 | 2.7047 | 2.7488 | 2.6901 | 2.4644 | 2.7183 | 2.6108 | 2.4101 | 2.1868 | 1.9682 | 1.779 | 2.2045 | 2.6225 | 3.0479 | 2.9193 | 2.2233 | 1.6251
5 | 2.1939 | 1.9888 | 1.8371 | 1.7395 | 1.812 | 1.804 | 2.0068 | 2.3064 | 2.4953 | 2.5766 | 2.7496 | 2.8532 | 3.056 | 2.9339 | 2.8321 | 2.7958 | 2.7027 | 2.7835 | 2.6982 | 2.8146 | 3.041 | 2.9765 | 2.8963 | 2.5056
6 | 2.249 | 2.1888 | 2.0685 | 2.0858 | 2.098 | 2.1494 | 2.3292 | 2.8501 | 2.9442 | 2.8768 | 2.8741 | 3.097 | 3.0673 | 2.9271 | 2.7307 | 2.6627 | 2.8554 | 2.6891 | 2.5899 | 2.5833 | 2.7037 | 2.5097 | 2.3833 | 2.3898
7 | 1.8548 | 1.698 | 1.6669 | 1.6653 | 1.5693 | 1.7546 | 2.2163 | 2.4818 | 2.7457 | 2.8995 | 2.9083 | 3.1251 | 2.9903 | 3.045 | 3.088 | 2.7671 | 2.9005 | 2.7934 | 2.7566 | 2.7414 | 2.8093 | 2.2937 | 2.3269 | 1.9742
8 | 1.4446 | 1.3258 | 1.308 | 1.2802 | 1.3064 | 1.4091 | 2.2885 | 2.6653 | 2.9202 | 2.8012 | 2.9758 | 3.0661 | 3.1744 | 2.8594 | 2.5222 | 2.4099 | 2.3408 | 2.22 | 2.2571 | 2.2961 | 2.1805 | 1.9285 | 1.6435 | 1.5026

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69832 | 0.77133 | 0.72689 | 0.72689 | 0.71102 | 0.75228 | 0.7745 | 1.4506 | 1.6887 | 1.6252 | 1.5871 | 1.5839 | 1.6855 | 1.6347 | 1.1459 | 1.4982 | 1.5173 | 1.422 | 1.1268 | 1.0221 | 1.0729 | 1.0761 | 0.74276 | 0.73641
2 | 0.029195 | -0.17517 | -0.18977 | -0.27735 | -0.33574 | -0.26275 | -0.33574 | 0.84665 | 1.0802 | 1.3867 | 0.78826 | 0.71527 | 0.49631 | 0.67148 | 0.29195 | 0.24816 | 0.29195 | 0.52551 | 1.0072 | 1.0218 | 0.81745 | 0.62769 | 0.29195 | 0.058389
3 | -0.1762 | -0.41731 | -0.72798 | -0.67234 | -0.68625 | -0.65379 | -0.037094 | 0.78362 | 1.0294 | 1.0386 | 0.86708 | 1.085 | 0.983 | 0.85781 | 0.6167 | 0.38486 | 0.47759 | 0.42659 | 0.078826 | 0.34312 | 0.48223 | 0.3153 | -0.29212 | -0.59815
4 | -0.83368 | -0.8417 | -0.86575 | -0.86575 | -0.88579 | -0.90984 | -0.82567 | -0.55712 | -0.41684 | -0.44089 | -0.55712 | -0.60522 | -0.56113 | -0.60923 | -0.57316 | -0.67737 | -0.76154 | -0.67737 | -0.47696 | -0.42887 | -0.42887 | -0.56514 | -0.70142 | -0.72947
5 | -0.5191 | -0.68059 | -0.80172 | -0.79595 | -0.79595 | -0.87093 | -0.78441 | -0.31146 | 0.10382 | 0.34606 | 0.57101 | 0.60561 | 0.53063 | 0.43835 | 0.28839 | 0.18457 | 0.15573 | 0.14419 | 0.14419 | 0.034606 | 0.30569 | 0.14419 | 0.080748 | -0.12689
6 | 0.37836 | 0.41975 | 0.31924 | 0.37541 | 0.38428 | 0.39462 | 0.38132 | 0.70648 | 0.80993 | 0.80846 | 0.70648 | 0.84393 | 0.8794 | 0.80993 | 0.705 | 0.62075 | 0.75673 | 0.73308 | 0.57494 | 0.53355 | 0.62814 | 0.49512 | 0.37689 | 0.42123
7 | -0.73 | -0.75056 | -0.79683 | -0.81739 | -0.76598 | -0.82767 | -0.70943 | -0.32387 | -0.056549 | -0.046267 | 0.097675 | 0.030845 | 0.010282 | 0 | -0.082253 | -0.14394 | -0.21077 | -0.2776 | -0.24162 | -0.29303 | -0.20563 | -0.38556 | -0.48838 | -0.52436
8 | -0.91387 | -0.91997 | -0.92913 | -0.9337 | -0.9215 | -0.90014 | -0.76436 | -0.63162 | -0.61789 | -0.60874 | -0.59806 | -0.59348 | -0.60721 | -0.6301 | -0.69418 | -0.72469 | -0.7491 | -0.75215 | -0.76588 | -0.79182 | -0.84216 | -0.87573 | -0.88946 | -0.90624

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.68436 | 0.77904 | 0.74143 | 0.73416 | 0.71813 | 0.73724 | 0.7745 | 1.4796 | 1.7056 | 1.6577 | 1.5554 | 1.5998 | 1.6855 | 1.6511 | 1.1459 | 1.4683 | 1.5476 | 1.3936 | 1.1494 | 1.0425 | 1.0943 | 1.0761 | 0.75762 | 0.74378
2 | 0.028611 | -0.17166 | -0.19356 | -0.2829 | -0.33574 | -0.26275 | -0.32902 | 0.84665 | 1.0802 | 1.359 | 0.78826 | 0.70097 | 0.49135 | 0.65805 | 0.29779 | 0.24567 | 0.28611 | 0.52025 | 1.0274 | 1.032 | 0.8011 | 0.62769 | 0.29487 | 0.058973
3 | -0.17972 | -0.42566 | -0.74254 | -0.67906 | -0.69997 | -0.66033 | -0.036353 | 0.77578 | 1.05 | 1.049 | 0.85841 | 1.0742 | 0.96334 | 0.84065 | 0.61053 | 0.3887 | 0.47759 | 0.42659 | 0.080402 | 0.33969 | 0.48223 | 0.31846 | -0.29504 | -0.61011
4 | -0.85036 | -0.85012 | -0.85709 | -0.88306 | -0.86807 | -0.90074 | -0.83392 | -0.54598 | -0.4085 | -0.44971 | -0.56827 | -0.59917 | -0.54991 | -0.60314 | -0.57316 | -0.69091 | -0.74631 | -0.69091 | -0.4865 | -0.42458 | -0.43315 | -0.57644 | -0.6944 | -0.74406
5 | -0.52948 | -0.67379 | -0.78568 | -0.81187 | -0.79595 | -0.87093 | -0.79226 | -0.31146 | 0.1059 | 0.3426 | 0.58243 | 0.61167 | 0.53063 | 0.44712 | 0.2855 | 0.18457 | 0.15573 | 0.14131 | 0.14419 | 0.03426 | 0.30569 | 0.14708 | 0.079133 | -0.12689
6 | 0.37836 | 0.42814 | 0.31605 | 0.37165 | 0.39196 | 0.39462 | 0.38895 | 0.69941 | 0.81803 | 0.80037 | 0.71354 | 0.86081 | 0.89699 | 0.80184 | 0.705 | 0.62696 | 0.77186 | 0.74774 | 0.57494 | 0.53889 | 0.62186 | 0.49017 | 0.36935 | 0.42965
7 | -0.74459 | -0.75056 | -0.78089 | -0.80921 | -0.75066 | -0.81939 | -0.71653 | -0.31739 | -0.055418 | -0.047193 | 0.097675 | 0.031462 | 0.010179 | 0 | -0.080608 | -0.14538 | -0.20867 | -0.27483 | -0.23679 | -0.29889 | -0.20769 | -0.39327 | -0.47861 | -0.52961
8 | -0.89559 | -0.91997 | -0.91984 | -0.94304 | -0.93071 | -0.90914 | -0.77964 | -0.63794 | -0.61789 | -0.62091 | -0.61002 | -0.58755 | -0.60114 | -0.6301 | -0.69418 | -0.72469 | -0.73412 | -0.76719 | -0.75056 | -0.79182 | -0.82532 | -0.86697 | -0.89835 | -0.9153

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.68436 | 0.77133 | 0.71962 | 0.71235 | 0.70391 | 0.73724 | 0.7745 | 1.4796 | 1.7056 | 1.6252 | 1.5712 | 1.6156 | 1.7192 | 1.602 | 1.1459 | 1.4832 | 1.5476 | 1.4078 | 1.1043 | 1.0323 | 1.0943 | 1.0545 | 0.72791 | 0.72168
2 | 0.028903 | -0.17517 | -0.19166 | -0.27458 | -0.3391 | -0.2575 | -0.33574 | 0.85511 | 1.1018 | 1.3867 | 0.79614 | 0.70097 | 0.48638 | 0.67819 | 0.28611 | 0.24567 | 0.28903 | 0.52551 | 0.98707 | 1.032 | 0.80928 | 0.62769 | 0.28611 | 0.057806
3 | -0.1762 | -0.41731 | -0.72798 | -0.67906 | -0.67939 | -0.66033 | -0.036353 | 0.79929 | 1.05 | 1.0386 | 0.85841 | 1.0959 | 0.99283 | 0.85781 | 0.62286 | 0.38486 | 0.48237 | 0.43085 | 0.080402 | 0.33626 | 0.47741 | 0.31215 | -0.29796 | -0.60413
4 | -0.85036 | -0.83328 | -0.84843 | -0.88306 | -0.9035 | -0.89164 | -0.81741 | -0.56827 | -0.41267 | -0.4453 | -0.55712 | -0.60522 | -0.57236 | -0.60923 | -0.57889 | -0.66382 | -0.77677 | -0.67737 | -0.46742 | -0.43315 | -0.42458 | -0.55949 | -0.70843 | -0.72218
5 | -0.51391 | -0.67379 | -0.80172 | -0.81187 | -0.81187 | -0.87964 | -0.77657 | -0.31457 | 0.10486 | 0.34606 | 0.58243 | 0.61772 | 0.53594 | 0.43835 | 0.2855 | 0.18641 | 0.15884 | 0.14131 | 0.14564 | 0.034952 | 0.30569 | 0.14419 | 0.079133 | -0.12816
6 | 0.37836 | 0.41975 | 0.31605 | 0.37916 | 0.38812 | 0.39462 | 0.37369 | 0.72061 | 0.80993 | 0.80037 | 0.71354 | 0.83549 | 0.87061 | 0.81803 | 0.71205 | 0.62075 | 0.77186 | 0.74774 | 0.57494 | 0.52288 | 0.64071 | 0.50008 | 0.36935 | 0.41701
7 | -0.73729 | -0.75056 | -0.81276 | -0.83374 | -0.7813 | -0.83595 | -0.69524 | -0.32063 | -0.055418 | -0.045342 | 0.098652 | 0.031153 | 0.010384 | 0 | -0.082253 | -0.14394 | -0.21077 | -0.28038 | -0.24403 | -0.28717 | -0.20563 | -0.38556 | -0.48349 | -0.53485
8 | -0.91387 | -0.91997 | -0.91054 | -0.92437 | -0.93071 | -0.90014 | -0.75671 | -0.62531 | -0.61789 | -0.60874 | -0.60404 | -0.59348 | -0.60721 | -0.6364 | -0.70806 | -0.72469 | -0.76408 | -0.74463 | -0.75822 | -0.79974 | -0.84216 | -0.85821 | -0.87167 | -0.92437

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30925 | 0.34044 | 0.44312 | 0.50801 | 0.59731 | 0.69821 | 0.62239 | 0.88978 | 0.81627 | 0.92193 | 0.9475 | 0.87888 | 0.8291 | 0.76331 | 0.70309 | 0.63277 | 0.62618 | 0.49613 | 0.41049 | 0.4871 | 0.49631 | 0.56718 | 0.2754 | 0.26441
2 | 0.2577 | 0.2837 | 0.36926 | 0.42334 | 0.49776 | 0.58184 | 0.51866 | 0.74148 | 0.68023 | 0.76828 | 0.78958 | 0.7324 | 0.69092 | 0.63609 | 0.58591 | 0.52731 | 0.52182 | 0.41344 | 0.34208 | 0.40592 | 0.41359 | 0.47265 | 0.2295 | 0.22034
3 | 0.20616 | 0.22696 | 0.29541 | 0.33868 | 0.39821 | 0.46547 | 0.41493 | 0.59319 | 0.54418 | 0.61462 | 0.63167 | 0.58592 | 0.55273 | 0.50887 | 0.46873 | 0.42185 | 0.41746 | 0.33076 | 0.27366 | 0.32473 | 0.33087 | 0.37812 | 0.1836 | 0.17627
4 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221
5 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221
6 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221
7 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221
8 | 0.15462 | 0.17022 | 0.22156 | 0.25401 | 0.29865 | 0.34911 | 0.3112 | 0.44489 | 0.40814 | 0.46097 | 0.47375 | 0.43944 | 0.41455 | 0.38165 | 0.35154 | 0.31639 | 0.31309 | 0.24807 | 0.20525 | 0.24355 | 0.24815 | 0.28359 | 0.1377 | 0.13221

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.85734 | 0.90732 | 0.95811 | 1.0017 | 1.013 | 1.0597 | 1.0543 | 0.99653 | 0.90289 | 1.3259 | 1.2948 | 1.1922 | 1.1633 | 1.1681 | 1.1127 | 1.02 | 0.91668 | 0.8838 | 0.55555 | 0.59411 | 0.64956 | 0.66506 | 0.69361 | 0.76561
2 | 0.71445 | 0.7561 | 0.79842 | 0.83471 | 0.84419 | 0.88307 | 0.87855 | 0.83044 | 0.75241 | 1.1049 | 1.079 | 0.99354 | 0.9694 | 0.97338 | 0.92727 | 0.84998 | 0.7639 | 0.7365 | 0.46296 | 0.49509 | 0.5413 | 0.55421 | 0.57801 | 0.63801
3 | 0.57156 | 0.60488 | 0.63874 | 0.66777 | 0.67535 | 0.70645 | 0.70284 | 0.66435 | 0.60193 | 0.88392 | 0.86318 | 0.79483 | 0.77552 | 0.77871 | 0.74182 | 0.67998 | 0.61112 | 0.5892 | 0.37037 | 0.39607 | 0.43304 | 0.44337 | 0.46241 | 0.51041
4 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281
5 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281
6 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281
7 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281
8 | 0.42867 | 0.45366 | 0.47905 | 0.50083 | 0.50651 | 0.52984 | 0.52713 | 0.49826 | 0.45145 | 0.66294 | 0.64738 | 0.59612 | 0.58164 | 0.58403 | 0.55636 | 0.50999 | 0.45834 | 0.4419 | 0.27778 | 0.29706 | 0.32478 | 0.33253 | 0.3468 | 0.38281

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7111e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1476 | 2.6698 | 3.7062 | 3.9974 | 4.1266 | 3.7971 | 2.9279 | 1.5835 | 0.33676 | 0.0022171 | 0.00038723 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3819 | 1.9352 | 1.9845 | 2.0728 | 1.7762 | 1.5225 | 1.4554 | 1.3314 | 1.1969 | 1.0458 | 1.1315 | 1.0821 | 1.0291 | 1.033 | 1.2312 | 1.4089 | 1.4042 | 1.5385 | 1.4636 | 1.5903 | 1.7806 | 1.6795 | 1.7284 | 1.9005
4 | 0 | 1.8172e-05 | 9.6813e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016491 | 0.31804 | 0.76857 | 1.0574 | 1.1752 | 1.238 | 1.0507 | 0.85253 | 0.47038 | 0.10207 | 0.00066512 | 0.00011842 | 2.8745e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.696e-05 | 1.0274e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015856 | 0.31804 | 0.79284 | 1.0792 | 1.2472 | 1.2506 | 1.1502 | 0.89558 | 0.46107 | 0.10207 | 0.00068488 | 0.00011053 | 2.9038e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7133e-05 | 1.0274e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015698 | 0.32788 | 0.79284 | 1.1337 | 1.2472 | 1.3011 | 1.0949 | 0.82669 | 0.48436 | 0.10519 | 0.00065195 | 0.00011391 | 2.9332e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9995e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.1366 | 2.8046 | 3.4519 | 3.7975 | 4.1687 | 3.7603 | 2.7269 | 1.599 | 0.36106 | 0.0021512 | 0.00038347 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2231 | 2.0749 | 2.0471 | 1.9722 | 1.8295 | 1.6493 | 1.4982 | 1.2674 | 1.1969 | 1.1439 | 1.0761 | 1.0928 | 0.96918 | 1.0229 | 1.2437 | 1.3252 | 1.3621 | 1.5068 | 1.4938 | 1.5431 | 1.6423 | 1.6291 | 1.5802 | 1.7887
4 | 0 | 1.7306e-05 | 1.0076e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016649 | 0.34099 | 0.83329 | 1.1337 | 1.2112 | 1.2127 | 1.1502 | 0.9042 | 0.4471 | 0.10832 | 0.00062561 | 0.00010715 | 3.0798e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7999e-05 | 9.9776e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015698 | 0.31148 | 0.80093 | 1.1446 | 1.2472 | 1.2885 | 1.0507 | 0.8353 | 0.48901 | 0.10519 | 0.0006322 | 0.0001173 | 2.9038e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.6614e-05 | 1.0175e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016173 | 0.33443 | 0.8252 | 1.1228 | 1.2352 | 1.3264 | 1.0728 | 0.84392 | 0.45176 | 0.099987 | 0.00063878 | 0.00011391 | 2.9625e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.4803e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.0601 | 2.6428 | 3.5609 | 3.8375 | 4.4214 | 3.5022 | 3.014 | 1.4903 | 0.32982 | 0.0022829 | 0.00036091 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 1.9751 | 2.1307 | 2.0929 | 1.7407 | 1.6493 | 1.4982 | 1.2546 | 1.1258 | 1.0785 | 1.0761 | 1.0928 | 1.0391 | 0.96215 | 1.2685 | 1.3252 | 1.334 | 1.5703 | 1.5692 | 1.6061 | 1.6769 | 1.6795 | 1.6296 | 1.8632
4 | 0 | 1.6787e-05 | 9.8789e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016015 | 0.31476 | 0.83329 | 1.1119 | 1.1992 | 1.2759 | 1.1502 | 0.84392 | 0.45641 | 0.099987 | 0.00068488 | 0.00011842 | 2.9332e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8172e-05 | 9.4837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016332 | 0.31148 | 0.8252 | 1.1446 | 1.2352 | 1.2885 | 1.0949 | 0.86114 | 0.4471 | 0.10207 | 0.0006322 | 0.00011842 | 2.9038e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7999e-05 | 9.5825e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015381 | 0.34427 | 0.84947 | 1.0683 | 1.2592 | 1.2506 | 1.1281 | 0.85253 | 0.46573 | 0.10624 | 0.00063878 | 0.0001173 | 2.8745e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1