## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2035
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 116.1%
Flex. Load Growth | 239.7%
RES Installed, [MW] | 35
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.3565 | 2.4351 | 2.1805 | 2.0668 | 1.6933 | 1.4372 | 1.7575 | 0.30523 | 0.26841 | 0.39131 | 0.23045 | 0.28797 | 0.4588 | 0.84531 | 0.90187 | 0.88692 | 0.49753 | 1.0135 | 0.59473 | 0.41815 | 0.63499 | 0.39246 | 1.7913 | 2.1594
Minimum FL, [MW] | -5.3204 | -5.6892 | -6.3986 | -6.9023 | -7.3776 | -8.0515 | -7.6826 | -8.6179 | -7.8163 | -11.4809 | -11.3632 | -10.3877 | -9.9575 | -9.6138 | -9.0617 | -8.2462 | -7.7107 | -6.9003 | -4.3798 | -4.9017 | -5.1813 | -5.5626 | -4.4194 | -4.6961
Maximum FL, [MW] | 5.1255 | 5.4835 | 6.1482 | 6.6157 | 7.0418 | 7.6891 | 7.3306 | 8.2725 | 7.5775 | 8.6465 | 8.7146 | 8.1577 | 7.8828 | 7.6801 | 7.1975 | 6.5529 | 6.1045 | 5.4559 | 4.2704 | 4.7798 | 5.0791 | 5.4711 | 4.2572 | 4.527

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8125 | 5.6286 | 5.3945 | 5.5215 | 5.3026 | 5.258 | 5.368 | 6.5724 | 6.6952 | 6.6564 | 6.6043 | 6.7536 | 6.7157 | 6.6757 | 5.8406 | 6.2669 | 6.72 | 6.7223 | 6.3026 | 5.9806 | 5.9823 | 5.6736 | 5.4115 | 5.3756
2 | 3.6124 | 3.5339 | 3.3586 | 3.3149 | 3.2825 | 3.4429 | 4.1548 | 4.5594 | 4.9462 | 5.1147 | 5.077 | 4.9666 | 4.8166 | 4.6488 | 4.3488 | 4.4766 | 4.898 | 5.9258 | 5.5823 | 5.1345 | 5.0158 | 4.6447 | 4.4895 | 4.067
3 | 2.4864 | 2.3671 | 2.2671 | 2.2933 | 2.2625 | 2.5203 | 3.9952 | 4.4502 | 4.6427 | 4.5134 | 4.328 | 4.6098 | 4.2991 | 4.148 | 3.6103 | 3.5939 | 3.6879 | 4.0465 | 3.6537 | 3.7701 | 3.6911 | 3.4439 | 3.0563 | 2.7729
4 | 0.90387 | 0.67765 | 0.6524 | 0.59362 | 0.57686 | 0.97527 | 1.8432 | 2.1062 | 2.3148 | 2.1818 | 2.1472 | 2.0031 | 1.9691 | 1.8959 | 1.8192 | 1.8571 | 2.2817 | 3.4677 | 3.0858 | 2.6029 | 2.5397 | 2.2435 | 1.8288 | 1.4984
5 | 2.1622 | 1.9958 | 1.8238 | 1.8335 | 1.8324 | 2.0174 | 2.5978 | 2.7131 | 2.8004 | 2.9232 | 2.9883 | 3.0436 | 3.0022 | 2.8978 | 2.8946 | 2.8704 | 3.0229 | 3.5098 | 3.4236 | 3.3324 | 3.3243 | 3.0838 | 2.888 | 2.6706
6 | 2.5201 | 2.3915 | 2.3115 | 2.3256 | 2.3115 | 2.4651 | 2.798 | 3.2103 | 3.361 | 3.4868 | 3.415 | 3.4728 | 3.4726 | 3.4603 | 3.2361 | 3.2421 | 3.1089 | 3.3074 | 3.1657 | 3.0992 | 3.0533 | 2.9264 | 2.7705 | 2.6233
7 | 2.0874 | 1.9625 | 1.8668 | 1.8704 | 1.8397 | 2.0071 | 2.5687 | 2.8982 | 3.0456 | 3.0623 | 3.0241 | 3.0556 | 2.986 | 2.9154 | 2.6979 | 2.7474 | 2.913 | 3.3728 | 3.1527 | 2.9889 | 2.9477 | 2.7434 | 2.5298 | 2.3333
8 | 1.5966 | 1.5328 | 1.4787 | 1.4538 | 1.4906 | 1.7554 | 2.8227 | 3.2145 | 3.3344 | 3.3286 | 3.4337 | 3.4162 | 3.2304 | 3.1917 | 2.8376 | 2.5665 | 2.5938 | 2.8719 | 2.7821 | 2.6769 | 2.6439 | 2.4196 | 2.0586 | 1.8446

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8125 | 5.68 | 5.345 | 5.4193 | 5.3026 | 5.3574 | 5.2676 | 6.7026 | 6.7616 | 6.788 | 6.5387 | 6.6866 | 6.6495 | 6.5456 | 5.8972 | 6.3887 | 6.8524 | 6.8527 | 6.3645 | 6.0396 | 5.8652 | 5.6176 | 5.5125 | 5.425
2 | 3.6124 | 3.4713 | 3.2987 | 3.3149 | 3.2825 | 3.475 | 4.0775 | 4.5594 | 4.9462 | 5.1652 | 4.9762 | 5.0649 | 4.9114 | 4.7389 | 4.4328 | 4.5199 | 4.898 | 5.8107 | 5.6371 | 5.1851 | 5.114 | 4.6447 | 4.4057 | 4.104
3 | 2.5299 | 2.408 | 2.2474 | 2.3337 | 2.2218 | 2.4738 | 4.0328 | 4.4502 | 4.5505 | 4.4688 | 4.328 | 4.5184 | 4.2144 | 4.148 | 3.6103 | 3.6286 | 3.6155 | 4.0857 | 3.5822 | 3.7701 | 3.6551 | 3.3761 | 3 | 2.8226
4 | 0.89719 | 0.67765 | 0.64805 | 0.59362 | 0.58501 | 0.98358 | 1.8099 | 2.0646 | 2.3377 | 2.2246 | 2.1897 | 1.9636 | 2.0076 | 1.8959 | 1.8538 | 1.8394 | 2.2371 | 3.4004 | 3.0253 | 2.6029 | 2.5892 | 2.2435 | 1.8453 | 1.524
5 | 2.2007 | 1.9608 | 1.7917 | 1.866 | 1.8158 | 1.9799 | 2.6462 | 2.6862 | 2.8559 | 2.8655 | 3.0179 | 2.9833 | 2.9726 | 2.9259 | 2.8946 | 2.8704 | 2.9932 | 3.4757 | 3.3899 | 3.3324 | 3.3243 | 3.0533 | 2.9422 | 2.6951
6 | 2.4744 | 2.3701 | 2.2696 | 2.2832 | 2.3329 | 2.4651 | 2.7718 | 3.2421 | 3.4277 | 3.4523 | 3.415 | 3.5072 | 3.404 | 3.4603 | 3.2047 | 3.2105 | 3.0477 | 3.2433 | 3.1035 | 3.0992 | 3.0832 | 2.9264 | 2.7705 | 2.6233
7 | 2.106 | 1.9797 | 1.8338 | 1.8538 | 1.8564 | 2.0444 | 2.5687 | 2.8408 | 3.0758 | 3.0321 | 2.9941 | 2.9951 | 2.9566 | 2.972 | 2.7239 | 2.8006 | 2.913 | 3.4055 | 3.0908 | 3.0478 | 2.9189 | 2.7163 | 2.5063 | 2.3333
8 | 1.583 | 1.5457 | 1.4535 | 1.4538 | 1.517 | 1.7877 | 2.7963 | 3.2782 | 3.3344 | 3.2628 | 3.4678 | 3.484 | 3.2304 | 3.2228 | 2.8651 | 2.5417 | 2.5684 | 2.8165 | 2.7821 | 2.7032 | 2.5923 | 2.3958 | 2.0774 | 1.8609

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7057 | 5.5772 | 5.4937 | 5.6236 | 5.2034 | 5.1586 | 5.368 | 6.5724 | 6.828 | 6.7222 | 6.7354 | 6.8206 | 6.5832 | 6.8059 | 5.9538 | 6.3887 | 6.72 | 6.7223 | 6.2408 | 5.8627 | 5.9238 | 5.7855 | 5.3104 | 5.3262
2 | 3.5802 | 3.5965 | 3.2987 | 3.3149 | 3.2525 | 3.475 | 4.232 | 4.5594 | 4.8481 | 5.2157 | 5.0266 | 5.0649 | 4.7218 | 4.6488 | 4.2648 | 4.39 | 4.8017 | 5.9834 | 5.5823 | 5.2358 | 4.9667 | 4.5989 | 4.5314 | 4.104
3 | 2.4864 | 2.3263 | 2.2474 | 2.3135 | 2.2829 | 2.4738 | 3.92 | 4.4502 | 4.5966 | 4.4242 | 4.328 | 4.5184 | 4.2144 | 4.1883 | 3.6452 | 3.6634 | 3.6155 | 3.9683 | 3.7251 | 3.8444 | 3.6911 | 3.4778 | 3 | 2.7729
4 | 0.89719 | 0.68634 | 0.64805 | 0.58588 | 0.58501 | 0.95864 | 1.8766 | 2.1477 | 2.3377 | 2.1818 | 2.1472 | 1.9636 | 2.0076 | 1.8597 | 1.8538 | 1.8571 | 2.2594 | 3.5014 | 3.1161 | 2.5517 | 2.5397 | 2.2215 | 1.8618 | 1.524
5 | 2.1429 | 1.9783 | 1.8238 | 1.801 | 1.8158 | 2.0361 | 2.5978 | 2.6862 | 2.7449 | 2.9232 | 2.9883 | 3.0135 | 2.9726 | 2.8696 | 2.8946 | 2.8982 | 3.0526 | 3.4757 | 3.3563 | 3.2995 | 3.3569 | 3.1142 | 2.9422 | 2.6215
6 | 2.5658 | 2.3486 | 2.2696 | 2.3468 | 2.29 | 2.4651 | 2.8242 | 3.2739 | 3.361 | 3.5557 | 3.4489 | 3.4728 | 3.5068 | 3.4266 | 3.2676 | 3.2105 | 3.1701 | 3.2753 | 3.1967 | 3.0992 | 3.0234 | 2.8975 | 2.8223 | 2.6233
7 | 2.1245 | 1.9797 | 1.8832 | 1.887 | 1.8564 | 2.0258 | 2.5926 | 2.8695 | 3.0758 | 3.0019 | 3.0541 | 3.0253 | 2.986 | 2.9437 | 2.75 | 2.7474 | 2.9417 | 3.3728 | 3.1836 | 2.9299 | 2.89 | 2.7704 | 2.5298 | 2.291
8 | 1.5693 | 1.5457 | 1.4787 | 1.4663 | 1.4774 | 1.7393 | 2.8492 | 3.1508 | 3.2682 | 3.2628 | 3.5019 | 3.3485 | 3.2623 | 3.2539 | 2.7827 | 2.6161 | 2.6447 | 2.9274 | 2.8366 | 2.6769 | 2.6181 | 2.4434 | 2.021 | 1.8609

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0008 | 0.70707 | 0.61295 | 0.7857 | 0.67651 | 0.55621 | 0.46021 | 1.6082 | 1.6818 | 1.4425 | 1.6806 | 1.5617 | 1.5685 | 1.4006 | 0.83115 | 1.3013 | 1.5607 | 1.4563 | 1.0178 | 1.0559 | 0.98347 | 0.61005 | 0.48664 | 0.50439
2 | -1.5796 | -1.5793 | -1.6228 | -1.6972 | -1.6809 | -1.5427 | -0.97817 | -0.18803 | -0.20206 | -0.13391 | -0.11796 | -0.52645 | -0.76908 | -0.99699 | -0.98949 | -1.0062 | -0.79113 | 0.26002 | -0.036646 | -0.43258 | -0.80185 | -1.0548 | -1.1568 | -1.3245
3 | -1.2085 | -1.304 | -1.3279 | -1.3102 | -1.3113 | -1.095 | -0.040773 | 0.56453 | 0.7195 | 0.50122 | 0.29593 | 0.58699 | 0.37013 | 0.11229 | -0.44426 | -0.44445 | -0.36612 | -0.1847 | -0.45016 | -0.25649 | -0.35215 | -0.58408 | -0.92276 | -1.0416
4 | -0.99089 | -1.0007 | -1.0109 | -1.0198 | -1.0243 | -0.93648 | -0.8125 | -0.74181 | -0.76353 | -0.84585 | -0.90219 | -0.95527 | -0.9564 | -0.97399 | -0.98255 | -0.95324 | -0.80698 | -0.48097 | -0.62037 | -0.75252 | -0.8101 | -0.85706 | -0.90598 | -0.91037
5 | -0.93239 | -0.97925 | -1.0209 | -1.0245 | -1.0222 | -0.86166 | -0.65667 | -0.53142 | -0.52201 | -0.43726 | -0.43272 | -0.42361 | -0.50983 | -0.54864 | -0.53388 | -0.6618 | -0.58632 | -0.29394 | -0.34807 | -0.43278 | -0.46732 | -0.60664 | -0.67089 | -0.70185
6 | 0.30172 | 0.23602 | 0.17895 | 0.2666 | 0.21892 | 0.3154 | 0.42065 | 0.81934 | 0.94361 | 0.97227 | 0.92284 | 0.98441 | 0.9771 | 0.96577 | 0.81226 | 0.77264 | 0.67153 | 0.73463 | 0.62272 | 0.64983 | 0.54942 | 0.57835 | 0.35904 | 0.36872
7 | -0.89835 | -0.88852 | -0.91644 | -0.93302 | -0.98828 | -0.88487 | -0.75174 | -0.39048 | -0.19347 | -0.17959 | -0.1365 | -0.045872 | -0.18625 | -0.19435 | -0.35423 | -0.50621 | -0.45687 | -0.5096 | -0.57307 | -0.5502 | -0.62647 | -0.73853 | -0.83324 | -0.82881
8 | -1.0226 | -1.0442 | -1.0401 | -1.0386 | -1.0172 | -0.9761 | -0.74617 | -0.59361 | -0.54815 | -0.62603 | -0.59114 | -0.53887 | -0.57121 | -0.61843 | -0.7514 | -0.83331 | -0.8311 | -0.81958 | -0.86388 | -0.89324 | -0.90853 | -0.93517 | -0.976 | -0.9947

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0108 | 0.69293 | 0.61908 | 0.7857 | 0.68328 | 0.55621 | 0.46021 | 1.6243 | 1.6818 | 1.4137 | 1.6806 | 1.5929 | 1.5842 | 1.4146 | 0.81453 | 1.2883 | 1.5607 | 1.4563 | 1.0178 | 1.0665 | 0.9638 | 0.61005 | 0.49638 | 0.51447
2 | -1.6112 | -1.5477 | -1.6228 | -1.6632 | -1.6809 | -1.5427 | -0.97817 | -0.18427 | -0.20004 | -0.13659 | -0.1156 | -0.53171 | -0.77677 | -0.97705 | -0.98949 | -1.0264 | -0.77531 | 0.26262 | -0.03628 | -0.43258 | -0.80987 | -1.0442 | -1.1337 | -1.3378
3 | -1.2206 | -1.304 | -1.3412 | -1.3233 | -1.3244 | -1.1169 | -0.041181 | 0.57582 | 0.72669 | 0.49119 | 0.30185 | 0.58112 | 0.37753 | 0.11454 | -0.44871 | -0.45334 | -0.37344 | -0.18101 | -0.45016 | -0.25136 | -0.35215 | -0.5724 | -0.92276 | -1.0208
4 | -0.98098 | -0.9807 | -1.0008 | -0.99938 | -1.0243 | -0.95521 | -0.8125 | -0.74923 | -0.7788 | -0.86277 | -0.89317 | -0.97438 | -0.96597 | -0.96425 | -0.9629 | -0.95324 | -0.79084 | -0.47135 | -0.61417 | -0.76004 | -0.8101 | -0.83991 | -0.9241 | -0.91037
5 | -0.93239 | -0.96945 | -1.0209 | -1.0245 | -1.0427 | -0.86166 | -0.66981 | -0.52611 | -0.51679 | -0.42852 | -0.43705 | -0.41514 | -0.49963 | -0.55412 | -0.53388 | -0.64857 | -0.57459 | -0.29982 | -0.34807 | -0.43711 | -0.46265 | -0.61877 | -0.66418 | -0.70185
6 | 0.30474 | 0.23602 | 0.18074 | 0.26393 | 0.22111 | 0.31855 | 0.41224 | 0.81115 | 0.96248 | 0.99172 | 0.91362 | 1.0041 | 0.96732 | 0.94645 | 0.82039 | 0.7881 | 0.67153 | 0.73463 | 0.61027 | 0.66282 | 0.54942 | 0.58991 | 0.35904 | 0.36503
7 | -0.88936 | -0.88852 | -0.9256 | -0.95168 | -0.96852 | -0.87602 | -0.73671 | -0.39439 | -0.18961 | -0.18318 | -0.13513 | -0.044955 | -0.18811 | -0.1963 | -0.35423 | -0.49609 | -0.44774 | -0.5096 | -0.58453 | -0.5447 | -0.62021 | -0.73853 | -0.81658 | -0.8371
8 | -1.0226 | -1.0547 | -1.0193 | -1.0386 | -1.007 | -0.96634 | -0.73125 | -0.59955 | -0.55911 | -0.61351 | -0.58523 | -0.53887 | -0.58263 | -0.61225 | -0.73637 | -0.84164 | -0.81448 | -0.81958 | -0.87252 | -0.90217 | -0.89036 | -0.95388 | -0.95648 | -1.0046

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0108 | 0.72121 | 0.60069 | 0.76999 | 0.69004 | 0.54508 | 0.46941 | 1.576 | 1.6987 | 1.457 | 1.6975 | 1.5773 | 1.5372 | 1.3866 | 0.83946 | 1.3013 | 1.5763 | 1.4708 | 1.0076 | 1.077 | 0.98347 | 0.60395 | 0.47691 | 0.50943
2 | -1.5954 | -1.5793 | -1.6228 | -1.7142 | -1.7145 | -1.5581 | -0.99773 | -0.18615 | -0.20206 | -0.13123 | -0.1156 | -0.52645 | -0.76139 | -1.007 | -1.0093 | -1.0264 | -0.77531 | 0.25482 | -0.03628 | -0.44124 | -0.79384 | -1.0653 | -1.18 | -1.3245
3 | -1.2206 | -1.304 | -1.3412 | -1.3102 | -1.285 | -1.095 | -0.041181 | 0.55888 | 0.7195 | 0.51124 | 0.29001 | 0.58112 | 0.36643 | 0.11229 | -0.44871 | -0.44001 | -0.36246 | -0.18839 | -0.45917 | -0.25136 | -0.34511 | -0.57824 | -0.92276 | -1.0416
4 | -0.97107 | -1.0007 | -0.99071 | -1.0096 | -1.0141 | -0.94585 | -0.82062 | -0.74923 | -0.76353 | -0.82893 | -0.92023 | -0.93617 | -0.9564 | -0.98373 | -0.99238 | -0.94371 | -0.81505 | -0.48097 | -0.61417 | -0.74499 | -0.8101 | -0.85706 | -0.89692 | -0.92858
5 | -0.93239 | -0.97925 | -1.0311 | -1.0143 | -1.012 | -0.86166 | -0.65011 | -0.53142 | -0.53245 | -0.43726 | -0.44138 | -0.41514 | -0.52002 | -0.53766 | -0.53922 | -0.64857 | -0.59805 | -0.28806 | -0.34111 | -0.44144 | -0.45797 | -0.6127 | -0.66418 | -0.70887
6 | 0.30474 | 0.23838 | 0.17895 | 0.2666 | 0.22111 | 0.32171 | 0.42065 | 0.82754 | 0.94361 | 0.99172 | 0.93207 | 0.96472 | 0.9771 | 0.95611 | 0.80414 | 0.7881 | 0.68496 | 0.74932 | 0.61649 | 0.65632 | 0.54392 | 0.58413 | 0.35904 | 0.36503
7 | -0.89835 | -0.87964 | -0.89811 | -0.91436 | -1.008 | -0.87602 | -0.75926 | -0.39439 | -0.19734 | -0.18138 | -0.13786 | -0.046331 | -0.18625 | -0.19435 | -0.36132 | -0.51127 | -0.45687 | -0.5096 | -0.57307 | -0.5557 | -0.61394 | -0.7533 | -0.84991 | -0.84539
8 | -1.0124 | -1.0442 | -1.0401 | -1.0594 | -1.0172 | -0.98586 | -0.75363 | -0.58174 | -0.54815 | -0.61977 | -0.59706 | -0.53887 | -0.57121 | -0.61843 | -0.73637 | -0.83331 | -0.84773 | -0.81138 | -0.87252 | -0.8843 | -0.89036 | -0.91647 | -0.99552 | -1.0146

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.55381 | 0.60968 | 0.79355 | 0.90978 | 1.0697 | 1.2504 | 1.1146 | 1.5935 | 1.4618 | 1.651 | 1.6968 | 1.5739 | 1.4848 | 1.367 | 1.2591 | 1.1332 | 1.1214 | 0.8885 | 0.73513 | 0.87232 | 0.88881 | 1.0157 | 0.49319 | 0.47352
2 | 0.46151 | 0.50806 | 0.66129 | 0.75815 | 0.89141 | 1.042 | 0.92884 | 1.3279 | 1.2182 | 1.3759 | 1.414 | 1.3116 | 1.2373 | 1.1391 | 1.0493 | 0.94433 | 0.9345 | 0.74042 | 0.61261 | 0.72694 | 0.74068 | 0.84645 | 0.41099 | 0.3946
3 | 0.36921 | 0.40645 | 0.52903 | 0.60652 | 0.71313 | 0.83359 | 0.74307 | 1.0623 | 0.97455 | 1.1007 | 1.1312 | 1.0493 | 0.98986 | 0.91131 | 0.83942 | 0.75546 | 0.7476 | 0.59233 | 0.49008 | 0.58155 | 0.59254 | 0.67716 | 0.3288 | 0.31568
4 | 0.27691 | 0.30484 | 0.39678 | 0.45489 | 0.53484 | 0.62519 | 0.55731 | 0.79673 | 0.73091 | 0.82552 | 0.84841 | 0.78697 | 0.7424 | 0.68348 | 0.62956 | 0.5666 | 0.5607 | 0.44425 | 0.36756 | 0.43616 | 0.44441 | 0.50787 | 0.2466 | 0.23676
5 | 0.27691 | 0.30484 | 0.39678 | 0.45489 | 0.53484 | 0.62519 | 0.55731 | 0.79673 | 0.73091 | 0.82552 | 0.84841 | 0.78697 | 0.7424 | 0.68348 | 0.62956 | 0.5666 | 0.5607 | 0.44425 | 0.36756 | 0.43616 | 0.44441 | 0.50787 | 0.2466 | 0.23676
6 | 0.27691 | 0.30484 | 0.39678 | 0.45489 | 0.53484 | 0.62519 | 0.55731 | 0.79673 | 0.73091 | 0.82552 | 0.84841 | 0.78697 | 0.7424 | 0.68348 | 0.62956 | 0.5666 | 0.5607 | 0.44425 | 0.36756 | 0.43616 | 0.44441 | 0.50787 | 0.2466 | 0.23676
7 | 0.27691 | 0.30484 | 0.39678 | 0.45489 | 0.53484 | 0.62519 | 0.55731 | 0.79673 | 0.73091 | 0.82552 | 0.84841 | 0.78697 | 0.7424 | 0.68348 | 0.62956 | 0.5666 | 0.5607 | 0.44425 | 0.36756 | 0.43616 | 0.44441 | 0.50787 | 0.2466 | 0.23676
8 | 0.27691 | 0.30484 | 0.39678 | 0.45489 | 0.53484 | 0.62519 | 0.55731 | 0.79673 | 0.73091 | 0.82552 | 0.84841 | 0.78697 | 0.7424 | 0.68348 | 0.62956 | 0.5666 | 0.5607 | 0.44425 | 0.36756 | 0.43616 | 0.44441 | 0.50787 | 0.2466 | 0.23676

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5354 | 1.6249 | 1.7158 | 1.7938 | 1.8142 | 1.8977 | 1.888 | 1.7846 | 1.6169 | 2.3744 | 2.3187 | 2.1351 | 2.0833 | 2.0918 | 1.9927 | 1.8266 | 1.6416 | 1.5827 | 0.99491 | 1.064 | 1.1633 | 1.191 | 1.2421 | 1.3711
2 | 1.2795 | 1.3541 | 1.4299 | 1.4948 | 1.5118 | 1.5814 | 1.5734 | 1.4872 | 1.3475 | 1.9787 | 1.9323 | 1.7793 | 1.736 | 1.7432 | 1.6606 | 1.5222 | 1.368 | 1.319 | 0.82909 | 0.88664 | 0.96938 | 0.99251 | 1.0351 | 1.1426
3 | 1.0236 | 1.0832 | 1.1439 | 1.1959 | 1.2095 | 1.2652 | 1.2587 | 1.1898 | 1.078 | 1.583 | 1.5458 | 1.4234 | 1.3888 | 1.3945 | 1.3285 | 1.2177 | 1.0944 | 1.0552 | 0.66327 | 0.70931 | 0.7755 | 0.79401 | 0.8281 | 0.91407
4 | 0.76768 | 0.81243 | 0.85791 | 0.89691 | 0.90709 | 0.94886 | 0.94401 | 0.89231 | 0.80847 | 1.1872 | 1.1594 | 1.0676 | 1.0416 | 1.0459 | 0.99636 | 0.91331 | 0.82082 | 0.79137 | 0.49745 | 0.53198 | 0.58163 | 0.59551 | 0.62107 | 0.68555
5 | 0.76768 | 0.81243 | 0.85791 | 0.89691 | 0.90709 | 0.94886 | 0.94401 | 0.89231 | 0.80847 | 1.1872 | 1.1594 | 1.0676 | 1.0416 | 1.0459 | 0.99636 | 0.91331 | 0.82082 | 0.79137 | 0.49745 | 0.53198 | 0.58163 | 0.59551 | 0.62107 | 0.68555
6 | 0.76768 | 0.81243 | 0.85791 | 0.89691 | 0.90709 | 0.94886 | 0.94401 | 0.89231 | 0.80847 | 1.1872 | 1.1594 | 1.0676 | 1.0416 | 1.0459 | 0.99636 | 0.91331 | 0.82082 | 0.79137 | 0.49745 | 0.53198 | 0.58163 | 0.59551 | 0.62107 | 0.68555
7 | 0.76768 | 0.81243 | 0.85791 | 0.89691 | 0.90709 | 0.94886 | 0.94401 | 0.89231 | 0.80847 | 1.1872 | 1.1594 | 1.0676 | 1.0416 | 1.0459 | 0.99636 | 0.91331 | 0.82082 | 0.79137 | 0.49745 | 0.53198 | 0.58163 | 0.59551 | 0.62107 | 0.68555
8 | 0.76768 | 0.81243 | 0.85791 | 0.89691 | 0.90709 | 0.94886 | 0.94401 | 0.89231 | 0.80847 | 1.1872 | 1.1594 | 1.0676 | 1.0416 | 1.0459 | 0.99636 | 0.91331 | 0.82082 | 0.79137 | 0.49745 | 0.53198 | 0.58163 | 0.59551 | 0.62107 | 0.68555

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.1755e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.7841 | 4.0235 | 5.9007 | 6.3235 | 6.6963 | 5.6569 | 4.3848 | 2.3534 | 0.57401 | 0.0035513 | 0.00064349 | 0.00016322 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.2996 | 5.7823 | 5.2388 | 5.3055 | 4.6893 | 4.3896 | 3.7107 | 3.1997 | 3.2618 | 3.0377 | 2.9288 | 2.9184 | 2.7056 | 2.6926 | 3.3578 | 3.6629 | 3.8671 | 4.4102 | 4.1523 | 3.9962 | 4.3809 | 4.4046 | 4.57 | 5.0651
4 | 0 | 4.724e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.90073 | 2.0117 | 2.8652 | 3.1618 | 3.3481 | 2.8284 | 2.2609 | 1.2015 | 0.28427 | 0.0016878 | 0.00032175 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6786e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.90073 | 2.0753 | 2.8085 | 3.3198 | 3.4807 | 2.9727 | 2.3522 | 1.2758 | 0.28427 | 0.0016702 | 0.00029723 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.3152e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.89207 | 2.0541 | 2.9503 | 3.0353 | 3.1492 | 2.7419 | 2.3294 | 1.251 | 0.2706 | 0.0017405 | 0.0002911 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.4481e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.6975 | 4.0658 | 5.9574 | 6.6397 | 6.8289 | 6.0032 | 4.6588 | 2.5268 | 0.57401 | 0.0034458 | 0.00058834 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.2996 | 5.3375 | 5.1842 | 5.1961 | 4.4998 | 4.097 | 3.7474 | 3.3976 | 3.0681 | 2.8902 | 3.0158 | 2.7451 | 2.7597 | 2.5326 | 3.2906 | 3.6629 | 3.7889 | 4.4967 | 4.3167 | 4.1224 | 4.6464 | 4.5408 | 4.6139 | 4.7671
4 | 0 | 4.5878e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.84011 | 2.2235 | 2.9503 | 3.225 | 3.2155 | 2.7996 | 2.2152 | 1.2758 | 0.2788 | 0.0017932 | 0.0003003 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6332e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.86609 | 2.0964 | 2.9787 | 3.0985 | 3.3813 | 2.915 | 2.3751 | 1.2263 | 0.28427 | 0.0016702 | 0.00031868 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.6786e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.84011 | 2.0329 | 2.8369 | 3.1618 | 3.2818 | 2.9727 | 2.1924 | 1.2386 | 0.28427 | 0.0017757 | 0.00029723 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.8122e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.7322 | 4.1505 | 5.9007 | 6.5765 | 6.5637 | 5.5414 | 4.7958 | 2.403 | 0.55214 | 0.0034458 | 0.00064349 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.055 | 5.5043 | 5.7299 | 5.2508 | 4.9735 | 4.2642 | 3.6372 | 3.2327 | 3.3587 | 3.0082 | 2.8418 | 2.774 | 2.7597 | 2.6926 | 3.2235 | 3.6629 | 4.1014 | 4.54 | 4.2345 | 4.3327 | 4.4252 | 4.677 | 4.57 | 4.7175
4 | 0 | 4.3152e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.89207 | 2.1176 | 2.7518 | 3.3198 | 3.1824 | 2.8573 | 2.3522 | 1.2882 | 0.28154 | 0.0017229 | 0.00029417 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.3152e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.88341 | 2.16 | 2.7801 | 3.2882 | 3.1492 | 2.7996 | 2.3294 | 1.2758 | 0.25967 | 0.0017053 | 0.0003003 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.5878e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.87475 | 2.2023 | 2.7801 | 3.0985 | 3.2818 | 2.9439 | 2.3751 | 1.2634 | 0.27334 | 0.0018284 | 0.00031255 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8698 | 5.8329 | 5.5855 | 5.4696 | 5.3585 | 5.3822 | 5.4017 | 6.2371 | 6.6975 | 6.635 | 6.4955 | 6.586 | 6.8612 | 6.8109 | 6.3058 | 6.4912 | 6.4862 | 6.3788 | 5.9832 | 5.873 | 5.8981 | 5.7848 | 5.6312 | 5.5307
2 | 4.3706 | 4.157 | 3.9655 | 3.6291 | 3.4438 | 3.5631 | 3.8303 | 4.7997 | 5.2276 | 5.5915 | 5.0788 | 5.341 | 5.376 | 5.3108 | 4.5946 | 4.78 | 4.9872 | 5.0538 | 5.1913 | 5.434 | 5.7163 | 5.2159 | 4.7234 | 4.4479
3 | 2.918 | 2.7717 | 2.5455 | 2.6218 | 2.529 | 2.5416 | 3.5661 | 4.3057 | 4.5061 | 4.2444 | 4.1333 | 4.449 | 4.6733 | 4.3945 | 4.025 | 3.8214 | 3.8516 | 3.7916 | 3.6518 | 3.9493 | 4.163 | 3.8581 | 3.5743 | 3.0672
4 | 1.3574 | 1.1221 | 0.90835 | 0.88914 | 0.79688 | 0.73989 | 1.5171 | 2.4544 | 2.9685 | 3.0514 | 2.9804 | 2.6802 | 3.0503 | 2.9164 | 2.671 | 2.4734 | 2.2148 | 2.0232 | 2.5069 | 2.9129 | 3.3581 | 3.177 | 2.5246 | 1.8946
5 | 2.4911 | 2.27 | 2.0941 | 2.0373 | 2.0856 | 2.067 | 2.3054 | 2.5098 | 2.7667 | 2.8611 | 3.0461 | 3.2267 | 3.3277 | 3.2108 | 3.1028 | 3.0628 | 3.0344 | 3.0545 | 3.0633 | 3.0946 | 3.417 | 3.2389 | 3.2074 | 2.8771
6 | 2.5982 | 2.5111 | 2.3263 | 2.4052 | 2.4276 | 2.4067 | 2.6403 | 3.129 | 3.2625 | 3.2572 | 3.2481 | 3.432 | 3.4057 | 3.2979 | 3.1114 | 3.0044 | 3.1119 | 3.0686 | 2.8556 | 2.8696 | 3.0108 | 2.7335 | 2.6519 | 2.6734
7 | 2.1391 | 1.9518 | 1.8914 | 1.9187 | 1.8316 | 1.957 | 2.5155 | 2.6998 | 3.1048 | 3.2827 | 3.2538 | 3.3957 | 3.3208 | 3.4294 | 3.3798 | 3.1519 | 3.1608 | 3.0946 | 3.038 | 3.0443 | 3.0972 | 2.5999 | 2.6146 | 2.3053
8 | 1.6575 | 1.571 | 1.5027 | 1.4806 | 1.4947 | 1.5828 | 2.5713 | 2.9558 | 3.173 | 3.1403 | 3.2636 | 3.4667 | 3.4559 | 3.2543 | 2.8482 | 2.7223 | 2.5547 | 2.5398 | 2.4679 | 2.5275 | 2.4569 | 2.1453 | 1.9013 | 1.7579

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9238 | 5.8329 | 5.4825 | 5.4696 | 5.2581 | 5.3822 | 5.5027 | 6.2371 | 6.764 | 6.635 | 6.431 | 6.4555 | 6.7258 | 6.9437 | 6.4283 | 6.5543 | 6.5501 | 6.2553 | 6.1005 | 5.8151 | 5.9558 | 5.7848 | 5.7367 | 5.6327
2 | 4.3706 | 4.157 | 3.9295 | 3.662 | 3.4438 | 3.6295 | 3.7949 | 4.7522 | 5.2795 | 5.5362 | 5.1292 | 5.341 | 5.482 | 5.3108 | 4.5058 | 4.78 | 5.0363 | 5.1026 | 5.2932 | 5.3267 | 5.6602 | 5.3189 | 4.6792 | 4.3661
3 | 2.8659 | 2.8206 | 2.5229 | 2.5983 | 2.5751 | 2.4946 | 3.4994 | 4.391 | 4.4614 | 4.2863 | 4.1333 | 4.3607 | 4.6733 | 4.3088 | 4.025 | 3.8584 | 3.8138 | 3.7185 | 3.6161 | 4.0272 | 4.1222 | 3.9343 | 3.5743 | 3.0949
4 | 1.3574 | 1.1309 | 0.89455 | 0.88914 | 0.79688 | 0.73393 | 1.5306 | 2.4544 | 2.9685 | 2.9911 | 2.9508 | 2.7067 | 3.0803 | 2.9447 | 2.6452 | 2.4972 | 2.2365 | 2.004 | 2.5069 | 2.8841 | 3.3252 | 3.2084 | 2.5246 | 1.9114
5 | 2.4686 | 2.2294 | 2.1317 | 2.019 | 2.1048 | 2.0285 | 2.348 | 2.485 | 2.7667 | 2.8893 | 3.0763 | 3.1627 | 3.2949 | 3.2108 | 3.0425 | 3.0925 | 3.0642 | 3.084 | 3.0633 | 3.0946 | 3.4841 | 3.3029 | 3.2377 | 2.8239
6 | 2.5746 | 2.5111 | 2.3263 | 2.3612 | 2.4728 | 2.4293 | 2.6649 | 3.16 | 3.2948 | 3.1928 | 3.3126 | 3.5001 | 3.3385 | 3.33 | 3.0812 | 2.9752 | 3.1119 | 3.0983 | 2.8836 | 2.8413 | 3.0403 | 2.7604 | 2.6766 | 2.6734
7 | 2.1391 | 1.9689 | 1.8914 | 1.9529 | 1.8483 | 1.9932 | 2.5623 | 2.7265 | 3.074 | 3.3476 | 3.2538 | 3.4294 | 3.288 | 3.4294 | 3.3798 | 3.1825 | 3.1297 | 3.1544 | 2.9784 | 3.0443 | 3.1579 | 2.5487 | 2.5902 | 2.2635
8 | 1.6433 | 1.5843 | 1.5027 | 1.4806 | 1.4815 | 1.6116 | 2.5474 | 2.8973 | 3.2045 | 3.2023 | 3.2636 | 3.501 | 3.4559 | 3.2543 | 2.793 | 2.696 | 2.5797 | 2.5154 | 2.4197 | 2.5772 | 2.4091 | 2.1242 | 1.9185 | 1.7888

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9238 | 5.9398 | 5.4825 | 5.5708 | 5.2581 | 5.3312 | 5.4017 | 6.3607 | 6.5647 | 6.5695 | 6.56 | 6.586 | 6.7935 | 6.678 | 6.2446 | 6.6174 | 6.5501 | 6.2553 | 5.9832 | 5.8151 | 5.8404 | 5.8989 | 5.7367 | 5.4797
2 | 4.4104 | 4.1945 | 3.9655 | 3.6948 | 3.4122 | 3.5298 | 3.8656 | 4.7047 | 5.124 | 5.6467 | 4.978 | 5.341 | 5.323 | 5.3108 | 4.5502 | 4.8264 | 5.0853 | 5.1026 | 5.0895 | 5.434 | 5.6041 | 5.2159 | 4.7234 | 4.4888
3 | 2.944 | 2.7227 | 2.5906 | 2.6452 | 2.506 | 2.4946 | 3.6327 | 4.3483 | 4.4614 | 4.3282 | 4.0513 | 4.5372 | 4.7656 | 4.3088 | 3.9859 | 3.8955 | 3.9273 | 3.7185 | 3.7232 | 3.9104 | 4.2446 | 3.782 | 3.6076 | 3.0116
4 | 1.3574 | 1.1309 | 0.89455 | 0.90279 | 0.79061 | 0.73989 | 1.5171 | 2.4302 | 2.9979 | 3.0514 | 2.9804 | 2.7332 | 3.0202 | 2.9164 | 2.6968 | 2.4495 | 2.1932 | 2.004 | 2.458 | 2.9129 | 3.3911 | 3.2398 | 2.5246 | 1.8779
5 | 2.5137 | 2.2902 | 2.1129 | 2.0007 | 2.0665 | 2.0478 | 2.2841 | 2.5594 | 2.7667 | 2.8611 | 3.0461 | 3.1627 | 3.3934 | 3.2733 | 3.163 | 3.1223 | 3.0045 | 3.1135 | 3.0032 | 3.1251 | 3.3835 | 3.3029 | 3.268 | 2.8505
6 | 2.5746 | 2.5111 | 2.3685 | 2.3832 | 2.3824 | 2.4293 | 2.6403 | 3.16 | 3.2625 | 3.1928 | 3.1836 | 3.432 | 3.4057 | 3.2658 | 3.0509 | 2.9752 | 3.1732 | 3.0093 | 2.8836 | 2.8696 | 3.0108 | 2.7873 | 2.7013 | 2.7226
7 | 2.1391 | 1.9689 | 1.9249 | 1.9187 | 1.7984 | 1.9932 | 2.5155 | 2.7532 | 3.0432 | 3.2179 | 3.2214 | 3.4631 | 3.3208 | 3.3959 | 3.4456 | 3.0906 | 3.223 | 3.1245 | 3.0678 | 3.0443 | 3.1276 | 2.5487 | 2.6389 | 2.2635
8 | 1.686 | 1.5578 | 1.5284 | 1.4933 | 1.508 | 1.6116 | 2.5953 | 2.9558 | 3.236 | 3.1093 | 3.296 | 3.3979 | 3.5241 | 3.1909 | 2.8206 | 2.696 | 2.6048 | 2.491 | 2.5161 | 2.5523 | 2.433 | 2.1453 | 1.8841 | 1.7425

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.77138 | 0.85203 | 0.80294 | 0.80294 | 0.78541 | 0.83099 | 0.85553 | 1.6024 | 1.8653 | 1.7952 | 1.7531 | 1.7496 | 1.8618 | 1.8057 | 1.2658 | 1.655 | 1.676 | 1.5708 | 1.2447 | 1.129 | 1.1851 | 1.1886 | 0.82047 | 0.81346
2 | 0.032249 | -0.19349 | -0.20962 | -0.30637 | -0.37087 | -0.29024 | -0.37087 | 0.93522 | 1.1932 | 1.5318 | 0.87073 | 0.7901 | 0.54824 | 0.74173 | 0.32249 | 0.27412 | 0.32249 | 0.58048 | 1.1126 | 1.1287 | 0.90298 | 0.69336 | 0.32249 | 0.064498
3 | -0.19463 | -0.46097 | -0.80414 | -0.74268 | -0.75804 | -0.72219 | -0.040975 | 0.8656 | 1.1371 | 1.1473 | 0.9578 | 1.1985 | 1.0858 | 0.94756 | 0.68122 | 0.42512 | 0.52756 | 0.47122 | 0.087073 | 0.37902 | 0.53268 | 0.34829 | -0.32268 | -0.66073
4 | -0.9209 | -0.92976 | -0.95632 | -0.95632 | -0.97846 | -1.005 | -0.91205 | -0.61541 | -0.46045 | -0.48702 | -0.61541 | -0.66854 | -0.61984 | -0.67297 | -0.63312 | -0.74823 | -0.84121 | -0.74823 | -0.52686 | -0.47373 | -0.47373 | -0.62427 | -0.7748 | -0.80579
5 | -0.57341 | -0.7518 | -0.88559 | -0.87922 | -0.87922 | -0.96205 | -0.86648 | -0.34404 | 0.11468 | 0.38227 | 0.63075 | 0.66897 | 0.58615 | 0.48421 | 0.31856 | 0.20388 | 0.17202 | 0.15928 | 0.15928 | 0.038227 | 0.33767 | 0.15928 | 0.089196 | -0.14017
6 | 0.41795 | 0.46366 | 0.35264 | 0.41468 | 0.42448 | 0.43591 | 0.42121 | 0.78039 | 0.89467 | 0.89304 | 0.78039 | 0.93222 | 0.9714 | 0.89467 | 0.77876 | 0.6857 | 0.8359 | 0.80978 | 0.63509 | 0.58937 | 0.69386 | 0.54693 | 0.41632 | 0.46529
7 | -0.80637 | -0.82908 | -0.88019 | -0.90291 | -0.84612 | -0.91426 | -0.78365 | -0.35776 | -0.062465 | -0.051108 | 0.10789 | 0.034072 | 0.011357 | 0 | -0.090858 | -0.159 | -0.23282 | -0.30665 | -0.2669 | -0.32368 | -0.22715 | -0.4259 | -0.53947 | -0.57922
8 | -1.0095 | -1.0162 | -1.0263 | -1.0314 | -1.0179 | -0.99431 | -0.84432 | -0.6977 | -0.68254 | -0.67243 | -0.66063 | -0.65557 | -0.67074 | -0.69602 | -0.7668 | -0.80051 | -0.82747 | -0.83084 | -0.84601 | -0.87466 | -0.93027 | -0.96735 | -0.98252 | -1.0011

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75595 | 0.86055 | 0.819 | 0.81097 | 0.79326 | 0.81437 | 0.85553 | 1.6344 | 1.884 | 1.8311 | 1.7181 | 1.7671 | 1.8618 | 1.8238 | 1.2658 | 1.6219 | 1.7095 | 1.5394 | 1.2696 | 1.1516 | 1.2088 | 1.1886 | 0.83688 | 0.82159
2 | 0.031604 | -0.18962 | -0.21381 | -0.31249 | -0.37087 | -0.29024 | -0.36345 | 0.93522 | 1.1932 | 1.5012 | 0.87073 | 0.7743 | 0.54275 | 0.7269 | 0.32894 | 0.27138 | 0.31604 | 0.57468 | 1.1348 | 1.14 | 0.88492 | 0.69336 | 0.32572 | 0.065143
3 | -0.19853 | -0.47019 | -0.82022 | -0.75011 | -0.77321 | -0.72941 | -0.040156 | 0.85695 | 1.1598 | 1.1588 | 0.94822 | 1.1865 | 1.0641 | 0.9286 | 0.6744 | 0.42937 | 0.52756 | 0.47122 | 0.088814 | 0.37523 | 0.53268 | 0.35177 | -0.32591 | -0.67394
4 | -0.93932 | -0.93906 | -0.94676 | -0.97545 | -0.95889 | -0.99497 | -0.92117 | -0.6031 | -0.45124 | -0.49676 | -0.62772 | -0.66186 | -0.60744 | -0.66624 | -0.63312 | -0.7632 | -0.82439 | -0.7632 | -0.5374 | -0.469 | -0.47847 | -0.63675 | -0.76705 | -0.82191
5 | -0.58487 | -0.74428 | -0.86788 | -0.89681 | -0.87922 | -0.96205 | -0.87514 | -0.34404 | 0.11697 | 0.37845 | 0.64336 | 0.67566 | 0.58615 | 0.49389 | 0.31537 | 0.20388 | 0.17202 | 0.15609 | 0.15928 | 0.037845 | 0.33767 | 0.16246 | 0.087412 | -0.14017
6 | 0.41795 | 0.47294 | 0.34912 | 0.41054 | 0.43297 | 0.43591 | 0.42964 | 0.77258 | 0.90362 | 0.88411 | 0.78819 | 0.95087 | 0.99083 | 0.88572 | 0.77876 | 0.69255 | 0.85262 | 0.82597 | 0.63509 | 0.59527 | 0.68692 | 0.54146 | 0.40799 | 0.4746
7 | -0.8225 | -0.82908 | -0.86259 | -0.89388 | -0.8292 | -0.90512 | -0.79149 | -0.3506 | -0.061216 | -0.05213 | 0.10789 | 0.034753 | 0.011244 | 0 | -0.089041 | -0.16059 | -0.2305 | -0.30358 | -0.26156 | -0.33016 | -0.22942 | -0.43442 | -0.52868 | -0.58501
8 | -0.98929 | -1.0162 | -1.0161 | -1.0417 | -1.0281 | -1.0043 | -0.86121 | -0.70468 | -0.68254 | -0.68587 | -0.67384 | -0.64902 | -0.66403 | -0.69602 | -0.7668 | -0.80051 | -0.81092 | -0.84746 | -0.82909 | -0.87466 | -0.91167 | -0.95768 | -0.99234 | -1.0111

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75595 | 0.85203 | 0.79491 | 0.78688 | 0.77755 | 0.81437 | 0.85553 | 1.6344 | 1.884 | 1.7952 | 1.7356 | 1.7846 | 1.8991 | 1.7696 | 1.2658 | 1.6384 | 1.7095 | 1.5551 | 1.2198 | 1.1403 | 1.2088 | 1.1649 | 0.80406 | 0.79719
2 | 0.031927 | -0.19349 | -0.21172 | -0.3033 | -0.37457 | -0.28444 | -0.37087 | 0.94458 | 1.2171 | 1.5318 | 0.87943 | 0.7743 | 0.53727 | 0.74915 | 0.31604 | 0.27138 | 0.31927 | 0.58048 | 1.0903 | 1.14 | 0.89395 | 0.69336 | 0.31604 | 0.063853
3 | -0.19463 | -0.46097 | -0.80414 | -0.75011 | -0.75046 | -0.72941 | -0.040156 | 0.88292 | 1.1598 | 1.1473 | 0.94822 | 1.2105 | 1.0967 | 0.94756 | 0.68803 | 0.42512 | 0.53283 | 0.47593 | 0.088814 | 0.37144 | 0.52735 | 0.34481 | -0.32913 | -0.66734
4 | -0.93932 | -0.92046 | -0.9372 | -0.97545 | -0.99803 | -0.98492 | -0.90293 | -0.62772 | -0.45585 | -0.49189 | -0.61541 | -0.66854 | -0.63224 | -0.67297 | -0.63945 | -0.73327 | -0.85803 | -0.74823 | -0.51633 | -0.47847 | -0.469 | -0.61802 | -0.78255 | -0.79773
5 | -0.56767 | -0.74428 | -0.88559 | -0.89681 | -0.89681 | -0.97167 | -0.85781 | -0.34748 | 0.11583 | 0.38227 | 0.64336 | 0.68235 | 0.59201 | 0.48421 | 0.31537 | 0.20592 | 0.17546 | 0.15609 | 0.16087 | 0.038609 | 0.33767 | 0.15928 | 0.087412 | -0.14157
6 | 0.41795 | 0.46366 | 0.34912 | 0.41883 | 0.42872 | 0.43591 | 0.41279 | 0.796 | 0.89467 | 0.88411 | 0.78819 | 0.9229 | 0.96169 | 0.90362 | 0.78654 | 0.6857 | 0.85262 | 0.82597 | 0.63509 | 0.57759 | 0.70774 | 0.55239 | 0.40799 | 0.46064
7 | -0.81443 | -0.82908 | -0.89779 | -0.92096 | -0.86304 | -0.92341 | -0.76798 | -0.35418 | -0.061216 | -0.050086 | 0.10897 | 0.034413 | 0.011471 | 0 | -0.090858 | -0.159 | -0.23282 | -0.30971 | -0.26957 | -0.31721 | -0.22715 | -0.4259 | -0.53408 | -0.59081
8 | -1.0095 | -1.0162 | -1.0058 | -1.0211 | -1.0281 | -0.99431 | -0.83588 | -0.69073 | -0.68254 | -0.67243 | -0.66724 | -0.65557 | -0.67074 | -0.70298 | -0.78214 | -0.80051 | -0.84402 | -0.82253 | -0.83755 | -0.88341 | -0.93027 | -0.948 | -0.96287 | -1.0211

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.55381 | 0.60968 | 0.79355 | 0.90978 | 1.0697 | 1.2504 | 1.1146 | 1.5935 | 1.4618 | 1.651 | 1.6968 | 1.5739 | 1.4848 | 1.367 | 1.2591 | 1.1332 | 1.1214 | 0.8885 | 0.73513 | 0.87232 | 0.88881 | 1.0157 | 0.49319 | 0.47352
2 | 0.46151 | 0.50806 | 0.66129 | 0.75815 | 0.89141 | 1.042 | 0.92884 | 1.3279 | 1.2182 | 1.3759 | 1.414 | 1.3116 | 1.2373 | 1.1391 | 1.0493 | 0.94433 | 0.9345 | 0.74042 | 0.61261 | 0.72694 | 0.74068 | 0.84645 | 0.41099 | 0.3946
3 | 0.36921 | 0.40645 | 0.52903 | 0.60652 | 0.71313 | 0.83359 | 0.74307 | 1.0623 | 0.97455 | 1.1007 | 1.1312 | 1.0493 | 0.98986 | 0.91131 | 0.83942 | 0.75546 | 0.7476 | 0.59233 | 0.49008 | 0.58155 | 0.59254 | 0.67716 | 0.3288 | 0.31568
4 | 0.27691 | 0.30484 | 0.39678 | 0.45489 | 0.53484 | 0.62519 | 0.55731 | 0.79673 | 0.73091 | 0.82552 | 0.84841 | 0.78697 | 0.7424 | 0.68348 | 0.62956 | 0.5666 | 0.5607 | 0.44425 | 0.36756 | 0.43616 | 0.44441 | 0.50787 | 0.2466 | 0.23676
5 | 0.27691 | 0.30484 | 0.39678 | 0.45489 | 0.53484 | 0.62519 | 0.55731 | 0.79673 | 0.73091 | 0.82552 | 0.84841 | 0.78697 | 0.7424 | 0.68348 | 0.62956 | 0.5666 | 0.5607 | 0.44425 | 0.36756 | 0.43616 | 0.44441 | 0.50787 | 0.2466 | 0.23676
6 | 0.27691 | 0.30484 | 0.39678 | 0.45489 | 0.53484 | 0.62519 | 0.55731 | 0.79673 | 0.73091 | 0.82552 | 0.84841 | 0.78697 | 0.7424 | 0.68348 | 0.62956 | 0.5666 | 0.5607 | 0.44425 | 0.36756 | 0.43616 | 0.44441 | 0.50787 | 0.2466 | 0.23676
7 | 0.27691 | 0.30484 | 0.39678 | 0.45489 | 0.53484 | 0.62519 | 0.55731 | 0.79673 | 0.73091 | 0.82552 | 0.84841 | 0.78697 | 0.7424 | 0.68348 | 0.62956 | 0.5666 | 0.5607 | 0.44425 | 0.36756 | 0.43616 | 0.44441 | 0.50787 | 0.2466 | 0.23676
8 | 0.27691 | 0.30484 | 0.39678 | 0.45489 | 0.53484 | 0.62519 | 0.55731 | 0.79673 | 0.73091 | 0.82552 | 0.84841 | 0.78697 | 0.7424 | 0.68348 | 0.62956 | 0.5666 | 0.5607 | 0.44425 | 0.36756 | 0.43616 | 0.44441 | 0.50787 | 0.2466 | 0.23676

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5354 | 1.6249 | 1.7158 | 1.7938 | 1.8142 | 1.8977 | 1.888 | 1.7846 | 1.6169 | 2.3744 | 2.3187 | 2.1351 | 2.0833 | 2.0918 | 1.9927 | 1.8266 | 1.6416 | 1.5827 | 0.99491 | 1.064 | 1.1633 | 1.191 | 1.2421 | 1.3711
2 | 1.2795 | 1.3541 | 1.4299 | 1.4948 | 1.5118 | 1.5814 | 1.5734 | 1.4872 | 1.3475 | 1.9787 | 1.9323 | 1.7793 | 1.736 | 1.7432 | 1.6606 | 1.5222 | 1.368 | 1.319 | 0.82909 | 0.88664 | 0.96938 | 0.99251 | 1.0351 | 1.1426
3 | 1.0236 | 1.0832 | 1.1439 | 1.1959 | 1.2095 | 1.2652 | 1.2587 | 1.1898 | 1.078 | 1.583 | 1.5458 | 1.4234 | 1.3888 | 1.3945 | 1.3285 | 1.2177 | 1.0944 | 1.0552 | 0.66327 | 0.70931 | 0.7755 | 0.79401 | 0.8281 | 0.91407
4 | 0.76768 | 0.81243 | 0.85791 | 0.89691 | 0.90709 | 0.94886 | 0.94401 | 0.89231 | 0.80847 | 1.1872 | 1.1594 | 1.0676 | 1.0416 | 1.0459 | 0.99636 | 0.91331 | 0.82082 | 0.79137 | 0.49745 | 0.53198 | 0.58163 | 0.59551 | 0.62107 | 0.68555
5 | 0.76768 | 0.81243 | 0.85791 | 0.89691 | 0.90709 | 0.94886 | 0.94401 | 0.89231 | 0.80847 | 1.1872 | 1.1594 | 1.0676 | 1.0416 | 1.0459 | 0.99636 | 0.91331 | 0.82082 | 0.79137 | 0.49745 | 0.53198 | 0.58163 | 0.59551 | 0.62107 | 0.68555
6 | 0.76768 | 0.81243 | 0.85791 | 0.89691 | 0.90709 | 0.94886 | 0.94401 | 0.89231 | 0.80847 | 1.1872 | 1.1594 | 1.0676 | 1.0416 | 1.0459 | 0.99636 | 0.91331 | 0.82082 | 0.79137 | 0.49745 | 0.53198 | 0.58163 | 0.59551 | 0.62107 | 0.68555
7 | 0.76768 | 0.81243 | 0.85791 | 0.89691 | 0.90709 | 0.94886 | 0.94401 | 0.89231 | 0.80847 | 1.1872 | 1.1594 | 1.0676 | 1.0416 | 1.0459 | 0.99636 | 0.91331 | 0.82082 | 0.79137 | 0.49745 | 0.53198 | 0.58163 | 0.59551 | 0.62107 | 0.68555
8 | 0.76768 | 0.81243 | 0.85791 | 0.89691 | 0.90709 | 0.94886 | 0.94401 | 0.89231 | 0.80847 | 1.1872 | 1.1594 | 1.0676 | 1.0416 | 1.0459 | 0.99636 | 0.91331 | 0.82082 | 0.79137 | 0.49745 | 0.53198 | 0.58163 | 0.59551 | 0.62107 | 0.68555

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011768 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.0766 | 5.5013 | 7.3398 | 8.3146 | 8.6743 | 7.5206 | 5.9132 | 3.2601 | 0.68047 | 0.0044342 | 0.00074438 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.3554 | 4.0699 | 4.1778 | 4.0249 | 3.588 | 3.0449 | 2.711 | 2.5093 | 2.4649 | 2.266 | 2.2409 | 2.1428 | 2.0782 | 2.1269 | 2.4127 | 2.6783 | 2.6681 | 3.0771 | 3.0781 | 2.9917 | 3.3884 | 3.191 | 3.4238 | 3.5401
4 | 0 | 5.9995e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.082 | 2.5619 | 3.5972 | 3.9574 | 4.2108 | 3.7603 | 2.7269 | 1.5369 | 0.35412 | 0.0022171 | 0.00037219 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.0572e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.082 | 2.8316 | 3.6336 | 3.9574 | 4.4214 | 3.7971 | 2.8418 | 1.6145 | 0.34371 | 0.0020854 | 0.00037971 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.4803e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.0711 | 2.7237 | 3.6699 | 3.9175 | 4.0003 | 3.576 | 3.014 | 1.5835 | 0.36106 | 0.0022829 | 0.00037595 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00012114 | 6.3225e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.2951 | 5.3395 | 6.9764 | 7.9149 | 8.2532 | 7.5943 | 6.028 | 3.0117 | 0.70824 | 0.0041707 | 0.0007143 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.31 | 3.7906 | 4.3867 | 4.0651 | 3.4814 | 3.2035 | 2.8251 | 2.6373 | 2.3701 | 2.266 | 2.1965 | 2.0357 | 1.9384 | 2.1066 | 2.6117 | 2.8178 | 2.6681 | 3.2991 | 3.0178 | 3.1491 | 3.4575 | 3.2918 | 3.4238 | 3.9128
4 | 0 | 5.6534e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.1039 | 2.7507 | 3.6699 | 3.9574 | 4.0845 | 3.6497 | 2.7843 | 1.6145 | 0.35759 | 0.002239 | 0.00035715 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.8265e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.0383 | 2.6967 | 3.4882 | 3.9974 | 4.3793 | 3.576 | 2.8705 | 1.5214 | 0.32982 | 0.0020854 | 0.00036843 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.6534e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.1148 | 2.6158 | 3.4519 | 4.0774 | 4.0424 | 3.7234 | 2.9853 | 1.5059 | 0.34023 | 0.0021073 | 0.00036091 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011999 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.0984 | 5.1238 | 7.4851 | 8.1547 | 8.5901 | 7.2994 | 6.028 | 3.0117 | 0.71519 | 0.004522 | 0.0007143 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.7637 | 4.0699 | 4.0525 | 3.8639 | 3.6235 | 3.2986 | 2.9393 | 2.6117 | 2.3464 | 2.2006 | 2.1743 | 2.1 | 2.0982 | 2.0053 | 2.363 | 2.7062 | 2.7242 | 3.0136 | 3.1083 | 3.0862 | 3.5613 | 3.4597 | 3.2592 | 3.7265
4 | 0 | 5.4803e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0383 | 2.7776 | 3.7789 | 3.8775 | 4.2108 | 3.7603 | 2.7556 | 1.5059 | 0.32982 | 0.0022829 | 0.00039475 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.7688e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0711 | 2.6428 | 3.4519 | 3.8375 | 4.3793 | 3.576 | 2.7556 | 1.5524 | 0.35412 | 0.0020854 | 0.00036091 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.0572e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0929 | 2.8316 | 3.5246 | 4.1973 | 4.1266 | 3.5391 | 3.014 | 1.5059 | 0.36106 | 0.0021951 | 0.00036467 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1