## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 122%
Flex. Load Growth | 320.7%
RES Installed, [MW] | 42.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 7.5
5 | 24 | 7.5
6 | 26 | 7.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 3.1535 | 3.2587 | 2.918 | 2.7658 | 2.266 | 1.9233 | 2.352 | 0.40846 | 0.3592 | 0.52366 | 0.3084 | 0.38537 | 0.61397 | 1.1312 | 1.2069 | 1.1869 | 0.6658 | 1.3562 | 0.79588 | 0.55958 | 0.84976 | 0.5252 | 2.3971 | 2.8898
Minimum FL, [MW] | -7.1198 | -7.6135 | -8.5628 | -9.2368 | -9.8728 | -10.7747 | -10.2811 | -11.5327 | -10.46 | -15.364 | -15.2065 | -13.9011 | -13.3254 | -12.8654 | -12.1266 | -11.0353 | -10.3186 | -9.2341 | -5.8612 | -6.5595 | -6.9337 | -7.444 | -5.9142 | -6.2844
Maximum FL, [MW] | 6.8591 | 7.3381 | 8.2277 | 8.8533 | 9.4235 | 10.2898 | 9.81 | 11.0705 | 10.1404 | 11.571 | 11.6621 | 10.9169 | 10.5489 | 10.2778 | 9.6319 | 8.7693 | 8.1692 | 7.3013 | 5.7147 | 6.3964 | 6.7969 | 7.3216 | 5.6972 | 6.0582

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.2444 | 6.0556 | 5.795 | 5.9218 | 5.6704 | 5.6088 | 5.7427 | 6.9252 | 7.0522 | 7.0184 | 6.9544 | 7.1146 | 7.0846 | 7.0648 | 6.1903 | 6.6375 | 7.0914 | 7.1235 | 6.6583 | 6.3097 | 6.3239 | 5.9855 | 5.7904 | 5.7739
2 | 3.9095 | 3.8307 | 3.6343 | 3.5829 | 3.531 | 3.6873 | 4.4508 | 4.8066 | 5.2113 | 5.3943 | 5.347 | 5.2337 | 5.0843 | 4.9264 | 4.6138 | 4.7474 | 5.1717 | 6.2766 | 5.8955 | 5.4164 | 5.3021 | 4.9004 | 4.8042 | 4.3778
3 | 2.7035 | 2.5811 | 2.4663 | 2.4895 | 2.4428 | 2.7039 | 4.2663 | 4.6889 | 4.8898 | 4.7587 | 4.5576 | 4.856 | 4.536 | 4.3919 | 3.829 | 3.8112 | 3.8951 | 4.2918 | 3.8628 | 3.9785 | 3.9037 | 3.6346 | 3.2808 | 2.997
4 | 1.0177 | 0.78216 | 0.7483 | 0.68326 | 0.65492 | 1.0663 | 1.9877 | 2.2224 | 2.4406 | 2.3043 | 2.2633 | 2.1135 | 2.0828 | 2.0169 | 1.9379 | 1.9773 | 2.4124 | 3.6737 | 3.2603 | 2.7477 | 2.6875 | 2.3693 | 1.9735 | 1.6368
5 | 2.3401 | 2.1675 | 1.9795 | 1.9864 | 1.9745 | 2.1616 | 2.7808 | 2.8602 | 2.951 | 3.0835 | 3.1473 | 3.2071 | 3.1685 | 3.0698 | 3.0681 | 3.0423 | 3.1914 | 3.718 | 3.6153 | 3.5144 | 3.5121 | 3.2524 | 3.0868 | 2.8689
6 | 2.7163 | 2.5835 | 2.492 | 2.5036 | 2.478 | 2.6321 | 2.9912 | 3.3828 | 3.5402 | 3.6759 | 3.5958 | 3.6582 | 3.6629 | 3.6611 | 3.4271 | 3.4329 | 3.2818 | 3.5052 | 3.3442 | 3.2693 | 3.2273 | 3.087 | 2.9633 | 2.8192
7 | 2.2616 | 2.1325 | 2.0246 | 2.0252 | 1.9822 | 2.1508 | 2.7502 | 3.0548 | 3.2087 | 3.2298 | 3.185 | 3.2197 | 3.1515 | 3.0883 | 2.8614 | 2.913 | 3.0759 | 3.5739 | 3.3306 | 3.1533 | 3.1163 | 2.8946 | 2.7103 | 2.5144
8 | 1.7457 | 1.6809 | 1.6168 | 1.5873 | 1.6153 | 1.8862 | 3.0172 | 3.3872 | 3.5122 | 3.5096 | 3.6155 | 3.5987 | 3.4084 | 3.3788 | 3.0083 | 2.7229 | 2.7404 | 3.0475 | 2.9411 | 2.8254 | 2.797 | 2.5543 | 2.215 | 2.0007

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.2444 | 6.1096 | 5.7429 | 5.8145 | 5.6704 | 5.7133 | 5.6373 | 7.0621 | 7.122 | 7.1567 | 6.8855 | 7.0443 | 7.015 | 6.9281 | 6.2498 | 6.7655 | 7.2305 | 7.2605 | 6.7233 | 6.3717 | 6.2009 | 5.9267 | 5.8966 | 5.8258
2 | 3.9095 | 3.765 | 3.5713 | 3.5829 | 3.531 | 3.721 | 4.3697 | 4.8066 | 5.2113 | 5.4474 | 5.2411 | 5.3371 | 5.1839 | 5.0211 | 4.702 | 4.7929 | 5.1717 | 6.1556 | 5.9531 | 5.4697 | 5.4053 | 4.9004 | 4.7161 | 4.4168
3 | 2.7492 | 2.624 | 2.4455 | 2.5319 | 2.4 | 2.655 | 4.3059 | 4.6889 | 4.7929 | 4.7118 | 4.5576 | 4.7599 | 4.4469 | 4.3919 | 3.829 | 3.8477 | 3.819 | 4.3329 | 3.7877 | 3.9785 | 3.8658 | 3.5633 | 3.2216 | 3.0493
4 | 1.0106 | 0.78216 | 0.74374 | 0.68326 | 0.66348 | 1.075 | 1.9527 | 2.1787 | 2.4647 | 2.3494 | 2.308 | 2.072 | 2.1232 | 2.0169 | 1.9743 | 1.9587 | 2.3655 | 3.603 | 3.1967 | 2.7477 | 2.7395 | 2.3693 | 1.9909 | 1.6638
5 | 2.3806 | 2.1307 | 1.9458 | 2.0206 | 1.9571 | 2.1222 | 2.8317 | 2.832 | 3.0093 | 3.0229 | 3.1785 | 3.1438 | 3.1374 | 3.0994 | 3.0681 | 3.0423 | 3.1601 | 3.6822 | 3.5799 | 3.5144 | 3.5121 | 3.2204 | 3.1437 | 2.8946
6 | 2.6683 | 2.5609 | 2.448 | 2.4591 | 2.5005 | 2.6321 | 2.9636 | 3.4162 | 3.6103 | 3.6397 | 3.5958 | 3.6944 | 3.5909 | 3.6611 | 3.394 | 3.3998 | 3.2175 | 3.4378 | 3.2789 | 3.2693 | 3.2587 | 3.087 | 2.9633 | 2.8192
7 | 2.2811 | 2.1506 | 1.9899 | 2.0077 | 1.9998 | 2.19 | 2.7502 | 2.9945 | 3.2404 | 3.198 | 3.1535 | 3.1561 | 3.1206 | 3.1478 | 2.8888 | 2.9689 | 3.0759 | 3.6083 | 3.2655 | 3.2153 | 3.086 | 2.8662 | 2.6856 | 2.5144
8 | 1.7314 | 1.6944 | 1.5903 | 1.5873 | 1.643 | 1.9201 | 2.9894 | 3.4542 | 3.5122 | 3.4405 | 3.6513 | 3.67 | 3.4084 | 3.4115 | 3.0372 | 2.6968 | 2.7137 | 2.9893 | 2.9411 | 2.8531 | 2.7428 | 2.5293 | 2.2348 | 2.0179

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1321 | 6.0016 | 5.8992 | 6.0292 | 5.566 | 5.5043 | 5.7427 | 6.9252 | 7.1918 | 7.0876 | 7.0923 | 7.185 | 6.9454 | 7.2016 | 6.3093 | 6.7655 | 7.0914 | 7.1235 | 6.5933 | 6.1857 | 6.2624 | 6.1031 | 5.6842 | 5.7219
2 | 3.8757 | 3.8965 | 3.5713 | 3.5829 | 3.4994 | 3.721 | 4.532 | 4.8066 | 5.1083 | 5.5005 | 5.294 | 5.3371 | 4.9846 | 4.9264 | 4.5255 | 4.6564 | 5.0705 | 6.3371 | 5.8955 | 5.5229 | 5.2505 | 4.8522 | 4.8483 | 4.4168
3 | 2.7035 | 2.5382 | 2.4455 | 2.5107 | 2.4642 | 2.655 | 4.1873 | 4.6889 | 4.8413 | 4.6649 | 4.5576 | 4.7599 | 4.4469 | 4.4343 | 3.8657 | 3.8842 | 3.819 | 4.2095 | 3.9379 | 4.0566 | 3.9037 | 3.6703 | 3.2216 | 2.997
4 | 1.0106 | 0.79128 | 0.74374 | 0.67513 | 0.66348 | 1.0488 | 2.0228 | 2.266 | 2.4647 | 2.3043 | 2.2633 | 2.072 | 2.1232 | 1.9788 | 1.9743 | 1.9773 | 2.3889 | 3.7091 | 3.2921 | 2.6939 | 2.6875 | 2.3461 | 2.0082 | 1.6638
5 | 2.3199 | 2.1491 | 1.9795 | 1.9522 | 1.9571 | 2.1813 | 2.7808 | 2.832 | 2.8927 | 3.0835 | 3.1473 | 3.1754 | 3.1374 | 3.0403 | 3.0681 | 3.0715 | 3.2226 | 3.6822 | 3.5446 | 3.4798 | 3.5464 | 3.2844 | 3.1437 | 2.8173
6 | 2.7643 | 2.5383 | 2.448 | 2.5259 | 2.4555 | 2.6321 | 3.0187 | 3.4497 | 3.5402 | 3.7484 | 3.6315 | 3.6582 | 3.6989 | 3.6256 | 3.4602 | 3.3998 | 3.3461 | 3.4715 | 3.3769 | 3.2693 | 3.1958 | 3.0566 | 3.0177 | 2.8192
7 | 2.3005 | 2.1506 | 2.0419 | 2.0427 | 1.9998 | 2.1704 | 2.7754 | 3.0246 | 3.2404 | 3.1662 | 3.2166 | 3.1879 | 3.1515 | 3.1181 | 2.9162 | 2.913 | 3.106 | 3.5739 | 3.3631 | 3.0914 | 3.0557 | 2.923 | 2.7103 | 2.4699
8 | 1.7171 | 1.6944 | 1.6168 | 1.6004 | 1.6014 | 1.8693 | 3.045 | 3.3203 | 3.4427 | 3.4405 | 3.6871 | 3.5275 | 3.4418 | 3.4441 | 2.9505 | 2.775 | 2.7939 | 3.1058 | 2.9983 | 2.8254 | 2.7699 | 2.5793 | 2.1755 | 2.0179

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0518 | 0.74314 | 0.64422 | 0.82578 | 0.71102 | 0.58458 | 0.48368 | 1.6902 | 1.7676 | 1.5161 | 1.7664 | 1.6413 | 1.6485 | 1.4721 | 0.87354 | 1.3677 | 1.6403 | 1.5305 | 1.0697 | 1.1098 | 1.0336 | 0.64117 | 0.51147 | 0.53011
2 | -1.6602 | -1.6598 | -1.7056 | -1.7838 | -1.7666 | -1.6213 | -1.0281 | -0.19762 | -0.21237 | -0.14074 | -0.12398 | -0.5533 | -0.80831 | -1.0478 | -1.04 | -1.0576 | -0.83149 | 0.27329 | -0.038516 | -0.45465 | -0.84276 | -1.1086 | -1.2158 | -1.3921
3 | -1.2702 | -1.3705 | -1.3957 | -1.377 | -1.3782 | -1.1508 | -0.042853 | 0.59332 | 0.7562 | 0.52679 | 0.31103 | 0.61694 | 0.38901 | 0.11802 | -0.46692 | -0.46712 | -0.3848 | -0.19412 | -0.47313 | -0.26957 | -0.37011 | -0.61387 | -0.96983 | -1.0948
4 | -1.0414 | -1.0518 | -1.0625 | -1.0718 | -1.0766 | -0.98425 | -0.85394 | -0.77965 | -0.80248 | -0.889 | -0.94821 | -1.004 | -1.0052 | -1.0237 | -1.0327 | -1.0019 | -0.84814 | -0.5055 | -0.65202 | -0.7909 | -0.85143 | -0.90077 | -0.9522 | -0.95681
5 | -0.97995 | -1.0292 | -1.0729 | -1.0768 | -1.0744 | -0.90561 | -0.69017 | -0.55853 | -0.54863 | -0.45957 | -0.4548 | -0.44522 | -0.53583 | -0.57662 | -0.56112 | -0.69556 | -0.61623 | -0.30894 | -0.36583 | -0.45486 | -0.49116 | -0.63758 | -0.70512 | -0.73765
6 | 0.31711 | 0.24806 | 0.18808 | 0.2802 | 0.23009 | 0.33149 | 0.44211 | 0.86114 | 0.99174 | 1.0219 | 0.96992 | 1.0346 | 1.0269 | 1.015 | 0.8537 | 0.81206 | 0.70578 | 0.7721 | 0.65449 | 0.68297 | 0.57744 | 0.60785 | 0.37735 | 0.38752
7 | -0.94417 | -0.93385 | -0.96319 | -0.98062 | -1.0387 | -0.93001 | -0.79009 | -0.4104 | -0.20334 | -0.18875 | -0.14346 | -0.048212 | -0.19575 | -0.20427 | -0.3723 | -0.53203 | -0.48018 | -0.5356 | -0.6023 | -0.57826 | -0.65843 | -0.7762 | -0.87575 | -0.87109
8 | -1.0748 | -1.0975 | -1.0932 | -1.0916 | -1.0691 | -1.0259 | -0.78424 | -0.62389 | -0.57611 | -0.65796 | -0.6213 | -0.56636 | -0.60035 | -0.64998 | -0.78973 | -0.87582 | -0.8735 | -0.86139 | -0.90795 | -0.9388 | -0.95487 | -0.98288 | -1.0258 | -1.0454

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0624 | 0.72828 | 0.65066 | 0.82578 | 0.71813 | 0.58458 | 0.48368 | 1.7071 | 1.7676 | 1.4858 | 1.7664 | 1.6741 | 1.665 | 1.4868 | 0.85607 | 1.354 | 1.6403 | 1.5305 | 1.0697 | 1.1209 | 1.013 | 0.64117 | 0.5217 | 0.54072
2 | -1.6934 | -1.6266 | -1.7056 | -1.7481 | -1.7666 | -1.6213 | -1.0281 | -0.19367 | -0.21025 | -0.14355 | -0.1215 | -0.55884 | -0.8164 | -1.0269 | -1.04 | -1.0787 | -0.81486 | 0.27602 | -0.03813 | -0.45465 | -0.85118 | -1.0975 | -1.1915 | -1.406
3 | -1.2829 | -1.3705 | -1.4096 | -1.3908 | -1.3919 | -1.1738 | -0.043281 | 0.60519 | 0.76376 | 0.51625 | 0.31725 | 0.61077 | 0.39679 | 0.12038 | -0.47159 | -0.47647 | -0.39249 | -0.19024 | -0.47313 | -0.26418 | -0.37011 | -0.60159 | -0.96983 | -1.0729
4 | -1.031 | -1.0307 | -1.0519 | -1.0504 | -1.0766 | -1.0039 | -0.85394 | -0.78744 | -0.81853 | -0.90678 | -0.93873 | -1.0241 | -1.0152 | -1.0134 | -1.012 | -1.0019 | -0.83118 | -0.49539 | -0.6455 | -0.79881 | -0.85143 | -0.88276 | -0.97124 | -0.95681
5 | -0.97995 | -1.0189 | -1.0729 | -1.0768 | -1.0959 | -0.90561 | -0.70397 | -0.55295 | -0.54315 | -0.45037 | -0.45935 | -0.43632 | -0.52512 | -0.58239 | -0.56112 | -0.68165 | -0.6039 | -0.31511 | -0.36583 | -0.45941 | -0.48625 | -0.65033 | -0.69806 | -0.73765
6 | 0.32028 | 0.24806 | 0.18996 | 0.2774 | 0.23239 | 0.3348 | 0.43327 | 0.85253 | 1.0116 | 1.0423 | 0.96022 | 1.0553 | 1.0167 | 0.99473 | 0.86223 | 0.8283 | 0.70578 | 0.7721 | 0.6414 | 0.69663 | 0.57744 | 0.62 | 0.37735 | 0.38365
7 | -0.93473 | -0.93385 | -0.97282 | -1.0002 | -1.0179 | -0.92071 | -0.77428 | -0.41451 | -0.19928 | -0.19252 | -0.14203 | -0.047248 | -0.1977 | -0.20631 | -0.3723 | -0.52139 | -0.47057 | -0.5356 | -0.61435 | -0.57248 | -0.65185 | -0.7762 | -0.85823 | -0.8798
8 | -1.0748 | -1.1085 | -1.0713 | -1.0916 | -1.0584 | -1.0156 | -0.76855 | -0.63013 | -0.58763 | -0.6448 | -0.61509 | -0.56636 | -0.61236 | -0.64348 | -0.77394 | -0.88458 | -0.85603 | -0.86139 | -0.91703 | -0.94819 | -0.93578 | -1.0025 | -1.0053 | -1.0559

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0624 | 0.758 | 0.63134 | 0.80926 | 0.72524 | 0.57289 | 0.49335 | 1.6564 | 1.7853 | 1.5313 | 1.784 | 1.6577 | 1.6156 | 1.4574 | 0.88228 | 1.3677 | 1.6568 | 1.5459 | 1.059 | 1.1319 | 1.0336 | 0.63476 | 0.50124 | 0.53542
2 | -1.6768 | -1.6598 | -1.7056 | -1.8016 | -1.802 | -1.6376 | -1.0486 | -0.19565 | -0.21237 | -0.13792 | -0.1215 | -0.5533 | -0.80023 | -1.0583 | -1.0608 | -1.0787 | -0.81486 | 0.26782 | -0.03813 | -0.46374 | -0.83433 | -1.1197 | -1.2402 | -1.3921
3 | -1.2829 | -1.3705 | -1.4096 | -1.377 | -1.3506 | -1.1508 | -0.043281 | 0.58739 | 0.7562 | 0.53732 | 0.30481 | 0.61077 | 0.38512 | 0.11802 | -0.47159 | -0.46245 | -0.38095 | -0.198 | -0.48259 | -0.26418 | -0.36271 | -0.60773 | -0.96983 | -1.0948
4 | -1.0206 | -1.0518 | -1.0412 | -1.0611 | -1.0658 | -0.99409 | -0.86248 | -0.78744 | -0.80248 | -0.87122 | -0.96717 | -0.98392 | -1.0052 | -1.0339 | -1.043 | -0.99185 | -0.85663 | -0.5055 | -0.6455 | -0.78299 | -0.85143 | -0.90077 | -0.94268 | -0.97594
5 | -0.97995 | -1.0292 | -1.0837 | -1.066 | -1.0636 | -0.90561 | -0.68327 | -0.55853 | -0.55961 | -0.45957 | -0.46389 | -0.43632 | -0.54655 | -0.56509 | -0.56673 | -0.68165 | -0.62855 | -0.30276 | -0.35851 | -0.46396 | -0.48134 | -0.64396 | -0.69806 | -0.74503
6 | 0.32028 | 0.25054 | 0.18808 | 0.2802 | 0.23239 | 0.33812 | 0.44211 | 0.86975 | 0.99174 | 1.0423 | 0.97962 | 1.0139 | 1.0269 | 1.0049 | 0.84516 | 0.8283 | 0.7199 | 0.78754 | 0.64794 | 0.6898 | 0.57167 | 0.61393 | 0.37735 | 0.38365
7 | -0.94417 | -0.92451 | -0.94392 | -0.961 | -1.0595 | -0.92071 | -0.79799 | -0.41451 | -0.20741 | -0.19064 | -0.1449 | -0.048694 | -0.19575 | -0.20427 | -0.37975 | -0.53735 | -0.48018 | -0.5356 | -0.6023 | -0.58405 | -0.64526 | -0.79172 | -0.89326 | -0.88851
8 | -1.064 | -1.0975 | -1.0932 | -1.1134 | -1.0691 | -1.0362 | -0.79208 | -0.61142 | -0.57611 | -0.65138 | -0.62751 | -0.56636 | -0.60035 | -0.64998 | -0.77394 | -0.87582 | -0.89097 | -0.85277 | -0.91703 | -0.92941 | -0.93578 | -0.96322 | -1.0463 | -1.0663

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74113 | 0.81589 | 1.062 | 1.2175 | 1.4315 | 1.6733 | 1.4916 | 2.1324 | 1.9562 | 2.2095 | 2.2707 | 2.1063 | 1.987 | 1.8293 | 1.685 | 1.5165 | 1.5007 | 1.189 | 0.98376 | 1.1674 | 1.1894 | 1.3593 | 0.66 | 0.63368
2 | 0.6176 | 0.6799 | 0.88496 | 1.0146 | 1.1929 | 1.3944 | 1.243 | 1.777 | 1.6302 | 1.8412 | 1.8923 | 1.7552 | 1.6558 | 1.5244 | 1.4042 | 1.2637 | 1.2506 | 0.99084 | 0.8198 | 0.97281 | 0.99119 | 1.1327 | 0.55 | 0.52807
3 | 0.49408 | 0.54392 | 0.70797 | 0.81166 | 0.95432 | 1.1155 | 0.9944 | 1.4216 | 1.3042 | 1.473 | 1.5138 | 1.4042 | 1.3247 | 1.2195 | 1.1233 | 1.011 | 1.0005 | 0.79267 | 0.65584 | 0.77824 | 0.79295 | 0.90619 | 0.44 | 0.42245
4 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684
5 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684
6 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684
7 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684
8 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0547 | 2.1744 | 2.2962 | 2.4005 | 2.4278 | 2.5396 | 2.5266 | 2.3882 | 2.1638 | 3.1775 | 3.103 | 2.8573 | 2.7879 | 2.7993 | 2.6667 | 2.4444 | 2.1969 | 2.1181 | 1.3314 | 1.4238 | 1.5567 | 1.5938 | 1.6623 | 1.8348
2 | 1.7122 | 1.812 | 1.9135 | 2.0004 | 2.0231 | 2.1163 | 2.1055 | 1.9902 | 1.8032 | 2.6479 | 2.5858 | 2.3811 | 2.3232 | 2.3328 | 2.2223 | 2.037 | 1.8307 | 1.7651 | 1.1095 | 1.1865 | 1.2972 | 1.3282 | 1.3852 | 1.529
3 | 1.3698 | 1.4496 | 1.5308 | 1.6004 | 1.6185 | 1.6931 | 1.6844 | 1.5922 | 1.4426 | 2.1184 | 2.0687 | 1.9049 | 1.8586 | 1.8662 | 1.7778 | 1.6296 | 1.4646 | 1.412 | 0.88761 | 0.94922 | 1.0378 | 1.0626 | 1.1082 | 1.2232
4 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742
5 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742
6 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742
7 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742
8 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.1755e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.8015 | 4.2776 | 5.5035 | 6.45 | 6.7626 | 6.0032 | 4.6588 | 2.3534 | 0.54121 | 0.0036568 | 0.00063736 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1773 | 5.6711 | 5.4025 | 5.3055 | 4.8787 | 4.097 | 3.6005 | 3.2327 | 3.391 | 3.0672 | 2.8998 | 3.0051 | 2.7326 | 2.5593 | 3.3914 | 3.7002 | 3.7889 | 4.54 | 3.9056 | 4.1644 | 4.6464 | 4.6316 | 4.6139 | 4.8168
4 | 0 | 7.0861e-05 | 4.077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06041 | 1.2472 | 3.1129 | 4.2553 | 4.5055 | 4.9725 | 4.4591 | 3.4941 | 1.8394 | 0.41821 | 0.0026635 | 0.00047802 | 0.00012363 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.4728e-05 | 3.8418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063589 | 1.3381 | 3.24 | 4.2553 | 4.7426 | 5.1217 | 4.4158 | 3.4599 | 1.8022 | 0.41411 | 0.0025053 | 0.00048262 | 0.00012605 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.8135e-05 | 3.7634e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065497 | 1.3121 | 3.2082 | 4.1276 | 4.6952 | 5.1217 | 4.3292 | 3.4256 | 1.9509 | 0.42231 | 0.0027426 | 0.00043665 | 0.00011999 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.3572e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.7149 | 4.4047 | 5.9007 | 6.45 | 6.4974 | 5.6569 | 4.4304 | 2.5268 | 0.52481 | 0.0035162 | 0.00064349 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.3608 | 5.6711 | 5.6754 | 5.7431 | 4.9735 | 4.0134 | 3.6005 | 3.3976 | 3.2941 | 2.9787 | 3.0448 | 2.8607 | 2.5703 | 2.5859 | 3.4249 | 3.8124 | 3.9842 | 4.1076 | 4.1934 | 3.9962 | 4.6464 | 4.6316 | 4.3503 | 5.1644
4 | 0 | 6.7454e-05 | 3.7242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062954 | 1.2602 | 3.2717 | 4.0425 | 4.9798 | 5.1217 | 4.5457 | 3.2886 | 1.7836 | 0.3977 | 0.0026899 | 0.00048262 | 0.00011515 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.6773e-05 | 3.7242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063589 | 1.2472 | 3.3035 | 4.0851 | 4.9798 | 4.7239 | 4.1561 | 3.5626 | 1.8022 | 0.3895 | 0.002769 | 0.00045504 | 0.00011878 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.6091e-05 | 3.9986e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061046 | 1.2991 | 3.2082 | 4.3829 | 4.5529 | 4.7239 | 4.4158 | 3.5284 | 1.8208 | 0.3977 | 0.002558 | 0.00045964 | 0.00011515 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.4481e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.7322 | 4.0658 | 5.9574 | 6.0073 | 6.6963 | 6.0609 | 4.7958 | 2.5268 | 0.53027 | 0.0035865 | 0.00061898 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.8715 | 5.7267 | 5.2388 | 5.579 | 4.9735 | 4.2224 | 3.527 | 3.3646 | 3.0681 | 2.9197 | 3.0448 | 2.8895 | 2.8138 | 2.5326 | 3.4921 | 3.775 | 4.0624 | 4.4535 | 4.2756 | 4.0382 | 4.4694 | 4.4954 | 4.4821 | 5.1147
4 | 0 | 6.6773e-05 | 3.7242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061046 | 1.2861 | 3.2082 | 4.2553 | 4.9798 | 5.1714 | 4.3292 | 3.4256 | 1.7836 | 0.42641 | 0.0027426 | 0.00045504 | 0.00011636 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.6773e-05 | 3.9986e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06041 | 1.2472 | 3.0811 | 4.2553 | 4.5055 | 5.1714 | 4.4158 | 3.3913 | 1.8765 | 0.3977 | 0.002769 | 0.00044585 | 0.00011757 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.8817e-05 | 4.0378e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063589 | 1.2861 | 3.1447 | 4.1276 | 4.5529 | 5.0719 | 4.1561 | 3.5284 | 1.8394 | 0.4018 | 0.002769 | 0.00044125 | 0.00012363 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.3046 | 6.2703 | 5.9957 | 5.8674 | 5.7291 | 5.7393 | 5.7782 | 6.5728 | 7.0546 | 6.996 | 6.8401 | 6.9385 | 7.2375 | 7.2069 | 6.6793 | 6.8732 | 6.8456 | 6.7624 | 6.3226 | 6.1965 | 6.2354 | 6.1024 | 6.0214 | 5.9369
2 | 4.7064 | 4.4856 | 4.2722 | 3.9132 | 3.7005 | 3.8136 | 4.1098 | 5.0591 | 5.5071 | 5.8954 | 5.3489 | 5.6273 | 5.6722 | 5.6222 | 4.8722 | 5.0663 | 5.2655 | 5.3601 | 5.4846 | 5.7312 | 6.0383 | 5.5008 | 5.0501 | 4.7782
3 | 3.1571 | 3.0063 | 2.7588 | 2.8347 | 2.7229 | 2.7262 | 3.8153 | 4.537 | 4.7462 | 4.4758 | 4.353 | 4.6869 | 4.9293 | 4.651 | 4.2648 | 4.0503 | 4.0671 | 4.0238 | 3.8609 | 4.1668 | 4.3997 | 4.07 | 3.8252 | 3.3063
4 | 1.4943 | 1.2493 | 1.0173 | 0.99386 | 0.88617 | 0.81891 | 1.645 | 2.5884 | 3.1276 | 3.2183 | 3.139 | 2.8252 | 3.2191 | 3.0894 | 2.8331 | 2.625 | 2.3421 | 2.1555 | 2.6519 | 3.0735 | 3.5477 | 3.3503 | 2.7048 | 2.0533
5 | 2.6859 | 2.4557 | 2.2636 | 2.2006 | 2.2407 | 2.2137 | 2.4734 | 2.6466 | 2.9155 | 3.0183 | 3.2081 | 3.3996 | 3.5106 | 3.3988 | 3.2869 | 3.2445 | 3.2034 | 3.2394 | 3.2366 | 3.2645 | 3.6096 | 3.4154 | 3.4225 | 3.0859
6 | 2.7984 | 2.7092 | 2.5076 | 2.5872 | 2.6001 | 2.5707 | 2.8254 | 3.2974 | 3.4366 | 3.4346 | 3.4204 | 3.6154 | 3.5926 | 3.4904 | 3.296 | 3.1831 | 3.285 | 3.2543 | 3.0184 | 3.028 | 3.1827 | 2.8842 | 2.8386 | 2.8718
7 | 2.3159 | 2.1213 | 2.0505 | 2.0759 | 1.9737 | 2.0981 | 2.6943 | 2.8463 | 3.2708 | 3.4614 | 3.4263 | 3.5772 | 3.5033 | 3.6286 | 3.5781 | 3.3381 | 3.3363 | 3.2815 | 3.21 | 3.2116 | 3.2735 | 2.7438 | 2.7994 | 2.4849
8 | 1.8098 | 1.7211 | 1.642 | 1.6155 | 1.6196 | 1.7048 | 2.753 | 3.1154 | 3.3426 | 3.3117 | 3.4367 | 3.6518 | 3.6453 | 3.4446 | 3.0194 | 2.8867 | 2.6993 | 2.6985 | 2.6109 | 2.6684 | 2.6005 | 2.266 | 2.0497 | 1.9096

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.3613 | 6.2703 | 5.8875 | 5.8674 | 5.6236 | 5.7393 | 5.8844 | 6.5728 | 7.1244 | 6.996 | 6.7723 | 6.8013 | 7.0952 | 7.3465 | 6.8081 | 6.9396 | 6.9127 | 6.6326 | 6.4458 | 6.1357 | 6.2961 | 6.1024 | 6.1322 | 6.044
2 | 4.7064 | 4.4856 | 4.2343 | 3.9477 | 3.7005 | 3.8835 | 4.0726 | 5.0092 | 5.5616 | 5.8374 | 5.4019 | 5.6273 | 5.7836 | 5.6222 | 4.7788 | 5.0663 | 5.317 | 5.4114 | 5.5916 | 5.6184 | 5.9793 | 5.609 | 5.0036 | 4.6922
3 | 3.1023 | 3.0577 | 2.7351 | 2.81 | 2.7713 | 2.6768 | 3.7452 | 4.6266 | 4.6992 | 4.5199 | 4.353 | 4.5942 | 4.9293 | 4.561 | 4.2648 | 4.0892 | 4.0274 | 3.947 | 3.8233 | 4.2486 | 4.3568 | 4.15 | 3.8252 | 3.3355
4 | 1.4943 | 1.2585 | 1.0028 | 0.99386 | 0.88617 | 0.81264 | 1.6591 | 2.5884 | 3.1276 | 3.1549 | 3.1079 | 2.8531 | 3.2506 | 3.1192 | 2.806 | 2.6501 | 2.3648 | 2.1353 | 2.6519 | 3.0433 | 3.5131 | 3.3833 | 2.7048 | 2.0709
5 | 2.6622 | 2.4131 | 2.303 | 2.1813 | 2.2608 | 2.1733 | 2.5182 | 2.6206 | 2.9155 | 3.048 | 3.2399 | 3.3324 | 3.4761 | 3.3988 | 3.2236 | 3.2758 | 3.2348 | 3.2704 | 3.2366 | 3.2645 | 3.6801 | 3.4827 | 3.4543 | 3.0299
6 | 2.7736 | 2.7092 | 2.5076 | 2.541 | 2.6475 | 2.5945 | 2.8513 | 3.33 | 3.4706 | 3.3669 | 3.4882 | 3.6869 | 3.522 | 3.5242 | 3.2642 | 3.1525 | 3.285 | 3.2854 | 3.0478 | 2.9983 | 3.2136 | 2.9125 | 2.8646 | 2.8718
7 | 2.3159 | 2.1393 | 2.0505 | 2.1119 | 1.9912 | 2.1362 | 2.7435 | 2.8743 | 3.2385 | 3.5296 | 3.4263 | 3.6126 | 3.4689 | 3.6286 | 3.5781 | 3.3703 | 3.3036 | 3.3445 | 3.1474 | 3.2116 | 3.3372 | 2.6899 | 2.7738 | 2.441
8 | 1.7948 | 1.7351 | 1.642 | 1.6155 | 1.6057 | 1.735 | 2.7278 | 3.0539 | 3.3757 | 3.3769 | 3.4367 | 3.6879 | 3.6453 | 3.4446 | 2.9614 | 2.859 | 2.7256 | 2.6728 | 2.5603 | 2.7206 | 2.5502 | 2.2439 | 2.0678 | 1.942

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.3613 | 6.3827 | 5.8875 | 5.9737 | 5.6236 | 5.6858 | 5.7782 | 6.7026 | 6.9149 | 6.9271 | 6.9079 | 6.9385 | 7.1663 | 7.0673 | 6.6149 | 7.0059 | 6.9127 | 6.6326 | 6.3226 | 6.1357 | 6.1748 | 6.2224 | 6.1322 | 5.8833
2 | 4.7482 | 4.525 | 4.2722 | 3.9822 | 3.6673 | 3.7787 | 4.1469 | 4.9593 | 5.3982 | 5.9535 | 5.2429 | 5.6273 | 5.6165 | 5.6222 | 4.8255 | 5.115 | 5.3685 | 5.4114 | 5.3776 | 5.7312 | 5.9204 | 5.5008 | 5.0501 | 4.8211
3 | 3.1844 | 2.9549 | 2.8062 | 2.8593 | 2.6987 | 2.6768 | 3.8853 | 4.5818 | 4.6992 | 4.564 | 4.2667 | 4.7796 | 5.0262 | 4.561 | 4.2238 | 4.1281 | 4.1467 | 3.947 | 3.9359 | 4.1258 | 4.4854 | 3.99 | 3.8603 | 3.2479
4 | 1.4943 | 1.2585 | 1.0028 | 1.0082 | 0.87957 | 0.81891 | 1.645 | 2.5629 | 3.1585 | 3.2183 | 3.139 | 2.8809 | 3.1875 | 3.0894 | 2.8603 | 2.6 | 2.3193 | 2.1353 | 2.6004 | 3.0735 | 3.5823 | 3.4163 | 2.7048 | 2.0357
5 | 2.7096 | 2.477 | 2.2833 | 2.1621 | 2.2205 | 2.1935 | 2.4511 | 2.6987 | 2.9155 | 3.0183 | 3.2081 | 3.3324 | 3.5796 | 3.4645 | 3.3503 | 3.307 | 3.1721 | 3.3015 | 3.1735 | 3.2966 | 3.5743 | 3.4827 | 3.4862 | 3.0579
6 | 2.7736 | 2.7092 | 2.5519 | 2.5641 | 2.5526 | 2.5945 | 2.8254 | 3.33 | 3.4366 | 3.3669 | 3.3526 | 3.6154 | 3.5926 | 3.4566 | 3.2325 | 3.1525 | 3.3493 | 3.1919 | 3.0478 | 3.028 | 3.1827 | 2.9408 | 2.8905 | 2.9235
7 | 2.3159 | 2.1393 | 2.0857 | 2.0759 | 1.9388 | 2.1362 | 2.6943 | 2.9024 | 3.2061 | 3.3932 | 3.3924 | 3.648 | 3.5033 | 3.5934 | 3.6473 | 3.2737 | 3.4017 | 3.313 | 3.2413 | 3.2116 | 3.3053 | 2.6899 | 2.825 | 2.441
8 | 1.8397 | 1.7072 | 1.669 | 1.6289 | 1.6335 | 1.735 | 2.7781 | 3.1154 | 3.4087 | 3.2791 | 3.4708 | 3.5795 | 3.717 | 3.378 | 2.9904 | 2.859 | 2.752 | 2.6472 | 2.6615 | 2.6945 | 2.5753 | 2.266 | 2.0316 | 1.8934

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.81073 | 0.89549 | 0.8439 | 0.8439 | 0.82547 | 0.87338 | 0.89917 | 1.6841 | 1.9605 | 1.8868 | 1.8426 | 1.8389 | 1.9568 | 1.8978 | 1.3303 | 1.7394 | 1.7615 | 1.6509 | 1.3082 | 1.1866 | 1.2456 | 1.2493 | 0.86232 | 0.85495
2 | 0.033894 | -0.20337 | -0.22031 | -0.32199 | -0.38978 | -0.30505 | -0.38978 | 0.98293 | 1.2541 | 1.61 | 0.91514 | 0.83041 | 0.5762 | 0.77957 | 0.33894 | 0.2881 | 0.33894 | 0.6101 | 1.1693 | 1.1863 | 0.94904 | 0.72872 | 0.33894 | 0.067788
3 | -0.20456 | -0.48449 | -0.84516 | -0.78056 | -0.79671 | -0.75903 | -0.043066 | 0.90976 | 1.1951 | 1.2058 | 1.0067 | 1.2597 | 1.1412 | 0.99589 | 0.71596 | 0.4468 | 0.55447 | 0.49525 | 0.091514 | 0.39836 | 0.55985 | 0.36606 | -0.33914 | -0.69443
4 | -0.96788 | -0.97719 | -1.0051 | -1.0051 | -1.0284 | -1.0563 | -0.95857 | -0.6468 | -0.48394 | -0.51186 | -0.6468 | -0.70264 | -0.65146 | -0.7073 | -0.66542 | -0.7864 | -0.88412 | -0.7864 | -0.55374 | -0.4979 | -0.4979 | -0.65611 | -0.81432 | -0.84689
5 | -0.60265 | -0.79015 | -0.93077 | -0.92407 | -0.92407 | -1.0111 | -0.91068 | -0.36159 | 0.12053 | 0.40177 | 0.66292 | 0.7031 | 0.61605 | 0.50891 | 0.33481 | 0.21428 | 0.1808 | 0.1674 | 0.1674 | 0.040177 | 0.3549 | 0.1674 | 0.093746 | -0.14732
6 | 0.43927 | 0.48731 | 0.37063 | 0.43584 | 0.44613 | 0.45814 | 0.4427 | 0.8202 | 0.94031 | 0.93859 | 0.8202 | 0.97977 | 1.021 | 0.94031 | 0.81848 | 0.72067 | 0.87854 | 0.85108 | 0.66748 | 0.61944 | 0.72925 | 0.57482 | 0.43755 | 0.48903
7 | -0.8475 | -0.87137 | -0.92509 | -0.94896 | -0.88928 | -0.9609 | -0.82363 | -0.376 | -0.065652 | -0.053715 | 0.1134 | 0.03581 | 0.011937 | 0 | -0.095493 | -0.16711 | -0.2447 | -0.32229 | -0.28051 | -0.34019 | -0.23873 | -0.44762 | -0.56699 | -0.60877
8 | -1.061 | -1.0681 | -1.0787 | -1.084 | -1.0698 | -1.045 | -0.88739 | -0.73329 | -0.71735 | -0.70673 | -0.69433 | -0.68901 | -0.70495 | -0.73152 | -0.80592 | -0.84134 | -0.86968 | -0.87322 | -0.88916 | -0.91928 | -0.97773 | -1.0167 | -1.0326 | -1.0521

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79452 | 0.90444 | 0.86077 | 0.85234 | 0.83373 | 0.85591 | 0.89917 | 1.7178 | 1.9801 | 1.9245 | 1.8057 | 1.8573 | 1.9568 | 1.9168 | 1.3303 | 1.7046 | 1.7967 | 1.6179 | 1.3344 | 1.2103 | 1.2705 | 1.2493 | 0.87957 | 0.8635
2 | 0.033216 | -0.1993 | -0.22472 | -0.32843 | -0.38978 | -0.30505 | -0.38199 | 0.98293 | 1.2541 | 1.5778 | 0.91514 | 0.8138 | 0.57044 | 0.76397 | 0.34572 | 0.28522 | 0.33216 | 0.60399 | 1.1927 | 1.1982 | 0.93006 | 0.72872 | 0.34233 | 0.068466
3 | -0.20865 | -0.49418 | -0.86206 | -0.78837 | -0.81265 | -0.76662 | -0.042204 | 0.90066 | 1.219 | 1.2179 | 0.99659 | 1.2471 | 1.1184 | 0.97597 | 0.7088 | 0.45127 | 0.55447 | 0.49525 | 0.093345 | 0.39437 | 0.55985 | 0.36972 | -0.34253 | -0.70832
4 | -0.98724 | -0.98696 | -0.99505 | -1.0252 | -1.0078 | -1.0457 | -0.96816 | -0.63387 | -0.47426 | -0.5221 | -0.65974 | -0.69562 | -0.63843 | -0.70022 | -0.66542 | -0.80213 | -0.86644 | -0.80213 | -0.56481 | -0.49292 | -0.50288 | -0.66923 | -0.80618 | -0.86383
5 | -0.61471 | -0.78225 | -0.91215 | -0.94255 | -0.92407 | -1.0111 | -0.91979 | -0.36159 | 0.12294 | 0.39775 | 0.67618 | 0.71013 | 0.61605 | 0.51909 | 0.33146 | 0.21428 | 0.1808 | 0.16406 | 0.1674 | 0.039775 | 0.3549 | 0.17075 | 0.091871 | -0.14732
6 | 0.43927 | 0.49706 | 0.36693 | 0.43148 | 0.45505 | 0.45814 | 0.45155 | 0.81199 | 0.94971 | 0.92921 | 0.8284 | 0.99937 | 1.0414 | 0.93091 | 0.81848 | 0.72788 | 0.89611 | 0.8681 | 0.66748 | 0.62563 | 0.72196 | 0.56908 | 0.4288 | 0.49881
7 | -0.86445 | -0.87137 | -0.90659 | -0.93947 | -0.87149 | -0.95129 | -0.83186 | -0.36848 | -0.064338 | -0.054789 | 0.1134 | 0.036526 | 0.011817 | 0 | -0.093583 | -0.16878 | -0.24225 | -0.31907 | -0.2749 | -0.347 | -0.24112 | -0.45658 | -0.55565 | -0.61486
8 | -1.0398 | -1.0681 | -1.0679 | -1.0948 | -1.0805 | -1.0555 | -0.90514 | -0.74063 | -0.71735 | -0.72086 | -0.70821 | -0.68212 | -0.69791 | -0.73152 | -0.80592 | -0.84134 | -0.85229 | -0.89069 | -0.87138 | -0.91928 | -0.95817 | -1.0065 | -1.043 | -1.0626

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79452 | 0.89549 | 0.83546 | 0.82702 | 0.81722 | 0.85591 | 0.89917 | 1.7178 | 1.9801 | 1.8868 | 1.8241 | 1.8757 | 1.9959 | 1.8599 | 1.3303 | 1.722 | 1.7967 | 1.6344 | 1.2821 | 1.1985 | 1.2705 | 1.2243 | 0.84508 | 0.83785
2 | 0.033555 | -0.20337 | -0.22252 | -0.31877 | -0.39368 | -0.29895 | -0.38978 | 0.99276 | 1.2792 | 1.61 | 0.92429 | 0.8138 | 0.56468 | 0.78736 | 0.33216 | 0.28522 | 0.33555 | 0.6101 | 1.146 | 1.1982 | 0.93955 | 0.72872 | 0.33216 | 0.06711
3 | -0.20456 | -0.48449 | -0.84516 | -0.78837 | -0.78875 | -0.76662 | -0.042204 | 0.92795 | 1.219 | 1.2058 | 0.99659 | 1.2723 | 1.1526 | 0.99589 | 0.72312 | 0.4468 | 0.56001 | 0.50021 | 0.093345 | 0.39039 | 0.55425 | 0.3624 | -0.34592 | -0.70138
4 | -0.98724 | -0.96741 | -0.985 | -1.0252 | -1.0489 | -1.0352 | -0.94899 | -0.65974 | -0.4791 | -0.51698 | -0.6468 | -0.70264 | -0.66449 | -0.7073 | -0.67207 | -0.77067 | -0.9018 | -0.7864 | -0.54266 | -0.50288 | -0.49292 | -0.64955 | -0.82246 | -0.83843
5 | -0.59663 | -0.78225 | -0.93077 | -0.94255 | -0.94255 | -1.0212 | -0.90157 | -0.36521 | 0.12174 | 0.40177 | 0.67618 | 0.71716 | 0.62221 | 0.50891 | 0.33146 | 0.21642 | 0.18441 | 0.16406 | 0.16908 | 0.040579 | 0.3549 | 0.1674 | 0.091871 | -0.14879
6 | 0.43927 | 0.48731 | 0.36693 | 0.44019 | 0.45059 | 0.45814 | 0.43385 | 0.8366 | 0.94031 | 0.92921 | 0.8284 | 0.96998 | 1.0107 | 0.94971 | 0.82667 | 0.72067 | 0.89611 | 0.8681 | 0.66748 | 0.60705 | 0.74384 | 0.58057 | 0.4288 | 0.48414
7 | -0.85598 | -0.87137 | -0.94359 | -0.96794 | -0.90707 | -0.97051 | -0.80716 | -0.37224 | -0.064338 | -0.052641 | 0.11453 | 0.036168 | 0.012056 | 0 | -0.095493 | -0.16711 | -0.2447 | -0.32551 | -0.28332 | -0.33339 | -0.23873 | -0.44762 | -0.56132 | -0.62094
8 | -1.061 | -1.0681 | -1.0571 | -1.0732 | -1.0805 | -1.045 | -0.87852 | -0.72596 | -0.71735 | -0.70673 | -0.70127 | -0.68901 | -0.70495 | -0.73884 | -0.82203 | -0.84134 | -0.88707 | -0.86449 | -0.88027 | -0.92847 | -0.97773 | -0.99636 | -1.012 | -1.0732

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74113 | 0.81589 | 1.062 | 1.2175 | 1.4315 | 1.6733 | 1.4916 | 2.1324 | 1.9562 | 2.2095 | 2.2707 | 2.1063 | 1.987 | 1.8293 | 1.685 | 1.5165 | 1.5007 | 1.189 | 0.98376 | 1.1674 | 1.1894 | 1.3593 | 0.66 | 0.63368
2 | 0.6176 | 0.6799 | 0.88496 | 1.0146 | 1.1929 | 1.3944 | 1.243 | 1.777 | 1.6302 | 1.8412 | 1.8923 | 1.7552 | 1.6558 | 1.5244 | 1.4042 | 1.2637 | 1.2506 | 0.99084 | 0.8198 | 0.97281 | 0.99119 | 1.1327 | 0.55 | 0.52807
3 | 0.49408 | 0.54392 | 0.70797 | 0.81166 | 0.95432 | 1.1155 | 0.9944 | 1.4216 | 1.3042 | 1.473 | 1.5138 | 1.4042 | 1.3247 | 1.2195 | 1.1233 | 1.011 | 1.0005 | 0.79267 | 0.65584 | 0.77824 | 0.79295 | 0.90619 | 0.44 | 0.42245
4 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684
5 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684
6 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684
7 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684
8 | 0.37056 | 0.40794 | 0.53098 | 0.60874 | 0.71574 | 0.83665 | 0.7458 | 1.0662 | 0.97812 | 1.1047 | 1.1354 | 1.0531 | 0.99349 | 0.91465 | 0.8425 | 0.75824 | 0.75034 | 0.59451 | 0.49188 | 0.58368 | 0.59472 | 0.67964 | 0.33 | 0.31684

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0547 | 2.1744 | 2.2962 | 2.4005 | 2.4278 | 2.5396 | 2.5266 | 2.3882 | 2.1638 | 3.1775 | 3.103 | 2.8573 | 2.7879 | 2.7993 | 2.6667 | 2.4444 | 2.1969 | 2.1181 | 1.3314 | 1.4238 | 1.5567 | 1.5938 | 1.6623 | 1.8348
2 | 1.7122 | 1.812 | 1.9135 | 2.0004 | 2.0231 | 2.1163 | 2.1055 | 1.9902 | 1.8032 | 2.6479 | 2.5858 | 2.3811 | 2.3232 | 2.3328 | 2.2223 | 2.037 | 1.8307 | 1.7651 | 1.1095 | 1.1865 | 1.2972 | 1.3282 | 1.3852 | 1.529
3 | 1.3698 | 1.4496 | 1.5308 | 1.6004 | 1.6185 | 1.6931 | 1.6844 | 1.5922 | 1.4426 | 2.1184 | 2.0687 | 1.9049 | 1.8586 | 1.8662 | 1.7778 | 1.6296 | 1.4646 | 1.412 | 0.88761 | 0.94922 | 1.0378 | 1.0626 | 1.1082 | 1.2232
4 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742
5 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742
6 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742
7 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742
8 | 1.0273 | 1.0872 | 1.1481 | 1.2003 | 1.2139 | 1.2698 | 1.2633 | 1.1941 | 1.0819 | 1.5888 | 1.5515 | 1.4286 | 1.3939 | 1.3997 | 1.3334 | 1.2222 | 1.0984 | 1.059 | 0.66571 | 0.71191 | 0.77835 | 0.79692 | 0.83114 | 0.91742

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011191 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.2077 | 5.3935 | 7.6305 | 7.9948 | 8.4217 | 7.1519 | 6.028 | 3.2601 | 0.68741 | 0.0044342 | 0.0007143 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4915 | 3.8704 | 4.2614 | 4.0249 | 3.6235 | 3.1718 | 2.7966 | 2.6373 | 2.3938 | 2.1134 | 2.2853 | 2.1428 | 2.0383 | 1.9648 | 2.5122 | 2.762 | 2.7804 | 3.3308 | 3.1385 | 3.2751 | 3.2847 | 3.2918 | 3.3909 | 3.6147
4 | 0 | 8.4801e-05 | 4.6925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07611 | 1.5574 | 3.9237 | 5.6684 | 6.0561 | 6.3162 | 5.6404 | 4.521 | 2.3286 | 0.51556 | 0.0033915 | 0.00056956 | 0.00013933 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.9993e-05 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079282 | 1.6066 | 3.9642 | 5.5594 | 5.8762 | 6.0636 | 5.5298 | 4.3487 | 2.2355 | 0.50514 | 0.0033915 | 0.00058084 | 0.00014373 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.9993e-05 | 4.89e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080867 | 1.7214 | 4.0856 | 5.6684 | 5.8762 | 6.3794 | 5.751 | 4.521 | 2.2122 | 0.5416 | 0.0032598 | 0.00059212 | 0.00015106 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011999 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.2733 | 5.1238 | 7.2671 | 7.9948 | 8.6743 | 7.5943 | 5.4539 | 3.1048 | 0.66658 | 0.0045659 | 0.00078949 | 0.00019359 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.7184 | 3.9502 | 4.3867 | 4.0651 | 3.7301 | 3.0449 | 2.9393 | 2.5093 | 2.2753 | 2.266 | 2.1522 | 2.25 | 1.9783 | 2.1269 | 2.6117 | 2.8736 | 2.7804 | 3.2357 | 3.0178 | 2.9917 | 3.3538 | 3.3254 | 3.4568 | 3.6147
4 | 0 | 8.307e-05 | 4.8406e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079282 | 1.705 | 3.9642 | 5.3413 | 5.9362 | 6.0636 | 5.8063 | 4.521 | 2.3752 | 0.49473 | 0.0031939 | 0.00056956 | 0.00014226 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.7397e-05 | 4.6925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078489 | 1.6722 | 4.1665 | 5.3413 | 6.116 | 6.2531 | 5.4745 | 4.1335 | 2.3752 | 0.5416 | 0.0032268 | 0.00053573 | 0.00014519 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.0858e-05 | 5.0876e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080867 | 1.6558 | 3.8833 | 5.7229 | 6.176 | 6.5057 | 5.6404 | 4.3918 | 2.2588 | 0.53118 | 0.0032927 | 0.00055265 | 0.00014079 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011076 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 2.164 | 5.3395 | 6.9764 | 8.2347 | 8.0006 | 7.5943 | 5.6261 | 2.9807 | 0.69436 | 0.0043025 | 0.00072934 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5369 | 3.8704 | 4.0525 | 3.8236 | 3.517 | 3.2986 | 2.9678 | 2.5093 | 2.4175 | 2.266 | 2.2187 | 2.1214 | 1.9184 | 2.0458 | 2.3878 | 2.8178 | 2.8928 | 3.2357 | 3.0781 | 3.0232 | 3.5267 | 3.5269 | 3.1605 | 3.801
4 | 0 | 8.5666e-05 | 5.1864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079282 | 1.6066 | 4.1665 | 5.2323 | 5.6963 | 6.6321 | 5.3086 | 4.1335 | 2.4218 | 0.53639 | 0.0031939 | 0.00056392 | 0.00014226 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.8262e-05 | 4.9888e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080075 | 1.7214 | 3.8833 | 5.6684 | 5.9961 | 6.1268 | 5.4745 | 4.4779 | 2.2588 | 0.52077 | 0.0034244 | 0.0005752 | 0.00013933 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.5666e-05 | 5.1864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07611 | 1.705 | 4.2069 | 5.5048 | 5.8762 | 6.2531 | 5.4192 | 4.2626 | 2.2821 | 0.52597 | 0.0033915 | 0.00053573 | 0.00013933 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1