## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2045
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 128.2%
Flex. Load Growth | 429.2%
RES Installed, [MW] | 42.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 7.5
5 | 24 | 7.5
6 | 26 | 7.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 4.2201 | 4.3609 | 3.9049 | 3.7013 | 3.0325 | 2.5737 | 3.1475 | 0.54661 | 0.48069 | 0.70078 | 0.41271 | 0.51571 | 0.82164 | 1.5138 | 1.6151 | 1.5883 | 0.89099 | 1.8149 | 1.0651 | 0.74885 | 1.1372 | 0.70284 | 3.2079 | 3.8671
Minimum FL, [MW] | -9.528 | -10.1886 | -11.459 | -12.3609 | -13.2121 | -14.419 | -13.7584 | -15.4334 | -13.9978 | -20.5605 | -20.3498 | -18.6028 | -17.8323 | -17.2168 | -16.2281 | -14.7677 | -13.8086 | -12.3574 | -7.8436 | -8.7781 | -9.2789 | -9.9618 | -7.9146 | -8.41
Maximum FL, [MW] | 9.1791 | 9.8201 | 11.0106 | 11.8477 | 12.6107 | 13.77 | 13.128 | 14.8148 | 13.5702 | 15.4846 | 15.6065 | 14.6092 | 14.1168 | 13.754 | 12.8896 | 11.7352 | 10.9323 | 9.7708 | 7.6476 | 8.5598 | 9.0958 | 9.798 | 7.6241 | 8.1072

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.744 | 6.5517 | 6.2582 | 6.3828 | 6.0898 | 6.0054 | 6.1708 | 7.3019 | 7.4325 | 7.4065 | 7.3269 | 7.4997 | 7.4813 | 7.4902 | 6.5754 | 7.0443 | 7.4913 | 7.5647 | 7.0437 | 6.6637 | 6.6953 | 6.321 | 6.2235 | 6.2344
2 | 4.2599 | 4.1821 | 3.9594 | 3.898 | 3.8195 | 3.9675 | 4.7905 | 5.0714 | 5.4943 | 5.6946 | 5.6345 | 5.5191 | 5.373 | 5.2318 | 4.9069 | 5.0464 | 5.4674 | 6.6617 | 6.2343 | 5.7195 | 5.6132 | 5.1755 | 5.1641 | 4.7394
3 | 2.9622 | 2.8376 | 2.7038 | 2.7224 | 2.6541 | 2.9155 | 4.574 | 4.9437 | 5.1529 | 5.0215 | 4.8019 | 5.1185 | 4.7909 | 4.6593 | 4.0705 | 4.051 | 4.1193 | 4.5626 | 4.0903 | 4.2028 | 4.1354 | 3.8401 | 3.54 | 3.2606
4 | 1.1601 | 0.91565 | 0.87028 | 0.79755 | 0.75341 | 1.1759 | 2.1567 | 2.3475 | 2.5754 | 2.4369 | 2.3877 | 2.2324 | 2.2066 | 2.1523 | 2.0714 | 2.1123 | 2.5546 | 3.9001 | 3.4495 | 2.904 | 2.849 | 2.5052 | 2.1431 | 1.8033
5 | 2.5501 | 2.3717 | 2.1643 | 2.1672 | 2.1403 | 2.3271 | 2.9902 | 3.0178 | 3.1118 | 3.2559 | 3.3167 | 3.3818 | 3.3478 | 3.2589 | 3.2593 | 3.2315 | 3.3733 | 3.9466 | 3.8226 | 3.7097 | 3.7157 | 3.4334 | 3.3131 | 3.0982
6 | 2.9455 | 2.8089 | 2.7029 | 2.7107 | 2.6695 | 2.8216 | 3.2113 | 3.5671 | 3.7311 | 3.8784 | 3.7881 | 3.8559 | 3.8674 | 3.8804 | 3.6366 | 3.6421 | 3.4683 | 3.723 | 3.5377 | 3.4521 | 3.4163 | 3.2595 | 3.1833 | 3.046
7 | 2.4675 | 2.3349 | 2.2117 | 2.2079 | 2.1484 | 2.3157 | 2.9581 | 3.2223 | 3.3827 | 3.4096 | 3.3563 | 3.395 | 3.3299 | 3.2784 | 3.042 | 3.0957 | 3.252 | 3.7952 | 3.5233 | 3.3303 | 3.2997 | 3.0573 | 2.9174 | 2.7256
8 | 1.9253 | 1.8602 | 1.7831 | 1.7477 | 1.7627 | 2.0377 | 3.2387 | 3.5717 | 3.7017 | 3.7037 | 3.8087 | 3.7934 | 3.5999 | 3.5837 | 3.1964 | 2.8959 | 2.8993 | 3.242 | 3.114 | 2.9856 | 2.9641 | 2.6997 | 2.3969 | 2.1858

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.744 | 6.6085 | 6.2034 | 6.2699 | 6.0898 | 6.1152 | 6.06 | 7.4458 | 7.5059 | 7.5519 | 7.2544 | 7.4257 | 7.4081 | 7.3464 | 6.6379 | 7.1788 | 7.6376 | 7.7088 | 7.112 | 6.7288 | 6.566 | 6.2592 | 6.3351 | 6.289
2 | 4.2599 | 4.113 | 3.8932 | 3.898 | 3.8195 | 4.0029 | 4.7052 | 5.0714 | 5.4943 | 5.7503 | 5.5232 | 5.6278 | 5.4777 | 5.3314 | 4.9997 | 5.0942 | 5.4674 | 6.5345 | 6.2949 | 5.7755 | 5.7217 | 5.1755 | 5.0715 | 4.7804
3 | 3.0102 | 2.8827 | 2.682 | 2.7669 | 2.6092 | 2.8641 | 4.6156 | 4.9437 | 5.0512 | 4.9722 | 4.8019 | 5.0175 | 4.6973 | 4.6593 | 4.0705 | 4.0894 | 4.0393 | 4.6058 | 4.0114 | 4.2028 | 4.0956 | 3.7652 | 3.4777 | 3.3155
4 | 1.1528 | 0.91565 | 0.86548 | 0.79755 | 0.76241 | 1.1851 | 2.1198 | 2.3016 | 2.6007 | 2.4842 | 2.4346 | 2.1888 | 2.2491 | 2.1523 | 2.1096 | 2.0927 | 2.5052 | 3.8257 | 3.3826 | 2.904 | 2.9037 | 2.5052 | 2.1613 | 1.8316
5 | 2.5926 | 2.333 | 2.1288 | 2.2031 | 2.122 | 2.2857 | 3.0437 | 2.9882 | 3.1731 | 3.1922 | 3.3495 | 3.3152 | 3.3151 | 3.29 | 3.2593 | 3.2315 | 3.3405 | 3.9089 | 3.7854 | 3.7097 | 3.7157 | 3.3997 | 3.3729 | 3.1253
6 | 2.895 | 2.7851 | 2.6567 | 2.6639 | 2.6931 | 2.8216 | 3.1824 | 3.6022 | 3.8048 | 3.8404 | 3.7881 | 3.8939 | 3.7917 | 3.8804 | 3.6018 | 3.6073 | 3.4007 | 3.6521 | 3.469 | 3.4521 | 3.4493 | 3.2595 | 3.1833 | 3.046
7 | 2.488 | 2.3539 | 2.1753 | 2.1895 | 2.1669 | 2.3569 | 2.9581 | 3.159 | 3.416 | 3.3762 | 3.3232 | 3.3282 | 3.2974 | 3.3409 | 3.0708 | 3.1544 | 3.252 | 3.8313 | 3.455 | 3.3954 | 3.2678 | 3.0275 | 2.8915 | 2.7256
8 | 1.9103 | 1.8745 | 1.7552 | 1.7477 | 1.7919 | 2.0733 | 3.2094 | 3.6421 | 3.7017 | 3.631 | 3.8464 | 3.8682 | 3.5999 | 3.618 | 3.2268 | 2.8685 | 2.8712 | 3.1807 | 3.114 | 3.0147 | 2.9071 | 2.6734 | 2.4176 | 2.2038

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.626 | 6.4949 | 6.3677 | 6.4956 | 5.9801 | 5.8956 | 6.1708 | 7.3019 | 7.5792 | 7.4792 | 7.4718 | 7.5737 | 7.3349 | 7.6339 | 6.7005 | 7.1788 | 7.4913 | 7.5647 | 6.9754 | 6.5334 | 6.6307 | 6.4446 | 6.1118 | 6.1798
2 | 4.2243 | 4.2512 | 3.8932 | 3.898 | 3.7864 | 4.0029 | 4.8758 | 5.0714 | 5.3861 | 5.8061 | 5.5788 | 5.6278 | 5.2683 | 5.2318 | 4.8142 | 4.9508 | 5.361 | 6.7253 | 6.2343 | 5.8314 | 5.559 | 5.1249 | 5.2104 | 4.7804
3 | 2.9622 | 2.7924 | 2.682 | 2.7446 | 2.6766 | 2.8641 | 4.4909 | 4.9437 | 5.1021 | 4.9229 | 4.8019 | 5.0175 | 4.6973 | 4.7039 | 4.1091 | 4.1278 | 4.0393 | 4.4762 | 4.1693 | 4.2849 | 4.1354 | 3.8776 | 3.4777 | 3.2606
4 | 1.1528 | 0.92524 | 0.86548 | 0.78901 | 0.76241 | 1.1576 | 2.1935 | 2.3933 | 2.6007 | 2.4369 | 2.3877 | 2.1888 | 2.2491 | 2.1122 | 2.1096 | 2.1123 | 2.5299 | 3.9373 | 3.4829 | 2.8474 | 2.849 | 2.4809 | 2.1795 | 1.8316
5 | 2.5288 | 2.3524 | 2.1643 | 2.1312 | 2.122 | 2.3478 | 2.9902 | 2.9882 | 3.0505 | 3.2559 | 3.3167 | 3.3485 | 3.3151 | 3.2279 | 3.2593 | 3.2623 | 3.4062 | 3.9089 | 3.7482 | 3.6734 | 3.7517 | 3.467 | 3.3729 | 3.044
6 | 2.9959 | 2.7614 | 2.6567 | 2.7341 | 2.6458 | 2.8216 | 3.2403 | 3.6374 | 3.7311 | 3.9546 | 3.8256 | 3.8559 | 3.9052 | 3.8431 | 3.6713 | 3.6073 | 3.5359 | 3.6876 | 3.572 | 3.4521 | 3.3833 | 3.2276 | 3.2405 | 3.046
7 | 2.5085 | 2.3539 | 2.2299 | 2.2263 | 2.1669 | 2.3363 | 2.9845 | 3.1906 | 3.416 | 3.3428 | 3.3895 | 3.3616 | 3.3299 | 3.3096 | 3.0996 | 3.0957 | 3.2836 | 3.7952 | 3.5575 | 3.2651 | 3.236 | 3.0872 | 2.9174 | 2.6789
8 | 1.8952 | 1.8745 | 1.7831 | 1.7615 | 1.7482 | 2.0199 | 3.2679 | 3.5014 | 3.6286 | 3.631 | 3.8841 | 3.7186 | 3.6351 | 3.6523 | 3.1357 | 2.9506 | 2.9555 | 3.3032 | 3.1741 | 2.9856 | 2.9356 | 2.7259 | 2.3553 | 2.2038

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1055 | 0.78105 | 0.67708 | 0.8679 | 0.74729 | 0.6144 | 0.50835 | 1.7765 | 1.8578 | 1.5934 | 1.8565 | 1.725 | 1.7326 | 1.5472 | 0.9181 | 1.4375 | 1.724 | 1.6086 | 1.1243 | 1.1664 | 1.0864 | 0.67388 | 0.53756 | 0.55716
2 | -1.7449 | -1.7445 | -1.7926 | -1.8747 | -1.8567 | -1.7041 | -1.0805 | -0.2077 | -0.2232 | -0.14792 | -0.1303 | -0.58153 | -0.84955 | -1.1013 | -1.093 | -1.1115 | -0.8739 | 0.28723 | -0.04048 | -0.47784 | -0.88575 | -1.1651 | -1.2779 | -1.4631
3 | -1.335 | -1.4404 | -1.4669 | -1.4472 | -1.4485 | -1.2095 | -0.045039 | 0.62359 | 0.79477 | 0.55366 | 0.32689 | 0.6484 | 0.40885 | 0.12404 | -0.49074 | -0.49095 | -0.40443 | -0.20402 | -0.49726 | -0.28333 | -0.38899 | -0.64519 | -1.0193 | -1.1506
4 | -1.0946 | -1.1054 | -1.1167 | -1.1265 | -1.1315 | -1.0345 | -0.8975 | -0.81942 | -0.84341 | -0.93434 | -0.99658 | -1.0552 | -1.0565 | -1.0759 | -1.0854 | -1.053 | -0.89141 | -0.53129 | -0.68528 | -0.83125 | -0.89486 | -0.94672 | -1.0008 | -1.0056
5 | -1.0299 | -1.0817 | -1.1277 | -1.1317 | -1.1292 | -0.95181 | -0.72538 | -0.58702 | -0.57662 | -0.48301 | -0.478 | -0.46793 | -0.56317 | -0.60603 | -0.58974 | -0.73104 | -0.64766 | -0.32469 | -0.38449 | -0.47806 | -0.51621 | -0.67011 | -0.74108 | -0.77528
6 | 0.33329 | 0.26071 | 0.19768 | 0.29449 | 0.24183 | 0.3484 | 0.46466 | 0.90506 | 1.0423 | 1.074 | 1.0194 | 1.0874 | 1.0793 | 1.0668 | 0.89725 | 0.85348 | 0.74178 | 0.81149 | 0.68787 | 0.71781 | 0.6069 | 0.63885 | 0.3966 | 0.40729
7 | -0.99233 | -0.98148 | -1.0123 | -1.0306 | -1.0917 | -0.97745 | -0.83039 | -0.43134 | -0.21372 | -0.19838 | -0.15078 | -0.050671 | -0.20573 | -0.21469 | -0.39129 | -0.55917 | -0.50467 | -0.56292 | -0.63303 | -0.60776 | -0.69202 | -0.81579 | -0.92042 | -0.91552
8 | -1.1296 | -1.1535 | -1.1489 | -1.1473 | -1.1236 | -1.0782 | -0.82424 | -0.65572 | -0.6055 | -0.69152 | -0.65299 | -0.59525 | -0.63097 | -0.68313 | -0.83001 | -0.92049 | -0.91806 | -0.90532 | -0.95426 | -0.98669 | -1.0036 | -1.033 | -1.0781 | -1.0988

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1165 | 0.76542 | 0.68385 | 0.8679 | 0.75476 | 0.6144 | 0.50835 | 1.7942 | 1.8578 | 1.5616 | 1.8565 | 1.7595 | 1.75 | 1.5627 | 0.89974 | 1.4231 | 1.724 | 1.6086 | 1.1243 | 1.178 | 1.0646 | 0.67388 | 0.54831 | 0.5683
2 | -1.7798 | -1.7096 | -1.7926 | -1.8372 | -1.8567 | -1.7041 | -1.0805 | -0.20355 | -0.22097 | -0.15088 | -0.1277 | -0.58734 | -0.85804 | -1.0793 | -1.093 | -1.1337 | -0.85643 | 0.2901 | -0.040076 | -0.47784 | -0.8946 | -1.1535 | -1.2523 | -1.4777
3 | -1.3483 | -1.4404 | -1.4815 | -1.4617 | -1.4629 | -1.2337 | -0.045489 | 0.63606 | 0.80272 | 0.54258 | 0.33343 | 0.64192 | 0.41703 | 0.12652 | -0.49565 | -0.50077 | -0.41251 | -0.19994 | -0.49726 | -0.27766 | -0.38899 | -0.63228 | -1.0193 | -1.1276
4 | -1.0836 | -1.0833 | -1.1055 | -1.1039 | -1.1315 | -1.0551 | -0.8975 | -0.82761 | -0.86028 | -0.95303 | -0.98661 | -1.0763 | -1.067 | -1.0651 | -1.0636 | -1.053 | -0.87358 | -0.52066 | -0.67842 | -0.83956 | -0.89486 | -0.92779 | -1.0208 | -1.0056
5 | -1.0299 | -1.0709 | -1.1277 | -1.1317 | -1.1518 | -0.95181 | -0.73988 | -0.58115 | -0.57085 | -0.47335 | -0.48278 | -0.45857 | -0.5519 | -0.6121 | -0.58974 | -0.71642 | -0.63471 | -0.33119 | -0.38449 | -0.48284 | -0.51105 | -0.68351 | -0.73367 | -0.77528
6 | 0.33662 | 0.26071 | 0.19965 | 0.29155 | 0.24424 | 0.35188 | 0.45537 | 0.89601 | 1.0632 | 1.0955 | 1.0092 | 1.1091 | 1.0685 | 1.0455 | 0.90622 | 0.87055 | 0.74178 | 0.81149 | 0.67411 | 0.73217 | 0.6069 | 0.65163 | 0.3966 | 0.40322
7 | -0.98241 | -0.98148 | -1.0224 | -1.0513 | -1.0698 | -0.96767 | -0.81378 | -0.43565 | -0.20944 | -0.20234 | -0.14927 | -0.049658 | -0.20779 | -0.21683 | -0.39129 | -0.54799 | -0.49458 | -0.56292 | -0.64569 | -0.60168 | -0.6851 | -0.81579 | -0.90201 | -0.92468
8 | -1.1296 | -1.165 | -1.126 | -1.1473 | -1.1124 | -1.0674 | -0.80775 | -0.66228 | -0.61761 | -0.67769 | -0.64646 | -0.59525 | -0.64359 | -0.6763 | -0.81341 | -0.9297 | -0.89969 | -0.90532 | -0.96381 | -0.99656 | -0.98351 | -1.0537 | -1.0565 | -1.1098

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1165 | 0.79667 | 0.66354 | 0.85054 | 0.76224 | 0.60211 | 0.51852 | 1.7409 | 1.8764 | 1.6094 | 1.875 | 1.7423 | 1.698 | 1.5317 | 0.92729 | 1.4375 | 1.7413 | 1.6247 | 1.113 | 1.1897 | 1.0864 | 0.66714 | 0.52681 | 0.56273
2 | -1.7623 | -1.7445 | -1.7926 | -1.8935 | -1.8939 | -1.7211 | -1.1021 | -0.20563 | -0.2232 | -0.14496 | -0.1277 | -0.58153 | -0.84105 | -1.1123 | -1.1149 | -1.1337 | -0.85643 | 0.28148 | -0.040076 | -0.4874 | -0.87689 | -1.1768 | -1.3034 | -1.4631
3 | -1.3483 | -1.4404 | -1.4815 | -1.4472 | -1.4195 | -1.2095 | -0.045489 | 0.61735 | 0.79477 | 0.56473 | 0.32035 | 0.64192 | 0.40476 | 0.12404 | -0.49565 | -0.48604 | -0.40038 | -0.2081 | -0.50721 | -0.27766 | -0.38121 | -0.63873 | -1.0193 | -1.1506
4 | -1.0727 | -1.1054 | -1.0944 | -1.1152 | -1.1202 | -1.0448 | -0.90648 | -0.82761 | -0.84341 | -0.91566 | -1.0165 | -1.0341 | -1.0565 | -1.0867 | -1.0962 | -1.0424 | -0.90032 | -0.53129 | -0.67842 | -0.82293 | -0.89486 | -0.94672 | -0.99076 | -1.0257
5 | -1.0299 | -1.0817 | -1.1389 | -1.1204 | -1.1179 | -0.95181 | -0.71812 | -0.58702 | -0.58815 | -0.48301 | -0.48756 | -0.45857 | -0.57443 | -0.59391 | -0.59564 | -0.71642 | -0.66061 | -0.3182 | -0.3768 | -0.48762 | -0.50589 | -0.67681 | -0.73367 | -0.78303
6 | 0.33662 | 0.26332 | 0.19768 | 0.29449 | 0.24424 | 0.35537 | 0.46466 | 0.91411 | 1.0423 | 1.0955 | 1.0296 | 1.0657 | 1.0793 | 1.0561 | 0.88827 | 0.87055 | 0.75662 | 0.82772 | 0.68099 | 0.72499 | 0.60083 | 0.64524 | 0.3966 | 0.40322
7 | -0.99233 | -0.97167 | -0.99207 | -1.01 | -1.1135 | -0.96767 | -0.83869 | -0.43565 | -0.21799 | -0.20036 | -0.15229 | -0.051178 | -0.20573 | -0.21469 | -0.39912 | -0.56476 | -0.50467 | -0.56292 | -0.63303 | -0.61384 | -0.67818 | -0.83211 | -0.93883 | -0.93383
8 | -1.1183 | -1.1535 | -1.1489 | -1.1702 | -1.1236 | -1.089 | -0.83248 | -0.6426 | -0.6055 | -0.68461 | -0.65952 | -0.59525 | -0.63097 | -0.68313 | -0.81341 | -0.92049 | -0.93642 | -0.89627 | -0.96381 | -0.97682 | -0.98351 | -1.0124 | -1.0997 | -1.1207

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99179 | 1.0918 | 1.4211 | 1.6293 | 1.9157 | 2.2393 | 1.9961 | 2.8536 | 2.6179 | 2.9568 | 3.0388 | 2.8187 | 2.659 | 2.448 | 2.2549 | 2.0294 | 2.0083 | 1.5912 | 1.3165 | 1.5622 | 1.5917 | 1.819 | 0.88323 | 0.848
2 | 0.82649 | 0.90987 | 1.1843 | 1.3577 | 1.5964 | 1.866 | 1.6634 | 2.378 | 2.1816 | 2.464 | 2.5323 | 2.3489 | 2.2159 | 2.04 | 1.8791 | 1.6912 | 1.6735 | 1.326 | 1.0971 | 1.3018 | 1.3264 | 1.5159 | 0.73603 | 0.70667
3 | 0.6612 | 0.72789 | 0.94742 | 1.0862 | 1.2771 | 1.4928 | 1.3307 | 1.9024 | 1.7453 | 1.9712 | 2.0258 | 1.8791 | 1.7727 | 1.632 | 1.5033 | 1.3529 | 1.3388 | 1.0608 | 0.87767 | 1.0415 | 1.0612 | 1.2127 | 0.58882 | 0.56534
4 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424
5 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424
6 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424
7 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424
8 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.7496 | 2.9099 | 3.0728 | 3.2124 | 3.2489 | 3.3985 | 3.3812 | 3.196 | 2.8957 | 4.2523 | 4.1525 | 3.8237 | 3.7308 | 3.7461 | 3.5687 | 3.2712 | 2.9399 | 2.8345 | 1.7817 | 1.9054 | 2.0832 | 2.1329 | 2.2245 | 2.4554
2 | 2.2913 | 2.4249 | 2.5606 | 2.677 | 2.7074 | 2.8321 | 2.8176 | 2.6633 | 2.4131 | 3.5435 | 3.4604 | 3.1864 | 3.109 | 3.1218 | 2.9739 | 2.726 | 2.4499 | 2.3621 | 1.4848 | 1.5878 | 1.736 | 1.7774 | 1.8537 | 2.0462
3 | 1.8331 | 1.9399 | 2.0485 | 2.1416 | 2.1659 | 2.2657 | 2.2541 | 2.1307 | 1.9305 | 2.8348 | 2.7683 | 2.5491 | 2.4872 | 2.4974 | 2.3791 | 2.1808 | 1.9599 | 1.8896 | 1.1878 | 1.2703 | 1.3888 | 1.4219 | 1.483 | 1.637
4 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277
5 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277
6 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277
7 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277
8 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.2664e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.7322 | 4.2352 | 5.39 | 6.6397 | 6.2985 | 5.8878 | 4.6588 | 2.4773 | 0.55761 | 0.0035162 | 0.00063736 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9327 | 5.5043 | 5.2388 | 5.4149 | 4.7366 | 4.097 | 3.8576 | 3.1667 | 3.391 | 2.8018 | 2.8708 | 2.9473 | 2.8409 | 2.7992 | 3.2571 | 3.9245 | 3.7889 | 4.1941 | 4.1934 | 4.1224 | 4.2924 | 4.7224 | 4.6139 | 4.8664
4 | 0 | 6.9498e-05 | 3.9986e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066133 | 1.2732 | 3.1447 | 4.0425 | 4.6004 | 4.9228 | 4.2427 | 3.2886 | 1.8208 | 0.3895 | 0.0025053 | 0.00046883 | 0.00012121 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.7454e-05 | 3.9986e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064861 | 1.3381 | 3.1447 | 4.1702 | 4.6004 | 4.9725 | 4.4158 | 3.2543 | 1.858 | 0.4059 | 0.0025844 | 0.00046423 | 0.00011636 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.7454e-05 | 3.7242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062954 | 1.2602 | 3.3035 | 4.2978 | 4.6004 | 4.9725 | 4.5457 | 3.4599 | 1.7836 | 0.41821 | 0.0026371 | 0.00044585 | 0.00012484 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.5389e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.6975 | 4.0658 | 5.4468 | 6.3235 | 6.3648 | 5.4837 | 4.3391 | 2.4525 | 0.51934 | 0.003481 | 0.00063736 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9938 | 5.6711 | 5.4571 | 5.579 | 4.5472 | 4.0552 | 3.6005 | 3.3646 | 3.2295 | 2.8313 | 2.7838 | 2.774 | 2.6244 | 2.7192 | 3.3914 | 3.7376 | 3.9061 | 4.4102 | 4.2756 | 4.2065 | 4.2039 | 4.4046 | 4.2624 | 5.214
4 | 0 | 6.8817e-05 | 4.0378e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064861 | 1.2602 | 3.2082 | 4.2127 | 4.8849 | 4.9228 | 4.1994 | 3.4256 | 1.7651 | 0.4059 | 0.0027162 | 0.00046883 | 0.00011636 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.4728e-05 | 3.8026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061682 | 1.2472 | 3.3035 | 4.468 | 4.6952 | 4.7736 | 4.5024 | 3.5284 | 1.9509 | 0.41001 | 0.0025053 | 0.00048262 | 0.00011636 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.7454e-05 | 3.8418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064225 | 1.2991 | 3.0494 | 4.3404 | 4.8849 | 5.2211 | 4.4591 | 3.5969 | 1.8765 | 0.41411 | 0.0025053 | 0.00046883 | 0.00012363 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.6305e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.8188 | 4.3623 | 5.8439 | 6.6397 | 6.2985 | 5.6569 | 4.3848 | 2.3534 | 0.55214 | 0.0035865 | 0.00061285 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.2996 | 5.5599 | 5.5117 | 5.3602 | 4.5472 | 4.0134 | 3.527 | 3.1997 | 3.2295 | 2.8018 | 2.9288 | 2.8607 | 2.8138 | 2.5326 | 3.3914 | 3.7002 | 4.0233 | 4.2373 | 3.9467 | 4.2906 | 4.6464 | 4.3592 | 4.3503 | 4.7175
4 | 0 | 6.4728e-05 | 3.8026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065497 | 1.2472 | 3.3035 | 4.3829 | 4.9798 | 4.7239 | 4.1128 | 3.3571 | 1.9509 | 0.41001 | 0.0025844 | 0.00046883 | 0.00012727 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.541e-05 | 4.0378e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061682 | 1.3121 | 3.24 | 4.1702 | 4.8375 | 4.9228 | 4.1994 | 3.3228 | 1.8208 | 0.42641 | 0.0025053 | 0.00045504 | 0.00012605 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.8135e-05 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06041 | 1.2732 | 3.0494 | 4.1702 | 4.6478 | 5.0222 | 4.1994 | 3.2886 | 1.9137 | 0.4018 | 0.0027162 | 0.00046883 | 0.00011999 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.8073 | 6.7773 | 6.4692 | 6.3256 | 6.1515 | 6.1425 | 6.2081 | 6.9316 | 7.4351 | 7.3829 | 7.2067 | 7.3146 | 7.6419 | 7.6395 | 7.0893 | 7.292 | 7.2331 | 7.1852 | 6.6908 | 6.5448 | 6.6023 | 6.4439 | 6.4662 | 6.4057
2 | 5.0974 | 4.8704 | 4.6298 | 4.2452 | 3.9977 | 4.1002 | 4.432 | 5.3368 | 5.8053 | 6.2212 | 5.6365 | 5.9328 | 5.9909 | 5.9631 | 5.1785 | 5.3816 | 5.5659 | 5.6984 | 5.8025 | 6.0503 | 6.387 | 5.8065 | 5.4225 | 5.1602
3 | 3.4389 | 3.2845 | 3.0113 | 3.0852 | 2.9486 | 2.939 | 4.1 | 4.7841 | 5.0021 | 4.7242 | 4.5868 | 4.9408 | 5.2042 | 4.9316 | 4.5286 | 4.3024 | 4.3001 | 4.281 | 4.0883 | 4.4007 | 4.6566 | 4.2977 | 4.1121 | 3.5856
4 | 1.6611 | 1.4066 | 1.153 | 1.124 | 0.99645 | 0.91592 | 1.7965 | 2.7322 | 3.2975 | 3.3975 | 3.308 | 2.9804 | 3.4009 | 3.2795 | 3.0123 | 2.793 | 2.4807 | 2.3044 | 2.81 | 3.2463 | 3.7531 | 3.5363 | 2.9117 | 2.241
5 | 2.9135 | 2.6746 | 2.4629 | 2.3923 | 2.42 | 2.3819 | 2.6672 | 2.7933 | 3.0745 | 3.1873 | 3.3806 | 3.5841 | 3.7074 | 3.6047 | 3.4893 | 3.4441 | 3.386 | 3.4436 | 3.4246 | 3.4471 | 3.8181 | 3.6047 | 3.6659 | 3.3263
6 | 3.0318 | 2.941 | 2.7193 | 2.7986 | 2.7978 | 2.7571 | 3.0371 | 3.4774 | 3.6222 | 3.6248 | 3.6038 | 3.8108 | 3.7935 | 3.7009 | 3.4988 | 3.3796 | 3.4717 | 3.4592 | 3.1952 | 3.1985 | 3.3694 | 3.0464 | 3.0522 | 3.1013
7 | 2.5246 | 2.3231 | 2.2389 | 2.2612 | 2.1395 | 2.2603 | 2.8993 | 3.0032 | 3.448 | 3.653 | 3.61 | 3.7708 | 3.6997 | 3.8462 | 3.7953 | 3.5425 | 3.5256 | 3.4879 | 3.3966 | 3.3914 | 3.4649 | 2.8988 | 3.0111 | 2.6947
8 | 1.9927 | 1.9025 | 1.8095 | 1.7773 | 1.7673 | 1.847 | 2.9609 | 3.286 | 3.5234 | 3.4957 | 3.6209 | 3.8491 | 3.8489 | 3.6528 | 3.2081 | 3.068 | 2.8561 | 2.8751 | 2.7669 | 2.8206 | 2.7575 | 2.3967 | 2.2231 | 2.09

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.867 | 6.7773 | 6.3554 | 6.3256 | 6.0406 | 6.1425 | 6.3196 | 6.9316 | 7.5085 | 7.3829 | 7.1355 | 7.1704 | 7.4924 | 7.7862 | 7.2247 | 7.3618 | 7.3036 | 7.0488 | 6.8203 | 6.4808 | 6.6661 | 6.4439 | 6.5827 | 6.5183
2 | 5.0974 | 4.8704 | 4.59 | 4.2815 | 3.9977 | 4.1736 | 4.3929 | 5.2843 | 5.8625 | 6.1602 | 5.6922 | 5.9328 | 6.108 | 5.9631 | 5.0803 | 5.3816 | 5.6201 | 5.7524 | 5.915 | 5.9318 | 6.325 | 5.9203 | 5.3736 | 5.0699
3 | 3.3814 | 3.3385 | 2.9864 | 3.0593 | 2.9995 | 2.887 | 4.0264 | 4.8783 | 4.9527 | 4.7705 | 4.5868 | 4.8433 | 5.2042 | 4.837 | 4.5286 | 4.3433 | 4.2583 | 4.2003 | 4.0488 | 4.4868 | 4.6116 | 4.3818 | 4.1121 | 3.6163
4 | 1.6611 | 1.4163 | 1.1378 | 1.124 | 0.99645 | 0.90934 | 1.8113 | 2.7322 | 3.2975 | 3.3309 | 3.2753 | 3.0097 | 3.4341 | 3.3108 | 2.9838 | 2.8194 | 2.5046 | 2.2832 | 2.81 | 3.2146 | 3.7167 | 3.571 | 2.9117 | 2.2596
5 | 2.8886 | 2.6298 | 2.5043 | 2.3721 | 2.4412 | 2.3394 | 2.7142 | 2.766 | 3.0745 | 3.2185 | 3.414 | 3.5134 | 3.6711 | 3.6047 | 3.4227 | 3.477 | 3.4189 | 3.4762 | 3.4246 | 3.4471 | 3.8922 | 3.6754 | 3.6994 | 3.2675
6 | 3.0057 | 2.941 | 2.7193 | 2.7501 | 2.8477 | 2.7821 | 3.0643 | 3.5116 | 3.658 | 3.5537 | 3.675 | 3.886 | 3.7193 | 3.7364 | 3.4654 | 3.3474 | 3.4717 | 3.492 | 3.2261 | 3.1673 | 3.402 | 3.0761 | 3.0795 | 3.1013
7 | 2.5246 | 2.342 | 2.2389 | 2.2991 | 2.1578 | 2.3004 | 2.951 | 3.0327 | 3.414 | 3.7247 | 3.61 | 3.808 | 3.6635 | 3.8462 | 3.7953 | 3.5763 | 3.4913 | 3.554 | 3.3308 | 3.3914 | 3.5319 | 2.8422 | 2.9841 | 2.6485
8 | 1.977 | 1.9172 | 1.8095 | 1.7773 | 1.7527 | 1.8788 | 2.9345 | 3.2214 | 3.5582 | 3.5642 | 3.6209 | 3.8871 | 3.8489 | 3.6528 | 3.1471 | 3.0389 | 2.8838 | 2.8481 | 2.7137 | 2.8755 | 2.7047 | 2.3734 | 2.2421 | 2.1241

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.867 | 6.8954 | 6.3554 | 6.4373 | 6.0406 | 6.0863 | 6.2081 | 7.068 | 7.2883 | 7.3105 | 7.278 | 7.3146 | 7.5672 | 7.4927 | 7.0217 | 7.4315 | 7.3036 | 7.0488 | 6.6908 | 6.4808 | 6.5386 | 6.5699 | 6.5827 | 6.3494
2 | 5.1413 | 4.9118 | 4.6298 | 4.3178 | 3.9628 | 4.0635 | 4.4711 | 5.2319 | 5.6908 | 6.2823 | 5.5251 | 5.9328 | 5.9324 | 5.9631 | 5.1294 | 5.4327 | 5.6743 | 5.7524 | 5.69 | 6.0503 | 6.263 | 5.8065 | 5.4225 | 5.2054
3 | 3.4676 | 3.2304 | 3.0611 | 3.1111 | 2.9231 | 2.887 | 4.1736 | 4.8312 | 4.9527 | 4.8168 | 4.4962 | 5.0382 | 5.3061 | 4.837 | 4.4855 | 4.3842 | 4.3837 | 4.2003 | 4.1672 | 4.3577 | 4.7467 | 4.2136 | 4.149 | 3.5242
4 | 1.6611 | 1.4163 | 1.1378 | 1.1391 | 0.98952 | 0.91592 | 1.7965 | 2.7054 | 3.33 | 3.3975 | 3.308 | 3.0389 | 3.3677 | 3.2795 | 3.0408 | 2.7667 | 2.4567 | 2.2832 | 2.7559 | 3.2463 | 3.7894 | 3.6056 | 2.9117 | 2.2225
5 | 2.9384 | 2.6969 | 2.4836 | 2.3518 | 2.3989 | 2.3606 | 2.6436 | 2.8481 | 3.0745 | 3.1873 | 3.3806 | 3.5134 | 3.7799 | 3.6737 | 3.5558 | 3.5098 | 3.353 | 3.5088 | 3.3582 | 3.4808 | 3.781 | 3.6754 | 3.7328 | 3.2969
6 | 3.0057 | 2.941 | 2.7659 | 2.7744 | 2.7479 | 2.7821 | 3.0371 | 3.5116 | 3.6222 | 3.5537 | 3.5325 | 3.8108 | 3.7935 | 3.6654 | 3.432 | 3.3474 | 3.5393 | 3.3937 | 3.2261 | 3.1985 | 3.3694 | 3.1059 | 3.1068 | 3.1556
7 | 2.5246 | 2.342 | 2.2759 | 2.2612 | 2.1027 | 2.3004 | 2.8993 | 3.0621 | 3.38 | 3.5814 | 3.5743 | 3.8451 | 3.6997 | 3.8092 | 3.868 | 3.4748 | 3.5944 | 3.521 | 3.4295 | 3.3914 | 3.4984 | 2.8422 | 3.038 | 2.6485
8 | 2.0241 | 1.8879 | 1.8379 | 1.7914 | 1.7819 | 1.8788 | 2.9874 | 3.286 | 3.5929 | 3.4614 | 3.6567 | 3.7732 | 3.9242 | 3.5828 | 3.1776 | 3.0389 | 2.9115 | 2.8212 | 2.8201 | 2.848 | 2.7311 | 2.3967 | 2.2041 | 2.073

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.85209 | 0.94117 | 0.88694 | 0.88694 | 0.86758 | 0.91793 | 0.94504 | 1.77 | 2.0605 | 1.983 | 1.9366 | 1.9327 | 2.0566 | 1.9947 | 1.3982 | 1.8281 | 1.8513 | 1.7352 | 1.375 | 1.2471 | 1.3091 | 1.313 | 0.90631 | 0.89856
2 | 0.035623 | -0.21374 | -0.23155 | -0.33842 | -0.40967 | -0.32061 | -0.40967 | 1.0331 | 1.3181 | 1.6921 | 0.96182 | 0.87277 | 0.60559 | 0.81933 | 0.35623 | 0.3028 | 0.35623 | 0.64122 | 1.229 | 1.2468 | 0.99745 | 0.7659 | 0.35623 | 0.071246
3 | -0.215 | -0.5092 | -0.88827 | -0.82038 | -0.83735 | -0.79775 | -0.045262 | 0.95617 | 1.256 | 1.2673 | 1.058 | 1.3239 | 1.1995 | 1.0467 | 0.75249 | 0.4696 | 0.58275 | 0.52052 | 0.096182 | 0.41868 | 0.58841 | 0.38473 | -0.35644 | -0.72985
4 | -1.0173 | -1.027 | -1.0564 | -1.0564 | -1.0808 | -1.1102 | -1.0075 | -0.6798 | -0.50863 | -0.53797 | -0.6798 | -0.73849 | -0.68469 | -0.74338 | -0.69936 | -0.82652 | -0.92922 | -0.82652 | -0.58199 | -0.5233 | -0.5233 | -0.68958 | -0.85586 | -0.89009
5 | -0.6334 | -0.83045 | -0.97825 | -0.97121 | -0.97121 | -1.0627 | -0.95713 | -0.38004 | 0.12668 | 0.42226 | 0.69674 | 0.73896 | 0.64747 | 0.53487 | 0.35189 | 0.22521 | 0.19002 | 0.17594 | 0.17594 | 0.042226 | 0.373 | 0.17594 | 0.098528 | -0.15483
6 | 0.46168 | 0.51217 | 0.38954 | 0.45807 | 0.46889 | 0.48151 | 0.46528 | 0.86203 | 0.98827 | 0.98647 | 0.86203 | 1.0298 | 1.073 | 0.98827 | 0.86023 | 0.75744 | 0.92335 | 0.8945 | 0.70153 | 0.65103 | 0.76645 | 0.60415 | 0.45987 | 0.51397
7 | -0.89073 | -0.91582 | -0.97228 | -0.99737 | -0.93464 | -1.0099 | -0.86564 | -0.39518 | -0.069 | -0.056455 | 0.11918 | 0.037637 | 0.012546 | 0 | -0.10036 | -0.17564 | -0.25718 | -0.33873 | -0.29482 | -0.35755 | -0.25091 | -0.47046 | -0.59591 | -0.63982
8 | -1.1151 | -1.1225 | -1.1337 | -1.1393 | -1.1244 | -1.0983 | -0.93266 | -0.7707 | -0.75395 | -0.74278 | -0.72975 | -0.72416 | -0.74091 | -0.76884 | -0.84703 | -0.88426 | -0.91404 | -0.91777 | -0.93452 | -0.96617 | -1.0276 | -1.0686 | -1.0853 | -1.1058

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83504 | 0.95058 | 0.90468 | 0.89581 | 0.87625 | 0.89957 | 0.94504 | 1.8054 | 2.0811 | 2.0227 | 1.8978 | 1.952 | 2.0566 | 2.0146 | 1.3982 | 1.7915 | 1.8884 | 1.7005 | 1.4025 | 1.2721 | 1.3353 | 1.313 | 0.92444 | 0.90755
2 | 0.034911 | -0.20946 | -0.23618 | -0.34519 | -0.40967 | -0.32061 | -0.40147 | 1.0331 | 1.3181 | 1.6583 | 0.96182 | 0.85531 | 0.59954 | 0.80294 | 0.36336 | 0.29977 | 0.34911 | 0.6348 | 1.2536 | 1.2593 | 0.9775 | 0.7659 | 0.35979 | 0.071959
3 | -0.2193 | -0.51938 | -0.90604 | -0.82858 | -0.8541 | -0.80573 | -0.044357 | 0.9466 | 1.2811 | 1.28 | 1.0474 | 1.3107 | 1.1755 | 1.0258 | 0.74496 | 0.47429 | 0.58275 | 0.52052 | 0.098106 | 0.41449 | 0.58841 | 0.38858 | -0.36001 | -0.74445
4 | -1.0376 | -1.0373 | -1.0458 | -1.0775 | -1.0592 | -1.0991 | -1.0175 | -0.6662 | -0.49845 | -0.54873 | -0.69339 | -0.7311 | -0.67099 | -0.73594 | -0.69936 | -0.84305 | -0.91064 | -0.84305 | -0.59362 | -0.51806 | -0.52853 | -0.70337 | -0.8473 | -0.9079
5 | -0.64606 | -0.82215 | -0.95868 | -0.99063 | -0.97121 | -1.0627 | -0.9667 | -0.38004 | 0.12921 | 0.41804 | 0.71067 | 0.74635 | 0.64747 | 0.54557 | 0.34837 | 0.22521 | 0.19002 | 0.17242 | 0.17594 | 0.041804 | 0.373 | 0.17946 | 0.096558 | -0.15483
6 | 0.46168 | 0.52241 | 0.38564 | 0.45349 | 0.47827 | 0.48151 | 0.47459 | 0.85341 | 0.99816 | 0.97661 | 0.87066 | 1.0503 | 1.0945 | 0.97839 | 0.86023 | 0.76501 | 0.94182 | 0.91239 | 0.70153 | 0.65754 | 0.75879 | 0.5981 | 0.45067 | 0.52425
7 | -0.90855 | -0.91582 | -0.95283 | -0.9874 | -0.91595 | -0.99982 | -0.8743 | -0.38728 | -0.06762 | -0.057584 | 0.11918 | 0.038389 | 0.01242 | 0 | -0.098357 | -0.17739 | -0.25461 | -0.33534 | -0.28892 | -0.3647 | -0.25342 | -0.47987 | -0.58399 | -0.64622
8 | -1.0928 | -1.1225 | -1.1224 | -1.1507 | -1.1356 | -1.1093 | -0.95131 | -0.77841 | -0.75395 | -0.75763 | -0.74434 | -0.71692 | -0.73351 | -0.76884 | -0.84703 | -0.88426 | -0.89576 | -0.93612 | -0.91583 | -0.96617 | -1.007 | -1.0579 | -1.0962 | -1.1168

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83504 | 0.94117 | 0.87807 | 0.8692 | 0.8589 | 0.89957 | 0.94504 | 1.8054 | 2.0811 | 1.983 | 1.9172 | 1.9713 | 2.0978 | 1.9548 | 1.3982 | 1.8098 | 1.8884 | 1.7178 | 1.3475 | 1.2596 | 1.3353 | 1.2867 | 0.88818 | 0.88059
2 | 0.035267 | -0.21374 | -0.23387 | -0.33504 | -0.41376 | -0.3142 | -0.40967 | 1.0434 | 1.3444 | 1.6921 | 0.97144 | 0.85531 | 0.59348 | 0.82752 | 0.34911 | 0.29977 | 0.35267 | 0.64122 | 1.2044 | 1.2593 | 0.98747 | 0.7659 | 0.34911 | 0.070534
3 | -0.215 | -0.5092 | -0.88827 | -0.82858 | -0.82898 | -0.80573 | -0.044357 | 0.97529 | 1.2811 | 1.2673 | 1.0474 | 1.3372 | 1.2114 | 1.0467 | 0.76001 | 0.4696 | 0.58858 | 0.52572 | 0.098106 | 0.4103 | 0.58253 | 0.38088 | -0.36357 | -0.73715
4 | -1.0376 | -1.0168 | -1.0352 | -1.0775 | -1.1024 | -1.088 | -0.9974 | -0.69339 | -0.50354 | -0.54335 | -0.6798 | -0.73849 | -0.69838 | -0.74338 | -0.70635 | -0.80999 | -0.9478 | -0.82652 | -0.57035 | -0.52853 | -0.51806 | -0.68268 | -0.86442 | -0.88119
5 | -0.62706 | -0.82215 | -0.97825 | -0.99063 | -0.99063 | -1.0733 | -0.94756 | -0.38384 | 0.12795 | 0.42226 | 0.71067 | 0.75374 | 0.65395 | 0.53487 | 0.34837 | 0.22746 | 0.19382 | 0.17242 | 0.1777 | 0.042649 | 0.373 | 0.17594 | 0.096558 | -0.15638
6 | 0.46168 | 0.51217 | 0.38564 | 0.46265 | 0.47358 | 0.48151 | 0.45598 | 0.87928 | 0.98827 | 0.97661 | 0.87066 | 1.0195 | 1.0623 | 0.99816 | 0.86883 | 0.75744 | 0.94182 | 0.91239 | 0.70153 | 0.63801 | 0.78178 | 0.61019 | 0.45067 | 0.50883
7 | -0.89964 | -0.91582 | -0.99172 | -1.0173 | -0.95333 | -1.02 | -0.84833 | -0.39123 | -0.06762 | -0.055326 | 0.12037 | 0.038013 | 0.012671 | 0 | -0.10036 | -0.17564 | -0.25718 | -0.34212 | -0.29777 | -0.3504 | -0.25091 | -0.47046 | -0.58995 | -0.65262
8 | -1.1151 | -1.1225 | -1.111 | -1.1279 | -1.1356 | -1.0983 | -0.92333 | -0.76299 | -0.75395 | -0.74278 | -0.73704 | -0.72416 | -0.74091 | -0.77653 | -0.86397 | -0.88426 | -0.93232 | -0.90859 | -0.92518 | -0.97583 | -1.0276 | -1.0472 | -1.0636 | -1.1279

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99179 | 1.0918 | 1.4211 | 1.6293 | 1.9157 | 2.2393 | 1.9961 | 2.8536 | 2.6179 | 2.9568 | 3.0388 | 2.8187 | 2.659 | 2.448 | 2.2549 | 2.0294 | 2.0083 | 1.5912 | 1.3165 | 1.5622 | 1.5917 | 1.819 | 0.88323 | 0.848
2 | 0.82649 | 0.90987 | 1.1843 | 1.3577 | 1.5964 | 1.866 | 1.6634 | 2.378 | 2.1816 | 2.464 | 2.5323 | 2.3489 | 2.2159 | 2.04 | 1.8791 | 1.6912 | 1.6735 | 1.326 | 1.0971 | 1.3018 | 1.3264 | 1.5159 | 0.73603 | 0.70667
3 | 0.6612 | 0.72789 | 0.94742 | 1.0862 | 1.2771 | 1.4928 | 1.3307 | 1.9024 | 1.7453 | 1.9712 | 2.0258 | 1.8791 | 1.7727 | 1.632 | 1.5033 | 1.3529 | 1.3388 | 1.0608 | 0.87767 | 1.0415 | 1.0612 | 1.2127 | 0.58882 | 0.56534
4 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424
5 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424
6 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424
7 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424
8 | 0.4959 | 0.54592 | 0.71057 | 0.81463 | 0.95783 | 1.1196 | 0.99805 | 1.4268 | 1.3089 | 1.4784 | 1.5194 | 1.4094 | 1.3295 | 1.224 | 1.1275 | 1.0147 | 1.0041 | 0.79558 | 0.65825 | 0.7811 | 0.79586 | 0.90951 | 0.44162 | 0.424

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.7496 | 2.9099 | 3.0728 | 3.2124 | 3.2489 | 3.3985 | 3.3812 | 3.196 | 2.8957 | 4.2523 | 4.1525 | 3.8237 | 3.7308 | 3.7461 | 3.5687 | 3.2712 | 2.9399 | 2.8345 | 1.7817 | 1.9054 | 2.0832 | 2.1329 | 2.2245 | 2.4554
2 | 2.2913 | 2.4249 | 2.5606 | 2.677 | 2.7074 | 2.8321 | 2.8176 | 2.6633 | 2.4131 | 3.5435 | 3.4604 | 3.1864 | 3.109 | 3.1218 | 2.9739 | 2.726 | 2.4499 | 2.3621 | 1.4848 | 1.5878 | 1.736 | 1.7774 | 1.8537 | 2.0462
3 | 1.8331 | 1.9399 | 2.0485 | 2.1416 | 2.1659 | 2.2657 | 2.2541 | 2.1307 | 1.9305 | 2.8348 | 2.7683 | 2.5491 | 2.4872 | 2.4974 | 2.3791 | 2.1808 | 1.9599 | 1.8896 | 1.1878 | 1.2703 | 1.3888 | 1.4219 | 1.483 | 1.637
4 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277
5 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277
6 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277
7 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277
8 | 1.3748 | 1.4549 | 1.5364 | 1.6062 | 1.6245 | 1.6993 | 1.6906 | 1.598 | 1.4479 | 2.1261 | 2.0762 | 1.9119 | 1.8654 | 1.8731 | 1.7843 | 1.6356 | 1.47 | 1.4172 | 0.89087 | 0.9527 | 1.0416 | 1.0665 | 1.1122 | 1.2277

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011999 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.2296 | 5.1777 | 6.9764 | 8.0748 | 8.5059 | 7.3731 | 5.6835 | 3.1048 | 0.70824 | 0.0043025 | 0.00078949 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4008 | 4.1497 | 4.0525 | 4.0249 | 3.4104 | 3.0132 | 2.9963 | 2.4324 | 2.4886 | 2.2442 | 2.1965 | 2.1643 | 2.0782 | 2.1269 | 2.4625 | 2.9294 | 2.7242 | 3.204 | 3.0781 | 3.2436 | 3.4921 | 3.4262 | 3.1275 | 3.6147
4 | 0 | 8.9128e-05 | 4.7418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080867 | 1.6558 | 3.9642 | 5.3958 | 5.8162 | 6.0004 | 5.2533 | 4.1335 | 2.2821 | 0.51556 | 0.0032927 | 0.00054701 | 0.00015106 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.307e-05 | 4.6925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079282 | 1.6066 | 4.126 | 5.3413 | 6.2959 | 6.2531 | 5.2533 | 4.2196 | 2.2122 | 0.49994 | 0.0033585 | 0.00054137 | 0.00015399 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.307e-05 | 4.6925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079282 | 1.5574 | 3.8833 | 5.2323 | 5.7563 | 6.1899 | 5.6957 | 4.2626 | 2.3752 | 0.51035 | 0.0032598 | 0.00054137 | 0.00015399 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00010961 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.2951 | 5.6631 | 7.1945 | 8.2347 | 8.0006 | 7.3731 | 5.8557 | 3.1359 | 0.68047 | 0.0045659 | 0.00074438 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.31 | 3.8704 | 4.0943 | 3.8639 | 3.4104 | 3.0449 | 2.8537 | 2.6629 | 2.4649 | 2.0917 | 2.2853 | 2.0786 | 2.0782 | 2.0053 | 2.5122 | 2.6783 | 2.8647 | 3.3308 | 3.0178 | 3.1806 | 3.4575 | 3.2582 | 3.2592 | 3.6892
4 | 0 | 8.6532e-05 | 4.89e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080867 | 1.6722 | 4.126 | 5.3413 | 6.0561 | 6.5689 | 5.4745 | 4.3487 | 2.2821 | 0.52597 | 0.0032927 | 0.00059212 | 0.00014959 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.307e-05 | 4.7418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080867 | 1.6066 | 3.8428 | 5.3958 | 5.7563 | 6.5057 | 5.4192 | 4.1335 | 2.3286 | 0.50514 | 0.0034573 | 0.00056392 | 0.00013933 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.5666e-05 | 4.89e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080867 | 1.6886 | 4.0451 | 5.6684 | 5.9961 | 6.3162 | 5.5851 | 4.2626 | 2.2355 | 0.50514 | 0.0031939 | 0.00054137 | 0.00014373 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011768 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.1858 | 5.2856 | 7.1945 | 8.3146 | 8.7585 | 7.3731 | 5.7983 | 3.229 | 0.72907 | 0.0043903 | 0.00072182 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.3554 | 4.1098 | 4.0943 | 3.9846 | 3.7301 | 3.0449 | 2.9678 | 2.6885 | 2.4649 | 2.0917 | 2.2409 | 2.2286 | 1.9583 | 1.9243 | 2.5868 | 2.6783 | 2.9489 | 3.1722 | 2.9574 | 3.0862 | 3.5267 | 3.2582 | 3.4238 | 3.5401
4 | 0 | 8.5666e-05 | 5.137e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079282 | 1.623 | 4.126 | 5.6684 | 5.6963 | 6.5057 | 5.5851 | 4.521 | 2.2122 | 0.53639 | 0.0032598 | 0.00055265 | 0.00014226 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.307e-05 | 5.1864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083246 | 1.6558 | 4.2069 | 5.4503 | 6.236 | 6.0636 | 5.6404 | 4.4349 | 2.2588 | 0.50514 | 0.0034573 | 0.0005752 | 0.00015253 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.4801e-05 | 5.0382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083246 | 1.6558 | 4.2069 | 5.6684 | 6.116 | 6.0004 | 5.4192 | 4.0904 | 2.4218 | 0.5468 | 0.003161 | 0.00058648 | 0.00014959 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1