## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2055
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 141.7%
Flex. Load Growth | 768.6%
RES Installed, [MW] | 50
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 10
5 | 24 | 10
6 | 26 | 10

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 7.5576 | 7.8097 | 6.9931 | 6.6285 | 5.4307 | 4.6092 | 5.6367 | 0.9789 | 0.86084 | 1.255 | 0.73909 | 0.92356 | 1.4714 | 2.711 | 2.8924 | 2.8445 | 1.5956 | 3.2503 | 1.9074 | 1.3411 | 2.0365 | 1.2587 | 5.7449 | 6.9255
Minimum FL, [MW] | -17.0631 | -18.2462 | -20.5212 | -22.1365 | -23.6608 | -25.8222 | -24.6391 | -27.6388 | -25.068 | -36.8207 | -36.4434 | -33.3148 | -31.935 | -30.8327 | -29.0621 | -26.4467 | -24.7292 | -22.1302 | -14.0467 | -15.7203 | -16.6171 | -17.84 | -14.1738 | -15.061
Maximum FL, [MW] | 16.4383 | 17.5863 | 19.7183 | 21.2174 | 22.5839 | 24.66 | 23.5102 | 26.5311 | 24.3021 | 27.7305 | 27.9489 | 26.1629 | 25.2811 | 24.6313 | 23.0833 | 21.016 | 19.5781 | 17.498 | 13.6956 | 15.3294 | 16.2892 | 17.5467 | 13.6536 | 14.5187

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.0288 | 7.8357 | 7.4489 | 7.5586 | 7.1431 | 6.9869 | 7.2484 | 8.1409 | 8.2761 | 8.2776 | 8.1501 | 8.3551 | 8.3767 | 8.4816 | 7.485 | 7.9992 | 8.3974 | 8.6053 | 7.9268 | 7.4636 | 7.5519 | 7.0788 | 7.3148 | 7.4174
2 | 5.1882 | 5.1184 | 4.8202 | 4.7292 | 4.566 | 4.6769 | 5.6516 | 5.6645 | 6.1241 | 6.3705 | 6.2712 | 6.1555 | 6.0291 | 5.9523 | 5.605 | 5.756 | 6.1413 | 7.5662 | 7.0084 | 6.4035 | 6.3305 | 5.7973 | 6.0712 | 5.6776
3 | 3.6582 | 3.5334 | 3.344 | 3.3458 | 3.2093 | 3.456 | 5.3405 | 5.5109 | 5.736 | 5.6109 | 5.3421 | 5.7012 | 5.3673 | 5.2853 | 4.6442 | 4.6202 | 4.6318 | 5.206 | 4.6157 | 4.7111 | 4.6721 | 4.3062 | 4.2038 | 3.9555
4 | 1.5711 | 1.3107 | 1.2293 | 1.135 | 1.0403 | 1.4756 | 2.5983 | 2.6306 | 2.8779 | 2.74 | 2.6658 | 2.5013 | 2.4939 | 2.4813 | 2.399 | 2.4422 | 2.883 | 4.4327 | 3.8835 | 3.2592 | 3.2251 | 2.8155 | 2.5874 | 2.2574
5 | 3.1065 | 2.9191 | 2.6587 | 2.6479 | 2.5724 | 2.7472 | 3.519 | 3.3711 | 3.4704 | 3.6446 | 3.6921 | 3.771 | 3.7544 | 3.7038 | 3.7111 | 3.6786 | 3.7874 | 4.484 | 4.2956 | 4.1492 | 4.1825 | 3.8408 | 3.8799 | 3.6877
6 | 3.5432 | 3.402 | 3.2537 | 3.2483 | 3.1569 | 3.2935 | 3.7633 | 3.9778 | 4.1544 | 4.3323 | 4.2128 | 4.2947 | 4.3284 | 4.3902 | 4.1279 | 4.1322 | 3.8923 | 4.237 | 3.9809 | 3.8647 | 3.8517 | 3.6488 | 3.7364 | 3.63
7 | 3.0153 | 2.8785 | 2.711 | 2.6929 | 2.5813 | 2.7346 | 3.4835 | 3.597 | 3.7695 | 3.8144 | 3.7358 | 3.7856 | 3.7347 | 3.7252 | 3.4711 | 3.5286 | 3.6533 | 4.3168 | 3.965 | 3.7301 | 3.7229 | 3.4254 | 3.4428 | 3.2762
8 | 2.4163 | 2.3541 | 2.2376 | 2.1846 | 2.1553 | 2.4275 | 3.7935 | 3.9829 | 4.1219 | 4.1393 | 4.2355 | 4.2256 | 4.0329 | 4.0625 | 3.6416 | 3.3078 | 3.2638 | 3.7057 | 3.5129 | 3.3494 | 3.3523 | 3.0303 | 2.8678 | 2.6799

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.0288 | 7.8984 | 7.3884 | 7.4339 | 7.1431 | 7.1082 | 7.1259 | 8.2998 | 8.3571 | 8.4381 | 8.07 | 8.2734 | 8.2959 | 8.3228 | 7.5541 | 8.1478 | 8.5589 | 8.7644 | 8.0022 | 7.5356 | 7.409 | 7.0105 | 7.4382 | 7.4777
2 | 5.1882 | 5.0421 | 4.7471 | 4.7292 | 4.566 | 4.716 | 5.5574 | 5.6645 | 6.1241 | 6.4321 | 6.1482 | 6.2755 | 6.1448 | 6.0623 | 5.7075 | 5.8088 | 6.1413 | 7.4257 | 7.0753 | 6.4653 | 6.4504 | 5.7973 | 5.9689 | 5.7228
3 | 3.7112 | 3.5833 | 3.3199 | 3.3951 | 3.1596 | 3.3992 | 5.3864 | 5.5109 | 5.6236 | 5.5565 | 5.3421 | 5.5896 | 5.2639 | 5.2853 | 4.6442 | 4.6626 | 4.5434 | 5.2538 | 4.5285 | 4.7111 | 4.6281 | 4.2234 | 4.1351 | 4.0162
4 | 1.563 | 1.3107 | 1.224 | 1.135 | 1.0503 | 1.4857 | 2.5576 | 2.5799 | 2.9058 | 2.7922 | 2.7176 | 2.4532 | 2.5408 | 2.4813 | 2.4412 | 2.4207 | 2.8285 | 4.3505 | 3.8096 | 3.2592 | 3.2855 | 2.8155 | 2.6075 | 2.2886
5 | 3.1535 | 2.8763 | 2.6195 | 2.6876 | 2.5521 | 2.7015 | 3.5781 | 3.3384 | 3.5381 | 3.5742 | 3.7282 | 3.6974 | 3.7183 | 3.7381 | 3.7111 | 3.6786 | 3.7511 | 4.4424 | 4.2545 | 4.1492 | 4.1825 | 3.8036 | 3.946 | 3.7177
6 | 3.4875 | 3.3758 | 3.2026 | 3.1966 | 3.183 | 3.2935 | 3.7313 | 4.0166 | 4.2358 | 4.2902 | 4.2128 | 4.3367 | 4.2447 | 4.3902 | 4.0895 | 4.0937 | 3.8177 | 4.1588 | 3.9051 | 3.8647 | 3.8882 | 3.6488 | 3.7364 | 3.63
7 | 3.0379 | 2.8994 | 2.6708 | 2.6726 | 2.6017 | 2.7801 | 3.4835 | 3.527 | 3.8064 | 3.7775 | 3.6992 | 3.7118 | 3.6988 | 3.7943 | 3.5029 | 3.5934 | 3.6533 | 4.3567 | 3.8895 | 3.802 | 3.6877 | 3.3924 | 3.4141 | 3.2762
8 | 2.3997 | 2.3698 | 2.2068 | 2.1846 | 2.1875 | 2.4668 | 3.7612 | 4.0606 | 4.1219 | 4.059 | 4.2772 | 4.3083 | 4.0329 | 4.1004 | 3.6752 | 3.2776 | 3.2328 | 3.6381 | 3.5129 | 3.3815 | 3.2893 | 3.0013 | 2.8907 | 2.6997

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.8984 | 7.7729 | 7.5699 | 7.6832 | 7.022 | 6.8656 | 7.2484 | 8.1409 | 8.4382 | 8.3579 | 8.3101 | 8.4368 | 8.2151 | 8.6404 | 7.6231 | 8.1478 | 8.3974 | 8.6053 | 7.8513 | 7.3197 | 7.4804 | 7.2153 | 7.1915 | 7.3571
2 | 5.1489 | 5.1948 | 4.7471 | 4.7292 | 4.5294 | 4.716 | 5.7459 | 5.6645 | 6.0045 | 6.4937 | 6.2097 | 6.2755 | 5.9134 | 5.9523 | 5.5026 | 5.6504 | 6.0238 | 7.6365 | 7.0084 | 6.5271 | 6.2706 | 5.7415 | 6.1224 | 5.7228
3 | 3.6582 | 3.4836 | 3.3199 | 3.3705 | 3.2341 | 3.3992 | 5.2488 | 5.5109 | 5.6798 | 5.5021 | 5.3421 | 5.5896 | 5.2639 | 5.3345 | 4.6868 | 4.705 | 4.5434 | 5.1106 | 4.7029 | 4.8017 | 4.6721 | 4.3476 | 4.1351 | 3.9555
4 | 1.563 | 1.3213 | 1.224 | 1.1255 | 1.0503 | 1.4553 | 2.639 | 2.6812 | 2.9058 | 2.74 | 2.6658 | 2.4532 | 2.5408 | 2.4371 | 2.4412 | 2.4422 | 2.8557 | 4.4737 | 3.9204 | 3.1967 | 3.2251 | 2.7886 | 2.6277 | 2.2886
5 | 3.083 | 2.8977 | 2.6587 | 2.6082 | 2.5521 | 2.77 | 3.519 | 3.3384 | 3.4027 | 3.6446 | 3.6921 | 3.7342 | 3.7183 | 3.6694 | 3.7111 | 3.7126 | 3.8237 | 4.4424 | 4.2135 | 4.1091 | 4.2223 | 3.8779 | 3.946 | 3.6278
6 | 3.599 | 3.3496 | 3.2026 | 3.2742 | 3.1307 | 3.2935 | 3.7953 | 4.0554 | 4.1544 | 4.4164 | 4.2542 | 4.2947 | 4.3702 | 4.349 | 4.1663 | 4.0937 | 3.967 | 4.1979 | 4.0188 | 3.8647 | 3.8153 | 3.6135 | 3.7997 | 3.63
7 | 3.0605 | 2.8994 | 2.7312 | 2.7132 | 2.6017 | 2.7574 | 3.5127 | 3.562 | 3.8064 | 3.7406 | 3.7724 | 3.7487 | 3.7347 | 3.7598 | 3.5347 | 3.5286 | 3.6883 | 4.3168 | 4.0028 | 3.6581 | 3.6526 | 3.4584 | 3.4428 | 3.2245
8 | 2.3831 | 2.3698 | 2.2376 | 2.1998 | 2.1391 | 2.4078 | 3.8258 | 3.9052 | 4.0412 | 4.059 | 4.3188 | 4.143 | 4.0717 | 4.1383 | 3.5746 | 3.3683 | 3.3259 | 3.7733 | 3.5793 | 3.3494 | 3.3208 | 3.0594 | 2.8219 | 2.6997

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2211 | 0.86276 | 0.74792 | 0.9587 | 0.82547 | 0.67868 | 0.56154 | 1.9623 | 2.0522 | 1.7602 | 2.0507 | 1.9055 | 1.9139 | 1.7091 | 1.0142 | 1.5879 | 1.9044 | 1.7769 | 1.2419 | 1.2884 | 1.2 | 0.74438 | 0.5938 | 0.61545
2 | -1.9274 | -1.927 | -1.9802 | -2.0709 | -2.051 | -1.8823 | -1.1935 | -0.22943 | -0.24656 | -0.16339 | -0.14393 | -0.64237 | -0.93843 | -1.2165 | -1.2074 | -1.2278 | -0.96533 | 0.31728 | -0.044715 | -0.52783 | -0.97841 | -1.287 | -1.4115 | -1.6162
3 | -1.4746 | -1.5911 | -1.6203 | -1.5987 | -1.6 | -1.3361 | -0.049751 | 0.68883 | 0.87792 | 0.61158 | 0.36109 | 0.71624 | 0.45163 | 0.13702 | -0.54208 | -0.54232 | -0.44674 | -0.22537 | -0.54929 | -0.31297 | -0.42969 | -0.71269 | -1.1259 | -1.271
4 | -1.2091 | -1.2211 | -1.2335 | -1.2443 | -1.2499 | -1.1427 | -0.9914 | -0.90515 | -0.93165 | -1.0321 | -1.1008 | -1.1656 | -1.167 | -1.1885 | -1.1989 | -1.1631 | -0.98467 | -0.58687 | -0.75697 | -0.91821 | -0.98848 | -1.0458 | -1.1055 | -1.1108
5 | -1.1377 | -1.1949 | -1.2456 | -1.2501 | -1.2473 | -1.0514 | -0.80127 | -0.64844 | -0.63695 | -0.53354 | -0.52801 | -0.51689 | -0.62209 | -0.66944 | -0.65144 | -0.80752 | -0.71542 | -0.35866 | -0.42472 | -0.52808 | -0.57022 | -0.74021 | -0.81862 | -0.85639
6 | 0.36815 | 0.28798 | 0.21836 | 0.3253 | 0.26713 | 0.38485 | 0.51327 | 0.99975 | 1.1514 | 1.1864 | 1.126 | 1.2012 | 1.1922 | 1.1784 | 0.99112 | 0.94277 | 0.81939 | 0.89639 | 0.75984 | 0.79291 | 0.67039 | 0.70569 | 0.4381 | 0.4499
7 | -1.0962 | -1.0842 | -1.1182 | -1.1385 | -1.2059 | -1.0797 | -0.91727 | -0.47646 | -0.23608 | -0.21913 | -0.16655 | -0.055973 | -0.22726 | -0.23715 | -0.43223 | -0.61767 | -0.55747 | -0.62181 | -0.69926 | -0.67135 | -0.76442 | -0.90114 | -1.0167 | -1.0113
8 | -1.2478 | -1.2742 | -1.2691 | -1.2673 | -1.2412 | -1.191 | -0.91047 | -0.72432 | -0.66884 | -0.76387 | -0.72131 | -0.65752 | -0.69699 | -0.7546 | -0.91685 | -1.0168 | -1.0141 | -1 | -1.0541 | -1.0899 | -1.1086 | -1.1411 | -1.1909 | -1.2137

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2334 | 0.8455 | 0.7554 | 0.9587 | 0.83373 | 0.67868 | 0.56154 | 1.9819 | 2.0522 | 1.725 | 2.0507 | 1.9436 | 1.9331 | 1.7261 | 0.99388 | 1.572 | 1.9044 | 1.7769 | 1.2419 | 1.3013 | 1.176 | 0.74438 | 0.60567 | 0.62776
2 | -1.966 | -1.8885 | -1.9802 | -2.0295 | -2.051 | -1.8823 | -1.1935 | -0.22485 | -0.24409 | -0.16666 | -0.14105 | -0.64879 | -0.94781 | -1.1922 | -1.2074 | -1.2523 | -0.94603 | 0.32045 | -0.044268 | -0.52783 | -0.9882 | -1.2742 | -1.3833 | -1.6323
3 | -1.4894 | -1.5911 | -1.6365 | -1.6146 | -1.616 | -1.3628 | -0.050248 | 0.7026 | 0.8867 | 0.59935 | 0.36831 | 0.70908 | 0.46066 | 0.13976 | -0.54751 | -0.55316 | -0.45567 | -0.22086 | -0.54929 | -0.30671 | -0.42969 | -0.69843 | -1.1259 | -1.2456
4 | -1.197 | -1.1966 | -1.2212 | -1.2194 | -1.2499 | -1.1655 | -0.9914 | -0.9142 | -0.95029 | -1.0527 | -1.0898 | -1.1889 | -1.1787 | -1.1766 | -1.1749 | -1.1631 | -0.96498 | -0.57513 | -0.7494 | -0.9274 | -0.98848 | -1.0249 | -1.1276 | -1.1108
5 | -1.1377 | -1.1829 | -1.2456 | -1.2501 | -1.2723 | -1.0514 | -0.81729 | -0.64195 | -0.63058 | -0.52287 | -0.53329 | -0.50655 | -0.60964 | -0.67613 | -0.65144 | -0.79137 | -0.70111 | -0.36584 | -0.42472 | -0.53336 | -0.56452 | -0.75502 | -0.81043 | -0.85639
6 | 0.37184 | 0.28798 | 0.22054 | 0.32205 | 0.2698 | 0.3887 | 0.50301 | 0.98976 | 1.1744 | 1.2101 | 1.1148 | 1.2252 | 1.1803 | 1.1549 | 1.001 | 0.96163 | 0.81939 | 0.89639 | 0.74464 | 0.80877 | 0.67039 | 0.71981 | 0.4381 | 0.4454
7 | -1.0852 | -1.0842 | -1.1294 | -1.1612 | -1.1818 | -1.0689 | -0.89892 | -0.48123 | -0.23135 | -0.22351 | -0.16489 | -0.054853 | -0.22953 | -0.23952 | -0.43223 | -0.60532 | -0.54632 | -0.62181 | -0.71324 | -0.66463 | -0.75677 | -0.90114 | -0.99638 | -1.0214
8 | -1.2478 | -1.2869 | -1.2437 | -1.2673 | -1.2288 | -1.1791 | -0.89226 | -0.73156 | -0.68222 | -0.74859 | -0.7141 | -0.65752 | -0.71093 | -0.74706 | -0.89851 | -1.027 | -0.99382 | -1 | -1.0646 | -1.1008 | -1.0864 | -1.1639 | -1.1671 | -1.2259

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2334 | 0.88002 | 0.73296 | 0.93953 | 0.84198 | 0.66511 | 0.57277 | 1.9231 | 2.0727 | 1.7778 | 2.0712 | 1.9246 | 1.8756 | 1.692 | 1.0243 | 1.5879 | 1.9234 | 1.7947 | 1.2295 | 1.3142 | 1.2 | 0.73694 | 0.58192 | 0.6216
2 | -1.9467 | -1.927 | -1.9802 | -2.0916 | -2.092 | -1.9012 | -1.2174 | -0.22714 | -0.24656 | -0.16013 | -0.14105 | -0.64237 | -0.92904 | -1.2287 | -1.2315 | -1.2523 | -0.94603 | 0.31093 | -0.044268 | -0.53839 | -0.96863 | -1.2999 | -1.4398 | -1.6162
3 | -1.4894 | -1.5911 | -1.6365 | -1.5987 | -1.568 | -1.3361 | -0.050248 | 0.68194 | 0.87792 | 0.62381 | 0.35387 | 0.70908 | 0.44711 | 0.13702 | -0.54751 | -0.53689 | -0.44227 | -0.22988 | -0.56027 | -0.30671 | -0.42109 | -0.70556 | -1.1259 | -1.271
4 | -1.1849 | -1.2211 | -1.2089 | -1.2319 | -1.2374 | -1.1541 | -1.0013 | -0.9142 | -0.93165 | -1.0115 | -1.1229 | -1.1423 | -1.167 | -1.2003 | -1.2109 | -1.1515 | -0.99452 | -0.58687 | -0.7494 | -0.90903 | -0.98848 | -1.0458 | -1.0944 | -1.133
5 | -1.1377 | -1.1949 | -1.2581 | -1.2376 | -1.2348 | -1.0514 | -0.79325 | -0.64844 | -0.64969 | -0.53354 | -0.53857 | -0.50655 | -0.63453 | -0.65605 | -0.65795 | -0.79137 | -0.72973 | -0.35149 | -0.41622 | -0.53864 | -0.55882 | -0.74762 | -0.81043 | -0.86495
6 | 0.37184 | 0.29086 | 0.21836 | 0.3253 | 0.2698 | 0.39254 | 0.51327 | 1.0098 | 1.1514 | 1.2101 | 1.1373 | 1.1771 | 1.1922 | 1.1666 | 0.98121 | 0.96163 | 0.83578 | 0.91431 | 0.75224 | 0.80084 | 0.66369 | 0.71275 | 0.4381 | 0.4454
7 | -1.0962 | -1.0733 | -1.0959 | -1.1157 | -1.23 | -1.0689 | -0.92644 | -0.48123 | -0.2408 | -0.22132 | -0.16822 | -0.056532 | -0.22726 | -0.23715 | -0.44088 | -0.62385 | -0.55747 | -0.62181 | -0.69926 | -0.67806 | -0.74913 | -0.91917 | -1.037 | -1.0315
8 | -1.2353 | -1.2742 | -1.2691 | -1.2927 | -1.2412 | -1.2029 | -0.91958 | -0.70983 | -0.66884 | -0.75623 | -0.72852 | -0.65752 | -0.69699 | -0.7546 | -0.89851 | -1.0168 | -1.0344 | -0.99004 | -1.0646 | -1.079 | -1.0864 | -1.1183 | -1.2147 | -1.238

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7762 | 1.9553 | 2.545 | 2.9178 | 3.4306 | 4.0102 | 3.5747 | 5.1104 | 4.6883 | 5.2951 | 5.442 | 5.0479 | 4.7619 | 4.384 | 4.0382 | 3.6343 | 3.5965 | 2.8495 | 2.3576 | 2.7977 | 2.8505 | 3.2576 | 1.5817 | 1.5186
2 | 1.4801 | 1.6294 | 2.1209 | 2.4315 | 2.8589 | 3.3418 | 2.9789 | 4.2587 | 3.9069 | 4.4126 | 4.535 | 4.2066 | 3.9683 | 3.6534 | 3.3652 | 3.0286 | 2.9971 | 2.3746 | 1.9647 | 2.3314 | 2.3755 | 2.7147 | 1.3181 | 1.2655
3 | 1.1841 | 1.3035 | 1.6967 | 1.9452 | 2.2871 | 2.6734 | 2.3831 | 3.407 | 3.1255 | 3.5301 | 3.628 | 3.3652 | 3.1746 | 2.9227 | 2.6921 | 2.4229 | 2.3977 | 1.8997 | 1.5718 | 1.8651 | 1.9004 | 2.1717 | 1.0545 | 1.0124
4 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932
5 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932
6 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932
7 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932
8 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9241 | 5.2112 | 5.5029 | 5.753 | 5.8183 | 6.0863 | 6.0552 | 5.7235 | 5.1858 | 7.6151 | 7.4365 | 6.8477 | 6.6813 | 6.7087 | 6.3909 | 5.8582 | 5.265 | 5.0761 | 3.1908 | 3.4123 | 3.7307 | 3.8197 | 3.9837 | 4.3973
2 | 4.1034 | 4.3426 | 4.5857 | 4.7942 | 4.8486 | 5.0719 | 5.046 | 4.7696 | 4.3215 | 6.346 | 6.1971 | 5.7064 | 5.5677 | 5.5906 | 5.3258 | 4.8819 | 4.3875 | 4.2301 | 2.659 | 2.8436 | 3.1089 | 3.1831 | 3.3198 | 3.6644
3 | 3.2828 | 3.4741 | 3.6686 | 3.8353 | 3.8789 | 4.0575 | 4.0368 | 3.8157 | 3.4572 | 5.0768 | 4.9577 | 4.5651 | 4.4542 | 4.4725 | 4.2606 | 3.9055 | 3.51 | 3.3841 | 2.1272 | 2.2749 | 2.4871 | 2.5465 | 2.6558 | 2.9315
4 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987
5 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987
6 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987
7 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987
8 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.7213e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.7322 | 4.447 | 5.39 | 6.197 | 6.4974 | 5.7723 | 4.4304 | 2.5268 | 0.55761 | 0.003692 | 0.00060059 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9938 | 5.2819 | 5.3479 | 5.1961 | 4.9735 | 4.0552 | 3.7842 | 3.1667 | 3.2295 | 2.9197 | 2.8708 | 3.034 | 2.7597 | 2.7459 | 3.4585 | 3.7376 | 4.0624 | 4.3238 | 4.1523 | 4.1224 | 4.2482 | 4.4954 | 4.4821 | 5.0651
4 | 0 | 9.5389e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.6456 | 4.0658 | 5.9574 | 6.0073 | 6.4311 | 5.6569 | 4.7958 | 2.4277 | 0.57401 | 0.0033404 | 0.00058834 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.8122e-05 | 5.1746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087329 | 1.6802 | 4.4047 | 5.9007 | 6.3868 | 6.8289 | 5.7146 | 4.4761 | 2.5516 | 0.55761 | 0.0035865 | 0.00059446 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.8122e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.6456 | 4.3623 | 5.5602 | 6.3235 | 6.2985 | 5.9455 | 4.3391 | 2.5268 | 0.56854 | 0.0036568 | 0.00060059 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.2664e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.7322 | 4.4047 | 5.617 | 6.3868 | 6.5637 | 5.83 | 4.6588 | 2.403 | 0.54667 | 0.0036568 | 0.00060059 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1162 | 5.3375 | 5.6208 | 5.1961 | 4.9261 | 4.2224 | 3.674 | 3.1667 | 3.1649 | 2.8902 | 3.0158 | 2.7451 | 2.8409 | 2.5859 | 3.2235 | 3.5507 | 4.0624 | 4.367 | 4.2756 | 4.2906 | 4.2482 | 4.7679 | 4.6139 | 5.0651
4 | 0 | 8.903e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.8188 | 4.2352 | 5.5602 | 6.0073 | 6.7626 | 5.8878 | 4.4304 | 2.4277 | 0.56854 | 0.0035865 | 0.00061898 | 0.00016322 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.5389e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.6802 | 4.4047 | 5.4468 | 6.0706 | 6.8952 | 6.0609 | 4.4304 | 2.403 | 0.56307 | 0.0036217 | 0.00064349 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.8122e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.6802 | 4.1929 | 5.9007 | 6.2603 | 6.63 | 6.0609 | 4.7502 | 2.5268 | 0.53027 | 0.0034107 | 0.00059446 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.1755e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.6456 | 4.2352 | 5.9574 | 6.0706 | 6.8952 | 5.4837 | 4.3391 | 2.5764 | 0.52481 | 0.0036568 | 0.00061898 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.2996 | 5.2819 | 5.4571 | 5.5243 | 4.4998 | 4.2642 | 3.8576 | 3.3646 | 3.3587 | 2.8313 | 2.9578 | 2.8607 | 2.8138 | 2.6659 | 3.4585 | 3.8871 | 4.0624 | 4.4535 | 4.1523 | 4.0803 | 4.4252 | 4.677 | 4.3503 | 5.1644
4 | 0 | 8.6305e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.6802 | 4.1505 | 5.8439 | 6.2603 | 6.8952 | 5.4837 | 4.3848 | 2.4773 | 0.53574 | 0.0034458 | 0.00060059 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.2664e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.7495 | 4.0658 | 5.6737 | 6.0706 | 6.5637 | 6.0032 | 4.7958 | 2.4773 | 0.56307 | 0.003481 | 0.00061285 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.7213e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.8015 | 4.2776 | 5.6737 | 6.5132 | 6.2985 | 5.5414 | 4.6588 | 2.5764 | 0.55214 | 0.0034458 | 0.00059446 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.0987 | 8.0849 | 7.6819 | 7.4953 | 7.2113 | 7.1384 | 7.2896 | 7.7318 | 8.2789 | 8.2515 | 8.0174 | 8.1506 | 8.5542 | 8.6465 | 8.0527 | 8.2729 | 8.1121 | 8.1861 | 7.537 | 7.3323 | 7.4491 | 7.2145 | 7.583 | 7.6066
2 | 6.1134 | 5.8787 | 5.5608 | 5.1127 | 4.7628 | 4.8235 | 5.2557 | 5.9576 | 6.4676 | 6.9523 | 6.2734 | 6.6124 | 6.7116 | 6.7601 | 5.905 | 6.1263 | 6.2501 | 6.5022 | 6.5313 | 6.769 | 7.1853 | 6.4944 | 6.3567 | 6.1424
3 | 4.1848 | 4.0271 | 3.6836 | 3.7466 | 3.5345 | 3.4819 | 4.8169 | 5.3346 | 5.5694 | 5.2826 | 5.1045 | 5.5049 | 5.8239 | 5.586 | 5.1502 | 4.8978 | 4.8315 | 4.895 | 4.6134 | 4.9297 | 5.2479 | 4.8116 | 4.8359 | 4.3146
4 | 2.1245 | 1.853 | 1.5416 | 1.4956 | 1.3088 | 1.1884 | 2.2004 | 3.0555 | 3.6754 | 3.801 | 3.6824 | 3.3276 | 3.8131 | 3.7265 | 3.4383 | 3.1942 | 2.8013 | 2.6701 | 3.1771 | 3.6373 | 4.2237 | 3.9545 | 3.4364 | 2.7409
5 | 3.5079 | 3.2536 | 2.9885 | 2.8966 | 2.8813 | 2.8077 | 3.1622 | 3.1231 | 3.4292 | 3.5689 | 3.7626 | 3.9944 | 4.1516 | 4.0857 | 3.9652 | 3.9134 | 3.8013 | 3.9284 | 3.856 | 3.8591 | 4.2956 | 4.0301 | 4.2696 | 3.9396
6 | 3.6385 | 3.5479 | 3.2718 | 3.3454 | 3.2986 | 3.2222 | 3.5708 | 3.8787 | 4.0342 | 4.0521 | 4.0091 | 4.2449 | 4.2468 | 4.192 | 3.9757 | 3.8422 | 3.896 | 3.9457 | 3.6026 | 3.5846 | 3.8 | 3.4133 | 3.5917 | 3.6912
7 | 3.0783 | 2.8654 | 2.7411 | 2.7518 | 2.5714 | 2.6734 | 3.4186 | 3.3549 | 3.8417 | 4.0833 | 4.016 | 4.2007 | 4.1431 | 4.3524 | 4.3032 | 4.0221 | 3.9556 | 3.9773 | 3.8251 | 3.7977 | 3.9054 | 3.2503 | 3.5462 | 3.242
8 | 2.4907 | 2.4008 | 2.2668 | 2.2173 | 2.1603 | 2.2168 | 3.4867 | 3.6673 | 3.925 | 3.9095 | 4.028 | 4.2872 | 4.308 | 4.1388 | 3.6545 | 3.498 | 3.2161 | 3.3004 | 3.1295 | 3.1671 | 3.1241 | 2.6956 | 2.6758 | 2.5741

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.1646 | 8.0849 | 7.5562 | 7.4953 | 7.0888 | 7.1384 | 7.4128 | 7.7318 | 8.36 | 8.2515 | 7.9387 | 7.9913 | 8.389 | 8.8086 | 8.2022 | 8.3499 | 8.19 | 8.0353 | 7.6801 | 7.2616 | 7.5196 | 7.2145 | 7.7117 | 7.731
2 | 6.1134 | 5.8787 | 5.5168 | 5.1527 | 4.7628 | 4.9046 | 5.2125 | 5.8997 | 6.5308 | 6.8848 | 6.3349 | 6.6124 | 6.841 | 6.7601 | 5.7965 | 6.1263 | 6.31 | 6.5618 | 6.6556 | 6.6381 | 7.1168 | 6.6201 | 6.3027 | 6.0426
3 | 4.1212 | 4.0868 | 3.6561 | 3.718 | 3.5907 | 3.4246 | 4.7356 | 5.4387 | 5.5148 | 5.3337 | 5.1045 | 5.3972 | 5.8239 | 5.4816 | 5.1502 | 4.943 | 4.7853 | 4.8058 | 4.5699 | 5.0247 | 5.1981 | 4.9045 | 4.8359 | 4.3485
4 | 2.1245 | 1.8637 | 1.5248 | 1.4956 | 1.3088 | 1.1811 | 2.2168 | 3.0555 | 3.6754 | 3.7275 | 3.6463 | 3.3599 | 3.8497 | 3.761 | 3.4068 | 3.2233 | 2.8278 | 2.6466 | 3.1771 | 3.6023 | 4.1835 | 3.9928 | 3.4364 | 2.7614
5 | 3.4804 | 3.2042 | 3.0343 | 2.8742 | 2.9047 | 2.7608 | 3.2142 | 3.0929 | 3.4292 | 3.6033 | 3.7995 | 3.9164 | 4.1116 | 4.0857 | 3.8916 | 3.9497 | 3.8378 | 3.9644 | 3.856 | 3.8591 | 4.3774 | 4.1081 | 4.3066 | 3.8747
6 | 3.6097 | 3.5479 | 3.2718 | 3.2918 | 3.3537 | 3.2498 | 3.6009 | 3.9165 | 4.0737 | 3.9736 | 4.0878 | 4.328 | 4.1648 | 4.2312 | 3.9388 | 3.8066 | 3.896 | 3.9819 | 3.6367 | 3.5501 | 3.8359 | 3.4462 | 3.6219 | 3.6912
7 | 3.0783 | 2.8863 | 2.7411 | 2.7936 | 2.5917 | 2.7177 | 3.4757 | 3.3874 | 3.8042 | 4.1625 | 4.016 | 4.2417 | 4.1032 | 4.3524 | 4.3032 | 4.0595 | 3.9177 | 4.0504 | 3.7524 | 3.7977 | 3.9794 | 3.1878 | 3.5165 | 3.191
8 | 2.4734 | 2.417 | 2.2668 | 2.2173 | 2.1441 | 2.252 | 3.4575 | 3.5959 | 3.9634 | 3.9852 | 4.028 | 4.3292 | 4.308 | 4.1388 | 3.5872 | 3.4658 | 3.2466 | 3.2707 | 3.0707 | 3.2277 | 3.0657 | 2.6699 | 2.6969 | 2.6117

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.1646 | 8.2154 | 7.5562 | 7.6187 | 7.0888 | 7.0763 | 7.2896 | 7.8825 | 8.1168 | 8.1715 | 8.0961 | 8.1506 | 8.4716 | 8.4844 | 7.978 | 8.427 | 8.19 | 8.0353 | 7.537 | 7.2616 | 7.3787 | 7.3538 | 7.7117 | 7.5444
2 | 6.1619 | 5.9245 | 5.5608 | 5.1928 | 4.7242 | 4.783 | 5.2988 | 5.8417 | 6.3411 | 7.0197 | 6.1504 | 6.6124 | 6.647 | 6.7601 | 5.8508 | 6.1828 | 6.3698 | 6.5618 | 6.4071 | 6.769 | 7.0484 | 6.4944 | 6.3567 | 6.1923
3 | 4.2166 | 3.9674 | 3.7387 | 3.7752 | 3.5064 | 3.4246 | 4.8982 | 5.3866 | 5.5148 | 5.3849 | 5.0044 | 5.6125 | 5.9364 | 5.4816 | 5.1025 | 4.9882 | 4.9239 | 4.8058 | 4.7006 | 4.8822 | 5.3474 | 4.7188 | 4.8766 | 4.2468
4 | 2.1245 | 1.8637 | 1.5248 | 1.5122 | 1.3011 | 1.1884 | 2.2004 | 3.026 | 3.7113 | 3.801 | 3.6824 | 3.3923 | 3.7764 | 3.7265 | 3.4698 | 3.1651 | 2.7749 | 2.6466 | 3.1174 | 3.6373 | 4.2639 | 4.0311 | 3.4364 | 2.7204
5 | 3.5354 | 3.2783 | 3.0114 | 2.8519 | 2.8579 | 2.7842 | 3.1362 | 3.1836 | 3.4292 | 3.5689 | 3.7626 | 3.9164 | 4.2317 | 4.162 | 4.0387 | 3.986 | 3.7649 | 4.0005 | 3.7827 | 3.8963 | 4.2547 | 4.1081 | 4.3435 | 3.9072
6 | 3.6097 | 3.5479 | 3.3232 | 3.3186 | 3.2435 | 3.2498 | 3.5708 | 3.9165 | 4.0342 | 3.9736 | 3.9304 | 4.2449 | 4.2468 | 4.1528 | 3.9019 | 3.8066 | 3.9707 | 3.8732 | 3.6367 | 3.5846 | 3.8 | 3.4791 | 3.652 | 3.7511
7 | 3.0783 | 2.8863 | 2.7819 | 2.7518 | 2.5308 | 2.7177 | 3.4186 | 3.42 | 3.7666 | 4.0041 | 3.9766 | 4.2828 | 4.1431 | 4.3116 | 4.3835 | 3.9474 | 4.0316 | 4.0139 | 3.8614 | 3.7977 | 3.9424 | 3.1878 | 3.5759 | 3.191
8 | 2.5254 | 2.3846 | 2.2982 | 2.2328 | 2.1765 | 2.252 | 3.5159 | 3.6673 | 4.0018 | 3.8717 | 4.0676 | 4.2033 | 4.3912 | 4.0615 | 3.6209 | 3.4658 | 3.2772 | 3.2409 | 3.1883 | 3.1974 | 3.0949 | 2.6956 | 2.6548 | 2.5553

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94123 | 1.0396 | 0.97974 | 0.97974 | 0.95835 | 1.014 | 1.0439 | 1.9552 | 2.2761 | 2.1905 | 2.1392 | 2.1349 | 2.2718 | 2.2033 | 1.5445 | 2.0194 | 2.045 | 1.9167 | 1.5188 | 1.3776 | 1.4461 | 1.4504 | 1.0011 | 0.99257
2 | 0.03935 | -0.2361 | -0.25578 | -0.37383 | -0.45253 | -0.35415 | -0.45253 | 1.1412 | 1.456 | 1.8691 | 1.0625 | 0.96408 | 0.66895 | 0.90505 | 0.3935 | 0.33448 | 0.3935 | 0.7083 | 1.3576 | 1.3773 | 1.1018 | 0.84603 | 0.3935 | 0.0787
3 | -0.23749 | -0.56247 | -0.98121 | -0.90621 | -0.92496 | -0.88121 | -0.049998 | 1.0562 | 1.3874 | 1.3999 | 1.1687 | 1.4624 | 1.3249 | 1.1562 | 0.83121 | 0.51873 | 0.64372 | 0.57497 | 0.10625 | 0.46248 | 0.64997 | 0.42498 | -0.39373 | -0.80621
4 | -1.1237 | -1.1345 | -1.1669 | -1.1669 | -1.1939 | -1.2263 | -1.1129 | -0.75092 | -0.56184 | -0.59425 | -0.75092 | -0.81575 | -0.75632 | -0.82115 | -0.77253 | -0.91299 | -1.0264 | -0.91299 | -0.64287 | -0.57805 | -0.57805 | -0.76172 | -0.9454 | -0.98322
5 | -0.69966 | -0.91734 | -1.0806 | -1.0728 | -1.0728 | -1.1739 | -1.0573 | -0.4198 | 0.13993 | 0.46644 | 0.76963 | 0.81627 | 0.71521 | 0.59083 | 0.3887 | 0.24877 | 0.2099 | 0.19435 | 0.19435 | 0.046644 | 0.41202 | 0.19435 | 0.10884 | -0.17103
6 | 0.50998 | 0.56576 | 0.43029 | 0.50599 | 0.51795 | 0.53189 | 0.51396 | 0.95222 | 1.0917 | 1.0897 | 0.95222 | 1.1375 | 1.1853 | 1.0917 | 0.95023 | 0.83668 | 1.02 | 0.98808 | 0.77493 | 0.71915 | 0.84664 | 0.66735 | 0.50798 | 0.56775
7 | -0.98392 | -1.0116 | -1.074 | -1.1017 | -1.0324 | -1.1156 | -0.95621 | -0.43653 | -0.076219 | -0.062361 | 0.13165 | 0.041574 | 0.013858 | 0 | -0.11086 | -0.19401 | -0.28409 | -0.37417 | -0.32566 | -0.39496 | -0.27716 | -0.51968 | -0.65826 | -0.70676
8 | -1.2318 | -1.24 | -1.2523 | -1.2585 | -1.242 | -1.2133 | -1.0302 | -0.85133 | -0.83283 | -0.82049 | -0.80609 | -0.79992 | -0.81843 | -0.84928 | -0.93564 | -0.97677 | -1.0097 | -1.0138 | -1.0323 | -1.0673 | -1.1351 | -1.1803 | -1.1989 | -1.2215

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92241 | 1.05 | 0.99933 | 0.98954 | 0.96793 | 0.99369 | 1.0439 | 1.9943 | 2.2988 | 2.2343 | 2.0964 | 2.1562 | 2.2718 | 2.2254 | 1.5445 | 1.979 | 2.0859 | 1.8784 | 1.5492 | 1.4052 | 1.475 | 1.4504 | 1.0212 | 1.0025
2 | 0.038563 | -0.23138 | -0.26089 | -0.3813 | -0.45253 | -0.35415 | -0.44348 | 1.1412 | 1.456 | 1.8317 | 1.0625 | 0.9448 | 0.66226 | 0.88695 | 0.40137 | 0.33113 | 0.38563 | 0.70122 | 1.3847 | 1.391 | 1.0798 | 0.84603 | 0.39744 | 0.079487
3 | -0.24224 | -0.57372 | -1.0008 | -0.91527 | -0.94346 | -0.89002 | -0.048998 | 1.0456 | 1.4152 | 1.4139 | 1.157 | 1.4478 | 1.2984 | 1.1331 | 0.8229 | 0.52391 | 0.64372 | 0.57497 | 0.10837 | 0.45785 | 0.64997 | 0.42923 | -0.39767 | -0.82234
4 | -1.1462 | -1.1458 | -1.1552 | -1.1902 | -1.17 | -1.2141 | -1.124 | -0.7359 | -0.5506 | -0.60614 | -0.76594 | -0.80759 | -0.7412 | -0.81294 | -0.77253 | -0.93125 | -1.0059 | -0.93125 | -0.65573 | -0.57227 | -0.58383 | -0.77696 | -0.93595 | -1.0029
5 | -0.71366 | -0.90816 | -1.059 | -1.0943 | -1.0728 | -1.1739 | -1.0678 | -0.4198 | 0.14273 | 0.46178 | 0.78502 | 0.82444 | 0.71521 | 0.60264 | 0.38481 | 0.24877 | 0.2099 | 0.19046 | 0.19435 | 0.046178 | 0.41202 | 0.19824 | 0.10666 | -0.17103
6 | 0.50998 | 0.57707 | 0.42599 | 0.50093 | 0.5283 | 0.53189 | 0.52424 | 0.9427 | 1.1026 | 1.0788 | 0.96174 | 1.1602 | 1.209 | 1.0808 | 0.95023 | 0.84505 | 1.0404 | 1.0078 | 0.77493 | 0.72634 | 0.83818 | 0.66068 | 0.49783 | 0.5791
7 | -1.0036 | -1.0116 | -1.0525 | -1.0907 | -1.0118 | -1.1044 | -0.96577 | -0.4278 | -0.074695 | -0.063609 | 0.13165 | 0.042406 | 0.013719 | 0 | -0.10865 | -0.19595 | -0.28125 | -0.37043 | -0.31915 | -0.40285 | -0.27993 | -0.53007 | -0.64509 | -0.71383
8 | -1.2071 | -1.24 | -1.2398 | -1.2711 | -1.2545 | -1.2254 | -1.0508 | -0.85985 | -0.83283 | -0.8369 | -0.82221 | -0.79192 | -0.81025 | -0.84928 | -0.93564 | -0.97677 | -0.98948 | -1.0341 | -1.0116 | -1.0673 | -1.1124 | -1.1685 | -1.2108 | -1.2337

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92241 | 1.0396 | 0.96994 | 0.96014 | 0.94876 | 0.99369 | 1.0439 | 1.9943 | 2.2988 | 2.1905 | 2.1178 | 2.1776 | 2.3172 | 2.1593 | 1.5445 | 1.9992 | 2.0859 | 1.8975 | 1.4884 | 1.3914 | 1.475 | 1.4213 | 0.98111 | 0.97272
2 | 0.038957 | -0.2361 | -0.25833 | -0.37009 | -0.45705 | -0.34707 | -0.45253 | 1.1526 | 1.4851 | 1.8691 | 1.0731 | 0.9448 | 0.65557 | 0.9141 | 0.38563 | 0.33113 | 0.38957 | 0.7083 | 1.3304 | 1.391 | 1.0908 | 0.84603 | 0.38563 | 0.077913
3 | -0.23749 | -0.56247 | -0.98121 | -0.91527 | -0.91571 | -0.89002 | -0.048998 | 1.0773 | 1.4152 | 1.3999 | 1.157 | 1.4771 | 1.3382 | 1.1562 | 0.83952 | 0.51873 | 0.65016 | 0.58072 | 0.10837 | 0.45323 | 0.64347 | 0.42073 | -0.40161 | -0.81428
4 | -1.1462 | -1.1231 | -1.1436 | -1.1902 | -1.2178 | -1.2018 | -1.1017 | -0.76594 | -0.55622 | -0.6002 | -0.75092 | -0.81575 | -0.77145 | -0.82115 | -0.78025 | -0.89473 | -1.047 | -0.91299 | -0.63002 | -0.58383 | -0.57227 | -0.75411 | -0.95486 | -0.97339
5 | -0.69267 | -0.90816 | -1.0806 | -1.0943 | -1.0943 | -1.1856 | -1.0467 | -0.424 | 0.14133 | 0.46644 | 0.78502 | 0.8326 | 0.72236 | 0.59083 | 0.38481 | 0.25126 | 0.2141 | 0.19046 | 0.19629 | 0.047111 | 0.41202 | 0.19435 | 0.10666 | -0.17274
6 | 0.50998 | 0.56576 | 0.42599 | 0.51105 | 0.52312 | 0.53189 | 0.50368 | 0.97127 | 1.0917 | 1.0788 | 0.96174 | 1.1261 | 1.1734 | 1.1026 | 0.95973 | 0.83668 | 1.0404 | 1.0078 | 0.77493 | 0.70476 | 0.86357 | 0.67403 | 0.49783 | 0.56207
7 | -0.99376 | -1.0116 | -1.0955 | -1.1238 | -1.0531 | -1.1267 | -0.93708 | -0.43216 | -0.074695 | -0.061114 | 0.13297 | 0.04199 | 0.013997 | 0 | -0.11086 | -0.19401 | -0.28409 | -0.37791 | -0.32892 | -0.38706 | -0.27716 | -0.51968 | -0.65168 | -0.7209
8 | -1.2318 | -1.24 | -1.2273 | -1.2459 | -1.2545 | -1.2133 | -1.0199 | -0.84282 | -0.83283 | -0.82049 | -0.81415 | -0.79992 | -0.81843 | -0.85777 | -0.95436 | -0.97677 | -1.0299 | -1.0036 | -1.022 | -1.0779 | -1.1351 | -1.1567 | -1.1749 | -1.2459

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7762 | 1.9553 | 2.545 | 2.9178 | 3.4306 | 4.0102 | 3.5747 | 5.1104 | 4.6883 | 5.2951 | 5.442 | 5.0479 | 4.7619 | 4.384 | 4.0382 | 3.6343 | 3.5965 | 2.8495 | 2.3576 | 2.7977 | 2.8505 | 3.2576 | 1.5817 | 1.5186
2 | 1.4801 | 1.6294 | 2.1209 | 2.4315 | 2.8589 | 3.3418 | 2.9789 | 4.2587 | 3.9069 | 4.4126 | 4.535 | 4.2066 | 3.9683 | 3.6534 | 3.3652 | 3.0286 | 2.9971 | 2.3746 | 1.9647 | 2.3314 | 2.3755 | 2.7147 | 1.3181 | 1.2655
3 | 1.1841 | 1.3035 | 1.6967 | 1.9452 | 2.2871 | 2.6734 | 2.3831 | 3.407 | 3.1255 | 3.5301 | 3.628 | 3.3652 | 3.1746 | 2.9227 | 2.6921 | 2.4229 | 2.3977 | 1.8997 | 1.5718 | 1.8651 | 1.9004 | 2.1717 | 1.0545 | 1.0124
4 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932
5 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932
6 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932
7 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932
8 | 0.88808 | 0.97766 | 1.2725 | 1.4589 | 1.7153 | 2.0051 | 1.7874 | 2.5552 | 2.3441 | 2.6476 | 2.721 | 2.5239 | 2.381 | 2.192 | 2.0191 | 1.8172 | 1.7982 | 1.4248 | 1.1788 | 1.3988 | 1.4253 | 1.6288 | 0.79087 | 0.75932

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9241 | 5.2112 | 5.5029 | 5.753 | 5.8183 | 6.0863 | 6.0552 | 5.7235 | 5.1858 | 7.6151 | 7.4365 | 6.8477 | 6.6813 | 6.7087 | 6.3909 | 5.8582 | 5.265 | 5.0761 | 3.1908 | 3.4123 | 3.7307 | 3.8197 | 3.9837 | 4.3973
2 | 4.1034 | 4.3426 | 4.5857 | 4.7942 | 4.8486 | 5.0719 | 5.046 | 4.7696 | 4.3215 | 6.346 | 6.1971 | 5.7064 | 5.5677 | 5.5906 | 5.3258 | 4.8819 | 4.3875 | 4.2301 | 2.659 | 2.8436 | 3.1089 | 3.1831 | 3.3198 | 3.6644
3 | 3.2828 | 3.4741 | 3.6686 | 3.8353 | 3.8789 | 4.0575 | 4.0368 | 3.8157 | 3.4572 | 5.0768 | 4.9577 | 4.5651 | 4.4542 | 4.4725 | 4.2606 | 3.9055 | 3.51 | 3.3841 | 2.1272 | 2.2749 | 2.4871 | 2.5465 | 2.6558 | 2.9315
4 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987
5 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987
6 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987
7 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987
8 | 2.4621 | 2.6056 | 2.7514 | 2.8765 | 2.9092 | 3.0431 | 3.0276 | 2.8618 | 2.5929 | 3.8076 | 3.7182 | 3.4238 | 3.3406 | 3.3544 | 3.1955 | 2.9291 | 2.6325 | 2.538 | 1.5954 | 1.7061 | 1.8654 | 1.9099 | 1.9919 | 2.1987

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011653 | 6.3225e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.0984 | 5.6092 | 7.3398 | 8.0748 | 8.6743 | 7.0045 | 5.8557 | 3.1048 | 0.72907 | 0.0042585 | 0.00073686 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5823 | 3.8305 | 4.136 | 3.9846 | 3.4814 | 3.2986 | 2.711 | 2.5861 | 2.2753 | 2.1352 | 2.13 | 2.2071 | 2.0183 | 2.0863 | 2.5868 | 2.8178 | 2.8647 | 3.0771 | 3.1083 | 2.9917 | 3.5267 | 3.4262 | 3.1605 | 3.6892
4 | 0 | 0.00011999 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.1421 | 5.5553 | 7.1218 | 7.8349 | 8.8427 | 7.7418 | 5.5113 | 2.9496 | 0.70824 | 0.0044342 | 0.00077446 | 0.00019359 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011538 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.2296 | 5.3395 | 7.0491 | 8.1547 | 8.5059 | 7.2256 | 5.5113 | 3.0117 | 0.68741 | 0.0043903 | 0.0007143 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011538 | 6.4542e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.1203 | 5.6092 | 7.5578 | 8.1547 | 8.8427 | 7.1519 | 6.028 | 3.2601 | 0.65964 | 0.0046098 | 0.00073686 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011422 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.0984 | 5.2317 | 7.1218 | 7.8349 | 8.7585 | 7.3731 | 5.9706 | 3.229 | 0.68047 | 0.0044781 | 0.00072934 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4461 | 3.8305 | 4.3032 | 4.0651 | 3.4104 | 3.2669 | 2.711 | 2.5349 | 2.3701 | 2.1788 | 2.1743 | 2.1428 | 1.9583 | 2.0053 | 2.4873 | 2.7062 | 2.7242 | 3.0453 | 2.8971 | 3.3066 | 3.5613 | 3.4597 | 3.3909 | 3.6519
4 | 0 | 0.00011653 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.0766 | 5.5013 | 7.3398 | 8.2347 | 8.3374 | 7.668 | 5.6261 | 3.198 | 0.70824 | 0.0043903 | 0.00078949 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011653 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.1203 | 5.4474 | 7.1218 | 8.0748 | 8.8427 | 7.0045 | 5.7409 | 2.9807 | 0.71519 | 0.0043464 | 0.00077446 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011653 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.1858 | 5.3935 | 7.1945 | 8.0748 | 8.0006 | 7.3731 | 5.6261 | 2.9807 | 0.71519 | 0.0041707 | 0.00075942 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011538 | 6.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 2.1858 | 5.5553 | 7.3398 | 7.8349 | 8.7585 | 7.668 | 5.7409 | 3.2601 | 0.67352 | 0.004522 | 0.00075942 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4461 | 3.9901 | 4.3449 | 4.1054 | 3.4814 | 3.0132 | 2.7966 | 2.4581 | 2.299 | 2.0699 | 2.3297 | 2.2286 | 2.0183 | 2.1269 | 2.5868 | 2.762 | 2.8085 | 3.1405 | 2.9272 | 2.9917 | 3.3192 | 3.5269 | 3.1934 | 3.5774
4 | 0 | 0.00010961 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.2733 | 5.5553 | 6.9038 | 7.675 | 8.4217 | 7.1519 | 5.8557 | 2.9807 | 0.72907 | 0.0043464 | 0.00076694 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00010961 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.0984 | 5.2317 | 7.4125 | 8.1547 | 8.7585 | 7.0045 | 5.6835 | 3.0738 | 0.68047 | 0.0046098 | 0.0007143 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011076 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 2.2514 | 5.6631 | 7.0491 | 8.3946 | 8.0006 | 7.5206 | 5.5113 | 3.1359 | 0.68741 | 0.0042146 | 0.00072934 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1