## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2025
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 140.3%
RES Installed, [MW] | 20
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 4
3 | 9 | 6
4 | 22 | 4
5 | 24 | 4
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.3791 | 1.4251 | 1.2761 | 1.2096 | 0.99099 | 0.84108 | 1.0286 | 0.17863 | 0.15709 | 0.22901 | 0.13487 | 0.16853 | 0.2685 | 0.49471 | 0.52781 | 0.51906 | 0.29117 | 0.59311 | 0.34806 | 0.24472 | 0.37162 | 0.22968 | 1.0483 | 1.2638
Minimum FL, [MW] | -3.1137 | -3.3295 | -3.7447 | -4.0395 | -4.3176 | -4.712 | -4.4961 | -5.0435 | -4.5744 | -6.719 | -6.6502 | -6.0793 | -5.8275 | -5.6263 | -5.3032 | -4.826 | -4.5126 | -4.0383 | -2.5632 | -2.8686 | -3.0323 | -3.2554 | -2.5864 | -2.7483
Maximum FL, [MW] | 2.9997 | 3.2091 | 3.5982 | 3.8717 | 4.1211 | 4.4999 | 4.2901 | 4.8414 | 4.4346 | 5.0602 | 5.1001 | 4.7742 | 4.6133 | 4.4947 | 4.2122 | 3.835 | 3.5726 | 3.193 | 2.4992 | 2.7973 | 2.9724 | 3.2019 | 2.4915 | 2.6494

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1111 | 4.9396 | 4.744 | 4.8662 | 4.692 | 4.668 | 4.747 | 5.9304 | 6.0439 | 6.0009 | 5.964 | 6.0955 | 6.0503 | 5.9893 | 5.2297 | 5.6165 | 6.0517 | 6.0208 | 5.6676 | 5.3874 | 5.3751 | 5.1111 | 4.7843 | 4.7282
2 | 3.1446 | 3.0693 | 2.9242 | 2.8907 | 2.8812 | 3.0402 | 3.6675 | 4.1113 | 4.4634 | 4.6094 | 4.5838 | 4.4808 | 4.3359 | 4.1634 | 3.8888 | 4.0053 | 4.4076 | 5.3105 | 5.0218 | 4.6259 | 4.5069 | 4.1838 | 3.9687 | 3.5666
3 | 2.1504 | 2.039 | 1.9594 | 1.9879 | 1.976 | 2.2203 | 3.5418 | 4.0157 | 4.1915 | 4.0693 | 3.9083 | 4.1609 | 3.8724 | 3.719 | 3.2299 | 3.2156 | 3.3174 | 3.62 | 3.2822 | 3.3952 | 3.3144 | 3.101 | 2.6904 | 2.4181
4 | 0.74284 | 0.53553 | 0.52082 | 0.47125 | 0.46803 | 0.8369 | 1.6124 | 1.8969 | 2.087 | 1.9626 | 1.9365 | 1.8041 | 1.7679 | 1.6893 | 1.618 | 1.6528 | 2.0497 | 3.1069 | 2.7745 | 2.343 | 2.2788 | 2.0185 | 1.5983 | 1.2873
5 | 1.882 | 1.7288 | 1.5813 | 1.5937 | 1.6047 | 1.7803 | 2.2955 | 2.4463 | 2.5266 | 2.6338 | 2.6979 | 2.7461 | 2.7031 | 2.5962 | 2.5916 | 2.5701 | 2.7207 | 3.145 | 3.0803 | 3.0034 | 2.9891 | 2.7792 | 2.5572 | 2.3485
6 | 2.206 | 2.0871 | 2.0228 | 2.0392 | 2.0383 | 2.1856 | 2.4767 | 2.8965 | 3.0341 | 3.144 | 3.0842 | 3.1346 | 3.129 | 3.1055 | 2.9008 | 2.9066 | 2.7985 | 2.9617 | 2.8468 | 2.7923 | 2.7438 | 2.6367 | 2.4508 | 2.3058
7 | 1.8143 | 1.6987 | 1.6202 | 1.6271 | 1.6113 | 1.771 | 2.2692 | 2.6139 | 2.7485 | 2.7597 | 2.7303 | 2.757 | 2.6885 | 2.6122 | 2.4135 | 2.4588 | 2.6212 | 3.0209 | 2.835 | 2.6924 | 2.6482 | 2.471 | 2.2329 | 2.0432
8 | 1.3699 | 1.3097 | 1.2689 | 1.2499 | 1.2952 | 1.5432 | 2.4991 | 2.9003 | 3.01 | 3.0008 | 3.1011 | 3.0834 | 2.9098 | 2.8624 | 2.54 | 2.295 | 2.3322 | 2.5675 | 2.4996 | 2.41 | 2.3732 | 2.1779 | 1.8063 | 1.6008

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1111 | 4.9862 | 4.6992 | 4.7737 | 4.692 | 4.758 | 4.6562 | 6.0483 | 6.104 | 6.12 | 5.9046 | 6.0349 | 5.9903 | 5.8715 | 5.2809 | 5.7268 | 6.1715 | 6.1388 | 5.7236 | 5.4408 | 5.269 | 5.0604 | 4.8758 | 4.773
2 | 3.1446 | 3.0127 | 2.87 | 2.8907 | 2.8812 | 3.0692 | 3.5976 | 4.1113 | 4.4634 | 4.6551 | 4.4926 | 4.5699 | 4.4218 | 4.245 | 3.9648 | 4.0445 | 4.4076 | 5.2063 | 5.0715 | 4.6717 | 4.5958 | 4.1838 | 3.8928 | 3.6002
3 | 2.1897 | 2.076 | 1.9415 | 2.0245 | 1.9391 | 2.1781 | 3.5759 | 4.0157 | 4.1081 | 4.0289 | 3.9083 | 4.0782 | 3.7956 | 3.719 | 3.2299 | 3.2471 | 3.2518 | 3.6554 | 3.2175 | 3.3952 | 3.2818 | 3.0396 | 2.6394 | 2.4631
4 | 0.73679 | 0.53553 | 0.51689 | 0.47125 | 0.47541 | 0.84443 | 1.5822 | 1.8593 | 2.1077 | 2.0014 | 1.9749 | 1.7684 | 1.8028 | 1.6893 | 1.6494 | 1.6368 | 2.0093 | 3.0459 | 2.7197 | 2.343 | 2.3236 | 2.0185 | 1.6132 | 1.3106
5 | 1.9168 | 1.6971 | 1.5522 | 1.6232 | 1.5896 | 1.7464 | 2.3394 | 2.422 | 2.5768 | 2.5816 | 2.7247 | 2.6915 | 2.6764 | 2.6217 | 2.5916 | 2.5701 | 2.6938 | 3.1141 | 3.0498 | 3.0034 | 2.9891 | 2.7516 | 2.6062 | 2.3708
6 | 2.1646 | 2.0677 | 1.9849 | 2.0008 | 2.0577 | 2.1856 | 2.453 | 2.9253 | 3.0945 | 3.1128 | 3.0842 | 3.1658 | 3.0669 | 3.1055 | 2.8723 | 2.8781 | 2.7431 | 2.9037 | 2.7906 | 2.7923 | 2.7708 | 2.6367 | 2.4508 | 2.3058
7 | 1.8311 | 1.7142 | 1.5903 | 1.612 | 1.6264 | 1.8048 | 2.2692 | 2.562 | 2.7759 | 2.7324 | 2.7032 | 2.7022 | 2.6619 | 2.6634 | 2.4371 | 2.5069 | 2.6212 | 3.0505 | 2.779 | 2.7457 | 2.6221 | 2.4465 | 2.2116 | 2.0432
8 | 1.3576 | 1.3213 | 1.2461 | 1.2499 | 1.3191 | 1.5723 | 2.4752 | 2.9579 | 3.01 | 2.9413 | 3.132 | 3.1448 | 2.9098 | 2.8905 | 2.5649 | 2.2726 | 2.3092 | 2.5173 | 2.4996 | 2.4338 | 2.3265 | 2.1563 | 1.8233 | 1.6155

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0144 | 4.8931 | 4.8338 | 4.9587 | 4.6021 | 4.578 | 4.747 | 5.9304 | 6.1642 | 6.0605 | 6.0828 | 6.1561 | 5.9303 | 6.1072 | 5.3321 | 5.7268 | 6.0517 | 6.0208 | 5.6117 | 5.2806 | 5.3221 | 5.2124 | 4.6928 | 4.6835
2 | 3.1154 | 3.1259 | 2.87 | 2.8907 | 2.8541 | 3.0692 | 3.7374 | 4.1113 | 4.3746 | 4.7008 | 4.5382 | 4.5699 | 4.2501 | 4.1634 | 3.8128 | 3.9269 | 4.3204 | 5.3626 | 5.0218 | 4.7176 | 4.4624 | 4.1424 | 4.0067 | 3.6002
3 | 2.1504 | 2.002 | 1.9415 | 2.0062 | 1.9944 | 2.1781 | 3.4737 | 4.0157 | 4.1498 | 3.9885 | 3.9083 | 4.0782 | 3.7956 | 3.7556 | 3.2615 | 3.2786 | 3.2518 | 3.5492 | 3.3469 | 3.4625 | 3.3144 | 3.1317 | 2.6394 | 2.4181
4 | 0.73679 | 0.54339 | 0.51689 | 0.46424 | 0.47541 | 0.82185 | 1.6426 | 1.9345 | 2.1077 | 1.9626 | 1.9365 | 1.7684 | 1.8028 | 1.6565 | 1.6494 | 1.6528 | 2.0295 | 3.1373 | 2.8019 | 2.2967 | 2.2788 | 1.9985 | 1.6281 | 1.3106
5 | 1.8645 | 1.713 | 1.5813 | 1.5642 | 1.5896 | 1.7973 | 2.2955 | 2.422 | 2.4764 | 2.6338 | 2.6979 | 2.7188 | 2.6764 | 2.5708 | 2.5916 | 2.5953 | 2.7476 | 3.1141 | 3.0194 | 2.9736 | 3.0187 | 2.8067 | 2.6062 | 2.3041
6 | 2.2474 | 2.0482 | 1.9849 | 2.0584 | 2.0189 | 2.1856 | 2.5005 | 2.954 | 3.0341 | 3.2064 | 3.1149 | 3.1346 | 3.16 | 3.075 | 2.9292 | 2.8781 | 2.8539 | 2.9327 | 2.8749 | 2.7923 | 2.7167 | 2.6106 | 2.4977 | 2.3058
7 | 1.8478 | 1.7142 | 1.6351 | 1.6422 | 1.6264 | 1.7879 | 2.2908 | 2.5879 | 2.7759 | 2.705 | 2.7575 | 2.7296 | 2.6885 | 2.6378 | 2.4607 | 2.4588 | 2.6471 | 3.0209 | 2.863 | 2.639 | 2.596 | 2.4955 | 2.2329 | 2.0049
8 | 1.3453 | 1.3213 | 1.2689 | 1.2612 | 1.2833 | 1.5286 | 2.5231 | 2.8426 | 2.9501 | 2.9413 | 3.1628 | 3.0221 | 2.9386 | 2.9186 | 2.4903 | 2.3399 | 2.3783 | 2.6177 | 2.5489 | 2.41 | 2.3498 | 2.1994 | 1.7722 | 1.6155

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.906 | 0.6401 | 0.5549 | 0.71128 | 0.61244 | 0.50353 | 0.41662 | 1.4559 | 1.5226 | 1.3059 | 1.5215 | 1.4137 | 1.42 | 1.268 | 0.75243 | 1.1781 | 1.4129 | 1.3183 | 0.92139 | 0.95588 | 0.89032 | 0.55227 | 0.44055 | 0.45661
2 | -1.43 | -1.4297 | -1.4691 | -1.5364 | -1.5217 | -1.3965 | -0.88552 | -0.17022 | -0.18293 | -0.12123 | -0.10679 | -0.47659 | -0.69624 | -0.90256 | -0.89578 | -0.91093 | -0.7162 | 0.2354 | -0.033175 | -0.39161 | -0.72591 | -0.95487 | -1.0473 | -1.1991
3 | -1.0941 | -1.1805 | -1.2022 | -1.1861 | -1.1871 | -0.99125 | -0.036911 | 0.51106 | 0.65135 | 0.45375 | 0.2679 | 0.5314 | 0.33507 | 0.10166 | -0.40219 | -0.40236 | -0.33144 | -0.16721 | -0.40753 | -0.2322 | -0.31879 | -0.52876 | -0.83537 | -0.94299
4 | -0.89704 | -0.90593 | -0.91518 | -0.92319 | -0.9273 | -0.84778 | -0.73554 | -0.67155 | -0.69122 | -0.76574 | -0.81674 | -0.8648 | -0.86582 | -0.88174 | -0.88949 | -0.86296 | -0.73055 | -0.43541 | -0.56161 | -0.68124 | -0.73338 | -0.77588 | -0.82017 | -0.82415
5 | -0.84408 | -0.8865 | -0.92417 | -0.92746 | -0.92541 | -0.78005 | -0.59448 | -0.48109 | -0.47257 | -0.39585 | -0.39174 | -0.38349 | -0.46154 | -0.49667 | -0.48332 | -0.59912 | -0.53079 | -0.2661 | -0.31511 | -0.39179 | -0.42306 | -0.54918 | -0.60735 | -0.63537
6 | 0.27314 | 0.21366 | 0.162 | 0.24135 | 0.19819 | 0.28553 | 0.38081 | 0.74174 | 0.85424 | 0.88019 | 0.83544 | 0.89117 | 0.88455 | 0.8743 | 0.73533 | 0.69946 | 0.60793 | 0.66505 | 0.56374 | 0.58828 | 0.49738 | 0.52357 | 0.32503 | 0.33379
7 | -0.81326 | -0.80437 | -0.82964 | -0.84465 | -0.89468 | -0.80106 | -0.68054 | -0.3535 | -0.17515 | -0.16258 | -0.12357 | -0.041527 | -0.16861 | -0.17594 | -0.32068 | -0.45827 | -0.4136 | -0.46134 | -0.51879 | -0.49809 | -0.56714 | -0.66858 | -0.75432 | -0.75031
8 | -0.92577 | -0.94534 | -0.9416 | -0.94025 | -0.92086 | -0.88365 | -0.6755 | -0.53739 | -0.49623 | -0.56673 | -0.53516 | -0.48783 | -0.51711 | -0.55986 | -0.68023 | -0.75439 | -0.75239 | -0.74195 | -0.78206 | -0.80864 | -0.82248 | -0.8466 | -0.88356 | -0.90049

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.91506 | 0.6273 | 0.56045 | 0.71128 | 0.61856 | 0.50353 | 0.41662 | 1.4704 | 1.5226 | 1.2798 | 1.5215 | 1.442 | 1.4342 | 1.2807 | 0.73738 | 1.1663 | 1.4129 | 1.3183 | 0.92139 | 0.96544 | 0.87252 | 0.55227 | 0.44936 | 0.46575
2 | -1.4586 | -1.4011 | -1.4691 | -1.5057 | -1.5217 | -1.3965 | -0.88552 | -0.16682 | -0.1811 | -0.12365 | -0.10465 | -0.48135 | -0.7032 | -0.88451 | -0.89578 | -0.92914 | -0.70188 | 0.23775 | -0.032844 | -0.39161 | -0.73317 | -0.94532 | -1.0263 | -1.2111
3 | -1.105 | -1.1805 | -1.2142 | -1.1979 | -1.1989 | -1.0111 | -0.03728 | 0.52128 | 0.65787 | 0.44467 | 0.27326 | 0.52608 | 0.34177 | 0.10369 | -0.40621 | -0.4104 | -0.33807 | -0.16386 | -0.40753 | -0.22755 | -0.31879 | -0.51818 | -0.83537 | -0.92413
4 | -0.88807 | -0.88782 | -0.90603 | -0.90473 | -0.9273 | -0.86474 | -0.73554 | -0.67826 | -0.70504 | -0.78105 | -0.80857 | -0.88209 | -0.87448 | -0.87292 | -0.8717 | -0.86296 | -0.71594 | -0.4267 | -0.556 | -0.68806 | -0.73338 | -0.76036 | -0.83658 | -0.82415
5 | -0.84408 | -0.87763 | -0.92417 | -0.92746 | -0.94392 | -0.78005 | -0.60637 | -0.47628 | -0.46784 | -0.38793 | -0.39566 | -0.37582 | -0.45231 | -0.50164 | -0.48332 | -0.58714 | -0.52017 | -0.27142 | -0.31511 | -0.39571 | -0.41883 | -0.56017 | -0.60128 | -0.63537
6 | 0.27587 | 0.21366 | 0.16362 | 0.23894 | 0.20017 | 0.28838 | 0.37319 | 0.73432 | 0.87132 | 0.89779 | 0.82708 | 0.909 | 0.87571 | 0.85681 | 0.74269 | 0.71345 | 0.60793 | 0.66505 | 0.55247 | 0.60005 | 0.49738 | 0.53404 | 0.32503 | 0.33046
7 | -0.80513 | -0.80437 | -0.83794 | -0.86155 | -0.87679 | -0.79305 | -0.66693 | -0.35703 | -0.17165 | -0.16583 | -0.12233 | -0.040697 | -0.17029 | -0.1777 | -0.32068 | -0.4491 | -0.40533 | -0.46134 | -0.52917 | -0.49311 | -0.56147 | -0.66858 | -0.73924 | -0.75782
8 | -0.92577 | -0.9548 | -0.92277 | -0.94025 | -0.91165 | -0.87482 | -0.66199 | -0.54276 | -0.50616 | -0.5554 | -0.5298 | -0.48783 | -0.52745 | -0.55426 | -0.66663 | -0.76193 | -0.73734 | -0.74195 | -0.78988 | -0.81672 | -0.80603 | -0.86353 | -0.86589 | -0.90949

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.91506 | 0.6529 | 0.5438 | 0.69706 | 0.62469 | 0.49346 | 0.42495 | 1.4268 | 1.5378 | 1.319 | 1.5367 | 1.4279 | 1.3916 | 1.2553 | 0.75995 | 1.1781 | 1.427 | 1.3315 | 0.91217 | 0.975 | 0.89032 | 0.54675 | 0.43174 | 0.46118
2 | -1.4443 | -1.4297 | -1.4691 | -1.5518 | -1.5521 | -1.4105 | -0.90323 | -0.16852 | -0.18293 | -0.1188 | -0.10465 | -0.47659 | -0.68928 | -0.91159 | -0.91369 | -0.92914 | -0.70188 | 0.23069 | -0.032844 | -0.39944 | -0.71865 | -0.96442 | -1.0682 | -1.1991
3 | -1.105 | -1.1805 | -1.2142 | -1.1861 | -1.1633 | -0.99125 | -0.03728 | 0.50595 | 0.65135 | 0.46282 | 0.26254 | 0.52608 | 0.33172 | 0.10166 | -0.40621 | -0.39833 | -0.32813 | -0.17055 | -0.41568 | -0.22755 | -0.31242 | -0.52347 | -0.83537 | -0.94299
4 | -0.8791 | -0.90593 | -0.89687 | -0.91396 | -0.91803 | -0.85626 | -0.7429 | -0.67826 | -0.69122 | -0.75042 | -0.83308 | -0.8475 | -0.86582 | -0.89056 | -0.89839 | -0.85433 | -0.73785 | -0.43541 | -0.556 | -0.67443 | -0.73338 | -0.77588 | -0.81197 | -0.84063
5 | -0.84408 | -0.8865 | -0.93341 | -0.91819 | -0.91616 | -0.78005 | -0.58853 | -0.48109 | -0.48202 | -0.39585 | -0.39958 | -0.37582 | -0.47077 | -0.48674 | -0.48815 | -0.58714 | -0.5414 | -0.26078 | -0.30881 | -0.39963 | -0.4146 | -0.55467 | -0.60128 | -0.64173
6 | 0.27587 | 0.2158 | 0.162 | 0.24135 | 0.20017 | 0.29124 | 0.38081 | 0.74916 | 0.85424 | 0.89779 | 0.84379 | 0.87335 | 0.88455 | 0.86555 | 0.72798 | 0.71345 | 0.62008 | 0.67835 | 0.5581 | 0.59416 | 0.4924 | 0.5288 | 0.32503 | 0.33046
7 | -0.81326 | -0.79633 | -0.81305 | -0.82776 | -0.91257 | -0.79305 | -0.68735 | -0.35703 | -0.17865 | -0.1642 | -0.12481 | -0.041943 | -0.16861 | -0.17594 | -0.3271 | -0.46285 | -0.4136 | -0.46134 | -0.51879 | -0.50307 | -0.5558 | -0.68195 | -0.76941 | -0.76532
8 | -0.91651 | -0.94534 | -0.9416 | -0.95905 | -0.92086 | -0.89249 | -0.68226 | -0.52664 | -0.49623 | -0.56107 | -0.54051 | -0.48783 | -0.51711 | -0.55986 | -0.66663 | -0.75439 | -0.76744 | -0.73453 | -0.78988 | -0.80055 | -0.80603 | -0.82967 | -0.90123 | -0.9185

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32411 | 0.3568 | 0.46442 | 0.53243 | 0.62602 | 0.73177 | 0.65231 | 0.93255 | 0.85551 | 0.96625 | 0.99304 | 0.92113 | 0.86895 | 0.8 | 0.73688 | 0.66319 | 0.65628 | 0.51998 | 0.43022 | 0.51052 | 0.52016 | 0.59444 | 0.28863 | 0.27712
2 | 0.27009 | 0.29734 | 0.38701 | 0.44369 | 0.52168 | 0.60981 | 0.54359 | 0.77712 | 0.71292 | 0.80521 | 0.82754 | 0.76761 | 0.72413 | 0.66666 | 0.61407 | 0.55266 | 0.5469 | 0.43332 | 0.35852 | 0.42543 | 0.43347 | 0.49537 | 0.24053 | 0.23093
3 | 0.21607 | 0.23787 | 0.30961 | 0.35496 | 0.41735 | 0.48785 | 0.43487 | 0.6217 | 0.57034 | 0.64417 | 0.66203 | 0.61409 | 0.5793 | 0.53333 | 0.49126 | 0.44212 | 0.43752 | 0.34665 | 0.28681 | 0.34034 | 0.34678 | 0.3963 | 0.19242 | 0.18475
4 | 0.16206 | 0.1784 | 0.23221 | 0.26622 | 0.31301 | 0.36589 | 0.32615 | 0.46627 | 0.42775 | 0.48312 | 0.49652 | 0.46057 | 0.43448 | 0.4 | 0.36844 | 0.33159 | 0.32814 | 0.25999 | 0.21511 | 0.25526 | 0.26008 | 0.29722 | 0.14432 | 0.13856
5 | 0.16206 | 0.1784 | 0.23221 | 0.26622 | 0.31301 | 0.36589 | 0.32615 | 0.46627 | 0.42775 | 0.48312 | 0.49652 | 0.46057 | 0.43448 | 0.4 | 0.36844 | 0.33159 | 0.32814 | 0.25999 | 0.21511 | 0.25526 | 0.26008 | 0.29722 | 0.14432 | 0.13856
6 | 0.16206 | 0.1784 | 0.23221 | 0.26622 | 0.31301 | 0.36589 | 0.32615 | 0.46627 | 0.42775 | 0.48312 | 0.49652 | 0.46057 | 0.43448 | 0.4 | 0.36844 | 0.33159 | 0.32814 | 0.25999 | 0.21511 | 0.25526 | 0.26008 | 0.29722 | 0.14432 | 0.13856
7 | 0.16206 | 0.1784 | 0.23221 | 0.26622 | 0.31301 | 0.36589 | 0.32615 | 0.46627 | 0.42775 | 0.48312 | 0.49652 | 0.46057 | 0.43448 | 0.4 | 0.36844 | 0.33159 | 0.32814 | 0.25999 | 0.21511 | 0.25526 | 0.26008 | 0.29722 | 0.14432 | 0.13856
8 | 0.16206 | 0.1784 | 0.23221 | 0.26622 | 0.31301 | 0.36589 | 0.32615 | 0.46627 | 0.42775 | 0.48312 | 0.49652 | 0.46057 | 0.43448 | 0.4 | 0.36844 | 0.33159 | 0.32814 | 0.25999 | 0.21511 | 0.25526 | 0.26008 | 0.29722 | 0.14432 | 0.13856

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89855 | 0.95093 | 1.0042 | 1.0498 | 1.0617 | 1.1106 | 1.1049 | 1.0444 | 0.94629 | 1.3896 | 1.357 | 1.2496 | 1.2192 | 1.2242 | 1.1662 | 1.069 | 0.96075 | 0.92628 | 0.58226 | 0.62267 | 0.68078 | 0.69702 | 0.72695 | 0.80242
2 | 0.74879 | 0.79244 | 0.8368 | 0.87484 | 0.88477 | 0.92552 | 0.92078 | 0.87036 | 0.78858 | 1.158 | 1.1308 | 1.0413 | 1.016 | 1.0202 | 0.97184 | 0.89084 | 0.80062 | 0.7719 | 0.48521 | 0.51889 | 0.56732 | 0.58085 | 0.60579 | 0.66868
3 | 0.59904 | 0.63395 | 0.66944 | 0.69987 | 0.70781 | 0.74041 | 0.73663 | 0.69629 | 0.63086 | 0.9264 | 0.90467 | 0.83304 | 0.8128 | 0.81614 | 0.77747 | 0.71267 | 0.6405 | 0.61752 | 0.38817 | 0.41511 | 0.45385 | 0.46468 | 0.48463 | 0.53494
4 | 0.44928 | 0.47547 | 0.50208 | 0.5249 | 0.53086 | 0.55531 | 0.55247 | 0.52221 | 0.47315 | 0.6948 | 0.6785 | 0.62478 | 0.6096 | 0.6121 | 0.5831 | 0.5345 | 0.48037 | 0.46314 | 0.29113 | 0.31134 | 0.34039 | 0.34851 | 0.36347 | 0.40121
5 | 0.44928 | 0.47547 | 0.50208 | 0.5249 | 0.53086 | 0.55531 | 0.55247 | 0.52221 | 0.47315 | 0.6948 | 0.6785 | 0.62478 | 0.6096 | 0.6121 | 0.5831 | 0.5345 | 0.48037 | 0.46314 | 0.29113 | 0.31134 | 0.34039 | 0.34851 | 0.36347 | 0.40121
6 | 0.44928 | 0.47547 | 0.50208 | 0.5249 | 0.53086 | 0.55531 | 0.55247 | 0.52221 | 0.47315 | 0.6948 | 0.6785 | 0.62478 | 0.6096 | 0.6121 | 0.5831 | 0.5345 | 0.48037 | 0.46314 | 0.29113 | 0.31134 | 0.34039 | 0.34851 | 0.36347 | 0.40121
7 | 0.44928 | 0.47547 | 0.50208 | 0.5249 | 0.53086 | 0.55531 | 0.55247 | 0.52221 | 0.47315 | 0.6948 | 0.6785 | 0.62478 | 0.6096 | 0.6121 | 0.5831 | 0.5345 | 0.48037 | 0.46314 | 0.29113 | 0.31134 | 0.34039 | 0.34851 | 0.36347 | 0.40121
8 | 0.44928 | 0.47547 | 0.50208 | 0.5249 | 0.53086 | 0.55531 | 0.55247 | 0.52221 | 0.47315 | 0.6948 | 0.6785 | 0.62478 | 0.6096 | 0.6121 | 0.5831 | 0.5345 | 0.48037 | 0.46314 | 0.29113 | 0.31134 | 0.34039 | 0.34851 | 0.36347 | 0.40121

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.5975e-05 | 2.1744e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032897 | 0.67209 | 1.7449 | 2.2241 | 2.6306 | 2.7316 | 2.3782 | 1.8453 | 0.981 | 0.22523 | 0.0013924 | 0.00023779 | 6.2704e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.7431 | 3.1691 | 3.3397 | 3.4458 | 2.6999 | 2.6338 | 2.1823 | 1.9792 | 1.8796 | 1.8049 | 1.7921 | 1.8204 | 1.672 | 1.5196 | 2.1154 | 2.2426 | 2.4374 | 2.6721 | 2.4667 | 2.5744 | 2.7879 | 2.6428 | 2.5311 | 2.8901
4 | 0 | 3.4522e-05 | 2.1953e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032897 | 0.6998 | 1.711 | 2.3149 | 2.6053 | 2.6255 | 2.2166 | 1.8818 | 1.0206 | 0.2296 | 0.0014487 | 0.00023779 | 6.6582e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.4885e-05 | 2.0908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033914 | 0.70673 | 1.7619 | 2.2922 | 2.6559 | 2.652 | 2.3089 | 1.7904 | 0.97109 | 0.20992 | 0.0013502 | 0.00024024 | 6.5289e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.3499 | 0.83858 | 1.1801 | 1.2268 | 1.2862 | 1.1198 | 0.90436 | 0.48059 | 0.11043 | 0.0007384 | 0.00011889 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.7429e-05 | 2.0489e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033236 | 0.70673 | 1.7449 | 2.2241 | 2.6306 | 2.7581 | 2.4013 | 1.8818 | 0.97109 | 0.21648 | 0.0014346 | 0.00024269 | 6.2704e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.7798 | 3.3026 | 3.2743 | 3.1833 | 2.9841 | 2.4331 | 2.2705 | 1.8802 | 1.899 | 1.6811 | 1.7399 | 1.647 | 1.5746 | 1.6155 | 1.9744 | 2.1304 | 2.3905 | 2.4645 | 2.442 | 2.6501 | 2.6285 | 2.8062 | 2.6365 | 3.1284
4 | 0 | 3.5975e-05 | 2.1744e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033236 | 0.72752 | 1.6602 | 2.156 | 2.5294 | 2.5459 | 2.2397 | 1.8635 | 0.95127 | 0.22086 | 0.0014065 | 0.00024269 | 6.3997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.7792e-05 | 2.0908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033575 | 0.67902 | 1.711 | 2.3603 | 2.58 | 2.6785 | 2.3782 | 1.827 | 0.94136 | 0.21867 | 0.0013783 | 0.00024024 | 6.3997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.35336 | 0.87246 | 1.1007 | 1.2647 | 1.326 | 1.1198 | 0.87695 | 0.51527 | 0.11261 | 0.0006751 | 0.00012502 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.7792e-05 | 2.0699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033236 | 0.71366 | 1.6094 | 2.1787 | 2.4535 | 2.652 | 2.1935 | 1.7356 | 0.99091 | 0.21211 | 0.0013643 | 0.00023533 | 6.7229e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.633 | 3.3359 | 3.2743 | 3.1505 | 2.8136 | 2.383 | 2.2485 | 2.0188 | 1.8796 | 1.8049 | 1.7573 | 1.7684 | 1.6071 | 1.5995 | 2.0953 | 2.2201 | 2.3202 | 2.6461 | 2.442 | 2.4482 | 2.6551 | 2.6972 | 2.7683 | 2.8305
4 | 0 | 3.4885e-05 | 2.028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033236 | 0.72059 | 1.6941 | 2.2695 | 2.4029 | 2.705 | 2.2858 | 1.7356 | 1.0107 | 0.2143 | 0.0014065 | 0.00023288 | 6.7229e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5612e-05 | 2.1535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033236 | 0.67902 | 1.6433 | 2.156 | 2.4788 | 2.7316 | 2.1935 | 1.827 | 1.0008 | 0.20774 | 0.0013643 | 0.00023288 | 6.5936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0349e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.36376 | 0.85552 | 1.1801 | 1.2521 | 1.3923 | 1.1776 | 0.92263 | 0.49546 | 0.11371 | 0.00066807 | 0.00012012 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.163 | 5.1246 | 4.9169 | 4.8193 | 4.7426 | 4.7804 | 4.7776 | 5.6269 | 6.046 | 5.9816 | 5.8656 | 5.9438 | 6.1819 | 6.1117 | 5.6509 | 5.8196 | 5.84 | 5.7098 | 5.3784 | 5.2899 | 5.2988 | 5.2118 | 4.9832 | 4.8686
2 | 3.831 | 3.6334 | 3.4736 | 3.1752 | 3.0273 | 3.1489 | 3.3737 | 4.3288 | 4.7182 | 5.041 | 4.5855 | 4.8198 | 4.8423 | 4.7627 | 4.1114 | 4.28 | 4.4883 | 4.5211 | 4.6679 | 4.897 | 5.141 | 4.701 | 4.1805 | 3.9114
3 | 2.541 | 2.4052 | 2.2113 | 2.2853 | 2.2173 | 2.2395 | 3.1533 | 3.8848 | 4.0678 | 3.8257 | 3.732 | 4.0153 | 4.2111 | 3.9422 | 3.6053 | 3.4216 | 3.4656 | 3.3893 | 3.2805 | 3.5574 | 3.7416 | 3.476 | 3.1593 | 2.6845
4 | 1.1534 | 0.93787 | 0.75253 | 0.73878 | 0.66721 | 0.62382 | 1.3172 | 2.2122 | 2.6787 | 2.7498 | 2.6907 | 2.4171 | 2.7467 | 2.6131 | 2.3891 | 2.2107 | 1.9891 | 1.7992 | 2.2504 | 2.6236 | 3.0198 | 2.8635 | 2.2282 | 1.6461
5 | 2.1798 | 1.977 | 1.826 | 1.7782 | 1.8339 | 1.8252 | 2.0308 | 2.2623 | 2.496 | 2.5776 | 2.7502 | 2.9119 | 2.9979 | 2.8796 | 2.78 | 2.7443 | 2.731 | 2.7327 | 2.7541 | 2.7881 | 3.0731 | 2.9196 | 2.8463 | 2.5355
6 | 2.2767 | 2.1954 | 2.0362 | 2.1112 | 2.1435 | 2.1327 | 2.334 | 2.8229 | 2.9449 | 2.9362 | 2.9331 | 3.0977 | 3.0685 | 2.9585 | 2.7878 | 2.6915 | 2.8013 | 2.7455 | 2.5661 | 2.5845 | 2.7054 | 2.462 | 2.3434 | 2.3511
7 | 1.8611 | 1.689 | 1.6425 | 1.6708 | 1.604 | 1.7256 | 2.221 | 2.4343 | 2.8021 | 2.9593 | 2.9382 | 3.0649 | 2.9916 | 3.0775 | 3.0308 | 2.825 | 2.8455 | 2.7691 | 2.7312 | 2.7425 | 2.7836 | 2.3411 | 2.3096 | 2.0179
8 | 1.4251 | 1.3443 | 1.2906 | 1.2742 | 1.299 | 1.3869 | 2.2715 | 2.6661 | 2.8639 | 2.8303 | 2.9471 | 3.1291 | 3.1139 | 2.919 | 2.5496 | 2.4361 | 2.2968 | 2.2668 | 2.2151 | 2.2747 | 2.2039 | 1.9295 | 1.6639 | 1.5223

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2119 | 5.1246 | 4.8237 | 4.8193 | 4.6517 | 4.7804 | 4.869 | 5.6269 | 6.1062 | 5.9816 | 5.8072 | 5.8256 | 6.0594 | 6.232 | 5.7618 | 5.8768 | 5.8978 | 5.5979 | 5.4846 | 5.2375 | 5.3511 | 5.2118 | 5.0787 | 4.961
2 | 3.831 | 3.6334 | 3.441 | 3.2049 | 3.0273 | 3.2091 | 3.3417 | 4.2858 | 4.7651 | 4.991 | 4.6311 | 4.8198 | 4.9383 | 4.7627 | 4.0309 | 4.28 | 4.5327 | 4.5653 | 4.7601 | 4.7999 | 5.0902 | 4.7942 | 4.1405 | 3.8374
3 | 2.4939 | 2.4496 | 2.1909 | 2.264 | 2.259 | 2.197 | 3.093 | 3.9621 | 4.0274 | 3.8636 | 3.732 | 3.9354 | 4.2111 | 3.8647 | 3.6053 | 3.4551 | 3.4313 | 3.3231 | 3.2482 | 3.6279 | 3.7047 | 3.5449 | 3.1593 | 2.7097
4 | 1.1534 | 0.94582 | 0.74004 | 0.73878 | 0.66721 | 0.61842 | 1.3293 | 2.2122 | 2.6787 | 2.6953 | 2.6639 | 2.4411 | 2.7739 | 2.6387 | 2.3658 | 2.2323 | 2.0087 | 1.7818 | 2.2504 | 2.5976 | 2.9899 | 2.8919 | 2.2282 | 1.6613
5 | 2.1594 | 1.9403 | 1.86 | 1.7616 | 1.8512 | 1.7904 | 2.0693 | 2.2399 | 2.496 | 2.6032 | 2.7776 | 2.854 | 2.9681 | 2.8796 | 2.7255 | 2.7713 | 2.7581 | 2.7595 | 2.7541 | 2.7881 | 3.1338 | 2.9775 | 2.8737 | 2.4873
6 | 2.2553 | 2.1954 | 2.0362 | 2.0714 | 2.1844 | 2.1532 | 2.3563 | 2.851 | 2.9742 | 2.8779 | 2.9915 | 3.1594 | 3.0077 | 2.9876 | 2.7605 | 2.6651 | 2.8013 | 2.7724 | 2.5915 | 2.5589 | 2.732 | 2.4864 | 2.3657 | 2.3511
7 | 1.8611 | 1.7045 | 1.6425 | 1.7018 | 1.619 | 1.7584 | 2.2633 | 2.4585 | 2.7742 | 3.018 | 2.9382 | 3.0954 | 2.9619 | 3.0775 | 3.0308 | 2.8527 | 2.8173 | 2.8232 | 2.6773 | 2.7425 | 2.8385 | 2.2947 | 2.2876 | 1.98
8 | 1.4123 | 1.3563 | 1.2906 | 1.2742 | 1.287 | 1.4129 | 2.2498 | 2.6131 | 2.8924 | 2.8865 | 2.9471 | 3.1602 | 3.1139 | 2.919 | 2.4996 | 2.4123 | 2.3195 | 2.2447 | 2.1715 | 2.3197 | 2.1606 | 1.9105 | 1.6795 | 1.5502

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2119 | 5.2213 | 4.8237 | 4.9109 | 4.6517 | 4.7343 | 4.7776 | 5.7387 | 5.9257 | 5.9222 | 5.924 | 5.9438 | 6.1207 | 5.9914 | 5.5954 | 5.9339 | 5.8978 | 5.5979 | 5.3784 | 5.2375 | 5.2466 | 5.3151 | 5.0787 | 4.8225
2 | 3.867 | 3.6673 | 3.4736 | 3.2346 | 2.9987 | 3.1188 | 3.4057 | 4.2428 | 4.6243 | 5.0911 | 4.4942 | 4.8198 | 4.7944 | 4.7627 | 4.0711 | 4.3219 | 4.5771 | 4.5653 | 4.5757 | 4.897 | 5.0395 | 4.701 | 4.1805 | 3.9485
3 | 2.5646 | 2.3609 | 2.2522 | 2.3065 | 2.1964 | 2.197 | 3.2136 | 3.9235 | 4.0274 | 3.9016 | 3.6577 | 4.0952 | 4.2946 | 3.8647 | 3.5699 | 3.4887 | 3.5341 | 3.3231 | 3.3452 | 3.5222 | 3.8154 | 3.4071 | 3.1895 | 2.6342
4 | 1.1534 | 0.94582 | 0.74004 | 0.75114 | 0.66153 | 0.62382 | 1.3172 | 2.1903 | 2.7054 | 2.7498 | 2.6907 | 2.4651 | 2.7195 | 2.6131 | 2.4125 | 2.1891 | 1.9695 | 1.7818 | 2.2061 | 2.6236 | 3.0496 | 2.9203 | 2.2282 | 1.6309
5 | 2.2002 | 1.9954 | 1.843 | 1.7451 | 1.8166 | 1.8078 | 2.0115 | 2.3072 | 2.496 | 2.5776 | 2.7502 | 2.854 | 3.0573 | 2.9362 | 2.8346 | 2.7982 | 2.704 | 2.7862 | 2.6997 | 2.8158 | 3.0427 | 2.9775 | 2.9012 | 2.5114
6 | 2.2553 | 2.1954 | 2.0744 | 2.0913 | 2.1026 | 2.1532 | 2.334 | 2.851 | 2.9449 | 2.8779 | 2.8747 | 3.0977 | 3.0685 | 2.9294 | 2.7331 | 2.6651 | 2.8567 | 2.6918 | 2.5915 | 2.5845 | 2.7054 | 2.5108 | 2.3881 | 2.3956
7 | 1.8611 | 1.7045 | 1.6728 | 1.6708 | 1.5739 | 1.7584 | 2.221 | 2.4826 | 2.7464 | 2.9006 | 2.909 | 3.1259 | 2.9916 | 3.0472 | 3.0904 | 2.7695 | 2.9018 | 2.7961 | 2.7582 | 2.7425 | 2.811 | 2.2947 | 2.3317 | 1.98
8 | 1.4509 | 1.3323 | 1.3138 | 1.2858 | 1.311 | 1.4129 | 2.2932 | 2.6661 | 2.9209 | 2.8023 | 2.9765 | 3.0669 | 3.1756 | 2.8616 | 2.5246 | 2.4123 | 2.3422 | 2.2227 | 2.2587 | 2.2972 | 2.1822 | 1.9295 | 1.6483 | 1.5084

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69832 | 0.77133 | 0.72689 | 0.72689 | 0.71102 | 0.75228 | 0.7745 | 1.4506 | 1.6887 | 1.6252 | 1.5871 | 1.5839 | 1.6855 | 1.6347 | 1.1459 | 1.4982 | 1.5173 | 1.422 | 1.1268 | 1.0221 | 1.0729 | 1.0761 | 0.74276 | 0.73641
2 | 0.029195 | -0.17517 | -0.18977 | -0.27735 | -0.33574 | -0.26275 | -0.33574 | 0.84665 | 1.0802 | 1.3867 | 0.78826 | 0.71527 | 0.49631 | 0.67148 | 0.29195 | 0.24816 | 0.29195 | 0.52551 | 1.0072 | 1.0218 | 0.81745 | 0.62769 | 0.29195 | 0.058389
3 | -0.1762 | -0.41731 | -0.72798 | -0.67234 | -0.68625 | -0.65379 | -0.037094 | 0.78362 | 1.0294 | 1.0386 | 0.86708 | 1.085 | 0.983 | 0.85781 | 0.6167 | 0.38486 | 0.47759 | 0.42659 | 0.078826 | 0.34312 | 0.48223 | 0.3153 | -0.29212 | -0.59815
4 | -0.83368 | -0.8417 | -0.86575 | -0.86575 | -0.88579 | -0.90984 | -0.82567 | -0.55712 | -0.41684 | -0.44089 | -0.55712 | -0.60522 | -0.56113 | -0.60923 | -0.57316 | -0.67737 | -0.76154 | -0.67737 | -0.47696 | -0.42887 | -0.42887 | -0.56514 | -0.70142 | -0.72947
5 | -0.5191 | -0.68059 | -0.80172 | -0.79595 | -0.79595 | -0.87093 | -0.78441 | -0.31146 | 0.10382 | 0.34606 | 0.57101 | 0.60561 | 0.53063 | 0.43835 | 0.28839 | 0.18457 | 0.15573 | 0.14419 | 0.14419 | 0.034606 | 0.30569 | 0.14419 | 0.080748 | -0.12689
6 | 0.37836 | 0.41975 | 0.31924 | 0.37541 | 0.38428 | 0.39462 | 0.38132 | 0.70648 | 0.80993 | 0.80846 | 0.70648 | 0.84393 | 0.8794 | 0.80993 | 0.705 | 0.62075 | 0.75673 | 0.73308 | 0.57494 | 0.53355 | 0.62814 | 0.49512 | 0.37689 | 0.42123
7 | -0.73 | -0.75056 | -0.79683 | -0.81739 | -0.76598 | -0.82767 | -0.70943 | -0.32387 | -0.056549 | -0.046267 | 0.097675 | 0.030845 | 0.010282 | 0 | -0.082253 | -0.14394 | -0.21077 | -0.2776 | -0.24162 | -0.29303 | -0.20563 | -0.38556 | -0.48838 | -0.52436
8 | -0.91387 | -0.91997 | -0.92913 | -0.9337 | -0.9215 | -0.90014 | -0.76436 | -0.63162 | -0.61789 | -0.60874 | -0.59806 | -0.59348 | -0.60721 | -0.6301 | -0.69418 | -0.72469 | -0.7491 | -0.75215 | -0.76588 | -0.79182 | -0.84216 | -0.87573 | -0.88946 | -0.90624

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.68436 | 0.77904 | 0.74143 | 0.73416 | 0.71813 | 0.73724 | 0.7745 | 1.4796 | 1.7056 | 1.6577 | 1.5554 | 1.5998 | 1.6855 | 1.6511 | 1.1459 | 1.4683 | 1.5476 | 1.3936 | 1.1494 | 1.0425 | 1.0943 | 1.0761 | 0.75762 | 0.74378
2 | 0.028611 | -0.17166 | -0.19356 | -0.2829 | -0.33574 | -0.26275 | -0.32902 | 0.84665 | 1.0802 | 1.359 | 0.78826 | 0.70097 | 0.49135 | 0.65805 | 0.29779 | 0.24567 | 0.28611 | 0.52025 | 1.0274 | 1.032 | 0.8011 | 0.62769 | 0.29487 | 0.058973
3 | -0.17972 | -0.42566 | -0.74254 | -0.67906 | -0.69997 | -0.66033 | -0.036353 | 0.77578 | 1.05 | 1.049 | 0.85841 | 1.0742 | 0.96334 | 0.84065 | 0.61053 | 0.3887 | 0.47759 | 0.42659 | 0.080402 | 0.33969 | 0.48223 | 0.31846 | -0.29504 | -0.61011
4 | -0.85036 | -0.85012 | -0.85709 | -0.88306 | -0.86807 | -0.90074 | -0.83392 | -0.54598 | -0.4085 | -0.44971 | -0.56827 | -0.59917 | -0.54991 | -0.60314 | -0.57316 | -0.69091 | -0.74631 | -0.69091 | -0.4865 | -0.42458 | -0.43315 | -0.57644 | -0.6944 | -0.74406
5 | -0.52948 | -0.67379 | -0.78568 | -0.81187 | -0.79595 | -0.87093 | -0.79226 | -0.31146 | 0.1059 | 0.3426 | 0.58243 | 0.61167 | 0.53063 | 0.44712 | 0.2855 | 0.18457 | 0.15573 | 0.14131 | 0.14419 | 0.03426 | 0.30569 | 0.14708 | 0.079133 | -0.12689
6 | 0.37836 | 0.42814 | 0.31605 | 0.37165 | 0.39196 | 0.39462 | 0.38895 | 0.69941 | 0.81803 | 0.80037 | 0.71354 | 0.86081 | 0.89699 | 0.80184 | 0.705 | 0.62696 | 0.77186 | 0.74774 | 0.57494 | 0.53889 | 0.62186 | 0.49017 | 0.36935 | 0.42965
7 | -0.74459 | -0.75056 | -0.78089 | -0.80921 | -0.75066 | -0.81939 | -0.71653 | -0.31739 | -0.055418 | -0.047193 | 0.097675 | 0.031462 | 0.010179 | 0 | -0.080608 | -0.14538 | -0.20867 | -0.27483 | -0.23679 | -0.29889 | -0.20769 | -0.39327 | -0.47861 | -0.52961
8 | -0.89559 | -0.91997 | -0.91984 | -0.94304 | -0.93071 | -0.90914 | -0.77964 | -0.63794 | -0.61789 | -0.62091 | -0.61002 | -0.58755 | -0.60114 | -0.6301 | -0.69418 | -0.72469 | -0.73412 | -0.76719 | -0.75056 | -0.79182 | -0.82532 | -0.86697 | -0.89835 | -0.9153

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.68436 | 0.77133 | 0.71962 | 0.71235 | 0.70391 | 0.73724 | 0.7745 | 1.4796 | 1.7056 | 1.6252 | 1.5712 | 1.6156 | 1.7192 | 1.602 | 1.1459 | 1.4832 | 1.5476 | 1.4078 | 1.1043 | 1.0323 | 1.0943 | 1.0545 | 0.72791 | 0.72168
2 | 0.028903 | -0.17517 | -0.19166 | -0.27458 | -0.3391 | -0.2575 | -0.33574 | 0.85511 | 1.1018 | 1.3867 | 0.79614 | 0.70097 | 0.48638 | 0.67819 | 0.28611 | 0.24567 | 0.28903 | 0.52551 | 0.98707 | 1.032 | 0.80928 | 0.62769 | 0.28611 | 0.057806
3 | -0.1762 | -0.41731 | -0.72798 | -0.67906 | -0.67939 | -0.66033 | -0.036353 | 0.79929 | 1.05 | 1.0386 | 0.85841 | 1.0959 | 0.99283 | 0.85781 | 0.62286 | 0.38486 | 0.48237 | 0.43085 | 0.080402 | 0.33626 | 0.47741 | 0.31215 | -0.29796 | -0.60413
4 | -0.85036 | -0.83328 | -0.84843 | -0.88306 | -0.9035 | -0.89164 | -0.81741 | -0.56827 | -0.41267 | -0.4453 | -0.55712 | -0.60522 | -0.57236 | -0.60923 | -0.57889 | -0.66382 | -0.77677 | -0.67737 | -0.46742 | -0.43315 | -0.42458 | -0.55949 | -0.70843 | -0.72218
5 | -0.51391 | -0.67379 | -0.80172 | -0.81187 | -0.81187 | -0.87964 | -0.77657 | -0.31457 | 0.10486 | 0.34606 | 0.58243 | 0.61772 | 0.53594 | 0.43835 | 0.2855 | 0.18641 | 0.15884 | 0.14131 | 0.14564 | 0.034952 | 0.30569 | 0.14419 | 0.079133 | -0.12816
6 | 0.37836 | 0.41975 | 0.31605 | 0.37916 | 0.38812 | 0.39462 | 0.37369 | 0.72061 | 0.80993 | 0.80037 | 0.71354 | 0.83549 | 0.87061 | 0.81803 | 0.71205 | 0.62075 | 0.77186 | 0.74774 | 0.57494 | 0.52288 | 0.64071 | 0.50008 | 0.36935 | 0.41701
7 | -0.73729 | -0.75056 | -0.81276 | -0.83374 | -0.7813 | -0.83595 | -0.69524 | -0.32063 | -0.055418 | -0.045342 | 0.098652 | 0.031153 | 0.010384 | 0 | -0.082253 | -0.14394 | -0.21077 | -0.28038 | -0.24403 | -0.28717 | -0.20563 | -0.38556 | -0.48349 | -0.53485
8 | -0.91387 | -0.91997 | -0.91054 | -0.92437 | -0.93071 | -0.90014 | -0.75671 | -0.62531 | -0.61789 | -0.60874 | -0.60404 | -0.59348 | -0.60721 | -0.6364 | -0.70806 | -0.72469 | -0.76408 | -0.74463 | -0.75822 | -0.79974 | -0.84216 | -0.85821 | -0.87167 | -0.92437

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32411 | 0.3568 | 0.46442 | 0.53243 | 0.62602 | 0.73177 | 0.65231 | 0.93255 | 0.85551 | 0.96625 | 0.99304 | 0.92113 | 0.86895 | 0.8 | 0.73688 | 0.66319 | 0.65628 | 0.51998 | 0.43022 | 0.51052 | 0.52016 | 0.59444 | 0.28863 | 0.27712
2 | 0.27009 | 0.29734 | 0.38701 | 0.44369 | 0.52168 | 0.60981 | 0.54359 | 0.77712 | 0.71292 | 0.80521 | 0.82754 | 0.76761 | 0.72413 | 0.66666 | 0.61407 | 0.55266 | 0.5469 | 0.43332 | 0.35852 | 0.42543 | 0.43347 | 0.49537 | 0.24053 | 0.23093
3 | 0.21607 | 0.23787 | 0.30961 | 0.35496 | 0.41735 | 0.48785 | 0.43487 | 0.6217 | 0.57034 | 0.64417 | 0.66203 | 0.61409 | 0.5793 | 0.53333 | 0.49126 | 0.44212 | 0.43752 | 0.34665 | 0.28681 | 0.34034 | 0.34678 | 0.3963 | 0.19242 | 0.18475
4 | 0.16206 | 0.1784 | 0.23221 | 0.26622 | 0.31301 | 0.36589 | 0.32615 | 0.46627 | 0.42775 | 0.48312 | 0.49652 | 0.46057 | 0.43448 | 0.4 | 0.36844 | 0.33159 | 0.32814 | 0.25999 | 0.21511 | 0.25526 | 0.26008 | 0.29722 | 0.14432 | 0.13856
5 | 0.16206 | 0.1784 | 0.23221 | 0.26622 | 0.31301 | 0.36589 | 0.32615 | 0.46627 | 0.42775 | 0.48312 | 0.49652 | 0.46057 | 0.43448 | 0.4 | 0.36844 | 0.33159 | 0.32814 | 0.25999 | 0.21511 | 0.25526 | 0.26008 | 0.29722 | 0.14432 | 0.13856
6 | 0.16206 | 0.1784 | 0.23221 | 0.26622 | 0.31301 | 0.36589 | 0.32615 | 0.46627 | 0.42775 | 0.48312 | 0.49652 | 0.46057 | 0.43448 | 0.4 | 0.36844 | 0.33159 | 0.32814 | 0.25999 | 0.21511 | 0.25526 | 0.26008 | 0.29722 | 0.14432 | 0.13856
7 | 0.16206 | 0.1784 | 0.23221 | 0.26622 | 0.31301 | 0.36589 | 0.32615 | 0.46627 | 0.42775 | 0.48312 | 0.49652 | 0.46057 | 0.43448 | 0.4 | 0.36844 | 0.33159 | 0.32814 | 0.25999 | 0.21511 | 0.25526 | 0.26008 | 0.29722 | 0.14432 | 0.13856
8 | 0.16206 | 0.1784 | 0.23221 | 0.26622 | 0.31301 | 0.36589 | 0.32615 | 0.46627 | 0.42775 | 0.48312 | 0.49652 | 0.46057 | 0.43448 | 0.4 | 0.36844 | 0.33159 | 0.32814 | 0.25999 | 0.21511 | 0.25526 | 0.26008 | 0.29722 | 0.14432 | 0.13856

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89855 | 0.95093 | 1.0042 | 1.0498 | 1.0617 | 1.1106 | 1.1049 | 1.0444 | 0.94629 | 1.3896 | 1.357 | 1.2496 | 1.2192 | 1.2242 | 1.1662 | 1.069 | 0.96075 | 0.92628 | 0.58226 | 0.62267 | 0.68078 | 0.69702 | 0.72695 | 0.80242
2 | 0.74879 | 0.79244 | 0.8368 | 0.87484 | 0.88477 | 0.92552 | 0.92078 | 0.87036 | 0.78858 | 1.158 | 1.1308 | 1.0413 | 1.016 | 1.0202 | 0.97184 | 0.89084 | 0.80062 | 0.7719 | 0.48521 | 0.51889 | 0.56732 | 0.58085 | 0.60579 | 0.66868
3 | 0.59904 | 0.63395 | 0.66944 | 0.69987 | 0.70781 | 0.74041 | 0.73663 | 0.69629 | 0.63086 | 0.9264 | 0.90467 | 0.83304 | 0.8128 | 0.81614 | 0.77747 | 0.71267 | 0.6405 | 0.61752 | 0.38817 | 0.41511 | 0.45385 | 0.46468 | 0.48463 | 0.53494
4 | 0.44928 | 0.47547 | 0.50208 | 0.5249 | 0.53086 | 0.55531 | 0.55247 | 0.52221 | 0.47315 | 0.6948 | 0.6785 | 0.62478 | 0.6096 | 0.6121 | 0.5831 | 0.5345 | 0.48037 | 0.46314 | 0.29113 | 0.31134 | 0.34039 | 0.34851 | 0.36347 | 0.40121
5 | 0.44928 | 0.47547 | 0.50208 | 0.5249 | 0.53086 | 0.55531 | 0.55247 | 0.52221 | 0.47315 | 0.6948 | 0.6785 | 0.62478 | 0.6096 | 0.6121 | 0.5831 | 0.5345 | 0.48037 | 0.46314 | 0.29113 | 0.31134 | 0.34039 | 0.34851 | 0.36347 | 0.40121
6 | 0.44928 | 0.47547 | 0.50208 | 0.5249 | 0.53086 | 0.55531 | 0.55247 | 0.52221 | 0.47315 | 0.6948 | 0.6785 | 0.62478 | 0.6096 | 0.6121 | 0.5831 | 0.5345 | 0.48037 | 0.46314 | 0.29113 | 0.31134 | 0.34039 | 0.34851 | 0.36347 | 0.40121
7 | 0.44928 | 0.47547 | 0.50208 | 0.5249 | 0.53086 | 0.55531 | 0.55247 | 0.52221 | 0.47315 | 0.6948 | 0.6785 | 0.62478 | 0.6096 | 0.6121 | 0.5831 | 0.5345 | 0.48037 | 0.46314 | 0.29113 | 0.31134 | 0.34039 | 0.34851 | 0.36347 | 0.40121
8 | 0.44928 | 0.47547 | 0.50208 | 0.5249 | 0.53086 | 0.55531 | 0.55247 | 0.52221 | 0.47315 | 0.6948 | 0.6785 | 0.62478 | 0.6096 | 0.6121 | 0.5831 | 0.5345 | 0.48037 | 0.46314 | 0.29113 | 0.31134 | 0.34039 | 0.34851 | 0.36347 | 0.40121

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4766e-05 | 2.6607e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043129 | 0.89182 | 2.179 | 2.965 | 3.102 | 3.2002 | 2.8903 | 2.1816 | 1.2792 | 0.27774 | 0.0017912 | 0.00030978 | 7.8218e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.8582 | 2.3701 | 2.3814 | 2.4874 | 2.2168 | 1.9031 | 1.7464 | 1.5977 | 1.4221 | 1.255 | 1.3046 | 1.3371 | 1.187 | 1.2518 | 1.567 | 1.7242 | 1.6514 | 1.9604 | 1.9012 | 1.9273 | 2.1782 | 1.9348 | 1.8963 | 2.2135
4 | 0 | 4.615e-05 | 2.6344e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041438 | 0.83936 | 2.2437 | 2.8778 | 3.134 | 3.335 | 2.9787 | 2.3193 | 1.2544 | 0.28052 | 0.0016683 | 0.00029174 | 8.1347e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.7535e-05 | 2.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041438 | 0.83936 | 2.0927 | 2.7906 | 3.3578 | 3.4024 | 2.9787 | 2.3423 | 1.2792 | 0.27219 | 0.0017737 | 0.00029174 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3767e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.43717 | 1.0355 | 1.3808 | 1.6469 | 1.718 | 1.5041 | 1.1941 | 0.59613 | 0.14165 | 0.00092195 | 0.00015489 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7535e-05 | 2.687e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043552 | 0.88308 | 2.0495 | 2.9359 | 3.038 | 3.2002 | 2.9197 | 2.2275 | 1.2295 | 0.26386 | 0.0016859 | 0.00030978 | 7.9782e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.6677 | 2.4419 | 2.5318 | 2.5357 | 2.1741 | 1.9221 | 1.7464 | 1.4595 | 1.479 | 1.2681 | 1.2647 | 1.2857 | 1.2469 | 1.2761 | 1.4625 | 1.6572 | 1.7188 | 1.9224 | 1.7201 | 1.795 | 2.1575 | 2.0355 | 2.0148 | 2.1464
4 | 0 | 4.4304e-05 | 2.5026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044398 | 0.85685 | 2.2221 | 2.7906 | 3.2299 | 3.335 | 2.9787 | 2.3423 | 1.2295 | 0.29163 | 0.0017737 | 0.00029775 | 7.9782e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.7073e-05 | 2.529e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044398 | 0.84811 | 2.179 | 2.9359 | 3.3258 | 3.2002 | 3.0967 | 2.1816 | 1.2792 | 0.27496 | 0.001721 | 0.00028873 | 7.9782e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3998e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.45903 | 1.0248 | 1.5261 | 1.551 | 1.6843 | 1.4599 | 1.1826 | 0.6396 | 0.13332 | 0.00089561 | 0.00014286 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7535e-05 | 2.7397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043129 | 0.83936 | 2.1142 | 2.965 | 3.166 | 3.5034 | 2.9492 | 2.1816 | 1.2295 | 0.29163 | 0.0017561 | 0.00029775 | 7.6654e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.6677 | 2.4419 | 2.4315 | 2.3183 | 2.1315 | 1.9982 | 1.6437 | 1.5824 | 1.4079 | 1.2811 | 1.3712 | 1.2343 | 1.139 | 1.2518 | 1.5073 | 1.6237 | 1.6851 | 1.9985 | 1.9012 | 1.984 | 2.116 | 2.0154 | 2.0148 | 2.1688
4 | 0 | 4.4304e-05 | 2.7661e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043129 | 0.86559 | 2.0711 | 2.9069 | 3.07 | 3.3687 | 2.8608 | 2.3653 | 1.2047 | 0.26941 | 0.0017912 | 0.00028572 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.7535e-05 | 2.608e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040169 | 0.84811 | 2.2005 | 2.7906 | 3.3578 | 3.5371 | 2.8313 | 2.3653 | 1.2792 | 0.26663 | 0.0017034 | 0.00030978 | 7.5871e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3767e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.44154 | 1.1326 | 1.4389 | 1.615 | 1.7012 | 1.4304 | 1.1137 | 0.61476 | 0.14443 | 0.00086049 | 0.00014436 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1