## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 122%
Flex. Load Growth | 387%
RES Installed, [MW] | 40
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 8
3 | 9 | 10
4 | 22 | 8
5 | 24 | 8
6 | 26 | 6

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 3.805 | 3.9319 | 3.5208 | 3.3372 | 2.7342 | 2.3206 | 2.8379 | 0.49284 | 0.4334 | 0.63184 | 0.37211 | 0.46498 | 0.74081 | 1.3649 | 1.4562 | 1.4321 | 0.80335 | 1.6364 | 0.9603 | 0.67518 | 1.0253 | 0.6337 | 2.8924 | 3.4867
Minimum FL, [MW] | -8.5907 | -9.1863 | -10.3317 | -11.145 | -11.9124 | -13.0006 | -12.405 | -13.9152 | -12.6209 | -18.538 | -18.348 | -16.7729 | -16.0782 | -15.5232 | -14.6318 | -13.315 | -12.4503 | -11.1418 | -7.072 | -7.9147 | -8.3661 | -8.9818 | -7.136 | -7.5827
Maximum FL, [MW] | 8.2761 | 8.8541 | 9.9275 | 10.6822 | 11.3702 | 12.4155 | 11.8366 | 13.3575 | 12.2353 | 13.9614 | 14.0713 | 13.1721 | 12.7282 | 12.401 | 11.6217 | 10.5809 | 9.8569 | 8.8096 | 6.8953 | 7.7178 | 8.2011 | 8.8341 | 6.8741 | 7.3097

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.3746 | 6.1902 | 5.9155 | 6.0361 | 5.764 | 5.6882 | 5.8399 | 6.9421 | 7.067 | 7.0401 | 6.9671 | 7.1306 | 7.11 | 7.1116 | 6.2402 | 6.6865 | 7.1189 | 7.1795 | 6.6912 | 6.3328 | 6.3591 | 6.0072 | 5.8894 | 5.8933
2 | 4.0181 | 3.9429 | 3.7348 | 3.6781 | 3.609 | 3.7536 | 4.5318 | 4.8207 | 5.2237 | 5.4123 | 5.3576 | 5.247 | 5.1054 | 4.9653 | 4.6553 | 4.7883 | 5.1946 | 6.3233 | 5.9229 | 5.4357 | 5.3313 | 4.9185 | 4.8868 | 4.4773
3 | 2.7904 | 2.6709 | 2.5467 | 2.5656 | 2.5052 | 2.7569 | 4.3311 | 4.7001 | 4.8997 | 4.7731 | 4.5661 | 4.8666 | 4.5529 | 4.4231 | 3.8622 | 3.8439 | 3.9135 | 4.3291 | 3.8847 | 3.9939 | 3.9271 | 3.6491 | 3.3468 | 3.0766
4 | 1.0828 | 0.84948 | 0.80858 | 0.7404 | 0.70173 | 1.106 | 2.0363 | 2.2308 | 2.448 | 2.3151 | 2.2697 | 2.1215 | 2.0954 | 2.0403 | 1.9629 | 2.0018 | 2.4261 | 3.7018 | 3.2768 | 2.7593 | 2.705 | 2.3801 | 2.0231 | 1.6965
5 | 2.4053 | 2.2349 | 2.0398 | 2.0435 | 2.0213 | 2.2013 | 2.8294 | 2.8687 | 2.9584 | 3.0944 | 3.1537 | 3.2151 | 3.1812 | 3.0932 | 3.0931 | 3.0668 | 3.2051 | 3.746 | 3.6317 | 3.5259 | 3.5297 | 3.2632 | 3.1363 | 2.9285
6 | 2.7815 | 2.6508 | 2.5523 | 2.5607 | 2.5248 | 2.6719 | 3.0398 | 3.3913 | 3.5476 | 3.6867 | 3.6022 | 3.6662 | 3.6756 | 3.6845 | 3.452 | 3.4574 | 3.2955 | 3.5332 | 3.3607 | 3.2809 | 3.2448 | 3.0978 | 3.0128 | 2.8789
7 | 2.3268 | 2.1999 | 2.0849 | 2.0823 | 2.029 | 2.1905 | 2.7988 | 3.0632 | 3.2161 | 3.2406 | 3.1914 | 3.2277 | 3.1642 | 3.1117 | 2.8863 | 2.9375 | 3.0897 | 3.6019 | 3.347 | 3.1649 | 3.1339 | 2.9054 | 2.7598 | 2.5741
8 | 1.8108 | 1.7482 | 1.6771 | 1.6444 | 1.6621 | 1.926 | 3.0658 | 3.3957 | 3.5196 | 3.5204 | 3.6218 | 3.6067 | 3.4211 | 3.4022 | 3.0332 | 2.7474 | 2.7542 | 3.0756 | 2.9575 | 2.837 | 2.8146 | 2.5651 | 2.2645 | 2.0604

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.3746 | 6.2443 | 5.8634 | 5.9287 | 5.764 | 5.7927 | 5.7345 | 7.0789 | 7.1368 | 7.1784 | 6.8982 | 7.0602 | 7.0404 | 6.9748 | 6.2997 | 6.8145 | 7.258 | 7.3165 | 6.7562 | 6.3948 | 6.236 | 5.9484 | 5.9957 | 5.9452
2 | 4.0181 | 3.8772 | 3.6718 | 3.6781 | 3.609 | 3.7872 | 4.4507 | 4.8207 | 5.2237 | 5.4654 | 5.2517 | 5.3503 | 5.205 | 5.0601 | 4.7436 | 4.8338 | 5.1946 | 6.2023 | 5.9805 | 5.4889 | 5.4345 | 4.9185 | 4.7987 | 4.5163
3 | 2.836 | 2.7138 | 2.5259 | 2.6081 | 2.4624 | 2.708 | 4.3706 | 4.7001 | 4.8028 | 4.7262 | 4.5661 | 4.7705 | 4.4638 | 4.4231 | 3.8622 | 3.8804 | 3.8373 | 4.3702 | 3.8096 | 3.9939 | 3.8892 | 3.5778 | 3.2876 | 3.1289
4 | 1.0758 | 0.84948 | 0.80402 | 0.7404 | 0.7103 | 1.1148 | 2.0012 | 2.1872 | 2.4721 | 2.3602 | 2.3144 | 2.08 | 2.1359 | 2.0403 | 1.9992 | 1.9832 | 2.3792 | 3.631 | 3.2131 | 2.7593 | 2.7571 | 2.3801 | 2.0404 | 1.7235
5 | 2.4458 | 2.198 | 2.006 | 2.0777 | 2.0039 | 2.1619 | 2.8803 | 2.8405 | 3.0167 | 3.0337 | 3.1849 | 3.1517 | 3.1501 | 3.1228 | 3.0931 | 3.0668 | 3.1739 | 3.7102 | 3.5964 | 3.5259 | 3.5297 | 3.2312 | 3.1932 | 2.9543
6 | 2.7335 | 2.6282 | 2.5083 | 2.5162 | 2.5473 | 2.6719 | 3.0122 | 3.4247 | 3.6177 | 3.6505 | 3.6022 | 3.7024 | 3.6035 | 3.6845 | 3.419 | 3.4243 | 3.2312 | 3.4658 | 3.2954 | 3.2809 | 3.2762 | 3.0978 | 3.0128 | 2.8789
7 | 2.3462 | 2.2179 | 2.0502 | 2.0648 | 2.0466 | 2.2297 | 2.7988 | 3.0029 | 3.2478 | 3.2088 | 3.1598 | 3.1641 | 3.1333 | 3.1712 | 2.9137 | 2.9934 | 3.0897 | 3.6363 | 3.282 | 3.2268 | 3.1036 | 2.877 | 2.7351 | 2.5741
8 | 1.7965 | 1.7618 | 1.6506 | 1.6444 | 1.6899 | 1.9599 | 3.038 | 3.4626 | 3.5196 | 3.4513 | 3.6577 | 3.6779 | 3.4211 | 3.4348 | 3.0621 | 2.7214 | 2.7274 | 3.0173 | 2.9575 | 2.8647 | 2.7604 | 2.5401 | 2.2843 | 2.0776

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.2624 | 6.1362 | 6.0198 | 6.1435 | 5.6597 | 5.5838 | 5.8399 | 6.9421 | 7.2066 | 7.1092 | 7.105 | 7.2009 | 6.9707 | 7.2483 | 6.3592 | 6.8145 | 7.1189 | 7.1795 | 6.6262 | 6.2089 | 6.2975 | 6.1248 | 5.7832 | 5.8413
2 | 3.9843 | 4.0087 | 3.6718 | 3.6781 | 3.5774 | 3.7872 | 4.613 | 4.8207 | 5.1207 | 5.5185 | 5.3046 | 5.3503 | 5.0058 | 4.9653 | 4.5671 | 4.6973 | 5.0934 | 6.3838 | 5.9229 | 5.5422 | 5.2797 | 4.8703 | 4.9308 | 4.5163
3 | 2.7904 | 2.6279 | 2.5259 | 2.5868 | 2.5266 | 2.708 | 4.2521 | 4.7001 | 4.8512 | 4.6793 | 4.5661 | 4.7705 | 4.4638 | 4.4655 | 3.8989 | 3.9169 | 3.8373 | 4.2469 | 3.9599 | 4.072 | 3.9271 | 3.6847 | 3.2876 | 3.0766
4 | 1.0758 | 0.85861 | 0.80402 | 0.73227 | 0.7103 | 1.0885 | 2.0713 | 2.2744 | 2.4721 | 2.3151 | 2.2697 | 2.08 | 2.1359 | 2.0022 | 1.9992 | 2.0018 | 2.4027 | 3.7371 | 3.3086 | 2.7055 | 2.705 | 2.3569 | 2.0577 | 1.7235
5 | 2.385 | 2.2165 | 2.0398 | 2.0093 | 2.0039 | 2.221 | 2.8294 | 2.8405 | 2.9001 | 3.0944 | 3.1537 | 3.1834 | 3.1501 | 3.0636 | 3.0931 | 3.096 | 3.2364 | 3.7102 | 3.561 | 3.4914 | 3.564 | 3.2952 | 3.1932 | 2.877
6 | 2.8295 | 2.6056 | 2.5083 | 2.583 | 2.5023 | 2.6719 | 3.0673 | 3.4581 | 3.5476 | 3.7592 | 3.6379 | 3.6662 | 3.7116 | 3.649 | 3.4851 | 3.4243 | 3.3598 | 3.4995 | 3.3933 | 3.2809 | 3.2134 | 3.0675 | 3.0673 | 2.8789
7 | 2.3657 | 2.2179 | 2.1022 | 2.0998 | 2.0466 | 2.2101 | 2.824 | 3.0331 | 3.2478 | 3.177 | 3.2229 | 3.1959 | 3.1642 | 3.1415 | 2.9411 | 2.9375 | 3.1198 | 3.6019 | 3.3795 | 3.1029 | 3.0732 | 2.9339 | 2.7598 | 2.5296
8 | 1.7822 | 1.7618 | 1.6771 | 1.6575 | 1.6482 | 1.909 | 3.0936 | 3.3287 | 3.4501 | 3.4513 | 3.6935 | 3.5355 | 3.4545 | 3.4675 | 2.9755 | 2.7995 | 2.8077 | 3.1338 | 3.0148 | 2.837 | 2.7875 | 2.5901 | 2.225 | 2.0776

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0518 | 0.74314 | 0.64422 | 0.82578 | 0.71102 | 0.58458 | 0.48368 | 1.6902 | 1.7676 | 1.5161 | 1.7664 | 1.6413 | 1.6485 | 1.4721 | 0.87354 | 1.3677 | 1.6403 | 1.5305 | 1.0697 | 1.1098 | 1.0336 | 0.64117 | 0.51147 | 0.53011
2 | -1.6602 | -1.6598 | -1.7056 | -1.7838 | -1.7666 | -1.6213 | -1.0281 | -0.19762 | -0.21237 | -0.14074 | -0.12398 | -0.5533 | -0.80831 | -1.0478 | -1.04 | -1.0576 | -0.83149 | 0.27329 | -0.038516 | -0.45465 | -0.84276 | -1.1086 | -1.2158 | -1.3921
3 | -1.2702 | -1.3705 | -1.3957 | -1.377 | -1.3782 | -1.1508 | -0.042853 | 0.59332 | 0.7562 | 0.52679 | 0.31103 | 0.61694 | 0.38901 | 0.11802 | -0.46692 | -0.46712 | -0.3848 | -0.19412 | -0.47313 | -0.26957 | -0.37011 | -0.61387 | -0.96983 | -1.0948
4 | -1.0414 | -1.0518 | -1.0625 | -1.0718 | -1.0766 | -0.98425 | -0.85394 | -0.77965 | -0.80248 | -0.889 | -0.94821 | -1.004 | -1.0052 | -1.0237 | -1.0327 | -1.0019 | -0.84814 | -0.5055 | -0.65202 | -0.7909 | -0.85143 | -0.90077 | -0.9522 | -0.95681
5 | -0.97995 | -1.0292 | -1.0729 | -1.0768 | -1.0744 | -0.90561 | -0.69017 | -0.55853 | -0.54863 | -0.45957 | -0.4548 | -0.44522 | -0.53583 | -0.57662 | -0.56112 | -0.69556 | -0.61623 | -0.30894 | -0.36583 | -0.45486 | -0.49116 | -0.63758 | -0.70512 | -0.73765
6 | 0.31711 | 0.24806 | 0.18808 | 0.2802 | 0.23009 | 0.33149 | 0.44211 | 0.86114 | 0.99174 | 1.0219 | 0.96992 | 1.0346 | 1.0269 | 1.015 | 0.8537 | 0.81206 | 0.70578 | 0.7721 | 0.65449 | 0.68297 | 0.57744 | 0.60785 | 0.37735 | 0.38752
7 | -0.94417 | -0.93385 | -0.96319 | -0.98062 | -1.0387 | -0.93001 | -0.79009 | -0.4104 | -0.20334 | -0.18875 | -0.14346 | -0.048212 | -0.19575 | -0.20427 | -0.3723 | -0.53203 | -0.48018 | -0.5356 | -0.6023 | -0.57826 | -0.65843 | -0.7762 | -0.87575 | -0.87109
8 | -1.0748 | -1.0975 | -1.0932 | -1.0916 | -1.0691 | -1.0259 | -0.78424 | -0.62389 | -0.57611 | -0.65796 | -0.6213 | -0.56636 | -0.60035 | -0.64998 | -0.78973 | -0.87582 | -0.8735 | -0.86139 | -0.90795 | -0.9388 | -0.95487 | -0.98288 | -1.0258 | -1.0454

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0624 | 0.72828 | 0.65066 | 0.82578 | 0.71813 | 0.58458 | 0.48368 | 1.7071 | 1.7676 | 1.4858 | 1.7664 | 1.6741 | 1.665 | 1.4868 | 0.85607 | 1.354 | 1.6403 | 1.5305 | 1.0697 | 1.1209 | 1.013 | 0.64117 | 0.5217 | 0.54072
2 | -1.6934 | -1.6266 | -1.7056 | -1.7481 | -1.7666 | -1.6213 | -1.0281 | -0.19367 | -0.21025 | -0.14355 | -0.1215 | -0.55884 | -0.8164 | -1.0269 | -1.04 | -1.0787 | -0.81486 | 0.27602 | -0.03813 | -0.45465 | -0.85118 | -1.0975 | -1.1915 | -1.406
3 | -1.2829 | -1.3705 | -1.4096 | -1.3908 | -1.3919 | -1.1738 | -0.043281 | 0.60519 | 0.76376 | 0.51625 | 0.31725 | 0.61077 | 0.39679 | 0.12038 | -0.47159 | -0.47647 | -0.39249 | -0.19024 | -0.47313 | -0.26418 | -0.37011 | -0.60159 | -0.96983 | -1.0729
4 | -1.031 | -1.0307 | -1.0519 | -1.0504 | -1.0766 | -1.0039 | -0.85394 | -0.78744 | -0.81853 | -0.90678 | -0.93873 | -1.0241 | -1.0152 | -1.0134 | -1.012 | -1.0019 | -0.83118 | -0.49539 | -0.6455 | -0.79881 | -0.85143 | -0.88276 | -0.97124 | -0.95681
5 | -0.97995 | -1.0189 | -1.0729 | -1.0768 | -1.0959 | -0.90561 | -0.70397 | -0.55295 | -0.54315 | -0.45037 | -0.45935 | -0.43632 | -0.52512 | -0.58239 | -0.56112 | -0.68165 | -0.6039 | -0.31511 | -0.36583 | -0.45941 | -0.48625 | -0.65033 | -0.69806 | -0.73765
6 | 0.32028 | 0.24806 | 0.18996 | 0.2774 | 0.23239 | 0.3348 | 0.43327 | 0.85253 | 1.0116 | 1.0423 | 0.96022 | 1.0553 | 1.0167 | 0.99473 | 0.86223 | 0.8283 | 0.70578 | 0.7721 | 0.6414 | 0.69663 | 0.57744 | 0.62 | 0.37735 | 0.38365
7 | -0.93473 | -0.93385 | -0.97282 | -1.0002 | -1.0179 | -0.92071 | -0.77428 | -0.41451 | -0.19928 | -0.19252 | -0.14203 | -0.047248 | -0.1977 | -0.20631 | -0.3723 | -0.52139 | -0.47057 | -0.5356 | -0.61435 | -0.57248 | -0.65185 | -0.7762 | -0.85823 | -0.8798
8 | -1.0748 | -1.1085 | -1.0713 | -1.0916 | -1.0584 | -1.0156 | -0.76855 | -0.63013 | -0.58763 | -0.6448 | -0.61509 | -0.56636 | -0.61236 | -0.64348 | -0.77394 | -0.88458 | -0.85603 | -0.86139 | -0.91703 | -0.94819 | -0.93578 | -1.0025 | -1.0053 | -1.0559

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0624 | 0.758 | 0.63134 | 0.80926 | 0.72524 | 0.57289 | 0.49335 | 1.6564 | 1.7853 | 1.5313 | 1.784 | 1.6577 | 1.6156 | 1.4574 | 0.88228 | 1.3677 | 1.6568 | 1.5459 | 1.059 | 1.1319 | 1.0336 | 0.63476 | 0.50124 | 0.53542
2 | -1.6768 | -1.6598 | -1.7056 | -1.8016 | -1.802 | -1.6376 | -1.0486 | -0.19565 | -0.21237 | -0.13792 | -0.1215 | -0.5533 | -0.80023 | -1.0583 | -1.0608 | -1.0787 | -0.81486 | 0.26782 | -0.03813 | -0.46374 | -0.83433 | -1.1197 | -1.2402 | -1.3921
3 | -1.2829 | -1.3705 | -1.4096 | -1.377 | -1.3506 | -1.1508 | -0.043281 | 0.58739 | 0.7562 | 0.53732 | 0.30481 | 0.61077 | 0.38512 | 0.11802 | -0.47159 | -0.46245 | -0.38095 | -0.198 | -0.48259 | -0.26418 | -0.36271 | -0.60773 | -0.96983 | -1.0948
4 | -1.0206 | -1.0518 | -1.0412 | -1.0611 | -1.0658 | -0.99409 | -0.86248 | -0.78744 | -0.80248 | -0.87122 | -0.96717 | -0.98392 | -1.0052 | -1.0339 | -1.043 | -0.99185 | -0.85663 | -0.5055 | -0.6455 | -0.78299 | -0.85143 | -0.90077 | -0.94268 | -0.97594
5 | -0.97995 | -1.0292 | -1.0837 | -1.066 | -1.0636 | -0.90561 | -0.68327 | -0.55853 | -0.55961 | -0.45957 | -0.46389 | -0.43632 | -0.54655 | -0.56509 | -0.56673 | -0.68165 | -0.62855 | -0.30276 | -0.35851 | -0.46396 | -0.48134 | -0.64396 | -0.69806 | -0.74503
6 | 0.32028 | 0.25054 | 0.18808 | 0.2802 | 0.23239 | 0.33812 | 0.44211 | 0.86975 | 0.99174 | 1.0423 | 0.97962 | 1.0139 | 1.0269 | 1.0049 | 0.84516 | 0.8283 | 0.7199 | 0.78754 | 0.64794 | 0.6898 | 0.57167 | 0.61393 | 0.37735 | 0.38365
7 | -0.94417 | -0.92451 | -0.94392 | -0.961 | -1.0595 | -0.92071 | -0.79799 | -0.41451 | -0.20741 | -0.19064 | -0.1449 | -0.048694 | -0.19575 | -0.20427 | -0.37975 | -0.53735 | -0.48018 | -0.5356 | -0.6023 | -0.58405 | -0.64526 | -0.79172 | -0.89326 | -0.88851
8 | -1.064 | -1.0975 | -1.0932 | -1.1134 | -1.0691 | -1.0362 | -0.79208 | -0.61142 | -0.57611 | -0.65138 | -0.62751 | -0.56636 | -0.60035 | -0.64998 | -0.77394 | -0.87582 | -0.89097 | -0.85277 | -0.91703 | -0.92941 | -0.93578 | -0.96322 | -1.0463 | -1.0663

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89423 | 0.98444 | 1.2813 | 1.469 | 1.7272 | 2.019 | 1.7997 | 2.5729 | 2.3604 | 2.6659 | 2.7398 | 2.5414 | 2.3975 | 2.2072 | 2.0331 | 1.8298 | 1.8107 | 1.4346 | 1.187 | 1.4085 | 1.4352 | 1.6401 | 0.79635 | 0.76459
2 | 0.74519 | 0.82036 | 1.0678 | 1.2242 | 1.4393 | 1.6825 | 1.4998 | 2.1441 | 1.967 | 2.2216 | 2.2832 | 2.1179 | 1.9979 | 1.8393 | 1.6942 | 1.5248 | 1.5089 | 1.1955 | 0.98916 | 1.1738 | 1.196 | 1.3667 | 0.66363 | 0.63716
3 | 0.59615 | 0.65629 | 0.85422 | 0.97933 | 1.1515 | 1.346 | 1.1998 | 1.7153 | 1.5736 | 1.7773 | 1.8266 | 1.6943 | 1.5983 | 1.4715 | 1.3554 | 1.2198 | 1.2071 | 0.95643 | 0.79133 | 0.93902 | 0.95677 | 1.0934 | 0.5309 | 0.50973
4 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229
5 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229
6 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229
7 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229
8 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4791 | 2.6236 | 2.7705 | 2.8964 | 2.9293 | 3.0642 | 3.0486 | 2.8816 | 2.6109 | 3.834 | 3.744 | 3.4476 | 3.3638 | 3.3776 | 3.2176 | 2.9494 | 2.6507 | 2.5556 | 1.6065 | 1.718 | 1.8783 | 1.9231 | 2.0057 | 2.2139
2 | 2.0659 | 2.1864 | 2.3088 | 2.4137 | 2.4411 | 2.5535 | 2.5405 | 2.4013 | 2.1757 | 3.195 | 3.12 | 2.873 | 2.8032 | 2.8147 | 2.6813 | 2.4578 | 2.2089 | 2.1297 | 1.3387 | 1.4316 | 1.5652 | 1.6026 | 1.6714 | 1.8449
3 | 1.6528 | 1.7491 | 1.847 | 1.931 | 1.9529 | 2.0428 | 2.0324 | 1.9211 | 1.7406 | 2.556 | 2.496 | 2.2984 | 2.2425 | 2.2518 | 2.1451 | 1.9663 | 1.7672 | 1.7038 | 1.071 | 1.1453 | 1.2522 | 1.2821 | 1.3371 | 1.4759
4 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069
5 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069
6 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069
7 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069
8 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.4131e-05 | 4.1815e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070542 | 1.455 | 3.3882 | 4.7205 | 4.8059 | 5.1449 | 4.387 | 3.5078 | 1.9025 | 0.43734 | 0.0029536 | 0.00047557 | 0.00012799 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1773 | 5.5043 | 5.4571 | 5.2508 | 4.4998 | 4.2224 | 3.7107 | 3.1337 | 3.1326 | 2.9197 | 2.8128 | 3.034 | 2.5973 | 2.6126 | 3.3578 | 3.8498 | 3.9842 | 4.54 | 3.9056 | 4.2906 | 4.2039 | 4.45 | 4.4821 | 4.9161
4 | 0 | 7.1224e-05 | 4.3488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067829 | 1.455 | 3.4898 | 4.312 | 4.8565 | 5.0388 | 4.6179 | 3.654 | 2.0215 | 0.42422 | 0.0027285 | 0.00051479 | 0.00013058 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.9044e-05 | 4.0561e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065794 | 1.3165 | 3.4221 | 4.3574 | 4.9576 | 5.4101 | 4.7102 | 3.5809 | 2.0215 | 0.44171 | 0.0029536 | 0.00050008 | 0.0001267 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.4508e-05 | 3.1989e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050363 | 1.0185 | 2.6428 | 3.3021 | 3.6044 | 3.8587 | 3.6366 | 2.8775 | 1.4418 | 0.3116 | 0.0020042 | 0.00037506 | 9.8904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.0497e-05 | 4.1815e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065794 | 1.358 | 3.2865 | 4.5844 | 4.8059 | 5.357 | 4.8026 | 3.8001 | 2.0215 | 0.43297 | 0.0028692 | 0.00048538 | 0.00013446 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.422 | 5.2819 | 5.1842 | 5.6884 | 4.6893 | 4.0134 | 3.7842 | 3.3316 | 3.1972 | 3.0672 | 2.9288 | 3.0051 | 2.7597 | 2.5859 | 3.4249 | 3.7002 | 3.9452 | 4.4102 | 4.2756 | 4.1644 | 4.6464 | 4.6316 | 4.3503 | 5.0154
4 | 0 | 7.4858e-05 | 4.2652e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070542 | 1.4412 | 3.3543 | 4.312 | 4.9071 | 5.1979 | 4.5255 | 3.6905 | 2.0016 | 0.42422 | 0.0027004 | 0.00046577 | 0.00012799 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.6311e-05 | 4.0143e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066472 | 1.4412 | 3.2188 | 4.3574 | 5.0588 | 5.357 | 4.5255 | 3.5809 | 2.0413 | 0.43297 | 0.0028692 | 0.00049028 | 0.00013058 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.7234e-05 | 3.2616e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050363 | 1.0705 | 2.5666 | 3.3361 | 3.9838 | 3.8984 | 3.5327 | 2.7679 | 1.5607 | 0.33456 | 0.002173 | 0.00036036 | 9.9873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.977e-05 | 4.2233e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069185 | 1.455 | 3.4898 | 4.312 | 5.16 | 5.357 | 4.6179 | 3.8001 | 1.962 | 0.45921 | 0.0029536 | 0.00050008 | 0.0001267 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9938 | 5.5599 | 5.5117 | 5.3602 | 4.784 | 4.0134 | 3.6005 | 3.4636 | 3.1972 | 2.9787 | 2.8998 | 2.9184 | 2.5973 | 2.6926 | 3.2571 | 3.6629 | 3.828 | 4.2373 | 4.1523 | 4.1644 | 4.6022 | 4.4954 | 4.2624 | 5.1147
4 | 0 | 7.4131e-05 | 3.9724e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066472 | 1.3165 | 3.4221 | 4.7205 | 4.8565 | 5.5162 | 4.4793 | 3.5809 | 1.9025 | 0.41985 | 0.0028129 | 0.00048538 | 0.00012411 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.6311e-05 | 4.1815e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069864 | 1.358 | 3.2527 | 4.6297 | 5.2106 | 5.357 | 4.664 | 3.654 | 1.9422 | 0.43734 | 0.0028129 | 0.00051479 | 0.00012929 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.1783e-05 | 3.2616e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048837 | 1.0809 | 2.4903 | 3.3021 | 3.8321 | 3.8984 | 3.2902 | 2.8227 | 1.4715 | 0.34112 | 0.0022152 | 0.00038242 | 9.7934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.4349 | 6.4049 | 6.1163 | 5.9817 | 5.8227 | 5.8188 | 5.8754 | 6.5897 | 7.0694 | 7.0176 | 6.8529 | 6.9544 | 7.2629 | 7.2536 | 6.7292 | 6.9223 | 6.8731 | 6.8184 | 6.3554 | 6.2197 | 6.2705 | 6.1241 | 6.1204 | 6.0563
2 | 4.8149 | 4.5978 | 4.3727 | 4.0084 | 3.7785 | 3.8798 | 4.1907 | 5.0732 | 5.5195 | 5.9135 | 5.3595 | 5.6405 | 5.6933 | 5.6611 | 4.9137 | 5.1072 | 5.2884 | 5.4068 | 5.512 | 5.7505 | 6.0676 | 5.5188 | 5.1327 | 4.8777
3 | 3.2439 | 3.0961 | 2.8392 | 2.9108 | 2.7853 | 2.7792 | 3.8801 | 4.5482 | 4.7561 | 4.4903 | 4.3615 | 4.6975 | 4.9462 | 4.6822 | 4.2981 | 4.083 | 4.0855 | 4.0612 | 3.8828 | 4.1822 | 4.4231 | 4.0844 | 3.8912 | 3.3859
4 | 1.5595 | 1.3166 | 1.0776 | 1.051 | 0.93298 | 0.85864 | 1.6936 | 2.5968 | 3.135 | 3.2291 | 3.1454 | 2.8331 | 3.2317 | 3.1128 | 2.8581 | 2.6495 | 2.3558 | 2.1836 | 2.6683 | 3.085 | 3.5652 | 3.3612 | 2.7543 | 2.113
5 | 2.751 | 2.523 | 2.3239 | 2.2577 | 2.2875 | 2.2535 | 2.522 | 2.6551 | 2.9229 | 3.0291 | 3.2145 | 3.4075 | 3.5233 | 3.4222 | 3.3119 | 3.269 | 3.2172 | 3.2674 | 3.2531 | 3.276 | 3.6271 | 3.4262 | 3.472 | 3.1456
6 | 2.8636 | 2.7765 | 2.5679 | 2.6444 | 2.6469 | 2.6104 | 2.874 | 3.3059 | 3.444 | 3.4454 | 3.4268 | 3.6233 | 3.6053 | 3.5138 | 3.3209 | 3.2076 | 3.2987 | 3.2823 | 3.0348 | 3.0396 | 3.2002 | 2.895 | 2.8881 | 2.9315
7 | 2.381 | 2.1887 | 2.1108 | 2.1331 | 2.0205 | 2.1378 | 2.7429 | 2.8547 | 3.2783 | 3.4722 | 3.4327 | 3.5852 | 3.516 | 3.652 | 3.603 | 3.3627 | 3.3501 | 3.3096 | 3.2265 | 3.2231 | 3.291 | 2.7546 | 2.8489 | 2.5446
8 | 1.8749 | 1.7884 | 1.7023 | 1.6726 | 1.6664 | 1.7445 | 2.8016 | 3.1238 | 3.35 | 3.3225 | 3.4431 | 3.6597 | 3.658 | 3.468 | 3.0443 | 2.9112 | 2.7131 | 2.7265 | 2.6273 | 2.68 | 2.618 | 2.2768 | 2.0992 | 1.9693

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.4916 | 6.4049 | 6.008 | 5.9817 | 5.7172 | 5.8188 | 5.9816 | 6.5897 | 7.1393 | 7.0176 | 6.7851 | 6.8172 | 7.1206 | 7.3932 | 6.8579 | 6.9886 | 6.9403 | 6.6886 | 6.4787 | 6.1588 | 6.3312 | 6.1241 | 6.2312 | 6.1634
2 | 4.8149 | 4.5978 | 4.3348 | 4.0429 | 3.7785 | 3.9497 | 4.1536 | 5.0233 | 5.574 | 5.8554 | 5.4125 | 5.6405 | 5.8047 | 5.6611 | 4.8203 | 5.1072 | 5.3399 | 5.4581 | 5.619 | 5.6377 | 6.0086 | 5.6271 | 5.0862 | 4.7917
3 | 3.1892 | 3.1475 | 2.8155 | 2.8862 | 2.8337 | 2.7298 | 3.81 | 4.6379 | 4.7091 | 4.5343 | 4.3615 | 4.6048 | 4.9462 | 4.5922 | 4.2981 | 4.1219 | 4.0457 | 3.9843 | 3.8452 | 4.264 | 4.3802 | 4.1644 | 3.8912 | 3.4151
4 | 1.5595 | 1.3258 | 1.0631 | 1.051 | 0.93298 | 0.85238 | 1.7077 | 2.5968 | 3.135 | 3.1658 | 3.1143 | 2.861 | 3.2633 | 3.1425 | 2.8309 | 2.6746 | 2.3786 | 2.1634 | 2.6683 | 3.0548 | 3.5306 | 3.3942 | 2.7543 | 2.1306
5 | 2.7273 | 2.4804 | 2.3633 | 2.2385 | 2.3076 | 2.213 | 2.5668 | 2.629 | 2.9229 | 3.0588 | 3.2463 | 3.3403 | 3.4888 | 3.4222 | 3.2485 | 3.3003 | 3.2485 | 3.2984 | 3.2531 | 3.276 | 3.6976 | 3.4935 | 3.5038 | 3.0896
6 | 2.8387 | 2.7765 | 2.5679 | 2.5982 | 2.6943 | 2.6342 | 2.8999 | 3.3384 | 3.478 | 3.3777 | 3.4946 | 3.6948 | 3.5347 | 3.5475 | 3.2892 | 3.177 | 3.2987 | 3.3135 | 3.0642 | 3.0099 | 3.2312 | 2.9233 | 2.9141 | 2.9315
7 | 2.381 | 2.2066 | 2.1108 | 2.169 | 2.038 | 2.1759 | 2.7921 | 2.8827 | 3.2459 | 3.5404 | 3.4327 | 3.6206 | 3.4816 | 3.652 | 3.603 | 3.3948 | 3.3174 | 3.3725 | 3.1639 | 3.2231 | 3.3548 | 2.7008 | 2.8233 | 2.5007
8 | 1.86 | 1.8024 | 1.7023 | 1.6726 | 1.6525 | 1.7748 | 2.7764 | 3.0623 | 3.3831 | 3.3877 | 3.4431 | 3.6959 | 3.658 | 3.468 | 2.9864 | 2.8835 | 2.7394 | 2.7009 | 2.5767 | 2.7322 | 2.5677 | 2.2547 | 2.1173 | 2.0017

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.4916 | 6.5173 | 6.008 | 6.0879 | 5.7172 | 5.7652 | 5.8754 | 6.7195 | 6.9298 | 6.9487 | 6.9206 | 6.9544 | 7.1917 | 7.114 | 6.6648 | 7.055 | 6.9403 | 6.6886 | 6.3554 | 6.1588 | 6.2099 | 6.2441 | 6.2312 | 6.0027
2 | 4.8568 | 4.6372 | 4.3727 | 4.0775 | 3.7453 | 3.8449 | 4.2279 | 4.9734 | 5.4106 | 5.9715 | 5.2535 | 5.6405 | 5.6376 | 5.6611 | 4.867 | 5.1559 | 5.3915 | 5.4581 | 5.405 | 5.7505 | 5.9496 | 5.5188 | 5.1327 | 4.9206
3 | 3.2713 | 3.0446 | 2.8866 | 2.9355 | 2.7611 | 2.7298 | 3.9501 | 4.5931 | 4.7091 | 4.5784 | 4.2752 | 4.7903 | 5.0431 | 4.5922 | 4.257 | 4.1608 | 4.165 | 3.9843 | 3.9579 | 4.1413 | 4.5088 | 4.0044 | 3.9263 | 3.3275
4 | 1.5595 | 1.3258 | 1.0631 | 1.0653 | 0.92638 | 0.85864 | 1.6936 | 2.5714 | 3.166 | 3.2291 | 3.1454 | 2.8889 | 3.2002 | 3.1128 | 2.8852 | 2.6245 | 2.3331 | 2.1634 | 2.6169 | 3.085 | 3.5999 | 3.4271 | 2.7543 | 2.0954
5 | 2.7748 | 2.5443 | 2.3436 | 2.2192 | 2.2673 | 2.2332 | 2.4996 | 2.7072 | 2.9229 | 3.0291 | 3.2145 | 3.3403 | 3.5923 | 3.4879 | 3.3752 | 3.3315 | 3.1858 | 3.3295 | 3.1899 | 3.3081 | 3.5919 | 3.4935 | 3.5357 | 3.1176
6 | 2.8387 | 2.7765 | 2.6122 | 2.6213 | 2.5994 | 2.6342 | 2.874 | 3.3384 | 3.444 | 3.3777 | 3.359 | 3.6233 | 3.6053 | 3.48 | 3.2574 | 3.177 | 3.3631 | 3.2199 | 3.0642 | 3.0396 | 3.2002 | 2.9516 | 2.9401 | 2.9832
7 | 2.381 | 2.2066 | 2.146 | 2.1331 | 1.9856 | 2.1759 | 2.7429 | 2.9108 | 3.2136 | 3.4041 | 3.3988 | 3.656 | 3.516 | 3.6168 | 3.6722 | 3.2983 | 3.4155 | 3.341 | 3.2578 | 3.2231 | 3.3229 | 2.7008 | 2.8745 | 2.5007
8 | 1.9048 | 1.7745 | 1.7293 | 1.686 | 1.6803 | 1.7748 | 2.8267 | 3.1238 | 3.4162 | 3.2899 | 3.4771 | 3.5875 | 3.7297 | 3.4013 | 3.0153 | 2.8835 | 2.7657 | 2.6752 | 2.6779 | 2.7061 | 2.5929 | 2.2768 | 2.0811 | 1.9531

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.81073 | 0.89549 | 0.8439 | 0.8439 | 0.82547 | 0.87338 | 0.89917 | 1.6841 | 1.9605 | 1.8868 | 1.8426 | 1.8389 | 1.9568 | 1.8978 | 1.3303 | 1.7394 | 1.7615 | 1.6509 | 1.3082 | 1.1866 | 1.2456 | 1.2493 | 0.86232 | 0.85495
2 | 0.033894 | -0.20337 | -0.22031 | -0.32199 | -0.38978 | -0.30505 | -0.38978 | 0.98293 | 1.2541 | 1.61 | 0.91514 | 0.83041 | 0.5762 | 0.77957 | 0.33894 | 0.2881 | 0.33894 | 0.6101 | 1.1693 | 1.1863 | 0.94904 | 0.72872 | 0.33894 | 0.067788
3 | -0.20456 | -0.48449 | -0.84516 | -0.78056 | -0.79671 | -0.75903 | -0.043066 | 0.90976 | 1.1951 | 1.2058 | 1.0067 | 1.2597 | 1.1412 | 0.99589 | 0.71596 | 0.4468 | 0.55447 | 0.49525 | 0.091514 | 0.39836 | 0.55985 | 0.36606 | -0.33914 | -0.69443
4 | -0.96788 | -0.97719 | -1.0051 | -1.0051 | -1.0284 | -1.0563 | -0.95857 | -0.6468 | -0.48394 | -0.51186 | -0.6468 | -0.70264 | -0.65146 | -0.7073 | -0.66542 | -0.7864 | -0.88412 | -0.7864 | -0.55374 | -0.4979 | -0.4979 | -0.65611 | -0.81432 | -0.84689
5 | -0.60265 | -0.79015 | -0.93077 | -0.92407 | -0.92407 | -1.0111 | -0.91068 | -0.36159 | 0.12053 | 0.40177 | 0.66292 | 0.7031 | 0.61605 | 0.50891 | 0.33481 | 0.21428 | 0.1808 | 0.1674 | 0.1674 | 0.040177 | 0.3549 | 0.1674 | 0.093746 | -0.14732
6 | 0.43927 | 0.48731 | 0.37063 | 0.43584 | 0.44613 | 0.45814 | 0.4427 | 0.8202 | 0.94031 | 0.93859 | 0.8202 | 0.97977 | 1.021 | 0.94031 | 0.81848 | 0.72067 | 0.87854 | 0.85108 | 0.66748 | 0.61944 | 0.72925 | 0.57482 | 0.43755 | 0.48903
7 | -0.8475 | -0.87137 | -0.92509 | -0.94896 | -0.88928 | -0.9609 | -0.82363 | -0.376 | -0.065652 | -0.053715 | 0.1134 | 0.03581 | 0.011937 | 0 | -0.095493 | -0.16711 | -0.2447 | -0.32229 | -0.28051 | -0.34019 | -0.23873 | -0.44762 | -0.56699 | -0.60877
8 | -1.061 | -1.0681 | -1.0787 | -1.084 | -1.0698 | -1.045 | -0.88739 | -0.73329 | -0.71735 | -0.70673 | -0.69433 | -0.68901 | -0.70495 | -0.73152 | -0.80592 | -0.84134 | -0.86968 | -0.87322 | -0.88916 | -0.91928 | -0.97773 | -1.0167 | -1.0326 | -1.0521

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79452 | 0.90444 | 0.86077 | 0.85234 | 0.83373 | 0.85591 | 0.89917 | 1.7178 | 1.9801 | 1.9245 | 1.8057 | 1.8573 | 1.9568 | 1.9168 | 1.3303 | 1.7046 | 1.7967 | 1.6179 | 1.3344 | 1.2103 | 1.2705 | 1.2493 | 0.87957 | 0.8635
2 | 0.033216 | -0.1993 | -0.22472 | -0.32843 | -0.38978 | -0.30505 | -0.38199 | 0.98293 | 1.2541 | 1.5778 | 0.91514 | 0.8138 | 0.57044 | 0.76397 | 0.34572 | 0.28522 | 0.33216 | 0.60399 | 1.1927 | 1.1982 | 0.93006 | 0.72872 | 0.34233 | 0.068466
3 | -0.20865 | -0.49418 | -0.86206 | -0.78837 | -0.81265 | -0.76662 | -0.042204 | 0.90066 | 1.219 | 1.2179 | 0.99659 | 1.2471 | 1.1184 | 0.97597 | 0.7088 | 0.45127 | 0.55447 | 0.49525 | 0.093345 | 0.39437 | 0.55985 | 0.36972 | -0.34253 | -0.70832
4 | -0.98724 | -0.98696 | -0.99505 | -1.0252 | -1.0078 | -1.0457 | -0.96816 | -0.63387 | -0.47426 | -0.5221 | -0.65974 | -0.69562 | -0.63843 | -0.70022 | -0.66542 | -0.80213 | -0.86644 | -0.80213 | -0.56481 | -0.49292 | -0.50288 | -0.66923 | -0.80618 | -0.86383
5 | -0.61471 | -0.78225 | -0.91215 | -0.94255 | -0.92407 | -1.0111 | -0.91979 | -0.36159 | 0.12294 | 0.39775 | 0.67618 | 0.71013 | 0.61605 | 0.51909 | 0.33146 | 0.21428 | 0.1808 | 0.16406 | 0.1674 | 0.039775 | 0.3549 | 0.17075 | 0.091871 | -0.14732
6 | 0.43927 | 0.49706 | 0.36693 | 0.43148 | 0.45505 | 0.45814 | 0.45155 | 0.81199 | 0.94971 | 0.92921 | 0.8284 | 0.99937 | 1.0414 | 0.93091 | 0.81848 | 0.72788 | 0.89611 | 0.8681 | 0.66748 | 0.62563 | 0.72196 | 0.56908 | 0.4288 | 0.49881
7 | -0.86445 | -0.87137 | -0.90659 | -0.93947 | -0.87149 | -0.95129 | -0.83186 | -0.36848 | -0.064338 | -0.054789 | 0.1134 | 0.036526 | 0.011817 | 0 | -0.093583 | -0.16878 | -0.24225 | -0.31907 | -0.2749 | -0.347 | -0.24112 | -0.45658 | -0.55565 | -0.61486
8 | -1.0398 | -1.0681 | -1.0679 | -1.0948 | -1.0805 | -1.0555 | -0.90514 | -0.74063 | -0.71735 | -0.72086 | -0.70821 | -0.68212 | -0.69791 | -0.73152 | -0.80592 | -0.84134 | -0.85229 | -0.89069 | -0.87138 | -0.91928 | -0.95817 | -1.0065 | -1.043 | -1.0626

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79452 | 0.89549 | 0.83546 | 0.82702 | 0.81722 | 0.85591 | 0.89917 | 1.7178 | 1.9801 | 1.8868 | 1.8241 | 1.8757 | 1.9959 | 1.8599 | 1.3303 | 1.722 | 1.7967 | 1.6344 | 1.2821 | 1.1985 | 1.2705 | 1.2243 | 0.84508 | 0.83785
2 | 0.033555 | -0.20337 | -0.22252 | -0.31877 | -0.39368 | -0.29895 | -0.38978 | 0.99276 | 1.2792 | 1.61 | 0.92429 | 0.8138 | 0.56468 | 0.78736 | 0.33216 | 0.28522 | 0.33555 | 0.6101 | 1.146 | 1.1982 | 0.93955 | 0.72872 | 0.33216 | 0.06711
3 | -0.20456 | -0.48449 | -0.84516 | -0.78837 | -0.78875 | -0.76662 | -0.042204 | 0.92795 | 1.219 | 1.2058 | 0.99659 | 1.2723 | 1.1526 | 0.99589 | 0.72312 | 0.4468 | 0.56001 | 0.50021 | 0.093345 | 0.39039 | 0.55425 | 0.3624 | -0.34592 | -0.70138
4 | -0.98724 | -0.96741 | -0.985 | -1.0252 | -1.0489 | -1.0352 | -0.94899 | -0.65974 | -0.4791 | -0.51698 | -0.6468 | -0.70264 | -0.66449 | -0.7073 | -0.67207 | -0.77067 | -0.9018 | -0.7864 | -0.54266 | -0.50288 | -0.49292 | -0.64955 | -0.82246 | -0.83843
5 | -0.59663 | -0.78225 | -0.93077 | -0.94255 | -0.94255 | -1.0212 | -0.90157 | -0.36521 | 0.12174 | 0.40177 | 0.67618 | 0.71716 | 0.62221 | 0.50891 | 0.33146 | 0.21642 | 0.18441 | 0.16406 | 0.16908 | 0.040579 | 0.3549 | 0.1674 | 0.091871 | -0.14879
6 | 0.43927 | 0.48731 | 0.36693 | 0.44019 | 0.45059 | 0.45814 | 0.43385 | 0.8366 | 0.94031 | 0.92921 | 0.8284 | 0.96998 | 1.0107 | 0.94971 | 0.82667 | 0.72067 | 0.89611 | 0.8681 | 0.66748 | 0.60705 | 0.74384 | 0.58057 | 0.4288 | 0.48414
7 | -0.85598 | -0.87137 | -0.94359 | -0.96794 | -0.90707 | -0.97051 | -0.80716 | -0.37224 | -0.064338 | -0.052641 | 0.11453 | 0.036168 | 0.012056 | 0 | -0.095493 | -0.16711 | -0.2447 | -0.32551 | -0.28332 | -0.33339 | -0.23873 | -0.44762 | -0.56132 | -0.62094
8 | -1.061 | -1.0681 | -1.0571 | -1.0732 | -1.0805 | -1.045 | -0.87852 | -0.72596 | -0.71735 | -0.70673 | -0.70127 | -0.68901 | -0.70495 | -0.73884 | -0.82203 | -0.84134 | -0.88707 | -0.86449 | -0.88027 | -0.92847 | -0.97773 | -0.99636 | -1.012 | -1.0732

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89423 | 0.98444 | 1.2813 | 1.469 | 1.7272 | 2.019 | 1.7997 | 2.5729 | 2.3604 | 2.6659 | 2.7398 | 2.5414 | 2.3975 | 2.2072 | 2.0331 | 1.8298 | 1.8107 | 1.4346 | 1.187 | 1.4085 | 1.4352 | 1.6401 | 0.79635 | 0.76459
2 | 0.74519 | 0.82036 | 1.0678 | 1.2242 | 1.4393 | 1.6825 | 1.4998 | 2.1441 | 1.967 | 2.2216 | 2.2832 | 2.1179 | 1.9979 | 1.8393 | 1.6942 | 1.5248 | 1.5089 | 1.1955 | 0.98916 | 1.1738 | 1.196 | 1.3667 | 0.66363 | 0.63716
3 | 0.59615 | 0.65629 | 0.85422 | 0.97933 | 1.1515 | 1.346 | 1.1998 | 1.7153 | 1.5736 | 1.7773 | 1.8266 | 1.6943 | 1.5983 | 1.4715 | 1.3554 | 1.2198 | 1.2071 | 0.95643 | 0.79133 | 0.93902 | 0.95677 | 1.0934 | 0.5309 | 0.50973
4 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229
5 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229
6 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229
7 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229
8 | 0.44712 | 0.49222 | 0.64067 | 0.7345 | 0.86361 | 1.0095 | 0.89987 | 1.2865 | 1.1802 | 1.333 | 1.3699 | 1.2707 | 1.1987 | 1.1036 | 1.0165 | 0.91488 | 0.90535 | 0.71732 | 0.5935 | 0.70426 | 0.71758 | 0.82004 | 0.39818 | 0.38229

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4791 | 2.6236 | 2.7705 | 2.8964 | 2.9293 | 3.0642 | 3.0486 | 2.8816 | 2.6109 | 3.834 | 3.744 | 3.4476 | 3.3638 | 3.3776 | 3.2176 | 2.9494 | 2.6507 | 2.5556 | 1.6065 | 1.718 | 1.8783 | 1.9231 | 2.0057 | 2.2139
2 | 2.0659 | 2.1864 | 2.3088 | 2.4137 | 2.4411 | 2.5535 | 2.5405 | 2.4013 | 2.1757 | 3.195 | 3.12 | 2.873 | 2.8032 | 2.8147 | 2.6813 | 2.4578 | 2.2089 | 2.1297 | 1.3387 | 1.4316 | 1.5652 | 1.6026 | 1.6714 | 1.8449
3 | 1.6528 | 1.7491 | 1.847 | 1.931 | 1.9529 | 2.0428 | 2.0324 | 1.9211 | 1.7406 | 2.556 | 2.496 | 2.2984 | 2.2425 | 2.2518 | 2.1451 | 1.9663 | 1.7672 | 1.7038 | 1.071 | 1.1453 | 1.2522 | 1.2821 | 1.3371 | 1.4759
4 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069
5 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069
6 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069
7 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069
8 | 1.2396 | 1.3118 | 1.3853 | 1.4482 | 1.4647 | 1.5321 | 1.5243 | 1.4408 | 1.3054 | 1.917 | 1.872 | 1.7238 | 1.6819 | 1.6888 | 1.6088 | 1.4747 | 1.3254 | 1.2778 | 0.80323 | 0.85898 | 0.93914 | 0.96155 | 1.0028 | 1.1069

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.3224e-05 | 5.0053e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085413 | 1.7662 | 4.1853 | 5.8137 | 6.6517 | 6.9394 | 5.8395 | 4.6846 | 2.5087 | 0.52771 | 0.0036878 | 0.00058949 | 0.00016113 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.673 | 3.7906 | 4.1778 | 4.0249 | 3.7301 | 3.0449 | 2.7395 | 2.6117 | 2.3701 | 2.266 | 2.2631 | 2.1643 | 1.9384 | 1.9446 | 2.5868 | 2.9294 | 2.8647 | 3.2991 | 2.8971 | 3.1806 | 3.5613 | 3.3926 | 3.1934 | 3.5774
4 | 0 | 9.3224e-05 | 5.058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08203 | 1.6612 | 4.099 | 5.8137 | 6.5238 | 7.0068 | 5.6036 | 4.5927 | 2.5336 | 0.55548 | 0.0036176 | 0.00062558 | 0.00015644 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.4147e-05 | 5.216e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08203 | 1.6612 | 4.5305 | 5.523 | 6.2679 | 6.8721 | 5.7805 | 4.409 | 2.4342 | 0.57215 | 0.003442 | 0.0005955 | 0.00014861 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.9918e-05 | 3.7935e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06406 | 1.2722 | 3.3655 | 4.5347 | 4.7489 | 4.8509 | 4.4681 | 3.2723 | 1.9002 | 0.43328 | 0.0027132 | 0.00044663 | 0.00011146 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.2301e-05 | 5.0053e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087104 | 1.8361 | 4.099 | 5.8137 | 6.0761 | 6.67 | 6.1344 | 4.6387 | 2.4839 | 0.53327 | 0.0033366 | 0.00058347 | 0.00015018 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.7184 | 3.7906 | 4.3032 | 4.2261 | 3.3749 | 3.1401 | 2.8251 | 2.6885 | 2.2516 | 2.157 | 2.2853 | 2.0786 | 1.9384 | 1.9648 | 2.5122 | 2.762 | 2.9208 | 3.3308 | 2.9876 | 3.3066 | 3.5613 | 3.2246 | 3.2922 | 3.9128
4 | 0 | 9.507e-05 | 5.3741e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08203 | 1.7312 | 4.3148 | 5.8137 | 6.2679 | 7.0742 | 6.1344 | 4.5468 | 2.5087 | 0.58326 | 0.0036176 | 0.00062558 | 0.00015018 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.1378e-05 | 5.3214e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08203 | 1.8186 | 4.4874 | 5.9881 | 6.0761 | 6.6026 | 6.1934 | 4.3631 | 2.3845 | 0.55548 | 0.0036878 | 0.0006316 | 0.00016426 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.7149e-05 | 3.7935e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062157 | 1.3377 | 3.3979 | 4.5783 | 4.7489 | 5.1541 | 4.6451 | 3.479 | 1.8443 | 0.39995 | 0.0027395 | 0.00046919 | 0.00011498 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.507e-05 | 5.4795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083722 | 1.7137 | 4.3579 | 5.6393 | 6.14 | 6.4678 | 6.1934 | 4.7305 | 2.5832 | 0.58326 | 0.0033717 | 0.00057746 | 0.00015956 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.673 | 4.1896 | 4.0525 | 3.9041 | 3.4459 | 3.2035 | 2.768 | 2.5605 | 2.2516 | 2.0917 | 2.3075 | 2.1214 | 2.0982 | 2.0053 | 2.5122 | 2.762 | 2.6681 | 3.1722 | 2.9876 | 3.0232 | 3.2847 | 3.359 | 3.2922 | 3.8755
4 | 0 | 9.4147e-05 | 5.0053e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08795 | 1.7137 | 4.1853 | 5.8137 | 6.7157 | 6.8721 | 5.9575 | 4.409 | 2.6081 | 0.56659 | 0.003442 | 0.00060754 | 0.00016113 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.9532e-05 | 5.058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081184 | 1.6787 | 4.4442 | 5.9881 | 6.204 | 7.0742 | 6.1344 | 4.7305 | 2.4839 | 0.57215 | 0.0033717 | 0.00057746 | 0.00015174 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.7149e-05 | 4.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063425 | 1.364 | 3.2037 | 4.4911 | 4.7969 | 5.0025 | 4.3354 | 3.6168 | 1.9002 | 0.42911 | 0.0027395 | 0.00044212 | 0.00011615 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1