## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2045
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 128.2%
Flex. Load Growth | 542.7%
RES Installed, [MW] | 44
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 8
5 | 24 | 8
6 | 26 | 8

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 5.3367 | 5.5147 | 4.9381 | 4.6806 | 3.8348 | 3.2547 | 3.9803 | 0.69124 | 0.60787 | 0.88619 | 0.5219 | 0.65216 | 1.039 | 1.9144 | 2.0425 | 2.0086 | 1.1267 | 2.2952 | 1.3469 | 0.94698 | 1.4381 | 0.8888 | 4.0567 | 4.8903
Minimum FL, [MW] | -12.0489 | -12.8843 | -14.4908 | -15.6314 | -16.7078 | -18.234 | -17.3986 | -19.5168 | -17.7014 | -26.0005 | -25.734 | -23.5248 | -22.5505 | -21.7721 | -20.5219 | -18.675 | -17.4622 | -15.6269 | -9.9189 | -11.1007 | -11.7339 | -12.5975 | -10.0086 | -10.6352
Maximum FL, [MW] | 11.6077 | 12.4183 | 13.9238 | 14.9824 | 15.9473 | 17.4134 | 16.6014 | 18.7346 | 17.1606 | 19.5816 | 19.7358 | 18.4746 | 17.8519 | 17.3931 | 16.3 | 14.8402 | 13.8248 | 12.356 | 9.671 | 10.8246 | 11.5024 | 12.3904 | 9.6413 | 10.2522

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9673 | 6.7825 | 6.4648 | 6.5787 | 6.2503 | 6.1416 | 6.3373 | 7.3308 | 7.458 | 7.4436 | 7.3487 | 7.527 | 7.5247 | 7.5703 | 6.6609 | 7.1283 | 7.5385 | 7.6608 | 7.1 | 6.7033 | 6.7555 | 6.3582 | 6.3932 | 6.439
2 | 4.446 | 4.3744 | 4.1316 | 4.0613 | 3.9533 | 4.081 | 4.9293 | 5.0955 | 5.5155 | 5.7255 | 5.6527 | 5.5418 | 5.4092 | 5.2986 | 4.9781 | 5.1164 | 5.5067 | 6.7417 | 6.2813 | 5.7525 | 5.6634 | 5.2065 | 5.3055 | 4.91
3 | 3.1111 | 2.9914 | 2.8416 | 2.8529 | 2.7611 | 3.0063 | 4.6851 | 4.963 | 5.1699 | 5.0462 | 4.8165 | 5.1367 | 4.8199 | 4.7127 | 4.1275 | 4.1071 | 4.1507 | 4.6267 | 4.1279 | 4.2293 | 4.1755 | 3.8649 | 3.6531 | 3.397
4 | 1.2718 | 1.031 | 0.9736 | 0.89549 | 0.83364 | 1.244 | 2.2399 | 2.3619 | 2.5881 | 2.4555 | 2.3986 | 2.246 | 2.2284 | 2.1923 | 2.1142 | 2.1543 | 2.5781 | 3.9481 | 3.4777 | 2.9238 | 2.879 | 2.5238 | 2.2279 | 1.9056
5 | 2.6617 | 2.4871 | 2.2676 | 2.2651 | 2.2206 | 2.3952 | 3.0735 | 3.0323 | 3.1245 | 3.2744 | 3.3276 | 3.3954 | 3.3695 | 3.299 | 3.302 | 3.2736 | 3.3969 | 3.9946 | 3.8507 | 3.7295 | 3.7458 | 3.452 | 3.398 | 3.2005
6 | 3.0571 | 2.9242 | 2.8063 | 2.8087 | 2.7497 | 2.8897 | 3.2946 | 3.5816 | 3.7438 | 3.897 | 3.799 | 3.8695 | 3.8891 | 3.9204 | 3.6793 | 3.6841 | 3.4919 | 3.771 | 3.5658 | 3.4719 | 3.4464 | 3.2781 | 3.2681 | 3.1483
7 | 2.5792 | 2.4503 | 2.315 | 2.3058 | 2.2286 | 2.3838 | 3.0413 | 3.2368 | 3.3954 | 3.4281 | 3.3673 | 3.4087 | 3.3516 | 3.3184 | 3.0847 | 3.1377 | 3.2755 | 3.8432 | 3.5515 | 3.3501 | 3.3298 | 3.0759 | 3.0023 | 2.828
8 | 2.037 | 1.9756 | 1.8864 | 1.8456 | 1.843 | 2.1058 | 3.3219 | 3.5862 | 3.7144 | 3.7222 | 3.8197 | 3.807 | 3.6216 | 3.6237 | 3.2391 | 2.9379 | 2.9229 | 3.29 | 3.1422 | 3.0054 | 2.9942 | 2.7182 | 2.4817 | 2.2881

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9673 | 6.8393 | 6.4101 | 6.4658 | 6.2503 | 6.2514 | 6.2265 | 7.4747 | 7.5313 | 7.5889 | 7.2763 | 7.453 | 7.4516 | 7.4265 | 6.7234 | 7.2628 | 7.6848 | 7.8048 | 7.1683 | 6.7685 | 6.6262 | 6.2964 | 6.5049 | 6.4936
2 | 4.446 | 4.3053 | 4.0654 | 4.0613 | 3.9533 | 4.1164 | 4.844 | 5.0955 | 5.5155 | 5.7812 | 5.5414 | 5.6505 | 5.514 | 5.3982 | 5.0709 | 5.1643 | 5.5067 | 6.6145 | 6.3418 | 5.8085 | 5.7718 | 5.2065 | 5.2129 | 4.9509
3 | 3.1591 | 3.0365 | 2.8198 | 2.8975 | 2.7161 | 2.9549 | 4.7266 | 4.963 | 5.0681 | 4.9969 | 4.8165 | 5.0357 | 4.7262 | 4.7127 | 4.1275 | 4.1455 | 4.0707 | 4.6699 | 4.0489 | 4.2293 | 4.1357 | 3.79 | 3.5909 | 3.4519
4 | 1.2644 | 1.031 | 0.9688 | 0.89549 | 0.84265 | 1.2532 | 2.2031 | 2.3161 | 2.6134 | 2.5028 | 2.4455 | 2.2024 | 2.2709 | 2.1923 | 2.1524 | 2.1348 | 2.5288 | 3.8737 | 3.4108 | 2.9238 | 2.9338 | 2.5238 | 2.2462 | 1.934
5 | 2.7043 | 2.4484 | 2.2321 | 2.301 | 2.2022 | 2.3538 | 3.127 | 3.0027 | 3.1858 | 3.2107 | 3.3604 | 3.3288 | 3.3368 | 3.3301 | 3.302 | 3.2736 | 3.364 | 3.957 | 3.8136 | 3.7295 | 3.7458 | 3.4183 | 3.4578 | 3.2276
6 | 3.0067 | 2.9005 | 2.76 | 2.7619 | 2.7734 | 2.8897 | 3.2656 | 3.6167 | 3.8175 | 3.8589 | 3.799 | 3.9076 | 3.8134 | 3.9204 | 3.6446 | 3.6493 | 3.4243 | 3.7002 | 3.4972 | 3.4719 | 3.4794 | 3.2781 | 3.2681 | 3.1483
7 | 2.5997 | 2.4693 | 2.2786 | 2.2875 | 2.2471 | 2.425 | 3.0413 | 3.1734 | 3.4287 | 3.3947 | 3.3341 | 3.3418 | 3.3192 | 3.381 | 3.1136 | 3.1965 | 3.2755 | 3.8793 | 3.4832 | 3.4152 | 3.2979 | 3.0461 | 2.9763 | 2.828
8 | 2.0219 | 1.9899 | 1.8585 | 1.8456 | 1.8722 | 2.1414 | 3.2927 | 3.6565 | 3.7144 | 3.6496 | 3.8573 | 3.8819 | 3.6216 | 3.658 | 3.2695 | 2.9105 | 2.8948 | 3.2288 | 3.1422 | 3.0345 | 2.9372 | 2.692 | 2.5025 | 2.3061

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.8493 | 6.7257 | 6.5744 | 6.6915 | 6.1406 | 6.0317 | 6.3373 | 7.3308 | 7.6047 | 7.5163 | 7.4936 | 7.601 | 7.3784 | 7.714 | 6.7859 | 7.2628 | 7.5385 | 7.6608 | 7.0317 | 6.573 | 6.6908 | 6.4818 | 6.2816 | 6.3844
2 | 4.4104 | 4.4435 | 4.0654 | 4.0613 | 3.9201 | 4.1164 | 5.0146 | 5.0955 | 5.4073 | 5.837 | 5.597 | 5.6505 | 5.3045 | 5.2986 | 4.8854 | 5.0208 | 5.4003 | 6.8053 | 6.2813 | 5.8644 | 5.6091 | 5.1559 | 5.3518 | 4.9509
3 | 3.1111 | 2.9463 | 2.8198 | 2.8752 | 2.7836 | 2.9549 | 4.602 | 4.963 | 5.119 | 4.9476 | 4.8165 | 5.0357 | 4.7262 | 4.7573 | 4.1661 | 4.1839 | 4.0707 | 4.5402 | 4.2069 | 4.3113 | 4.1755 | 3.9024 | 3.5909 | 3.397
4 | 1.2644 | 1.0406 | 0.9688 | 0.88694 | 0.84265 | 1.2257 | 2.2768 | 2.4078 | 2.6134 | 2.4555 | 2.3986 | 2.2024 | 2.2709 | 2.1523 | 2.1524 | 2.1543 | 2.5535 | 3.9853 | 3.5111 | 2.8672 | 2.879 | 2.4994 | 2.2644 | 1.934
5 | 2.6405 | 2.4677 | 2.2676 | 2.2291 | 2.2022 | 2.4159 | 3.0735 | 3.0027 | 3.0633 | 3.2744 | 3.3276 | 3.3621 | 3.3368 | 3.2679 | 3.302 | 3.3043 | 3.4297 | 3.957 | 3.7764 | 3.6932 | 3.7818 | 3.4856 | 3.4578 | 3.1463
6 | 3.1076 | 2.8768 | 2.76 | 2.8321 | 2.7261 | 2.8897 | 3.3236 | 3.6518 | 3.7438 | 3.9731 | 3.8365 | 3.8695 | 3.927 | 3.8831 | 3.7141 | 3.6493 | 3.5595 | 3.7356 | 3.6002 | 3.4719 | 3.4133 | 3.2462 | 3.3254 | 3.1483
7 | 2.6201 | 2.4693 | 2.3332 | 2.3242 | 2.2471 | 2.4044 | 3.0678 | 3.2051 | 3.4287 | 3.3613 | 3.4004 | 3.3752 | 3.3516 | 3.3497 | 3.1424 | 3.1377 | 3.3072 | 3.8432 | 3.5857 | 3.285 | 3.2661 | 3.1058 | 3.0023 | 2.7812
8 | 2.0069 | 1.9899 | 1.8864 | 1.8594 | 1.8284 | 2.088 | 3.3512 | 3.5159 | 3.6413 | 3.6496 | 3.895 | 3.7322 | 3.6568 | 3.6923 | 3.1784 | 2.9926 | 2.9791 | 3.3512 | 3.2023 | 3.0054 | 2.9657 | 2.7445 | 2.4402 | 2.3061

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1055 | 0.78105 | 0.67708 | 0.8679 | 0.74729 | 0.6144 | 0.50835 | 1.7765 | 1.8578 | 1.5934 | 1.8565 | 1.725 | 1.7326 | 1.5472 | 0.9181 | 1.4375 | 1.724 | 1.6086 | 1.1243 | 1.1664 | 1.0864 | 0.67388 | 0.53756 | 0.55716
2 | -1.7449 | -1.7445 | -1.7926 | -1.8747 | -1.8567 | -1.7041 | -1.0805 | -0.2077 | -0.2232 | -0.14792 | -0.1303 | -0.58153 | -0.84955 | -1.1013 | -1.093 | -1.1115 | -0.8739 | 0.28723 | -0.04048 | -0.47784 | -0.88575 | -1.1651 | -1.2779 | -1.4631
3 | -1.335 | -1.4404 | -1.4669 | -1.4472 | -1.4485 | -1.2095 | -0.045039 | 0.62359 | 0.79477 | 0.55366 | 0.32689 | 0.6484 | 0.40885 | 0.12404 | -0.49074 | -0.49095 | -0.40443 | -0.20402 | -0.49726 | -0.28333 | -0.38899 | -0.64519 | -1.0193 | -1.1506
4 | -1.0946 | -1.1054 | -1.1167 | -1.1265 | -1.1315 | -1.0345 | -0.8975 | -0.81942 | -0.84341 | -0.93434 | -0.99658 | -1.0552 | -1.0565 | -1.0759 | -1.0854 | -1.053 | -0.89141 | -0.53129 | -0.68528 | -0.83125 | -0.89486 | -0.94672 | -1.0008 | -1.0056
5 | -1.0299 | -1.0817 | -1.1277 | -1.1317 | -1.1292 | -0.95181 | -0.72538 | -0.58702 | -0.57662 | -0.48301 | -0.478 | -0.46793 | -0.56317 | -0.60603 | -0.58974 | -0.73104 | -0.64766 | -0.32469 | -0.38449 | -0.47806 | -0.51621 | -0.67011 | -0.74108 | -0.77528
6 | 0.33329 | 0.26071 | 0.19768 | 0.29449 | 0.24183 | 0.3484 | 0.46466 | 0.90506 | 1.0423 | 1.074 | 1.0194 | 1.0874 | 1.0793 | 1.0668 | 0.89725 | 0.85348 | 0.74178 | 0.81149 | 0.68787 | 0.71781 | 0.6069 | 0.63885 | 0.3966 | 0.40729
7 | -0.99233 | -0.98148 | -1.0123 | -1.0306 | -1.0917 | -0.97745 | -0.83039 | -0.43134 | -0.21372 | -0.19838 | -0.15078 | -0.050671 | -0.20573 | -0.21469 | -0.39129 | -0.55917 | -0.50467 | -0.56292 | -0.63303 | -0.60776 | -0.69202 | -0.81579 | -0.92042 | -0.91552
8 | -1.1296 | -1.1535 | -1.1489 | -1.1473 | -1.1236 | -1.0782 | -0.82424 | -0.65572 | -0.6055 | -0.69152 | -0.65299 | -0.59525 | -0.63097 | -0.68313 | -0.83001 | -0.92049 | -0.91806 | -0.90532 | -0.95426 | -0.98669 | -1.0036 | -1.033 | -1.0781 | -1.0988

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1165 | 0.76542 | 0.68385 | 0.8679 | 0.75476 | 0.6144 | 0.50835 | 1.7942 | 1.8578 | 1.5616 | 1.8565 | 1.7595 | 1.75 | 1.5627 | 0.89974 | 1.4231 | 1.724 | 1.6086 | 1.1243 | 1.178 | 1.0646 | 0.67388 | 0.54831 | 0.5683
2 | -1.7798 | -1.7096 | -1.7926 | -1.8372 | -1.8567 | -1.7041 | -1.0805 | -0.20355 | -0.22097 | -0.15088 | -0.1277 | -0.58734 | -0.85804 | -1.0793 | -1.093 | -1.1337 | -0.85643 | 0.2901 | -0.040076 | -0.47784 | -0.8946 | -1.1535 | -1.2523 | -1.4777
3 | -1.3483 | -1.4404 | -1.4815 | -1.4617 | -1.4629 | -1.2337 | -0.045489 | 0.63606 | 0.80272 | 0.54258 | 0.33343 | 0.64192 | 0.41703 | 0.12652 | -0.49565 | -0.50077 | -0.41251 | -0.19994 | -0.49726 | -0.27766 | -0.38899 | -0.63228 | -1.0193 | -1.1276
4 | -1.0836 | -1.0833 | -1.1055 | -1.1039 | -1.1315 | -1.0551 | -0.8975 | -0.82761 | -0.86028 | -0.95303 | -0.98661 | -1.0763 | -1.067 | -1.0651 | -1.0636 | -1.053 | -0.87358 | -0.52066 | -0.67842 | -0.83956 | -0.89486 | -0.92779 | -1.0208 | -1.0056
5 | -1.0299 | -1.0709 | -1.1277 | -1.1317 | -1.1518 | -0.95181 | -0.73988 | -0.58115 | -0.57085 | -0.47335 | -0.48278 | -0.45857 | -0.5519 | -0.6121 | -0.58974 | -0.71642 | -0.63471 | -0.33119 | -0.38449 | -0.48284 | -0.51105 | -0.68351 | -0.73367 | -0.77528
6 | 0.33662 | 0.26071 | 0.19965 | 0.29155 | 0.24424 | 0.35188 | 0.45537 | 0.89601 | 1.0632 | 1.0955 | 1.0092 | 1.1091 | 1.0685 | 1.0455 | 0.90622 | 0.87055 | 0.74178 | 0.81149 | 0.67411 | 0.73217 | 0.6069 | 0.65163 | 0.3966 | 0.40322
7 | -0.98241 | -0.98148 | -1.0224 | -1.0513 | -1.0698 | -0.96767 | -0.81378 | -0.43565 | -0.20944 | -0.20234 | -0.14927 | -0.049658 | -0.20779 | -0.21683 | -0.39129 | -0.54799 | -0.49458 | -0.56292 | -0.64569 | -0.60168 | -0.6851 | -0.81579 | -0.90201 | -0.92468
8 | -1.1296 | -1.165 | -1.126 | -1.1473 | -1.1124 | -1.0674 | -0.80775 | -0.66228 | -0.61761 | -0.67769 | -0.64646 | -0.59525 | -0.64359 | -0.6763 | -0.81341 | -0.9297 | -0.89969 | -0.90532 | -0.96381 | -0.99656 | -0.98351 | -1.0537 | -1.0565 | -1.1098

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1165 | 0.79667 | 0.66354 | 0.85054 | 0.76224 | 0.60211 | 0.51852 | 1.7409 | 1.8764 | 1.6094 | 1.875 | 1.7423 | 1.698 | 1.5317 | 0.92729 | 1.4375 | 1.7413 | 1.6247 | 1.113 | 1.1897 | 1.0864 | 0.66714 | 0.52681 | 0.56273
2 | -1.7623 | -1.7445 | -1.7926 | -1.8935 | -1.8939 | -1.7211 | -1.1021 | -0.20563 | -0.2232 | -0.14496 | -0.1277 | -0.58153 | -0.84105 | -1.1123 | -1.1149 | -1.1337 | -0.85643 | 0.28148 | -0.040076 | -0.4874 | -0.87689 | -1.1768 | -1.3034 | -1.4631
3 | -1.3483 | -1.4404 | -1.4815 | -1.4472 | -1.4195 | -1.2095 | -0.045489 | 0.61735 | 0.79477 | 0.56473 | 0.32035 | 0.64192 | 0.40476 | 0.12404 | -0.49565 | -0.48604 | -0.40038 | -0.2081 | -0.50721 | -0.27766 | -0.38121 | -0.63873 | -1.0193 | -1.1506
4 | -1.0727 | -1.1054 | -1.0944 | -1.1152 | -1.1202 | -1.0448 | -0.90648 | -0.82761 | -0.84341 | -0.91566 | -1.0165 | -1.0341 | -1.0565 | -1.0867 | -1.0962 | -1.0424 | -0.90032 | -0.53129 | -0.67842 | -0.82293 | -0.89486 | -0.94672 | -0.99076 | -1.0257
5 | -1.0299 | -1.0817 | -1.1389 | -1.1204 | -1.1179 | -0.95181 | -0.71812 | -0.58702 | -0.58815 | -0.48301 | -0.48756 | -0.45857 | -0.57443 | -0.59391 | -0.59564 | -0.71642 | -0.66061 | -0.3182 | -0.3768 | -0.48762 | -0.50589 | -0.67681 | -0.73367 | -0.78303
6 | 0.33662 | 0.26332 | 0.19768 | 0.29449 | 0.24424 | 0.35537 | 0.46466 | 0.91411 | 1.0423 | 1.0955 | 1.0296 | 1.0657 | 1.0793 | 1.0561 | 0.88827 | 0.87055 | 0.75662 | 0.82772 | 0.68099 | 0.72499 | 0.60083 | 0.64524 | 0.3966 | 0.40322
7 | -0.99233 | -0.97167 | -0.99207 | -1.01 | -1.1135 | -0.96767 | -0.83869 | -0.43565 | -0.21799 | -0.20036 | -0.15229 | -0.051178 | -0.20573 | -0.21469 | -0.39912 | -0.56476 | -0.50467 | -0.56292 | -0.63303 | -0.61384 | -0.67818 | -0.83211 | -0.93883 | -0.93383
8 | -1.1183 | -1.1535 | -1.1489 | -1.1702 | -1.1236 | -1.089 | -0.83248 | -0.6426 | -0.6055 | -0.68461 | -0.65952 | -0.59525 | -0.63097 | -0.68313 | -0.81341 | -0.92049 | -0.93642 | -0.89627 | -0.96381 | -0.97682 | -0.98351 | -1.0124 | -1.0997 | -1.1207

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2542 | 1.3807 | 1.7971 | 2.0603 | 2.4225 | 2.8317 | 2.5242 | 3.6087 | 3.3106 | 3.7391 | 3.8428 | 3.5645 | 3.3626 | 3.0957 | 2.8515 | 2.5663 | 2.5396 | 2.0122 | 1.6648 | 1.9755 | 2.0129 | 2.3003 | 1.1169 | 1.0724
2 | 1.0452 | 1.1506 | 1.4976 | 1.717 | 2.0188 | 2.3598 | 2.1035 | 3.0072 | 2.7588 | 3.1159 | 3.2023 | 2.9704 | 2.8021 | 2.5798 | 2.3763 | 2.1386 | 2.1163 | 1.6768 | 1.3874 | 1.6463 | 1.6774 | 1.9169 | 0.93077 | 0.89364
3 | 0.83614 | 0.92048 | 1.1981 | 1.3736 | 1.615 | 1.8878 | 1.6828 | 2.4058 | 2.207 | 2.4927 | 2.5618 | 2.3763 | 2.2417 | 2.0638 | 1.901 | 1.7109 | 1.6931 | 1.3414 | 1.1099 | 1.317 | 1.3419 | 1.5335 | 0.74461 | 0.71492
4 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619
5 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619
6 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619
7 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619
8 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.4771 | 3.6798 | 3.8858 | 4.0624 | 4.1085 | 4.2977 | 4.2758 | 4.0416 | 3.6619 | 5.3773 | 5.2512 | 4.8354 | 4.7179 | 4.7373 | 4.5129 | 4.1367 | 3.7178 | 3.5844 | 2.2531 | 2.4095 | 2.6344 | 2.6973 | 2.8131 | 3.1051
2 | 2.8976 | 3.0665 | 3.2382 | 3.3853 | 3.4238 | 3.5815 | 3.5631 | 3.368 | 3.0515 | 4.4811 | 4.376 | 4.0295 | 3.9316 | 3.9477 | 3.7607 | 3.4473 | 3.0982 | 2.987 | 1.8776 | 2.0079 | 2.1953 | 2.2477 | 2.3442 | 2.5876
3 | 2.3181 | 2.4532 | 2.5905 | 2.7083 | 2.739 | 2.8652 | 2.8505 | 2.6944 | 2.4412 | 3.5849 | 3.5008 | 3.2236 | 3.1453 | 3.1582 | 3.0086 | 2.7578 | 2.4785 | 2.3896 | 1.5021 | 1.6064 | 1.7563 | 1.7982 | 1.8754 | 2.0701
4 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525
5 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525
6 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525
7 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525
8 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.1755e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.6975 | 4.1082 | 5.5035 | 6.2603 | 6.5637 | 6.0609 | 4.5218 | 2.6011 | 0.56307 | 0.0034458 | 0.00058834 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.8104 | 5.7267 | 5.5662 | 5.3055 | 4.7366 | 4.1806 | 3.8576 | 3.4306 | 3.2295 | 2.8313 | 2.9868 | 2.8029 | 2.5973 | 2.6126 | 3.3578 | 3.7002 | 3.7499 | 4.2373 | 4.3167 | 4.0803 | 4.5137 | 4.7679 | 4.526 | 4.8168
4 | 0 | 7.2678e-05 | 3.9724e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067829 | 1.3996 | 3.4221 | 4.539 | 5.2612 | 5.1449 | 4.4331 | 3.7271 | 2.0215 | 0.44171 | 0.0029255 | 0.00046577 | 0.00013058 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.1224e-05 | 4.0979e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064437 | 1.3719 | 3.2527 | 4.3574 | 5.2106 | 5.357 | 4.7564 | 3.654 | 2.0215 | 0.41547 | 0.0028692 | 0.00050989 | 0.00013575 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.5585e-05 | 4.3488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068507 | 1.3165 | 3.456 | 4.5844 | 4.8565 | 5.0388 | 4.664 | 3.6174 | 1.9818 | 0.43734 | 0.0029255 | 0.00050499 | 0.00013446 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.7213e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.7495 | 4.447 | 5.8439 | 6.0706 | 6.8952 | 5.83 | 4.5675 | 2.5268 | 0.53574 | 0.0035865 | 0.00058834 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.2996 | 5.2819 | 5.6754 | 5.3055 | 4.8314 | 4.0134 | 3.7474 | 3.1337 | 3.2618 | 2.8607 | 2.8708 | 2.8607 | 2.6515 | 2.7459 | 3.1899 | 3.8498 | 3.828 | 4.367 | 4.1112 | 4.4168 | 4.5137 | 4.7679 | 4.2184 | 4.8664
4 | 0 | 7.6311e-05 | 4.2652e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065116 | 1.3165 | 3.4898 | 4.4028 | 4.8565 | 5.1979 | 4.4793 | 3.4713 | 1.962 | 0.44609 | 0.0029255 | 0.00046577 | 0.0001267 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.5585e-05 | 4.3906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07122 | 1.3442 | 3.2188 | 4.4482 | 5.16 | 5.0918 | 4.7564 | 3.5078 | 1.9818 | 0.41547 | 0.0027004 | 0.00049518 | 0.00013446 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.0497e-05 | 3.9724e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068507 | 1.3303 | 3.3882 | 4.4936 | 5.16 | 5.1449 | 4.7102 | 3.8367 | 1.9224 | 0.45483 | 0.0027285 | 0.00048047 | 0.00012282 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.903e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.6802 | 4.1082 | 5.8439 | 6.45 | 6.7626 | 5.83 | 4.7958 | 2.403 | 0.54121 | 0.0034107 | 0.00061898 | 0.00015838 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.2996 | 5.2819 | 5.7299 | 5.4696 | 4.4998 | 4.3896 | 3.7474 | 3.3976 | 3.0681 | 3.0377 | 2.9578 | 2.9184 | 2.7326 | 2.6659 | 3.2571 | 3.9245 | 4.0624 | 4.1076 | 3.9878 | 4.2065 | 4.2924 | 4.677 | 4.6139 | 5.0154
4 | 0 | 7.3404e-05 | 4.2652e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067829 | 1.3857 | 3.456 | 4.539 | 5.3118 | 5.0918 | 4.8488 | 3.5078 | 1.8827 | 0.42422 | 0.0028973 | 0.00050989 | 0.00013316 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.6311e-05 | 4.2652e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069864 | 1.4412 | 3.2865 | 4.4482 | 5.16 | 5.357 | 4.7102 | 3.5809 | 1.9025 | 0.44171 | 0.0027285 | 0.00050989 | 0.00013058 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.0497e-05 | 3.9724e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065116 | 1.3165 | 3.2865 | 4.7659 | 4.8059 | 5.5692 | 4.664 | 3.8001 | 2.0809 | 0.43297 | 0.0028129 | 0.00046577 | 0.00013187 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.0306 | 7.0081 | 6.6758 | 6.5214 | 6.312 | 6.2787 | 6.3746 | 6.9605 | 7.4605 | 7.42 | 7.2286 | 7.3419 | 7.6854 | 7.7196 | 7.1748 | 7.3761 | 7.2802 | 7.2813 | 6.7471 | 6.5844 | 6.6625 | 6.4811 | 6.636 | 6.6103
2 | 5.2835 | 5.0627 | 4.802 | 4.4084 | 4.1315 | 4.2137 | 4.5708 | 5.3609 | 5.8265 | 6.2521 | 5.6547 | 5.9555 | 6.0271 | 6.0299 | 5.2497 | 5.4516 | 5.6052 | 5.7785 | 5.8494 | 6.0834 | 6.4371 | 5.8375 | 5.564 | 5.3308
3 | 3.5878 | 3.4383 | 3.1491 | 3.2157 | 3.0556 | 3.0298 | 4.211 | 4.8034 | 5.019 | 4.7489 | 4.6014 | 4.959 | 5.2332 | 4.985 | 4.5856 | 4.3584 | 4.3315 | 4.3451 | 4.1258 | 4.4272 | 4.6967 | 4.3225 | 4.2253 | 3.722
4 | 1.7728 | 1.522 | 1.2563 | 1.2219 | 1.0767 | 0.98402 | 1.8798 | 2.7466 | 3.3102 | 3.416 | 3.3189 | 2.994 | 3.4226 | 3.3195 | 3.0551 | 2.835 | 2.5042 | 2.3525 | 2.8382 | 3.2661 | 3.7831 | 3.5549 | 2.9965 | 2.3434
5 | 3.0251 | 2.7899 | 2.5662 | 2.4902 | 2.5003 | 2.45 | 2.7504 | 2.8078 | 3.0872 | 3.2059 | 3.3915 | 3.5977 | 3.7291 | 3.6447 | 3.532 | 3.4861 | 3.4095 | 3.4916 | 3.4528 | 3.4669 | 3.8482 | 3.6233 | 3.7508 | 3.4286
6 | 3.1434 | 3.0564 | 2.8226 | 2.8966 | 2.878 | 2.8252 | 3.1204 | 3.4918 | 3.6349 | 3.6434 | 3.6147 | 3.8245 | 3.8153 | 3.741 | 3.5415 | 3.4216 | 3.4952 | 3.5072 | 3.2234 | 3.2184 | 3.3995 | 3.065 | 3.1371 | 3.2036
7 | 2.6363 | 2.4385 | 2.3422 | 2.3592 | 2.2197 | 2.3284 | 2.9825 | 3.0176 | 3.4607 | 3.6716 | 3.6209 | 3.7844 | 3.7214 | 3.8862 | 3.838 | 3.5845 | 3.5492 | 3.5359 | 3.4248 | 3.4113 | 3.4949 | 2.9174 | 3.0959 | 2.797
8 | 2.1043 | 2.0179 | 1.9129 | 1.8753 | 1.8475 | 1.9151 | 3.0442 | 3.3005 | 3.5361 | 3.5142 | 3.6318 | 3.8628 | 3.8707 | 3.6929 | 3.2508 | 3.11 | 2.8797 | 2.9231 | 2.7951 | 2.8404 | 2.7876 | 2.4153 | 2.308 | 2.1924

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.0903 | 7.0081 | 6.562 | 6.5214 | 6.2011 | 6.2787 | 6.4862 | 6.9605 | 7.5339 | 7.42 | 7.1573 | 7.1976 | 7.5359 | 7.8663 | 7.3101 | 7.4458 | 7.3508 | 7.1448 | 6.8767 | 6.5205 | 6.7262 | 6.4811 | 6.7525 | 6.723
2 | 5.2835 | 5.0627 | 4.7622 | 4.4447 | 4.1315 | 4.2871 | 4.5317 | 5.3084 | 5.8837 | 6.1911 | 5.7104 | 5.9555 | 6.1442 | 6.0299 | 5.1515 | 5.4516 | 5.6594 | 5.8324 | 5.9619 | 5.9648 | 6.3752 | 5.9513 | 5.5151 | 5.2404
3 | 3.5302 | 3.4924 | 3.1241 | 3.1898 | 3.1064 | 2.9778 | 4.1374 | 4.8976 | 4.9697 | 4.7952 | 4.6014 | 4.8615 | 5.2332 | 4.8904 | 4.5856 | 4.3993 | 4.2897 | 4.2643 | 4.0864 | 4.5132 | 4.6517 | 4.4066 | 4.2253 | 3.7527
4 | 1.7728 | 1.5317 | 1.2411 | 1.2219 | 1.0767 | 0.97743 | 1.8946 | 2.7466 | 3.3102 | 3.3495 | 3.2863 | 3.0233 | 3.4558 | 3.3508 | 3.0265 | 2.8614 | 2.5282 | 2.3312 | 2.8382 | 3.2344 | 3.7467 | 3.5896 | 2.9965 | 2.3619
5 | 3.0002 | 2.7452 | 2.6076 | 2.47 | 2.5214 | 2.4075 | 2.7975 | 2.7804 | 3.0872 | 3.237 | 3.4249 | 3.527 | 3.6928 | 3.6447 | 3.4654 | 3.519 | 3.4425 | 3.5242 | 3.4528 | 3.4669 | 3.9223 | 3.694 | 3.7843 | 3.3698
6 | 3.1173 | 3.0564 | 2.8226 | 2.848 | 2.9279 | 2.8502 | 3.1476 | 3.526 | 3.6707 | 3.5723 | 3.6859 | 3.8997 | 3.741 | 3.7765 | 3.5081 | 3.3894 | 3.4952 | 3.54 | 3.2543 | 3.1871 | 3.4321 | 3.0947 | 3.1644 | 3.2036
7 | 2.6363 | 2.4574 | 2.3422 | 2.397 | 2.2381 | 2.3685 | 3.0342 | 3.0471 | 3.4267 | 3.7432 | 3.6209 | 3.8216 | 3.6852 | 3.8862 | 3.838 | 3.6184 | 3.5148 | 3.602 | 3.359 | 3.4113 | 3.562 | 2.8608 | 3.069 | 2.7508
8 | 2.0886 | 2.0326 | 1.9129 | 1.8753 | 1.8329 | 1.9469 | 3.0178 | 3.2358 | 3.5709 | 3.5827 | 3.6318 | 3.9007 | 3.8707 | 3.6929 | 3.1899 | 3.0809 | 2.9074 | 2.8962 | 2.7419 | 2.8953 | 2.7348 | 2.392 | 2.327 | 2.2264

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.0903 | 7.1262 | 6.562 | 6.6331 | 6.2011 | 6.2225 | 6.3746 | 7.0969 | 7.3137 | 7.3476 | 7.2998 | 7.3419 | 7.6107 | 7.5728 | 7.1071 | 7.5155 | 7.3508 | 7.1448 | 6.7471 | 6.5205 | 6.5987 | 6.6071 | 6.7525 | 6.554
2 | 5.3274 | 5.1041 | 4.802 | 4.481 | 4.0965 | 4.177 | 4.6099 | 5.256 | 5.712 | 6.3132 | 5.5433 | 5.9555 | 5.9686 | 6.0299 | 5.2006 | 5.5028 | 5.7136 | 5.8324 | 5.7369 | 6.0834 | 6.3132 | 5.8375 | 5.564 | 5.3759
3 | 3.6165 | 3.3842 | 3.1989 | 3.2417 | 3.0301 | 2.9778 | 4.2846 | 4.8505 | 4.9697 | 4.8415 | 4.5108 | 5.0564 | 5.3351 | 4.8904 | 4.5425 | 4.4402 | 4.4152 | 4.2643 | 4.2048 | 4.3841 | 4.7868 | 4.2384 | 4.2621 | 3.6606
4 | 1.7728 | 1.5317 | 1.2411 | 1.237 | 1.0698 | 0.98402 | 1.8798 | 2.7199 | 3.3427 | 3.416 | 3.3189 | 3.0526 | 3.3894 | 3.3195 | 3.0836 | 2.8087 | 2.4803 | 2.3312 | 2.7841 | 3.2661 | 3.8195 | 3.6242 | 2.9965 | 2.3248
5 | 3.0501 | 2.8123 | 2.5869 | 2.4498 | 2.4791 | 2.4287 | 2.7269 | 2.8626 | 3.0872 | 3.2059 | 3.3915 | 3.527 | 3.8016 | 3.7138 | 3.5986 | 3.5518 | 3.3766 | 3.5568 | 3.3864 | 3.5006 | 3.8111 | 3.694 | 3.8177 | 3.3992
6 | 3.1173 | 3.0564 | 2.8692 | 2.8723 | 2.8281 | 2.8502 | 3.1204 | 3.526 | 3.6349 | 3.5723 | 3.5434 | 3.8245 | 3.8153 | 3.7055 | 3.4748 | 3.3894 | 3.5629 | 3.4417 | 3.2543 | 3.2184 | 3.3995 | 3.1245 | 3.1917 | 3.2579
7 | 2.6363 | 2.4574 | 2.3792 | 2.3592 | 2.183 | 2.3685 | 2.9825 | 3.0766 | 3.3927 | 3.5999 | 3.5852 | 3.8588 | 3.7214 | 3.8493 | 3.9107 | 3.5169 | 3.6179 | 3.569 | 3.4577 | 3.4113 | 3.5284 | 2.8608 | 3.1228 | 2.7508
8 | 2.1357 | 2.0032 | 1.9412 | 1.8893 | 1.8622 | 1.9469 | 3.0707 | 3.3005 | 3.6057 | 3.48 | 3.6676 | 3.7868 | 3.946 | 3.6228 | 3.2203 | 3.0809 | 2.935 | 2.8692 | 2.8483 | 2.8679 | 2.7612 | 2.4153 | 2.289 | 2.1753

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.85209 | 0.94117 | 0.88694 | 0.88694 | 0.86758 | 0.91793 | 0.94504 | 1.77 | 2.0605 | 1.983 | 1.9366 | 1.9327 | 2.0566 | 1.9947 | 1.3982 | 1.8281 | 1.8513 | 1.7352 | 1.375 | 1.2471 | 1.3091 | 1.313 | 0.90631 | 0.89856
2 | 0.035623 | -0.21374 | -0.23155 | -0.33842 | -0.40967 | -0.32061 | -0.40967 | 1.0331 | 1.3181 | 1.6921 | 0.96182 | 0.87277 | 0.60559 | 0.81933 | 0.35623 | 0.3028 | 0.35623 | 0.64122 | 1.229 | 1.2468 | 0.99745 | 0.7659 | 0.35623 | 0.071246
3 | -0.215 | -0.5092 | -0.88827 | -0.82038 | -0.83735 | -0.79775 | -0.045262 | 0.95617 | 1.256 | 1.2673 | 1.058 | 1.3239 | 1.1995 | 1.0467 | 0.75249 | 0.4696 | 0.58275 | 0.52052 | 0.096182 | 0.41868 | 0.58841 | 0.38473 | -0.35644 | -0.72985
4 | -1.0173 | -1.027 | -1.0564 | -1.0564 | -1.0808 | -1.1102 | -1.0075 | -0.6798 | -0.50863 | -0.53797 | -0.6798 | -0.73849 | -0.68469 | -0.74338 | -0.69936 | -0.82652 | -0.92922 | -0.82652 | -0.58199 | -0.5233 | -0.5233 | -0.68958 | -0.85586 | -0.89009
5 | -0.6334 | -0.83045 | -0.97825 | -0.97121 | -0.97121 | -1.0627 | -0.95713 | -0.38004 | 0.12668 | 0.42226 | 0.69674 | 0.73896 | 0.64747 | 0.53487 | 0.35189 | 0.22521 | 0.19002 | 0.17594 | 0.17594 | 0.042226 | 0.373 | 0.17594 | 0.098528 | -0.15483
6 | 0.46168 | 0.51217 | 0.38954 | 0.45807 | 0.46889 | 0.48151 | 0.46528 | 0.86203 | 0.98827 | 0.98647 | 0.86203 | 1.0298 | 1.073 | 0.98827 | 0.86023 | 0.75744 | 0.92335 | 0.8945 | 0.70153 | 0.65103 | 0.76645 | 0.60415 | 0.45987 | 0.51397
7 | -0.89073 | -0.91582 | -0.97228 | -0.99737 | -0.93464 | -1.0099 | -0.86564 | -0.39518 | -0.069 | -0.056455 | 0.11918 | 0.037637 | 0.012546 | 0 | -0.10036 | -0.17564 | -0.25718 | -0.33873 | -0.29482 | -0.35755 | -0.25091 | -0.47046 | -0.59591 | -0.63982
8 | -1.1151 | -1.1225 | -1.1337 | -1.1393 | -1.1244 | -1.0983 | -0.93266 | -0.7707 | -0.75395 | -0.74278 | -0.72975 | -0.72416 | -0.74091 | -0.76884 | -0.84703 | -0.88426 | -0.91404 | -0.91777 | -0.93452 | -0.96617 | -1.0276 | -1.0686 | -1.0853 | -1.1058

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83504 | 0.95058 | 0.90468 | 0.89581 | 0.87625 | 0.89957 | 0.94504 | 1.8054 | 2.0811 | 2.0227 | 1.8978 | 1.952 | 2.0566 | 2.0146 | 1.3982 | 1.7915 | 1.8884 | 1.7005 | 1.4025 | 1.2721 | 1.3353 | 1.313 | 0.92444 | 0.90755
2 | 0.034911 | -0.20946 | -0.23618 | -0.34519 | -0.40967 | -0.32061 | -0.40147 | 1.0331 | 1.3181 | 1.6583 | 0.96182 | 0.85531 | 0.59954 | 0.80294 | 0.36336 | 0.29977 | 0.34911 | 0.6348 | 1.2536 | 1.2593 | 0.9775 | 0.7659 | 0.35979 | 0.071959
3 | -0.2193 | -0.51938 | -0.90604 | -0.82858 | -0.8541 | -0.80573 | -0.044357 | 0.9466 | 1.2811 | 1.28 | 1.0474 | 1.3107 | 1.1755 | 1.0258 | 0.74496 | 0.47429 | 0.58275 | 0.52052 | 0.098106 | 0.41449 | 0.58841 | 0.38858 | -0.36001 | -0.74445
4 | -1.0376 | -1.0373 | -1.0458 | -1.0775 | -1.0592 | -1.0991 | -1.0175 | -0.6662 | -0.49845 | -0.54873 | -0.69339 | -0.7311 | -0.67099 | -0.73594 | -0.69936 | -0.84305 | -0.91064 | -0.84305 | -0.59362 | -0.51806 | -0.52853 | -0.70337 | -0.8473 | -0.9079
5 | -0.64606 | -0.82215 | -0.95868 | -0.99063 | -0.97121 | -1.0627 | -0.9667 | -0.38004 | 0.12921 | 0.41804 | 0.71067 | 0.74635 | 0.64747 | 0.54557 | 0.34837 | 0.22521 | 0.19002 | 0.17242 | 0.17594 | 0.041804 | 0.373 | 0.17946 | 0.096558 | -0.15483
6 | 0.46168 | 0.52241 | 0.38564 | 0.45349 | 0.47827 | 0.48151 | 0.47459 | 0.85341 | 0.99816 | 0.97661 | 0.87066 | 1.0503 | 1.0945 | 0.97839 | 0.86023 | 0.76501 | 0.94182 | 0.91239 | 0.70153 | 0.65754 | 0.75879 | 0.5981 | 0.45067 | 0.52425
7 | -0.90855 | -0.91582 | -0.95283 | -0.9874 | -0.91595 | -0.99982 | -0.8743 | -0.38728 | -0.06762 | -0.057584 | 0.11918 | 0.038389 | 0.01242 | 0 | -0.098357 | -0.17739 | -0.25461 | -0.33534 | -0.28892 | -0.3647 | -0.25342 | -0.47987 | -0.58399 | -0.64622
8 | -1.0928 | -1.1225 | -1.1224 | -1.1507 | -1.1356 | -1.1093 | -0.95131 | -0.77841 | -0.75395 | -0.75763 | -0.74434 | -0.71692 | -0.73351 | -0.76884 | -0.84703 | -0.88426 | -0.89576 | -0.93612 | -0.91583 | -0.96617 | -1.007 | -1.0579 | -1.0962 | -1.1168

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83504 | 0.94117 | 0.87807 | 0.8692 | 0.8589 | 0.89957 | 0.94504 | 1.8054 | 2.0811 | 1.983 | 1.9172 | 1.9713 | 2.0978 | 1.9548 | 1.3982 | 1.8098 | 1.8884 | 1.7178 | 1.3475 | 1.2596 | 1.3353 | 1.2867 | 0.88818 | 0.88059
2 | 0.035267 | -0.21374 | -0.23387 | -0.33504 | -0.41376 | -0.3142 | -0.40967 | 1.0434 | 1.3444 | 1.6921 | 0.97144 | 0.85531 | 0.59348 | 0.82752 | 0.34911 | 0.29977 | 0.35267 | 0.64122 | 1.2044 | 1.2593 | 0.98747 | 0.7659 | 0.34911 | 0.070534
3 | -0.215 | -0.5092 | -0.88827 | -0.82858 | -0.82898 | -0.80573 | -0.044357 | 0.97529 | 1.2811 | 1.2673 | 1.0474 | 1.3372 | 1.2114 | 1.0467 | 0.76001 | 0.4696 | 0.58858 | 0.52572 | 0.098106 | 0.4103 | 0.58253 | 0.38088 | -0.36357 | -0.73715
4 | -1.0376 | -1.0168 | -1.0352 | -1.0775 | -1.1024 | -1.088 | -0.9974 | -0.69339 | -0.50354 | -0.54335 | -0.6798 | -0.73849 | -0.69838 | -0.74338 | -0.70635 | -0.80999 | -0.9478 | -0.82652 | -0.57035 | -0.52853 | -0.51806 | -0.68268 | -0.86442 | -0.88119
5 | -0.62706 | -0.82215 | -0.97825 | -0.99063 | -0.99063 | -1.0733 | -0.94756 | -0.38384 | 0.12795 | 0.42226 | 0.71067 | 0.75374 | 0.65395 | 0.53487 | 0.34837 | 0.22746 | 0.19382 | 0.17242 | 0.1777 | 0.042649 | 0.373 | 0.17594 | 0.096558 | -0.15638
6 | 0.46168 | 0.51217 | 0.38564 | 0.46265 | 0.47358 | 0.48151 | 0.45598 | 0.87928 | 0.98827 | 0.97661 | 0.87066 | 1.0195 | 1.0623 | 0.99816 | 0.86883 | 0.75744 | 0.94182 | 0.91239 | 0.70153 | 0.63801 | 0.78178 | 0.61019 | 0.45067 | 0.50883
7 | -0.89964 | -0.91582 | -0.99172 | -1.0173 | -0.95333 | -1.02 | -0.84833 | -0.39123 | -0.06762 | -0.055326 | 0.12037 | 0.038013 | 0.012671 | 0 | -0.10036 | -0.17564 | -0.25718 | -0.34212 | -0.29777 | -0.3504 | -0.25091 | -0.47046 | -0.58995 | -0.65262
8 | -1.1151 | -1.1225 | -1.111 | -1.1279 | -1.1356 | -1.0983 | -0.92333 | -0.76299 | -0.75395 | -0.74278 | -0.73704 | -0.72416 | -0.74091 | -0.77653 | -0.86397 | -0.88426 | -0.93232 | -0.90859 | -0.92518 | -0.97583 | -1.0276 | -1.0472 | -1.0636 | -1.1279

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2542 | 1.3807 | 1.7971 | 2.0603 | 2.4225 | 2.8317 | 2.5242 | 3.6087 | 3.3106 | 3.7391 | 3.8428 | 3.5645 | 3.3626 | 3.0957 | 2.8515 | 2.5663 | 2.5396 | 2.0122 | 1.6648 | 1.9755 | 2.0129 | 2.3003 | 1.1169 | 1.0724
2 | 1.0452 | 1.1506 | 1.4976 | 1.717 | 2.0188 | 2.3598 | 2.1035 | 3.0072 | 2.7588 | 3.1159 | 3.2023 | 2.9704 | 2.8021 | 2.5798 | 2.3763 | 2.1386 | 2.1163 | 1.6768 | 1.3874 | 1.6463 | 1.6774 | 1.9169 | 0.93077 | 0.89364
3 | 0.83614 | 0.92048 | 1.1981 | 1.3736 | 1.615 | 1.8878 | 1.6828 | 2.4058 | 2.207 | 2.4927 | 2.5618 | 2.3763 | 2.2417 | 2.0638 | 1.901 | 1.7109 | 1.6931 | 1.3414 | 1.1099 | 1.317 | 1.3419 | 1.5335 | 0.74461 | 0.71492
4 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619
5 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619
6 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619
7 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619
8 | 0.6271 | 0.69036 | 0.89857 | 1.0302 | 1.2113 | 1.4159 | 1.2621 | 1.8043 | 1.6553 | 1.8695 | 1.9214 | 1.7822 | 1.6813 | 1.5479 | 1.4258 | 1.2832 | 1.2698 | 1.0061 | 0.83241 | 0.98777 | 1.0064 | 1.1502 | 0.55846 | 0.53619

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.4771 | 3.6798 | 3.8858 | 4.0624 | 4.1085 | 4.2977 | 4.2758 | 4.0416 | 3.6619 | 5.3773 | 5.2512 | 4.8354 | 4.7179 | 4.7373 | 4.5129 | 4.1367 | 3.7178 | 3.5844 | 2.2531 | 2.4095 | 2.6344 | 2.6973 | 2.8131 | 3.1051
2 | 2.8976 | 3.0665 | 3.2382 | 3.3853 | 3.4238 | 3.5815 | 3.5631 | 3.368 | 3.0515 | 4.4811 | 4.376 | 4.0295 | 3.9316 | 3.9477 | 3.7607 | 3.4473 | 3.0982 | 2.987 | 1.8776 | 2.0079 | 2.1953 | 2.2477 | 2.3442 | 2.5876
3 | 2.3181 | 2.4532 | 2.5905 | 2.7083 | 2.739 | 2.8652 | 2.8505 | 2.6944 | 2.4412 | 3.5849 | 3.5008 | 3.2236 | 3.1453 | 3.1582 | 3.0086 | 2.7578 | 2.4785 | 2.3896 | 1.5021 | 1.6064 | 1.7563 | 1.7982 | 1.8754 | 2.0701
4 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525
5 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525
6 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525
7 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525
8 | 1.7386 | 1.8399 | 1.9429 | 2.0312 | 2.0543 | 2.1489 | 2.1379 | 2.0208 | 1.8309 | 2.6887 | 2.6256 | 2.4177 | 2.359 | 2.3686 | 2.2564 | 2.0684 | 1.8589 | 1.7922 | 1.1266 | 1.2048 | 1.3172 | 1.3486 | 1.4065 | 1.5525

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011768 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.2951 | 5.5553 | 7.6305 | 7.755 | 8.0848 | 7.3731 | 5.5687 | 3.0738 | 0.7013 | 0.0043903 | 0.00075942 | 0.00019359 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5369 | 3.9103 | 4.3449 | 3.9041 | 3.517 | 3.3304 | 2.8537 | 2.6629 | 2.4649 | 2.1788 | 2.1743 | 2.2071 | 2.0583 | 2.0256 | 2.5619 | 2.9294 | 2.8085 | 3.204 | 3.1083 | 2.9917 | 3.3884 | 3.3926 | 3.3251 | 3.5401
4 | 0 | 9.4147e-05 | 5.5322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087104 | 1.8361 | 4.4011 | 5.9881 | 6.3959 | 6.9394 | 5.6625 | 4.409 | 2.6081 | 0.54993 | 0.0033717 | 0.00058347 | 0.00015956 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.9532e-05 | 5.2687e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081184 | 1.6962 | 4.1422 | 5.6393 | 6.5238 | 6.4678 | 5.6625 | 4.5009 | 2.5832 | 0.52771 | 0.0034068 | 0.00057144 | 0.00016269 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.7686e-05 | 5.1107e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08203 | 1.6612 | 4.5305 | 5.6974 | 6.0761 | 7.0068 | 6.1344 | 4.7764 | 2.4342 | 0.58326 | 0.0033366 | 0.00058347 | 0.000158 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011999 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 2.164 | 5.2856 | 7.0491 | 7.5951 | 8.6743 | 7.0045 | 5.8557 | 2.9496 | 0.65964 | 0.0043025 | 0.00072934 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.673 | 4.0699 | 4.0525 | 4.1859 | 3.6235 | 3.0449 | 2.7395 | 2.6373 | 2.4412 | 2.2442 | 2.1965 | 2.1857 | 2.0383 | 1.9851 | 2.5868 | 2.762 | 2.8366 | 3.2357 | 2.9876 | 2.9917 | 3.3538 | 3.359 | 3.1934 | 3.6892
4 | 0 | 9.6916e-05 | 5.216e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082876 | 1.7137 | 4.4011 | 5.6974 | 6.3319 | 6.4678 | 6.0165 | 4.5927 | 2.5087 | 0.53882 | 0.0034771 | 0.00061355 | 0.00015174 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.0455e-05 | 5.058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08795 | 1.8186 | 4.4874 | 5.6393 | 6.5877 | 7.0742 | 5.8395 | 4.409 | 2.4094 | 0.56104 | 0.0033366 | 0.00058949 | 0.000158 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.7686e-05 | 5.0053e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080339 | 1.8186 | 4.4011 | 5.6393 | 6.14 | 6.4678 | 6.0165 | 4.5009 | 2.6081 | 0.58326 | 0.003442 | 0.00060754 | 0.00014861 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011768 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.164 | 5.3935 | 7.3398 | 7.9149 | 8.6743 | 7.0782 | 5.5687 | 3.198 | 0.72907 | 0.0046098 | 0.00078198 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.31 | 4.1098 | 4.3032 | 4.2261 | 3.517 | 3.0449 | 2.9678 | 2.4581 | 2.2516 | 2.1134 | 2.2187 | 2.1857 | 1.8984 | 2.0256 | 2.5868 | 2.7341 | 2.8366 | 3.0136 | 2.9574 | 3.0862 | 3.4575 | 3.2582 | 3.1934 | 3.801
4 | 0 | 9.3224e-05 | 5.2687e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082876 | 1.7662 | 4.3579 | 6.0462 | 6.7157 | 6.7373 | 6.1934 | 4.7764 | 2.3597 | 0.56659 | 0.0033717 | 0.0006316 | 0.00015956 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.1378e-05 | 5.4795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086259 | 1.7312 | 4.2716 | 5.6393 | 6.3319 | 6.4678 | 5.6036 | 4.6387 | 2.4342 | 0.56104 | 0.0035473 | 0.00060754 | 0.00015956 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.7686e-05 | 5.3214e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088796 | 1.7836 | 4.4011 | 5.6393 | 6.5238 | 6.6026 | 5.7805 | 4.5009 | 2.6081 | 0.56659 | 0.0034068 | 0.00061355 | 0.00015331 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1