## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 134.8%
Flex. Load Growth | 761.2%
RES Installed, [MW] | 46
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 10
5 | 24 | 8
6 | 26 | 8

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 7.485 | 7.7347 | 6.9259 | 6.5648 | 5.3785 | 4.5649 | 5.5825 | 0.9695 | 0.85257 | 1.2429 | 0.73199 | 0.91469 | 1.4573 | 2.685 | 2.8646 | 2.8171 | 1.5803 | 3.2191 | 1.8891 | 1.3282 | 2.0169 | 1.2466 | 5.6897 | 6.8589
Minimum FL, [MW] | -16.8992 | -18.0709 | -20.3241 | -21.9239 | -23.4336 | -25.5741 | -24.4025 | -27.3733 | -24.8272 | -36.467 | -36.0933 | -32.9948 | -31.6282 | -30.5365 | -28.783 | -26.1926 | -24.4916 | -21.9176 | -13.9117 | -15.5693 | -16.4575 | -17.6687 | -14.0376 | -14.9164
Maximum FL, [MW] | 16.2804 | 17.4173 | 19.5288 | 21.0135 | 22.3669 | 24.4232 | 23.2844 | 26.2762 | 24.0687 | 27.4642 | 27.6804 | 25.9116 | 25.0382 | 24.3947 | 22.8616 | 20.8142 | 19.39 | 17.3299 | 13.5641 | 15.1821 | 16.1327 | 17.3781 | 13.5224 | 14.3792

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.698 | 7.5162 | 7.1418 | 7.2433 | 6.8387 | 6.6837 | 6.9405 | 7.7534 | 7.8811 | 7.8856 | 7.7603 | 7.9568 | 7.9816 | 8.091 | 7.1442 | 7.6331 | 8.0022 | 8.2129 | 7.5569 | 7.1118 | 7.2012 | 6.745 | 7.0046 | 7.1113
2 | 4.9855 | 4.9207 | 4.6316 | 4.5427 | 4.3796 | 4.4799 | 5.4139 | 5.3959 | 5.8325 | 6.0694 | 5.9716 | 5.8627 | 5.746 | 5.681 | 5.3517 | 5.4951 | 5.8536 | 7.2201 | 6.6806 | 6.1014 | 6.0365 | 5.5241 | 5.8138 | 5.447
3 | 3.5199 | 3.4025 | 3.218 | 3.2179 | 3.0817 | 3.3122 | 5.1106 | 5.2485 | 5.4621 | 5.3451 | 5.0866 | 5.4293 | 5.1144 | 5.0428 | 4.4338 | 4.4107 | 4.4153 | 4.9702 | 4.4016 | 4.4894 | 4.4559 | 4.1037 | 4.0296 | 3.7995
4 | 1.5243 | 1.2775 | 1.1969 | 1.1057 | 1.011 | 1.4219 | 2.4941 | 2.5067 | 2.7415 | 2.6119 | 2.5393 | 2.3835 | 2.3786 | 2.3714 | 2.2938 | 2.3348 | 2.7492 | 4.2302 | 3.7024 | 3.1062 | 3.0765 | 2.6838 | 2.4842 | 2.1748
5 | 2.9851 | 2.8078 | 2.5569 | 2.5452 | 2.4687 | 2.6318 | 3.3702 | 3.2113 | 3.3053 | 3.4726 | 3.5157 | 3.5916 | 3.5779 | 3.5346 | 3.5423 | 3.5112 | 3.6098 | 4.2791 | 4.0945 | 3.9531 | 3.9874 | 3.6593 | 3.7139 | 3.5357
6 | 3.4007 | 3.2673 | 3.123 | 3.1165 | 3.0248 | 3.1516 | 3.6026 | 3.7886 | 3.9562 | 4.1269 | 4.0112 | 4.0898 | 4.124 | 4.1877 | 3.9388 | 3.9427 | 3.7096 | 4.044 | 3.7951 | 3.6823 | 3.6727 | 3.4766 | 3.5775 | 3.4808
7 | 2.8984 | 2.7692 | 2.6067 | 2.588 | 2.4771 | 2.6199 | 3.3364 | 3.4262 | 3.5899 | 3.6341 | 3.5574 | 3.6055 | 3.5591 | 3.555 | 3.3139 | 3.3684 | 3.4822 | 4.1199 | 3.78 | 3.5542 | 3.5502 | 3.2641 | 3.2981 | 3.1441
8 | 2.3285 | 2.2703 | 2.1562 | 2.1043 | 2.0718 | 2.3276 | 3.6313 | 3.7934 | 3.9252 | 3.9433 | 4.0328 | 4.0242 | 3.8429 | 3.8758 | 3.4762 | 3.1584 | 3.1116 | 3.5385 | 3.3498 | 3.192 | 3.1975 | 2.8881 | 2.7509 | 2.5767

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.698 | 7.5759 | 7.0842 | 7.1247 | 6.8387 | 6.7991 | 6.824 | 7.9046 | 7.9582 | 8.0384 | 7.6841 | 7.8791 | 7.9047 | 7.94 | 7.21 | 7.7745 | 8.156 | 8.3643 | 7.6287 | 7.1803 | 7.0653 | 6.6801 | 7.1219 | 7.1687
2 | 4.9855 | 4.8481 | 4.5621 | 4.5427 | 4.3796 | 4.517 | 5.3242 | 5.3959 | 5.8325 | 6.1281 | 5.8546 | 5.9769 | 5.8561 | 5.7857 | 5.4492 | 5.5454 | 5.8536 | 7.0864 | 6.7442 | 6.1602 | 6.1505 | 5.5241 | 5.7165 | 5.49
3 | 3.5704 | 3.4499 | 3.1951 | 3.2647 | 3.0344 | 3.2582 | 5.1543 | 5.2485 | 5.3551 | 5.2933 | 5.0866 | 5.3231 | 5.016 | 5.0428 | 4.4338 | 4.4511 | 4.3312 | 5.0157 | 4.3186 | 4.4894 | 4.4141 | 4.025 | 3.9642 | 3.8572
4 | 1.5165 | 1.2775 | 1.1918 | 1.1057 | 1.0204 | 1.4316 | 2.4554 | 2.4585 | 2.7681 | 2.6616 | 2.5886 | 2.3377 | 2.4232 | 2.3714 | 2.334 | 2.3143 | 2.6974 | 4.152 | 3.6321 | 3.1062 | 3.134 | 2.6838 | 2.5033 | 2.2045
5 | 3.0299 | 2.7671 | 2.5196 | 2.5829 | 2.4493 | 2.5883 | 3.4264 | 3.1801 | 3.3697 | 3.4056 | 3.5502 | 3.5216 | 3.5436 | 3.5672 | 3.5423 | 3.5112 | 3.5753 | 4.2395 | 4.0555 | 3.9531 | 3.9874 | 3.6239 | 3.7768 | 3.5642
6 | 3.3476 | 3.2423 | 3.0744 | 3.0673 | 3.0497 | 3.1516 | 3.5721 | 3.8255 | 4.0336 | 4.0869 | 4.0112 | 4.1298 | 4.0444 | 4.1877 | 3.9023 | 3.9061 | 3.6386 | 3.9696 | 3.723 | 3.6823 | 3.7074 | 3.4766 | 3.5775 | 3.4808
7 | 2.9199 | 2.7891 | 2.5684 | 2.5687 | 2.4965 | 2.6631 | 3.3364 | 3.3596 | 3.625 | 3.599 | 3.5225 | 3.5352 | 3.525 | 3.6207 | 3.3442 | 3.4301 | 3.4822 | 4.1579 | 3.7082 | 3.6227 | 3.5167 | 3.2327 | 3.2708 | 3.1441
8 | 2.3127 | 2.2852 | 2.1269 | 2.1043 | 2.1025 | 2.3651 | 3.6006 | 3.8674 | 3.9252 | 3.8669 | 4.0724 | 4.1028 | 3.8429 | 3.9119 | 3.5081 | 3.1296 | 3.0821 | 3.4742 | 3.3498 | 3.2226 | 3.1376 | 2.8605 | 2.7728 | 2.5957

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.5739 | 7.4565 | 7.2569 | 7.3619 | 6.7235 | 6.5683 | 6.9405 | 7.7534 | 8.0353 | 7.962 | 7.9125 | 8.0345 | 7.8278 | 8.2421 | 7.2757 | 7.7745 | 8.0022 | 8.2129 | 7.4851 | 6.9749 | 7.1332 | 6.875 | 6.8872 | 7.0539
2 | 4.9481 | 4.9933 | 4.5621 | 4.5427 | 4.3448 | 4.517 | 5.5036 | 5.3959 | 5.7187 | 6.1867 | 5.9131 | 5.9769 | 5.636 | 5.681 | 5.2543 | 5.3946 | 5.7418 | 7.2869 | 6.6806 | 6.219 | 5.9795 | 5.471 | 5.8625 | 5.49
3 | 3.5199 | 3.3551 | 3.1951 | 3.2413 | 3.1054 | 3.2582 | 5.0233 | 5.2485 | 5.4086 | 5.2415 | 5.0866 | 5.3231 | 5.016 | 5.0897 | 4.4743 | 4.4914 | 4.3312 | 4.8794 | 4.4846 | 4.5756 | 4.4559 | 4.1431 | 3.9642 | 3.7995
4 | 1.5165 | 1.2876 | 1.1918 | 1.0967 | 1.0204 | 1.4026 | 2.5328 | 2.5549 | 2.7681 | 2.6119 | 2.5393 | 2.3377 | 2.4232 | 2.3294 | 2.334 | 2.3348 | 2.7233 | 4.2693 | 3.7375 | 3.0467 | 3.0765 | 2.6582 | 2.5225 | 2.2045
5 | 2.9628 | 2.7875 | 2.5569 | 2.5074 | 2.4493 | 2.6535 | 3.3702 | 3.1801 | 3.2409 | 3.4726 | 3.5157 | 3.5566 | 3.5436 | 3.5019 | 3.5423 | 3.5435 | 3.6443 | 4.2395 | 4.0164 | 3.9149 | 4.0253 | 3.6946 | 3.7768 | 3.4787
6 | 3.4537 | 3.2174 | 3.0744 | 3.1411 | 2.9999 | 3.1516 | 3.633 | 3.8624 | 3.9562 | 4.207 | 4.0506 | 4.0898 | 4.1638 | 4.1485 | 3.9753 | 3.9061 | 3.7806 | 4.0068 | 3.8312 | 3.6823 | 3.638 | 3.4431 | 3.6376 | 3.4808
7 | 2.9414 | 2.7891 | 2.6258 | 2.6073 | 2.4965 | 2.6415 | 3.3642 | 3.3929 | 3.625 | 3.5639 | 3.5922 | 3.5703 | 3.5591 | 3.5879 | 3.3745 | 3.3684 | 3.5155 | 4.1199 | 3.8159 | 3.4858 | 3.4832 | 3.2955 | 3.2981 | 3.095
8 | 2.2969 | 2.2852 | 2.1562 | 2.1188 | 2.0565 | 2.3089 | 3.662 | 3.7195 | 3.8484 | 3.8669 | 4.112 | 3.9455 | 3.8798 | 3.948 | 3.4124 | 3.2159 | 3.1707 | 3.6028 | 3.413 | 3.192 | 3.1675 | 2.9158 | 2.7073 | 2.5957

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1619 | 0.82089 | 0.71162 | 0.91217 | 0.78541 | 0.64574 | 0.53428 | 1.8671 | 1.9526 | 1.6747 | 1.9512 | 1.813 | 1.821 | 1.6261 | 0.96494 | 1.5108 | 1.812 | 1.6907 | 1.1816 | 1.2259 | 1.1418 | 0.70825 | 0.56498 | 0.58558
2 | -1.8339 | -1.8335 | -1.8841 | -1.9704 | -1.9515 | -1.791 | -1.1356 | -0.2183 | -0.23459 | -0.15546 | -0.13695 | -0.61119 | -0.89288 | -1.1575 | -1.1488 | -1.1682 | -0.91848 | 0.30188 | -0.042545 | -0.50222 | -0.93093 | -1.2246 | -1.343 | -1.5377
3 | -1.4031 | -1.5139 | -1.5417 | -1.5211 | -1.5223 | -1.2712 | -0.047336 | 0.6554 | 0.83531 | 0.5819 | 0.34357 | 0.68148 | 0.42971 | 0.13037 | -0.51578 | -0.51599 | -0.42506 | -0.21443 | -0.52263 | -0.29778 | -0.40883 | -0.6781 | -1.0713 | -1.2093
4 | -1.1504 | -1.1618 | -1.1737 | -1.1839 | -1.1892 | -1.0872 | -0.94328 | -0.86122 | -0.88644 | -0.982 | -1.0474 | -1.109 | -1.1104 | -1.1308 | -1.1407 | -1.1067 | -0.93688 | -0.55839 | -0.72023 | -0.87365 | -0.9405 | -0.99502 | -1.0518 | -1.0569
5 | -1.0825 | -1.1369 | -1.1852 | -1.1894 | -1.1868 | -1.0004 | -0.76238 | -0.61697 | -0.60603 | -0.50765 | -0.50238 | -0.4918 | -0.59189 | -0.63695 | -0.61982 | -0.76833 | -0.6807 | -0.34126 | -0.4041 | -0.50245 | -0.54254 | -0.70429 | -0.77889 | -0.81482
6 | 0.35029 | 0.27401 | 0.20776 | 0.30951 | 0.25416 | 0.36617 | 0.48836 | 0.95123 | 1.0955 | 1.1288 | 1.0714 | 1.1429 | 1.1344 | 1.1212 | 0.94301 | 0.89701 | 0.77962 | 0.85288 | 0.72296 | 0.75443 | 0.63785 | 0.67144 | 0.41683 | 0.42807
7 | -1.043 | -1.0315 | -1.064 | -1.0832 | -1.1474 | -1.0273 | -0.87275 | -0.45334 | -0.22462 | -0.2085 | -0.15847 | -0.053256 | -0.21623 | -0.22564 | -0.41125 | -0.5877 | -0.53042 | -0.59163 | -0.66532 | -0.63876 | -0.72732 | -0.85741 | -0.96737 | -0.96222
8 | -1.1872 | -1.2123 | -1.2075 | -1.2058 | -1.1809 | -1.1332 | -0.86628 | -0.68917 | -0.63638 | -0.7268 | -0.6863 | -0.62561 | -0.66316 | -0.71798 | -0.87235 | -0.96745 | -0.96489 | -0.95151 | -1.0029 | -1.037 | -1.0548 | -1.0857 | -1.1331 | -1.1548

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1735 | 0.80447 | 0.71874 | 0.91217 | 0.79326 | 0.64574 | 0.53428 | 1.8857 | 1.9526 | 1.6412 | 1.9512 | 1.8493 | 1.8392 | 1.6424 | 0.94564 | 1.4957 | 1.812 | 1.6907 | 1.1816 | 1.2381 | 1.1189 | 0.70825 | 0.57628 | 0.59729
2 | -1.8706 | -1.7968 | -1.8841 | -1.931 | -1.9515 | -1.791 | -1.1356 | -0.21393 | -0.23224 | -0.15857 | -0.13421 | -0.6173 | -0.90181 | -1.1343 | -1.1488 | -1.1916 | -0.90011 | 0.3049 | -0.04212 | -0.50222 | -0.94024 | -1.2123 | -1.3162 | -1.5531
3 | -1.4171 | -1.5139 | -1.5571 | -1.5363 | -1.5376 | -1.2966 | -0.04781 | 0.6685 | 0.84367 | 0.57026 | 0.35044 | 0.67467 | 0.4383 | 0.13298 | -0.52093 | -0.52631 | -0.43356 | -0.21014 | -0.52263 | -0.29182 | -0.40883 | -0.66453 | -1.0713 | -1.1851
4 | -1.1389 | -1.1386 | -1.1619 | -1.1602 | -1.1892 | -1.109 | -0.94328 | -0.86983 | -0.90417 | -1.0016 | -1.0369 | -1.1312 | -1.1215 | -1.1195 | -1.1179 | -1.1067 | -0.91814 | -0.54722 | -0.71303 | -0.88238 | -0.9405 | -0.97512 | -1.0729 | -1.0569
5 | -1.0825 | -1.1255 | -1.1852 | -1.1894 | -1.2105 | -1.0004 | -0.77763 | -0.6108 | -0.59997 | -0.49749 | -0.5074 | -0.48197 | -0.58006 | -0.64332 | -0.61982 | -0.75296 | -0.66708 | -0.34808 | -0.4041 | -0.50747 | -0.53712 | -0.71837 | -0.7711 | -0.81482
6 | 0.35379 | 0.27401 | 0.20984 | 0.30642 | 0.2567 | 0.36983 | 0.4786 | 0.94172 | 1.1174 | 1.1514 | 1.0607 | 1.1657 | 1.123 | 1.0988 | 0.95244 | 0.91495 | 0.77962 | 0.85288 | 0.7085 | 0.76952 | 0.63785 | 0.68487 | 0.41683 | 0.42379
7 | -1.0325 | -1.0315 | -1.0746 | -1.1049 | -1.1244 | -1.017 | -0.85529 | -0.45787 | -0.22013 | -0.21267 | -0.15688 | -0.052191 | -0.21839 | -0.22789 | -0.41125 | -0.57594 | -0.51981 | -0.59163 | -0.67862 | -0.63238 | -0.72004 | -0.85741 | -0.94802 | -0.97185
8 | -1.1872 | -1.2245 | -1.1834 | -1.2058 | -1.1691 | -1.1219 | -0.84896 | -0.69606 | -0.64911 | -0.71226 | -0.67944 | -0.62561 | -0.67642 | -0.7108 | -0.85491 | -0.97712 | -0.94559 | -0.95151 | -1.013 | -1.0474 | -1.0337 | -1.1074 | -1.1104 | -1.1664

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1735 | 0.8373 | 0.69739 | 0.89393 | 0.80112 | 0.63283 | 0.54497 | 1.8297 | 1.9721 | 1.6915 | 1.9707 | 1.8312 | 1.7846 | 1.6098 | 0.97459 | 1.5108 | 1.8301 | 1.7076 | 1.1698 | 1.2504 | 1.1418 | 0.70117 | 0.55368 | 0.59143
2 | -1.8522 | -1.8335 | -1.8841 | -1.9901 | -1.9905 | -1.8089 | -1.1583 | -0.21612 | -0.23459 | -0.15235 | -0.13421 | -0.61119 | -0.88395 | -1.169 | -1.1717 | -1.1916 | -0.90011 | 0.29584 | -0.04212 | -0.51226 | -0.92162 | -1.2368 | -1.3699 | -1.5377
3 | -1.4171 | -1.5139 | -1.5571 | -1.5211 | -1.4919 | -1.2712 | -0.04781 | 0.64884 | 0.83531 | 0.59354 | 0.3367 | 0.67467 | 0.42541 | 0.13037 | -0.52093 | -0.51083 | -0.4208 | -0.21872 | -0.53308 | -0.29182 | -0.40066 | -0.67132 | -1.0713 | -1.2093
4 | -1.1274 | -1.1618 | -1.1502 | -1.1721 | -1.1773 | -1.0981 | -0.95272 | -0.86983 | -0.88644 | -0.96236 | -1.0684 | -1.0869 | -1.1104 | -1.1421 | -1.1521 | -1.0956 | -0.94625 | -0.55839 | -0.71303 | -0.86491 | -0.9405 | -0.99502 | -1.0413 | -1.078
5 | -1.0825 | -1.1369 | -1.197 | -1.1775 | -1.1749 | -1.0004 | -0.75475 | -0.61697 | -0.61815 | -0.50765 | -0.51243 | -0.48197 | -0.60373 | -0.62421 | -0.62602 | -0.75296 | -0.69431 | -0.33443 | -0.39602 | -0.5125 | -0.53169 | -0.71133 | -0.7711 | -0.82297
6 | 0.35379 | 0.27675 | 0.20776 | 0.30951 | 0.2567 | 0.37349 | 0.48836 | 0.96074 | 1.0955 | 1.1514 | 1.0821 | 1.12 | 1.1344 | 1.11 | 0.93358 | 0.91495 | 0.79522 | 0.86994 | 0.71573 | 0.76197 | 0.63148 | 0.67816 | 0.41683 | 0.42379
7 | -1.043 | -1.0212 | -1.0427 | -1.0615 | -1.1703 | -1.017 | -0.88147 | -0.45787 | -0.22911 | -0.21058 | -0.16005 | -0.053789 | -0.21623 | -0.22564 | -0.41948 | -0.59357 | -0.53042 | -0.59163 | -0.66532 | -0.64515 | -0.71277 | -0.87456 | -0.98672 | -0.98147
8 | -1.1754 | -1.2123 | -1.2075 | -1.2299 | -1.1809 | -1.1446 | -0.87495 | -0.67538 | -0.63638 | -0.71953 | -0.69316 | -0.62561 | -0.66316 | -0.71798 | -0.85491 | -0.96745 | -0.98418 | -0.94199 | -1.013 | -1.0266 | -1.0337 | -1.064 | -1.1558 | -1.1779

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7591 | 1.9365 | 2.5206 | 2.8897 | 3.3977 | 3.9716 | 3.5404 | 5.0613 | 4.6432 | 5.2442 | 5.3897 | 4.9994 | 4.7162 | 4.3419 | 3.9994 | 3.5994 | 3.5619 | 2.8222 | 2.335 | 2.7708 | 2.8232 | 3.2263 | 1.5665 | 1.5041
2 | 1.4659 | 1.6138 | 2.1005 | 2.4081 | 2.8314 | 3.3097 | 2.9503 | 4.2178 | 3.8693 | 4.3702 | 4.4914 | 4.1661 | 3.9302 | 3.6183 | 3.3328 | 2.9995 | 2.9683 | 2.3518 | 1.9458 | 2.309 | 2.3526 | 2.6886 | 1.3055 | 1.2534
3 | 1.1727 | 1.291 | 1.6804 | 1.9265 | 2.2651 | 2.6478 | 2.3602 | 3.3742 | 3.0955 | 3.4962 | 3.5931 | 3.3329 | 3.1441 | 2.8946 | 2.6663 | 2.3996 | 2.3746 | 1.8814 | 1.5567 | 1.8472 | 1.8821 | 2.1509 | 1.0444 | 1.0027
4 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203
5 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203
6 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203
7 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203
8 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8768 | 5.1611 | 5.45 | 5.6977 | 5.7624 | 6.0278 | 5.997 | 5.6686 | 5.1359 | 7.542 | 7.3651 | 6.7819 | 6.6171 | 6.6443 | 6.3295 | 5.802 | 5.2144 | 5.0273 | 3.1602 | 3.3795 | 3.6949 | 3.783 | 3.9455 | 4.3551
2 | 4.064 | 4.3009 | 4.5417 | 4.7481 | 4.802 | 5.0232 | 4.9975 | 4.7238 | 4.28 | 6.285 | 6.1375 | 5.6516 | 5.5143 | 5.5369 | 5.2746 | 4.835 | 4.3453 | 4.1894 | 2.6335 | 2.8163 | 3.0791 | 3.1525 | 3.2879 | 3.6292
3 | 3.2512 | 3.4407 | 3.6333 | 3.7985 | 3.8416 | 4.0185 | 3.998 | 3.779 | 3.424 | 5.028 | 4.91 | 4.5213 | 4.4114 | 4.4295 | 4.2197 | 3.868 | 3.4763 | 3.3516 | 2.1068 | 2.253 | 2.4633 | 2.522 | 2.6303 | 2.9034
4 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775
5 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775
6 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775
7 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775
8 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.8122e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.7668 | 4.1929 | 5.6737 | 6.197 | 6.8289 | 6.0609 | 4.5218 | 2.502 | 0.55214 | 0.0036217 | 0.00062511 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.422 | 5.4487 | 5.6754 | 5.5243 | 4.4998 | 4.1806 | 3.6372 | 3.3976 | 3.391 | 3.0082 | 2.8128 | 2.8029 | 2.6785 | 2.6392 | 3.2571 | 3.775 | 3.7499 | 4.3238 | 4.1112 | 4.2906 | 4.6022 | 4.4954 | 4.526 | 5.1644
4 | 0 | 8.9939e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.6975 | 4.447 | 5.9574 | 6.6397 | 6.8289 | 5.5414 | 4.5675 | 2.3782 | 0.53574 | 0.003692 | 0.00061898 | 0.00016322 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.5585e-05 | 4.2652e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07122 | 1.3303 | 3.3543 | 4.7205 | 5.2106 | 5.4631 | 4.5717 | 3.7271 | 2.0809 | 0.45483 | 0.0027285 | 0.00050989 | 0.00012541 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.3404e-05 | 3.9724e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068507 | 1.4135 | 3.3543 | 4.7205 | 4.9071 | 5.5692 | 4.5255 | 3.5809 | 2.0016 | 0.45921 | 0.0027567 | 0.00050008 | 0.0001267 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.3572e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.8015 | 4.0235 | 5.7305 | 6.5765 | 6.63 | 6.0609 | 4.3848 | 2.3782 | 0.56307 | 0.003692 | 0.00064349 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9938 | 5.2819 | 5.4025 | 5.6884 | 4.8787 | 4.0134 | 3.8576 | 3.1667 | 3.2295 | 2.8902 | 2.9578 | 2.8318 | 2.5703 | 2.6926 | 3.4249 | 3.6255 | 3.7108 | 4.4967 | 3.9056 | 4.4168 | 4.4694 | 4.5408 | 4.4381 | 5.0154
4 | 0 | 9.1755e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.7668 | 4.1082 | 5.8439 | 6.5132 | 6.63 | 5.5414 | 4.5218 | 2.5268 | 0.52481 | 0.0034107 | 0.00061898 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.4131e-05 | 4.3906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069185 | 1.3857 | 3.4221 | 4.5844 | 5.2106 | 5.0918 | 4.7564 | 3.6905 | 2.0215 | 0.45483 | 0.0027848 | 0.00049518 | 0.00013187 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.1224e-05 | 4.0979e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066472 | 1.3857 | 3.2865 | 4.4482 | 4.9576 | 5.0918 | 4.387 | 3.4713 | 1.9422 | 0.44609 | 0.0027004 | 0.00049028 | 0.00013187 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.6305e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.7495 | 4.1082 | 5.4468 | 6.5765 | 6.5637 | 5.9455 | 4.4304 | 2.5764 | 0.56307 | 0.0033755 | 0.00060672 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.8104 | 5.2819 | 5.3479 | 5.4696 | 4.9261 | 4.306 | 3.527 | 3.4306 | 3.2618 | 2.8018 | 3.0158 | 2.8318 | 2.5973 | 2.5326 | 3.3914 | 3.7002 | 4.0233 | 4.4102 | 4.0289 | 4.3327 | 4.2482 | 4.5408 | 4.526 | 5.1147
4 | 0 | 8.9939e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.7149 | 4.3623 | 5.9007 | 6.197 | 6.4974 | 5.5992 | 4.7045 | 2.6011 | 0.53574 | 0.0034458 | 0.00063736 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.977e-05 | 3.9724e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069864 | 1.3442 | 3.3882 | 4.7205 | 5.16 | 5.5162 | 4.4331 | 3.7271 | 2.0215 | 0.45483 | 0.0026723 | 0.00050008 | 0.00013446 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.4131e-05 | 3.9724e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068507 | 1.3719 | 3.456 | 4.5844 | 5.3118 | 5.0918 | 4.7564 | 3.7636 | 2.0413 | 0.42422 | 0.0028692 | 0.00050008 | 0.00012411 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.7645 | 7.7533 | 7.3635 | 7.1832 | 6.9036 | 6.8278 | 6.9796 | 7.3641 | 7.8838 | 7.8608 | 7.634 | 7.7622 | 8.1505 | 8.2479 | 7.6844 | 7.8935 | 7.7308 | 7.8141 | 7.186 | 6.9869 | 7.1035 | 6.8742 | 7.2597 | 7.2914
2 | 5.8657 | 5.644 | 5.3363 | 4.9075 | 4.5669 | 4.6193 | 5.0371 | 5.6748 | 6.1593 | 6.623 | 5.9737 | 6.2975 | 6.3955 | 6.4496 | 5.6372 | 5.8474 | 5.9571 | 6.2077 | 6.2267 | 6.4491 | 6.8498 | 6.1873 | 6.0855 | 5.8892
3 | 4.0209 | 3.8722 | 3.5411 | 3.5992 | 3.3912 | 3.3369 | 4.6124 | 5.0808 | 5.3035 | 5.0327 | 4.8606 | 5.2425 | 5.5489 | 5.329 | 4.9152 | 4.6749 | 4.6053 | 4.6743 | 4.3994 | 4.6974 | 5.0037 | 4.5846 | 4.631 | 4.1411
4 | 2.0508 | 1.7935 | 1.494 | 1.4488 | 1.2664 | 1.1486 | 2.1156 | 2.911 | 3.5004 | 3.6214 | 3.5066 | 3.1697 | 3.6337 | 3.5562 | 3.2827 | 3.0503 | 2.6716 | 2.5531 | 3.0303 | 3.466 | 4.0267 | 3.7675 | 3.292 | 2.6348
5 | 3.3671 | 3.1261 | 2.8707 | 2.7818 | 2.7626 | 2.6894 | 3.0307 | 2.9753 | 3.2661 | 3.4005 | 3.5829 | 3.8041 | 3.9558 | 3.8979 | 3.784 | 3.7346 | 3.6231 | 3.7504 | 3.6763 | 3.677 | 4.095 | 3.8394 | 4.0847 | 3.7754
6 | 3.4914 | 3.4061 | 3.1402 | 3.2089 | 3.1596 | 3.0837 | 3.4195 | 3.6942 | 3.8417 | 3.8604 | 3.8174 | 4.0425 | 4.0464 | 3.9991 | 3.794 | 3.6668 | 3.7131 | 3.7668 | 3.4352 | 3.4158 | 3.6235 | 3.2526 | 3.4397 | 3.539
7 | 2.9583 | 2.7568 | 2.6353 | 2.6441 | 2.4677 | 2.5616 | 3.2746 | 3.1959 | 3.6586 | 3.89 | 3.824 | 4.0004 | 3.9478 | 4.1518 | 4.1056 | 3.838 | 3.7699 | 3.797 | 3.6469 | 3.6186 | 3.7238 | 3.0975 | 3.3965 | 3.1116
8 | 2.3993 | 2.3147 | 2.184 | 2.1355 | 2.0766 | 2.1272 | 3.3394 | 3.4931 | 3.7379 | 3.7246 | 3.8354 | 4.0827 | 4.1046 | 3.9485 | 3.4884 | 3.3393 | 3.0662 | 3.1529 | 2.985 | 3.0186 | 2.9804 | 2.5697 | 2.5683 | 2.4761

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.8272 | 7.7533 | 7.244 | 7.1832 | 6.787 | 6.8278 | 7.0969 | 7.3641 | 7.9609 | 7.8608 | 7.5591 | 7.6107 | 7.9933 | 8.4022 | 7.8266 | 7.9668 | 7.8049 | 7.6707 | 7.3222 | 6.9196 | 7.1705 | 6.8742 | 7.3821 | 7.4097
2 | 5.8657 | 5.644 | 5.2944 | 4.9457 | 4.5669 | 4.6965 | 4.9961 | 5.6197 | 6.2194 | 6.5588 | 6.0322 | 6.2975 | 6.5185 | 6.4496 | 5.534 | 5.8474 | 6.0141 | 6.2644 | 6.345 | 6.3246 | 6.7846 | 6.3069 | 6.0341 | 5.7943
3 | 3.9604 | 3.929 | 3.515 | 3.5719 | 3.4446 | 3.2823 | 4.535 | 5.1798 | 5.2516 | 5.0814 | 4.8606 | 5.1401 | 5.5489 | 5.2296 | 4.9152 | 4.7179 | 4.5614 | 4.5894 | 4.358 | 4.7878 | 4.9564 | 4.673 | 4.631 | 4.1734
4 | 2.0508 | 1.8037 | 1.478 | 1.4488 | 1.2664 | 1.1417 | 2.1311 | 2.911 | 3.5004 | 3.5515 | 3.4722 | 3.2004 | 3.6686 | 3.589 | 3.2527 | 3.078 | 2.6967 | 2.5308 | 3.0303 | 3.4327 | 3.9884 | 3.8039 | 3.292 | 2.6543
5 | 3.3409 | 3.0791 | 2.9142 | 2.7605 | 2.7849 | 2.6447 | 3.0801 | 2.9466 | 3.2661 | 3.4333 | 3.618 | 3.7299 | 3.9177 | 3.8979 | 3.714 | 3.7691 | 3.6577 | 3.7847 | 3.6763 | 3.677 | 4.1729 | 3.9137 | 4.1199 | 3.7136
6 | 3.4639 | 3.4061 | 3.1402 | 3.1578 | 3.2121 | 3.11 | 3.4481 | 3.7302 | 3.8793 | 3.7856 | 3.8923 | 4.1215 | 3.9684 | 4.0364 | 3.7589 | 3.6329 | 3.7131 | 3.8013 | 3.4676 | 3.383 | 3.6577 | 3.2838 | 3.4684 | 3.539
7 | 2.9583 | 2.7766 | 2.6353 | 2.6838 | 2.487 | 2.6037 | 3.3289 | 3.2269 | 3.6229 | 3.9653 | 3.824 | 4.0395 | 3.9098 | 4.1518 | 4.1056 | 3.8735 | 3.7337 | 3.8665 | 3.5777 | 3.6186 | 3.7942 | 3.038 | 3.3682 | 3.0631
8 | 2.3828 | 2.3301 | 2.184 | 2.1355 | 2.0612 | 2.1606 | 3.3116 | 3.4252 | 3.7744 | 3.7967 | 3.8354 | 4.1226 | 4.1046 | 3.9485 | 3.4244 | 3.3087 | 3.0953 | 3.1246 | 2.9291 | 3.0763 | 2.9248 | 2.5453 | 2.5883 | 2.5119

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.8272 | 7.8774 | 7.244 | 7.3006 | 6.787 | 6.7687 | 6.9796 | 7.5075 | 7.7295 | 7.7847 | 7.7089 | 7.7622 | 8.0719 | 8.0937 | 7.6133 | 8.0401 | 7.8049 | 7.6707 | 7.186 | 6.9196 | 7.0365 | 7.0066 | 7.3821 | 7.2322
2 | 5.9119 | 5.6876 | 5.3363 | 4.9838 | 4.5302 | 4.5808 | 5.0782 | 5.5646 | 6.0389 | 6.6871 | 5.8567 | 6.2975 | 6.3339 | 6.4496 | 5.5856 | 5.9012 | 6.071 | 6.2644 | 6.1085 | 6.4491 | 6.7195 | 6.1873 | 6.0855 | 5.9367
3 | 4.0511 | 3.8154 | 3.5935 | 3.6264 | 3.3644 | 3.2823 | 4.6897 | 5.1303 | 5.2516 | 5.1301 | 4.7653 | 5.3449 | 5.656 | 5.2296 | 4.8699 | 4.7609 | 4.6932 | 4.5894 | 4.4824 | 4.6522 | 5.0984 | 4.4963 | 4.6697 | 4.0766
4 | 2.0508 | 1.8037 | 1.478 | 1.4646 | 1.2591 | 1.1486 | 2.1156 | 2.8829 | 3.5346 | 3.6214 | 3.5066 | 3.2312 | 3.5989 | 3.5562 | 3.3127 | 3.0226 | 2.6465 | 2.5308 | 2.9735 | 3.466 | 4.0649 | 3.8403 | 3.292 | 2.6153
5 | 3.3932 | 3.1496 | 2.8924 | 2.7393 | 2.7404 | 2.667 | 3.0059 | 3.0329 | 3.2661 | 3.4005 | 3.5829 | 3.7299 | 4.032 | 3.9705 | 3.8539 | 3.8036 | 3.5884 | 3.819 | 3.6065 | 3.7125 | 4.0561 | 3.9137 | 4.1551 | 3.7445
6 | 3.4639 | 3.4061 | 3.1892 | 3.1833 | 3.1072 | 3.11 | 3.4195 | 3.7302 | 3.8417 | 3.7856 | 3.7425 | 4.0425 | 4.0464 | 3.9618 | 3.7238 | 3.6329 | 3.7842 | 3.6979 | 3.4676 | 3.4158 | 3.6235 | 3.3151 | 3.4971 | 3.596
7 | 2.9583 | 2.7766 | 2.6741 | 2.6441 | 2.4291 | 2.6037 | 3.2746 | 3.2578 | 3.5872 | 3.8147 | 3.7864 | 4.0786 | 3.9478 | 4.1129 | 4.182 | 3.7669 | 3.8421 | 3.8317 | 3.6814 | 3.6186 | 3.759 | 3.038 | 3.4247 | 3.0631
8 | 2.4323 | 2.2993 | 2.2139 | 2.1503 | 2.092 | 2.1606 | 3.3672 | 3.4931 | 3.8109 | 3.6886 | 3.873 | 4.0029 | 4.1838 | 3.8749 | 3.4564 | 3.3087 | 3.1244 | 3.0963 | 3.041 | 3.0474 | 2.9526 | 2.5697 | 2.5483 | 2.4582

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89555 | 0.98918 | 0.93219 | 0.93219 | 0.91183 | 0.96475 | 0.99325 | 1.8603 | 2.1656 | 2.0842 | 2.0353 | 2.0313 | 2.1615 | 2.0964 | 1.4695 | 1.9214 | 1.9458 | 1.8237 | 1.4451 | 1.3108 | 1.3759 | 1.38 | 0.95254 | 0.9444
2 | 0.03744 | -0.22464 | -0.24336 | -0.35568 | -0.43056 | -0.33696 | -0.43056 | 1.0858 | 1.3853 | 1.7784 | 1.0109 | 0.91729 | 0.63648 | 0.86113 | 0.3744 | 0.31824 | 0.3744 | 0.67392 | 1.2917 | 1.3104 | 1.0483 | 0.80497 | 0.3744 | 0.07488
3 | -0.22596 | -0.53518 | -0.93358 | -0.86223 | -0.88007 | -0.83844 | -0.047571 | 1.0049 | 1.3201 | 1.332 | 1.112 | 1.3915 | 1.2606 | 1.1001 | 0.79087 | 0.49355 | 0.61248 | 0.54707 | 0.10109 | 0.44003 | 0.61842 | 0.40435 | -0.37462 | -0.76708
4 | -1.0691 | -1.0794 | -1.1103 | -1.1103 | -1.136 | -1.1668 | -1.0589 | -0.71447 | -0.53457 | -0.56541 | -0.71447 | -0.77616 | -0.71961 | -0.7813 | -0.73503 | -0.86868 | -0.97662 | -0.86868 | -0.61167 | -0.54999 | -0.54999 | -0.72475 | -0.89952 | -0.9355
5 | -0.66571 | -0.87281 | -1.0281 | -1.0207 | -1.0207 | -1.1169 | -1.006 | -0.39942 | 0.13314 | 0.4438 | 0.73228 | 0.77666 | 0.6805 | 0.56215 | 0.36984 | 0.2367 | 0.19971 | 0.18492 | 0.18492 | 0.04438 | 0.39203 | 0.18492 | 0.10355 | -0.16273
6 | 0.48523 | 0.5383 | 0.40941 | 0.48143 | 0.49281 | 0.50608 | 0.48902 | 0.90601 | 1.0387 | 1.0368 | 0.90601 | 1.0823 | 1.1278 | 1.0387 | 0.90411 | 0.79607 | 0.97045 | 0.94012 | 0.73732 | 0.68424 | 0.80555 | 0.63496 | 0.48333 | 0.54019
7 | -0.93617 | -0.96254 | -1.0219 | -1.0482 | -0.98232 | -1.0614 | -0.9098 | -0.41534 | -0.07252 | -0.059335 | 0.12526 | 0.039556 | 0.013185 | 0 | -0.10548 | -0.1846 | -0.2703 | -0.35601 | -0.30986 | -0.37579 | -0.26371 | -0.49446 | -0.62631 | -0.67246
8 | -1.172 | -1.1798 | -1.1915 | -1.1974 | -1.1818 | -1.1544 | -0.98023 | -0.81001 | -0.7924 | -0.78067 | -0.76697 | -0.7611 | -0.77871 | -0.80806 | -0.89023 | -0.92936 | -0.96067 | -0.96458 | -0.98219 | -1.0155 | -1.08 | -1.1231 | -1.1407 | -1.1622

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87764 | 0.99907 | 0.95083 | 0.94151 | 0.92095 | 0.94546 | 0.99325 | 1.8975 | 2.1873 | 2.1259 | 1.9946 | 2.0516 | 2.1615 | 2.1174 | 1.4695 | 1.8829 | 1.9847 | 1.7872 | 1.474 | 1.337 | 1.4034 | 1.38 | 0.97159 | 0.95384
2 | 0.036691 | -0.22015 | -0.24823 | -0.3628 | -0.43056 | -0.33696 | -0.42195 | 1.0858 | 1.3853 | 1.7428 | 1.0109 | 0.89894 | 0.63012 | 0.8439 | 0.38189 | 0.31506 | 0.36691 | 0.66719 | 1.3175 | 1.3235 | 1.0274 | 0.80497 | 0.37815 | 0.075629
3 | -0.23048 | -0.54588 | -0.95226 | -0.87085 | -0.89767 | -0.84683 | -0.04662 | 0.99489 | 1.3465 | 1.3453 | 1.1009 | 1.3775 | 1.2354 | 1.0781 | 0.78296 | 0.49849 | 0.61248 | 0.54707 | 0.10311 | 0.43563 | 0.61842 | 0.4084 | -0.37837 | -0.78243
4 | -1.0905 | -1.0902 | -1.0992 | -1.1325 | -1.1132 | -1.1551 | -1.0694 | -0.70018 | -0.52388 | -0.57672 | -0.72876 | -0.76839 | -0.70522 | -0.77348 | -0.73503 | -0.88605 | -0.95709 | -0.88605 | -0.62391 | -0.54449 | -0.55549 | -0.73925 | -0.89052 | -0.95421
5 | -0.67902 | -0.86409 | -1.0076 | -1.0412 | -1.0207 | -1.1169 | -1.016 | -0.39942 | 0.1358 | 0.43937 | 0.74692 | 0.78442 | 0.6805 | 0.57339 | 0.36614 | 0.2367 | 0.19971 | 0.18122 | 0.18492 | 0.043937 | 0.39203 | 0.18862 | 0.10148 | -0.16273
6 | 0.48523 | 0.54906 | 0.40532 | 0.47662 | 0.50266 | 0.50608 | 0.4988 | 0.89695 | 1.0491 | 1.0264 | 0.91507 | 1.1039 | 1.1503 | 1.0283 | 0.90411 | 0.80403 | 0.98986 | 0.95893 | 0.73732 | 0.69109 | 0.79749 | 0.62861 | 0.47366 | 0.551
7 | -0.95489 | -0.96254 | -1.0014 | -1.0378 | -0.96267 | -1.0508 | -0.9189 | -0.40704 | -0.07107 | -0.060521 | 0.12526 | 0.040348 | 0.013054 | 0 | -0.10337 | -0.18644 | -0.2676 | -0.35245 | -0.30366 | -0.3833 | -0.26635 | -0.50434 | -0.61378 | -0.67918
8 | -1.1485 | -1.1798 | -1.1796 | -1.2094 | -1.1936 | -1.1659 | -0.99984 | -0.81811 | -0.7924 | -0.79628 | -0.78231 | -0.75349 | -0.77092 | -0.80806 | -0.89023 | -0.92936 | -0.94146 | -0.98387 | -0.96255 | -1.0155 | -1.0584 | -1.1118 | -1.1521 | -1.1738

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87764 | 0.98918 | 0.92286 | 0.91354 | 0.90272 | 0.94546 | 0.99325 | 1.8975 | 2.1873 | 2.0842 | 2.015 | 2.0719 | 2.2048 | 2.0545 | 1.4695 | 1.9021 | 1.9847 | 1.8054 | 1.4162 | 1.3239 | 1.4034 | 1.3524 | 0.93349 | 0.92551
2 | 0.037066 | -0.22464 | -0.2458 | -0.35213 | -0.43487 | -0.33022 | -0.43056 | 1.0966 | 1.413 | 1.7784 | 1.021 | 0.89894 | 0.62375 | 0.86974 | 0.36691 | 0.31506 | 0.37066 | 0.67392 | 1.2659 | 1.3235 | 1.0378 | 0.80497 | 0.36691 | 0.074132
3 | -0.22596 | -0.53518 | -0.93358 | -0.87085 | -0.87127 | -0.84683 | -0.04662 | 1.025 | 1.3465 | 1.332 | 1.1009 | 1.4054 | 1.2732 | 1.1001 | 0.79878 | 0.49355 | 0.6186 | 0.55254 | 0.10311 | 0.43123 | 0.61224 | 0.40031 | -0.38212 | -0.77476
4 | -1.0905 | -1.0686 | -1.0881 | -1.1325 | -1.1587 | -1.1435 | -1.0483 | -0.72876 | -0.52922 | -0.57107 | -0.71447 | -0.77616 | -0.73401 | -0.7813 | -0.74238 | -0.8513 | -0.99615 | -0.86868 | -0.59944 | -0.55549 | -0.54449 | -0.71751 | -0.90851 | -0.92614
5 | -0.65905 | -0.86409 | -1.0281 | -1.0412 | -1.0412 | -1.1281 | -0.9959 | -0.40342 | 0.13447 | 0.4438 | 0.74692 | 0.79219 | 0.6873 | 0.56215 | 0.36614 | 0.23906 | 0.20371 | 0.18122 | 0.18677 | 0.044824 | 0.39203 | 0.18492 | 0.10148 | -0.16436
6 | 0.48523 | 0.5383 | 0.40532 | 0.48625 | 0.49774 | 0.50608 | 0.47924 | 0.92413 | 1.0387 | 1.0264 | 0.91507 | 1.0715 | 1.1165 | 1.0491 | 0.91315 | 0.79607 | 0.98986 | 0.95893 | 0.73732 | 0.67056 | 0.82166 | 0.64131 | 0.47366 | 0.53479
7 | -0.94553 | -0.96254 | -1.0423 | -1.0692 | -1.002 | -1.072 | -0.8916 | -0.41119 | -0.07107 | -0.058148 | 0.12651 | 0.039952 | 0.013317 | 0 | -0.10548 | -0.1846 | -0.2703 | -0.35957 | -0.31296 | -0.36827 | -0.26371 | -0.49446 | -0.62005 | -0.68591
8 | -1.172 | -1.1798 | -1.1677 | -1.1854 | -1.1936 | -1.1544 | -0.97043 | -0.80191 | -0.7924 | -0.78067 | -0.77464 | -0.7611 | -0.77871 | -0.81614 | -0.90804 | -0.92936 | -0.97988 | -0.95494 | -0.97237 | -1.0256 | -1.08 | -1.1006 | -1.1179 | -1.1854

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7591 | 1.9365 | 2.5206 | 2.8897 | 3.3977 | 3.9716 | 3.5404 | 5.0613 | 4.6432 | 5.2442 | 5.3897 | 4.9994 | 4.7162 | 4.3419 | 3.9994 | 3.5994 | 3.5619 | 2.8222 | 2.335 | 2.7708 | 2.8232 | 3.2263 | 1.5665 | 1.5041
2 | 1.4659 | 1.6138 | 2.1005 | 2.4081 | 2.8314 | 3.3097 | 2.9503 | 4.2178 | 3.8693 | 4.3702 | 4.4914 | 4.1661 | 3.9302 | 3.6183 | 3.3328 | 2.9995 | 2.9683 | 2.3518 | 1.9458 | 2.309 | 2.3526 | 2.6886 | 1.3055 | 1.2534
3 | 1.1727 | 1.291 | 1.6804 | 1.9265 | 2.2651 | 2.6478 | 2.3602 | 3.3742 | 3.0955 | 3.4962 | 3.5931 | 3.3329 | 3.1441 | 2.8946 | 2.6663 | 2.3996 | 2.3746 | 1.8814 | 1.5567 | 1.8472 | 1.8821 | 2.1509 | 1.0444 | 1.0027
4 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203
5 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203
6 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203
7 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203
8 | 0.87954 | 0.96827 | 1.2603 | 1.4449 | 1.6988 | 1.9858 | 1.7702 | 2.5307 | 2.3216 | 2.6221 | 2.6948 | 2.4997 | 2.3581 | 2.171 | 1.9997 | 1.7997 | 1.781 | 1.4111 | 1.1675 | 1.3854 | 1.4116 | 1.6132 | 0.78327 | 0.75203

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8768 | 5.1611 | 5.45 | 5.6977 | 5.7624 | 6.0278 | 5.997 | 5.6686 | 5.1359 | 7.542 | 7.3651 | 6.7819 | 6.6171 | 6.6443 | 6.3295 | 5.802 | 5.2144 | 5.0273 | 3.1602 | 3.3795 | 3.6949 | 3.783 | 3.9455 | 4.3551
2 | 4.064 | 4.3009 | 4.5417 | 4.7481 | 4.802 | 5.0232 | 4.9975 | 4.7238 | 4.28 | 6.285 | 6.1375 | 5.6516 | 5.5143 | 5.5369 | 5.2746 | 4.835 | 4.3453 | 4.1894 | 2.6335 | 2.8163 | 3.0791 | 3.1525 | 3.2879 | 3.6292
3 | 3.2512 | 3.4407 | 3.6333 | 3.7985 | 3.8416 | 4.0185 | 3.998 | 3.779 | 3.424 | 5.028 | 4.91 | 4.5213 | 4.4114 | 4.4295 | 4.2197 | 3.868 | 3.4763 | 3.3516 | 2.1068 | 2.253 | 2.4633 | 2.522 | 2.6303 | 2.9034
4 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775
5 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775
6 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775
7 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775
8 | 2.4384 | 2.5806 | 2.725 | 2.8489 | 2.8812 | 3.0139 | 2.9985 | 2.8343 | 2.568 | 3.771 | 3.6825 | 3.3909 | 3.3086 | 3.3222 | 3.1648 | 2.901 | 2.6072 | 2.5137 | 1.5801 | 1.6898 | 1.8474 | 1.8915 | 1.9727 | 2.1775

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011768 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.2296 | 5.3935 | 6.9038 | 7.9948 | 8.0006 | 7.2256 | 6.028 | 3.198 | 0.68741 | 0.0045659 | 0.00077446 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.673 | 3.9901 | 4.2196 | 3.9041 | 3.5525 | 3.1083 | 2.8251 | 2.5861 | 2.2753 | 2.2878 | 2.2187 | 2.1428 | 2.0183 | 1.9446 | 2.363 | 2.8457 | 2.8085 | 3.1088 | 2.9272 | 3.0862 | 3.5613 | 3.3926 | 3.2592 | 3.9128
4 | 0 | 0.00011884 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.2077 | 5.5013 | 7.4851 | 8.0748 | 8.0848 | 7.2994 | 5.6261 | 3.1048 | 0.68047 | 0.0042146 | 0.00072934 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.2301e-05 | 5.5322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081184 | 1.7836 | 4.5305 | 5.8137 | 6.6517 | 6.67 | 6.0165 | 4.5468 | 2.5087 | 0.54993 | 0.0035122 | 0.00058347 | 0.000158 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.0455e-05 | 5.4268e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08203 | 1.7312 | 4.4874 | 6.1044 | 6.5238 | 7.0742 | 5.8985 | 4.6387 | 2.3845 | 0.58326 | 0.0033717 | 0.00057144 | 0.00015174 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011653 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.164 | 5.3395 | 7.6305 | 8.2347 | 8.169 | 7.2994 | 5.8557 | 3.1048 | 0.71519 | 0.0042585 | 0.00072934 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.31 | 3.8704 | 4.136 | 3.9444 | 3.4459 | 3.0132 | 2.768 | 2.4324 | 2.3464 | 2.2878 | 2.1743 | 2.0357 | 1.9983 | 1.9648 | 2.3878 | 2.8736 | 2.7523 | 3.204 | 3.0178 | 3.1491 | 3.4921 | 3.4933 | 3.1605 | 3.7265
4 | 0 | 0.00011307 | 6.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.1858 | 5.5013 | 7.2671 | 7.8349 | 8.2532 | 7.668 | 5.7983 | 3.1048 | 0.72213 | 0.0043903 | 0.00078198 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.8609e-05 | 5.2687e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08203 | 1.6962 | 4.4442 | 5.93 | 6.4598 | 6.8047 | 5.6625 | 4.3631 | 2.4342 | 0.53327 | 0.0034068 | 0.00062558 | 0.00015018 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.8609e-05 | 5.2687e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085413 | 1.7312 | 4.099 | 5.8137 | 6.3959 | 6.7373 | 6.1934 | 4.5468 | 2.3845 | 0.57215 | 0.0036527 | 0.00058949 | 0.00016426 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011538 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.0766 | 5.3395 | 6.9038 | 7.9948 | 8.2532 | 7.2994 | 5.5687 | 3.0738 | 0.7013 | 0.0043025 | 0.0007519 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.3554 | 3.8704 | 4.0943 | 3.9041 | 3.4104 | 3.2035 | 2.9107 | 2.5861 | 2.4412 | 2.157 | 2.1078 | 2.1643 | 2.0183 | 1.9446 | 2.6117 | 2.8178 | 2.7804 | 3.0771 | 2.8669 | 2.9917 | 3.4921 | 3.3254 | 3.1275 | 3.801
4 | 0 | 0.00010961 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.2296 | 5.5013 | 7.0491 | 7.9149 | 8.6743 | 7.2994 | 5.5687 | 3.0427 | 0.71519 | 0.0042146 | 0.0007519 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.507e-05 | 5.3214e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088796 | 1.6612 | 4.4011 | 6.1044 | 6.204 | 6.6026 | 5.7805 | 4.409 | 2.5832 | 0.58326 | 0.0034771 | 0.0006316 | 0.00015487 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.1378e-05 | 5.3214e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081184 | 1.8361 | 4.3579 | 5.9881 | 6.2679 | 7.0068 | 6.1344 | 4.7305 | 2.5336 | 0.58326 | 0.0033366 | 0.00060754 | 0.000158 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1