## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2055
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 141.7%
Flex. Load Growth | 1068%
RES Installed, [MW] | 50
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 10
5 | 24 | 10
6 | 26 | 10

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 10.4981 | 10.8483 | 9.714 | 9.2075 | 7.5436 | 6.4025 | 7.8298 | 1.3598 | 1.1958 | 1.7433 | 1.0267 | 1.2829 | 2.0439 | 3.7658 | 4.0178 | 3.9512 | 2.2165 | 4.5149 | 2.6495 | 1.8628 | 2.8289 | 1.7484 | 7.9801 | 9.62
Minimum FL, [MW] | -23.702 | -25.3454 | -28.5056 | -30.7494 | -32.8668 | -35.869 | -34.2257 | -38.3925 | -34.8214 | -51.1469 | -50.6227 | -46.2769 | -44.3603 | -42.8291 | -40.3696 | -36.7365 | -34.3507 | -30.7405 | -19.5119 | -21.8368 | -23.0824 | -24.7812 | -19.6885 | -20.921
Maximum FL, [MW] | 22.8341 | 24.4287 | 27.3902 | 29.4726 | 31.3708 | 34.2547 | 32.6575 | 36.8538 | 33.7576 | 38.5199 | 38.8232 | 36.3423 | 35.1174 | 34.2148 | 32.0646 | 29.1929 | 27.1955 | 24.306 | 19.0243 | 21.2937 | 22.627 | 24.3737 | 18.9659 | 20.1676

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.6169 | 8.4434 | 7.993 | 8.0744 | 7.5657 | 7.3456 | 7.687 | 8.217 | 8.3431 | 8.3753 | 8.2076 | 8.427 | 8.4912 | 8.6925 | 7.7101 | 8.2206 | 8.5215 | 8.8582 | 8.0752 | 7.568 | 7.7104 | 7.1768 | 7.7619 | 7.9563
2 | 5.6783 | 5.6249 | 5.2737 | 5.159 | 4.9181 | 4.9758 | 6.0172 | 5.7279 | 6.18 | 6.4519 | 6.3191 | 6.2154 | 6.1245 | 6.1281 | 5.7926 | 5.9405 | 6.2448 | 7.777 | 7.132 | 6.4905 | 6.4626 | 5.879 | 6.4438 | 6.1267
3 | 4.0503 | 3.9386 | 3.7068 | 3.6897 | 3.491 | 3.6951 | 5.633 | 5.5617 | 5.7807 | 5.676 | 5.3804 | 5.7491 | 5.4436 | 5.4259 | 4.7942 | 4.7678 | 4.7146 | 5.3747 | 4.7147 | 4.7806 | 4.7778 | 4.3715 | 4.5019 | 4.3148
4 | 1.8652 | 1.6146 | 1.5014 | 1.3929 | 1.2516 | 1.6549 | 2.8176 | 2.6686 | 2.9114 | 2.7888 | 2.6945 | 2.5373 | 2.5511 | 2.5868 | 2.5115 | 2.5529 | 2.945 | 4.5591 | 3.9577 | 3.3113 | 3.3043 | 2.8645 | 2.8109 | 2.5268
5 | 3.4005 | 3.223 | 2.9308 | 2.9058 | 2.7837 | 2.9265 | 3.7383 | 3.4092 | 3.5039 | 3.6934 | 3.7208 | 3.8069 | 3.8116 | 3.8092 | 3.8237 | 3.7893 | 3.8495 | 4.6105 | 4.3698 | 4.2014 | 4.2617 | 3.8898 | 4.1034 | 3.9572
6 | 3.8373 | 3.7058 | 3.5258 | 3.5062 | 3.3682 | 3.4728 | 3.9826 | 4.0159 | 4.1879 | 4.3811 | 4.2415 | 4.3306 | 4.3856 | 4.4957 | 4.2404 | 4.2428 | 3.9544 | 4.3635 | 4.0551 | 3.9169 | 3.931 | 3.6977 | 3.96 | 3.8995
7 | 3.3094 | 3.1823 | 2.9831 | 2.9508 | 2.7926 | 2.914 | 3.7028 | 3.635 | 3.803 | 3.8632 | 3.7646 | 3.8216 | 3.7919 | 3.8307 | 3.5836 | 3.6392 | 3.7154 | 4.4432 | 4.0392 | 3.7822 | 3.8022 | 3.4744 | 3.6663 | 3.5456
8 | 2.7104 | 2.658 | 2.5097 | 2.4425 | 2.3666 | 2.6068 | 4.0128 | 4.021 | 4.1554 | 4.1881 | 4.2643 | 4.2616 | 4.0901 | 4.1679 | 3.7542 | 3.4185 | 3.3259 | 3.8321 | 3.5871 | 3.4016 | 3.4315 | 3.0793 | 3.0913 | 2.9493

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.6169 | 8.5061 | 7.9325 | 7.9497 | 7.5657 | 7.4669 | 7.5646 | 8.3759 | 8.4241 | 8.5358 | 8.1275 | 8.3453 | 8.4104 | 8.5338 | 7.7791 | 8.3692 | 8.6831 | 9.0173 | 8.1506 | 7.64 | 7.5675 | 7.1085 | 7.8852 | 8.0166
2 | 5.6783 | 5.5485 | 5.2006 | 5.159 | 4.9181 | 5.0149 | 5.9229 | 5.7279 | 6.18 | 6.5135 | 6.1961 | 6.3354 | 6.2402 | 6.2381 | 5.895 | 5.9933 | 6.2448 | 7.6365 | 7.199 | 6.5523 | 6.5824 | 5.879 | 6.3415 | 6.1719
3 | 4.1033 | 3.9884 | 3.6827 | 3.7389 | 3.4413 | 3.6383 | 5.6789 | 5.5617 | 5.6683 | 5.6216 | 5.3804 | 5.6375 | 5.3402 | 5.4259 | 4.7942 | 4.8102 | 4.6262 | 5.4224 | 4.6274 | 4.7806 | 4.7338 | 4.2887 | 4.4331 | 4.3755
4 | 1.857 | 1.6146 | 1.4961 | 1.3929 | 1.2616 | 1.6651 | 2.7769 | 2.618 | 2.9393 | 2.8411 | 2.7464 | 2.4891 | 2.5981 | 2.5868 | 2.5537 | 2.5313 | 2.8906 | 4.477 | 3.8838 | 3.3113 | 3.3647 | 2.8645 | 2.8311 | 2.5581
5 | 3.4475 | 3.1802 | 2.8916 | 2.9455 | 2.7634 | 2.8808 | 3.7974 | 3.3764 | 3.5715 | 3.6231 | 3.757 | 3.7333 | 3.7756 | 3.8436 | 3.8237 | 3.7893 | 3.8132 | 4.5689 | 4.3287 | 4.2014 | 4.2617 | 3.8526 | 4.1695 | 3.9871
6 | 3.7815 | 3.6796 | 3.4747 | 3.4545 | 3.3943 | 3.4728 | 3.9506 | 4.0547 | 4.2693 | 4.3391 | 4.2415 | 4.3726 | 4.302 | 4.4957 | 4.202 | 4.2044 | 3.8797 | 4.2852 | 3.9793 | 3.9169 | 3.9675 | 3.6977 | 3.96 | 3.8995
7 | 3.3319 | 3.2033 | 2.9429 | 2.9305 | 2.813 | 2.9595 | 3.7028 | 3.5651 | 3.8399 | 3.8263 | 3.728 | 3.7477 | 3.756 | 3.8998 | 3.6155 | 3.7041 | 3.7154 | 4.4832 | 3.9637 | 3.8542 | 3.767 | 3.4414 | 3.6376 | 3.5456
8 | 2.6938 | 2.6737 | 2.4789 | 2.4425 | 2.3988 | 2.6462 | 3.9805 | 4.0987 | 4.1554 | 4.1078 | 4.3059 | 4.3442 | 4.0901 | 4.2059 | 3.7877 | 3.3883 | 3.2949 | 3.7645 | 3.5871 | 3.4337 | 3.3685 | 3.0503 | 3.1142 | 2.9692

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.4865 | 8.3806 | 8.1141 | 8.199 | 7.4446 | 7.2243 | 7.687 | 8.217 | 8.5052 | 8.4555 | 8.3676 | 8.5087 | 8.3296 | 8.8513 | 7.8482 | 8.3692 | 8.5215 | 8.8582 | 7.9997 | 7.4241 | 7.6389 | 7.3133 | 7.6386 | 7.896
2 | 5.639 | 5.7012 | 5.2006 | 5.159 | 4.8815 | 5.0149 | 6.1114 | 5.7279 | 6.0604 | 6.5751 | 6.2576 | 6.3354 | 6.0088 | 6.1281 | 5.6901 | 5.8348 | 6.1272 | 7.8472 | 7.132 | 6.6141 | 6.4027 | 5.8231 | 6.4949 | 6.1719
3 | 4.0503 | 3.8887 | 3.6827 | 3.7143 | 3.5159 | 3.6383 | 5.5412 | 5.5617 | 5.7245 | 5.5672 | 5.3804 | 5.6375 | 5.3402 | 5.4751 | 4.8368 | 4.8526 | 4.6262 | 5.2792 | 4.8019 | 4.8713 | 4.7778 | 4.4129 | 4.4331 | 4.3148
4 | 1.857 | 1.6252 | 1.4961 | 1.3834 | 1.2616 | 1.6346 | 2.8583 | 2.7193 | 2.9393 | 2.7888 | 2.6945 | 2.4891 | 2.5981 | 2.5426 | 2.5537 | 2.5529 | 2.9178 | 4.6002 | 3.9946 | 3.2488 | 3.3043 | 2.8376 | 2.8512 | 2.5581
5 | 3.377 | 3.2016 | 2.9308 | 2.8661 | 2.7634 | 2.9494 | 3.7383 | 3.3764 | 3.4362 | 3.6934 | 3.7208 | 3.7701 | 3.7756 | 3.7749 | 3.8237 | 3.8232 | 3.8857 | 4.5689 | 4.2877 | 4.1613 | 4.3015 | 3.9269 | 4.1695 | 3.8973
6 | 3.893 | 3.6534 | 3.4747 | 3.5321 | 3.342 | 3.4728 | 4.0146 | 4.0935 | 4.1879 | 4.4653 | 4.2829 | 4.3306 | 4.4274 | 4.4545 | 4.2788 | 4.2044 | 4.029 | 4.3244 | 4.093 | 3.9169 | 3.8945 | 3.6625 | 4.0232 | 3.8995
7 | 3.3545 | 3.2033 | 3.0032 | 2.9711 | 2.813 | 2.9367 | 3.732 | 3.6001 | 3.8399 | 3.7894 | 3.8012 | 3.7846 | 3.7919 | 3.8653 | 3.6473 | 3.6392 | 3.7503 | 4.4432 | 4.077 | 3.7103 | 3.7318 | 3.5074 | 3.6663 | 3.4939
8 | 2.6772 | 2.6737 | 2.5097 | 2.4577 | 2.3504 | 2.5872 | 4.0451 | 3.9433 | 4.0747 | 4.1078 | 4.3475 | 4.1789 | 4.129 | 4.2438 | 3.6871 | 3.479 | 3.388 | 3.8998 | 3.6535 | 3.4016 | 3.4 | 3.1083 | 3.0454 | 2.9692

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2211 | 0.86276 | 0.74792 | 0.9587 | 0.82547 | 0.67868 | 0.56154 | 1.9623 | 2.0522 | 1.7602 | 2.0507 | 1.9055 | 1.9139 | 1.7091 | 1.0142 | 1.5879 | 1.9044 | 1.7769 | 1.2419 | 1.2884 | 1.2 | 0.74438 | 0.5938 | 0.61545
2 | -1.9274 | -1.927 | -1.9802 | -2.0709 | -2.051 | -1.8823 | -1.1935 | -0.22943 | -0.24656 | -0.16339 | -0.14393 | -0.64237 | -0.93843 | -1.2165 | -1.2074 | -1.2278 | -0.96533 | 0.31728 | -0.044715 | -0.52783 | -0.97841 | -1.287 | -1.4115 | -1.6162
3 | -1.4746 | -1.5911 | -1.6203 | -1.5987 | -1.6 | -1.3361 | -0.049751 | 0.68883 | 0.87792 | 0.61158 | 0.36109 | 0.71624 | 0.45163 | 0.13702 | -0.54208 | -0.54232 | -0.44674 | -0.22537 | -0.54929 | -0.31297 | -0.42969 | -0.71269 | -1.1259 | -1.271
4 | -1.2091 | -1.2211 | -1.2335 | -1.2443 | -1.2499 | -1.1427 | -0.9914 | -0.90515 | -0.93165 | -1.0321 | -1.1008 | -1.1656 | -1.167 | -1.1885 | -1.1989 | -1.1631 | -0.98467 | -0.58687 | -0.75697 | -0.91821 | -0.98848 | -1.0458 | -1.1055 | -1.1108
5 | -1.1377 | -1.1949 | -1.2456 | -1.2501 | -1.2473 | -1.0514 | -0.80127 | -0.64844 | -0.63695 | -0.53354 | -0.52801 | -0.51689 | -0.62209 | -0.66944 | -0.65144 | -0.80752 | -0.71542 | -0.35866 | -0.42472 | -0.52808 | -0.57022 | -0.74021 | -0.81862 | -0.85639
6 | 0.36815 | 0.28798 | 0.21836 | 0.3253 | 0.26713 | 0.38485 | 0.51327 | 0.99975 | 1.1514 | 1.1864 | 1.126 | 1.2012 | 1.1922 | 1.1784 | 0.99112 | 0.94277 | 0.81939 | 0.89639 | 0.75984 | 0.79291 | 0.67039 | 0.70569 | 0.4381 | 0.4499
7 | -1.0962 | -1.0842 | -1.1182 | -1.1385 | -1.2059 | -1.0797 | -0.91727 | -0.47646 | -0.23608 | -0.21913 | -0.16655 | -0.055973 | -0.22726 | -0.23715 | -0.43223 | -0.61767 | -0.55747 | -0.62181 | -0.69926 | -0.67135 | -0.76442 | -0.90114 | -1.0167 | -1.0113
8 | -1.2478 | -1.2742 | -1.2691 | -1.2673 | -1.2412 | -1.191 | -0.91047 | -0.72432 | -0.66884 | -0.76387 | -0.72131 | -0.65752 | -0.69699 | -0.7546 | -0.91685 | -1.0168 | -1.0141 | -1 | -1.0541 | -1.0899 | -1.1086 | -1.1411 | -1.1909 | -1.2137

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2334 | 0.8455 | 0.7554 | 0.9587 | 0.83373 | 0.67868 | 0.56154 | 1.9819 | 2.0522 | 1.725 | 2.0507 | 1.9436 | 1.9331 | 1.7261 | 0.99388 | 1.572 | 1.9044 | 1.7769 | 1.2419 | 1.3013 | 1.176 | 0.74438 | 0.60567 | 0.62776
2 | -1.966 | -1.8885 | -1.9802 | -2.0295 | -2.051 | -1.8823 | -1.1935 | -0.22485 | -0.24409 | -0.16666 | -0.14105 | -0.64879 | -0.94781 | -1.1922 | -1.2074 | -1.2523 | -0.94603 | 0.32045 | -0.044268 | -0.52783 | -0.9882 | -1.2742 | -1.3833 | -1.6323
3 | -1.4894 | -1.5911 | -1.6365 | -1.6146 | -1.616 | -1.3628 | -0.050248 | 0.7026 | 0.8867 | 0.59935 | 0.36831 | 0.70908 | 0.46066 | 0.13976 | -0.54751 | -0.55316 | -0.45567 | -0.22086 | -0.54929 | -0.30671 | -0.42969 | -0.69843 | -1.1259 | -1.2456
4 | -1.197 | -1.1966 | -1.2212 | -1.2194 | -1.2499 | -1.1655 | -0.9914 | -0.9142 | -0.95029 | -1.0527 | -1.0898 | -1.1889 | -1.1787 | -1.1766 | -1.1749 | -1.1631 | -0.96498 | -0.57513 | -0.7494 | -0.9274 | -0.98848 | -1.0249 | -1.1276 | -1.1108
5 | -1.1377 | -1.1829 | -1.2456 | -1.2501 | -1.2723 | -1.0514 | -0.81729 | -0.64195 | -0.63058 | -0.52287 | -0.53329 | -0.50655 | -0.60964 | -0.67613 | -0.65144 | -0.79137 | -0.70111 | -0.36584 | -0.42472 | -0.53336 | -0.56452 | -0.75502 | -0.81043 | -0.85639
6 | 0.37184 | 0.28798 | 0.22054 | 0.32205 | 0.2698 | 0.3887 | 0.50301 | 0.98976 | 1.1744 | 1.2101 | 1.1148 | 1.2252 | 1.1803 | 1.1549 | 1.001 | 0.96163 | 0.81939 | 0.89639 | 0.74464 | 0.80877 | 0.67039 | 0.71981 | 0.4381 | 0.4454
7 | -1.0852 | -1.0842 | -1.1294 | -1.1612 | -1.1818 | -1.0689 | -0.89892 | -0.48123 | -0.23135 | -0.22351 | -0.16489 | -0.054853 | -0.22953 | -0.23952 | -0.43223 | -0.60532 | -0.54632 | -0.62181 | -0.71324 | -0.66463 | -0.75677 | -0.90114 | -0.99638 | -1.0214
8 | -1.2478 | -1.2869 | -1.2437 | -1.2673 | -1.2288 | -1.1791 | -0.89226 | -0.73156 | -0.68222 | -0.74859 | -0.7141 | -0.65752 | -0.71093 | -0.74706 | -0.89851 | -1.027 | -0.99382 | -1 | -1.0646 | -1.1008 | -1.0864 | -1.1639 | -1.1671 | -1.2259

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2334 | 0.88002 | 0.73296 | 0.93953 | 0.84198 | 0.66511 | 0.57277 | 1.9231 | 2.0727 | 1.7778 | 2.0712 | 1.9246 | 1.8756 | 1.692 | 1.0243 | 1.5879 | 1.9234 | 1.7947 | 1.2295 | 1.3142 | 1.2 | 0.73694 | 0.58192 | 0.6216
2 | -1.9467 | -1.927 | -1.9802 | -2.0916 | -2.092 | -1.9012 | -1.2174 | -0.22714 | -0.24656 | -0.16013 | -0.14105 | -0.64237 | -0.92904 | -1.2287 | -1.2315 | -1.2523 | -0.94603 | 0.31093 | -0.044268 | -0.53839 | -0.96863 | -1.2999 | -1.4398 | -1.6162
3 | -1.4894 | -1.5911 | -1.6365 | -1.5987 | -1.568 | -1.3361 | -0.050248 | 0.68194 | 0.87792 | 0.62381 | 0.35387 | 0.70908 | 0.44711 | 0.13702 | -0.54751 | -0.53689 | -0.44227 | -0.22988 | -0.56027 | -0.30671 | -0.42109 | -0.70556 | -1.1259 | -1.271
4 | -1.1849 | -1.2211 | -1.2089 | -1.2319 | -1.2374 | -1.1541 | -1.0013 | -0.9142 | -0.93165 | -1.0115 | -1.1229 | -1.1423 | -1.167 | -1.2003 | -1.2109 | -1.1515 | -0.99452 | -0.58687 | -0.7494 | -0.90903 | -0.98848 | -1.0458 | -1.0944 | -1.133
5 | -1.1377 | -1.1949 | -1.2581 | -1.2376 | -1.2348 | -1.0514 | -0.79325 | -0.64844 | -0.64969 | -0.53354 | -0.53857 | -0.50655 | -0.63453 | -0.65605 | -0.65795 | -0.79137 | -0.72973 | -0.35149 | -0.41622 | -0.53864 | -0.55882 | -0.74762 | -0.81043 | -0.86495
6 | 0.37184 | 0.29086 | 0.21836 | 0.3253 | 0.2698 | 0.39254 | 0.51327 | 1.0098 | 1.1514 | 1.2101 | 1.1373 | 1.1771 | 1.1922 | 1.1666 | 0.98121 | 0.96163 | 0.83578 | 0.91431 | 0.75224 | 0.80084 | 0.66369 | 0.71275 | 0.4381 | 0.4454
7 | -1.0962 | -1.0733 | -1.0959 | -1.1157 | -1.23 | -1.0689 | -0.92644 | -0.48123 | -0.2408 | -0.22132 | -0.16822 | -0.056532 | -0.22726 | -0.23715 | -0.44088 | -0.62385 | -0.55747 | -0.62181 | -0.69926 | -0.67806 | -0.74913 | -0.91917 | -1.037 | -1.0315
8 | -1.2353 | -1.2742 | -1.2691 | -1.2927 | -1.2412 | -1.2029 | -0.91958 | -0.70983 | -0.66884 | -0.75623 | -0.72852 | -0.65752 | -0.69699 | -0.7546 | -0.89851 | -1.0168 | -1.0344 | -0.99004 | -1.0646 | -1.079 | -1.0864 | -1.1183 | -1.2147 | -1.238

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4672 | 2.7161 | 3.5352 | 4.053 | 4.7654 | 5.5704 | 4.9655 | 7.0988 | 6.5124 | 7.3553 | 7.5593 | 7.0119 | 6.6147 | 6.0898 | 5.6094 | 5.0483 | 4.9958 | 3.9582 | 3.275 | 3.8862 | 3.9596 | 4.5251 | 2.1972 | 2.1095
2 | 2.056 | 2.2634 | 2.946 | 3.3775 | 3.9712 | 4.642 | 4.138 | 5.9157 | 5.427 | 6.1294 | 6.2994 | 5.8432 | 5.5122 | 5.0748 | 4.6745 | 4.207 | 4.1632 | 3.2985 | 2.7291 | 3.2385 | 3.2997 | 3.7709 | 1.831 | 1.7579
3 | 1.6448 | 1.8107 | 2.3568 | 2.702 | 3.177 | 3.7136 | 3.3104 | 4.7325 | 4.3416 | 4.9036 | 5.0395 | 4.6746 | 4.4098 | 4.0599 | 3.7396 | 3.3656 | 3.3305 | 2.6388 | 2.1833 | 2.5908 | 2.6398 | 3.0167 | 1.4648 | 1.4063
4 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548
5 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548
6 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548
7 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548
8 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.84 | 7.2387 | 7.6439 | 7.9914 | 8.0821 | 8.4543 | 8.4111 | 7.9504 | 7.2034 | 10.578 | 10.3299 | 9.512 | 9.2808 | 9.319 | 8.8775 | 8.1375 | 7.3134 | 7.0511 | 4.4323 | 4.7399 | 5.1823 | 5.3059 | 5.5337 | 6.1082
2 | 5.7 | 6.0323 | 6.3699 | 6.6595 | 6.7351 | 7.0453 | 7.0092 | 6.6254 | 6.0029 | 8.815 | 8.6082 | 7.9266 | 7.734 | 7.7658 | 7.3979 | 6.7813 | 6.0945 | 5.8759 | 3.6936 | 3.9499 | 4.3185 | 4.4216 | 4.6114 | 5.0902
3 | 4.56 | 4.8258 | 5.0959 | 5.3276 | 5.3881 | 5.6362 | 5.6074 | 5.3003 | 4.8023 | 7.052 | 6.8866 | 6.3413 | 6.1872 | 6.2127 | 5.9183 | 5.425 | 4.8756 | 4.7007 | 2.9549 | 3.1599 | 3.4548 | 3.5373 | 3.6891 | 4.0721
4 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541
5 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541
6 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541
7 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541
8 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.0847e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.8188 | 4.1505 | 5.7305 | 6.2603 | 6.63 | 5.5992 | 4.6588 | 2.4525 | 0.55214 | 0.0035162 | 0.00063123 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9938 | 5.5599 | 5.3479 | 5.2508 | 4.784 | 4.097 | 3.8576 | 3.4636 | 3.1972 | 3.0967 | 2.8418 | 2.8029 | 2.7597 | 2.6926 | 3.2235 | 3.8871 | 3.7499 | 4.367 | 4.3167 | 4.3327 | 4.6022 | 4.4046 | 4.4821 | 4.7175
4 | 0 | 8.7213e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.7495 | 4.3623 | 5.7305 | 6.1338 | 6.4974 | 5.5414 | 4.4304 | 2.4277 | 0.53027 | 0.0034107 | 0.00062511 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.1755e-05 | 5.1224e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.6802 | 4.447 | 5.7872 | 6.197 | 6.8952 | 5.5992 | 4.3391 | 2.403 | 0.54667 | 0.003692 | 0.00059446 | 0.00015838 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.5389e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.8015 | 4.2776 | 5.4468 | 6.3868 | 6.2985 | 5.7146 | 4.5218 | 2.4277 | 0.56854 | 0.0035513 | 0.00062511 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.903e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.7149 | 4.3199 | 5.617 | 6.197 | 6.63 | 5.83 | 4.4761 | 2.3782 | 0.56854 | 0.0036217 | 0.00058834 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.8104 | 5.5043 | 5.3479 | 5.6337 | 4.7366 | 4.3478 | 3.7474 | 3.1667 | 3.1972 | 2.8607 | 3.0158 | 2.8607 | 2.6785 | 2.7992 | 3.2906 | 3.8871 | 4.0624 | 4.3238 | 4.1523 | 4.2906 | 4.3809 | 4.3138 | 4.57 | 4.9161
4 | 0 | 8.7213e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.7841 | 4.2352 | 5.7305 | 6.3235 | 6.8952 | 5.9455 | 4.7502 | 2.5516 | 0.55214 | 0.0033404 | 0.00059446 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.903e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.8188 | 4.3199 | 5.9007 | 6.5765 | 6.4311 | 5.5414 | 4.4761 | 2.6011 | 0.52481 | 0.0035513 | 0.00059446 | 0.00015838 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.7213e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.8188 | 4.1929 | 5.5035 | 6.5765 | 6.9615 | 5.9455 | 4.3848 | 2.502 | 0.51934 | 0.0035513 | 0.00058221 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.2664e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.6629 | 4.4047 | 5.9574 | 6.3235 | 6.63 | 5.83 | 4.4761 | 2.403 | 0.56307 | 0.0034107 | 0.00063736 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1773 | 5.4487 | 5.6208 | 5.579 | 4.6893 | 4.3478 | 3.7474 | 3.2327 | 3.1972 | 2.8607 | 2.8708 | 3.034 | 2.6515 | 2.6392 | 3.4249 | 3.6255 | 3.9842 | 4.1076 | 3.9467 | 4.3748 | 4.6464 | 4.4046 | 4.2624 | 4.9658
4 | 0 | 9.4481e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.7149 | 4.0235 | 5.617 | 6.1338 | 6.6963 | 5.5992 | 4.7045 | 2.6011 | 0.54667 | 0.0034458 | 0.00062511 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.3572e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.7149 | 4.1505 | 5.7305 | 6.45 | 6.4311 | 6.0032 | 4.5218 | 2.403 | 0.52481 | 0.0033404 | 0.00059446 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.2664e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.8188 | 4.3623 | 5.39 | 6.5132 | 6.3648 | 6.0032 | 4.4761 | 2.5516 | 0.53027 | 0.0036568 | 0.00060059 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.6868 | 8.6926 | 8.2261 | 8.0111 | 7.6339 | 7.4971 | 7.7282 | 7.808 | 8.3459 | 8.3492 | 8.0749 | 8.2225 | 8.6687 | 8.8575 | 8.2778 | 8.4943 | 8.2363 | 8.439 | 7.6854 | 7.4366 | 7.6076 | 7.3124 | 8.03 | 8.1455
2 | 6.6034 | 6.3851 | 6.0143 | 5.5425 | 5.115 | 5.1224 | 5.6212 | 6.0211 | 6.5234 | 7.0336 | 6.3213 | 6.6723 | 6.8071 | 6.9359 | 6.0926 | 6.3107 | 6.3536 | 6.713 | 6.655 | 6.8559 | 7.3173 | 6.576 | 6.7292 | 6.5915
3 | 4.5769 | 4.4322 | 4.0464 | 4.0905 | 3.8162 | 3.721 | 5.1093 | 5.3854 | 5.614 | 5.3477 | 5.1428 | 5.5528 | 5.9002 | 5.7267 | 5.3002 | 5.0454 | 4.9143 | 5.0636 | 4.7124 | 4.9992 | 5.3535 | 4.8769 | 5.1339 | 4.6739
4 | 2.4186 | 2.1568 | 1.8137 | 1.7535 | 1.5201 | 1.3677 | 2.4197 | 3.0936 | 3.7089 | 3.8498 | 3.7112 | 3.3635 | 3.8703 | 3.8319 | 3.5509 | 3.3049 | 2.8634 | 2.7965 | 3.2513 | 3.6895 | 4.303 | 4.0035 | 3.6599 | 3.0103
5 | 3.8019 | 3.5575 | 3.2606 | 3.1545 | 3.0926 | 2.987 | 3.3815 | 3.1612 | 3.4627 | 3.6177 | 3.7914 | 4.0303 | 4.2089 | 4.1912 | 4.0777 | 4.0241 | 3.8634 | 4.0549 | 3.9302 | 3.9113 | 4.3748 | 4.079 | 4.4931 | 4.2091
6 | 3.9326 | 3.8518 | 3.5439 | 3.6033 | 3.5099 | 3.4015 | 3.7902 | 3.9168 | 4.0677 | 4.101 | 4.0379 | 4.2809 | 4.3041 | 4.2975 | 4.0882 | 3.9528 | 3.9581 | 4.0721 | 3.6768 | 3.6368 | 3.8792 | 3.4623 | 3.8152 | 3.9606
7 | 3.3724 | 3.1693 | 3.0132 | 3.0097 | 2.7827 | 2.8528 | 3.6379 | 3.393 | 3.8752 | 4.1321 | 4.0447 | 4.2366 | 4.2004 | 4.4579 | 4.4157 | 4.1328 | 4.0177 | 4.1038 | 3.8993 | 3.8498 | 3.9846 | 3.2993 | 3.7697 | 3.5114
8 | 2.7848 | 2.7047 | 2.5389 | 2.4752 | 2.3716 | 2.3962 | 3.706 | 3.7054 | 3.9585 | 3.9583 | 4.0568 | 4.3231 | 4.3652 | 4.2443 | 3.7671 | 3.6086 | 3.2782 | 3.4269 | 3.2037 | 3.2192 | 3.2033 | 2.7446 | 2.8994 | 2.8435

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.7527 | 8.6926 | 8.1004 | 8.0111 | 7.5114 | 7.4971 | 7.8514 | 7.808 | 8.427 | 8.3492 | 7.9962 | 8.0632 | 8.5035 | 9.0195 | 8.4273 | 8.5713 | 8.3142 | 8.2883 | 7.8285 | 7.366 | 7.678 | 7.3124 | 8.1587 | 8.27
2 | 6.6034 | 6.3851 | 5.9703 | 5.5826 | 5.115 | 5.2035 | 5.578 | 5.9632 | 6.5867 | 6.9662 | 6.3828 | 6.6723 | 6.9364 | 6.9359 | 5.9841 | 6.3107 | 6.4134 | 6.7726 | 6.7793 | 6.725 | 7.2489 | 6.7017 | 6.6752 | 6.4917
3 | 4.5133 | 4.4919 | 4.0189 | 4.0618 | 3.8725 | 3.6637 | 5.028 | 5.4895 | 5.5595 | 5.3988 | 5.1428 | 5.4451 | 5.9002 | 5.6222 | 5.3002 | 5.0906 | 4.8681 | 4.9744 | 4.6688 | 5.0943 | 5.3037 | 4.9698 | 5.1339 | 4.7078
4 | 2.4186 | 2.1676 | 1.7969 | 1.7535 | 1.5201 | 1.3604 | 2.4361 | 3.0936 | 3.7089 | 3.7763 | 3.6751 | 3.3959 | 3.907 | 3.8665 | 3.5194 | 3.334 | 2.8898 | 2.7731 | 3.2513 | 3.6545 | 4.2628 | 4.0418 | 3.6599 | 3.0308
5 | 3.7744 | 3.508 | 3.3064 | 3.1321 | 3.116 | 2.9401 | 3.4335 | 3.1309 | 3.4627 | 3.6521 | 3.8283 | 3.9523 | 4.1688 | 4.1912 | 4.0042 | 4.0604 | 3.8998 | 4.0909 | 3.9302 | 3.9113 | 4.4567 | 4.1571 | 4.5301 | 4.1442
6 | 3.9038 | 3.8518 | 3.5439 | 3.5497 | 3.565 | 3.4291 | 3.8202 | 3.9546 | 4.1071 | 4.0224 | 4.1166 | 4.3639 | 4.2221 | 4.3367 | 4.0513 | 3.9173 | 3.9581 | 4.1083 | 3.7109 | 3.6022 | 3.9152 | 3.4952 | 3.8454 | 3.9606
7 | 3.3724 | 3.1901 | 3.0132 | 3.0515 | 2.803 | 2.897 | 3.695 | 3.4255 | 3.8377 | 4.2113 | 4.0447 | 4.2777 | 4.1604 | 4.4579 | 4.4157 | 4.1702 | 3.9798 | 4.1769 | 3.8266 | 3.8498 | 4.0587 | 3.2368 | 3.74 | 3.4604
8 | 2.7674 | 2.7209 | 2.5389 | 2.4752 | 2.3554 | 2.4313 | 3.6768 | 3.634 | 3.9969 | 4.034 | 4.0568 | 4.3651 | 4.3652 | 4.2443 | 3.6998 | 3.5765 | 3.3087 | 3.3971 | 3.1449 | 3.2799 | 3.1449 | 2.7189 | 2.9204 | 2.8812

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.7527 | 8.8231 | 8.1004 | 8.1345 | 7.5114 | 7.4349 | 7.7282 | 7.9587 | 8.1838 | 8.2692 | 8.1536 | 8.2225 | 8.5861 | 8.6954 | 8.203 | 8.6483 | 8.3142 | 8.2883 | 7.6854 | 7.366 | 7.5372 | 7.4517 | 8.1587 | 8.0833
2 | 6.652 | 6.4309 | 6.0143 | 5.6226 | 5.0764 | 5.0819 | 5.6643 | 5.9052 | 6.3969 | 7.1011 | 6.1983 | 6.6723 | 6.7424 | 6.9359 | 6.0383 | 6.3672 | 6.4733 | 6.7726 | 6.5308 | 6.8559 | 7.1804 | 6.576 | 6.7292 | 6.6414
3 | 4.6086 | 4.3725 | 4.1014 | 4.1191 | 3.7881 | 3.6637 | 5.1906 | 5.4374 | 5.5595 | 5.45 | 5.0427 | 5.6604 | 6.0128 | 5.6222 | 5.2526 | 5.1357 | 5.0067 | 4.9744 | 4.7996 | 4.9517 | 5.453 | 4.7841 | 5.1746 | 4.606
4 | 2.4186 | 2.1676 | 1.7969 | 1.7701 | 1.5124 | 1.3677 | 2.4197 | 3.064 | 3.7448 | 3.8498 | 3.7112 | 3.4282 | 3.8337 | 3.8319 | 3.5823 | 3.2758 | 2.837 | 2.7731 | 3.1916 | 3.6895 | 4.3432 | 4.0801 | 3.6599 | 2.9899
5 | 3.8295 | 3.5822 | 3.2835 | 3.1098 | 3.0692 | 2.9636 | 3.3555 | 3.2217 | 3.4627 | 3.6177 | 3.7914 | 3.9523 | 4.2889 | 4.2675 | 4.1512 | 4.0967 | 3.827 | 4.1269 | 3.8569 | 3.9485 | 4.3339 | 4.1571 | 4.567 | 4.1766
6 | 3.9038 | 3.8518 | 3.5953 | 3.5765 | 3.4548 | 3.4291 | 3.7902 | 3.9546 | 4.0677 | 4.0224 | 3.9592 | 4.2809 | 4.3041 | 4.2583 | 4.0145 | 3.9173 | 4.0328 | 3.9997 | 3.7109 | 3.6368 | 3.8792 | 3.528 | 3.8755 | 4.0206
7 | 3.3724 | 3.1901 | 3.054 | 3.0097 | 2.7421 | 2.897 | 3.6379 | 3.4581 | 3.8001 | 4.053 | 4.0053 | 4.3188 | 4.2004 | 4.4171 | 4.496 | 4.058 | 4.0936 | 4.1403 | 3.9356 | 3.8498 | 4.0216 | 3.2368 | 3.7994 | 3.4604
8 | 2.8195 | 2.6885 | 2.5703 | 2.4907 | 2.3878 | 2.4313 | 3.7353 | 3.7054 | 4.0353 | 3.9205 | 4.0963 | 4.2392 | 4.4484 | 4.167 | 3.7334 | 3.5765 | 3.3393 | 3.3674 | 3.2625 | 3.2496 | 3.1741 | 2.7446 | 2.8783 | 2.8247

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94123 | 1.0396 | 0.97974 | 0.97974 | 0.95835 | 1.014 | 1.0439 | 1.9552 | 2.2761 | 2.1905 | 2.1392 | 2.1349 | 2.2718 | 2.2033 | 1.5445 | 2.0194 | 2.045 | 1.9167 | 1.5188 | 1.3776 | 1.4461 | 1.4504 | 1.0011 | 0.99257
2 | 0.03935 | -0.2361 | -0.25578 | -0.37383 | -0.45253 | -0.35415 | -0.45253 | 1.1412 | 1.456 | 1.8691 | 1.0625 | 0.96408 | 0.66895 | 0.90505 | 0.3935 | 0.33448 | 0.3935 | 0.7083 | 1.3576 | 1.3773 | 1.1018 | 0.84603 | 0.3935 | 0.0787
3 | -0.23749 | -0.56247 | -0.98121 | -0.90621 | -0.92496 | -0.88121 | -0.049998 | 1.0562 | 1.3874 | 1.3999 | 1.1687 | 1.4624 | 1.3249 | 1.1562 | 0.83121 | 0.51873 | 0.64372 | 0.57497 | 0.10625 | 0.46248 | 0.64997 | 0.42498 | -0.39373 | -0.80621
4 | -1.1237 | -1.1345 | -1.1669 | -1.1669 | -1.1939 | -1.2263 | -1.1129 | -0.75092 | -0.56184 | -0.59425 | -0.75092 | -0.81575 | -0.75632 | -0.82115 | -0.77253 | -0.91299 | -1.0264 | -0.91299 | -0.64287 | -0.57805 | -0.57805 | -0.76172 | -0.9454 | -0.98322
5 | -0.69966 | -0.91734 | -1.0806 | -1.0728 | -1.0728 | -1.1739 | -1.0573 | -0.4198 | 0.13993 | 0.46644 | 0.76963 | 0.81627 | 0.71521 | 0.59083 | 0.3887 | 0.24877 | 0.2099 | 0.19435 | 0.19435 | 0.046644 | 0.41202 | 0.19435 | 0.10884 | -0.17103
6 | 0.50998 | 0.56576 | 0.43029 | 0.50599 | 0.51795 | 0.53189 | 0.51396 | 0.95222 | 1.0917 | 1.0897 | 0.95222 | 1.1375 | 1.1853 | 1.0917 | 0.95023 | 0.83668 | 1.02 | 0.98808 | 0.77493 | 0.71915 | 0.84664 | 0.66735 | 0.50798 | 0.56775
7 | -0.98392 | -1.0116 | -1.074 | -1.1017 | -1.0324 | -1.1156 | -0.95621 | -0.43653 | -0.076219 | -0.062361 | 0.13165 | 0.041574 | 0.013858 | 0 | -0.11086 | -0.19401 | -0.28409 | -0.37417 | -0.32566 | -0.39496 | -0.27716 | -0.51968 | -0.65826 | -0.70676
8 | -1.2318 | -1.24 | -1.2523 | -1.2585 | -1.242 | -1.2133 | -1.0302 | -0.85133 | -0.83283 | -0.82049 | -0.80609 | -0.79992 | -0.81843 | -0.84928 | -0.93564 | -0.97677 | -1.0097 | -1.0138 | -1.0323 | -1.0673 | -1.1351 | -1.1803 | -1.1989 | -1.2215

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92241 | 1.05 | 0.99933 | 0.98954 | 0.96793 | 0.99369 | 1.0439 | 1.9943 | 2.2988 | 2.2343 | 2.0964 | 2.1562 | 2.2718 | 2.2254 | 1.5445 | 1.979 | 2.0859 | 1.8784 | 1.5492 | 1.4052 | 1.475 | 1.4504 | 1.0212 | 1.0025
2 | 0.038563 | -0.23138 | -0.26089 | -0.3813 | -0.45253 | -0.35415 | -0.44348 | 1.1412 | 1.456 | 1.8317 | 1.0625 | 0.9448 | 0.66226 | 0.88695 | 0.40137 | 0.33113 | 0.38563 | 0.70122 | 1.3847 | 1.391 | 1.0798 | 0.84603 | 0.39744 | 0.079487
3 | -0.24224 | -0.57372 | -1.0008 | -0.91527 | -0.94346 | -0.89002 | -0.048998 | 1.0456 | 1.4152 | 1.4139 | 1.157 | 1.4478 | 1.2984 | 1.1331 | 0.8229 | 0.52391 | 0.64372 | 0.57497 | 0.10837 | 0.45785 | 0.64997 | 0.42923 | -0.39767 | -0.82234
4 | -1.1462 | -1.1458 | -1.1552 | -1.1902 | -1.17 | -1.2141 | -1.124 | -0.7359 | -0.5506 | -0.60614 | -0.76594 | -0.80759 | -0.7412 | -0.81294 | -0.77253 | -0.93125 | -1.0059 | -0.93125 | -0.65573 | -0.57227 | -0.58383 | -0.77696 | -0.93595 | -1.0029
5 | -0.71366 | -0.90816 | -1.059 | -1.0943 | -1.0728 | -1.1739 | -1.0678 | -0.4198 | 0.14273 | 0.46178 | 0.78502 | 0.82444 | 0.71521 | 0.60264 | 0.38481 | 0.24877 | 0.2099 | 0.19046 | 0.19435 | 0.046178 | 0.41202 | 0.19824 | 0.10666 | -0.17103
6 | 0.50998 | 0.57707 | 0.42599 | 0.50093 | 0.5283 | 0.53189 | 0.52424 | 0.9427 | 1.1026 | 1.0788 | 0.96174 | 1.1602 | 1.209 | 1.0808 | 0.95023 | 0.84505 | 1.0404 | 1.0078 | 0.77493 | 0.72634 | 0.83818 | 0.66068 | 0.49783 | 0.5791
7 | -1.0036 | -1.0116 | -1.0525 | -1.0907 | -1.0118 | -1.1044 | -0.96577 | -0.4278 | -0.074695 | -0.063609 | 0.13165 | 0.042406 | 0.013719 | 0 | -0.10865 | -0.19595 | -0.28125 | -0.37043 | -0.31915 | -0.40285 | -0.27993 | -0.53007 | -0.64509 | -0.71383
8 | -1.2071 | -1.24 | -1.2398 | -1.2711 | -1.2545 | -1.2254 | -1.0508 | -0.85985 | -0.83283 | -0.8369 | -0.82221 | -0.79192 | -0.81025 | -0.84928 | -0.93564 | -0.97677 | -0.98948 | -1.0341 | -1.0116 | -1.0673 | -1.1124 | -1.1685 | -1.2108 | -1.2337

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92241 | 1.0396 | 0.96994 | 0.96014 | 0.94876 | 0.99369 | 1.0439 | 1.9943 | 2.2988 | 2.1905 | 2.1178 | 2.1776 | 2.3172 | 2.1593 | 1.5445 | 1.9992 | 2.0859 | 1.8975 | 1.4884 | 1.3914 | 1.475 | 1.4213 | 0.98111 | 0.97272
2 | 0.038957 | -0.2361 | -0.25833 | -0.37009 | -0.45705 | -0.34707 | -0.45253 | 1.1526 | 1.4851 | 1.8691 | 1.0731 | 0.9448 | 0.65557 | 0.9141 | 0.38563 | 0.33113 | 0.38957 | 0.7083 | 1.3304 | 1.391 | 1.0908 | 0.84603 | 0.38563 | 0.077913
3 | -0.23749 | -0.56247 | -0.98121 | -0.91527 | -0.91571 | -0.89002 | -0.048998 | 1.0773 | 1.4152 | 1.3999 | 1.157 | 1.4771 | 1.3382 | 1.1562 | 0.83952 | 0.51873 | 0.65016 | 0.58072 | 0.10837 | 0.45323 | 0.64347 | 0.42073 | -0.40161 | -0.81428
4 | -1.1462 | -1.1231 | -1.1436 | -1.1902 | -1.2178 | -1.2018 | -1.1017 | -0.76594 | -0.55622 | -0.6002 | -0.75092 | -0.81575 | -0.77145 | -0.82115 | -0.78025 | -0.89473 | -1.047 | -0.91299 | -0.63002 | -0.58383 | -0.57227 | -0.75411 | -0.95486 | -0.97339
5 | -0.69267 | -0.90816 | -1.0806 | -1.0943 | -1.0943 | -1.1856 | -1.0467 | -0.424 | 0.14133 | 0.46644 | 0.78502 | 0.8326 | 0.72236 | 0.59083 | 0.38481 | 0.25126 | 0.2141 | 0.19046 | 0.19629 | 0.047111 | 0.41202 | 0.19435 | 0.10666 | -0.17274
6 | 0.50998 | 0.56576 | 0.42599 | 0.51105 | 0.52312 | 0.53189 | 0.50368 | 0.97127 | 1.0917 | 1.0788 | 0.96174 | 1.1261 | 1.1734 | 1.1026 | 0.95973 | 0.83668 | 1.0404 | 1.0078 | 0.77493 | 0.70476 | 0.86357 | 0.67403 | 0.49783 | 0.56207
7 | -0.99376 | -1.0116 | -1.0955 | -1.1238 | -1.0531 | -1.1267 | -0.93708 | -0.43216 | -0.074695 | -0.061114 | 0.13297 | 0.04199 | 0.013997 | 0 | -0.11086 | -0.19401 | -0.28409 | -0.37791 | -0.32892 | -0.38706 | -0.27716 | -0.51968 | -0.65168 | -0.7209
8 | -1.2318 | -1.24 | -1.2273 | -1.2459 | -1.2545 | -1.2133 | -1.0199 | -0.84282 | -0.83283 | -0.82049 | -0.81415 | -0.79992 | -0.81843 | -0.85777 | -0.95436 | -0.97677 | -1.0299 | -1.0036 | -1.022 | -1.0779 | -1.1351 | -1.1567 | -1.1749 | -1.2459

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4672 | 2.7161 | 3.5352 | 4.053 | 4.7654 | 5.5704 | 4.9655 | 7.0988 | 6.5124 | 7.3553 | 7.5593 | 7.0119 | 6.6147 | 6.0898 | 5.6094 | 5.0483 | 4.9958 | 3.9582 | 3.275 | 3.8862 | 3.9596 | 4.5251 | 2.1972 | 2.1095
2 | 2.056 | 2.2634 | 2.946 | 3.3775 | 3.9712 | 4.642 | 4.138 | 5.9157 | 5.427 | 6.1294 | 6.2994 | 5.8432 | 5.5122 | 5.0748 | 4.6745 | 4.207 | 4.1632 | 3.2985 | 2.7291 | 3.2385 | 3.2997 | 3.7709 | 1.831 | 1.7579
3 | 1.6448 | 1.8107 | 2.3568 | 2.702 | 3.177 | 3.7136 | 3.3104 | 4.7325 | 4.3416 | 4.9036 | 5.0395 | 4.6746 | 4.4098 | 4.0599 | 3.7396 | 3.3656 | 3.3305 | 2.6388 | 2.1833 | 2.5908 | 2.6398 | 3.0167 | 1.4648 | 1.4063
4 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548
5 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548
6 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548
7 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548
8 | 1.2336 | 1.358 | 1.7676 | 2.0265 | 2.3827 | 2.7852 | 2.4828 | 3.5494 | 3.2562 | 3.6777 | 3.7797 | 3.5059 | 3.3073 | 3.0449 | 2.8047 | 2.5242 | 2.4979 | 1.9791 | 1.6375 | 1.9431 | 1.9798 | 2.2625 | 1.0986 | 1.0548

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.84 | 7.2387 | 7.6439 | 7.9914 | 8.0821 | 8.4543 | 8.4111 | 7.9504 | 7.2034 | 10.578 | 10.3299 | 9.512 | 9.2808 | 9.319 | 8.8775 | 8.1375 | 7.3134 | 7.0511 | 4.4323 | 4.7399 | 5.1823 | 5.3059 | 5.5337 | 6.1082
2 | 5.7 | 6.0323 | 6.3699 | 6.6595 | 6.7351 | 7.0453 | 7.0092 | 6.6254 | 6.0029 | 8.815 | 8.6082 | 7.9266 | 7.734 | 7.7658 | 7.3979 | 6.7813 | 6.0945 | 5.8759 | 3.6936 | 3.9499 | 4.3185 | 4.4216 | 4.6114 | 5.0902
3 | 4.56 | 4.8258 | 5.0959 | 5.3276 | 5.3881 | 5.6362 | 5.6074 | 5.3003 | 4.8023 | 7.052 | 6.8866 | 6.3413 | 6.1872 | 6.2127 | 5.9183 | 5.425 | 4.8756 | 4.7007 | 2.9549 | 3.1599 | 3.4548 | 3.5373 | 3.6891 | 4.0721
4 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541
5 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541
6 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541
7 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541
8 | 3.42 | 3.6194 | 3.822 | 3.9957 | 4.041 | 4.2272 | 4.2055 | 3.9752 | 3.6017 | 5.289 | 5.1649 | 4.756 | 4.6404 | 4.6595 | 4.4387 | 4.0688 | 3.6567 | 3.5255 | 2.2161 | 2.37 | 2.5911 | 2.653 | 2.7669 | 3.0541

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011538 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.0766 | 5.6631 | 7.3398 | 8.0748 | 8.3374 | 7.668 | 5.6835 | 3.0427 | 0.65964 | 0.0044342 | 0.00077446 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5823 | 3.9901 | 4.3032 | 4.1054 | 3.517 | 3.0766 | 2.9963 | 2.5349 | 2.3938 | 2.2006 | 2.1743 | 2.2286 | 2.0583 | 2.0661 | 2.5868 | 2.9294 | 2.8085 | 3.2357 | 3.0479 | 3.0232 | 3.6304 | 3.2246 | 3.1275 | 3.801
4 | 0 | 0.00011191 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.2077 | 5.1777 | 7.2671 | 8.3946 | 8.6743 | 7.2994 | 5.9132 | 3.0427 | 0.67352 | 0.0043903 | 0.00073686 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011191 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 2.2514 | 5.2856 | 7.1945 | 8.1547 | 8.8427 | 7.7418 | 5.9132 | 3.1048 | 0.72907 | 0.0042146 | 0.00073686 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011999 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 2.2733 | 5.5013 | 7.2671 | 7.5951 | 8.169 | 7.0045 | 5.6261 | 2.9807 | 0.72213 | 0.0043903 | 0.00075942 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011307 | 6.4542e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.1203 | 5.6631 | 6.9038 | 7.8349 | 8.6743 | 7.5206 | 5.5687 | 2.9496 | 0.65964 | 0.0043903 | 0.00078198 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4008 | 3.9901 | 4.2614 | 3.9846 | 3.588 | 3.2669 | 2.7395 | 2.6117 | 2.4412 | 2.1788 | 2.2187 | 2.0357 | 1.9583 | 1.9243 | 2.363 | 2.6504 | 2.9489 | 3.0771 | 3.1385 | 3.0862 | 3.4575 | 3.359 | 3.3251 | 3.5401
4 | 0 | 0.00012114 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.2514 | 5.1238 | 7.1218 | 7.5951 | 8.5059 | 7.4468 | 5.4539 | 2.9496 | 0.68047 | 0.0046098 | 0.00073686 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011653 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 2.2514 | 5.3395 | 7.3398 | 7.9948 | 8.7585 | 7.0782 | 5.9132 | 3.1048 | 0.72907 | 0.004522 | 0.00078949 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011422 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.2077 | 5.1777 | 7.6305 | 8.3946 | 8.4217 | 7.668 | 5.7409 | 2.9807 | 0.67352 | 0.0043903 | 0.00074438 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011191 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.0766 | 5.3935 | 7.5578 | 7.9149 | 8.2532 | 7.0045 | 5.9132 | 3.0117 | 0.70824 | 0.0042585 | 0.0007143 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5823 | 4.1098 | 4.2196 | 3.9846 | 3.517 | 3.2035 | 2.9393 | 2.6373 | 2.3938 | 2.0917 | 2.2187 | 2.1 | 1.9184 | 2.1066 | 2.6117 | 2.7899 | 2.9208 | 3.2991 | 3.1686 | 2.9917 | 3.3538 | 3.359 | 3.1934 | 3.801
4 | 0 | 0.00011884 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 2.2296 | 5.5553 | 7.4851 | 8.1547 | 8.169 | 7.4468 | 5.9706 | 3.198 | 0.72907 | 0.0045659 | 0.00072182 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011076 | 6.2566e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.1421 | 5.2317 | 6.9764 | 7.5951 | 8.169 | 7.2256 | 5.5113 | 2.9496 | 0.68741 | 0.0042146 | 0.00076694 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011191 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.1421 | 5.3395 | 7.6305 | 8.1547 | 8.0006 | 7.5943 | 5.9706 | 3.1048 | 0.72907 | 0.0044342 | 0.0007143 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1