## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 125%
Load Growth (cumul.) | 125%
Flex. Load Growth | 125%
RES Installed, [MW] | 17.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 15.38%
2 | 15.38%
3 | 15.38%
4 | 15.38%
5 | 15.38%
6 | 7.692%
7 | 7.692%
8 | 7.692%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.2291 | 1.2701 | 1.1373 | 1.078 | 0.8832 | 0.7496 | 0.9167 | 0.1592 | 0.14 | 0.2041 | 0.1202 | 0.1502 | 0.2393 | 0.4409 | 0.4704 | 0.4626 | 0.2595 | 0.5286 | 0.3102 | 0.2181 | 0.3312 | 0.2047 | 0.9343 | 1.1263
Minimum FL, [MW] | -2.775 | -2.9674 | -3.3374 | -3.6001 | -3.848 | -4.1995 | -4.0071 | -4.4949 | -4.0768 | -5.9882 | -5.9268 | -5.418 | -5.1936 | -5.0144 | -4.7264 | -4.3011 | -4.0217 | -3.5991 | -2.2844 | -2.5566 | -2.7025 | -2.9013 | -2.3051 | -2.4494
Maximum FL, [MW] | 2.6734 | 2.8601 | 3.2068 | 3.4506 | 3.6728 | 4.0105 | 3.8235 | 4.3148 | 3.9523 | 4.5099 | 4.5454 | 4.2549 | 4.1115 | 4.0058 | 3.7541 | 3.4179 | 3.184 | 2.8457 | 2.2273 | 2.493 | 2.6491 | 2.8536 | 2.2205 | 2.3612

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.8568 | 7.5766 | 7.2932 | 7.499 | 7.2621 | 7.251 | 7.3426 | 9.3721 | 9.556 | 9.4749 | 9.4333 | 9.6358 | 9.546 | 9.4087 | 8.1981 | 8.8131 | 9.5442 | 9.4408 | 8.9249 | 8.4991 | 8.4567 | 8.0637 | 7.398 | 7.2704
2 | 5.7357 | 5.5841 | 5.3348 | 5.2829 | 5.3044 | 5.6338 | 6.7938 | 7.7914 | 8.4652 | 8.7301 | 8.6984 | 8.4963 | 8.2027 | 7.8336 | 7.3051 | 7.5284 | 8.3349 | 9.9987 | 9.4935 | 8.7587 | 8.5094 | 7.9202 | 7.3635 | 6.5595
3 | 4.8668 | 4.5935 | 4.4309 | 4.5108 | 4.5217 | 5.1299 | 8.2396 | 9.5197 | 9.9418 | 9.6382 | 9.2722 | 9.8671 | 9.1627 | 8.7572 | 7.5877 | 7.5555 | 7.8386 | 8.5041 | 7.7446 | 8.032 | 7.817 | 7.3348 | 6.2108 | 5.5244
4 | 2.1077 | 1.4419 | 1.4221 | 1.2768 | 1.306 | 2.5028 | 4.9286 | 5.984 | 6.5907 | 6.1833 | 6.1173 | 5.6915 | 5.5588 | 5.2686 | 5.0367 | 5.1486 | 6.4482 | 9.7468 | 8.7369 | 7.387 | 7.1605 | 6.3604 | 4.8802 | 3.8553
5 | 5.7205 | 5.2265 | 4.7855 | 4.8367 | 4.9109 | 5.495 | 7.0951 | 7.7265 | 7.9849 | 8.312 | 8.5321 | 8.6791 | 8.5248 | 8.1451 | 8.1243 | 8.0578 | 8.5763 | 9.8676 | 9.7066 | 9.4813 | 9.4133 | 8.7729 | 7.9214 | 7.221
6 | 3.3741 | 3.1814 | 3.0928 | 3.1248 | 3.1431 | 3.3902 | 3.8349 | 4.5771 | 4.7973 | 4.9651 | 4.8787 | 4.9557 | 4.9377 | 4.8802 | 4.5524 | 4.5625 | 4.4116 | 4.6432 | 4.483 | 4.4059 | 4.3175 | 4.1605 | 3.792 | 3.5427
7 | 2.753 | 2.5654 | 2.4543 | 2.4713 | 2.4659 | 2.7328 | 3.5058 | 4.129 | 4.3444 | 4.3557 | 4.3176 | 4.3568 | 4.2392 | 4.0978 | 3.7797 | 3.8524 | 4.1305 | 4.737 | 4.4644 | 4.2475 | 4.166 | 3.8978 | 3.4465 | 3.1263
8 | 2.0483 | 1.9485 | 1.8973 | 1.8732 | 1.9647 | 2.3714 | 3.8705 | 4.5831 | 4.759 | 4.738 | 4.9055 | 4.8745 | 4.5901 | 4.4945 | 3.9804 | 3.5927 | 3.6722 | 4.0181 | 3.9324 | 3.7996 | 3.7299 | 3.4329 | 2.77 | 2.4248

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.8568 | 7.6504 | 7.2221 | 7.3523 | 7.2621 | 7.3937 | 7.1985 | 9.559 | 9.6513 | 9.6638 | 9.3392 | 9.5397 | 9.4509 | 9.2219 | 8.2793 | 8.988 | 9.7343 | 9.628 | 9.0137 | 8.5838 | 8.2886 | 7.9834 | 7.5431 | 7.3414
2 | 5.7357 | 5.4763 | 5.2316 | 5.2829 | 5.3044 | 5.689 | 6.6608 | 7.7914 | 8.4652 | 8.8171 | 8.5248 | 8.6658 | 8.366 | 7.9889 | 7.4497 | 7.6029 | 8.3349 | 9.8004 | 9.588 | 8.8459 | 8.6786 | 7.9202 | 7.2191 | 6.6233
3 | 4.9603 | 4.6815 | 4.3884 | 4.5977 | 4.434 | 5.0296 | 8.3206 | 9.5197 | 9.7434 | 9.5421 | 9.2722 | 9.6702 | 8.9802 | 8.7572 | 7.5877 | 7.6303 | 7.6826 | 8.5883 | 7.5907 | 8.032 | 7.7394 | 7.1888 | 6.0895 | 5.6314
4 | 2.0885 | 1.4419 | 1.4096 | 1.2768 | 1.3294 | 2.5267 | 4.8328 | 5.8648 | 6.6564 | 6.3064 | 6.2393 | 5.5782 | 5.6692 | 5.2686 | 5.136 | 5.0978 | 6.32 | 9.5535 | 8.5631 | 7.387 | 7.3027 | 6.3604 | 4.9276 | 3.929
5 | 5.8311 | 5.1259 | 4.6933 | 4.9301 | 4.8632 | 5.3874 | 7.2342 | 7.6495 | 8.1442 | 8.1464 | 8.6173 | 8.506 | 8.44 | 8.2258 | 8.1243 | 8.0578 | 8.491 | 9.7698 | 9.61 | 9.4813 | 9.4133 | 8.6855 | 8.077 | 7.2915
6 | 3.3085 | 3.1505 | 3.0327 | 3.064 | 3.1739 | 3.3902 | 3.7973 | 4.6227 | 4.893 | 4.9156 | 4.8787 | 5.0051 | 4.8393 | 4.8802 | 4.5073 | 4.5172 | 4.3238 | 4.5512 | 4.3939 | 4.4059 | 4.3605 | 4.1605 | 3.792 | 3.5427
7 | 2.7795 | 2.5901 | 2.407 | 2.4474 | 2.4899 | 2.7863 | 3.5058 | 4.0466 | 4.3878 | 4.3123 | 4.2745 | 4.2699 | 4.197 | 4.1791 | 3.8172 | 3.9287 | 4.1305 | 4.784 | 4.3756 | 4.3321 | 4.1246 | 3.8589 | 3.4127 | 3.1263
8 | 2.0287 | 1.967 | 1.8611 | 1.8732 | 2.0027 | 2.4177 | 3.8325 | 4.6745 | 4.759 | 4.6436 | 4.9545 | 4.9717 | 4.5901 | 4.5391 | 4.0198 | 3.5571 | 3.6357 | 3.9385 | 3.9324 | 3.8374 | 3.6558 | 3.3987 | 2.7969 | 2.4481

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.7035 | 7.5028 | 7.4356 | 7.6456 | 7.1195 | 7.1083 | 7.3426 | 9.3721 | 9.7467 | 9.5693 | 9.6216 | 9.7319 | 9.3558 | 9.5955 | 8.3606 | 8.988 | 9.5442 | 9.4408 | 8.8362 | 8.3298 | 8.3727 | 8.2243 | 7.2529 | 7.1994
2 | 5.6802 | 5.6919 | 5.2316 | 5.2829 | 5.2527 | 5.689 | 6.9269 | 7.7914 | 8.2963 | 8.9041 | 8.6116 | 8.6658 | 8.0393 | 7.8336 | 7.1604 | 7.3792 | 8.169 | 10.0979 | 9.4935 | 8.9332 | 8.4248 | 7.8413 | 7.4357 | 6.6233
3 | 4.8668 | 4.5055 | 4.3884 | 4.5543 | 4.5656 | 5.0296 | 8.0776 | 9.5197 | 9.8426 | 9.4461 | 9.2722 | 9.6702 | 8.9802 | 8.8441 | 7.6629 | 7.7052 | 7.6826 | 8.3356 | 7.8986 | 8.192 | 7.817 | 7.4079 | 6.0895 | 5.5244
4 | 2.0885 | 1.4668 | 1.4096 | 1.2546 | 1.3294 | 2.4551 | 5.0243 | 6.1032 | 6.6564 | 6.1833 | 6.1173 | 5.5782 | 5.6692 | 5.1646 | 5.136 | 5.1486 | 6.3841 | 9.8435 | 8.8238 | 7.2399 | 7.1605 | 6.2971 | 4.975 | 3.929
5 | 5.6651 | 5.1762 | 4.7855 | 4.7433 | 4.8632 | 5.5488 | 7.0951 | 7.6495 | 7.8256 | 8.312 | 8.5321 | 8.5925 | 8.44 | 8.0643 | 8.1243 | 8.1377 | 8.6617 | 9.7698 | 9.5134 | 9.3869 | 9.507 | 8.8603 | 8.077 | 7.0801
6 | 3.4397 | 3.1197 | 3.0327 | 3.1552 | 3.1124 | 3.3902 | 3.8726 | 4.6684 | 4.7973 | 5.0641 | 4.9274 | 4.9557 | 4.9869 | 4.8317 | 4.5976 | 4.5172 | 4.4995 | 4.5972 | 4.5276 | 4.4059 | 4.2746 | 4.1191 | 3.8664 | 3.5427
7 | 2.8061 | 2.5901 | 2.478 | 2.4952 | 2.4899 | 2.7595 | 3.5402 | 4.0878 | 4.3878 | 4.2689 | 4.3606 | 4.3133 | 4.2392 | 4.1384 | 3.8546 | 3.8524 | 4.1716 | 4.737 | 4.5088 | 4.1629 | 4.0832 | 3.9366 | 3.4465 | 3.0655
8 | 2.0092 | 1.967 | 1.8973 | 1.8911 | 1.9458 | 2.3483 | 3.9085 | 4.4917 | 4.6641 | 4.6436 | 5.0034 | 4.7772 | 4.6358 | 4.5838 | 3.9015 | 3.6638 | 3.7452 | 4.0976 | 4.0106 | 3.7996 | 3.6929 | 3.4671 | 2.716 | 2.4481

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4367 | 1.0151 | 0.87995 | 1.1279 | 0.97119 | 0.79848 | 0.66066 | 2.3087 | 2.4144 | 2.0709 | 2.4127 | 2.2419 | 2.2518 | 2.0107 | 1.1932 | 1.8682 | 2.2406 | 2.0906 | 1.4611 | 1.5158 | 1.4119 | 0.87578 | 0.69862 | 0.72409
2 | -2.7212 | -2.7206 | -2.7957 | -2.9237 | -2.8957 | -2.6575 | -1.6851 | -0.32392 | -0.34809 | -0.23068 | -0.20321 | -0.90691 | -1.3249 | -1.7175 | -1.7046 | -1.7334 | -1.3629 | 0.44794 | -0.063131 | -0.74521 | -1.3814 | -1.8171 | -1.9929 | -2.2817
3 | -2.6024 | -2.808 | -2.8595 | -2.8213 | -2.8236 | -2.3579 | -0.0878 | 1.2156 | 1.5493 | 1.0793 | 0.63725 | 1.264 | 0.79702 | 0.24181 | -0.95666 | -0.95707 | -0.7884 | -0.39773 | -0.96937 | -0.55232 | -0.75831 | -1.2577 | -1.9871 | -2.2431
4 | -2.845 | -2.8732 | -2.9025 | -2.9279 | -2.941 | -2.6888 | -2.3328 | -2.1299 | -2.1922 | -2.4286 | -2.5903 | -2.7427 | -2.746 | -2.7965 | -2.8211 | -2.7369 | -2.317 | -1.3809 | -1.7812 | -2.1606 | -2.3259 | -2.4607 | -2.6012 | -2.6138
5 | -2.6771 | -2.8116 | -2.931 | -2.9415 | -2.935 | -2.474 | -1.8854 | -1.5258 | -1.4988 | -1.2554 | -1.2424 | -1.2163 | -1.4638 | -1.5752 | -1.5329 | -1.9001 | -1.6834 | -0.84395 | -0.99938 | -1.2426 | -1.3418 | -1.7418 | -1.9262 | -2.0151
6 | 0.43314 | 0.33882 | 0.2569 | 0.38272 | 0.31428 | 0.45278 | 0.60388 | 1.1762 | 1.3546 | 1.3958 | 1.3248 | 1.4132 | 1.4027 | 1.3864 | 1.1661 | 1.1092 | 0.96403 | 1.0546 | 0.89397 | 0.93288 | 0.78873 | 0.83026 | 0.51543 | 0.52932
7 | -1.2897 | -1.2755 | -1.3156 | -1.3394 | -1.4188 | -1.2703 | -1.0792 | -0.56057 | -0.27775 | -0.25781 | -0.19595 | -0.065853 | -0.26737 | -0.27901 | -0.50853 | -0.72671 | -0.65588 | -0.73157 | -0.82269 | -0.78985 | -0.89936 | -1.0602 | -1.1962 | -1.1898
8 | -1.4681 | -1.4991 | -1.4932 | -1.491 | -1.4603 | -1.4013 | -1.0712 | -0.85218 | -0.78691 | -0.89871 | -0.84864 | -0.77359 | -0.82002 | -0.88781 | -1.0787 | -1.1963 | -1.1931 | -1.1766 | -1.2402 | -1.2823 | -1.3043 | -1.3425 | -1.4011 | -1.428

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4511 | 0.99476 | 0.88875 | 1.1279 | 0.9809 | 0.79848 | 0.66066 | 2.3318 | 2.4144 | 2.0294 | 2.4127 | 2.2867 | 2.2743 | 2.0308 | 1.1693 | 1.8495 | 2.2406 | 2.0906 | 1.4611 | 1.531 | 1.3836 | 0.87578 | 0.71259 | 0.73857
2 | -2.7756 | -2.6662 | -2.7957 | -2.8653 | -2.8957 | -2.6575 | -1.6851 | -0.31744 | -0.34461 | -0.2353 | -0.19915 | -0.91598 | -1.3381 | -1.6832 | -1.7046 | -1.7681 | -1.3356 | 0.45242 | -0.062499 | -0.74521 | -1.3952 | -1.7989 | -1.953 | -2.3046
3 | -2.6285 | -2.808 | -2.8881 | -2.8495 | -2.8519 | -2.405 | -0.088678 | 1.2399 | 1.5648 | 1.0577 | 0.65 | 1.2514 | 0.81296 | 0.24665 | -0.96623 | -0.97621 | -0.80416 | -0.38977 | -0.96937 | -0.54127 | -0.75831 | -1.2326 | -1.9871 | -2.1982
4 | -2.8166 | -2.8158 | -2.8735 | -2.8694 | -2.941 | -2.7426 | -2.3328 | -2.1512 | -2.2361 | -2.4771 | -2.5644 | -2.7976 | -2.7735 | -2.7685 | -2.7647 | -2.7369 | -2.2706 | -1.3533 | -1.7634 | -2.1822 | -2.3259 | -2.4115 | -2.6533 | -2.6138
5 | -2.6771 | -2.7835 | -2.931 | -2.9415 | -2.9937 | -2.474 | -1.9231 | -1.5105 | -1.4838 | -1.2303 | -1.2548 | -1.1919 | -1.4345 | -1.591 | -1.5329 | -1.8621 | -1.6498 | -0.86083 | -0.99938 | -1.255 | -1.3283 | -1.7766 | -1.907 | -2.0151
6 | 0.43747 | 0.33882 | 0.25947 | 0.3789 | 0.31742 | 0.45731 | 0.5918 | 1.1645 | 1.3817 | 1.4237 | 1.3116 | 1.4415 | 1.3887 | 1.3587 | 1.1777 | 1.1314 | 0.96403 | 1.0546 | 0.87609 | 0.95154 | 0.78873 | 0.84687 | 0.51543 | 0.52403
7 | -1.2768 | -1.2755 | -1.3288 | -1.3662 | -1.3904 | -1.2576 | -1.0576 | -0.56618 | -0.27219 | -0.26297 | -0.19399 | -0.064536 | -0.27005 | -0.2818 | -0.50853 | -0.71217 | -0.64276 | -0.73157 | -0.83914 | -0.78196 | -0.89036 | -1.0602 | -1.1723 | -1.2017
8 | -1.4681 | -1.5141 | -1.4633 | -1.491 | -1.4457 | -1.3873 | -1.0498 | -0.8607 | -0.80265 | -0.88074 | -0.84015 | -0.77359 | -0.83642 | -0.87893 | -1.0571 | -1.2083 | -1.1693 | -1.1766 | -1.2526 | -1.2951 | -1.2782 | -1.3694 | -1.3731 | -1.4423

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4511 | 1.0354 | 0.86235 | 1.1054 | 0.99061 | 0.78251 | 0.67388 | 2.2625 | 2.4386 | 2.0916 | 2.4368 | 2.2643 | 2.2067 | 1.9906 | 1.2051 | 1.8682 | 2.263 | 2.1115 | 1.4465 | 1.5461 | 1.4119 | 0.86703 | 0.68465 | 0.73133
2 | -2.7484 | -2.7206 | -2.7957 | -2.953 | -2.9536 | -2.6841 | -1.7188 | -0.32068 | -0.34809 | -0.22607 | -0.19915 | -0.90691 | -1.3117 | -1.7347 | -1.7387 | -1.7681 | -1.3356 | 0.43898 | -0.062499 | -0.76012 | -1.3675 | -1.8352 | -2.0327 | -2.2817
3 | -2.6285 | -2.808 | -2.8881 | -2.8213 | -2.7672 | -2.3579 | -0.088678 | 1.2035 | 1.5493 | 1.1009 | 0.62451 | 1.2514 | 0.78905 | 0.24181 | -0.96623 | -0.9475 | -0.78051 | -0.40568 | -0.98876 | -0.54127 | -0.74314 | -1.2452 | -1.9871 | -2.2431
4 | -2.7881 | -2.8732 | -2.8445 | -2.8987 | -2.9116 | -2.7157 | -2.3561 | -2.1512 | -2.1922 | -2.38 | -2.6421 | -2.6879 | -2.746 | -2.8245 | -2.8493 | -2.7095 | -2.3401 | -1.3809 | -1.7634 | -2.139 | -2.3259 | -2.4607 | -2.5752 | -2.6661
5 | -2.6771 | -2.8116 | -2.9604 | -2.9121 | -2.9056 | -2.474 | -1.8666 | -1.5258 | -1.5287 | -1.2554 | -1.2673 | -1.1919 | -1.4931 | -1.5437 | -1.5482 | -1.8621 | -1.7171 | -0.82707 | -0.97939 | -1.2674 | -1.3149 | -1.7592 | -1.907 | -2.0353
6 | 0.43747 | 0.34221 | 0.2569 | 0.38272 | 0.31742 | 0.46184 | 0.60388 | 1.188 | 1.3546 | 1.4237 | 1.3381 | 1.3849 | 1.4027 | 1.3726 | 1.1544 | 1.1314 | 0.98331 | 1.0757 | 0.88503 | 0.94221 | 0.78084 | 0.83857 | 0.51543 | 0.52403
7 | -1.2897 | -1.2628 | -1.2893 | -1.3126 | -1.4471 | -1.2576 | -1.09 | -0.56618 | -0.2833 | -0.26039 | -0.19791 | -0.066512 | -0.26737 | -0.27901 | -0.5187 | -0.73397 | -0.65588 | -0.73157 | -0.82269 | -0.79775 | -0.88137 | -1.0814 | -1.2201 | -1.2136
8 | -1.4534 | -1.4991 | -1.4932 | -1.5208 | -1.4603 | -1.4153 | -1.0819 | -0.83514 | -0.78691 | -0.88972 | -0.85712 | -0.77359 | -0.82002 | -0.88781 | -1.0571 | -1.1963 | -1.217 | -1.1648 | -1.2526 | -1.2695 | -1.2782 | -1.3157 | -1.4291 | -1.4565

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2222 | 0.24461 | 0.31839 | 0.36502 | 0.42918 | 0.50168 | 0.4472 | 0.63932 | 0.58651 | 0.66242 | 0.6808 | 0.63149 | 0.59572 | 0.54845 | 0.50518 | 0.45466 | 0.44992 | 0.35648 | 0.29494 | 0.34999 | 0.35661 | 0.40753 | 0.19788 | 0.18998
2 | 0.2222 | 0.24461 | 0.31839 | 0.36502 | 0.42918 | 0.50168 | 0.4472 | 0.63932 | 0.58651 | 0.66242 | 0.6808 | 0.63149 | 0.59572 | 0.54845 | 0.50518 | 0.45466 | 0.44992 | 0.35648 | 0.29494 | 0.34999 | 0.35661 | 0.40753 | 0.19788 | 0.18998
3 | 0.2222 | 0.24461 | 0.31839 | 0.36502 | 0.42918 | 0.50168 | 0.4472 | 0.63932 | 0.58651 | 0.66242 | 0.6808 | 0.63149 | 0.59572 | 0.54845 | 0.50518 | 0.45466 | 0.44992 | 0.35648 | 0.29494 | 0.34999 | 0.35661 | 0.40753 | 0.19788 | 0.18998
4 | 0.2222 | 0.24461 | 0.31839 | 0.36502 | 0.42918 | 0.50168 | 0.4472 | 0.63932 | 0.58651 | 0.66242 | 0.6808 | 0.63149 | 0.59572 | 0.54845 | 0.50518 | 0.45466 | 0.44992 | 0.35648 | 0.29494 | 0.34999 | 0.35661 | 0.40753 | 0.19788 | 0.18998
5 | 0.2222 | 0.24461 | 0.31839 | 0.36502 | 0.42918 | 0.50168 | 0.4472 | 0.63932 | 0.58651 | 0.66242 | 0.6808 | 0.63149 | 0.59572 | 0.54845 | 0.50518 | 0.45466 | 0.44992 | 0.35648 | 0.29494 | 0.34999 | 0.35661 | 0.40753 | 0.19788 | 0.18998
6 | 0.1111 | 0.12231 | 0.15919 | 0.18251 | 0.21459 | 0.25084 | 0.2236 | 0.31966 | 0.29325 | 0.33121 | 0.3404 | 0.31575 | 0.29786 | 0.27422 | 0.25259 | 0.22733 | 0.22496 | 0.17824 | 0.14747 | 0.175 | 0.1783 | 0.20376 | 0.098938 | 0.094992
7 | 0.1111 | 0.12231 | 0.15919 | 0.18251 | 0.21459 | 0.25084 | 0.2236 | 0.31966 | 0.29325 | 0.33121 | 0.3404 | 0.31575 | 0.29786 | 0.27422 | 0.25259 | 0.22733 | 0.22496 | 0.17824 | 0.14747 | 0.175 | 0.1783 | 0.20376 | 0.098938 | 0.094992
8 | 0.1111 | 0.12231 | 0.15919 | 0.18251 | 0.21459 | 0.25084 | 0.2236 | 0.31966 | 0.29325 | 0.33121 | 0.3404 | 0.31575 | 0.29786 | 0.27422 | 0.25259 | 0.22733 | 0.22496 | 0.17824 | 0.14747 | 0.175 | 0.1783 | 0.20376 | 0.098938 | 0.094992

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61602 | 0.65192 | 0.68842 | 0.71971 | 0.72788 | 0.7614 | 0.75751 | 0.71602 | 0.64874 | 0.95266 | 0.93031 | 0.85665 | 0.83584 | 0.83927 | 0.79951 | 0.73287 | 0.65865 | 0.63502 | 0.39917 | 0.42688 | 0.46672 | 0.47785 | 0.49837 | 0.55011
2 | 0.61602 | 0.65192 | 0.68842 | 0.71971 | 0.72788 | 0.7614 | 0.75751 | 0.71602 | 0.64874 | 0.95266 | 0.93031 | 0.85665 | 0.83584 | 0.83927 | 0.79951 | 0.73287 | 0.65865 | 0.63502 | 0.39917 | 0.42688 | 0.46672 | 0.47785 | 0.49837 | 0.55011
3 | 0.61602 | 0.65192 | 0.68842 | 0.71971 | 0.72788 | 0.7614 | 0.75751 | 0.71602 | 0.64874 | 0.95266 | 0.93031 | 0.85665 | 0.83584 | 0.83927 | 0.79951 | 0.73287 | 0.65865 | 0.63502 | 0.39917 | 0.42688 | 0.46672 | 0.47785 | 0.49837 | 0.55011
4 | 0.61602 | 0.65192 | 0.68842 | 0.71971 | 0.72788 | 0.7614 | 0.75751 | 0.71602 | 0.64874 | 0.95266 | 0.93031 | 0.85665 | 0.83584 | 0.83927 | 0.79951 | 0.73287 | 0.65865 | 0.63502 | 0.39917 | 0.42688 | 0.46672 | 0.47785 | 0.49837 | 0.55011
5 | 0.61602 | 0.65192 | 0.68842 | 0.71971 | 0.72788 | 0.7614 | 0.75751 | 0.71602 | 0.64874 | 0.95266 | 0.93031 | 0.85665 | 0.83584 | 0.83927 | 0.79951 | 0.73287 | 0.65865 | 0.63502 | 0.39917 | 0.42688 | 0.46672 | 0.47785 | 0.49837 | 0.55011
6 | 0.30801 | 0.32596 | 0.34421 | 0.35985 | 0.36394 | 0.3807 | 0.37875 | 0.35801 | 0.32437 | 0.47633 | 0.46516 | 0.42833 | 0.41792 | 0.41964 | 0.39976 | 0.36644 | 0.32933 | 0.31751 | 0.19959 | 0.21344 | 0.23336 | 0.23893 | 0.24918 | 0.27505
7 | 0.30801 | 0.32596 | 0.34421 | 0.35985 | 0.36394 | 0.3807 | 0.37875 | 0.35801 | 0.32437 | 0.47633 | 0.46516 | 0.42833 | 0.41792 | 0.41964 | 0.39976 | 0.36644 | 0.32933 | 0.31751 | 0.19959 | 0.21344 | 0.23336 | 0.23893 | 0.24918 | 0.27505
8 | 0.30801 | 0.32596 | 0.34421 | 0.35985 | 0.36394 | 0.3807 | 0.37875 | 0.35801 | 0.32437 | 0.47633 | 0.46516 | 0.42833 | 0.41792 | 0.41964 | 0.39976 | 0.36644 | 0.32933 | 0.31751 | 0.19959 | 0.21344 | 0.23336 | 0.23893 | 0.24918 | 0.27505

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4061e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.82279 | 2.0329 | 2.8085 | 3.0669 | 3.2818 | 3.0305 | 2.3294 | 1.2634 | 0.2624 | 0.0017932 | 0.00031868 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.3152e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.85743 | 2.0753 | 2.9787 | 3.3198 | 3.4476 | 2.8862 | 2.1695 | 1.2015 | 0.28427 | 0.0016878 | 0.00030336 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.362e-05 | 1.2414e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02162 | 0.43738 | 1.027 | 1.3901 | 1.6599 | 1.5746 | 1.3709 | 1.1875 | 0.64409 | 0.1312 | 0.00087025 | 0.00015628 | 3.9998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3847e-05 | 1.2806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.41572 | 1.1012 | 1.4468 | 1.6125 | 1.5746 | 1.3998 | 1.1419 | 0.59455 | 0.1435 | 0.00084388 | 0.00016087 | 4.0806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3166e-05 | 1.3198e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020985 | 0.44604 | 1.027 | 1.3759 | 1.6599 | 1.7404 | 1.4286 | 1.119 | 0.63171 | 0.13393 | 0.00090541 | 0.00015781 | 3.919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7695e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.86609 | 2.1388 | 2.9787 | 3.0353 | 3.2487 | 2.9439 | 2.2152 | 1.1767 | 0.27334 | 0.001846 | 0.00031562 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.724e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.86609 | 2.1176 | 2.9787 | 3.3198 | 3.4476 | 2.8573 | 2.3066 | 1.2386 | 0.27334 | 0.0018284 | 0.00030642 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3847e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020773 | 0.42005 | 1.08 | 1.3901 | 1.6441 | 1.6078 | 1.3709 | 1.199 | 0.59455 | 0.13393 | 0.00084388 | 0.00016087 | 4.121e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.362e-05 | 1.2414e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.42005 | 1.0588 | 1.4893 | 1.5651 | 1.6409 | 1.3709 | 1.1076 | 0.63171 | 0.1312 | 0.00087025 | 0.00015168 | 3.8786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1803e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.42871 | 1.027 | 1.4184 | 1.5335 | 1.6741 | 1.3998 | 1.1076 | 0.63171 | 0.1394 | 0.00087904 | 0.00015934 | 4.2422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3607e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.84011 | 2.1176 | 2.9503 | 3.0669 | 3.315 | 2.7419 | 2.2381 | 1.2263 | 0.27607 | 0.0016878 | 0.00031255 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.724e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.89207 | 2.1388 | 2.9787 | 3.2566 | 3.2155 | 2.8284 | 2.2837 | 1.2386 | 0.2706 | 0.0017581 | 0.00029417 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3166e-05 | 1.2414e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.43305 | 1.0165 | 1.461 | 1.5018 | 1.6078 | 1.4431 | 1.1533 | 0.58835 | 0.13667 | 0.00089662 | 0.00015168 | 4.1614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3166e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021408 | 0.42438 | 1.1012 | 1.3901 | 1.5493 | 1.6906 | 1.4286 | 1.0962 | 0.64409 | 0.1312 | 0.00086146 | 0.00015781 | 4.0806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2258e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020773 | 0.43738 | 1.0694 | 1.3475 | 1.5809 | 1.7072 | 1.4575 | 1.119 | 0.59455 | 0.1435 | 0.00087025 | 0.00015015 | 3.8382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.9391 | 7.8698 | 7.5674 | 7.4246 | 7.3423 | 7.4293 | 7.391 | 8.8908 | 9.5593 | 9.4442 | 9.2772 | 9.3952 | 9.7548 | 9.6027 | 8.866 | 9.1351 | 9.2085 | 8.9476 | 8.4663 | 8.3446 | 8.3358 | 8.2234 | 7.7135 | 7.493
2 | 7.0418 | 6.6575 | 6.3803 | 5.8243 | 5.5823 | 5.8408 | 6.2348 | 8.2053 | 8.9501 | 9.5515 | 8.7015 | 9.1414 | 9.1663 | 8.9741 | 7.7286 | 8.0511 | 8.4886 | 8.4965 | 8.82 | 9.2746 | 9.7161 | 8.9043 | 7.7665 | 7.2157
3 | 5.796 | 5.4647 | 5.0303 | 5.2181 | 5.0957 | 5.1756 | 7.3155 | 9.2086 | 9.6477 | 9.0587 | 8.8529 | 9.5207 | 9.9685 | 9.2881 | 8.4807 | 8.0454 | 8.191 | 7.9551 | 7.7406 | 8.4178 | 8.8331 | 8.2268 | 7.3262 | 6.158
4 | 3.4098 | 2.7179 | 2.157 | 2.1253 | 1.9377 | 1.827 | 3.9924 | 6.984 | 8.4675 | 8.68 | 8.5095 | 7.6357 | 8.6629 | 8.1985 | 7.4823 | 6.918 | 6.2561 | 5.5993 | 7.0748 | 8.2768 | 9.5104 | 9.0405 | 6.878 | 4.9931
5 | 6.665 | 6.0137 | 5.5615 | 5.4219 | 5.6379 | 5.6374 | 6.2555 | 7.143 | 7.888 | 8.1338 | 8.6982 | 9.2048 | 9.4595 | 9.0437 | 8.722 | 8.6103 | 8.6092 | 8.5602 | 8.6722 | 8.7986 | 9.6795 | 9.2182 | 8.8385 | 7.8138
6 | 3.4862 | 3.3531 | 3.1141 | 3.239 | 3.3099 | 3.3063 | 3.6085 | 4.4604 | 4.6558 | 4.6355 | 4.6391 | 4.8972 | 4.8418 | 4.647 | 4.3733 | 4.2213 | 4.416 | 4.3004 | 4.038 | 4.0763 | 4.2566 | 3.8835 | 3.6217 | 3.6146
7 | 2.8271 | 2.5501 | 2.4897 | 2.5406 | 2.4543 | 2.6607 | 3.4294 | 3.8442 | 4.4294 | 4.6721 | 4.6472 | 4.8451 | 4.7198 | 4.8357 | 4.7587 | 4.433 | 4.4861 | 4.3377 | 4.2998 | 4.327 | 4.3807 | 3.6918 | 3.5682 | 3.0861
8 | 2.1358 | 2.0035 | 1.9317 | 1.9117 | 1.9706 | 2.1235 | 3.5096 | 4.2118 | 4.5274 | 4.4677 | 4.6613 | 4.9469 | 4.9137 | 4.5844 | 3.9955 | 3.8164 | 3.616 | 3.5413 | 3.4814 | 3.5851 | 3.4614 | 3.0391 | 2.5442 | 2.3003

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.0166 | 7.8698 | 7.4196 | 7.4246 | 7.1981 | 7.4293 | 7.536 | 8.8908 | 9.6547 | 9.4442 | 9.1846 | 9.2078 | 9.5605 | 9.7934 | 9.0418 | 9.2258 | 9.3002 | 8.7703 | 8.6347 | 8.2615 | 8.4187 | 8.2234 | 7.8649 | 7.6394
2 | 7.0418 | 6.6575 | 6.3183 | 5.8809 | 5.5823 | 5.9553 | 6.1738 | 8.1235 | 9.0394 | 9.4563 | 8.7884 | 9.1414 | 9.3489 | 8.9741 | 7.5755 | 8.0511 | 8.5731 | 8.5807 | 8.9955 | 9.0898 | 9.6195 | 9.0817 | 7.6903 | 7.0748
3 | 5.6839 | 5.5701 | 4.9817 | 5.1676 | 5.1949 | 5.0744 | 7.172 | 9.3923 | 9.5515 | 9.149 | 8.8529 | 9.3307 | 9.9685 | 9.1037 | 8.4807 | 8.1252 | 8.1095 | 7.7976 | 7.6637 | 8.5855 | 8.7453 | 8.3907 | 7.3262 | 6.2179
4 | 3.4098 | 2.7431 | 2.1173 | 2.1253 | 1.9377 | 1.8099 | 4.0309 | 6.984 | 8.4675 | 8.5071 | 8.4246 | 7.7118 | 8.7492 | 8.2798 | 7.4082 | 6.9865 | 6.3183 | 5.5442 | 7.0748 | 8.1944 | 9.4158 | 9.1306 | 6.878 | 5.0413
5 | 6.6002 | 5.8973 | 5.6692 | 5.3693 | 5.6929 | 5.527 | 6.3778 | 7.0718 | 7.888 | 8.2148 | 8.785 | 9.0212 | 9.3653 | 9.0437 | 8.549 | 8.6957 | 8.6949 | 8.645 | 8.6722 | 8.7986 | 9.872 | 9.402 | 8.9255 | 7.661
6 | 3.4523 | 3.3531 | 3.1141 | 3.1759 | 3.3747 | 3.3388 | 3.6439 | 4.5049 | 4.7022 | 4.5431 | 4.7317 | 4.9949 | 4.7453 | 4.6931 | 4.33 | 4.1795 | 4.416 | 4.343 | 4.0781 | 4.0357 | 4.2989 | 3.9222 | 3.6572 | 3.6146
7 | 2.8271 | 2.5747 | 2.4897 | 2.5898 | 2.4782 | 2.7128 | 3.4966 | 3.8825 | 4.3852 | 4.7653 | 4.6472 | 4.8934 | 4.6728 | 4.8357 | 4.7587 | 4.477 | 4.4415 | 4.4236 | 4.2142 | 4.327 | 4.4678 | 3.6182 | 3.5332 | 3.0261
8 | 2.1154 | 2.0225 | 1.9317 | 1.9117 | 1.9516 | 2.1649 | 3.4752 | 4.1278 | 4.5726 | 4.5567 | 4.6613 | 4.9963 | 4.9137 | 4.5844 | 3.9164 | 3.7786 | 3.652 | 3.5063 | 3.4122 | 3.6565 | 3.3927 | 3.0089 | 2.5689 | 2.3446

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.0166 | 8.0233 | 7.4196 | 7.5697 | 7.1981 | 7.3561 | 7.391 | 9.0681 | 9.3686 | 9.3501 | 9.3698 | 9.3952 | 9.6577 | 9.412 | 8.778 | 9.3164 | 9.3002 | 8.7703 | 8.4663 | 8.2615 | 8.253 | 8.3872 | 7.8649 | 7.4198
2 | 7.1103 | 6.7221 | 6.3803 | 5.9375 | 5.5278 | 5.7835 | 6.2957 | 8.0417 | 8.7715 | 9.6467 | 8.5279 | 9.1414 | 9.075 | 8.9741 | 7.6521 | 8.1309 | 8.6576 | 8.5807 | 8.6446 | 9.2746 | 9.5228 | 8.9043 | 7.7665 | 7.2861
3 | 5.8521 | 5.3593 | 5.1274 | 5.2686 | 5.0461 | 5.0744 | 7.459 | 9.3004 | 9.5515 | 9.2393 | 8.6762 | 9.7106 | 10.1671 | 9.1037 | 8.3966 | 8.2049 | 8.3541 | 7.7976 | 7.8945 | 8.334 | 9.0088 | 8.0629 | 7.398 | 6.0383
4 | 3.4098 | 2.7431 | 2.1173 | 2.1645 | 1.9197 | 1.827 | 3.9924 | 6.9144 | 8.5519 | 8.68 | 8.5095 | 7.788 | 8.5767 | 8.1985 | 7.5564 | 6.8495 | 6.194 | 5.5442 | 6.9342 | 8.2768 | 9.605 | 9.2207 | 6.878 | 4.9449
5 | 6.7298 | 6.0719 | 5.6154 | 5.3167 | 5.5829 | 5.5822 | 6.1943 | 7.2853 | 7.888 | 8.1338 | 8.6982 | 9.0212 | 9.648 | 9.2233 | 8.895 | 8.7811 | 8.5235 | 8.7298 | 8.4997 | 8.8863 | 9.5832 | 9.402 | 9.0124 | 7.7374
6 | 3.4523 | 3.3531 | 3.1746 | 3.2075 | 3.245 | 3.3388 | 3.6085 | 4.5049 | 4.6558 | 4.5431 | 4.5465 | 4.8972 | 4.8418 | 4.6008 | 4.2866 | 4.1795 | 4.5039 | 4.2152 | 4.0781 | 4.0763 | 4.2566 | 3.9609 | 3.6927 | 3.6851
7 | 2.8271 | 2.5747 | 2.5377 | 2.5406 | 2.4066 | 2.7128 | 3.4294 | 3.9208 | 4.341 | 4.579 | 4.6008 | 4.9417 | 4.7198 | 4.7877 | 4.8532 | 4.3451 | 4.5755 | 4.3807 | 4.3425 | 4.327 | 4.4242 | 3.6182 | 3.6031 | 3.0261
8 | 2.1766 | 1.9844 | 1.9686 | 1.93 | 1.9897 | 2.1649 | 3.5439 | 4.2118 | 4.6177 | 4.4232 | 4.7079 | 4.8482 | 5.0116 | 4.4934 | 3.956 | 3.7786 | 3.6879 | 3.4713 | 3.5505 | 3.6208 | 3.4271 | 3.0391 | 2.5194 | 2.2782

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1074 | 1.2232 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1275 | 1.193 | 1.2282 | 2.3003 | 2.6779 | 2.5772 | 2.5168 | 2.5117 | 2.6728 | 2.5923 | 1.8171 | 2.3758 | 2.406 | 2.255 | 1.7869 | 1.6208 | 1.7013 | 1.7064 | 1.1779 | 1.1678
2 | 0.055556 | -0.33333 | -0.36111 | -0.52778 | -0.63889 | -0.5 | -0.63889 | 1.6111 | 2.0556 | 2.6389 | 1.5 | 1.3611 | 0.94444 | 1.2778 | 0.55556 | 0.47222 | 0.55556 | 1 | 1.9167 | 1.9444 | 1.5556 | 1.1944 | 0.55556 | 0.11111
3 | -0.41912 | -0.99265 | -1.7316 | -1.5993 | -1.6324 | -1.5551 | -0.088235 | 1.864 | 2.4485 | 2.4706 | 2.0625 | 2.5809 | 2.3382 | 2.0404 | 1.4669 | 0.91544 | 1.136 | 1.0147 | 0.1875 | 0.81618 | 1.1471 | 0.75 | -0.69485 | -1.4228
4 | -2.6441 | -2.6695 | -2.7458 | -2.7458 | -2.8093 | -2.8856 | -2.6186 | -1.7669 | -1.322 | -1.3983 | -1.7669 | -1.9195 | -1.7797 | -1.9322 | -1.8178 | -2.1483 | -2.4153 | -2.1483 | -1.5127 | -1.3602 | -1.3602 | -1.7924 | -2.2246 | -2.3136
5 | -1.6463 | -2.1585 | -2.5427 | -2.5244 | -2.5244 | -2.7622 | -2.4878 | -0.9878 | 0.32927 | 1.0976 | 1.811 | 1.9207 | 1.6829 | 1.3902 | 0.91463 | 0.58537 | 0.4939 | 0.45732 | 0.45732 | 0.10976 | 0.96951 | 0.45732 | 0.2561 | -0.40244
6 | 0.6 | 0.66562 | 0.50625 | 0.59531 | 0.60938 | 0.62578 | 0.60469 | 1.1203 | 1.2844 | 1.282 | 1.1203 | 1.3383 | 1.3945 | 1.2844 | 1.118 | 0.98438 | 1.2 | 1.1625 | 0.91172 | 0.84609 | 0.99609 | 0.78516 | 0.59766 | 0.66797
7 | -1.1576 | -1.1902 | -1.2636 | -1.2962 | -1.2147 | -1.3125 | -1.125 | -0.51359 | -0.089674 | -0.07337 | 0.15489 | 0.048913 | 0.016304 | 0 | -0.13043 | -0.22826 | -0.33424 | -0.44022 | -0.38315 | -0.46467 | -0.32609 | -0.61141 | -0.77446 | -0.83152
8 | -1.4492 | -1.4589 | -1.4734 | -1.4806 | -1.4613 | -1.4274 | -1.2121 | -1.0016 | -0.97984 | -0.96532 | -0.94839 | -0.94113 | -0.9629 | -0.99919 | -1.1008 | -1.1492 | -1.1879 | -1.1927 | -1.2145 | -1.2556 | -1.3355 | -1.3887 | -1.4105 | -1.4371

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0852 | 1.2354 | 1.1757 | 1.1642 | 1.1388 | 1.1691 | 1.2282 | 2.3463 | 2.7046 | 2.6287 | 2.4664 | 2.5369 | 2.6728 | 2.6182 | 1.8171 | 2.3283 | 2.4542 | 2.2099 | 1.8227 | 1.6532 | 1.7354 | 1.7064 | 1.2014 | 1.1795
2 | 0.054444 | -0.32667 | -0.36833 | -0.53833 | -0.63889 | -0.5 | -0.62611 | 1.6111 | 2.0556 | 2.5861 | 1.5 | 1.3339 | 0.935 | 1.2522 | 0.56667 | 0.4675 | 0.54444 | 0.99 | 1.955 | 1.9639 | 1.5244 | 1.1944 | 0.56111 | 0.11222
3 | -0.4275 | -1.0125 | -1.7662 | -1.6153 | -1.665 | -1.5707 | -0.086471 | 1.8453 | 2.4975 | 2.4953 | 2.0419 | 2.5551 | 2.2915 | 1.9996 | 1.4522 | 0.9246 | 1.136 | 1.0147 | 0.19125 | 0.80801 | 1.1471 | 0.7575 | -0.7018 | -1.4512
4 | -2.6969 | -2.6962 | -2.7183 | -2.8007 | -2.7531 | -2.8567 | -2.6448 | -1.7316 | -1.2956 | -1.4263 | -1.8023 | -1.9003 | -1.7441 | -1.9129 | -1.8178 | -2.1913 | -2.3669 | -2.1913 | -1.543 | -1.3466 | -1.3738 | -1.8282 | -2.2023 | -2.3598
5 | -1.6793 | -2.137 | -2.4918 | -2.5749 | -2.5244 | -2.7622 | -2.5127 | -0.9878 | 0.33585 | 1.0866 | 1.8472 | 1.9399 | 1.6829 | 1.418 | 0.90549 | 0.58537 | 0.4939 | 0.44817 | 0.45732 | 0.10866 | 0.96951 | 0.46646 | 0.25098 | -0.40244
6 | 0.6 | 0.67894 | 0.50119 | 0.58936 | 0.62156 | 0.62578 | 0.61678 | 1.1091 | 1.2972 | 1.2692 | 1.1315 | 1.365 | 1.4224 | 1.2715 | 1.118 | 0.99422 | 1.224 | 1.1857 | 0.91172 | 0.85455 | 0.98613 | 0.7773 | 0.5857 | 0.68133
7 | -1.1808 | -1.1902 | -1.2383 | -1.2832 | -1.1904 | -1.2994 | -1.1362 | -0.50332 | -0.08788 | -0.074837 | 0.15489 | 0.049891 | 0.016141 | 0 | -0.12783 | -0.23054 | -0.3309 | -0.43582 | -0.37549 | -0.47397 | -0.32935 | -0.62364 | -0.75897 | -0.83984
8 | -1.4202 | -1.4589 | -1.4587 | -1.4955 | -1.4759 | -1.4417 | -1.2363 | -1.0116 | -0.97984 | -0.98463 | -0.96735 | -0.93172 | -0.95327 | -0.99919 | -1.1008 | -1.1492 | -1.1641 | -1.2166 | -1.1902 | -1.2556 | -1.3088 | -1.3748 | -1.4246 | -1.4515

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0852 | 1.2232 | 1.1412 | 1.1296 | 1.1162 | 1.1691 | 1.2282 | 2.3463 | 2.7046 | 2.5772 | 2.4916 | 2.562 | 2.7263 | 2.5404 | 1.8171 | 2.3521 | 2.4542 | 2.2325 | 1.7512 | 1.637 | 1.7354 | 1.6722 | 1.1543 | 1.1444
2 | 0.055 | -0.33333 | -0.36472 | -0.5225 | -0.64528 | -0.49 | -0.63889 | 1.6272 | 2.0967 | 2.6389 | 1.515 | 1.3339 | 0.92556 | 1.2906 | 0.54444 | 0.4675 | 0.55 | 1 | 1.8783 | 1.9639 | 1.54 | 1.1944 | 0.54444 | 0.11
3 | -0.41912 | -0.99265 | -1.7316 | -1.6153 | -1.616 | -1.5707 | -0.086471 | 1.9012 | 2.4975 | 2.4706 | 2.0419 | 2.6067 | 2.3616 | 2.0404 | 1.4816 | 0.91544 | 1.1474 | 1.0249 | 0.19125 | 0.79985 | 1.1356 | 0.7425 | -0.70875 | -1.437
4 | -2.6969 | -2.6428 | -2.6908 | -2.8007 | -2.8655 | -2.8279 | -2.5925 | -1.8023 | -1.3088 | -1.4123 | -1.7669 | -1.9195 | -1.8153 | -1.9322 | -1.836 | -2.1053 | -2.4636 | -2.1483 | -1.4825 | -1.3738 | -1.3466 | -1.7744 | -2.2468 | -2.2904
5 | -1.6299 | -2.137 | -2.5427 | -2.5749 | -2.5749 | -2.7898 | -2.4629 | -0.99768 | 0.33256 | 1.0976 | 1.8472 | 1.9591 | 1.6998 | 1.3902 | 0.90549 | 0.59122 | 0.50378 | 0.44817 | 0.46189 | 0.11085 | 0.96951 | 0.45732 | 0.25098 | -0.40646
6 | 0.6 | 0.66562 | 0.50119 | 0.60127 | 0.61547 | 0.62578 | 0.59259 | 1.1427 | 1.2844 | 1.2692 | 1.1315 | 1.3249 | 1.3806 | 1.2972 | 1.1291 | 0.98438 | 1.224 | 1.1857 | 0.91172 | 0.82917 | 1.016 | 0.79301 | 0.5857 | 0.66129
7 | -1.1692 | -1.1902 | -1.2889 | -1.3221 | -1.239 | -1.3256 | -1.1025 | -0.50845 | -0.08788 | -0.071902 | 0.15644 | 0.049402 | 0.016467 | 0 | -0.13043 | -0.22826 | -0.33424 | -0.44462 | -0.38698 | -0.45538 | -0.32609 | -0.61141 | -0.76671 | -0.84815
8 | -1.4492 | -1.4589 | -1.4439 | -1.4658 | -1.4759 | -1.4274 | -1.2 | -0.9916 | -0.97984 | -0.96532 | -0.95787 | -0.94113 | -0.9629 | -1.0092 | -1.1228 | -1.1492 | -1.2117 | -1.1808 | -1.2024 | -1.2682 | -1.3355 | -1.3609 | -1.3823 | -1.4658

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2222 | 0.24461 | 0.31839 | 0.36502 | 0.42918 | 0.50168 | 0.4472 | 0.63932 | 0.58651 | 0.66242 | 0.6808 | 0.63149 | 0.59572 | 0.54845 | 0.50518 | 0.45466 | 0.44992 | 0.35648 | 0.29494 | 0.34999 | 0.35661 | 0.40753 | 0.19788 | 0.18998
2 | 0.2222 | 0.24461 | 0.31839 | 0.36502 | 0.42918 | 0.50168 | 0.4472 | 0.63932 | 0.58651 | 0.66242 | 0.6808 | 0.63149 | 0.59572 | 0.54845 | 0.50518 | 0.45466 | 0.44992 | 0.35648 | 0.29494 | 0.34999 | 0.35661 | 0.40753 | 0.19788 | 0.18998
3 | 0.2222 | 0.24461 | 0.31839 | 0.36502 | 0.42918 | 0.50168 | 0.4472 | 0.63932 | 0.58651 | 0.66242 | 0.6808 | 0.63149 | 0.59572 | 0.54845 | 0.50518 | 0.45466 | 0.44992 | 0.35648 | 0.29494 | 0.34999 | 0.35661 | 0.40753 | 0.19788 | 0.18998
4 | 0.2222 | 0.24461 | 0.31839 | 0.36502 | 0.42918 | 0.50168 | 0.4472 | 0.63932 | 0.58651 | 0.66242 | 0.6808 | 0.63149 | 0.59572 | 0.54845 | 0.50518 | 0.45466 | 0.44992 | 0.35648 | 0.29494 | 0.34999 | 0.35661 | 0.40753 | 0.19788 | 0.18998
5 | 0.2222 | 0.24461 | 0.31839 | 0.36502 | 0.42918 | 0.50168 | 0.4472 | 0.63932 | 0.58651 | 0.66242 | 0.6808 | 0.63149 | 0.59572 | 0.54845 | 0.50518 | 0.45466 | 0.44992 | 0.35648 | 0.29494 | 0.34999 | 0.35661 | 0.40753 | 0.19788 | 0.18998
6 | 0.1111 | 0.12231 | 0.15919 | 0.18251 | 0.21459 | 0.25084 | 0.2236 | 0.31966 | 0.29325 | 0.33121 | 0.3404 | 0.31575 | 0.29786 | 0.27422 | 0.25259 | 0.22733 | 0.22496 | 0.17824 | 0.14747 | 0.175 | 0.1783 | 0.20376 | 0.098938 | 0.094992
7 | 0.1111 | 0.12231 | 0.15919 | 0.18251 | 0.21459 | 0.25084 | 0.2236 | 0.31966 | 0.29325 | 0.33121 | 0.3404 | 0.31575 | 0.29786 | 0.27422 | 0.25259 | 0.22733 | 0.22496 | 0.17824 | 0.14747 | 0.175 | 0.1783 | 0.20376 | 0.098938 | 0.094992
8 | 0.1111 | 0.12231 | 0.15919 | 0.18251 | 0.21459 | 0.25084 | 0.2236 | 0.31966 | 0.29325 | 0.33121 | 0.3404 | 0.31575 | 0.29786 | 0.27422 | 0.25259 | 0.22733 | 0.22496 | 0.17824 | 0.14747 | 0.175 | 0.1783 | 0.20376 | 0.098938 | 0.094992

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61602 | 0.65192 | 0.68842 | 0.71971 | 0.72788 | 0.7614 | 0.75751 | 0.71602 | 0.64874 | 0.95266 | 0.93031 | 0.85665 | 0.83584 | 0.83927 | 0.79951 | 0.73287 | 0.65865 | 0.63502 | 0.39917 | 0.42688 | 0.46672 | 0.47785 | 0.49837 | 0.55011
2 | 0.61602 | 0.65192 | 0.68842 | 0.71971 | 0.72788 | 0.7614 | 0.75751 | 0.71602 | 0.64874 | 0.95266 | 0.93031 | 0.85665 | 0.83584 | 0.83927 | 0.79951 | 0.73287 | 0.65865 | 0.63502 | 0.39917 | 0.42688 | 0.46672 | 0.47785 | 0.49837 | 0.55011
3 | 0.61602 | 0.65192 | 0.68842 | 0.71971 | 0.72788 | 0.7614 | 0.75751 | 0.71602 | 0.64874 | 0.95266 | 0.93031 | 0.85665 | 0.83584 | 0.83927 | 0.79951 | 0.73287 | 0.65865 | 0.63502 | 0.39917 | 0.42688 | 0.46672 | 0.47785 | 0.49837 | 0.55011
4 | 0.61602 | 0.65192 | 0.68842 | 0.71971 | 0.72788 | 0.7614 | 0.75751 | 0.71602 | 0.64874 | 0.95266 | 0.93031 | 0.85665 | 0.83584 | 0.83927 | 0.79951 | 0.73287 | 0.65865 | 0.63502 | 0.39917 | 0.42688 | 0.46672 | 0.47785 | 0.49837 | 0.55011
5 | 0.61602 | 0.65192 | 0.68842 | 0.71971 | 0.72788 | 0.7614 | 0.75751 | 0.71602 | 0.64874 | 0.95266 | 0.93031 | 0.85665 | 0.83584 | 0.83927 | 0.79951 | 0.73287 | 0.65865 | 0.63502 | 0.39917 | 0.42688 | 0.46672 | 0.47785 | 0.49837 | 0.55011
6 | 0.30801 | 0.32596 | 0.34421 | 0.35985 | 0.36394 | 0.3807 | 0.37875 | 0.35801 | 0.32437 | 0.47633 | 0.46516 | 0.42833 | 0.41792 | 0.41964 | 0.39976 | 0.36644 | 0.32933 | 0.31751 | 0.19959 | 0.21344 | 0.23336 | 0.23893 | 0.24918 | 0.27505
7 | 0.30801 | 0.32596 | 0.34421 | 0.35985 | 0.36394 | 0.3807 | 0.37875 | 0.35801 | 0.32437 | 0.47633 | 0.46516 | 0.42833 | 0.41792 | 0.41964 | 0.39976 | 0.36644 | 0.32933 | 0.31751 | 0.19959 | 0.21344 | 0.23336 | 0.23893 | 0.24918 | 0.27505
8 | 0.30801 | 0.32596 | 0.34421 | 0.35985 | 0.36394 | 0.3807 | 0.37875 | 0.35801 | 0.32437 | 0.47633 | 0.46516 | 0.42833 | 0.41792 | 0.41964 | 0.39976 | 0.36644 | 0.32933 | 0.31751 | 0.19959 | 0.21344 | 0.23336 | 0.23893 | 0.24918 | 0.27505

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8265e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0711 | 2.5889 | 3.7789 | 3.7975 | 4.295 | 3.5022 | 2.9853 | 1.5524 | 0.34023 | 0.0021512 | 0.00038723 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.6534e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0711 | 2.6698 | 3.4519 | 4.1573 | 4.295 | 3.7603 | 3.014 | 1.5524 | 0.36454 | 0.0021951 | 0.00035715 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.7402e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.57378 | 1.3079 | 1.8349 | 1.8988 | 2.2107 | 1.917 | 1.4639 | 0.79174 | 0.17359 | 0.0010976 | 0.00019361 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9709e-05 | 1.5642e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02537 | 0.5246 | 1.3484 | 1.8713 | 2.0187 | 2.1265 | 1.8801 | 1.3778 | 0.75293 | 0.18053 | 0.0010537 | 0.00019361 | 4.8886e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8267e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02537 | 0.541 | 1.3214 | 1.7441 | 1.9587 | 2.0423 | 1.8801 | 1.4496 | 0.80726 | 0.17706 | 0.0010756 | 0.00017858 | 4.8886e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7688e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0711 | 2.7507 | 3.6336 | 4.1173 | 4.295 | 3.6128 | 2.9853 | 1.5369 | 0.36454 | 0.0022829 | 0.00039475 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.6534e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1366 | 2.7237 | 3.7789 | 3.9974 | 4.1687 | 3.6866 | 2.8418 | 1.4903 | 0.33329 | 0.0022171 | 0.00037971 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.7979e-05 | 1.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026427 | 0.56832 | 1.4158 | 1.7259 | 1.8988 | 2.1054 | 1.8986 | 1.4065 | 0.80726 | 0.17532 | 0.0010866 | 0.00019173 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9421e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.57378 | 1.3888 | 1.8168 | 1.9387 | 2.1265 | 1.7695 | 1.4352 | 0.78397 | 0.17359 | 0.0011305 | 0.00018046 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.769e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025634 | 0.56832 | 1.4023 | 1.8349 | 2.0787 | 2.1265 | 1.8248 | 1.3922 | 0.77621 | 0.17185 | 0.0011195 | 0.00019361 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.538e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1257 | 2.6428 | 3.4519 | 3.9974 | 4.1687 | 3.7234 | 2.8705 | 1.6145 | 0.34371 | 0.0021512 | 0.00036091 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.8842e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.0492 | 2.7507 | 3.7789 | 4.0774 | 4.1687 | 3.576 | 2.9853 | 1.4748 | 0.33329 | 0.0021512 | 0.00035715 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8555e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026427 | 0.51914 | 1.3888 | 1.8895 | 2.0187 | 2.0633 | 1.8064 | 1.4639 | 0.7374 | 0.16838 | 0.0011085 | 0.00018234 | 4.9864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9132e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027484 | 0.55739 | 1.2944 | 1.7623 | 2.0986 | 2.0001 | 1.8433 | 1.3778 | 0.75293 | 0.16491 | 0.0010427 | 0.00019737 | 4.9375e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.769e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026427 | 0.55193 | 1.3753 | 1.8168 | 1.8988 | 2.1896 | 1.788 | 1.3922 | 0.79174 | 0.17706 | 0.0011305 | 0.00019173 | 4.6931e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1