## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2026
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 106.2%
Flex. Load Growth | 231.3%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2
3 | 9 | 5
4 | 22 | 3
5 | 24 | 3
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.2744 | 2.3503 | 2.1045 | 1.9948 | 1.6343 | 1.3871 | 1.6963 | 0.29459 | 0.25906 | 0.37768 | 0.22242 | 0.27794 | 0.44281 | 0.81586 | 0.87045 | 0.85602 | 0.48019 | 0.97815 | 0.57401 | 0.40358 | 0.61287 | 0.37879 | 1.7289 | 2.0842
Minimum FL, [MW] | -5.135 | -5.491 | -6.1757 | -6.6618 | -7.1205 | -7.771 | -7.4149 | -8.3177 | -7.544 | -11.0809 | -10.9673 | -10.0258 | -9.6106 | -9.2788 | -8.746 | -7.9589 | -7.442 | -6.6599 | -4.2272 | -4.7309 | -5.0008 | -5.3688 | -4.2655 | -4.5325
Maximum FL, [MW] | 4.947 | 5.2924 | 5.934 | 6.3852 | 6.7964 | 7.4212 | 7.0752 | 7.9843 | 7.3135 | 8.3453 | 8.411 | 7.8735 | 7.6081 | 7.4126 | 6.9467 | 6.3246 | 5.8918 | 5.2659 | 4.1216 | 4.6132 | 4.9021 | 5.2805 | 4.1089 | 4.3693

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3385 | 5.1712 | 4.9546 | 5.0695 | 4.8656 | 4.8222 | 4.926 | 6.0125 | 6.1244 | 6.0902 | 6.0409 | 6.178 | 6.1451 | 6.1125 | 5.3494 | 5.7391 | 6.1494 | 6.1568 | 5.7688 | 5.4726 | 5.4763 | 5.1916 | 4.9661 | 4.9371
2 | 3.323 | 3.2518 | 3.0894 | 3.0484 | 3.0156 | 3.1602 | 3.8138 | 4.1715 | 4.5247 | 4.6799 | 4.644 | 4.5436 | 4.4079 | 4.2577 | 3.9839 | 4.1007 | 4.4827 | 5.4268 | 5.1091 | 4.6982 | 4.5915 | 4.2501 | 4.1201 | 3.7369
3 | 2.2894 | 2.1808 | 2.0877 | 2.1109 | 2.0802 | 2.3142 | 3.6649 | 4.071 | 4.2468 | 4.1295 | 3.9588 | 4.2169 | 3.934 | 3.7984 | 3.3071 | 3.292 | 3.3754 | 3.7068 | 3.3447 | 3.45 | 3.3793 | 3.1516 | 2.8066 | 2.55
4 | 0.83842 | 0.63198 | 0.60759 | 0.55327 | 0.53605 | 0.89903 | 1.6942 | 1.9273 | 2.1179 | 1.9969 | 1.9644 | 1.8329 | 1.8028 | 1.7378 | 1.668 | 1.7025 | 2.0888 | 3.1758 | 2.8245 | 2.3821 | 2.3254 | 2.0534 | 1.6813 | 1.381
5 | 1.9889 | 1.8372 | 1.6787 | 1.6869 | 1.6841 | 1.8519 | 2.3842 | 2.4822 | 2.5619 | 2.6748 | 2.7335 | 2.7843 | 2.7473 | 2.6538 | 2.6512 | 2.629 | 2.7665 | 3.2143 | 3.1333 | 3.0491 | 3.0428 | 2.8216 | 2.6497 | 2.4528
6 | 2.3162 | 2.1991 | 2.1246 | 2.1369 | 2.1221 | 2.2613 | 2.5672 | 2.9369 | 3.0745 | 3.1901 | 3.1237 | 3.1768 | 3.1774 | 3.1682 | 2.9635 | 2.9689 | 2.8451 | 3.0292 | 2.8975 | 2.8358 | 2.795 | 2.6777 | 2.5423 | 2.4096
7 | 1.9206 | 1.8068 | 1.7179 | 1.7207 | 1.6907 | 1.8425 | 2.3576 | 2.6515 | 2.7861 | 2.802 | 2.7663 | 2.7953 | 2.7326 | 2.6699 | 2.4714 | 2.5166 | 2.666 | 3.089 | 2.8856 | 2.735 | 2.6984 | 2.5104 | 2.3222 | 2.1444
8 | 1.4718 | 1.4138 | 1.3631 | 1.3398 | 1.3715 | 1.6124 | 2.5899 | 2.9407 | 3.0501 | 3.0455 | 3.1407 | 3.125 | 2.956 | 2.9226 | 2.5991 | 2.3512 | 2.3742 | 2.6311 | 2.5468 | 2.4497 | 2.4207 | 2.2143 | 1.8913 | 1.6976

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3385 | 5.2182 | 4.9093 | 4.9761 | 4.8656 | 4.9131 | 4.8343 | 6.1316 | 6.1852 | 6.2105 | 5.9809 | 6.1168 | 6.0845 | 5.9935 | 5.4012 | 5.8504 | 6.2705 | 6.276 | 5.8253 | 5.5265 | 5.3692 | 5.1404 | 5.0585 | 4.9823
2 | 3.323 | 3.1946 | 3.0346 | 3.0484 | 3.0156 | 3.1895 | 3.7431 | 4.1715 | 4.5247 | 4.726 | 4.5519 | 4.6335 | 4.4946 | 4.3402 | 4.0607 | 4.1402 | 4.4827 | 5.3215 | 5.1592 | 4.7445 | 4.6813 | 4.2501 | 4.0434 | 3.7708
3 | 2.3291 | 2.2182 | 2.0696 | 2.1478 | 2.0429 | 2.2716 | 3.6993 | 4.071 | 4.1625 | 4.0887 | 3.9588 | 4.1333 | 3.8565 | 3.7984 | 3.3071 | 3.3238 | 3.3092 | 3.7425 | 3.2793 | 3.45 | 3.3463 | 3.0895 | 2.7551 | 2.5955
4 | 0.83231 | 0.63198 | 0.60362 | 0.55327 | 0.5435 | 0.90663 | 1.6638 | 1.8893 | 2.1388 | 2.0361 | 2.0033 | 1.7968 | 1.838 | 1.7378 | 1.6996 | 1.6864 | 2.048 | 3.1143 | 2.7692 | 2.3821 | 2.3706 | 2.0534 | 1.6963 | 1.4044
5 | 2.0242 | 1.8052 | 1.6493 | 1.7167 | 1.6689 | 1.8176 | 2.4285 | 2.4577 | 2.6126 | 2.622 | 2.7606 | 2.7292 | 2.7203 | 2.6795 | 2.6512 | 2.629 | 2.7393 | 3.1832 | 3.1026 | 3.0491 | 3.0428 | 2.7938 | 2.6993 | 2.4753
6 | 2.2744 | 2.1794 | 2.0863 | 2.0981 | 2.1416 | 2.2613 | 2.5433 | 2.9659 | 3.1355 | 3.1586 | 3.1237 | 3.2083 | 3.1148 | 3.1682 | 2.9347 | 2.94 | 2.7892 | 2.9706 | 2.8407 | 2.8358 | 2.8223 | 2.6777 | 2.5423 | 2.4096
7 | 1.9375 | 1.8225 | 1.6878 | 1.7055 | 1.706 | 1.8766 | 2.3576 | 2.599 | 2.8137 | 2.7743 | 2.7388 | 2.74 | 2.7057 | 2.7217 | 2.4952 | 2.5652 | 2.666 | 3.1189 | 2.8291 | 2.7888 | 2.6721 | 2.4856 | 2.3007 | 2.1444
8 | 1.4593 | 1.4256 | 1.3401 | 1.3398 | 1.3957 | 1.6418 | 2.5657 | 2.9989 | 3.0501 | 2.9853 | 3.1719 | 3.187 | 2.956 | 2.951 | 2.6243 | 2.3285 | 2.3509 | 2.5804 | 2.5468 | 2.4738 | 2.3735 | 2.1925 | 1.9085 | 1.7125

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2409 | 5.1242 | 5.0453 | 5.1629 | 4.7748 | 4.7313 | 4.926 | 6.0125 | 6.2459 | 6.1504 | 6.1608 | 6.2392 | 6.024 | 6.2315 | 5.4529 | 5.8504 | 6.1494 | 6.1568 | 5.7123 | 5.3647 | 5.4228 | 5.2939 | 4.8737 | 4.8919
2 | 3.2935 | 3.309 | 3.0346 | 3.0484 | 2.9882 | 3.1895 | 3.8844 | 4.1715 | 4.4351 | 4.7722 | 4.5979 | 4.6335 | 4.3212 | 4.2577 | 3.9071 | 4.0215 | 4.3946 | 5.4794 | 5.1091 | 4.7908 | 4.5467 | 4.2083 | 4.1584 | 3.7708
3 | 2.2894 | 2.1435 | 2.0696 | 2.1293 | 2.0988 | 2.2716 | 3.5961 | 4.071 | 4.2047 | 4.0479 | 3.9588 | 4.1333 | 3.8565 | 3.8353 | 3.3391 | 3.3556 | 3.3092 | 3.6353 | 3.4101 | 3.518 | 3.3793 | 3.1826 | 2.7551 | 2.55
4 | 0.83231 | 0.63992 | 0.60362 | 0.5462 | 0.5435 | 0.88382 | 1.7247 | 1.9653 | 2.1388 | 1.9969 | 1.9644 | 1.7968 | 1.838 | 1.7047 | 1.6996 | 1.7025 | 2.0684 | 3.2066 | 2.8522 | 2.3353 | 2.3254 | 2.0332 | 1.7114 | 1.4044
5 | 1.9713 | 1.8212 | 1.6787 | 1.6572 | 1.6689 | 1.869 | 2.3842 | 2.4577 | 2.5112 | 2.6748 | 2.7335 | 2.7568 | 2.7203 | 2.6281 | 2.6512 | 2.6544 | 2.7937 | 3.1832 | 3.0718 | 3.019 | 3.0726 | 2.8495 | 2.6993 | 2.4079
6 | 2.358 | 2.1598 | 2.0863 | 2.1563 | 2.1025 | 2.2613 | 2.5912 | 2.995 | 3.0745 | 3.2531 | 3.1547 | 3.1768 | 3.2088 | 3.1373 | 2.9923 | 2.94 | 2.9011 | 2.9999 | 2.9259 | 2.8358 | 2.7676 | 2.6513 | 2.5897 | 2.4096
7 | 1.9545 | 1.8225 | 1.733 | 1.7359 | 1.706 | 1.8595 | 2.3795 | 2.6252 | 2.8137 | 2.7467 | 2.7937 | 2.7676 | 2.7326 | 2.6958 | 2.519 | 2.5166 | 2.6922 | 3.089 | 2.9139 | 2.6811 | 2.6457 | 2.5351 | 2.3222 | 2.1057
8 | 1.4469 | 1.4256 | 1.3631 | 1.3512 | 1.3594 | 1.5976 | 2.6141 | 2.8825 | 2.9897 | 2.9853 | 3.2031 | 3.0631 | 2.9851 | 2.9794 | 2.5489 | 2.3965 | 2.4207 | 2.6817 | 2.5966 | 2.4497 | 2.3971 | 2.2361 | 1.857 | 1.7125

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.91506 | 0.6465 | 0.56045 | 0.7184 | 0.61856 | 0.50856 | 0.42078 | 1.4704 | 1.5378 | 1.319 | 1.5367 | 1.4279 | 1.4342 | 1.2807 | 0.75995 | 1.1899 | 1.427 | 1.3315 | 0.9306 | 0.96544 | 0.89923 | 0.5578 | 0.44496 | 0.46118
2 | -1.4443 | -1.444 | -1.4838 | -1.5518 | -1.5369 | -1.4105 | -0.89438 | -0.17192 | -0.18475 | -0.12244 | -0.10786 | -0.48135 | -0.7032 | -0.91159 | -0.90473 | -0.92003 | -0.72337 | 0.23775 | -0.033507 | -0.39553 | -0.73317 | -0.96442 | -1.0577 | -1.2111
3 | -1.105 | -1.1923 | -1.2142 | -1.1979 | -1.1989 | -1.0012 | -0.03728 | 0.51617 | 0.65787 | 0.45828 | 0.27058 | 0.53671 | 0.33842 | 0.10268 | -0.40621 | -0.40638 | -0.33476 | -0.16888 | -0.4116 | -0.23452 | -0.32198 | -0.53405 | -0.84372 | -0.95242
4 | -0.90601 | -0.91499 | -0.92433 | -0.93242 | -0.93657 | -0.85626 | -0.7429 | -0.67826 | -0.69813 | -0.77339 | -0.82491 | -0.87345 | -0.87448 | -0.89056 | -0.89839 | -0.87159 | -0.73785 | -0.43977 | -0.56723 | -0.68806 | -0.74071 | -0.78364 | -0.82838 | -0.83239
5 | -0.85252 | -0.89536 | -0.93341 | -0.93674 | -0.93466 | -0.78785 | -0.60042 | -0.4859 | -0.47729 | -0.39981 | -0.39566 | -0.38733 | -0.46616 | -0.50164 | -0.48815 | -0.60511 | -0.5361 | -0.26876 | -0.31826 | -0.39571 | -0.42729 | -0.55467 | -0.61342 | -0.64173
6 | 0.27587 | 0.2158 | 0.16362 | 0.24376 | 0.20017 | 0.28838 | 0.38462 | 0.74916 | 0.86278 | 0.88899 | 0.84379 | 0.90009 | 0.8934 | 0.88304 | 0.74269 | 0.70646 | 0.614 | 0.6717 | 0.56938 | 0.59416 | 0.50235 | 0.5288 | 0.32828 | 0.33713
7 | -0.82139 | -0.81241 | -0.83794 | -0.8531 | -0.90363 | -0.80907 | -0.68735 | -0.35703 | -0.1769 | -0.1642 | -0.12481 | -0.041943 | -0.17029 | -0.1777 | -0.32389 | -0.46285 | -0.41774 | -0.46595 | -0.52398 | -0.50307 | -0.57281 | -0.67527 | -0.76187 | -0.75782
8 | -0.93503 | -0.9548 | -0.95101 | -0.94965 | -0.93007 | -0.89249 | -0.68226 | -0.54276 | -0.50119 | -0.5724 | -0.54051 | -0.49271 | -0.52228 | -0.56546 | -0.68704 | -0.76193 | -0.75991 | -0.74937 | -0.78988 | -0.81672 | -0.83071 | -0.85507 | -0.89239 | -0.90949

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92421 | 0.63357 | 0.56605 | 0.7184 | 0.62475 | 0.50856 | 0.42078 | 1.4851 | 1.5378 | 1.2926 | 1.5367 | 1.4564 | 1.4485 | 1.2935 | 0.74475 | 1.178 | 1.427 | 1.3315 | 0.9306 | 0.9751 | 0.88124 | 0.5578 | 0.45386 | 0.4704
2 | -1.4732 | -1.4151 | -1.4838 | -1.5208 | -1.5369 | -1.4105 | -0.89438 | -0.16849 | -0.18291 | -0.12489 | -0.1057 | -0.48617 | -0.71024 | -0.89336 | -0.90473 | -0.93844 | -0.7089 | 0.24013 | -0.033172 | -0.39553 | -0.7405 | -0.95478 | -1.0366 | -1.2232
3 | -1.1161 | -1.1923 | -1.2263 | -1.2099 | -1.2109 | -1.0212 | -0.037653 | 0.52649 | 0.66444 | 0.44912 | 0.27599 | 0.53134 | 0.34519 | 0.10473 | -0.41027 | -0.41451 | -0.34145 | -0.1655 | -0.4116 | -0.22983 | -0.32198 | -0.52337 | -0.84372 | -0.93337
4 | -0.89695 | -0.89669 | -0.91509 | -0.91377 | -0.93657 | -0.87339 | -0.7429 | -0.68505 | -0.71209 | -0.78886 | -0.81666 | -0.89091 | -0.88322 | -0.88165 | -0.88042 | -0.87159 | -0.7231 | -0.43097 | -0.56156 | -0.69494 | -0.74071 | -0.76797 | -0.84494 | -0.83239
5 | -0.85252 | -0.88641 | -0.93341 | -0.93674 | -0.95336 | -0.78785 | -0.61243 | -0.48104 | -0.47252 | -0.39181 | -0.39961 | -0.37958 | -0.45683 | -0.50666 | -0.48815 | -0.59301 | -0.52537 | -0.27414 | -0.31826 | -0.39967 | -0.42302 | -0.56577 | -0.60729 | -0.64173
6 | 0.27863 | 0.2158 | 0.16526 | 0.24132 | 0.20217 | 0.29127 | 0.37693 | 0.74167 | 0.88004 | 0.90677 | 0.83536 | 0.91809 | 0.88446 | 0.86538 | 0.75011 | 0.72059 | 0.614 | 0.6717 | 0.55799 | 0.60605 | 0.50235 | 0.53938 | 0.32828 | 0.33376
7 | -0.81318 | -0.81241 | -0.84632 | -0.87016 | -0.88555 | -0.80098 | -0.6736 | -0.3606 | -0.17336 | -0.16749 | -0.12356 | -0.041104 | -0.17199 | -0.17948 | -0.32389 | -0.45359 | -0.40938 | -0.46595 | -0.53446 | -0.49804 | -0.56708 | -0.67527 | -0.74663 | -0.76539
8 | -0.93503 | -0.96434 | -0.93199 | -0.94965 | -0.92077 | -0.88356 | -0.66861 | -0.54819 | -0.51122 | -0.56095 | -0.5351 | -0.49271 | -0.53273 | -0.5598 | -0.6733 | -0.76955 | -0.74471 | -0.74937 | -0.79778 | -0.82489 | -0.81409 | -0.87217 | -0.87455 | -0.91859

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92421 | 0.65943 | 0.54924 | 0.70403 | 0.63093 | 0.49839 | 0.4292 | 1.441 | 1.5532 | 1.3321 | 1.5521 | 1.4422 | 1.4055 | 1.2679 | 0.76755 | 1.1899 | 1.4413 | 1.3448 | 0.9213 | 0.98475 | 0.89923 | 0.55222 | 0.43606 | 0.46579
2 | -1.4587 | -1.444 | -1.4838 | -1.5673 | -1.5676 | -1.4246 | -0.91226 | -0.17021 | -0.18475 | -0.11999 | -0.1057 | -0.48135 | -0.69617 | -0.9207 | -0.92283 | -0.93844 | -0.7089 | 0.23299 | -0.033172 | -0.40344 | -0.72584 | -0.97406 | -1.0789 | -1.2111
3 | -1.1161 | -1.1923 | -1.2263 | -1.1979 | -1.175 | -1.0012 | -0.037653 | 0.51101 | 0.65787 | 0.46745 | 0.26517 | 0.53134 | 0.33504 | 0.10268 | -0.41027 | -0.40232 | -0.33141 | -0.17226 | -0.41983 | -0.22983 | -0.31554 | -0.52871 | -0.84372 | -0.95242
4 | -0.88789 | -0.91499 | -0.90584 | -0.9231 | -0.92721 | -0.86482 | -0.75033 | -0.68505 | -0.69813 | -0.75793 | -0.84141 | -0.85598 | -0.87448 | -0.89946 | -0.90737 | -0.86287 | -0.74523 | -0.43977 | -0.56156 | -0.68118 | -0.74071 | -0.78364 | -0.82009 | -0.84904
5 | -0.85252 | -0.89536 | -0.94274 | -0.92737 | -0.92532 | -0.78785 | -0.59442 | -0.4859 | -0.48684 | -0.39981 | -0.40357 | -0.37958 | -0.47548 | -0.49161 | -0.49303 | -0.59301 | -0.54682 | -0.26339 | -0.31189 | -0.40362 | -0.41874 | -0.56022 | -0.60729 | -0.64815
6 | 0.27863 | 0.21796 | 0.16362 | 0.24376 | 0.20217 | 0.29415 | 0.38462 | 0.75665 | 0.86278 | 0.90677 | 0.85223 | 0.88208 | 0.8934 | 0.87421 | 0.73526 | 0.72059 | 0.62628 | 0.68513 | 0.56368 | 0.6001 | 0.49733 | 0.53409 | 0.32828 | 0.33376
7 | -0.82139 | -0.80429 | -0.82118 | -0.83604 | -0.9217 | -0.80098 | -0.69422 | -0.3606 | -0.18044 | -0.16585 | -0.12605 | -0.042362 | -0.17029 | -0.1777 | -0.33037 | -0.46748 | -0.41774 | -0.46595 | -0.52398 | -0.5081 | -0.56135 | -0.68877 | -0.7771 | -0.77297
8 | -0.92568 | -0.9548 | -0.95101 | -0.96864 | -0.93007 | -0.90141 | -0.68908 | -0.53191 | -0.50119 | -0.56668 | -0.54591 | -0.49271 | -0.52228 | -0.56546 | -0.6733 | -0.76193 | -0.77511 | -0.74188 | -0.79778 | -0.80855 | -0.81409 | -0.83796 | -0.91024 | -0.92768

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53452 | 0.58844 | 0.7659 | 0.87808 | 1.0324 | 1.2068 | 1.0758 | 1.5379 | 1.4109 | 1.5935 | 1.6377 | 1.5191 | 1.4331 | 1.3193 | 1.2153 | 1.0937 | 1.0823 | 0.85754 | 0.70951 | 0.84193 | 0.85785 | 0.98035 | 0.47601 | 0.45702
2 | 0.44543 | 0.49036 | 0.63825 | 0.73173 | 0.86035 | 1.0057 | 0.89648 | 1.2816 | 1.1757 | 1.3279 | 1.3648 | 1.2659 | 1.1942 | 1.0995 | 1.0127 | 0.91143 | 0.90194 | 0.71462 | 0.59126 | 0.70161 | 0.71487 | 0.81695 | 0.39667 | 0.38085
3 | 0.35634 | 0.39229 | 0.5106 | 0.58539 | 0.68828 | 0.80455 | 0.71718 | 1.0253 | 0.94059 | 1.0623 | 1.0918 | 1.0127 | 0.95537 | 0.87956 | 0.81017 | 0.72914 | 0.72155 | 0.57169 | 0.47301 | 0.56129 | 0.5719 | 0.65356 | 0.31734 | 0.30468
4 | 0.26726 | 0.29422 | 0.38295 | 0.43904 | 0.51621 | 0.60341 | 0.53789 | 0.76897 | 0.70544 | 0.79676 | 0.81885 | 0.75956 | 0.71653 | 0.65967 | 0.60763 | 0.54686 | 0.54117 | 0.42877 | 0.35476 | 0.42097 | 0.42892 | 0.49017 | 0.238 | 0.22851
5 | 0.26726 | 0.29422 | 0.38295 | 0.43904 | 0.51621 | 0.60341 | 0.53789 | 0.76897 | 0.70544 | 0.79676 | 0.81885 | 0.75956 | 0.71653 | 0.65967 | 0.60763 | 0.54686 | 0.54117 | 0.42877 | 0.35476 | 0.42097 | 0.42892 | 0.49017 | 0.238 | 0.22851
6 | 0.26726 | 0.29422 | 0.38295 | 0.43904 | 0.51621 | 0.60341 | 0.53789 | 0.76897 | 0.70544 | 0.79676 | 0.81885 | 0.75956 | 0.71653 | 0.65967 | 0.60763 | 0.54686 | 0.54117 | 0.42877 | 0.35476 | 0.42097 | 0.42892 | 0.49017 | 0.238 | 0.22851
7 | 0.26726 | 0.29422 | 0.38295 | 0.43904 | 0.51621 | 0.60341 | 0.53789 | 0.76897 | 0.70544 | 0.79676 | 0.81885 | 0.75956 | 0.71653 | 0.65967 | 0.60763 | 0.54686 | 0.54117 | 0.42877 | 0.35476 | 0.42097 | 0.42892 | 0.49017 | 0.238 | 0.22851
8 | 0.26726 | 0.29422 | 0.38295 | 0.43904 | 0.51621 | 0.60341 | 0.53789 | 0.76897 | 0.70544 | 0.79676 | 0.81885 | 0.75956 | 0.71653 | 0.65967 | 0.60763 | 0.54686 | 0.54117 | 0.42877 | 0.35476 | 0.42097 | 0.42892 | 0.49017 | 0.238 | 0.22851

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4819 | 1.5683 | 1.656 | 1.7313 | 1.751 | 1.8316 | 1.8222 | 1.7224 | 1.5606 | 2.2917 | 2.2379 | 2.0607 | 2.0107 | 2.0189 | 1.9233 | 1.763 | 1.5844 | 1.5276 | 0.96025 | 1.0269 | 1.1227 | 1.1495 | 1.1989 | 1.3233
2 | 1.2349 | 1.3069 | 1.38 | 1.4428 | 1.4591 | 1.5263 | 1.5185 | 1.4354 | 1.3005 | 1.9098 | 1.865 | 1.7173 | 1.6756 | 1.6824 | 1.6027 | 1.4692 | 1.3204 | 1.273 | 0.8002 | 0.85575 | 0.93561 | 0.95793 | 0.99906 | 1.1028
3 | 0.98792 | 1.0455 | 1.104 | 1.1542 | 1.1673 | 1.2211 | 1.2148 | 1.1483 | 1.0404 | 1.5278 | 1.492 | 1.3738 | 1.3405 | 1.346 | 1.2822 | 1.1753 | 1.0563 | 1.0184 | 0.64016 | 0.6846 | 0.74848 | 0.76634 | 0.79925 | 0.88222
4 | 0.74094 | 0.78413 | 0.82802 | 0.86566 | 0.87548 | 0.91581 | 0.91112 | 0.86122 | 0.7803 | 1.1459 | 1.119 | 1.0304 | 1.0053 | 1.0095 | 0.96164 | 0.88149 | 0.79222 | 0.7638 | 0.48012 | 0.51345 | 0.56136 | 0.57476 | 0.59943 | 0.66166
5 | 0.74094 | 0.78413 | 0.82802 | 0.86566 | 0.87548 | 0.91581 | 0.91112 | 0.86122 | 0.7803 | 1.1459 | 1.119 | 1.0304 | 1.0053 | 1.0095 | 0.96164 | 0.88149 | 0.79222 | 0.7638 | 0.48012 | 0.51345 | 0.56136 | 0.57476 | 0.59943 | 0.66166
6 | 0.74094 | 0.78413 | 0.82802 | 0.86566 | 0.87548 | 0.91581 | 0.91112 | 0.86122 | 0.7803 | 1.1459 | 1.119 | 1.0304 | 1.0053 | 1.0095 | 0.96164 | 0.88149 | 0.79222 | 0.7638 | 0.48012 | 0.51345 | 0.56136 | 0.57476 | 0.59943 | 0.66166
7 | 0.74094 | 0.78413 | 0.82802 | 0.86566 | 0.87548 | 0.91581 | 0.91112 | 0.86122 | 0.7803 | 1.1459 | 1.119 | 1.0304 | 1.0053 | 1.0095 | 0.96164 | 0.88149 | 0.79222 | 0.7638 | 0.48012 | 0.51345 | 0.56136 | 0.57476 | 0.59943 | 0.66166
8 | 0.74094 | 0.78413 | 0.82802 | 0.86566 | 0.87548 | 0.91581 | 0.91112 | 0.86122 | 0.7803 | 1.1459 | 1.119 | 1.0304 | 1.0053 | 1.0095 | 0.96164 | 0.88149 | 0.79222 | 0.7638 | 0.48012 | 0.51345 | 0.56136 | 0.57476 | 0.59943 | 0.66166

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.33258 | 0.85552 | 1.1347 | 1.2521 | 1.2597 | 1.2006 | 0.86782 | 0.47068 | 0.10824 | 0.00068917 | 0.00012134 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9969 | 2.919 | 2.7558 | 2.6527 | 2.3683 | 2.0067 | 1.8553 | 1.6493 | 1.6471 | 1.4894 | 1.4644 | 1.5026 | 1.3663 | 1.3863 | 1.6117 | 1.8501 | 1.9335 | 2.1835 | 2.0556 | 2.1243 | 2.3232 | 2.2704 | 2.1092 | 2.5574
4 | 0 | 2.6164e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025181 | 0.53524 | 1.3341 | 1.7191 | 1.935 | 2.0288 | 1.6797 | 1.3428 | 0.71346 | 0.16564 | 0.0010549 | 0.0001765 | 4.6543e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6982e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025944 | 0.53524 | 1.3214 | 1.6851 | 1.916 | 2.0089 | 1.6971 | 1.4113 | 0.75061 | 0.15908 | 0.0010021 | 0.00018202 | 4.9452e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7527e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025181 | 0.51965 | 1.3087 | 1.7362 | 1.8971 | 2.0288 | 1.6797 | 1.425 | 0.72832 | 0.1558 | 0.0011076 | 0.00017834 | 4.6543e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7988e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.35336 | 0.82164 | 1.1688 | 1.3279 | 1.3393 | 1.1891 | 0.9409 | 0.47564 | 0.10933 | 0.0007384 | 0.00012747 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9663 | 2.6966 | 2.6467 | 2.8168 | 2.4157 | 2.1948 | 1.8002 | 1.6658 | 1.534 | 1.4599 | 1.3919 | 1.4592 | 1.3122 | 1.3063 | 1.6789 | 1.7754 | 1.9921 | 2.1186 | 2.1172 | 2.1874 | 2.2126 | 2.3385 | 2.1092 | 2.4332
4 | 0 | 2.7527e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024418 | 0.49367 | 1.2325 | 1.617 | 1.8022 | 1.9094 | 1.7663 | 1.4113 | 0.71346 | 0.16892 | 0.0010021 | 0.00018385 | 4.6058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7799e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026453 | 0.53524 | 1.2197 | 1.7532 | 1.8971 | 2.0487 | 1.6971 | 1.3702 | 0.72832 | 0.17056 | 0.0010232 | 0.0001765 | 4.9452e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8617e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025181 | 0.54044 | 1.2452 | 1.7191 | 1.8781 | 2.0686 | 1.6971 | 1.4113 | 0.78034 | 0.16564 | 0.0010654 | 0.00018569 | 4.9937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7988e-05 | 1.0349e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.35683 | 0.86399 | 1.1461 | 1.29 | 1.326 | 1.2122 | 0.91349 | 0.51527 | 0.10933 | 0.0006962 | 0.00011889 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0887 | 2.7522 | 2.6194 | 2.6801 | 2.2736 | 2.0694 | 1.837 | 1.7153 | 1.6309 | 1.5188 | 1.4064 | 1.4448 | 1.3393 | 1.3996 | 1.6285 | 1.8314 | 2.0312 | 2.2267 | 2.035 | 2.0612 | 2.279 | 2.2931 | 2.1092 | 2.458
4 | 0 | 2.8072e-05 | 1.5524e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.51446 | 1.207 | 1.7021 | 1.8971 | 2.0288 | 1.749 | 1.3976 | 0.72832 | 0.16728 | 0.0011076 | 0.0001765 | 4.6058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8344e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.49887 | 1.3214 | 1.6851 | 1.9919 | 2.0288 | 1.7317 | 1.3839 | 0.78034 | 0.15744 | 0.0010865 | 0.00019121 | 5.0906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8617e-05 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.49887 | 1.2197 | 1.7872 | 1.9919 | 1.989 | 1.7144 | 1.3154 | 0.73575 | 0.17056 | 0.0010865 | 0.00018753 | 4.7997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3909 | 5.358 | 5.1292 | 5.0221 | 4.9167 | 4.9358 | 4.9569 | 5.706 | 6.1265 | 6.0707 | 5.9415 | 6.0248 | 6.2781 | 6.2361 | 5.7748 | 5.9441 | 5.9356 | 5.8427 | 5.4767 | 5.3741 | 5.3993 | 5.2933 | 5.1671 | 5.0789
2 | 4.0162 | 3.8215 | 3.6443 | 3.3358 | 3.1631 | 3.27 | 3.517 | 4.3911 | 4.7821 | 5.1158 | 4.6457 | 4.886 | 4.9194 | 4.8631 | 4.2087 | 4.3781 | 4.5642 | 4.6295 | 4.7517 | 4.9721 | 5.232 | 4.7724 | 4.334 | 4.0852
3 | 2.684 | 2.5508 | 2.3422 | 2.4112 | 2.3239 | 2.3336 | 3.2725 | 3.9389 | 4.1219 | 3.8834 | 3.7808 | 4.0698 | 4.2761 | 4.0238 | 3.6863 | 3.5001 | 3.5251 | 3.4737 | 3.343 | 3.6138 | 3.8107 | 3.5303 | 3.2803 | 2.8191
4 | 1.2531 | 1.0383 | 0.84163 | 0.82348 | 0.73723 | 0.68381 | 1.3961 | 2.2457 | 2.7156 | 2.792 | 2.7262 | 2.4521 | 2.7913 | 2.6708 | 2.4468 | 2.266 | 2.0276 | 1.8551 | 2.2952 | 2.6655 | 3.0737 | 2.9069 | 2.3174 | 1.7433
5 | 2.2897 | 2.0879 | 1.9258 | 1.8733 | 1.9156 | 1.8973 | 2.1168 | 2.2964 | 2.531 | 2.618 | 2.7864 | 2.9518 | 3.045 | 2.94 | 2.8416 | 2.8049 | 2.777 | 2.798 | 2.8039 | 2.8316 | 3.1275 | 2.9635 | 2.9418 | 2.6416
6 | 2.3876 | 2.3084 | 2.1381 | 2.2097 | 2.2283 | 2.2078 | 2.423 | 2.8626 | 2.9844 | 2.9802 | 2.9711 | 3.1395 | 3.1163 | 3.0197 | 2.8494 | 2.7515 | 2.8479 | 2.8109 | 2.6141 | 2.6259 | 2.7562 | 2.5013 | 2.4338 | 2.4554
7 | 1.9678 | 1.797 | 1.7405 | 1.7648 | 1.6833 | 1.7966 | 2.3089 | 2.4701 | 2.8402 | 3.0035 | 2.9762 | 3.1063 | 3.0386 | 3.1399 | 3.0949 | 2.8864 | 2.8926 | 2.8347 | 2.7808 | 2.7856 | 2.8352 | 2.3792 | 2.3997 | 2.1188
8 | 1.5275 | 1.4488 | 1.3851 | 1.3643 | 1.3753 | 1.4545 | 2.36 | 2.7042 | 2.9026 | 2.8733 | 2.9852 | 3.1712 | 3.1622 | 2.9799 | 2.6088 | 2.4936 | 2.3384 | 2.3274 | 2.2595 | 2.3131 | 2.2497 | 1.9635 | 1.7475 | 1.6183

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4403 | 5.358 | 5.0351 | 5.0221 | 4.8249 | 4.9358 | 5.0492 | 5.706 | 6.1873 | 6.0707 | 5.8825 | 5.9054 | 6.1543 | 6.3575 | 5.8869 | 6.0019 | 5.994 | 5.7297 | 5.584 | 5.3212 | 5.4521 | 5.2933 | 5.2635 | 5.1721
2 | 4.0162 | 3.8215 | 3.6114 | 3.3658 | 3.1631 | 3.3308 | 3.4847 | 4.3477 | 4.8295 | 5.0653 | 4.6918 | 4.886 | 5.0163 | 4.8631 | 4.1274 | 4.3781 | 4.6091 | 4.6741 | 4.8448 | 4.874 | 5.1807 | 4.8666 | 4.2935 | 4.0104
3 | 2.6364 | 2.5955 | 2.3216 | 2.3897 | 2.366 | 2.2906 | 3.2116 | 4.0169 | 4.081 | 3.9218 | 3.7808 | 3.9892 | 4.2761 | 3.9455 | 3.6863 | 3.5339 | 3.4904 | 3.4068 | 3.3103 | 3.685 | 3.7734 | 3.5999 | 3.2803 | 2.8445
4 | 1.2531 | 1.0464 | 0.829 | 0.82348 | 0.73723 | 0.67836 | 1.4084 | 2.2457 | 2.7156 | 2.7369 | 2.6992 | 2.4763 | 2.8188 | 2.6967 | 2.4232 | 2.2878 | 2.0474 | 1.8375 | 2.2952 | 2.6392 | 3.0436 | 2.9355 | 2.3174 | 1.7587
5 | 2.2691 | 2.0508 | 1.9601 | 1.8566 | 1.9331 | 1.8621 | 2.1558 | 2.2737 | 2.531 | 2.6438 | 2.814 | 2.8933 | 3.015 | 2.94 | 2.7865 | 2.8321 | 2.8042 | 2.825 | 2.8039 | 2.8316 | 3.1889 | 3.022 | 2.9695 | 2.5929
6 | 2.366 | 2.3084 | 2.1381 | 2.1694 | 2.2695 | 2.2285 | 2.4456 | 2.8909 | 3.014 | 2.9213 | 3.03 | 3.2017 | 3.0549 | 3.0491 | 2.8218 | 2.7249 | 2.8479 | 2.838 | 2.6396 | 2.6001 | 2.7831 | 2.5259 | 2.4564 | 2.4554
7 | 1.9678 | 1.8126 | 1.7405 | 1.7961 | 1.6985 | 1.8298 | 2.3517 | 2.4945 | 2.812 | 3.0628 | 2.9762 | 3.1371 | 3.0087 | 3.1399 | 3.0949 | 2.9144 | 2.8641 | 2.8894 | 2.7263 | 2.7856 | 2.8906 | 2.3323 | 2.3775 | 2.0806
8 | 1.5145 | 1.461 | 1.3851 | 1.3643 | 1.3632 | 1.4808 | 2.3381 | 2.6507 | 2.9314 | 2.93 | 2.9852 | 3.2026 | 3.1622 | 2.9799 | 2.5584 | 2.4696 | 2.3613 | 2.3051 | 2.2155 | 2.3585 | 2.2059 | 1.9443 | 1.7633 | 1.6465

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4403 | 5.4557 | 5.0351 | 5.1146 | 4.8249 | 4.8892 | 4.9569 | 5.8189 | 6.0051 | 6.0107 | 6.0004 | 6.0248 | 6.2162 | 6.1146 | 5.7188 | 6.0596 | 5.994 | 5.7297 | 5.4767 | 5.3212 | 5.3465 | 5.3976 | 5.2635 | 5.0323
2 | 4.0526 | 3.8558 | 3.6443 | 3.3958 | 3.1342 | 3.2396 | 3.5494 | 4.3043 | 4.6873 | 5.1664 | 4.5535 | 4.886 | 4.8709 | 4.8631 | 4.1681 | 4.4204 | 4.6539 | 4.6741 | 4.6585 | 4.9721 | 5.1294 | 4.7724 | 4.334 | 4.1226
3 | 2.7078 | 2.506 | 2.3834 | 2.4326 | 2.3028 | 2.2906 | 3.3334 | 3.9779 | 4.081 | 3.9601 | 3.7058 | 4.1505 | 4.3605 | 3.9455 | 3.6506 | 3.5678 | 3.5943 | 3.4068 | 3.4083 | 3.5782 | 3.8853 | 3.4607 | 3.3108 | 2.7682
4 | 1.2531 | 1.0464 | 0.829 | 0.83596 | 0.73149 | 0.68381 | 1.3961 | 2.2236 | 2.7425 | 2.792 | 2.7262 | 2.5006 | 2.7639 | 2.6708 | 2.4704 | 2.2442 | 2.0078 | 1.8375 | 2.2504 | 2.6655 | 3.1038 | 2.9642 | 2.3174 | 1.728
5 | 2.3104 | 2.1064 | 1.943 | 1.8398 | 1.8981 | 1.8797 | 2.0973 | 2.3417 | 2.531 | 2.618 | 2.7864 | 2.8933 | 3.105 | 2.9972 | 2.8967 | 2.8593 | 2.7497 | 2.852 | 2.749 | 2.8596 | 3.0969 | 3.022 | 2.9972 | 2.6173
6 | 2.366 | 2.3084 | 2.1767 | 2.1896 | 2.187 | 2.2285 | 2.423 | 2.8909 | 2.9844 | 2.9213 | 2.9121 | 3.1395 | 3.1163 | 2.9903 | 2.7942 | 2.7249 | 2.9039 | 2.7566 | 2.6396 | 2.6259 | 2.7562 | 2.5506 | 2.479 | 2.5003
7 | 1.9678 | 1.8126 | 1.7711 | 1.7648 | 1.6529 | 1.8298 | 2.3089 | 2.5189 | 2.7839 | 2.9442 | 2.9467 | 3.1679 | 3.0386 | 3.1093 | 3.155 | 2.8304 | 2.9495 | 2.862 | 2.808 | 2.7856 | 2.8629 | 2.3323 | 2.422 | 2.0806
8 | 1.5535 | 1.4367 | 1.4085 | 1.3759 | 1.3874 | 1.4808 | 2.3819 | 2.7042 | 2.9601 | 2.8449 | 3.0148 | 3.1083 | 3.2245 | 2.9219 | 2.5836 | 2.4696 | 2.3842 | 2.2828 | 2.3036 | 2.3358 | 2.2278 | 1.9635 | 1.7318 | 1.6042

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.70531 | 0.77904 | 0.73416 | 0.73416 | 0.71813 | 0.75981 | 0.78225 | 1.4651 | 1.7056 | 1.6414 | 1.603 | 1.5998 | 1.7024 | 1.6511 | 1.1573 | 1.5132 | 1.5324 | 1.4363 | 1.1381 | 1.0323 | 1.0836 | 1.0868 | 0.75019 | 0.74378
2 | 0.029487 | -0.17692 | -0.19166 | -0.28012 | -0.3391 | -0.26538 | -0.3391 | 0.85511 | 1.091 | 1.4006 | 0.79614 | 0.72242 | 0.50127 | 0.67819 | 0.29487 | 0.25064 | 0.29487 | 0.53076 | 1.0173 | 1.032 | 0.82563 | 0.63396 | 0.29487 | 0.058973
3 | -0.17796 | -0.42149 | -0.73526 | -0.67906 | -0.69311 | -0.66033 | -0.037465 | 0.79146 | 1.0397 | 1.049 | 0.87575 | 1.0959 | 0.99283 | 0.86639 | 0.62286 | 0.3887 | 0.48237 | 0.43085 | 0.079614 | 0.34656 | 0.48705 | 0.31846 | -0.29504 | -0.60413
4 | -0.84202 | -0.85012 | -0.8744 | -0.8744 | -0.89465 | -0.91893 | -0.83392 | -0.5627 | -0.42101 | -0.4453 | -0.5627 | -0.61127 | -0.56674 | -0.61532 | -0.57889 | -0.68414 | -0.76915 | -0.68414 | -0.48173 | -0.43315 | -0.43315 | -0.57079 | -0.70843 | -0.73677
5 | -0.52429 | -0.6874 | -0.80973 | -0.80391 | -0.80391 | -0.87964 | -0.79226 | -0.31457 | 0.10486 | 0.34952 | 0.57672 | 0.61167 | 0.53594 | 0.44273 | 0.29127 | 0.18641 | 0.15729 | 0.14564 | 0.14564 | 0.034952 | 0.30875 | 0.14564 | 0.081556 | -0.12816
6 | 0.38215 | 0.42394 | 0.32244 | 0.37916 | 0.38812 | 0.39857 | 0.38513 | 0.71354 | 0.81803 | 0.81654 | 0.71354 | 0.85237 | 0.88819 | 0.81803 | 0.71205 | 0.62696 | 0.76429 | 0.74041 | 0.58068 | 0.53889 | 0.63442 | 0.50008 | 0.38065 | 0.42544
7 | -0.73729 | -0.75806 | -0.80479 | -0.82556 | -0.77364 | -0.83595 | -0.71653 | -0.32711 | -0.057114 | -0.04673 | 0.098652 | 0.031153 | 0.010384 | 0 | -0.083075 | -0.14538 | -0.21288 | -0.28038 | -0.24403 | -0.29596 | -0.20769 | -0.38942 | -0.49326 | -0.52961
8 | -0.92301 | -0.92917 | -0.93842 | -0.94304 | -0.93071 | -0.90914 | -0.772 | -0.63794 | -0.62407 | -0.61483 | -0.60404 | -0.59942 | -0.61328 | -0.6364 | -0.70112 | -0.73194 | -0.75659 | -0.75967 | -0.77354 | -0.79974 | -0.85059 | -0.88449 | -0.89835 | -0.9153

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6912 | 0.78683 | 0.74884 | 0.7415 | 0.72531 | 0.74461 | 0.78225 | 1.4944 | 1.7226 | 1.6743 | 1.5709 | 1.6158 | 1.7024 | 1.6676 | 1.1573 | 1.4829 | 1.5631 | 1.4075 | 1.1609 | 1.053 | 1.1053 | 1.0868 | 0.76519 | 0.75121
2 | 0.028897 | -0.17338 | -0.1955 | -0.28573 | -0.3391 | -0.26538 | -0.33231 | 0.85511 | 1.091 | 1.3726 | 0.79614 | 0.70797 | 0.49626 | 0.66463 | 0.30076 | 0.24813 | 0.28897 | 0.52545 | 1.0376 | 1.0424 | 0.80911 | 0.63396 | 0.29782 | 0.059563
3 | -0.18152 | -0.42992 | -0.74996 | -0.68585 | -0.70697 | -0.66693 | -0.036716 | 0.78354 | 1.0605 | 1.0595 | 0.867 | 1.0849 | 0.97298 | 0.84906 | 0.61663 | 0.39259 | 0.48237 | 0.43085 | 0.081206 | 0.34309 | 0.48705 | 0.32164 | -0.29799 | -0.61621
4 | -0.85886 | -0.85862 | -0.86566 | -0.89189 | -0.87675 | -0.90975 | -0.84226 | -0.55144 | -0.41259 | -0.4542 | -0.57395 | -0.60516 | -0.55541 | -0.60917 | -0.57889 | -0.69782 | -0.75377 | -0.69782 | -0.49137 | -0.42882 | -0.43749 | -0.58221 | -0.70135 | -0.7515
5 | -0.53477 | -0.68053 | -0.79354 | -0.81999 | -0.80391 | -0.87964 | -0.80018 | -0.31457 | 0.10695 | 0.34603 | 0.58825 | 0.61779 | 0.53594 | 0.45159 | 0.28836 | 0.18641 | 0.15729 | 0.14272 | 0.14564 | 0.034603 | 0.30875 | 0.14855 | 0.079925 | -0.12816
6 | 0.38215 | 0.43242 | 0.31921 | 0.37537 | 0.39588 | 0.39857 | 0.39284 | 0.70641 | 0.82621 | 0.80838 | 0.72068 | 0.86941 | 0.90596 | 0.80985 | 0.71205 | 0.63323 | 0.77958 | 0.75522 | 0.58068 | 0.54428 | 0.62808 | 0.49507 | 0.37304 | 0.43395
7 | -0.75204 | -0.75806 | -0.7887 | -0.81731 | -0.75817 | -0.82759 | -0.72369 | -0.32057 | -0.055972 | -0.047665 | 0.098652 | 0.031776 | 0.010281 | 0 | -0.081414 | -0.14684 | -0.21075 | -0.27758 | -0.23915 | -0.30188 | -0.20977 | -0.3972 | -0.4834 | -0.5349
8 | -0.90455 | -0.92917 | -0.92903 | -0.95247 | -0.94002 | -0.91823 | -0.78744 | -0.64432 | -0.62407 | -0.62712 | -0.61612 | -0.59342 | -0.60715 | -0.6364 | -0.70112 | -0.73194 | -0.74146 | -0.77487 | -0.75807 | -0.79974 | -0.83357 | -0.87564 | -0.90734 | -0.92446

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6912 | 0.77904 | 0.72682 | 0.71948 | 0.71095 | 0.74461 | 0.78225 | 1.4944 | 1.7226 | 1.6414 | 1.5869 | 1.6318 | 1.7364 | 1.618 | 1.1573 | 1.4981 | 1.5631 | 1.4219 | 1.1153 | 1.0426 | 1.1053 | 1.0651 | 0.73518 | 0.7289
2 | 0.029192 | -0.17692 | -0.19358 | -0.27732 | -0.34249 | -0.26007 | -0.3391 | 0.86366 | 1.1128 | 1.4006 | 0.8041 | 0.70797 | 0.49125 | 0.68498 | 0.28897 | 0.24813 | 0.29192 | 0.53076 | 0.99694 | 1.0424 | 0.81737 | 0.63396 | 0.28897 | 0.058384
3 | -0.17796 | -0.42149 | -0.73526 | -0.68585 | -0.68618 | -0.66693 | -0.036716 | 0.80729 | 1.0605 | 1.049 | 0.867 | 1.1068 | 1.0028 | 0.86639 | 0.62909 | 0.3887 | 0.48719 | 0.43516 | 0.081206 | 0.33962 | 0.48218 | 0.31527 | -0.30094 | -0.61017
4 | -0.85886 | -0.84161 | -0.85692 | -0.89189 | -0.91254 | -0.90056 | -0.82558 | -0.57395 | -0.4168 | -0.44975 | -0.5627 | -0.61127 | -0.57808 | -0.61532 | -0.58468 | -0.67046 | -0.78454 | -0.68414 | -0.4721 | -0.43749 | -0.42882 | -0.56508 | -0.71551 | -0.7294
5 | -0.51904 | -0.68053 | -0.80973 | -0.81999 | -0.81999 | -0.88843 | -0.78433 | -0.31772 | 0.10591 | 0.34952 | 0.58825 | 0.6239 | 0.5413 | 0.44273 | 0.28836 | 0.18828 | 0.16043 | 0.14272 | 0.14709 | 0.035302 | 0.30875 | 0.14564 | 0.079925 | -0.12944
6 | 0.38215 | 0.42394 | 0.31921 | 0.38295 | 0.392 | 0.39857 | 0.37743 | 0.72781 | 0.81803 | 0.80838 | 0.72068 | 0.84384 | 0.87931 | 0.82621 | 0.71917 | 0.62696 | 0.77958 | 0.75522 | 0.58068 | 0.52811 | 0.64711 | 0.50508 | 0.37304 | 0.42118
7 | -0.74467 | -0.75806 | -0.82089 | -0.84207 | -0.78911 | -0.84431 | -0.7022 | -0.32384 | -0.055972 | -0.045795 | 0.099639 | 0.031465 | 0.010488 | 0 | -0.083075 | -0.14538 | -0.21288 | -0.28318 | -0.24647 | -0.29004 | -0.20769 | -0.38942 | -0.48833 | -0.5402
8 | -0.92301 | -0.92917 | -0.91965 | -0.93361 | -0.94002 | -0.90914 | -0.76428 | -0.63156 | -0.62407 | -0.61483 | -0.61008 | -0.59942 | -0.61328 | -0.64276 | -0.71514 | -0.73194 | -0.77172 | -0.75208 | -0.7658 | -0.80773 | -0.85059 | -0.8668 | -0.88039 | -0.93361

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53452 | 0.58844 | 0.7659 | 0.87808 | 1.0324 | 1.2068 | 1.0758 | 1.5379 | 1.4109 | 1.5935 | 1.6377 | 1.5191 | 1.4331 | 1.3193 | 1.2153 | 1.0937 | 1.0823 | 0.85754 | 0.70951 | 0.84193 | 0.85785 | 0.98035 | 0.47601 | 0.45702
2 | 0.44543 | 0.49036 | 0.63825 | 0.73173 | 0.86035 | 1.0057 | 0.89648 | 1.2816 | 1.1757 | 1.3279 | 1.3648 | 1.2659 | 1.1942 | 1.0995 | 1.0127 | 0.91143 | 0.90194 | 0.71462 | 0.59126 | 0.70161 | 0.71487 | 0.81695 | 0.39667 | 0.38085
3 | 0.35634 | 0.39229 | 0.5106 | 0.58539 | 0.68828 | 0.80455 | 0.71718 | 1.0253 | 0.94059 | 1.0623 | 1.0918 | 1.0127 | 0.95537 | 0.87956 | 0.81017 | 0.72914 | 0.72155 | 0.57169 | 0.47301 | 0.56129 | 0.5719 | 0.65356 | 0.31734 | 0.30468
4 | 0.26726 | 0.29422 | 0.38295 | 0.43904 | 0.51621 | 0.60341 | 0.53789 | 0.76897 | 0.70544 | 0.79676 | 0.81885 | 0.75956 | 0.71653 | 0.65967 | 0.60763 | 0.54686 | 0.54117 | 0.42877 | 0.35476 | 0.42097 | 0.42892 | 0.49017 | 0.238 | 0.22851
5 | 0.26726 | 0.29422 | 0.38295 | 0.43904 | 0.51621 | 0.60341 | 0.53789 | 0.76897 | 0.70544 | 0.79676 | 0.81885 | 0.75956 | 0.71653 | 0.65967 | 0.60763 | 0.54686 | 0.54117 | 0.42877 | 0.35476 | 0.42097 | 0.42892 | 0.49017 | 0.238 | 0.22851
6 | 0.26726 | 0.29422 | 0.38295 | 0.43904 | 0.51621 | 0.60341 | 0.53789 | 0.76897 | 0.70544 | 0.79676 | 0.81885 | 0.75956 | 0.71653 | 0.65967 | 0.60763 | 0.54686 | 0.54117 | 0.42877 | 0.35476 | 0.42097 | 0.42892 | 0.49017 | 0.238 | 0.22851
7 | 0.26726 | 0.29422 | 0.38295 | 0.43904 | 0.51621 | 0.60341 | 0.53789 | 0.76897 | 0.70544 | 0.79676 | 0.81885 | 0.75956 | 0.71653 | 0.65967 | 0.60763 | 0.54686 | 0.54117 | 0.42877 | 0.35476 | 0.42097 | 0.42892 | 0.49017 | 0.238 | 0.22851
8 | 0.26726 | 0.29422 | 0.38295 | 0.43904 | 0.51621 | 0.60341 | 0.53789 | 0.76897 | 0.70544 | 0.79676 | 0.81885 | 0.75956 | 0.71653 | 0.65967 | 0.60763 | 0.54686 | 0.54117 | 0.42877 | 0.35476 | 0.42097 | 0.42892 | 0.49017 | 0.238 | 0.22851

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4819 | 1.5683 | 1.656 | 1.7313 | 1.751 | 1.8316 | 1.8222 | 1.7224 | 1.5606 | 2.2917 | 2.2379 | 2.0607 | 2.0107 | 2.0189 | 1.9233 | 1.763 | 1.5844 | 1.5276 | 0.96025 | 1.0269 | 1.1227 | 1.1495 | 1.1989 | 1.3233
2 | 1.2349 | 1.3069 | 1.38 | 1.4428 | 1.4591 | 1.5263 | 1.5185 | 1.4354 | 1.3005 | 1.9098 | 1.865 | 1.7173 | 1.6756 | 1.6824 | 1.6027 | 1.4692 | 1.3204 | 1.273 | 0.8002 | 0.85575 | 0.93561 | 0.95793 | 0.99906 | 1.1028
3 | 0.98792 | 1.0455 | 1.104 | 1.1542 | 1.1673 | 1.2211 | 1.2148 | 1.1483 | 1.0404 | 1.5278 | 1.492 | 1.3738 | 1.3405 | 1.346 | 1.2822 | 1.1753 | 1.0563 | 1.0184 | 0.64016 | 0.6846 | 0.74848 | 0.76634 | 0.79925 | 0.88222
4 | 0.74094 | 0.78413 | 0.82802 | 0.86566 | 0.87548 | 0.91581 | 0.91112 | 0.86122 | 0.7803 | 1.1459 | 1.119 | 1.0304 | 1.0053 | 1.0095 | 0.96164 | 0.88149 | 0.79222 | 0.7638 | 0.48012 | 0.51345 | 0.56136 | 0.57476 | 0.59943 | 0.66166
5 | 0.74094 | 0.78413 | 0.82802 | 0.86566 | 0.87548 | 0.91581 | 0.91112 | 0.86122 | 0.7803 | 1.1459 | 1.119 | 1.0304 | 1.0053 | 1.0095 | 0.96164 | 0.88149 | 0.79222 | 0.7638 | 0.48012 | 0.51345 | 0.56136 | 0.57476 | 0.59943 | 0.66166
6 | 0.74094 | 0.78413 | 0.82802 | 0.86566 | 0.87548 | 0.91581 | 0.91112 | 0.86122 | 0.7803 | 1.1459 | 1.119 | 1.0304 | 1.0053 | 1.0095 | 0.96164 | 0.88149 | 0.79222 | 0.7638 | 0.48012 | 0.51345 | 0.56136 | 0.57476 | 0.59943 | 0.66166
7 | 0.74094 | 0.78413 | 0.82802 | 0.86566 | 0.87548 | 0.91581 | 0.91112 | 0.86122 | 0.7803 | 1.1459 | 1.119 | 1.0304 | 1.0053 | 1.0095 | 0.96164 | 0.88149 | 0.79222 | 0.7638 | 0.48012 | 0.51345 | 0.56136 | 0.57476 | 0.59943 | 0.66166
8 | 0.74094 | 0.78413 | 0.82802 | 0.86566 | 0.87548 | 0.91581 | 0.91112 | 0.86122 | 0.7803 | 1.1459 | 1.119 | 1.0304 | 1.0053 | 1.0095 | 0.96164 | 0.88149 | 0.79222 | 0.7638 | 0.48012 | 0.51345 | 0.56136 | 0.57476 | 0.59943 | 0.66166

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2614e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.45466 | 1.1326 | 1.4825 | 1.6629 | 1.7349 | 1.4156 | 1.1023 | 0.64581 | 0.13332 | 0.00091317 | 0.00014286 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 1.9153 | 2.0471 | 1.9722 | 1.8473 | 1.6017 | 1.4126 | 1.2546 | 1.2206 | 1.0676 | 1.1094 | 1.0821 | 0.95919 | 1.0432 | 1.2934 | 1.4089 | 1.334 | 1.6178 | 1.4636 | 1.6376 | 1.7115 | 1.7467 | 1.6296 | 1.9378
4 | 0 | 3.4959e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032347 | 0.68198 | 1.6504 | 2.2673 | 2.3745 | 2.476 | 2.2783 | 1.7051 | 0.91282 | 0.20622 | 0.0013566 | 0.00023685 | 5.6317e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5651e-05 | 2.035e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032981 | 0.64264 | 1.618 | 2.0711 | 2.3984 | 2.6276 | 2.1677 | 1.6706 | 0.93145 | 0.19997 | 0.0012907 | 0.00023008 | 6.101e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.2882e-05 | 1.9165e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032981 | 0.66887 | 1.5695 | 2.1147 | 2.4944 | 2.6528 | 2.1456 | 1.7567 | 0.90351 | 0.21247 | 0.0013829 | 0.00022557 | 6.0423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3998e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.4328 | 1.0463 | 1.4534 | 1.535 | 1.6675 | 1.4746 | 1.1597 | 0.62718 | 0.1347 | 0.00089561 | 0.00014286 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3138 | 2.015 | 1.9845 | 1.9923 | 1.6874 | 1.6176 | 1.3983 | 1.3314 | 1.1614 | 1.133 | 1.1648 | 1.05 | 0.97917 | 1.033 | 1.281 | 1.3252 | 1.4183 | 1.6496 | 1.4485 | 1.5273 | 1.7979 | 1.6459 | 1.7119 | 1.7701
4 | 0 | 3.5997e-05 | 1.9363e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.68198 | 1.618 | 2.1147 | 2.4224 | 2.5265 | 2.2341 | 1.6362 | 0.91282 | 0.21039 | 0.0012512 | 0.00023685 | 6.101e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.3228e-05 | 1.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033298 | 0.6492 | 1.5371 | 2.1583 | 2.4224 | 2.6276 | 2.1898 | 1.6878 | 0.95008 | 0.21872 | 0.0012644 | 0.00023685 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5305e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032664 | 0.66231 | 1.618 | 2.2237 | 2.4464 | 2.4254 | 2.2783 | 1.6534 | 0.93145 | 0.21664 | 0.0012907 | 0.00023459 | 5.8077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2152e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.4328 | 1.1003 | 1.5261 | 1.615 | 1.6001 | 1.4894 | 1.1941 | 0.58992 | 0.13332 | 0.00084293 | 0.00015188 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2231 | 2.015 | 2.1725 | 1.9521 | 1.7585 | 1.5225 | 1.3983 | 1.2162 | 1.1495 | 1.0676 | 1.1426 | 1.05 | 1.0291 | 0.99253 | 1.1815 | 1.3252 | 1.3481 | 1.5861 | 1.5843 | 1.5588 | 1.7633 | 1.7299 | 1.679 | 1.8446
4 | 0 | 3.392e-05 | 2.035e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03203 | 0.64264 | 1.618 | 2.2891 | 2.4464 | 2.4254 | 2.1235 | 1.6878 | 0.95008 | 0.21247 | 0.0013829 | 0.00023685 | 6.0423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5651e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.63608 | 1.5857 | 2.1801 | 2.4944 | 2.476 | 2.1456 | 1.7739 | 0.97803 | 0.21247 | 0.0013829 | 0.00023008 | 6.0423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.6343e-05 | 1.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030127 | 0.64264 | 1.618 | 2.2237 | 2.5184 | 2.4507 | 2.3004 | 1.8084 | 0.94077 | 0.20206 | 0.0013434 | 0.00022783 | 5.749e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1