## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2027
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 107.2%
Flex. Load Growth | 266%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2
3 | 9 | 5
4 | 22 | 3
5 | 24 | 3
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.6155 | 2.7028 | 2.4202 | 2.294 | 1.8795 | 1.5952 | 1.9508 | 0.33878 | 0.29792 | 0.43433 | 0.25579 | 0.31963 | 0.50923 | 0.93824 | 1.001 | 0.98442 | 0.55222 | 1.1249 | 0.66011 | 0.46412 | 0.7048 | 0.4356 | 1.9882 | 2.3968
Minimum FL, [MW] | -5.9052 | -6.3147 | -7.102 | -7.6611 | -8.1886 | -8.9366 | -8.5272 | -9.5653 | -8.6756 | -12.743 | -12.6124 | -11.5297 | -11.0521 | -10.6707 | -10.0579 | -9.1527 | -8.5583 | -7.6589 | -4.8613 | -5.4405 | -5.7509 | -6.1741 | -4.9053 | -5.2124
Maximum FL, [MW] | 5.689 | 6.0863 | 6.8241 | 7.343 | 7.8159 | 8.5344 | 8.1365 | 9.1819 | 8.4105 | 9.5971 | 9.6726 | 9.0545 | 8.7493 | 8.5244 | 7.9887 | 7.2733 | 6.7756 | 6.0557 | 4.7398 | 5.3052 | 5.6374 | 6.0726 | 4.7253 | 5.0247

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4556 | 5.2887 | 5.0631 | 5.1761 | 4.96 | 4.9093 | 5.0228 | 6.0809 | 6.1929 | 6.1617 | 6.1075 | 6.2476 | 6.2189 | 6.1965 | 5.4273 | 5.8204 | 6.2244 | 6.2458 | 5.8426 | 5.5386 | 5.5482 | 5.2541 | 5.0642 | 5.0448
2 | 3.4093 | 3.3392 | 3.1694 | 3.1254 | 3.0839 | 3.2241 | 3.8915 | 4.22 | 4.576 | 4.7355 | 4.6956 | 4.5955 | 4.4623 | 4.3193 | 4.0441 | 4.1616 | 4.5387 | 5.5039 | 5.1736 | 4.7546 | 4.6518 | 4.3015 | 4.2016 | 3.8229
3 | 2.3548 | 2.2465 | 2.1479 | 2.1692 | 2.1315 | 2.3632 | 3.7332 | 4.1172 | 4.2941 | 4.1778 | 4.0026 | 4.2643 | 3.9816 | 3.8516 | 3.3565 | 3.3409 | 3.4181 | 3.7621 | 3.3889 | 3.4921 | 3.4245 | 3.1901 | 2.867 | 2.6144
4 | 0.87864 | 0.6712 | 0.64313 | 0.58673 | 0.56429 | 0.92744 | 1.7349 | 1.9507 | 2.1427 | 2.0221 | 1.9872 | 1.8552 | 1.827 | 1.7666 | 1.6968 | 1.7315 | 2.1164 | 3.2213 | 2.8608 | 2.4116 | 2.3572 | 2.0792 | 1.7223 | 1.424
5 | 2.0407 | 1.8885 | 1.7249 | 1.7317 | 1.7238 | 1.8898 | 2.4318 | 2.5111 | 2.5911 | 2.7068 | 2.7639 | 2.8161 | 2.781 | 2.6918 | 2.6899 | 2.6673 | 2.8009 | 3.2602 | 3.1727 | 3.0852 | 3.0818 | 2.8551 | 2.7004 | 2.5065
6 | 2.3712 | 2.254 | 2.1753 | 2.1862 | 2.1662 | 2.3033 | 2.6167 | 2.9703 | 3.1089 | 3.2273 | 3.158 | 3.2124 | 3.2154 | 3.2113 | 3.0053 | 3.0105 | 2.8803 | 3.0732 | 2.9345 | 2.8699 | 2.8315 | 2.7098 | 2.5919 | 2.4629
7 | 1.9717 | 1.8577 | 1.7646 | 1.7658 | 1.7305 | 1.8804 | 2.4049 | 2.6821 | 2.8176 | 2.8353 | 2.797 | 2.8272 | 2.7661 | 2.708 | 2.5083 | 2.5537 | 2.6994 | 3.1336 | 2.9225 | 2.768 | 2.734 | 2.5408 | 2.3697 | 2.1951
8 | 1.5183 | 1.4609 | 1.4062 | 1.3811 | 1.4081 | 1.6479 | 2.6395 | 2.9742 | 3.0843 | 3.0812 | 3.1752 | 3.1602 | 2.9918 | 2.9633 | 2.6373 | 2.3867 | 2.4046 | 2.6711 | 2.5803 | 2.4798 | 2.4535 | 2.2418 | 1.9344 | 1.7437

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4556 | 5.3362 | 5.0173 | 5.0817 | 4.96 | 5.0011 | 4.9301 | 6.2011 | 6.2543 | 6.2832 | 6.047 | 6.1857 | 6.1578 | 6.0763 | 5.4796 | 5.9329 | 6.3466 | 6.3662 | 5.8997 | 5.593 | 5.4401 | 5.2024 | 5.1575 | 5.0905
2 | 3.4093 | 3.2814 | 3.1141 | 3.1254 | 3.0839 | 3.2537 | 3.8202 | 4.22 | 4.576 | 4.7821 | 4.6026 | 4.6863 | 4.5499 | 4.4026 | 4.1216 | 4.2016 | 4.5387 | 5.3976 | 5.2242 | 4.8014 | 4.7424 | 4.3015 | 4.1242 | 3.8571
3 | 2.3949 | 2.2842 | 2.1296 | 2.2065 | 2.0939 | 2.3202 | 3.7679 | 4.1172 | 4.209 | 4.1366 | 4.0026 | 4.1798 | 3.9033 | 3.8516 | 3.3565 | 3.373 | 3.3512 | 3.7982 | 3.3229 | 3.4921 | 3.3912 | 3.1275 | 2.8149 | 2.6603
4 | 0.87247 | 0.6712 | 0.63912 | 0.58673 | 0.57182 | 0.93512 | 1.7041 | 1.9124 | 2.1638 | 2.0617 | 2.0264 | 1.8187 | 1.8625 | 1.7666 | 1.7288 | 1.7152 | 2.0752 | 3.1591 | 2.8049 | 2.4116 | 2.4029 | 2.0792 | 1.7375 | 1.4477
5 | 2.0762 | 1.8561 | 1.6953 | 1.7618 | 1.7084 | 1.8552 | 2.4765 | 2.4864 | 2.6424 | 2.6536 | 2.7913 | 2.7604 | 2.7537 | 2.7178 | 2.6899 | 2.6673 | 2.7734 | 3.2287 | 3.1416 | 3.0852 | 3.0818 | 2.827 | 2.7505 | 2.5292
6 | 2.329 | 2.2341 | 2.1366 | 2.1471 | 2.1859 | 2.3033 | 2.5924 | 2.9997 | 3.1704 | 3.1954 | 3.158 | 3.2442 | 3.1521 | 3.2113 | 2.9763 | 2.9814 | 2.8238 | 3.014 | 2.8772 | 2.8699 | 2.8591 | 2.7098 | 2.5919 | 2.4629
7 | 1.9888 | 1.8736 | 1.7341 | 1.7504 | 1.746 | 1.9148 | 2.4049 | 2.6291 | 2.8454 | 2.8074 | 2.7693 | 2.7713 | 2.7389 | 2.7603 | 2.5323 | 2.6028 | 2.6994 | 3.1638 | 2.8654 | 2.8224 | 2.7074 | 2.5158 | 2.3479 | 2.1951
8 | 1.5058 | 1.4728 | 1.3829 | 1.3811 | 1.4325 | 1.6777 | 2.6151 | 3.033 | 3.0843 | 3.0204 | 3.2067 | 3.2228 | 2.9918 | 2.992 | 2.6627 | 2.3638 | 2.3811 | 2.6199 | 2.5803 | 2.5042 | 2.4058 | 2.2198 | 1.9518 | 1.7588

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.357 | 5.2412 | 5.1547 | 5.2704 | 4.8684 | 4.8175 | 5.0228 | 6.0809 | 6.3156 | 6.2224 | 6.2287 | 6.3094 | 6.0966 | 6.3166 | 5.5318 | 5.9329 | 6.2244 | 6.2458 | 5.7855 | 5.4297 | 5.4942 | 5.3574 | 4.9709 | 4.9991
2 | 3.3795 | 3.397 | 3.1141 | 3.1254 | 3.0562 | 3.2537 | 3.9628 | 4.22 | 4.4855 | 4.8287 | 4.6491 | 4.6863 | 4.3748 | 4.3193 | 3.9665 | 4.0817 | 4.4498 | 5.557 | 5.1736 | 4.8482 | 4.6064 | 4.2592 | 4.2403 | 3.8571
3 | 2.3548 | 2.2088 | 2.1296 | 2.1879 | 2.1503 | 2.3202 | 3.6638 | 4.1172 | 4.2515 | 4.0954 | 4.0026 | 4.1798 | 3.9033 | 3.8889 | 3.3887 | 3.4051 | 3.3512 | 3.6899 | 3.4549 | 3.5607 | 3.4245 | 3.2215 | 2.8149 | 2.6144
4 | 0.87247 | 0.67922 | 0.63912 | 0.57959 | 0.57182 | 0.91208 | 1.7657 | 1.989 | 2.1638 | 2.0221 | 1.9872 | 1.8187 | 1.8625 | 1.7331 | 1.7288 | 1.7315 | 2.0958 | 3.2524 | 2.8887 | 2.3643 | 2.3572 | 2.0588 | 1.7527 | 1.4477
5 | 2.0229 | 1.8723 | 1.7249 | 1.7017 | 1.7084 | 1.9071 | 2.4318 | 2.4864 | 2.5399 | 2.7068 | 2.7639 | 2.7882 | 2.7537 | 2.6658 | 2.6899 | 2.693 | 2.8283 | 3.2287 | 3.1106 | 3.0548 | 3.1119 | 2.8833 | 2.7505 | 2.4612
6 | 2.4134 | 2.2143 | 2.1366 | 2.2058 | 2.1464 | 2.3033 | 2.6409 | 3.0291 | 3.1089 | 3.291 | 3.1893 | 3.2124 | 3.2471 | 3.1801 | 3.0344 | 2.9814 | 2.9368 | 3.0436 | 2.9632 | 2.8699 | 2.8039 | 2.6832 | 2.6398 | 2.4629
7 | 2.0059 | 1.8736 | 1.7798 | 1.7812 | 1.746 | 1.8976 | 2.427 | 2.6556 | 2.8454 | 2.7795 | 2.8248 | 2.7992 | 2.7661 | 2.7342 | 2.5564 | 2.5537 | 2.7259 | 3.1336 | 2.9511 | 2.7135 | 2.6807 | 2.5658 | 2.3697 | 2.1559
8 | 1.4932 | 1.4728 | 1.4062 | 1.3926 | 1.3959 | 1.633 | 2.664 | 2.9154 | 3.0232 | 3.0204 | 3.2382 | 3.0976 | 3.0212 | 3.0206 | 2.5866 | 2.4324 | 2.4516 | 2.7223 | 2.6306 | 2.4798 | 2.4296 | 2.2637 | 1.8997 | 1.7588

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92421 | 0.65297 | 0.56605 | 0.72558 | 0.62475 | 0.51365 | 0.42499 | 1.4851 | 1.5532 | 1.3321 | 1.5521 | 1.4422 | 1.4485 | 1.2935 | 0.76755 | 1.2017 | 1.4413 | 1.3448 | 0.93991 | 0.9751 | 0.90822 | 0.56338 | 0.44941 | 0.46579
2 | -1.4587 | -1.4584 | -1.4987 | -1.5673 | -1.5523 | -1.4246 | -0.90332 | -0.17364 | -0.1866 | -0.12366 | -0.10893 | -0.48617 | -0.71024 | -0.9207 | -0.91378 | -0.92923 | -0.7306 | 0.24013 | -0.033842 | -0.39948 | -0.7405 | -0.97406 | -1.0683 | -1.2232
3 | -1.1161 | -1.2042 | -1.2263 | -1.2099 | -1.2109 | -1.0112 | -0.037653 | 0.52133 | 0.66444 | 0.46287 | 0.27329 | 0.54208 | 0.34181 | 0.1037 | -0.41027 | -0.41044 | -0.33811 | -0.17057 | -0.41572 | -0.23686 | -0.3252 | -0.53939 | -0.85216 | -0.96195
4 | -0.91507 | -0.92414 | -0.93357 | -0.94175 | -0.94594 | -0.86482 | -0.75033 | -0.68505 | -0.70511 | -0.78113 | -0.83316 | -0.88218 | -0.88322 | -0.89946 | -0.90737 | -0.8803 | -0.74523 | -0.44416 | -0.5729 | -0.69494 | -0.74812 | -0.79148 | -0.83666 | -0.84071
5 | -0.86105 | -0.90432 | -0.94274 | -0.9461 | -0.94401 | -0.79573 | -0.60643 | -0.49076 | -0.48206 | -0.4038 | -0.39961 | -0.3912 | -0.47082 | -0.50666 | -0.49303 | -0.61116 | -0.54146 | -0.27145 | -0.32144 | -0.39967 | -0.43156 | -0.56022 | -0.61956 | -0.64815
6 | 0.27863 | 0.21796 | 0.16526 | 0.2462 | 0.20217 | 0.29127 | 0.38846 | 0.75665 | 0.87141 | 0.89788 | 0.85223 | 0.90909 | 0.90233 | 0.89187 | 0.75011 | 0.71352 | 0.62014 | 0.67842 | 0.57507 | 0.6001 | 0.50738 | 0.53409 | 0.33157 | 0.3405
7 | -0.82961 | -0.82054 | -0.84632 | -0.86163 | -0.91266 | -0.81716 | -0.69422 | -0.3606 | -0.17867 | -0.16585 | -0.12605 | -0.042362 | -0.17199 | -0.17948 | -0.32713 | -0.46748 | -0.42191 | -0.47061 | -0.52922 | -0.5081 | -0.57854 | -0.68202 | -0.76949 | -0.76539
8 | -0.94438 | -0.96434 | -0.96052 | -0.95914 | -0.93937 | -0.90141 | -0.68908 | -0.54819 | -0.50621 | -0.57812 | -0.54591 | -0.49764 | -0.5275 | -0.57111 | -0.69391 | -0.76955 | -0.76751 | -0.75687 | -0.79778 | -0.82489 | -0.83901 | -0.86362 | -0.90132 | -0.91859

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93345 | 0.63991 | 0.57171 | 0.72558 | 0.63099 | 0.51365 | 0.42499 | 1.5 | 1.5532 | 1.3055 | 1.5521 | 1.471 | 1.463 | 1.3064 | 0.7522 | 1.1897 | 1.4413 | 1.3448 | 0.93991 | 0.98485 | 0.89005 | 0.56338 | 0.4584 | 0.47511
2 | -1.4879 | -1.4293 | -1.4987 | -1.536 | -1.5523 | -1.4246 | -0.90332 | -0.17017 | -0.18474 | -0.12614 | -0.10676 | -0.49103 | -0.71734 | -0.90229 | -0.91378 | -0.94782 | -0.71599 | 0.24253 | -0.033504 | -0.39948 | -0.7479 | -0.96432 | -1.0469 | -1.2354
3 | -1.1272 | -1.2042 | -1.2386 | -1.222 | -1.223 | -1.0314 | -0.03803 | 0.53176 | 0.67109 | 0.45361 | 0.27875 | 0.53666 | 0.34864 | 0.10578 | -0.41437 | -0.41865 | -0.34487 | -0.16716 | -0.41572 | -0.23213 | -0.3252 | -0.5286 | -0.85216 | -0.94271
4 | -0.90592 | -0.90566 | -0.92424 | -0.92291 | -0.94594 | -0.88212 | -0.75033 | -0.6919 | -0.71921 | -0.79675 | -0.82483 | -0.89982 | -0.89206 | -0.89047 | -0.88922 | -0.8803 | -0.73033 | -0.43528 | -0.56717 | -0.70189 | -0.74812 | -0.77565 | -0.85339 | -0.84071
5 | -0.86105 | -0.89527 | -0.94274 | -0.9461 | -0.96289 | -0.79573 | -0.61856 | -0.48585 | -0.47724 | -0.39573 | -0.40361 | -0.38338 | -0.4614 | -0.51172 | -0.49303 | -0.59894 | -0.53063 | -0.27688 | -0.32144 | -0.40366 | -0.42725 | -0.57142 | -0.61336 | -0.64815
6 | 0.28142 | 0.21796 | 0.16691 | 0.24374 | 0.20419 | 0.29418 | 0.3807 | 0.74908 | 0.88884 | 0.91583 | 0.84371 | 0.92727 | 0.89331 | 0.87403 | 0.75761 | 0.72779 | 0.62014 | 0.67842 | 0.56357 | 0.61211 | 0.50738 | 0.54477 | 0.33157 | 0.3371
7 | -0.82131 | -0.82054 | -0.85478 | -0.87886 | -0.89441 | -0.80899 | -0.68034 | -0.36421 | -0.1751 | -0.16916 | -0.12479 | -0.041515 | -0.17371 | -0.18128 | -0.32713 | -0.45813 | -0.41348 | -0.47061 | -0.53981 | -0.50302 | -0.57275 | -0.68202 | -0.7541 | -0.77305
8 | -0.94438 | -0.97399 | -0.94131 | -0.95914 | -0.92998 | -0.8924 | -0.6753 | -0.55367 | -0.51633 | -0.56656 | -0.54045 | -0.49764 | -0.53805 | -0.5654 | -0.68003 | -0.77724 | -0.75216 | -0.75687 | -0.80576 | -0.83314 | -0.82223 | -0.88089 | -0.88329 | -0.92777

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93345 | 0.66603 | 0.55473 | 0.71107 | 0.63724 | 0.50338 | 0.43349 | 1.4554 | 1.5687 | 1.3455 | 1.5676 | 1.4566 | 1.4195 | 1.2805 | 0.77523 | 1.2017 | 1.4557 | 1.3583 | 0.93051 | 0.9946 | 0.90822 | 0.55774 | 0.44042 | 0.47045
2 | -1.4733 | -1.4584 | -1.4987 | -1.583 | -1.5833 | -1.4389 | -0.92139 | -0.17191 | -0.1866 | -0.12119 | -0.10676 | -0.48617 | -0.70313 | -0.92991 | -0.93206 | -0.94782 | -0.71599 | 0.23532 | -0.033504 | -0.40747 | -0.73309 | -0.98381 | -1.0897 | -1.2232
3 | -1.1272 | -1.2042 | -1.2386 | -1.2099 | -1.1867 | -1.0112 | -0.03803 | 0.51612 | 0.66444 | 0.47212 | 0.26782 | 0.53666 | 0.33839 | 0.1037 | -0.41437 | -0.40634 | -0.33473 | -0.17398 | -0.42403 | -0.23213 | -0.3187 | -0.53399 | -0.85216 | -0.96195
4 | -0.89677 | -0.92414 | -0.9149 | -0.93233 | -0.93648 | -0.87347 | -0.75783 | -0.6919 | -0.70511 | -0.7655 | -0.84982 | -0.86454 | -0.88322 | -0.90846 | -0.91645 | -0.8715 | -0.75268 | -0.44416 | -0.56717 | -0.68799 | -0.74812 | -0.79148 | -0.82829 | -0.85753
5 | -0.86105 | -0.90432 | -0.95217 | -0.93664 | -0.93457 | -0.79573 | -0.60036 | -0.49076 | -0.49171 | -0.4038 | -0.40761 | -0.38338 | -0.48023 | -0.49652 | -0.49796 | -0.59894 | -0.55229 | -0.26602 | -0.31501 | -0.40766 | -0.42293 | -0.56582 | -0.61336 | -0.65463
6 | 0.28142 | 0.22014 | 0.16526 | 0.2462 | 0.20419 | 0.29709 | 0.38846 | 0.76421 | 0.87141 | 0.91583 | 0.86075 | 0.8909 | 0.90233 | 0.88295 | 0.74261 | 0.72779 | 0.63255 | 0.69199 | 0.56932 | 0.6061 | 0.5023 | 0.53943 | 0.33157 | 0.3371
7 | -0.82961 | -0.81233 | -0.82939 | -0.8444 | -0.93092 | -0.80899 | -0.70116 | -0.36421 | -0.18224 | -0.1675 | -0.12731 | -0.042786 | -0.17199 | -0.17948 | -0.33367 | -0.47215 | -0.42191 | -0.47061 | -0.52922 | -0.51318 | -0.56697 | -0.69566 | -0.78488 | -0.7807
8 | -0.93493 | -0.96434 | -0.96052 | -0.97833 | -0.93937 | -0.91043 | -0.69597 | -0.53723 | -0.50621 | -0.57234 | -0.55137 | -0.49764 | -0.5275 | -0.57111 | -0.68003 | -0.76955 | -0.78286 | -0.7493 | -0.80576 | -0.81664 | -0.82223 | -0.84634 | -0.91934 | -0.93696

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61469 | 0.6767 | 0.88079 | 1.0098 | 1.1873 | 1.3878 | 1.2371 | 1.7686 | 1.6225 | 1.8325 | 1.8834 | 1.747 | 1.648 | 1.5172 | 1.3975 | 1.2578 | 1.2447 | 0.98617 | 0.81594 | 0.96822 | 0.98652 | 1.1274 | 0.54741 | 0.52558
2 | 0.51225 | 0.56392 | 0.73399 | 0.84149 | 0.9894 | 1.1565 | 1.031 | 1.4739 | 1.3521 | 1.5271 | 1.5695 | 1.4558 | 1.3734 | 1.2644 | 1.1646 | 1.0481 | 1.0372 | 0.82181 | 0.67995 | 0.80685 | 0.8221 | 0.9395 | 0.45618 | 0.43798
3 | 0.4098 | 0.45113 | 0.58719 | 0.67319 | 0.79152 | 0.92523 | 0.82476 | 1.1791 | 1.0817 | 1.2217 | 1.2556 | 1.1647 | 1.0987 | 1.0115 | 0.9317 | 0.83851 | 0.82979 | 0.65745 | 0.54396 | 0.64548 | 0.65768 | 0.7516 | 0.36494 | 0.35038
4 | 0.30735 | 0.33835 | 0.4404 | 0.5049 | 0.59364 | 0.69392 | 0.61857 | 0.88432 | 0.81126 | 0.91627 | 0.94168 | 0.87349 | 0.82401 | 0.75862 | 0.69877 | 0.62889 | 0.62234 | 0.49309 | 0.40797 | 0.48411 | 0.49326 | 0.5637 | 0.27371 | 0.26279
5 | 0.30735 | 0.33835 | 0.4404 | 0.5049 | 0.59364 | 0.69392 | 0.61857 | 0.88432 | 0.81126 | 0.91627 | 0.94168 | 0.87349 | 0.82401 | 0.75862 | 0.69877 | 0.62889 | 0.62234 | 0.49309 | 0.40797 | 0.48411 | 0.49326 | 0.5637 | 0.27371 | 0.26279
6 | 0.30735 | 0.33835 | 0.4404 | 0.5049 | 0.59364 | 0.69392 | 0.61857 | 0.88432 | 0.81126 | 0.91627 | 0.94168 | 0.87349 | 0.82401 | 0.75862 | 0.69877 | 0.62889 | 0.62234 | 0.49309 | 0.40797 | 0.48411 | 0.49326 | 0.5637 | 0.27371 | 0.26279
7 | 0.30735 | 0.33835 | 0.4404 | 0.5049 | 0.59364 | 0.69392 | 0.61857 | 0.88432 | 0.81126 | 0.91627 | 0.94168 | 0.87349 | 0.82401 | 0.75862 | 0.69877 | 0.62889 | 0.62234 | 0.49309 | 0.40797 | 0.48411 | 0.49326 | 0.5637 | 0.27371 | 0.26279
8 | 0.30735 | 0.33835 | 0.4404 | 0.5049 | 0.59364 | 0.69392 | 0.61857 | 0.88432 | 0.81126 | 0.91627 | 0.94168 | 0.87349 | 0.82401 | 0.75862 | 0.69877 | 0.62889 | 0.62234 | 0.49309 | 0.40797 | 0.48411 | 0.49326 | 0.5637 | 0.27371 | 0.26279

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7042 | 1.8035 | 1.9044 | 1.991 | 2.0136 | 2.1064 | 2.0956 | 1.9808 | 1.7947 | 2.6355 | 2.5736 | 2.3699 | 2.3123 | 2.3218 | 2.2118 | 2.0274 | 1.8221 | 1.7567 | 1.1043 | 1.1809 | 1.2911 | 1.3219 | 1.3787 | 1.5218
2 | 1.4201 | 1.5029 | 1.587 | 1.6592 | 1.678 | 1.7553 | 1.7463 | 1.6507 | 1.4956 | 2.1962 | 2.1447 | 1.9749 | 1.9269 | 1.9348 | 1.8432 | 1.6895 | 1.5184 | 1.464 | 0.92024 | 0.98411 | 1.0759 | 1.1016 | 1.1489 | 1.2682
3 | 1.1361 | 1.2023 | 1.2696 | 1.3273 | 1.3424 | 1.4042 | 1.3971 | 1.3205 | 1.1965 | 1.757 | 1.7158 | 1.5799 | 1.5415 | 1.5479 | 1.4745 | 1.3516 | 1.2147 | 1.1712 | 0.73619 | 0.78729 | 0.86076 | 0.8813 | 0.91913 | 1.0146
4 | 0.85208 | 0.90175 | 0.95222 | 0.99551 | 1.0068 | 1.0532 | 1.0478 | 0.99041 | 0.89735 | 1.3177 | 1.2868 | 1.1849 | 1.1561 | 1.1609 | 1.1059 | 1.0137 | 0.91105 | 0.87837 | 0.55214 | 0.59046 | 0.64557 | 0.66097 | 0.68935 | 0.76091
5 | 0.85208 | 0.90175 | 0.95222 | 0.99551 | 1.0068 | 1.0532 | 1.0478 | 0.99041 | 0.89735 | 1.3177 | 1.2868 | 1.1849 | 1.1561 | 1.1609 | 1.1059 | 1.0137 | 0.91105 | 0.87837 | 0.55214 | 0.59046 | 0.64557 | 0.66097 | 0.68935 | 0.76091
6 | 0.85208 | 0.90175 | 0.95222 | 0.99551 | 1.0068 | 1.0532 | 1.0478 | 0.99041 | 0.89735 | 1.3177 | 1.2868 | 1.1849 | 1.1561 | 1.1609 | 1.1059 | 1.0137 | 0.91105 | 0.87837 | 0.55214 | 0.59046 | 0.64557 | 0.66097 | 0.68935 | 0.76091
7 | 0.85208 | 0.90175 | 0.95222 | 0.99551 | 1.0068 | 1.0532 | 1.0478 | 0.99041 | 0.89735 | 1.3177 | 1.2868 | 1.1849 | 1.1561 | 1.1609 | 1.1059 | 1.0137 | 0.91105 | 0.87837 | 0.55214 | 0.59046 | 0.64557 | 0.66097 | 0.68935 | 0.76091
8 | 0.85208 | 0.90175 | 0.95222 | 0.99551 | 1.0068 | 1.0532 | 1.0478 | 0.99041 | 0.89735 | 1.3177 | 1.2868 | 1.1849 | 1.1561 | 1.1609 | 1.1059 | 1.0137 | 0.91105 | 0.87837 | 0.55214 | 0.59046 | 0.64557 | 0.66097 | 0.68935 | 0.76091

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.35336 | 0.81317 | 1.1234 | 1.2394 | 1.2995 | 1.1429 | 0.93176 | 0.48555 | 0.10933 | 0.00068214 | 0.00012012 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.78 | 2.7831 | 2.598 | 2.2499 | 2.1948 | 1.7635 | 1.6823 | 1.5825 | 1.4746 | 1.4934 | 1.5026 | 1.3528 | 1.3196 | 1.7125 | 1.7941 | 1.9335 | 2.1186 | 2.0761 | 2.2084 | 2.3232 | 2.3839 | 2.2191 | 2.3587
4 | 0 | 2.7254e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.50926 | 1.2452 | 1.7532 | 1.954 | 1.9094 | 1.6624 | 1.3565 | 0.73575 | 0.15744 | 0.0010865 | 0.00018018 | 4.6058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.5891e-05 | 1.6308e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026453 | 0.53005 | 1.296 | 1.617 | 1.9729 | 1.9293 | 1.7317 | 1.3839 | 0.76548 | 0.17056 | 0.0010654 | 0.00018753 | 4.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7527e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026199 | 0.50926 | 1.2706 | 1.6511 | 1.9729 | 1.989 | 1.6971 | 1.3291 | 0.76548 | 0.164 | 0.0010232 | 0.00018937 | 4.7997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8896e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.35336 | 0.83858 | 1.112 | 1.2521 | 1.3525 | 1.1198 | 0.88609 | 0.48059 | 0.11261 | 0.0006962 | 0.00012257 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.211 | 2.919 | 2.6194 | 2.7074 | 2.4867 | 2.0485 | 1.7451 | 1.6988 | 1.534 | 1.4451 | 1.4789 | 1.4303 | 1.3257 | 1.3463 | 1.6621 | 1.7754 | 1.8749 | 2.0538 | 1.9939 | 2.1663 | 2.1683 | 2.3158 | 2.285 | 2.5077
4 | 0 | 2.7799e-05 | 1.5524e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.50406 | 1.2833 | 1.6851 | 1.8971 | 1.9691 | 1.7317 | 1.3839 | 0.72832 | 0.16236 | 0.0010338 | 0.00018569 | 4.8482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6709e-05 | 1.6151e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.54564 | 1.2706 | 1.6851 | 1.8022 | 1.8895 | 1.7663 | 1.3702 | 0.73575 | 0.16728 | 0.0010232 | 0.00018385 | 5.0422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7799e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025944 | 0.51965 | 1.2706 | 1.7021 | 1.9729 | 2.0884 | 1.801 | 1.425 | 0.75061 | 0.16072 | 0.0011076 | 0.00018018 | 4.7997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8351e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.33604 | 0.87246 | 1.1688 | 1.2268 | 1.3923 | 1.1891 | 0.90436 | 0.4905 | 0.11371 | 0.00073136 | 0.00011889 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.6966 | 2.865 | 2.7348 | 2.4394 | 1.9858 | 1.7635 | 1.6493 | 1.6632 | 1.5188 | 1.5079 | 1.4737 | 1.3393 | 1.2663 | 1.6789 | 1.9436 | 1.9921 | 2.097 | 2.035 | 2.0612 | 2.1905 | 2.2931 | 2.0872 | 2.4332
4 | 0 | 2.8072e-05 | 1.6308e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.53524 | 1.3087 | 1.7021 | 1.8401 | 1.9094 | 1.7663 | 1.4113 | 0.71346 | 0.16728 | 0.0010865 | 0.00017466 | 4.8482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6436e-05 | 1.6151e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.53524 | 1.207 | 1.617 | 1.8401 | 1.9492 | 1.7144 | 1.4388 | 0.74318 | 0.15908 | 0.0010759 | 0.00018018 | 5.0906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.5891e-05 | 1.521e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.51965 | 1.2325 | 1.7872 | 1.935 | 2.0884 | 1.6451 | 1.3976 | 0.76548 | 0.16892 | 0.001097 | 0.00018937 | 4.7997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5085 | 5.4774 | 5.2395 | 5.1282 | 5.0116 | 5.024 | 5.0539 | 5.7713 | 6.1951 | 6.1419 | 6.0071 | 6.0928 | 6.3533 | 6.3213 | 5.857 | 6.0276 | 6.0084 | 5.9285 | 5.5476 | 5.4392 | 5.4705 | 5.3568 | 5.2671 | 5.188
2 | 4.1094 | 3.9146 | 3.7299 | 3.4157 | 3.2329 | 3.3351 | 3.5918 | 4.4419 | 4.836 | 5.1758 | 4.6973 | 4.9413 | 4.9789 | 4.9307 | 4.2711 | 4.4418 | 4.6211 | 4.6986 | 4.8126 | 5.0312 | 5.2987 | 4.829 | 4.4177 | 4.1747
3 | 2.7533 | 2.6201 | 2.4049 | 2.4725 | 2.3776 | 2.3828 | 3.3369 | 3.9838 | 4.168 | 3.9293 | 3.8228 | 4.1157 | 4.3271 | 4.0792 | 3.7394 | 3.5511 | 3.5693 | 3.5267 | 3.3872 | 3.6575 | 3.8602 | 3.5727 | 3.3453 | 2.8861
4 | 1.2975 | 1.0816 | 0.87951 | 0.85964 | 0.76748 | 0.71007 | 1.4338 | 2.2723 | 2.7464 | 2.8252 | 2.7566 | 2.4805 | 2.8254 | 2.709 | 2.4834 | 2.3007 | 2.0546 | 1.8873 | 2.3262 | 2.6978 | 3.113 | 2.9412 | 2.3648 | 1.7899
5 | 2.3445 | 2.1417 | 1.9746 | 1.92 | 1.9576 | 1.9356 | 2.1617 | 2.3235 | 2.56 | 2.6495 | 2.8173 | 2.9852 | 3.0816 | 2.9808 | 2.8822 | 2.845 | 2.8114 | 2.8397 | 2.84 | 2.8656 | 3.1674 | 2.9984 | 2.9954 | 2.6972
6 | 2.4433 | 2.3644 | 2.189 | 2.2597 | 2.2734 | 2.2493 | 2.471 | 2.8953 | 3.0178 | 3.0153 | 3.0039 | 3.1748 | 3.1537 | 3.0613 | 2.8901 | 2.791 | 2.8831 | 2.8527 | 2.6482 | 2.6578 | 2.7923 | 2.5316 | 2.4823 | 2.5091
7 | 2.0194 | 1.8479 | 1.7873 | 1.8104 | 1.723 | 1.834 | 2.3558 | 2.4989 | 2.8722 | 3.0388 | 3.0091 | 3.1413 | 3.0752 | 3.1827 | 3.138 | 2.9272 | 2.9282 | 2.8767 | 2.8166 | 2.8191 | 2.8721 | 2.4083 | 2.4479 | 2.1692
8 | 1.5747 | 1.4962 | 1.4284 | 1.4058 | 1.4119 | 1.4885 | 2.4073 | 2.7353 | 2.9353 | 2.9073 | 3.0182 | 3.2068 | 3.2 | 3.0211 | 2.6471 | 2.5306 | 2.3685 | 2.3644 | 2.2902 | 2.3419 | 2.2808 | 1.9885 | 1.7892 | 1.6637

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5584 | 5.4774 | 5.1443 | 5.1282 | 4.9189 | 5.024 | 5.1472 | 5.7713 | 6.2564 | 6.1419 | 5.9476 | 5.9722 | 6.2282 | 6.4439 | 5.9701 | 6.0859 | 6.0674 | 5.8144 | 5.6559 | 5.3857 | 5.5238 | 5.3568 | 5.3645 | 5.2822
2 | 4.1094 | 3.9146 | 3.6966 | 3.446 | 3.2329 | 3.3965 | 3.5591 | 4.3981 | 4.8838 | 5.1248 | 4.7439 | 4.9413 | 5.0768 | 4.9307 | 4.189 | 4.4418 | 4.6664 | 4.7437 | 4.9066 | 4.9321 | 5.2468 | 4.9241 | 4.3768 | 4.0992
3 | 2.7052 | 2.6653 | 2.3841 | 2.4509 | 2.4202 | 2.3394 | 3.2754 | 4.0626 | 4.1267 | 3.968 | 3.8228 | 4.0342 | 4.3271 | 4.0002 | 3.7394 | 3.5853 | 3.5343 | 3.4592 | 3.3542 | 3.7294 | 3.8226 | 3.643 | 3.3453 | 2.9118
4 | 1.2975 | 1.0897 | 0.86676 | 0.85964 | 0.76748 | 0.70457 | 1.4462 | 2.2723 | 2.7464 | 2.7696 | 2.7293 | 2.505 | 2.8532 | 2.7351 | 2.4596 | 2.3227 | 2.0746 | 1.8696 | 2.3262 | 2.6713 | 3.0826 | 2.9702 | 2.3648 | 1.8054
5 | 2.3236 | 2.1042 | 2.0092 | 1.903 | 1.9753 | 1.9001 | 2.2011 | 2.3006 | 2.56 | 2.6756 | 2.8452 | 2.9261 | 3.0513 | 2.9808 | 2.8265 | 2.8724 | 2.839 | 2.8669 | 2.84 | 2.8656 | 3.2293 | 3.0575 | 3.0234 | 2.648
6 | 2.4215 | 2.3644 | 2.189 | 2.2191 | 2.3151 | 2.2702 | 2.4938 | 2.9239 | 3.0477 | 2.9558 | 3.0635 | 3.2376 | 3.0916 | 3.091 | 2.8622 | 2.7641 | 2.8831 | 2.8801 | 2.674 | 2.6317 | 2.8195 | 2.5565 | 2.5052 | 2.5091
7 | 2.0194 | 1.8637 | 1.7873 | 1.842 | 1.7384 | 1.8675 | 2.399 | 2.5235 | 2.8438 | 3.0987 | 3.0091 | 3.1724 | 3.045 | 3.1827 | 3.138 | 2.9555 | 2.8995 | 2.932 | 2.7616 | 2.8191 | 2.9281 | 2.361 | 2.4254 | 2.1306
8 | 1.5615 | 1.5085 | 1.4284 | 1.4058 | 1.3997 | 1.515 | 2.3852 | 2.6813 | 2.9643 | 2.9646 | 3.0182 | 3.2385 | 3.2 | 3.0211 | 2.5961 | 2.5062 | 2.3916 | 2.3418 | 2.2457 | 2.3878 | 2.2366 | 1.969 | 1.8051 | 1.6922

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5584 | 5.5761 | 5.1443 | 5.2216 | 4.9189 | 4.9769 | 5.0539 | 5.8853 | 6.0724 | 6.0814 | 6.0667 | 6.0928 | 6.2908 | 6.1986 | 5.8004 | 6.1442 | 6.0674 | 5.8144 | 5.5476 | 5.3857 | 5.4172 | 5.4622 | 5.3645 | 5.1409
2 | 4.1462 | 3.9492 | 3.7299 | 3.4763 | 3.2037 | 3.3044 | 3.6245 | 4.3542 | 4.7402 | 5.2268 | 4.6042 | 4.9413 | 4.9299 | 4.9307 | 4.2301 | 4.4846 | 4.7117 | 4.7437 | 4.7185 | 5.0312 | 5.195 | 4.829 | 4.4177 | 4.2124
3 | 2.7773 | 2.5749 | 2.4466 | 2.4942 | 2.3564 | 2.3394 | 3.3984 | 4.0232 | 4.1267 | 4.0067 | 3.747 | 4.1972 | 4.4123 | 4.0002 | 3.7034 | 3.6195 | 3.6392 | 3.4592 | 3.4531 | 3.6215 | 3.9356 | 3.5024 | 3.3761 | 2.8348
4 | 1.2975 | 1.0897 | 0.86676 | 0.87225 | 0.76168 | 0.71007 | 1.4338 | 2.2499 | 2.7735 | 2.8252 | 2.7566 | 2.5295 | 2.7977 | 2.709 | 2.5073 | 2.2786 | 2.0346 | 1.8696 | 2.281 | 2.6978 | 3.1435 | 2.9992 | 2.3648 | 1.7744
5 | 2.3653 | 2.1604 | 1.9919 | 1.8861 | 1.9399 | 1.9179 | 2.1421 | 2.3693 | 2.56 | 2.6495 | 2.8173 | 2.9261 | 3.1423 | 3.0386 | 2.9378 | 2.8999 | 2.7839 | 2.8942 | 2.7845 | 2.8938 | 3.1364 | 3.0575 | 3.0513 | 2.6726
6 | 2.4215 | 2.3644 | 2.2279 | 2.2394 | 2.2317 | 2.2702 | 2.471 | 2.9239 | 3.0178 | 2.9558 | 2.9443 | 3.1748 | 3.1537 | 3.0316 | 2.8343 | 2.7641 | 2.9397 | 2.7979 | 2.674 | 2.6578 | 2.7923 | 2.5814 | 2.528 | 2.5545
7 | 2.0194 | 1.8637 | 1.8182 | 1.8104 | 1.6923 | 1.8675 | 2.3558 | 2.5482 | 2.8153 | 2.9789 | 2.9792 | 3.2035 | 3.0752 | 3.1518 | 3.1988 | 2.8707 | 2.9857 | 2.9043 | 2.8441 | 2.8191 | 2.9001 | 2.361 | 2.4704 | 2.1306
8 | 1.6009 | 1.484 | 1.4521 | 1.4176 | 1.4242 | 1.515 | 2.4295 | 2.7353 | 2.9934 | 2.8787 | 3.0481 | 3.1433 | 3.263 | 2.9625 | 2.6216 | 2.5062 | 2.4148 | 2.3193 | 2.3346 | 2.3648 | 2.2587 | 1.9885 | 1.7733 | 1.6495

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71236 | 0.78683 | 0.7415 | 0.7415 | 0.72531 | 0.7674 | 0.79007 | 1.4798 | 1.7226 | 1.6579 | 1.619 | 1.6158 | 1.7194 | 1.6676 | 1.1689 | 1.5283 | 1.5478 | 1.4506 | 1.1495 | 1.0426 | 1.0944 | 1.0977 | 0.75769 | 0.75121
2 | 0.029782 | -0.17869 | -0.19358 | -0.28292 | -0.34249 | -0.26803 | -0.34249 | 0.86366 | 1.1019 | 1.4146 | 0.8041 | 0.72965 | 0.50629 | 0.68498 | 0.29782 | 0.25314 | 0.29782 | 0.53607 | 1.0275 | 1.0424 | 0.83388 | 0.6403 | 0.29782 | 0.059563
3 | -0.17974 | -0.4257 | -0.74261 | -0.68585 | -0.70004 | -0.66693 | -0.03784 | 0.79937 | 1.0501 | 1.0595 | 0.88451 | 1.1068 | 1.0028 | 0.87505 | 0.62909 | 0.39259 | 0.48719 | 0.43516 | 0.08041 | 0.35002 | 0.49192 | 0.32164 | -0.29799 | -0.61017
4 | -0.85044 | -0.85862 | -0.88315 | -0.88315 | -0.90359 | -0.92812 | -0.84226 | -0.56832 | -0.42522 | -0.44975 | -0.56832 | -0.61739 | -0.57241 | -0.62148 | -0.58468 | -0.69098 | -0.77684 | -0.69098 | -0.48655 | -0.43749 | -0.43749 | -0.5765 | -0.71551 | -0.74413
5 | -0.52953 | -0.69427 | -0.81783 | -0.81195 | -0.81195 | -0.88843 | -0.80018 | -0.31772 | 0.10591 | 0.35302 | 0.58248 | 0.61779 | 0.5413 | 0.44716 | 0.29418 | 0.18828 | 0.15886 | 0.14709 | 0.14709 | 0.035302 | 0.31183 | 0.14709 | 0.082371 | -0.12944
6 | 0.38597 | 0.42818 | 0.32566 | 0.38295 | 0.392 | 0.40255 | 0.38898 | 0.72068 | 0.82621 | 0.82471 | 0.72068 | 0.86089 | 0.89708 | 0.82621 | 0.71917 | 0.63323 | 0.77194 | 0.74781 | 0.58649 | 0.54428 | 0.64077 | 0.50508 | 0.38446 | 0.42969
7 | -0.74467 | -0.76564 | -0.81284 | -0.83382 | -0.78138 | -0.84431 | -0.72369 | -0.33038 | -0.057686 | -0.047197 | 0.099639 | 0.031465 | 0.010488 | 0 | -0.083906 | -0.14684 | -0.21501 | -0.28318 | -0.24647 | -0.29892 | -0.20977 | -0.39331 | -0.49819 | -0.5349
8 | -0.93224 | -0.93846 | -0.9478 | -0.95247 | -0.94002 | -0.91823 | -0.77972 | -0.64432 | -0.63031 | -0.62097 | -0.61008 | -0.60541 | -0.61942 | -0.64276 | -0.70813 | -0.73925 | -0.76416 | -0.76727 | -0.78128 | -0.80773 | -0.85909 | -0.89333 | -0.90734 | -0.92446

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69811 | 0.7947 | 0.75633 | 0.74892 | 0.73256 | 0.75206 | 0.79007 | 1.5094 | 1.7398 | 1.691 | 1.5866 | 1.6319 | 1.7194 | 1.6842 | 1.1689 | 1.4978 | 1.5787 | 1.4216 | 1.1725 | 1.0635 | 1.1163 | 1.0977 | 0.77284 | 0.75873
2 | 0.029186 | -0.17512 | -0.19745 | -0.28858 | -0.34249 | -0.26803 | -0.33564 | 0.86366 | 1.1019 | 1.3863 | 0.8041 | 0.71505 | 0.50122 | 0.67128 | 0.30377 | 0.25061 | 0.29186 | 0.53071 | 1.048 | 1.0528 | 0.81721 | 0.6403 | 0.30079 | 0.060159
3 | -0.18334 | -0.43421 | -0.75746 | -0.69271 | -0.71404 | -0.6736 | -0.037083 | 0.79138 | 1.0711 | 1.0701 | 0.87567 | 1.0958 | 0.98271 | 0.85755 | 0.6228 | 0.39652 | 0.48719 | 0.43516 | 0.082018 | 0.34652 | 0.49192 | 0.32486 | -0.30097 | -0.62237
4 | -0.86745 | -0.8672 | -0.87432 | -0.90081 | -0.88552 | -0.91884 | -0.85068 | -0.55696 | -0.41672 | -0.45875 | -0.57969 | -0.61121 | -0.56096 | -0.61526 | -0.58468 | -0.7048 | -0.76131 | -0.7048 | -0.49628 | -0.43311 | -0.44186 | -0.58803 | -0.70836 | -0.75902
5 | -0.54012 | -0.68733 | -0.80147 | -0.82819 | -0.81195 | -0.88843 | -0.80818 | -0.31772 | 0.10802 | 0.34949 | 0.59413 | 0.62396 | 0.5413 | 0.4561 | 0.29124 | 0.18828 | 0.15886 | 0.14415 | 0.14709 | 0.034949 | 0.31183 | 0.15003 | 0.080724 | -0.12944
6 | 0.38597 | 0.43675 | 0.3224 | 0.37912 | 0.39984 | 0.40255 | 0.39676 | 0.71347 | 0.83448 | 0.81646 | 0.72788 | 0.87811 | 0.91502 | 0.81795 | 0.71917 | 0.63956 | 0.78738 | 0.76277 | 0.58649 | 0.54972 | 0.63436 | 0.50003 | 0.37677 | 0.43829
7 | -0.75956 | -0.76564 | -0.79658 | -0.82548 | -0.76575 | -0.83586 | -0.73093 | -0.32377 | -0.056532 | -0.048141 | 0.099639 | 0.032094 | 0.010383 | 0 | -0.082228 | -0.1483 | -0.21286 | -0.28035 | -0.24155 | -0.30489 | -0.21186 | -0.40118 | -0.48823 | -0.54025
8 | -0.91359 | -0.93846 | -0.93832 | -0.962 | -0.94942 | -0.92741 | -0.79531 | -0.65076 | -0.63031 | -0.63339 | -0.62228 | -0.59936 | -0.61322 | -0.64276 | -0.70813 | -0.73925 | -0.74887 | -0.78261 | -0.76565 | -0.80773 | -0.84191 | -0.8844 | -0.91641 | -0.9337

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69811 | 0.78683 | 0.73409 | 0.72667 | 0.71806 | 0.75206 | 0.79007 | 1.5094 | 1.7398 | 1.6579 | 1.6028 | 1.6481 | 1.7538 | 1.6342 | 1.1689 | 1.513 | 1.5787 | 1.4361 | 1.1265 | 1.0531 | 1.1163 | 1.0757 | 0.74254 | 0.73619
2 | 0.029484 | -0.17869 | -0.19552 | -0.2801 | -0.34591 | -0.26267 | -0.34249 | 0.8723 | 1.124 | 1.4146 | 0.81214 | 0.71505 | 0.49616 | 0.69183 | 0.29186 | 0.25061 | 0.29484 | 0.53607 | 1.0069 | 1.0528 | 0.82554 | 0.6403 | 0.29186 | 0.058967
3 | -0.17974 | -0.4257 | -0.74261 | -0.69271 | -0.69304 | -0.6736 | -0.037083 | 0.81536 | 1.0711 | 1.0595 | 0.87567 | 1.1179 | 1.0128 | 0.87505 | 0.63538 | 0.39259 | 0.49206 | 0.43951 | 0.082018 | 0.34302 | 0.487 | 0.31842 | -0.30395 | -0.61627
4 | -0.86745 | -0.85003 | -0.86549 | -0.90081 | -0.92166 | -0.90956 | -0.83384 | -0.57969 | -0.42097 | -0.45425 | -0.56832 | -0.61739 | -0.58386 | -0.62148 | -0.59052 | -0.67716 | -0.79238 | -0.69098 | -0.47682 | -0.44186 | -0.43311 | -0.57073 | -0.72267 | -0.73669
5 | -0.52423 | -0.68733 | -0.81783 | -0.82819 | -0.82819 | -0.89732 | -0.79218 | -0.3209 | 0.10697 | 0.35302 | 0.59413 | 0.63014 | 0.54671 | 0.44716 | 0.29124 | 0.19016 | 0.16204 | 0.14415 | 0.14856 | 0.035655 | 0.31183 | 0.14709 | 0.080724 | -0.13074
6 | 0.38597 | 0.42818 | 0.3224 | 0.38678 | 0.39592 | 0.40255 | 0.3812 | 0.73509 | 0.82621 | 0.81646 | 0.72788 | 0.85228 | 0.8881 | 0.83448 | 0.72636 | 0.63323 | 0.78738 | 0.76277 | 0.58649 | 0.53339 | 0.65358 | 0.51013 | 0.37677 | 0.42539
7 | -0.75211 | -0.76564 | -0.8291 | -0.85049 | -0.797 | -0.85275 | -0.70922 | -0.32708 | -0.056532 | -0.046253 | 0.10064 | 0.031779 | 0.010593 | 0 | -0.083906 | -0.14684 | -0.21501 | -0.28602 | -0.24894 | -0.29294 | -0.20977 | -0.39331 | -0.49321 | -0.5456
8 | -0.93224 | -0.93846 | -0.92885 | -0.94295 | -0.94942 | -0.91823 | -0.77192 | -0.63788 | -0.63031 | -0.62097 | -0.61618 | -0.60541 | -0.61942 | -0.64919 | -0.72229 | -0.73925 | -0.77944 | -0.7596 | -0.77346 | -0.81581 | -0.85909 | -0.87546 | -0.88919 | -0.94295

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61469 | 0.6767 | 0.88079 | 1.0098 | 1.1873 | 1.3878 | 1.2371 | 1.7686 | 1.6225 | 1.8325 | 1.8834 | 1.747 | 1.648 | 1.5172 | 1.3975 | 1.2578 | 1.2447 | 0.98617 | 0.81594 | 0.96822 | 0.98652 | 1.1274 | 0.54741 | 0.52558
2 | 0.51225 | 0.56392 | 0.73399 | 0.84149 | 0.9894 | 1.1565 | 1.031 | 1.4739 | 1.3521 | 1.5271 | 1.5695 | 1.4558 | 1.3734 | 1.2644 | 1.1646 | 1.0481 | 1.0372 | 0.82181 | 0.67995 | 0.80685 | 0.8221 | 0.9395 | 0.45618 | 0.43798
3 | 0.4098 | 0.45113 | 0.58719 | 0.67319 | 0.79152 | 0.92523 | 0.82476 | 1.1791 | 1.0817 | 1.2217 | 1.2556 | 1.1647 | 1.0987 | 1.0115 | 0.9317 | 0.83851 | 0.82979 | 0.65745 | 0.54396 | 0.64548 | 0.65768 | 0.7516 | 0.36494 | 0.35038
4 | 0.30735 | 0.33835 | 0.4404 | 0.5049 | 0.59364 | 0.69392 | 0.61857 | 0.88432 | 0.81126 | 0.91627 | 0.94168 | 0.87349 | 0.82401 | 0.75862 | 0.69877 | 0.62889 | 0.62234 | 0.49309 | 0.40797 | 0.48411 | 0.49326 | 0.5637 | 0.27371 | 0.26279
5 | 0.30735 | 0.33835 | 0.4404 | 0.5049 | 0.59364 | 0.69392 | 0.61857 | 0.88432 | 0.81126 | 0.91627 | 0.94168 | 0.87349 | 0.82401 | 0.75862 | 0.69877 | 0.62889 | 0.62234 | 0.49309 | 0.40797 | 0.48411 | 0.49326 | 0.5637 | 0.27371 | 0.26279
6 | 0.30735 | 0.33835 | 0.4404 | 0.5049 | 0.59364 | 0.69392 | 0.61857 | 0.88432 | 0.81126 | 0.91627 | 0.94168 | 0.87349 | 0.82401 | 0.75862 | 0.69877 | 0.62889 | 0.62234 | 0.49309 | 0.40797 | 0.48411 | 0.49326 | 0.5637 | 0.27371 | 0.26279
7 | 0.30735 | 0.33835 | 0.4404 | 0.5049 | 0.59364 | 0.69392 | 0.61857 | 0.88432 | 0.81126 | 0.91627 | 0.94168 | 0.87349 | 0.82401 | 0.75862 | 0.69877 | 0.62889 | 0.62234 | 0.49309 | 0.40797 | 0.48411 | 0.49326 | 0.5637 | 0.27371 | 0.26279
8 | 0.30735 | 0.33835 | 0.4404 | 0.5049 | 0.59364 | 0.69392 | 0.61857 | 0.88432 | 0.81126 | 0.91627 | 0.94168 | 0.87349 | 0.82401 | 0.75862 | 0.69877 | 0.62889 | 0.62234 | 0.49309 | 0.40797 | 0.48411 | 0.49326 | 0.5637 | 0.27371 | 0.26279

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7042 | 1.8035 | 1.9044 | 1.991 | 2.0136 | 2.1064 | 2.0956 | 1.9808 | 1.7947 | 2.6355 | 2.5736 | 2.3699 | 2.3123 | 2.3218 | 2.2118 | 2.0274 | 1.8221 | 1.7567 | 1.1043 | 1.1809 | 1.2911 | 1.3219 | 1.3787 | 1.5218
2 | 1.4201 | 1.5029 | 1.587 | 1.6592 | 1.678 | 1.7553 | 1.7463 | 1.6507 | 1.4956 | 2.1962 | 2.1447 | 1.9749 | 1.9269 | 1.9348 | 1.8432 | 1.6895 | 1.5184 | 1.464 | 0.92024 | 0.98411 | 1.0759 | 1.1016 | 1.1489 | 1.2682
3 | 1.1361 | 1.2023 | 1.2696 | 1.3273 | 1.3424 | 1.4042 | 1.3971 | 1.3205 | 1.1965 | 1.757 | 1.7158 | 1.5799 | 1.5415 | 1.5479 | 1.4745 | 1.3516 | 1.2147 | 1.1712 | 0.73619 | 0.78729 | 0.86076 | 0.8813 | 0.91913 | 1.0146
4 | 0.85208 | 0.90175 | 0.95222 | 0.99551 | 1.0068 | 1.0532 | 1.0478 | 0.99041 | 0.89735 | 1.3177 | 1.2868 | 1.1849 | 1.1561 | 1.1609 | 1.1059 | 1.0137 | 0.91105 | 0.87837 | 0.55214 | 0.59046 | 0.64557 | 0.66097 | 0.68935 | 0.76091
5 | 0.85208 | 0.90175 | 0.95222 | 0.99551 | 1.0068 | 1.0532 | 1.0478 | 0.99041 | 0.89735 | 1.3177 | 1.2868 | 1.1849 | 1.1561 | 1.1609 | 1.1059 | 1.0137 | 0.91105 | 0.87837 | 0.55214 | 0.59046 | 0.64557 | 0.66097 | 0.68935 | 0.76091
6 | 0.85208 | 0.90175 | 0.95222 | 0.99551 | 1.0068 | 1.0532 | 1.0478 | 0.99041 | 0.89735 | 1.3177 | 1.2868 | 1.1849 | 1.1561 | 1.1609 | 1.1059 | 1.0137 | 0.91105 | 0.87837 | 0.55214 | 0.59046 | 0.64557 | 0.66097 | 0.68935 | 0.76091
7 | 0.85208 | 0.90175 | 0.95222 | 0.99551 | 1.0068 | 1.0532 | 1.0478 | 0.99041 | 0.89735 | 1.3177 | 1.2868 | 1.1849 | 1.1561 | 1.1609 | 1.1059 | 1.0137 | 0.91105 | 0.87837 | 0.55214 | 0.59046 | 0.64557 | 0.66097 | 0.68935 | 0.76091
8 | 0.85208 | 0.90175 | 0.95222 | 0.99551 | 1.0068 | 1.0532 | 1.0478 | 0.99041 | 0.89735 | 1.3177 | 1.2868 | 1.1849 | 1.1561 | 1.1609 | 1.1059 | 1.0137 | 0.91105 | 0.87837 | 0.55214 | 0.59046 | 0.64557 | 0.66097 | 0.68935 | 0.76091

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3075e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.45028 | 1.1111 | 1.4534 | 1.583 | 1.7012 | 1.5336 | 1.1941 | 0.65202 | 0.13609 | 0.00083415 | 0.00014436 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3819 | 2.035 | 2.068 | 1.9319 | 1.8651 | 1.5383 | 1.3555 | 1.3442 | 1.1258 | 1.0785 | 1.1426 | 1.0821 | 0.9492 | 0.97228 | 1.2188 | 1.4229 | 1.334 | 1.5385 | 1.4938 | 1.5903 | 1.8152 | 1.6963 | 1.5638 | 1.8073
4 | 0 | 3.4267e-05 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030444 | 0.66231 | 1.6342 | 2.1147 | 2.5184 | 2.5265 | 2.1456 | 1.7912 | 0.8942 | 0.21456 | 0.0013039 | 0.0002188 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.4267e-05 | 1.9165e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032981 | 0.68198 | 1.6666 | 2.1583 | 2.3984 | 2.6528 | 2.1898 | 1.6362 | 0.93145 | 0.21664 | 0.0013302 | 0.00023459 | 6.0423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5997e-05 | 2.0153e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033298 | 0.64264 | 1.618 | 2.1365 | 2.3025 | 2.4507 | 2.1235 | 1.7223 | 0.96871 | 0.21456 | 0.0013698 | 0.0002188 | 5.925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2152e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.4328 | 1.1111 | 1.468 | 1.519 | 1.7517 | 1.4599 | 1.1137 | 0.60234 | 0.14165 | 0.00091317 | 0.0001579 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3819 | 1.9951 | 1.9845 | 1.9319 | 1.8118 | 1.6176 | 1.3698 | 1.229 | 1.2088 | 1.0894 | 1.0761 | 1.0821 | 0.96918 | 1.0533 | 1.1815 | 1.3531 | 1.4604 | 1.6654 | 1.5391 | 1.5116 | 1.7288 | 1.6795 | 1.7119 | 1.8446
4 | 0 | 3.3228e-05 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03203 | 0.66887 | 1.6019 | 2.2455 | 2.3025 | 2.577 | 2.3225 | 1.7223 | 0.91282 | 0.20622 | 0.0012512 | 0.00021655 | 6.101e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5651e-05 | 2.0548e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031713 | 0.63608 | 1.6342 | 2.2673 | 2.4704 | 2.5012 | 2.2783 | 1.6534 | 0.95008 | 0.20622 | 0.0012512 | 0.00023008 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5997e-05 | 1.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032981 | 0.64264 | 1.5371 | 2.1365 | 2.2785 | 2.6276 | 2.1456 | 1.6362 | 0.8942 | 0.20831 | 0.0013434 | 0.00022106 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3998e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.41968 | 1.0248 | 1.3953 | 1.535 | 1.6338 | 1.5484 | 1.0908 | 0.60234 | 0.1347 | 0.00084293 | 0.00014737 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3138 | 2.015 | 2.0262 | 1.9521 | 1.8295 | 1.6652 | 1.3698 | 1.229 | 1.1495 | 1.1003 | 1.1315 | 1.0178 | 0.97917 | 1.0229 | 1.3058 | 1.4368 | 1.4042 | 1.5385 | 1.5843 | 1.5431 | 1.7288 | 1.6627 | 1.5638 | 1.9564
4 | 0 | 3.392e-05 | 1.9363e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.64264 | 1.5533 | 2.2891 | 2.4224 | 2.4002 | 2.1013 | 1.7223 | 0.90351 | 0.20831 | 0.0013171 | 0.00022783 | 6.0423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5651e-05 | 2.0153e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032347 | 0.62297 | 1.5533 | 2.1365 | 2.4704 | 2.4254 | 2.1013 | 1.6878 | 0.93145 | 0.21039 | 0.0012907 | 0.00022331 | 5.573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.3574e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.6492 | 1.6666 | 2.2455 | 2.4224 | 2.4254 | 2.2562 | 1.6706 | 0.92214 | 0.19997 | 0.0013829 | 0.00023234 | 5.925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1