## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2028
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 108.3%
Flex. Load Growth | 305.9%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2
3 | 9 | 5
4 | 22 | 3
5 | 24 | 3
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 3.0079 | 3.1082 | 2.7832 | 2.6381 | 2.1614 | 1.8344 | 2.2434 | 0.3896 | 0.34261 | 0.49948 | 0.29416 | 0.36757 | 0.58562 | 1.079 | 1.1512 | 1.1321 | 0.63505 | 1.2936 | 0.75913 | 0.53374 | 0.81052 | 0.50095 | 2.2864 | 2.7563
Minimum FL, [MW] | -6.791 | -7.2619 | -8.1673 | -8.8102 | -9.4169 | -10.2771 | -9.8062 | -11.0001 | -9.9769 | -14.6545 | -14.5043 | -13.2591 | -12.71 | -12.2713 | -11.5666 | -10.5256 | -9.8421 | -8.8077 | -5.5905 | -6.2566 | -6.6135 | -7.1002 | -5.6411 | -5.9942
Maximum FL, [MW] | 6.5424 | 6.9992 | 7.8478 | 8.4444 | 8.9883 | 9.8146 | 9.3569 | 10.5592 | 9.6721 | 11.0366 | 11.1235 | 10.4127 | 10.0617 | 9.8031 | 9.1871 | 8.3643 | 7.792 | 6.9641 | 5.4508 | 6.101 | 6.483 | 6.9835 | 5.434 | 5.7784

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5834 | 5.4173 | 5.1815 | 5.292 | 5.0623 | 5.003 | 5.1276 | 6.1512 | 6.2632 | 6.2355 | 6.1758 | 6.319 | 6.2954 | 6.2847 | 5.5096 | 5.9062 | 6.3021 | 6.3397 | 5.9195 | 5.607 | 5.6235 | 5.3188 | 5.1705 | 5.1624
2 | 3.5044 | 3.4356 | 3.2575 | 3.2102 | 3.1586 | 3.2936 | 3.9759 | 4.2702 | 4.6288 | 4.793 | 4.7486 | 4.6489 | 4.5188 | 4.3844 | 4.1079 | 4.2262 | 4.597 | 5.5852 | 5.2407 | 4.813 | 4.7147 | 4.3546 | 4.29 | 3.917
3 | 2.4271 | 2.3194 | 2.2145 | 2.2337 | 2.1879 | 2.4166 | 3.807 | 4.1647 | 4.3426 | 4.2277 | 4.0474 | 4.3129 | 4.0309 | 3.9076 | 3.4087 | 3.3927 | 3.4626 | 3.8207 | 3.4351 | 3.5356 | 3.4719 | 3.2302 | 2.9328 | 2.6853
4 | 0.92405 | 0.71575 | 0.68345 | 0.62472 | 0.59625 | 0.95905 | 1.7796 | 1.9749 | 2.1683 | 2.0484 | 2.0107 | 1.8782 | 1.8524 | 1.7974 | 1.7278 | 1.7626 | 2.1453 | 3.2693 | 2.8986 | 2.4422 | 2.3906 | 2.1061 | 1.7673 | 1.4718
5 | 2.0977 | 1.9452 | 1.7761 | 1.7812 | 1.7673 | 1.9311 | 2.4834 | 2.541 | 2.6212 | 2.74 | 2.7951 | 2.8487 | 2.816 | 2.7318 | 2.7308 | 2.7077 | 2.8366 | 3.3085 | 3.2137 | 3.1226 | 3.1225 | 2.8898 | 2.7553 | 2.5651
6 | 2.4315 | 2.3143 | 2.2309 | 2.2402 | 2.2141 | 2.3487 | 2.6701 | 3.0048 | 3.1441 | 3.2656 | 3.1932 | 3.249 | 3.2547 | 3.2566 | 3.0494 | 3.0544 | 2.9168 | 3.1197 | 2.9731 | 2.905 | 2.8697 | 2.743 | 2.6457 | 2.5211
7 | 2.028 | 1.9142 | 1.8161 | 1.8156 | 1.7742 | 1.9215 | 2.4563 | 2.7137 | 2.8499 | 2.8697 | 2.8286 | 2.8599 | 2.8009 | 2.7483 | 2.5473 | 2.593 | 2.7342 | 3.1807 | 2.961 | 2.8021 | 2.7712 | 2.5723 | 2.4212 | 2.2506
8 | 1.5701 | 1.5133 | 1.4542 | 1.427 | 1.4485 | 1.6867 | 2.6932 | 3.0087 | 3.1193 | 3.1181 | 3.2106 | 3.1963 | 3.0288 | 3.006 | 2.6777 | 2.4243 | 2.4364 | 2.7135 | 2.6154 | 2.5111 | 2.4879 | 2.2703 | 1.9816 | 1.7947

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5834 | 5.4653 | 5.1352 | 5.1968 | 5.0623 | 5.0958 | 5.034 | 6.2726 | 6.3251 | 6.3582 | 6.1146 | 6.2566 | 6.2336 | 6.1633 | 5.5624 | 6.0198 | 6.4256 | 6.4613 | 5.9772 | 5.662 | 5.5142 | 5.2666 | 5.2648 | 5.2085
2 | 3.5044 | 3.3773 | 3.2017 | 3.2102 | 3.1586 | 3.3235 | 3.9039 | 4.2702 | 4.6288 | 4.8401 | 4.6546 | 4.7406 | 4.6072 | 4.4685 | 4.1862 | 4.2666 | 4.597 | 5.4778 | 5.2919 | 4.8602 | 4.8063 | 4.3546 | 4.2119 | 3.9516
3 | 2.4677 | 2.3575 | 2.1961 | 2.2714 | 2.1499 | 2.3732 | 3.842 | 4.1647 | 4.2567 | 4.1861 | 4.0474 | 4.2276 | 3.9518 | 3.9076 | 3.4087 | 3.4251 | 3.3951 | 3.8572 | 3.3684 | 3.5356 | 3.4383 | 3.1669 | 2.8802 | 2.7317
4 | 0.91781 | 0.71575 | 0.67939 | 0.62472 | 0.60385 | 0.9668 | 1.7485 | 1.9362 | 2.1896 | 2.0884 | 2.0503 | 1.8414 | 1.8883 | 1.7974 | 1.7601 | 1.7461 | 2.1036 | 3.2065 | 2.8422 | 2.4422 | 2.4368 | 2.1061 | 1.7827 | 1.4957
5 | 2.1336 | 1.9125 | 1.7461 | 1.8115 | 1.7518 | 1.8961 | 2.5286 | 2.516 | 2.673 | 2.6862 | 2.8228 | 2.7925 | 2.7884 | 2.7581 | 2.7308 | 2.7077 | 2.8089 | 3.2767 | 3.1823 | 3.1226 | 3.1225 | 2.8614 | 2.8058 | 2.588
6 | 2.3889 | 2.2943 | 2.1919 | 2.2006 | 2.2341 | 2.3487 | 2.6457 | 3.0345 | 3.2063 | 3.2335 | 3.1932 | 3.2811 | 3.1908 | 3.2566 | 3.02 | 3.025 | 2.8598 | 3.0599 | 2.9152 | 2.905 | 2.8976 | 2.743 | 2.6457 | 2.5211
7 | 2.0453 | 1.9302 | 1.7853 | 1.8001 | 1.7897 | 1.9562 | 2.4563 | 2.6602 | 2.8781 | 2.8415 | 2.8006 | 2.8034 | 2.7734 | 2.8011 | 2.5717 | 2.6426 | 2.7342 | 3.2112 | 2.9033 | 2.8571 | 2.7443 | 2.5471 | 2.3993 | 2.2506
8 | 1.5574 | 1.5254 | 1.4307 | 1.427 | 1.4732 | 1.7168 | 2.6685 | 3.0681 | 3.1193 | 3.0567 | 3.2424 | 3.2595 | 3.0288 | 3.035 | 2.7033 | 2.4012 | 2.4127 | 2.6619 | 2.6154 | 2.5357 | 2.4397 | 2.2481 | 1.9992 | 1.8099

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4838 | 5.3693 | 5.274 | 5.3873 | 4.9697 | 4.9103 | 5.1276 | 6.1512 | 6.3871 | 6.2968 | 6.2981 | 6.3815 | 6.1718 | 6.4061 | 5.6152 | 6.0198 | 6.3021 | 6.3397 | 5.8618 | 5.497 | 5.5688 | 5.4232 | 5.0762 | 5.1163
2 | 3.4743 | 3.494 | 3.2017 | 3.2102 | 3.1306 | 3.3235 | 4.048 | 4.2702 | 4.5373 | 4.8872 | 4.7016 | 4.7406 | 4.4304 | 4.3844 | 4.0295 | 4.1455 | 4.5072 | 5.6389 | 5.2407 | 4.9075 | 4.6689 | 4.3119 | 4.3291 | 3.9516
3 | 2.4271 | 2.2813 | 2.1961 | 2.2526 | 2.2069 | 2.3732 | 3.7368 | 4.1647 | 4.2996 | 4.1445 | 4.0474 | 4.2276 | 3.9518 | 3.9453 | 3.4413 | 3.4576 | 3.3951 | 3.7478 | 3.5018 | 3.6049 | 3.4719 | 3.2618 | 2.8802 | 2.6853
4 | 0.91781 | 0.72385 | 0.67939 | 0.6175 | 0.60385 | 0.94353 | 1.8107 | 2.0137 | 2.1896 | 2.0484 | 2.0107 | 1.8414 | 1.8883 | 1.7636 | 1.7601 | 1.7626 | 2.1245 | 3.3007 | 2.9269 | 2.3944 | 2.3906 | 2.0855 | 1.7981 | 1.4957
5 | 2.0797 | 1.9289 | 1.7761 | 1.7508 | 1.7518 | 1.9485 | 2.4834 | 2.516 | 2.5695 | 2.74 | 2.7951 | 2.8206 | 2.7884 | 2.7056 | 2.7308 | 2.7337 | 2.8644 | 3.2767 | 3.1509 | 3.0919 | 3.1529 | 2.9182 | 2.8058 | 2.5193
6 | 2.4741 | 2.2743 | 2.1919 | 2.2599 | 2.1942 | 2.3487 | 2.6946 | 3.0641 | 3.1441 | 3.33 | 3.2248 | 3.249 | 3.2867 | 3.2251 | 3.0787 | 3.025 | 2.9739 | 3.0898 | 3.0021 | 2.905 | 2.8418 | 2.7161 | 2.694 | 2.5211
7 | 2.0625 | 1.9302 | 1.8315 | 1.8311 | 1.7897 | 1.9389 | 2.4786 | 2.6869 | 2.8781 | 2.8133 | 2.8566 | 2.8317 | 2.8009 | 2.7747 | 2.596 | 2.593 | 2.7609 | 3.1807 | 2.9898 | 2.7472 | 2.7174 | 2.5975 | 2.4212 | 2.2111
8 | 1.5448 | 1.5254 | 1.4542 | 1.4386 | 1.4362 | 1.6717 | 2.7179 | 2.9493 | 3.0576 | 3.0567 | 3.2742 | 3.1331 | 3.0585 | 3.064 | 2.6265 | 2.4705 | 2.4839 | 2.7652 | 2.6662 | 2.5111 | 2.4638 | 2.2925 | 1.9466 | 1.8099

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93345 | 0.6595 | 0.57171 | 0.73284 | 0.63099 | 0.51878 | 0.42924 | 1.5 | 1.5687 | 1.3455 | 1.5676 | 1.4566 | 1.463 | 1.3064 | 0.77523 | 1.2138 | 1.4557 | 1.3583 | 0.94931 | 0.98485 | 0.9173 | 0.56901 | 0.4539 | 0.47045
2 | -1.4733 | -1.473 | -1.5136 | -1.583 | -1.5678 | -1.4389 | -0.91235 | -0.17538 | -0.18847 | -0.1249 | -0.11002 | -0.49103 | -0.71734 | -0.92991 | -0.92292 | -0.93853 | -0.7379 | 0.24253 | -0.034181 | -0.40348 | -0.7479 | -0.98381 | -1.079 | -1.2354
3 | -1.1272 | -1.2163 | -1.2386 | -1.222 | -1.223 | -1.0213 | -0.03803 | 0.52654 | 0.67109 | 0.4675 | 0.27602 | 0.5475 | 0.34523 | 0.10474 | -0.41437 | -0.41455 | -0.34149 | -0.17227 | -0.41988 | -0.23923 | -0.32845 | -0.54478 | -0.86068 | -0.97157
4 | -0.92422 | -0.93338 | -0.94291 | -0.95116 | -0.9554 | -0.87347 | -0.75783 | -0.6919 | -0.71216 | -0.78894 | -0.84149 | -0.891 | -0.89206 | -0.90846 | -0.91645 | -0.88911 | -0.75268 | -0.44861 | -0.57863 | -0.70189 | -0.7556 | -0.79939 | -0.84503 | -0.84912
5 | -0.86966 | -0.91336 | -0.95217 | -0.95557 | -0.95345 | -0.80368 | -0.61249 | -0.49567 | -0.48689 | -0.40784 | -0.40361 | -0.39511 | -0.47552 | -0.51172 | -0.49796 | -0.61727 | -0.54687 | -0.27416 | -0.32466 | -0.40366 | -0.43588 | -0.56582 | -0.62575 | -0.65463
6 | 0.28142 | 0.22014 | 0.16691 | 0.24866 | 0.20419 | 0.29418 | 0.39235 | 0.76421 | 0.88012 | 0.90686 | 0.86075 | 0.91818 | 0.91135 | 0.90079 | 0.75761 | 0.72066 | 0.62635 | 0.6852 | 0.58082 | 0.6061 | 0.51245 | 0.53943 | 0.33488 | 0.34391
7 | -0.8379 | -0.82874 | -0.85478 | -0.87025 | -0.92179 | -0.82533 | -0.70116 | -0.36421 | -0.18046 | -0.1675 | -0.12731 | -0.042786 | -0.17371 | -0.18128 | -0.3304 | -0.47215 | -0.42613 | -0.47531 | -0.53451 | -0.51318 | -0.58432 | -0.68884 | -0.77718 | -0.77305
8 | -0.95382 | -0.97399 | -0.97013 | -0.96874 | -0.94876 | -0.91043 | -0.69597 | -0.55367 | -0.51127 | -0.58391 | -0.55137 | -0.50261 | -0.53278 | -0.57682 | -0.70085 | -0.77724 | -0.77519 | -0.76444 | -0.80576 | -0.83314 | -0.8474 | -0.87225 | -0.91033 | -0.92777

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94278 | 0.64631 | 0.57743 | 0.73284 | 0.6373 | 0.51878 | 0.42924 | 1.515 | 1.5687 | 1.3186 | 1.5676 | 1.4857 | 1.4776 | 1.3195 | 0.75972 | 1.2016 | 1.4557 | 1.3583 | 0.94931 | 0.9947 | 0.89895 | 0.56901 | 0.46298 | 0.47986
2 | -1.5028 | -1.4435 | -1.5136 | -1.5513 | -1.5678 | -1.4389 | -0.91235 | -0.17187 | -0.18658 | -0.1274 | -0.10782 | -0.49594 | -0.72451 | -0.91131 | -0.92292 | -0.9573 | -0.72315 | 0.24495 | -0.033839 | -0.40348 | -0.75538 | -0.97397 | -1.0574 | -1.2478
3 | -1.1385 | -1.2163 | -1.251 | -1.2342 | -1.2353 | -1.0417 | -0.03841 | 0.53707 | 0.6778 | 0.45815 | 0.28154 | 0.54202 | 0.35213 | 0.10683 | -0.41852 | -0.42284 | -0.34832 | -0.16883 | -0.41988 | -0.23445 | -0.32845 | -0.53388 | -0.86068 | -0.95213
4 | -0.91498 | -0.91472 | -0.93348 | -0.93214 | -0.9554 | -0.89094 | -0.75783 | -0.69882 | -0.7264 | -0.80472 | -0.83307 | -0.90882 | -0.90098 | -0.89937 | -0.89812 | -0.88911 | -0.73763 | -0.43963 | -0.57285 | -0.7089 | -0.7556 | -0.7834 | -0.86193 | -0.84912
5 | -0.86966 | -0.90423 | -0.95217 | -0.95557 | -0.97252 | -0.80368 | -0.62474 | -0.49071 | -0.48202 | -0.39968 | -0.40765 | -0.38721 | -0.46601 | -0.51684 | -0.49796 | -0.60493 | -0.53593 | -0.27965 | -0.32466 | -0.4077 | -0.43152 | -0.57714 | -0.6195 | -0.65463
6 | 0.28423 | 0.22014 | 0.16858 | 0.24618 | 0.20623 | 0.29712 | 0.3845 | 0.75657 | 0.89772 | 0.92499 | 0.85215 | 0.93654 | 0.90224 | 0.88277 | 0.76519 | 0.73507 | 0.62635 | 0.6852 | 0.56921 | 0.61823 | 0.51245 | 0.55022 | 0.33488 | 0.34047
7 | -0.82953 | -0.82874 | -0.86333 | -0.88765 | -0.90335 | -0.81708 | -0.68714 | -0.36785 | -0.17685 | -0.17085 | -0.12604 | -0.04193 | -0.17545 | -0.18309 | -0.3304 | -0.46271 | -0.41761 | -0.47531 | -0.5452 | -0.50805 | -0.57848 | -0.68884 | -0.76164 | -0.78078
8 | -0.95382 | -0.98373 | -0.95073 | -0.96874 | -0.93928 | -0.90132 | -0.68205 | -0.55921 | -0.52149 | -0.57223 | -0.54586 | -0.50261 | -0.54343 | -0.57105 | -0.68683 | -0.78502 | -0.75968 | -0.76444 | -0.81382 | -0.84147 | -0.83045 | -0.8897 | -0.89212 | -0.93705

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94278 | 0.67269 | 0.56028 | 0.71818 | 0.64361 | 0.50841 | 0.43783 | 1.47 | 1.5844 | 1.3589 | 1.5832 | 1.4712 | 1.4337 | 1.2933 | 0.78298 | 1.2138 | 1.4703 | 1.3719 | 0.93981 | 1.0045 | 0.9173 | 0.56332 | 0.44482 | 0.47515
2 | -1.4881 | -1.473 | -1.5136 | -1.5988 | -1.5991 | -1.4533 | -0.9306 | -0.17363 | -0.18847 | -0.1224 | -0.10782 | -0.49103 | -0.71017 | -0.93921 | -0.94138 | -0.9573 | -0.72315 | 0.23768 | -0.033839 | -0.41155 | -0.74042 | -0.99364 | -1.1006 | -1.2354
3 | -1.1385 | -1.2163 | -1.251 | -1.222 | -1.1986 | -1.0213 | -0.03841 | 0.52128 | 0.67109 | 0.47685 | 0.2705 | 0.54202 | 0.34177 | 0.10474 | -0.41852 | -0.4104 | -0.33807 | -0.17572 | -0.42827 | -0.23445 | -0.32189 | -0.53933 | -0.86068 | -0.97157
4 | -0.90573 | -0.93338 | -0.92405 | -0.94165 | -0.94584 | -0.88221 | -0.76541 | -0.69882 | -0.71216 | -0.77316 | -0.85832 | -0.87318 | -0.89206 | -0.91754 | -0.92561 | -0.88022 | -0.76021 | -0.44861 | -0.57285 | -0.69487 | -0.7556 | -0.79939 | -0.83658 | -0.8661
5 | -0.86966 | -0.91336 | -0.96169 | -0.94601 | -0.94392 | -0.80368 | -0.60637 | -0.49567 | -0.49662 | -0.40784 | -0.41168 | -0.38721 | -0.48504 | -0.50149 | -0.50294 | -0.60493 | -0.55781 | -0.26868 | -0.31816 | -0.41174 | -0.42716 | -0.57148 | -0.6195 | -0.66117
6 | 0.28423 | 0.22234 | 0.16691 | 0.24866 | 0.20623 | 0.30006 | 0.39235 | 0.77186 | 0.88012 | 0.92499 | 0.86936 | 0.89981 | 0.91135 | 0.89178 | 0.75004 | 0.73507 | 0.63887 | 0.69891 | 0.57501 | 0.61217 | 0.50733 | 0.54483 | 0.33488 | 0.34047
7 | -0.8379 | -0.82045 | -0.83768 | -0.85284 | -0.94023 | -0.81708 | -0.70817 | -0.36785 | -0.18407 | -0.16918 | -0.12859 | -0.043213 | -0.17371 | -0.18128 | -0.33701 | -0.47687 | -0.42613 | -0.47531 | -0.53451 | -0.51831 | -0.57264 | -0.70261 | -0.79272 | -0.78851
8 | -0.94428 | -0.97399 | -0.97013 | -0.98811 | -0.94876 | -0.91953 | -0.70293 | -0.5426 | -0.51127 | -0.57807 | -0.55689 | -0.50261 | -0.53278 | -0.57682 | -0.68683 | -0.77724 | -0.79069 | -0.75679 | -0.81382 | -0.82481 | -0.83045 | -0.85481 | -0.92854 | -0.94633

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.7069 | 0.77821 | 1.0129 | 1.1613 | 1.3654 | 1.596 | 1.4227 | 2.0339 | 1.8659 | 2.1074 | 2.1659 | 2.009 | 1.8952 | 1.7448 | 1.6072 | 1.4464 | 1.4314 | 1.1341 | 0.93833 | 1.1135 | 1.1345 | 1.2965 | 0.62952 | 0.60441
2 | 0.58908 | 0.6485 | 0.84409 | 0.96772 | 1.1378 | 1.33 | 1.1856 | 1.6949 | 1.5549 | 1.7562 | 1.8049 | 1.6742 | 1.5794 | 1.454 | 1.3393 | 1.2054 | 1.1928 | 0.94508 | 0.78194 | 0.92788 | 0.94542 | 1.0804 | 0.5246 | 0.50368
3 | 0.47127 | 0.5188 | 0.67527 | 0.77417 | 0.91025 | 1.064 | 0.94848 | 1.356 | 1.2439 | 1.405 | 1.4439 | 1.3393 | 1.2635 | 1.1632 | 1.0715 | 0.96429 | 0.95426 | 0.75607 | 0.62555 | 0.7423 | 0.75633 | 0.86434 | 0.41968 | 0.40294
4 | 0.35345 | 0.3891 | 0.50645 | 0.58063 | 0.68269 | 0.79801 | 0.71136 | 1.017 | 0.93295 | 1.0537 | 1.0829 | 1.0045 | 0.94761 | 0.87241 | 0.80359 | 0.72322 | 0.71569 | 0.56705 | 0.46917 | 0.55673 | 0.56725 | 0.64825 | 0.31476 | 0.30221
5 | 0.35345 | 0.3891 | 0.50645 | 0.58063 | 0.68269 | 0.79801 | 0.71136 | 1.017 | 0.93295 | 1.0537 | 1.0829 | 1.0045 | 0.94761 | 0.87241 | 0.80359 | 0.72322 | 0.71569 | 0.56705 | 0.46917 | 0.55673 | 0.56725 | 0.64825 | 0.31476 | 0.30221
6 | 0.35345 | 0.3891 | 0.50645 | 0.58063 | 0.68269 | 0.79801 | 0.71136 | 1.017 | 0.93295 | 1.0537 | 1.0829 | 1.0045 | 0.94761 | 0.87241 | 0.80359 | 0.72322 | 0.71569 | 0.56705 | 0.46917 | 0.55673 | 0.56725 | 0.64825 | 0.31476 | 0.30221
7 | 0.35345 | 0.3891 | 0.50645 | 0.58063 | 0.68269 | 0.79801 | 0.71136 | 1.017 | 0.93295 | 1.0537 | 1.0829 | 1.0045 | 0.94761 | 0.87241 | 0.80359 | 0.72322 | 0.71569 | 0.56705 | 0.46917 | 0.55673 | 0.56725 | 0.64825 | 0.31476 | 0.30221
8 | 0.35345 | 0.3891 | 0.50645 | 0.58063 | 0.68269 | 0.79801 | 0.71136 | 1.017 | 0.93295 | 1.0537 | 1.0829 | 1.0045 | 0.94761 | 0.87241 | 0.80359 | 0.72322 | 0.71569 | 0.56705 | 0.46917 | 0.55673 | 0.56725 | 0.64825 | 0.31476 | 0.30221

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.9598 | 2.074 | 2.1901 | 2.2897 | 2.3157 | 2.4223 | 2.4099 | 2.2779 | 2.0639 | 3.0308 | 2.9597 | 2.7253 | 2.6591 | 2.67 | 2.5436 | 2.3315 | 2.0954 | 2.0203 | 1.2699 | 1.3581 | 1.4848 | 1.5202 | 1.5855 | 1.7501
2 | 1.6332 | 1.7283 | 1.8251 | 1.9081 | 1.9297 | 2.0186 | 2.0083 | 1.8983 | 1.7199 | 2.5257 | 2.4664 | 2.2711 | 2.2159 | 2.225 | 2.1196 | 1.943 | 1.7462 | 1.6835 | 1.0583 | 1.1317 | 1.2373 | 1.2669 | 1.3213 | 1.4584
3 | 1.3065 | 1.3827 | 1.4601 | 1.5264 | 1.5438 | 1.6149 | 1.6066 | 1.5186 | 1.3759 | 2.0205 | 1.9731 | 1.8169 | 1.7727 | 1.78 | 1.6957 | 1.5544 | 1.397 | 1.3468 | 0.84662 | 0.90538 | 0.98987 | 1.0135 | 1.057 | 1.1667
4 | 0.97989 | 1.037 | 1.0951 | 1.1448 | 1.1578 | 1.2112 | 1.205 | 1.139 | 1.032 | 1.5154 | 1.4798 | 1.3627 | 1.3296 | 1.335 | 1.2718 | 1.1658 | 1.0477 | 1.0101 | 0.63496 | 0.67903 | 0.7424 | 0.76012 | 0.79275 | 0.87505
5 | 0.97989 | 1.037 | 1.0951 | 1.1448 | 1.1578 | 1.2112 | 1.205 | 1.139 | 1.032 | 1.5154 | 1.4798 | 1.3627 | 1.3296 | 1.335 | 1.2718 | 1.1658 | 1.0477 | 1.0101 | 0.63496 | 0.67903 | 0.7424 | 0.76012 | 0.79275 | 0.87505
6 | 0.97989 | 1.037 | 1.0951 | 1.1448 | 1.1578 | 1.2112 | 1.205 | 1.139 | 1.032 | 1.5154 | 1.4798 | 1.3627 | 1.3296 | 1.335 | 1.2718 | 1.1658 | 1.0477 | 1.0101 | 0.63496 | 0.67903 | 0.7424 | 0.76012 | 0.79275 | 0.87505
7 | 0.97989 | 1.037 | 1.0951 | 1.1448 | 1.1578 | 1.2112 | 1.205 | 1.139 | 1.032 | 1.5154 | 1.4798 | 1.3627 | 1.3296 | 1.335 | 1.2718 | 1.1658 | 1.0477 | 1.0101 | 0.63496 | 0.67903 | 0.7424 | 0.76012 | 0.79275 | 0.87505
8 | 0.97989 | 1.037 | 1.0951 | 1.1448 | 1.1578 | 1.2112 | 1.205 | 1.139 | 1.032 | 1.5154 | 1.4798 | 1.3627 | 1.3296 | 1.335 | 1.2718 | 1.1658 | 1.0477 | 1.0101 | 0.63496 | 0.67903 | 0.7424 | 0.76012 | 0.79275 | 0.87505

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016618 | 0.33951 | 0.85552 | 1.0894 | 1.2141 | 1.3658 | 1.1083 | 0.95917 | 0.48555 | 0.1148 | 0.0006962 | 0.00011889 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.211 | 2.78 | 2.8104 | 2.7895 | 2.2499 | 2.153 | 1.8553 | 1.6493 | 1.6309 | 1.4894 | 1.5224 | 1.4881 | 1.2851 | 1.3463 | 1.5949 | 1.8688 | 1.914 | 2.097 | 2.0145 | 2.1663 | 2.1905 | 2.3612 | 2.263 | 2.5574
4 | 0 | 2.7254e-05 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025181 | 0.50406 | 1.207 | 1.634 | 1.8212 | 1.9492 | 1.7144 | 1.3154 | 0.76548 | 0.16564 | 0.0010654 | 0.00018202 | 4.7513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8344e-05 | 1.6308e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.50926 | 1.3341 | 1.7021 | 1.9729 | 2.0089 | 1.7663 | 1.3976 | 0.74318 | 0.1558 | 0.0010759 | 0.00019305 | 5.0906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6164e-05 | 1.5367e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026199 | 0.54044 | 1.2833 | 1.7021 | 1.8971 | 2.0884 | 1.7317 | 1.3839 | 0.71346 | 0.1558 | 0.0010443 | 0.0001765 | 4.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8351e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.32911 | 0.82164 | 1.0894 | 1.2141 | 1.3393 | 1.166 | 0.87695 | 0.49546 | 0.11152 | 0.00072433 | 0.00012257 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0887 | 2.8356 | 2.5921 | 2.7895 | 2.2736 | 2.0485 | 1.8921 | 1.6988 | 1.5502 | 1.5188 | 1.4644 | 1.3725 | 1.3798 | 1.3729 | 1.7293 | 1.8875 | 1.914 | 2.2051 | 2.0967 | 2.1663 | 2.2568 | 2.2023 | 2.2191 | 2.607
4 | 0 | 2.5891e-05 | 1.6308e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025944 | 0.49367 | 1.296 | 1.634 | 1.9919 | 1.9094 | 1.7663 | 1.3291 | 0.76548 | 0.1722 | 0.0010759 | 0.00017834 | 5.0906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6164e-05 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026453 | 0.50926 | 1.207 | 1.634 | 1.8022 | 1.9293 | 1.801 | 1.3702 | 0.75061 | 0.16072 | 0.0010338 | 0.00017834 | 5.0422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6982e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.51446 | 1.2325 | 1.7702 | 1.8781 | 2.0884 | 1.6451 | 1.3565 | 0.72832 | 0.16236 | 0.0010759 | 0.00017834 | 5.0422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.32911 | 0.8894 | 1.1801 | 1.29 | 1.3923 | 1.0967 | 0.86782 | 0.48059 | 0.11261 | 0.00068214 | 0.00011644 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.8356 | 2.7558 | 2.6801 | 2.2973 | 2.153 | 1.8186 | 1.6988 | 1.5986 | 1.4156 | 1.4499 | 1.4303 | 1.3798 | 1.2663 | 1.6789 | 1.9249 | 1.9335 | 2.2484 | 2.0556 | 2.1032 | 2.279 | 2.2931 | 2.285 | 2.4084
4 | 0 | 2.7527e-05 | 1.6151e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024418 | 0.53524 | 1.3087 | 1.617 | 1.8971 | 1.9492 | 1.749 | 1.3976 | 0.75805 | 0.16236 | 0.0010232 | 0.00018937 | 5.0422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7799e-05 | 1.6308e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026453 | 0.54564 | 1.2706 | 1.7191 | 1.935 | 2.0686 | 1.6797 | 1.425 | 0.70602 | 0.16236 | 0.0010443 | 0.00018018 | 4.9937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6164e-05 | 1.5053e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024418 | 0.50926 | 1.2325 | 1.7362 | 1.8212 | 1.8895 | 1.6797 | 1.3291 | 0.78034 | 0.16236 | 0.001097 | 0.00019305 | 4.6058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6369 | 5.6078 | 5.3596 | 5.2437 | 5.1144 | 5.1189 | 5.1591 | 5.8385 | 6.2654 | 6.2155 | 6.0744 | 6.1627 | 6.4311 | 6.4107 | 5.9436 | 6.1154 | 6.084 | 6.0193 | 5.6215 | 5.5066 | 5.5449 | 5.4226 | 5.3755 | 5.307
2 | 4.2115 | 4.0168 | 3.8236 | 3.5033 | 3.3091 | 3.4057 | 3.6732 | 4.4943 | 4.8913 | 5.2377 | 4.7503 | 4.9982 | 5.0406 | 5.0019 | 4.3372 | 4.5092 | 4.6802 | 4.7718 | 4.8761 | 5.0923 | 5.3681 | 4.8875 | 4.5083 | 4.2723
3 | 2.8296 | 2.6968 | 2.4741 | 2.5401 | 2.4365 | 2.4364 | 3.4067 | 4.03 | 4.2152 | 3.9767 | 3.8658 | 4.1628 | 4.3799 | 4.1376 | 3.7955 | 3.6049 | 3.6153 | 3.583 | 3.4334 | 3.7027 | 3.912 | 3.6165 | 3.4159 | 2.9597
4 | 1.3471 | 1.1303 | 0.92218 | 0.90035 | 0.80147 | 0.73951 | 1.4755 | 2.2998 | 2.778 | 2.8595 | 2.7878 | 2.5098 | 2.8608 | 2.7492 | 2.5223 | 2.3375 | 2.0829 | 1.9219 | 2.3587 | 2.7312 | 3.154 | 2.9767 | 2.4163 | 1.8414
5 | 2.4045 | 2.2009 | 2.0282 | 1.9713 | 2.0035 | 1.9773 | 2.2107 | 2.3514 | 2.5897 | 2.6821 | 2.8491 | 3.0195 | 3.1196 | 3.0238 | 2.925 | 2.8872 | 2.8473 | 2.8838 | 2.8776 | 2.9008 | 3.2089 | 3.0345 | 3.0532 | 2.7577
6 | 2.5044 | 2.4259 | 2.2447 | 2.3144 | 2.3225 | 2.2941 | 2.523 | 2.929 | 3.0522 | 3.0515 | 3.0375 | 3.211 | 3.1924 | 3.1051 | 2.933 | 2.8327 | 2.9197 | 2.897 | 2.684 | 2.6909 | 2.8301 | 2.563 | 2.535 | 2.5678
7 | 2.0762 | 1.9042 | 1.8391 | 1.8606 | 1.7666 | 1.8747 | 2.4066 | 2.5286 | 2.9051 | 3.0753 | 3.0428 | 3.1772 | 3.1131 | 3.2277 | 3.1834 | 2.9703 | 2.9652 | 2.9212 | 2.854 | 2.8538 | 2.9107 | 2.4384 | 2.5002 | 2.2244
8 | 1.627 | 1.549 | 1.4765 | 1.452 | 1.4524 | 1.5257 | 2.4587 | 2.7674 | 2.9688 | 2.9425 | 3.0519 | 3.2433 | 3.2391 | 3.0644 | 2.6876 | 2.5696 | 2.3999 | 2.4038 | 2.3223 | 2.3718 | 2.3134 | 2.0144 | 1.8349 | 1.7139

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6872 | 5.6078 | 5.2636 | 5.2437 | 5.0207 | 5.1189 | 5.2533 | 5.8385 | 6.3273 | 6.2155 | 6.0142 | 6.0409 | 6.3048 | 6.5346 | 6.0578 | 6.1743 | 6.1436 | 5.9041 | 5.7309 | 5.4526 | 5.5987 | 5.4226 | 5.4738 | 5.4021
2 | 4.2115 | 4.0168 | 3.79 | 3.534 | 3.3091 | 3.4677 | 3.6402 | 4.45 | 4.9396 | 5.1861 | 4.7973 | 4.9982 | 5.1394 | 5.0019 | 4.2543 | 4.5092 | 4.7259 | 4.8174 | 4.9711 | 4.9923 | 5.3158 | 4.9835 | 4.467 | 4.1961
3 | 2.7811 | 2.7424 | 2.4531 | 2.5182 | 2.4795 | 2.3926 | 3.3445 | 4.1095 | 4.1735 | 4.0158 | 3.8658 | 4.0805 | 4.3799 | 4.0577 | 3.7955 | 3.6395 | 3.58 | 3.5147 | 3.4 | 3.7754 | 3.874 | 3.6875 | 3.4159 | 2.9857
4 | 1.3471 | 1.1385 | 0.90931 | 0.90035 | 0.80147 | 0.73394 | 1.488 | 2.2998 | 2.778 | 2.8033 | 2.7602 | 2.5345 | 2.8888 | 2.7756 | 2.4982 | 2.3597 | 2.1031 | 1.904 | 2.3587 | 2.7045 | 3.1233 | 3.006 | 2.4163 | 1.857
5 | 2.3835 | 2.1631 | 2.0632 | 1.9542 | 2.0214 | 1.9415 | 2.2504 | 2.3283 | 2.5897 | 2.7084 | 2.8773 | 2.9599 | 3.089 | 3.0238 | 2.8688 | 2.915 | 2.8751 | 2.9113 | 2.8776 | 2.9008 | 3.2715 | 3.0942 | 3.0814 | 2.7081
6 | 2.4824 | 2.4259 | 2.2447 | 2.2734 | 2.3646 | 2.3152 | 2.546 | 2.9579 | 3.0824 | 2.9915 | 3.0977 | 3.2745 | 3.1297 | 3.135 | 2.9048 | 2.8055 | 2.9197 | 2.9247 | 2.71 | 2.6645 | 2.8576 | 2.5882 | 2.5581 | 2.5678
7 | 2.0762 | 1.9201 | 1.8391 | 1.8926 | 1.7821 | 1.9085 | 2.4503 | 2.5535 | 2.8764 | 3.1358 | 3.0428 | 3.2086 | 3.0826 | 3.2277 | 3.1834 | 2.9989 | 2.9362 | 2.977 | 2.7985 | 2.8538 | 2.9673 | 2.3907 | 2.4775 | 2.1855
8 | 1.6138 | 1.5614 | 1.4765 | 1.452 | 1.44 | 1.5525 | 2.4364 | 2.7129 | 2.9981 | 3.0003 | 3.0519 | 3.2754 | 3.2391 | 3.0644 | 2.6361 | 2.5451 | 2.4233 | 2.381 | 2.2774 | 2.4181 | 2.2688 | 1.9948 | 1.851 | 1.7426

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6872 | 5.7075 | 5.2636 | 5.338 | 5.0207 | 5.0713 | 5.1591 | 5.9537 | 6.1414 | 6.1544 | 6.1345 | 6.1627 | 6.3679 | 6.2868 | 5.8864 | 6.2332 | 6.1436 | 5.9041 | 5.6215 | 5.4526 | 5.4911 | 5.529 | 5.4738 | 5.2595
2 | 4.2486 | 4.0518 | 3.8236 | 3.5646 | 3.2796 | 3.3747 | 3.7062 | 4.4057 | 4.7946 | 5.2892 | 4.6562 | 4.9982 | 4.9911 | 5.0019 | 4.2957 | 4.5524 | 4.7717 | 4.8174 | 4.7811 | 5.0923 | 5.2634 | 4.8875 | 4.5083 | 4.3105
3 | 2.8539 | 2.6511 | 2.5162 | 2.562 | 2.415 | 2.3926 | 3.4688 | 4.0697 | 4.1735 | 4.0549 | 3.7892 | 4.2451 | 4.466 | 4.0577 | 3.7591 | 3.674 | 3.6859 | 3.5147 | 3.5 | 3.6664 | 3.9881 | 3.5455 | 3.447 | 2.9079
4 | 1.3471 | 1.1385 | 0.90931 | 0.91309 | 0.79561 | 0.73951 | 1.4755 | 2.2772 | 2.8054 | 2.8595 | 2.7878 | 2.5592 | 2.8328 | 2.7492 | 2.5463 | 2.3152 | 2.0627 | 1.904 | 2.313 | 2.7312 | 3.1848 | 3.0353 | 2.4163 | 1.8257
5 | 2.4256 | 2.2198 | 2.0457 | 1.9371 | 1.9856 | 1.9594 | 2.1908 | 2.3977 | 2.5897 | 2.6821 | 2.8491 | 2.9599 | 3.1808 | 3.0821 | 2.9812 | 2.9427 | 2.8195 | 2.9389 | 2.8216 | 2.9292 | 3.1777 | 3.0942 | 3.1097 | 2.7329
6 | 2.4824 | 2.4259 | 2.2841 | 2.2939 | 2.2803 | 2.3152 | 2.523 | 2.9579 | 3.0522 | 2.9915 | 2.9774 | 3.211 | 3.1924 | 3.0751 | 2.8767 | 2.8055 | 2.9768 | 2.8416 | 2.71 | 2.6909 | 2.8301 | 2.6133 | 2.5811 | 2.6136
7 | 2.0762 | 1.9201 | 1.8703 | 1.8606 | 1.7356 | 1.9085 | 2.4066 | 2.5784 | 2.8477 | 3.0148 | 3.0126 | 3.24 | 3.1131 | 3.1965 | 3.2448 | 2.9132 | 3.0233 | 2.9491 | 2.8818 | 2.8538 | 2.939 | 2.3907 | 2.523 | 2.1855
8 | 1.6535 | 1.5367 | 1.5005 | 1.4639 | 1.4647 | 1.5525 | 2.4811 | 2.7674 | 3.0275 | 2.9135 | 3.0822 | 3.1792 | 3.3027 | 3.0053 | 2.6618 | 2.5451 | 2.4466 | 2.3583 | 2.3672 | 2.395 | 2.2911 | 2.0144 | 1.8189 | 1.6995

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71948 | 0.7947 | 0.74892 | 0.74892 | 0.73256 | 0.77508 | 0.79797 | 1.4946 | 1.7398 | 1.6744 | 1.6352 | 1.6319 | 1.7366 | 1.6842 | 1.1806 | 1.5436 | 1.5632 | 1.4651 | 1.161 | 1.0531 | 1.1054 | 1.1087 | 0.76527 | 0.75873
2 | 0.030079 | -0.18048 | -0.19552 | -0.28575 | -0.34591 | -0.27071 | -0.34591 | 0.8723 | 1.1129 | 1.4288 | 0.81214 | 0.73694 | 0.51135 | 0.69183 | 0.30079 | 0.25567 | 0.30079 | 0.54143 | 1.0377 | 1.0528 | 0.84222 | 0.64671 | 0.30079 | 0.060159
3 | -0.18154 | -0.42996 | -0.75004 | -0.69271 | -0.70704 | -0.6736 | -0.038218 | 0.80737 | 1.0606 | 1.0701 | 0.89336 | 1.1179 | 1.0128 | 0.8838 | 0.63538 | 0.39652 | 0.49206 | 0.43951 | 0.081214 | 0.35352 | 0.49684 | 0.32486 | -0.30097 | -0.61627
4 | -0.85894 | -0.8672 | -0.89198 | -0.89198 | -0.91263 | -0.93741 | -0.85068 | -0.57401 | -0.42947 | -0.45425 | -0.57401 | -0.62356 | -0.57814 | -0.62769 | -0.59052 | -0.69789 | -0.78461 | -0.69789 | -0.49142 | -0.44186 | -0.44186 | -0.58226 | -0.72267 | -0.75158
5 | -0.53483 | -0.70122 | -0.82601 | -0.82007 | -0.82007 | -0.89732 | -0.80818 | -0.3209 | 0.10697 | 0.35655 | 0.58831 | 0.62396 | 0.54671 | 0.45163 | 0.29713 | 0.19016 | 0.16045 | 0.14856 | 0.14856 | 0.035655 | 0.31495 | 0.14856 | 0.083195 | -0.13074
6 | 0.38983 | 0.43247 | 0.32892 | 0.38678 | 0.39592 | 0.40658 | 0.39287 | 0.72788 | 0.83448 | 0.83295 | 0.72788 | 0.8695 | 0.90605 | 0.83448 | 0.72636 | 0.63956 | 0.77966 | 0.75529 | 0.59236 | 0.54972 | 0.64718 | 0.51013 | 0.38831 | 0.43399
7 | -0.75211 | -0.7733 | -0.82097 | -0.84216 | -0.78919 | -0.85275 | -0.73093 | -0.33368 | -0.058262 | -0.047669 | 0.10064 | 0.031779 | 0.010593 | 0 | -0.084745 | -0.1483 | -0.21716 | -0.28602 | -0.24894 | -0.30191 | -0.21186 | -0.39724 | -0.50318 | -0.54025
8 | -0.94156 | -0.94785 | -0.95728 | -0.962 | -0.94942 | -0.92741 | -0.78752 | -0.65076 | -0.63661 | -0.62718 | -0.61618 | -0.61146 | -0.62561 | -0.64919 | -0.71521 | -0.74665 | -0.7718 | -0.77494 | -0.78909 | -0.81581 | -0.86768 | -0.90226 | -0.91641 | -0.9337

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.70509 | 0.80265 | 0.76389 | 0.7564 | 0.73989 | 0.75958 | 0.79797 | 1.5245 | 1.7572 | 1.7079 | 1.6025 | 1.6482 | 1.7366 | 1.7011 | 1.1806 | 1.5127 | 1.5945 | 1.4358 | 1.1842 | 1.0741 | 1.1275 | 1.1087 | 0.78057 | 0.76631
2 | 0.029478 | -0.17687 | -0.19943 | -0.29147 | -0.34591 | -0.27071 | -0.33899 | 0.8723 | 1.1129 | 1.4002 | 0.81214 | 0.72221 | 0.50624 | 0.67799 | 0.30681 | 0.25312 | 0.29478 | 0.53601 | 1.0585 | 1.0633 | 0.82538 | 0.64671 | 0.3038 | 0.06076
3 | -0.18517 | -0.43856 | -0.76504 | -0.69964 | -0.72118 | -0.68034 | -0.037454 | 0.79929 | 1.0818 | 1.0808 | 0.88442 | 1.1067 | 0.99253 | 0.86613 | 0.62903 | 0.40048 | 0.49206 | 0.43951 | 0.082839 | 0.34999 | 0.49684 | 0.32811 | -0.30398 | -0.6286
4 | -0.87612 | -0.87588 | -0.88306 | -0.90982 | -0.89438 | -0.92803 | -0.85919 | -0.56253 | -0.42088 | -0.46333 | -0.58549 | -0.61732 | -0.56657 | -0.62141 | -0.59052 | -0.71185 | -0.76892 | -0.71185 | -0.50124 | -0.43744 | -0.44628 | -0.59391 | -0.71544 | -0.76661
5 | -0.54552 | -0.6942 | -0.80949 | -0.83647 | -0.82007 | -0.89732 | -0.81626 | -0.3209 | 0.1091 | 0.35298 | 0.60007 | 0.6302 | 0.54671 | 0.46066 | 0.29415 | 0.19016 | 0.16045 | 0.14559 | 0.14856 | 0.035298 | 0.31495 | 0.15153 | 0.081531 | -0.13074
6 | 0.38983 | 0.44112 | 0.32563 | 0.38292 | 0.40384 | 0.40658 | 0.40073 | 0.7206 | 0.84282 | 0.82462 | 0.73516 | 0.88689 | 0.92417 | 0.82613 | 0.72636 | 0.64596 | 0.79525 | 0.7704 | 0.59236 | 0.55522 | 0.6407 | 0.50503 | 0.38054 | 0.44267
7 | -0.76716 | -0.7733 | -0.80455 | -0.83373 | -0.77341 | -0.84422 | -0.73824 | -0.32701 | -0.057097 | -0.048623 | 0.10064 | 0.032415 | 0.010487 | 0 | -0.08305 | -0.14979 | -0.21499 | -0.28316 | -0.24396 | -0.30794 | -0.21398 | -0.40519 | -0.49311 | -0.54565
8 | -0.92273 | -0.94785 | -0.94771 | -0.97162 | -0.95892 | -0.93669 | -0.80327 | -0.65727 | -0.63661 | -0.63973 | -0.6285 | -0.60535 | -0.61936 | -0.64919 | -0.71521 | -0.74665 | -0.75636 | -0.79044 | -0.77331 | -0.81581 | -0.85033 | -0.89324 | -0.92558 | -0.94304

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.70509 | 0.7947 | 0.74143 | 0.73394 | 0.72524 | 0.75958 | 0.79797 | 1.5245 | 1.7572 | 1.6744 | 1.6188 | 1.6646 | 1.7713 | 1.6506 | 1.1806 | 1.5282 | 1.5945 | 1.4505 | 1.1378 | 1.0636 | 1.1275 | 1.0865 | 0.74996 | 0.74355
2 | 0.029779 | -0.18048 | -0.19747 | -0.2829 | -0.34937 | -0.2653 | -0.34591 | 0.88102 | 1.1352 | 1.4288 | 0.82026 | 0.72221 | 0.50112 | 0.69874 | 0.29478 | 0.25312 | 0.29779 | 0.54143 | 1.017 | 1.0633 | 0.8338 | 0.64671 | 0.29478 | 0.059557
3 | -0.18154 | -0.42996 | -0.75004 | -0.69964 | -0.69997 | -0.68034 | -0.037454 | 0.82351 | 1.0818 | 1.0701 | 0.88442 | 1.1291 | 1.0229 | 0.8838 | 0.64174 | 0.39652 | 0.49698 | 0.44391 | 0.082839 | 0.34645 | 0.49187 | 0.32161 | -0.30699 | -0.62244
4 | -0.87612 | -0.85853 | -0.87414 | -0.90982 | -0.93088 | -0.91866 | -0.84218 | -0.58549 | -0.42518 | -0.45879 | -0.57401 | -0.62356 | -0.5897 | -0.62769 | -0.59643 | -0.68393 | -0.8003 | -0.69789 | -0.48159 | -0.44628 | -0.43744 | -0.57644 | -0.7299 | -0.74406
5 | -0.52948 | -0.6942 | -0.82601 | -0.83647 | -0.83647 | -0.90629 | -0.8001 | -0.3241 | 0.10803 | 0.35655 | 0.60007 | 0.63644 | 0.55218 | 0.45163 | 0.29415 | 0.19206 | 0.16366 | 0.14559 | 0.15005 | 0.036012 | 0.31495 | 0.14856 | 0.081531 | -0.13204
6 | 0.38983 | 0.43247 | 0.32563 | 0.39065 | 0.39988 | 0.40658 | 0.38502 | 0.74244 | 0.83448 | 0.82462 | 0.73516 | 0.86081 | 0.89699 | 0.84282 | 0.73362 | 0.63956 | 0.79525 | 0.7704 | 0.59236 | 0.53872 | 0.66012 | 0.51523 | 0.38054 | 0.42965
7 | -0.75964 | -0.7733 | -0.83739 | -0.859 | -0.80497 | -0.86128 | -0.71631 | -0.33035 | -0.057097 | -0.046716 | 0.10164 | 0.032097 | 0.010699 | 0 | -0.084745 | -0.1483 | -0.21716 | -0.28888 | -0.25143 | -0.29587 | -0.21186 | -0.39724 | -0.49814 | -0.55106
8 | -0.94156 | -0.94785 | -0.93813 | -0.95238 | -0.95892 | -0.92741 | -0.77964 | -0.64425 | -0.63661 | -0.62718 | -0.62234 | -0.61146 | -0.62561 | -0.65568 | -0.72951 | -0.74665 | -0.78723 | -0.76719 | -0.7812 | -0.82397 | -0.86768 | -0.88422 | -0.89808 | -0.95238

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.7069 | 0.77821 | 1.0129 | 1.1613 | 1.3654 | 1.596 | 1.4227 | 2.0339 | 1.8659 | 2.1074 | 2.1659 | 2.009 | 1.8952 | 1.7448 | 1.6072 | 1.4464 | 1.4314 | 1.1341 | 0.93833 | 1.1135 | 1.1345 | 1.2965 | 0.62952 | 0.60441
2 | 0.58908 | 0.6485 | 0.84409 | 0.96772 | 1.1378 | 1.33 | 1.1856 | 1.6949 | 1.5549 | 1.7562 | 1.8049 | 1.6742 | 1.5794 | 1.454 | 1.3393 | 1.2054 | 1.1928 | 0.94508 | 0.78194 | 0.92788 | 0.94542 | 1.0804 | 0.5246 | 0.50368
3 | 0.47127 | 0.5188 | 0.67527 | 0.77417 | 0.91025 | 1.064 | 0.94848 | 1.356 | 1.2439 | 1.405 | 1.4439 | 1.3393 | 1.2635 | 1.1632 | 1.0715 | 0.96429 | 0.95426 | 0.75607 | 0.62555 | 0.7423 | 0.75633 | 0.86434 | 0.41968 | 0.40294
4 | 0.35345 | 0.3891 | 0.50645 | 0.58063 | 0.68269 | 0.79801 | 0.71136 | 1.017 | 0.93295 | 1.0537 | 1.0829 | 1.0045 | 0.94761 | 0.87241 | 0.80359 | 0.72322 | 0.71569 | 0.56705 | 0.46917 | 0.55673 | 0.56725 | 0.64825 | 0.31476 | 0.30221
5 | 0.35345 | 0.3891 | 0.50645 | 0.58063 | 0.68269 | 0.79801 | 0.71136 | 1.017 | 0.93295 | 1.0537 | 1.0829 | 1.0045 | 0.94761 | 0.87241 | 0.80359 | 0.72322 | 0.71569 | 0.56705 | 0.46917 | 0.55673 | 0.56725 | 0.64825 | 0.31476 | 0.30221
6 | 0.35345 | 0.3891 | 0.50645 | 0.58063 | 0.68269 | 0.79801 | 0.71136 | 1.017 | 0.93295 | 1.0537 | 1.0829 | 1.0045 | 0.94761 | 0.87241 | 0.80359 | 0.72322 | 0.71569 | 0.56705 | 0.46917 | 0.55673 | 0.56725 | 0.64825 | 0.31476 | 0.30221
7 | 0.35345 | 0.3891 | 0.50645 | 0.58063 | 0.68269 | 0.79801 | 0.71136 | 1.017 | 0.93295 | 1.0537 | 1.0829 | 1.0045 | 0.94761 | 0.87241 | 0.80359 | 0.72322 | 0.71569 | 0.56705 | 0.46917 | 0.55673 | 0.56725 | 0.64825 | 0.31476 | 0.30221
8 | 0.35345 | 0.3891 | 0.50645 | 0.58063 | 0.68269 | 0.79801 | 0.71136 | 1.017 | 0.93295 | 1.0537 | 1.0829 | 1.0045 | 0.94761 | 0.87241 | 0.80359 | 0.72322 | 0.71569 | 0.56705 | 0.46917 | 0.55673 | 0.56725 | 0.64825 | 0.31476 | 0.30221

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.9598 | 2.074 | 2.1901 | 2.2897 | 2.3157 | 2.4223 | 2.4099 | 2.2779 | 2.0639 | 3.0308 | 2.9597 | 2.7253 | 2.6591 | 2.67 | 2.5436 | 2.3315 | 2.0954 | 2.0203 | 1.2699 | 1.3581 | 1.4848 | 1.5202 | 1.5855 | 1.7501
2 | 1.6332 | 1.7283 | 1.8251 | 1.9081 | 1.9297 | 2.0186 | 2.0083 | 1.8983 | 1.7199 | 2.5257 | 2.4664 | 2.2711 | 2.2159 | 2.225 | 2.1196 | 1.943 | 1.7462 | 1.6835 | 1.0583 | 1.1317 | 1.2373 | 1.2669 | 1.3213 | 1.4584
3 | 1.3065 | 1.3827 | 1.4601 | 1.5264 | 1.5438 | 1.6149 | 1.6066 | 1.5186 | 1.3759 | 2.0205 | 1.9731 | 1.8169 | 1.7727 | 1.78 | 1.6957 | 1.5544 | 1.397 | 1.3468 | 0.84662 | 0.90538 | 0.98987 | 1.0135 | 1.057 | 1.1667
4 | 0.97989 | 1.037 | 1.0951 | 1.1448 | 1.1578 | 1.2112 | 1.205 | 1.139 | 1.032 | 1.5154 | 1.4798 | 1.3627 | 1.3296 | 1.335 | 1.2718 | 1.1658 | 1.0477 | 1.0101 | 0.63496 | 0.67903 | 0.7424 | 0.76012 | 0.79275 | 0.87505
5 | 0.97989 | 1.037 | 1.0951 | 1.1448 | 1.1578 | 1.2112 | 1.205 | 1.139 | 1.032 | 1.5154 | 1.4798 | 1.3627 | 1.3296 | 1.335 | 1.2718 | 1.1658 | 1.0477 | 1.0101 | 0.63496 | 0.67903 | 0.7424 | 0.76012 | 0.79275 | 0.87505
6 | 0.97989 | 1.037 | 1.0951 | 1.1448 | 1.1578 | 1.2112 | 1.205 | 1.139 | 1.032 | 1.5154 | 1.4798 | 1.3627 | 1.3296 | 1.335 | 1.2718 | 1.1658 | 1.0477 | 1.0101 | 0.63496 | 0.67903 | 0.7424 | 0.76012 | 0.79275 | 0.87505
7 | 0.97989 | 1.037 | 1.0951 | 1.1448 | 1.1578 | 1.2112 | 1.205 | 1.139 | 1.032 | 1.5154 | 1.4798 | 1.3627 | 1.3296 | 1.335 | 1.2718 | 1.1658 | 1.0477 | 1.0101 | 0.63496 | 0.67903 | 0.7424 | 0.76012 | 0.79275 | 0.87505
8 | 0.97989 | 1.037 | 1.0951 | 1.1448 | 1.1578 | 1.2112 | 1.205 | 1.139 | 1.032 | 1.5154 | 1.4798 | 1.3627 | 1.3296 | 1.335 | 1.2718 | 1.1658 | 1.0477 | 1.0101 | 0.63496 | 0.67903 | 0.7424 | 0.76012 | 0.79275 | 0.87505

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3306e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.45903 | 1.0248 | 1.4389 | 1.551 | 1.6001 | 1.5336 | 1.1252 | 0.58992 | 0.14304 | 0.00087805 | 0.00014888 | 3.7936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2004 | 1.8953 | 2.1098 | 1.9319 | 1.8473 | 1.5066 | 1.4839 | 1.3058 | 1.1495 | 1.133 | 1.1537 | 1.0928 | 0.99916 | 1.0533 | 1.3058 | 1.3531 | 1.3621 | 1.5227 | 1.5692 | 1.6533 | 1.7461 | 1.6627 | 1.6625 | 1.8819
4 | 0 | 3.4267e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033298 | 0.63608 | 1.6828 | 2.2673 | 2.3265 | 2.6023 | 2.2562 | 1.7912 | 0.92214 | 0.21039 | 0.0012776 | 0.00023685 | 6.1597e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.3228e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032981 | 0.65575 | 1.618 | 2.2891 | 2.4464 | 2.476 | 2.3225 | 1.7223 | 0.97803 | 0.21456 | 0.0013171 | 0.00022331 | 5.573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.4267e-05 | 1.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032347 | 0.66231 | 1.618 | 2.2673 | 2.3265 | 2.5012 | 2.3225 | 1.7739 | 0.91282 | 0.21872 | 0.0013698 | 0.00023685 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2844e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.45028 | 1.1218 | 1.4389 | 1.6469 | 1.7517 | 1.5189 | 1.1597 | 0.60234 | 0.13748 | 0.00088683 | 0.00014436 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2684 | 1.9751 | 2.0889 | 2.0124 | 1.8295 | 1.5859 | 1.384 | 1.2674 | 1.2206 | 1.0676 | 1.1648 | 1.0607 | 0.97917 | 1.033 | 1.1939 | 1.4647 | 1.3902 | 1.6337 | 1.5391 | 1.6061 | 1.7461 | 1.7299 | 1.5967 | 1.9005
4 | 0 | 3.4959e-05 | 1.9363e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030127 | 0.62952 | 1.6342 | 2.2455 | 2.4704 | 2.5265 | 2.3004 | 1.6362 | 0.94077 | 0.21247 | 0.0013302 | 0.00022106 | 5.573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5305e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03203 | 0.66231 | 1.6019 | 2.0929 | 2.3745 | 2.4254 | 2.2341 | 1.7223 | 0.96871 | 0.21456 | 0.0012776 | 0.00023008 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.4267e-05 | 1.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031713 | 0.62952 | 1.6989 | 2.0929 | 2.3025 | 2.4507 | 2.2341 | 1.6706 | 0.94077 | 0.19997 | 0.0012907 | 0.00022783 | 5.749e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2844e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.41968 | 1.0787 | 1.3808 | 1.6309 | 1.6506 | 1.5484 | 1.1597 | 0.65202 | 0.14165 | 0.00086927 | 0.00015339 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1777 | 1.9751 | 2.1307 | 2.0929 | 1.723 | 1.6335 | 1.3555 | 1.2802 | 1.1258 | 1.0567 | 1.1315 | 1.0607 | 1.0291 | 0.98241 | 1.2188 | 1.4368 | 1.4464 | 1.5861 | 1.4787 | 1.5746 | 1.6942 | 1.6291 | 1.6296 | 1.8819
4 | 0 | 3.4613e-05 | 2.0153e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.63608 | 1.618 | 2.2891 | 2.3025 | 2.6276 | 2.3004 | 1.7051 | 0.94077 | 0.21664 | 0.0013302 | 0.00022783 | 6.101e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.392e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03203 | 0.62952 | 1.5695 | 2.0929 | 2.4704 | 2.4002 | 2.1013 | 1.7051 | 0.93145 | 0.20206 | 0.0013171 | 0.00023234 | 5.749e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.392e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031713 | 0.62952 | 1.6666 | 2.1365 | 2.3505 | 2.5012 | 2.2783 | 1.6362 | 0.88488 | 0.21039 | 0.0012644 | 0.00022331 | 6.0423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1