## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2029
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 109.4%
Flex. Load Growth | 351.8%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2
3 | 9 | 5
4 | 22 | 3
5 | 24 | 3
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 3.4591 | 3.5744 | 3.2007 | 3.0338 | 2.4856 | 2.1096 | 2.5799 | 0.44804 | 0.394 | 0.5744 | 0.33828 | 0.42271 | 0.67346 | 1.2408 | 1.3238 | 1.3019 | 0.73031 | 1.4876 | 0.873 | 0.6138 | 0.9321 | 0.57609 | 2.6294 | 3.1697
Minimum FL, [MW] | -7.8097 | -8.3512 | -9.3924 | -10.1318 | -10.8294 | -11.8187 | -11.2772 | -12.6501 | -11.4735 | -16.8526 | -16.6799 | -15.248 | -14.6165 | -14.1119 | -13.3016 | -12.1045 | -11.3184 | -10.1288 | -6.4291 | -7.1951 | -7.6055 | -8.1653 | -6.4872 | -6.8933
Maximum FL, [MW] | 7.5237 | 8.0491 | 9.0249 | 9.7111 | 10.3365 | 11.2868 | 10.7605 | 12.1431 | 11.1229 | 12.6921 | 12.792 | 11.9746 | 11.571 | 11.2736 | 10.5651 | 9.6189 | 8.9608 | 8.0087 | 6.2684 | 7.0162 | 7.4555 | 8.031 | 6.2492 | 6.6451

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7235 | 5.5585 | 5.3112 | 5.4188 | 5.1734 | 5.1044 | 5.2417 | 6.2236 | 6.3354 | 6.3118 | 6.2458 | 6.3925 | 6.3747 | 6.3777 | 5.5969 | 5.997 | 6.3829 | 6.4393 | 5.9999 | 5.678 | 5.7024 | 5.386 | 5.2862 | 5.2912
2 | 3.6096 | 3.5425 | 3.3551 | 3.3039 | 3.2406 | 3.3693 | 4.068 | 4.3219 | 4.683 | 4.8526 | 4.8029 | 4.704 | 4.5777 | 4.4535 | 4.1758 | 4.2949 | 4.6578 | 5.6712 | 5.3109 | 4.8736 | 4.7808 | 4.4099 | 4.3863 | 4.0205
3 | 2.5076 | 2.4007 | 2.2886 | 2.3053 | 2.2501 | 2.475 | 3.8869 | 4.2137 | 4.3924 | 4.2793 | 4.0934 | 4.3629 | 4.0821 | 3.9668 | 3.4643 | 3.4478 | 3.5091 | 3.8831 | 3.4836 | 3.581 | 3.5217 | 3.2718 | 3.0048 | 2.7636
4 | 0.9754 | 0.76643 | 0.72925 | 0.6679 | 0.63247 | 0.99432 | 1.8288 | 2.0001 | 2.1948 | 2.0759 | 2.0349 | 1.9021 | 1.8791 | 1.8305 | 1.7612 | 1.7961 | 2.1756 | 3.3201 | 2.9383 | 2.4741 | 2.4259 | 2.1342 | 1.817 | 1.5251
5 | 2.1608 | 2.0082 | 1.8328 | 1.8359 | 1.8153 | 1.9761 | 2.5397 | 2.5719 | 2.6522 | 2.7744 | 2.8272 | 2.8824 | 2.8523 | 2.7743 | 2.7743 | 2.7507 | 2.8739 | 3.3597 | 3.2564 | 3.1613 | 3.1651 | 2.9257 | 2.8148 | 2.6294
6 | 2.498 | 2.381 | 2.2922 | 2.2995 | 2.2665 | 2.3978 | 2.7282 | 3.0403 | 3.1804 | 3.3053 | 3.2292 | 3.2867 | 3.2954 | 3.3042 | 3.096 | 3.1008 | 2.9549 | 3.169 | 3.0135 | 2.9416 | 2.9097 | 2.7775 | 2.7041 | 2.5849
7 | 2.0904 | 1.9768 | 1.8732 | 1.8707 | 1.8222 | 1.9664 | 2.5123 | 2.7463 | 2.8832 | 2.9054 | 2.861 | 2.8936 | 2.8371 | 2.7908 | 2.5889 | 2.6348 | 2.7704 | 3.2306 | 3.0012 | 2.8376 | 2.8103 | 2.605 | 2.4774 | 2.3117
8 | 1.6279 | 1.572 | 1.5077 | 1.4782 | 1.4933 | 1.7293 | 2.7516 | 3.0442 | 3.1553 | 3.1563 | 3.2468 | 3.2334 | 3.0673 | 3.0512 | 2.7206 | 2.4644 | 2.4697 | 2.7588 | 2.6521 | 2.5437 | 2.5241 | 2.3 | 2.0335 | 1.8513

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7235 | 5.6069 | 5.2645 | 5.3226 | 5.1734 | 5.1981 | 5.1472 | 6.3463 | 6.398 | 6.4357 | 6.184 | 6.3294 | 6.3123 | 6.2552 | 5.6503 | 6.1117 | 6.5076 | 6.5622 | 6.0582 | 5.7335 | 5.5921 | 5.3333 | 5.3814 | 5.3377
2 | 3.6096 | 3.4836 | 3.2986 | 3.3039 | 3.2406 | 3.3995 | 3.9953 | 4.3219 | 4.683 | 4.9001 | 4.708 | 4.7966 | 4.667 | 4.5384 | 4.2549 | 4.3357 | 4.6578 | 5.5627 | 5.3625 | 4.9213 | 4.8733 | 4.4099 | 4.3073 | 4.0554
3 | 2.5485 | 2.4391 | 2.27 | 2.3433 | 2.2117 | 2.4312 | 3.9223 | 4.2137 | 4.3056 | 4.2373 | 4.0934 | 4.2767 | 4.0023 | 3.9668 | 3.4643 | 3.4805 | 3.4409 | 3.9199 | 3.4163 | 3.581 | 3.4878 | 3.2079 | 2.9517 | 2.8104
4 | 0.9691 | 0.76643 | 0.72515 | 0.6679 | 0.64015 | 1.0022 | 1.7974 | 1.961 | 2.2163 | 2.1163 | 2.0749 | 1.8649 | 1.9154 | 1.8305 | 1.7938 | 1.7795 | 2.1336 | 3.2566 | 2.8812 | 2.4741 | 2.4725 | 2.1342 | 1.8326 | 1.5492
5 | 2.1971 | 1.9752 | 1.8025 | 1.8666 | 1.7996 | 1.9408 | 2.5853 | 2.5466 | 2.7045 | 2.72 | 2.8551 | 2.8255 | 2.8245 | 2.8008 | 2.7743 | 2.7507 | 2.8459 | 3.3276 | 3.2247 | 3.1613 | 3.1651 | 2.897 | 2.8659 | 2.6525
6 | 2.4549 | 2.3608 | 2.2527 | 2.2596 | 2.2867 | 2.3978 | 2.7035 | 3.0703 | 3.2432 | 3.2728 | 3.2292 | 3.3191 | 3.2309 | 3.3042 | 3.0664 | 3.0711 | 2.8972 | 3.1086 | 2.9549 | 2.9416 | 2.9379 | 2.7775 | 2.7041 | 2.5849
7 | 2.1078 | 1.993 | 1.8422 | 1.855 | 1.8379 | 2.0015 | 2.5123 | 2.6922 | 2.9116 | 2.8769 | 2.8327 | 2.8366 | 2.8094 | 2.8442 | 2.6135 | 2.6849 | 2.7704 | 3.2614 | 2.9429 | 2.8932 | 2.7831 | 2.5795 | 2.4553 | 2.3117
8 | 1.6151 | 1.5841 | 1.4839 | 1.4782 | 1.5181 | 1.7596 | 2.7266 | 3.1042 | 3.1553 | 3.0943 | 3.2789 | 3.2972 | 3.0673 | 3.0805 | 2.7465 | 2.4411 | 2.4457 | 2.7066 | 2.6521 | 2.5685 | 2.4755 | 2.2776 | 2.0512 | 1.8666

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6228 | 5.5101 | 5.4046 | 5.5151 | 5.0799 | 5.0108 | 5.2417 | 6.2236 | 6.4606 | 6.3738 | 6.3693 | 6.4556 | 6.2499 | 6.5003 | 5.7036 | 6.1117 | 6.3829 | 6.4393 | 5.9417 | 5.5669 | 5.6472 | 5.4915 | 5.191 | 5.2446
2 | 3.5793 | 3.6015 | 3.2986 | 3.3039 | 3.2124 | 3.3995 | 4.1408 | 4.3219 | 4.5907 | 4.9477 | 4.7555 | 4.7966 | 4.4884 | 4.4535 | 4.0967 | 4.2133 | 4.567 | 5.7254 | 5.3109 | 4.969 | 4.7345 | 4.3667 | 4.4258 | 4.0554
3 | 2.5076 | 2.3622 | 2.27 | 2.3243 | 2.2693 | 2.4312 | 3.816 | 4.2137 | 4.349 | 4.1953 | 4.0934 | 4.2767 | 4.0023 | 4.0049 | 3.4972 | 3.5133 | 3.4409 | 3.8094 | 3.5509 | 3.651 | 3.5217 | 3.3038 | 2.9517 | 2.7636
4 | 0.9691 | 0.77461 | 0.72515 | 0.66061 | 0.64015 | 0.97865 | 1.8602 | 2.0393 | 2.2163 | 2.0759 | 2.0349 | 1.8649 | 1.9154 | 1.7963 | 1.7938 | 1.7961 | 2.1546 | 3.3518 | 2.9668 | 2.4258 | 2.4259 | 2.1134 | 1.8481 | 1.5492
5 | 2.1426 | 1.9917 | 1.8328 | 1.8053 | 1.7996 | 1.9937 | 2.5397 | 2.5466 | 2.6 | 2.7744 | 2.8272 | 2.8539 | 2.8245 | 2.7478 | 2.7743 | 2.7769 | 2.9019 | 3.3276 | 3.193 | 3.1303 | 3.1958 | 2.9544 | 2.8659 | 2.5831
6 | 2.541 | 2.3405 | 2.2527 | 2.3195 | 2.2464 | 2.3978 | 2.7529 | 3.1002 | 3.1804 | 3.3702 | 3.2612 | 3.2867 | 3.3277 | 3.2724 | 3.1256 | 3.0711 | 3.0125 | 3.1388 | 3.0427 | 2.9416 | 2.8815 | 2.7503 | 2.7529 | 2.5849
7 | 2.1253 | 1.993 | 1.8888 | 1.8863 | 1.8379 | 1.9839 | 2.5348 | 2.7192 | 2.9116 | 2.8485 | 2.8893 | 2.8651 | 2.8371 | 2.8175 | 2.6381 | 2.6348 | 2.7974 | 3.2306 | 3.0304 | 2.7821 | 2.7559 | 2.6305 | 2.4774 | 2.2718
8 | 1.6023 | 1.5841 | 1.5077 | 1.49 | 1.4808 | 1.7141 | 2.7765 | 2.9843 | 3.093 | 3.0943 | 3.3111 | 3.1695 | 3.0973 | 3.1097 | 2.6688 | 2.5111 | 2.5176 | 2.811 | 2.7034 | 2.5437 | 2.4998 | 2.3224 | 1.998 | 1.8666

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94278 | 0.66609 | 0.57743 | 0.74017 | 0.6373 | 0.52397 | 0.43353 | 1.515 | 1.5844 | 1.3589 | 1.5832 | 1.4712 | 1.4776 | 1.3195 | 0.78298 | 1.2259 | 1.4703 | 1.3719 | 0.9588 | 0.9947 | 0.92647 | 0.5747 | 0.45844 | 0.47515
2 | -1.4881 | -1.4877 | -1.5288 | -1.5988 | -1.5835 | -1.4533 | -0.92148 | -0.17713 | -0.19035 | -0.12615 | -0.11112 | -0.49594 | -0.72451 | -0.93921 | -0.93215 | -0.94791 | -0.74528 | 0.24495 | -0.034522 | -0.40751 | -0.75538 | -0.99364 | -1.0898 | -1.2478
3 | -1.1385 | -1.2284 | -1.251 | -1.2342 | -1.2353 | -1.0315 | -0.03841 | 0.53181 | 0.6778 | 0.47217 | 0.27878 | 0.55297 | 0.34868 | 0.10579 | -0.41852 | -0.41869 | -0.3449 | -0.174 | -0.42407 | -0.24163 | -0.33174 | -0.55023 | -0.86928 | -0.98128
4 | -0.93346 | -0.94272 | -0.95234 | -0.96068 | -0.96495 | -0.88221 | -0.76541 | -0.69882 | -0.71928 | -0.79683 | -0.8499 | -0.89991 | -0.90098 | -0.91754 | -0.92561 | -0.898 | -0.76021 | -0.45309 | -0.58442 | -0.7089 | -0.76315 | -0.80739 | -0.85348 | -0.85761
5 | -0.87836 | -0.92249 | -0.96169 | -0.96512 | -0.96298 | -0.81172 | -0.61862 | -0.50062 | -0.49175 | -0.41192 | -0.40765 | -0.39906 | -0.48028 | -0.51684 | -0.50294 | -0.62345 | -0.55234 | -0.27691 | -0.3279 | -0.4077 | -0.44024 | -0.57148 | -0.63201 | -0.66117
6 | 0.28423 | 0.22234 | 0.16858 | 0.25115 | 0.20623 | 0.29712 | 0.39627 | 0.77186 | 0.88892 | 0.91592 | 0.86936 | 0.92736 | 0.92047 | 0.9098 | 0.76519 | 0.72786 | 0.63261 | 0.69205 | 0.58663 | 0.61217 | 0.51757 | 0.54483 | 0.33823 | 0.34735
7 | -0.84628 | -0.83703 | -0.86333 | -0.87895 | -0.93101 | -0.83359 | -0.70817 | -0.36785 | -0.18226 | -0.16918 | -0.12859 | -0.043213 | -0.17545 | -0.18309 | -0.3337 | -0.47687 | -0.4304 | -0.48007 | -0.53986 | -0.51831 | -0.59017 | -0.69573 | -0.78495 | -0.78078
8 | -0.96336 | -0.98373 | -0.97983 | -0.97842 | -0.95825 | -0.91953 | -0.70293 | -0.55921 | -0.51638 | -0.58974 | -0.55689 | -0.50764 | -0.53811 | -0.58259 | -0.70785 | -0.78502 | -0.78294 | -0.77208 | -0.81382 | -0.84147 | -0.85588 | -0.88098 | -0.91943 | -0.93705

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.95221 | 0.65277 | 0.5832 | 0.74017 | 0.64368 | 0.52397 | 0.43353 | 1.5302 | 1.5844 | 1.3317 | 1.5832 | 1.5006 | 1.4924 | 1.3327 | 0.76732 | 1.2136 | 1.4703 | 1.3719 | 0.9588 | 1.0046 | 0.90794 | 0.5747 | 0.46761 | 0.48466
2 | -1.5178 | -1.458 | -1.5288 | -1.5668 | -1.5835 | -1.4533 | -0.92148 | -0.17359 | -0.18845 | -0.12867 | -0.1089 | -0.5009 | -0.73176 | -0.92043 | -0.93215 | -0.96687 | -0.73038 | 0.2474 | -0.034177 | -0.40751 | -0.76294 | -0.98371 | -1.068 | -1.2602
3 | -1.1499 | -1.2284 | -1.2635 | -1.2466 | -1.2476 | -1.0521 | -0.038794 | 0.54244 | 0.68458 | 0.46273 | 0.28436 | 0.54744 | 0.35565 | 0.1079 | -0.4227 | -0.42707 | -0.3518 | -0.17052 | -0.42407 | -0.23679 | -0.33174 | -0.53922 | -0.86928 | -0.96166
4 | -0.92413 | -0.92386 | -0.94281 | -0.94146 | -0.96495 | -0.89985 | -0.76541 | -0.7058 | -0.73367 | -0.81276 | -0.8414 | -0.91791 | -0.90999 | -0.90837 | -0.9071 | -0.898 | -0.74501 | -0.44403 | -0.57857 | -0.71599 | -0.76315 | -0.79124 | -0.87055 | -0.85761
5 | -0.87836 | -0.91327 | -0.96169 | -0.96512 | -0.98224 | -0.81172 | -0.63099 | -0.49562 | -0.48684 | -0.40368 | -0.41172 | -0.39108 | -0.47067 | -0.52201 | -0.50294 | -0.61098 | -0.54129 | -0.28244 | -0.3279 | -0.41178 | -0.43583 | -0.58291 | -0.62569 | -0.66117
6 | 0.28708 | 0.22234 | 0.17027 | 0.24864 | 0.2083 | 0.30009 | 0.38835 | 0.76414 | 0.9067 | 0.93424 | 0.86067 | 0.94591 | 0.91126 | 0.8916 | 0.77284 | 0.74242 | 0.63261 | 0.69205 | 0.5749 | 0.62441 | 0.51757 | 0.55572 | 0.33823 | 0.34387
7 | -0.83782 | -0.83703 | -0.87196 | -0.89653 | -0.91239 | -0.82525 | -0.69401 | -0.37153 | -0.17862 | -0.17256 | -0.1273 | -0.042349 | -0.17721 | -0.18492 | -0.3337 | -0.46734 | -0.42179 | -0.48007 | -0.55066 | -0.51313 | -0.58427 | -0.69573 | -0.76925 | -0.78859
8 | -0.96336 | -0.99356 | -0.96023 | -0.97842 | -0.94867 | -0.91034 | -0.68887 | -0.5648 | -0.52671 | -0.57795 | -0.55132 | -0.50764 | -0.54887 | -0.57676 | -0.6937 | -0.79287 | -0.76728 | -0.77208 | -0.82195 | -0.84988 | -0.83876 | -0.89859 | -0.90104 | -0.94642

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.95221 | 0.67941 | 0.56588 | 0.72536 | 0.65005 | 0.51349 | 0.44221 | 1.4847 | 1.6002 | 1.3725 | 1.5991 | 1.4859 | 1.4481 | 1.3063 | 0.79081 | 1.2259 | 1.485 | 1.3856 | 0.94921 | 1.0146 | 0.92647 | 0.56895 | 0.44927 | 0.47991
2 | -1.5029 | -1.4877 | -1.5288 | -1.6148 | -1.6151 | -1.4678 | -0.93991 | -0.17536 | -0.19035 | -0.12363 | -0.1089 | -0.49594 | -0.71727 | -0.9486 | -0.95079 | -0.96687 | -0.73038 | 0.24005 | -0.034177 | -0.41566 | -0.74783 | -1.0036 | -1.1116 | -1.2478
3 | -1.1499 | -1.2284 | -1.2635 | -1.2342 | -1.2106 | -1.0315 | -0.038794 | 0.52649 | 0.6778 | 0.48161 | 0.27321 | 0.54744 | 0.34519 | 0.10579 | -0.4227 | -0.41451 | -0.34145 | -0.17748 | -0.43256 | -0.23679 | -0.3251 | -0.54473 | -0.86928 | -0.98128
4 | -0.91479 | -0.94272 | -0.93329 | -0.95107 | -0.9553 | -0.89103 | -0.77306 | -0.7058 | -0.71928 | -0.78089 | -0.8669 | -0.88191 | -0.90098 | -0.92672 | -0.93487 | -0.88902 | -0.76781 | -0.45309 | -0.57857 | -0.70182 | -0.76315 | -0.80739 | -0.84494 | -0.87476
5 | -0.87836 | -0.92249 | -0.97131 | -0.95547 | -0.95335 | -0.81172 | -0.61243 | -0.50062 | -0.50159 | -0.41192 | -0.4158 | -0.39108 | -0.48989 | -0.5065 | -0.50797 | -0.61098 | -0.56339 | -0.27137 | -0.32134 | -0.41585 | -0.43143 | -0.5772 | -0.62569 | -0.66778
6 | 0.28708 | 0.22456 | 0.16858 | 0.25115 | 0.2083 | 0.30306 | 0.39627 | 0.77958 | 0.88892 | 0.93424 | 0.87806 | 0.90881 | 0.92047 | 0.9007 | 0.75754 | 0.74242 | 0.64526 | 0.70589 | 0.58076 | 0.61829 | 0.5124 | 0.55028 | 0.33823 | 0.34387
7 | -0.84628 | -0.82866 | -0.84606 | -0.86137 | -0.94963 | -0.82525 | -0.71526 | -0.37153 | -0.18591 | -0.17087 | -0.12987 | -0.043646 | -0.17545 | -0.18309 | -0.34038 | -0.48164 | -0.4304 | -0.48007 | -0.53986 | -0.52349 | -0.57836 | -0.70964 | -0.80065 | -0.79639
8 | -0.95373 | -0.98373 | -0.97983 | -0.99799 | -0.95825 | -0.92873 | -0.70996 | -0.54803 | -0.51638 | -0.58385 | -0.56245 | -0.50764 | -0.53811 | -0.58259 | -0.6937 | -0.78502 | -0.7986 | -0.76436 | -0.82195 | -0.83305 | -0.83876 | -0.86336 | -0.93782 | -0.95579

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.81293 | 0.89494 | 1.1648 | 1.3354 | 1.5702 | 1.8354 | 1.6361 | 2.339 | 2.1458 | 2.4235 | 2.4908 | 2.3104 | 2.1795 | 2.0066 | 1.8483 | 1.6634 | 1.6461 | 1.3042 | 1.0791 | 1.2805 | 1.3047 | 1.491 | 0.72395 | 0.69508
2 | 0.67744 | 0.74578 | 0.9707 | 1.1129 | 1.3085 | 1.5295 | 1.3634 | 1.9492 | 1.7882 | 2.0196 | 2.0756 | 1.9253 | 1.8163 | 1.6721 | 1.5402 | 1.3862 | 1.3717 | 1.0868 | 0.89923 | 1.0671 | 1.0872 | 1.2425 | 0.60329 | 0.57923
3 | 0.54196 | 0.59662 | 0.77656 | 0.8903 | 1.0468 | 1.2236 | 1.0907 | 1.5593 | 1.4305 | 1.6157 | 1.6605 | 1.5403 | 1.453 | 1.3377 | 1.2322 | 1.1089 | 1.0974 | 0.86948 | 0.71939 | 0.85365 | 0.86978 | 0.99399 | 0.48263 | 0.46338
4 | 0.40647 | 0.44747 | 0.58242 | 0.66772 | 0.78509 | 0.91772 | 0.81806 | 1.1695 | 1.0729 | 1.2118 | 1.2454 | 1.1552 | 1.0898 | 1.0033 | 0.92413 | 0.8317 | 0.82305 | 0.65211 | 0.53954 | 0.64024 | 0.65234 | 0.74549 | 0.36198 | 0.34754
5 | 0.40647 | 0.44747 | 0.58242 | 0.66772 | 0.78509 | 0.91772 | 0.81806 | 1.1695 | 1.0729 | 1.2118 | 1.2454 | 1.1552 | 1.0898 | 1.0033 | 0.92413 | 0.8317 | 0.82305 | 0.65211 | 0.53954 | 0.64024 | 0.65234 | 0.74549 | 0.36198 | 0.34754
6 | 0.40647 | 0.44747 | 0.58242 | 0.66772 | 0.78509 | 0.91772 | 0.81806 | 1.1695 | 1.0729 | 1.2118 | 1.2454 | 1.1552 | 1.0898 | 1.0033 | 0.92413 | 0.8317 | 0.82305 | 0.65211 | 0.53954 | 0.64024 | 0.65234 | 0.74549 | 0.36198 | 0.34754
7 | 0.40647 | 0.44747 | 0.58242 | 0.66772 | 0.78509 | 0.91772 | 0.81806 | 1.1695 | 1.0729 | 1.2118 | 1.2454 | 1.1552 | 1.0898 | 1.0033 | 0.92413 | 0.8317 | 0.82305 | 0.65211 | 0.53954 | 0.64024 | 0.65234 | 0.74549 | 0.36198 | 0.34754
8 | 0.40647 | 0.44747 | 0.58242 | 0.66772 | 0.78509 | 0.91772 | 0.81806 | 1.1695 | 1.0729 | 1.2118 | 1.2454 | 1.1552 | 1.0898 | 1.0033 | 0.92413 | 0.8317 | 0.82305 | 0.65211 | 0.53954 | 0.64024 | 0.65234 | 0.74549 | 0.36198 | 0.34754

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.2537 | 2.3851 | 2.5186 | 2.6331 | 2.663 | 2.7857 | 2.7714 | 2.6196 | 2.3735 | 3.4854 | 3.4036 | 3.1341 | 3.058 | 3.0706 | 2.9251 | 2.6813 | 2.4097 | 2.3233 | 1.4604 | 1.5618 | 1.7075 | 1.7483 | 1.8233 | 2.0126
2 | 1.8781 | 1.9876 | 2.0989 | 2.1943 | 2.2192 | 2.3214 | 2.3095 | 2.183 | 1.9779 | 2.9045 | 2.8364 | 2.6118 | 2.5483 | 2.5588 | 2.4376 | 2.2344 | 2.0081 | 1.9361 | 1.217 | 1.3015 | 1.4229 | 1.4569 | 1.5194 | 1.6772
3 | 1.5025 | 1.5901 | 1.6791 | 1.7554 | 1.7753 | 1.8571 | 1.8476 | 1.7464 | 1.5823 | 2.3236 | 2.2691 | 2.0894 | 2.0387 | 2.047 | 1.9501 | 1.7875 | 1.6065 | 1.5489 | 0.97361 | 1.0412 | 1.1384 | 1.1655 | 1.2156 | 1.3417
4 | 1.1269 | 1.1926 | 1.2593 | 1.3166 | 1.3315 | 1.3928 | 1.3857 | 1.3098 | 1.1867 | 1.7427 | 1.7018 | 1.5671 | 1.529 | 1.5353 | 1.4625 | 1.3406 | 1.2049 | 1.1616 | 0.73021 | 0.78089 | 0.85376 | 0.87414 | 0.91166 | 1.0063
5 | 1.1269 | 1.1926 | 1.2593 | 1.3166 | 1.3315 | 1.3928 | 1.3857 | 1.3098 | 1.1867 | 1.7427 | 1.7018 | 1.5671 | 1.529 | 1.5353 | 1.4625 | 1.3406 | 1.2049 | 1.1616 | 0.73021 | 0.78089 | 0.85376 | 0.87414 | 0.91166 | 1.0063
6 | 1.1269 | 1.1926 | 1.2593 | 1.3166 | 1.3315 | 1.3928 | 1.3857 | 1.3098 | 1.1867 | 1.7427 | 1.7018 | 1.5671 | 1.529 | 1.5353 | 1.4625 | 1.3406 | 1.2049 | 1.1616 | 0.73021 | 0.78089 | 0.85376 | 0.87414 | 0.91166 | 1.0063
7 | 1.1269 | 1.1926 | 1.2593 | 1.3166 | 1.3315 | 1.3928 | 1.3857 | 1.3098 | 1.1867 | 1.7427 | 1.7018 | 1.5671 | 1.529 | 1.5353 | 1.4625 | 1.3406 | 1.2049 | 1.1616 | 0.73021 | 0.78089 | 0.85376 | 0.87414 | 0.91166 | 1.0063
8 | 1.1269 | 1.1926 | 1.2593 | 1.3166 | 1.3315 | 1.3928 | 1.3857 | 1.3098 | 1.1867 | 1.7427 | 1.7018 | 1.5671 | 1.529 | 1.5353 | 1.4625 | 1.3406 | 1.2049 | 1.1616 | 0.73021 | 0.78089 | 0.85376 | 0.87414 | 0.91166 | 1.0063

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8169e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.33951 | 0.85552 | 1.112 | 1.2647 | 1.3393 | 1.1545 | 0.86782 | 0.52023 | 0.10605 | 0.00071027 | 0.00012257 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9663 | 2.6688 | 2.7285 | 2.7895 | 2.4631 | 2.1948 | 1.8737 | 1.5833 | 1.5502 | 1.4009 | 1.5079 | 1.5026 | 1.3798 | 1.2663 | 1.6957 | 1.9062 | 1.8749 | 2.1403 | 2.1172 | 2.1874 | 2.2126 | 2.1569 | 2.1971 | 2.607
4 | 0 | 2.7254e-05 | 1.6151e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026453 | 0.54044 | 1.2325 | 1.7191 | 1.8591 | 1.9492 | 1.6971 | 1.3565 | 0.76548 | 0.1558 | 0.0010338 | 0.00018202 | 4.9937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.5891e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.53524 | 1.3087 | 1.7702 | 1.8591 | 1.9691 | 1.801 | 1.3428 | 0.75805 | 0.16236 | 0.0010021 | 0.00019305 | 4.7997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6709e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024927 | 0.50406 | 1.2197 | 1.6681 | 1.8212 | 2.0089 | 1.7663 | 1.3565 | 0.72089 | 0.16728 | 0.0011076 | 0.00017834 | 5.0422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.36376 | 0.8894 | 1.078 | 1.2141 | 1.2995 | 1.1083 | 0.9409 | 0.48059 | 0.10933 | 0.00070323 | 0.00011644 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.8356 | 2.674 | 2.8442 | 2.2973 | 1.9858 | 1.7635 | 1.5998 | 1.5986 | 1.5041 | 1.4789 | 1.3725 | 1.3934 | 1.293 | 1.6285 | 1.8127 | 1.914 | 2.2267 | 1.9528 | 2.2084 | 2.279 | 2.3385 | 2.2191 | 2.4829
4 | 0 | 2.8344e-05 | 1.6308e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02569 | 0.54564 | 1.3341 | 1.7191 | 1.9729 | 1.9492 | 1.6451 | 1.4113 | 0.72832 | 0.16072 | 0.0010865 | 0.00018569 | 5.0422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6436e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025944 | 0.50926 | 1.2197 | 1.7362 | 1.954 | 1.9094 | 1.7144 | 1.4113 | 0.75805 | 0.17056 | 0.0010232 | 0.00018202 | 4.6058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8072e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025944 | 0.50406 | 1.3341 | 1.7872 | 1.8401 | 2.0487 | 1.6624 | 1.3565 | 0.75805 | 0.15744 | 0.0011076 | 0.00017834 | 5.0422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.33604 | 0.87246 | 1.078 | 1.2394 | 1.3393 | 1.1198 | 0.9409 | 0.48555 | 0.11371 | 0.00073136 | 0.0001238 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0581 | 2.8912 | 2.8104 | 2.8715 | 2.3446 | 2.0694 | 1.837 | 1.6988 | 1.5825 | 1.4304 | 1.4499 | 1.4448 | 1.3934 | 1.3063 | 1.746 | 1.8314 | 2.0312 | 2.1619 | 2.0761 | 2.1032 | 2.1905 | 2.3612 | 2.1312 | 2.4829
4 | 0 | 2.6709e-05 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025181 | 0.52485 | 1.3341 | 1.6511 | 1.9729 | 1.8895 | 1.7663 | 1.3017 | 0.77291 | 0.1722 | 0.0010232 | 0.00017466 | 4.9937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8344e-05 | 1.5053e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025944 | 0.54044 | 1.2197 | 1.7191 | 1.8781 | 1.9691 | 1.7663 | 1.425 | 0.72832 | 0.16892 | 0.0010443 | 0.00019305 | 5.0906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7799e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026453 | 0.53005 | 1.2706 | 1.634 | 1.8591 | 1.9492 | 1.8183 | 1.3976 | 0.75061 | 0.1722 | 0.0011076 | 0.00018569 | 5.0906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7774 | 5.7509 | 5.4911 | 5.37 | 5.226 | 5.2214 | 5.2735 | 5.9078 | 6.3376 | 6.2917 | 6.1433 | 6.2346 | 6.5118 | 6.5051 | 6.0352 | 6.2082 | 6.1626 | 6.1157 | 5.699 | 5.5766 | 5.6231 | 5.4908 | 5.4932 | 5.4373
2 | 4.3238 | 4.1295 | 3.9268 | 3.5999 | 3.3926 | 3.4825 | 3.7623 | 4.5483 | 4.9482 | 5.3017 | 4.8046 | 5.0567 | 5.1046 | 5.0771 | 4.4074 | 4.5807 | 4.7418 | 4.8497 | 4.9426 | 5.1557 | 5.4407 | 4.948 | 4.6067 | 4.3794
3 | 2.9141 | 2.7818 | 2.5508 | 2.6147 | 2.5012 | 2.495 | 3.4826 | 4.0775 | 4.2637 | 4.0258 | 3.9099 | 4.2113 | 4.4346 | 4.1991 | 3.855 | 3.6621 | 3.6633 | 3.6429 | 3.4819 | 3.7497 | 3.9662 | 3.6621 | 3.4927 | 3.0408
4 | 1.4026 | 1.1851 | 0.97037 | 0.94629 | 0.83974 | 0.77258 | 1.5216 | 2.3282 | 2.8106 | 2.8951 | 2.8198 | 2.54 | 2.8976 | 2.7918 | 2.5636 | 2.3767 | 2.1126 | 1.9593 | 2.3929 | 2.766 | 3.1969 | 3.0135 | 2.4725 | 1.8984
5 | 2.4707 | 2.2665 | 2.0874 | 2.0279 | 2.0538 | 2.0228 | 2.2642 | 2.3804 | 2.6204 | 2.7159 | 2.8817 | 3.0548 | 3.159 | 3.0691 | 2.9704 | 2.9319 | 2.8847 | 2.9307 | 2.917 | 2.9372 | 3.2524 | 3.0718 | 3.1157 | 2.8239
6 | 2.5715 | 2.4937 | 2.3061 | 2.3745 | 2.3759 | 2.3428 | 2.5797 | 2.9638 | 3.0875 | 3.089 | 3.072 | 3.2483 | 3.2325 | 3.1512 | 2.9785 | 2.8769 | 2.9578 | 2.9441 | 2.7214 | 2.7253 | 2.8697 | 2.5957 | 2.5924 | 2.632
7 | 2.139 | 1.9668 | 1.8964 | 1.9162 | 1.8145 | 1.9191 | 2.4621 | 2.5594 | 2.9389 | 3.1131 | 3.0773 | 3.2141 | 3.1524 | 3.2751 | 3.2314 | 3.0159 | 3.0038 | 2.9685 | 2.8932 | 2.8898 | 2.9511 | 2.4698 | 2.5573 | 2.2853
8 | 1.6854 | 1.608 | 1.5303 | 1.5035 | 1.4971 | 1.5666 | 2.5147 | 2.8006 | 3.0033 | 2.9789 | 3.0866 | 3.2809 | 3.2797 | 3.1102 | 2.7306 | 2.6112 | 2.4328 | 2.4459 | 2.3562 | 2.403 | 2.3479 | 2.0416 | 1.8853 | 1.7696

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8283 | 5.7509 | 5.3941 | 5.37 | 5.1315 | 5.2214 | 5.3687 | 5.9078 | 6.4002 | 6.2917 | 6.0826 | 6.1116 | 6.3842 | 6.6302 | 6.1506 | 6.2677 | 6.2228 | 5.9993 | 5.8095 | 5.522 | 5.6774 | 5.4908 | 5.5926 | 5.5333
2 | 4.3238 | 4.1295 | 3.8929 | 3.6309 | 3.3926 | 3.5451 | 3.729 | 4.5035 | 4.997 | 5.2497 | 4.8521 | 5.0567 | 5.2045 | 5.0771 | 4.3237 | 4.5807 | 4.788 | 4.8957 | 5.0385 | 5.0546 | 5.3878 | 5.0451 | 4.565 | 4.3024
3 | 2.865 | 2.8279 | 2.5296 | 2.5926 | 2.5446 | 2.4508 | 3.4198 | 4.1579 | 4.2216 | 4.0653 | 3.9099 | 4.1282 | 4.4346 | 4.1184 | 3.855 | 3.697 | 3.6276 | 3.574 | 3.4482 | 3.8231 | 3.9278 | 3.7338 | 3.4927 | 3.067
4 | 1.4026 | 1.1934 | 0.95736 | 0.94629 | 0.83974 | 0.76697 | 1.5343 | 2.3282 | 2.8106 | 2.8384 | 2.7919 | 2.565 | 2.9259 | 2.8185 | 2.5393 | 2.3991 | 2.133 | 1.9412 | 2.3929 | 2.739 | 3.1659 | 3.0431 | 2.4725 | 1.9142
5 | 2.4494 | 2.2283 | 2.1228 | 2.0107 | 2.0719 | 1.9866 | 2.3043 | 2.3571 | 2.6204 | 2.7425 | 2.9102 | 2.9946 | 3.1281 | 3.0691 | 2.9136 | 2.96 | 2.9128 | 2.9586 | 2.917 | 2.9372 | 3.3156 | 3.1321 | 3.1443 | 2.7737
6 | 2.5493 | 2.4937 | 2.3061 | 2.333 | 2.4185 | 2.3641 | 2.6029 | 2.9929 | 3.118 | 3.0284 | 3.1328 | 3.3124 | 3.1692 | 3.1815 | 2.95 | 2.8494 | 2.9578 | 2.972 | 2.7478 | 2.6987 | 2.8975 | 2.6211 | 2.6157 | 2.632
7 | 2.139 | 1.9829 | 1.8964 | 1.9484 | 1.8302 | 1.9533 | 2.5062 | 2.5845 | 2.9099 | 3.1742 | 3.0773 | 3.2458 | 3.1216 | 3.2751 | 3.2314 | 3.0447 | 2.9745 | 3.0249 | 2.8371 | 2.8898 | 3.0083 | 2.4216 | 2.5343 | 2.2459
8 | 1.672 | 1.6205 | 1.5303 | 1.5035 | 1.4847 | 1.5937 | 2.4922 | 2.7455 | 3.0329 | 3.0373 | 3.0866 | 3.3133 | 3.2797 | 3.1102 | 2.6786 | 2.5864 | 2.4564 | 2.4229 | 2.3108 | 2.4498 | 2.3028 | 2.0218 | 1.9015 | 1.7987

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8283 | 5.8516 | 5.3941 | 5.4653 | 5.1315 | 5.1734 | 5.2735 | 6.0241 | 6.2124 | 6.2299 | 6.2041 | 6.2346 | 6.448 | 6.3799 | 5.9775 | 6.3272 | 6.2228 | 5.9993 | 5.699 | 5.522 | 5.5687 | 5.5983 | 5.5926 | 5.3892
2 | 4.3613 | 4.1648 | 3.9268 | 3.6618 | 3.3628 | 3.4512 | 3.7956 | 4.4588 | 4.8505 | 5.3538 | 4.7097 | 5.0567 | 5.0547 | 5.0771 | 4.3655 | 4.6244 | 4.8342 | 4.8957 | 4.8466 | 5.1557 | 5.335 | 4.948 | 4.6067 | 4.4179
3 | 2.9386 | 2.7357 | 2.5933 | 2.6368 | 2.4795 | 2.4508 | 3.5454 | 4.1177 | 4.2216 | 4.1048 | 3.8326 | 4.2944 | 4.5215 | 4.1184 | 3.8182 | 3.7319 | 3.7346 | 3.574 | 3.5492 | 3.7131 | 4.0431 | 3.5904 | 3.5242 | 2.9884
4 | 1.4026 | 1.1934 | 0.95736 | 0.95915 | 0.83383 | 0.77258 | 1.5216 | 2.3054 | 2.8383 | 2.8951 | 2.8198 | 2.59 | 2.8693 | 2.7918 | 2.5879 | 2.3542 | 2.0922 | 1.9412 | 2.3468 | 2.766 | 3.2279 | 3.0726 | 2.4725 | 1.8826
5 | 2.4919 | 2.2855 | 2.1051 | 1.9934 | 2.0357 | 2.0047 | 2.2441 | 2.4271 | 2.6204 | 2.7159 | 2.8817 | 2.9946 | 3.2208 | 3.128 | 3.0271 | 2.988 | 2.8565 | 2.9864 | 2.8605 | 2.966 | 3.2208 | 3.1321 | 3.1728 | 2.7988
6 | 2.5493 | 2.4937 | 2.3459 | 2.3538 | 2.3334 | 2.3641 | 2.5797 | 2.9929 | 3.0875 | 3.0284 | 3.0112 | 3.2483 | 3.2325 | 3.1209 | 2.9215 | 2.8494 | 3.0154 | 2.8882 | 2.7478 | 2.7253 | 2.8697 | 2.6464 | 2.6389 | 2.6783
7 | 2.139 | 1.9829 | 1.928 | 1.9162 | 1.7832 | 1.9533 | 2.4621 | 2.6096 | 2.8809 | 3.0519 | 3.0469 | 3.2775 | 3.1524 | 3.2436 | 3.2933 | 2.9581 | 3.0624 | 2.9967 | 2.9213 | 2.8898 | 2.9797 | 2.4216 | 2.5802 | 2.2459
8 | 1.7122 | 1.5955 | 1.5545 | 1.5155 | 1.5096 | 1.5937 | 2.5373 | 2.8006 | 3.0625 | 2.9497 | 3.1171 | 3.2161 | 3.344 | 3.0504 | 2.7046 | 2.5864 | 2.48 | 2.4 | 2.4015 | 2.4264 | 2.3254 | 2.0416 | 1.8691 | 1.7551

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.72668 | 0.80265 | 0.7564 | 0.7564 | 0.73989 | 0.78283 | 0.80595 | 1.5095 | 1.7572 | 1.6912 | 1.6515 | 1.6482 | 1.7539 | 1.7011 | 1.1924 | 1.5591 | 1.5789 | 1.4798 | 1.1726 | 1.0636 | 1.1164 | 1.1197 | 0.77292 | 0.76631
2 | 0.03038 | -0.18228 | -0.19747 | -0.28861 | -0.34937 | -0.27342 | -0.34937 | 0.88102 | 1.1241 | 1.4431 | 0.82026 | 0.74431 | 0.51646 | 0.69874 | 0.3038 | 0.25823 | 0.3038 | 0.54684 | 1.0481 | 1.0633 | 0.85064 | 0.65317 | 0.3038 | 0.06076
3 | -0.18335 | -0.43426 | -0.75754 | -0.69964 | -0.71411 | -0.68034 | -0.038601 | 0.81544 | 1.0712 | 1.0808 | 0.90229 | 1.1291 | 1.0229 | 0.89264 | 0.64174 | 0.40048 | 0.49698 | 0.44391 | 0.082026 | 0.35706 | 0.50181 | 0.32811 | -0.30398 | -0.62244
4 | -0.86753 | -0.87588 | -0.9009 | -0.9009 | -0.92175 | -0.94678 | -0.85919 | -0.57975 | -0.43377 | -0.45879 | -0.57975 | -0.6298 | -0.58392 | -0.63397 | -0.59643 | -0.70487 | -0.79246 | -0.70487 | -0.49633 | -0.44628 | -0.44628 | -0.58809 | -0.7299 | -0.75909
5 | -0.54017 | -0.70823 | -0.83427 | -0.82827 | -0.82827 | -0.90629 | -0.81626 | -0.3241 | 0.10803 | 0.36012 | 0.59419 | 0.6302 | 0.55218 | 0.45615 | 0.3001 | 0.19206 | 0.16205 | 0.15005 | 0.15005 | 0.036012 | 0.3181 | 0.15005 | 0.084027 | -0.13204
6 | 0.39373 | 0.43679 | 0.33221 | 0.39065 | 0.39988 | 0.41064 | 0.3968 | 0.73516 | 0.84282 | 0.84128 | 0.73516 | 0.8782 | 0.91511 | 0.84282 | 0.73362 | 0.64596 | 0.78745 | 0.76285 | 0.59828 | 0.55522 | 0.65365 | 0.51523 | 0.39219 | 0.43833
7 | -0.75964 | -0.78103 | -0.82918 | -0.85058 | -0.79708 | -0.86128 | -0.73824 | -0.33702 | -0.058845 | -0.048146 | 0.10164 | 0.032097 | 0.010699 | 0 | -0.085593 | -0.14979 | -0.21933 | -0.28888 | -0.25143 | -0.30492 | -0.21398 | -0.40122 | -0.50821 | -0.54565
8 | -0.95098 | -0.95733 | -0.96685 | -0.97162 | -0.95892 | -0.93669 | -0.79539 | -0.65727 | -0.64298 | -0.63346 | -0.62234 | -0.61758 | -0.63187 | -0.65568 | -0.72236 | -0.75411 | -0.77952 | -0.78269 | -0.79698 | -0.82397 | -0.87636 | -0.91129 | -0.92558 | -0.94304

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71214 | 0.81067 | 0.77153 | 0.76397 | 0.74729 | 0.76717 | 0.80595 | 1.5397 | 1.7748 | 1.725 | 1.6185 | 1.6647 | 1.7539 | 1.7181 | 1.1924 | 1.5279 | 1.6104 | 1.4502 | 1.196 | 1.0849 | 1.1388 | 1.1197 | 0.78838 | 0.77398
2 | 0.029773 | -0.17864 | -0.20142 | -0.29438 | -0.34937 | -0.27342 | -0.34238 | 0.88102 | 1.1241 | 1.4142 | 0.82026 | 0.72943 | 0.5113 | 0.68477 | 0.30988 | 0.25565 | 0.29773 | 0.54137 | 1.0691 | 1.0739 | 0.83363 | 0.65317 | 0.30684 | 0.061368
3 | -0.18702 | -0.44294 | -0.77269 | -0.70663 | -0.72839 | -0.68714 | -0.037829 | 0.80728 | 1.0926 | 1.0916 | 0.89327 | 1.1178 | 1.0025 | 0.87479 | 0.63532 | 0.40449 | 0.49698 | 0.44391 | 0.083667 | 0.35349 | 0.50181 | 0.33139 | -0.30702 | -0.63488
4 | -0.88488 | -0.88463 | -0.89189 | -0.91892 | -0.90332 | -0.93731 | -0.86778 | -0.56815 | -0.42509 | -0.46797 | -0.59134 | -0.6235 | -0.57224 | -0.62763 | -0.59643 | -0.71897 | -0.77661 | -0.71897 | -0.50626 | -0.44182 | -0.45074 | -0.59985 | -0.7226 | -0.77427
5 | -0.55098 | -0.70115 | -0.81758 | -0.84483 | -0.82827 | -0.90629 | -0.82443 | -0.3241 | 0.1102 | 0.35651 | 0.60608 | 0.6365 | 0.55218 | 0.46527 | 0.2971 | 0.19206 | 0.16205 | 0.14705 | 0.15005 | 0.035651 | 0.3181 | 0.15305 | 0.082346 | -0.13204
6 | 0.39373 | 0.44553 | 0.32888 | 0.38674 | 0.40788 | 0.41064 | 0.40474 | 0.72781 | 0.85125 | 0.83287 | 0.74251 | 0.89576 | 0.93341 | 0.83439 | 0.73362 | 0.65242 | 0.8032 | 0.7781 | 0.59828 | 0.56077 | 0.64711 | 0.51008 | 0.38434 | 0.4471
7 | -0.77483 | -0.78103 | -0.8126 | -0.84207 | -0.78114 | -0.85266 | -0.74562 | -0.33028 | -0.057668 | -0.049109 | 0.10164 | 0.032739 | 0.010592 | 0 | -0.083881 | -0.15129 | -0.21714 | -0.28599 | -0.2464 | -0.31102 | -0.21612 | -0.40924 | -0.49804 | -0.55111
8 | -0.93196 | -0.95733 | -0.95718 | -0.98133 | -0.9685 | -0.94606 | -0.8113 | -0.66384 | -0.64298 | -0.64612 | -0.63479 | -0.6114 | -0.62555 | -0.65568 | -0.72236 | -0.75411 | -0.76393 | -0.79834 | -0.78104 | -0.82397 | -0.85883 | -0.90217 | -0.93483 | -0.95247

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71214 | 0.80265 | 0.74884 | 0.74128 | 0.73249 | 0.76717 | 0.80595 | 1.5397 | 1.7748 | 1.6912 | 1.635 | 1.6812 | 1.789 | 1.6671 | 1.1924 | 1.5435 | 1.6104 | 1.465 | 1.1491 | 1.0742 | 1.1388 | 1.0973 | 0.75746 | 0.75099
2 | 0.030076 | -0.18228 | -0.19945 | -0.28573 | -0.35287 | -0.26795 | -0.34937 | 0.88983 | 1.1465 | 1.4431 | 0.82847 | 0.72943 | 0.50613 | 0.70573 | 0.29773 | 0.25565 | 0.30076 | 0.54684 | 1.0272 | 1.0739 | 0.84214 | 0.65317 | 0.29773 | 0.060153
3 | -0.18335 | -0.43426 | -0.75754 | -0.70663 | -0.70697 | -0.68714 | -0.037829 | 0.83175 | 1.0926 | 1.0808 | 0.89327 | 1.1404 | 1.0331 | 0.89264 | 0.64815 | 0.40048 | 0.50195 | 0.44835 | 0.083667 | 0.34991 | 0.49679 | 0.32482 | -0.31006 | -0.62866
4 | -0.88488 | -0.86712 | -0.88288 | -0.91892 | -0.94019 | -0.92784 | -0.8506 | -0.59134 | -0.42943 | -0.46338 | -0.57975 | -0.6298 | -0.5956 | -0.63397 | -0.60239 | -0.69077 | -0.80831 | -0.70487 | -0.4864 | -0.45074 | -0.44182 | -0.58221 | -0.73719 | -0.7515
5 | -0.53477 | -0.70115 | -0.83427 | -0.84483 | -0.84483 | -0.91535 | -0.8081 | -0.32735 | 0.10912 | 0.36012 | 0.60608 | 0.64281 | 0.5577 | 0.45615 | 0.2971 | 0.19398 | 0.16529 | 0.14705 | 0.15155 | 0.036372 | 0.3181 | 0.15005 | 0.082346 | -0.13336
6 | 0.39373 | 0.43679 | 0.32888 | 0.39456 | 0.40388 | 0.41064 | 0.38887 | 0.74986 | 0.84282 | 0.83287 | 0.74251 | 0.86941 | 0.90596 | 0.85125 | 0.74096 | 0.64596 | 0.8032 | 0.7781 | 0.59828 | 0.54411 | 0.66672 | 0.52038 | 0.38434 | 0.43395
7 | -0.76723 | -0.78103 | -0.84576 | -0.86759 | -0.81302 | -0.86989 | -0.72347 | -0.33365 | -0.057668 | -0.047183 | 0.10266 | 0.032418 | 0.010806 | 0 | -0.085593 | -0.14979 | -0.21933 | -0.29176 | -0.25394 | -0.29883 | -0.21398 | -0.40122 | -0.50312 | -0.55657
8 | -0.95098 | -0.95733 | -0.94752 | -0.9619 | -0.9685 | -0.93669 | -0.78744 | -0.6507 | -0.64298 | -0.63346 | -0.62857 | -0.61758 | -0.63187 | -0.66224 | -0.73681 | -0.75411 | -0.79511 | -0.77486 | -0.78901 | -0.83221 | -0.87636 | -0.89306 | -0.90706 | -0.9619

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.81293 | 0.89494 | 1.1648 | 1.3354 | 1.5702 | 1.8354 | 1.6361 | 2.339 | 2.1458 | 2.4235 | 2.4908 | 2.3104 | 2.1795 | 2.0066 | 1.8483 | 1.6634 | 1.6461 | 1.3042 | 1.0791 | 1.2805 | 1.3047 | 1.491 | 0.72395 | 0.69508
2 | 0.67744 | 0.74578 | 0.9707 | 1.1129 | 1.3085 | 1.5295 | 1.3634 | 1.9492 | 1.7882 | 2.0196 | 2.0756 | 1.9253 | 1.8163 | 1.6721 | 1.5402 | 1.3862 | 1.3717 | 1.0868 | 0.89923 | 1.0671 | 1.0872 | 1.2425 | 0.60329 | 0.57923
3 | 0.54196 | 0.59662 | 0.77656 | 0.8903 | 1.0468 | 1.2236 | 1.0907 | 1.5593 | 1.4305 | 1.6157 | 1.6605 | 1.5403 | 1.453 | 1.3377 | 1.2322 | 1.1089 | 1.0974 | 0.86948 | 0.71939 | 0.85365 | 0.86978 | 0.99399 | 0.48263 | 0.46338
4 | 0.40647 | 0.44747 | 0.58242 | 0.66772 | 0.78509 | 0.91772 | 0.81806 | 1.1695 | 1.0729 | 1.2118 | 1.2454 | 1.1552 | 1.0898 | 1.0033 | 0.92413 | 0.8317 | 0.82305 | 0.65211 | 0.53954 | 0.64024 | 0.65234 | 0.74549 | 0.36198 | 0.34754
5 | 0.40647 | 0.44747 | 0.58242 | 0.66772 | 0.78509 | 0.91772 | 0.81806 | 1.1695 | 1.0729 | 1.2118 | 1.2454 | 1.1552 | 1.0898 | 1.0033 | 0.92413 | 0.8317 | 0.82305 | 0.65211 | 0.53954 | 0.64024 | 0.65234 | 0.74549 | 0.36198 | 0.34754
6 | 0.40647 | 0.44747 | 0.58242 | 0.66772 | 0.78509 | 0.91772 | 0.81806 | 1.1695 | 1.0729 | 1.2118 | 1.2454 | 1.1552 | 1.0898 | 1.0033 | 0.92413 | 0.8317 | 0.82305 | 0.65211 | 0.53954 | 0.64024 | 0.65234 | 0.74549 | 0.36198 | 0.34754
7 | 0.40647 | 0.44747 | 0.58242 | 0.66772 | 0.78509 | 0.91772 | 0.81806 | 1.1695 | 1.0729 | 1.2118 | 1.2454 | 1.1552 | 1.0898 | 1.0033 | 0.92413 | 0.8317 | 0.82305 | 0.65211 | 0.53954 | 0.64024 | 0.65234 | 0.74549 | 0.36198 | 0.34754
8 | 0.40647 | 0.44747 | 0.58242 | 0.66772 | 0.78509 | 0.91772 | 0.81806 | 1.1695 | 1.0729 | 1.2118 | 1.2454 | 1.1552 | 1.0898 | 1.0033 | 0.92413 | 0.8317 | 0.82305 | 0.65211 | 0.53954 | 0.64024 | 0.65234 | 0.74549 | 0.36198 | 0.34754

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.2537 | 2.3851 | 2.5186 | 2.6331 | 2.663 | 2.7857 | 2.7714 | 2.6196 | 2.3735 | 3.4854 | 3.4036 | 3.1341 | 3.058 | 3.0706 | 2.9251 | 2.6813 | 2.4097 | 2.3233 | 1.4604 | 1.5618 | 1.7075 | 1.7483 | 1.8233 | 2.0126
2 | 1.8781 | 1.9876 | 2.0989 | 2.1943 | 2.2192 | 2.3214 | 2.3095 | 2.183 | 1.9779 | 2.9045 | 2.8364 | 2.6118 | 2.5483 | 2.5588 | 2.4376 | 2.2344 | 2.0081 | 1.9361 | 1.217 | 1.3015 | 1.4229 | 1.4569 | 1.5194 | 1.6772
3 | 1.5025 | 1.5901 | 1.6791 | 1.7554 | 1.7753 | 1.8571 | 1.8476 | 1.7464 | 1.5823 | 2.3236 | 2.2691 | 2.0894 | 2.0387 | 2.047 | 1.9501 | 1.7875 | 1.6065 | 1.5489 | 0.97361 | 1.0412 | 1.1384 | 1.1655 | 1.2156 | 1.3417
4 | 1.1269 | 1.1926 | 1.2593 | 1.3166 | 1.3315 | 1.3928 | 1.3857 | 1.3098 | 1.1867 | 1.7427 | 1.7018 | 1.5671 | 1.529 | 1.5353 | 1.4625 | 1.3406 | 1.2049 | 1.1616 | 0.73021 | 0.78089 | 0.85376 | 0.87414 | 0.91166 | 1.0063
5 | 1.1269 | 1.1926 | 1.2593 | 1.3166 | 1.3315 | 1.3928 | 1.3857 | 1.3098 | 1.1867 | 1.7427 | 1.7018 | 1.5671 | 1.529 | 1.5353 | 1.4625 | 1.3406 | 1.2049 | 1.1616 | 0.73021 | 0.78089 | 0.85376 | 0.87414 | 0.91166 | 1.0063
6 | 1.1269 | 1.1926 | 1.2593 | 1.3166 | 1.3315 | 1.3928 | 1.3857 | 1.3098 | 1.1867 | 1.7427 | 1.7018 | 1.5671 | 1.529 | 1.5353 | 1.4625 | 1.3406 | 1.2049 | 1.1616 | 0.73021 | 0.78089 | 0.85376 | 0.87414 | 0.91166 | 1.0063
7 | 1.1269 | 1.1926 | 1.2593 | 1.3166 | 1.3315 | 1.3928 | 1.3857 | 1.3098 | 1.1867 | 1.7427 | 1.7018 | 1.5671 | 1.529 | 1.5353 | 1.4625 | 1.3406 | 1.2049 | 1.1616 | 0.73021 | 0.78089 | 0.85376 | 0.87414 | 0.91166 | 1.0063
8 | 1.1269 | 1.1926 | 1.2593 | 1.3166 | 1.3315 | 1.3928 | 1.3857 | 1.3098 | 1.1867 | 1.7427 | 1.7018 | 1.5671 | 1.529 | 1.5353 | 1.4625 | 1.3406 | 1.2049 | 1.1616 | 0.73021 | 0.78089 | 0.85376 | 0.87414 | 0.91166 | 1.0063

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.4229e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.43717 | 1.1003 | 1.5116 | 1.519 | 1.718 | 1.4304 | 1.1597 | 0.65202 | 0.14443 | 0.00086927 | 0.00015339 | 3.7936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 1.9352 | 2.0054 | 2.0124 | 1.8651 | 1.5383 | 1.4126 | 1.2546 | 1.2088 | 1.1221 | 1.1315 | 1.0714 | 1.0391 | 1.0634 | 1.2934 | 1.4368 | 1.3621 | 1.5703 | 1.5692 | 1.4958 | 1.7979 | 1.7299 | 1.5638 | 1.8446
4 | 0 | 3.5651e-05 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031396 | 0.62952 | 1.5695 | 2.1147 | 2.3745 | 2.476 | 2.1677 | 1.8084 | 0.93145 | 0.20622 | 0.0012907 | 0.00023234 | 5.573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.2882e-05 | 1.9165e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03203 | 0.65575 | 1.6504 | 2.1147 | 2.4944 | 2.5012 | 2.1456 | 1.6706 | 0.97803 | 0.21247 | 0.0012644 | 0.00023008 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.4613e-05 | 2.0153e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032981 | 0.64264 | 1.5533 | 2.1365 | 2.3984 | 2.6528 | 2.1235 | 1.7395 | 0.93145 | 0.20414 | 0.0013171 | 0.00021655 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3306e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.4328 | 1.0463 | 1.497 | 1.6309 | 1.617 | 1.5336 | 1.1597 | 0.6396 | 0.1347 | 0.00086049 | 0.00014436 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3592 | 2.035 | 2.1934 | 2.0326 | 1.794 | 1.6493 | 1.4268 | 1.3442 | 1.1732 | 1.1221 | 1.0872 | 1.0821 | 0.96918 | 0.98241 | 1.2312 | 1.3671 | 1.4042 | 1.5544 | 1.4334 | 1.5903 | 1.7979 | 1.5955 | 1.6955 | 1.826
4 | 0 | 3.3228e-05 | 1.9955e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030127 | 0.62297 | 1.6666 | 2.1583 | 2.4704 | 2.4002 | 2.2562 | 1.6534 | 0.96871 | 0.20622 | 0.0013302 | 0.0002188 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.4613e-05 | 2.035e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030127 | 0.68854 | 1.5695 | 2.1365 | 2.5184 | 2.476 | 2.3004 | 1.8084 | 0.8942 | 0.20622 | 0.0012644 | 0.00021655 | 5.573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.6343e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033298 | 0.68854 | 1.6504 | 2.0929 | 2.4224 | 2.5265 | 2.1677 | 1.7739 | 0.95008 | 0.20206 | 0.0013434 | 0.00023685 | 5.8077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2152e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.44154 | 1.0787 | 1.3808 | 1.6469 | 1.6843 | 1.5041 | 1.1826 | 0.64581 | 0.14581 | 0.00089561 | 0.00014888 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2684 | 2.0749 | 2.0471 | 1.9118 | 1.7052 | 1.6017 | 1.4554 | 1.229 | 1.1495 | 1.1439 | 1.065 | 1.05 | 0.9492 | 1.0128 | 1.2312 | 1.381 | 1.334 | 1.6496 | 1.4334 | 1.5588 | 1.7806 | 1.7635 | 1.6461 | 1.9005
4 | 0 | 3.6343e-05 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031396 | 0.62297 | 1.5857 | 2.1147 | 2.3025 | 2.476 | 2.3225 | 1.8084 | 0.93145 | 0.19789 | 0.0012776 | 0.00022783 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5305e-05 | 2.0548e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030444 | 0.68198 | 1.6019 | 2.2237 | 2.3745 | 2.5265 | 2.2119 | 1.7739 | 0.88488 | 0.20414 | 0.0013171 | 0.0002188 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.4959e-05 | 1.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.66231 | 1.6504 | 2.1801 | 2.4704 | 2.6528 | 2.1456 | 1.7051 | 0.96871 | 0.21039 | 0.0012644 | 0.00021655 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1