## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2025
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 102.5%
Flex. Load Growth | 113.1%
PV Installed, [MW] | 4
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 1
3 | 22 | 1
4 | 24 | 1
5 | 26 | 1

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 0.69531 | 0.7185 | 0.64338 | 0.60983 | 0.49963 | 0.42405 | 0.51858 | 0.09006 | 0.079199 | 0.11546 | 0.067998 | 0.084969 | 0.13537 | 0.24942 | 0.26611 | 0.26169 | 0.1468 | 0.29903 | 0.17548 | 0.12338 | 0.18736 | 0.1158 | 0.52854 | 0.63715
Minimum EV Load, [MW] | -1.5698 | -1.6787 | -1.888 | -2.0366 | -2.1768 | -2.3757 | -2.2668 | -2.5428 | -2.3063 | -3.3876 | -3.3528 | -3.065 | -2.9381 | -2.8366 | -2.6738 | -2.4331 | -2.2751 | -2.036 | -1.2923 | -1.4463 | -1.5288 | -1.6413 | -1.304 | -1.3856
Maximum EV Load, [MW] | 1.5123 | 1.618 | 1.8141 | 1.952 | 2.0777 | 2.2688 | 2.163 | 2.4409 | 2.2358 | 2.5512 | 2.5713 | 2.407 | 2.3259 | 2.2661 | 2.1237 | 1.9335 | 1.8012 | 1.6098 | 1.26 | 1.4103 | 1.4986 | 1.6143 | 1.2561 | 1.3357

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.23448 | 0.23118 | 0.21745 | 0.21812 | 0.20164 | 0.19343 | 0.20529 | 0.20168 | 0.2043 | 0.20647 | 0.20061 | 0.20655 | 0.21003 | 0.21925 | 0.19618 | 0.20833 | 0.2112 | 0.22514 | 0.20153 | 0.1873 | 0.19318 | 0.17757 | 0.20748 | 0.21632
2 | 0.30472 | 0.30082 | 0.28309 | 0.27761 | 0.26748 | 0.27343 | 0.33045 | 0.32853 | 0.35508 | 0.36956 | 0.36352 | 0.35693 | 0.34992 | 0.34619 | 0.32618 | 0.3349 | 0.35649 | 0.43994 | 0.40687 | 0.37153 | 0.3677 | 0.33638 | 0.35481 | 0.33269
3 | 0.79662 | 0.75621 | 0.726 | 0.73596 | 0.73 | 0.8183 | 1.3031 | 1.4703 | 1.5344 | 1.4902 | 1.4307 | 1.5233 | 1.4185 | 1.364 | 1.1853 | 1.1801 | 1.2157 | 1.3285 | 1.2032 | 1.2438 | 1.2151 | 1.136 | 0.99177 | 0.89373
4 | 0.66736 | 0.46322 | 0.45506 | 0.40947 | 0.4154 | 0.78146 | 1.5301 | 1.843 | 2.0293 | 1.905 | 1.8834 | 1.7529 | 1.7135 | 1.6273 | 1.5565 | 1.5908 | 1.9873 | 3.0061 | 2.6921 | 2.2754 | 2.2075 | 1.9595 | 1.5156 | 1.2033
5 | 0.53094 | 0.49249 | 0.44964 | 0.45086 | 0.44716 | 0.48836 | 0.628 | 0.64172 | 0.66196 | 0.69201 | 0.70585 | 0.71941 | 0.71123 | 0.69021 | 0.68998 | 0.68414 | 0.71647 | 0.8359 | 0.81172 | 0.78862 | 0.78872 | 0.72984 | 0.69665 | 0.64885
6 | 0.21175 | 0.2063 | 0.19473 | 0.19251 | 0.18163 | 0.18379 | 0.212 | 0.19721 | 0.20509 | 0.2158 | 0.20725 | 0.2122 | 0.21678 | 0.22646 | 0.21478 | 0.21473 | 0.19641 | 0.22198 | 0.20237 | 0.19371 | 0.19684 | 0.18284 | 0.21129 | 0.21253
7 | 0.62236 | 0.58585 | 0.55681 | 0.5575 | 0.54723 | 0.59564 | 0.76203 | 0.85414 | 0.89742 | 0.90275 | 0.89098 | 0.90043 | 0.88052 | 0.86101 | 0.79718 | 0.81171 | 0.85917 | 0.99622 | 0.93003 | 0.88122 | 0.86983 | 0.80887 | 0.75069 | 0.69408
8 | 0.27756 | 0.26959 | 0.25704 | 0.25131 | 0.24998 | 0.28433 | 0.44721 | 0.47863 | 0.49562 | 0.49698 | 0.50954 | 0.50801 | 0.48375 | 0.48504 | 0.43395 | 0.39377 | 0.39076 | 0.44101 | 0.42022 | 0.40154 | 0.40061 | 0.36321 | 0.33535 | 0.31051
9 | 0.6043 | 0.57003 | 0.54253 | 0.54217 | 0.53438 | 0.58638 | 0.77137 | 0.86578 | 0.90805 | 0.91255 | 0.90605 | 0.9137 | 0.88951 | 0.87118 | 0.80232 | 0.80505 | 0.84742 | 0.97779 | 0.91639 | 0.86974 | 0.85866 | 0.79696 | 0.73335 | 0.6761

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.23448 | 0.2327 | 0.21599 | 0.21512 | 0.20164 | 0.19636 | 0.20233 | 0.20551 | 0.20626 | 0.21034 | 0.19868 | 0.20458 | 0.20808 | 0.21542 | 0.19785 | 0.21192 | 0.21509 | 0.22898 | 0.20335 | 0.18903 | 0.18973 | 0.17592 | 0.21045 | 0.21778
2 | 0.30472 | 0.2964 | 0.27886 | 0.27761 | 0.26748 | 0.27569 | 0.325 | 0.32853 | 0.35508 | 0.37313 | 0.3564 | 0.36388 | 0.35662 | 0.35256 | 0.33211 | 0.33796 | 0.35649 | 0.4318 | 0.41074 | 0.37511 | 0.37464 | 0.33638 | 0.34889 | 0.33531
3 | 0.81101 | 0.76974 | 0.71945 | 0.74933 | 0.71651 | 0.80288 | 1.3155 | 1.4703 | 1.5039 | 1.4755 | 1.4307 | 1.4931 | 1.3904 | 1.364 | 1.1853 | 1.1916 | 1.1917 | 1.3415 | 1.1795 | 1.2438 | 1.2032 | 1.1136 | 0.97311 | 0.91019
4 | 0.66146 | 0.46322 | 0.45122 | 0.40947 | 0.4226 | 0.7888 | 1.5007 | 1.8063 | 2.0495 | 1.9429 | 1.9209 | 1.718 | 1.7474 | 1.6273 | 1.587 | 1.5751 | 1.9479 | 2.9466 | 2.6386 | 2.2754 | 2.2513 | 1.9595 | 1.5301 | 1.226
5 | 0.54001 | 0.48423 | 0.44208 | 0.45853 | 0.44325 | 0.47953 | 0.6394 | 0.63541 | 0.67502 | 0.67842 | 0.71283 | 0.70521 | 0.70427 | 0.69683 | 0.68998 | 0.68414 | 0.70947 | 0.82787 | 0.8038 | 0.78862 | 0.78872 | 0.72267 | 0.70941 | 0.65463
6 | 0.20906 | 0.20503 | 0.19227 | 0.19001 | 0.18289 | 0.18379 | 0.21046 | 0.19908 | 0.20902 | 0.21377 | 0.20725 | 0.21423 | 0.21275 | 0.22646 | 0.21293 | 0.21287 | 0.19281 | 0.2182 | 0.19871 | 0.19371 | 0.1986 | 0.18284 | 0.21129 | 0.21253
7 | 0.62781 | 0.59091 | 0.5471 | 0.5526 | 0.55214 | 0.60662 | 0.76203 | 0.83726 | 0.90631 | 0.89385 | 0.88214 | 0.88261 | 0.87186 | 0.87768 | 0.80486 | 0.82736 | 0.85917 | 1.0058 | 0.91182 | 0.89857 | 0.86134 | 0.80091 | 0.74377 | 0.69408
8 | 0.27556 | 0.27149 | 0.25333 | 0.25131 | 0.25387 | 0.28908 | 0.44332 | 0.48801 | 0.49562 | 0.4873 | 0.51456 | 0.51798 | 0.48375 | 0.48961 | 0.43799 | 0.39012 | 0.38701 | 0.43286 | 0.42022 | 0.40542 | 0.39302 | 0.35971 | 0.33811 | 0.31291
9 | 0.59376 | 0.56513 | 0.53311 | 0.54692 | 0.5248 | 0.58099 | 0.78565 | 0.87434 | 0.92603 | 0.93055 | 0.90605 | 0.92274 | 0.87202 | 0.86275 | 0.80232 | 0.82057 | 0.85573 | 0.96835 | 0.92536 | 0.88686 | 0.85866 | 0.79696 | 0.72661 | 0.68215

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.23134 | 0.22967 | 0.22037 | 0.22113 | 0.19871 | 0.19051 | 0.20529 | 0.20168 | 0.20821 | 0.2084 | 0.20447 | 0.20852 | 0.20613 | 0.22308 | 0.19952 | 0.21192 | 0.2112 | 0.22514 | 0.19971 | 0.18382 | 0.19146 | 0.18086 | 0.2045 | 0.21487
2 | 0.30245 | 0.30524 | 0.27886 | 0.27761 | 0.26536 | 0.27569 | 0.33591 | 0.32853 | 0.34815 | 0.3767 | 0.35996 | 0.36388 | 0.34323 | 0.34619 | 0.32025 | 0.32878 | 0.34969 | 0.44401 | 0.40687 | 0.37868 | 0.36423 | 0.33315 | 0.35777 | 0.33531
3 | 0.79662 | 0.74268 | 0.71945 | 0.74264 | 0.73675 | 0.80288 | 1.2782 | 1.4703 | 1.5192 | 1.4607 | 1.4307 | 1.4931 | 1.3904 | 1.3774 | 1.1969 | 1.2031 | 1.1917 | 1.3026 | 1.2269 | 1.2684 | 1.2151 | 1.1473 | 0.97311 | 0.89373
4 | 0.66146 | 0.47089 | 0.45122 | 0.40263 | 0.4226 | 0.76677 | 1.5596 | 1.8797 | 2.0495 | 1.905 | 1.8834 | 1.718 | 1.7474 | 1.5953 | 1.587 | 1.5908 | 1.9676 | 3.0358 | 2.7188 | 2.2302 | 2.2075 | 1.94 | 1.5447 | 1.226
5 | 0.5264 | 0.48836 | 0.44964 | 0.4432 | 0.44325 | 0.49277 | 0.628 | 0.63541 | 0.64889 | 0.69201 | 0.70585 | 0.71231 | 0.70427 | 0.68358 | 0.68998 | 0.69069 | 0.72347 | 0.82787 | 0.79587 | 0.78087 | 0.7964 | 0.73701 | 0.70941 | 0.63729
6 | 0.21444 | 0.20377 | 0.19227 | 0.19375 | 0.18037 | 0.18379 | 0.21354 | 0.20095 | 0.20509 | 0.21986 | 0.20925 | 0.2122 | 0.2188 | 0.22447 | 0.21663 | 0.21287 | 0.20002 | 0.22009 | 0.2042 | 0.19371 | 0.19508 | 0.18114 | 0.21434 | 0.21253
7 | 0.63327 | 0.59091 | 0.56166 | 0.5624 | 0.55214 | 0.60113 | 0.76907 | 0.8457 | 0.90631 | 0.88495 | 0.89981 | 0.89152 | 0.88052 | 0.86934 | 0.81253 | 0.81171 | 0.8676 | 0.99622 | 0.93913 | 0.86387 | 0.85285 | 0.81683 | 0.75069 | 0.68162
8 | 0.27355 | 0.27149 | 0.25704 | 0.25315 | 0.24804 | 0.28196 | 0.45111 | 0.46926 | 0.48588 | 0.4873 | 0.51958 | 0.49804 | 0.48844 | 0.49419 | 0.42586 | 0.40106 | 0.39825 | 0.44917 | 0.42824 | 0.40154 | 0.39682 | 0.36672 | 0.32982 | 0.31291
9 | 0.61484 | 0.56513 | 0.54724 | 0.55166 | 0.54396 | 0.58638 | 0.76424 | 0.8829 | 0.89905 | 0.90355 | 0.89706 | 0.92274 | 0.89825 | 0.87962 | 0.7946 | 0.79729 | 0.8308 | 0.98724 | 0.89846 | 0.8783 | 0.85866 | 0.79696 | 0.7401 | 0.68821

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.058919 | 0.041628 | 0.036087 | 0.046257 | 0.039828 | 0.032746 | 0.027094 | 0.09468 | 0.099016 | 0.084926 | 0.098945 | 0.09194 | 0.092345 | 0.082461 | 0.048932 | 0.076613 | 0.091886 | 0.085735 | 0.05992 | 0.062164 | 0.0579 | 0.035916 | 0.02865 | 0.029695
2 | -0.23249 | -0.23244 | -0.23885 | -0.2498 | -0.2474 | -0.22705 | -0.14397 | -0.027675 | -0.02974 | -0.019709 | -0.017362 | -0.077484 | -0.1132 | -0.14674 | -0.14564 | -0.1481 | -0.11644 | 0.038271 | -0.0053937 | -0.063669 | -0.11802 | -0.15524 | -0.17027 | -0.19495
3 | -0.82713 | -0.89247 | -0.90884 | -0.89669 | -0.89743 | -0.74939 | -0.027905 | 0.38636 | 0.49243 | 0.34304 | 0.20254 | 0.40174 | 0.25332 | 0.076855 | -0.30405 | -0.30418 | -0.25057 | -0.12641 | -0.30809 | -0.17554 | -0.24101 | -0.39974 | -0.63154 | -0.71291
4 | -2.1974 | -2.2191 | -2.2418 | -2.2614 | -2.2715 | -2.0767 | -1.8018 | -1.645 | -1.6932 | -1.8757 | -2.0007 | -2.1184 | -2.1209 | -2.1599 | -2.1789 | -2.1139 | -1.7895 | -1.0666 | -1.3757 | -1.6688 | -1.7965 | -1.9006 | -2.0091 | -2.0188
5 | -0.45744 | -0.48043 | -0.50084 | -0.50263 | -0.50152 | -0.42274 | -0.32217 | -0.26072 | -0.2561 | -0.21453 | -0.2123 | -0.20783 | -0.25013 | -0.26917 | -0.26193 | -0.32469 | -0.28765 | -0.14421 | -0.17077 | -0.21233 | -0.22927 | -0.29762 | -0.32915 | -0.34433
6 | 0.035526 | 0.02779 | 0.021071 | 0.031391 | 0.025777 | 0.037137 | 0.04953 | 0.096475 | 0.11111 | 0.11448 | 0.10866 | 0.11591 | 0.11505 | 0.11372 | 0.095641 | 0.090976 | 0.07907 | 0.0865 | 0.073323 | 0.076515 | 0.064692 | 0.068098 | 0.042276 | 0.043415
7 | -0.54652 | -0.54054 | -0.55752 | -0.56761 | -0.60123 | -0.53832 | -0.45733 | -0.23755 | -0.1177 | -0.10925 | -0.083039 | -0.027907 | -0.1133 | -0.11824 | -0.2155 | -0.30796 | -0.27794 | -0.31002 | -0.34863 | -0.33472 | -0.38112 | -0.44929 | -0.50691 | -0.50421
8 | -0.31106 | -0.31764 | -0.31638 | -0.31592 | -0.30941 | -0.29691 | -0.22697 | -0.18056 | -0.16674 | -0.19042 | -0.17981 | -0.16391 | -0.17375 | -0.18811 | -0.22856 | -0.25348 | -0.2528 | -0.2493 | -0.26277 | -0.2717 | -0.27636 | -0.28446 | -0.29688 | -0.30257
9 | -0.37234 | -0.39914 | -0.41616 | -0.4074 | -0.41724 | -0.36596 | -0.2231 | -0.024586 | 0.013365 | -0.0075754 | -0.011271 | -0.0056283 | -0.049138 | -0.089983 | -0.17651 | -0.1877 | -0.15047 | -0.047439 | -0.12421 | -0.1447 | -0.19137 | -0.25284 | -0.3171 | -0.33389

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.057741 | 0.040795 | 0.035365 | 0.045794 | 0.040227 | 0.033401 | 0.027636 | 0.093733 | 0.10001 | 0.084926 | 0.097956 | 0.09194 | 0.092345 | 0.08411 | 0.049911 | 0.077379 | 0.090048 | 0.08745 | 0.06052 | 0.062785 | 0.0579 | 0.036275 | 0.029223 | 0.029101
2 | -0.23017 | -0.23012 | -0.23647 | -0.25229 | -0.24492 | -0.22932 | -0.14397 | -0.027398 | -0.029146 | -0.020103 | -0.017362 | -0.077484 | -0.11546 | -0.14381 | -0.14418 | -0.1481 | -0.11411 | 0.038654 | -0.0053398 | -0.064306 | -0.11802 | -0.15524 | -0.17197 | -0.19105
3 | -0.81885 | -0.89247 | -0.89066 | -0.87875 | -0.87948 | -0.7419 | -0.027626 | 0.39023 | 0.48258 | 0.33617 | 0.20254 | 0.39772 | 0.25838 | 0.078392 | -0.29797 | -0.30114 | -0.24807 | -0.12894 | -0.31117 | -0.17203 | -0.24342 | -0.39974 | -0.63786 | -0.70578
4 | -2.2413 | -2.1748 | -2.2866 | -2.2614 | -2.2488 | -2.0767 | -1.7837 | -1.645 | -1.6593 | -1.8757 | -1.9606 | -2.1184 | -2.1209 | -2.1815 | -2.1571 | -2.1139 | -1.7537 | -1.0879 | -1.3757 | -1.7021 | -1.8324 | -1.9196 | -1.9689 | -1.9784
5 | -0.45287 | -0.48043 | -0.49583 | -0.51268 | -0.50653 | -0.41851 | -0.32217 | -0.25811 | -0.25866 | -0.21882 | -0.21442 | -0.20367 | -0.25263 | -0.26917 | -0.25669 | -0.32144 | -0.29053 | -0.14709 | -0.17248 | -0.21445 | -0.22927 | -0.29465 | -0.32256 | -0.34778
6 | 0.036237 | 0.027234 | 0.02086 | 0.031705 | 0.026035 | 0.036766 | 0.04854 | 0.094545 | 0.11 | 0.11219 | 0.10866 | 0.11475 | 0.1139 | 0.11599 | 0.097554 | 0.090976 | 0.079861 | 0.08823 | 0.074056 | 0.078045 | 0.064045 | 0.067417 | 0.041853 | 0.043415
7 | -0.53559 | -0.55135 | -0.55195 | -0.57329 | -0.59522 | -0.53832 | -0.45275 | -0.23518 | -0.11535 | -0.10925 | -0.082209 | -0.027348 | -0.11104 | -0.11942 | -0.21765 | -0.3018 | -0.27516 | -0.31002 | -0.3556 | -0.33472 | -0.37731 | -0.45827 | -0.49677 | -0.50421
8 | -0.31106 | -0.31446 | -0.31954 | -0.30961 | -0.31251 | -0.29097 | -0.22924 | -0.17695 | -0.17007 | -0.19423 | -0.18341 | -0.16063 | -0.17028 | -0.19188 | -0.22627 | -0.25094 | -0.24775 | -0.25179 | -0.26015 | -0.27714 | -0.27359 | -0.29015 | -0.30282 | -0.29651
9 | -0.37234 | -0.39116 | -0.42032 | -0.41555 | -0.42142 | -0.36962 | -0.2231 | -0.024094 | 0.013633 | -0.0074997 | -0.011496 | -0.0057409 | -0.048647 | -0.089983 | -0.17298 | -0.19146 | -0.15047 | -0.046491 | -0.12545 | -0.1476 | -0.19137 | -0.24779 | -0.32027 | -0.34057

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.057741 | 0.042044 | 0.035365 | 0.047182 | 0.03943 | 0.032418 | 0.026823 | 0.092787 | 0.099016 | 0.084077 | 0.096966 | 0.090101 | 0.091421 | 0.082461 | 0.047954 | 0.075847 | 0.090048 | 0.08402 | 0.059321 | 0.063407 | 0.056742 | 0.035198 | 0.028364 | 0.029992
2 | -0.23249 | -0.23477 | -0.24363 | -0.2448 | -0.24492 | -0.22705 | -0.14397 | -0.028229 | -0.029443 | -0.019512 | -0.017535 | -0.077484 | -0.11206 | -0.14968 | -0.14564 | -0.14514 | -0.11411 | 0.039036 | -0.0053937 | -0.063669 | -0.11802 | -0.15835 | -0.16686 | -0.19885
3 | -0.84367 | -0.89247 | -0.90884 | -0.89669 | -0.91538 | -0.74939 | -0.027347 | 0.38636 | 0.4875 | 0.34304 | 0.20254 | 0.40977 | 0.24825 | 0.075317 | -0.30101 | -0.30418 | -0.25559 | -0.12894 | -0.30193 | -0.1773 | -0.24101 | -0.40374 | -0.62523 | -0.72004
4 | -2.1974 | -2.1748 | -2.2418 | -2.2388 | -2.2942 | -2.0559 | -1.7657 | -1.6121 | -1.6593 | -1.8757 | -2.0207 | -2.076 | -2.0785 | -2.1599 | -2.1353 | -2.0927 | -1.7716 | -1.0559 | -1.3482 | -1.6688 | -1.8324 | -1.9006 | -2.0493 | -2.0592
5 | -0.46659 | -0.48523 | -0.50084 | -0.50263 | -0.50653 | -0.42274 | -0.32217 | -0.26594 | -0.25866 | -0.21238 | -0.21442 | -0.21199 | -0.25513 | -0.27186 | -0.26455 | -0.31819 | -0.29341 | -0.14421 | -0.17248 | -0.21233 | -0.23386 | -0.29167 | -0.32586 | -0.34089
6 | 0.034816 | 0.027512 | 0.021493 | 0.031391 | 0.025519 | 0.037509 | 0.04953 | 0.098404 | 0.10888 | 0.11334 | 0.11084 | 0.11707 | 0.11275 | 0.11258 | 0.094685 | 0.091886 | 0.07907 | 0.08823 | 0.073323 | 0.076515 | 0.065986 | 0.068098 | 0.041853 | 0.043415
7 | -0.55198 | -0.53513 | -0.5631 | -0.56194 | -0.58921 | -0.52755 | -0.46647 | -0.2423 | -0.11888 | -0.11144 | -0.0847 | -0.027907 | -0.11444 | -0.11587 | -0.21981 | -0.3018 | -0.27516 | -0.30382 | -0.34166 | -0.33806 | -0.38493 | -0.4448 | -0.50184 | -0.50926
8 | -0.31106 | -0.32399 | -0.31954 | -0.30961 | -0.30941 | -0.30285 | -0.22924 | -0.18237 | -0.16507 | -0.19423 | -0.17802 | -0.16391 | -0.17549 | -0.18435 | -0.22399 | -0.25348 | -0.24775 | -0.2493 | -0.25752 | -0.27714 | -0.27083 | -0.2873 | -0.29688 | -0.30862
9 | -0.36489 | -0.39515 | -0.42032 | -0.41148 | -0.42142 | -0.36596 | -0.22533 | -0.024094 | 0.013098 | -0.0076512 | -0.011046 | -0.005572 | -0.048647 | -0.089983 | -0.17651 | -0.1877 | -0.14746 | -0.047439 | -0.12173 | -0.1476 | -0.19137 | -0.25032 | -0.32027 | -0.33056

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.090782 | 0.09994 | 0.13008 | 0.14913 | 0.17535 | 0.20497 | 0.18271 | 0.2612 | 0.23963 | 0.27064 | 0.27815 | 0.25801 | 0.24339 | 0.22408 | 0.2064 | 0.18576 | 0.18382 | 0.14564 | 0.1205 | 0.14299 | 0.1457 | 0.1665 | 0.080845 | 0.077621
2 | 0.090782 | 0.09994 | 0.13008 | 0.14913 | 0.17535 | 0.20497 | 0.18271 | 0.2612 | 0.23963 | 0.27064 | 0.27815 | 0.25801 | 0.24339 | 0.22408 | 0.2064 | 0.18576 | 0.18382 | 0.14564 | 0.1205 | 0.14299 | 0.1457 | 0.1665 | 0.080845 | 0.077621
3 | 0.090782 | 0.09994 | 0.13008 | 0.14913 | 0.17535 | 0.20497 | 0.18271 | 0.2612 | 0.23963 | 0.27064 | 0.27815 | 0.25801 | 0.24339 | 0.22408 | 0.2064 | 0.18576 | 0.18382 | 0.14564 | 0.1205 | 0.14299 | 0.1457 | 0.1665 | 0.080845 | 0.077621
4 | 0.090782 | 0.09994 | 0.13008 | 0.14913 | 0.17535 | 0.20497 | 0.18271 | 0.2612 | 0.23963 | 0.27064 | 0.27815 | 0.25801 | 0.24339 | 0.22408 | 0.2064 | 0.18576 | 0.18382 | 0.14564 | 0.1205 | 0.14299 | 0.1457 | 0.1665 | 0.080845 | 0.077621
5 | 0.090782 | 0.09994 | 0.13008 | 0.14913 | 0.17535 | 0.20497 | 0.18271 | 0.2612 | 0.23963 | 0.27064 | 0.27815 | 0.25801 | 0.24339 | 0.22408 | 0.2064 | 0.18576 | 0.18382 | 0.14564 | 0.1205 | 0.14299 | 0.1457 | 0.1665 | 0.080845 | 0.077621
6 | 0.090782 | 0.09994 | 0.13008 | 0.14913 | 0.17535 | 0.20497 | 0.18271 | 0.2612 | 0.23963 | 0.27064 | 0.27815 | 0.25801 | 0.24339 | 0.22408 | 0.2064 | 0.18576 | 0.18382 | 0.14564 | 0.1205 | 0.14299 | 0.1457 | 0.1665 | 0.080845 | 0.077621
7 | 0.090782 | 0.09994 | 0.13008 | 0.14913 | 0.17535 | 0.20497 | 0.18271 | 0.2612 | 0.23963 | 0.27064 | 0.27815 | 0.25801 | 0.24339 | 0.22408 | 0.2064 | 0.18576 | 0.18382 | 0.14564 | 0.1205 | 0.14299 | 0.1457 | 0.1665 | 0.080845 | 0.077621
8 | 0.090782 | 0.09994 | 0.13008 | 0.14913 | 0.17535 | 0.20497 | 0.18271 | 0.2612 | 0.23963 | 0.27064 | 0.27815 | 0.25801 | 0.24339 | 0.22408 | 0.2064 | 0.18576 | 0.18382 | 0.14564 | 0.1205 | 0.14299 | 0.1457 | 0.1665 | 0.080845 | 0.077621
9 | 0.090782 | 0.09994 | 0.13008 | 0.14913 | 0.17535 | 0.20497 | 0.18271 | 0.2612 | 0.23963 | 0.27064 | 0.27815 | 0.25801 | 0.24339 | 0.22408 | 0.2064 | 0.18576 | 0.18382 | 0.14564 | 0.1205 | 0.14299 | 0.1457 | 0.1665 | 0.080845 | 0.077621

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25168 | 0.26635 | 0.28126 | 0.29405 | 0.29738 | 0.31108 | 0.30949 | 0.29254 | 0.26505 | 0.38922 | 0.38009 | 0.35 | 0.34149 | 0.3429 | 0.32665 | 0.29942 | 0.2691 | 0.25945 | 0.16309 | 0.17441 | 0.19068 | 0.19523 | 0.20362 | 0.22475
2 | 0.25168 | 0.26635 | 0.28126 | 0.29405 | 0.29738 | 0.31108 | 0.30949 | 0.29254 | 0.26505 | 0.38922 | 0.38009 | 0.35 | 0.34149 | 0.3429 | 0.32665 | 0.29942 | 0.2691 | 0.25945 | 0.16309 | 0.17441 | 0.19068 | 0.19523 | 0.20362 | 0.22475
3 | 0.25168 | 0.26635 | 0.28126 | 0.29405 | 0.29738 | 0.31108 | 0.30949 | 0.29254 | 0.26505 | 0.38922 | 0.38009 | 0.35 | 0.34149 | 0.3429 | 0.32665 | 0.29942 | 0.2691 | 0.25945 | 0.16309 | 0.17441 | 0.19068 | 0.19523 | 0.20362 | 0.22475
4 | 0.25168 | 0.26635 | 0.28126 | 0.29405 | 0.29738 | 0.31108 | 0.30949 | 0.29254 | 0.26505 | 0.38922 | 0.38009 | 0.35 | 0.34149 | 0.3429 | 0.32665 | 0.29942 | 0.2691 | 0.25945 | 0.16309 | 0.17441 | 0.19068 | 0.19523 | 0.20362 | 0.22475
5 | 0.25168 | 0.26635 | 0.28126 | 0.29405 | 0.29738 | 0.31108 | 0.30949 | 0.29254 | 0.26505 | 0.38922 | 0.38009 | 0.35 | 0.34149 | 0.3429 | 0.32665 | 0.29942 | 0.2691 | 0.25945 | 0.16309 | 0.17441 | 0.19068 | 0.19523 | 0.20362 | 0.22475
6 | 0.25168 | 0.26635 | 0.28126 | 0.29405 | 0.29738 | 0.31108 | 0.30949 | 0.29254 | 0.26505 | 0.38922 | 0.38009 | 0.35 | 0.34149 | 0.3429 | 0.32665 | 0.29942 | 0.2691 | 0.25945 | 0.16309 | 0.17441 | 0.19068 | 0.19523 | 0.20362 | 0.22475
7 | 0.25168 | 0.26635 | 0.28126 | 0.29405 | 0.29738 | 0.31108 | 0.30949 | 0.29254 | 0.26505 | 0.38922 | 0.38009 | 0.35 | 0.34149 | 0.3429 | 0.32665 | 0.29942 | 0.2691 | 0.25945 | 0.16309 | 0.17441 | 0.19068 | 0.19523 | 0.20362 | 0.22475
8 | 0.25168 | 0.26635 | 0.28126 | 0.29405 | 0.29738 | 0.31108 | 0.30949 | 0.29254 | 0.26505 | 0.38922 | 0.38009 | 0.35 | 0.34149 | 0.3429 | 0.32665 | 0.29942 | 0.2691 | 0.25945 | 0.16309 | 0.17441 | 0.19068 | 0.19523 | 0.20362 | 0.22475
9 | 0.25168 | 0.26635 | 0.28126 | 0.29405 | 0.29738 | 0.31108 | 0.30949 | 0.29254 | 0.26505 | 0.38922 | 0.38009 | 0.35 | 0.34149 | 0.3429 | 0.32665 | 0.29942 | 0.2691 | 0.25945 | 0.16309 | 0.17441 | 0.19068 | 0.19523 | 0.20362 | 0.22475

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.4438e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087795 | 0.17393 | 0.45384 | 0.56637 | 0.62907 | 0.64073 | 0.62897 | 0.53705 | 0.3549 | 0.086705 | 0.0006777 | 5.8341e-05 | 4.464e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086893 | 0.18068 | 0.47887 | 0.60224 | 0.6226 | 0.68132 | 0.66366 | 0.55789 | 0.35706 | 0.08936 | 0.00069845 | 5.9173e-05 | 4.4181e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.4324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083647 | 0.17393 | 0.46099 | 0.57975 | 0.59935 | 0.65587 | 0.63887 | 0.53705 | 0.34372 | 0.086023 | 0.00067237 | 5.6963e-05 | 4.2531e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.23617 | 0.2372 | 0.22307 | 0.2166 | 0.20328 | 0.19709 | 0.20628 | 0.19181 | 0.20437 | 0.20584 | 0.19741 | 0.20162 | 0.21431 | 0.22323 | 0.20988 | 0.21493 | 0.20431 | 0.21503 | 0.19212 | 0.18413 | 0.1907 | 0.18084 | 0.21394 | 0.22089
2 | 0.35829 | 0.34484 | 0.32597 | 0.29981 | 0.27887 | 0.28192 | 0.30753 | 0.3455 | 0.37496 | 0.40325 | 0.36365 | 0.38338 | 0.38944 | 0.39296 | 0.34355 | 0.35633 | 0.36279 | 0.37833 | 0.37925 | 0.39269 | 0.41719 | 0.37674 | 0.37134 | 0.3596
3 | 0.93953 | 0.89019 | 0.81817 | 0.84473 | 0.81827 | 0.82533 | 1.161 | 1.4224 | 1.4892 | 1.4011 | 1.3662 | 1.4701 | 1.5424 | 1.4457 | 1.3227 | 1.2554 | 1.2699 | 1.2441 | 1.2026 | 1.3031 | 1.3714 | 1.2732 | 1.1633 | 0.99117
4 | 1.0679 | 0.8557 | 0.68109 | 0.67044 | 0.6097 | 0.5736 | 1.2422 | 2.1506 | 2.6066 | 2.6729 | 2.6192 | 2.3509 | 2.6682 | 2.5285 | 2.3087 | 2.135 | 1.9283 | 1.7304 | 2.1808 | 2.5491 | 2.9303 | 2.7838 | 2.13 | 1.5533
5 | 0.60841 | 0.55705 | 0.51329 | 0.49886 | 0.50679 | 0.50004 | 0.55913 | 0.59386 | 0.65401 | 0.67739 | 0.71947 | 0.76253 | 0.78789 | 0.76392 | 0.73901 | 0.72946 | 0.71916 | 0.72867 | 0.72688 | 0.73262 | 0.81055 | 0.76636 | 0.77187 | 0.69747
6 | 0.21635 | 0.21334 | 0.19561 | 0.19719 | 0.18847 | 0.18034 | 0.20271 | 0.19243 | 0.19929 | 0.20229 | 0.19743 | 0.2098 | 0.21285 | 0.21689 | 0.20743 | 0.20073 | 0.19659 | 0.20792 | 0.18412 | 0.18019 | 0.19434 | 0.17148 | 0.2043 | 0.21548
7 | 0.63757 | 0.58271 | 0.56406 | 0.57171 | 0.54484 | 0.58088 | 0.74636 | 0.79574 | 0.91484 | 0.96763 | 0.95857 | 1.0006 | 0.97906 | 1.0123 | 0.99792 | 0.93078 | 0.9321 | 0.91433 | 0.89627 | 0.89753 | 0.91385 | 0.76663 | 0.77564 | 0.68584
8 | 0.28654 | 0.27522 | 0.26056 | 0.25526 | 0.25059 | 0.25892 | 0.41021 | 0.44056 | 0.47187 | 0.46927 | 0.48451 | 0.51544 | 0.51693 | 0.49425 | 0.4355 | 0.4167 | 0.385 | 0.39213 | 0.37398 | 0.37955 | 0.37309 | 0.32284 | 0.3122 | 0.29775
9 | 0.90474 | 0.84227 | 0.8131 | 0.76254 | 0.76981 | 0.7471 | 0.7524 | 0.80106 | 0.69577 | 0.72322 | 0.80252 | 0.89678 | 0.94011 | 0.93977 | 0.9143 | 0.95154 | 0.94788 | 0.93227 | 0.92115 | 0.97651 | 1.0305 | 0.95745 | 0.84328 | 0.90219

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.23776 | 0.2372 | 0.22004 | 0.2166 | 0.20033 | 0.19709 | 0.20925 | 0.19181 | 0.20633 | 0.20584 | 0.19551 | 0.19777 | 0.21032 | 0.22714 | 0.21349 | 0.21679 | 0.20619 | 0.21139 | 0.19557 | 0.18242 | 0.1924 | 0.18084 | 0.21705 | 0.22389
2 | 0.35829 | 0.34484 | 0.32342 | 0.30213 | 0.27887 | 0.28661 | 0.30503 | 0.34215 | 0.37862 | 0.39934 | 0.36721 | 0.38338 | 0.39693 | 0.39296 | 0.33727 | 0.35633 | 0.36626 | 0.38178 | 0.38645 | 0.38511 | 0.41322 | 0.38402 | 0.36821 | 0.35383
3 | 0.92229 | 0.90639 | 0.81071 | 0.83696 | 0.83353 | 0.80976 | 1.1389 | 1.4507 | 1.4744 | 1.415 | 1.3662 | 1.4408 | 1.5424 | 1.4173 | 1.3227 | 1.2677 | 1.2573 | 1.2199 | 1.1907 | 1.3289 | 1.3579 | 1.2984 | 1.1633 | 1.0004
4 | 1.0679 | 0.86346 | 0.6689 | 0.67044 | 0.6097 | 0.56833 | 1.254 | 2.1506 | 2.6066 | 2.6197 | 2.5931 | 2.3743 | 2.6948 | 2.5535 | 2.2859 | 2.1561 | 1.9474 | 1.7135 | 2.1808 | 2.5238 | 2.9012 | 2.8115 | 2.13 | 1.5681
5 | 0.6031 | 0.5475 | 0.52213 | 0.49455 | 0.5113 | 0.49098 | 0.56916 | 0.58803 | 0.65401 | 0.68403 | 0.72659 | 0.74747 | 0.78016 | 0.76392 | 0.72482 | 0.73646 | 0.72619 | 0.73562 | 0.72688 | 0.73262 | 0.82634 | 0.78143 | 0.779 | 0.68494
6 | 0.21496 | 0.21334 | 0.19561 | 0.1946 | 0.19112 | 0.18168 | 0.20417 | 0.19425 | 0.2012 | 0.1985 | 0.20122 | 0.21381 | 0.20889 | 0.21879 | 0.20566 | 0.19902 | 0.19659 | 0.20967 | 0.18576 | 0.17853 | 0.19607 | 0.17307 | 0.20576 | 0.21548
7 | 0.63757 | 0.58773 | 0.56406 | 0.58179 | 0.54973 | 0.59155 | 0.76013 | 0.8036 | 0.90578 | 0.98673 | 0.95857 | 1.0105 | 0.96942 | 1.0123 | 0.99792 | 0.9398 | 0.92294 | 0.93196 | 0.87874 | 0.89753 | 0.93171 | 0.75156 | 0.76847 | 0.67354
8 | 0.28444 | 0.27718 | 0.26056 | 0.25526 | 0.24864 | 0.26316 | 0.40668 | 0.43195 | 0.4765 | 0.4784 | 0.48451 | 0.5205 | 0.51693 | 0.49425 | 0.42738 | 0.41283 | 0.38868 | 0.38854 | 0.36689 | 0.38687 | 0.36604 | 0.31974 | 0.31473 | 0.30229
9 | 0.92129 | 0.84227 | 0.82052 | 0.75559 | 0.78409 | 0.7471 | 0.75934 | 0.79315 | 0.69577 | 0.72322 | 0.80252 | 0.89678 | 0.93086 | 0.93977 | 0.92315 | 0.96999 | 0.94788 | 0.95025 | 0.91213 | 0.96688 | 1.0103 | 0.9669 | 0.84328 | 0.89387

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.23776 | 0.24034 | 0.22004 | 0.21958 | 0.20033 | 0.19559 | 0.20628 | 0.19545 | 0.20046 | 0.20391 | 0.1993 | 0.20162 | 0.21232 | 0.21932 | 0.20808 | 0.21865 | 0.20619 | 0.21139 | 0.19212 | 0.18242 | 0.189 | 0.1842 | 0.21705 | 0.21939
2 | 0.3611 | 0.34749 | 0.32597 | 0.30445 | 0.27664 | 0.27957 | 0.31002 | 0.33879 | 0.36764 | 0.40715 | 0.35653 | 0.38338 | 0.3857 | 0.39296 | 0.34041 | 0.35961 | 0.36972 | 0.38178 | 0.37206 | 0.39269 | 0.40926 | 0.37674 | 0.37134 | 0.36249
3 | 0.94815 | 0.87398 | 0.83311 | 0.8525 | 0.81064 | 0.80976 | 1.183 | 1.4365 | 1.4744 | 1.4289 | 1.339 | 1.4993 | 1.573 | 1.4173 | 1.3097 | 1.2799 | 1.2949 | 1.2199 | 1.2262 | 1.2902 | 1.3984 | 1.248 | 1.1743 | 0.97276
4 | 1.0679 | 0.86346 | 0.6689 | 0.68249 | 0.60416 | 0.5736 | 1.2422 | 2.1292 | 2.6325 | 2.6729 | 2.6192 | 2.3977 | 2.6417 | 2.5285 | 2.3315 | 2.1139 | 1.9091 | 1.7135 | 2.1376 | 2.5491 | 2.9594 | 2.8392 | 2.13 | 1.5384
5 | 0.61372 | 0.56182 | 0.51771 | 0.49024 | 0.50228 | 0.49551 | 0.55411 | 0.60554 | 0.65401 | 0.67739 | 0.71947 | 0.74747 | 0.80335 | 0.77864 | 0.7532 | 0.74347 | 0.71214 | 0.74258 | 0.71273 | 0.73981 | 0.80265 | 0.78143 | 0.78614 | 0.69121
6 | 0.21496 | 0.21334 | 0.19809 | 0.1959 | 0.18581 | 0.18168 | 0.20271 | 0.19425 | 0.19929 | 0.1985 | 0.19363 | 0.2098 | 0.21285 | 0.215 | 0.20388 | 0.19902 | 0.2002 | 0.20442 | 0.18576 | 0.18019 | 0.19434 | 0.17466 | 0.20722 | 0.21837
7 | 0.63757 | 0.58773 | 0.57391 | 0.57171 | 0.53505 | 0.59155 | 0.74636 | 0.81146 | 0.89672 | 0.94854 | 0.94906 | 1.0204 | 0.97906 | 1.0025 | 1.0173 | 0.91274 | 0.95042 | 0.92315 | 0.90504 | 0.89753 | 0.92278 | 0.75156 | 0.78281 | 0.67354
8 | 0.29072 | 0.27327 | 0.26435 | 0.25713 | 0.25254 | 0.26316 | 0.41373 | 0.44056 | 0.48113 | 0.4647 | 0.48928 | 0.50532 | 0.52697 | 0.48492 | 0.43144 | 0.41283 | 0.39237 | 0.38495 | 0.38107 | 0.38321 | 0.36957 | 0.32284 | 0.30966 | 0.29548
9 | 0.89647 | 0.85752 | 0.80569 | 0.76254 | 0.76981 | 0.7471 | 0.76629 | 0.79315 | 0.70951 | 0.72322 | 0.79457 | 0.89678 | 0.95861 | 0.93977 | 0.932 | 0.94232 | 0.96652 | 0.93227 | 0.93016 | 0.98614 | 1.0506 | 0.97634 | 0.83543 | 0.9105

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.045414 | 0.050162 | 0.047272 | 0.047272 | 0.04624 | 0.048923 | 0.050368 | 0.094337 | 0.10982 | 0.10569 | 0.10321 | 0.10301 | 0.10961 | 0.10631 | 0.07452 | 0.097433 | 0.098672 | 0.092479 | 0.073281 | 0.066469 | 0.069772 | 0.069979 | 0.048304 | 0.047891
2 | 0.0047465 | -0.028479 | -0.030852 | -0.045092 | -0.054585 | -0.042719 | -0.054585 | 0.13765 | 0.17562 | 0.22546 | 0.12816 | 0.11629 | 0.080691 | 0.10917 | 0.047465 | 0.040346 | 0.047465 | 0.085438 | 0.16376 | 0.16613 | 0.1329 | 0.10205 | 0.047465 | 0.0094931
3 | -0.13321 | -0.31549 | -0.55036 | -0.50829 | -0.51881 | -0.49427 | -0.028044 | 0.59242 | 0.77821 | 0.78522 | 0.65552 | 0.82028 | 0.74316 | 0.64851 | 0.46623 | 0.29095 | 0.36106 | 0.3225 | 0.059593 | 0.2594 | 0.36457 | 0.23837 | -0.22084 | -0.4522
4 | -2.0422 | -2.0618 | -2.1207 | -2.1207 | -2.1698 | -2.2287 | -2.0225 | -1.3647 | -1.0211 | -1.08 | -1.3647 | -1.4825 | -1.3745 | -1.4923 | -1.404 | -1.6593 | -1.8654 | -1.6593 | -1.1684 | -1.0505 | -1.0505 | -1.3843 | -1.7182 | -1.7869
5 | -0.28132 | -0.36884 | -0.43448 | -0.43136 | -0.43136 | -0.47199 | -0.4251 | -0.16879 | 0.056264 | 0.18755 | 0.30945 | 0.32821 | 0.28757 | 0.23756 | 0.15629 | 0.10002 | 0.084396 | 0.078144 | 0.078144 | 0.018755 | 0.16567 | 0.078144 | 0.043761 | -0.068767
6 | 0.049212 | 0.054595 | 0.041523 | 0.048828 | 0.049981 | 0.051327 | 0.049597 | 0.091888 | 0.10534 | 0.10515 | 0.091888 | 0.10977 | 0.11438 | 0.10534 | 0.091696 | 0.080739 | 0.098424 | 0.095348 | 0.074779 | 0.069397 | 0.0817 | 0.064399 | 0.04902 | 0.054787
7 | -0.49056 | -0.50438 | -0.53547 | -0.54929 | -0.51474 | -0.5562 | -0.47674 | -0.21764 | -0.038001 | -0.031092 | 0.065638 | 0.020728 | 0.0069093 | 0 | -0.055274 | -0.09673 | -0.14164 | -0.18655 | -0.16237 | -0.19692 | -0.13819 | -0.2591 | -0.32819 | -0.35237
8 | -0.30706 | -0.30911 | -0.31219 | -0.31373 | -0.30963 | -0.30245 | -0.25683 | -0.21223 | -0.20761 | -0.20454 | -0.20095 | -0.19941 | -0.20402 | -0.21171 | -0.23324 | -0.2435 | -0.2517 | -0.25272 | -0.25734 | -0.26605 | -0.28297 | -0.29425 | -0.29886 | -0.3045
9 | 0.017657 | -0.15009 | -0.1854 | -0.2472 | -0.22954 | -0.26486 | -0.50323 | -0.15891 | -0.2472 | -0.079457 | 0 | 0.070628 | 0.22954 | 0.22954 | 0.1854 | 0.41494 | 0.35314 | 0.309 | 0.25603 | 0.25603 | 0.36197 | 0.32666 | -0.035314 | -0.052971

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.046322 | 0.049158 | 0.046799 | 0.047272 | 0.04624 | 0.047945 | 0.050368 | 0.094337 | 0.11202 | 0.10569 | 0.10425 | 0.10507 | 0.10852 | 0.10525 | 0.075265 | 0.095485 | 0.098672 | 0.091554 | 0.073281 | 0.067134 | 0.07047 | 0.069279 | 0.047821 | 0.048849
2 | 0.0047465 | -0.028479 | -0.030544 | -0.044641 | -0.054039 | -0.042719 | -0.055677 | 0.1404 | 0.17913 | 0.22546 | 0.13072 | 0.11396 | 0.079077 | 0.10917 | 0.046991 | 0.039942 | 0.04794 | 0.084583 | 0.16376 | 0.16945 | 0.1329 | 0.10001 | 0.04794 | 0.0094931
3 | -0.13587 | -0.31865 | -0.56136 | -0.50321 | -0.50843 | -0.50415 | -0.028044 | 0.5865 | 0.77043 | 0.78522 | 0.65552 | 0.82028 | 0.73572 | 0.65499 | 0.47555 | 0.28804 | 0.35745 | 0.3225 | 0.058401 | 0.262 | 0.36457 | 0.2336 | -0.22305 | -0.44316
4 | -2.0217 | -2.103 | -2.0783 | -2.1207 | -2.1481 | -2.1841 | -1.9821 | -1.3784 | -1.0211 | -1.1016 | -1.3647 | -1.5122 | -1.402 | -1.4774 | -1.4321 | -1.6427 | -1.8281 | -1.6261 | -1.1917 | -1.0295 | -1.0505 | -1.3705 | -1.7182 | -1.7512
5 | -0.28413 | -0.36146 | -0.43014 | -0.42704 | -0.42273 | -0.47199 | -0.42936 | -0.16879 | 0.056826 | 0.18942 | 0.30326 | 0.32821 | 0.28757 | 0.23756 | 0.15473 | 0.099024 | 0.083552 | 0.077363 | 0.079707 | 0.018942 | 0.16898 | 0.079707 | 0.043323 | -0.068079
6 | 0.048228 | 0.053503 | 0.041938 | 0.049804 | 0.049981 | 0.052353 | 0.049101 | 0.090969 | 0.10745 | 0.1041 | 0.091888 | 0.11086 | 0.11209 | 0.10429 | 0.089862 | 0.079124 | 0.098424 | 0.096302 | 0.073284 | 0.068703 | 0.080883 | 0.065043 | 0.04853 | 0.054239
7 | -0.48075 | -0.49934 | -0.54618 | -0.5438 | -0.5096 | -0.56176 | -0.48151 | -0.21547 | -0.038761 | -0.031403 | 0.065638 | 0.020313 | 0.0069093 | 0 | -0.054169 | -0.09673 | -0.13881 | -0.19028 | -0.16074 | -0.19692 | -0.1368 | -0.25392 | -0.32491 | -0.35237
8 | -0.30399 | -0.3153 | -0.30907 | -0.31059 | -0.31582 | -0.30547 | -0.26196 | -0.2101 | -0.20346 | -0.20863 | -0.20095 | -0.19941 | -0.20198 | -0.2096 | -0.22858 | -0.24837 | -0.24918 | -0.25525 | -0.25734 | -0.26339 | -0.2858 | -0.29719 | -0.30185 | -0.3045
9 | 0.017657 | -0.15009 | -0.18911 | -0.24473 | -0.22725 | -0.26486 | -0.4982 | -0.1605 | -0.25214 | -0.079457 | 0 | 0.069922 | 0.23184 | 0.22495 | 0.18911 | 0.41494 | 0.35314 | 0.30591 | 0.25603 | 0.26115 | 0.36921 | 0.32339 | -0.034608 | -0.053501

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.044506 | 0.050162 | 0.046326 | 0.048217 | 0.045315 | 0.048434 | 0.050872 | 0.096224 | 0.11202 | 0.1078 | 0.10115 | 0.10507 | 0.10961 | 0.10525 | 0.07601 | 0.098408 | 0.097685 | 0.091554 | 0.073281 | 0.06514 | 0.069772 | 0.070678 | 0.047821 | 0.04837
2 | 0.0046991 | -0.028479 | -0.030544 | -0.044641 | -0.054039 | -0.041864 | -0.055131 | 0.13627 | 0.17738 | 0.22997 | 0.12687 | 0.11513 | 0.081498 | 0.11135 | 0.048415 | 0.039942 | 0.046991 | 0.083729 | 0.16048 | 0.16779 | 0.13423 | 0.10001 | 0.048415 | 0.0093981
3 | -0.13587 | -0.31865 | -0.56136 | -0.50321 | -0.524 | -0.48438 | -0.027763 | 0.59835 | 0.78599 | 0.78522 | 0.64896 | 0.82028 | 0.72829 | 0.63554 | 0.4569 | 0.29095 | 0.35745 | 0.3225 | 0.058401 | 0.25681 | 0.36821 | 0.23837 | -0.22305 | -0.44768
4 | -2.0626 | -2.0618 | -2.0995 | -2.0995 | -2.1915 | -2.2287 | -1.9821 | -1.3511 | -1.0211 | -1.1016 | -1.392 | -1.4677 | -1.3745 | -1.4625 | -1.418 | -1.6261 | -1.9027 | -1.6261 | -1.145 | -1.04 | -1.0295 | -1.3567 | -1.6838 | -1.8226
5 | -0.27851 | -0.36515 | -0.43448 | -0.42273 | -0.42273 | -0.47671 | -0.4251 | -0.16879 | 0.055701 | 0.18755 | 0.30945 | 0.32821 | 0.28182 | 0.24231 | 0.15941 | 0.099024 | 0.084396 | 0.076581 | 0.078144 | 0.01913 | 0.16235 | 0.076581 | 0.043761 | -0.070142
6 | 0.048228 | 0.055141 | 0.041107 | 0.048339 | 0.050481 | 0.051327 | 0.049101 | 0.092807 | 0.10429 | 0.10726 | 0.093726 | 0.10757 | 0.11209 | 0.10324 | 0.092613 | 0.080739 | 0.09744 | 0.094395 | 0.074031 | 0.070785 | 0.080066 | 0.063111 | 0.05 | 0.055335
7 | -0.48075 | -0.51447 | -0.54083 | -0.55478 | -0.52504 | -0.5562 | -0.47197 | -0.21329 | -0.038001 | -0.030781 | 0.066295 | 0.020728 | 0.0068402 | 0 | -0.055274 | -0.09673 | -0.14447 | -0.18655 | -0.16562 | -0.19692 | -0.13542 | -0.2591 | -0.33476 | -0.35237
8 | -0.30092 | -0.30293 | -0.31531 | -0.31373 | -0.31582 | -0.30245 | -0.25169 | -0.21223 | -0.20969 | -0.20249 | -0.20296 | -0.19941 | -0.20198 | -0.21171 | -0.23558 | -0.23863 | -0.24667 | -0.24767 | -0.26248 | -0.26339 | -0.28297 | -0.2913 | -0.29587 | -0.30754
9 | 0.017657 | -0.15309 | -0.18355 | -0.24473 | -0.22725 | -0.25956 | -0.51329 | -0.15891 | -0.25214 | -0.079457 | 0 | 0.072041 | 0.23184 | 0.22495 | 0.1854 | 0.42324 | 0.3602 | 0.31209 | 0.25859 | 0.26115 | 0.36559 | 0.32666 | -0.03602 | -0.054031

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.090782 | 0.09994 | 0.13008 | 0.14913 | 0.17535 | 0.20497 | 0.18271 | 0.2612 | 0.23963 | 0.27064 | 0.27815 | 0.25801 | 0.24339 | 0.22408 | 0.2064 | 0.18576 | 0.18382 | 0.14564 | 0.1205 | 0.14299 | 0.1457 | 0.1665 | 0.080845 | 0.077621
2 | 0.090782 | 0.09994 | 0.13008 | 0.14913 | 0.17535 | 0.20497 | 0.18271 | 0.2612 | 0.23963 | 0.27064 | 0.27815 | 0.25801 | 0.24339 | 0.22408 | 0.2064 | 0.18576 | 0.18382 | 0.14564 | 0.1205 | 0.14299 | 0.1457 | 0.1665 | 0.080845 | 0.077621
3 | 0.090782 | 0.09994 | 0.13008 | 0.14913 | 0.17535 | 0.20497 | 0.18271 | 0.2612 | 0.23963 | 0.27064 | 0.27815 | 0.25801 | 0.24339 | 0.22408 | 0.2064 | 0.18576 | 0.18382 | 0.14564 | 0.1205 | 0.14299 | 0.1457 | 0.1665 | 0.080845 | 0.077621
4 | 0.090782 | 0.09994 | 0.13008 | 0.14913 | 0.17535 | 0.20497 | 0.18271 | 0.2612 | 0.23963 | 0.27064 | 0.27815 | 0.25801 | 0.24339 | 0.22408 | 0.2064 | 0.18576 | 0.18382 | 0.14564 | 0.1205 | 0.14299 | 0.1457 | 0.1665 | 0.080845 | 0.077621
5 | 0.090782 | 0.09994 | 0.13008 | 0.14913 | 0.17535 | 0.20497 | 0.18271 | 0.2612 | 0.23963 | 0.27064 | 0.27815 | 0.25801 | 0.24339 | 0.22408 | 0.2064 | 0.18576 | 0.18382 | 0.14564 | 0.1205 | 0.14299 | 0.1457 | 0.1665 | 0.080845 | 0.077621
6 | 0.090782 | 0.09994 | 0.13008 | 0.14913 | 0.17535 | 0.20497 | 0.18271 | 0.2612 | 0.23963 | 0.27064 | 0.27815 | 0.25801 | 0.24339 | 0.22408 | 0.2064 | 0.18576 | 0.18382 | 0.14564 | 0.1205 | 0.14299 | 0.1457 | 0.1665 | 0.080845 | 0.077621
7 | 0.090782 | 0.09994 | 0.13008 | 0.14913 | 0.17535 | 0.20497 | 0.18271 | 0.2612 | 0.23963 | 0.27064 | 0.27815 | 0.25801 | 0.24339 | 0.22408 | 0.2064 | 0.18576 | 0.18382 | 0.14564 | 0.1205 | 0.14299 | 0.1457 | 0.1665 | 0.080845 | 0.077621
8 | 0.090782 | 0.09994 | 0.13008 | 0.14913 | 0.17535 | 0.20497 | 0.18271 | 0.2612 | 0.23963 | 0.27064 | 0.27815 | 0.25801 | 0.24339 | 0.22408 | 0.2064 | 0.18576 | 0.18382 | 0.14564 | 0.1205 | 0.14299 | 0.1457 | 0.1665 | 0.080845 | 0.077621
9 | 0.090782 | 0.09994 | 0.13008 | 0.14913 | 0.17535 | 0.20497 | 0.18271 | 0.2612 | 0.23963 | 0.27064 | 0.27815 | 0.25801 | 0.24339 | 0.22408 | 0.2064 | 0.18576 | 0.18382 | 0.14564 | 0.1205 | 0.14299 | 0.1457 | 0.1665 | 0.080845 | 0.077621

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25168 | 0.26635 | 0.28126 | 0.29405 | 0.29738 | 0.31108 | 0.30949 | 0.29254 | 0.26505 | 0.38922 | 0.38009 | 0.35 | 0.34149 | 0.3429 | 0.32665 | 0.29942 | 0.2691 | 0.25945 | 0.16309 | 0.17441 | 0.19068 | 0.19523 | 0.20362 | 0.22475
2 | 0.25168 | 0.26635 | 0.28126 | 0.29405 | 0.29738 | 0.31108 | 0.30949 | 0.29254 | 0.26505 | 0.38922 | 0.38009 | 0.35 | 0.34149 | 0.3429 | 0.32665 | 0.29942 | 0.2691 | 0.25945 | 0.16309 | 0.17441 | 0.19068 | 0.19523 | 0.20362 | 0.22475
3 | 0.25168 | 0.26635 | 0.28126 | 0.29405 | 0.29738 | 0.31108 | 0.30949 | 0.29254 | 0.26505 | 0.38922 | 0.38009 | 0.35 | 0.34149 | 0.3429 | 0.32665 | 0.29942 | 0.2691 | 0.25945 | 0.16309 | 0.17441 | 0.19068 | 0.19523 | 0.20362 | 0.22475
4 | 0.25168 | 0.26635 | 0.28126 | 0.29405 | 0.29738 | 0.31108 | 0.30949 | 0.29254 | 0.26505 | 0.38922 | 0.38009 | 0.35 | 0.34149 | 0.3429 | 0.32665 | 0.29942 | 0.2691 | 0.25945 | 0.16309 | 0.17441 | 0.19068 | 0.19523 | 0.20362 | 0.22475
5 | 0.25168 | 0.26635 | 0.28126 | 0.29405 | 0.29738 | 0.31108 | 0.30949 | 0.29254 | 0.26505 | 0.38922 | 0.38009 | 0.35 | 0.34149 | 0.3429 | 0.32665 | 0.29942 | 0.2691 | 0.25945 | 0.16309 | 0.17441 | 0.19068 | 0.19523 | 0.20362 | 0.22475
6 | 0.25168 | 0.26635 | 0.28126 | 0.29405 | 0.29738 | 0.31108 | 0.30949 | 0.29254 | 0.26505 | 0.38922 | 0.38009 | 0.35 | 0.34149 | 0.3429 | 0.32665 | 0.29942 | 0.2691 | 0.25945 | 0.16309 | 0.17441 | 0.19068 | 0.19523 | 0.20362 | 0.22475
7 | 0.25168 | 0.26635 | 0.28126 | 0.29405 | 0.29738 | 0.31108 | 0.30949 | 0.29254 | 0.26505 | 0.38922 | 0.38009 | 0.35 | 0.34149 | 0.3429 | 0.32665 | 0.29942 | 0.2691 | 0.25945 | 0.16309 | 0.17441 | 0.19068 | 0.19523 | 0.20362 | 0.22475
8 | 0.25168 | 0.26635 | 0.28126 | 0.29405 | 0.29738 | 0.31108 | 0.30949 | 0.29254 | 0.26505 | 0.38922 | 0.38009 | 0.35 | 0.34149 | 0.3429 | 0.32665 | 0.29942 | 0.2691 | 0.25945 | 0.16309 | 0.17441 | 0.19068 | 0.19523 | 0.20362 | 0.22475
9 | 0.25168 | 0.26635 | 0.28126 | 0.29405 | 0.29738 | 0.31108 | 0.30949 | 0.29254 | 0.26505 | 0.38922 | 0.38009 | 0.35 | 0.34149 | 0.3429 | 0.32665 | 0.29942 | 0.2691 | 0.25945 | 0.16309 | 0.17441 | 0.19068 | 0.19523 | 0.20362 | 0.22475

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538 | 0.23991 | 0.63584 | 0.79965 | 0.82669 | 0.90465 | 0.8812 | 0.74076 | 0.4741 | 0.11865 | 0.0009274 | 7.857e-05 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.9915e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.23991 | 0.62598 | 0.7812 | 0.86768 | 0.88377 | 0.86754 | 0.74076 | 0.48951 | 0.11959 | 0.00093476 | 8.0471e-05 | 6.1572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011528 | 0.23391 | 0.61514 | 0.77066 | 0.826 | 0.87185 | 0.85251 | 0.72224 | 0.46976 | 0.11614 | 0.00090781 | 7.7532e-05 | 5.8615e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1